宁波市第六医院移动医疗系统建设项目

招标文件

（电子招投标）

编号:CBNB-20242668G

宁波市第六医院

宁波中基国际招标有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市第六医院移动医疗系统建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2025年1月15日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20242668G

项目名称：宁波市第六医院移动医疗系统建设项目

预算金额（元）：1,060,000.00

最高限价（元）：1,060,000.00

采购需求：

标项名称: 宁波市第六医院移动医疗系统建设项目

数量: 1

预算金额（元）: 1,060,000.00

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：移动会诊可以满足全院医生和管理者在移动端开展会诊工作，实现会诊的查看会诊信息、会诊签到、拒绝会诊、会诊评价等功能，具体以招标文件“第三部分 采购需求”为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 备注：

- 合同履约期限：标项 1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年12月25日至2025年1月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月15日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年1月15日 9:00

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市第六医院

地    址：宁波市鄞州区中山东路1059号

传    真： /

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0574-87996358

质疑联系人： 胡老师

质疑联系方式： 0574-87996358

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路 666 号中基大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：吕勇、方芸、沙玉珠

项目联系方式（询问）：0574-88090063

质疑联系人：李艳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为 是 专门面向中小企业。 - 采购标的所属行业 ## 标的：移动医疗系统建设，属于软件和信息技术服务行业； ## 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： ## 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就_____采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þB不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 现场演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过1人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）演示方式： 现场讲解演示。演示地点为宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 （3）视频演示文件的密封及递交： 录制的演示内容需以U盘形式单独密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称； 递交截止时间及地址同备份电子投标文件递交截止时间及地址 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 2、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 3、本项目投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于完成本项目的全部内容：包括软件开发、驻场运维服务、安装、调试、验收、培训、相关手册、配件、接口、线缆、介质、人工费等为完成本项目所需的全部费用，税金，其他与本项目服务有关的所有费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人若需要递交备份投标文件和演示视频可按照以下要求进行递交： ①采用邮寄方式提交电子备份投标文件和演示视频，需按以下要求递交： 供应商须在投标截止时间前一个工作日前将电子备份投标文件和演示视频邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件和演示视频递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件和演示视频将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。 电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。 收件人：沙玉珠，联系方式：0574-87425383。 ②采用直接递交方式递交备份电子投标文件和演示视频，在投标当天投标截止时间前投标人员进入宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】递交备份投标文件和演示视频。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ¨联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：由代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的服务招标费率标准下浮20%，按照中标金额向中标人收取招标服务费，不足人民币5000元的按人民币5000元收取。 （3）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 开户银行： 宁波银行科技支行； 账 号： 31010122000005488； 户 名： 宁波中基国际招标有限公司。 （4）支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至1061816448@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列证明材料之一）：

（3-1）中小企业声明函（如是，请提供，格式见附件）；

（3-2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件）；

（3-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.1.4联合协议（如有，请提供，格式见附件）；

11.1.5业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；

(7-1)项目背景；

(7-2)总体设计方案；

(7-3)系统集成方案；

(7-4)系统对接方案；

(7-5)人员配置方案；

(7-6)培训方案；

(7-7)售后服务方案；

(7-8)项目业绩表（格式见附件）；

11.2.8评分标准要求提供的其他技术资料及说明；

11.2.9投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 分项报价表

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动会诊 | 1套 |
| 2 | 危急值管理智享平台 | 1套 |
| 3 | 医师权限 | 1套 |
| 4 | BI | 1套 |
| 5 | 医务管理工作台 | 1套 |
| 6 | 日程 | 1套 |
| 7 | 待办 | 1套 |
| 8 | 手术排程 | 1套 |
| 9 | 医务审批 | 1套 |
| 10 | 医生排班 | 1套 |
| 11 | 电子病历等接口 | 1套 |

# 二、采购需求

| 1.移动会诊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 1 | 总体要求 | 总体要求 |  | 移动会诊可以满足全院医生和管理者在移动端开展会诊工作，实现会诊的查看会诊信息、会诊签到、拒绝会诊、会诊评价等功能，并支持接入其他厂商接入诊疗信息。移动会诊包括单科（医生）会诊、多科会诊、MDT会诊、会诊总览四大功能模块。 |
|  |  | 移动会诊 | 门急诊 | 按照今日、未来、历史维度展示门急诊会诊卡片。 |
|  |  |  |  | 会诊发起人、会诊受邀医生和替诊医生可在三个类别中查看和本人相关的会诊卡片。 |
|  |  |  |  | 会诊卡片展示急会诊、普通会诊，患者信息，会诊信息、会诊状态，签到进程信息。 |
|  |  |  |  | 会诊二维码：生成会诊二维码，支持钉钉原生扫一扫签到。 |
|  |  |  |  | 会诊签到：支持受邀医生和替诊医生进行会诊签到。 |
|  |  |  |  | 根据情况对会诊患者信息进行匹配校验防误签。 |
|  |  |  |  | 会诊评价：会诊结束后，受邀医生和发起医生对会诊分别进行评价。 |
|  |  |  |  | 会诊信息查看：包括对会诊申请单和会诊意见进行查看。 |
|  |  |  |  | ★签到进程查看：对会诊签到人、签到时间，是否迟到，是否替诊等信息进行查看。（投标文件中提供院内会诊流程图） |
|  |  |  |  | 支持按会诊角色、会诊科室、会诊日期对会诊进行过滤筛选。 |
|  |  |  |  | 随时同步HIS端会诊状态更新信息，将移动端会诊签到状态信息回传HIS端。 |
|  |  |  | 住院 | 按照今日、未来、历史维度展示门急诊会诊卡片。 |
|  |  |  |  | 会诊发起人、会诊受邀医生和替诊医生可在三个类别中查看和本人相关的会诊卡片。 |
|  |  |  |  | 会诊卡片展示急会诊、普通会诊，患者信息，会诊信息、会诊状态，签到进程信息。 |
|  |  |  |  | 会诊二维码：生成会诊二维码，支持钉钉原生扫一扫签到。 |
|  |  |  |  | 患者腕带扫码：可在移动会诊APP内对患者腕带进行扫码签到。 |
|  |  |  |  | 会诊签到：支持受邀医生和替诊医生进行会诊签到。 |
|  |  |  |  | 根据情况对会诊患者信息进行匹配校验防误签。 |
|  |  |  |  | 会诊结束后，受邀医生和发起医生对会诊分别进行评价。 |
|  |  |  |  | 会诊信息查看：包括对会诊申请单和会诊意见的查看。 |
|  |  |  |  | 签到进程查看：对会诊签到人、签到时间，是否迟到，是否替诊等信息进行查看。 |
|  |  |  |  | 支持按会诊角色、会诊科室、会诊日期对会诊进行过滤筛选。 |
|  |  |  |  | 随时同步HIS端会诊状态更新信息，将移动端会诊签到状态信息回传HIS端。 |
|  |  |  | 留抢 | 按照今日、未来、历史维度展示门急诊会诊卡片。 |
|  |  |  |  | 会诊发起人、会诊受邀医生和替诊医生可在三个类别中查看和本人相关的会诊卡片。 |
|  |  |  |  | 会诊卡片展示急会诊、普通会诊，患者信息，会诊信息、会诊状态，签到进程信息。 |
|  |  |  |  | 会诊二维码：生成会诊二维码，支持钉钉原生扫一扫签到。 |
|  |  |  |  | 患者腕带扫码：可在移动会诊APP内对患者腕带进行扫码签到。 |
|  |  |  |  | 会诊签到：支持受邀医生和替诊医生进行会诊签到。 |
|  |  |  |  | 根据情况对会诊患者信息进行匹配校验防误签。 |
|  |  |  |  | 会诊结束后，受邀医生和发起医生对会诊分别进行评价。 |
|  |  |  |  | 会诊信息查看：包括对会诊申请单和会诊意见的查看。 |
|  |  |  |  | 签到进程查看：对会诊签到人、签到时间，是否迟到，是否替诊等信息进行查看。 |
|  |  |  |  | 支持按会诊角色、会诊科室、会诊日期对会诊进行过滤筛选。 |
|  |  |  |  | 随时同步HIS端会诊状态更新信息，将移动端会诊签到状态信息回传HIS端。 |
|  |  | 全院会诊数据总览 |  | 展示全院数据，按照今日、未来、历史会诊分开展示。 |
|  |  |  |  | 对超时未结束和未签到的会诊进行统计 |
|  |  |  |  | 对会诊来源（门急诊、住院、留抢），会诊状态（待开始、进行中、已结束）进行分类统计。 |
|  |  | 会诊提醒 |  | 接收到会诊邀请后，钉钉提醒受邀医生有会诊单需要处理。 |
|  |  |  |  | 每天下午四点、五点提醒医生未完成的会诊任务。 |
|  |  |  |  | 会诊意见填写完毕后，根据法规时间节点提醒发起医生及受邀医生进行会诊评价。 |
|  |  |  |  | ★支持钉钉提醒、短信提醒内提醒等多种提醒方式。(投标文件中提供界面截图证明) |
|  |  | 会诊日程 |  | 将会诊安排推送到日程，在日程中随时查看对应日期下的会诊安排。 |
|  |  | 一键呼叫患者 |  | 查看会诊信息后，一键呼叫患者。 |
|  |  | 患者信息查看 |  | 通过与HIS，LIS，电子病历等第三方应用集成，查看患者门急诊诊疗信息。包括处方、检验结果、检查结果。 |
|  |  |  |  | 通过与HIS，LIS，电子病历等第三方应用集成，可查看患者住院诊疗信息。包括医嘱、检查单、检验单、电子病历、病理报告。 |
|  |  |  |  | 通过与HIS，LIS，电子病历等第三方应用集成，可查看患者留抢患者诊疗信息。包括医嘱、检查单、检验单、电子病历、病理报告。 |
|  |  | 临床数据对接 |  | 支持在院/出院病人信息管理（包含基础信息、过敏信息、是否当天入院、护理等级、诊断、费用信息） |
|  |  |  |  | 支持医嘱查看（包含医嘱重点标识、长期（全部）医嘱、长期（当日）医嘱、长期（未停）医嘱、临时（全部）医嘱、临时（当日）医嘱） |
|  |  |  |  | 支持化验单查看（包含报告医生、临床诊断、偏高指数数量以及偏低指标数量） |
|  |  |  |  | 支持检查单查看（包含项目名称、检查类型、报告医生、临床诊断、检查报告单、部位、诊断意见、影像资料等在线查看） |
|  |  |  |  | 支持电子病历查看（包含入院记录、病程记录、手术资料、知情文书、会诊记录、出院记录、其他记录） |
| 2.危急值管理智享平台 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 2 | 总体要求 |  |  | 危急值系统可以满足全院医生和管理者在移动端实时查看和处理危急值，并支持接入其他厂商接入诊疗信息。危急值移动端分为危急值处理、危急值总览、危急值待办三大模块。 |
|  | 危急值处理 | 门诊 | 检验 | 按照待处理、已处理分类展示门诊检验单危急值数据，展示异常值项。 |
|  |  |  |  | 待处理卡片展示患者、检验项目，异常值项等待处理时长信息。 |
|  |  |  |  | 已处理卡片展示患者信息，检验项目，异常值项、接诊医生、处理医生信息。 |
|  |  |  |  | 填写危急值处理方式及处置意见。 |
|  |  |  |  | 支持按日期、接诊医生搜索危急值数据。 |
|  |  |  |  | 支持实时同步HIS端处置信息，将移动端处置信息回传HIS端。 |
|  |  |  | 检查 | 按照待处理、已处理分类展示门诊检查单危急值数据，展示异常值项。 |
|  |  |  |  | 待处理卡片展示患者、检查项目，异常值项等待处理时长信息。 |
|  |  |  |  | 已处理卡片展示患者信息，检查项目，异常值项、接诊医生、处理医生信息。 |
|  |  |  |  | 填写危急值处理方式及处置意见。 |
|  |  |  |  | 支持按日期、接诊医生搜索危急值数据。 |
|  |  |  |  | 支持实时同步HIS端处置信息，将移动端处置信息回传HIS端。 |
|  |  | 住院 | 检验 | 按照待处理、已处理分类展示住院检验单危急值数据，展示异常值项。 |
|  |  |  |  | 待处理卡片展示患者、检验项目，异常值项等待处理时长信息。 |
|  |  |  |  | 已处理卡片展示患者信息，检验项目，异常值项、开单医生、处理医生信息。 |
|  |  |  |  | 填写危急值处理方式及处置意见。 |
|  |  |  |  | 支持按日期、开单医生搜索危急值数据。 |
|  |  |  |  | 支持实时同步HIS端处置信息，将移动端处置信息回传HIS端。 |
|  |  |  | 检查 | 按照待处理、已处理分类展示住院检查单危急值数据，展示异常值项。 |
|  |  |  |  | 待处理卡片展示患者、检查项目，异常值项等待处理时长信息。 |
|  |  |  |  | 已处理卡片展示患者信息，检查项目，异常值项、开单医生、处理医生信息。 |
|  |  |  |  | 填写危急值处理方式及处置意见。 |
|  |  |  |  | 支持按日期、接诊医生搜索危急值数据。 |
|  |  |  |  | 支持实时同步HIS端处置信息，将移动端处置信息回传HIS端。 |
|  | 危急值总览 |  |  | 展示全院危急值数据，按照“待处理”和“已处理”分开展示。 |
|  |  |  |  | 支持按危急值名称进行检索。 |
|  |  |  |  | 支持按照人员、科室等多维度进行筛选过滤。 |
|  |  |  |  | 展示待处理危急值的当前处理节点及等待时长。 |
|  | 危急值提醒 |  |  | 接收到门诊危急值数据，对接诊医生发送危急值提醒。 |
|  |  |  |  | ★支持钉钉提醒、短信提醒、待办应用内提醒等多种提醒方式。(投标文件中提供软件截图证明) |
|  | 危急值待办 |  |  | 将危急值处理信息接入待办，待办内处置危急值信息。 |
|  |  |  |  | 当前用户待办数量提醒。 |
|  | 一键呼叫患者 |  |  | 查看危急值信息后，一键呼叫患者。 |
|  | 患者信息查看 |  |  | 通过与HIS、LIS、PACS、电子病历等第三方应用集成，查看患者门诊诊疗信息。包括患者基础信息、处方信息、检验结果信息、检查结果信息。 |
|  |  |  |  | 通过与HIS、LIS、PACS、电子病历等第三方应用集成，可查看患者住院诊疗信息。包括患者基础信息、医嘱信息、检查单信息、检验单信息、电子病历信息、病理报告信息、体征信息。 |
|  | 系统扩展 |  |  | 支持其他医疗系统数据接入危急值，实现医疗数据共享。 |
| 3.医师权限 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 3 | 总体要求 |  |  | 通过建设一套医师权限管理系统，实现对处方权、处置权、手术权等主要权限进行管理，也实现人员基础信息、资格信息、职称信息、执业信息的管理，结合岗位要求自动甄别，确保申报人员基础条件符合。 |
|  | 我的授权 | 档案信息 |  | 支持查看基础信息、职称信息、医师资格信息、医师执业信息； |
|  |  | 权限信息 |  | 支持查看权限信息，权限状态，操作信息； |
|  |  |  |  | 支持查看对应权限子分类权限情况； |
|  |  |  |  | 支持查看具体权限信息，包括：权限编号、权限名称、状态、授权依据、申请条件、准入时间、到期时间、授权期限、授权类型； |
|  |  |  |  | 支持显示操作情况，支持查看操作名称、操作时间、描述、操作人、工号、说明、附件； |
|  |  | 申请记录 |  | 支持查询申请记录，包括申请单号、审批状态、审批结果、权限名称； |
|  |  |  |  | 支持新增授权申请，包括授权信息、申请理由； |
|  |  |  |  | 支持编辑/撤销/删除操作； |
|  |  |  |  | 支持查看授权申请记录详细信息，包括：授权信息、申请理由、审批流程等；支持撤销/关闭操作； |
|  |  |  |  | 支持查看申请单号、审核结果、审批状况、权限名称、申请人、申请科室、申请时间、完成时间； |
|  | 授权汇总 |  |  | 支持通过分组、姓名、工号查询信息； |
|  |  |  |  | 支持导出授权汇总数据； |
|  |  |  |  | 支持授权汇总列设置； |
|  |  |  |  | 支持授权导入、档案信息导入、导入模板下载； |
|  |  |  |  | 支持查看系统内所有用户的权限情况，包括姓名、工号、科室、西药处方、草药处方、成药处方、麻醉处方一级、基础麻醉处方权、基础精神处方权、一类精神药等； |
|  | 授权审核 |  |  | 支持查看待审核/审核中/已完成信息； |
|  |  |  |  | 支持通过申请编号、审批状态审批结果、权限名称查询信息； |
|  |  |  |  | 支持查看申请单号、审核结果、审批状态、权限名称、申请人、申请科室、申请时间、完成时间信息； |
|  | 异常预警 |  |  | 支持查看系统内与医院his接口； |
|  |  |  |  | 支持分组查询操作； |
|  |  |  |  | 支持手动同步权限操作； |
|  |  |  |  | ★支持查看相应人员的接口异常信息情况。（投标文件中提供软件截图证明） |
|  | 基础设置 | 权限管理 |  | 支持设置权限分组，进行分类管理； |
|  |  |  |  | 支持新增、编辑、删除权限分组； |
|  |  |  |  | 支持新增、编辑、删除权限子分组； |
|  |  |  |  | 支持对分组内的权限进行新增、编辑、删除、停用等操作； |
|  |  |  |  | 支持对分组内内容上移/下移。 |
|  |  | 审批设置 |  | 支持通过工号、姓名查询内容； |
|  |  |  |  | 支持角色设置； |
|  |  |  |  | 支持新增、编辑、移除角色。 |
|  | 移动端 | 我的权限 |  | 档案信息 |
|  |  |  |  | 支持查看医生档案，包括职称信息、医师资格信息、医师执业信息；(需提供软件截图证明) |
|  |  |  |  | 支持查看授权信息； |
|  |  |  |  | 支持查看申请信息，包括待提交、待审批、已完成、已撤销； |
|  |  |  |  | 权限申请 |
|  |  |  |  | 支持填写准入时间、申请权限、申请理由以及上传附件；支持保存/提交操作。 |
|  |  | 授权审批 |  | ★支持查看待审批、审批中、全部通过、部分通过、全部未通过状态；(投标文件中提供审批流程图) |
|  |  |  |  | 支持查看审批信息以及审批流程 |
|  |  | 授权汇总 |  | 支持查看当前系统内所有用户的权限； |
|  |  |  |  | 通过权限分组/科室，支持查看不同分组授权情况； |
|  |  |  |  | 支持查看医生档案、授权信息和申请信息。 |
| 4.BI |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 4 | 移动端 | 绩效目标管理 |  | 支持移动端展现各科室绩效目标指标情况，包含各科室指标的目标值、实际值、同比以及环比 |
|  |  |  |  | 支持显示每一个指标的达标情况，包含达标数、未达标数 |
|  |  |  |  | 支持各科室绩效目标结果排名展示 |
|  |  | 早交班管理 |  | 支持显示早交班的内容，包含当日的门诊、住院情况 |
| 5.医务管理工作台 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 5 | 总体要求 |  |  | 医务管理工作台可以满足医院不同职工使用个性定制化工作台的需求，实现医生、护士、行政和管理等人员查看不同的工作台内容，并支持接入其他厂商或医院应用和web。包括PC端应用管理、工作台管理和移动端医务管理的三大功能模块。 |
|  | PC端 | 应用管理 | 应用管理列表 | 支持根据应用名称、类型和更新时间对应用进行筛选。 |
|  |  |  |  | 支持停用和启用。 |
|  |  |  |  | 支持在应用管理列表中拖动排序。 |
|  |  |  | 应用配置 | 支持修改系统应用图标和名称。 |
|  |  |  |  | 支持根据医院组织架构设置应用可见范围。 |
|  |  |  |  | 对应用的修改同步更新至医务管理工作台中。 |
|  |  | 工作台管理 | 工作台列表 | 支持工作台更新状态查看。 |
|  |  |  |  | 支持根据应用名称、状态和更新时间对工作台进行筛选。 |
|  |  |  |  | 支持停用和启用。 |
|  |  |  | 工作台配置 | 支持根据医院组织架构设置工作台可见范围。 |
|  |  |  |  | 支持工作台配置应用矩阵。 |
|  |  |  |  | 支持工作台修改配置后暂存功能。 |
|  |  |  |  | 支持工作台配置完成后预览界面。 |
|  |  |  | 工作台新闻模块配置 | 支持工作台配置院内新闻。 |
|  |  |  | 工作台待办模块配置 | 支持工作台配置和接入我的待办。 |
|  |  |  | 工作台日程模块配置 | 支持工作台配置和接入日程。 |
|  | 移动端 | 医务管理工作台 |  | 支持配置多个工作台，可进行切换。 |
|  |  |  |  | 支持在工作台界面进入已配置的应用。 |
|  | 系统拓展 |  |  | 支持其他医疗系统应用接入，实现医疗数据共享。 |
| 6.日程 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 6 | 整体要求 |  |  | 日程系统满足全院职工在移动端查看/处理日常办公类事务。如：手术提醒、移动会诊安排等。 |
|  | 移动端 | 日程查看 |  | 支持查看/处理今日日程信息。 |
|  |  |  |  | 支持查看往期日程信息。 |
|  |  | 新增日程 |  | ★支持手动添加日程。(投标文件中提供软件截图证明) |
|  |  |  |  | 支持按科室/角色/姓名筛选参与人员。 |
|  |  | 修改日程 |  | 支持医修改未来日程内容及其参与人员。 |
|  |  | 日程通知 |  | 支持医新增/修改日程后收到日程通知。 |
|  | 系统扩展 | 新增应用 |  | 支持自建应用接入日程。 |
|  |  | 开放平台 |  | 支持第三方接入日程 |
| 7.待办 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 7 | 整体要求 |  |  | 待办系统满足全院职工在移动端完成日常办公类事务的处理。如：危急值处理、移动会诊签到等。 |
|  | 移动端 | 待办处理 |  | 支持查看各应用中待处理的待办信息。 |
|  |  |  |  | 支持查看各应用中已处理的待办信息。 |
|  |  |  |  | 支持按时间排序各应用中的待办信息。 |
|  |  |  |  | 支持处理日常办公类事务。 |
|  | 系统对接 |  |  | 支持自建应用接入待办。 |
|  |  |  |  | 支持三方应用接入待办。 |
| 8.手术排程 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 8 | 本人排程 | 手术排程查看 |  | 查看本人当日、明日以及未来的手术排程情况，内容包含手术名称、手术类型、手术级别、主刀医生、一助、患者信息、当前手术状态等 |
|  |  | 手术排程查询 |  | 通过医生姓名、手术名称等对本人手术进行搜索查询(需提供软件截图证明) |
|  |  | 手术是否已排筛选 |  | 可通过“已排/未排”页签切换，快速帮助医生筛选出已排和未排分别的手术信息。默认展示已排手术 |
|  |  | 其他关键词筛选 |  | 支持从手术类型、手术状态、手术日期维度对手术进行筛选 |
|  |  | 手术状态实时更新 |  | 根据手术当前状态的变化，实时更新当前手术状态，包含进行中、已结束、待开始、未安排 |
|  |  | 进行中/待开始手术置顶提醒 |  | 当前进行中的手术优先展示在列表前端，提示用户当前手术排程状态；如果当前无进行中手术，则优先显示最近一台待开始的手术 |
|  |  | 已完成手术提示 |  | 已结束的手术置灰显示，表示该手术已完成；若当日手术已全部完成，则提示用户今日手术已全部完成 |
|  |  | 手术审批单跳转 |  | 对于正在审批中的手术，可点击直接跳转到手术申请页面查看手术申请详情，当前审批状态 |
|  |  | 手术详情查看 |  | 包括手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  | 科室/医疗组排程 | 科室手术总览 |  | 通过对科室的手术信息汇总统计，展示科室的手术排程情况总览，包含科室的总手术台次，门急诊、择期、日间手术、危急手术等分别的手术台次，已经当前已完成的手术台次和待开始的手术台次 |
|  |  | 多科室切换 |  | 对于同时属于多科室的医生，系统自动显示该医生所在的所有科室，用户可通过切换科室查看对应科室的手术总览及手术详情 |
|  |  | 医生手术总览 |  | 通过对科室内各医生的手术信息汇总统计，展示不同医生的手术排程情况总览，包含医生的总手术台次，进行中台次、已结束台次、待开始台次和未安排台次，区分手术类型和手术级别。同时显示该医生当前的手术状态 |
|  |  | 医生当前手术提示 |  | 医生手术总览页面，优先展示当前医生正在进行中的手术详情，如果当前没有进行中手术，则优先展示最近一台待开始的手术详情 |
|  |  | 手术结束提示 |  | 对于单台已结束的手术，提示已结束同时页面置灰；对于当日手术已全部结束的情况，则提示该医生的手术已全部结束 |
|  |  | 手术排程查看 |  | 查看科室内某医生当日、明日以及未来的手术排程详情，内容包含手术名称、手术类型、手术级别、主刀医生、一助、患者信息、当前手术状态等 |
|  |  | 手术详情查看 |  | 包括单台手术的手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  |  | 手术排程查询 |  | ★通过医生姓名、手术名称等对科室/医疗组手术进行搜索查询(投标文件中提供软件截图证明) |
|  |  | 全部手术查看 |  | 可跳过医生汇总页面，直接进入全部手术页面，查看该科室的全部手术明细 |
|  |  | 全部手术搜索 |  | 在全部手术页面支持通过手术名称、主刀、一助、患者姓名等对手术进行搜索 |
|  |  | 科室快速筛选 |  | 进入全部手术页面后，支持进行科室切换，快速筛选出所属各科室分别的全部手术详情 |
|  |  | 其他关键词筛选 |  | 支持从手术类型、手术状态、手术日期维度对手术进行筛选 |
|  |  | 手术状态更新 |  | 根据手术当前状态的变化，实时更新当前手术状态，包含进行中、已结束、待开始、未安排 |
|  |  | 进行中/待开始手术置顶提醒 |  | 单个医生的手术列表展示，当前进行中的手术优先展示在列表前端，提示用户当前手术排程状态；如果当前无进行中手术，则优先显示最近一台待开始的手术 |
|  | 全院手术排程 | 按全院维度 | 全院手术总览 | 通过对全院（有分院情况下，支持按分院统计）的手术信息汇总统计，展示手术排程情况总览，包含总手术台次，门急诊、择期、日间手术、危急手术等分别的手术台次，已经当前已完成的手术台次和待开始的手术台次 |
|  |  |  | 全院手术搜索 | 支持通过手术室、科室、医疗组、主刀、一助等信关键词，快速搜索想查询的手术信息 |
|  |  | 按手术室维度 | 手术室手术总览 | 通过对各手术间的手术信息汇总统计，展示各手术间的手术排程情况总览，包含总手术台次，门急诊、择期、日间手术、危急手术等分别的手术台次，已经当前已完成的手术台次和待开始的手术台次 |
|  |  |  | 手术室手术查询 | 可通过手术名称、主刀、一助、患者姓名快速搜索该手术室下的手术详情 |
|  |  |  | 手术室剩余手术查看 | 手术室总览页面展示当前最近一台手术详情，同时显示该手术室剩余多少台手术，点击可查看剩余的所有手术台次及手术详情 |
|  |  |  | 手术室进行中/待开始手术置顶提醒 | 单个手术室的手术列表展示，当前进行中的手术优先展示在列表前端，提示用户当前手术排程状态；如果当前无进行中手术，则优先显示最近一台待开始的手术 |
|  |  |  | 手术室手术结束提示 | 如果该手术间当日手术已全部结束，则提示用户手术已全部结束 |
|  |  |  | 手术室手术详情查看 | 可查看该手术室下，所有手术的手术详情，包含手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  |  | 按科室维度 | 科室手术总览 | 通过对科室的手术信息汇总统计，展示科室的手术排程情况总览，包含科室的总手术台次，门急诊、择期、日间手术、危急手术等分别的手术台次，已经当前已完成的手术台次和待开始的手术台次 |
|  |  |  | 科室手术查询 | 可通过医生姓名快速搜索该科室下的对应医生的手术详情 |
|  |  |  | 科室剩余手术查询 | 科室总览页面展示当前最近一台手术详情，同时显示该科室剩余多少台手术，点击可查看剩余的所有手术台次及手术详情 |
|  |  |  | 科室内各医生进行中/待开始手术置顶提醒 | 从科室总览页面进入科室医生总览，再进入医生手术详情页面，医生手术详情页面展示了该科室某医生的手术状态，当前进行中的手术优先展示在列表前端，提示用户当前手术排程状态；如果当前无进行中手术，则优先显示最近一台待开始的手术 |
|  |  |  | 科室手术结束提醒 | 如果该科室当日手术已全部结束，则提示用户手术已全部结束 |
|  |  |  | 科室手术详情查看 | 可查看该科室下，所有医生的手术详情，包含手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  |  | 按医疗组维度 | 医疗组手术总览 | 通过对医疗组的手术信息汇总统计，展示医疗组的手术排程情况总览，包含医疗组的总手术台次，门急诊、择期、日间手术、危急手术等分别的手术台次，已经当前已完成的手术台次和待开始的手术台次 |
|  |  |  | 医疗组手术查询 | 可通过医生姓名快速搜索该医疗组下的对应医生的手术详情 |
|  |  |  | 医疗组剩余手术查询 | 医疗组总览页面展示当前最近一台手术详情，同时显示该医疗组剩余多少台手术，点击可查看剩余的所有手术台次及手术详情 |
|  |  |  | 医疗组内各医生进行中/待开始手术置顶提醒 | 从医疗组总览页面进入医疗组医生总览，再进入医生手术详情页面，医生手术详情页面展示了该医疗组某医生的手术状态，当前进行中的手术优先展示在列表前端，提示用户当前手术排程状态；如果当前无进行中手术，则优先显示最近一台待开始的手术 |
|  |  |  | 医疗组手术结束提醒 | 如果该医疗组当日手术已全部结束，则提示用户手术已全部结束 |
|  |  |  | 医疗组手术详情查看 | 可查看该医疗组下，所有医生的手术详情，包含手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  |  | 按医生维度 | 医生手术总览 | 通过对全院内各医生的手术信息汇总统计，展示不同医生的手术排程情况总览，包含医生的总手术台次，进行中台次、已结束台次、待开始台次和未安排台次，区分手术类型和手术级别。同时显示该医生当前的手术状态 |
|  |  |  | 医生当前手术提示 | 医生手术总览页面，优先展示当前医生正在进行中的手术详情，如果当前没有进行中手术，则优先展示最近一台待开始的手术详情 |
|  |  |  | 医生手术结束提示 | 对于单台已结束的手术，提示已结束同时页面置灰；对于当日手术已全部结束的情况，则提示该医生的手术已全部结束 |
|  |  |  | 医生手术排程查看 | 查看全院范围内某医生当日、明日以及未来的手术排程详情，内容包含手术名称、手术类型、手术级别、主刀医生、一助、患者信息、当前手术状态等 |
|  |  |  | 医生手术详情查看 | 包括单台手术的手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  | 医生/患者手术信息查看 | 信息集成 |  | 支持通过HIS、LIS、PACS、电子病历、手术审批等第三方应用集成，查看各医生、各患者的手术详情。包括手术名称、手术间信息、手术类型、手术级别、主刀、一助、手术部位、患者姓名、年龄、性别、床位号、住院号、病史、患者信息，患者联系方式、手术申请时间、手术时间、备注、申请科室、手术申请单等 |
|  | 消息通知 | 手术通知 |  | 支持在手术开始前一天、以及当日对医生将要进行的手术进行消息提醒，提醒内容包含手术台次、来源、难度、工作分配、开始时间、手术名称 |
|  | 日程管理 | 日程提示 |  | 手术排程接入日程管理应用，日程内置手术排程数据 |
|  |  |  |  | 用户当前日程数量提示 |
|  | 权限控制 | 科室/医疗组授权 |  | 支持在PC端对各医院职工查看手术排程的权限进行控制，本人仅可查看本人手术排程详情，对管理人员开放本科室、医疗组、全院的手术排程查看权限 |
|  | 系统拓展 | 支持对接医院生产系统如HIS系统等，手术排程内容与生产系统数据进行实时同步对接，实现医疗数据共享 |  |  |
| 9.医务审批 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 9 | 手术审批 | 整体要求 |  | 手术审批系统主要实现移动端手术申请的审批，帮助医务人员及时、快捷的完成审核操作。 |
|  |  | 申请列表 |  | 支持查看待处理的手术申请：在“待处理”标签中允许医务人员查看当前需要审批的手术申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已处理的手术申请：在“已处理”标签中允许医务人员查看当前已经审批的手术申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已发起的手术申请：在“已发起”标签中允许医务人员查看当前自己发起过的手术申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看我收到的手术申请：在“我收到的”标签中允许医务人员查看当前抄送给自己的手术申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持产看全部的手术申请：在“全部”标签中允许医务人员查看当前所有状态的手术申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持根据手术标题、手术等级/患者姓名/申请时间筛选手术申请单据。 |
|  |  | 申请详情 |  | 支持医务人员查看当前手术申请单状态。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前手术信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前患者信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前手术医生信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前审批流程信息。 |
|  |  | 申请审批 |  | 支持医务人员审批通过/驳回手术申请单。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员书写审批意见。 |
|  |  | 审批通知 |  | 支持接入钉钉工作通知。 |
|  |  |  |  | 支持审批通过/驳回/抄送进行通知。 |
|  |  | 审批待办 |  | 支持接入钉钉待办。 |
|  |  | 三方对接 |  | 支持与HIS对接，由HIS端发起手术申请后，自动生成移动端手术申请详情。 |
|  |  |  |  | 支持钉钉对接，实现钉钉端与HIS端人员互通。 |
|  | 抗生素审批 | 申请列表 |  | 支持查看待处理的抗生素申请：在“待处理”标签中允许医务人员查看当前需要审批的抗生素申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已处理的抗生素申请：在“已处理”标签中允许医务人员查看当前已经审批的抗生素申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已发起的抗生素申请：在“已发起”标签中允许医务人员查看当前自己发起过的抗生素申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看我收到的抗生素申请：在“我收到的”标签中允许医务人员查看当前抄送给自己的抗生素申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持产看全部的抗生素申请：在“全部”标签中允许医务人员查看当前所有状态的抗生素申请单据。 |
|  |  | 申请详情 |  | 支持医务人员查看当前抗生素申请状态。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前抗生素申请信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前患者信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前审批流程信息。 |
|  |  | 申请审批 |  | 支持医务人员审批通过/驳回抗生素申请单。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员书写审批意见。 |
|  |  | 审批通知 |  | 支持接入钉钉工作通知。 |
|  |  |  |  | 支持审批通过/驳回/抄送进行通知。 |
|  |  | 审批待办 |  | 支持接入钉钉待办。 |
|  |  | 三方对接 |  | 支持与HIS对接，由HIS端发起抗生素后，自动生成移动端抗生素申请详情。 |
|  |  |  |  | 支持钉钉对接，实现钉钉端与HIS端人员互通。 |
|  | 用血审批 | 整体要求 |  | 用血系统主要实现移动端临床用血的审批，帮助医务人员及时、快捷完成审核操作。 |
|  |  | 移动端 | 我的审批 | 支持查看待处理的用血申请：在“待处理”标签中允许医务人员查看当前需要审批的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持查看已处理的用血申请：在“已处理”标签中允许医务人员查看当前已经审批的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持查看已发起的用血申请：在“已发起”标签中允许医务人员查看当前自己发起过的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持查看我收到的用血申请：在“我收到的”标签中允许医务人员查看当前抄送给自己的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持根据手术标题/发起人筛选手术申请单据。 |
|  |  |  | 用血申请查看 | 支持查看审批中的用血申请：在“审批中”标签中允许医务人员查看当前审批中的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持查看已通过的用血申请：在“审批通过”标签中允许医务人员查看当前已通过的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持查看已驳回的用血申请：在“审批驳回”标签中允许医务人员查看当前已驳回的用血申请。 |
|  |  |  |  | 支持查看所有状态的用血申请：在“全部”标签中允许医务人员查看当前所有状态的用血申请。 |
|  |  |  | 用血详情 | 支持医务人员查看当前患者信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前申请人信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前申请血液信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前受血者相关信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前审批流程信息。 |
|  |  |  | 用血审批 | ★支持医务人员审批通过/驳回用血申请单。(投标文件中提供院内审批流程图) |
|  |  |  |  | 支持医务人员书写审批意见。 |
|  |  |  | 审批通知 | 支持接入钉钉工作通知。 |
|  |  |  |  | 支持审批通过/驳回/抄送进行通知。 |
|  |  |  | 审批待办 | 支持接入钉钉待办。 |
|  |  |  | 三方对接 | 支持与HIS对接，由HIS端发起用血申请后，自动生成移动端手术申请详情。 |
|  |  |  |  | 支持钉钉对接，实现钉钉端与HIS端人员互通。 |
|  | 转科审批 | 申请列表 |  | 支持查看待处理的转科申请：在“待处理”标签中允许医务人员查看当前需要审批的转科申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已处理的转科申请：在“已处理”标签中允许医务人员查看当前已经审批的转科申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已发起的转科申请：在“已发起”标签中允许医务人员查看当前自己发起过的转科申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看我收到的转科申请：在“我收到的”标签中允许医务人员查看当前抄送给自己的转科申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持产看全部的转科申请：在“全部”标签中允许医务人员查看当前所有状态的转科申请单据。 |
|  |  | 申请详情 |  | 支持医务人员查看当前转科申请状态。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前转科申请信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前患者信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前审批流程信息。 |
|  |  | 申请审批 |  | 支持医务人员审批通过/驳回转科申请单。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员书写审批意见。 |
|  |  | 审批通知 |  | 支持接入钉钉工作通知。 |
|  |  |  |  | 支持审批通过/驳回/抄送进行通知。 |
|  |  | 审批待办 |  | 支持接入钉钉待办。 |
|  |  | 三方对接 |  | 支持与HIS对接，由HIS端发起申请后，自动生成移动端转科申请详情。 |
|  |  |  |  | 支持钉钉对接，实现钉钉端与HIS端人员互通。 |
|  | 转科涉及相关报表 | 转科报表 |  | 转科申请报表 |
|  |  |  |  | 职工转科前转科后科室报表 |
|  |  |  |  | 转科记录汇总表 |
|  | 用药审批 | 申请列表 |  | 支持查看待处理的用药申请：在“待处理”标签中允许医务人员查看当前需要审批的用药申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已处理的用药申请：在“已处理”标签中允许医务人员查看当前已经审批的用药申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已发起的用药申请：在“已发起”标签中允许医务人员查看当前自己发起过的用药申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看我收到的用药申请：在“我收到的”标签中允许医务人员查看当前抄送给自己的用药申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持产看全部的用药申请：在“全部”标签中允许医务人员查看当前所有状态的用药申请单据。 |
|  |  | 申请详情 |  | 支持医务人员查看当前用药申请状态。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前用药申请信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前患者信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前审批流程信息。 |
|  |  | 申请审批 |  | 支持医务人员审批通过/驳回用药申请单。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员书写审批意见。 |
|  |  | 审批通知 |  | 支持接入钉钉工作通知。 |
|  |  |  |  | 支持审批通过/驳回/抄送进行通知。 |
|  |  | 审批待办 |  | 支持接入钉钉待办。 |
|  |  | 三方对接 |  | 支持与HIS对接，由HIS端发起用药后，自动生成移动端用药申请详情。 |
|  |  |  |  | 支持钉钉对接，实现钉钉端与HIS端人员互通。 |
|  | 转院审批 | 申请列表 |  | 支持查看待处理的转院申请：在“待处理”标签中允许医务人员查看当前需要审批的转院申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已处理的转院申请：在“已处理”标签中允许医务人员查看当前已经审批的转院申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看已发起的转院申请：在“已发起”标签中允许医务人员查看当前自己发起过的转院申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持查看我收到的转院申请：在“我收到的”标签中允许医务人员查看当前抄送给自己的转院申请单据。 |
|  |  |  |  | 支持产看全部的转院申请：在“全部”标签中允许医务人员查看当前所有状态的转院申请单据。 |
|  |  | 申请详情 |  | 支持医务人员查看当前转院申请状态。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前转院申请信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前患者信息。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员查看当前审批流程信息。 |
|  |  | 申请审批 |  | 支持医务人员审批通过/驳回转院申请单。 |
|  |  |  |  | 支持医务人员书写审批意见。 |
|  |  | 审批通知 |  | 支持接入钉钉工作通知。 |
|  |  |  |  | 支持审批通过/驳回/抄送进行通知。 |
|  |  | 审批待办 |  | 支持接入钉钉待办。 |
|  |  | 三方对接 |  | 支持与HIS对接，由HIS端发起转院后，自动生成移动端转院申请详情。 |
|  |  |  |  | 支持钉钉对接，实现钉钉端与HIS端人员互通。 |
|  | 会议管理 | 预定会议 |  | 支持预定会议 |
|  |  |  |  | 支持设置是否开启会议请假 |
|  |  |  |  | 支持设置是否开启会议纪要 |
|  |  |  |  | 支持设置是否允许迟到 |
|  |  |  |  | 支持设置是否允许早退 |
|  |  |  |  | 支持会议签退 |
|  |  | 会议室管理 |  | 支持新建会议室 |
|  |  |  |  | 支持停用/启用/删除会议室 |
|  |  |  |  | 支持编辑会议室 |
|  |  |  |  | 支持会议审批 |
|  |  |  |  | 支持会议室查询 |
|  |  | 我的会议 |  | 支持查看我需要参加的会议 |
|  |  |  |  | 支持查询我的会议 |
|  |  |  |  | 支持查看我的会议相关信息：会议基础信息/纪要/请假情况/签到情况 |
|  |  |  |  | 支持会议防冲突预定 |
|  |  | 会议审核 |  | 支持会议审核查询 |
|  |  |  |  | 支持会议冲突提示 |
|  |  | 会议签到/签退 |  | 支持动态二维码签到 |
|  |  |  |  | 支持动态二维码签退 |
|  |  |  |  | 支持签到表导出 |
|  |  |  |  | 支持非参会人员签到 |
|  |  | 会议请假 |  | 可审核提交上来的会议请假 |
|  |  |  |  | 可查询请假记录 |
|  |  | 会议纪要 |  | 支持会议纪要按照权限范围公开 |
|  |  |  |  | 支持会议纪要上传 |
|  |  |  |  | 支持会议纪要查询 |
| 10.医生排班 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 |  |  | 功能描述 |
| 10 | 排班查询 |  |  | 支持实时查询员工的排班情况，包括班次、时间段等 |
|  |  |  |  | 支持历史排班数据查询，以便进行排班分析和调整 |
|  |  |  |  | ★支持多条件筛选查询，如按日期范围、员工姓名、部门等(投标文件中提供软件截图证明) |
|  | 排班管理 |  |  | 支持创建和维护员工排班表，包括不同的班次和时间段 |
|  |  |  |  | 支持手动调整排班计划，以适应特殊情况或紧急变更 |
|  |  |  |  | 支持查看员工的排班历史和未来安排 |
|  |  |  |  | 支持生成排班报告，便于管理和审核 |
|  |  |  |  | 支持员工之间交换班次的请求和审批流程 |
|  | 班次管理 |  |  | 支持创建和管理多种班次类型，包括早班、晚班、夜班等 |
|  |  |  |  | 支持根据医院运营需求，灵活设置班次时长和换班规则 |
|  |  |  |  | 支持批量导入和导出班次安排，简化排班流程 |
|  |  |  |  | 支持自动检测班次冲突，并提供调整建议 |
|  |  |  |  | 支持与员工休假、调班等申请联动，自动更新班次安排 |
|  | 排班统计 |  |  | 支持统计员工的工作时间，包括正常工作时间、加班时间等 |
|  |  |  |  | 支持按时间段（如日、周、月、年）统计排班数据 |
|  |  |  |  | 支持生成员工出勤报告，包括请假、迟到、早退等信息 |
|  |  |  |  | 支持统计员工的班次分布，如早班、晚班、夜班等 |
| 11、接口 |  |  |  |  |
| 包含电子病历等三方相关接口对接内容 |  |  |  |  |

三、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ### 工期 | 合同签订之日起六个月内完成系统要求功能的开发并投入试运行 |
| ### 履约保证金 | 不适用 |
| ### 质保期 ### （运维期限） | ## 系统终验合格之日起提供一年免费运维服务。 |
| 付款方法 | 合同签订并具备实施条件后7个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的40%；系统开发完成后支付合同金额30%，验收完成，自收到发票后7个工作日内支付剩余合同金额。 |
| 售后服务 | 1、人员培训 1.1投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、日程、资料、其他等详细内容。 1.2技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。 2、售后服务要求 2.1投标人必须为本项目内所供应和安装的产品提供一年的免费运维服务。 2.2投标人应在投标书中详细列出服务项目清单，对每项服务，需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等。 2.3投标人必须配有较强的专业技术队伍，能确保现场实施和售后现场服务响应。 2.4由于医疗卫生信息系统的特殊性。因此，在接到系统故障通知后，投标人必须在20分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人的相关技术人员必须在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。 |
| 合同签订及执行 | - 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 - 竣工验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：项目验收材料齐全，符合验收要求；项目按照招标文件和合同约定完成了建设内容；项目经过测试和试运行，功能满足实际需求，达到建设预期目标； - 因中标人原因项目验收不合格的，招标人可单方面终止合同；中标人须退还招标人已经支付的合同金额，招标人除没收中标人全额履约保证金外，还可根据实际损失向中标人索赔，必要时依法移交有关部门追究其相应法律责任。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（90分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应（30分） 根据各投标人所投产品技术参数对招标文件第三部分《采购需求》“二、采购需求”的响应情况进行评议，完全满足的得30分； 1.标注“★”条款每负偏离一条扣2分； 2.其他未标注符号的条款，每负偏离一条扣1分； 3.当扣减至0分（或以下）时，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |  | 30 | 客观分 |
| 2 | 项目背景（5分） 根据供应商对本项目现状的了解情况及需求的理解程度进行评审： ①对现状及需求理解条理清晰与项目需求相符合，分析具体详尽的得5分； ②对现状及需求理解条理较清晰，基本符合项目需求，分析较具体详尽的得4分； ③对现状及需求理解条理不清晰对项目解析片面，内容笼统，分析不够具体详尽的得2分； 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 3 | 总体设计方案（5分） 根据供应商提出的针对本项目总体设计架构、网络设计架构、关键技术选择、对软硬件基础设施要求和部署策略进行评审： ①系统整体设计成熟、关键技术选择科学可靠、对软硬件基础设施要求和部署策略科学可行，能满足采购需求的得5分； ②系统整体设计尚可、关键技术选择基本合理可靠、对软硬件基础设施要求和部署策略基本可行，基本满足采购需求的得4分； ③系统整体设计不成熟、关键技术选择不可靠、对软硬件基础设施要求和部署策略无可行性，不能满足采购需求的得2分； 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 4 | 系统集成方案（5分） 根据投标人的系统集成方案（包括但不限于现场调试、试运行、时间进度安排等内容）进行评议： ①方案得当，调试及试运行方案明确，符合项目实际要求的得5分； ②方案较得当，调试及试运行方案基本明确，基本符合项目实际要求的得4分； ③方案简单，与本项目招标文件要求有差距的得2分； 方案不合理或未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 5 | 系统对接方案（8分）： （1）本项目中的移动医疗相关的管理系统需与院内his系统对接获取所有院内医疗数据 ①对接方案完整合理，符合项目实际要求的得4分； ②对接方案基本完整合理，基本符合项目实际要求的得3分； ③对接方案简单，与项目实际要求有差距的得2分； 未提供的不得分。 - 本项目中的日程，待办，审批相关的系统需与院内融媒体系统的消息平台对接 ①对接方案完整合理，符合项目实际要求的得4分； ②对接方案基本完整合理，基本符合项目实际要求的得3分； ③对接方案简单，与项目实际要求有差距的得2分； 未提供的不得分。 |  | 8 | 主观分 |
| 6 | 人员配置方案（5分） 评委根据投标人拟派本项目的团队情况包括但不限于成员的工作经验、专业结构、岗位设置、人员数量进行评议： ①人员配备完善、工作经验丰富、岗位设置合理、专业技能水平高完全符合本项目需求的得5分； ②人员配备较合理、工作经验略有欠缺、专业技能一般的得4分； ③人员配备少、基本满足项目需求的得2分； ④未提供方案不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 7 | 培训方案（5分） 根据供应商提出的针对本项目的培训方案（主要包括多种培训方式、培训内容、培训讲师资质、培训时间安排、培训结果考核反馈）进行评审： ①培训方案内容齐全、详尽，符合项目要求的得5分； ②培训方案内容基本具备，但缺乏针对性的得4分； ③培训方案内容缺失、笼统，不能符合项目要求的得2分； 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 8 | 售后服务方案（6分） | 根据供应商提出的针对本项目的售后服务方案【主要包括服务（范围、标准和期限）、主要服务内容、响应时间、服务方式、人员安排）进行评审： ①售后服务方案内容全面、详尽，响应时间及时，人员安排合理，满足项目需求的得3分； ②售后服务方案内容较全面、较详尽，响应时间较为及时，人员安排较为合理，基本满足项目需求的得2分； ③售后服务方案笼统，响应时间不及时，人员安排不够合理，不能满足项目需求的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供的项目应急方案(包括但不限于预防措施（如沟通协调、日常运维、隐患排除、监督管理、事前准备、事后完善等），应急事件类型划分及针对性措施，应急工作责任主体和惩处方法等内容，维护期内外的后续技术支持和维护能力等进行评审： ①方案描述详细完善、应急措施合理可行、能高质量完成采购人要求的得3分； ②方案描述较为完善、应急措施基本合理可行、能及时完成采购人要求的得2分； ③方案内容不全、无法满足采购人需求的得1分； 未提供者不得分。 | 3 | 主观分 |
| 9 | 现场演示（8分） | 演示移动会诊中患者腕带扫码：可在移动会诊端内对患者腕带进行扫码签到（2分）： ①功能演示内容齐全、功能科学完善、无明显潜在漏洞的得2分； ②功能演示内容笼统、功能不够科学完善的得1分； 存在明显潜在漏洞或未提供演示的不得分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 演示移动汇总中，系统将会诊安排推送到日程，在日程中随时查看对应日期下的会诊安排（2分）： ①功能演示内容齐全、功能科学完善、无明显潜在漏洞的得2分； ②功能演示内容笼统、功能不够科学完善的得1分； 存在明显潜在漏洞或未提供演示的不得分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 演示医疗工作台：支持工作台配置和接入我的待办，院内新闻，接入日程，且支持多个工作台配置，可切换（2分）： ①功能演示内容齐全、功能科学完善、无明显潜在漏洞的得2分； ②功能演示内容笼统、功能不够科学完善的得1分； 未存在明显潜在漏洞或未提供演示的不得分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 演示手术工作台以及手术排程：从医疗组总览页面进入医疗组医生总览，再进入医生手术详情页面，医生手术详情页面展示了该医疗组某医生的手术状态，当前进行中的手术优先展示在列表前端，提示用户当前手术排程状态；如果当前无进行中手术，则优先显示最近一台待开始的手术（2分）： ①功能演示内容齐全、功能科学完善、无明显潜在漏洞的得2分； ②功能演示内容笼统、功能不够科学完善的得1分； 未存在明显潜在漏洞或未提供演示的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 10 | 公司实力（3分）： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  | 3 | ### 客观分 |
| 11 | 知识产权（5分）： 投标人具有涉及本项目中“移动会诊系统”、“医疗大数据展示平台”、“医院信息监管系统”、“医院办公自动化OA管理系统软件”、“医疗数据交换平台软件”等相关的软件著作权登记证书，每提供一项得1分，最高5分。 投标文件中提供证书复印件加盖公章。 |  | 5 | ### 客观分 |
| 12 | 同类业绩（1分）： 自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来具有类似项目业绩合同每提供一份合同得1分，最多得1分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，合同中未能体现相关评审内容的，须提供合同中甲方证明材料。 |  | 1 | 客观分 |
| 13 | 项目组人员安排 （4分） | 项目负责人配备（2分） - 项拟派项目经理具备高级软件工程师的得2分； 注：投标文件中提供证书复印件及投标人为其缴纳的距开标前三个月内任一个月社保缴纳证明，未提供以上资料或资料缺项的不得分。 | 2 | ### 客观分 |
|  |  | 项目人员配备（除项目负责人外）（2分） 具备高级系统架构师、信息系统项目管理师证书每具有一个证书得1分，最多得2分； 注：投标文件中提供证书复印件及投标人为其缴纳的距开标前三个月内任一个月社保缴纳证明，未提供以上资料或资料缺项的不得分。 | 2 | ### 客观分 |
| 二、报价分（10分） |  |  |  |  |
| 14 | 价格报价（10分） 参与评审价格=投标价格 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 注：1、最终报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 10 | 客观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低产生中标候选人，有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

浙江省政府采购合同指引（服务）

（合同指引文本为参考文本，采购人和中标人经过协商后签署最终合同）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据　　　　　　的采购结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

5.1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

6.1 履行时间：

6.2 履行方式：

6.3 履行地点：

七、款项支付

7.1 付款方式：

八、税

8.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

九、质量保证及后续服务

9.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

9.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

9.3 如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

9.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（委托代理人）：                       法定代表人（委托代理人）：

签订地点：                                          签订日期：      年  月  日

见证方（盖章）：宁波中基国际招标有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签名盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书 …………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………………（页码）

（3-1）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3-2）残疾人福利性单位声明函(如有） …………………………………………（页码）

（3-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有） ……………………………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求…………………………………………………………（页码）

（5）联合协议（如有）……………………………………………………………（页码）

（6）业务专用章使用说明函（如适用）……………………………………………（页码）

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）提供的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如有，请提供）

（以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

六、业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（如有)………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）（7）评标标准相应的商务技术资料书…………………………………………………（页码）

(7-1)项目背景；

(7-2)总体设计方案；

(7-3)系统集成方案；

(7-4)系统对接方案；

(7-5)人员配置方案；

(7-6)培训方案；

(7-7)售后服务方案；

(7-8)项目业绩表（格式见附件）；

（8）评分标准要求提供的其他技术资料及说明………………………………（页码）

（9）投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明……………………………………………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2 商务技术文件：

2.3报价文件

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

八、业绩表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：2024年  月  日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章处盖联合牵头人公章。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项 | 标项名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式二：投标报价明细表：

投标报价明细表

项目名称：                             项目编号：                     标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标人名称（电子签章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议（如有，请提供）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 移动医疗系统建设，属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 附件六：

- 政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人         （授权代表姓名），经由                              （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （项目编号：CBNB-        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 （£不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月  日（请填写开标当天日期）

说明：（1）供应商解密响应文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：1061816448@qq.com。

（2）在电子响应文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商无任何上述关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非响应文件的组成内容，无需编入响应文件中。