政府采购

公开采购文件

（电子招投标）

| 项目名称： | 2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBNB-20255032-BL003G |
| 采购人： | 宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处 |

宁波中基国际招标有限公司

二〇二五年二月

目  录

第一部分 采购公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分  采购需求	22

第四部分   评标办法	45

第五部分 拟签订的合同文本	51

第六部分 应提交的有关格式范例	58

- 第一部分 采购公告

项目概况：

2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年3月17日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20255032-BL003G

项目名称：2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目

预算金额（元）：949,000.00

最高限价（元）：949,000.00

采购需求：

标项名称：2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目

预算金额（元）：949,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大榭街道的5座小型碶闸管理、碶闸泵站自动化系统维护、水文测站运行维护包含在水利物业化外包服务中进行统一实施管理，具体以采购文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：组成联合体的成员（含联合体牵头人）数量不超过2个。2025年采购预算94.9万元，2026、2027年采购预算123.2万元/年

合同履约期限：本项目一招二年九个月，第一次签订为九个月，后续一年一签，采购单位有权根据上年度考核情况决定是否续签。

本项目接受联合体投标：þ是；¨否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（满足以下任意一项要求的均视为满足本资格要求）：

¨无；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，投标文件中提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 40 %，其中小微企业合同金额应当达到 70 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，投标文件中提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 40 % ，其中小微企业合同金额应当达到 70 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：/至2025年3月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年3月17日13：30（北京时间）。

2、投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；

3、开标时间：2025年3月17日13：30（北京时间）。

4、开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.2因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。（3）电子招投标的说明：3.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；3.2投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.3采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；3.4投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；3.5采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；3.6对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；3.7不提供采购文件纸质版；3.8投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，3.9投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。3.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（4）采购文件公告期限与采购公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处

地    址：宁波市北仑区大榭街道中信广场南楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：0574-89283331

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：0574-89283331

采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：单琛耘、汪淑莉

项目联系方式（询问）：0574-88090150、87425381

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市北仑区财政局

地    址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

联 系 人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目，本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 （2）行业及规模：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þA同意将经采购人确认后的非主体、非关键性工作分包。 ¨B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解（演示）。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解（演示）人员不超过2人。讲解（演示）结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解（演示）可选择以下其中一种方式： 方式一：在线讲解（演示）。 方式二：评标现场讲解（演示）。现场讲解地点为/ ，讲解（演示）所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解（演示）人员进场时提供讲解人员名单及身份证明，否则不得讲解（演示）。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、商务技术、报价文件 | （1）资格文件：见采购文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件“第四部分 评标标准”提供。 |
|  |  | （3）报价文件：见采购文件第二部分11.3。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品（如适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含设备、人工、图文资料费、管理费、税费等）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 1、采购代理服务费：招标公司按下述表格服务的标准下浮40%，按照三年的中标金额【2026年、2027年中标价计算=[2025年9个月中标总价-100000（维修养护经费）/9]*12+100000】，向中标人收取采购代理服务费。 2、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 3、中标服务费账号： 关于本次采购的服务费汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 （4）支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。联系人：李老师，联系电话：0574-88090098。 |

一、总则

1、适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4、询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕2号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料可寄送至：宁波市北仑区财政局，收件人：严老师，电话：0574-89383756投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、采购文件的构成、澄清、修改

5、采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6、采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、投标

7、采购文件的获取

详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8、开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9、投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11、投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函

11.1.4投标人的营业执照副本复印件（加盖公章）联合体投标的，联合体双方须分别提供。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单（如有）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13、投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。联合体投标的，除均须双方盖章的部分其他部分可只由联合体牵头人盖章。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14、投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、投标文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

16、投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18、开标

18.1电子招投标开标程序：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台先开启已解密供应商的资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件、商务技术文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再开启报价文件；在政府采购云平台公布评审结果；开标会议结束。

18.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

18、资格审查

18.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

18.2投标人未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

20、评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

六、定 标

21、确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

22、中标通知与中标结果公告

22.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

22.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

23、合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24、合同的签订

24.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

24.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.5采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25、履约保证金（本项目不适用）

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26、预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品-填写供应商信息-选择中标项目-确认信息-等待保险/保函受理-确认保单-支付保费-成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27、电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28、出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29、验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★合同履约期限（服务期限） | 本项目一招二年九个月，第一次签订为九个月，后续一年一签，采购单位有权根据上年度考核情况决定是否续签。 - 本项目分合同1和合同2签订：合同 1 为列入区考核的水利工程项目；合同2 为街道考核的小型水利工程项目。详见附件《附件1、水利物业化管理服务方案费用清单》 |
| ★付款方式 | 1、在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总金额的20%（扣减维修养护经费）； 2、经考核后按季度支付服务经费（预付款分两个季度扣减） 3、维修养护经费根据年初经批准的维修养护计划实施后最终按照第三方结算单位出具的结算报告为依据年底支付，费用不超过10万元。 |
| ★履约保证金 | 无。 |
| ★发票要求 | 1.中标人应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的发票。采购人在收到中标人提供的发票后在合同约定的时间内支付相应款项，否则采购人有权延迟支付而不被视为违约，亦无须承担任何责任。 2.本项目合同签署的中标人名称与发票开具单位及收款单位必须一致，中标人不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（中标人依法变更单位名称除外），否则视为中标人违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| ★验收、违约条款 | 1.采购人对中标人提供的系统在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 2.验收时采购人、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。 3.验收文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档： 项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划； 项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料； 项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告； 培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册； 其他需要提交的材料。 |
| ★合同终止 | 1.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。 2.服务期间如出现下列情形之一的，一经发现采购人有权单方解除合同，并由中标人承担由此造成的一切损失及赔偿。 （1）采购文件中实质性条款未按投标承诺内容执行或不服从采购人要求。 （2）未经审核发布（或策划内容）出现重大违规、违法行为或其他造成恶劣影响。 （3）项目期间出现重大事故或造成严重社会负面影响。 |

二、服务内容

1、对街道范围内水库、山塘、海堤、碶闸泵站（具体见附件1：大榭街道水利物业化管理服务工程清单）纳入水利物业化管护。

水利物业化管理外包服务具体包括主要现场人员配备、巡查管理、绿化养护及卫生保洁、台账资料汇编、维修养护等工作。

2、人员配备

根据《浙江省水利工程管理定岗定员标准(试行)》(2016年)，结合各工程实际情况，须配备物业化外包岗位人员共13人，其中水库山塘管理人员2人、一线海堤（闸泵）管理人员9人、另外设置总负责岗1人、技术负责岗1人，按以下情况执行：

| 人员配备 | 备注 |
| --- | --- |
| 项目总负责1人 | 物业化服务总负责人 |
| 水利工程技术负责1人 | 水利专业技术负责人 |
| 专职运行及维养人员6人 | 三座关键碶闸（榭北、榭西、堍头）常驻维养人员 |
| 专职巡查人员2人 | 海塘（堤）、水库、山塘巡查人员 |
| 一线海堤、碶闸运管员3人 | 一人多岗，一线海堤、碶闸的维养及运行调度 |

注：人员经费见方案费用组成清单。

各管理人员在完成日常工作的基础上，建立健全信息主动反馈机制，由总负责人作为“专职信息处理中枢”，协调工作人员解决遇到的问题。对于无法处理的，第一时间反馈、上报给街道，形成高效的沟通模式。除此以外，以周报形式汇总每周工作情况，及时将工作进展与考核情况反馈给街道。

3、工作职责

### 3.1、巡查管理

在物业化管理外包服务工作中，需对各水利工程按标准化管理规程要求开展巡查，巡查中发现的问题及时上报，并使用巡查软件上报巡查轨迹及相关记录。要求在工程管理和保护范围内无新增违章建筑、无危害工程安全活动（如开垦种植农作物、钓鱼、游泳、设置地笼等）；无排放有毒或污染物等破坏水质活动。暑假期间（7月-9月）加强对水利工程项目的巡查，防溺水工作。

日常巡查根据水利工程标准化管理要求的频次开展，暴雨、台风影响期间和水位变化较快或接近（超过）溢洪道时加密巡查。

| 序号 | 工程类型 | 巡查频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海堤 | 汛期每周不少于2次，非汛期每周不少于1次 | 暴雨、台风影响期间和水位变化较快或接近（超过）溢洪道时加密巡查 |
| 2 | 泵站 | 除了每日值班巡查以外，全面巡查汛期每周不少于2次；非汛期每月不少于2次 |  |
| 3 | 小型碶闸 | 汛期每周不少于2次，非汛期每周不少于1次 |  |
| 4 | 山塘 | 汛期每周不少于3次，非汛期每周不少于1次 |  |
| 5 | 水库 | 汛期每天不少于1次非汛期每3天1次，且每周不少于3次 |  |

针对水利工程的巡查记录要求准确、详实、及时、规范，并按年度进行汇编归档。

3.2、工程运行调度

中标人需依照街道指令要求对水利工程进行运行调度，包括山塘水库放水、碶闸（水泵、闸门）运行等。运行操作人员应按规程要求及时、真实记录运行操作情况。操作过程中，若发生异常情况，应及时向街道上报。

3.3、绿化养护及卫生保洁

绿化养护范围包括曹家岙水库、小西岙山塘、仰天碗山塘、榭北泵站等工程管理范围内绿植及草皮，据测量统计，总计养护服务面积约15000平方米。在物业化外包服务过程中，中标人需对各工程定期进行杂草清除、修整，做到绿化区域基本无杂草，硬化区域无杂草；地被植物长势茂盛，无杂草，无明显残叶枯花，草坪高度控制平坦整齐，生长良好，无明显杂草，裸地，积水，嵌草砖内草坪全覆盖。确保水库、山塘溢洪道通畅。

| 序号 | 工程名称 | 绿化面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曹家岙水库 | 5200 |
| 2 | 小西岙山塘 | 1450 |
| 3 | 仰天碗山塘 | 2000 |
| 4 | 榭北泵站 | 3500 |
| 5 | 其余工程绿化面积 | 3000 |
| 合计 |  | 15000 |

中标人需负责各工程现场、设备设施卫生保洁工作，确保管理范围内无垃圾堆放、无违规设施及活动，各类设施设备干净整洁，保持管理房、闸室、启闭机房等室内清洁卫生。

3.4、日常维修养护及保洁

日常养护是对工程进行的经常性保养和防护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷，对管理范围内工程设施进行养护，保持工程的完整、安全、整洁和正常运行，经费纳入人员工资统筹考虑。

| 日常维养对象 | 日常维修养护保洁项目 |
| --- | --- |
| 海塘 | 塘身、护塘设施、管理设施零星修补 |
| 水库（山塘） | 坝顶、坝坡、排水设施、观测设施、防汛道路零星修补 |
| 碶闸 | 进、出水建筑物及引河、泵房建筑物、工作桥、水泵机组、电气设备、清污设备、泵闸保洁、除锈防腐等 |

3.5、工程维修养护

针对工程维修养护主要包括对工程进行较大面积或范围的维修养护以及专项维护或维修工作，包括维持、恢复或局部改善原有工程面貌及功能，保持工程的设计功能，但不包含大修、岁修、大坝安全鉴定等内容。维修养护经费根据年度维修养护内经第三方结算单位出具的结算报告为依据进行支付，费用不超过10万元。

四、水利物业化管理服务要求

### 4.1服务保障

运行管护调度：物业化管理单位需对工程设备设施如闸门及启闭机、水泵、发电机等设施设备进行定期试运行操作。根据气象预报和水利工程实际情况，按照街道指令进行防汛调度，包括洪水预警、调度实施等，以确保工程安全运行。

节假日值班：水利工程节假日值班是为了确保水利工程的安全运行，保障水利工程效益发挥，减少意外事故的发生。要求物业化管理单位对值班巡查人员进行安全防范教育和安全操作培训，加强现场检查、巡视、警示和指导，其中榭西泵站、榭北泵站、堍头泵站要求安排人员24小时值班值守，在节假日期间，制定值班巡查计划表，提前安排在岗人员，确保各水利工程安全运行。

汛期值守：水利工程防汛值班值守是为了应对汛期期间的安全风险，同时应注意以下要求：

（1）制定防汛值班制度：明确值班人员、值班时间、值班责任和工作纪律，确保值班人员能够及时掌握汛情，采取应对措施。

（2）监测和预警：值班人员要密切关注雨情、水情、水库水位等数据，及时进行监测和预警，发现异常情况及时报告。

（3）应对处置：一旦发生险情，值班人员要立即报告，并按照应急预案进行处置，确保人员安全和工程安全。

（4）值班记录和总结：值班人员要认真填写值班记录，及时总结经验和不足，为今后的防汛工作提供建议及参考。

（5）特殊情况下，如台风启动应急响应期间，做到每个工程有专人点对点负责，项目组全员在岗值班，并提前配备应急物资，协调应急力量各完成工程管护工作。

## 4.2小型碶闸物业化管理服务

4.2.1大榭街道小型碶闸包括关外碶、积金碶、南岗碶、联合碶以及堍头钢板闸门5座水利工程包括对主体工程、机电设备、金属结构以及附属设施等进行日常巡查、保洁、维护。保障日常正常运行和防汛(防台)值班，保证防汛防台期间正常运行和日常有效管理。

## 4.2.2对街道管辖的应急物资仓库物资进行标识，定期进行盘整、保洁，设备设施定期调试运行等。

## 4.3碶闸自动化系统维护

大榭街道榭北泵站、榭西泵站、堍头泵站、中塘厂碶闸以及积金碶都装有碶闸自动化控制系统，由于碶闸自动化系统专业性强，针对此维护工作，要求中标人指定专业负责人员，并成立相应的维护队伍和技术支持队伍，配备必要的服装、车辆、专用仪器、仪表和维护工具等，负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项巡检。

中标人按照服务计划定期对系统软硬件设备进行保养，新一轮自动化系统维护除闸泵远程控制系统运维外应加入现场视频监控系统及运行操作电脑的运行维护工作。主要工作内容包括对自动监测系统硬件设施、闸门运行远程监控系统、启闭机现地控制系统、通信设施等设备进行定期检查、故障修复、养护调试等，保障设备安全稳定地运行，并做好相关维护记录。具体服务内容（见附件2大榭街道碶闸自动化系统运维清单）及要求如下：

| 自动化维养对象 | 维养项目 |
| --- | --- |
| 榭北泵站 | 水泵远程控制系统维护服务18项 |
| 榭西泵站 | 自动化系统维护服务39项（含控制中心、闸泵远程控制系统） |
| 巉头泵站 | 自动化系统维护服务21项（含控制中心、闸泵远程控制） |
| 中塘厂碶闸 | 闸泵远程控制系统维护服务11项 |
| 积金碶闸 | 闸泵远程控制系统维护服务11项 |

（1）每月安排1次现场巡检服务，并形成专门的检查报告；当出现重大运行事故后，根据现场实际情况进行维护设备的特别检查，检查设备有无损毁，如有损毁及时对故障设备进行维修恢复。

（2）常设售后服务组，设置专人电话或远程解答产品使用方面的问题。

（3）对于依靠通讯方式不能解决的问题，技术人员赶赴现场，了解情况，解决问题。现场响应时间为自收到用户的服务请求起24小时内，指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，维护单位应及时组织有关资深技术工程师进行会商，采取相应措施以确保系统恢复正常运行。

（4）负责做好维护工作的记录，并进行分析总结。

（5）根据需要，负责对管理人员进行相关培训：每年提供一次现场培训。

（6）维护服务期结束后，整理归还技术资料和服务期间产生的维护资料。

## 4.4水文测站运行维护（16座详见附件清单）

（1）水文遥测站的维护参照浙江省《水文测站运行管理规范》有关检查维护管理、档案管理、安全管理等要求执行，做好运行管理记录并上传省、市平台。

（2）做好水文测站的基础信息管理，确保信息的完整性和准确性。当基础信息发生变动时，应在指定平台及时维护更新。

（3）水文测站的日常运行管理和检查维护标准：

1.做好测站水位校核工作，水尺清洗维护。

2.常规检查维护每月1次。

3.校准比测：翻斗雨量计校准每年汛前和超历史暴雨出现后进行注水试验。

4.故障排除：发生故障应及时上报和修复，做好故障时间、故障原因、维修时间、更换部件等详细维修记录。专用重要站应在24小时之内排除故障，专用一般站应在48小时之内排除故障。

5.检查维护的项目包括：水文测站的基础设施、辅材配件、监测环境等。

6、水文测站维修配件：遥测终端、太阳能供电系统、水位计、雨量计、北斗卫星等，如需更换或维修，由采购人或委托维护单位代为采购，采购费用按市场价另行结算，在维修过程中使用上述配件前须经采购人书面同意。其他辅材包括浮子、重锤、水位连接线、雨量连接线、天线、磁力开关等遥测故障由维护单位提供（费用含在维护费内）。

## 4.5水利物业化管护平台

本次物业化管护项目要求中标人提供一套水利物业化管护平台。该平台需集成并接入街道水雨情数据、闸门运行数据以及视频监控等资源信息，通过平台的使用，管理人员将能够提升对各水利工程运行的监管效能，提升街道水利物业化的信息化管护能力。

平台功能包括工程画像信息、水雨情监测预警、闸门运行工况、视频监控、水情简报、服务周报、维养记录。

- 其他要求

5.1、投标人必须做出书面承诺：保证能满足招标人提出的针对本项目的具体要求。

5.2、投标人应针对本项目进行方案设计：至少应包括整体方案的设想及策划，对本区域内重点、难点地段的相应措施、对策，项目组织和人员安排情况，费用测算的合理性，主要机械设备等安排，项目管理目标、标准、制度、承诺、工作流程、内部考核制度等方面。

5.3、投标人要制订用工计划和加强劳动用工管理，必须符合劳动法等法律法规的要求，与员工签订正规的劳动合同，负责支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的各项费用。承担体检、培训费用，并负责办理上岗人员的暂住证、计划生育证明等有关证件。

5.4、所有配置人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与招标人无涉。

5.5、所有岗位作业人员所需要的用具等均由投标人负责，使用和发放管理由投标人自行管理。

5.6、本次项目不组织集中现场踏勘，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

★5.7、投标人在购买标书后可自行现场踏勘，费用自理。

5.8、本项目涉及的相关政策、法律法规，在执行期间有调整的，按调整后新政执行。

# 服务经费核拨和组成组成清单

6.1、服务经费核拨说明：服务经费的核拨：针对水利物业化管理外包服务考核标准严格按照《水利工程物业化管理考核评分表》（见附件5：水利工程物业化管理考核评分表）进行考核，街道组织人员每季度对管理单位服务情况进行考核，按考核得分核拨服务经费：

（1）综合考核分在90分以上（包括90分）的为优秀，拨付全额季度服务经费；

（2）综合考核分在70（含）～90分的，按每分1500元扣除经费后按季度服务经费支付；

（3）得分在70分以下的支付60%服务经费；

（4）如累计两个季度考核不合格（90分以下），则约谈相关负责人，并落实整改。如累计三个季度考核不合格（90分以下），则属中标人违约，取消中标人承包资格，同时解除外包协议；

（5）若造成重大损失的，街道有权要求赔偿。

6.2合同履行期间，如发生不可抗力或自然灾害而造成设施缺损或因规划建设需要而需移位、拆除的，其维护或拆迁所需的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中。

6.3合同履行期间，对于人为操作或偷盗引起的设备缺损，由招标人委托设施维护单位进行处理理赔事宜并及时安排修复，维护所产生的费用原则上不另行增补，由设施维护单位自行承担。特殊情况（如不可抗因素）造成的损失由合同双方商议相关费用承担方式。因人员工作产生的水电费用由招标人承担。其他因生活需要等产生的费用由承包单位自行承担。

6.4合同履行期间，发生伤亡事故的,取消中标人承包资格，并取消下一轮招标时该中标人的投标资格。若对采购人造成重大损失的，采购人有权要求赔偿。

- 附件

## 1、水利物业化管理服务方案费用清单

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水利物业化管理外包服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  | 合同1 |
| 1.1 | 项目总负责人 | 物业化服务总负责人 | 1 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.2 | 技术负责人 | 水利专业技术负责人 | 1 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.3 | 专职运行及维养人员 | 三座关键碶闸（榭北、榭西、堍头）常驻维养人员 | 6 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.4 | 专职巡查人员 | 海塘（堤）、水库、山塘巡查人员 | 2 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.5 | 一线海堤、碶闸运管人员 | 一人多岗，一线海堤及碶闸的维养及运行调度 | 3 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 2 | 绿化养护费 | 本次测算绿化养护范围为曹家岙水库、小西岙山塘、仰天碗山塘、榭北泵站等 | 15000 | 平方/9个月 |  |  | 合同1 |
| 4 | 工程维修养护 | 由物业公司上报年度维修养护计划，最终按照审核结算金额进行支付 | 1 | 项/ | 100000 | 100000 | 合同1 |
| 二 | 小型碶闸物业化管理服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小型碶闸物业化管理 | 关外碶、积金碶、南岗碶、联合碶以及堍头钢板闸门物业化管理服务 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 2 | 应急物资仓库管理 | 对街道管辖的应急物资仓库物资进行标识，定期进行盘整、保洁，设备设施定期调试运行等。 |  | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 三 | 碶闸自动化系统维护（榭北泵站、榭西泵站、堍头泵站、中塘厂闸、积金碶闸） |  |  |  |  |  | 合同2 |
| 1 | 现场巡检 | 对软硬件控制系统进行检查及保养，核对参数、BUG修复，对闸室内的动力柜（手动控制）、控制柜、仪器仪表、远程控制软件等进行检查维护。每月一次巡检，出具检查报告。 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 四 | 水文测站运维 |  |  |  |  |  | 合同2 |
| 1 | 16座水文遥测站维护 | 包括水文测站的基础设施、辅材配件、监测环境检查，开展水尺清洗、校核比测、故障排除等工作。每月进行1次常规检查维护。 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 2 | 数据维护 | 对接入平台异常数据进行核对 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 3 | 站点通信费 | 各站点网络通信费用 | 16 | 点位/年 |  |  | 合同2 |
| 五 | 水利物业化管护平台 |  |  |  |  |  | 合同2 |
| 1 | 物业化管护平台 | 物业服务单位提供必要信息化运管手段（工具） | 1 | 年/9个月 |  |  | 合同2 |
| 总价（元/9个月） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、服务人员工资不得低于宁波市最低标准，招标人有权审核服务团队的薪酬标准。

2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

3、维修养护经费根据年初经批准的维修养护计划实施后最终按照第三方结算单位出具的结算报告为依据年底支付，费用不超过10万元/年。包含在本项目报价中（不调整）。

4、超出最高限价的投标和不符合劳动法规（《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、甬人社发[2014]85号文件、宁波市最低工资标准等）的投标将作无效投标处理。

5、投标人按上述清单进行分项报价

6、2026年、2027年经费计算=[2025年9个月中标总价-100000（维修养护经费）/9]*12+100000

## 2、大榭街道水利物业化管理服务工程清单

| 6座一线海堤（闸泵） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇） | 海塘名称 |
| 1 | 大榭街道 | 双美碶海堤（双美碶、双美碶泵站） |
| 2 | 大榭街道 | 榭北海堤（榭北碶、榭北泵站） |
| 3 | 大榭街道 | 中塘厂海堤（中塘厂碶、中塘厂碶泵站、堍头碶、堍头碶泵站） |
| 4 | 大榭街道 | 滨海西路海堤（污水厂海堤、一桥碶、一桥泵站） |
| 5 | 大榭街道 | 广场海堤 |
| 6 | 大榭街道 | 榭西泵站 |
| 6座山塘 |  |  |
| 序号 | 乡（镇） | 山塘名称 |
| 1 | 大榭街道 | 小西岙山塘 |
| 2 | 大榭街道 | 仰天碗山塘 |
| 3 | 大榭街道 | 淡水坑山塘 |
| 4 | 大榭街道 | 横峙岭山塘 |
| 5 | 大榭街道 | 郑家岙山塘 |
| 6 | 大榭街道 | 冷岙山塘 |
| 1座小型水库 |  |  |
| 序号 | 乡（镇） | 水库名称 |
| 1 | 大榭街道 | 曹家岙水库 |
| 5座小型碶闸 |  |  |
| 序号 | 乡（镇） | 碶闸名称 |
| 1 | 大榭街道 | 关外碶 |
| 2 | 大榭街道 | 积金碶 |
| 3 | 大榭街道 | 南岗碶 |
| 4 | 大榭街道 | 联合碶 |
| 5 | 大榭街道 | 堍头钢板闸门 |

## 3、大榭街道碶闸自动化系统运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 榭北泵站 |  |  |  |
| 一 | 水泵远程控制系统维护服务 |  |  |
| (一) | 中控室 |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 |
| 2 | PC机 | 台 | 2 |
| 3 | 服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 工业级交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机防雷器 | 台 | 1 |
| 7 | 单相电源防雷器 | 台 | 1 |
| 8 | 控制软件客户端（含组态软件） | 套 | 1 |
| 9 | 操作系统 Windows server 2008 | 套 | 1 |
| 10 | 数据库软件 | 套 | 1 |
| 11 | UPS | 台 | 1 |
| 12 | 后备电池单元 | 台 | 1 |
| (二) | 现场 |  |  |
| 1 | 水泵控制柜 | 套 | 2 |
| 2 | 水泵控制单元 | 套 | 4 |
| 3 | 公共信息单元 | 套 | 1 |
| 4 | 测控供电单元 | 套 | 1 |
| 5 | 水位计 | 套 | 2 |
| 6 | 水位仪 | 套 | 2 |
| 榭西泵站 |  |  |  |
| 一 | 自动化系统 |  |  |
| (一) | 控制中心 |  |  |
| 1 | 工控机 | 套 | 1 |
| 2 | 显示屏（22寸） | 套 | 2 |
| 3 | 组态软件（服务端 无限点） | 套 | 1 |
| 4 | 闸门远程控制软件 | 套 | 1 |
| 5 | 中控核心交换机（8电2光） | 套 | 1 |
| 6 | 3T硬盘 | 块 | 5 |
| 7 | UPS(3KVA) | 套 | 1 |
| 8 | 后备电池（1小时后备） | 套 | 1 |
| (二) | 闸泵远程控制系统 |  |  |
|  | 水闸部分 |  |  |
| 1 | 水闸控制柜 | 套 | 3 |
| 2 | 闸门测控单元 | 套 | 1 |
| 3 | 公共信息单元 | 套 | 1 |
| 4 | 测控供电单元 | 套 | 2 |
| 5 | 柜体及安装附件 | 套 | 1 |
| 6 | 工业级交换机（8电2光） | 套 | 1 |
| 7 | UPS(3KVA) | 套 | 1 |
| 8 | 后备电池（1小时后备） | 套 | 1 |
| 9 | 闸门手动控制柜 | 套 | 1 |
| 10 | 闸门动力柜 | 套 | 6 |
| 11 | 闸位传感器 | 套 | 3 |
| 12 | 闸门开度仪 | 套 | 12 |
| 13 | 限位开关 | 套 | 2 |
| 14 | 水位计 | 套 | 3 |
|  | 水泵部分 |  |  |
| 1 | 水泵控制柜 | 套 | 3 |
| 2 | 水泵测控单元 | 套 | 3 |
| 3 | 闸门测控单元 | 套 | 1 |
| 4 | 公共信息单元 | 套 | 1 |
| 5 | 测控供电单元 | 套 | 1 |
| 6 | 清污机测控单元 | 套 | 3 |
| 7 | 柜体及安装附件 | 套 | 1 |
| 8 | 工业级交换机（8电2光） | 套 | 1 |
| 9 | UPS(3KVA) | 套 | 1 |
| 10 | 后备电池（1小时后备） | 套 | 1 |
| 11 | 闸门手动控制柜 | 套 | 1 |
| 12 | 闸门动力柜 | 套 | 1 |
| 13 | 清污机手动控制柜（含动力） | 套 | 6 |
| 14 | 闸位传感器 | 套 | 3 |
| 15 | 闸门开度仪 | 套 | 12 |
| 16 | 限位开关 | 套 | 3 |
| 17 | 超声波水位计 | 套 | 3 |
| 巉头泵站 |  |  |  |
| 一 | 控制中心 |  |  |
| 1 | 操作台 | 套 | 1 |
| 2 | PC机 | 台 | 1 |
| 3 | 工控机 | 台 | 1 |
| 4 | 终端箱（含开关电源、单相电源防雷器等） | 台 | 1 |
| 5 | 操作系统 | 套 | 1 |
| 6 | 控制软件客户端（含组态软件） | 套 | 1 |
| 7 | UPS（3kVA) | 台 | 1 |
| 二 | 闸泵远程控制系统 |  |  |
| 1 | 闸门测控单元 | 台 | 5 |
| 2 | 水泵测控单元 | 台 | 2 |
| 3 | 公共信息单元 | 台 | 2 |
| 4 | 测控供电单元 | 台 | 1 |
| 5 | 清污机测控单元 | 台 | 1 |
| 6 | 闸门手动控制箱 | 台 | 5 |
| 7 | 测控柜 | 台 | 3 |
| 8 | 动力柜 | 台 | 1 |
| 9 | 清污机手动柜 | 台 | 1 |
| 10 | 水位计 | 组 | 2 |
| 11 | 闸位计 | 组 | 5 |
| 12 | 限位开关 | 个 | 10 |
| 13 | 工业级交换机 | 台 | 1 |
| 14 | UPS主机3kVA | 台 | 1 |
| 中塘厂碶闸 |  |  |  |
| 1 | 闸门测控单元 | 套 | 2 |
| 2 | 公共信息单元 | 套 | 1 |
| 3 | 测控供电单元 | 套 | 1 |
| 4 | 测控柜 | 套 | 1 |
| 5 | 动力柜 | 套 | 1 |
| 6 | 手动箱 | 套 | 2 |
| 7 | 交换机 | 只 | 1 |
| 8 | 限位开关 | 只 | 4 |
| 9 | 水位计 | 只 | 2 |
| 10 | 闸位计 | 只 | 2 |
| 11 | 开度仪表 | 只 | 2 |
| 积金碶闸 |  |  |  |
| 1 | 闸泵远程控制系统 | 套 | 1 |
| 2 | 水泵测控单元 | 套 | 2 |
| 3 | 测控供电单元 | 套 | 1 |
| 4 | 公共信息单元安装 | 套 | 1 |
| 5 | 清污机测控单元 | 套 | 1 |
| 6 | 清污机手动控制柜 | 套 | 1 |
| 7 | 测控柜 | 套 | 2 |
| 8 | 工业级交换机 | 台 | 1 |
| 9 | UPS | 台 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 台 | 1 |
| 11 | 4T硬盘 | 块 | 2 |

## 4、大榭街道水文测站清单

| 序号 | 工程名称 | 监测项目 | 工程类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑家岙山塘 | 水位 | 水库站 |
| 2 | 淡水坑山塘 | 水位 | 水库站 |
| 3 | 大桥公园河（滨海南路） | 水位 | 河道站 |
| 4 | 关外河（关外碶） | 水位 | 河道站 |
| 5 | 部队山塘 | 水位 | 水库站 |
| 6 | 横峙岭山塘 | 水位 | 水库站 |
| 7 | 北渡河（联合碶） | 水位 | 河道站 |
| 8 | 长墩河（康大） | 水位 | 河道站 |
| 9 | 冷岙山塘 | 水位 | 水库站 |
| 10 | 仰天碗山塘 | 雨量、水位 | 水库站 |
| 11 | 万华码头 | 潮位 | 潮位站 |
| 12 | 堍头碶外 | 潮位 | 潮位站 |
| 13 | 榭北河（万华） | 雨量、水位 | 河道站 |
| 14 | 榭西河（滨海西路） | 水位 | 河道站 |
| 15 | 樟岙河（海韵园） | 水位 | 河道站 |
| 16 | 孚竹河（曹家岙巷） | 水位 | 河道站 |

备注：曹家岙水库、小西岙山塘、礁巴岙山塘、双美碶外、榭北河（碶）、西岙河（环岛南路）、东岙河（环岛东路）、信业码头8座水文测站日常运维工作由区级运维单位负责，大榭街道不再单独考虑。

## 5、水利工程物业化管理考核评分表（暂定）

| 类别 | 考 核 内 容 | 标准分 | 扣 分 原 则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、巡查管理 （35分） | 对水利工程按要求开展巡查，巡查中发现的问题及时上报；工程管理和保护范围内无新增违章建筑、无危害工程安全活动；无排放有毒或污染物等破坏水质活动。 | 20 | 巡查中发现问题未立即上报并记录的每次扣2分；发现工程管理和保护范围内新增违章建筑却未采取有效措施的扣3分；发现工程管理和保护范围内有危害工程安全或破坏水质活动未及时阻止或上报的每次扣3分，扣完为止。 |  |  |
|  | 日常巡查根据水利工程标准化管理要求的频次开展，每周至少巡查二次，汛期每周至少巡查三次。暴雨、台风影响期间和水位变化较快或接近（超过）溢洪道时加密巡查。 | 10 | 对水利工程进行定期巡视检查，未按巡查范围、内容、次数进行的，每缺1次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 对水利工程的巡查记录，巡查记录准确、详实、及时、规范，按年度进行汇编归档 | 5 | 未按规定及要求进行巡查记录的，每缺记1次，扣0.5分；记录不规范、不及时的，扣0.5分；弄虚作假的，每发现一次，扣0.5分；未按年度汇编归档，扣3分，扣完为止。 |  |  |
| 二、维修养护 （20分） | 制定切合实际的维修养护计划，及时对水利设施设备进行维修保养，发现险工险情或安全隐患，立刻上报并做好记录。 | 20 | 对水利工程进行定期维修养护，未及时保养的，每缺1次扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 三、绿化养护 （15分） | 绿化养护：清除杂草、清障，确保溢洪道通畅（其中大坝、溢洪道经常性，每年4月、6月、8月、11月上旬必须进行清理），绿化区域基本无杂草，硬化区域不得有杂草，尽量不使用除草药剂；地被植物长势茂盛，无杂草，无明显残叶枯花，草坪高度控制平坦整齐，生长良好，无明显杂草，裸地，积水，嵌草砖内草坪全覆盖。 | 15 | 未按规定清除杂草、清障的每次扣2分，在养护期内对明显高度杂草扣1分，残缺扣1分，裸地扣1分，嵌草砖裸地扣1分。 |  |  |
| 四、信息化管理（10分） | 涉及榭北泵站、榭西泵站、堍头泵站等5座闸站的自动控制系统的定期维护以及水文测站的运维管护。 | 10 | 对涉及的内容进行定期巡视检查，未按巡查范围、内容、次数进行的，每缺1次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 五、台账资料 （20分） | 巡查记录准确、详实、及时、规范，按年度进行汇编归档 | 10 | 未按规定及要求进行巡查记录的，每缺记1次，扣0.5分；记录不规范、不及时的，扣0.5分；弄虚作假的，每发现一次，扣0.5分；未按年度汇编归档，扣3分，扣完为止。 |  |  |
|  | 按时间节点完成水利工程资料的申报、工程管理及资料收集整理 | 5 | 未按规定及时申报的或资料不齐全的，每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 按规范要求在平台上填报各类日常巡查记录本、各类量化考核资料汇编等。 | 5 | 按规范要求在平台上填报各类日常巡查记录本、各类量化考核资料汇编等。 |  |  |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分项目 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分90分 | 1、对本项目的理解程度（10分） | 1.1、评委根据供应商提出的对本项目所涉及到的水利物业化管理现场实际情况及碶闸自动化控制系统现场的了解、背景和调研的详细性、完整性、可行性进行评议，欠全面的扣每一项扣0.5分；分析不全面的每一项扣1分。 | 5 |
|  |  | 1.2、评委根据供应商提出的本次水利物业化管理的关键点和难点和针对关键点、难点和其他可预见问题所提出的相应解决措施的详细性、完整性、可行性进行评议，欠全面的扣每一项扣0.5分；分析不全面的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 2、项目具体实施方案（15分） | 2.1、日常巡查管理方案（5分）：根据供应商提供的日常巡查管理方案及流程的完整性、可行性进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  |  | 2.2、工程运行调度方案（5分）：根据供应商提供的工程运行调度方案及流程的完整性、可行性进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  |  | 2.3、绿化养护及卫生保洁方案（5分）：根据供应商提供的绿化养护及卫生保洁方案及流程的完整性、可行性进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 3、服务响应（5分） | 3.1、评委根据供应商的服务内容、响应时间、故障修复时间以及服务保障制度的完整性、可行性、合理性进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 4、人员配备（12分） | 4.1项目总负责人具有水利工程专业高级工程师职称的，得3分，具有水利工程相关工程师职称的，得2分； 技术负责人具有水利工程相关专业高级工程师职称的得2分，具有水利工程相关工程师职称的，得1分，满分5分。 （以上人员需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，及近三个月的社保缴费证明并加盖公章，否则不得分） | 5 |
|  |  | 巡查养护人员或闸泵管理人员配置（除项目经理及技术负责人外），满分7分： 4.1 具有水工监测工、闸门运行工或泵站运行工职业技能证书或培训合格证书的，每个得1分，最高得3分; 4.2 具备有效期内的高压电工作业证和低压电工作业证，每个得1分，最高得2分； 4.3自动化管理相关人员，每个得1分，最高2分。 （以上人员需提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章，及近三个月的社保缴纳证明并加盖公章，否则不得分，同一人员不重复计分） | 7 |
|  | 5、材料设备配备情况（5分） | 评委根据供应商拟投入材料设备数量、质量、专业性、便利性等进行评议，欠全面的扣每一项扣0.5分；不全面的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 6、台账资料整编（5分） | 评委根据水利标准化管理要求以及供应商对本项目的理解提出的台账资料整编方式方法的完整性、可行性、合理性进行评议，方式方法欠可行每一项扣0.5分，方式方法不可行每项扣1分 | 5 |
|  | 7、内部组织管理制度（10分） | 7.1、评委根据供应商工作考勤制度的完善性、科学合理性进行评议，制度欠可行的每一项扣0.5分；制度不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  |  | 7.2、评委根据供应商监督管理机制及员工奖罚管理体系的完善性、科学合理性，制度欠可行的每一项扣0.5分；制度不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 8、应急保障措施（15分） | 8.1、特殊情况的应急保障措施（5分）：评委根据供应商提供的针对大型活动、节庆假日、创优评优和突击检查等特殊时期的应急保障措施进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  |  | 8.2、特殊情况的应急保障措施（5分）：评委根据供应商提供的针对防台防汛期间的应急保障措施进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  |  | 8.3、应急响应的管理制度（5分）：评委根据投标人提供的水利工程相关的恶化突发性事件应急响应的管理制度进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 9、服务便捷性（5分） | 评委根据供应商已有服务场所的稳定性及服务场所相对本项目服务地点的便捷性、响应时间、响应规模等情况进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 10、安全文明作业措施（5分） | 评委根据供应商针对本项目的安全文明作业措施、安全文明作业培训宣传情况、安全管理制度等，从全面情况、合理情况、落实情况进行评议，方案欠可行的每一项扣0.5分；方案不可行的每一项扣1分。 | 5 |
|  | 11、水利工程智能巡检（2分） | 为提升水利工程物业化管理标准及服务能力，投标人具有水利工程智能巡检相关知识产权的，提供发明专利证书得2分，提供实用新型专利证书得1分，提供软件著作权得0.5分，最高2分。（投标方提供的有效证书只能计分一次，多个证书不重复计分，需提供有效期内的证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分） | 2 |
|  | 12、业绩（1分） | 投标人自2023年01月01日以来（以合同签订日期为准）承担过水利工程物业化管理项目的每个得1分，最高得1分；（投标文件附合同复印件）。 | 1 |
| 价格分 10分 | 参与评审的价格=投标报价； 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得10分； 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100。 |  | 10 |

备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、小数点后保留一位小数。3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。4、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。5、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐2名中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与采购人冲突）

合同编号：

政府采购合同参考范本

项目名称：

甲方：          宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   公开招标方式  对   2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包   项目进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标人为采购人提供服务的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：   2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目            ；

3.2 服务要求与标准：   详见采购文件             ；

3.3 服务成果：       详见采购文件                          。

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 服务时间、地点和服务人员要求

6.1 服务时间：

6.2 服务地点：

6.3 服务人员：

- 7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

- 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金（本项目不适用）

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交不超过合同金额2.5%的履约保证金。

10.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 项目验收

12.1合同期满或者履行完毕后，甲方应当组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项，但不得因分包影响履行合同义务。

- 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分（联合体投标的，联合体双方须分别提供。）

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）投标人的营业执照副本复印件（加盖公章）联合体投标的，联合体双方须分别提供………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处、宁波中基国际招标有限公司：

我方参与2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目【项目编号：CBNB-20255032-BL003G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：    年  月   日

二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、投标人的营业执照副本复印件（加盖公章）联合体投标的，联合体双方须分别提供

商务技术文件部分

目录

（1）投标函………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处、宁波中基国际招标有限公司：

我方参加你方组织的2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目【项目编号：CBNB-20255032-BL003G】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  90  天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单（如有）；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标分项报价表；

2.3.3中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目【项目编号：CBNB-20255032-BL003G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目【项目编号：CBNB-20255032-BL003G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 采购文件“第五部分 拟签订的合同文本”中要求，投标人应全部响应 |  |  |
|  | 除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求 |  |  |

注：商务、技术条款详见采购文件“第二部分 投标人须知  第三部分 采购需求”等。

投标人名称(盖章)：

签发日期：   年  月   日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处、宁波中基国际招标有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处、宁波中基国际招标有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2025-2027年大榭街道水利物业化管理外包项目【项目编号：CBNB-20255032-BL003G】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2025年投标报价 | 大写：人民币 圆/9个月 （小写：人民币 元/9个月） |  |
| 投标声明 |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、2026年、2027年经费计算=[2025年9个月中标总价-100000（维修养护经费）/9]*12+100000

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水利物业化管理外包服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  | 合同1 |
| 1.1 | 项目总负责人 | 物业化服务总负责人 | 1 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.2 | 技术负责人 | 水利专业技术负责人 | 1 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.3 | 专职运行及维养人员 | 三座关键碶闸（榭北、榭西、堍头）常驻维养人员 | 6 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.4 | 专职巡查人员 | 海塘（堤）、水库、山塘巡查人员 | 2 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 1.5 | 一线海堤、碶闸运管人员 | 一人多岗，一线海堤及碶闸的维养及运行调度 | 3 | 人/9个月 |  |  | 合同1 |
| 2 | 绿化养护费 | 本次测算绿化养护范围为曹家岙水库、小西岙山塘、仰天碗山塘、榭北泵站等 | 15000 | 平方/9个月 |  |  | 合同1 |
| 4 | 工程维修养护 | 由物业公司上报年度维修养护计划，最终按照审核结算金额进行支付 | 1 | 项/ | 100000 | 100000 | 合同1 |
| 二 | 小型碶闸物业化管理服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小型碶闸物业化管理 | 关外碶、积金碶、南岗碶、联合碶以及堍头钢板闸门物业化管理服务 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 2 | 应急物资仓库管理 | 对街道管辖的应急物资仓库物资进行标识，定期进行盘整、保洁，设备设施定期调试运行等。 |  | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 三 | 碶闸自动化系统维护（榭北泵站、榭西泵站、堍头泵站、中塘厂闸、积金碶闸） |  |  |  |  |  | 合同2 |
| 1 | 现场巡检 | 对软硬件控制系统进行检查及保养，核对参数、BUG修复，对闸室内的动力柜（手动控制）、控制柜、仪器仪表、远程控制软件等进行检查维护。每月一次巡检，出具检查报告。 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 四 | 水文测站运维 |  |  |  |  |  | 合同2 |
| 1 | 16座水文遥测站维护 | 包括水文测站的基础设施、辅材配件、监测环境检查，开展水尺清洗、校核比测、故障排除等工作。每月进行1次常规检查维护。 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 2 | 数据维护 | 对接入平台异常数据进行核对 | 1 | 项/9个月 |  |  | 合同2 |
| 3 | 站点通信费 | 各站点网络通信费用 | 16 | 点位/年 |  |  | 合同2 |
| 五 | 水利物业化管护平台 |  |  |  |  |  | 合同2 |
| 1 | 物业化管护平台 | 物业服务单位提供必要信息化运管手段（工具） | 1 | 年/9个月 |  |  | 合同2 |
| 总价（元/9个月） |  |  |  |  |  |  |  |

注：2026年、2027年经费计算=[2025年9个月中标总价-100000（维修养护经费）/9]*12+100000

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

投标人名称(盖章)：

分包供应商名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。