2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号：FHZFCG(2025)020D

采购人：宁波市公安局奉化分局

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标须知	6

第三部分  采购需求	21

第四部分  评标办法	48

第五部分  拟签订的合同文本	56

第六部分  应提交的有关格式范例	64

- 第一部分 招标公告

项目概况

（2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目）招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年2月17日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2025)020D

项目名称：2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目

预算金额（元）：2215340

最高限价（元）：2215340

采购需求：

标项名称：2025年度分局视频监控维保及备品备件采购

数量：不限

预算金额（元）：2215340

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2025年度分局视频监控维保及备品备件采购。具体见采购需求。

备注：（1）预算金额/最高限价为2215340元，其中维保服务部分预算金额/最高限价为1211755元，备品备件部分预算金额/最高限价为1003585元；（2）如为联合体投标，组成联合体的成员（含联合体牵头人）数量不超过2个。

合同履约期限：标项 1，2025年3月1日至2025年10月24日。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年1月27日至2025年2月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月17日14点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年02月17日14点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心（宁波市奉化区大成东路277号4楼）开标厅三。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）其他说明：本招标公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市公安局奉化分局

地    址：浙江省宁波市奉化区长汀西路500号

传    真：/

项目联系人（询问）：谢警官、王警官

项目联系方式（询问）：0574-88645095

质疑联系人：钟警官

质疑联系方式：0574-88645106

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市天童南路666号中基大厦19楼

传    真：/

项目联系人（询问）：吕勇、吕昕烨、沙玉珠

项目联系方式（询问）：0574-87425130

质疑联系人：方芸

质疑联系方式：0574-88090063

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市奉化区财政局采购办

地    址：宁波市奉化区大成东路275号1015办公室

传    真：0574-89285326

联 系 人：何老师

监督投诉电话：0574-89285326/13906846318

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 报价包括完成本项目所发生的全部费用以及税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨ B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨ 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 无 。多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 þB服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目非专门面向中小企业采购。 标的：2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目（维保服务部分），属于 软件和信息技术服务业 行业。 |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | ☐无。 ¨中标人向采购代理机构支付中标服务费 元。 þ根据国家发改委发改办价格〔2003〕857号通知和原国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。（户名：宁波中基国际招标有限公司，开户银行：宁波银行科技支行，账号：31010122000005488。） |
| 14 | 特别说明 | 1.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 2.鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴存住房公积金。 |

一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》（甬资交管办〔2019〕1号）规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分视同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六部分）；

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）；

9.1.4联合协议（如有）；

9.1.5分包意向协议（如有）；

9.1.6本项目的特定资格要求（如有）。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务响应表；

9.2.8 技术响应表；

9.2.9 同类业绩情况一览表；

9.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.11其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

9.3.1开标一览表；

9.3.2投标分项报价表

9.3.3中小企业声明函；

9.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.3.5监狱企业的证明文件（如有）；

9.3.6政府采购统计基础信息表；

9.3.6其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

14.2.1具体开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

- 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

17.3.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不授予本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

22.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金（如适用）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、维保服务部分

1.服务要求

本项目服务主要内容有公安自建的前端监控点位及其配套设备、其他单位移交公安使用管理的监控点位的维保保养等，确保前端设备维护时效和维护要求，满足业主考核要求。

前端点位维护：视频监控共计1734个点位、3226路摄像机，分布在辖区主干道路、公共场所和住宅区等各重要道路、场所。

网络维护：包括12个派出所维保点位相关接入交换机及分局100个核心交换机业务板卡每日巡检和故障排除。

后端维护：包括1套民宗视频平台以及相关设备每日巡检。

2、维保点位（平台）

视频监控共计1734个点位、3226路摄像机，分布在辖区主干道路、公共场所和住宅区等各重要道路、场所。

点位总表如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪亮一期-公安 | 409 | 个 | 点位 |
| 2 | 雪亮一期-人脸 | 192 | 个 | 点位 |
| 3 | 雪亮一期-165路人脸 | 165 | 个 | 点位 |
| 4 | 雪亮一期-民宗 | 147 | 个 | 点位 |
| 5 | 治安出租房项目 | 154 | 个 | 点位 |
| 6 | 雪亮二期-公安 | 238 | 个 | 点位 |
| 7 | 雪亮二期-城管 | 85 | 个 | 点位 |
| 8 | 雪亮二期-交通 | 113 | 个 | 点位 |
| 9 | 雪亮二期-人脸 | 231 | 个 | 点位 |
| 10 | 网络维护 | 1 | 项 | 12个派出所维保点位相关接入交换机及分局100个核心交换机业务板卡每日巡检和故障排除 |
| 11 | 后端维护 | 1 | 项 | 1套民宗视频平台以及相关设备每日巡检 |

具体点位见附件；附件在供应商完成招标文件下载后，依据浙江省政府采购网文件下载截图，向宁波市公安局奉化分局自行领取；联系人：谢警官，联系电话：0574-88645095

3、维保要求

3.1服务内容

3.1.1 前端点位维护

每日对前端3226路视频开展实时监控、日常巡检、故障响应等工作。每月对前端视频点位杆件、机箱、管网管线、摄像机镜头进行清洁保养，及对各种遮挡和监控角度的调整。

3.1.2 接入端传输网络维护

对接入网络传输线路的实时监控、日常巡检、对故障的及时响应恢复。

3.1.3 应急保障

重大安保活动应急保障、疫情防控应急响应、重大庆典应急保障、自然灾害应急保障等，利用备品备件临时性应急安装。

3.1.4 例行运维服务

1）系统保障

7×24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度、监控方位、图像遮挡、人脸车脸识别率、时钟同步等），进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

2）日常巡检及保养

对前端监控点位相关设备进行日常巡检。每月完成一轮所有设施、设备的巡检。运维人员根据分工，按计划对服务期内所有点位进行巡检，查看各系统设备的运行情况、软件运行情况、设备配置情况、视频存储完好情况等。

每季度对运维范围内的所有设备进行一次清洁保养，包括设备的清洁、除尘，设备标签检查、线缆标签检查等。并清洁保养结果进行记录。

每季度对各系统设备至少进行一次测试演练，检测各系统设备运行状况、连通状况、视频质量、网络质量、比对测试效果、存储状态等，保证各系统处于正常、稳定、完好的状态。

立杆、机箱定期清除小广告、对腐蚀杆体及时刷漆处理，定期剪枝等，确保前端系统的设备完好。

3.1.7 故障响应服务

故障响应服务是运维服务方接到用户方服务请求或故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对用户方业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。

故障驱动响应

在系统运行过程中由运维服务方提供专业运维队伍向业主单位提供故障件更换、返修，以保证设备或业务使用持续可用的服务。在现场不能修复的设备立即更换代用设备。例如运维服务方巡检时发现某点位的抱杆损坏，需要更换，此时运维服务方将向业主报备，并在经得业主同意后进行更换。

服务请求响应

由于业主方提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。例如，业主在实际使用监控系统中发现某点位的摄像机角度需要调整，此时向运维服务方提出服务请求，运维服务方应在规定的时间内完成业主的服务请求。

应急响应

指在服务范围出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或用户方提出要求时，应当启动应急处理程序。例如，政府发布台风预警，此时运维服务方应及时对视频监控系统进行巡检、加固危险隐患点位、做好防雨防风措施。

3.1.8 故障修复服务

1）紧急抢修

运维服务方承担运维期内系统发生任何故障的抢修任务。

2）备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用的，运维服务方提供备用方案和措施确保系统运行正常。

3）备品备件

运维服务方应建立备品仓库，储存足够的备品备件，保证满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查，并提供备品备件清单。

4）更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次及以上故障，运维服务方应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用。

5）原厂服务

所有系统设备除日常的常规运维外（常规运维指设备参数设置、调整，线缆、接口维修、设备清洁），涉及设备损坏、更换、软件升级、接口协议对接等运维内容的，运维服务方应提供原厂服务。

3.1.9 特殊保障服务

1）重大保障

有重大会议、活动、指挥演练，运维服务方应按照业主单位要求组成运维服务小组，并提供应急方案，派遣技术人员现场提供保障服务。重大活动开始之前，提前做好系统的检验工作，测试报警、监控、控制、供电等多环节功能是否出现异常，制定相关的保障预案，安排专人负责核心设备和易发生故障设备的现场运维和技术保障；突发事件期间，做好重要部位的安全保障工作，加大系统巡检次数，出现问题，立即排查，恢复使用功能。

2）临时保障

业主单位如有领导视察、重大事件、现场指挥等较特殊的保障要求，运维服务方应组织应急小组，7×24小时待命，并派遣有经验的工程师前往现场，提供保障服务。

3.2．服务单位人员配置要求

本项目服务单位必须配备18名及以上的人员（提供由投标人为其缴纳的开标前三个月内任意一个月的社保证明材料），具体要求如下：

分成4个维保小组，每组3人。总共12人；每组至少一人具有驾驶证；其中一组人员具备电工证，专门处理强电维修。

工作职责：前端设备的日常巡检维修及调试、传输线路的日常巡检维修、补光设备的日常巡检维修、设备的更换保养、电力故障点位的修复、前端设备季度保养工作、分控中心设备巡检等工作。

配备项目总负责人1名

工作职责：负责公安维保整体工作的统筹安排、业务指导、技术及安全培训和团队建设，全面掌握公安维保工作的进展情况，包括日常工作任务的收集、分配和落实、相关单位的工作衔接、协调及反馈，设备的返厂维修、备品备件的采购及储备；应急保障工作的快速响应及实施；项目人员安全教育及技术培训等。

配备视频监控系统平台技术工程师1名（要求提供驻场服务）

工作职责：要求对公安视频监控软件平台的系统结构及技术特点有较为深入地了解，具备故障排查、数据维保、平台对接及数据推送等方面的技术能力。

配备平台图像查看员2名（要求提供驻场服务）

工作职责：按采购指定的场所按要求完成本地平台数据的日常维保；定期完成向上级平台的数据推送及更新；日常故障巡检和信息发布，故障修复情况收集、登记及反馈；按要求完成每日、每月及年度故障报表；按要求完成图像质量的月度巡检及业主单位交办的其他配合工作等。

配备网络维保工程师1名

工作职责：定期对网络、环境进行日常巡检工作，确保系统正常运行；要求具备系统故障的排查、修复、网络整合及协调能力等。

配备仓库保管员1名

工作职责：按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账货相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；做好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞等等。

所有人员配备都必须为投标单位员工（提供近一个月社保证明材料）；

所有服务人员必须与公安局签订保密协议，由公安局统一办理上岗证，持证上岗；

3.3．维保车辆及器械配置要求

服务单位根据维保需要配备相关工程车辆, （有关车辆必须常驻投标人在奉化区设立的办公地点）。

3.4．备品备件储备及维保仓库要求

服务单位须设立备品备件库并根据本项目情况储备相应的设备，对设备损坏的，提供备品备件先行替换，保证系统的正常运行，保障系统出现故障后能在短时间内进行有效恢复。

根据项目实际情况需要。投标人必须在奉化城区内为本项目配备不少于1000平方米的维保仓库。合同签订之日起第五个工作日甲方对中标人进行实地考察，如有虚假，视为违约并将情况如实上报行业监管部门。

根据项目实际情况需要。投标人在奉化区设有办公地点（办公面积不少于200平方米）并配备相应人员。合同签订之日起第五个工作日甲方对中标人进行实地考察，如有虚假，视为违约并将情况如实上报行业监管部门。

3.5．日常维保时效要求

一般性故障2小时内修复，重大故障、电力故障及修复困难点位修复时间与采购人协商确定，宗教场所点位故障6个小时内修复。故障处理结束后详细填写维修单，维修单内容应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，如实进行登记，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后修复期限。如未在规定时间内修复，必须将无法修复的原因以书面形式回复报障单位备案。紧急情况下或采购人有明确要求的，服务单位必须迅速成立抢修小组，在规定要求内修复。

如未在规定时间内修复且中标人在投标时承诺在备品备件的设备，免费提供给采购人代替使用，确保设备修复时间内的系统正常运行。

3.6．维保质量考核要求

1）视频图像完好率≥98%

2）点位一机一档建档率及经纬度准确率达到100%

3）治安监控障碍平均修复时长≤240分钟

4）治安监控障碍处理及时率≥100%

5）治安监控障碍重复申告率≤2%

6）OSD准确率≥99%

7）设备校时准确率≥99%

8）录像完整率≥95%

3.7．故障报表及维保台帐要求

服务单位由数据报表专人负责完成维保数据的统计、发布、故障修复确认、反馈、数据上传等工作，定期制订日常维保数据报表和月度等书面维保报告，提交我局经办人审核确认和存档。

3.8．前端设备巡检要求

3.8.1 月巡检

检查机箱及底座是否完好，是否漏水；

立杆及摄像机护罩是否完好；

防雷接地是否符合要求；

检查电源接入是否完好,是否有安全隐患；

根据监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患；

对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等；

设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净。

将巡检结果记录在前端机箱内的机历本内。

3.8.2 季度巡检

调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行；

清洁机箱及立杆表面，清除小广告、清洁机箱设备灰尘及其他杂物；

将巡检结果记录在前端机箱内的记录卡上。

3.8.3 半年度巡检

检查是否有树枝遮挡，并落实修剪处理；

每半年对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制；

提供每半年一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；

根据用户需要进行监控网络的规划、优化；

将巡检结果记录在记录本上。

- 3.9．其他要求

3.9.1.对奉化公安分局监控点位进行日常维修保养服务，确保分局向宁波市公安局推送的视频图像月平均完好率达到98%以上及其他相关考核达标；月度及季度巡检；前端点位、系统平台日常运行管理以及社会面接入平台点位的日常管理和维保工作等；

3.9.2.服务单位遇到业主有重大活动安全保障及特殊工作任务安排时须无条件响应甲方要求。

3.9.3.服务单位免费提供300元以下的备品备件及附件更换；

3.9.4.服务单位无偿实施单项总金额在10000元内的零星工程（不少于3次）；

3.9.5.服务单位为整个系统的设备运行提供7×24小时的维保服务。

3.10．考核细则

见附件（运行维护考核指标）。

- 备品备件部分清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要路口、高杆球机 | 1.全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能，像素：≥400万； 2.全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用； 3.适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景； 4.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 5.支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； ★6.支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 7.支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间； 8.支持高效补光阵列，全景红外照射距离≥30 m，细节补光照射距离≥150 m； 9.内置扬声器，警戒距离≥30m； 10.最低照度：【全景】彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：≤0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：≤0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR； 11.焦距：【全景】≥4 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，≥32倍光学变倍 60db； 12.最大支持≥512 GB MicroSD卡存储； ★13.支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 14.报警输入：≥2路报警输入； 15.报警输出：≥1路报警输出； 16.供电方式：DC36V±25%； 17.设备功耗：≤60 W。 | 9 | 台 |
| 2 | 海边及高位球机 | 1.像素：≥800万； 2.最低照度：彩色：≤0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：≤0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR； 3.宽动态：≥120dB ； 4.焦距：6-240mm，≥40倍光学变倍； 5.视场角：水平视场角59.0-2.0度（广角-望远） ； 6.补光灯类型：双光补光； 7.补光灯距离：红外补光距离≥250m，暖白光补光距离≥50m； 8.防补光过曝：支持 ； 9.水平范围：≤360°； 10.垂直范围：-20°-90°（自动翻转）； 11.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设； 12.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 13.主码流帧率分辨率：≥50Hz:25fps(3840H×2160V,2560H×1440V,1920H×1080V,1280H×960V,1280H×720V), 60Hz:24fps(3840H×2160V,1920H×1080V,1280H×960V,1280H×720V), 14.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ； 15.网络接口：RJ45网口≥1；自适应10M/100M网络数据； 16.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持≥256G； 17.阻抗：≥600Ω； 18.RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 ； 19.电源：DC：≥36 V，≥1.67 A/AC：≥24 V，≥3 A ； 20.功耗：≤42 W； 21.防护：≥IP67; ≥6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 22.支持35114A级加密； 23.防护等级：≥IP67; ≥6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 24.采用光学透雾技术； ★25.设备支持smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ★26.设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 | 7 | 台 |
| 3 | 4米杆球机 | 1.像素：≥400万；最大分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 2.最大补光距离：≥100m（红外）；补光类型：红外； 3.光学变倍：≥25倍；镜头焦距：5mm~120mm； 4.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 5.可视域功能：支持；智能分类：易智能； 6.周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； 7.人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； | 6 | 台 |
| 4 | 室内半球 | 1.像素：≥400万； 2.最大分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 3.最低照度：≥0.01lux（彩色模式）；≥0.001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 4.最大补光距离：≥50m（红外）；≥30m（暖光）； 5.镜头类型：定焦； 6.镜头焦距：≥3.6mm； 7.镜头光圈：≥F1.6； 8.视场角：水平：≥78°；垂直：≥40°；对角：≥93°； 9.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 10宽动态：支持； 11.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；SMD（人）；安全异常； 12.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 13.预览最大用户数：≥6个（总带宽：≥24M）； 14.供电方式：DC12V/PoE； 15.防护等级：≥IP67； 16.防腐蚀等级：普通防护。 | 20 | 台 |
| 5 | POE半球 | - 像素：≥400万； 2.最大分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 3.最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4.最大补光距离：≥50m（红外）； 5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 7.镜头光圈：≥F1.5； 8.视场角：水平：97°～27°；垂直：52°～15°；对角：116°～32°； 9.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 10.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 11.宽动态：≥120dB； 12.走廊模式：90°/270°； 13.音频接口：支持； 14.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵； - 15.区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；虚焦侦测； 16.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 17.预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥48M）； 18.最大Micro SD卡：≥256GB； 19.供电方式：DC12V/PoE； 20.防护等级：≥IP67； | 40 | 台 |
| 6 | 室外高杆枪机 | 1.像素：≥400万； 2.镜头类型：定焦； 3.镜头焦距：≥6mm； 4.分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 5.补光距离：≥30m（视频监控距离）； 6.支持通用行为分析，包括物品遗留；物品搬移；支持周界防范，包括绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7.支持报警事件，包括无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 8.音频接口：支持； 9.内置MIC：支持； 10.内置扬声器：支持； 11.供电方式：DC12V/PoE； | 10 | 台 |
| 7 | 室内4米杆枪机 | 1.最大分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 2.最大补光距离：≥30m（红外）； 3.镜头类型：定焦； 4.镜头焦距：≥3.6mm； 5.镜头光圈：≥F1.6； 6.视场角：水平：≥84°；垂直：≥45°；对角：≥100°； 7.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 8.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 9.宽动态：≥120dB； 10.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 11.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 12.预览用户数：≥20个（总带宽：≥48Ｍ）； 13.供电方式：DC12V/PoE； 14.防护等级：≥IP67 | 10 | 台 |
| 8 | POE枪机 | 1.像素：≥400万； 2.最大分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 3.最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4.最大补光距离：≥60m（红外）； 5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 7.镜头光圈：≥F1.5； 8.视场角：水平：97°～27°；垂直：52°～15°；对角：116°～32°； 9.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 10.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 11.宽动态：≥120dB； 12.音频接口：支持； 13.内置MIC：支持； 14.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；虚焦侦测； 15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 16.预览用户数：≥20个（总带宽：≥72Ｍ）； 17.最大Micro SD卡：≥256GB； 18.供电方式：DC12V/PoE； 19.防护等级：≥IP67 | 20 | 台 |
| 9 | 环保卡口枪机 | 1.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等； 2.视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG； 3.视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V)； 4.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps； 5.帧率：≥25fps； 6.多码流：支持≥3码流： 7.主码流：≥4096×2160（默认）； 8.子码流：≥1920×1080（默认）； 9.三码流：≥1920×1080（默认）； 10.抓拍图片格式：JPEG； 11.抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V)； 12.存储功能：TF, USB； 13.支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等； 14.镜头规格：≥25mm； 15.光圈类型：手动光圈； 16.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； ★17.支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰地看到灯珠亮光；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★18.支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） 19.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为； 20.机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌； 21.车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 22.车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 23.车辆品牌，子品牌识别； 24.非机动车：车型识别、特征识别； 25.行人：人体识别、特征识别； 26.整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）； 27.工作温度：-30℃~70℃； 28.工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结； 29.电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz ； ★30.支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 4 | 台 |
| 10 | 室内人脸相机 | - 像素：≥800万； 2.镜头焦距：2.8mm～12mm； 3.支持热度图；支持周界防范，包括绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测； - 4.人员聚集；停车检测；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 5.人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 6.支持报警事件，包括无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；SMD；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队管理；灯光报警；声音报警；安全异常； 7.内置MIC：内置扬声器： 8.供电方式：DC12V/PoE。 | 5 | 台 |
| 11 | 室外结构摄像机 | 1.最低照度：通道1： 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 2.调节角度：通道1：T向 ± 5°，P向 ± 5° 通道2：T向 ± 15° 3.焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：36.4°~13.1°，垂直视场角：20.5°~7.4°，对角视场角：41.3°~14.4° 通道2：≥4 mm：水平视场角：≥88.7°，垂直视场角：≥44.7°，对角视场角：≥107.5° 4.补光灯类型：通道1：混合补光（支持白光模式和混光模式），≥850 nm + 暖白光，红外补光 通道2：混合补光（支持白光模式和混光模式），≥850 nm + 暖白光，红外补光 5.补光距离：通道1： 普通监控：最远可达≥80 m 人脸抓拍/识别：最远可达≥20 m 通道2：普通监控：最远可达≥30 m 6.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭； 最大分辨率：通道1：≥3840(H) × 2160(V)； 通道2：≥2688(H) × 1520(V)； 7.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265； 8.宽动态：≥120 dB； 9.智能双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知； ★10.细节摄像机镜头防护玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈20°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，细节摄像机镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） 11.支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件； 12.全结构化模式：a）抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b）抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别；c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d）抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别； 13.人脸抓拍模式：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓图，b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c）支持两种人脸抓拍模式，d）支持人脸去重； 14.人脸比对模式：a）支持前端人脸比对，b）支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，c）支持合计人脸库的存储空间≥3 GB，单张人脸≤300 KB，d）支持不同人脸库不同时间布防，e）支持非授权名单比对成功报警输出，f）支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g）支持两种人脸比对方式设置； 15.道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 16.Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测； ★17.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★18.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状。（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 5 | 台 |
| 12 | 全景摄像机 | 1.≥200万像素，支持最大≥1960(H)× 1080(V) @ 30 fps高清画面输出； 2.焦距5.9 mm~188.8 mm，≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 4.星光级超低照度，≥0.005Lux/F1.6（彩色），≥0.001Lux/F1.6（黑白） ，≥0 Lux with Laser； 5.支持三码流、ROI、宽动态、电子防抖等功能； 6.支持3D定位功能，通过客户端/IE浏览器可实现点击跟踪和放大； 7.支持巡航扫描、花样扫描等多种扫描方式； 8.支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用（包括上电后进入的空闲状态）； 9.水平方向360°连续旋转，垂直方向+40°～-90°旋转； 10.水平速度为0.1°～120°/s，垂直速度为0.1°～50°/s； 11.支持比例变倍功能，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整； 12.支持雨刷功能，采用汽车雨刮片，耐候性好； 13.支持音频/报警，可配合声光报警及报警联动应用； 14.区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测； 15.支持光学透雾功能，在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能，透雾等级0-100可调； 16.混合目标检测（全结构化）： 支持人脸+人体+车辆抓拍，对目标进行检测、评分，输出最优抓拍图。支持人脸+人体+车辆属性分析； 17.人脸抓拍：支持同时检测≥30张人脸，支持快速抓拍人脸，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，支持人脸属性分析； 18.人脸属性、人体属性：上装，下装，性别，戴眼镜，背包，拎东西，帽子，口罩，年龄段，发型； 19.机动车属性：车牌信息、车型、品牌、子品牌、车身颜色； 20.非机动车属性：上装，性别，戴眼镜，背包，帽子，口罩，年龄段，发型，是否载人，是否骑车，非机动车类型（二轮车、三轮车）； 21.激光≥500米； 22.smart编码功能，在同一场景，相同图像质量下设备开启smart功能后，和不开启smart功能相比，H.265、H.264码流节约1/3。 | 3 | 台 |
| 13 | 5G枪网络枪机 | - 像素：≥800万； 2.最大分辨率：≥3840(H)×2160(V)； 3.最低照度：≥0.002lux（彩色模式）；≥0.0002lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 4.最大补光距离：≥40m（红外视频监控距离）≥40m（暖光视频监控距离）≥4m（人脸检测距离）； 5.补光灯：≥4颗（红外灯）；≥4颗（暖光灯）； 6.镜头类型：电动变焦； 7.镜头焦距：2.7mm～12mm； 8.镜头光圈：≥F1.8； 9.视场角：水平：113°～47°；垂直：60°～26°；对角：133°～53°； 10。通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 11.热度图：支持； 12.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 13.人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 14.道路监控：支持机动车卡口；支持非机动车卡口；支持绘制3个车道；支持车道方向可设； 15.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 16.AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 17.宽动态：≥120dB； 18.走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 19.音频接口：支持； 20.内置MIC：支持； 21.内置扬声器：支持； 22.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；声强突变；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；安全异常；道路监控；人像检测； 23.运营商网络制式：5G，支持中国电信、中国移动、中国联通、中国广电： NR：N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79； - 24.4G，支持中国电信、中国移动、中国联通、中国广电：FDD-LTE： B1/B3/B5/B8；TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41； 25.运营商网络短信联动：支持中国电信、中国移动、中国联通、中国广电； 26.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；云联； 27.预览用户数：≥20个（总带宽：≥80M）； 28.最大Micro SD卡：≥512GB； 29.电源返送：支持≥DC12V电源返送，电流≤165mA，峰值电流≤700mA； 30.供电方式：≥DC12V； 31.防护等级：≥IP67； 32.防腐蚀等级：普通防护。 | 3 | 台 |
| 14 | 5G枪网络球机 | 1.像素：≥400万；最大分辨率：≥2560(H)×1440(V)； 2.最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：≤0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR； 3.焦距：4.8-110.4 mm，≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 4.补光灯距离：【白光】≥30 m，【红外】≥100 m ； 5.视场角：55°~2.7°（广角~望远）； 6.水平范围：≤360°； 7.垂直范围：-15°-90°（自动翻转）； 8.水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设；水平预置点速度：80°/s； 9.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设；垂直预置点速度：80°/s ； 10.主码流帧率分辨率：≥50 Hz：≥25 fps（2560(H)× 1440(V)，1920(H)× 1080(V)，1280(H)× 960(V)，1280(H)× 720(V)）； 11.60 Hz：30 fps（2560(H)× 1440(V)，1920(H)× 1080(V)，1280(H)× 960(V)，1280 (H)× 720(V)）； 12.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;（主码流不支持MJPEG） ； 13.无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD； 14.无线频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41； 15.LTE-FDD：Band 1/3/5/8 ； 16.宽动态：真宽动态； 17.除雾：加热玻璃除雾； 18.电源：≥DC12 V：功耗：≤24 W（其中除雾加热≤1.6 W，补光灯≤9 W）； 19.工作温湿度：-30 °C~65 °C，湿度小于90% ； 20.支持4G（移动、联通，电信）网络传输； 21.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 22.适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景； 23.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍≥5张人脸； 24.支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置； 25.支持定时抓图与事件抓图功能； 26.内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器； 27.支持通过报警输出同推荐配件相连，控制红蓝警戒灯和蜂鸣器，实现警戒震慑功能（可选）； 28.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 29.支持3D数字降噪； 30.音频：≥1个内置麦克风，支持拾音功能； 31.报警：≥1进1出； 32.网络接口：RJ45网口≥1，自适应10M/100M网络数据； 33.SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持≥512 GB； 34.恢复出厂设置：支持； 35.防护：≥IP66；≥4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 | 2 | 台 |
| 15 | 4口工业交换机 | 1.支持固化1G电口≥4个，1G光口≥2个；交换容量≥12Gbps，包转发率≥9Mpps； 2.支持MAC地址容量≥8K； 3.支持≥三电源冗余； 4.支持防护等级≥IP40； 5.支持环网组网（ERPS）； 6.支持VLAN划分≥16个； 7.支持防雷等级≥6kV； 8.支持≥EMC四级电磁兼容性，适应电力、能源等恶劣电磁环境； 9.支持多种管理方式，中文WEB界面、手机APP； 10.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 11.提供电信设备进网许可证证书复印件； 12.工作温度范围-40ºC ~ 80ºC。 | 5 | 台 |
| 16 | 8口工业交换机 | 1.交换容量≥128Gbps，包转发率≥30Mpps； 2.支持IP41以上防护等级； 3.整机固定端口≥8个千兆电口，≥2个千兆光口； 4.工作湿度：5%~95%； 5.工作温度：-40℃~75℃； 6.双路备份冗余输入：24~48VDC（18~55VDC）； 7.支持无风扇，导轨安装。 | 5 | 台 |
| 17 | 5口交换机 | 1.交换容量 ≥10Gbps，转发性能 ≥7.4Mpps；包缓存 ≥1Mb； 2.千兆电口≥5个； 3.MAC地址数≥2K； 4.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 5.支持Auto-MDI/MDIX功能； 6.支持绿色节能技术。 | 18 | 台 |
| 18 | 8口交换机 | 1.交换容量 ≥16Gbps，转发性能 ≥11.9Mpps；包缓存 ≥1.5Mb； 2.千兆电口≥8个； 3.MAC地址数≥4K； 4.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 5.支持支持Auto-MDI/MDIX功能； 6.支持绿色节能技术。 | 16 | 台 |
| 19 | 8口POE交换机 | 1.≥8个千兆电口，≥2个千兆上联电口，最大可用端口≥10个，支持PoE+的端口≥8个，整机PoE功率≥110W； 2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps； 3.支持防雷等级≥6kV； 4.工作温度0℃~40℃； 5.提供电信设备进网许可证证书复印件； | 10 | 台 |
| 20 | 二级机房接入24口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps； 2.千兆电口≥24个，千兆非复用光口≥4个； 3.支持横向虚拟化，将多台设备虚拟成一台设备进行集中管理配置，最大支持台数≥9； 4.支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3； 5.支持特有的ARP入侵检测功能，可防止ARP攻击； 6.支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输； 7.集成高防雷电路，内置专业高耐压电源； 8.支持CLI命令行，Web网管，TELNET管理； | 5 | 台 |
| 21 | 二级机房接入24口光口交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；（以官网最小值为准） 2.硬件规格：100/1000 BASE-X SFP端口≥24个（其中包含≥8个10/100/1000BASE-T combo电口），万兆SFP+端口≥4个； 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4.虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5.可视化：支持Telemetry技术； 6.SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制； 7.网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8.环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持SmartLink； | 6 | 台 |
| 22 | 上联万兆接入24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps；（以官网最小值为准） 2.千兆电口≥24个，万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3.MAC地址数≥16K； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5.虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠，最多≥9台设备虚成一台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术； 6.支持Telemetry技术； 7.交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8.支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms； 9.支持≥10KV防雷； 11.要求提供三年原厂质保服务函。 | 1 | 台 |
| 23 | 48口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，转发性能≥160Mpps；（以官网最小值为准） 2.硬件规格：千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3.MAC地址数≥16K； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5.虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术； 6.支持Telemetry技术； 7.交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护； 8.支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms； 9.支持≥10KV防雷； 11.要求提供三年原厂质保服务函。 | 3 | 台 |
| 24 | 光纤收发器20KM | 1.千兆单模单纤收发器，SC接口，工作温度0-70°C；≥20公里 | 30 | 对 |
| 25 | 光纤收发器百兆20KM | 1.≥1个百兆SC光口，≥1个百兆RJ45网口； 2.基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥20公里； 3.工作波长：≥1550nm（发送）、≥1310nm（接收）。 | 10 | 对 |
| 26 | 光纤收发器40KM | 1.≥1个千兆SC光口，≥1个千兆RJ45网口； 2.基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离≥40公里； 3.工作波长：≥1550nm（发送）、≥1310nm（接收）。 | 20 | 对 |
| 27 | 收发器机柜 | 1.主、备双电源的配置确保系统的稳定性； 2.≥14个插糟，可直接插台式光纤收发器； 3.支持多种模块同时工作，且每个模块支持热插拨功能； 4.工作温度：-30～ 65℃； 5.工作湿度：5%～ 95% ； 6.电源：输入工作电压：≥220V AC；输出工作电压：≥5V； 7.最大输出功率：60W+60W 8.可安装类型： 9.10/100M单多模收发器 10.10/100/1000M自适应单多模收发器 | 12 | 台 |
| 28 | 移动式机柜 | 1.32U机柜，可移动式；≥600mm×600mm×1600mm，厚度大于1.5mm，钢板机柜 | 4 | 台 |
| 29 | 智能设备箱 | （a）常规参数要求： 箱体尺寸≥500mm×350mm×250mm，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度≥0.8mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为≥IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部设隔板、安装板等，布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备25A空气开关≥1只、五孔插座≥1只；5位接地铜排≥1只，并配备智能运维终端≥1只； （b）智能功能要求： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 1.安全防护功能：支持外接箱门检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全； 2.断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，能将断电告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； ★3.满足公安分局现有运维平台接入，支持断电断网监测功能，当机箱内网络中断或断电，可将告警信息上传至平台； 4.不间断负载供电功能：支持在外部供电电源正常工作情况下，当机箱智能运维终端自身发生故障时，能够保证机箱内部供电电路不间断，不影响机箱内部取电设备的正常工作； 5.加密功能：支持对通信数据进行加密； ★6.看门狗复位功能：当智能运维终端宕机时，看门狗可自动复位；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★7.远程查询功能：可通过综合运维管理平台远程实时查询实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、业务上报周期、软硬件版本号、机箱型号、温度、湿度、输入电压、负载供电电流、功率、功率报警阈值范围、样机配置的参数、运行日志信息、心跳保活周期，心跳保活消息可定期上报。（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 40 | 台 |
| 30 | 网关设备1 | 1.支持加密狗授权机制；支持Web方式访问、配置、管理网关设备； 2.支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； 3.支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； 4.符合GB/T 28181要求； 5.支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； 6.支持至少≥3级级联部署，最大可支持≥16个外域的接入； 7.支持≥2万路视频级联和汇聚； 8.主处理器：最大支持≥1颗 ≥4核4线程，主频≥2.5GHz； 9.IO接口：≥2个千兆网口，≥1个BMC管理网口，支持≥1个USB3.0接口； 10.硬盘兼容性：内置主板支持≥2个M.2 接口（基于PCIe 3.0 x4 协议）； 11.硬盘个数：配置≥1块1T 热插拔硬盘，可支持≥4个3.5英寸SATA硬盘； 12.内存插槽：每个处理器支持≥2个内存通道 ,总共支持≥4个DIMM插槽； 13.配置内存条数量：配置≥2条8GB DDR4。 | 1 | 台 |
| 31 | 网关设备2 | 1.基于标准协议与外域平台互联互通，支持GB/T28181视频通用标准协议，以及行业视频标准协议； 2.主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等； 3.CPU：配置≥1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 4.内存：配置≥32G DDR4； 5.硬盘：配置≥4块600G SAS硬盘； 6.阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 7.PCIE扩展：最大可选支持≥6个PCIe扩展插槽； 8.网口：板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 9.其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口； 10.电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 台 |
| 32 | 32路硬盘录像机 | 1.存储接口：≥9个SATA接口，可满配≥8TB硬盘； 2.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA； 3.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4.报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 5.反向供电：≥1路DC12V 1A； 6.串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口； 7.USB接口：≥2×USB 2.0，≥1×USB 3.0； 8.扩展接口：≥1×eSATA； 9.输入带宽：≥256Mbps； 10.输出带宽：≥160Mbps； 11.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入； 12.解码能力：最大支持≥16×1080P； 13.显示能力：最大支持≥4K+1080P异源输出； 14.目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 15.目标名单库：支持≥16个名单库，名单库库容≥5万张； 16.目标抓拍：≥2路（4MP）视频流； 17.目标比对：≥8路图片流。 | 1 | 台 |
| 33 | 16路普通硬盘录像机 | 1.主处理器：工业级微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 4.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 5.周界后智能性能（路数）：≥2路，每路绘制≥10规则线； 6.周界前智能性能（路数）：≥8路； 7.人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：≥1路，单路同时最多检测≥12张人脸； 8.人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：≥1路，前端人脸检测+后端人脸比对支持≥8路图片流，最多同时处理≥12张/秒人脸；后端人脸检测+后端人脸比对支持≥1路视频流，最多同时处理≥12张/秒人脸； 9.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理≥8个事件/秒）； 10.接入路数：≥16路； 11.分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 12.解码能力：不开智能：≥2路16MP@30fps; ≥2路12MP@30fps; ≥4路8MP@30fps; ≥6路5MP@30fps;≥8路4MP@30fps; ≥16路2MP@30fps；开智能：≥1路16MP@30fps; ≥2路12MP@30fps; ≥3路8MP@30fps; ≥4路5MP@30fps; ≥6路4MP@30fps; ≥12路2MP@30fps； 13.报警输入：≥8路； 14.报警输出：≥2路； 15.硬盘接口：≥4个SATA，单盘最大≥20T； 16.RS-485接口：≥1个； 17.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 1 | 台 |
| 34 | 云存储节点 | 1.视频设备接入模块：支持国标、Onvif协议等接入各类型的前端设备； 2.卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 3.视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 4.流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； ★5.云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等≥20种数据自动校验策略和≥10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。 6.外形规格：4U机架； 7.主处理器：高性能六核处理器； 8.操作系统：嵌入式LINUX系统； 9.控制器：单控制器； 10.高速缓存：≥16GB DDR4 主频≥2666MHz； 11.电源冗余：1+1冗余电源； 12.网络接口：≥8个千兆数据电口； 13.eSATA接口：≥1个； 14.RS-232接口：≥1个； 15.USB接口：≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口； 16.硬盘个数：标配内置≥ 1块 2.5英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘最大支持≥36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，单盘最大支持≥8TB； 17.盘位：≥36个； 18.供电方式：≥800W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 19.功耗：不大于600W（含硬盘）； 20.工作温度：0℃~40℃； 21.工作湿度：10%~80%（非凝露）； 22.储存温度：-20℃~+70℃； 23.储存湿度：5%~90%（非凝露）； 24.工作海拔：-60m~2000m。 | 1 | 台 |
| 35 | 补光灯 | 1.光源：气体放电管； 2.控制方式：常亮/时控开关； 3.光通量：≥4400LM； 4.平均功率：≤40W； 5.工作电压：180VAC-250VAC，≥50Hz； 6.环境温度：-40℃ - 80℃； 7.密封等级：≥IP65，室内外通用。 | 6 | 个 |
| 36 | 低照度补光灯 | 1.色 温：5700-6500K； 2.工作电压：AC100-264V； 3.平均功率：≤20W； 4.瞬间光通量：≥2500LM； 5.发光角度 8°（默认）、25°、45°等； 6.建议拍摄距离：15-25米； 7.环境温度：-30℃~70℃； 8.外壳材质：压铸铝； 9.密封等级：≥IP65,室内外通用； 10.工作寿命：≥30000小时； 11.防眩光处理：支持外置光栅，减少光污染（选配）； 12.控制方式：常亮/时控开关/光敏控制； 13.电路保护：防浪涌、雷击。 | 5 | 个 |
| 37 | 闪光灯 | 1.灯型 多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源 可见光 （波长350-780nm） 红外（≤710nm）； 色温 氙气：5800K±200K LED：≥3500K； 中心光照度 LED：<40lx（≥20m光照度） 氙气：≤4000Lx（白光）； 触发方式 脉宽触发/边沿触发； 光斑覆盖范围 ≥4米宽； 补光距离 16m~26m； 回电时间 <60ms，满足相机≥2张连拍需求； 氙气参数：曝光指数 64GN，闪光持续时间 180us~500us，爆闪计数 支持统计爆闪次数和触发次数，闪光灯寿命 ≥1000万次； LED参数：频率 50Hz/60Hz/75Hz/90Hz/100Hz/120Hz，灯珠数量 ≥24颗，光通量 ≥1800lm，显色指数 ≥79，频闪脉宽 0~3ms，频闪延时 0~4ms。 爆闪脉宽 脉宽时间：0~4ms，爆闪延时 0~6ms，频闪时间统计 支持统计频闪持续时间；透镜角度 10°×10°。 2.闪光次数查询检查：支持对补光灯白天、夜晚闪光次数查询； 3.频闪时间统计检查：支持频闪工作时间统计（单位：分钟）； 4.过温保护功能检查：支持实时获取补光灯温度状态，可设置过温上限和下限，当温度超过上限时补光灯停止工作，当温度低于下限温度时，补光灯恢复工作； 5.爆闪检测功能检查：补光灯每接收到≥10次触发信号，闪光≥9次显示为正常，闪光次数为0次显示为故障，闪光次数1-8之间显示为漏闪，频爆闪一体灯符合GA/T 1202-2022 交通技术监控成像补光装置通用技术条件； | 5 | 个 |
| 38 | 人脸识别补光灯 | 1.光源类型：无极灯； 2.防护等级≥IP66、显色指数≥90、有效补光区域：有效补光区域内任意一点最低照度≥3Lux； 3.工作环境：-55～+50℃； 4.功率≤40W； 5.自带一体化光控开关，原厂质保5年。 | 5 | 个 |
| 39 | 卡口环保灯 | 1.光源类型 原装大功率白光LED灯珠、大尺寸高功率氙气灯管双光源； 2.LED灯珠数量 ≥24颗； 3.格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染； 4.色温 白光＜4000K，红外光； 5.发光角度 单车道； 6.气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms； 7.气体爆闪回电时间 ＜67ms； 8.气体单次闪光能量 ≥200J； 9.气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次）； 10.覆盖范围 单车道； 11.最佳补光距离 16米～30米； 12.触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发）； 13.触发信号电平 4V~6V（高电平有效）； 14.触发频率 0Hz~250 Hz； 15.触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态； ★16.眩光阈值增量TI≤1.08% ：（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） 17.响应时间 ≤20us； 18.RS485接口≥ 1路，支持PC机或相机连接 （可选配）； 19.触发接口≥ 1路频闪触发输入，≥1路爆闪输入,≥1路红外滤片切换输入； 20.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； ★21.采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换 ：（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ★22.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 23.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常； 24.≥1路RS485接口、≥1路气体脉冲爆闪输入接口，≥1路光源切换接口，≥1路频闪输入接口、≥1路LED爆闪输入接口 ； 25.可通过RS485进行远程升级 ； 26.支持记录闪光灯闪光次数； 27.防护等级≥IP66。 | 5 | 个 |
| 40 | 硬盘1 | ≥8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 1 | 块 |
| 41 | 硬盘2 | ≥8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 1 | 块 |
| 42 | 硬盘3 | ≥6TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 1 | 块 |
| 43 | 硬盘4 | ≥480G SSD 2.5寸.SATA 企业级 | 1 | 块 |
| 44 | 硬盘5 | ≥960G SSD 2.5寸 SATA 企业级 | 1 | 块 |
| 45 | 硬盘6 | ≥1.92T SSD 2.5寸 SATA 企业级 | 1 | 块 |
| 46 | 镜头 | 1.像素≥1200万；靶面尺寸≥1/1.7英寸；3.7-16mmF1.5大光圈； | 10 | 个 |
| 47 | 二级机房PDU | 1.额定电流：≥10A； 2.额定电压：≥250V； 3.额定功率：≥2500W； 4.插孔标准：国标五孔； 5.插孔位数：≥6位； 6.电缆规格：3×1.5mm²； 7.电缆总长：≥2米； 8.双断开关：有。 | 5 | 个 |
| 48 | 分局机房PDU | 1.额定电流：≥80A； 2.额定电压：≥250V； 3.额定功率：≥16000W； 4.插孔标准：国标五孔； 5.插孔位数：≥6位； 6.电缆规格：3×10mm²； 7.双断开关：有。 | 1 | 个 |
| 49 | 交换机电源1 | 交流电源模块,≥1400W | 1 | 个 |
| 50 | 交换机电源2 | 交流电源模块,≥2500W | 1 | 个 |
| 51 | 工业级千兆单模单纤光模块 | -40°C~85°C,TX1490/RX1310,40km,LC | 1 | 块 |
| 52 |  | -40°C~85°C,TX1310/RX1490,40km,LC | 1 | 块 |
| 53 | 工业级千兆单模光模块1 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,80km,LC)，工业级 | 1 | 块 |
| 54 | 工业级千兆单模光模块2 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)，工业级 | 1 | 块 |
| 55 | 工业级千兆单模光模块3 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，工业级 | 1 | 块 |
| 56 | 工业级万兆单模光模块1 | SFP+ 万兆模块（1550nm,80km,LC），工业级 | 1 | 块 |
| 57 | 工业级万兆单模光模块2 | SFP+ 万兆模块（1550nm,40km,LC），工业级 | 1 | 块 |
| 58 | 工业级万兆单模光模块3 | SFP+ 万兆模块（1310nm,10km,LC），工业级 | 1 | 块 |
| 59 | 工业级万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块（850nm,300m,LC），工业级 | 1 | 块 |
| 60 | 二级机房交换机 | - 1.主控槽位（全宽）≥2、业务槽位≥6； 2.交换容量≥330Tbps、包转发率≥57000Mpps； 3.MAC表项 ≥1M，学习速率≥80K/S；IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M；ARP表项 ≥256K，学习速率≥1700个/S； 4.★为保证园区网络安全，支持防火墙等多种安全业务模块，提供官网截图和链接证明； 5.支持Telemetry功能； 6.★支持横向虚拟化技术，具备四虚一、统一管理（2框、3框或4框堆叠）、支持10G\40G\100G 堆叠链路、故障双向收敛时间分别平均为 0ms/0ms的特性；（投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） 7.支持DRNI跨设备链路聚合及DRNI升级功能，保证业务不中断；支持一虚多技术，可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性； 8.支持基于IPv4\IPv6的 VXLAN 二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持 EVPN，与非 VXLAN 网络互通，支持 VxLAN OAM ping 和tracert； - （投标文件中提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章） 9.支持IPv4\Pv6 BFD功能,支持BFD与OSPF/VRRP/ BGP4+联动,支持 BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能<12ms； 10.支持CPU防攻击能力，支持MACsec加密技术； | 2 | 台 |
| 61 | S7506X-G主控 | LSCM2MPUS06AS0 | 1 | 个 |
| 62 | S7506X-G千兆业务板 | 48端口千兆以太网电接口模块（RJ45）(SC) | 1 | 个 |
| 63 | S7506X-G千兆万兆业务板 | 16端口万兆以太网光接口（SFP+,LC）+24端口千兆以太网光接口模块（SFP,LC）(SC) | 1 | 个 |
| 64 | S7506X-G堆叠线缆 | SFP+电缆3m | 1 | 根 |
| 65 | S7506X-G电源 | 以太网交换机交流电源模块-650W | 1 | 个 |
| 66 | 核心交换机 | 模块 （该配件用于故障配件维修，需要适配原主机，原主机型号为LS-7506X-S） | 1 | 个 |
|  |  | 电口板 （该配件用于故障配件维修，需要适配原主机，原主机型号为LS-7506X-S） | 1 | 个 |
|  |  | 光口板 （该配件用于故障配件维修，需要适配原主机，原主机型号为LS-7506X-S） | 1 | 个 |
| 67 | 派出所汇聚7510E | 44端口千兆以太网光口（SFP,LC）+4端口万兆以太网光接口模块（SFP+,LC） | 1 | 个 |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口（RJ45）+20端口千兆以太网光口（SFP,LC）+4端口万兆以太网光接口模块（SFP+,LC） | 1 | 个 |
| 68 | 24口交换机 | 网络模块（该配件用于故障配件维修，需要适配原主机，原主机型号为S5130S-28S-EI） | 1 | 个 |
|  |  | 芯片（该配件用于故障配件维修，需要适配原主机，原主机型号为S5130S-28S-EI） | 1 | 个 |
| 69 | 光模块 | 芯片 （该配件用于故障配件维修，需要适配原主机，原主机型号为SFP-GE-LX-SM1310） | 1 | 个 |
| 70 | 枪机 | 主板维修 | 15 | 个 |
|  |  | 镜头维修 | 1 | 个 |
| 71 | 球机 | 镜头维修 | 10 | 个 |
|  |  | 主板维修 | 1 | 个 |
| 72 | 硬盘录像机 | 主板维修 | 1 | 个 |
|  |  | 模块维修 | 1 | 个 |
| 73 | 立杆1 | 立杆：∅89mm×3mm×2500mm 悬臂：∅48mm×2mm×500mm 底法兰：220mm×220mm×10mm M16×4mm×600mm 面板：220mm×220mm×3mm | 1 | 根 |
| 74 | 立杆2 | 立杆：∅89mm×3mm×3500mm 悬臂：∅48mm×2mm×500mm 底法兰：220mm×220mm×10mm M16×4mm×600mm 面板：220mm×220mm×3mm | 1 | 根 |
| 75 | 立杆3 | 立杆：140mm-180mm×4mm×4000mm 悬臂：80mm-80mm×3mm×1000mm 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：320mm×320mm×12mm | 1 | 根 |
| 76 | 立杆4 | 立杆：180mm-220mm×5mm×4000mm 悬臂：100mm-150mm×3.5mm×3000mm 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：320mm×320mm×12mm | 1 | 根 |
| 77 | 挑臂1 | 悬臂：76mm×3mm×500mm 悬臂法兰：200mm×200mm×10mm | 1 | 根 |
| 78 | 挑臂2 | 悬臂：76mm×3mm×1000mm 悬臂法兰：200mm×200mm×10mm | 1 | 根 |
| 79 | 挑臂3 | 悬臂：76mm×3mm×1500mm 悬臂法兰：200mm×200mm×10mm | 1 | 根 |
| 80 | 挑臂4 | 悬臂：76mm×3mm×3000mm 悬臂法兰：200mm×200mm×10mm | 1 | 根 |
| 81 | 抱杆0.5米 | 悬臂：48mm×2mm×500mm 钢扎带安装 | 1 | 根 |
| 82 | 抱杆1米 | 悬臂：48mm×2mm×1000mm 钢扎带安装 | 1 | 根 |
| 83 | 抱杆2米 | 悬臂：60mm×3mm×2000mm 钢扎带安装 | 1 | 根 |
| 84 | 立杆1 | 立杆：140mm-180mm×4mm×4000mm 悬臂：90mm-110mm×3mm×2000mm 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：320mm×320mm×12mm | 1 | 根 |
| 85 | 立杆2 | 立杆：180mm-240mm×5mm×6000mm 悬臂：100mm-150mm×3.5mm×2000mm 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：320mm×320mm×12mm | 1 | 根 |
| 86 | 立杆3 | 立杆：180mm-240mm×5mm×6000mm 悬臂：100mm-150mm×3.5mm×4000mm 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：320mm×320mm×12mm | 1 | 根 |
| 87 | 立杆4 | 立杆：180mm-240mm×6mm×6000mm 悬臂：100mm-180mm×4mm×6000mm 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：380mm×380mm×16mm | 1 | 根 |
| 88 | 立杆5 | 立杆：220mm-280mm×6mm×6000mm 悬臂：100mm-190mm×5mm×8000mm 底法兰：500mm×18mm 悬臂法兰：380mm×380mm×16mm | 1 | 根 |
| 89 | 立杆6 | 立杆：180mm-240mm×6mm×6000mm 悬臂：100mm-180mm×4mm×6000mm 2根 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：380mm×380mm×16mm | 1 | 根 |
| 90 | 立杆7 | 立杆：180mm-240mm×5mm×6000mm 悬臂：100mm-150mm×3.5mm×4000mm 2根 底法兰：450mm×16mm 悬臂法兰：320mm×320mm×12mm | 1 | 根 |
| 91 | 人（手）孔井 | 定制（窨井）300mm×400mm | 1 | 个 |
| 92 | 基础1 | 0.5m×0.5m×0.5m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 93 | 基础2 | 0.8m×0.8m×1m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 94 | 基础3 | 0.8m×0.8m×1.3m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 95 | 基础4 | 1m×1m×1.5m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 96 | 基础5 | 1m×1m×1.8m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 97 | 基础6 | 1.2m×1.2m×1.8m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 98 | 基础7 | 1.5m×1.5m×2.0m（含地笼，开挖，基础实施） | 1 | 个 |
| 99 | 吊车 | 定制（含司机，按出天算） | 30 | 天 |
| 100 | 登高车 | 定制（含司机，按出天算） | 30 | 天 |
| 101 | 破路/恢复 | 定制 | 80 | 米 |
| 102 | 破绿化/恢复 | 定制 | 80 | 米 |
| 103 | 杆件拆除 | 杆件拆除（以杆件拆除数量计算） | 1 | 根 |
| 104 | 杆件安装 | 杆件安装（以杆安装数量计算） | 1 | 根 |
| 105 | 镀锌钢管 | 外径25mm | 1500 | 米 |
| 106 | PE管 | 外径32mm | 1000 | 米 |
| 107 | PVC管 | 外径25mm | 1000 | 米 |
| 108 | 电源线 | RVV2×2.5mm | 1000 | 米 |
| 109 | 电源线 | RVV3×2.5mm（配电箱至机箱，远距离） | 1000 | 米 |
| 110 | 电源线 | RVV2×1.5mm | 1500 | 米 |
| 111 | 电源线 | RVV3×1.5mm（配电箱至机箱，近距离） | 2000 | 米 |
| 112 | 电源线 | RVV3×0.75mm（机箱到设备） | 2000 | 米 |
| 113 | 光纤 | 定制4芯单模光纤（包括熔接） | 1000 | 米 |
| 114 | 5米成品跳纤 | 5米光纤 | 50 | 米 |
| 115 | 3米成品网线 | 超五类非屏蔽跳线（3米） | 50 | 米 |
| 116 | 六类网线 | CAT-6 | 100 | 米 |
| 117 | 五类网线 | CAT-5E | 100 | 米 |
| 118 | 鸭嘴架 | 不锈钢定制 | 10 | 个 |
| 119 | 定制支架 | 不锈钢定制支架 | 10 | 个 |
| 120 | 定制机箱 | 定制机箱，200mm×300mm，201不锈钢 | 50 | 个 |
| 121 | 杆件二维码 | 定制杆件二维码 | 200 | 个 |
| 122 | 锁芯 | 机箱锁芯定制 | 300 | 个 |
| 123 | 球机护罩 | 定制球机护罩 | 10 | 个 |
| 124 | 机柜托盘 | 宽485mm×深650mm 板厚1.0mm 配螺丝，钢板 | 35 | 个 |
| 125 | 检修口护板 | 定制检修口护板 | 20 | 个 |
| 126 | 人工费 | 人工 | 200 | 工 |
| 127 | 附件 | 国产定配，含水晶头、插座等（每季度1套，价格包干，包含更换材料的所有附件） | 4 | 套 |

- 1、上述数量为暂定数量，最终以实际采购需求为准，按实结算。

2、中标人在投标时如有响应原厂质保的，签合同前需提供相关原厂质保函，如未根据投标承诺提供相应原厂质保函的，视为虚假响应。

3、投标人所投货物技术参数应满足或优于招标文件要求的技术参数。不满足或未优于则视为负偏离。

- 三、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲付款条件 | 维保服务部分： 1、合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付维保服务部金额的50%作为预付款；（中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定） 2、合同履约期限满后根据每月考核情况支付剩余维保服务部分金额。 注：支付前供应商需提供全额发票。 |
|  | 备品备件部分： 1、合同签订后7个工作日内采购人向中标人支付备品备件部分合同金额的50%作为预付款（中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，以承诺内容为准）； 2、合同履约期限满后按照实际使用量进行结算（中标单价×实际使用量-预付部分金额）。 注：支付前供应商需提供全额发票。 |
| ▲合同履约期限及地点 | 1、合同履约期限：2025年3月1日至2025年10月24日。 2、建设地点：奉化区内维保点位。 |
| 产品质量保证 | 1、中标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,招标人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由中标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供商品交付时，中标人必须向招标人提供产品说明书等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| ▲合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其他义务。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评审内容 | 评分标准 |  | 分值 | 评审形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 20分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业政策优惠 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 基准价得20分。其余供应商得分为： 报价得分=（基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  | 20 | 客观评审 |
| 商务技术分 80分 | 1、技术参数响应情况 | 产品技术指标全部满足招标文件要求“第三部分 采购需求 ”中“二、备品备件部分清单”的得25分。不满足招标文件要求的，标“★”的参数每负偏离一条扣2分，未标“★”的参数每负偏离一项扣减1分，当此项扣减至0分以下时投标无效。 注：投标文件中如需根据要求提供相关证明材料的，未提供或未能满足要求视为负偏离。 | 25 | 客观评审 |
|  | 2、主要系统维保实施方案 | 根据投标人针对本项目制定的视频监控系统平台维保实施方案（包括具体方案、工作计划、巡检内容和作业方法等）进行评议： ①实施方案完善、考虑仔细、内容全面，具有可操作性得5分； ②实施方案较为完善，内容基本覆盖，工作思路基本可行得3分； ③实施方案内容欠缺、维保思路不清晰得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的前端设备维保实施方案（包括具体方案、工作计划、巡检内容和作业方法等）进行评议： ①实施方案完善、考虑仔细、内容全面，具有可操作性得5分； ②实施方案较为完善，内容基本覆盖，工作思路基本可行得3分； ③实施方案内容欠缺、维保思路不清晰得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的网络系统维保实施方案（包括具体方案、工作计划、巡检内容和作业方法等）进行评议： ①实施方案完善、考虑仔细、内容全面，具有可操作性得5分； ②实施方案较为完善，内容基本覆盖，工作思路基本可行得3分； ③实施方案内容欠缺、维保思路不清晰得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 3、重难点分析及解决方案 | 根据投标人针对本项目制定的重点难点分析和解决措施内容进行评议： ①项目实施中容易产生的重难点、关键点分析阐述逻辑清晰、内容全面，解决方案与重难点、关键点问题前后呼应，可执行力度高，对项目实施可起到关键性作用的得5分； ②项目实施中容易产生的重难点、关键点分析阐述有部分细节存在欠缺，解决方案与重难点、关键点问题较一致，可执行力略有不足，对项目实施可起到部分作用的得3分； ③项目实施中容易产生的重难点、关键点分析阐述混乱不清，解决方案与重难点、关键点问题不一致，可操作性差，难以对项目实施起到作用的得1分； ④无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、日常巡检方案 | 根据投标人提供的日常巡检方案进行评议，包括巡检频次、巡检内容等内容： ①对方案描述具体详细可行，与服务需求相符的得5分； ②对方案描述较为具体详细可行，较符合本项目服务需求的得3分； ③对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分； ④无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 5、突发事件的应急方案及措施 | 根据投标人对本项目突发事件的预测以及针对突发情况制定的应急保障及紧急服务方案进行评议，包括预警和预防机制设置、应急响应、后期处置、保障措施等内容： ①应急保障及紧急服务方案完善考虑周全，预警和预防机制设置严谨、应急响应及时、后期处置妥当、保障措施有力的得4分； - ②应急保障及紧急服务方案较完善考虑较周全，预警和预防机制设置较严谨、应急响应较及时、后期处置较妥当、保障措施较有力的得2分； - ③应急保障及紧急服务方案欠完善考虑欠周全，预警和预防机制设置欠严谨、应急响应欠及时、后期处置欠妥当、保障措施欠有力的得1分； - ④无相关内容不得分。 | 4 | 主观评审 |
|  | 6、服务保障 | 根据投标人提供的服务响应时间、故障修复时间以及服务保障制度等内容进行评议： - ①响应及时、服务体系健全、故障修复快，服务保障制度完善的得5分； - ②响应较及时、服务体系有缺陷、故障修复较快，服务保障制度较完善的得3分； - ③响应不够及时、服务体系不够健全、故障修复慢，服务保障制度不够完善的得1分； - ④无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 7、人员培训方案 | - 根据投标人提供的人员培训方案进行评议： - ①对方案描述具体详细、培训次数合理，与服务需求相符的得4分； - ②对方案描述较为具体详细、培训次数较为合理，较符合本项目服务需求的得2分； - ③对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分； - ④无相关内容不得分。 | 4 | 主观评审 |
|  | 8、备品备件及主要设备更换方案 | - 根据投标人提供的备品备件及主要设备更换方案进行评议：①方案描述具体详细，与服务需求相符的得5分； - ②方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得3分； - ③方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分； - ④无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 9、人员配备管理方案 | 项目负责人：同时具有信息系统项目管理师证书（高级）、高级通信工程师证书的得2分。 注：投标文件中提供证书扫描件以及由投标人为其缴纳的开标前三个月内任意一个月的社保证明材料。若为联合体投标的，需为联合体牵头人提供。 | 2 | 客观评审 |
|  |  | 技术负责人（不可与项目负责人同一人）：同时具有网络规划设计师（高级）、高级工程师（工程技术管理）的得1分。 注：投标文件中提供证书扫描件以及由投标人为其缴纳的开标前三个月内任意一个月的社保证明材料。若为联合体投标的，需为联合体牵头人提供。 | 1 | 客观评审 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人、技术负责人）： 具有电工作业证4人及以上的得1分； 具有高处作业证4人及以上的得1分。 注：投标文件中提供证书扫描件以及由投标人为其缴纳的开标前三个月内任意一个月的社保证明材料。若为联合体投标的，需为联合体牵头人提供。 | 2 | 客观评审 |
|  |  | 投标人拟派项目组成员具有18人（含）以上的得2分。 注：投标文件中提供拟派人员清单、身份证扫描件以及由投标人为其缴纳的开标前三个月内任意一个月的社保证明材料。 | 2 | 客观评审 |
|  | 10、车辆配备 | 投标人针对本项目配备自有高空作业车每提供一辆得0.5分，最高1分。 投标人针对本项目配备自有应急发电车每提供一辆得0.5分，最高2分。 注：投标文件中提供车辆的照片、行驶证（行驶证所有者应为投标人单位）扫描件并加盖投标人公章。若为联合体投标的，需为联合体牵头人提供。 | 3 | 客观评审 |
|  | 11、认证证书 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 注：投标件中提供有效期内的认证证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台http：//cx.cnca.cn”查询截图并加盖投标人公章，不提供不得分。若为联合体投标的，需为联合体牵头人提供。 | 1 | 客观评审 |
|  | 12、业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过同类视频监控维保服务项目业绩的，每个得0.5分，最多得1分。 注：投标文件中须提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。若为联合体投标的，需为联合体牵头人提供。 | 1 | 客观评审 |

备注1：1、小数点后保留二位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。4、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

备注2：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表（报价表）内容与投标文件中开标一览表（报价表）不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.3.4 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.5 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离最高项数：详见《评分标准》；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分   拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称： 2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目

甲方：          宁波市公安局奉化分局

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   宁波市公安局奉化分局   以   公开招标  对   2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目   项目进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   宁波市公安局奉化分局   （以下简称：甲方）和   （中标供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：         。

- 4 价款

本合同总价为：￥   元（大写：        元人民币）。

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 付款方式：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 服务期限、地点和服务人员要求

6.1 服务期限：2025年3月1日至2025年10月24日。

6.2 服务地点：

6.3 服务人员：

- 7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

- 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金（本项目不收取）

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 /  方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后 / 日内提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2  履约保证金在 / （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 11 定期考核和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 项目验收

12.1验收单位：甲方负责验收。

12.2验收标准：按照国家及行业相关标准及招标文件规定验收，如验收达不到规定要求，对甲方造成影响的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

12.3验收解决：甲方对服务质量提出异议要求检验或检测的，结果为合格的，费用由甲方承担，结果为不合格或达不到标准的，其费用由乙方承担。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项，但不得因分包影响履行合同义务。

- 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的     %，最高限额为本合同总价的    %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的     %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

24.3乙方在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。因乙方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，甲方可有权终止合同，乙方承担全部责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式  份，甲乙双方各  份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

见证人：宁波中基国际招标有限公司

住所：宁波市天童南路666号中基大厦19楼

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：吕昕烨

电话：0574-87425130

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

4 联合协议（如有）；

5 分包意向协议（如有）；

6 本项目的特定资格要求（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市公安局奉化分局、宁波中基国际招标有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：            。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到         %，小微企业合同金额达到         %  。

投标人名称（电子签章/公章）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

日期：    年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目 录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 符合性自查表（根据采购文件实质性内容一一列明）

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 6 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  | ...... |  |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

宁波市公安局奉化分局、宁波中基国际招标有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.7联合协议（如果有）；

2.1.8分包意向协议（如果有）；

2.1.9本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标分项报价表；

2.3.3中小企业声明函；

2.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.5监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.6政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

法定代表人（签名或印章）：

被授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：    年   月   日

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 供应商情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市公安局奉化分局、宁波中基国际招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

报价文件部分

目录

1 开标一览表；

2 投标分项报价表；

3 中小企业声明函；

4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

5 监狱企业的证明文件（如有）；

6 政府采购统计基础信息表；

7 其他资料（如有）。

一、开标一览表（报价表）

宁波市公安局奉化分局、宁波中基国际招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：          】的实施。

开标一览表（报价表）

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务部分 |  |  |
| 2 | 备品备件部分 |  |  |
| - 投标总价（小写） |  |  |  |
| - 投标总价（大写） |  |  |  |
| 合同履约期限 |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、本项目预算金额/最高限价为2215340元，其中维保服务部分预算金额/最高限价为1211755元，备品备件部分预算金额/最高限价为1003585元。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

- 投标分项报价表

| - 序号 | - 名称 | - 具体服务（或规格型号） | - 数量 | - 综合单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |
| - 维保服务部分投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |
| - 备品备件部分投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| - 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

1、本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2、投标总价应与开标一览表的投标总价一致。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年度分局视频监控维保及备品备件采购项目（维保服务部分），属于 （招标文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

本项目招标文件中明确的所属行业为软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

四、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否为本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：