镇海区文物保护点同义医院楼旧址文物修缮工程

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

该工程由宁波大学附属康宁医院负责建设，艺城设计有限公司负责加固设计、宁波易建筑规划设计有限公司负责修缮设计。工程位于宁波大学附属康宁医院内，总建筑面积约1200平方米，主要建设内容为同义医院楼结构加固及文物保护修缮。

- 二、编制范围

同义医院楼结构部分加固改造、同义医院楼、厢房及门楼文物建筑保护修缮。

- 三、编制依据

- 由艺城设计有限公司提供的《同义医院旧址加固工程》施工图；

- 由宁波易建筑规划设计有限公司提供的《镇海区文物保护点—同义医院修缮工程施工图》施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

- 规费：根据浙建建﹝2018﹞61号文件，按各专业工程费率的30%计取；

- 税金：根据浙建建发〔2019〕92号文件，按9%计取；

- 编制方法采用国标工程量清单综合单价法，按一般计税方法计税。

四、编制说明

- 各类大型机械设备进出场及安拆费、垂直运输费用，由投标人根据自身施工能力、施工环境、施工工期等因素报价时综合考虑，工程量清单按项包干，结算不作调整；

- 工程量清单中防水卷材、防水涂料工程量按浙江省18定额计算规则计入；

- 脚手架工程量按浙江省18定额计算规则计入；

- 因施工引起的建筑四周花坛绿植破坏后的修复费用由投标人在报价时综合考虑。

- 五、其他

- （一）主要材料、设备品牌选定表

| 镇海区文物保护点同义医院旧址文保修缮工程材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 钢筋、钢材 | 年产量200万吨以上 |  |
| 2 | 水泥 | 海螺、三狮、舜江 |  |
| 3 | 商品砂浆 | 宁波邦乐施、浙江广天、浙江森林人 |  |
| 4 | 石膏板及轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |
| 5 | 碳纤维布 | 符合GB50728加固修缮材料要求 |  |
| 6 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、金筑 |  |
| 7 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 科顺、北新、金筑 |  |