- 政府采购项目

- 公开招标采购文件

- 项目编号：   NBGZZB123093-21

项目名称：一体化基础平台保修及运维服务项目

- 采 购 人：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心

- 采购代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

2024年9月

- 目    录

第一部分  采购公告	1

第二部分  招标项目需求	6

第三部分  投标资料表	21

第四部分  投标人须知	24

第五部分  评标办法	39

第六部分  采购合同	48

第七部分  附件（投标文件格式）	77

# 第一部分  采购公告

项目概况

一体化基础平台保修及运维服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年10月23日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NBGZZB123093-21

项目名称：一体化基础平台保修及运维服务项目

预算金额（元）：2787200

最高限价（元）：2787200

采购需求：

标项一：

标项名称：一体化基础平台保修及运维服务项目

数量：1

预算金额（元）：2787200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：一体化基础平台保修及运维服务，具体见第二部分招标项目需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2024年9月30日至2024年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：本项目实行“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）网上获取。

（1）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》规定，已在“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ zfcg.czt.zj.gov.cn）注册的投标人获取路径：【用户登录】—【项目采购】—【获取采购文件】

（2）未注册投标人获取路径：【商家入驻】—完成政府采购供应商入驻注册—【项目采购】—【获取采购文件】

请注意注册所需时间。

注册入驻操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD

注册咨询电话：95763

（3）供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月23日14点00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

投标地点（网址）：政采云（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2024年10月23日14点00分（北京时间）

开标地点（网址）：宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼开标室），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．其他事项：

2.1 在线询问及在线质疑操作方式

2.1.1在线询问

潜在供应商获取采购文件后，对政府采购活动事项有疑问的，可对该项目进行在线询问及查看询问答复，访问路径如下：应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—询问列表；

2.1.2在线质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，对采购文件、采购过程、采购结果进行在线质疑（需在线签章）并查看质疑答复，访问路径如下：

应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—质疑列表。

2.2 供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.3 供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，邮寄形式的以招标代理实际收到电子备份投标文件、演示文件的时间为准，现场提交形式的以招标（代理）人的签收时间为准）提交以介质（U盘或光盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份电子投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

（一）现场递交方式，请供应商在投标截止时间前将电子备份投标文件、演示文件送至宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼开标室），投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件、演示文件，送达地址宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦2017室），联系方式：0574-87312175。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：625740900@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子备份投标文件、演示文件邮寄送达截止时间投标截止时间前一天17时00分。

2.4 开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3．采购项目需要落实的政府采购政策：《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4．投标与开标注意事项： 投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5．投标文件制作： 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html， 供应商投标文件制作及电子交易操作指南： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）

6．根据财库〔2016〕125号文要求，采购人或采购代理机构对投标人的信用记录进行查询并甄别：

6.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

6.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

6.3信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存；

6.4信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在发布中标（成交）结果公告之前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

7.中小企业信用融资的相关政策:中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-[融资服务]，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心

地    址：宁波市鄞州区兴宁东路228号

项目联系人（询问）：黄老师

项目联系方式（询问）：0574-89583356

质疑联系人：韩老师

质疑联系方式：0574-89583357

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室

项目联系人（询问）：戴佳颖

项目联系方式（询问）：0574-87312175

质疑联系人：王月

质疑联系方式：0574-87312175

电子邮箱：625740900@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

监管部门：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   招标项目需求

项目需求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一部分《采购公告》及本部分“采购需求” |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一部分《采购公告》及本部分“采购需求” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见商务要求表 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见采购需求 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 技术规格要求 | / |
| 8 | 物理特性要求 | / |
| 9 | 质量、安全要求 | / |
| 10 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本部分内容 |
| 11 | 验收标准 | 通过采购人组织的专家评审。 |
| 12 | 现场踏勘 | 本项目安排现场踏勘，参加现场踏勘的供应商请于2024年10月12日11:00到宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心（地址：宁波人力资源大厦兴宁东路228号2楼 联系人：黄老师 电话：89583356）。届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。供应商应认真踏勘现场，中标后，供应商不得以不完全了解施工现场和周围环境情况为借口，提出额外补偿的要求。 |
| 13 | 演示时间及地点 | 无 |

商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1.签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ★2.服务期 | 服务期限为一年，即自2025年1月1日至2025年12月31日。 |
| 3.服务地点 | 采购人指定地点 |
| ★4.付款条件 | 1、合同签订生效后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同总价的70%预付款； 2、在服务满6个月后，采购人向中标单位支付至合同总价的95%； 3、在通过履约验收及运维服务绩效评价后，采购人按照绩效考核情况按实支付余款。 注： 1、每次支付前，中标单位应开具正规、足额的发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人自收到中标单位发票之日起的7个工作日内支付对应合同款项。 2、如服务内容或数量发生变化，采购人将提前通知中标单位，并根据实际服务内容调整合同总价。 3、在运维服务绩效评价结果不达标时，采购人将根据评价结果扣减合同款项。 |
| ★5.履约保证金 | 无 |
| ★6.其他 | 1.在采购及合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |
|  | 2.在合同履行过程中，中标人不得存在与本项目实施有利害冲突，影响或可能影响考核公正的情形，一旦出现，采购人有权解除合同。 |

采购需求

- 项目背景

宁波市人力资源和社会保障局信息业务系统主要包括养老系统、就业系统、人事人才等系统，与民生保障息息相关。人社一体化基础平台涉及服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件，为保障全局业务系统的稳定运行，需采购一体化基础平台设备保修及运维服务。

- 项目需求

- 本项目服务期限

服务期限为一年，即自2025年1月1日至2025年12月31日。

- 采购内容概述

| 序号 | 采购类别 | 内容概述 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保修服务 | 提供设备维保服务；提供核心网络设备租用及运维服务等服务（提供分项报价） | 详见技术要求 | 1 | 项 |
| 2 | 运维支撑服务 | 提供现场驻场技术支持保障服务；提供运维保障支撑等服务（提供分项报价） | 详见技术要求 | 1 | 项 |

- 采购需求

- 设备维保服务

1.维保服务设备清单

| 序号 | 设备名称 | 详细描述 | 数量 | 维保类别 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | H3C SR6604 | 2 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 2 | 路由器 | H3C 16008-X | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 3 | 路由器 | H3C SR8805 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 4 | 路由器 | H3C SR8804-X | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 5 | 网络交换机 | H3C S9505E | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 6 | 网络交换机 | H3C S7510E | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 7 | 网络交换机 | H3C S7506E | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 8 | 网络交换机 | H3C S7503E | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 9 | 路由器 | H3C SR6604 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 10 | 路由器 | H3C MSR36-20 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 11 | 无线控制器 主机 | H3C WX5510E | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 12 | 网络交换机 | H3C S5560 | 20 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 13 | 网络交换机 | H3C S5500 | 5 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 14 | 网络交换机 | H3C S5130 | 3 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 15 | 网络交换机 | H3C S5120 | 16 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 16 | 网络交换机 | H3C S5110 | 18 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 17 | 网络交换机 | H3C S5100 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 18 | 网络交换机 | H3C S3100 | 3 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 19 | 交换机 | 华为 S5720 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 二、安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | WEB防火墙 | 安恒 WAF500 | 2 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 2 | 堡垒机 | 安恒 DAS-USM520 | 2 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 3 | 运维审计系统 | 安恒 DAS-USM1000 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 4 | 负载均衡 | 深信服 AD-4000 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 5 | VPN | 深信服 VPN-6050 | 1 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 6 | VPN | 深信服 VPN-3050 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 7 | 下一代防火墙 | 深信服 AF-1780 | 3 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 8 | 应用负载 | F5 BLG-LTM-4000S | 1 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 9 | 负载均衡 | F5 Big-IP4000 | 3 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 10 | 防火墙 | 360网神 NSG5000-TG20 | 2 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 11 | 防火墙 | 360网神 NSG5000-TG20 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 12 | 防火墙 | H3C F5020 | 2 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 13 | 安全审计系统 | 360网神 SECFOX | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 14 | 入侵检测系统 | 360网神 SECLDS3600 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 15 | 准入系统 | 360网神 TQ-NAC-1000BX-PA | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 16 | 应用负载 | F5 BIG-IP3900 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 17 | 数据库 防火墙 | 安恒明御 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 18 | 日志审 计系统 | 安恒明御 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 19 | 数据库 审计系统 | 安恒明御 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 20 | APT预警平台 | 安恒明御 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 21 | 数据库 审计系统 | 安恒 DAS-A1000 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 22 | 防火墙 | 安恒 AH-ModelA | 3 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 23 | 下一代防火墙 | 安恒 DAS-NGFW10000-NG | 4 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 24 | 入侵防御系统 | 安恒 DAS-IPS10000-NG | 3 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 25 | 下一代防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF | 6 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 26 | 下一代防火墙 | 天融信 NGFW4000 | 3 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 27 | 下一代防火墙 | 绿盟 NFNX3-G2000M | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 28 | 安全设备 | 天融信 数据防泄漏系统 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 29 | 入侵防御系统 | 迪普 IPS2000-GS-N | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 三、数据存储设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存 储华为 18500 | 双控512G缓存，16*1Gb,8*8GbFC；8*10Gb,25*900GB SSD ;1U 8G 缓存 windows管理服务器；1u 8路KVM | 1 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 4U；48*4TB NL SAS |  |  |  |
|  |  | 4U；48*4TB NL SAS |  |  |  |
|  |  | 2U硬盘框，25盘位 |  |  |  |
| 2 | 数据存 储华为 18500 | 双控512G缓存，16*1Gb,8*8GbFC；8*10Gb,25*900GB SSD;1U 8G 缓存 windows管理服务器；1u 8路KVM | 1 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 2U；25盘位硬盘框；共含50*1.2TB 10k SAS;31*900 GB SSD |  |  |  |
|  |  | 4U；48*4TB NL SAS |  |  |  |
|  |  | 4U；48*4TB NL SAS |  |  |  |
|  |  | 2U硬盘框，25盘位 |  |  |  |
| 3 | 二级存储 | 华为 S5500T | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 4 | 二级存储扩容 | 华为 S5500T扩容 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 5 | 二级存储 | 华为 S2600T | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 6 | 数据存储H3C CF22080 | 4个控制器、12个风扇、8个电源、4个电池、4个Ethernet-ixgbe板卡，4个FC-LPE16004板卡，8个SAS-9300-4P板卡 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
|  |  | 2U扩展柜；FC 10K 1.2TB*14；SSD 400GB*6 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；FC 10K 1.2TB*16；SSD 400GB*4 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；FC 10K 1.2TB*16；SSD 400GB*4 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；FC 10K 1.2TB*14；SSD 400GB*6 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；SSD 3.84TB*4 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；SSD 3.84TB*4 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；SSD 3.84TB*4 | 1 |  |  |
|  |  | 2U扩展柜；SSD 3.84TB*4 | 1 |  |  |
| 7 | 存储 | 华为 S5500V3 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 8 | 存储 | 华为 S5500V3 扩展柜 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 9 | 光纤交换机 | 华为 SNS2248 | 4 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 10 | 光纤交换机 | 华为 SNS2124 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 11 | 存储 | H3C CF8800扩展柜 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 12 | 存储 | H3C CF8844 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 13 | 光纤交换机 | HPE 光纤交换机 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 14 | 光纤交换机 | 联想 IBM B24 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 15 | 光纤交换机 | 博科 Brocade 6510 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 16 | NAS存储 | 群晖 NAS RS2416RP+ | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 17 | 磁带库 | 昆腾 i500 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 四、服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 昆小型机 | 华为 9016 | 2 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 2 | 刀片中心 | 华为 E9000 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 3 | X86服务器 | 华为 RH5885 V3 | 12 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 4 | X86服务器 | 华为 RH2288H V3 | 8 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 5 | X86服务器 | H3C R6800 G2 | 18 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 6 | X86服务器 | H3C DL388 Gen10 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 7 | X86服务器 | H3C R690 G2 | 6 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 8 | X86服务器 | 联想 X3550 M5 | 4 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 9 | 刀片 | 联想 N1200 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 10 | VPDN | OSEAS RA-2K1 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 五、精密空调、UPS、大屏设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 约顿JDA70 | 4 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 2 | 精密空调 | 约顿JDA38 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 3 | 精密空调 | 约顿JMO18 | 4 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 4 | UPS电源 | 施耐德 MGE GALAXY 7000 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 5 | UPS电源 | 北宁 ENERTRONIC M30 | 2 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 6 | LED全彩大屏 | 9㎡ P2.5室内 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 7 | LED全彩大屏 | 15㎡ P2室内 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 8 | 双基色条LED 显示屏 | 8㎡ P3.75室外 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 9 | LED全彩大屏 | 32㎡ P7.62三合一全彩 | 1 | 二类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 六、应用虚拟化系统软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化软件1 | 华为FusionSphere 虚拟化平台及技术支持服务 | 1 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |
| 2 | 虚拟化软件2 | 华三CAS 虚拟化平台及技术支持服务 | 1 | 一类设备 | 2025/1/1-2025/12/31 |

2.核心网络设备租用及运维服务

投标单位提供两台核心交换设备，一台防火墙设备，作为一体化基础平台核心网络基础硬件设施，核心交换设备承载社保卡系统、养老系统、就业系统、数据中心、数据集中、人事人才业务系统、一体化经办平台和智配直享系统等业务系统，为这些业务系统提供高速路由转发，满足IPv6和IPv4相关的所有业务需求，提供可靠的骨干网络传输。

投标单位应充分理解人力社保现有网络环境，根据当前业务实际情况，提供核心交换设备替换方案、路由协议规划、网络配置优化、策略调整等运维服务，实现人力社保业务稳定高效运行；提供IPV4逐步向IPV6进行转换的规划、配置、运维等运维服务；通过IPv4/IPv6双栈及转换等技术，实现终端、业务系统和服务平台IPv4 和IPv6系统资源的互联互通，保障从IPv4向IPv6升级过程中的新旧体系的兼容、衔接与安全，保障终端、应用系统和服务平台从IPv4协议向IPv6协议平滑、无感过渡。

投标单位在对核心网络设备运维期间需提供设备巡检服务，包括但不仅限于提供设备运维状态的检查、设备策略的配置与备份、设备网络流量的管理与控制等服务，以保证网络带宽的合理使用；提供端口管理服务，根据业务需求配置网络设备，包括Vlan划分、端口速率设置和端口聚合等；提供版本升级，根据巡检结果或者厂家发布的漏洞情况对设备进行系统升级，提高设备安全性和稳定性；提供策略配置服务，包括路由协议、ACL、访问控制、用户认证和链路聚合等；提供故障排除服务，在规定时间内完成故障定位并解决故障；提供性能优化服务，包括配置优化、调整端口进出流量大小和优化路由等运维服务工作。

完成合同签订后需开展现场环境调研，完成核心网络设备等实施方案；2024年12月30日前完成所有服务内容的实施工作；2025年1月1日起正式开始提供运维服务。

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、核心交换设备 |  |  |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 单台性能要求 | 产品符合国产化标准要求； 设备配置冗余双控制器；交换网板数量≥6块；业务板卡扩展槽≥8个；交换容量≥600Tbps；包转发率≥200000Mpps；配置100G光接口≥18个；万兆光接口≥96个；千兆光接口≥96个；千兆电口≥96个；配置≥18个100G光模块、≥96个万兆光模块，≥96个千兆光模块；支持IPv6、双协议栈等相关协议 |
| 二、防火墙设备 |  |  |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 单台性能 | 产品符合国产化标准要求； 最大网络层吞吐量大包≥40G，小包≥20G；IPSec VPN吞吐量≥3G；主机提供≥4个千兆电口，≥4 个千兆光口，≥4个万兆光口；硬盘容量≥256G；防火墙开启IPS功能，防病毒功能，三年规则库升级服务；支持IPv6、双协议栈及IPv4和IPv6的NAT转换等相关协议 |

3.维保设备服务要求

- 3.1 设备维保响应及排除服务

为确保服务的时效性与高效性，同时最大程度上避免由于设备、系统等故障对业务系统所造成的影响，要求：

一类设备重大故障（网络节点瘫痪，业务丢失）要求10分钟内响应，20分钟内到达现场，1小时排除故障；其他一般性技术故障（发现网络和设备的技术问题，但系统仍可正常运行）要求30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时排除故障（投标单位须在投标文件中提供响应要求的承诺）；

二类设备重大故障（网络节点瘫痪，业务中断）要求10分钟内响应，30分钟内到达现场，2小时排除故障；其他一般性技术故障（发现网络和设备的技术问题，但系统仍可正常运行）要求30分钟内响应，3小时内到达现场，6小时排除故障（投标单位须在投标文件中提供响应要求的承诺）。

其中关于一类设备，需要投标单位在服务启动前提供原厂商出具的服务启动书（含设备授权内容）从而以确保原厂商服务的真实有效性。

- 3.2 备品备件库的建立

为保证运维服务高效性与设备后续故障修复的时效性，投标单位提供7*24业主响应服务，并提供7*24受理业主申请（即00：00-24:00接受受理并响应），服务响应时间小于三十分钟，一类设备备品备件到达现场时间要求4小时以内，二类设备备品备件到达现场时间要求6小时以内。为保证维保服务品质及设备后续使用质量，对核心设备、易损坏设备、UPS及空调需提供相应的备品备件，在用户方现场建立备品备件库，备品备件库设立地址由用户确定。

投标单位须在投标文件中提供详细的备品备件相关方案（包括备品备件库详细设备名称、配置、数量等信息；关键设备及部件的处理方式，易损设备及部件的处理方式，备品备件维护服务档案记录、定期服务总结等）。

投标单位需在运维服务启动前15天内在用户方指定地点建立备品备件库，所提供的备品备件库中须包含但不仅限于以下设备，备品备件应在服务期限内能提供用户方正常使用，运维服务到期后备品备件由投标单位收回。

投标单位提供不少于2台下一代防火墙设备、2台WEB防火墙设备、1台上网行为管理设备、1台堡垒机、1台服务器的备品备件设备（包含不仅限于以下设备），具体性能需求如下表所述：

| 序号 | 设备 | 数量 | 性能参数指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 2台 | 产品符合国产化标准要求； 最大网络层吞吐量大包不少于24G，小包不少于14G；主机配备≥8个千兆自适应电口；≥8个千兆光口；≥4个万兆光口；冗余电源；支持后期板卡扩展；防火墙开启IDP攻击检测功能；防病毒功能；WEB防护功能 |
| 2 | WEB防火墙 | 2台 | 产品符合国产化标准要求； 全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全国产操作系统；配置冗余电源；设备吞吐量≥9Gbps；最大并发会话数≥200万；配置千兆电口数≥4个、千兆光口数≥4个（满配光模块） |
| 3 | 上网行为管理 | 1台 | 产品符合国产化标准要求； 全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全国产操作系统；配置冗余电源；存储空间≥1TB；配置千兆电口数≥6个、千兆光口数≥4个（满配光模块）； |
| 4 | 堡垒机 | 1台 | 产品符合国产化标准要求； 全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全国产操作系统；配置冗余电源；配置千兆电口数≥4个、千兆光口数≥4个、万兆光口数≥2个（满配光模块） |
| 5 | 机架式服务器 | 1台 | 产品符合国产化标准要求； 单台配置冗余电源；CPU≥2颗，主频≥2.4GHz，内存≥128GB；硬盘≥4 块 480GB SSD、8块 4TB SATA 硬盘；配置2个万兆光口（含光模块）；冗余电源 |

- 3.3 巡检要求

自合同签订后的维保周期内一类设备提供原厂商的6次定期巡检检查。将定期对维保中的设备进行定期例行检查，检查设备的运行状况，查看系统日志；并根据检查结果提供建议，必要时进行预防性维修，并提交服务报告。

- 3.4 保障支撑要求

重大活动、节假日、硬件设备调试维护等按业主需求须指配技术人员值守业主现场提供技术保障支撑。

- 3.5 升级更新支持要求

为了保证业务系统和维保设备的稳定性，投标单位协调原厂商帮助业主建立一套设备升级管理策略。确保维保的一类设备的系统版本、规则库，代码库等经过检查分析，由投标单位协调原厂商安排相应工程师在第一时间更新到最新稳定版，并同时控制更新的次数，从而降低对系统可用性、稳定性的影响。升级更新事项均由投标单位进行统一统筹、协调、落实。

- 运维支撑服务

1. 运维服务人员要求

投标单位须提供维护实施组人员名单（15人以上）并指定两名项目经理，作为本次项目经理AB岗项目经理，项目经理负责业主7*24服务申请且无推诿响应，并具有类似案例维护服务的经验及能力，以便及时处理、协调系统中存在的安全风险问题。

本项目需提供3名技术工程师的驻场技术支持保障服务，其中一名为项目驻场负责人，在业主方指定地点进行5*8小时现场驻场服务（若业主单位需要则需按照要求提供7*24小时的不间断现场值守服务），并需经过业主单位考核认可，要求如下：

①熟悉运维管理工作和标准体系，具备良好沟通协调能力，需具备丰富的同类工作经验及能力，并具有网络交换机、路由器、安全设备、服务器、数据存储、精密空调、UPS电源、大屏设备与应用虚拟化系统软件维护经验及能力，以便及时处理项目中所涉及的硬件设备与应用虚拟化系统软件中存在的安全风险问题。运维驻场人员要求思路清晰、言语礼貌、富有耐心、责任心强，无特殊情况不得请假，重大活动、节假日、硬件设备调试维护等期间，按业主需求参与值班值守。同时投标单位需配置至少2位备班人员，确保始终有2名人员应对突发情况，投标文件中需提供3名驻场技术工程师与2名备班人员的详细信息（详细信息包括但不仅限于：姓名、年龄、工作年限【以社保缴纳信息为准】、毕业院校、相关资质认证情况、项目实施案例等）；

②为确保驻场人员的技术服务和故障排查能力，3名驻场技术工程师应至少一人具备CISP认证工程师、H3C认证网络排错专家认证；熟练的操作、掌握、修复等各类相关维保设备的技术能力要求（如H3C、华为、天融信、安恒、深信服等相关设备），投标文件中提供相关证书复印件；

③驻场人员服务工作包括但不限于：监控服务器、存储设备、网络设备、安全设备、系统软件及其他辅助设备的运行情况；设备巡查、监控、网络及安全日常处理、设备故障处理；云平台巡查、监控、云平台日常处理、故障处理；日志收集分析、安全通报；以及业主方委托的其他相关工作；驻场人员须为本项目专职服务人员，日常工作职责由业主方确定并直接管理；

④二线人员在业主方现场或通过远程接入的方式进行协助配合工作，进行硬件设备、系统的安装调试配置配合、系统运行监控和维护、故障分析排除、定期系统检测、系统软件升级、系统数据备份和转储、以及必要的停机维护保养等；同时当有新硬件设备需要接入系统时，维保单位应积极配合、协助，提供相应的服务，确保项目的正常顺利实施。

2. 运维支持服务要求

- 2.1 维保设备巡检服务

投标单位应按照业主单位的要求，定期主动检查维保设备运行等情况，登记各设备运行状态和设备参数。

- 2.2 热线电话服务

提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对业主投诉做出相应处理。

- 2.3 现场支持

如遇重大技术问题、活动保障及节假日等，投标单位须提供关键（驻场人员除外）技术人员现场保障服务，确保业主在遇到故障时能够以最快的速度解决。

- 2.4 故障排除

在业主规定的时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换、数据恢复的全部工作；根据故障处理、现场巡检所发现的问题，或业主所提出的要求，对系统进行配置或参数调整。

- 2.5 工具配置

本项目涉及的日常运维管理服务所需的工具、软件均由投标单位提供，包括但不限于：运维驻场人员使用的计算机设备及监控设备。

- 2.6 定期巡检与调优

系统在持续运行过程中，复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降。通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

在服务期间向业主提供设备的配置管理，同时可以帮助业主在可用性、性能和安全性等方面不断进行完善，减少风险。

在服务期结束时向业主提供服务范围内设备的详细配置、运行状态、拓扑等文档，并帮助业主对设备配置信息进行清理和优化。

在服务期间将每季度与业主方共同回顾服务情况，根据业主的IT需求更新、调整，使技术支持服务更适合业主。

（三）服务质量要求

1. 服务运维报告

每月提供运维情况详细的书面报告，对设备的性能状态全面评估，设备性能情况、构成问题的事件分析，改进方案等客观分析设备运行过程中出现的各种状态波动、设备故障及问题；

每季度提供运维质量分析报告：包括设备性能情况、构成问题的事件分析、改进方案等，对设备的性能状态全面评估，客观分析设备运行过程中出现的各种状态波动、设备故障及问题，为硬件设备配置优化建设提供决策依据；

半年设备运行工作情况总结：包括设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等；

年度设备运行工作情况总结：包括设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等。

2. 服务质量要求

- 2.1服务质量

事件处理的方法和问题解决要求快速、准确；

事件处理完成后要求有完整的文档记录和规范归档操作；

事件处理后对原有的系统或设备整体性能有提升；

事件处理后提出适合用户的合理化建议。

- 2.2管理成效

按时提交月报，按时进行月度服务工作进度汇报，同时保证汇报和月报的质量；

对上月要求整改的内容是否有完成或良好的进度进行汇总上报；

做好数据安全和保密工作，未经采购人允许不得对设备进行配置操作。

- 其他

（一）运维服务绩效评价

每年5月份左右开展运维服务绩效评价，判定上一年度项目运维质量和效果。主要从以下几个维度进行评价：
     1.运维服务质量：是否完成合同约定的服务内容、频率、标准等条款，是否达到用户预期目标，服务流程是否进行了合理规划和设计，服务响应的及时性是否符合实际需求，故障解决是否快速高效，服务团队沟通协调是否畅通，团队与用户的信息传递是否准确及时，服务文档报告是否完整规范。
    2.安全与风险管理：服务过程中对数据的保护和保密、数据加密、访问权限控制等措施的落实情况，风险隐患自查排查以及问题整改修复情况，风险漏洞处置和突发事件应急处置情况，重大活动期间的安全技术保障执行情况。
    3.运维服务人员管理：运维服务人员稳定性，服务团队的技术水平和专业知识，重保期间值班值守表现情况，日常运维服务态度，配合项目实施单位安排情况，遵守第三方开发（运维）单位及人员管理办法等制度情况，日常工作考勤情况。
    4.服务改进与优化：根据业务需求和技术发展实际不断改进和优化服务的情况，运维服务总体满意情况。
运维服务绩效评价结果运用：
1.对于优秀、良好等次项目，及时支付项目尾款。
2.对于良好等次以下项目，按要求整改完成的，按规定支付合同尾款；对于未及时按要求完成整改的，按项目服务合同的5%扣减费用。
3.凡出现下述情况的，相应扣减合同服务费。
（1）被人社部、省人社厅或市委网信办、数据局、公安局等省市级单位发文通报网络安全风险漏洞，未及时整改造成不良影响的，按服务合同的2%扣减费用。
（2）第三方运维单位发生向项目实施单位工作人员行贿等违反廉洁纪律规定情形的，按服务合同的2%扣减费用。违反国家法律法规的，依法追究相应法律责任。
（3）发生网络和数据安全事件，造成重大影响的。如发生网站信息系统网页被篡改为违法有害信息的，发生5000条公民个人信息或国家安全有关信息泄露造成重大影响的，业务信息系统瘫痪未及时恢复引发重大网络舆情等情况，按服务合同的3%扣减费用。违反国家法律法规的，依法追究相应法律责任。

# 第三部分  投标资料表

本部分关于本次招标项目的具体要求是对 “投标人须知”和“合同格式”的相关条款的补充和修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人名称：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 地 址：宁波市鄞州区兴宁东路228号 邮 编：315040 电 话：黄老师 联 系 人：0574-89583356 |
|  | 采购代理机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地 址： 宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼2017室 邮 编： 315040 电 话： 0574-87312175 电子邮件： 625740900@qq.com 联 系 人：戴佳颖 |
|  | 项目名称：一体化基础平台保修及运维服务项目（本次采购为专门面向中小企业） |
| 3.1 | 招标范围：详见招标文件第二部分“招标项目需求”。 |
| ★4.1 | 合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 8.1 | 现场踏勘：组织 答疑会：不组织 |
| ★9.1 | 投标文件组成： 1.商务技术文件，含： (1)投标函 (2)单位负责人授权书或单位负责人身份证明； (3)投标单位情况一览表； (4)技术条款偏离表； (5)商务条款偏离表； (6)第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； 以上条款请按本招标文件第七部分“附件（投标文件格式）”编制。 2.资格证明文件，含： (1)资格条件自查表； (2)投标声明书； (3)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； (4) 关于资格的承诺函； (5)中小企业声明函； (6)残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； (7)监狱企业声明函（如有需提供）； (8)投标人的特定条件的证明文件（如有）。 3．报价文件，含： (1)开标一览表； (2)投标报价组成明细表。 供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。 |
| ★10.1 | 本项目投标以人民币报价。 投标报价的组成：本项目投标报价应为完成项目所需全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括但不限于人员工资、社保、福利、加班费、管理费、利润、税金以及其他费用，凡影响报价的所有相关费用均应列入。投标人应自行承担其编制投标文件与递交投标文件及参与本次招标活动所涉及的一切费用。 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的所有费用。 项目实施过程中可能发生的风险和费用均由中标人承担。 |
| ★10.5 | 本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标将被判定为无效投标。 本项目最高限价为278.72万元。 |
| ★11.4 | 投标文件数量要求：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 注意事项 （1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90 天。 |
| 13.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.1 | 投标截止时间：2024年10月23日14点00分（北京时间）。 |
| 28.1 | 1.采购代理机构参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）、发改价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》文件规定的收费标准下浮20%进行收费，计费后不足5000元的，按5000元计。 ## 收取中标服务费标准（分档累计） 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.50%. 100-500; 0.80%. 2.中标人负责承担中标服务费，并应在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费。 3.中标服务费只收电汇款。 4.代理服务费收款账户信息： 开户银行：建行宁波分行营业部； 户名：宁波国咨工程造价咨询有限公司； 账号：33101983679050502597。 |
| 29 | 发布本项目招标公告、中标（成交）结果公告的媒体： 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 宁波政府采购网www.nbzfcg.cn |

# 第四部分 投标人须知

- A  总则

- 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1  “采购人”、“采购代理机构”和“项目名称”：见“投标资料表”。

2.2  “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

2.3  “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、运维、技术协助、校准、培训、技术指导以及其它类似的义务。

2.5  “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.6  “书面形式”包括信函、传真、邮件等。

2.7  “★”系指实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将导致投标无效。

3. 招标范围

3.1  招标范围：见“投标资料表”。

3.2  本项目不得转包。

4. 合格的投标人

4.1  合格的投标人应该是：

具有提供本次招标服务内容能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以投标，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

4.2  符合本招标文件载明的对上述4.1条的例外的规定或对投标人资格的其他补充要求：详见招标公告。

5. 投标人代表

5.1  投标人代表须持有“单位负责人授权书”。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人（下同）。

5.2  若投标人代表是单位负责人的，则须符合本须知第9.1条的要求。

6. 投标费用

6.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- B  招标文件

7. 招标文件的构成

7.1  招标文件共有七部分。内容如下：

第一部分  采购公告

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标资料表

第四部分  投标人须知

第五部分  评标办法

第六部分  采购合同

第七部分  附件（投标文件格式）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1  采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的在招标文件“投标资料表”中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2  若潜在投标人对招标文件有疑点，要求采购人澄清的，应以书面形式通知采购代理机构，要求澄清的截止时间同有效质疑的截止时间。

8.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

8.5  潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）回复采购代理机构。

- C  投标文件

9. 投标文件的组成

9.1  投标文件组成在本招标文件“投标资料表”中做出规定。

9.2  组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

10. 投标报价

10.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在招标文件“投标资料表”中做出规定。

10.2  投标人要按照招标文件中的“开标一览表”格式和内容完整填写投标总价及其他事项。

10.3  除非招标文件另有备选投标方案的规定，投标应该只有一个投标报价。

10.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

10.5  本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标文件无效。

10.6  本项目的投标货币为人民币。

11. 投标文件的形式和效力

11.1  投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

11.2  电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

11.3  以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

11.4  投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.5  投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

12. 投标有效期

12.1  投标有效期在本招标文件“投标资料表”中做出规定。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

12.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面形式进行。

12.3  供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

13. 投标保证金

本项目无需提交投标保证金

14. 投标文件的组成和份数

14.1  投标文件的组成：

投标文件组成在本招标文件“投标资料表”中做出规定。

组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

14.2  投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

15. 投标文件的签署盖章

15.1  招标文件第七部分“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

- D  投标文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

16.1  电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2  以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、演示文件用封袋密封后递交。

16.3  电子备份投标文件、演示文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件、演示文件”；

（2）项目编号：NBGZZB123093-21

（3）项目名称：一体化基础平台保修及运维服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

17. 投标递交

17.1  投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、演示文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，请供应商在投标截止时间前将电子备份投标文件、演示文件送至宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼开标室），投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件、演示文件，送达地址宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦2017室），联系方式：0574-87312175。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：625740900@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子备份投标文件、演示文件邮寄送达截止时间投标截止时间前一天17时00分。

17.2  供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件、演示文件，代理机构不予受理。

17.3  逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

18. 投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

- E  开标

19. 开标

19.1  代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，请供应商在投标截止时间前将电子备份投标文件、演示文件送至宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦20楼开标室），在完成电子备份投标文件、演示文件和人员登记后立即离开。电子备份投标文件、演示文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

19.2  电子投标开标及评审程序：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务和技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（7）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（8）在政府采购云平台公布评审结果；

（9）开标会议结束。

19.3  特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1  电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2  电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3  电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4  病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5  其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- F  评标和定标

20. 评标委员会及评标

20.1  受采购人的委托，采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和政府采购云平台随机抽取的技术、经济专家组成。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

20.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据招标文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

20.3  评标委员会根据本须知的规定、招标文件的“评标标准”和“招标项目要求”中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21. 投标的澄清

21.1  评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

21.3  澄清文件应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。澄清文件将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

21.4  供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

22. 评标办法：评标采用综合评分法。本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第五部分“评标办法”中。

23. 评标程序和原则

23.1  评标程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商（或中标候选人）的程序依次进行。

23.2  资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。详见招标文件第五部分“评标办法”。

23.3  符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见招标文件第五部分“评标办法”。

23.4  澄清有关问题：按第21条规定进行。

23.5  综合比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.5.1  商务评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的商务评分分值。

23.5.2  技术评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

23.5.3  综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价，做出评标结果排序。

23.6  评标过程处理原则

23.6.1  通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

23.6.2  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件招标文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.6.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.6.4  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.6.5  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一标项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中应载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按上述规定处理。

23.6.6  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6.7  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.6.8  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的;

（2）分项评分超出评分标准范围的;

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.6.9  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24. 推荐中标候选人

24.1  评标委员会按照招标文件第五部分“评标标准”推荐中标候选人。

25. 定标

25.1  确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

25.2  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3  采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

- G  授予合同

26. 中标通知

26.1  在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

26.2  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27. 签订合同

27.1  中标人应在采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2  除中标通知书外，招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

27.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

28.1  招标文件若有规定，在签订合同后，采购人按合同支付定金的同时，中标人应向采购人提供履约保证金。

28.2  若中标人不按上述第28.1条要求提供，采购代理机构和采购人有权按前述第13.6条规定处理并撤销其中标资格。在这种情况下，采购代理机构和采购人可按本须知第27.3条规定另选中标人。

29. 履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

- H  采购代理机构服务费

30. 采购代理机构服务费

30.1  中标人应在中标结果公示结束后向采购代理机构支付采购代理机构服务费。

- Ⅰ  信息发布媒体

31. 有关发布项目招标公告、中标（成交）结果公告的媒体：

浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波政府采购网www.nbzfcg.cn

- J  其他规定

32. 其他规定

32.1  自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

32.2  知识产权

32.2.1  投标人应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。投标人应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人已获得了适当授权。投标人应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，投标人应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

32.2.2  投标人中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

32.2.3  采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得中标供应商同意，中标供应商应积极配合提供相关资料和成果；中标供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；中标供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。

33. 政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

33.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

33.2  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

33.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在招标文件内确定。

33.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

33.7  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见该通知附件），并对声明的真实性负责,未能提供上述证明文件的不予认可。

33.8  进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

34. 招标文件对投标人质疑的相关规定

34.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在招标文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

34.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

34.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

34.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

34.5  供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

35. 联合体规定（本项目不适用）

35.1  两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

35.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

35.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

35.4 联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

# 第五部分  评标办法

一、总则：

1．本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令），结合项目所在地有关政府采购的规定和项目的实际情况制定。本评标标准是对“投标人须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

2．本项目评标采用综合评分法。

3．本次采购为专门面向中小企业。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容和特点，按国家相关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和政府采购云平台随机抽取的技术、经济方面专家等人员组成。

三、评标程序

1．资格审查：由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 | (1)资格条件自查表； (2)投标声明书； (3)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； (4) 关于资格的承诺函； (5) 投标人的特定条件的证明文件（如有）。 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对投标人的信用记录进行查询并甄别： （1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在发布中标（成交）结果公告之前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
|  | 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 提供证明文件 |
|  | 4.本项目的特定资格要求：无。 4.1本项目不接受联合体投标。 | 特定资格（如有）。 是否为联合体。 |
| 资格审查结论 |  |  |

2．符合性检查：评标委员会应当对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第三部分“投标资料表”12.1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 单位负责人授权书或单位负责人身份证明。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“单位负责人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“单位负责人授权书”。 |
| 3 | 符合第三章“投标须知”第15条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的； | 不得有所述情形。 |
| 7 | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的； | 不得有所述情形。 |
| 8 | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； | 不得有所述情形。 |
| 10 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 11 | 本项目公开招标设有最高限价278.72万元。 | 提供“开标一览表”。 |
| 12 | 投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的； | 不得有所述情形。 |
| 13 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

3．比较与评价：评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法“七、评分标准”对投标文件作进一步评审、比较，判定其偏差性质和程度。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

4．最终得分及排序：评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各投标文件分别打分汇总后计算平均分（小数点后保留两位数），即为各投标人的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签的方式确定排序。

5．推荐中标候选人原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．确定中标人：采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

四、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

五、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、其它投标无效的情形

1．未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2．投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3．未采用投标文件要求的报价形式报价的；

4．投标报价具有选择性；

5．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

6．两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

7．招标文件规定的其他无效情形。

七、评分标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 （满分85分） | 商务部分（10分） | 1、投标人类似的业绩情况（1分） | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商完成过信息化设备运维服务案例的，每提供一个得0.5分，最高得1分。此项得分认定需同时提供以下材料（加盖供应商公章）：①合同复印件。未将复印件编入投标文件或复印件内容不全的或提供的资料不符合要求的，相应业绩不予认可，本项均不得分。 | 客观分 |
|  |  | 2、项目组成员情况（9分） | （1）拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书的证书的得2分。 （2）项目经理（以项目经理身份）完成过运维服务案例的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 注：投标文件中提供有效期内的项目经理证书复印件、案例相关证明材料（内容应体现项目经理）加盖公章以及开标前三个月任意一月的社保缴纳证明或项目经理为投标人本单位人员的承诺函原件，并加盖公章。材料不齐全的不得分。 | 客观分 |
|  |  |  | 根据拟投入项目组成员配置，包括团队人员组织机构及岗位职责分工等内容进行综合评议： ①拟投入项目组成员配备充足、组织机构及运维服务岗位职责分工明确的得6.5分； ②拟投入项目组成员配备基本满足本项目运维需求的、组织机构及运维服务岗位职责分工较为合理的得4.5分； ③拟投入项目组成员配备基本满足本项目运维需求的、组织机构及运维服务岗位职责分工模糊不明确的得2.5分； ④未提供不得分。 注：投标文件中提供有效期内的项目组成员证书复印件、相关证明材料加盖公章以及开标前三个月任意一月的社保缴纳证明或项目组成员为投标人本单位人员的承诺函原件，并加盖公章。材料不齐全的不得分。 | 主观分 |
|  | 技术部分（75分） | 1、现状及需求理解（7分） 针对本项目人社一体化基础平台（包含但不仅限于设备保修服务、运维支撑服务等）的需求理解进行评议： ①对人社一体化基础平台的设备保修服务、运维支撑服务等理解深入，所有硬件支撑环境需求分析准确到位，详细，表述清楚，条理清晰的得7分； ②对人社一体化基础平台的设备保修服务、运维支撑服务等理解较深入，所有硬件支撑环境需求分析较准确到位较详细，表述较清楚，条理较清晰的得5分； ③对人社一体化基础平台的设备保修服务、运维支撑服务等理解不够深入，所有硬件支撑环境需求分析不够准确到位，不够详细，表述不够清楚，条理不够清晰的得3分； ④未提供不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | - 整体设备保修服务方案（8分） 根据“第二部分招标项目需求 （一）设备维保服务”提供的整体设备保修服务，包含但不限于设备整体性能维护、常规维护保养、预防性维修等内容进行评议： ①整体设备保修服务方案详细可行，工作部署安排全面，具备完善的服务质量保证体系，可以及时进行预防性维修的得8分； ②整体设备保修服务方案内容较全且可行，工作部署安排较全面，服务质量保证体系工作较完善，对发生的预防性维修较为及时的得6分； ③整体设备保修服务方案多处存在不足，工作部署安排有缺陷的得4分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 3、核心网络设备租用及运维服务方案（8分） 根据“第二部分招标项目需求 （一）设备维保服务2.核心网络设备租用及运维服务”提供的核心网络设备租用及运维服务进行综合评议： ①核心网络设备租用及运维服务方案内容清晰、完善，提供运维所需的设备以及功能可以有效确保网络安全，可以满足业务系统提供高速路由转发和可靠的骨干网络传输的得8分； ②核心网络设备租用及运维服务方案内容较为完善，提供运维所需的设备以及功能可以基本确保网络安全，基本满足业务系统提供高速路由转发和可靠的骨干网络传输的得6分； ③核心网络设备租用及运维服务方案内容欠缺，提供运维所需的设备以及功能无法有效保障网络安全的，无法满足业务系统提供高速路由转发和可靠的骨干网络传输的业务得4分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 4、备品备件方案（8分） 根据“第二部分招标项目需求 （一）设备维保服务 3.维保设备服务要求 3.2 备品备件库建立”提供的备品备件方案进行评议： ①备品备件种类齐全、性能优异，可以保证运维服务高效性与设备后续故障修复的时效性的得8分； ②备品备件种类基本齐全、性能较好，基本能保证运维服务稳定运行以及设备后续故障修复及时的得6分； ③备品备件种类少、性能较差，影响运维服务质量以及设备后续故障修复速度的得4分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 5、维保设备升级更新方案（8分） 根据“第二部分招标项目需求（一）设备维保服务 3.维保设备服务要求 3.5 升级更新支持要求”提供的维保设备升级更新方案方案进行评议： ①对需保修的设备熟悉程度高、对不同设备制定了完善可行的系统、软件升级更新方案及备机提供方案的得8分； ②对需保修的设备熟悉程度一般、对保修设备制定的系统、软件升级更新方案及备机提供方案一般的得6分； ③对需维保的设备熟悉程度差、对维保设备制定的系统、软件升级更新方案及备机提供方案不够完善、内容欠缺的得4分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 6、重大节日保障方案和措施（8分） 根据“第二部分招标项目需求 （二）运维支撑服务 2.3 现场支持”，协助用户进行重大节日保障方案和措施进行综合评议： ①在重要时节期间均有完整的设备巡检及功能测试及保障措施，安全保障根据不同故障等级进行细化且完善的得8分； ②在重要时节期间设置了设备巡检及功能测试及保障措施，安全保障级别策略较为完善的得6分； ③在重要时节期间设置的设备巡检及功能测试及保障措施内容简单，安全保障性不强且内容缺失的得4分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | - 工具配置方案（6分） - 根据“第二部分招标项目需求 （二）运维支撑服务 2.5 工具配置”，日常运维管理服务中提供所需的工具以及软件等内容进行综合评议： ①在日常运维管理服务中提供的工具、软件以及监控设备可以精准并及时排除故障并对系统进行配置或参数调整、恢复系统运行且有效保证系统设备运行稳定的得6分； ②在日常运维管理服务中提供的工具、软件以及监控设备可以排除故障并对系统进行配置或参数调整、恢复系统的速度一般，基本能使系统设备稳定运行的得4分； ③配置的工具以及软硬件设备性能较差，无法准确排除故障以及对系统进行配置或参数调整，影响系统设备运行的得2分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 8、巡检及调优服务方案（8分） 根据“第二部分招标项目需求 （二）运维支撑服务 2.6 定期巡检与调优”提供的巡检及调优服务方案，包括但不限于巡检服务、调优系统性能等内容进行综合评议： ①定期进行巡检服务，提交详细的巡检报告，快速纠出和排除软硬件问题或隐患，以免问题发生后影响业务运作，及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态的得8分； ②定期进行巡检服务，提交的巡检报告内容较详细，纠出和排除软硬件问题或隐患的速度较快，调优系统性能基本能保障系统处于稳定运行状态的得6分； ③定期进行巡检服务，提交的巡检报告内容有所欠缺，纠出和排除软硬件问题或隐患的速度慢，影响业务运作，且无法保障系统处于稳定运行状态的得4分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 9、服务质量保障措施（7分） 根据“第二部分招标项目需求 （三）服务质量要求”针对本项目的质量保障措施的合理性、针对性、可实施性进行综合评价： ①各个关键环节质量保证措施制定合理、有效，能够很好的满足项目服务要求的得7分； ②各个关键环节质量保证措施内容相对简单，存在较小的瑕疵，但基本满足项目质量保证要求的得5分； ③各个关键环节质量保证措施内容明显不完善，缺陷较多且对项目实施质量存在明显影响的得3分； ④未提供不得分。 |  | 主观分 |
|  |  | 10、数据安全保障及保密方案（7分） 根据“第二部分招标项目需求 （三）服务质量要求 2. 服务质量要求”提供的数据安全保障及保密方案内容进行评议： ①提供的质控措施明确、数据安全保障等级高、保密方案完整，可严格遵照相关信息安全、保密规范的得7分； ②提供的质控措施一般、数据安全保障措施一般、保密方案略欠缺，可遵照相关信息安全、保密规范的得5分； ③提供的质控措施不完整、数据安全保障措施不合理、保密方案欠缺，但可遵照相关信息安全、保密规范的得3分； ④未提供的不得分。 |  | 主观分 |
| 报价分 （满分15分） |  | 评标基准价=满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其报价得分得满分15分。 其他供应商报价得分按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×15。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、报价得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 3、本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除。 |  |  |

注：表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

- 第六部分 采购合同

年              合同

（合同编号：              ）

项目名称：

- 甲    方：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指

导中心

乙    方：

签订地点：        宁波市

年              合同

（合同编号：              ）

甲    方：  宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心

通讯地址：    宁波市鄞州区兴宁东路228号人力资源大厦

电    话：                       传    真：        /

乙    方：

通讯地址：

电    话：                        传    真：

本合同甲方委托乙方就             进行           等技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 第一条 术语、关键词解释

1.“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2.“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

- 3.“甲方”系指购买技术服务的单位。

4.“乙方”系指投标文件被甲方接受，而且根据合同规定向甲方提供技术服务的具有法人资格的公司或其他实体。

5.“验收”系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的技术服务成果符合相关技术规范要求并被甲方接受的手续。若招标文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 第二条 项目人员

1. 双方确定，在本合同有效期内，乙方指定        为乙方项目经理。

2. 具体项目人员安排      详见附件      。

3. 项目经理承担以下责任：

（1）全面负责本合同项下乙方各项工作并承担无推诿响应责任，及时处理、协调工作过程中存在的问题；

（2）及时向甲方通报技术服务实施情况和项目进度；

（3）解决合同执行过程中有异常情况；

（4）如有合同未尽事宜，提出解决方案。

4. 乙方变更项目经理和项目人员，应当在 30 个工作日前以书面形式通知甲方并获得甲方同意。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，乙方应承担相应的责任。

- 第三条 技术服务内容

- 1.技术服务的内容：

详见附件              。

- 2.服务地点：宁波市  。

3.技术服务期限：    年  月  日至    年  月  日    。

- 4.其他要求：

完成招标文件规定、乙方投标文件承诺及本合同项下约定的各类要求。

- 第四条 技术服务成果验收

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：                                 。

2.技术服务工作成果的验收标准：提交的技术服务满足招标文件、投标文件及本合同项下的所有要求 。

3.技术服务工作成果的验收方法：提交完整规范的项目成果资料，通过甲方组织的评审，或经甲方签字确认 。

4.验收的时间和地点：验收时间应以甲、乙双方约定时间进行，验收地点为宁波市。

- 第五条 网络和数据安全

乙方需承诺无条件履行以下条款规定，若乙方无故违反，甲方有权终止合同，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方赔偿责任。

1.乙方应加强安全意识及措施，从管理、技术、制度等方面保障甲方的网络和数据安全。

2.乙方在未经甲方书面许可的前提下，不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息，不得将相关保密信息通过存储介质、网络等途径，传播至甲方不可控制区域。

3.乙方不得利用甲方网络或相关业务系统平台从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，不得侵犯国家的、社会的、集体的和任何第三方的合法权益。

4.乙方的网络操作行为均需严格遵守国家相关法律法规，并建立有效的网络信息安全管理制度和技术保障措施，负责自身的网络信息安全，设立信息安全责任人和信息安全审查员，并接受相关政府主管部门的管理、监督和检查。

5.乙方应建立网络安全、数据安全保护的管理制度和技术保障措施，负责项目实施范围所涉及的各项网络安全、数据安全的管理和维护。甲方组织相关人员或委托第三方测评机构进行检查评估，对不满足要求的情况提出整改要求，乙方应按要求及时完成整改。

6.乙方需配合接受政府信息安全主管部门的监督和检查，如实提供安全防护相关的信息、资料及数据文件，积极配合调查网络违法犯罪行为。

- 第六条 运维服务绩效评价

每年5月份左右采购人开展运维服务绩效评价，判定上一年度项目运维质量和效果。主要从以下几个维度进行评价：

1.运维服务质量：是否完成合同约定的服务内容、频率、标准等条款，是否达到用户预期目标，服务流程是否进行了合理规划和设计，服务响应的及时性是否符合实际需求，故障解决是否快速高效，服务团队沟通协调是否畅通，团队与用户的信息传递是否准确及时，服务文档报告是否完整规范。

2.安全与风险管理：服务过程中对数据的保护和保密、数据加密、访问权限控制等措施的落实情况，风险隐患自查排查以及问题整改修复情况，风险漏洞处置和突发事件应急处置情况，重大活动期间的安全技术保障执行情况。

3.运维服务人员管理：运维服务人员稳定性，服务团队的技术水平和专业知识，重保期间值班值守表现情况，日常运维服务态度，配合项目实施单位安排情况，遵守第三方开发（运维）单位及人员管理办法等制度情况，日常工作考勤情况。

4.服务改进与优化：根据业务需求和技术发展实际不断改进和优化服务的情况，运维服务总体满意情况。

运维服务绩效评价结果运用：

- 1.对于优秀、良好等次项目，及时支付项目尾款。

2.对于良好等次以下项目，按要求整改完成的，按规定支付合同尾款；对于未及时按要求完成整改的，按项目服务合同的5%扣减费用。

- 3.凡出现下述情况的，相应扣减合同服务费。

（1）被人社部、省人社厅或市委网信办、数据局、公安局等省市级单位发文通报网络安全风险漏洞，未及时整改造成不良影响的，按服务合同的2%扣减费用。

（2）第三方运维单位发生向项目实施单位工作人员行贿等违反廉洁纪律规定情形的，按服务合同的2%扣减费用。违反国家法律法规的，依法追究相应法律责任。

（3）发生网络和数据安全事件，造成重大影响的。如发生网站信息系统网页被篡改为违法有害信息的，发生5000条公民个人信息或国家安全有关信息泄露造成重大影响的，业务信息系统瘫痪未及时恢复引发重大网络舆情等情况，按服务合同的3%扣减费用。违反国家法律法规的，依法追究相应法律责任。

- 第七条 支付方式

1．本项目合同价为人民币大写        元整(￥        元)，包括技术服务、人工、税费、专家评审及验收等全部费用。

- 2．付款方式为：

（1）合同签订生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%预付款；

（2）在服务满6个月后，甲方向乙方支付至合同总价的95%；

（3）在通过履约验收及运维服务绩效评价后，甲方按照绩效考核情况按实支付余款。

注：

（1）每次支付前，乙方应开具正规、足额的发票，否则甲方有权拒绝付款。甲方自收到乙方发票之日起的7个工作日内支付对应合同款项。

（2）如服务内容或数量发生变化，甲方将提前通知中标单位，并根据实际服务内容调整合同总价。

（3）在运维服务绩效评价结果不达标时，甲方将根据评价结果扣减合同款项。

- 3．乙方开户银行名称、开户名称和账号为：

开户银行：

开户名称：

账    号：

- 第七条 保密协议

保密协议详见附件。

- 第八条 知识产权归属

1．乙方应保证在中华人民共和国境内使用其提供的技术服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如法院裁定甲方侵权成立，则甲方有权向乙方追偿，乙方须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。

2．乙方在履行本合同过程中形成的技术成果及其附带的知识产权和相关权益，归甲方所有。

- 3．乙方有义务保护因此项目而形成的技术成果及其相关权益。

4．乙方不得将涉及知识产权的技术秘密透露给第三方。乙方有不可争议的义务确保采购人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。

- 5．在履行本项目中形成的所有数据的使用权和所有权归属甲方。

- 第九条 违约与赔偿

1．乙方未能按本合同约定的要求履行服务内容的，甲方有权解除本合同，乙方应在收到甲方书面通知后 15 日内返还所有甲方支付的合同价款，返还或销毁甲方提供的有关技术资料和文件，乙方承担合同价 20% 的违约金。如违约金无法弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

2．乙方将甲方支付的费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其纠正。如因此造成本合同停滞、延误或失败的，乙方应当承担甲方损失的赔偿责任。

3．因乙方网络安全、数据安全、违规操作等原因造成甲方损失的，除承担上述违约责任外，还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失，包括担不限于律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、调查取证费、实际损失等。

4．违约责任的赔偿不代表违约方整个合同责任的解除，不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺，以上各条款所述的违约赔偿总额上限不超过本合同价。

5．因上级部门政策变化或管理要求不再继续履行合同的，甲方有权解除合同，不承担相应违约或赔偿责任。

- 第十条 不可抗力

1．不可抗力是指本合同生效后，非双方责任造成的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、台风、水灾、火灾、战争、上级部门政策变化等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2．发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3．发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4．如不可抗力事件持续30天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

- 第十一条 争议解决

1．履行本合同的所有事宜，受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2．甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，应争取通过友好协商解决，协商调解不成的，确定按以下第（1）种方式处理：

（1）提交宁波仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

3．争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

- 第十二条 其他事项

1．甲方委托                          作为本项目甲方代表，负责项目的具体实施工作。

2．合同各方在此声明并保证：代表各方签署本合同的人员拥有明确的授权，其签字对签约方具有约束力；本合同的执行、递交与履行不会违反各方的章程、规定；本合同的执行、递交与履行已经得到全部所需合作方或公司行为的正式授权，本合同对上述方形成了有效的、具有约束力的同时能按其条款执行的义务。

3．招标文件、投标文件、其他技术文件及本合同附件为本合同的组成部分，本合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。若合同附件与正文有任何不一致，以合同正文为准，并参考合同附件内容，乙方在投标书中所做承诺作为本合同条款依然有效。如投标书与本合同内容不一致的，以有利于甲方的约定为准。

4．本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同有不一致的，以补充协议为准。

5．本合同一式_______份，甲方_ 叁__份，乙方      份，本合同经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（此页无正文）

甲方单位：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心（盖章）

法定（授权）代表人：                 （签名或盖章）

年      月      日

乙方单位：                         （盖章）

法定（授权）代表人：                 （签名或盖章）

年      月      日

- 附件一：保密协议

鉴于乙方为甲方提供本合同约定的技术服务，在这些工作过程中，乙方能够接触或从甲方获得资料、文档和相关业务数据等保密信息，可访问相关系统平台。为确保对甲方的信息系统进行有效保护，保障各类网络安全和数据安全，经双方协商，达成本协议。

- 一、保密信息定义

在服务过程中，乙方从甲方获得或接触到的业务数据、连接方式、账号信息，以及提供服务过程中产生的各类资料文档和数据，不限于形式和载体，均属于保密信息范围。

- 二、双方权利与义务

- 1．乙方保证保密信息仅用于与所参与工作有关的用途或目的。

2．乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并采取适用且完善的保护措施和审慎程度进行保管。因乙方保管不当等原因而导致保密信息泄露，造成的一切后果由乙方承担。

3．乙方保证保密信息仅可在乙方从事该工作的负责人和雇员范围内知悉。在上述人员知悉该保密信息前，乙方应与其签订保密协议，向其明确保密信息的保密性和应承担的义务，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

4．如甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件和资料归还给甲方，或按照甲方的指示予以销毁。

5．乙方人员在工作期间应确保办公环境的安全，避免办公设备被他人利用。

6．乙方人员如需对软、硬件平台及应用系统进行操作，需事先向甲方提交申请，经甲方同意后在甲方的监督下进行。

7．未经双方事先书面同意，任何一方不得转让其在本协议下的任何权利或义务。

- 三、违约责任

乙方未履行本协议项下的条款均被视为违约，应赔偿违约行为给甲方造成的全部损失。

- 四、免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

- 五、争议的解决

本协议受中华人民共和国的法律管辖，由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交宁波仲裁委员会仲裁，并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。

- 六、未经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

七、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

八、本协议的有效期为长期有效，并不因主合同的履行期限届满而中/终止。

- 附件二：服务内容

（根据招投标文件的服务内容，概括性进行归纳，不通篇复制原招投标文件（招投标文件本身即为合同不可分割的一部分），在项目验收时需逐项对照该处服务内容的具体履约完成情况。）

- 附件三：服务分项价格表

| 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- 附件四：主要人员名单

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 本项目任岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 附件五：数据安全承诺书

（乙方）承诺在项目建设实施过程中，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等有关法律、法规，保证在数据获取、数据传输、数据存储、数据使用、数据共享、数据销毁等方面均落实数据安全管理责任，并做出以下承诺：

一、保证不危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不从事违法犯罪活动。

二、加强公司网络与信息安全工作的组织领导，建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制，保证网络与信息安全工作渠道的畅通。

三、明确公司信息安全工作责任，按照“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”的原则，将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。

四、数据存储、加工和处理等工作仅在甲方指定的基础环境中开展，不在未经允许的其他环境中进行。

五、数据存储根据数据分类结果进行不同级别的管理，对高安全级别的数据采用差异化安全存储，包括差异化脱敏存储、加密存储、访问控制等。并做好加密算法、脱敏方法的安全性保密。

六、对存放敏感信息的电子文件或纸介质进行有效管理，对于要离开信息化系统的物理介质，采用有效的手段彻底删除敏感数据。

七、不与公司内无关人员及公司以外的单位、组织、个人共享和披露相关信息及数据；不会将信息及数据转让、转移给任何非本公司之外的单位、组织和个人。

八、定期对备份数据的完整性进行校验，保障数据的可用性和完整性。做好数据容灾应急预案，一旦发生数据丢失或破坏，可及时恢复数据，保障数据安全。应做好备份日志留存，以供审核使用。

九、加强公司各节点信息安全应急工作。制定信息安全保障方案，加强应急队伍建设和人员培训，组织开展安全检查、安全测试和应急演练。重大节日及敏感节点期间，加强对重要信息系统的安全监控，加强值班，严防死守，随时应对各类突发事件。

十、按照《浙江省公共数据条例》《信息安全等级保护管理办法》《宁波市政务信息化项目网络安全审查办法》等规定，进一步加强网络与信息安全的监督管理，严格落实信息安全突发事件“每日零制度”，对公司出现信息安全事件隐瞒不报、谎报或拖延不报的，按照有关规定，给予责任人行政处理；出现重大信息安全事件，造成重大损失和影响的，依法追究有关单位和人员的责任。

违反上述承诺，乙方自愿承担相应主体责任和法律后果。

单位名称：                 （盖章）

法定（授权）代表人：             （签名或盖章）

日    期：

- 附件六：个人信息安全承诺书

（乙方）承诺在项目建设实施过程中，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律、法规，妥善处理和使用信息系统中存储、流转的个人信息，确保其不会被误用或非法泄露，乙方具体承诺如下：

一、使用限制：只在满足甲方业务需求或合法、必要、明确和具体的目的下，才会收集和使用个人信息。对于任何超出原始目的的使用，本公司将再次征求甲方的明确同意。

二、最小必要原则：在收集和使用信息系统中存储、流转的个人信息时，遵循最小必要原则，只收集实现业务目标所必需的信息。

三、安全防护：采取行业内先进的安全技术和管理措施来保护个人信息，防止未经授权的访问、公开披露、使用、修改、破坏或丢失。

四、员工培训：定期为公司员工进行个人信息保护培训，确保所有员工都充分理解并遵守个人信息保护的法规要求和相关政策。

五、合规监督：遵守国家及有关部门出台的法律、法规和标准，定期进行自我审查，以确保个人信息保护措施的有效性。

六、应急响应：制定并实施个人信息安全事故应急响应机制。如发生个人信息安全事故，我方将立即启动应急响应机制，采取措施阻止损失扩大，并及时通知甲方事故的相关情况和我方已经采取或将要采取的措施。

违反上述承诺，乙方自愿承担相应主体责任和法律后果。

单位名称：                  （盖章）

法定（授权）代表人：             （签名或盖章）

日    期：

- 附件七：授权委托书

授权委托书

致宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心：

我司现授权委托本单位           （以下简称被授权人），身份证号码              ，在      年    月     日至    年     月    日期间作为我司的合法授权代表，代表我公司的名义全权处理      项目的     事务。

被授权人预留签名或其他印鉴样本如下：

我司在此确认，对被授权人凭以上预留签名或印鉴办理上述事务过程中所签署的所有文件，我司均予以承认，并对被授权人的签名负全部责任。

被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权有效期的到期而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

公司：              （公章）

法定代表人：               （签名或盖章）

被授权人：            （签名或盖章）职务：

年     月     日

- 第七部分 附件（投标文件格式）

## 商务技术文件

封面

_______________________________________________项目

投 标 文 件

项目编号：_______________

投标文件名称：           商务技术文件

投标人：                                             （盖章）

日    期：                年                月              日

1．商务技术文件，含：

(1)投标函

(2)单位负责人授权书或单位负责人身份证明；

(3)投标单位情况一览表；

(4)技术条款偏离表；

(5)商务条款偏离表；

(6)第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

以上条款请按本招标文件第七部分“附件（投标文件格式）”编制。

（一）投 标 函

致：    （采购人、采购代理机构）

我方确认收到贵方关于                 的招标文件（项目编号：        ），法定代表人（或《单位负责人授权书》中的授权代表）        作为我方代表，在此声明并同意：

1.愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方已详细审查并理解全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.我方同意提供采购人或采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我们理解采购人或采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

6.如果我方未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7.我方证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.如我方中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的一切费用由我方承担。

10.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：                           邮编：                电话：

传真：                           电子邮箱：

投标人：_填写全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

## （二）单位负责人授权书

（单位负责人来投标的，此表不用）

致 （采购代理机构）               ：

（投标人全称）      单位负责人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）           为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （项目编号） (项目名称)     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

单位负责人（签字或印章）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：单位负责人及被授权人身份证复印件

## 单位负责人身份证明

（单位负责人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附单位负责人身份证复印件（正反面）：

## （三）投标单位情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （四）技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件采购需求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.须与招标文件第二部分“招标项目需求”中“采购需求”逐项比较填写。

2.如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （五）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.须与招标文件第二部分“招标项目需求”中“商务要求”逐项比较填写。

2.如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## 第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）

主要内容详见第五部分的评分标准中内容。

供应商技术商务分自评表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：上表评标项目、评分标准、分值，供应商可对应招标文件中的评标办法，并提供相应资料。

投标人（盖章）：

投标人代表(签字或盖章)：

日  期：

1.1拟委任的项目组成员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称 | 执业资格 | 工作年限 | 类似项目经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料要求详见第五部分 评标办法 七、评分标准（兼评委打分表）

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

1.2投标人自  年 月 日以来项目汇总表

| 项目序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 服务开始和完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：证明材料要求详见第五部分 评标办法 七、评分标准（兼评委打分表）

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

资格证明文件

封面

________________________________________  ________项目

投 标 文 件

项目编号：______________

投标文件名称：           资格证明文件

投标人：                                             （盖章）

日    期：               年                月              日

2.资格证明文件，含：

(1)资格条件自查表；

(2)投标声明书；

(3)有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

(4) 关于资格的承诺函；

(5)中小企业声明函；

(6)残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

(7)监狱企业声明函（如有需提供）；

(8)投标人的特定条件的证明文件（如有）。

（一）资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.1有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； |  | 第（ ）页 |
|  | 1.2 关于资格的承诺函； |  | 第（ ）页 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.本项目的特定资格要求： 4.1本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 |  |

备注：

1.投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### （二）投标声明书

（采购代理机构）：

关于贵司年　　月　　日发布XXXXXXXXXXXXXXXX项目（项目编号：　　　）的招标公告，本单位愿意参加投标，并声明：

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

我单位的单位负责人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

年    月    日

### （三）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（复印件并加盖公章）

### （四）关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

年月日

（五）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（一体化基础平台保修及运维服务项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（一体化基础平台保修及运维服务项目），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

风险提示：

投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

## （六）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（七）监狱企业声明函（如有需提供）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### （八）投标人的特定条件的证明文件（如有）

报价文件

封面

________________________________________________项目

投 标 文 件

项目编号：______________

投标文件名称：           报价文件

投标人：                                             （盖章）

日    期：                年                月              日

3.报价文件，含：

(1)开标一览表；

(2)投标报价组成明细表。

## （一）开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 最高限价（元） | 投标报价（单位：元） | 服务期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2787200 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  | - 大写： - 小写：¥ |  |  |

备注：最高限价2787200元，投标报价超过最高限价的投标文件作无效标处理。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## 投标报价组成明细表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 报价（单位： ） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（小写） |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |

注：供应商应详细列出招标文件规定的所有费用的明细表，本表“投标总价”应与“开标一览表”中的“投标报价”保持一致。

3. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作扩展。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：