招标文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZS-ZB20240705 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瓯越大桥日常维养 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 温州市市政管理中心 |
| 采购代理机构： | 浙江中商工程咨询有限公司 |
| 二○二四年八月 |  |

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分  投标人须知前附表	2

一、总则		8

二、招标文件的构成、澄清、修改	11

三、投标		12

四、开标、资格审查与信用信息查询	14

五、评标		15

六、定 标	16

七、合同授予	17

八、电子交易活动的中止	18

九、验收		18

十、代理服务费	19

第三部分  采购需求	19

第四部分   评标办法	35

一、评标方法	39

二、评标标准	39

三、评标程序	39

四、评标中的其他事项	40

第五部分  拟签订的合同文本	43

第六部分  应提交的有关格式范例	- 43 -

资格文件部分	- 63 -

商务技术文件部分	- 68 -

报价文件部分	- 82 -

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	- 86 -

其他附件：	- 89 -

# 招标公告

浙江中商工程咨询有限公司关于瓯越大桥日常维养

的公开招标公告

项目概况

瓯越大桥日常维养招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2024年09月04日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZS-ZB20240705

项目名称：瓯越大桥日常维养

预算金额（元）：6480000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称: 瓯越大桥日常维养 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 6480000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。 
    备注：

合同履约期限：标项 1，3年，其余详见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 40 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
投标人或总包单位应具备：1、具有市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上资质或桥梁工程专业承包资质二级及以上；2、具有有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月04日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月04日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年09月04日 09:30

开标地点（网址）：浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼开标室（4）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见招标文件第二部分总则第三点。
（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。
（3）招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。
（4）潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：永嘉县综合行政执法局(1),温州市市政管理中心(2)

地    址：永嘉县上塘永建路235号(1),温州市鹿城区南汇街道站前东小区正大公寓D幢(2)

传    真：

项目联系人（询问）：麻先生(1),何珊珊(2)

项目联系方式（询问）：0577-57679887(1),0577-88371692(2)

质疑联系人：麻先生(1),季先生(2)

质疑联系方式：13868879218(1),0577-88352744(2)

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中商工程咨询有限公司

地    址：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼201室

传    真：

项目联系人（询问）：陈克凡

项目联系方式（询问）：0577-88997006

质疑联系人：暨利平

质疑联系方式：0577-88267310

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：

联 系 人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瓯越大桥日常维养 |
|  | 项目编号 | ZS-ZB20240705 |
|  | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
|  | 预算金额及最高限价 | 预算金额（最高限价）：6480000元，本项目设有单项预算金额（最高限价），超过预算金额（最高限价）的则作废标处理。 |
|  | 是否执行中小微价格比例扣除 | 本标项不再执行中小微价格比例扣除。 |
|  | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：详见招标文件第三部分（根据工作内容自行填写，无分包可直接填写项目名称），所属行业为： 建筑业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 |
|  | 是否允许 采购进口产品（货物类项目） | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 是否允许分包 | ¨ 不允许分包。 þ 允许将非主体、非关键性的桥梁定期检测和路灯专变维护工作分包，分包各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成总分包形式参加同一合同项下的政府采购活动，接受分包合同的企业与分包企业（即总包）之间不得存在直接控股、管理关系，并在投标时提供分包意向协议（见附件）。分包的第三人资质要求： - 桥梁定期检测：同时具备①具有省（部）级及以上有关部门颁发的建设工程质量检测机构资质：有效的市政桥梁检测资质或桥梁与地下工程专项检测资质或检测机构综合资质；②具有省级及以上计量主管部门颁发的含有桥梁检测相关项目的CMA计量认证证书。 - 路灯专变维护工作：同时具备①电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质；②具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；③专变维护项目负责人：具备机电工程专业注册建造师二级及以上，具备有效的安全生产考核合格B类证书。 |
|  | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 ：应满足下列要求：组成联合体的各方不得再与其他单位组成其他联合体参与本项目的投标，并出具有效的联合体共同投标协议书（见附件，可自拟））。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要，履约保证金的数额为采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。 |
|  | 预付款 | þ 预付款：本项目分年安排预算，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的20％。因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定，中标供应商确认不因采购人延期付款的情形要求采购人承担逾期付款利息等违约责任。 þ中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 强制采购节能产品清单： / 。 |
|  | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 见采购公告 |
|  | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
|  | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交浙江中商工程咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给浙江中商工程咨询有限公司：邮箱：406173998@qq.com；或者传真至浙江中商工程咨询有限公司。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.中标供应商应在标后提供投标文件纸质文件3套，内容须与电子版本保持一致，如有擅自改变的，由其承担法律责任。 4. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 特别说明 | 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正两副。 本项目合同统一由温州市市政管理中心作为甲方签订。 |

# 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

  - “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “中标供应商”系指在本次招标中中标的投标人。

  - “评标委员会”系指《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款， “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

  - 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确

定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标

等作为实质性条件纳入招标文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包

装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确

定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶

持政策。

      - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号

或者注册商标；

      - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民

共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，

不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并

提供《残疾人福利性单位声明函》（附件5）的残疾人福利性单位视同小型、微

型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱

企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人

福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中

型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及

产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州

市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），

供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件

及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可

质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应

知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满

之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书

面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

    - 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履

行合同。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的

时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构

和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息

# 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人

须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

  - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有)；

    - 本项目的特定资格要求（如有)。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

    - 符合性审查资料；

    - 分包意向协议（如有）

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 报价明细表；

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

  - 如为联合体投标，联合体协议书必须由联合体各方加盖单位公章（除牵头单位外的其他联合体各方可线下盖章扫描并上传即可）并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章；除联合体协议书和招标文件特别规定外，则由联合体牵头人加盖单位公章并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章。

  - 如投标人拟分包的，分包意向协议必须由各方加盖单位公章（除总包单位外的其他分包各方可线下盖章扫描并上传即可）并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章；除分包意向协议和招标文件特别规定外，则由总包单位加盖单位公章并经单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

  - 开启投标文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附件格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并盖章。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - ▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式（或总分包形式）参加政府采购活动的，联合体各方（或分包各方）不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体（或总分包形式）参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 总分包形式信用信息查询：投标人在投标时拟分包的，对总、分包所有成员进行信用记录查询，总、分包成员存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。

# 五、评标

- 评标委员会

  - 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

  - 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

# 六、定 标

- 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 中标通知书与中标结果公告

  - 自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：

①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函

产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体

步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认

保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合

同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项

目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，

可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为

主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签

订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适

用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保

险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及

具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付，履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金，退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 政府采购履约验收书（参考模板）详见附件4

# 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，以预算金额作为计取对象，参照国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准下浮40%收取（即32196元计取），采购代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价时予以考虑。

  - 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

名称：浙江中商工程咨询有限公司温州分公司

税号：91330303MA2JCHCP0G

地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文会路9号4楼4F25-1室

电话：15158750203

开户银行：中国建设银行股份有限公司温州新城支行

帐号：33050162877900000729

# 第三部分  采购需求

一、服务范围

范围内设施的日常维养（维养内容详见清单，附后）。 日常维养包括瓯越大桥桥梁及其附属照明设施经常性检查、定期检测、日常维养、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立、管理单位要求的指定养护维修任务等。

设施概况如下：

（一）建设项目地理位置及涉及范围：本工程北起三江(K5+409.5)，南至鹿城区东游路(K8+066.705)，长2.66km。工程内容还包括瓯越大桥主线桥及接坡、三江互通AB匝道桥和江滨互通AB匝道桥及接坡。（详见招标文件外附件《瓯越大桥设施界限图》）

（二）诸永高速公路温州段延伸工程（瓯越大桥段）开工时间：2011年6月1日；竣工时间：2014年12月15日完工，2015年1月1日正式建成通车，2018年6月15日通过竣工验收。

瓯越大桥市政化改造工程项目，于2019年8月1日通过竣工验收，工程内容主要包括护栏涂料涂装、标志标线改造、路灯改造、线路切割、监控诱导屏改造、增设交警岗亭等。

（三）设施量（维养内容详见清单，附后）

道桥设施：

主线全长2657米，其中，主桥长度2526米，桥梁面积75359平方米；接坡长度132米，沥青面积2068平方米。

另有2对匝道：三江互通桥梁总长度710米，桥梁总面积6388平方米；接坡长度138米，沥青总面积1107平方米。江滨互通桥梁总长度338米，桥梁面积3040平方米；接坡总长度123米，沥青总面积864平方米。

声屏障：

主线长度719米，展开面积30432平方米；滨江互通A匝道长度82米 ，展开面积1519平方米；滨江互通B匝道长度77米 ，展开面积1406平方米。风机9台。

照明设施：

100KVA美式变压器1台、100KVA欧式变压器1台；落地式配电箱2台；10m单挑道路灯114基，光源为250W高压钠灯；7.5m单挑道路灯20基，光源为150W高压钠灯；8mLED道路灯3基，光源为165W；LED投光灯136基，光源为40W（声屏障投光灯纳入市政化改造，改造前为100W高压钠灯）；LED投光灯3基，光源为300W（市政化改造增设）；YJV-4*25电缆5000米，YJV-4*16电缆2000米，YJV-4*10电缆1000米。

二、对承包单位的要求

1.严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城镇道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012），采购内容、合同以及相关法律、法规、行业标准，在管理单位的监督下对瓯越大桥桥梁及其附属照明设施实施日常维养作业。

2. 投标人应承诺中标后在温州市区范围内常设固定办公场所，另为本项目配备专门的生产设备与物料堆放基地，满足项目运维需求。

3.为本项目配备专用生产人员及设备：

（1） 承包单位投入本项目的生产、管理人员中必须包括但不限于：项目负责人1名（市政公用工程专业二级或以上级别注册建造师资质、安全生产考核合格证B类）、技术负责人2名（1名应具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，并具有市政道桥相关专业高级或以上职称；1名应具有机电二级及以上注册建造师资质）。

除项目负责人和技术负责人以外，配备不少于：专职安全员1名（安全生产考核合格证书C类）、资料员1名、专职桥梁管理人员不少于1名（要求具备市政道桥相关专业助理工程师以上职称）、专职路灯管理人员不少于1名（要求具备机电相关专业助理工程师以上职称）和技术工人维修队伍（人员总数不少于5名，其中应包含不少于3名持有电工证且维修素养好的电工）；

（2）配备必要的生产设备及物料，以便随时调用，并建立使用台账。

①必须配备的生产设备：巡视管理车1辆（不得将该车用于其他项目用途，否则视为承包单位违约）、12米以上高空作业车1辆（用于维修路灯设施）、巡视船（交通艇，有船舶检验证书）1艘、路面切割机1台、灌缝机1台、保温车（载重4吨）1辆、曲臂登高车（作业高度22米）1辆、桥检车（水平作业范围21米）1辆、自行式铣刨机1台、沥青混凝土摊铺机1台、轻型或重型光轮震动压路机1辆、空压机1台、灰浆搅拌机1台、自卸载重车（载重质量8t） 1辆、发电机1台。

备注：以上设备可为投标单位自有或租赁或承诺购买，但必须承诺中标后进场前配备上述设备；提供购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”，租赁或自有车辆还须同时根据不同设备类型提供如车辆行驶证扫描件、机动车登记证书复印件、车辆最大作业高度证明材料、船舶检验证书等证明材料；因投标人提供的材料无法充分佐证其设备满足招标文件要求的，或未提供齐全购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”的，评标委员会成员可按不满足认定。

②必须配备的生产设施：500个标准反光锥、50个标准水马、10个反光作业指示牌、10个标有导向箭头或限速标志的反光交通指示牌、10盏防爆警示灯、16个防撞桶。

备注：以上设备可为投标单位自有或租赁或承诺购买，但必须承诺中标后进场前配备上述设备。投标人在投标时提供购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”；因投标人提供的材料无法充分佐证其设备满足招标文件要求的，或未提供齐全购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”的，评标委员会成员可按不满足认定。

③常备维修物料：承包单位必须联系好型钢伸缩缝、声屏障、水泥、砂石、沥青、油漆涂料、防眩板等维修物料供应单位，满足桥梁设施病害自发现到维修结束不超过48小时的时限要求，特殊情况应报管理单位，待管理单位同意后，可延至96小时。

承包单位必须储备与现有设施规格匹配的路灯杆、灯具、电缆及相关电气零部件，满足照明设施故障自发现到维修结束不超过24小时的时限要求，特殊情况应报管理单位，待管理单位同意后，可延至48小时

④常备应急物资：不少于2吨的防冻盐、1台发电机，1台融雪剂撒布机。

4.承包单位必须结合管理单位制度和本单位制度特点，建立健全瓯越大桥日常维养管理制度体系。承包单位进场后1个月内向管理单位提交符合要求的巡查制度、养护制度、应急管理制度、安全生产责任制度、养护维修作业施工组织方案等。

三、维养内容及技术要求

（一）日常维养范围

1.瓯越大桥养护承包范围，包括瓯越大桥主桥、北引桥、南引桥、三江互通匝道、滨江互通匝道等。照明设施包括道路灯与投光灯以及保障运行的路灯附属设施。详见招标文件外附件《瓯越大桥设施界限图》。养护承包范围界限按设施界限向外拓展5米。

2.维养范围包括瓯越大桥桥梁主体及附属的声屏障、照明设施等设施

3.巡查范围包括设施界限范围（含桥下附于桥体的设施）、桥梁投影面及设施安全保护区域。

4.维养内容包括设施经常性检查、桥梁常规定期检测、照明设施定期检测、日常维养、应急维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立等。外接电源排查及处理，路灯设施被盗以及被第三方破坏的补装、修复工作。

（二）日常维养工作内容及要求

1.经常性检查：

1.1经常性检查是承包单位所有工作的前提，必须由经过培训的专职桥梁管理人员和培训专职路灯管理人员，按照相关规范对巡查范围内的桥梁、附属设施及照明设施进行经常性检查，并填写符合要求的巡查记录。

经常性检查内容包括桥梁及附属设施情况，设施安全保护区域内施工作业情况，检查路灯供电、控制、线路和照明等设备的运行状态等。

1.2承包单位发现问题须及时向管理单位汇报，并采取有效措施进行处理。本次招标范围内所有设施要求实施一日一巡，特殊情况需加密巡查；且必须定人定岗。照明设施需进行夜间巡查。

1.3 每月定期向管理单位递交当月维养工作总结（含病害汇总和处置情况、相关报表等），每年末递交年度工作总结、设施运行报告和下一年度工作计划。

2.定期检测：（每年一次的常规定期检测，执行标准按城市桥梁养护技术标准CJJ99-2017）

2.1 桥梁常规定期检测。承包单位应按照相关规范和标准，建立桥梁定期检测部门，配备检测车、登高车、望远镜、水准仪、全站仪、裂缝观测仪等仪器设备，编制检测方案，对主体及附属设施进行常规定期检测、评价，更新设施量、资料卡，编制检测评价报告，以全面掌握设施安全状况。

本次招标范围内的桥梁设施要求每年进行一次常规定期检测，半年进行一次沉降观测。

2.2桥梁结构定期检测

2.3照明设施定期检测。承包单位对范围内路灯每年做一次接电电阻检测；定期进行运行分析，不断提高运行管理水平。

▲2.4.定期检测（桥梁常规定期和结构定期检测）单位须同时具备①具有省（部）级及以上有关部门颁发的建设工程质量检测机构资质：有效的市政桥梁检测资质或桥梁与地下工程专项检测资质或检测机构综合资质；②具有省级及以上计量主管部门颁发的含有桥梁检测相关项目的CMA计量认证证书。投标人自身不具备以上资质的，允许分包给有相应资质的单位，并在投标时提供分包意向协议。

3.日常维养：

3.1 承包单位应根据日常巡查、数字城管案卷、市民来电投诉、管理单位要求和检测结果，结合相关技术规范和设施运行情况，安排日常维养和应急性维修。

日常维养作业内容详见清单。

桥梁设施：在正常情况下（无天气不利条件等影响）日常病害的维养须在48小时内完成，并做维养、验收记录；工程量较大、工序较多的维养工作可在96小时内完成，如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取应急方式进行处理或简单处理，并设置警示标志。在确保道路畅通安全的情况下，可待施工条件满足后进行彻底的处置。

照明设施：及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和设备故障；合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态；保证亮灯率在98%以上，设施完好率在96%以上。

在正常情况下（无天气不利条件等影响）单灯故障的维养须在24小时内完成，并做维养、验收记录；电缆故障的维养工作可在48小时内完成，如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取应急方式进行处理，并设置警示标志。在确保路灯设施安全的情况下，可待施工条件满足要求后进行彻底的处置。

对未能在前款规定时间内修复完成的设施日常病害，承包单位须在病害发现48小时内向管理单位书面说明原因。

需进行日常保养的设施，应根据相关规范及本招标文件要求定期实施。

3.2 应管理单位要求进行桥梁设施应急抢修的，承包单位维修队伍、设备及物料须在接到通知后2小时内到场，并于24小时内完成抢修作业。

3.3 日常维修保养作业影响道路交通的，承包单位须做好与公安交通管理部门的协调、审批工作，若未按审批交通组织方案出现安全事故，承包方承担全部责任。

4.安全生产：

4.1 承包单位有责任发现并及时制止本次招标维养范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、求偿、修复等工作，并通知管理单位和相关部门。本次招标维养范围外的设施（如随桥管线、标志标线等），有巡查、告知的责任。

4.2 承包单位必须为实施现场养护施工作业的人员购买人身意外伤害险。自身人员、分包公司人员出现伤亡事故、或因施工作业未按养护维修作业施工组织方案造成过往车辆或行人伤亡的，由承包单位承担全部责任。

5.应急保障、节日保障：

5.1 应急保障、节日保障：承包单位须建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资；并上报管理单位审核、备案。在台风、汛期、暴雪、火灾、地震及其他应急抢险情况下严格服从管理单位的统一指挥和安排，排除险情；做好数据、图片和台帐的记录、存档工作；每年至少组织一次应急预案演练。节假日或大型公共活动期间，承包单位须合理安排人员完成值班、巡查、维修及安全保障工作。

- 6.建立档案资料：分别建立道桥设施养护档案和设备资料档案。健全日常巡查、维养等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立维养活动“追溯机制”，以备检查。每年底对日常维养、定期检测、应急保障、节假日及重大活动保障服务、突发事件处置等工作进行总结，形成年度养护报告和设施运行报告并存档。（详见《台账资料整理规定》）

- 7.管理用房。监控中心使用与维护：

7.1管理单位向承包单位提供管理用房，地点：温州瓯江通道建设有限公司一楼10个房间及江滨西路112号养护基地瓯越大桥健康监测系统监控室。

- 承包单位需根据监控中心值守工作量配备相应数量的值守人员，对桥梁监控中心监控室实施24小时定岗定点值守，监控室值守人员按规程对东瓯大桥动态监测系统实时操作和情况记录，如有突发情况及时报告。

- 7.2 监控中心应定期清理维修或更换监控中心范围内破损设施（地面、墙体、门窗、灯具、空调等）。

- 7.3 承包单位需负责监控中心及桥梁动态监测系统外部设备安全。

- 7.4 承包单位需保证监控中心消防安全。监控中心内的灭火器应按技术规程、规范定期每月进行压力检查、日常保养，及时进行失压灌装、更换、破损维修、维修冲灌。

- 7.5 如发生监控中心内部监控系统设备及附属设施被盗的，承包单位需照价赔偿；监控中心外设备及电缆被盗，承包单位应及时向业主单位汇报情况，并报相关部门报案，因承包单位未采取适当措施，造成的经济损失，由承包单位予以赔偿。

- 7.6 承包单位需对值守的监测系统进行保密。

- 7.7 承包单位需自行承担值守人员的住宿、餐饮及值守室产生的水费等其他生活所需费用。

7.8承包单位需合理使用管理单位提供的管理用房，保证管理用房设施完好、整洁，承担相关水电、网络通信等费用。

- 8.路灯专变维护：

- 8.1承包单位需对2台路灯专用变压器进行维护。

- ▲8.2专变维护单位须同时满足：①电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。②国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上。③专变维护项目负责人：具备机电工程专业注册建造师二级及以上，具备有效的安全生产考核合格B类证书。

- 投标人自身不具备以上资质的，允许分包给有相应资质的单位，并在投标时提供分包意向协议。

- 维养质量标准及评定

- 1.维养质量标准：根据《城市道路管理条例》（国务院令198号）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）、《温州市突发公共事件总体应急预案》、《温州市城区防汛防台应急预案》、《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城镇道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。同时，应满足招标文件、《瓯越大桥设施维养考核办法》及管理单位要求。

- 2.维养质量评定：

- 2.1 每月进行一次月度考核，由管理单位单位通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核。

- 2.2 年度考核。年度考核应在合同期内按年度对承包单位维养质量进行评定，核实承包单位维养质量及实施完好率是否达到上述维养质量标准。

- 2.3 维养质量评定按《瓯越大桥设施维养考核办法》执行，评定结果与维养经费拨付挂钩。

- 3.维养质量争议处理办法：双方对养护维修服务质量评定结果有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

（四）指定养护维修

应管理单位要求，养护单位需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务的，需以管理单位出具的有效联系单为准。维养费用在暂估价范围内按实结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮。

维养范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，经承包单位调查无法寻得事主的，可由管理单位出具联系单后，认定为指定维修任务。

（五）维养清单

| 序号 | 项目名称 |  | 日常维养作业内容 | 参考 设施量 | 单位 | 备注 （参考维修率及做法、设施型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  | 1.根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对巡查范围内的桥梁设施实施一日一巡，水中桩基及防撞设施实行一周一巡，特殊情况需加密巡查频率。 2.由经过培训的专职桥梁管理人员按照规范要求，以目测为主的方式对对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施完好情况等进行检查，清理设施零星障碍物，并做好相应记录。日常巡查记录应定期整理归档，并提出设施病害处理意见。 3.巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和行人安全的情况，应及时采取相应措施，并及时向管理单位报告。 | 7933 | m/次 | 巡查频率：一日一次 |
| 1.2 | 常规定期检测 |  | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对维养范围内的桥梁进行一年一次常规检测并出具检测报告，常规检测应符合《规范》4.3内容要求。 | 1 | 项 | 允许分包，单项预算金额为315000元 |
| 1.3 | 结构定期检测 |  | 按照《瓯越大桥定期检测内容要求》开展三年一次的结构检测和特殊检测。 合同期内第二年度的第一个月前提交检测报告。 | 1 | 项 | 允许分包，单项预算金额为620000元 |
| 2 | 主体设施 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车行道 | 沥青混凝土桥面 | 日常保养。工作内容包含：按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）开展预防性养护、裂缝封闭。 日常维修。原材料维修破损桥面(材质1：35mmSMA-10+35mmGA-10、材质2：4cmAC-13C改性+6cmAC-20C改性 材质3：4cmAC-13C改性+6cmAC-20C改性+8cmAC-25C 材质4：4cmAC-13C+9cmAC-20C）。工作内容包含：铣刨面层、清扫铣刨废料、工作面清扫、摊铺沥青、接缝处理、找平、点补、碾压、清理、旧料外运。 桥梁接坡日常维修同上，材质为3。 | 84449 | ㎡ | 维修率：5%（取4-10年的平均维修率） （材质1：10672㎡；材质2：64637㎡:；材质3:3896㎡；材质4：1071㎡，平均维修深度10cm以内） |
| 2.2 | 防撞护栏 | 钢筋混凝土护栏 | 日常保养、维修。工作内容包含：表面露筋除锈处理，表面裂缝封闭，涂料破损修补。 | 12984 | m | 防撞护栏维养范围展开高度1.25m。表面破损维修率：7% 涂料维修率：30% |
| 2.3 |  | 防撞护栏钢构件 | 日常保养、维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损钢构件维修或更换。 | 12984 | m | 表面破损维修率7% 涂料维修率：30% |
| 2.4 | 伸缩缝 | 伸缩缝日常保养 | 日常保养。工作内容包含：每月进行一次清缝工作；每半年进行一次伸缩装置下方梁端缝隙清理；每季度对伸缩装置的水平错位、相对高差进行一次观测。 | 563 | m |  |
| 2.5 |  | 型钢伸缩缝日常维修 | 日常维修。工作内容包括：更换破损钢构件，快速混凝土修复混凝土保护带；更换破损止水带。 | 型钢伸缩缝合计563 止水带合计1301 | m | 型钢维修率：0.6%；保护带单侧宽度40cm 止水带维修率：10% |
| 2.6 | 支座 | 支座日常检查 | 日常保养。工作内容包含：每半年进行一次支座检查，并记录检查结果。检查内容参照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）6.1 | 1 | 项 |  |
| 2.7 |  | 球式支座 | 按技术规程、规范进行日常保养，工作内容包含：清除支座周围垃圾，除锈，油漆，检查各向转动性能，更换润滑油一次。定期检查支座高度变化。 | 278 | 只 | 均按照15m以上大型桥梁盆式支座考虑 |
| 2.8 | 梁体 | 钢箱梁日常保养 | 每年保养一次。对各部分连接节点的铆钉和螺栓松动或损坏脱落、焊缝开裂应进行调换、修补或补焊；定期检查内部空间积水、锈蚀情况，并及时维修，对有裂纹及表面脱落的构件，应补焊、补缺或更换。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 箱梁日常保养 | 箱梁表面裂缝、钢筋锈胀、混凝土破损修复 | 1 | 项 |  |
| 2.9 | 墩台 | 墩台日常保养 | 墩台表面保持清洁，及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽；及时清理河床上对桥梁安全构成威胁的漂浮物和沉积物；墩台、桩柱表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面和锈胀等病害时，应及时修复，及时封闭表观非结构性裂缝。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 防撞设施 | 定期巡查、保养。发现发生损坏的，及时修复。 | 1 | 项 |  |
| 2.10 | 挡土墙 |  | 每月检查一次，汛期前后加密检查频率，保持挡土墙坚固、耐用、完好。除草，墙身抹面修补，避免墙内积水；发现了墙身裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉等病害时，做明显的标志进行监视，尽快查明病害原因；对不涉及结构加固的病害进行处置。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 声屏障 |  | 按技术规程、规范进行日常保养。工作内容包含：每半年对整体安装结构、地脚连接构件和相连接构结构进行一次检查。 日常维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损钢构件、亚克力板维修或更换。 | 33587 | ㎡ |  |
| 3.2 | 桥名牌、限载牌、限高牌 |  | 日常保养，清扫保洁。确保各类名牌、标志完好清洁。 | 1 | 项 |  |
| 3.4 | 风机 |  | 日常保养：外观及工作情况检查，表面清洁，除锈防腐，设备调试，控制箱、线路等配套设施的维修养护。 | 9 | 台 |  |
| 3.5 | 消防设施 |  | 箱体损坏，灭火器压力不在规定范围内、零部件损坏、变形、锈蚀，超过有效使用期等情况进行更换。 | 20 | 套 | 一套消防栓包括灭火器箱、手提式干粉灭火器2只 |
| 二 | 照明设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路灯 |  | - 一日一巡视，更换失效的灯泡、镇流器、断路器、瓷灯头等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； - 检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁、油漆修补、门盖补装； - 保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7； - 检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性； - 每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账； - 定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。 | 114 | 基 | 10米金属杆单挑，250W高压钠灯 |
| 2 | 道路灯 |  | 1、一日一巡视，更换失效的灯泡、镇流器、断路器、瓷灯头等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁、油漆修补、门盖补装； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7； 4、检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性； 5、每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账；6、定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。 | 20 | 基 | 7.5米金属杆单挑，150W高压钠灯 |
| 3 | 道路灯 |  | 1、一日一巡视，更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁、油漆修补、门盖补装； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7； 4、检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性； 5、每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账； 6、定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。 | 3 | 基 | 8米金属杆单挑，165WLED |
| 4 | 投光灯 |  | 1、一日一巡视，更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、声屏障内投光灯为节能改造项目更换，根据节能改造合同约定，该部分投光灯成套灯具材料由节能服务公司提供，材料费不计入本次招标范围。灯具材料为护套线以上部分，包含光源、驱动电源及其他组成配件； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7。 | 136 | 基 | 40W |
| 5 | 投光灯 |  | 1、一日一巡视，更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、检修更换破损灯具； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7。 | 3 | 基 | 300W |
| 6 | 路灯电缆 |  | 1、一季度一巡视，对查见的缺陷、隐患及时维修，更换缺陷电缆和管道，防止故障扩大； 2、检修口应平整，不凹陷，检修井内整齐清洁，不积水，井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚； 3.检修口封闭严实、平整。 | 5000 | 米 | YJV-4*25 |
| 7 | 路灯电缆 |  | 1、一季度一巡视，对查见的缺陷、隐患及时维修，更换缺陷电缆和管道，防止故障扩大； 2、检修口应平整，不凹陷，检修井内整齐清洁，不积水，井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚； 3.检修口封闭严实、平整。 | 1000 | 米 | YJV-4*10 |
| 8 | 路灯电缆 |  | 1、一季度一巡视，对查见的缺陷、隐患及时维修，更换缺陷电缆和管道，防止故障扩大； | 2000 | 米 | YJV-4*16 |
| 9 | 路灯配电箱维护 |  | 1、一月一巡视，及时更换失效的开关、断路器、接触器等电气设备和防雷装置，测量配电箱的电流、电压和接地电阻，做好原始记录备查； 2、做好配电箱的油漆、清洁工作，门锁灵活，配件齐全，确保安全运行； 3、检查配电箱安全维护栏、号牌、安全警示牌等，确保完整可靠； 4、保证配电箱正常运行和安全用电，及时处理各类故障，最大限度缩小故障影响。 5、做好监控终端的日常维护。 6、对路灯配电箱及电气设备，电缆、基础土建工程损毁的需维修。 7、外接电源排查及处理。 | 2 | 台 |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁监控中心 |  | 桥梁监控室实施24小时定岗定点值守，监控室值守人员按规程对瓯越大桥动态监测系统实时操作和情况记录，如有突发情况及时报告。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 管理用房、监控中心使用与维护 |  | 合理使用管理单位提供的管理用房、监控中心。保证管理用房、监控中心设施完好、整洁，承担相关水电、网络通信等费用。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 应急保障、节日保障 |  | 承包单位需建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资；每年至少组织一次应急预案演练。 | 1 | 项 | 常备应急物资 |
|  |  |  | 在台风、汛期、暴雪、火灾、地震及其他应急抢险情况下严格服从甲方的统一指挥和安排，及时调动人员参与排险工作；做好数据、图片和台帐的记录、存档工作。节假日或大型公共活动期间，承包单位需合理调派人员完成巡查及安全保障工作。 | 1 | 项 | 保障工作 |
| 4 | 交通疏导措施及协警费 |  | 日常维修作业现场安全文明措施、交通组织等需符合相关规范要求。包括安全围挡，物料堆放、施工垃圾外运、防扬尘和降噪措施，以及因交通组织产生的人工、围挡、警示标识、交通协管等所有费用等。 | 1 | 项 | 维养周期三年 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 日常维养作业所需所有设备进退场及安拆费用。 | 1 | 项 | 维养周期三年 |
| 6 | 专变维护 |  | 1、一月一巡视，及时更换失效的开关、断路器、接触器等电气设备和防雷装置，测量变压器的电流、电压和接地电阻，做好原始记录备查； 2、做好变压器的油漆、清洁工作，门锁灵活，配件齐全，确保安全运行； 3、检查变压器号牌、安全警示牌等，确保完整可靠； 4、保证专变正常运行和安全用电，及时处理各类故障，最大限度缩小故障影响。 5、外接电源排查及处理。 | 1 | 项 | 允许分包，单项预算金额为17100元 |
| 四 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 瓯越大桥养护基地围墙、建筑外立面、屋顶、路面、监控室等装修 | 1 | 项 | 暂估价20万 |
| 2 | 路灯变压器重大事故应急保障 |  | - 因外来突发原因，造成专变重大故障的，更换路灯专变及其配套设施。 | 2 | 台 | 100KVA美式变压器，100KVA欧式变压器，高压电缆100米。暂估价30万。 |
| 五 | 暂列金 |  | 总造价的5% | 1 | 项 |  |

四、商务条款

1、服务期：三年。

2、付款条件：

本项目合同费用由温州市和永嘉县两项财政资金组成，其中温州市财政资金占比35%，永嘉县财政资金占比65%，在合同款项支付时，由各财政根据资金占比分别支付。

1）预付款的支付

（1）本项目分年安排预算，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的20％；

（2）每年预付款在该年季度款支付时，按每季5%予以扣回。

2）日常维养费用按季支付，采购人每月按照《瓯越大桥设施维养考核办法》对中标供应商工作进行考核；合同周期末采购人根据《温州市政府采购履约验收办法》、《温州市深化政府采购履约验收改革工作方案》对中标供应商的合同履行情况进行验收。

月度设施日常维护费用按每年日常维护费用的70%控制，与月度考核结果挂钩。月度考核得分低于80分时，不予支付当月维养费用。

年终设施日常维护费用按每年日常维护费用的30%控制，与年度考核结果挂钩。年度考核得分低于80分时，不予支付年终设施日常维护费用。

计算方法详见《瓯越大桥设施维养考核办法》。

采购人根据考核结果每季度末向中标供应商支付设施日常维养费用，由中标供应商根据采购人要求开具有效发票后，采购人按时支付每季日常维养费用。

3）下列内容不包括在本合同日常维养费用内，在暂估价或暂列金中支出，中标供应商应在发生费用当月向采购人提出申请，采购人应将经审核的费用与当年年终设施日常维护费用一并支付。

3.1应采购人要求，中标供应商需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务的，需以采购人出具的有效联系单为准。

3.2维养范围内设施因非中标供应商原因发生意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，经中标供应商调查无法寻得事主的，可由采购人出具联系单后，认定为指定维修任务。

3.3增设编号牌、路灯箱变重大事故应急保障。

注：以上所列内容所产生的费用，由中标供应商按照合理的成本与利润构成原则，参考现行计价依据和当时当地市场价格按实办理结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮，提出适当的单价，经采购人及审价部门审定后，作为价格结算依据，并进行结算。

4）若设施量发生变化，则甲乙双方应签订补充合同，相应调整合同养护费用；增加养护费用不得超过合同金额的10%。

5）合同价格除按本合同规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受：合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

6）因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定，中标供应商确认不因采购人延期付款的情形要求采购人承担逾期付款利息等违约责任。

3、设施交接

采购人和中标供应商需在合同签订之日起7个工作日内完成维养范围内的设施维养工作交接。中标供应商需在维养合同期满前一个月，委托第三方完成设施交接前检测，检测内容参照常规定期检测要求，并在维养合同期满时与甲方办理履约验收及设施交接手续。

4、考核办法：

（1）在中标供应商完成全部养护任务并提交符合要求的台账资料后的7个工作日内，由采购人组织相关单位对项目履行情况进行验收。验收管理办法按《温州市政府采购履约验收办法》、《温州市深化政府采购履约验收改革工作方案》执行。

（2）组织验收时，根据《温州市政府采购履约验收办法》组织验收小组，验收小组依据验收情况，出具验收报告。

（3）验收时乙方必须到场。

（4）验收标准：达到本合同维养质量标准要求。

5、验收要求：详见合同条款。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 | 分值类型 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（85分） |  |  |  |  |  |
|  | 体系认证证书 | 投标人具有：①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：需提供有效期内的认证证书或官网http://www.cnca.gov.cn/查询截图，不提供证书或截图的不得分；分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 | 3 | 客观分 |  |
|  | 业绩 | 根据投标人提供的自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）成功实施的同类项目的业绩或案例证明（合同服务内容中需包含桥梁巡查或养护等相关内容），每个得1分，最高得2分。 注：需提供的合同复印件，不提供证明不得分；分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 项目实施团队情况 | 项目负责人：具备市政公用工程专业二级注册建造师资质的得1分，具备市政公用工程专业一级注册建造师资质的得2分。 注：需提供人员建造师执业资格证书、安全生产考核合格证、近三个月内任意一个月的社保证明，不提供不得分；分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 项目技术负责人（正）：具备市政道桥相关专业高级或以上职称的得2分。 注：需提供人员职称证书、近三个月内任意一个月的社保证明，不提供不得分；分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 项目技术负责人（副）：具有机电二级注册建造师资质的得1分，具有机电一级注册建造师资质的得2分。 注：需提供人员建造师执业资格证书、近三个月内任意一个月的社保证明，不提供不得分；分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人和技术负责人以外）： - 1、提供的项目组成员配备满足招标文件要求的得5分，否则不得分。 - 2、在满足招标文件要求的基础上进行增配的，按以下标准予以加分： - （1）增配1名专职桥梁管理人员（具备市政道桥相关专业助理工程师以上职称）的得1分，最多得1分； - （2）增配1名技术维修工（具备高压/低压电工证的）的得0.5分，最多得1分。 | 7 | 客观分 |  |
|  |  | - 注：以列入“本项目主要技术人员一览表”的人员为量分对象，应提供近三个月内任意一个月的社保证明，并对照招标文件要求提供相应的职业资格证书/职称证书/上岗证，不提供不得分。分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 |  |  |  |
|  | 主要设备投入情况 | 1、提供的生产设备配备满足招标文件要求得3分。 2、在满足招标文件要求的生产设备基础上，对下列设备进行增配： （1）每增配巡视管理车1辆得1分，最多得2分； （2）每增配12米以上高空作业车1辆得1分，最多得2分； （3）每增配巡视船（有船舶检验证书）1艘得1分，最多得1分。 | 8 | 客观分 |  |
|  |  | 注：提供购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”，租赁或自有车辆还须同时根据不同设备类型提供如车辆行驶证扫描件、机动车登记证书复印件、车辆最大作业高度证明材料、船舶检验证书等证明材料；因投标人提供的材料无法充分佐证其设备满足招标文件要求的，或未提供齐全购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”的，评标委员会成员可按不满足认定。分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 |  |  |  |
|  | 主要设施投入情况和应急物资设备 | 1、提供的主要设施投入情况和应急物资设备满足招标文件配备要求的，得3分。 2、在满足招标文件要求的生产设施基础上，对下列设备进行增配： （1）每增配500个标准反光锥得0.5分，最多得1分。 （2）每增配50个标准水马得0.5分，最多得1分。 （3）每增10个反光作业指示牌得0.5分，最多得0.5分。 （4）每增16个防撞桶得0.5分，最多得0.5分。 | 6 | 客观分 |  |
|  |  | 注：投标人在投标时提供购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”；因投标人提供的材料无法充分佐证其设备满足招标文件要求的，或未提供齐全购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”的，评标委员会成员可按不满足认定；生产设备增配数量不足的部分不计分（例如：增配830个标准反光锥，则按500计分）。分包形式履行合同的，分包供应商不作为评审对象。 |  |  |  |
|  | 养护管理方案 | 根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）的完整性、科学性、合理性、信息化和精细化等方面进行评估，完整、科学、合理、管理信息化和精细化高的得4分；较好的得2.5分；一般的得1.5分；较差或提供不完整的得0.5分；未提供不得分。 | 4 | 主观分 |  |
|  |  | 针对本项目中各市政设施状况现场调查情况，完整、详尽的得3分；较完整、详尽的得1.5分；一般的得1分；较差或提供不完整的得0.5分；未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
|  |  | 根据投标人提供的特大型桥梁、大型桥梁等专项维修方案的完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估。了解设施状况，方案完整、科学、合理、精细化高的得6分；较好的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 6 | 主观分 |  |
|  |  | 根据投标人提供的特大型桥梁、大型桥梁等专项养护方案的完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估。了解设施状况，方案完整、科学、合理、精细化高的得6分；较好的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 6 | 主观分 |  |
| 根据投标人提供的特大型桥梁、大型桥梁等专项维修方案的完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估。了解设施状况，方案完整、科学、合理、精细化高的得8分；较好的得6分；一般的得4分；较差或提供不完整的得2分；未提供的得0分。 |  | 根据投标人提供的特大型桥梁、大型桥梁等计划性养护方案的完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估。了解设施状况，方案完整、科学、合理、精细化高的得6分；较好的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 6 | 主观分 |  |
|  |  | 根据特大型桥梁、大型桥梁交通组织方案的科学性、合理性、可操作性进行评估。科学性、合理性、可操作性高的得5分；较好的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  |  | 根据投标人提供的生产设备日常调配能力、紧急增派保障能力和组织措施的可行性、可操作性进行评估。可行性、合理性、可操作性高的得5分；较好的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整或不满足采购文件需求的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 安全生产管理 | 投标人制订安全生产制度的得1分，有定期（每季度不少于一次）安全生产培训的得1分。本项最高得2分。 证明材料提供企业制度文件和培训记录相关资料（培训通知、培训现场照片、参加人员签到单）。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 应急响应方案 | 根据防汛防台和抗雪防冻方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估。科学性、合理性、可操作性高的得4分；一般的得2.5分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 4 | 主观分 |  |
|  |  | 根据设施突发事件应急抢险方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估。科学性、合理性、可操作性高的得4分；一般的得2.5分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 4 | 主观分 |  |
|  | 重大活动和节日保障方案 | 根据重大活动和节日保障方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估。科学性、合理性、可操作性高的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 资料管理方案 | - 根据养护资料管理方案中的设施基本资料、检查检测、养护维修、技术状况评定、设施量复核更新等方面进行评估。资料管理方案完整性、针对性、可操作性高的得2分；一般的得1分；较差或提供不完整的得0.5分；未提供不得分。 | 2 | 主观分 |  |
|  | 常备维修物料和常备应急物资供应保障情况 | - 根据保障本项目型钢伸缩缝、声屏障、水泥、砂石、沥青、油漆涂料、防眩板、防冻盐等维修物料供应单位渠道供应的保障能力进行评估。物料渠道范围广、保障能力强的得3分，物料渠道范围较广、保障能力较强的得1.5分，物料渠道范围、保障能力较弱的得0.5分；不具备或未提供不得分。 - 证明材料：物料生产企业为投标人自有的，提供营业执照和相关证明材料;非自有的，提供“投标人和物料生产企业签订的长期（或针对本项目）的合作协议书”或“针对本项目的物料供应保障承诺书”（格式自拟）。 | 3 | 主观分 |  |
| 价格（15分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价评标 | 报价得分： - 进入报价程序的全部有效投标人中的最低评标价作为评分基准值。投标人报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 1）全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。 - 2）各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的报价得分： - 2.1等于评标基准价的得满分15分； - 2.2其他投标人的报价得分按下面公式计算得出：投标人的报价得分=（评标基准价/评标价）×15； - 2.3如投标报价超过预算金额或单项预算金额的，则该投标人的投标文件作无效标处理； - 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 | 15分 | 自动计算 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。采购文件中分包供应商是指接受分包合同的企业。

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2 .比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

4.报价评审。

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商（中标候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

1.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

- 	出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 	出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 	出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 	主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

- 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

3.▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

5.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

6.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

（2）已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（3）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

（5）政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照（1）-（4）规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

| 甲方： | 温州市市政管理中心 | （采购人） |
| --- | --- | --- |
| 乙方： |  | （中标供应商） |

温州市市政管理中心的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                 （中标供应商名称）为中标供应商。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

- 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件及相关附件

- 三、维养范围

1.瓯越大桥养护承包范围，包括瓯越大桥主桥、北引桥、南引桥、三江互通匝道、滨江互通匝道等。照明设施包括道路灯与投光灯以及保障运行的路灯附属设施。详见招标文件外附件《瓯越大桥设施界限图》。养护承包范围界限按设施界限向外拓展5米。

2.维养范围包括瓯越大桥桥梁主体及附属的声屏障、照明设施等设施

3.巡查范围包括设施界限范围（含桥下附于桥体的设施）、桥梁投影面及设施安全保护区域。

4.维养内容包括设施经常性检查、桥梁常规定期检测、照明设施定期检测、日常维养、应急维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立等。外接电源排查及处理，路灯设施被盗以及被第三方破坏的补装、修复工作。

- 四、设施交接

甲方和乙方需在合同签订之日起7个工作日内完成维养范围内的设施维养工作交接。乙方需在维养合同期满前一个月，委托第三方完成设施交接前检测，检测内容参照常规定期检测要求，并在维养合同期满时与甲方办理履约验收及设施交接手续。

- 五、维养内容及技术要求

维养内容包括设施经常性检查、桥梁定期检测、照明设施定期检测、日常维养（含保养、小修、中修）、应急维修、指定维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立等。

（一）维养工作原则

日常维养管理应遵循“预防为主，防治结合”的原则。设施日常巡查与定期检测内容、频率不低于相关规范要求；以日常巡查与定期检测结果为依据，及时开展设施日常养护和病害处置；设施维修标准不得低于原设计标准；日常维养质量应满足相关验收规范和质保期要求；甲方定期开展考核，考核评定结果与养护资金挂钩，体现优质优价。

（二）基本要求

保持桥梁主体及其附属设施处于良好状态（桥梁设施完好状态为合格级及以上，桥面铺装的路面行驶质量指数、路面状况指数均应在B级及以上、完好率在95%以上；照明设施保证亮灯率在98%以上，设施完好率在96%以上），结构完好无损，机电安全有效，路面铺装坚实平整，接坡平顺，排水畅通，附属设施齐全完好。维养质量达到国家、省、市相关技术规程、规范及本项目招标文件维养标准要求。

保持桥梁各部位和部件外观整洁，无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹。

桥梁安全保护区域内的施工作业符合桥梁安全运行要求，且无违规占用情况。

（三）维养工作内容及要求详见招标文件第三部分采购需求。

（四）指定养护维修

应甲方要求，乙方需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务的，需以甲方出具的有效联系单为准。维养费用在暂估价和暂列金范围内按实结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮。

维养范围内设施因非乙方原因发生意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，经乙方调查无法寻得事主的，可由甲方出具联系单后，认定为指定维修任务。

（五）维养质量标准及评定

1、维养质量标准：

根据《城市道路管理条例》（国务院令198号）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）、《温州市突发公共事件总体应急预案》、《温州市城区防汛防台应急预案》、《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。同时，应满足招标文件、《瓯越大桥设施维养考核办法》及甲方要求。

2、维养质量评定：

2.1 每月进行一次月度考核，由甲方通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核。

2.2 年度考核。年度考核应在合同期内按年度对乙方（即承包单位）维养质量进行评定，核实承包单位维养质量及实施完好率是否达到上述维养质量标准。

2.3 维养质量评定按《瓯越大桥设施维养考核办法》执行，评定结果与维养经费拨付挂钩。

3、维养质量争议处理办法：

双方对养护维修服务质量评定结果有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。多方均有责任，根据其责任分别承担。

- 六、养护承包方式

（一）乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施固定总价承包（设施量调整及暂估价、暂列金除外）。

（二）乙方应当按照本合同约定完成养护任务。乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。

（三）养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求，但特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外。

（四）生产、管理人员（服务人员）表

| 序号 | 本项目职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如乙方派出的生产、管理人员（服务人员）在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合招标文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。供应商中标后，按人员配备表，更换维修班组人员不得超过20%，项目负责人、技术负责人、施工员、安全员到位率须达到100%。甲方组织按每月的实际天数考核，项目负责人、技术负责人每少一天扣1000元，不足一天按一天计，其他人员每少一天扣500元违约金，不足一天按一天计。如确实需要更换人员的，经甲方同意项目负责人和技术负责人每换一次按50000元人民币/人扣除违约金；其他主要技术人员每次按10000元人民币/人扣除违约金；如合同期内出现专业技术人员日常巡查缺勤严重、未及时处理桥梁突发事件等工作上存在严重过失而导致甲方不满意并要求乙方更换技术人员的情况，项目负责人和技术负责人按扣除10万元人民币/人·次扣除违约金，其他主要技术人员按2万元人民币/人·次扣除违约金。

（五）本项目配备生产设备清单

（六）本项目配备生产设施、物料清单

（七）本项目配备的应急物资清单

- 七、维养费用及支付方式

1、合同总价：大写：        元整，小写：￥       。

（其中，每年日常维养费用：大写：        元整，小写：￥     ；

暂估价：大写：         ，小写：￥       。

暂列金：大写：         ，小写：￥       。）

除本合同或补充协议明确约定可以另行收取的费用外，所有维养费用均包括在内，乙方不得另行向甲方收取任何费用。

本项目合同费用由温州市和永嘉县两项财政资金组成，其中温州市财政资金占比35%，永嘉县财政资金占比65%，在合同款项支付时，由各财政根据资金占比分别支付。

2、预付款的支付

（1）本项目分年安排预算，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的20％；

（2）每年预付款在该年季度款支付时，按每季5%予以扣回。

3、日常维养费用按季支付，甲方每月按照《瓯越大桥设施维养考核办法》对乙方工作进行考核；合同周期末甲方根据《温州市政府采购履约验收办法》、《温州市深化政府采购履约验收改革工作方案》对乙方的合同履行情况进行验收。

月度设施日常维护费用按每年日常维护费用的70%控制，与月度考核结果挂钩。月度考核得分低于80分时，不予支付当月维养费用。

年终设施日常维护费用按每年日常维护费用的30%控制，与年度考核结果挂钩。年度考核得分低于80分时，不予支付年终设施日常维护费用。

计算方法详见《瓯越大桥设施维养考核办法》。

甲方根据考核结果每季度末向乙方支付设施日常维养费用，由乙方根据甲方要求开具有效发票后，甲方按时支付每季日常维养费用。

4、下列内容不包括在本合同日常维养费用内，在暂估价或暂列金中支出，乙方应在发生费用当月向甲方提出申请，甲方应将经审核的费用与当年年终设施日常维护费用一并支付。

4.1应甲方要求，乙方需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务的，需以甲方出具的有效联系单为准。

4.2维养范围内设施因非乙方原因发生意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，经乙方调查无法寻得事主的，可由甲方出具联系单后，认定为指定维修任务。

4.3增设编号牌、路灯箱变重大事故应急保障。

注：以上所列内容所产生的费用，由乙方按照合理的成本与利润构成原则，参考现行计价依据和当时当地市场价格按实办理结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮，提出适当的单价，经甲方及审价部门审定后，作为价格结算依据，并进行结算。

5、若设施量发生变化，则甲乙双方应签订补充合同，相应调整合同养护费用；增加养护费用不得超过合同金额的10%。

6、合同价格除按本合同规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受：合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

- 7、因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定，中标供应商确认不因采购人延期付款的情形要求采购人承担逾期付款利息等违约责任。

- 八、维养期限

合同期为 3 年，自     年    月   日0时至      年   月    日24时止。

若合同期结束时，下一轮招投标还未完成，超出合同期部分的养护费按实际天数及考核结果结算。

- 九、甲方的权利与义务

（一）对乙方日常维养的质量、安全工作及资料台帐进行定期或不定期的检查，并对设施现场状况和日常管理工作情况进行月度、年度考核；发现乙方未按规范要求进行养护或设施处于不良状况时，应立即要求乙方限期整改。

（二）审核乙方编制的相关管理制度、养护维修作业施工组织设计及交通组织设计、瓯越大桥及其附属设施养护手册、应急预案、年度和月度维养计划等，检查维养计划执行情况。

（三）在有必要的情况下，可出具的有效联系单要求乙方开展针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务。

（四）向乙方提供有关设施养护所需的竣工资料、规范性文件和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全内业资料。

（五）帮助协调处理养护工作中与相关单位的协调配合，以及人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

（六）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

（七）有权要求乙方撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员。

（八）应根据考核结果及合同约定，向乙方支付维养费用。

- 十、乙方的权利、职责与义务

（一）维养费用。按照本合同确定的维养范围，根据考核情况取得相应的维养费用。按甲方要求开展应急抢修及指定维修任务，并获得相应的费用。

（二）维养配备。按招标文件等要求配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、技术负责人、各类专业技术人员和技工，并保持稳定；如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先报请甲方同意。合同期间应保证与合同要求相匹配的生产设备、生产设施、维修物料、应急物资，在规定时限内完成维养任务，并建立使用台账。

（三）维养计划与总结。编制年度、月度维养计划，经甲方审定后安排日常维养工作，在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。每年末上报年度工作总结、设施运行报告和下一年度工作计划。

（四）日常维养。按照本合同的各项规定，精心组织维养，掌握合同维养范围内设施状况，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保设施完好和安全运行。

（五）投诉处理。及时处理各类投诉、媒体曝光、上级督查、12345、数字城管等交办事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

（六）维养技术。维养作业中，力求采用成熟的工艺、材料和方法，对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

（七）在实施和完成本合同的养护作业过程中，遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，由乙方自行负责。

（八）乙方须在合同签订后一个月内向甲方提交符合《台账资料整理规定》要求的管理制度、养护维修作业施工组织设计及交通组织设计、瓯越大桥及其附属设施养护手册等。本合同期第一个月的考核结果不影响维养经费。

（九）乙方应运用甲方指定的信息系统开展瓯越大桥日常维养工作。

（十）现场维养作业用电、用水由乙方自行解决、承担费用。

（十一）乙方有责任发现并及时制止本次招标范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知管理单位和相关部门。对在养护范围内，本次招标范围外的设施（如随桥（路）管线、井盖、标志标线等），有巡查、告知的责任。乙方应加强路灯电缆防盗工作，如发生电缆被盗，由乙方原样恢复，相关费用包干。

（十二）合同期间，甲乙双方签订《瓯越大桥日常维养安全责任书》。为确保安全、文明施工，乙方应建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（十三）乙方应为实施现场养护作业人员购买人身意外伤害险。养护作业人员必须穿统一工作服、着反光背心、戴安全帽开展日常维养作业。乙方在保证日常维养工作的质量与进度的同时，还应做好安全管理。如因自身人员出现伤亡事故、或因施工作业围挡或警示不到位造成过往车辆或行人伤亡的，由乙方承担全部责任，甲方保留追究责任的权利。

（十四）因乙方养护不善或巡查不到位造成的损失由乙方负责赔偿，甲方保留追究责任的权利。

（十五）因乙方定期检测不准确或不及时，未及时发现或正确处置病害缺陷等过失造成桥梁结构运行不良或发生结构损坏和造成人员伤亡、经济损失的，由乙方承担全部责任、赔偿相应损失，甲方保留追究责任的权利。

（十六）其它。配合甲方做好合同范围内桥梁管养过程中涉及的相关工作，并为甲方实施的检测、设施改善等工作提供协助。

- 十一、验收标准

（一）在乙方完成全部养护任务并提交符合要求的台账资料后的7个工作日内，由甲方组织相关单位对项目履行情况进行验收。验收管理办法按《温州市政府采购履约验收办法》、《温州市深化政府采购履约验收改革工作方案》执行。

（二）组织验收时，根据《温州市政府采购履约验收办法》组织验收小组，验收小组依据验收情况，出具验收报告。

（三）验收时乙方必须到场。

（四）验收标准：达到本合同维养质量标准要求。

- 十二、争议处理

1、 合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方及时协商解决。协商不成时，提请温州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2、 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲乙双方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，可向当地人民法院提起诉讼。

- 十三、其他

（一）履约保证金

1、签订合同后5个工作日内，须向甲方提交合同总金额1%的履约保证金，履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。履约保证金自合同签订之日起至项目结束止有效。如发生履约保证金扣除情形的，由甲方为代表先行执行，待合同期满或合同终止后按出资比例结算。有效期满后，甲方应及时将履约保证金无息退还给乙方。

2、甲方认为乙方在合同期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在合同期满后或终止合同后（除第4款情形外）一个月内全额退还履约保证金。否则，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后退还履约保证金余额。

3、合同期内，因乙方考核不合格或其他工作内容失误导致的履约保证金扣除，乙方应在15日内向甲方补足原履约保证金金额，否则视为乙方违约。

4、甲方有权在合同生效后，调整履约保证金的金额，且乙方必须按要求将保证金差额缴付甲方。甲方调整履约保证金是考虑以下条款各项之一或全部。

4.1乙方承包的工作内容及费用的增减；

4.2甲方认为任何有必要调整的原因。

5、如发生因《瓯越大桥设施维养考核办法》规定的警告与退出条款情形，双方终止合同的，甲方将不予退还履约保证金。

6、甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除因乙方违约而导致损失的金额或违约金。

（二）本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签定补充协议，与合同具有相同的法律效力。

（三）在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，提请温州市仲裁委员会仲裁。

（四）本合同自双方法定代表人签字、加盖单位公章后生效，合同期满后失效。

（五）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（六）具体表单详见附件内容。

（七）本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（八）本合同一式玖份，具同等法律效力，甲乙双方各执肆份，另交一份给采购代理机构备案。

甲方名称：温州市市政管理中心（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

乙方名称：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

附：

瓯越大桥设施维养考核办法

（本考核办法作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同所附考核办法为准）

一、考核目标

通过对瓯越大桥道桥、照明设施维养状况的考核，督促、检查及评价养护企业对瓯越大桥设施的维养工作，不断提高设施完好率和设施管养水平，确保设施完好和正常运行。

二、考核范围

招标文件约定的瓯越大桥设施日常维养范围。

三、维养质量标准

招标文件约定的瓯越大桥维养质量标准及本项目招标文件、投标文件和养护合同，相关规程、规范和国家有关强制性标准。

四、考核时间及方式：由管理单位每月进行一次月度考核，通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核；在满周年后的第一个月初进行年度考核。

五、考核内容

考核内容分为年度考核和月度考核。年度考核评分参考月度考核日常管理情况的结果和设施现场检查结果，并对年度综合管理情况进行的考核。月度考核包括日常管理情况和设施现场检查的考核。

- 1、日常管理情况：按照相关的养护规范和养护要求，对综合管理、运用信息系统开展日常维养作业情况、社会监督及处置情况、保障工作开展情况、工作计划及落实情况、安全生产等方面进行考核评价。

- 2、设施现场检查：根据规范要求，对合同养护范围内的设施进行现场检查考核，对考核中存在的问题按要求进行扣分。

- 3、综合管理情况：结合设施养护工作开展情况进行考核，对管养制度的建立与落实情况、常规定期检测评估工作情况、设施档案建立与管理情况、配套设施管养情况、安全生产日常工作开展情况、工作计划及总结等方面进行考核评价。

- 4、设施完好情况结合每月现场考核评价情况进行赋分。

六、考核结果运用

月度考核结果与设施日常维护费用（月度）挂钩，并影响年终的养护经费，年度考核结果与全年的设施日常维护费用挂钩。

1.月度设施日常维护费用按70%控制，与月度考核结果挂钩。月度考核得分低于80分时，不予支付当月维养费用。

Fy=0.7×F12 （Py≥95）

Fy=0.7×F12×Py+5100

（90≤Py＜95）

Fy=0.7×F12×95−4×（90−Py）100

（85≤Py＜90）

Fy=0.7×F12×75−6×（85−Py）100

（80≤Py＜85）

F-年度设施日常维护总费用

Py-月度考核分数

Fy-实得月度设施日常维护费用

2.年终设施日常维护费用按30%控制，与年度考核结果挂钩。年度考核得分低于80分时，不予支付年终设施日常维护费用。

- Fn=0.3×F（Pn≥95）

Fn=0.3×F×Pn+5100

（90≤Pn＜95）

Fn=0.3×F×95−4×（90−Pn）100

（85≤Pn＜90）

Fn=0.3×F×75−6×（85−Pn）100

（80≤Pn＜85）

F-年度设施日常维护总费用

Fn-实得年终设施日常维护费用

Pn-年度考核分数

全年实得总养护费用Fq=Fiy+Fn

Fiy-每月实得设施日常维护费用

- 3.暂估价部分费用

指定养护维修任务处置费用为暂估价，按照养护单位实际完成工程量进行结算。费用需经管理单位、财政审价部门审定后，与下一季度维养费用一同拨付。

4. 警告与退出办法

4.1在市政设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守相关交通法规，未按规程操作发生有责事故。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业材料、机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)市领导及职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)未保质保量的在约定时间内完成管理单位指定养护维修任务的（以招标人出具的有效任务单为准）。

(5)管理混乱，发生管养人员集体上访事件的。

(6)设施处于不良状况危及安全、养护质量问题危及安全或引起市级领导问责。

(7)累计两次未及时回复处理12345及数字城管等案件，造成办结率和回复率不达标。

(8)累计两次因不符合安全文明施工作业相关规定或维修养护质量不合格造成不良影响，引起媒体负面报道或12345投诉。

(9)当月路灯亮灯率考核低于98%。

(10)月度考核为不合格。

4.2在市政设施养护作业合同期间，符合以下之一的予以退出，招标人可提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成市政设施综合管养任务的。

(2)同一合同标段在合同期内累计被警告3次的。

(3)养护单位一年内连续有两个月考核在80分以下或一年内累计三个月考核在80分以下的；年度考核得分80分以下的。

(4)连续两个月路灯亮灯率考核低于98%。

月度考核汇总表

（      年   月）

| 序号 | 考核内容 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理情况 |  |  |
| 2 | 设施现场检查 |  |  |
| 3 | 合计 |  | 合格/不合格 |

统计时间：    年    月    日

说明：月度考核分数大于等于80分时为合格，反之为不合格。

日常管理情况评分表（    年   月）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 存在问题及扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综 合 管 理 | 按合同约定配备维养人员，且不得随意更换，确保维养人员到岗率满足要求，技术工人持证上岗。 （4分） | 维养人员未按合同要求出勤的，缺席每人次扣0.5分。未经业主同意，无故更换项目人员的，酌情扣1-3分。技术工人未持证上岗的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 按合同约定配备维养设备、设施、物资物料，并建立使用台账。（2分） | 未按合同要求配备的，发现一次扣0.5分；未按要求建立使用台账的，酌情扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 管理用房内业管理到位，环境整洁、设施完好。（2分） | 有发现环境不整洁或设施损坏情况的，酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 设施台账资料符合《规定》要求。（2分） | 发生遗失、遗漏或重大错误的，发现一处酌情扣0.5-1分。 |  |  |
| 2 | 日 常 维 养 作 业 | 按照规范对设施进行经常性检查，做好巡查记录并及时上报。（3分） | 发现巡查不到位的，每次扣0.5分；未按要求整理巡查记录的，每次扣0.5分。未及时上报的，每次扣1分。情节严重的酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 在合同约定的时限内完成设施病害处置和应急维修任务，并做维养、自验收记录。无法按时完成的须做情况说明。（4分） | 人材机未按规定时间到场的，发现1次扣1分。发现未及时处置设施病害的，每次扣1分。发现未形成闭合资料的，每处扣0.5分。未经批准，擅自白天亮灯养护维修的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 维养作业应符合安全文明施工要求。（3分） | 因维养作业不符合规定要求造成不良社会影响的，每次扣1分。维修养护作业违反有关安全生产操作规程的，发现一次扣3分。 |  |  |
| 3 | 社会监督及处置 | 责任范围内没有媒体负面曝光（包括电话投诉、市长热线、电视网络纸媒等各级各类媒体）。（5分） | 一经媒体曝光，酌情扣1-5分。 |  |  |
|  |  | 及时处置各类投诉、上级督查、数字城管案卷。（5分） | 未及时处置或处置不到位的，每次扣1分。一个月内发生同案卷二次督办的，扣2分。 |  |  |
| 4 | 保 障 工 作 | 落实应急保障人员、机械及物资。遇突发事件，接到应急指令后，1小时内到达应急现场，并按合同要求做好应急保障工作。（4分） | 未按要求配备应急人员、机械或物资的，酌情扣1-2分。未做好应急保障工作的，酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 做好临时交办的重大节日、活动保障任务、养护任务、设施改善、配合等工作。（3分） | 未做好每次扣1分。 |  |  |
| 5 | 计 划 及 落 实 | 制定月度重点养护计划和总结上月养护情况，并按时上报。按月度重点养护计划进行养护。（3分） | 未及时上报或未按计划落实维养工作的，酌情扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 安全生产 | 做好安全生产工作 | 发生有责安全事故的，每次酌情扣5-10分。总分扣完为止。 |  |  |
| 7 | 合计 | 40分 |  |  |  |

考核人员：             负责人：                   考核时间：      年    月    日

现场检查评分表（      年   月）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题及扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施完好情况 | 桥梁铺装面层及接坡出现不平整、裂缝、坑槽、拥包、车辙、碎边、沉陷等病害超过规范限定值每处扣0.5分；出现积水、结冰等情况的，每处扣0.5分；出现桥头跳车的，每处扣1分；病害情况较为严重的酌情扣1-2分。（10分） |  |  |
|  |  | 未及时清除桥面泥土、石块、砂砾等杂物，未及时清除桥面的化学制剂或油污污染的，每处扣1分。路面有拌和砂浆或混凝土的，每处扣1分。（2分） |  |  |
|  |  | 泄水孔堵塞的、伸缩缝未及时清理的、防撞护栏及其栏杆扶手损坏或锈蚀、声屏障损坏的，每处扣0.5分。桥铭牌、限载牌、限高牌、桥墩编号牌、盖梁编号牌等未按要求进行保养的，每处扣0.5分。（5分） |  |  |
|  |  | 支座、防眩板、风机、消防设施等未按规范要求进行检查或养护的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
|  |  | 伸缩缝及其保护带破损未及时修复的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
|  |  | 梁体、墩台、挡土墙未按规范要求进行检查或养护的，酌情扣1-2分，砼表面出现超限裂缝、保护层损坏的，每处扣1分。（5分） |  |  |
|  |  | 抽查当日路灯设施亮灯率到达98%以上。若低于98%高于96%（含96%），每低1% ，扣0.5分；若低于96%，每低1%，扣1分。 路灯设施完好率达到95%以上。若低于95%高于93%（含93%），每低1%，扣0.5分；若低于93%，每低1%，扣1分。（8分） |  |  |
|  |  | 灯具整洁率（包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露）达到95%以上。若低于95%，每低1%，扣0.2分。 灯杆垂直度不合格不超过3%。超过3%，每杆扣1分。（3分） |  |  |
|  |  | 未按规定时间开关灯的，每次扣0.5分； 发现外接电源未及时上报的，每起扣0.5分。（2分） |  |  |
| 2 | 维修质量 | 设施病害维修质量应满足规范要求，如有病害处置不到位、维修质量不达标、维修作业不规范的，每处酌情扣1-2分。（4分） |  |  |
| 3 | 安全保护区域 | 设施维养范围及安全保护区域范围内如发现有违规占用或影响桥梁安全的作业，未及时上报、采取相应措施的，酌情扣1-3分。（3分） |  |  |
|  |  | 桥下空间被违规利用（包括桥下住人、易燃易爆品堆放等），未及时上报、采取相应措施的，酌情扣1-3分。（3分） |  |  |
| 4 | 配套设施 | 按合同要求开展路灯专变的日常检查及维护工作，确保设施安全运行。未按要求执行的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
| 5 | 合计（总分60分） |  |  |  |

考核人员：               负责人：                   考核时间：      年    月    日

年度考核汇总表

（      年度）

| 序号 | 考核内容 | 权值 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 45% |  |  |
| 2 | 设施完好情况 | 45% |  |  |
| 3 | 日常管理情况 | 10% |  |  |
| 4 | 合计 | 100% |  | 合格/不合格 |

统计时间：    年    月    日

说明：1.设施完好情况考核得分=每月现场考核评价的平均值*0.75；

2.日常管养情况考核得分=每月日常管理情况的平均分*0.25；

3.综合管理考核得分=年度综合管理考核得分*0.45；

4.年度考核分数大于等于80分时为合格，反之为不合格。

年度综合管理考核评分表

(       年度)

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题及扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全管养制度 | 在合同规定时限内，建立健全巡查、养护制度及方案、投诉处理及值班制度、应急预案等制度，并经管理单位审核通过后执行。（10分） 未及时（签订合同后一个月内）完成或无正式文件的，每类扣1分；无相应制度的，每类扣2分。 |  |  |
|  |  | 严格按照管养制度开展设施日常养护工作。（15分） 未按相应制度开展工作的，酌情扣分。如未定期开展应急预案演练、未落实投诉案件处置制度等。 |  |  |
| 2 | 定期开展检测评估 | 按养护技术规范及合同的要求，养护范围内的设施需每年进行一次常规定期检测，并形成检测评估报告。（20分） 未在规定时限内完成检测评估并通过专家评审的，扣20分；检测评估报告不规范的，酌情扣分。 |  |  |
| 3 | 档案资料 | 按规范要求建立完整、准确、清晰的设施档案，及时进行更新。（20分） 发现不完整、不准确或未及时更新的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 市政设施管养系统数据更新准确、及时。（5分） 未及时更新或数据错误的，酌情扣分。 |  |  |
| 4 | 工作计划及总结 | 养护单位需根据年度设施养护状况，编制年度设施养护计划，完成年度工作总结及设施运行报告。（10分） 未及时（签订合同后一个月内或该年度的第一个月内）编制年度设施养护计划的，未完成年度工作总结或设施运行报告的，扣10分；内容不符合要求或不完整的，酌情扣分。 |  |  |
| 5 | 安全生产 | 对养护作业人员进行安全教育培训，使得熟知并严格遵守各项安全技术操作规程并持证上岗作业。（10分） 未开展安全教育培训或养护作业人员没有按规定持证上岗作业的酌情扣1-5分；发现养护作业人员违规操作的，酌情扣1-5分。 |  |  |
| 6 | 配套设施 | 按合同要求开展路灯专变系统的日常检查及维护工作，确保设施安全运行。（10分） 未按要求执行的，酌情扣分。 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

考核人员：        负责人：     考核时间：   年    月    日

# 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

投标人在投标时拟分包的，分包各成员均须提供。

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州市市政管理中心、浙江中商工程咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

3.投标人在投标时拟分包的，分包各成员均须提供（除总包单位外的其他分包各方可线下盖章扫描并上传即可）。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

## 落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料，未要求的无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 分包意向协议（如有）………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

## 一、投标函

温州市市政管理中心、浙江中商工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：     】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5 分包意向协议（如有）；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价明细表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：▲本表必须提供。

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

温州市市政管理中心、浙江中商工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

温州市市政管理中心、浙江中商工程咨询有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

## 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用签字或者盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 定期检测资质 | 需提供“同时具备①具有省（部）级及以上有关部门颁发的建设工程质量检测机构资质：有效的市政桥梁检测资质或桥梁与地下工程专项检测资质或检测机构综合资质；②具有省级及以上计量主管部门颁发的含有桥梁检测相关项目的CMA计量认证证书。投标人自身不具备以上资质的，允许分包给有相应资质的单位，并在投标时提供分包意向协议。”的证明材料 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 专变维护资质 | 需提供“同时满足：①电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。②国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上。③专变维护项目负责人：具备机电工程专业注册建造师二级及以上，具备有效的安全生产考核合格B类证书。投标人自身不具备以上资质的，允许分包给有相应资质的单位，并在投标时提供分包意向协议。”的证明材料 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 分包意向协议（如有） | 投标人自身不具备定期检测资质或专变维护资质，需采取分包时，应提供有效的分包意向协议。不采取分包的可不提供本项。 | 见投标文件第 页 |
| 6 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 四、分包意向协议（服务类）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料），相关格式参考如下：

## 商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

## 供应商基本情况表

项目名称：瓯越大桥日常维养      项目编号：ZS-ZB20240705

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

## 项目负责人情况表

项目名称：瓯越大桥日常维养      项目编号：ZS-ZB20240705

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 合同签订时间 |  | 合同金额 | 备注 |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

  - 本表附项目负责人相关资格证书、毕业证书、职称证书等

  - 列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为，具体处罚措施详见招标文件规定。

  - 以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

## 项目技术负责人（正/副）

项目名称：瓯越大桥日常维养      项目编号：ZS-ZB20240705

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 合同签订时间 |  | 合同金额 | 备注 |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

  - 本表附项目负责人相关资格证书、毕业证书、职称证书等

  - 列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为，具体处罚措施详见招标文件规定。

  - 以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

## 本项目主要技术人员一览表

项目名称：瓯越大桥日常维养      项目编号：ZS-ZB20240705

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作岗位 | 技术职称/技术等级 | 现场承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、人员相关资格证书复印件附后。

2、以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

## 供应商自2021年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |

- 其他内容及方案、响应情况，按照招标文件采购要求结合评分内容自行编写提供。

## 五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 报价明细表………………………………………………………………（页码）

## 开标一览表

项目编号：                                      （价格单位：元人民币）

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 项目负责人 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 叁年服务期总报价（大写）：人民币 （小写）：￥ |  | 三年 |
|  |  | 其中： 日常维养费用报价（大写）：人民币 （小写）：￥ 暂估价+暂列金 （大写）：人民币 （小写）：￥ |  |  |

注：

1、报价一览表中报价为符合招标文件要求的项目投标价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿（工作日的午餐）与交通、专用设备及工具、器械、消耗材料、服装、安全、管理费用、税费、利润、验收费（评审费）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。

2、投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

3、▲不提供本表将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

## 报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 参考 设施量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  | 7933 | m/次 |  |  | 巡查频率：一日一次 |
| 1.2 | 常规定期检测 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.3 | 结构定期检测 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 主体设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车行道 | 沥青混凝土桥面日常维养 | 84449 | ㎡ |  |  | 维修率：5%（取4-10年的平均维修率） （材质1：10672㎡；材质2：64637㎡:；材质3:3896㎡；材质4：1071㎡，平均维修深度10cm以内） |
| 2.2 | 防撞护栏 | 钢筋混凝土护栏 | 12984 | m |  |  | 防撞护栏维养范围展开高度1.25m。表面破损维修率：7% 涂料维修率：30% |
| 2.3 |  | 防撞护栏钢构件 | 12984 | m |  |  | 表面破损维修率7% 涂料维修率：30% |
| 2.4 | 伸缩缝 | 伸缩缝日常保养 | 563 | m |  |  |  |
| 2.5 |  | 型钢伸缩缝日常维修 | 型钢伸缩缝合计563 止水带合计1301 | m |  |  | 型钢维修率：0.6%；保护带单侧宽度40cm 止水带维修率：10% |
| 2.6 | 支座 | 支座日常检查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.7 |  | 球式支座 | 278 | 只 |  |  | 均按照15m以上大型桥梁盆式支座考虑 |
| 2.8 | 梁体 | 钢箱梁日常保养 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 箱梁日常保养 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.9 | 墩台 | 墩台日常保养 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 防撞设施 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.10 | 挡土墙 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 附属设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 声屏障 |  | 33587 | ㎡ |  |  |  |
| 3.2 | 桥名牌、限载牌、限高牌 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3.3 | 风机 |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 3.4 | 消防设施 |  | 20 | 套 |  |  | 一套消防栓包括灭火器箱、手提式干粉灭火器2只 |
| 二 | 照明设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路灯 |  | 114 | 基 |  |  | 10米金属杆单挑，250W高压钠灯 |
| 2 | 道路灯 |  | 20 | 基 |  |  | 7.5米金属杆单挑，150W高压钠灯 |
| 3 | 道路灯 |  | 3 | 基 |  |  | 8米金属杆单挑，165WLED |
| 4 | 投光灯 |  | 136 | 基 |  |  | 40W |
| 5 | 投光灯 |  | 3 | 基 |  |  | 300W |
| 6 | 路灯电缆 |  | 5000 | 米 |  |  | YJV-4*25 |
| 7 | 路灯电缆 |  | 1000 | 米 |  |  | YJV-4*10 |
| 8 | 路灯电缆 |  | 2000 | 米 |  |  | YJV-4*16 |
| 9 | 路灯配电箱维护 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁监控中心 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 管理用房、监控中心使用与维护 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 应急保障、节日保障 |  | 1 | 项 |  |  | 常备应急物资 |
|  |  |  | 1 | 项 |  |  | 保障工作 |
| 4 | 交通疏导措施及协警费 |  | 1 | 项 |  |  | 维养周期三年 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1 | 项 |  |  | 维养周期三年 |
| 6 | 专变维护 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 四 | 暂估价 |  |  |  |  |  | （▲不可竞争费用） |
| 1 | 附属养护 |  | 1 | 项 | / | 200000.00 | 按需发生，按实结算 |
| 2 | 路灯变压器重大事故应急保障 |  | 2 | 台 | / | 300000.00 | 按需发生，按实结算 |
| 五 | 暂列金 |  | 1 | 项 |  |  | （总预算的5%计入，▲不可竞争费用） |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表总计价应与附件一中“开标一览表”中“叁年服务期总报价”相一致。

2、▲不提供本表将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位；如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、本表数据与采购需求中有出入的，以采购需求为准并进行调整。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

# 第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性条款

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见公告。

3.本项目的特定资格要求：见公告。

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

- 《投标函》

- 《开标一览表》

- 《报价明细表》（如有要求）

（六）招标文件中其他标注“▲”条款。

投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

- 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 报价未按照统一折扣进行报价；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

- 	出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 	出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 	出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 	主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

- 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

# 其他附件：                                          附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：             （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

附件4：

- 政府采购履约验收书（参考模板）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：

- 该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

- 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

附件5：中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业划型标准

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件6

联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：

分包意向协议（服务类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由（中型企业、小型企业、微型企业）承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(公章)：

分包供应商名称(公章)：

……

日期：  年  月   日