公开招标采购文件

- 项目名称：江北“天机网”工程建设

- 采购单位：宁波市江北区气象局（盖章）

代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司（盖章）

二O二五年一月

目	录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	20

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  合同主要条款	43

第六章  投标文件格式	47

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况 江北“天机网”工程建设的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于：2025年02月13日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NBSD2025-007（交易登记号：FSCG2025008）

项目名称：江北“天机网”工程建设

预算金额（元）：6483000

最高限价（元）：6483000

采购需求：具体详见采购文件第二章采购需求

标项名称：江北“天机网”工程建设

数量: 1

预算金额（元）：6483000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微型智慧气象站、4要素自动气象站、6要素自动气象站等相关设备采购及搭建，具体详见采购文件第二章《招标需求》。

备注：/

合同履约期限：供应商须在合同签定后30个工作日内将设备运到采购人指定的地点，2025年4月15日前完成项目的安装、调试工作。

本项目不接受联合体投标。

- 二、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，中小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3、本项目的特定资格要求：具有自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

- 三、获取采购文件

1、时间：  /  至2025年02月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、方式：本项目采购文件于“政府采购云平台”在线获取。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，登陆政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】），进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，仅浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”下载采购文件浏览；招标公告附件内的采购文件仅供阅览，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后方视作依法获取采购文件（法律、法规所指的获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政府采购云平台”完成相关流程引起的无效投标，责任自负。

4、采购文件售价：免费。

- 四、投标文件提交（上传）截止时间及地点

提交投标文件截止时间：2025年02月13日09时00分（北京时间）

投标地点（网址）：供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。

开标时间：2025年02月13日09时00分（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，供应商应在线参加开标。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1供应商须在浙江政府采购网进行注册登记。注册具体要求及申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，未注册供应商应当注意注册登记所需时间，以免影响投标。

2.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网(http：//www.zjzfcg.gov.cn/)”及“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login）”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述两个网站。

2.3关于在线投标与开标注意事项：

- （1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- （2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

- （3）投标文件制作：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.2为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，供应商应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.4供应商成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由供应商自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现供应商上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该供应商作无效投标处理。

3.5本项目供应商的备份电子投标文件不予退还。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人名称：宁波市江北区气象局

项目联系人（询问）：水老师

项目联系方式（询问）：0574-89382155

质疑联系人：水老师

质疑联系方式：0574-89382155

联系地址：宁波市江北区新马路183号

采购代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） A座5楼

传真：0574-87636525

项目联系人（询问）：蔡青青、何周军、徐乃昕、郑梅英、吕玲卓、顾静芬、张琳玲

项目联系方式（询问）：0574-87636525

质疑联系人：张琳玲

质疑联系方式：0574-87636525

同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区政府采购管理办公室

地    址：宁波市江北区大庆南路181号

联  系  人：张老师

- 监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

## 一、项目背景

宁波市江北区地处东南沿海，气象灾害影响频繁、水旱灾害易发多发。近年来，随着全球气候变化，灾害性天气事件呈现频发性、极端性趋势。灾害种类多、致灾风险高、防御难度大。气象和水文观测是预报与服务的基础，是筑牢防汛防台第一道防线的关键。目前江北区气象观测站平均间距在3里之上，针对空间尺度小、生命史短、突发性强、破坏力大的短时暴雨、雷雨大风、冰雹、龙卷、雷电等。为解决“村社气象监测覆盖率低”、“临灾叫应精准度不够”、适应服务气候变化需要，提升突发强天气监测预警能力，提高村社一级应急防御救灾能力，保障经济社会安全稳定，宁波市委市政府和江北区委市政府高度重视气象监测预警能力建设，部署加快气象高质量发展，提升气象精密监测能力，进一步提高预警精细化、网格化水平。

- 二、采购内容

- 根据建设要求，江北区气象局须实现村社气象监测全覆盖，其中防汛防台重点村社至少覆盖四要素气象监测，具体采购清单如下：

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 四要素自动气象站 | 46套 | 详见本章“采购技术指标要求”。 |
| - 2 | 六要素自动气象站 | 4套 | 详见本章“采购技术指标要求”。 |
| - 3 | 微型智慧气象站 | 64套 | 详见本章“采购技术指标要求”。 |
| - 备注：六要素站和微智站包含以下观测：风向、风速、温度、雨量、气压、湿度；四要素站包含以下观测：风向、风速、温度、雨量。 |  |  |  |

## 三、采购技术指标要求

- （一）四要素自动气象站

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 观测时制 |  |  |
| 1 | 采用北京时观测的要素，日界为北京时20：00。系统时钟准确度月累计：±10s。 |  |
| 数据存储 |  |  |
| 1 | 内部存储器支持存储分钟数据30天。 |  |
| 通信 |  |  |
| 1 | RS-232、RS-485，通信参数可配置，默认通信参数：波特率9600bps，8位数据位，1位停止位，无校验，无流控。采用支持公用移动网络的数据传输模块与远程数据监控中心（中心站）通信。 |  |
| 电源 |  |  |
| 1 | 工作电压：DC，9V～15V。数据采集器平均功耗：<2W。采用标称12V免维护的蓄电池为系统供电，并支持太阳能电池板为蓄电池充电。蓄电池充足电后的续航能力不少于15天。 |  |
| 环境适应性 |  |  |
| 1 | 气温：-40℃～+60℃。相对湿度：0%～100%。大气压力：450hPa～1100hPa。 |  |
| 电磁兼容性 |  |  |
| 1 | 静电放电抗扰度：接触放电4kV；空气放电8kV。电快速瞬变脉冲群抗扰度：2kV，5kHz。浪涌（冲击）抗扰度：1kA（1.2/50μs、8/20μs组合波）。射频场感应的传导骚扰抗扰度：0.15～80MHz，3V，80%AMk（1kHz）。 |  |
| 数据采集器 |  |  |
| 1 | 数据采集器采用实时多任务操作系统设计，主要完成数据采集、数据处理、数据传输和系统运行管理功能。数据采集器硬件包含高性能嵌入式处理器、高精度A/D电路、高精度实时时钟电路、大容量的程序和数据存储器、传感器接口、通信接口、外部存储器接口、监测电路、指示灯等，硬件系统能够支持嵌入式实时操作系统的运行。 |  |
| 风传感器 |  |  |
| 1 | 风速 | 起动风速：≤0.5m/s |
|  |  | 测量范围：0～75m/s |
|  |  | 精确度：±（0.5+0.03V）m/s |
|  |  | 分辨力：0.1m/s |
| 2 | 风向 | 起动风速：≤0.5m/s |
|  |  | 测量范围：0～360° |
|  |  | 分辨力：3° |
| 气温传感器 |  |  |
| 1 | 测量范围：-50℃～＋60℃ |  |
|  | 允许误差：±0.2℃ |  |
|  | 分辨力：0.1℃ |  |
| 翻斗雨量传感器 |  |  |
| 1 | 承水口径：Φ200mm |  |
|  | 分辨力：0.1mm |  |
|  | 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）、±4％（＞10mm） |  |
|  | 测量降水强度：0mm/min～4mm/min |  |

- （二）六要素自动气象站

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 观测时制 |  |  |
| 1 | 采用北京时观测的要素，日界为北京时20：00。系统时钟准确度月累计：±10s。 |  |
| 数据存储 |  |  |
| 1 | 内部存储器支持存储分钟数据30天。 |  |
| 通信 |  |  |
| 1 | RS-232、RS-485，通信参数可配置，默认通信参数：波特率9600bps，8位数据位，1位停止位，无校验，无流控。采用支持公用移动网络的数据传输模块与远程数据监控中心（中心站）通信。 |  |
| 电源 |  |  |
| 1 | 工作电压：DC，9V～15V。数据采集器平均功耗：<2W。采用标称12V免维护的蓄电池为系统供电，并支持太阳能电池板为蓄电池充电。蓄电池充足电后的续航能力不少于15天。 |  |
| 环境适应性 |  |  |
| 1 | 气温：-40℃～+60℃。相对湿度：0%～100%。大气压力：450hPa～1100hPa。 |  |
| 电磁兼容性 |  |  |
| 1 | 静电放电抗扰度：接触放电4kV；空气放电8kV。电快速瞬变脉冲群抗扰度：2kV，5kHz。浪涌（冲击）抗扰度：1kA（1.2/50μs、8/20μs组合波）。射频场感应的传导骚扰抗扰度：0.15～80MHz，3V，80%AMk（1kHz）。 |  |
| 数据采集器 |  |  |
| 1 | 数据采集器采用实时多任务操作系统设计，主要完成数据采集、数据处理、数据传输和系统运行管理功能。数据采集器硬件包含高性能嵌入式处理器、高精度A/D电路、高精度实时时钟电路、大容量的程序和数据存储器、传感器接口、通信接口、外部存储器接口、监测电路、指示灯等，硬件系统能够支持嵌入式实时操作系统的运行。 |  |
| 风传感器 |  |  |
| 1 | 风速 | 起动风速：≤0.5m/s |
|  |  | 测量范围：0～75m/s |
|  |  | 精确度：±（0.5+0.03V）m/s |
|  |  | 分辨力：0.1m/s |
| 2 | 风向 | 起动风速：≤0.5m/s |
|  |  | 测量范围：0～360° |
|  |  | 分辨力：3° |
| 气温传感器 |  |  |
| 1 | 测量范围：-50℃～＋60℃ |  |
|  | 允许误差：±0.2℃ |  |
|  | 分辨力：0.1℃ |  |
| 湿度传感器 |  |  |
| 1 | 测量范围：0％RH～100％RH |  |
|  | 允许误差：±3％RH（≤80％RH）、±5％RH（＞80％RH） |  |
|  | 供电电压：DC（7V～28V） |  |
| 翻斗雨量传感器 |  |  |
| 1 | 承水口径：Φ200mm |  |
|  | 分辨力：0.1mm |  |
|  | 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）、±4％（＞10mm） |  |
|  | 测量降水强度：0mm/min～4mm/min |  |
| 气压传感器 |  |  |
| 1 | 测量范围：500hPa～1100hPa |  |
|  | 分辨力：0.1hPa |  |
|  | 最大允许误差：±0.3hPa |  |

- （三）微型智慧气象站

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 测量性能指标 |  |  |
| 1 | 气温 | 测量范围：-50～+60℃ |
|  |  | 分辨力：0.1℃ |
|  |  | 最大允许误差：±0.2℃ |
| 2 | 湿度 | 测量范围：0～100%RH |
|  |  | 分辨力：1%RH |
|  |  | 最大允许误差：±3%RH（≤80%RH），±4%RH（＞80%RH） |
| 3 | 气压 | 测量范围：450hPa～1100hPa |
|  |  | 分辨力：0.1hPa |
|  |  | 最大允许误差：±0.3hPa（全温全量程） |
| 4 | 风速 | 测量范围：0～60m/s |
|  |  | 分辨力：0.1m/s |
|  |  | 最大允许误差：±0.3m/s（≤10m/s），±3%（＞10m/s） |
| 5 | 风向 | 测量范围：0～360° |
|  |  | 分辨力：0.1° |
|  |  | 最大允许误差：±3° |
| 6 | 压电式雨量 | 测量范围：雨强0mm/min～4mm/min |
|  |  | 分辨力：0.1mm |
|  |  | 最大允许误差（典型值）：≤2mm（小时雨量）：±1mm（绝对误差），＞2mm（小时雨量）：±20% |
| 7 | 外接翻斗雨量 | 测量范围：0～4mm/min雨强 |
|  |  | 分辨力：0.2mm |
|  |  | 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm），±4%（＞10mm） |
| 环境适应性 |  |  |
| 1 | 温度：-40～60℃ |  |
|  | 湿度：0～100%RH |  |
|  | 气压：450～1100hPa |  |
|  | 降水强度：6mm/min |  |
|  | 外壳防护等级：IP65 |  |
|  | 抗盐雾腐蚀：零件镀层耐48小时盐雾沉降试验 |  |
| 其他参数 |  |  |
| 1 | 通信方式：RS232/RS485，4G（或5G），蓝牙 |  |
| 2 | 供电：9～15VDC |  |
| 3 | 功耗：约0.8W（12V） |  |
| 扩展性要求 |  |  |
| 1 | 支持气温、湿度、气压、风速、风向、雨量等要素的观测，气象六要素测量精度达到观测司《便携式自动气象观测仪分级技术规范》I级，同时支持扩展翻斗雨量传感器，需满足特定地区高精度观测需求。 |  |
| 通信要求 |  |  |
| 1 | 除本地RS232接口，还支持4G（或5G）、蓝牙，上电自组网。数据可通过无线通信传输至省/市数据云平台，也可以通过蓝牙连接，实现数据读取和参数配置等功能。 |  |
| 其他要求 |  |  |
| ★1 | “微型智慧气象站”制造商具有检测和校准能力，提供《CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》复印件并加盖单位公章。 |  |

## 四、配套基础设施安装要求

1.附属设施要求

（1）微型智慧气象站要充分考虑设施的美观度和协调性，在不影响探测效果的前提下可根据环境或功能需要配套定制立柱、抱箍等配套设施。

（2）多要素气象站满足以下条件

①安装在地面场地的风传感器配置高度在10m～12m之间的风杆或风塔，并具有防雷措施。

②空气温湿度传感器安装在标准玻璃钢百叶箱内。

③沿海地区选购的附属设施考虑其抗腐蚀性能。

④山口、风口、沿海、海岛等地区，对附属设施的选购考虑其抗强风性能。

⑤标识：围栏外侧设立测站标牌、探测环境保护警示牌等标识。标牌的内容至少包括观测站名称、建站时间、建设单位、联系电话。警示牌内容为气象探测环境警示标语，如：气象探测环境和设施保护人人有责。标牌和警示牌的材质、大小、样式和安装方法需经采购人统一确认。

2.设备设施基础要求

（1）设备设施混凝土基础的制作按照设备设施制造商提供的图纸要求制作。

（2）混凝土基础高出观测场地面5cm，外露面方正、光滑。

（3）设备设施有电源线、信号线接入的，基础内要预埋一定口径的穿线管，与地下管道连通，用于设备设施缆线的穿行和保护。电源线与信号线分别设置穿线管。

3.线缆敷设要求

（1）缆线宜采用PVC套管做防护，并埋入地下，管道直径50mm～100mm，埋设深度30cm～50cm（安装调试特别困难区域可酌情调整）。

（2）各传感器的信号线均从设备设施基础内的套管中穿行。

（3）确保观测场地内地下缆线防护管端口的严密性，防止鼠类进入地下管网。

4.防雷设施要求

符合《自动气象站场室雷电防护技术规范》（QX/T 30-2021）规定的要求，观测场地防雷系统接地电阻≤4Ω，在高山、海岛等岩石地面土壤的电阻率＞1000Ω•m的观测场地，接地体的接地电阻值可适当放宽。

5.“自动气象站”细部要求

（1）风传感器安装优先采用10米无拉索风杆。

（2）百叶箱主要采用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维布（毡）制作。

6.其他要求

安装完成后拍摄站点周边探测环境照片，其中包含站点八方位图、全景图以及由鱼眼镜头（光学成像系统视场角达180°）拍摄的周边探测环境照片（鱼眼镜头设备放置在雨量桶上口沿拍摄，图片正上方为正北，图片输出设置3000X3000）。

## 五、其他服务要求

- 1.工作内容及培训要求

- 采购合同范围内的货物采购并运输至采购人指定地点进行安装、调试，完成验收工作。最终验收合格后对有关人员进行培训及技术指导，培训至有关人员能正常使用为止；并做好相关运行维护期的售后工作，包括但不限于设备安全防护、设备运行保障、实时做好观测设备、附属设施和场地的安全，做好设备维修、维护服务等工作。

- 2.人员要求

- （1）安装调试阶段配备工作人员4人（其中项目负责人1人、技术人员至少3人），一般工作人员数量不作强制要求由中标人根据项目实际情况进行充足配置。

- （2）实际投入的工作人员与投标文件中响应的内容一致且符合采购文件的最低标准，为保证项目的稳定性，合同履行前后若需更换工作人员的，经采购人同意后方可进行更换，且必须更换的人员资历、档次不得低于原人员，以确保项目质量不因工作人员的变动而受影响，未按投标文件中响应的内容投入的，视为乙方违约，采购人有权解除合同。未经采购人同意擅自更换工作人员的作违约处理，违约金为2000元/次。

- （3）出现采购人认为工作人员无法履行职责或者不能胜任的，采购人有权要求中标人更换相关工作人员，中标人应及时更换，如无正当理由拒绝更换的，视为中标人违约，扣罚违约金10000元/人/次，违约金采购人有权从进度款中扣除。

- 3.售后服务要求

- （1）中标人在接到采购人报修通知后48小时内维修完成，上述时间内确有特殊原因不能按时维修完成的，向采购人说明情况，经采购人同意后可适当延长维修时间。

- （2）对于集成度较高的设备设施或元器部件根据站点数量2%~5%的比例预留全新的备品备件，原则上质保期内只换不修，相关费用由供应商自行综合考虑在投标报价中。

- （3）其余集成度较低的设备设施或元器部件质保期内免费维修复原、更换材料。

- ★4.数据共享要求

- 四、六要素自动气象站建成后所有气象数据直接接入市级气象数据中心，待业务稳定后统一接入省级气象数据中心，数据资产归气象部门所有。市级气象部门对接市城市大脑、城市安全在线等平台，负责数据共享管理和技术对接工作。

- 5.安全要求

- 中标人按照相关规定落实安全防护措施，自行负责安全管理，对工作人员的安全负责。由于中标人原因在本项目实施过程中造成人员伤亡、财产损失及中标人配备的工作人员发生的各种事故（包括治安、交通、劳资纠纷等事件），所造成的一切后果及损失均由中标人承担全部责任并负责赔偿，与采购人无关，若采购人因此而遭受损失的，中标人赔偿该损失。

- 六、商务要求

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲合同履约期限 | 供应商须于2025年4月15日前完成安装，调试并完成验收正常投入使用。 |
| 2 | 服务要求 | 供应商应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因供应商提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。 |
| 3 | 质量保证 | 投标产品及备品备件必须是厂商原装的、全新的，型号及性能指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准，满足采购人的使用需求。 |
| 4 | ▲质保期及运维期 | - 本项目中所有产品每套设备质保运维期为三年；自安装完成并经整体验收合格之日起计算； |
| 5 | ▲付款方式 | 1.款项分两次支付。 第一次：合同签订后支付合同金额60%的预付款（预付款支付前，中标人需提供预付款担保，不提供预付款担保的不支付预付款）。若中标人不要求支付预付款的，可在所有货物运输至采购人指定地点经采购人验收确认后向采购人申请合同金额40%的款项。 第二次：在采购人指定地点安装调试完成最终验收合格后支付至实际结算金额的100%。 2.签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人有权对预付款的比例进行调整（其余支付节点不作调整）。 3.以上款项按实结算，每次款项支付前中标人需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，采购人自收到中标人发票后7个工作日内支付。 |
| 6 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目履约保证金不作要求。 |
| 8 | 预付款担保要求 | 1.预付款保函的金额：与预付款金额一致。 2.预付款保函的形式：金融机构、保险机构、国家认可的担保机构出具的保函。 3.预付款保函的提交时间：与预付款发票一并提交。 |
| 9 | 其他要求 | - 1.所投自动站产品数据能无缝接入现有自动气象站中心处理系统，无须另建中心站。 - 2.质保期内通讯费用由中标人承担，相关费用自行综合考虑在投标报价中。 - 3.对于集成度较高的设备或元器部件原则上质保期内只换不修，供应商须按照站点数量2%~5%的比例预留备品备件，相关费用自行综合考虑在投标报价中。 |
| 10 | - 责任承担 | - 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，均与采购人无涉。 |
| 11 | - 授予合同 | - 按照采购文件的规定、中标单位的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 12 | - 合同签订时间 | - 中标通知书发出之日起30天内完成合同签订工作。 |

- 附件：气象监测站建设点位清单

| 区县 | 镇（乡）街道 | 村（社区） | 气象要素数 | 备注(优选地质灾害点或自然村) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北区 | 慈城镇 | 南联村 | 4 | 地质灾害优选 |
| 江北区 | 慈城镇 | 上岙村 | 4 | 地质灾害优选 |
| 江北区 | 慈城镇 | 五联村 | 4 | 地质灾害优选 |
| 江北区 | 慈城镇 | 金沙村 | 4 | 地质灾害优选 |
| 江北区 | 慈城镇 | 湖心村 | 4 | 地质灾害优选 |
| 江北区 | 慈城镇 | 观庄村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 慈湖村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 黄山村 | 4 | 地质灾害优选 |
| 江北区 | 慈城镇 | 八字村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 东镇村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 妙山村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 向上村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 慈湖人家社区 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 三联村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 望京社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 枫湾社区 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 云鹭湾社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 景明社区 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 塘家湾社区 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 浮碧社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 宝峰社区 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 洪陈村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 勤丰村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 新华村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 五湖村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 杨陈村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 王家坝村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 南门村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 北门村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 国庆村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 东门村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 双顶山村 | 4 |  |
| 江北区 | 慈城镇 | 前洋村 | 4 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 望江社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 江畔社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 亲亲社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 云水湾社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 宁静社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 洪都社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 姚江社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 北欣社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 汇嘉社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 祥北社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 颐和社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 和塘雅苑社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 逸嘉社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 宁沁社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 鸿盛社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 慈江村 | 4 |  |
| 江北区 | 洪塘街道 | 洪塘村 | 6 |  |
| 江北区 | 孔浦街道 | 白杨社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 孔浦街道 | 北站社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 孔浦街道 | 红梅社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 孔浦街道 | 绿梅社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 孔浦街道 | 怡江社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 孔浦街道 | 路林村 | 6 |  |
| 江北区 | 前江街道 | 长兴社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 前江街道 | 云谷社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 前江街道 | 星旅社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 前江街道 | 未来盛园 | 4 |  |
| 江北区 | 前江街道 | 西江村 | 4 |  |
| 江北区 | 前江街道 | 裘市村 | 6 |  |
| 江北区 | 外滩街道 | 白沙社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 外滩街道 | 盐仓社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 外滩街道 | 湖西社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 外滩街道 | 浮石社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 外滩街道 | 包家社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 外滩街道 | 外滩社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 育才社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 范江岸社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 北岸琴森社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 大闸社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 繁景社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 翠东社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 文教街道 | 双东坊社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 西管社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 压赛堰社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 朱家社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 万润社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 湾头社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 万象社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 梅堰社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 万宁社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 甬江社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 河西村 | 4 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 河东村 | 4 |  |
| 江北区 | 甬江街道 | 夏家村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 灵山村 | 6 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 天沁社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 华庭社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 滨江社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 洪家社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 广庭社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 广泰社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 广庆社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 天成社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 天悦社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 天水社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 河西社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 广厦社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 天润社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 上邵社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 甬樾社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 天合社区 | 微智站 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 东邵村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 葛家村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 胡家村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 孔家村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 童家村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 马径村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 西卫桥村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 塘民村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 姚家村 | 4 |  |
| 江北区 | 庄桥街道 | 居陆村 | 4 |  |

- 第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市江北区气象局 地址：宁波市江北区新马路183号 联系人：水老师 联系电话：0574-89382155 |
| 2 | 采购代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司 地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） A座5楼 联系人：蔡青青、何周军、徐乃昕、郑梅英、吕玲卓、顾静芬、张琳玲 联系方式：0574-87636525 |
| 3 | 采购有关信息发布媒体： 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 宁波政府采购网：http://www.nbzfcg.cn/； 宁波市公共资源交易电子服务系统：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login |
| 4 | 现场考察或开标前答疑会：不组织 |
| 5 | 备选投标方案：不允许 |
| 6 | 采购预算金额：见采购公告 |
| 7 | 投标报价及费用： ▲1、本项目投标应以人民币报价，本项目最高限价为6483000元，超过此限价作无效标处理； 2、本项目报价包括货物采购费、必要的保险费、运输费、装卸费、场地平整费、安装调试费、配套基础设施（含气象站标牌、探测环境保护警示牌等标识）相关费用、质保期内通信费、备品备件相关费用、验收费、培训费、售后服务费、风险费、管理费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用及参加采购活动所发生的全部费用。 3、供应商在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险，事后不得以任何理由要求增加费用。 4、根据《招标投标法》第三十三条：供应商不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ▲8 | 付款方式：详见第二章《采购需求》。 |
| ▲9 | 投标有效期：90天 |
| 10 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 投标文件由资格证明文件、技术商务文件、投标报价文件三部分组成，供应商应分别编制，各文件组成内容分别为： 1、资格文件内容主要包括但不限于以下内容： （1）资格条件自查表； （2）投标声明书； （3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书； （4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函； （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； （6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （7）落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列证明材料之一）： （7-1）中小企业声明函； （7-2）残疾人福利性单位声明函； （7-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （8）供应商认为有必要说明的其他资料。 2、技术商务文件内容主要包括但不限于以下内容： （1）符合性自查表； （2）投标函； （3）供应商响应表； （4）技术条款偏离表； （5）商务条款偏离表； （6）供应商基本情况表； （7）拟派项目负责人简历表 （8）拟投入本项目服务人员情况表 （9）备品备件及专用工具表 （10）主要材料（设备）品牌表 （11）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）； （12）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件加盖单位公章（如有）； （13）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。 ▲注：资格文件、技术商务文件中不能出现报价。 3、报价文件内容主要包括但不限于以下内容： （1）开标一览表； （2）投标报价明细表； （3）政府采购统计基础信息表； （4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。 以上内容采购文件第六章未提供格式的由供应商自拟。 |
| 12 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1份（电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定）。 （3）纸质文件：中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格证明文件，技术商务文件、投标报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公告招标采购公告》 |
| 14 | 开标时间及地点：详见第一章《公告招标采购公告》 |
| 15 | 中标候选人数量：1名 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 17 | 履约保证金金额：本项目不做要求。 |
| 18 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及标准》。 |
| 19 | 采购资金来源：预算资金 |
| 20 | - 1.按《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》（由宁波市招标投标协会制定发布）规定并结合宁波市中介超市网中选下浮率20%计算招标代理费用（上限6万元），招标代理费由中标单位支付； - 2.中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费； - 3.招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款； - 4.服务费缴纳： - 开户名称：宁波市盛达工程管理咨询有限公司 - 开户银行：宁波银行南苑支行 账 号：24040122000059033 |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 投标文件的签署人应当为供应商的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为供应商的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非供应商的法定代表人时，投标文件中必须提供供应商的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

- 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

- （八）特别说明

▲1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
    2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
    3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
    4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。
    5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，供应商应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件，技术商务文件、投标报价文件三部分组成，供应商应分别编制，具体见前附表。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，须包含完成完整的服务所需的所有费用，应包含所有与本采购服务相关的、应支付的所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不适用。

（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、供应商应▲①上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1 份。

②可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1份。

以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南” 制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）

3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

4、（如有）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲5、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子投标文件中所须加盖单位公章部分均采用CA签章。

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7、供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖单位公章。

2、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。供应商的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

- 电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

- 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

- 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

- 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 5.评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 6.做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

- 7.评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

- 1.在评审专家中推选评审小组组长。

- 2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3.评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

- 4.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 6.评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7.评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

- 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

- 3.评审人员对有关采购文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 4.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

- 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 中标公告期限为1个工作日。

- 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 4.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约保证金：详见第三章供应商须知。

- 八、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原采购文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 九、落实政府采购政策的特别说明

1.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

8.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

9.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见本采购文件附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

10.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

- 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

（一）资格条件审查

- 由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。对供应商单位负责人是否为同一人或者存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

- 评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查复核。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求： - 须满足下列条件之一： （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； （3）监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
|  | 本项目的特定资格要求：具有有效的自动气象站的《气象专用技术装备使用许可证》。 |
|  | 本项目联合体投标：□接受 R不接受。 |
|  | 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查（技术商务文件） | 具备采购文件中规定的资格要求； |
|  | 按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | 投标文件有法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | 投标文件项目齐全； |
|  | 投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | 带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | 技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | 技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查（报价文件） | 按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | 投标文件项目齐全； |
|  | 采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | 不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | 不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | 投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | 不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | 投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | 报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、技术商务文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

12、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

B、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、评审时如发现下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的投标文件相互混装；

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标候选人。中标供候选人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标候选人或重新招标。

三、评分细则

| 评审项目 | 评审标准 | 评审标准及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分 （70分） | 技术指标响应性（20分） | 评标委员会根据第二章招标需求内容的响应情况：全部满足或者优于招标要求的得20分。一般参数负偏离每条扣1分，本项扣完为止；打“★”重要参数如有负偏离每条扣2分，本项扣完为止。 注：采购文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖单位公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 |
|  | 项目实施方案 （9分） | 1.根据供应商针对项目建设需求理解的程度，对目标、内容、规模进行描述，理解透彻，内容详实的得3-2分； 基本理解，内容不够详实的得1.9-1分； 理解不到位内容欠缺的得0.9-0分； 未提供不得分。 |
|  |  | 2.根据供应商对于项目选址、整体部署符合采购文件要求且科学合理；人员及设备配备安排完善，清晰全面，与本项目需求完全符合的得3-2分； 较为完善、较为清晰、基本符合项目需求的得1.9-1分； 内容欠完善、与本项目符合性欠缺的得0.9-0分； 未提供不得分。 |
|  |  | 3.根据供应商针对本项目服务内容的难点、关键点的应对方案措施合理有效且及时性高、针对性强的得3-2分； 应对方案措施较合理的、具有一定针对性的得1.9-1分； 应对方案及措施简单、缺乏合理性，不够及时的得0.9-0分； 未提供不得分。 |
|  | 供货保障方案 （6分） | 根据供应商对本项目提供的项目建设、供货方案、供货时间保障措施、安装、调试、验收方案进行综合评议： 安装方案完整，能提供详细的调试方案、开箱测试方式，能确保产品通过验收方案的得6-3分； 安装调试方案、开箱测试方式，内容笼统细节不完善，有待补充的得2.9-2分； 安装调试方案不完整有缺漏的得1.9-0分； 未提供的不得分。 |
|  | 售后服务及运维支撑能力 （12分） | 根据供应商提供全方位的售后服务，包括但不限于：可行的售后服务计划、安装调试、日常维护保养、故障排除、保修期内外、快速维修响应时间、售后服务团队、齐全的售后技术资料、备品备件储备体系（备品备件清单、返修流程、返修时间、替用设备、零配件供应商等）等； 方案内容完整、合理、可操作性综合强的得12-9分； 方案内容较为完整、较合理、可操作性一般的得8.9-5分； 方案内容欠完善存在明显不足的得4.9-0分； 未提供不得分。 |
|  | 应急服务方案 （5分） | 供应商具备重大气象服务的应急服务能力，健全的应急管理制度（组织指挥体系、预警预防机制、综合应急措施、专项应急措施、现场处置措施、应急物资、人员储备、后期处置）等； 措施、组织人员安排到位、结构清晰，符合项目实际需求的得5-3分； 措施、组织人员安排一般，基本符合项目实际需求的得2.9-2分； 措施、组织人员安排存在缺陷、不足的得1.9-0分； 未提供不得分。 |
|  | 培训方案 （4.5分） | 根据供应商制定的培训方案及进度计划安排完善、科学合理，可操作性强，培训时免费提供完整的培训资料，满足项目实际需求的4.5-3分； 方案内容及进度计划安排较为完善，科学合理性一般的得2.9-1.5分； 方案内容欠完善存在明显不足的得1.4-0分； 未提供不得分。 |
|  | 产品的工艺性能 （3分） | 为提高兼容性，供应商针对“6要素自动气象站、4要素自动气象站、微型智慧气象站”以上3类货物同时选用同一品牌的得3分，其中两项内容为同一品牌的得2分,其余情况不得分。 注：提供主要材料（设备）品牌表。 |
|  | 项目实施团队 （6分） | 项目负责人（2分） 项目负责人具有（气象类）高级工程师职称证书的得2分；具有（气象类）中级工程师职称证书的得1分，其余情况不得分，本项最高得2分。 注：供应商须提供项目负责人投标截止日前三个月任意一个月的社会保险证明，职称证书复印件并加盖单位公章。未提供或提供的资料不齐全的，本项不得分。 |
|  |  | 项目组其他人员（4分） 评标委员会根据供应商拟投入本项目的实施团队人员配备合理性、岗位分工、专业技能水平、类似项目经验能力、与本项目需求相关的证书等进行综合评议，最高4分。 注：供应商须提供拟投入本项目实施团队人员投标截止日前三个月任意一个月的社会保险证明，相关证书、荣誉等（如有）复印件并加盖单位公章。 |
|  | 企业综合实力 （1.5分） | 供应商或制造商具有有效质量管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书、环境管理体系认证证书，认证范围须含类似气象仪器或设备，每项得0.5分，最高得1.5分； 提供有效证书复印件加盖单位公章，未提供的不得分。 |
|  | 类似业绩 （3分） | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过气象设备采购业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。 注：需提供业绩合同复印件并加盖单位公章，若合同内无法证明类似业绩的须提供业主证明材料复印件加盖单位公章。未提供的或提供资料不全的不得分。 |
| 报价分 （30分） | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为有效投标报价，等于评标基准价的得满分30分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（未尽事宜或合同内容需增加的，根据采购文件约定或中标供应商要约情况及采购人实际情况增补或调整）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目名称公开招标的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

- 三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

本项目不作要求。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计算）

- 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

- 十、货款支付

款项分两次支付。

第一次：合同签订后支付签约合同金额60%的预付款（预付款支付前，中标人需提供预付款担保，不提供预付款担保的不支付预付款）。若乙方不要求支付预付款的，可在所有货物运输至甲方指定地点经甲方验收确认后向甲方申请签约合同金额40%的款项。

第二次：在甲方指定地点安装调试完成最终验收合格后支付至实际结算金额的100%。

2.签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方有权对预付款的比例进行调整（其余支付节点不作调整）。

3.以上款项按实结算，每次款项支付前乙方需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及甲方规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，采购人自收到中标人发票后7个工作日内支付。如乙方迟延提供符合要求的相应金额增值税发票，甲方付款时间相应顺延。

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

- 封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/技术商务文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/技术商务文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

授权代表签章：

年  月  日

- 资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、供应商投标声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、具有有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | - 五、落实政府采购政策需满足的资格要求： - 须满足下列条件之一： （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； （3）监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
|  | 八、特定资格要求（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 投标声明书

致：（采购人）

关于贵单位      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（采购编号：　　   　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

- 法定代表人授权委托书

（如由供应商的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                （项目名称）的投标活动，委托代理人根据此授权以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，我方对被授权人的签名事项负全部责任，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：      （签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位                        （单位名称）承诺，完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备材料、专业技术人员、公司资质（格）等）

……..

特此承诺。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 中小企业声明函

（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、供应商承诺函 | □通过 □不通过 |  |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

致：  （采购人）

我方参加你方组织的      （项目名称）（项目编号：     ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.按采购文件规定提供的服务以及伴随的货物的投标报价见《开标一览表》。

2.我方将根据采购文件的规定，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

3.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本项目采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方的投标文件在采购文件规定的投标有效期之前均对我方具有约束力。

5.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业（单位）运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方独自承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6.我方完全理解最低报价并不是中标的唯一标准。

7.如我方获得中标，承诺按照采购文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

8.所有有关本次投标的函电请寄：

电话：              电子邮箱：

地址：              邮编：

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 供应商响应表

采购编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 技术条款响应表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明 （偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

备注填写说明：1、列明采购文件的服务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况。

- 商务条款响应表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明 （偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

备注填写说明：1、列明采购文件的商务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况。

- 供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：本表后附人员的执业资格证书（如有）、职称证书（如有）复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 拟投入本项目服务人员情况表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：后附相关人员证书复印件、从业经验证明资料复印件等，由供应商根据项目需求自行填写。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 备品备件及专用工具表

| 序号 | 备品备件及专用工具、易耗件名称 | 备品备件及专用工具、易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对于集成度较高的设备或元器部件原则上质保期内只换不修，供应商须按照站点数量2%~5%的比例预留备品备件，相关费用自行综合考虑在投标报价中，采购人不再另行支付；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 主要材料（设备）品牌表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 开标一览表

致：（采购人）

按你方采购文件要求，我们本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目名称：            ]实施。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | 投标总报价合计（元） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |

1、“投标报价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价建议四舍五入保留至整数元为止。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四要素自动气象站 | 46套 |  |  |
| 2 | 六要素自动气象站 | 4套 |  |  |
| 3 | 微型智慧气象站 | 64套 |  |  |
| 4 | 利润 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、投标报价明细表最终价格须与开标一览表总价保持一致，具体格式可自行扩展说明。

2、供应商认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在自行增加栏目加以说明。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

- 其他说明资料

1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；
2.供应商认为有必要说明的其他资料（格式自拟）。