公开招标采购文件

项目名称：宁波市鄞州区排水设施常见病害日常维修项目

项目编号：HX-2024-1043

采购单位：宁波市鄞州区排水管理中心

采购代理机构：宁波华欣建设项目管理有限公司

2024年7月

目    录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标须知	6

第三章 采购清单和技术（服务）要求	14

第四章 开标及评标	26

第五章 合同主要条款	40

第六章 投标文件格式内容	48

第一章 公开招标公告

项目概况

宁波市鄞州区排水设施常见病害日常维修项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年8月13日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HX-2024-1043

项目名称：宁波市鄞州区排水设施常见病害日常维修项目

预算金额（元）：6891528

最高限价（元）：标项一：1722882；标项二：1722882；标项三：1722882；标项四：1722882（以上最高限价均为12个月最高限价）。

采购需求：

标项一:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（中兴路以东-百丈东路以南范围）

数量:1项

预算金额（元）:1722882

最高限价（元）：1722882

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中兴路（含）-天童路以东、百丈东路以南区域范围[ 具体路段范围是中兴路（不含）-百丈东路（不含）-世纪大道（不含）-铁路（不含）-福庆南路（含）-环城南路（含）-东外环南路（不含）-宁波绕城高速（不含）-天童南路（不含）-天童北路（不含）-环城南路（含）-中兴南路（不含）-中兴路（不含）封闭围合区域）内的所有区级范围内（除下应街道、潘火街道、邱隘镇的行政范围内的所有区域） ]排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。具体内容见采购文件第三章“采购清单和技术（服务）要求”。

标项二:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（中兴路以西-百丈路以南范围）

数量:1项

预算金额（元）:1722882

最高限价（元）：1722882

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

中兴路-天童路（含）以西、百丈路以南区域范围[ 具体路段范围是百丈路（不含）-奉化江-鄞州大道（不含）-宁南南路（含）-沈海高速（不含）-天童南路（含）-天童北路（含）-环城南路（含）-中兴南路（含）-中兴路（不含）-百丈路（不含）封闭围合区域 ]内的所有区级范围内排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。具体内容见采购文件第三章“采购清单和技术（服务）要求”。

标项三:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（百丈路以北区域范围）

数量:1项

预算金额（元）:1722882

最高限价（元）：1722882

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：百丈路以北区域范围[ 具体路段范围是百丈路（不含）-奉化江-甬江-世纪大道（不含）封闭区域） ]内的所有区级范围内排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。具体内容见采购文件第三章“采购清单和技术（服务）要求”。

标项四:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（东部新城范围）

数量:1项

预算金额（元）:1722882

最高限价（元）：1722882

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：东部新城段（世纪大道以东）：通途路（不含）、东外环路（含）、宁穿路（含）、盛莫路（不含）、百丈东路（含）、邱隘大道（含）、铁路（不含）、甬新河（不含、且桥梁不包括）合围区域范围的所有区级范围内排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。具体内容见采购文件第三章“采购清单和技术（服务）要求”。

备注：本项目投标人可同时投标四个标项，但至多只能中标一个标项。

服务期限：服务总期限为30个月，合同签订共分为三次，三次的服务期限分别是：第一次12个月;第二次12个月;第三次6个月，第二次、第三次是否续签合同根据中标人服务情况、考核情况等情况确定。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项一至标项四：投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2024年7月23日至2024年7月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取。投标人自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月13日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年8月13日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（宁波市鄞州区蕙江路567号，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1 执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3 标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.4投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购(http://www.nbzfcg.cn)及宁波市公共资源交易电子服务系统(https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/)。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区排水管理中心

地址：宁波市鄞州区惠风西路55号

传真：/

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0574-89582343

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-87419941

2.采购代理机构信息

名称：宁波华欣建设项目管理有限公司

地址：宁波市江北区长兴路715号恒凯大厦603室

传真：/

项目联系人（询问）：陈佳妮、王静、王波、虞礼周

项目联系方式（询问）：0574-88228779

质疑联系人：唐佳萍

质疑联系方式：0574-88228780

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“▲”号的条款负偏离达到采购文件规定数量的；作无效投标处理。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，不同投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，核心产品中有品牌相同，按一家投标人认定。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（六）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

（2）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

（4）供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

（6）采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

（7）采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（七）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（八）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（九）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十一）本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

（十三）注：合格的投标货物或服务：▲本项目合格的供应商来源：国内。

1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3、投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

二、投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格文件内容包括

1、投标人资格条件自查表；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书（格式见附件）；

3、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件。

4、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如适用）；

5、采购文件要求的其他资格证明材料。

（二）商务技术文件内容包括

1、投标人符合性自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、投标承诺函（格式见附件）；

7、投标人基本情况表（格式见附件）；

8、投标供应商声明（格式见附件）；

9、评标索引表（格式见附件）；

10、类似业绩情况一览表（格式见附件）；

11、招标文件第三章 采购清单和技术（服务）要求中要求投标人提供的承诺书（格式自拟）；

12、评分标准或采购文件需要提供的证明材料；

（三）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

投标文件的提交：

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商可采用现场送达方式或邮寄方式递交电子备份投标文件。

采用现场方式送达的，供应商应在投标截止时间前将电子备份投标文件送达至：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅号见大厅）

采用邮寄方式的，供应商应投标文件递交截止时间前一日16:00前，将电子备份投标文件邮寄到达下列地址：宁波华欣建设项目管理有限公司（宁波市江北区长兴路715号恒凯大厦603室），联系方式：陈佳妮，0574-88228779。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话告知招标代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

- 3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

投标文件的密封和标记

电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                 ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价及代理服务费

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1.以人民币为结算货币。报价包括完成本项目服务所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

3.除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

（三）投标文件每项只允许有一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）中标服务费：按照中标总价，根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中招标费率规定的服务类标准，分标项向中标人收取。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

▲（二）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名或印章并加盖单位公章。

（三）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，备份投标文件也应重新制作递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由中标人直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到采购人的书面同意，中标人不得将本合同范围的部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，服务费总额的10%支付违约金给采购人，违约金不足以赔偿采购人损失的，中标人继续承担赔偿责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三章 采购清单和技术（服务）要求

一、项目概况

| 项目名称 | 宁波市鄞州区排水设施常见病害日常维修项目 |
| --- | --- |
| 标项数量 | 四个 |
| 服务内容 | （一）年度总价包干部分： 1.雨污水井盖养护维修（更换雨污水井盖、井座更换、升降雨污水井、设置防坠网、井四周道路破修、土方开挖回填等内容）。 2.雨水口井盖维修（更换雨水口井盖、井座更换、调换侧进式雨水口框盖、调换进水口侧石、管道维修更换、包含井四周道路破修、土方开挖回填等内容）。 3.积水点改造（每个标项含5处积水点改造，每处长度按50米以内考虑）。 4.每日管线日常巡查：完成采购人指派的相关工作，重点巡查井盖情况、积水点情况等，发现问题及时上报智慧平台并做好应急处理。同时做好排水设施保护工作，确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。（每个标项要求供应商须每日巡查有效里程数不得少于40公里，以GPS计量为准）。 5.应急抗台应急抢险及重大事件保障等其他工作。 注：在项目实施过程中，数量可能不同，若超过对应部分暂估工程量，则以投标人所报总金额为准，不作调整。若未超过对应部分暂估工程量的，则按具体工作量结合信息价按实结算。请投标人在报价时考虑工程量不确定因素，并自行承担该风险产生的费用和责任。 （二）年度工程量暂估部分： 管道检测、管道非开挖修复、管道开挖修复（含路面恢复）、铺设端头管道、零星管道改造、截污纳管、管道封堵及管道封堵拆除等。（注：该部分内容以采购人任务单为准，经审计单位审核后按实结算） |
| 质量要求 | 质量等级要求：国家施工验收规范一次性验收合格。 保修期：本项目开挖修复和非开挖修复的保修期至少为1年，时间按项目整体验收合格之日起计算。 |
| 服务地点/现场 | 采购人指定或认可地点。 |
| 服务响应要求 | 中标人在接到采购人服务需求通知后半小时内响应，并按采购人要求在规定时间内保质保量完成相关服务内容。 |

各标项具体工作范围如下：

标项一:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（中兴路以东-百丈东路以南范围）

工作范围：中兴路（含）-天童路以东、百丈东路以南区域范围[ 具体路段范围是中兴路（不含）-百丈东路（不含）-世纪大道（不含）-铁路（不含）-福庆南路（含）-环城南路（含）-东外环南路（不含）-宁波绕城高速（不含）-天童南路（不含）-天童北路（不含）-环城南路（含）-中兴南路（不含）-中兴路（不含）封闭围合区域）内的所有区级范围内（除下应街道、潘火街道、邱隘镇的行政范围内的所有区域） ]排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。

标项二:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（中兴路以西-百丈路以南范围）

工作范围：中兴路-天童路（含）以西、百丈路以南区域范围[ 具体路段范围是百丈路（不含）-奉化江-鄞州大道（不含）-宁南南路（含）-沈海高速（不含）-天童南路（含）-天童北路（含）-环城南路（含）-中兴南路（含）-中兴路（不含）-百丈路（不含）封闭围合区域 ]内的所有区级范围内排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。

标项三:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（百丈路以北区域范围）

工作范围：百丈路以北区域范围[ 具体路段范围是百丈路（不含）-奉化江-甬江-世纪大道（不含）封闭区域） ]内的所有区级范围内排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。

标项四:

标项名称: 鄞州区排水设施常见病害日常维修服务（东部新城范围）

工作范围：东部新城段（世纪大道以东）：通途路（不含）、东外环路（含）、宁穿路（含）、盛莫路（不含）、百丈东路（含）、邱隘大道（含）、铁路（不含）、甬新河（不含、且桥梁不包括）合围区域范围的所有区级范围内排水设施每日管线日常巡查（含排水设施保护）、雨污水井盖养护维修、积水点改造、应急抗台应急抢险及重大事件保障等。

附：各标项区域示意图

标项一：

标项二：

标项三：

标项四：

二、采购要求

- （一）管道长度及预估年度工程量（适用于所有标项）

1、《年度总价包干部分工程量》

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 （暂估） | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水井盖维修 | 更换雨污水井盖、井座更换、升降雨污水井、设置防坠网、井四周道路破修、土方开挖回填等内容 | 7000 | 个 |
| 2 | 雨水口井盖维修 | 更换雨水口井盖、井座更换、调换侧进式雨水口框盖、调换进水口侧石、管道维修更换、包含井四周道路破修、土方开挖回填等内容 | 7000 | 个 |
| 3 | 积水点改造 | 积水点改造，每处长度按50米以内考虑 | 5 | 处 |
| 4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 40 | 公里/天 |

注：上述数量为预估数量，在项目实施过程中，数量可能不同，若超过对应部分暂估工程量，则以投标人所报总金额为准，不作调整。若未超过对应部分暂估工程量的，则按具体工作量结合信息价按实结算。请投标人在报价时考虑工程量不确定因素，并自行承担该风险产生的费用和责任。

- 测算依据

- 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》；

- 《排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）》；

- 《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标（修定稿）》（建标〔2011〕187号）；

- 《浙江省市政设施养护维修定额(2003版)》；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》(建建发〔2016〕144号)；

- 《关于营改增后＜浙江省市政设施养护维修定额（2003版）>计价规则调整的通知》（浙建站定〔2016〕40号）；

- 《宁波市人力资源和社会保障局关于最新发布的宁波市市区企业人力资源市场工资指导价位的通知》；

服务期内，上述测算依据如有调整，则按最新标准或通知执行。

- 实施要求

1、人员要求：

投标人拟投入项目组成员每个标项不得少于以下数量：

- 项目负责人1名：市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格；

- 专职安全员1名：具有安全生产管理员证书（C证）；

- 其他人员：

①巡查人员至少1人；

②日常维修人员不少于7人（含CCTV检测人员、潜水员、维修作业人员，人员需具有对应类别岗位证件予以上岗，如管道检测工证书、潜水员证书、有限空间作业证等相关证书）；

③内勤及智慧城管平台案件处理人员1名；

④资料档案员1名（会熟练操作CAD）；

注：（1）投标人须在投标文件中提供拟投入人员名单、相关证书以及由社保部门出具的招标公告发出之日前3个月内任意1个月投标人为拟投入人员缴纳社保的证明资料复印件。

▲（2）中标人须承诺在中标结果公示期满后15日内，将上述拟投入人员情况及证书等信息提供给采购人。未经采购人认可的人员（所有人员须经业主认可后方可进场）或提供资料不齐全的，采购人有权取消其中标资格，重新组织招标（投标文件中须附相关承诺书并加盖公章，格式自拟）。

（3）如遇重特大汛情情况，中标人应根据市、区以及业主指导意见进行人员增设安排并制定相应应急方案（应急方案不符合当前形势且业主再三沟通仍拒不执行的，业主有权终止合同）。中标人需在接到采购人需求通知后半小时内响应，一般要求24 小时内保质保量完成相关服务内容，具体维修服务根据实际需求执行；特殊情况可向采购人申报，经采购人同意后，可适当延长处理解决时间。

（4）服务期间供应商不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经采购人同意确认，且更换的项目负责人不低于本采购文件要求资历。

2、设备设施要求：

投标人拟投入本项目每个标项的设备设施不得低于如下数量及配置要求：

- 封堵气囊（DN300、DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1350和DN1500），至少各配备1套。

- 车辆：至少配备1辆，要求外观黄色、车龄5年内（以行驶证上的时间为准）、排量≥1.8L，里程不超过10万公里；合同签订前，完成“鄞州水利-排水”字样的喷涂（不接受贴纸），带黄色警灯。（注：中标供应商须在合同签订前提供车辆清单至采购人处，车辆品牌型号及对应车牌号在表中列明，采购人予以备案）

- 至少配备1辆电瓶车用于巡查，要求电瓶车装载GPS（电瓶车巡查非机动车道人行道、绿化带）。

- 配备防毒面具至少1套；

- 配备有毒有害气体检测仪至少1套；

- 配备潜水设备（包括供氧、通讯和防护）至少1套。

▲注：中标人须承诺在中标结果公示期满后15日内，将上述所有必须配备的设备设施及投标人拟投入本项目的其他设备设施的购置发票或租赁协议及相关技术资料等信息提供给采购人。未按时提供拟投入本项目的所有设备设施资料或提供资料不齐全的，采购人有权取消其中标资格，重新组织招标（投标文件中须附相关承诺书并加盖公章，格式自拟）。

3、具体实施要求：

（1）基础资料要求：

1.1.制定相关的年度计划和月度计划。

1.2.建立维修记录、台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

1.3.按要求及时报送相关报表，及时增补新增管线的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。

（2）工作内容及要求：

2.1雨污水井盖养护维修（更换雨污水井盖、井座更换、升降雨污水井、设置防坠网、井四周道路破修、土方开挖回填等内容）。

2.2雨水口井盖维修（更换雨水口井盖、井座更换、调换侧进式雨水口框盖、调换进水口侧石、管道维修更换、包含井四周道路破修、土方开挖回填等内容）。

2.3积水点改造（每个标项含5处积水点改造，每处长度按50米以内考虑）。

2.4每日管线日常巡查：完成采购人指派的相关工作，重点巡查井盖情况、积水点情况等，发现问题及时上报智慧平台并做好应急处理。同时做好排水设施保护工作，确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。（每个标项要求供应商须每日巡查有效里程数不得少于40公里，以GPS计量为准）。

2.5应急抗台应急抢险及重大事件保障等其他工作。

2.6年度工程量暂估部分：管道检测、管道非开挖修复、管道开挖修复（含路面恢复）、铺设端头管道、零星管道改造、截污纳管、管道封堵及管道封堵拆除等。（注：该部分内容以采购人任务单为准，经审计单位审核后按实结算）。

2.7安全、文明作业：中标人必须切实搞好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生及施工人员人身安全保险等工作，确保安全等级达到合格标准。若发生重大伤亡及其它安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求进行事故处理，并由事故责任方承担发生的事故费用，与采购人无涉。

2.8建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

2.9服务期内，如采购人对标项内井盖进行提升改造，造成井盖规格或型号变动的，中标人须就提升改造后的井盖按照本次招标要求继续进行养护、维修服务，合同金额不作调整。

▲4、经营场地要求：

投标人须在投标文件中承诺：在合同签订之前，中标人必须在鄞州区内设置不小于200m2的办公及仓库场地；中标人收到中标通知书后15日内，需向采购人提供房产证复印件或租赁协议复印件加盖供应商公章（投标文件中须附相关承诺书并加盖公章，格式自拟），否则取消中标资格，采购人重新招标。中标人须在合同签订前办理标项范围内公众责任意外险，对于设施养护期间，养护范围内发生的第三方人员伤害或车辆财产损失，须由中标人负责善后工作。

（四）费用核拨方式（适用于所有标项）

1、合同金额=年度总价包干部分费用+年度工程量暂估部分费用

注：①年度总价包干部分费用（在项目实施过程中，数量可能不同，若超过对应部分暂估工程量，则以投标人所报总金额为准，不作调整。若未超过对应部分暂估工程量的，则按具体工作量结合信息价按实结算。请投标人在报价时考虑工程量不确定因素，并自行承担该风险产生的费用和责任。）

②年度工程量暂估部分费用（该部分内容以采购人任务单为准，经审计单位审核后按实结算）

2、考核和经费的核拨方法：

①预付款：合同生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%（年度工程量暂估部分费用除外）；

- ②服务费：按每月结算，与每月的考评结果挂钩，次月公布考评结果并完成支付。

- 合同签订共分为三次，三次的进度款付款方式分别是：

- 第一次、第二次：每月支付金额=50%合同金额（年度工程量暂估部分费用除外）/12-考核扣款金额；余款10%合同金额在每次合同服务期满后经审计单位审计并通过采购人审核后一次性结算。

第三次：每月支付金额=50%合同金额（年度工程量暂估部分费用除外）/6-考核扣款金额；余款10%合同金额在合同服务期满后经审计单位审计并通过采购人审核后一次性结算。

③年度工程量暂估部分费用，按照实际发生情况，于每次合同服务期满后，经审计单位审计并通过采购人审核后按实结算。

3、服务经费考核及工程量暂估部分按如下方法计算：

（1）每月安排一次考评，考评标准以签订合同时的《宁波市鄞州区排水设施常见病害维修考核评分表》（见附件1）为准，根据考评结果按月进行核拨。考评结果与每月服务经费拨付额挂钩：

①综合考核分在95分（含）以上的为优秀，应付金额为全额月服务经费；

②综合考核分在85（含）~95分的为良好，应付金额为以95分为基准每扣1分扣除月服务经费的3%；

③综合考核分在75（含）~85分的为一般，应付金额为全额月服务经费的60%；

④综合考核分在65（含）~75分的为较差，应付金额为全额月服务经费的45%；

⑤综合考核分在65分以下的为差，核拨全额月服务经费的30%。

- 合同履行期间，除年度总价包干部分工作内容之外的工作内容，中标人需接到经审批人签证后的任务单，方可实施，未经签证自行实施的任务，不予结算；特殊紧急情况，接排水管理中心负责人或分管领导指令后先行实施，但须在接到指令后5个工作日内补交签证，方予以结算。任务单工作内容自工程量暂估部分中进行结算。（任务单格式见附件）

4、合同履行期间，如发生不可抗力或自然灾害而造成设施缺损或因规划建设需要而需移位、拆除的，其维护或拆迁所需的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中，自工程量暂估部分中进行结算。

5、合同履行期间，巡查人员发现井盖缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报采购人并保证在井盖维修完毕前做好围护工作。因围护不当或养护时未及时发现井盖缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由中标人负责赔偿并承担责任。

（五）其他相关要求

▲1、合同期内，井盖由中标人自行购置，按现状同规格同档次予以更换。

2、年度工程量暂估部分由采购人视实际情况进行任务分派。

3、中标人须保证平台相关投诉件有对应的处理及解决措施。

▲4、中标人必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，中标人必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在巡查及维修过程中，如因中标人原因发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，且采购人有权终止合同（供应商须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖供应商公章）。

5、为做好防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求中标人落实24小时值班制应急人员、车辆，能迅速响应采购人要求以确保城区道路的安全畅通。

6、中标人须制定完整、可行、详细的养护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

7、具体合同履行要求及涉及合同无法正常履行的责任和处罚方式等一切与合同履行相关的约定以采购人与中标人签订的合同为准。

8、合同执行过程中，供应商如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同，由此引起的所有损失由中标人承担。

（六）附件1：宁波市鄞州区排水设施常见病害维修考核评分表

| 考核项目 |  | 考核标准及细则 | 评分标准 | 扣分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 文明 施工 20分 | 统一 着装 | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴“鄞州水利-排水”反光背心，佩戴安全帽，服装整洁无明显污渍。 | 每发现一人次违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分3分） |  |  |
|  | 施工围护及车辆 | 作业区域必须采取合理、有效的维护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示。围护需全封闭、且保持整洁，不得破损、杂乱、脏；施工告示牌（参建单位名称、联系方式、施工时间、施工内容温馨提示等）；所有机动车辆要求黄色，喷涂“鄞州水利-排水”字样，安装警示灯，所有作业车辆要求整洁无明显污渍或破损。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分6分） |  |  |
|  | 材料堆放 | 施工材料堆放及施工车辆停置须按规定办理城管占道或交警审批手续，在不影响车辆、行人通行且不破坏各类设施的区域；长时堆放须做好维护、警示标志。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分2分） |  |  |
|  | 原设 施保护 | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作，施工期间不得坏通信、燃气、供水、供电、路灯、热力等其他管线设施，如有破损按原状修复并赔偿。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分2分） |  |  |
|  | 防尘 | 施工区域应注意控制环境影响，特别注意防尘除尘处理，避免空气污染严重。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分1分） |  |  |
|  | 垃圾清理 | 施工作业完毕，及时将施工材料及废料、垃圾清运至适当场所，不得过夜堆放，对于污泥处置应符合环保城管等规定，应无害化消纳处置。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分2分） |  |  |
|  | 安全 保护 | 下井作业前严格按照国家安全生产监督管理总局《有限空间安全作业规定》执行，须严格实施作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业，须做到“先通风、再检测、后作业”。未采取通风的、下井前未进行有毒气体检测或检测不合格的、工作现场没有防护监护作业的、教育培训不合格上岗作业的、未两人以上协助的，未穿戴安全帽、安全服的。 | 每发现一次扣1分，扣完为止。 （满分4分） |  |  |
| 智慧 城管 和台 账、 人员 管理 17分 | 提案、投诉、指派及维修时效 | 1、各种提案、投诉、指派事件均应及时受理并落实。2、缺失复合井盖更换要求4小时内修复完成；3、铸铁井盖、雨箅、井圈更换要求48小时内完成。4、智慧城管案件处置无积压。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，造成市区级考核通报或社会负面影响较大的一次性扣3分。（满分3分） |  |  |
|  | 信息 通畅 | 养护单位应建立24小时全天候信息保障机制，保证信息畅通，配备专职突发案件及24小时案件受理人员。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分1分） |  |  |
|  | 智慧城管案件处置 | 智慧城管案件均应按照相关要求及时处理并修复完成。智慧城管案件处置的资料要求按规定记录成册，完整、规范。 | 智慧城管超时一次扣1分，不能提供资料扣5分，不齐全酌情扣分。（满分5分） |  |  |
|  | 信息、 总结 | 每年向区排水管理中心上报排水设施养护类信息二篇附照片，月度总结一篇。 | 信息每少一篇扣1分，无月度总结扣1.5分，总结不全面、不完整、不准确的酌情扣分。 （满分3分） |  |  |
|  | 台账 | 养护所用材料须提供相关合格证、质保单或材料试验报告单、施工照片等。日常维养内容、过程均记录成册，包括图片资料（维修前后对比），要求真实、完整。 | 不能提供材料台账的扣2分，未及时提交任务签证的，扣3分；不齐全的酌情扣分。（满分为5分） |  |  |
| 施工 质量 管理 40分 | 沥青路面井框 | - 井框周围路面无沉陷； - 各类井框与路面高差不得大于5mm； - 四周用切割机切割，整齐不斜； - 四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm； - 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀； - 表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹； 7、与原路面纵坡、横坡相一致。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分8分） |  |  |
|  | 水泥板块井框 | - 混凝土路面四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90度； 2、井框四周应设置混凝土保护护边； 3、座框或护边与路面高差不得大于3mm； 4、修复后井圈与混凝土路面接缝处填缝饱满，与原路面无错台现象。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分8分） |  |  |
|  | 人行道 井框 | 1、人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物； 2、预制块铺筑平整不摇动，缝隙饱满； 3、纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm； 4、铺筑人行道板完整，一块板不超过一条裂缝，有缺角用混凝土补平； 5、侧、平石安放顺直，无断裂、缺角； 6、安放牢固，无摇动现象，混凝土靠背砌筑规范。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分8分） |  |  |
|  | 井盖 | - 1、雨污水井盖放置标识正确； - 2、井盖维修一般挖到井圈外围40厘米。 - 3、复合井盖与井座高差不得大于5mm； - 4、复合井盖表面不得有裂缝，破洞。 - 5、所有井盖按规定均须配备防坠网。 - （注：深度达到1.2m以上或双层井盖，不需要配备防坠网） - 6、业主会对井盖不定时进行抽检，抽检费用由中标供应商承担，如抽检结果为不合格，中标供应商需将整个批次都调换成合格的。 - 7、井盖不允许重复利用，中标供应商需做好明显无重复利用可能性的标记，根据审计核减残值既可。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分2分） |  |  |
|  | 井座 及井壁 | - 窨井要按规定砌制拱圈，并做到内壁弧（平）顺，粉刷到位，无裂缝，无渗漏； 2、底高程正确，井内不允许出现有建筑垃圾及残杂物； 3、流槽井底与管口过度平顺；4、雨水井落底不少于10cm。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分7分） |  |  |
|  | 管道 | - 管口与井室内壁接口平齐，粉刷到位，无裂缝，无渗漏； - 井内管口标高、管道放坡符合整体水流走向不得出现倒虹； 3、管径D300以上管径管口砌筑拱圈加以巩固； 4、管道间承接口处无裂缝，无渗漏。 | 每发现一起违规操作扣0.5分，扣完为止。（满分7分） |  |  |
| 巡查 23分 | 巡查 与记录 | 加强日常巡查，按规定对所辖的排水设施进行全覆盖巡查，记录成册，要求真实、完整，做到每天有巡查、有记录（井盖更换，井盖沉降、道路积水）；要求记录完整、清晰、详细、真实。巡查记录每月上报，不得拖延，否则不予计量。 | 未达到以上要求扣2分;如发现未维修，扣1分;有巡查未记录扣1分;记录不完整、清晰的，或记录未反映实际情况的，扣0.5分， （满分8分） |  |  |
|  | 应急响应 | 1、重特大汛期应急响应情况，根据业主指导意见人员及设备增设，并制定应急方案。 2、人员及设备增设要求： 人数要求：≥16人 车辆要求：≥2辆 移动式排水设备：总排量须满足1500立方以上 3、实施过程中须派供应商法人亲自到场。 | 未按照业主要求响应的，扣7分。（满分7分） |  |  |
|  | 信息 反馈 （巡查） | 养护区域内各类挖掘施工偷排或设施缺损情况，养护单位应当及时告知发包人。需单独上报每天上报。 | 每发现一起违规操作扣2分，扣完为止。（满分8分） |  |  |

附件：任务单（格式）

排水设施维修养护任务单

宁波市鄞州区排水管理中心                                       编号：

| 维修路段或内容 |  |
| --- | --- |
| 破坏现象（附图片和相关说明） |  |
| 维修方案（包含具体位置、施工方案、实施期限、维护方案等内容） |  |
| 费用估算 |  |
| 实施单位： 日期： 年 月 日 |  |
| 现场监理： 日期： 年 月 日 |  |
| 经办人： 日期： 年 月 日 |  |
| 审核人： 日期： 年 月 日 |  |
| 审批人： 日期： 年 月 日 |  |

说明：1、此单适用于各单位实施的未列入养护经费的零星维修工程和通过公开招标确定的零星维修单位明确工作任务的方式；

2、此单作为结算凭证；

3、实施单位需接到经审批人签证后的任务单，方可实施，未经签证自行实施的任务，不予结算。特殊紧急情况，接排水管理中心负责人或分管领导指令后先行实施，但须在接到指令后5个工作日内补交签证，方予以结算。

六、商务条款

| 1 | 服务期限：服务总期限为30个月，合同签订共分为三次，三次的服务期限分别是：第一次12个月;第二次12个月;第三次6个月，第二次、第三次是否续签合同根据中标人服务情况、考核情况等情况确定。 |
| --- | --- |
| 2 | 付款方式：见本招标文件第三章 采购清单和技术（服务）要求中（四）费用核拨方式。 |
| 3 | 投标报价： （1）报价方式：本次报价为人民币价。 （2）本项目标项一/标项二/标项三/标项四最高限价均为人民币1722882元。 （3）本项目标项一/标项二/标项三/标项四年度工程量暂估部分预算金额均为人民币275000元。 （4）投标人在填写投标报价（12个月）时，应遵循以下原则： 投标报价（12个月）=年度总价包干部分 元（由供应商自行报价）+年度工程量暂估部分预算金额人民币275000元（固定金额） 投标报价（12个月）超过所报标项最高限价的，其投标将作无效投标处理。 （5）投标报价构成：包括完成本项目服务工作所需的人力物力成本、设施设备费用、日常巡查和抗台应急费用、耗材费用（含井盖）、安全文明施工费用、保险费、管理费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。 （6）不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |

第四章 开标及评标

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函答复将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 一、电子招投标开标程序（评审顺序按标项序号依次进行）：

- 分两阶段开标

第一阶段开标（资格文件、商务技术文件）：

（一）开标会议由采购代理机构主持，至投标截止时间，主持人开启投标文件解密；

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（三）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

（四）采购代理机构（采购人）对资格进行审查，评标委员会对符合性进行审查，并对“商务技术文件”进行评审打分，评分结束后，由主持人在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标人的技术商务得分情况；

第二阶段开标（报价文件）：

- 由主持人在线开启报价文件，公布《开标一览表》中的投标人名称、投标报价以及其他内容等；

- 采购代理机构做开标记录，开启投标人报价确认签字环节；

- 评标委员会对“报价文件”进行评审；

- 在政府采购云平台公布投标人各自得分及排序；

（五）开标会议结束。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形的，按以下情况处理：

若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

注：本项目投标人可同时投标四个标项，但至多只能中标一个标项。评标委员会按标项顺序评审，如标项一的中标候选人中标后，不能参与标项二的评审【如标项一的中标候选人参与后续标项，资格审查将视为不通过】，以此类推。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从政采云专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评分表》

1、合格投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。

2、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

3、综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。单个标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

1.1评标现场，由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面或线上回答，该书面或线上澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面或线上澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.2供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）合格供应商的资格承诺书； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间前三天内或当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求：标项一至标项四：投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件。 |  |
| 4 | 投标人没有发生招标文件规定的其他资格无效情形的。 | 符合所述要求。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； | 提供“投标承诺函”。 |  |
| 2 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | （1）投标文件的签署盖章； （2）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （3）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的招标公告发出之日前3个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |  |
| 3 | 提供“开标一览表”； | 投标报价超出最高限价作无效标处理。 |  |
| 4 | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | 符合招标文件要求。 |  |
| 5 | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | 符合招标文件要求。 |  |
| 6 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | 符合招标文件要求。 |  |
| 符合性审查结论 |  |  |  |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密的；

（2）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件。

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、或未实质性响应采购文件要求的。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离最高项数：详见《评分标准》；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的；

6、商务技术文件中出现报价或单价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

（四）评分表

评分标准（适用于所有标项）

项目编号：HX-2024-1043

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 （20分） | 报价 （20分） | 参与评审的价格=有效的投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%，其他价格扣除优惠参照相关法律法规规定。 评标基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格等于评标基准价的得满分20分。 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20分。 （报价得分以四舍五入方法整合到小数点后二位） |
| 技术商务分（80分） | 1.项目情况了解及分析（6分） | 根据投标人对项目涉及到的项目情况（包含排水设施现场实际情况等内容）进行评议： （1）提供的项目理解内容全面、精准、目标明确、有效可行的，得6分； （2）提供的项目理解略有偏差，存在不足但无明显重大缺陷得4分； （3）提供的项目理解内容有欠缺，存在较多不足，可行性差的，得2分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  | 2.项目实施方案（30分） | 2.1根据投标人针对本项目管线全覆盖日常巡查方案进行评议： （1）巡查方案内容编写完善、符合现状，对巡查任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得6分； （2）巡查方案内容较齐全，对巡查任务了解程度较好，操作性较强的得4分； （3）巡查方案基本完整，对巡查任务了解程度一般的得2分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  |  | 2.2根据投标人提供的井盖基座维修、井盖更换、落水井等设施维修方案进行评议： （1）维修方案内容编写完善、符合现状，对维修任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得6分； （2）维修方案内容较齐全，对维修任务了解程度较好，操作性较强的得4分； （3）维修方案基本完整，对维修任务了解程度一般的得2分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  |  | 2.3根据投标人提供的积水点整治、维修方案进行评议： （1）方案内容编写完善、符合现状，对任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得6分； （2）方案内容较齐全，对任务了解程度较好，操作性较强的得4分； （3）方案基本完整，对任务了解程度一般的得2分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  |  | 2.4根据投标人提供的管道局部开挖修复、非开挖修复方案进行评议： （1）方案内容编写完善、符合现状，对任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得6分； （2）方案内容较齐全，对任务了解程度较好，操作性较强的得4分； （3）方案基本完整，对任务了解程度一般的得2分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  |  | 2.5根据投标人提供的截污纳管、管道封堵及管道封堵拆除方案进行评议： （1）方案内容编写完善、符合现状，对任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得6分； （2）方案内容较齐全，对任务了解程度较好，操作性较强的得4分； （3）方案基本完整，对任务了解程度一般的得2分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分 |
|  | 3.重难点分析及解决措施（8分） | 3.1根据投标人提供的重难点分析方案进行评议： （1）对重难点的剖析精准、全面、详尽得4分； （2）对重难点的剖析内容基本完整，在细节上略有欠缺，得2.5分； （3）对重难点剖析片面、缺乏专业性得1分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  |  | 3.2根据投标人提供的重难点解决措施进行评议： （1）重难点解决措施合理、有效可行的得，得4分； （2）重难点的解决措施内容基本完整，在细节上略有欠缺，得2.5分； （3）重难点解决措施缺乏针对性和可行性的，得1分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  | 4.保障措施 （10分） | 4.1根据投标人提供的防台应急综合服务及重大活动保障措施进行评议： （1）措施内容详实，针对性强，可执行力度高的得5分； （2）措施内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得3分； （3）措施内容不够详实，缺乏针对性，可执行力较低的得1分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  |  | 4.2根据投标人提供的安全文明施工措施进行评议： （1）措施内容详实，针对性强，可执行力度高的得5分； （2）措施内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得3分； （3）措施内容不够详实，缺乏针对性，可执行力较低的得1分； （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  | 5.服务 便捷性 （5分） | 根据投标人提供的服务便捷性进行评议： （1）服务制度完善、响应时间迅速、服务承诺全面完善的，得5分； （2）服务制度较完善、服务响应较长但尚不影响履约、服务承诺基本满足采购需求的，得3分； （3）服务制度、服务承诺有欠缺的，服务响应影响项目服务进程的，得1分。 （4）提供的内容与本项目需求不符或缺项的，得0分。 |
|  | 6.人员配备 （6分） | 根据投标人提供的项目组织架构、人员配置、实施经验进行评议： （1）组织架构、人员配置完善，调度便捷且人员经验丰富的得6分； （2）组织架构、人员配置较合理，基本符合项目实际需求的，人员经验较为丰富，得4分； （3）组织架构、人员配置有欠缺，无相关实施经验的，得2分； 注：须提供人员招标公告发出之日前三个月任意一个月社保证明。 |
|  | 7.设备设施（10分） | 7.1安全设备（3分）： - 防毒面具（1分）： - 在满足招标文件要求的基础上（招标文件要求至少1套），每增加1套得0.5分，最高得1分； - 有毒有害气体检测仪（1分）： - 在满足招标文件要求的基础上（招标文件要求至少1套），每增加1套得0.5分，最高得1分； - 潜水设备（包括供氧、通讯和防护）（1分）： - 在满足招标文件要求的基础上（招标文件要求至少1套），每增加1套潜水设备得0.5分，最高得1分。 注：以上为供应商自有或租赁的得满分，自有须提供购置发票扫描件，若为租赁，须提供租赁协议复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | - 7.2病害维修设备（7分）： - 车辆（2分）： - 在满足招标文件要求的基础上（招标文件要求至少1辆），每增加一辆车辆得1分，最高得2分。 - 封堵气囊（2分）： - 在满足招标文件要求的基础上（招标文件要求至少1套），封堵气囊（DN300、DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1350和DN1500），每增加1套得1分，最高得2分，规格不全的不得分。 - 移动式排水设备（3分）： - 在满足招标文件要求的基础上（招标文件要求总排量须满足1500立方以上），总排量每增加500立方得1分，最高得3分。 - 注：以上为供应商自有或租赁的得满分，自有须提供购置发票扫描件、自有车辆的行驶证扫描件{针对（1）车辆）、车辆登记证扫描件{针对（1）车辆）}，若为租赁，须提供租赁协议复印件加盖供应商公章。 |
|  | 8.体系认证（3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有1个得1分，最高得3分。 注：提供上述认证证书复印件盖单位公章，未提供或者提供不全的不得分。 |
|  | 9.类似业绩（2分） | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），承担过排水设施养护业绩(合同养护范围包括市政管网或雨污水泵站或污水处理终端等内容)，每提供1个业绩得1分，最高得2分。 注：提供合同复印件盖单位公章，未提供或者提供不全的不得分。 |

评委签字：                                        日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为  非  专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准 其他未列明行业 。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）定标

1、综合得分=价格分+技术商务分。

2、推荐中标候选人：本项目按标项依次评标，本项目允许供应商同时投标多个标项，但至多只能中标一个标项，前一标项的第一中标候选人不进入后续标项的评审。单个标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3、确定中标人：采购人在评标委员会推荐的中标候选人中确定一名中标人。

4、评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统发布公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

6、中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

7、凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

（4）向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

（六）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（七）重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

1、投标截止时间止，该标项投标人少于3个的，该标项重新招标；

2、评标委员会评标过程中，该标项有效投标人少于3个的，该标项重新招标；

3、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

八、履约验收

采购人负责对本项目进行履约验收。

九、鄞州区政府采购特殊条款

1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。

2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托宁波市鄞州区质量检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。

验收范围：

1）单次采购金额在三十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收；

2）单次采购金额在三十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定三十万元以下的项目由检测中心验收。

3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在三十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。

4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。

3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。”

附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

四、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。

第五章 合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：                                                ；

3.2 服务要求与标准：                                          ；

3.3 服务成果：                                                。

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 服务期限、地点和服务人员要求

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

6.3 服务人员：

- 7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

- 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

10 履约保证金

本项目未设置履约保证金

- 11 定期考核和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核（考核标准见附件），以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 项目验收

12.1合同期满或者履行完毕后，甲方应当组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项，但不得因分包影响履行合同义务。

- 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

第六章 投标文件格式内容

一、资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资格文件内容包括

1、投标人资格条件自查表；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书（格式见附件）；

3、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件。

4、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如适用）；

5、采购文件要求的其他资格证明材料。

1、投标人资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 审查要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | （1）合格供应商的资格承诺书； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 |
|  | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间前三天内或当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |
|  | 本项目的特定资格要求：标项一至标项四：投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 | □通过 □不通过 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件。 |
|  | 投标人没有发生招标文件规定的其他资格无效情形的。 | □通过 □不通过 | 符合所述要求。 |

2、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- （2）合格供应商的资格承诺书

- 合格供应商的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

特此承诺！

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

3、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件。

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.排水设施常见病害日常维修，属于其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写说明：

1、1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商根据采购文件规定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，对照中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）如实填写。

3、请供应商在相应文字处打钩或直接写明企业划分类型，如实勾选或填写企业的划分类型并对其真实性负责。

4-2、残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4-3、监狱企业证明（如是请提供）

监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、采购文件要求的其他资格证明材料。

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）商务技术文件内容包括

1、投标人符合性自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、投标承诺函（格式见附件）；

7、投标人基本情况表（格式见附件）；

8、投标供应商声明（格式见附件）；

9、评标索引表（格式见附件）；

10、类似业绩情况一览表（格式见附件）；

11、招标文件第三章 采购清单和技术（服务）要求中要求投标人提供的承诺书（格式自拟）；

12、评分标准或采购文件需要提供的证明材料；

- 1、投标人符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 提供“投标承诺函”。 |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | （1）投标文件的签署盖章； （2）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （3）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的招标公告发出之日前3个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
|  | 提供“开标一览表”； | □通过 □不通过 | 投标报价超出最高限价作无效标处理。 |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 符合招标文件要求。 |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 符合招标文件要求。 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 符合招标文件要求。 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表：

项目投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表：

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章采购清单和技术（服务）要求中六、商务条款逐项填写。

法定代表人或授权代表（签名或印章：）

投标人盖章：

日  期：

4、技术响应表：

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章采购清单和技术（服务）要求（除六、商务条款不需要填写外）逐项填写（格式可自行编辑）。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人盖章：

日  期：

5、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                    法定代表人（签名或印章）：

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

6、投标承诺函

投标承诺函

宁波市鄞州区排水管理中心/宁波华欣建设项目管理有限公司：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册登记号 |  |  |
| 经营地址 |  |  | 税务登记证号 |  |  |
| 单位性质 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |  |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

8、投标供应商声明

- 投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、评标索引表

评标索引表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

投标人（盖章）：

日    期：

10、类似业绩情况一览表

- 类似业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

11、招标文件第三章 采购清单和技术（服务）要求中要求投标人提供的承诺书（格式自拟）；

12、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

三、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投标函

致：                       ：

根据贵方为     （项目名称）         的采购公告（项目编号：            、标项号：         ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）参加本次招标活动。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为  90 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日  期：

2、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目 | 服务期限 | 分项报价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度总价包干部分 | 服务总期限为30个月，合同签订共分为三次，三次的服务期限分别是：第一次12个月;第二次12个月;第三次6个月，第二次、第三次是否续签合同根据中标人服务情况、考核情况等情况确定。 | 小写： 元 |
|  | 年度工程量暂估部分 |  | 275000元 |
| 投标报价（12个月） |  |  | 小写： 元；大写： 元整 |
| 30个月总费用（投标报价/12个月*30个月） |  |  | 小写： 元；大写： 元整 |

注：1、投标人在填写投标报价（12个月）时，应遵循以下原则：

投标报价（12个月）=年度总价包干部分        元（由供应商自行报价）+年度工程量暂估部分预算金额人民币275000元（固定金额）

2、投标报价（12个月）超过所报标项最高限价的，其投标将作无效投标处理。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传签字盖章的投标文件中开标一览表为准；

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或印章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人盖章：

日  期：

3、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）