宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程

竞争性磋商采购文件

（电子版）

编号：WYZB-NH2024-009

采购人：宁海县一市镇人民政府

采购代理机构：宁波威远工程造价咨询有限公司

二零二四年五月

目    录

第一部分 采购公告

第二部分 项目需求

第三部分 竞争性磋商前附表及须知

第四部分 评标办法及评分标准

第五部分 政府采购合同主要条款

第六部分 响应文件格式

附件：工程量清单、图纸

- 第一部分   采购公告

项目概况

宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年7月2日13：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WYZB-NH2024-009

项目名称：宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程

工程采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：656101；

最高限价（元）：630418。

采购需求：/

标项名称：宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程

数量：/

单位：项

简要规格描述：详见采购文件《第二部分 项目需求》。

备注：无

合同履约期限：合同签订后120天内完工并通过竣工验收。

质量要求:达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。

安全要求：合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：工程全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

- 3.本项目的特定资格要求：供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质并具备有效的建筑施工企业安全生产许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年6 月12日 至2024年6月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年7 月 2 日13：30（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年 7 月 2 日13：30。

地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。（2）电子化采购的说明：①电子化采购：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件；②参加采购活动前准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在采购活动截止前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商参加采购活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子化采购-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁海县一市镇人民政府

地  址：宁海县一市镇

传  真： /

项目联系人（询问）：童主任

项目联系电话（询问）:19857105040

质疑联系人：童主任

质疑联系方式：19857105040

2.采购代理机构信息

名  称：宁波威远工程造价咨询有限公司

地  址：宁海县兴工三路73号二楼

传  真：/

项目联系人（询问）：徐慧燕

项目联系方式（询问）：0574-65323595

质疑联系人：谢晓建

质疑联系方式：0574-65323595

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁海县政府采购管理办公室

地 址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传 真：0574-65265612

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 项目需求

一、技术条款要求

（一）项目概况

建设规模和主要建设内容：大坝加固，坝顶高程控制在16.30m坝顶修建11cm厚C15砼路面，宽度控制在3.00m；堰顶高程控制在13.40m，溢洪道上方修建C25钢筋砼人行桥；修建放水涵管、启闭设施及启闭房、增设水位尺及标识牌。

（二）工程量清单、图纸

详见采购文件附件：工程量清单、图纸

（三）项目技术要求

1.本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与采购文件中的竞争性磋商须知、合同条款、技术标准和要求及图纸（如有）等一起阅读和理解。

4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

5.供应商按采购文件提供的《工程量清单》格式报价。

6.供应商应在报价中综合考虑施工区域封闭的措施费用，工程实施过程中采购人不再补偿相关费用。

7.本工程要求承包人做好现场安全文明施工；现场悬挂安全文明施工警示牌、对施工造成的道路上的洒落进行清理、材料堆放要求整齐并做好维护等。

8.所有混凝土及钢筋混凝土构件报价均含模板养护，含钢筋和预埋铁件制作、安装的费用，混凝土均采用商品混凝土。

9.承包人在施工过程中与其他项目发生的任何冲突问题由采购人组织解决，不允许收取任何进场费、配合费等其他任何费用。

10、发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行提供，承包人须配备满足施工要求的主要施工机械设备（包括但不限于挖掘机、装载机、推土机、夯实机、运输车辆等）。

11、承包人须配备满足施工要求的主要施工人员（包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、专职安全员等）。

二、商务条款要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 采购范围 | 施工图范围为对大坝加固，坝顶高程控制在16.30m坝顶修建11cm厚C15砼路面，宽度控制在3.00m；堰顶高程控制在13.40m，溢洪道上方修建C25钢筋砼人行桥；修建放水涵管、启闭设施及启闭房、增设水位尺及标识牌。（具体详见图纸及清单） |
| 承包方式 | 包工包料 |
| 质量要求 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 |
| 安全要求 | 合格 |
| 计划工期 | 120日历天 |
| ▲人员配备 | - 1.拟派项目负责人要求：1名水利水电工程专业贰级及以上注册建造师，并取得省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）； - 2.拟派项目专职安全生产管理人员要求，1名，并取得省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。 注：投标文件中提供相关证书复印件。 |
| 合同条款 | 按《合同条款》执行 |
| 付款条件 | - 自合同签订之日起7个工日内甲方向乙方预付合同总额的40%；工程进度款在完成85%工程量时支付合同价的30%，工程结算审核完成并提交所有工程资料及质量保证金保函后付清尾款；工程质保期结束后，退还质量保证金保函。 |
| ▲缺陷责任期 （工程质量保修期） | 自工程接受证书中写明的全部工程完工验收日开始算起，本工程质量缺陷责任期为1年。 |
| 其他 | 1.各供应商应仔细阅读理解竞争性磋商文件，了解拟本项目的全部工作内容及招标范围，现场条件、施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、施工作业时段等可能影响报价的其他因素，并充分考虑到竞争性磋商文件中包括工程工期要求、付款方式、合同价款方式及调整范围、其他主要合同条款等在内的各项相关条款，按照竞争性磋商文件相关要求，结合企业自身实力，自主优惠报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延误申请将不被批准。采购人对供应商自主做出的推论、解释和结论概不负责。 2.本工程为固定单价合同，工程量按实际工程量结算。 3.供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单内容（计量单位、工程数量等），磋商报价应以采购人提供的工程量清单为基础，结合施工图纸进行报价，竞争性磋商文件（或补充说明）或工程量清单编制说明中出现对施工图修改调整时，以竞争性磋商文件（或补充说明）或工程量清单编制说明的修改调整为准；若工程量清单中分部分项工程量清单项目与施工图纸相对应的项目就具体构造、作法、用材等出现矛盾时，谈判时以采购人提供的工程量清单为准，结算时按实际工程量调整。 4.施工单位须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由施工单位负责，同采购人无涉。 |
| ▲报价方式 | 按竞争性磋商文件“工程量清单”的格式报价 本工程实行工程量清单固定单价，工程量按实际结算。 |
| 签约合同价 | 签约合同价=中标价 特别说明：具体预算金额以预算报告为准 |

- 第三部分  竞争性磋商前附表及须知

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目情况 |  |
| 1 | 采购人名称：宁海县一市镇人民政府 |
| 2 | 采购代理名称：宁波威远工程造价咨询有限公司 |
| 3 | 合同名称：宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程合同 |
| 4 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 本项目为专门面向中小企业采购：工程全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。 标的：宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程，属于建筑业 |
| 5 | 其他说明：1）现场踏勘：供应商可自行现场踏勘，不统一组织 2）踏勘中的所有风险与费用均由供应商自行承担 |
| 响应报价和货币 |  |
| ▲6 | 响应报价：完成本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 响应报价出现下列情形之一的，响应文件无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的； 响应报价超过采购文件中规定的最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不予确认的。 所有有效供应商应在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。 |
| 响应文件的编制和提交 |  |
| 7 | 供应商资格要求：详见“采购公告”第二条申请人的资格要求 |
| ▲8 | 响应文件有效期：从响应文件提交截止之日起，有效期不得小于90个日历日。 |
| 9 | 响应文件：上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份，在响应文件提交截止时间之前上传至政采云平台，并在开启时间后半小时内完成解密。 中标人需在中标公示结束后将正本一份，副本六份的纸质竞包文件提交给招标代理人。 |
| 10 | 1、合同履约保证金：合同金额1%。 2、履约保证金的形式：银行汇票、转账、电汇、保函等形式。履约保证金在服务合同完成后无息退还。如中标（成交）供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 3、成交人在签订合同时提供履约保证金。 4、履约保证金在工程完工验收合格后予以退还（不计息）。 |
| 磋商服务费 |  |
| 11 | 1.中标服务费6300元，由中标供应商支付。 2.中标供应商应在中标通知书发出5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费以电汇、网银方式汇款。 帐户名称：宁波威远工程造价咨询有限公司宁海分公司； 开户银行：浙江泰隆商业银行宁波宁海支行； 银行帐号：3303050120100020953 。 |
| 发布本次采购公告、成交结果公告的媒体 |  |
| 12 | 浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统 |

- 工程量清单编制说明

一、工程概况及招标范围

本工程由宁海县一市镇人民政府负责建设，资金自筹解决。建设地点位于宁海县一市镇，建设内容为大坝加固，坝顶高程控制在16.30m坝顶修建11cm厚C15砼路面，宽度控制在3.00m；堰顶高程控制在13.40m，溢洪道上方修建C25钢筋砼人行桥；修建放水涵管、启闭设施及启闭房、增设水位尺及标识牌。

二、编制依据

1、《宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程施工图》；

2、浙水建【2021】4号《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》；

3、《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定（2021年）》；

4、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》；

5、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；

6、《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整》的通知（浙水建[2016]14号）文件中的一般计税方法；

7、招标测算价及招标限价具体定义详见宁海县水利局文件宁水【2014】26号宁海县水利局关于印发《宁海县水利建设项目施工招标限价编制办法》的通知；

8、不足部分参照国家有关定额；

9、 2022年4月刊《宁波市造价信息》，材料价格按宁海县、宁波市正刊计取，无价材料采用市场询价；

10、不足部分参照国家有关定额。

三、编制原则和办法

1、建筑工程

工程量以设计图纸为依据，根据设计断面尺寸计算。工程部分单价按施工组织设计提供的施工方法套用浙水建【2021】4号《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》，不足部分套用国家规定相应有关工程定额和标准。

2、施工机械台班

施工机械台班费套用《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》。

3、基础单价

（1）人工预算单价的调整：以“2021计价依据中”的人工预算单价（128元/工日）计列。

（2）进入单价的主要材料预算价格：主要材料（水泥、钢筋、木材、柴油、砂石料等）：水泥限价300元/T，钢材限价3000元/T，柴油限价3000元/T，外购砂石料1预算限价60元/m3，外购砂石料2预算限价30元/m3，外购成品预制构件按出厂价的25%，商品混凝土预算限价150元/m3，外购沥青混凝土预算限价450元/m3。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实价算。

主要材料的价格参考《宁波建设工程造价信息综合版》（2022年4月刊）宁海县栏价格，宁海县栏无信息价部分参照宁波市区栏价格，宁波市栏无信息价参照浙江省信息价，浙江省无信息价部分考虑市场价进入预算。

4、取费标准

根据工程类别确定计费标准：按其他水利三类工程标准计取，组成建筑工程单价的具体取费标准如下：

（一）直接费

1、直接工程费

2、措施费         3.5%

（二）间接费

| 项目名称 | 土方工程 | 石方工程 | 混凝土工程 | 钢筋工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间接费率 | 6.5% | 9.5% | 9.5% | 5.7% |

（三）利润        5.0%

（四）税金        9%

三、工程量清单说明

1、工程招标测算价所列的工程量为招标图计算工程量，仅作为编制测算标底的基础，而实际则根据合同规定的计量办法核定的工程量，乘以工程量清单中的相应单价而得出的合价进行结算；

2、工程招标测算价单价已包括直接费、间接费、利润和税金，同时还计入了市场风险金和工程所需但工程量清单中未单独列项的临时工程摊销费用；

3、本工程所有混凝土均为自拌混凝土，混凝土骨料用碎石、中细砂，混凝土拌合、养护用水从库内提取；施工用电采用自发电10%+90%网电；

4、本工程粘土采购运距为15km，弃方运距均为3km；

5、本工程库区清淤项目按实结算，但不得超过合同量；

6、经设计确认，内坡回填粘土调整为普通土；放水设施粘土回填宽度按坝顶宽度3米计算；启闭及外墙调整为真石漆；止水环尺寸调整为1.5*1.5*0.5。

| 工程量清单计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 四 | 施工临时工程 |  |  |
| 五 | 其他项目 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称： |  | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| (一) |  | 坝顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500103002001 | 粘土料填筑 | 粘土料填筑，粘土运距15km | m3 | 135.98 |  |  |  |  |
| 2 | 500109001001 | 普通混凝土 | C15细石砼垫层 | m3 | 14.21 |  |  |  |  |
| 3 | 500105018001 | 铺设道路砖 | 6cm厚道路彩砖铺设，3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 127.18 |  |  |  |  |
| 4 | 500105002001 | 浆砌块石 | 40cm厚M7.5浆砌石防浪墙基础 | m3 | 28.4 |  |  |  |  |
| 5 | 500105002002 | 浆砌块石 | M7.5浆砌石防浪墙 | m3 | 29.82 |  |  |  |  |
| 6 | 500109001002 | 普通混凝土 | C25砼压顶 | m3 | 4.54 |  |  |  |  |
| 7 | 500105002003 | 浆砌块石 | 防浪墙表面M7.5水泥砂浆勾凸缝处理 | m2 | 99.4 |  |  |  |  |
| 8 | 500105018002 | 路沿石 | C25砼预制侧石12cm×30cm×100cm | m | 67.65 |  |  |  |  |
| 9 | 500105018003 | 割缝 | 割缝 | m | 4.48 |  |  |  |  |
| 10 | 500109009001 | 伸缩缝 | 2cm厚沥青分缝杉木板 | m2 | 6.28 |  |  |  |  |
| 11 | 500108015001 | 套井 | 冲抓套井粘土回填，孔径110cm,孔中心间距75cm,有效厚度，80cm，粘土运距15km | m | 645.5 |  |  |  |  |
| 12 | 500101002001 | 土方弃运 | 套井冲抓料50%弃运，3km | m3 | 306.56 |  |  |  |  |
| 13 | 500109001003 | 普通混凝土 | 侧石侧C15砼垫层 | m3 | 3.38 |  |  |  |  |
| (二) |  | 坝坡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 内坝坡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 500103007001 | 石渣料填筑 | 15cm厚石渣垫层 | m3 | 68.75 |  |  |  |  |
| 15 | 500105001001 | 干砌块石（条料石、卵石） | 30cm厚干砌石护坡 | m3 | 137.5 |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及标段名称： |  | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 16 | 500105001002 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石地梁 | m3 | 23.4 |  |  |  |  |
| 17 | 500109001004 | 普通混凝土 | C25砼压顶 | m3 | 3.9 |  |  |  |  |
| 18 | 500105018004 | 割缝 | 割缝 | m | 3.6 |  |  |  |  |
| 19 | 500105001003 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌石平台，进水箱上游侧 | m3 | 2.23 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 外坝坡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 500103007002 | 石渣料填筑 | 15cm厚石渣垫层 | m3 | 137.65 |  |  |  |  |
| 21 | 500105001004 | 干砌块石（条料石、卵石） | 30cm厚干砌石护坡 | m3 | 264.68 |  |  |  |  |
| 22 | 500105001005 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石地梁 | m3 | 26.64 |  |  |  |  |
| 23 | 500105002004 | 浆砌块石 | M7.5浆砌块石排水沟 | m3 | 32 |  |  |  |  |
| 24 | 500109001005 | 普通混凝土 | C25砼压顶 | m3 | 6.04 |  |  |  |  |
| 25 | 500109009002 | 伸缩缝 | 2cm厚沥青分缝杉木板 | m2 | 3.8 |  |  |  |  |
| 26 | 500105018005 | 割缝 | 割缝 | m | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 500109001006 | 普通混凝土 | C25砼踏步 | m3 | 6.21 |  |  |  |  |
| 28 | 500105018006 | 路沿石 | C25砼预制侧石12cm×30cm×100cm | m | 42 |  |  |  |  |
| 29 | 500103005001 | 垫层料填筑 | 10cm厚碎石垫层 | m3 | 1.28 |  |  |  |  |
| 30 | 500109001007 | 普通混凝土 | 10cm厚C25砼护底 | m3 | 1.28 |  |  |  |  |
| (三) |  | 放水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 500103002002 | 粘土料填筑 | 粘土回填夯实，粘土运距15km | m3 | 86.46 |  |  |  |  |
| 32 | 500115022001 | 闸门、启闭机、制扭器及其附属配套设施 | 闸门、启闭机、制扭器及其附属配套设施 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及标段名称： |  | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 33 | 500115022002 | 拉杆 | 直径35mm拉杆及配套设施 | m | 12 |  |  |  |  |
| 34 | 500115022003 | 拦污栅制作安装 | 钢筋网拦污栅制作安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 500115022004 | 启闭机房 | 启闭机房，基础地梁及以上全部工程内容(外墙真石漆)，包括100厚C25砼地坪，250厚片石灌砂夯实等，但启闭机房基础拼宽挡墙单独计算 | m2 | 7.26 |  |  |  |  |
| 36 | 500109001008 | 普通混凝土 | C25砼支墩 | m3 | 0.99 |  |  |  |  |
| 37 | 500109001009 | 普通混凝土 | C25钢筋砼进水箱 | m3 | 1.62 |  |  |  |  |
| 38 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.26 |  |  |  |  |
| 39 | 500115002001 | 轻型管铺设 | DN200*11.9PE管，含弯头 | m | 33 |  |  |  |  |
| 40 | 500109001010 | 普通混凝土 | C25砼包管 | m3 | 7.21 |  |  |  |  |
| 41 | 500109001011 | 普通混凝土 | C25砼截水环 | m3 | 1.13 |  |  |  |  |
| 42 | 500109001012 | 普通混凝土 | C25钢筋砼启闭平台 | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 43 | 500109001013 | 普通混凝土 | C25拼宽砼挡墙 | m3 | 3.5 |  |  |  |  |
| 44 | 500109001014 | 普通混凝土 | C25拼宽砼挡墙基础400mm厚 | m3 | 2.6 |  |  |  |  |
| 45 | 500109001015 | 普通混凝土 | C25钢筋砼支墩基础400mm厚 | m3 | 1.28 |  |  |  |  |
| (四) |  | 溢洪道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 500103002003 | 粘土料填筑 | 粘土回填夯实，粘土运距15km | m3 | 32.86 |  |  |  |  |
| 47 | 500109001016 | 普通混凝土 | 10cmC15砼垫层 | m3 | 4.97 |  |  |  |  |
| 48 | 500109001017 | 普通混凝土 | C25砼基础 | m3 | 42.94 |  |  |  |  |
| 49 | 500105002005 | 浆砌块石 | M7.5浆砌石墙 | m3 | 37.46 |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及标段名称： |  | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 50 | 500109001018 | 普通混凝土 | C25砼压顶 | m3 | 3.46 |  |  |  |  |
| 51 | 500109001019 | 普通混凝土 | 30cm厚C25砼护底 | m3 | 15.21 |  |  |  |  |
| 52 | 500109001020 | 普通混凝土 | C25砼截水墙30~50cm | m3 | 5.29 |  |  |  |  |
| 53 | 500109001021 | 普通混凝土 | C25钢筋砼台帽 | m3 | 1.29 |  |  |  |  |
| 54 | 500109001022 | 普通混凝土 | 20cm厚C25钢筋砼桥板 | m3 | 1.68 |  |  |  |  |
| 55 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.35 |  |  |  |  |
| 56 | 500109009003 | 伸缩缝 | 沥青油毛毡三毡四油 | m2 | 3.66 |  |  |  |  |
| 57 | 500115022005 | 栏杆 | 镀锌钢管栏杆 | m | 5.7 |  |  |  |  |
| 58 | 500109001023 | 普通混凝土 | C25砼桥台 | m3 | 3.3 |  |  |  |  |
| 59 | 500109008001 | 止水工程 | 橡胶止水300*8 | m | 2.8 |  |  |  |  |
| 60 | 500109009004 | 伸缩缝 | 2cm厚沥青杉木板分缝 | m2 | 9.91 |  |  |  |  |
| (五) |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 库区清理及外运，运距3km | m3 | 300 |  |  |  | 按实结算，但不得超过合同工程量 |
| 62 | 500115022006 | 水位尺 | 不锈钢水位尺，含砼基础 | m | 5 |  |  |  |  |
| 63 | 500115022007 | 标识牌 | 标识牌，含底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 土方开挖，土方类别综合考虑 | m3 | 1056.76 |  |  |  |  |
| 65 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 坝顶清表，均厚30cm，外运3km | m3 | 290.36 |  |  |  |  |
| 66 | 500103001001 | 土方填筑 | 土方回填夯实，利用料，包括短驳 | m3 | 1131.68 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工临时工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称： |  | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| (一) |  | 施工导流工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ab001001001 | 施工导流及排水 | 施工导流及排水 | 项 | 1 |  |  |  | 包干 |
| (二) |  | 施工交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ab0010010001 | 临时路 | 临时路 | 项 | 1 |  |  |  | 包干 |
| (三) |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ab0010010002 | 施工房屋建筑工程 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1 |  |  |  | 包干 |
| ▲(四) |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10751 |  |  |
| 4 | Ab0010010003 | 安全施工费 | 安全施工费 | 项 | 1 |  | 8854 |  | 业主监管，不得调整 |
| 5 | Ab0010010004 | 文明标化工地建设 | 文明标化工地建设 | 项 | 1 |  | 1897 |  | 业主监管，不得调整 |
| (五) |  | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ab0010010005 | 其他临时工程 | 其他临时工程 | 项 | 1 |  |  |  | 包干 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标段名称： | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| ▲1 | 工程保险费（一切险，第三者和安全生产责任险） | 元 | 3265 | 业主监管，不得调整 |
|  | 合 计 |  |  |  |

竞争性磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商采购文件适用于本项目的磋商采购、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2、“采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

3、“供应商”系指响应本项目竞争性磋商采购活动、参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

4、“同级政府采购监管部门”系指采购公告中载明的本项目的监管部门。

5、“▲”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

1、详见竞争性磋商“采购公告”。

四、特别说明

1、除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

2、关于知识产权

2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.2 响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

3、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次采购活动有关的全部费用。

五、询问、质疑、投诉

1、供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2、供应商质疑

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.3.2质疑项目的名称、编号；

2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.3.4事实依据；

2.3.5必要的法律依据；

2.3.6提出质疑的日期。

2.3.7对采购文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取采购文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3供应商投诉

3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

六、采购文件的组成

第一部分 采购公告

第二部分 项目需求

第三部分 竞争性磋商前附表及须知

第四部分 评标办法及评分标准

第五部分 政府采购合同主要条款

第六部分 响应文件格式

采购文件的澄清或者补充公告内容（如有）

七、采购文件的澄清或修改

提交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

八、响应文件的组成

响应文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成，格式见采购文件第六部分响应文件格式中要求。

（一）资格文件：

1、营业执照

2、合格供应商的资格承诺书

3、联合协议（如适用）

4、分包意向协议（如适用）

5、本项目的特定资格要求（如适用）

6、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、或监狱企业的证明文件）

（二）技术商务文件：

1、供应商响应表

2、报价函

3、符合性审查表

4、项目需求偏离表

5、商务条款偏离表

6、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明

7、供应商基本情况表

8、同类项目业绩表

9、技术方案

10、政府采购供应商廉洁自律承诺书

11、采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他资料

（三）报价文件

1、报价一览表

2、政府采购供应商基础信息登记表

▲九、响应文件的签署、盖章

- 竞争性磋商采购文件第五部分“响应文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章。授权代表签字或盖章的，还必须附法定代表人签署的法定代表人授权委托书。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在采购活动截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子采购过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，响应文件为无效。

十、响应文件的提交、补充、修改、撤回

1、 供应商应当在采购截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

2、电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3、采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的截止期。

十一、评审

1、具体要求详见第四部分“评标办法及评分标准”。

十二、成交结果通知

1、采购人确认成交供应商后2个工作日内，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

2、成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

十三、签订合同

1、成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，应与采购人按照竞争性磋商采购文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商采购文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十四、落实政府采购政策

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

5、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 第四部分  评标办法及评分标准

一、法律法规及政策依据

1、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号

2、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号

二、评审依据及办法

1、评审依据：采购文件和供应商递交的响应文件。

2、评审方法：综合评分法，满分100分。

3、评审过程中有其他未尽事宜，由磋商小组集体讨论决定。

三、磋商小组

1、依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审，评审专家从政采云专家库中随机抽取。磋商小组负责对响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商采购文件的响应文件按无效文件处理，并告知提交响应文件的供应商。采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

3、评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

四、磋商采购程序

1、供应商在规定的响应文件提交截止时间之前在政采云平台上传响应文件。

2、响应文件提交截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密，在线解密响应文件时间为截止时间后30分钟内。

3、澄清与修正：

3.1 响应文件的响应报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与政采云系统“报价一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的响应文件中报价一览表为准。

（2）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。供应商不按本款规定接受响应报价修正的，投标无效。

3.2 评审过程中的澄清

在评审过程中，如磋商小组发现的响应文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商在线做出澄清，由评审组长将问题汇总后，在政采云平台发起澄清。供应商在规定的截止时间前，予以回复。此回复将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

供应商未在规定时间内完成澄清的，将被视作自动放弃。

4、采购程序：

4.1采购人或采购代理查阅各供应商的响应文件，进行资格审查；

4.2磋商小组查阅各供应商的响应文件，进行符合性检查；

4.3磋商小组所有成员应集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有有效供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，如有需要，可以对采购文件的“项目需求的技术、服务条款”以及“合同条款”进行实质性变动，如有实质性变动需经采购人代表现场签字确认，磋商小组将采购文件变更通知在线发给各有效供应商，供应商根据变更通知的要求作响应文件的补充文件，该补充文件是响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。

4.4各有效供应商在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.5综合评议（磋商小组根据《评分标准（兼评委打分表）》进行打分；评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为供应商的综合得分）；按综合得分从高到低排序。

4.6磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

6、采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

五、无效响应文件

1、有下列情形之一的响应文件被认定为无效响应文件：

（1）资格审查不合格的；（不符合“采购公告”供应商资格要求的规定，资格证明文件不全或不符合采购文件标明的资格要求的；采购人或采购代理于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格）；

（2）报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）响应文件的签署和盖章不符合磋商文件规定的；

（5）磋商文件中标注“▲”号的条款为主要条款，响应文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（6）磋商小组发现供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能按要求证明其报价合理性的；

（7）磋商小组经过审查，发现响应文件有其他重大偏离的；

（8）供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

（9）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

2、 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、提交响应文件的。

- 评审标准

- 评分标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 分值类型 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 1.5 | 客观 | 自2018年1月1日至投标截止日止（时间以工程竣工日期或竣工验收日期为准），投标人完成过类似项目。每具有1个业绩得0.5分，最高得1.5分。 评分依据为： ①中标通知书（如有，法定招标时需提供）、②施工合同、③竣工验收资料（提供的竣工验收资料需有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位盖章方有效，缺一不可），三项资料确认（若前述三项资料不能体现评审因素的，还需提供合同中甲方出具的证明资料或让磋商小组足以信服的其他证明资料，否则该项业绩不予计分）。 |
| 2 | 政府采购政策 | 1.5 | 客观 | 投标人是国家认定的少数民族地区企业的得1.5分。（如有，投标文件附相关证明资料复印件加盖公章）。 |
| 3 | 信用等级 | 2 | 客观 | 以开标当天宁波市水利建设市场信用信息平台信用评价等级为准： 信用评价等级为A级的，得2分。信用评价等级为B级的，得1.5分。信用评价等级为C级的，得1分。其他情形，得0分。 |
| 4 | 拟派项目经理资格与能力 | 5 | 客观 | 根据投标人拟派遣项目经理的执业资格等级（具备水利水电贰级及以上（不含临时）建造师注册证书，应持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证））、有类似项目从业经验的得5分。 |
| 5 | 项目组其他成员 | 5 | 主观 | 根据投标人提供的拟派本项目除项目经理外的其他管理人员的技术能力、工作履历、类似项目从业经验等情况进行综合评议： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； - 3）描述一般，针对性一般的，得3分； - 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； - 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 6 | 本项目现状的调查与问题剖析 | 5 | 主观 | 根据投标人分析本项目的实际现状、总结施工过程中可能存在的相应问题并提出相应的解决措施等进行综合评议： - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； - 3）描述一般，针对性一般的，得3分； - 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 7 | 施工方案 | 5 | 主观 | 根据投标人整体施工方案的完整性、详细程度、合理性，进行评分： - 1）描述完整、详细，合理性具有针对性的，得5分； - 2）描述较为全面完整合理的，具有针对性的，得4分； - 3）描述一般，针对性一般的，得3分； - 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 8 | 施工现场平面布置 | 5 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟定的施工现场平面布置情况进行综合评议。 - 1）拟定的施工现场平面布置情况优秀，得5分； - 2）拟定的施工现场平面布置情况良好，得4分； - 3）拟定的施工现场平面布置情况一般，得3分； - 4）拟定的施工现场平面布置情况较弱，得2分； 5）拟定的施工现场平面布置情况简单，得1分；未提供的，得0分。 |
| 9 | 工程质量保证措施 | 5 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟定的工程质量保证措施、检验手段进行综合评议。 - 1）拟定工程质量保证措施、检验手段完整、合理的，得5分； - 2）拟定工程质量保证措施、检验手段基本合理，得4分； - 3）拟定工程质量保证措施、检验手段一般的，得3分； - 4）拟定工程质量保证措施、检验手段较弱的，得2分； 5）拟定工程质量保证措施、检验手段简单的，得1分；未提供的，得0分 |
| 10 | 施工进度计划及保证措施 | 5 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟定的施工进度计划及保证措施进行综合评议。 - 1）拟定的施工进度计划及保证措施优秀的，得5分； - 2）拟定的施工进度计划及保证措施良好的，得4分； - 3）拟定的施工进度计划及保证措施一般的，得3分； - 4）拟定的施工进度计划及保证措施较弱的，得2分； 5）拟定的施工进度计划及保证措施简单的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 11 | 安全生产、文明施工 | 5 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟定的安全生产、文明施工进行综合评议。 - 1）拟定的安全生产、文明施工完整、合理的，得5分； - 2）拟定的安全生产、文明施工基本合理，得4分； - 3）拟定的安全生产、文明施工一般的，得3分； - 4）拟定的安全生产、文明施工较弱的，得2分； 5）拟定的安全生产、文明施工简单的，得1分；未提供的，得0分 |
| 12 | 施工关键点、重难点分析 | 5 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟定的施工关键点、重难点分析进行综合评议。 - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； - 3）描述一般，针对性一般的，得3分； - 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 13 | 竣工资料整理方案 | 5 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性等情况，进行综合评议。 - 1）拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性优秀的，得5分； - 2）拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性良好的，得4分； - 3）拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性一般的，得3分； - 4）拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性较弱的，得2分； 5）拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性简单的，得1分；未提供的，得0分 |
| 14 | 具体实施管理方案（汛期、非汛期） | 5 | 主观 | 根据投标人针对汛期和非汛期方案内容详实，符合项目实际需求，切实可行等进行综合评议。 - 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； - 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； - 3）描述一般，针对性一般的，得3分； - 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 15 | 应急保障措施 | 5 | 主观 | ①保障措施可行有效、详细细致，严谨合理的得5分；②保障措施相对可行有效、合理的得4分；③保障措施可行性、合理性一般的得3分；④保障措施可行性、合理性略有欠缺的得2分；⑤保障措施可行性较差，内容不全的得1分；缺项不得分。 |
| 16 | 应急保障机构设置 | 5 | 主观 | 应急保障机构设置： ①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得3分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；⑤提交的方案与实际情况存在一定偏差的得1分；缺项不得分。 |
| 17 | 价格部分30分 | 30 | 投标报价（30分） | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 参与评审价格=投标价格 |

评审说明：

1、每位磋商成员独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

2、各评分因素分值及最终得分保留小数点后两位；

3、本次采购为专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

4、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

第五部分   政府采购合同主要条款

第一节 合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              工程，已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对               工程的交易，并确定其为承包人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标（成交）通知书；

(2) 响应承诺函及响应承诺函附件；

(3) 竞争性谈判文件澄清、复函、补充文件等资料；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（￥           元）。

4. 承包人项目负责人（项目负责人）：              。

5. 承包人技术负责人：              。

6. 专职安全生产管理人员：                。

7. 工程质量符合              标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为            日历天。

11. 本协议书一式伍份，合同双方各执贰份，见证人壹份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 本合同双方约定：经双方法定代表人（或其授权代表人）签字并加盖本单位公章后合同生效。

发包人名称（公章）：                      承包人名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人（公章）：采购代理机构名称

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话:

第2节 通用合同条款

通用合同条款使用浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会文件（浙水建[2022]6号）中的《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》2022年第四章通用合同条款。

第3节 专用合同条款

1  一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                                 。

1.1.2.3 承包人：                      （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：                      （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人：______________________（签约后填入）。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：为1年。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议书）；

（2）成交确认书；

（3）投标函及投标函附录（如有）；

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达宁波市宁海县一市镇人民政府。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁及地面附属物处理，向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在合同签订时确定。如承包人根据现场情况认为需要进行临时施工占地的，由承包人自行办理相关手续并负责后期的复原，相关费用综合考虑在合同总价中，发包人不另行支付。承包人自行勘察的施工场地范围为：/。

2.8 其他义务

无。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前须得到发包人批准：

（1）按第11.3款规定，确定延长完工期限；

（2）按第15款规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

（3）批准工程进度款的支付及预留金的使用；

（4）按第23条规定，索赔的支付；

（5）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4  承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

（1）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理施工原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理、防汛防洪、安全等和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。

（4）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工验收通过后30天内清场，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（5）发生工程质量及安全生产事故后，应积极采取补救措施，并按相关规定及时通知发包人或监理，按规定上报事故书面报告，所发生的一切经济损失与赔偿等费用由承包人承担。

（6）上述（1）至（5）各条款涉及的各类费用均应列入措施费内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

4.2 履约担保

履约保证金：合同金额1%。

本款补充：

履约保证金的金额按宁波市水利局《关于印发宁波市水利建设工程担保管理办法的通知》（甬水建安〔2020〕6号）有关规定执行，形式为现金、银行保函、保险公司保证保险或担保公司保函。

安全文明施工应根据国家相关安全文明施工规范，如未达到规范标准，经发包人和监理人会同相关部门认定，则一次性扣除合同价款的3%。

延误合同工期赔偿标准：1000元/天，在最后一次支付款中一次性扣除。

- 4.3 分包

删除本款全文，并代之以：本工程不允许分包，否则发包人有权终止合同

4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

承包人派驻的项目负责人（姓名）：               。

项目负责人每月驻工地的天数不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金5000元，违约金从最后一次支付款中一次性扣除。

在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

- 本章第4.6.3款补充：

- 项目技术负责人每月驻工地的时间不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金2000元，违约金从最后一次支付款中一次性扣除。

- 专职安全生产管理人员每月驻工地的时间不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金2000元，违约金从最后一次支付款中一次性扣除。

- 在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

### 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

### 本款补充：

项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员不得擅自更换。若承包人擅自更换的，每人次需支付50000元的违约金；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、项目技术负责人确需要更换的，应征得发包人同意，并经原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的项目质检员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金20000元。违约金在最后一次支付款中一次性扣除。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：/。

5  材料和工程设备

- 5.2  发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：

发包人无工程设备、材料提供。所有材料均由承包人自行采购。

6  施工设备和临时设施

- 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 补充，承包人按发包人指定的区域，修建临时设施，安置临时设备，承包人应自行承担修建临时设施的费用；发包人指定的区域以外的临时占地承包人负责办理手续并承担费用。临时占地由承包人负责复原。

- 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行提供。

### 7  交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施

- 道路通行权和场外设施的约定：施工期间，公路的使用权，由承包人与当地有关部门协商解决。承包人在使用公路期间，应做好路面清扫、交通安全管理等工作，费用由承包人自行解决。

8  测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前14天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供工程区域内的水文、地质及施工图资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

本款增加：

承包人应保证本工程施工安全（包括土方外运、材料运输等交通安全），严格遵守有关的法律、法规，服从相关部门的管理，并按照发包人要求配备道路交通安全管理员和路面保洁人员，按规定实施道路管理和路面清洁工作，以确保安全目标的实现。上述人员承包人应按规定为其办理安全保险手续并承担保险缴费，施工场地承包人要按照规定做好警示标志。承包人因自身原因未实现合同约定的安全目标，每发生一次死亡事故或重大安全事故分别支付合同总价1%的违约金，并按有关安全规定，追究项目负责人及相关人员责任。每发生一次死亡事故或重大安全事故的违约金从最后一次支付款中一次性扣除。

- 9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：/，其中/应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：/。

11  开工和完工

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50 mm的雨日超过1天；

（2）风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害；

（3）日气温超过40 ℃的高温大于3天；

（4）日气温低于-5 ℃的严寒大于3天；

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 监理开工令发出之日起 日历天 | 1000 |

- （2）全部逾期完工违约金的总限额为：合同价款的2%；

- 因上述11.4.3条款等原因造成延期开工、暂停施工的，承包人需在事件发生后十四天内上报，经监理工程师和发包人代表同意办理签证，工期相应顺延，逾期不予认可。承包人不得就上述情况向发包人提出窝工费、机械闲置费、周转材料租赁费等所有费用索赔。

- 11.6 工期提前

- 工期提前的奖金约定：不奖励。

### 12  暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：  无   。

- 12.2  发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：  无   。

### 13  工程质量

13.7 质量评定

13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程质量等级标准为：达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。

### 14  试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

- 14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责/。

### 14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、砂浆试块，水泥、钢筋、砂石料、块石试件等，具体按监理人的要求。

### 15  变更

### 15.1 变更的范围和内容

本款保留（2），其余删除。

15.4  变更的估价原则

删除15.4.3条款并代之以：

工程量清单中的项目及数量发生增减，除下列情况下外，结算时执行合同原有价格：

（1）施工过程中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件进行变更施工，其中重大设计变更（包括工程量和材料的变更），发包人需按规定程序报批后方可施工。

（2）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，如其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%，其增加部分工程量（指超过15%以上部分）或减少后剩余部分工程量的相应单价由发、承包人根据招标文件和合同中约定的计价依据和组价原则，按确定的下浮率下浮结算。具体的下浮率为【1-（中标总价-非竞争项目费用）/（预算价-非竞争项目费用）】*100%。

预算价为656101元；非竞争项目费用14016元；

（3）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①、合同中已有适用于变更工程的单价，按合同中已有的单价执行；

②、合同中有类似工程项目单价的，可以参照类似项目的单价经计算确定；

③、合同中没有适用或类似于变更工程的单价，则由发、承包人根据招标文件和合同约定的计价依据和组价原则，按确定的下浮率下浮结算。具体的下浮率为【1-（中标总价-非竞争项目费用）/（预算价-非竞争项目费用）】*100%。

现行定额：《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021）》；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021）》；《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021）》；《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》省、市造价文件及其他相关造价依据等。

（4）取费费率：按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。

（5）监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价，报请发包人批准后实施。

具体执行《宁海县政府投资项目建设工程造价管控办法》（宁发改〔2023〕51号文件）、《宁海县水利工程项目建设工程变更管理实施细则》（宁水〔2015〕80号文件）、《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县政府投资项目全流程管理办法（试行） 55 的通知》（宁政办发[2022]38 号文件），以上文件若有冲突，以后发者为准。

《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据的调整》的通知（浙水建〔2016〕14号）文件中的一般计税方法。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为： / 。

### 15.8 暂估价

删除本条款并代之以：

（1）备用金的定义

备用金指由发包人在本合同《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。

（2）备用金的使用

监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作，并根据本款规定的变更办理。

该项金额应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知承包人。

- 16  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

- （1）、材料、人工、机械价格在合同执行期间（包含工程延误期）不作调整，风险由承包人自行承担。

17  计量与支付

17.2 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 17.3 工程进度付款

- 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间：

自合同签订之日起7个工日内甲方向乙方预付合同总额的40%；工程进度款在完成85%工程量时支付合同价的30%，工程结算审核完成并提交所有工程资料及质量保证金保函后付清尾款；工程质保期结束后，退还质量保证金保函。

- 未按规定程序批准调整的工程变更价款，不列入工程进度款的支付范围。

- 规定程序指《宁海县政府投资建设工程变更管理办法》（宁发改（2020）17号）及发包人相应工程变更管理办法。

- 17.4  质量保证金

17.4.1

1）、质量保证担保的支付： 由承包人按照《宁波市水利建设工程担保管理办法》规定向发包人提供质量保证金担保。

2）、质量保证担保形式为：银行保函或保险机构保证保险保单。

3）、质量保证担保额度根据承包人办理质量保证担保手续的日期所在季度承包人的信用等级为准。质量保证金额度为签约合同价的    （A、信用评价A级企业：1%；；B、信用评价B级企业：1.2%；C、信用评价C级企业：1.3%；D、信用评价D级企业或未参与宁波市信用评价的企业：1.5%）。

4）、质量保证担保有效期与合同约定的缺陷责任期期限保持一致。

5）、缺陷责任期内，工程在正常运行条件下，经第三方有资质的质量检测机构鉴定，因施工缺陷引发的质量问题，承包人应积极履行修复义务。承包人由于自身原因未能履行修复义务时，发包人有权委托他人修复，修复的实际费用由第三方担保人先行赔偿或直接在质量保证金中扣除。第三方担保的金额或保证金不足以支付维修费用时，第三方担保人或发包人可根据质量责任向承包人追偿。

6）、承包人应于缺陷责任期届满后7日内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人在收到缺陷责任期届满通知后14日内核实承包人的缺陷责任修复义务并结清相关修复费用。发包人在收到缺陷责任期届满通知后14日内向承包人颁发缺陷责任期终止证书，同时承包人向发包人取回质量保证担保，办理撤保手续。

因发包人原因导致质量保证担保逾期退还的，发包人应承担相应的违约责任。

补充条款：

1 、发包人在法人验收合格后，向承包人支付合同规定的工程价款前，在《今日宁海》上发布关于清理该工程欠薪的公告，经确认无拖欠农民工工资后，发包人方可支付工程价款。

2 、承包单位若拖欠工程建设的人工工资，则业主有权扣除工程款或履约担保用于支付拖欠的人工工资，扣除的办法为 1.2倍拖欠的人工工资。

- 17.5  完工结算

17.5.1 完工付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式4份。

增加：17.5.3工程审计的结果作为支付最终结算价款的依据。

- 17.6  最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。

- 17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

- 18 竣工验收

- 18.1验收工作分类

- 本工程项目法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等，政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件为：按现行的验收规程规范规定，验收程序为：按现行的验收规程规范规定。

- 18.2 分部工程验收

- 18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 / ，其余由监理人主持。

- 18.3 单位工程验收

- 18.3.4 提前投人使用的单位工程包括：  /  。

- 18.5 阶段验收

- 18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  /  。

- 18.6 专项验收

- 18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  /  。

- 18.7 完工验收

- 18.7.3 本工程需要完工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

- 18. 8 施工期运行

- 18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

- 18.9 试运行

- 18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。

19  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（ 工程质量保修期） 的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：自工程接受证书中写明的全部工程完工验收日开始算起，本工程质量缺陷责任期为1年。

19.7 保修责任

19.7.1 保修期自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起。发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算，工程的保修期为1年。

19.7.2 保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

19.7.3 发包人在保修期内试用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则由承包人负责修复，直至检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则由发包人承担修复费用。

19.7.4 在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人，若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了发保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。

### 20  保险

所有保险都必须在开工前投保。

20.1  工程保险

补充条款：

（1）工程保险由承包人负责投保。投保人应以本合同双方的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。

（2）保险期限及其保险责任范围为：

1）从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）的损失和损坏；

2）在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程的损失和损坏；

3）承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程的损失和损坏。

20.2 人员工伤事故的保险

补充20.2.1条：

施工企业从业人员工伤保险的保险金额=项目施工承包合同总造价*1.2‰，工伤保险期限与奖惩工期起止日期相同。工伤保险费具体执行《关于进一步做好建设工程项目从业人员参加工伤保险工程的意见》（甬人社发〔2015〕221号文件）和《宁波市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法》（甬人社发〔2014〕170号文件）。

20.4 第三者责任险

补充20.4.1条：

第三者责任险的投保额度和保险费率由承包人自行负责投保。

20.5  其他保险

补充条款：

（1）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响；

（2）保险期限及其保险责任范围为：

1）从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的施工设备的损失和损坏；

2）在保修期内，由于保修期以前的原因造成施工设备的损失和损坏；

3）承包人在履行保修责任的施工中造成施工设备的损失和损坏。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：合同签订后14天内。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：承包人原因引起的损失，由承包人承担；

发包人负责补偿的范围与金额：非承包人原因引起的损失，由发包人承担；不可抗力按合同21.3条的原则处理。

### 22  违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项增加：

(8) 承包人未按未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

(9) 承包人未按合同约定时间及时在规定期限内上交竣工资料。

(10)连续三个月未完成监理人批准的施工月度计划。

(11)项目负责人和技术负责人连续三个月未按要求到岗的。

22.1.2  对承包人违约的处理

本项增加：

(4）承包人发生第22.1.1 (8)目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除1000至5000元整的文明施工费（具体按发包人制定的相关制度执行）；被二次发现问题，扣除5000元整的文明施工费，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次承包人支付违约金30000元整。

(5) 承包人发生第22.1.1 (9)目约定的违约情形时，上交竣工资料每延迟一天，应支付违约金1000元整，累计支付违约金总额不超过50000元整。

（6）承包人发生第22.1.1 (10)、 (11)目约定的情形时，发包人按照不良行为记录上报省水利厅。

24  争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：本工程所在地人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争方评审

24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省相关行政主管部门进行调解。

### 25  合同类型

25.1本合同的永久工程除清单中另有说明外，均采用单价承包，工程量按实计算，合同执行期间单价不得调整。合同子目结算单价的确定：单价承包部分以工程预算价相应子项目（不包括安全施工费、暂估价、工程保险费、预留金）单价*综合折扣率确定；在合同期内除因有关法律、行政法规、国家政策性文件发生变更外，均不予调整。

25.2在合同签订的同时，需另行签订《工程廉政责任书》和《安全生产协议书》。

26 其他

本项目的农民工工资支付管理按照《宁海县水利局转发宁波市水利局关于规范水利建设工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（宁水函【 2018 】 144 号）、《宁海县水利局转发省水利厅办公室关于做好水利工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（宁水函【 2019 】 19 号）文件的要求执行。

承包人须按《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）文件及有关规定做好农民工工资保证金的缴纳。

承包人在签订本合同的同时与发包方、开户银行按本合同附件五的格式签订《工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议》。

附件一：

水利工程建设项目廉政合同

工程合同编号：

廉政合同编号：

工程项目名称：

工程项目地址：

项目法人（甲方）：

参建单位（乙方）：

为加强本工程建设廉政管理，保护建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定以及平等、自愿等原则，特订立本《廉政合同》。

甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家的法律法规以及国家、省、市水利行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条  甲方责任

甲方及其从事本工程建设项目的工作人员，在工程建设过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推挤分包单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和有关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和有关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

（五）应缴的廉政保证金比例按该工程履约保证金的     20%     元确定。

第四条  违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第二条规定的，乙方有权向水行政主管部门、纪检监察部门和业主单位检举揭发、并要求甲方或甲方工作人员赔偿由此造成的损失。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第三条规定的，甲方可按照约定全额追缴乙方的廉政保证金。并可提请水行政主管部门按照《宁波市水利建设市场主体不良行为记录公告实施办法（试行）》等规定给予相应的处理。

第五条  工程完工后，未发现乙方有违反本合同行为的，甲方应将廉政保证金分2次退还乙方，合同工程完工验收通过后退还    50%   元，工程决算时退还   50%  元。

第六条  本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。本合同规定的权利义务为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。工程竣工验收结束后三年内，如发现乙方在工程建设期间有向甲方工作人员行贿等严重违法行为的，甲方保留想乙方追缴廉政保证金的权利。

第七条  本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

第八条  本合同一式六份，由项目法人、中标单位各执一份，并报县水行政主管部门的纪检监察机构和招标投标监管部门备案。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：             法人代表或委托代理人：

年   月  日                        年   月  日

附件二：

安全生产协议书

为在                                施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                   （以下简称“甲方”）与施工单位                              （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管理生产必须安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                     （盖章）        乙方：                       （盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

或                                            或

其授权的代理人：             （职务）     其授权的代理人：            （职务）

（签字）                                （签字）

日期：     年     月     日                日期：     年     月     日

附件三：

履 约 担 保

(发包人名称):

鉴于         (发包人名称,以下简称“发包人”)接受    _(承包人名称，以下称“承包人”)于    年   月    日递交的           (项目名称)的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)        元(￥         ).

2.担保有效期自发包人与承人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反会同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金内的赔偿要求后,无条件地在7天内予以支付。

4.发包人和承包人按(通用合同条》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人:           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:        (签字)

地址:

邮政编码:

电话：

传真：

年   月   日

注:委托代理人应授权委托书。

附件四：

宁波市工程建设领域农民工工资专用账户

资金管理三方协议

甲方（建设单位）：

乙方（总包单位）：

丙方（开户银行）：

根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）、《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》（甬人社发〔2022〕29号）（以下简称《细则》）等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用和农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为                            项目(以下简称XX项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章 工资专户设立及管理

第一条  乙方须按《细则》规定，在丙方处开立专用账户，专项用于    XX项目   农民工工资的发放。

专用账户开户行：                              ，

专用账户名称：                                ，

专用账户账号：                                。

第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。

第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步上传至工资支付监控预警平台。

第二章 资金托管职责和期限

第四条  丙方作为受托银行，在专用账户资金到位的前提下，应履行以下职责：

（一）保管专用账户资金，确保资金安全；

（二）乙方提供审核确认的工资支付表等工资发放材料后，应在2个工作日内从专用账户将工资直接划转至农民工本人的具有金融功能的社会保障卡或者银行卡（以下简称工资卡）；

（三）及时向甲方、乙方披露专用账户资金的相关信息，每月将专用账户对账单报甲方、乙方备查。

甲方联系人：           ，联系电话：               ；

收件地址：             ，电子邮箱：               ；

乙方联系人：           ，联系电话：               ；

收件地址：              ，电子邮箱：               ；

（四）支持农民工使用现有工资卡领取工资，不得拒绝其使用他行工资卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行工资卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。

农民工因项目工程结束等原因离职的，总包单位应在5个工作日内将离职信息反馈至农民工工资卡开户银行。

第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户开立之日起至该专用账户撤销止。

第三章 开立、使用、撤销专用账户应提供的资料

第六条  开立、使用、撤销专用账户，乙方根据丙方有关业务管理规定，须提供以下材料：

（一）开立专用账户应提供XXXXX。

（二）代发农民工工资应提供XXXXX。

（三）撤销专用账户需应提供XXXXX。

第四章 专用账户资金收付

第七条  经甲、乙双方约定，XX项目的总承包类别为                ，总工程款为      万元，人工费用总额占总工程款的比例为     ，月人工费用数额为      万元。

甲方应于每月   日前将月人工费用足额拨付至专用账户，其中首次拨付时间为    年   月   日，丙方确认资金到帐后对账户资金履行管理职责。

第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，乙方负责将代发工资所需材料报丙方，代发工资所需材料的真实性及准确性由乙方负责。每月   日前，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工本人工资卡上。

第九条  专用账户资金专款专用，丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

因用工量增加等原因，甲方、乙方追加划入专用账户的资金，适用前款规定。

第五章  专用账户的撤销

第十条  丙方在收到该项目所在地人力资源和社会保障部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在   个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方指定账户（开户行：     ，账户名称：    ，账号：    ）。

第六章  协议生效与终止

第十一条  本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销,丙方全额解付该托管资金后，本协议终止。

第七章 违约责任和免责条件

第十二条  在工程建设过程中，甲方未按协议约定拨付月人工费用，丙方应当在3个工作日内通知乙方，并报告项目所在地人力资源和社会保障部门。

第十三条  乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按相关规定追究责任。

第十四条  丙方未按协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十五条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章 其 他

第十六条  本协议所指的项目总承包类别、人工费用总额占比应符合《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》（甬人社发〔2022〕29号）附件5规定。

第十七条  除法律、法规规定，以及因本专用账户资金托管业务的需要和甲、乙、丙三方特别约定外，未经甲、乙、丙三方同意，协议三方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十八条  本协议生效后，甲、乙、丙、三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十九条  本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：                          签订日期：    年  月  日

乙方（签章）：                          签订日期：    年  月  日

丙方（签章）：                          签订日期：    年  月  日

第六部分  响应文件格式

资格文件:

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

（二）合格供应商的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单）；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日期：

（三）联合协议（如适用）

（如为联合体投标需提供，否则无需提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（采购编号）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；......。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

（四）分包意向协议（如适用）

（如需分包需提供，否则无需提供）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到         %，小微企业合同金额达到         % 。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（五）本项目特定资格要求

详见采购公告

（六）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业的具体情况如下：

1.（采购项目 ），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…….

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，中标单位的《中小企业声明函》将公示，提供虚假资料者责任自负。

3）本项目为专门面向中小企业采购，必须提供符合要求的《中小企业声明函》，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业。

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

监狱企业的证明文件（如适用）

技术商务文件：

（一）供应商响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 响应页码 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据《评分标准》逐条填写，除了价格分之外。

供应商单位（盖公章）：

日      期：

（二）报价函

致（采购人）               ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加   （项目编号、项目名称）      采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜，在此：

- 1.提供采购文件中“竞争性磋商须知及前附表”中规定的全部响应文件

- 2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标报价已经包含了本项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的所有费用。

（2）磋商有效期自响应文件递交截止之日起 90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证在中标后忠实地履行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照采购文件的规定支付磋商服务费。

（5）承诺应采购人要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 3.本单位联系方式：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的响应文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于采购文件中载明的响应有效期。 | 响应承诺函及响应承诺函附件 | □通过 □不通过 | 见响应文件 ## 第 页 |
| 3 | 响应文件满足采购文件的其它实质性要求。（“▲”系指实质性要求条款）。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见响应文件 第 页 |
| 4 | 响应文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件 第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件 第 页 |

（四）项目需求偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“ 项目需求”技术条款要求逐行填写。

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

（五）商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“项目需求”商务条款要求逐行填写。

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

（六）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明

法定代表人授权书

致 （采购人）          ：

（供应商全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名）   为本公司合法代理人，参加（项目编号） (项目名称)   项目的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于     年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或印章）：

供应商单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表（签字或印章）：

电        话：

附：法定代表人、被授权代表身份证复印件。

备注：如法定代表人参加磋商采购活动，并签署响应文件的，此表无需提供，仅提供法定代表人身份证即可。

（七）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 项目联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数 |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

（八）同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（九）技术方案

（根据采购文件要求提供，格式自拟）

（十）政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）   ：

我单位响应你单位项目要求参加采购活动。在这次采购活动过程中和获得成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位参加采购活动、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

（十一）采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他资料

报价文件

（一）报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 宁海县一市镇白岐村湾里山塘全面整治工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元 小写： 元 |

注：投标报价保留到个位，小数点后第一位“四舍五入”。

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

（二）政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标子包号 |  |
| 投标金额（万元） |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 提供的货物是否是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

供应商（盖公章）：

日  期：