2025年北仑区水文基础设施建设项目

公开招标文件

项目编号：ZXZB2025-101

采购人：宁波市北仑区水利局

采购代理机构：宁波中翔工程管理咨询有限公司

二○二五年一月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	6

第三部分  供应商须知	8

第四部分  评标办法及标准	19

第五部分  采购内容及要求	23

第六部分  拟签订的合同文本	32

第七部分  格式与表格	35

- 第一部分 采购公告

项目概况：

2025年北仑区水文基础设施建设项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年02月10日13点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXZB2025-101

项目名称：2025年北仑区水文基础设施建设项目

预算金额（元）：2193572

最高限价（元）：2193572

采购需求：

标项名称：2025年北仑区水文基础设施建设项目

数量：1

预算金额（元）：2193572

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含26个雨量气象站、2个小流域山洪声光电监测设施、8个平原内涝水位站、7个平原内涝积水监测点位、1个平原内涝光电监测报警设施、1个中型水库下游村落水位监测设施、24个重要山塘自动水位监测站、1个河道生态流量站、1个国家雨量站标准化提升、7个水库雨量站、1个潮位站改造，具体详见采购内容及要求。

合同履约期限：“天机网”部分建设任务须于2025年4月15日前完成安装调试，整个项目于7月15日前完成验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年01月14日至2025年01月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年02月10日13点00分（北京时间）；

2、投标地点（网址）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼北仑公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）及“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）；

3、开标时间：2025年02月10日13点00分（北京时间）；

4、开标地点（网址）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼北仑公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）及“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（一）落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。支持创新发展，采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

（二）投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

3.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、备份投标文件递交时需提供供应商的法定代表人或授权代表的联系方式（手机号），并确保开标期间该联系方式的畅通。

5、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

6、供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

7、采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。

（三）重要提示：

参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”；

本次政府采购活动有关信息在“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”和“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市北仑区水利局

地 址：北仑区大碶街道坝头东路85号

传 真：/

项目联系人（询问）：丁老师

项目联系方式（询问）：0574-86782557

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-86782556

2.采购代理机构信息

名 称：宁波中翔工程管理咨询有限公司

地 址：宁波市北仑区凤凰国际商务广场2幢701室

传 真：/

项目联系人（询问）：蒋雪梅、何晓龙

项目联系方式（询问）：0574-86831173 、18885184084

质疑联系人：张萍

质疑联系方式：15869381992

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：北仑区财政局政府采购办公室

地 址：宁波市北仑区长江路1166号行政大楼6楼

传 真：/

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市北仑区水利局 联系人：丁老师 联系电话：0574-86782557 |
|  | 代理机构名称：宁波中翔工程管理咨询有限公司 联系地址：宁波市北仑区宝山路65号凤凰国际2幢7楼701室 联系人：蒋雪梅、何晓龙 电话：0574-86831173、18885184084 |
| 2 | 经批准的本次招标方式：公开招标 |
| 3 | 供应商的资格要求：详见采购文件 第一部分 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审。 |
| 5 | 本次采购的商务条款 1、合同履约期限：“天机网”部分建设任务须于2025年4月15日前完成安装调试，整个项目于7月15日前完成验收； 2、交货地点：采购人指定地点； 3、付款方式：1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，凭成交供应商开具的发票预付合同总价的40%；2）待项目完成并经采购人确认后按实结算（说明：预付款保函应由银行、保险公司等机构出具且与预付款同等金额，大型企业或供应商承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款）； 4、是否为专门面向中小企业的采购项目：是； 5、履约保证金：本项目无需履约保证金。 |
| 6 | 投标报价： 1、本项目最高限价：超过限价作无效标处理； 2、包含完成本项目供货及安装的全部费用； 3、不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天； |
| 8 | 本项目的核心产品为：翻斗式雨量计、遥测终端（含网关）、压力式水位计 |
| 9 | 投标文件组成与份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （3）注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件为电子投标文件的打印件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）3份，并加盖公章。 |
| 10 | 中小企业信用融资 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | 采购公告与中标公告发布网站：本次政府采购活动有关信息同时在“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”和“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上发布。 |
| 12 | 1、招标服务费：招标代理费取费参照如下“货物招标”费率下浮20%确定，按照中标通知书确定的中标总金额计算，向成交供应商收取中标服务费： 开户银行： 中国光大银行宁波北仑支行 账 号： 76820188000199385 户 名： 宁波中翔工程管理咨询有限公司 2、成交供应商应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费； 3、因预成交供应商原因导致本次采购失败的，预成交供应商依旧按本条约定向代理机构支付服务费。 |

第三部分  供应商须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经招标行政管理部门批准。采购人委托宁波中翔工程管理咨询有限公司代理本次招标工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次招标方式载明在《投标资料表》中。

1.3“★”系指实质性要求条款，“▲”为重要技术参数条款。

# 二、供应商

### 2、合格的供应商

2.1供应商应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的。

2.2参加本次投标活动的供应商应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

### 3、供应商代表

若供应商为企业或组织必须为该企业或组织的人员。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物招标）：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 供应商须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

7、质疑与投诉

7.1	供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑）。潜在供应商的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的供应商。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变招标标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通、铁塔等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第双方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第双方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分：

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（复印件加盖单位公章）；

（2）合格供应商的承诺函（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利单位声明函（如有，格式见附件）；

（5）投标人认为还须提供的其他文件。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。供应商若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对成交供应商进行查询，如成交供应商为失信被执行人的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（如有，格式见附件）。

技术商务文件包含但不限于以下文件：

（1）法定代表人授权书；

（2）技术、商务条款偏离表（格式见附件）

（3）实施方案（供应商自制，参考采购文件提出的评分办法及采购要求）；

（4）拟派项目实施人员情况表（主要人员一览表）；

（5）类似业绩表，附业绩合同复印件（如有，格式见附件）；

（6）评分标准或采购文件要求提供的其他技术商务材料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1供应商应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.3投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

12.4除非采购文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商在响应采购文件“采购内容及要求”时应作详细叙述。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“采购内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。供应商若拒绝接受延期要求，撤回其投标，而同意延长有效期的供应商也不会被要求或允许修改其投标文件。

14.3成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 五、投标文件的递交

15、投标文件的签署及装订

15.1对本采购文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，供应商应按采购文件要求填写、签署和加盖公章。

15.2投标文件必须按采购文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章或电子章）、投标代表人签字（或盖章或电子章）。

15.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审。

15.4投标文件的份数

本项目实行网上电子投标。

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

15.5电子投标文件应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

15.6电子备份投标文件应保证同上传至政府采购云平台的电子投标文件内容相一致。

15.7纸质版投标文件（中标单位提供3份）

投标文件应按采购文件要求由资格证明文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。

16、投标文件的密封、标记和递送

16.1以U盘存储的电子备份投标文件用分带密封后递交。

16.3投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格证明文件/技术商务文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

16.4未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

16.6供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

17、投标

在采购文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须将电子投标文件上传至政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。并在投标截止时间前将电子档备份投标文件送至指定的投标地点。

在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，供应商可以要求修改或撤回已上传的电子档投标文件。

18.2在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行修改。

# 六、开标

19、开标准备

19.1采购代理机构将组织各供应商法定代表人或其授权代表（如有）分别登记、签到，无关人员不得进入现场。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.2采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其授权代表（如有）对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

19.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员（如有）情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

20、开标程序：

20.1电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子加密投标文件进行在线解密，在线解密电子加密投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、技术商务文件、报价文件”并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 未开启的备份投标文件可以退还。

- 供应商上传政采云平台的pdf版本电子加密投标文件内容与政采云系统中供应商填写的内容不一致的，经评标委员会审查，应以电子加密投标文件中的内容为准。

# 七、评标和定标

21、评标委员会

21.1受采购人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

21.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

22、澄清问题的形式

22.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

22.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

22.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

23、评标办法

23.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

23.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24、评标程序和原则

24.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

24.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

24.3澄清有关问题：按第22条规定进行。

24.4比较与评价：

24.4.1技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

24.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第23条规定，列出进入最终评审各供应商排序次序。

24.5推荐中标候选人：按25条规定推荐中标候选人。

25、推荐中标候选人

评标委员会根据各有效供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人。

26、招标方式转换

公开招标数额标准以上的招标项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

26.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，采购人依法报监管部门批准。

27、评标过程的监控与保密

27.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

27.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

28、确定成交供应商、评标结果公示与质疑

28.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定成交供应商，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交供应商。

28.2代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

28.3供应商若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起按相关规定向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑招标项目名称、编号及招标内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

29、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

29.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

29.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

29.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用采购文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）如果供应商的报价明显低于其他有效供应商投标报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（6）采购文件规定的其他无效情形。

29.5不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的。

29.6被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

30、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

31、中标通知

31.1在发布中标公告的同时本采购代理机构向成交供应商发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

31.2成交供应商按规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

32、签订合同

32.1成交供应商在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第25条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选成交供应商或重新招标。

32.2采购文件、成交供应商的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

33、履约保证金  /

# 十、履约验收

34、采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十一、招标服务费用

35、招标服务费

成交供应商应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十二、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

36、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

36.1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

36.2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

36.3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

38、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

39、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

40、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四部分  评标办法及标准

本评标办法是对《供应商须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“供应商须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标细则

- 对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

1.1资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

1.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标有效期满足招标文件要求的 |
|  | 2、提供法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的 |
|  | 4、没有其他未实质性响应文件要求的 |
|  | 5.按照采购文件规定要求签署、盖章 |
|  | 6.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
|  | 7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 |

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中的最低投标报价为基准价格，其投标价格分得满分。其余投标价格分得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后两位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序的排名确定中标候选人，得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

- 本次采购为专门面向中小企业，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

供应商应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

●评分标准

| 商务技术部分 （70分） | 评分内容和标准 |
| --- | --- |
|  | - 设备性能（13分）： 根据供应商所提供的设备的技术参数能否充分理解招标文件要求：全部符合得13分。其中标“▲”条款为重要参数，每负偏离一条扣1分，未标“▲”的指标，每负偏离一条扣0.5分，本项扣完后为无效标处理。 注：供应商须保证提供资料及数据的真实性，承诺即可。 |
|  | 2.重难点分析（5分）： 根据供应商对本项目建设的重难点进行分析，并提出合理的解决方案等内容详尽、逻辑结构清晰，切实可行的得5-3分； 内容较为详尽、逻辑结构较清晰，基本可行的得3-2分； 内容存在缺项或有所欠缺的得2-0分； 未提供不得分。 |
|  | 3.现状分析（5分）： 根据供应商对本次项目建设站点信息及各测站现场环境等现状分析完整、了解程度高，符合项目实际需求的得5-3分； 资料较为完整，较为了解，基本满足项目需求的得3-2分； 欠完善，存在明显不足的得2-0分； 未提供不得分。 |
|  | 4.数据集成（5分）： 根据供应商对九龙联动治水节点应用平台集成方案的数据交互、共享等内容完善，科学合理的，切实可行的得5-3分； 内容较为完善，较科学合理的，基本可行的得3-2分； 存在缺项或有所欠缺的得2-0分。 未提供不得分。 |
|  | 5.实施方案（6分）： 根据供应商对项目施工组织体系、施工工期安排、保障措施、系统测试方案、验收标准及方法等内容完善、专业、严谨、可靠的得6-4分； 内容较完善、较可靠，严谨性一般，基本满足项目需求的得4-2分； 存在缺项或有所欠缺的得2-0分。 |
|  | 6.售后、培训承诺培训计划（10分）： 6.1根据供应商服务体系详细介绍、服务响应时间及时高效、解决问题能力强、服务承诺优质的得5-3分； 响应较及时、较高效，服务承诺片面的得3-2分； 内容欠完善、模糊不清的得2-0分； 未提供不得分。 6.2根据供应商提供的培训方案、培训内容详尽、科学合理，条理清晰切实可行的得5-3分； 内容较为详尽、较科学合理，基本可行得3-2分； 内容欠完善、模糊不清的得2-0分； 未提供不得分。 |
|  | 7.企业综合实力（4分）： 7.1供应商具有测绘乙级及以上资质（专业范围涵盖地理信息系统工程）的得2分； 7.2供应商或制造商具有防汛类信息化产品或应用技术获得省级及以上行政管理部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 （投标文件提供证书或相关证明文件加盖公章，未提供的不得分。） |
|  | 8.企业证书及承诺（8分）： 8.1供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，且证书认证范围涵盖水利信息化相关内容的每个得1分，本项最高得3分； 8.2供应商承诺所有设备满足最低质保要求（3年）不得分，承诺质保期为4年的得3分，承诺质保期为5年及以上的得5分。 （投标文件提供有效期范围内的证书复印件加盖公章，未提供的不得分。） |
|  | 9.项目负责人及技术负责人（6分）： 9.1项目负责人具有水利专业高级工程师及以上职称、信息系统项目管理师证书每项得1.5分，最高得3分； 9.2技术负责人具有水利专业高级工程师及以上职称、注册测绘师每项得1.5分，最高得3分。 注：提供项目负责人、技术负责人2024年10-12月任意一月社保证明及证书复印件加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 10.项目组成员配备（5分）： 项目组成员（不包含项目负责人、技术负责人）配备：具有水利工程、信息技术类、防汛类、水利规划、建设管理类中级及以上职称证书的，每项得1分，最高得5分，一人多本证不重复计分。 注：投标文件中提供有效的职称证书扫描件及2024年10-12月任意一个月在供应商缴纳的社保证明。 |
|  | 11.类似业绩（3分）： 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过水文建设或水利设备采购项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）。 注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 价格分（30分） | 参与评审的价格=有效投标总报价 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |

注：1、可保留2位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，按少数服从多数原则。

第五部分  采购内容及要求

# 1建设内容

2025年北仑区水文测站建设，涉及的北斗通信模块、北斗通信费以及4G通信费由业主提供。

## 1.1水文测站建设

本次项目主要为天机网北仑区建设任务、水文基础设施增项建设内容以及区本级业务需求建设内容，包含26个雨量气象站、2个小流域山洪声光电监测设施、8个平原内涝水位站、7个平原内涝积水监测点位、1个平原内涝光电监测报警设施、1个中型水库下游村落水位监测设施、24个重要山塘自动水位监测站、1个河道生态流量站、1个国家雨量站标准化提升、7个水库雨量站、1个潮位站改造，具体建设内容如下表所示：

2025年北仑区水文测站建设内容表

| 序号 | 站点名称 | 所在街道 | 站点类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天机网北仑区建设任务 |  |  |
| 1 | 王家山脚 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 2 | 合宅 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 3 | 堰潭 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 4 | 龙头岙 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 5 | 山坑 | 白峰街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 6 | 河头田洋 | 柴桥街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 7 | 龙山 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 8 | 沈家底 | 梅山街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 9 | 后长坑、竺家 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 10 | 四檐齐、下新屋或上屋 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 11 | 上钟村 | 柴桥街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 12 | 邹溪村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 13 | 燕湾西村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 14 | 燕湾村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 15 | 新路西岙村 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 16 | 阿育王古寺 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 17 | 慈东村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 18 | 外马盘村 | 白峰街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 19 | 双狮村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 20 | 上周岙村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 21 | 上阳村 | 白峰街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 22 | 上刘村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 23 | 大岭下村 | 郭巨街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 24 | 球山村 | 春晓街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 25 | 盘岙村 | 大碶街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 26 | 河头村 | 柴桥街道 | 雨量气象站（小流域山洪村落单雨量站） |
| 27 | 海陆 | 春晓街道 | 小流域山洪声光电监测设施 |
| 28 | 姚龙庵 | 小港街道 | 小流域山洪声光电监测设施 |
| 29 | 油车桥支河 | 小港街道 | 平原内涝水位站 |
| 30 | 经十二路支河 | 小港街道 | 平原内涝水位站 |
| 31 | 毛草河（桥头严村） | 小港街道 | 平原内涝水位站 |
| 32 | 堍头河 | 大榭街道 | 平原内涝水位站 |
| 33 | 书院河 | 大碶街道 | 平原内涝水位站 |
| 34 | 下养河 | 霞浦街道 | 平原内涝水位站 |
| 35 | 贺家长河（梅西村） | 梅山街道 | 平原内涝水位站 |
| 36 | 梅山里岙河（梅东村） | 梅山街道 | 平原内涝水位站 |
| 37 | 建行路 | 新碶街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 38 | 嵩山路-横河路口 | 新碶街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 39 | 凤栖路-长江学校 | 新碶街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 40 | 新建路 | 新碶街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 41 | 纬六路与经四路口附近 | 小港街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 42 | 恒山东路下穿立交 | 霞浦街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 43 | 北仑区小港第三小学 | 小港街道 | 平原内涝积水监测点位 |
| 44 | 恒山东路下穿立交 | 霞浦街道 | 平原内涝光电监测报警设施 |
| 45 | 新和村 | 大碶街道 | 中型水库下游村落水位监测设施 |
| 46 | 九龙潭山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 47 | 赵公岙山塘 | 大碶街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 48 | 佛岩寺山塘 | 大碶街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 49 | 张家底山塘 | 梅山街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 50 | 官路弄山塘 | 郭巨街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 51 | 尖岭下山塘 | 郭巨街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 52 | 老墙角山塘 | 郭巨街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 53 | 王吉岙山塘 | 郭巨街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 54 | 陈夹岙山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 55 | 大岙上塘山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 56 | 民丰村大岭下山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 57 | 大水潭山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 58 | 倒基山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 59 | 东头门山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 60 | 泥坑山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 61 | 上岗山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 62 | 上三亩山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 63 | 石关门山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 64 | 西岙山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 65 | 洗帚湾山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 66 | 上车门村小岙山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 67 | 小龙山山塘 | 春晓街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 68 | 暗坑山塘 | 大碶街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 69 | 横峙岭山塘 | 大榭街道 | 重要山塘自动水位监测 |
| 二 | 水文基础设施增项建设内容 |  |  |
| 70 | 小港水利服务站 | 小港街道 | 河道生态流量站 |
| 71 | 杨岙 | 大碶街道 | 国家雨量站标准化提升 |
| 三 | 区本级业务需求建设内容 |  |  |
| 72 | 灵峰 | 大碶街道 | 水库雨量站 |
| 73 | 石门 | 大碶街道 | 水库雨量站 |
| 74 | 茅洋/群英 | 春晓街道 | 水库雨量站 |
| 75 | 畈岙 | 春晓街道 | 水库雨量站 |
| 76 | 吉祥岙 | 柴桥街道 | 水库雨量站 |
| 77 | 石佛堂 | 白峰街道 | 水库雨量站 |
| 78 | 长水流 | 白峰街道 | 水库雨量站 |
| 79 | 浃水大闸闸下 | 戚家山街道 | 潮位站改造 |

## 1.2数据集成要求

本次项目建设的水文测站建成后所有数据需分别集成至省、市、区相关系统，其中雨量、水位、流量、潮位监测数据需先接入至浙江省水文通信平台，由浙江省水文通信平台分别回流至宁波市水利智能物联管护系统以及北仑区九龙联动治水节点应用平台；内涝积水监测及光电监测报警数据需先直连接入宁波市水利智能物联管护系统，由宁波市水利智能物联管护系统再将数据共享至北仑区九龙联动治水节点应用平台；小流域山洪声光电监测数据需先同步接入省山洪四预平台和北仑区九龙联动治水节点应用平台，由北仑区九龙联动治水节点应用平台将数据共享至宁波市水利智能物联管护系统；最终由宁波市水利智能物联管护系统统一与宁波市城市大脑和城市安全在线平台进行共享对接，实现与横向部门的数据共享。

# 2主要设备技术参数

## 2.1遥测终端（含网关）

- 电源输入VCC:9-36V DC；

- 工作温度: -30℃至+70℃；

- 工作湿度:0-95%，不结露；

- 平均无故障工作时间:≥25000h；

- ▲静态功耗：≤0.01mA，工作功耗：≤3mA；（提供检测报告复印件）；

- 符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》；

- ▲支持浙江省水文防汛通信平台。

## 2.2声光电预警终端

- 支持水雨情等监测数据的采集、存储和传输。

- 支持电池电压等状态数据的采集、存储和传输。

- 支持2路以上RS232通讯接口。

- 支持2路以上RS485通讯接口。

- 支持4G或5G无线通信或CDMA或GSM或GPRS。

- 支持1路以上翻斗式雨量计接口。

- 支持4路以上继电器输出接口。

- 支持2路以上模拟量输入接口。

- ▲数据接入浙江省山洪四预平台。

- ▲支持浙江省水文防汛通信平台。

## 2.3翻斗式雨量计

- 分辨力：0.5mm；

- 承雨口径：φ200+0.6mm，刃口锐角：40～45度；

- 雨强范围：≤4mm/min；

- 测量准确度：±4%；

- 输出：开关接点通断信号；

- 开关接点寿命：≥1000万次。

## 2.4雷达式水位计

- 测量范围：0～40m

- 测量精度：±3mm

- 分辨率：1mm

- 测量时间：300 ~ 20000ms

- 测量间隔：0~30000s

- 数据格式：9600，n，8，1

- 通信接口：RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环

- 通讯协议：MODBUS

- 天线样式：平面微带阵列天线： 11°× 11°

- 工作频率：24 GHz

- 工作电压：+7~28V  DC

- 工作电流：正常工作模式：≤150mA@12V

- 低功耗（休眠）模式：≤1mA@12V

- 工作温度：-40 ~85℃

- 防护等级：IP68。

- ▲产品满足固态存储容量不小于32MB的要求，提供检测报告。

- ▲产品满足盲区不大于8.0cm，标称量程不小于70m的要求，提供检测报告。

- ▲产品满足在0m～10m测量范围内准确度等级为1级，分辨力为1mm的要求，提供检测报告。

## 2.5浮子式水位计

- 浮子直径：Φ150mm；

- 水位轮工作周长：320mm；

- 平衡锤直径：Φ20mm；

- 测量范围：0～40m；

- 分辨力：≤1cm；

- 水位变率：≤100cm/min；

- 测量精度：量程≤10m时，±2cm；

量程＞10m时，±0.2%

- 输出形式：12bit格雷码；

- 显示方式：5位机械数字显示；

- 工作环境：温度：－10℃～＋50℃（水体不结冰）；

- 湿度：≤95%RH（40℃无凝露）。

## 2.6压力式水位计

- 量程：不低于0m～20m H20；

- 过载：1.5 倍满量程压力；

- 供电电源：9V ～ 28V DC；

- 输出：RS485 接口 (MODBUS-RTU 协议 )；

- 精度：±0.5%FS；

- 温度误差：±0.04%FS/℃ ( ≤ 100kPa)；

±0.03%FS/℃ ( ＞ 100kPa)；

- 工作温度：-10℃～ 70℃；

- 贮存温度：-20℃～ 85℃；

- 绝缘电阻：100MΩ@100V DC；

- 长期稳定性：±0.3%FS/ 年；

- 防护等级：IP68。

## 2.7 ADCP 多普勒自动测流仪

- 工作频率：600kHz

- 流速测量性能：流速测量范围：±10 m/s，分辨率：0.001 m/s，

- 精度：±0.5%V±0.002m/s

- 多单元流速剖面：最大剖面范围可达128单元，最小单元尺寸0.5m

- 压力水位计：测量范围：0.1m～10m；精度：±0.002m；分辨率：0.001m

- 温度传感器：测量范围：-2º～45℃；精度：±0.2℃；分辨率：0.01℃。

- 姿态传感器：测量范围：± 15º；精度：±0.5º；分辨率：0.01º。

- 工作温度：-2℃～35℃；存储温度：-30℃～55℃

- 电源：AC220V/DC48V/DC12V

- 通信接口：RS422/RS485/

- 通信协议：MODBUS

- 重量：≤ 8kg

- 产品抗电磁干扰、防雷、外壳防护等级（IP68）符合GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》要求，产品盐雾试验符合GB/T 9359-2016《水文仪器基本环境试验条件及方法》要求；

- 产品符合GB/T 24558-2009《声学多普勒流速剖面仪》、GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》、GB/T 9359-2016《水文仪器基本环境试验条件及方法》、WATIC-JF-S05-2021《声学多普勒流速剖面仪现场检测方法》的要求。

- ▲提供产品检测报告中具有流量测量准确度比测的比测断面河道条件、比测点布置、比测流程、记录表内容。

# 3 工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天机网北仑区建设任务 |  |  |  |  |
| 一 | 雨量气象站 |  |  |  |
| （一） | 山洪重点村落单雨量站 |  |  |  |
| 1 | 支架及辅材 | 定制 | 10 | 项 |
| （二） | 山洪一般村落单雨量站 |  |  |  |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3章节 | 16 | 台 |
| 2 | 遥测终端（含网关） | 详见2.1章节 | 16 | 台 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 单晶硅太阳能电池不低于50W/18V，不低于65AH，额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A 电池最大输入功率：130W(12V)260W(24V) 控制器蓄电池端工作电压范围：8V～32V | 16 | 套 |
| 4 | 信号采集箱 | 尺寸不小于：460mm*300mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。 | 16 | 项 |
| 5 | 立杆 | 镀锌无缝钢管支架，雨量计器口离地高度2.5-3.0m | 16 | 项 |
| 6 | 基础 | 混凝土基座不小于600mm×600mm×600mm | 16 | 项 |
| 7 | 线缆及辅材 | 定制 | 16 | 项 |
| 6 | 标识标牌 | 满足水文标识标牌制作要求 | 16 | 项 |
| 二 | 小流域山洪重点村落声光电监测设施 |  |  |  |
| 1 | 声光电预警终端 | 详见2.2章节 | 2 | 套 |
| 2 | 设备安装套件 | 尺寸不小于：460mm*300mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。含防雷模块、空气开关等 | 2 | 套 |
| 3 | 雷达式水位计 | 详见2.4章节 | 2 | 套 |
| 4 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3章节 | 2 | 台 |
| 5 | 声光报警器 | 1）输出功率：≥25W。 2）音量：≥100dB。 3）传输距离：≥100m（空旷环境）。 4）防护等级：IP65。支持录制语音播报 | 2 | 台 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 单晶硅太阳能电池不低于100W/18V，不低于100AH，额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A 电池最大输入功率：130W(12V)260W(24V) 控制器蓄电池端工作电压范围：8V～32V | 2 | 套 |
| 7 | 设备立杆及支架 | 镀锌钢管不低于3m，立杆直径大于等于140mm，立杆壁厚大于等于2.5mm | 2 | 项 |
| 8 | 配套土建设施 | 基础不小于0.6*0.6*0.8m | 2 | 项 |
| 9 | 线缆及辅材 | 定制 | 2 | 项 |
| 10 | 高程测量 | RTK高程测量 | 2 | 项 |
| 11 | 人工水尺建设 | 定制 | 2 | 项 |
| 12 | 水文标识标牌 | 满足水文标识标牌制作要求 | 2 | 项 |
| 三 | 平原内涝水位站 |  |  |  |
| 1 | 浮子式水位计 | 详见2.5章节 | 8 | 套 |
| 2 | 遥测终端（含网关） | 详见2.1章节 | 8 | 台 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 单晶硅太阳能电池不低于50W/18V，不低于65AH，额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A 电池最大输入功率：130W(12V)260W(24V) 控制器蓄电池端工作电压范围：8V～32V | 8 | 套 |
| 4 | 水位测井及基础制作 | 定制，包含测井制作安装、安装支架、土建基础制作等 | 8 | 项 |
| 5 | 信号采集箱 | 尺寸不小于：500mm*500mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。 | 8 | 项 |
| 6 | 线缆及辅材 | 定制 | 8 | 项 |
| 7 | 标识标牌 | 满足水文标识标牌制作要求 | 8 | 项 |
| 8 | 人工水尺建设 | 定制 | 8 | 项 |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 8 | 项 |
| 四 | 平原内涝积水监测设施 |  |  |  |
| 1 | 立杆一体式设备 | 遥测终端RTU：供电电压：DC8V-30V 待机<3mA（电池供电），发送<150mA，恒流充电400mA 支持4G或者NB-IOT，具备或优于2路模拟量输入/6路脉冲量输入/1个24VDC输出/1路RS232，RS485接口 工作温度：-25~+70ºC 满足低功耗条件（平均电流5MA以下，支持水位五分钟一采集上传，连续阴雨天20天以上不断线），具备电池能耗功能（充放电电流，剩余电量等实时数据），支持远程手机APP设置，太阳能供电系统：2.8米高，材质Q235，立杆壁厚3mm。匹配12V 20W太阳能板；太阳能杆及配套太阳能板，水位计：0-1M 水位仪，精度满足±1cm | 7 | 套 |
| 2 | 配件及辅材 | 配套导流管安装，PVC管，基础件要求埋深1米以下； | 7 | 套 |
| 3 | 数据接入 | 积水点水位接入至信息化系统中，实现实时查看。 | 7 | 套 |
| 五 | 平原内涝光电监测报警设施 |  |  |  |
| 1 | 水位信息显示屏 | 防护等级：≥IP65，全户外，可防雨淋； 显示颜色：单色-红色； 可视角度：水平≥ 160°，垂直≥ 120°； 单元分辨率：≥16*32； 工作温度：-20℃ - 60℃； 最小观看距离：≥5m； 使用寿命：＞50000小时。 | 2 | 套 |
| 2 | 钢结构及浇筑立杆 | 安装结构及稳定性：钢结构安装支架，可抗 10 级及以上大风； | 1 | 项 |
| 3 | 通信模组 | 通信接口：有线：RS485；无线：4G全网通/NB-IOT/LORA； 通信方式：监测数据直接通过遥测终端基于RS485总线与显示屏通信； | 2 | 台 |
| 4 | 室外配电箱 | 供电方式： 交流100V - 240V，频率50/60Hz； 电源适应性：AC100V - 240V，50/60Hz； | 2 | 项 |
| 5 | 线缆及辅材 | 定制 | 2 | 项 |
| 六 | 中型水库下游水位站 |  |  |  |
| 1 | 浮子式水位计 | 详见2.5章节 | 1 | 套 |
| 2 | 遥测终端（含网关） | 详见2.1章节 | 1 | 台 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 单晶硅太阳能电池不低于50W/18V，不低于65AH，额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A 电池最大输入功率：130W(12V)260W(24V) 控制器蓄电池端工作电压范围：8V～32V | 1 | 套 |
| 4 | 水位测井及基础制作 | 定制，包含测井制作安装、安装支架、土建基础制作等 | 1 | 项 |
| 5 | 信号采集箱 | 尺寸不小于：500mm*500mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。 | 1 | 项 |
| 6 | 线缆及辅材 | 定制 | 1 | 项 |
| 7 | 标识标牌 | 满足水文标识标牌制作要求 | 1 | 项 |
| 8 | 人工水尺建设 | 定制 | 1 | 项 |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 1 | 项 |
| 七 | 重要山塘自动水位监测站（压力式） |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含网关） | 详见2.1章节 | 24 | 台 |
| 2 | 压力式水位计 | 详见2.6章节 | 24 | 项 |
| 3 | 设备立杆及支架 | 镀锌钢管不低于3m，立杆直径大于等于140mm，立杆壁厚大于等于2.5mm | 24 | 项 |
| 4 | 配套土建设施 | 含斜管测井施工、材料、安装等 | 24 | 项 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 单晶硅太阳能电池不低于50W/18V，不低于65AH，额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A 电池最大输入功率：130W(12V)260W(24V) 控制器蓄电池端工作电压范围：8V～32V | 24 | 套 |
| 6 | 线缆及辅材 | 定制 | 24 | 项 |
| 7 | 信号采集箱 | 尺寸不小于：460mm*300mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。 | 24 | 项 |
| 8 | 标识标牌 | 满足水文标识标牌制作要求 | 24 | 项 |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 24 | 项 |
| 10 | 人工水尺建设 | 定制 | 24 | 项 |
| 水文基础设施增项建设内容 |  |  |  |  |
| 一 | 水文测站补充完善 |  |  |  |
| （一） | 流量站 |  |  |  |
|  | 河道生态流量站（小港水利服务站） |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含网关） | 详见2.1章节 | 1 | 台 |
| 2 | ADCP 多普勒自动测流仪 | 详见2.7章节 | 1 | 台 |
| 3 | ADCP 专用支架 | 配套定制，包含支架外框、升降导轨、探头安装底板等 | 1 | 项 |
| 4 | 水位测井 | 定制，包含测管、安装支架、固定件等 | 1 | 项 |
| 5 | 土建施工与水下设备安装 | 包括不低于 3 米引桥、基础建设、水下设备安装等 | 1 | 项 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 单晶硅太阳能电池不低于200W/18V，不低于200AH，额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A 电池最大输入功率：130W(12V)260W(24V) 控制器蓄电池端工作电压范围：8V～32V | 1 | 套 |
| 7 | 浮子式水位计 | 详见2.5章节 | 1 | 套 |
| 8 | 信号采集箱（ADCP） | 尺寸不小于：460mm*500mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。 | 1 | 套 |
| 9 | 信号采集箱（浮子） | 尺寸不小于：500mm*500mm*620mm,箱体采用1.2mm厚Q235工程级冷轧碳钢板。 | 1 | 套 |
| 10 | 支架、线缆及附件 | 配套，包含太阳板安装支架、线缆、附件等 | 1 | 套 |
| 11 | 标识标牌 | 满足水文标识标牌制作要求 | 1 | 项 |
| 12 | 高程测量 | RTK高程测量 | 1 | 项 |
| 13 | 断面测量 | 河道断面垂线测量 | 1 | 项 |
| 14 | 人工水尺建设 | 定制 | 1 | 项 |
| 15 | 流量比测 | 共 30 次有效数据（包括高、中、低水位），含比测报告编制 | 1 | 项 |
| 二 | 水文测站提档升级 |  |  |  |
| （一） | 国家站标准化提升 |  |  |  |
|  | 雨量站（杨岙） |  |  |  |
| 1 | 立柱基础 | 开挖80公分深，下宽60公分，上宽30公分，混泥土浇筑 | 8 | 套 |
| 2 | 围栏 | 1200mm高成品PVC塑钢护栏（含安装，立柱，门） | 24 | 米 |
| 3 | 黄泥铺设(含运输） | 原场地修正、除草，黄泥铺设厚10cm | 36 | 平方 |
| 4 | 草皮绿化 | 马尼拉种植 | 36 | 平方 |
| 5 | 围栏基础修复 | 原倒塌部分红砖修复，外立面水泥砂浆抹灰 | 1 | 项 |
| 北仑区本级业务需求建设内容 |  |  |  |  |
| 一 | 水库雨量站增设 |  |  |  |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3章节 | 7 | 台 |
| 2 | 支架及辅材 | 定制 | 7 | 项 |
| 二 | 浃水大闸潮位站改造 |  |  |  |
| 1 | 水位测井及基础制作 | 304不锈钢材质测井支架及Φ250PU管，不小于8米，包含测井制作安装、安装支架、土建基础制作等 | 1 | 项 |
| 2 | 线缆及辅材 | 定制 | 1 | 项 |
| 3 | 人工水尺建设 | 定制 | 1 | 项 |
| 4 | 高程测量 | RTK高程测量 | 1 | 项 |
| 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |

第六部分  拟签订的合同文本

（合同文本为参考文本，实际以签订为准）

甲方：宁波市北仑区水利局

乙方：（成交供应商）

根据2025年北仑区水文基础设施建设项目招标结果和采购文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、货物清单

1．货物名称：

2．型号规格：

3．技术参数：

4．数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：     （¥     元）人民币。

三、技术资料

1．乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：

2．交货方式：

3．交货地点：

七、货款支付

1．付款方式：

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1．乙方应按投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2．乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

4．质保期    年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

十、调试和验收

1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、乙方投标时的技术响应承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求和投标技术响应的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．甲方有权对项目内的产品及设备对照招标参数要求及投标文件设备技术响应参数进行检测。由双方共同认可的有资质的第三方检测机构（或政府采购监管部门指定的检测机构）进行检测，检测合格的，检测费用由甲方支付。如检测结果不符合国家相关标准或投标文件中的技术性能承诺的，检测费用由乙方支付。

5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

1乙方应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。乙方无正当理由拒签合同的，甲方取消其中标资格，并报采购监督部门处理，造成的损失应当予以赔偿。

2如果乙方提供的货物或服务与投标文件、相关澄清文件及合同等承诺的不一致，则乙方必须接受无条件退货，同时退还已支付的合同款并赔偿甲方合同总金额100%的赔款。

3．甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

4．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

5．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准和投标响应承诺的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式5份，具有同等法律效力，双方各执2份，代理机构 1 份。

甲方：(公章)                             乙方：(公章)

法定代表人或代理人（签字）：             法定代表人或代理人（签字）：

联系方式：（电话）                       联系方式：（电话）

签字日期：      年   月   日             签字日期：     年   月   日

第七部分  格式与表格

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：2025年北仑区水文基础设施建设项目

项目编号：ZXZB2025-101

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件/电子档备份文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月   日

2.封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：2025年北仑区水文基础设施建设项目

项目编号：ZXZB2025-101

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年   月   日

## 格式 投标函

# 投标函

致：宁波市北仑区水利局

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起  90  天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式  开标一览表

# 开标一览表

项目编号：                            项目名称：

| 项目名称 | 投标总价（人民币/元） |
| --- | --- |
| 2025年北仑区水文基础设施建设项目 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式  分项报价表

## 分项报价表

## 项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 名称 | 产地、品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：总价须与开标一览表总价一致，表格可根据采购需求“工程量清单”编辑。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式  合格供应商的承诺函

- 合格供应商的承诺函

致：宁波市北仑区水利局

我方郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

（七）我单位符合以下条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

- 特此承诺。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

- 格式  技术、商务条款偏离表

# 技术、商务条款偏离表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 《采购文件》要求 | 《投标文件》服务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 是否为专门面向中小企业的采购项目 |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |
| 6 | 合同主要条款 |  |  |
| 7 | 技术参数（采购内容） |  |  |
| …… | …… | …… | 无条款偏离 |

备注：1、列明采购文件的要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况；2、无偏离应在本表说明处注明无条款偏离字样或《投标文件》响应处响应；3、本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）；4、若不填写此表，视为供应商完全接受采购文件的采购需求的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式  拟派项目实施人员情况表（主要人员一览表）

拟派项目实施人员情况表（主要人员一览表）

项目编号：                         项目名称：

| 姓名 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 职称、学位 | 从事同类 工作时间 | 在本项目中担任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式  类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                               项目名称：

| 序号 | 名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

附相关证明资料

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式  法定代表人授权书、法定代表人身份证明书

# 法定代表人授权书

致：宁波市北仑区水利局

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （项目编号）（项目名称）                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月     日签字或盖章生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：

年龄：               职务：

身份证号码：            系                  （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

供应商（盖章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式  中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：          日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

2、行业及规模：工业 。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

1、对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

## 格式十 残疾人福利性单位声明函（选用）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件1：银行资信证明要求

银行资信证明要求

银行资信证明开具要求：

1、非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效。

2、证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3、落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章及日期。

4、银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。