苍 南 县 政 府 采 购

招 标 文 件

项目名称：宜山镇综合智慧交通监控系统项目

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县宜山镇人民政府

联 系 人：杨先生

代理机构：浙江天政工程咨询有限公司

联 系 人：林先生

联系电话：15057783814

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二○二四年十一月

目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	6

一、总 则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	15

四、投标	17

五、开 标	18

六、评 标	20

七、合同签订及其他	24

第三部分  项目技术规范和服务要求	28

第四部分 合同主要条款	46

第五部分  应提交的有关格式范例	51

资格文件	52

报价文件	56

商务技术文件	66

第六部分   评标办法	78

浙江天政工程咨询有限公司关于宜山镇综合智慧交通监控系统项目的公开招标公告

项目概况

宜山镇综合智慧交通监控系统项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2024年12月13日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024254

项目名称：宜山镇综合智慧交通监控系统项目

预算金额（元）：3720000

最高限价（元）：3720000

采购需求：

标项名称：宜山镇综合智慧交通监控系统项目

数量：不限

预算金额（元）：3720000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，90日历天

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年12月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月13日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年12月13日 09:00

开标地点（网址）：苍南县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。 3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策、首台套政策。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县宜山镇人民政府

地    址：温州市苍南县宜山镇宝山路115号

传    真：

项目联系人（询问）：杨业爱

项目联系方式（询问）：0577-59998853

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：13958745963

2.采购代理机构信息

名    称：浙江天政工程咨询有限公司

地    址：苍南县灵溪镇华府新世界2幢401室

传    真：

项目联系人（询问）：林志省

项目联系方式（询问）：13958707569

质疑联系人：潘健

质疑联系方式：15057783814

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-64685825

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：宜山镇综合智慧交通监控系统项目 。 二、项目实施地点：苍南县宜山镇各村社及镇政府指定的地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期：▲ 合同签订生效后90日内提供全部货物至采购人指定位置并完成安装。 五、采购预算：人民币3791928元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：þ货物类 ¨工程类 ¨服务类 七、本项目采购标的所属行业： 工 业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（服务费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算46900元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司灵溪支行河滨分理处 开户名称：浙江天政工程咨询有限公司苍南分公司 开户帐号：201000313547562 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“政采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇华府新世界2幢401室林志省收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2024年12月13日09点00分。 |
| 14 | 投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间：2024年12月13日09点00分 开标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件。投标供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 2、中标后，投标供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标供应商应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知 温财采〔2020〕3号-https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六章 评标办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 5、首台套政策 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同，最迟不超过30日历天。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 23 | - 1、根据苍财采 [2024]3号文件、《温州市财政局关于印发温州市政府采购履约验收办法》的通知 (温财采[2020]6 号)等文件要求，执行政府采购履约验收程序。 - 2、项目具备验收条件以后，中标人提出验收申请；采购人在收到中标人验收申请后的 10 个工作日内组织相关专业人员进行验收，并在 10个工作日内完成验收。验收合格后，双方共同签署验收报告。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县宜山镇人民政府为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江天政工程咨询有限公司为采购代理机构，苍南县政府采购监督管理办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）分包、转包

本项目不允许转包，经采购人同意的允许分包。

（六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 第六部分  评标办法

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业

[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定，在本项目政府采购活动中提供本企业提供的产品或服务，或者提供其他中小企业提供的的产品或服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的的产品或服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(扫描件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）投标产品配置表；

（5）商务技术偏离表；

（6）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（扫描件加盖有效公章） ；

（7）投标供应商项目业绩一览表 ；

（8）投标供应商针对本项目的方案

（9）投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

（10）服务承诺；

（11）其他必要提供的资料。

（12）投标供应商认为需要的其他文件资料

（13）投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书（如有）

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是扫描件，须在扫描件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

- （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

- （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

- （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

- （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

- （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- （三）开标流程（两阶段：通过“政府采购云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过政府采购云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

- （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

- （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

- （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

- （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

- （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

- （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

- 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

- 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

- 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

- （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

- （9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标供应商未

- 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

- （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

- （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

- （十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

5、中标通知书通过扫描件发邮箱，如需原件可邮寄发放。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金：无

（四）付款结算方式

合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额（不包含运维服务费）30%的预付款，项目安装完成后经采购人初步验收合格的7个工作日内支付合同金额（不包含运维服务费）40%，项目试运行三个月后最终验收合格的，满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至结算款（不包含运维服务费）100%。（最终支付时间以财政资金拨付到账为准）

运维服务费由采购人通过验收合格后并使用3个月的试运行期后，采购人向中标供应商支付运维服务费的60%。从试运行期满开始计算满3年后，采购人向中标供应商支付运维服务费的20%。从试运行期满开始计算满4年后，采购人向中标供应商支付运维服务费的20%。（最终支付时间以财政资金拨付到账为准）

（五）供货期限

▲ 合同签订生效后90日内提供全部货物至采购人指定位置并完成安装。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报苍南县政府采购监督管理办公室。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县宜山镇人民政府和浙江天政工程咨询有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

宜山镇现有监控项目自2015年投入运行以后，长期以来缺乏有效维护，导致设备损坏、老化问题严重，目前基本已无法使用。道路监控的缺失给公共安全和社区治理带来了极大的隐患。宜山监控项目建设旨在提升宜山镇的公共安全水平和社区治理能力。

（一）现状分析

宜山镇下辖2个社区和14个行政村，2015年建成了全镇监控工程，极大提升了人民群众安全感，为社会治安、城市治理提供了有力地保障。近几年以来，原监控系统因维保和运维资金没有跟上等问题，长期以来缺乏有效维护，导致900多台监控设备大部分损坏和老化问题严重，老的监控设备已无法满足现阶段智能算法等需求，给公安机关的视频调取和排查工作也带来了极大的挑战，监控系统的缺失也导致了对村庄、乡村道路、小区外围、社区等区域的监控能力几乎为零，给公共安全和社会治理带来了极大的隐患，也使得公安机关在预防和打击犯罪方面面临巨大的挑战，因此，对全镇监控系统进行全面升级改造已迫在眉睫。

（二）建设必要性

一是提升公共安全。新的监控项目将覆盖宜山镇的各个重要区域和路段，实现无死角监控，有效预防和打击犯罪行为，提升公众安全感。

二是助力社会治理。通过实时监控和录像回放功能，可以为公安机关提供有力证据，助力社会治理和城市管理。同时，数字化监控平台还可以提供数据分析功能，帮助政府部门更好地了解社会动态，制定更加科学合理的政策。

三是提高工作效率。新的监控项目将实现视频资源的集中管理和共享，减少公安机关和综治中心调取视频资料的时间和人力成本，提高工作效率。

四是《关于对宜山镇监控项目进行升级改造的建议》多次被列入了宜山镇人大代表建议案；对各村社重点部位视频监控进行补盲，开展全镇视频监控系统联网工程建设，也是2024年镇政府十大攻坚重点任务的具体举措和2024年宜山镇民生实事候选项目。

五是《深化苍南县公共视频一体化建设、打造公共视频创新应用县域样板实施方案》也对各乡镇打造“一体化、平台化、智能化、场景化”公共监控视频系统建设思路提出明确要求。

（三）解决的问题和实施后的效益

解决设备老化、损坏问题：新的监控项目将更换损坏严重的监控设备，并采购先进、稳定的设备来替换老化设备，确保监控系统的稳定运行。

提升视频监控调取效率：通过建设数字化监控平台，实现视频资源的集中存储和管理，提高视频监控的调取效率，降低公安机关的工作难度。

增强路面监控安全性：新的监控系统将覆盖宜山镇的各个重要路段和区域，结合即将建设的智慧车辆违停预警系统和多维数据采集系统，实现无死角监控，打造“两纵三横”道路智慧化社会治理新模式，有效预防和打击犯罪行为，增强路面监控的安全性。

提高社会治理效率：通过数字化监控平台提供的数据分析功能，政府部门可以更好地了解社会动态，制定更加科学合理的政策，提高社会治理效率。

（四）建设内容及点位分布

- 1. 前端配置及点位分布

前端新建监控系统将覆盖宜山镇下辖的2个社区和14个行政村。在全镇各村社的关键点位安装 690个 枪型400万像素摄像头，最大分辨率2688×1520，传感器类型1/2.7英寸CMOS；安装 7个 球型400万像素摄像头，最大分辨率2560×1440，传感器类型1/2.8英寸CMOS；安装 3个 球型高空全景800万像素摄像头，最大分辨率4096×1800，传感器类型1/1.8英寸CMOS；以实现高清高空监控覆盖，共计安装700路视频监控终端。

| 宜山镇综合智慧交通监控系统项目点位分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 摄像机数量 | 备 注 |
| 1 | 宜一社区 | 108 | 包括一台高空瞭望全景球机 |
| 2 | 宜城社区 | 42 |  |
| 3 | 宜二村 | 33 | 包括一台高空瞭望全景球机 |
| 4 | 塘西村 | 24 |  |
| 5 | 芙蓉 | 52 |  |
| 6 | 八岱 | 50 |  |
| 7 | 东跳村 | 27 |  |
| 8 | 水门村 | 21 |  |
| 9 | 陈家寺村 | 33 |  |
| 10 | 梁宅村 | 32 |  |
| 11 | 新丰村 | 55 |  |
| 12 | 黄良村 | 34 |  |
| 13 | 珠山村 | 46 |  |
| 14 | 张家埭村 | 44 | 包括一台高空瞭望全景球机 |
| 15 | 锦城村 | 44 |  |
| 16 | 新洋村 | 55 |  |

- 2. 后端配置及存储容量

后端监控视频存储配置 3台 服务器，64位高性能多核处理器，国产操作系统，每台配置 22块 20TB企业级硬盘；配置  1套 智能物联综合管理平台；配置  1台 智能物联综合管理平台服务器；配置固定点位视频通道授权 700路 。可进行30天的存储，以便随时查看和调取。通过后端管理系统，可以实现对监控画面的实时监控、录像回放、图片抓取等功能。

- 建设内容及参数要求

- 第一部分  监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 前端监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万星光智能枪型网络摄像机 | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 2.最大可输出400万（2560×1440）@25fps 3.内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 4.支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，内置1个MIC 6.支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 7.支持IP67防护等级 | 台 | 690 |
| 2 | 电源适配器 | DC12V电源适配器 颜色: 白色 安装方式: 壁挂式输入 规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A输出规格:额定:DC12V/1.5A;最大:DC12V/2.0A 负载调整率:±5% 纹波/噪声: 120mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口:3C插头 输出接口形式: 85.5x2.1x11mm 线长: 80mm 工作温度和湿度: 0℃℃~40℃℃,湿度10%~85%(无凝结)产品尺寸(mm):133(L)*80.5(W)*34.2(H) | 台 | 690 |
| 3 | 6寸400万红外网络球机 | 1.采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器，内置GPU芯片 2.支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略; 3.支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 4.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 5.支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 6.内置150米红外灯补光 7.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 8.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 9.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 10.支持DC24V±25%宽电压输入 | 台 | 7 |
| 4 | 1600万180°全景摄像机 | 1.采用全景细节一体化设计，全景采用不低于4个镜头拼接成不小于180度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头 2.全景采用4个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；细节采用1个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置1颗GPU芯片 3.★具有流光检测功能，可选择开启/关闭，在环境照度低于50Lux时，开启流光功能后，可清晰分辨静态物体和运动速度较慢的目标，提升检测目标准确率（公安部检测报告证明） 4.全景：2.8mm; 细节可见光：5.5mm～220mm，细节变倍:40倍 5.在IE浏览器下，具有电子防抖设置选项 6.细节可见光：最大补光距离≥400米，补光灯数量：不少于7颗（红外灯） 7.设备自带防水透气膜，内部水汽可通过防水透气膜排出，外部的水汽无法进入 8.角分辨率设置为5520×2700、频率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监看画面无明显缺损，物体移时画面边缘无明显锯齿。拉毛现象 9.★设备可将任意连续的2个至4个视频画面基本进行无缝拼接显示（公安部检测报告证明） 10.可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为:5520×2700、4600×2252、3840×1880、2880×1408 11.★设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜（公安部检测报告证明） 12.全景支持不低于3种智能资源切换：周界防范、人群分布图、车辆密度；细节支持不低于3种智能资源切换：周界防范、视频结构化、人脸识别 13.支持AR全景展示，可添加各类AR标签 14.设备支持自动标定、自动拼接功能，自动标定时间少于3min 15.★可设置在5G/4G/3G蜂窝网络自动/手动切换（公安部检测报告证明） 16.★具有2.4GWLAN和5GWLAN设置选项（公安部检测报告证明） 17.支持全景不低于报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），支持不小于512G Micro SD卡 18.DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 19.支持IP66防护等级 | 台 | 3 |
| （二） | 存储系统 |  |  |  |
| 5 | 网络视频存储服务器 | 1.设备规格：≤4U，≥36盘位； 2.★默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。选配支持带显示器的前面板。（公安部检测报告证明） 3.支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。 4.支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发 5.可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 6.最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 7.具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 8.具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。 9.设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 10.★设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（公安部检测报告证明） 11.可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” 12.★支持扩展 MiniSAS HD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（公安部检测报告证明） 13.★支持任意N台设备（N≥2）通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据（公安部检测报告证明） 14. ★支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（公安部检测报告证明） | 台 | 3 |
| 6 | 硬盘 | 单盘容量：20TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 66 |
| （三） | 服务器平台系统 |  |  |  |
| 7 | 智能物联综合管理平台 | 1.支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 2.支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。 3.支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 4.支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、热成像; 5.★支持自定义配置通道类型；支持批量删除通道类型；（公安部检测报告证明） 6.★支持设备在/离线时间、时长统计与展示。（公安部检测报告证明） 7.支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 8.★支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频；支持查看报警设备所在平面图、GIS 图的位置；并支持在图层上展示闪烁该报警的设备；（公安部检测报告证明） 9.支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 10.★支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；（公安部检测报告证明） 11.支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主动跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面 | 台 | 1 |
| 8 | 视频业务系统 | 性能参数： 1.视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2.视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3.实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4.最大电视墙上墙路数200路； 5.最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数： 1.支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2.支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3.支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4.支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 路 | 700 |
| 9 | 智能物联综合管理平台服务器 | 2U机架式服务器机箱 处理器：Hygon 7255*1 2.2G 16C 180W 内存：DDR4 3200 32G*2 硬盘：标配2TB 3.5英寸7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe | 台 | 1 |
| 10 | 核心交换机 | 1.★交换容量≥2.56 Tbp；包转发率≥456 Mpps 2.★接口类型24 个千兆 SFP 端口， 28 个万 兆 SFP+端口 3.支持 MAC 地址自动学习和老化 4.支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 5.支持源 MAC 地址过滤 6.支持 4K 个 VLAN 7.支持 Guest VLAN、Voice VLAN 8.支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 9.支持 1:1 和 N:1 VLAN 交换功能 10.支持基本、灵活 QinQ 功能 11.静态路由、RIP V1/2、ECMP、支持 URPF OSPF、IS-IS、BGP 12.支持 VRRP 13.支持策略路由 14.支持路由策略 15.支持 ND（Neighbor Discovery） 16.支持 PMTU 17.支持 IPv6 Ping 18.支持 6to4、ISATAP、手动配置隧道 19.支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL 20.支持 MLD v1/v2 snooping | 台 | 1 |
| 11 | 防火墙 | 1.硬件架构：标准机架式1U设备，系统应采用非插卡式设备； 2.★国产化要求：采用国产自研CPU设计，提供权威第三方测试报告证明； 3.★实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2, SSL VPN并发数实配100，可扩展至500，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置2个电源，240G SSD固态硬盘≥1块；提供3年IPS、AV特征库升级服务； 4.★性能要求：吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥1.8Gbps； 5.散热风道要求：系统风道为前进、后出的风道形式，提供气流走向图； 6.风扇替换要求：当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内，提供官网截图和链接证明； 7.USB接口：支持2*USB2.0，提供设备面板图片证明； 8.★策略管理：支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址（提供功能截图证明）； 9.★路由功能：支持SRv6协议（提供功能截图证明）； 10.★流量控制：支持每IP最大连接数限制，防护服务器（提供功能截图证明）； 11.NAT：支持NAT66，NAT64功能；支持三元组NAT smart-fullcone，（提供功能截图证明）； 12.协议识别：可识别应用层协议数量≥6000种（提供功能截图证明）； 13.入侵防御及病毒防护：系统预定义IPS签名数量≥12000，CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 14.DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 15.URL过滤：支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿； 16.厂商资质：厂商的防火墙产品连续9年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料；所投厂商为CVE（公共漏洞和暴漏）成员单位，提供证明材料；厂商的防火墙产品连续3年在IDC中国区UTM防火墙市场份额排名前三名，提供证明材料； 17.服务要求：提供3年原厂维保，提供24小时400电话远程支持服务，原厂商在温州本地具有备件库。 | 台 | 1 |
| （四） | 网络连接系统 |  |  |  |
| 12 | 8口POE交换机 | 千兆POE交换机，桌面款，静音款，9个10/100/1000BASE-T以太网端口（8个GE POE+1GE上联）,国标交流适配器，POE、POE+(PoE：124W)包转发率：14.88Mpps，交换容量：18Gbps，MAC：4K | 台 | 141 |
| 13 | 16口POE交换机 | 1、导轨式POE工业级交换机 2、防护等级≥IP40，铝合金无风扇散热，工作温度-40-75℃，相对湿度：5%~95% 3、共模防雷≥4KV/差模防雷≥2KV，防静电8KV/15KV，DC直流冗余输入，额定电压44-57VDC 4、★千兆POE电口≥8；千兆SFP光口≥8个, 5、★支持ERPS环网功能、生成树协议 6、提供CE、FCC、RoSH证书；提供工信部入网证与工信部检测报告 | 台 | 40 |
| 14 | 电源 | 工业导轨的120W 48V电源 | 个 | 40 |
| 15 | 光模块 | 1.25G T1310R1550 LC单纤 20KM+1.25G T1550R1310 LC单纤 20KM | 对 | 30 |
| 16 | 收发器 | 千兆单模单纤，传输距离可达20km 工作温度 -40℃~85℃；能适应室外恶劣环境应用，满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要。 | 对 | 115 |
| 17 | 抱杆 | 横臂φ60，长度：1米，杆体热镀钢管喷塑：整体内外表面热钢管后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，横臂厚度：2.0mm，抱箍。 | 根 | 690 |
| 18 | 立杆 | 主杆φ114，长度：6米，横臂φ76，长度：2米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，主杆壁厚度≥4MM，横臂厚度：3.0mm，主杆法兰：260*260；横臂法兰：φ200，基础笼尺寸：φ16*550*4。 | 根 | 10 |
| 19 | 抱杆箱 | 不锈钢400*300*200 监控电箱，机箱喷塑，正面有明显安全视频监控标志LOGO，国标编码颜色鲜艳、清晰。 | 个 | 220 |
| 20 | 防雷器 | 工作电压：Un12/24V DC/AC；最大持续运行电压 Uc： 30V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤120V；响应时间：≤25ns；标称工作电 压：5V DC/AC；最大持续运行电压 Uc：8V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤ 30V；响应时间：≤10ns；接口：RJ45；传输速率：100Mbps。 | 个 | 220 |
| 21 | 电源断路器 | 规格：632PC20，触点负载：20，额定电流：20，防护特征：C。 | 个 | 220 |
| 22 | 模块化插座 | 接线方式：压板式，插孔电流：10A，额定电压：250V。 | 个 | 660 |
| 23 | 六类网线 | 1.参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 2.产品包装：纸箱包装（305米） 3.阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 4.结构特性： a)导体直径 0.57±0.005mm b)外护套材料 PVC c)导体线规 23AWG d)外护套直径 约6.5mm e)绝缘材料 PE f)外护套厚度 ≥0.55mm g)绝缘直径 1.0±0.02mm | 米 | 58015 |
| 24 | 8芯单模室外光缆 | 8芯单模中心管式室外光缆，产品符合GB/T9771.3标准。 | 米 | 41060 |
| 25 | 48芯单模室外光缆 | 48芯单模中心管式室外光缆，产品符合GB/T9771.3标准。 | 米 | 20000 |
| 26 | 设备、抱杆实施集成 | 前端设备安装、调试，平台录入，点位信息标注；包括抱杆施工机械、材料和人工等必须的施工费用。 | 项 | 700 |
| 27 | 立杆基础实施集成 | 基础尺寸600*600*1000，基础螺栓M16*550*4根 ，立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序 | 项 | 10 |
| 28 | 线缆及实施集成 | 布放PVC管、电源线缆、光缆网络线缆、钢丝绳、铁件挂钩等。 | 项 | 700 |
| （五） | 运维服务 |  |  |  |
| 29 | 运维服务 | - 提供5年平台运维服务；2、提供5年的日常清洁、巡检、维修、抢修、原点优化升级的全部服务。 - （100万元不予竞争） | 点 | 700 |

### 指挥中心

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | LED电子屏系统 |  |  |  |
| 1 | LED屏（全彩） | 1、★像素点间距≤1.53mm，像素密度：422500 点/m²（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 2、刷新频率≥3840HZ 3、显示单元亮度800cd/㎡，亮度调节0~100%无极可调 4、亮度均匀性≥99% 5、盲点率为0，无常亮点 6、时空点/失控率为0，无连续失控点 7、屏体色温：800K~11000K可调，对比度≥10000:1 8、★灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 9、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡，灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz 10、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置，红绿蓝各16bit 11、发光点中心距偏差≤1% 12、★LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不 超过45K,绝缘材料温升不超过 70K（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 13、峰值功率≤502W/m²，平均功率≤180W/m² 14、电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，能承受2KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 15、通过盐雾试验，试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求 16、LED显示屏具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全监测，属无害类 17、平均使用寿命≥100000hrs 18、平均失效间隔时间≥100000hrs 19、支持γ校正曲线≥20条 20、★LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点<1/100000（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 21、采用完全静音设计，屏体无风 扇自然散热 22、具备拼缝微调节机构，支持上下左右前后微调，提高拼接精度 23、故障平均修复时间 MTTR不超过10分钟 24、屏幕具备单独调教伽马设计 25、LED显示屏具有防静电、抗震 动、防电磁干扰、抗雷击等功 能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有 实时监控温度、故障报警功能 26、LED显示屏通过高温试验：将样品放置60℃环境试验箱，通电工作8H后恢复常温1h，试验前、中、后样品工作无异常。 27、★提供产品3C认证（提供证明文件）。 | 平米 | 9.01 |
| 2 | LED屏（全彩） | 模组备板 | 平米 | 0.2048 |
| 3 | 电源 | 额定输出电压 V1:+5.0Vdc 4.85V 5.15V 输出电压可调节范围 -- - - 额定输出电流范围 0～40.0A 0A 40A 稳压精度 ±3% 4.85V 5.15V 负载调整率 ±1% - - 温度系数 ±0.03%/℃ - - 带可调电阻机型出厂整 定范围 -- - - 电压过冲 <5.0% - 5% 启动时间 3Sec. - 3Sec. 纹波噪声 <200mV 200mV 动态负载 10%-100%Load:< ±1000mV 10%-50%Load:< ±500mV 50%-100%Load:< ±500mV | 批 | 1 |
| 4 | 结构边框 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选 | 平方米 | 9.71 |
| 5 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.★支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告） 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.★Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告） 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 10.★可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告） 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 16.★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）。 | 批 | 1 |
| 6 | 处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2、支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3、支持 3 个窗口。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素。 7、★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。（ilac-需提供CNAS第三方检测报告复印件） 8、★支持创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告） 9、扩展子卡支持电脑的无线投屏，前面板配备LCD显示界面和按键灯指示。 10、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12、配合FsLCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 13、提供产品3C认证证书复印件，并加盖厂家公章。 14、★支持语音控制整体预案切换及语音控制电视墙模块操作。（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告） 15、★考虑系统兼容稳定性，所投产品必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品。（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告） | 台 | 1 |
| 7 | 拼控器 | 每个屏幕可以自定义与其他屏幕不同的输出分辨率。 输出接口同步拼接：采用帧同步技术，保证所有输出接口的输出图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。 支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏。 支持对显示单元的拼接缝进行边缘补偿。 输入源台标管理：对输入源设置文字台标，方便输入源的识别。 支持输入源截取和截取源重命名：对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 输入源分组：支持对输入源进行分组管理。 自定义用户场景：30个用户自定义场景，支持场景无缝切换；场景切换响应速度＜60ms。 场景自动定时轮巡：可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用。 采用Web端控制，操作实时响应，采用1000M/100M自适应网络接口，支持多用户同时访问。 Web端固件升级。 支持设备自检。 系统自动监测和告警：支持硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模块温度及电压、运行状态等设备监测。 机箱高度：3U 电源：100–240V~,50/60 Hz, 2.6A 配件：1×电源线、1×RJ45网线、1×接地线,、1×HDMI线1×合格证 尺寸（宽*高*深）：482.6mm × 139.5mm × 348.8mm 净重：7.7kg 功耗：150W 存储温度：-10°C-60°C 存储湿度：0%RH～95%RH，无冷凝 工作温度：0℃~45℃ 工作湿度：0%RH～80%RH，无冷凝 视频输入接口：图层数 16 支持HDMI输入路数 8路 支持HDMI输出路数 8路 HDMI 1.4 下输入分辨率不超过4096×2160@30Hz 单机最多4路 HDMI 1.3 下输入分辨率不超过2048×1152@60Hz 单机最多8路 4K与2K输入不共存 | 台 | 1 |
| 8 | 线材 | HDMI高清线6条；3线5芯10平方线缆20米及屏体内所需线材等 | 项 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 10KW | 台 | 1 |
| 10 | LED单色屏 | 室内P10条屏（wifi控制） | 平方 | 2.2 |
| （二） | 机房及网络系统 |  |  |  |
| 11 | 24口接入交换机 | 千兆web管理交换机,包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带 | 台 | 3 |
| 12 | 24口六类配线架 | 1RU空间，塑料面板 白色，卡接式，180度模块 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801：2008标准的要求； 2.抗高压阻燃塑胶原材料，防火等级达到符合环保要求； 3.可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固.清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡； 4.非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用 | 套 | 3 |
| 13 | 单面24槽理线架 | 1RU空间，冷轧钢板黑色喷塑 1.优质冷轧钢板； 2.独特24条穿线槽，梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕，有效安全管理； 3.保证单理线架容纳48根六类跳线 | 套 | 3 |
| 14 | 六类网线 | 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 1.符合ANSI/TIA/-568-C.2-2009标准的要求； 2.提供350MHZ带宽，线规23AWG； 3.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C ：7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻： ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) | 米 | 360 |
| 15 | 六类跳线 | 多股导体，一体注塑成型跳线 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801：2015标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2.跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性 | 条 | 72 |
| 16 | 三口面板 | ABS+PE工程塑料，国标86型 1.86型面板产品是采用阻燃.抗冲击.耐腐蚀的优质ABS工程塑料并符合GB/T2408-2008燃烧性能要求 | 套 | 12 |
| 17 | 42U网络机柜 | 1、材料：优质冷轧钢板，粉喷前钢板厚度：框架1.2mm,方孔条2.0mm，侧门1.2mm，前后门1.2mm。可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调制。最大静载800kg。 2、规格：600*600*2000mm(宽*深*高)，前玻璃后钢板门机柜。 2、表面处理：板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。喷塑厚度为80um-100um。 3、颜色：RAL9004(黑色)；粉末材料使用世界著名品牌“阿克苏诺贝尔”。 4、配件 1)机柜标配3块固定托盘。 2)机柜标配4个风扇。 3)标配20套浮动螺母。 4)机柜标配1个6位电源插座、4个支撑脚和4个脚轮。 | 个 | 1 |
| （三） | 指挥大厅操作终端 |  |  |  |
| 18 | 工作站电脑 | 1、CPU：八核心，十六线程，2.5GHz主频，4.9GHz最高睿频，16MB三级缓存。 2、主板：B560及以上芯片组； 3、内存：32G DDR4 3200MHz； 4、独立显卡：1530-1815MH核心频率，14000MHz显存频率，6G显存容量； 5、硬盘：256G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘。 | 台 | 4 |
| 19 | 管理电脑 | 1、CPU：六核心，十二线程，3.1GHz主频，4.5GHz最高睿频，12MB三级缓存； 2、芯片组：B460及以上芯片组； 3、内存：16GB DDR4 2666MHz； 4、显卡：集成； 5、硬盘：1TB+256GB SSD； 6、功率：180W。 | 台 | 4 |
| 20 | 显示器 | 27寸高清曲面显示屏 | 台 | 8 |
| 21 | 管理平板电脑 | 12.6英寸/8GB/128GB | 台 | 4 |

### ▲特别说明：

- 本项目自采购人通过验收合格后并使用运行期限满5年内，中标人所提供设备、软件及相关配套产品等均需要符合招标文件的相关要求时，并提供固定点位700路点位的实时在线率达标；否则采购人有权中止合同，并拥有对中标人进行处罚的权力；

- 本项目中采购人无须对所使用的设备、软件及相关配套产品等质量、人为及自然灾害造成的损失负责；

- 本项目中采购人在5年使用期限内，如因业务需求对原要求的700路点位进行扩容，中标人必须无条件进行点位增补的安装服务响应，所涉设备、软件及相关配套产品均按合同单价为准给予另外单独结算；

- 本项目5年服务期满后如中标人的前期服务满足采购人的要求，为保障全镇监控系统正常稳定无间断的正常运行，原则上由中标人继续提供下一年的服务（一年一签），在双方协商的前提下，采购人须按不高于合同总额的15% 支付给中标人，作为监控项目1年的服务费用给予单独结算。

- 本项目中的监控系统日在线率要求达到98%以上。

- 运维服务费不予竞争

- 三、商务要求

1.交货时间及地点

1.1交货时间：▲中标人应在合同签订后在90日历天内供货安装调试完成并符合验收标准。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2.设备（材料）要求

2.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

2.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

2.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

2.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。2.质保期及售后技术服务要求：

3.质保及售后服务

(1)▲质保期（含运维）：项目中所涉及的设备、软件均提供5年质保服务（设备技术参数中另有明确的除外），整体项目提供5年运维服务（包括平台运维服务；设备及相关部件的日常清洁、巡检、维修、抢修、原点优化升级的全部服务）。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，中标人在接到电话后，1小时内响应，2小时以内到现场处理，4小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(3)中标人应提供技术支持方案，内容由中标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、中标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

四、工作范围根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

- 以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分 合同主要条款

- （以最终合同为准）

甲方（采购人）：苍南县宜山镇人民政府

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为宜山镇综合智慧交通监控系统项目  的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、服务内容：本服务内容是宜山镇综合智慧交通监控系统项目

二、服务期限

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式

8.1履约保证金：无

8.2付款结算方式

合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额（不包含运维服务费）30%的预付款，项目安装完成后经采购人初步验收合格的7个工作日内支付合同金额（不包含运维服务费）40%，项目试运行三个月后最终验收合格的，满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至结算款（不包含运维服务费）100%。（最终支付时间以财政资金拨付到账为准）

运维服务费由采购人通过验收合格后并使用3个月的试运行期后，采购人向中标供应商支付运维服务费的60%。从试运行期满开始计算满3年后，采购人向中标供应商支付运维服务费的20%。从试运行期满开始计算满4年后，采购人向中标供应商支付运维服务费的20%。（最终支付时间以财政资金拨付到账为准）

九、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用及一切责任。

十、保密条款

1、在招标活动进行过程中和招标活动完成后，甲乙双方均有责任对委托方和投标方的商业秘密和技术秘密予以保密。

2、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金1万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向苍南县人民法院起诉。

十四、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 资格文件

目录

- 营业执照……………………………………………………………………………（页码）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………（页码）

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

- 投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………………（页码）

- 投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函……………………………………（页码）

一、营业执照（扫描件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县宜山镇人民政府、浙江天政工程咨询有限公司：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县宜山镇人民政府、浙江天政工程咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县宜山镇人民政府、浙江天政工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县宜山镇人民政府、浙江天政工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县宜山镇人民政府、浙江天政工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加宜山镇综合智慧交通监控系统项目  的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县宜山镇人民政府、浙江天政工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

- 投标响应函…………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表…………………………………………………………………………（页码）

- 报价明细清单………………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料…………………（页码）

一、投标响应函

苍南县宜山镇人民政府

浙江天政工程咨询有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的宜山镇综合智慧交通监控系统项目  (招标编号：CNDL2024254  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜山镇综合智慧交通监控系统项目 | 大写： 小写： |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的宜山镇综合智慧交通监控系统项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. 枪型400万像素摄像头  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 球型400万像素摄像头  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 球型高空全景800万像素摄像头  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(扫描件加盖公章)…………………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………………（页码）

- 投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书（如有）………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

苍南县宜山镇人民政府

浙江天政工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 宜山镇综合智慧交通监控系统项目  (编号：CNDL2024254       )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书扫描件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十三、投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章（如有）。

附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

投标文件封面

正（副）本

宜山镇综合智慧交通监控系统项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNDL2024254

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

浙江天政工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加宜山镇综合智慧交通监控系统项目  （编号： CNDL2024254       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日

- 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一种证书得2分，最高得4分。 | 0-10 |
|  |  | 2、投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，认证范围须包括软硬件运维及安全服务，得3分。 |  |
|  |  | 3、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书且在有效期内，认证范围须包括软硬件运维及安全服务，得3分； |  |
|  |  | 注：提供相关认证证书的扫描件并加盖公章，不提供不得分。须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效。 |  |
| 2 | 项目业绩 | 投标人须提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩案例证明。每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 注：需提供相关业绩合同扫描件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 3 | 建设方案 | 投标人基于对本项目的采购需求以及现状的理解，提供完整的建设方案(包含项目现状及目标、系统架构、网络布局、点位覆盖、现场勘点、经纬定位、建设内容等)，由评标专家自主评分（0-6分） | 0-6 |
| 4 | 项目配套产品技术参数响应程度 | 投标人须根据招标文件规定的性能要求填写技术偏离表，如未能提供技术要求的检测报告或相关证明材料，按负偏离认定，评委根据投标供应商的响应情况进行评分。标“★”的作为重要性能要求，如出现负偏离，每项扣2分；未标“★”的参数性能要求出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 | 0-20 |
| 5 | 项目团队能力 | 1、投标人所投入的项目负责人（一名）具有一级建造师（通信与广电工程）证书、一级建造师（机电工程）证书，高级信息系统项目管理师（软考）证书、弱电系统集成项目经理证书，每提供一本证书得1分，本项最高得4分。 | 0-10 |
|  |  | 2、投标人所投入的安全负责人（一名）具有信息安全工程师（软考）证书、传输与接入方向通信专业技术人员证书、网络工程师（软考）证书、智能化系统集成项目经理证书，每提供一本证书得1分，本项最高得4分。 |  |
|  |  | 3、投标人所投入的项目技术团队人员（除项目负责人、技术负责人外）拥有安全评价师证书、硬件技术维护工程师证书，每本证书得1分，最高得2分。 |  |
|  |  | (注：①本项目人员配置至少一名项目负责人，一名安全负责人，以上负责人不得兼任。 ②以上人员证书须提供相关证明材料（签发/颁证机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心））复印件加盖公章，否则不得分。 ③以上人员须提供近三个月社保缴纳证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。） |  |
| 6 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括实施进度计划、进度保障措施、质量保障措施、测试与验收计划等内容，由评标专家自主评分（0-6分） | 0-6 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，包括培训内容、培训计划、培训人员、培训经验等相关内容，由评标专家自主评分（0-6分）。 | 0-6 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务标准，售后服务方案、故障响应修复时间方式及保障措施、售后服务网点的配置情况，由评标专家自主评分（0-6分）。 | 0-6 |
| 9 | 应急方案 | 针对投标人对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，由评标专家自主评分(0-3分)。 | 0-3 |

3、商务、技术=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。