宁波新材料创新中心东区A1幢一层局部及二层改造工程

工程量清单说明

一、工程概况

本工程由宁波高新技术产业开发区人民检察院负责建设，由宁波市城建设计研究院有限公司负责施工图设计。工程建设地点位于宁波市高新区。

二、编制范围

本工程招标控制价编制范围为：施工图范围内的宁波新材料创新中心一层楼、二层楼装修、水电、消防、暖通改造，具体详见工程量清单。

三、编制依据及原则

1、建设单位提供的各专业施工图（电子图）；

2、招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 及浙江省有关文件规定、其他相关补充定额编制；

4、本项目采用国标清单，一般计税法；

5、疫情常态化控制及安全文明提升《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（甬建发[2022]34号）。

四、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范、修改图、联系单、清单说明及施工现场条件其组成文件等资料结合起来理解或解释。

五、工程量清单中的任何内容不得随意更改及删除。不得擅自对招标人提供的工程量清单内容（计量单位、工程数量等）进行变动。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

六、投标人应当在对现场进行详细踏勘和设计图纸详细理解下进行报价，清单中如出现项目特征未描述详尽的，投标人应根据招标人提供的项目编码所针对的工作内容、现场实际情况并结合施工图纸完整报价，投标人报价表中对招标人提供的清单项目未填报价或漏项，其费用应视为已分摊在本合同工程其他细目的综合单价中。

七、安全文明最低值39343元（不含税）。

八、有关事项说明

装修部分：

1、经业主确认，机房静电地板不计入本次预算中；

2、经业主确认，家具等不计入本次预算中；

3、经设计确认，一层吊顶需做反支撑，二层吊顶无需做反支撑；

4、经设计确认，玻璃隔断内置百叶，玻璃的规格为6+6mm钢化玻璃；

5、经设计确认，一层律师阅卷室的玻璃隔断的规格是12mm钢化玻璃；

6、经过设计确认，二层值班室的玻璃推拉门的玻璃规格为8mm钢化玻璃，高度为2m；

7、经过设计确认，二层机房及资料、档案室的门均为甲级钢制防火门；

8、经设计确认，墙面需要铲除涂料及抹灰层，抹灰层重新施工；

9、经过设计确认，消火栓背墙的高度按照2m计入；

10、经过设计确认，二层铁门，钢质门均为甲级钢制防火门；

11、经过设计确认，幕墙更换玻璃窗及门为60系列铝合金断桥隔热固定窗及窗（6mm+12A+6mm中透光LOW-E）；

12、经过设计确认，一层的电子感应门规格为10+12A+10铝合金玻璃门；

13、经设计确认，墙面抹灰层抹面至吊顶以上10cm处；

14、经设计确认，卫生间的墙面、地面、天棚的防水按照2遍计入；

15、经设计确认，金叶石菖蒲的高度改为H21-30mm；

16、经设计确认，消火栓暗门按照铝板门计入；

17、经设计确认，门洞的高度均为2.2m

18、经设计确认，天棚的的装饰性风口为ABS材质；

19、实木复合地板的找平层，结算根据现场实施情况，如现状地面状况良好，无需做找平层，需按照实际调整，（二层右侧办公室原状地面为瓷砖地面，地面不拆除，预算未计算找平层）；

20、本项目除卫生间计执手门锁，其他门的执手锁不计入本预算；

21、大会议室的屏幕钢架墙不计入本预算；

22、二楼卫生间由蹲坑改为坐便器，抬高的地面取消；

23、结构加固处脚手架已经在装修脚手架处考虑，结算不另外增加。

安装部分：

1、安装专业所有涉及外墙、楼板、墙体的开洞及修复内容已统一由装修专业考虑；

2、安装专业所有涉及室外铺砖、景观的开挖及修复内容已统一由室外景观专业考虑；

3、安装专业中涉及的拆除工作内容按以料抵工考虑；

4、安装专业中抗震支架按整个项目统一考虑整项计入消防水中；

5、二楼公共卫生间所有卫生洁具更换新装；

6、消防喷淋原则上干管利旧，喷淋系统从管径小于等于DN100开始按新做计算；

7、电气工程从楼层电表箱出线回路开始计算，包括电缆和配管；

8、消防电系统二楼门厅上空防火卷帘区域不动，其他按改造范围新装计算；

9、暖通工程一层空调设备利旧，空调水管、空调风管及风口全部按新装计算。一层新风系统利旧不变，新增送排风系统按图计算；

10、暖通工程二层空调原有系统不利旧，原有设备保护性拆除；空调采用新装VRF系统按图计算；二层新风仅设备利旧，其他全部按图新装计算。

九、非竞争性费用

本项目非竞争性费用，暂按合同约定的价格计入本次预算，结算时按合同约定相关条款进行结算调整。

暂定综合单价

| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪浪石长度300cm，宽度35-50cm，高60-80cm | 组 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 2 | 雪浪石长度210cm，宽度30-40cm，高40-50cm | 组 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 3 | 雪浪石长度110cm，宽度20-30cm，高20-35cm | 组 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 4 | 抗震支架 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 一 | 小计 |  |  |  | 30000 |  |
| 二 | 税金9% |  |  |  | 2700 |  |
| 三 | 合计 |  |  |  | 32700 |  |

暂定材料价

| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗汉松B d22.1-24 H301-400、P201-250 | 株 | 1.01 | 30000 | 30300 |  |
| 2 | 罗汉松Ad28.1-30 H401-500、P261-320 | 株 | 1.01 | 30000 | 30300 |  |
| 一 | 小计 |  |  |  | 60600 |  |
| 二 | 税金9% |  |  |  | 5454 |  |
| 三 | 合计 |  |  |  | 66054 |  |

暂列金额

| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暂列金额 |  | 1 | 91743.12 | 91743.12 |  |
| 二 | 税金9% |  |  |  | 8256.88 |  |
| 三 | 合计 |  |  |  | 100000 |  |

十、主要材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修 |  |  |  |  |
| 1 | 无机涂料 | 立邦 | 三棵树 | 多乐士 |  |
| 2 | 铝板 | 宁波红杉 | 浙江思贝格 | 墙煌 |  |
| 3 | 矿棉板 | JKBM | 山东梦牌 | 星牌优时吉 |  |
| 4 | 铝扣板 | 广东泛铭 | 墙煌 | 宁波红衫 |  |
| 5 | 铝方通 | 浙江思贝格 | 浙江墙煌 | 广东泛铭 |  |
| 6 | 大理石 | 环球 | 溪石 | 高时石材 |  |
| 7 | 地砖墙砖 | 马可波罗 | 东鹏 | 蒙娜丽莎 |  |
| 8 | 实木复合地板 | 兔宝宝 | 千年舟 | 世友 |  |
| 9 | 板材 | 兔宝宝 | 山东泰山 | 大王椰 |  |
| 10 | 金属蜂窝抗培特隔断 | 宁波玛尔斯 | 宁波韵格 | 华洁 |  |
| 11 | 成品定制木门 | 湖州红利 | 宁波缘艺 | 美心 |  |
| 12 | 五金 | 坚朗 | 顶固 | 固特 |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生洁具 | 乐家 | TOTO | 科勒 |  |
| 2 | 挂式小便器 | A3590J300C | UW904SHB | K-18645T-Y-0 |  |
| 3 | 小便器感应器 | A5A8202E0N +A525165103 | DUE126UEC | K-30942T-CP |  |
| 4 | 坐式大便器 | A34968500C | CW166RB | K-23188T-ITNS-0 |  |
| 5 | 蹲式大便器 | A345458000 | CW8RB/TCP01-32 | K-20441T-0 |  |
| 6 | 脚踏冲洗阀 | Z506902510 | DC603VLFR | K-8882T-2-CP |  |
| 7 | 台下式洗脸盆 | A327871001 | LW15068 | K-99184T-0 |  |
| 8 | 洗脸盆龙头 | A5A3990C0N | TLG043D1B | K-23472T-4-CP |  |
| 9 | 拖布池 | A37145A00C A37145C00C | SKW322B/SKW322FB | K-6192T-M-0 |  |
| 10 | 拖布池龙头 | Z526176110 | DBS105S | K-R13901T-B4-CP |  |
| 11 | 成套淋浴器 | A5A017EC0N | TBG11302B +TBW01010B | 33079T-4-CP |  |
| 12 | 一楼茶水区洗涤盆 | Z87N11044N | LW15068 | K-3046T-C-NA |  |
| 13 | 洗涤盆龙头 | A5A847EC0N | DK307AN | K-27773T-4-CP |  |
| 14 | 电容积式热水器100L | 美的 | 海尔 | 万家乐 |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱元器件 | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |
| 2 | 开关、插座 | 西门子远景系列 | 公牛G12系列 | 鸿雁X5系列 |  |
| 3 | 照明灯具 | 雷士 | 三雄极光 | 欧普 |  |
| 4 | 应急照明 | 台谊 | 广东振辉 | 三雄极光 |  |
| 5 | 消防报警系统 | 上海松江 | 海湾 | 北大青鸟 |  |
| 6 | 电线、电缆 | 球冠 | 东方 | 中策 |  |
| 7 | 防火桥架、线槽 | 宁波信杰 | 江苏华鹏 | 宁波杰兴达 |  |
| 8 | 电线管 | 武陵源 | 杭州勤得 | 萧通 |  |
|  | 暖通 |  |  |  |  |
| 1 | 机房精密空调 | 申菱 | 阿尔西 | 艾默生 |  |
| 2 | 一拖一卡式空调空调 | 格力 | 大金 | 三菱 |  |
| 3 | 多联机室外机 | 格力 | 大金 | 三菱 |  |
| 4 | 风管式多联机室内机 | 格力 | 大金 | 三菱 |  |
| 5 | 多联机冷媒管 | 青岛宏泰 | 青岛中佳 | 上海飞轮 |  |
| 6 | 排气扇 | 松下 | 奥普 | TCL |  |
| 7 | 风口、风阀 | 宁波东海 | 宁波金刚 | 宁波东盛 |  |
| 8 | 空调复合成品风管 | 中瑞瑞泰克 | 金风通 | 天仁信 |  |
| 9 | 空调水管-钢管 | 金洲 | 天津利达 | 天津友发 |  |
| 10 | 橡塑保温 | 福乐斯 | 埃弗斯 | 河北华美 |  |