姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目

公开招标采购文件

## （电子招投标）

项目编号：NBRL-24044

项目名称：姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目

采购单位：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

代理机构：宁波瑞林招标有限公司

2024年8月

目    录

- 投标邀请----------------------------------------------------1

- 采购需求----------------------------------------------------7

- 投标人须知--------------------------------------------------48

- 评标方法及评分标准------------------------------------------67

- 拟签订的合同文本--------------------------------------------71

- 投标文件格式------------------------------------------------76

- 第一章  投标邀请

项目概况

姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年9月9日14分00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBRL-24044

项目名称：姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目

预算金额：350万元

最高限价：324万元

采购内容：姜山镇智能育种设施设备采购及安装

数量：1批

简要技术需求或服务要求：按要求完成姜山镇智能育种设施设备采购及安装，具体详见第二章采购需求中的内容。

合同履行期限：合同签订后，接采购人通知后90天内完成设备安装调试、试运行。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：/。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。

资格审查采用资格后审。

三、获取采购文件

时间：2024年8月20日至2024年8月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：本项目采购文件于“政府采购云平台”在线获取。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月9日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。电子备份投标文件（如需）现场递交地点为宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2024年9月9日14:00（北京时间）

开标地点：宁波市鄞州区政务服务中心五楼开标室（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，详见电子显示屏）。本项目通过“政府采购云平台” 实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限同项目公告期限一致，公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。详见采购文件第三章投标人须知相应内容。

3.电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交以U 盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份。备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中，备份投标文件的密封详见投标人须知中相应内容；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定完成在线解密，解密完成截止时间为2024年9月9日14:30。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

4.本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）”网站公布。

5.投标文件制作：

供应商应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密、传输递交电子投标文件。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

6.投标人提交备份投标文件方式：

6.1.采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交：

投标人须在2024年9月6日16:00（北京时间）前将备份投标文件邮寄至代理机构地址，由采购代理机构工作人员进行签收。各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时邮寄至代理机构地址的，备份投标文件将被拒收，后果由投标人承担。备份投标文件邮寄至代理机构时间以代理机构实际收到文件的时间为准。投标人须确保邮寄至代理机构地址的备份投标文件密封包装完好，且在邮寄包裹上注明项目名称，否则，备份投标文件被拒收或误投的后果由投标人承担，代理机构及采购人概不负责。

备份投标文件邮寄地址为：宁波市南部商务区雷孟德旅游大厦20楼2002室

收件人：王佳艺  联系方式：0574-28830072。

6.2.采用开标地点现场递交备份投标文件的，在投标截止时间前提交。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

地址：宁波市鄞州区姜山镇北大路120号

传真：/

项目联系人（询问）：康老师

项目联系方式（询问）：0574-88451111

质疑联系人：崔老师

质疑联系方式：0574-88452005

2.采购代理机构信息

名 称：宁波瑞林招标有限公司

地　址：宁波市南部商务区雷孟德旅游大厦20楼2002室

项目联系人（询问）：王泽、王佳艺

项目联系方式（询问）：0574-28900258；

质疑联系人：杨凯

质疑联系方式：0574-28830072

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

第二章  采购需求

一、前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 按要求完成姜山镇智能育种设施设备采购及安装。 |
| 2 | 采购标的为落实政府采购政策需满足的要求 | 2.1.落实政府采购进口产品管理办法，采购标的不得为进口产品。 2.2.落实促进中小企业发展政府采购政策，本项目针对中小企业采购。中型、小型和微型企业参加政府采购活动时，需符合中小企业划分标准（详见工信部联企业[2011]300号文）并全部提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它中小企业制造的货物，并提供《中小企业声明函》。 本项目采购标的： 姜山镇智能育种设施设备； 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。 - 2.3.落实促进残疾人就业政府采购政策，在本项目采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位需符合“（财库〔2017〕141号）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2.4.落实支持监狱企业发展政府采购政策，在本项目采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2.5.落实节能产品强制采购政策 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该节能产品认证证书复印件。 2.6.落实节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，投标文件中应提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 |
| 3 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； | 执行的国家相关标准； |
| 4 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，包括附件、图纸等。 | 详见“本章三、采购清单及技术参数”内容 |
| 5 | 采购标的的数量 | 详见“本章三、采购清单及技术参数”内容 |
| 6 | 采购项目交付或者实施的时间和地点 | 实施的地点：采购人指定地点； 交付的时间：详见“本章二、商务要求表” 中的交货期。 |
| 7 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见“本章二、商务要求表” |
| 8 | 采购标的的验收标准 | 采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。采购人根据需要将邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收书由采购人存档。 |
| 9 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见“本章三、采购清单及技术参数”内容 |
| 10 | 本项目的核心产品 | 采购标的为非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定采购标的中的/为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 11 | 演示要求；演示时间及地点 | 演示要求：详见本章“五、演示要求” 演示时间及地点：详见本章“五、演示要求 ” |
| 12 | 样品要求 | 样品要求：详见本章“四、样品要求 ”。 |
| 13 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织。投标人应对项目交付或实施现场和施工条件进行查勘，并充分了解现场所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因投标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，投标人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。对项目交付或实施现场和施工条件进行查勘可联系采购人的联系人。 |

- 二、商务要求表

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲交货期 | 合同签订后，接采购人通知后90天内完成设备安装调试、试运行。 |
| 2 | ▲质保期 | 本项目货物的质保期为安装调试完毕，验收合格之日起36个月。 |
| 3 | 售后服务要求 | 在保修期内，接到采购人维护及保障电话（保修期内所有维护及保障为免费）后1小时内响应，须在24小时内赶到现场及时处理故障，免费维修与更换缺陷部件完成时间要求在中标人收到采购人通知后一个星期内，如未按时到达现场或按时修复的，按中标金额的1%支付违约金。其他售后服务内容由投标人进行承诺。 |
| 4 | 付款方式 | 4.1.合同签订且生效后7个工作日内支付合同总价的40%； 4.2.温室钢结构安装完毕并经建设单位初验收合格后7个工作日内支付合同总价格30%； 4.3设备安装调试完毕，试运行完成，验收合格、资料归档完毕且审核结束后付清余款。 |
| 5 | 备品备件及耗材等要求 | 投标人应列明货物质保期后2年所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |
| 6 | 包装和运输 | 产品的包装和运输由中标人负责。包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 7 | 保险 | 中标人应依法为其履行合同所雇用的人员办理保险。 应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费。 中标人应当为其作业设备等办理财产保险。 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金的约定： 履约保证金金额：/。 |

- 三、采购清单及技术参数

- （说明：本采购清单及技术参数内容中的推荐品牌、型号仅供参考，投标人可提供同档次或以上品质的产品参加投标。）

- 采购清单

- 总体清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求/规格参数 | 材 料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 温室钢结构 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃温室钢构件系统（包含外遮阳钢构件） | 全面考虑各项载荷及载荷在温室整体结构上的分配；所有钢结构材料均采用Q235国标优质碳素钢，结构表面经热浸镀锌后加钝化处理，热镀锌防腐执行标准《GB/T 13912-2020》；温室结构件中所有的连接点位均为钻成孔，工厂化生产，现场组装，工厂加工时需要制作专用的固定夹具，以便开孔和焊接（结构构件长度允许公差为0〜-2mm，中心孔加工允许公差±0.5mm）；温室桁架加工是，严格按照加工图纸要求向上起拱；所有结构紧固件为国标8.8级高强螺栓，紧固件表面做达克罗处理，达克罗要满足三涂三烘的工艺要求，且满足人气氛腐蚀试验《GB/T 10125-2021》的要求；玻璃温室钢构件主要包含立柱、桁架、拉筋、檩条、支撑、紧固件等，钢结构构件需要严格按照国家《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)进行制作；钢结构焊接要求符合《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)的规定，要求焊缝美观，去焊渣，打磨平整，焊缝≥3mm；各种结构材料必须有出厂合格证明，并应符合国家及主管部门颁发的产品标准，结构安装前应对构件进行全面检查，对运输中产生的变形，应校正合格后方可进行安装；安装应严格按照施工手册以及交底说明进行安装，安装的全过程都应保证结构构件和整体的稳定；面积按照整体建筑面积（外轮廓线）核算。 |  | m2 | 1138 |
| 2 | 天沟 | 天沟系统主要为中空天沟及其配件，天沟的腔体内部自带冷凝水排水槽。天沟上预制了玻璃桁条安装定位孔，和冷凝水排水孔。铝合金天沟，6063T5材质。结露天沟、雨水天沟及清洗机导轨合三为一。抗拉强度≥175N/mm²，非比例延长应力≥130N/mm²，包含天沟托架、天沟压条、漏斗、天沟接头等连接辅件。 |  | m | 386.1 |
| 3 | 5mm屋面 | 5mm屋面系统主要由铝合金屋顶玻璃桁条、铝合金屋脊、屋脊斜拉撑、铝合金末端边条以及铝合金开窗组成。种植区屋顶采用5mm散射普通压花玻璃，雾都值约50％，玻璃透光率≥91%，桁条型材6063T5材质，宽度约23mm，减少温室阴影面积，顶部密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密。面积按照整体建筑面积（外轮廓线）核算。 |  | m2 | 1138 |
| 4 | 17mm墙面 | 17mm墙面系统主要由铝合金墙面玻璃桁条、铝合金玻璃槽、铝合金末端边条组成。外墙采用4+6A+4mm中空钢化玻璃，兼具透光和保温性能，密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密，桁条型材6063T5材质，面积按照建筑立面面积核算。 |  | m2 | 557.7 |
| 5 | 温室门 | 净化钢制对开门，电动分节提升门，铝合金手动单侧推拉门，冷库平开门、自动感应推拉门、风淋室。分节提升门:材质 聚氨酯夹芯板,防火等级B1级，保温等级B1; |  | m2 | 23.04 |
| 6 | 折叠式防虫网系统 | 防虫网参数：抗UV的材料，网子拉线由聚酯纤维制成。每一扇天窗都带有折叠式防虫网，本系统是一种完全封闭的防止昆虫进出的系统。此系统可以直接安装到顶开窗窗框上，并可以保证顶窗户关闭时，结构遮挡最小。此系统由可折叠的网子组成，形状稳定，防虫网边缘配有橡胶条，可以轻松扣到顶开窗的窗框上。防虫网配有特制拐角缝纫方式。这样可以减少顶开窗屋脊开防虫网的摩擦。避免了由于安装防虫网带来玻璃破损或开窗闭合不严的问题，同时可以带来更好的通风效果。面积按照建筑面积（外轮廓线）核算。 |  | m2 | 1138 |
| 7 | 垂直窗 | 8mm双层中空PC板 |  | m2 | 49.8 |
| 二 | 温室土建 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃温室基础 | 1、独立基础采用C25商品混凝土；2、垫层采用C15商品混凝土垫层；3、模板材质由投标人自行考虑；4、钢筋采用HRB400螺纹钢；5、土方开挖、回填、余土外运及处置。（工程量按独立基础工程量计算） |  | m3 | 7.74 |
| 2 | 地坪硬化 | 地坪硬化、湿帘水池2个、循环液池4个浇捣，采摘区采用透水砖地面，具体做法详见施工图纸 |  | m2 | 178.00 |
| 3 | 圈梁 | 1、圈梁采用C25商品混凝土；2、垫层采用C15商品混凝土垫层；3、模板材质由投标人自行考虑；4、钢筋采用HRB400螺纹钢；5、土方开挖、回填、余土外运及处置。（工程量按基础梁工程量计算） |  | m3 | 10.01 |
| 4 | 散水 | 1、50（60）厚C20细石混凝土散水，撒1:1水泥砂子压实赶光；2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆（或150厚3:7灰土）；3、素土夯实，向外坡3~5%。 |  | m2 | 47 |
| 5 | 室外排水沟 | 1、C20混凝土垫层；2、MU10混凝土实心砖砌筑，砂浆采用M7.5水泥砂浆；3、20厚1:2.5防水砂浆抹灰；4、630*300球墨铸铁雨水口篦子；5、DN200排水管。（工程量按排水沟长度计算） |  | m | 139 |
| 6 | 室内排水沟 | 1、C20混凝土垫层；2、MU10混凝土实心砖砌筑，砂浆采用M7.5水泥砂浆；3、20厚1:2.5防水砂浆抹灰；4、500*300球墨铸铁雨水口篦子。（工程量按排水沟长度计算） |  | m | 134 |
| 7 | 温室道路 | 1、素土夯实；2、50mm厚碎石垫层；3、100mm厚C25混凝土隧捣随抹平（每块路面长度不大于6m，留缝10~15mm。 |  | m2 | 200 |
| 8 | 水池 | 1、土方开挖、外运及处置；2、垫层采用C15商品混凝土；3、底板、墙面、顶板采用C30/P6商品混凝土；4、钢筋采用HPB400；5、检修口盖板。具体做法详见水池详图一、水池详图二。 |  | 座 | 1 |
| 三 | 气候室 |  |  |  |  |
| 1 | 基础 | 1、基础及圈梁采用C20商品混凝土；2、垫层采用C20商品混凝土垫层；3、模板材质由投标人自行考虑；4、钢筋采用HRB400螺纹钢；5、土方开挖、回填、余土外运及处置。（工程量按基础及圈梁工程量计算） |  | m3 | 15.48 |
| 2 | 5mm屋面 | 5mm屋面系统主要由铝合金屋顶玻璃桁条、铝合金屋脊、屋脊斜拉撑、铝合金末端边条以及铝合金开窗组成。种植区屋顶采用5mm散射普通压花玻璃，雾都值约50％，玻璃透光率≥91%，桁条型材6063T5材质，宽度约23mm，减少温室阴影面积，顶部密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密。面积按照整体建筑面积（外轮廓线）核算。 |  | m2 | 17.64 |
| 3 | 17mm墙面 | 17mm墙面系统主要由铝合金墙面玻璃桁条、铝合金玻璃槽、铝合金末端边条组成。外墙采用4+6A+4mm中空钢化玻璃，兼具透光和保温性能，密封全部采用抗老化、抗UV PVC共挤扣条，密封严密，桁条型材6063T5材质，面积按照建筑立面面积核算。 |  | m2 | 57.96 |
| 4 | 玻璃门 | 1800*750mm，不锈钢门框、玻璃门 |  | m2 | 5.4 |
| 5 | 人工气候道路 | 1、素土夯实；2、50mm厚碎石垫层；3、120mm厚C25混凝土隧捣随抹平（每块路面长度不大于6m，留缝10~15mm。 |  | m2 | 83.8 |
| 6 | 保温板 | 304不锈钢双面304聚氨酯保温板及安装型材 |  | m2 | 68 |
| 7 | 遮光罩及轨道 | 行走轨道，限位器、遮光罩 |  | 套 | 1 |
| 四 | 湿帘风机降温系统 |  |  |  |  |
| 1 | CELdek7090瓦楞纸湿帘 | 1500×600×100，含湿帘吊钩 | 瓦楞纸 | 米 | 30.8 |
| 2 | 强排风机，含风机罩 | 1380x1380x400,1.1kw,44500m3/h(0pa) | 金属 | 台 | 7 |
| 3 | 双由任球阀 | De25 | 给水UPVC | 只 | 8 |
| 4 | 给水直管 | De25(1.6MPa)（含管件） | 给水UPVC | 米 | 38.46 |
| 5 | 双由任球阀 | De32 | 给水UPVC | 只 | 1 |
| 6 | 给水直管 | De32(1.6MPa)（含管件） | 给水UPVC | 米 | 6.31 |
| 7 | 双由任球阀 | De63 | 给水UPVC | 套 | 1 |
| 8 | 给水直管 | De50(1.0MPa)（含管件） | 给水UPVC | 米 | 4.39 |
| 9 | 不锈钢潜水泵 | 12t/h，15m，1.1kw | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 10 | Y型叠片过滤器 120目 | 2” | 塑料 | 只 | 1 |
| 11 | 排水管 | Φ75×2.3（含管件） | 排水UPVC | 米 | 41.71 |
| 12 | 浮球阀（带浮球） | 1.5” | 铜 | 套 | 1 |
| 五 | 固定喷淋系统 |  |  |  |  |
| 1 | 比例施肥器 | D8RE2 | 塑料 | 只 | 1 |
| 2 | 止回阀 | De50 | UPVC | 只 | 1 |
| 3 | 叠片过滤器 | 1 1/2“ | 塑料 | 台 | 1 |
| 4 | 化工桶 | 200L | pe | 个 | 1 |
| 5 | 给水管 | De63(1.0MPa)（含管件） | UPVC | 米 | 1.3 |
| 6 | 给水管 | De50(1.0MPa)（含管件） | UPVC | 米 | 125.03 |
| 7 | 给水管 | De40(1.0MPa)（含管件） | UPVC | 米 | 31.14 |
| 8 | 给水管 | De20(1.6MPa)（含管件） | UPVC | 米 | 328.5 |
| 9 | 双由令球阀 | De50 | UPVC | 只 | 5 |
| 10 | 双由令球阀 | De32 | UPVC | 只 | 6 |
| 11 | 双由令球阀 | De20 | UPVC | 只 | 10 |
| 12 | 取水阀 | 1“ | 铝合金 | 只 | 4 |
| 13 | 电磁阀 | 1 1/2“ | 塑料 | 只 | 2 |
| 14 | 压力表 | Ⅰ型，0～0.6MPa，表壳60mm | / | 只 | 2 |
| 15 | 清水龙头 | DN20 |  | 只 | 4 |
| 16 | 黑色PE管 | 20 | PE | 米 | 340 |
| 17 | 倒挂喷淋 | 70L/H | 塑料 | 套 | 160 |
| 18 | 弓形线 | φ10， L=3242mm | 热镀锌 | 根 | 20 |
| 19 | 固定件 | 角铁 50x50x5,L=300mm | 热镀锌 | 个 | 24 |
| 20 | 一般镀锌钢丝绳 | φ4 | 热镀锌 | 米 | 350 |
| 21 | 镀锌链条 | φ4 | 热镀锌 | 米 | 200 |
| 六 | 雨水排放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 雨水立管 | Φ110（含管件，雨水斗） | UPVC | 米 | 64 |
| 七 | 补光灯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 软电缆 | RVV-3×0.5 | 组件 | 米 | 158 |
| 2 | 电力电缆 | YJVR-3×4，含电缆头 | 组件 | 米 | 504 |
| 3 | 软电缆 | BV-4 | 组件 | 米 | 893.33 |
| 4 | 软电缆 | BVR-4 | 组件 | 米 | 446.66 |
| 5 | 黄绿接地线 | BV-16 | 组件 | 米 | 3 |
| 6 | 补光灯控制箱 | 元器件详见图纸 | 组件 | 套 | 1 |
| 7 | 塑料接线盒 | 100×100(内装接线端子与防水接头) | 组件 | 只 | 156 |
| 8 | 镀锌电缆桥架 | 150×100×1.5mm | 镀锌 | 米 | 31 |
| 9 | 桥架托架 | 自制 | 热镀锌 | 只 | 11 |
| 10 | 桥架辅材 | 桥架辅材 |  | 批 | 1 |
| 11 | 铝合金矩形管 | 40×40×2 | 铝合金 | 米 | 447 |
| 12 | 补光灯 | 水稻专用型/无极调控 |  | 盏 | 156 |
| 13 | 镀锌方管 | 40×40×1.0mm | 热镀锌 | 米 | 3 |
| 14 | 镀锌角钢 | 40×40×4mm | 热镀锌 | 米 | 3 |
| 15 | 镀锌扁钢 | 40×4mm | 热镀锌 | 米 | 1 |
| 八 | 电气控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 软电缆 | RVV-2×1.0 | 组件 | 米 | 214 |
| 2 | 软电缆 | RVV-4×1.0 | 组件 | 米 | 83 |
| 3 | 软电缆 | RVV-4×1.0+3×0.5 | 组件 | 米 | 243 |
| 4 | 电力电缆 | YJVR-4×6 | 组件 | 米 | 47 |
| 5 | 电力电缆 | YJVR-5×6 | 组件 | 米 | 21 |
| 6 | 黄绿接地线 | BV-10 | 组件 | 米 | 4 |
| 7 | 温室控制箱 | 元器件详见图纸 | 组件 | 套 | 1 |
| 8 | 排风机磁力起动器 | 内置LC1-D0910M5N 220VAC与LR2-D1308N 2.5-4A各1只 | 组件 | 套 | 7 |
| 9 | 排风机三通分线盒 | 内置TB3506L 600V35A接线端子1只 | 组件 | 套 | 7 |
| 10 | 排风机侧接线盒 | 内置TB1504 600V15A接线端子1只，配PG16防水接头2只 | 组件 | 套 | 7 |
| 11 | 镀锌电缆桥架 | 80×60×1.5mm | 镀锌 | 米 | 73 |
| 12 | 桥架托架 | 自制 | 热镀锌 | 只 | 25 |
| 13 | 桥架辅材 | 桥架辅材 |  | 批 | 1 |
| 14 | PVC电工管材 | Ø25(电气管) | PVC | 米 | 21 |
| 15 | PVC电工管材 | Ø20(电气管) | PVC | 米 | 45 |
| 16 | 镀锌方管 | 40×40×1.0mm | 热镀锌 | 米 | 3 |
| 17 | 镀锌角钢 | 40×40×4mm | 热镀锌 | 米 | 9 |
| 18 | 镀锌扁钢 | 40×4mm | 热镀锌 | 米 | 46 |
| 九 | 室外配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 软电缆 | YJVR-5×16，含电缆头 | 组件 | 米 | 194 |
| 2 |  | YJV22-4×95+1×50，含电缆头 | 组件 | 米 | 50 |
| 3 | 黄绿接地线 | BV-16 | 组件 | 米 | 9 |
| 5 | 穿线钢管 | DN80 | 热镀锌 | 米 | 2 |
| 6 | 镀锌方管 | 40×40×1.0mm | 热镀锌 | 米 | 12 |
| 7 | 镀锌角钢 | 40×40×4mm | 热镀锌 | 米 | 15 |
| 8 | 镀锌扁钢 | 40×4mm | 热镀锌 | 米 | 48 |
| 9 | 电缆沟开挖 | 电缆沟开挖 |  | 套 | 40 |
| 10 | 电缆盖板(预制板) | 电缆盖板(预制板) |  | 套 | 40 |
| 11 | 电缆沟填埋 | 电缆沟填埋 |  | 套 | 40 |
| 十 | 人工气候室环控及展示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线气象站 | （包含室外温度+室外湿度+室外光照+风速+风向+雨雪信号）（为所有温室控制器提供室外环境，作为大风关窗，下雨关窗，室外光照控制遮阳的判据） |  | 套 | 1 |
| 2 | 物联网温室控制器 | 物联网温室控制器 |  | 套 | 1 |
| 3 | 彩色触摸显示屏 | 彩色触摸显示屏+定制的温室控制系统人机交互软件 | 7英寸 | 套 | 1 |
| 4 | 传感器 | 无线7参数集成传感器+液晶显示屏（包含温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、基质温度、基质湿度、露点温度，内嵌液晶显示屏） |  | 套 | 1 |
| 5 | 显示屏 | 6参数多色彩悬挂式数字显示屏（显示温度、湿度、光照、CO2、土温、土湿，使用红色黄色多个色彩） |  | 套 | 1 |
| 6 | 360°球形摄像机 | （7英寸200万像素23倍变焦）（球形摄像机用于拍摄植物整体长势） |  | 套 | 1 |
| 7 | 摄像机辅材 | 球形摄像机支架+电源+机箱 |  | 套 | 1 |
| 8 | 植物生长形态演变拍照系统 | （800W像素、微焦距镜头，包含三角架。该设备面向选定的植株近距离通过高清相机拍摄植物生理的细微图片并上传到云平台连续保存，得到一个较长时间段的“植物生长形态演变过程”，用视频的方式在几十秒内将十几天的植物生长形态演示完成，也能逐帧来查看不同时间的植物生长形态。农艺师根据以下4个要素：过去一个时期“植物生长形态的变化过程”+温室控制系统提供的过去一个时期“植物栽培的环境数据+土壤基质墒情数据”+农艺师的专业栽培知识与栽培经验，就能预测出未来一个时期植物病虫害的情况） |  | 套 | 1 |
| 9 | 温室病虫害虫情自动测报系统 | （自动测量昆虫数量，昆虫数量数值自动上传到云平台，供农艺人员查询，下载。虫情图片也自动上传到云平台，供农艺人员查询，下载。） |  | 套 | 1 |
| 10 | 千兆交换机 | 千兆交换机 | 千兆 | 台 | 1 |
| 11 | 4G无线路由器+5年4G流量 | 4G无线路由器+5年4G流量 | 国产 | 套 | 1 |
| 12 | 物联网温室智能控制与数据管理系统软件V21.2 | 温室物联网网站平台软件 |  | 套 | 1 |
| 13 | 物联网温室智能控制与数据管理系统软件V21.2 | 智能手机端软件 |  | 套 | 1 |
| 14 | 物联网温室智能控制与数据管理系统软件V21.2 | 温室环境异常紧急短信报警系统软件 |  | 套 | 1 |
| 15 | 管线 | 各种电源线缆、视频网线、PVC穿线管、胶布等安装辅料 |  | 套 | 1 |
| 十一 | 人工气候室清单 |  |  |  |  |
| 1 | 送风孔板系统 | 孔板400*500，支架 |  | ㎡ | 16 |
| 2 | 加热器组 | 1.PTC模组，功率：12KW 2.安装于恒温恒湿箱内 |  | 台 | 4 |
| 3 | 加湿器 | 1.名称：电极加湿与超声波加湿组合设备，功率6KW，加湿量：4kg/h 2.含加湿管道及支架 |  | 台 | 4 |
| 4 | 低噪音风冷冷凝机组 | 1.名 称：低噪音冷凝机组 4匹变频压缩机、冷凝器、油分离器、储液器、动态自平衡系统、动态热/断电自保系统、控制电磁阀，以及其它各类必须的制冷配件与管线，不锈钢机架。 |  | 台 | 8 |
| 5 | 蒸发器系统 | 1.名称：蒸发器系统，匹配低噪音风冷冷凝机组。含蒸发器、风机、不锈钢机柜和支架（预留加热器安装空间）等 2.制冷量9.5kw，风量5461m3/h，风机功率1.92kw 3. 风流向：上侧进风，下侧出风 |  | 台 |  |
| 6 | LED灯 | 1.灯名称：LED灯 2.规 格：2*28W |  | 套 | 4 |
| 7 | 下位机控制系统及电气系统 | 1.PLC可编程控制器、PLC扩展模块、各类温度传感器、湿度传感器、各部件监测与异常报警系统等；触摸控制屏（采用深蓝，10寸），定制控制软件；科研人员、设施管理人员、设施维护人员互动友好界面。 2.气候室配电与控制电气柜，材质：不锈钢通风箱体。 |  | 台 | 4 |
| 8 | 交换机 | 1.名 称：交换机 2.功 能：8口 |  | 台 | 1 |
| 9 | 机柜、机架 | 1.名 称：弱电设备箱 （IP54) 2.规 格：400*300*250 |  | 台 | 1 |

- 具体清单：

1.1.温室清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 材 料 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 温室钢结构 |  |  |  |  |
| 1 | 独立柱 | B□140×3，L=4600 | Q235 | 件 | 6.00 |
| 2 | 侧墙立柱 | B□140×60×3，L=4200 | Q235 | 件 | 14.00 |
| 3 | 侧墙墙架柱 | B□140×60×3，L=4200 | Q235 | 件 | 16.00 |
| 4 | 山墙立柱 | B□140×3，L=4200 | Q235 | 件 | 22.00 |
| 5 | 小立柱 | B□120×60×2.5，L=290 | Q235 | 件 | 49.00 |
| 6 | 桁架 | 2×B□60×40×2.5，L=9586 | Q235 | 件 | 14.00 |
| 7 | 桁架 | 2×B□60×40×2.5，L=12828 | Q235 | 件 | 7.00 |
| 8 | 托架 | 2×B□100×60×3，L=8150 | Q235 | 件 | 8.00 |
| 9 | 墙梁（侧墙） | B[80×40×2，L=8730 | SGH340 | 件 | 16.00 |
| 10 | 墙梁（山墙） | B[80×40×2.5，L=6634 | SGH340 | 件 | 20.00 |
| 11 | 墙梁（山墙洞口） | □120×80×3，L=3242 | Q235 | 件 | 10.00 |
| 12 | 墙梁（山墙洞口） | □120×60×3，L=3242 | Q235 | 件 | 10.00 |
| 13 | 湿帘托梁（上） | □60×2，L=3242 | Q235 | 件 | 10.00 |
| 14 | 湿帘托梁（下） | □120×60×3，L=3242 | Q235 | 件 | 10.00 |
| 15 | 湿帘端部竖向封口矮柱 | B□50×2，L=2000 | Q235 | 件 | 4.00 |
| 16 | 风机梁 | B□80×60×2.5，L=3242 | Q235 | 件 | 7.00 |
| 17 | 风机密封件 |  | Q235 | 件 | 7.00 |
| 18 | 门洞横梁 | B□120×3，L=6000 | Q235 | 件 | 4.00 |
| 19 | 门洞立柱 | B□120×60×2.5，L=6000 | Q235 | 件 | 4.00 |
| 20 | 固定件 |  | Q235 | 件 | 24.00 |
| 21 | 稳定横梁 | B□40×2，L=3242 | Q235 | 件 | 16.00 |
| 22 | 稳定支撑 | φ10，L=4035 | Q235 | 件 | 32.00 |
| 23 | 水平支撑 | φ10，L=5210 | Q235 | 件 | 40.00 |
| 24 | 垂直垂直（侧墙） | φ16，L=5000 | Q235 | 件 | 8.00 |
| 25 | 垂直支撑（山墙） | φ16，L=5000 | Q235 | 件 | 8.00 |
| 二 | 铝合金围护 |  |  |  |  |
| 1 | 天沟 | 型材 | 6063 | m | 388.52 |
| 2 | 天沟鞍座 | 型材,L=240mm | 6063 | 件 | 177.00 |
| 3 | 天沟鞍座侧 | 型材,L=120mm | 6063 | 件 | 4.00 |
| 4 | 天沟连接件 | 型材,L=200mm | 6063 | 件 | 33.00 |
| 5 | 天沟连接件 | 型材,L=200mm | 6063 | 件 | 33.00 |
| 6 | 天沟连接定位片 | 型材,L=125mm | 6063 | 件 | 66.00 |
| 7 | 天沟连接密封片 | 长×宽×厚＝96×33×3mm | EPDM | 件 | 33.00 |
| 8 | 建筑双面胶 | 宽＝300mm |  | m | 9.90 |
| 9 | 冷凝水回收槽 | 型材,L=4440mm | 6063 | 支 | 88.00 |
| 10 | 挂冷凝水槽钢丝 |  | A2 | 件 | 176.00 |
| 11 | 冷凝水排水口 |  | UPVC | 件 | 11.00 |
| 12 | 冷凝水排水软管 | φ16×1 | PE | 根 | 11.00 |
| 13 | 闷盖（冷凝水排水口） | De40（排水） | UPVC | 只 | 11.00 |
| 14 | 中性耐候性硅酮密封胶（金鼠牌） | 300ml（透明） |  | 支 | 6.60 |
| 15 | 天沟PVC封条 | L=5000±1mm | PVC | 件 | 139.28 |
| 16 | 屋脊(双向开窗) | 型材 | 6063 | m | 353.20 |
| 17 | 屋脊连接定位件 | 型材,L=160 | 6063 | 件 | 30.00 |
| 18 | 屋脊连接法兰 | 型材,L=160 | 6063 | 件 | 30.00 |
| 19 | 屋脊连接密封件 |  | EPDM | 件 | 30.00 |
| 20 | 屋脊密封条 | 配屋脊(9073)，L=35m | 三元乙丙 | 件 | 10.00 |
| 21 | 窗扇上梃泡沫条 | ￠14×100 | 泡沫 | 件 | 40.00 |
| 22 | 屋脊板 | 4mm铝合金折板 | 铝合金 | 件 | 40.00 |
| 23 | 天沟板 | 4mm铝合金折板 | 铝合金 | 件 | 80.00 |
| 24 | 张紧钢丝 | L=2450 | SUS304 | 件 | 80.00 |
| 25 | 屋顶条(长） | 型材,L=1820 | 6063 | 件 | 800.00 |
| 26 | 屋顶条PVC封条（1814） | L=1850±1mm | PVC | 件 | 800.00 |
| 27 | 屋脊屋顶条夹板 |  | 铝合金 | 件 | 800.00 |
| 28 | 屋顶条卡簧 |  | A2 | 件 | 40.00 |
| 29 | 屋脊卡簧 |  | A2 | 件 | 20.00 |
| 30 | 屋顶条隔档 | L=1049.5-0.5（精切） | PVC | 件 | 660.00 |
| 31 | 山墙屋顶条(5mm) | 型材,L=1820 | 6063 | 件 | 20.00 |
| 32 | 山墙屋顶条(5mm) | 型材,L=1820 | 6063 | 件 | 20.00 |
| 33 | 山墙屋顶锁定条 | 型材,L=1690 | 6063 | 支 | 40.00 |
| 34 | 山墙屋顶条屋脊连接件 |  | 铝合金 | 件 | 20.00 |
| 35 | 山墙屋顶条封板 |  | 铝合金 | 件 | 20.00 |
| 36 | 山墙屋顶条天沟连接件 |  | SUS304 | 件 | 20.00 |
| 37 | 山墙屋顶条天沟连接件 |  | SUS304 | 件 | 20.00 |
| 38 | 山墙屋顶条橡胶条 | 型材,L=1850 | 三元乙丙 | 件 | 40.00 |
| 39 | 天窗横档 | 型材,L=1060.3 | 6063 | 件 | 520.00 |
| 40 | 天窗横档 | 型材,L=524 | 6063 | 件 | 40.00 |
| 41 | 天窗横档定位簧片 |  | A2 | 件 | 1120.00 |
| 42 | 连续天窗组合（28.9575m×0.8m) |  | 铝合金 | 樘 | 20.00 |
| 43 | 窗档定位块 |  | PVC | 件 | 1160.00 |
| 44 | 双边橡胶条（每根0.9m) | 1712 | 三元乙丙 | 米 | 486.00 |
| 45 | 单边橡胶条(每根0.9m) | 1713 | 三元乙丙 | 米 | 36.00 |
| 46 | 双边橡胶条 | 1745 | 三元乙丙 | 米 | 636.00 |
| 47 | 窗下梃玻璃垫块(单面带胶) | 50×4×2 | 三元乙丙 | 件 | 1120.00 |
| 48 | 防虫网卡扣 | 型材,L=750±1 | 6063 | 件 | 40.00 |
| 49 | 防虫网挂钩 | 型材,L=20 | 6063 | 件 | 60.00 |
| 50 | 胶条封边递减式收边折叠防虫网 (7cm×16片，孔径0.4×0.7mm) | 0.5×0.764m（单边） | 尼龙 | 件 | 20.00 |
| 51 | 胶条封边递减式收边折叠防虫网 (7cm×16片，孔径0.4×0.7mm) | 29×0.764m（单边） | 尼龙 | 件 | 20.00 |
| 52 | 防虫网胶条 |  | EPDM | 米 | 1280.00 |
| 53 | 防虫网挂钩 |  | SUS304 | 件 | 1200.00 |
| 54 | 硅橡胶弹绳 | ￠4，L=2100 | 硅橡胶 | 件 | 600.00 |
| 55 | 垂直窗组合（长×高＝30.799m×1.725m) |  |  | 套 | 1.00 |
| 56 | 窗档定位块 |  | PVC | 件 | 78.00 |
| 57 | 侧梃导向毛刷条 | L=3200 |  | 件 | 4.00 |
| 58 | 密封条 | 1760 | 三元乙丙 | 米 | 7.00 |
| 59 | 导向轮（北京丰隆SSP-61支撑滚轮） |  | 组件 | 件 | 22.00 |
| 60 | 弹簧 |  | A2 | 件 | 88.00 |
| 61 | 双边橡胶条 | 1745 | 三元乙丙 | 米 | 31.10 |
| 62 | 单边橡胶条 | 1764 | 三元乙丙 | 米 | 62.70 |
| 63 | 墙柱PVC密封条 | 宽56，L=1918 | PVC | 件 | 37.00 |
| 64 | 天沟PVC封条 | L=5000±1 | PVC | 件 | 13.24 |
| 65 | 天沟封头 |  | 不锈钢组焊件 | 件 | 11.00 |
| 66 | 雨水收集板 |  | SUS304 | 件 | 11.00 |
| 67 | 天沟侧墙挡水板 | 型材,L=5000±2mm | 6063 | 件 | 14.43 |
| 68 | 侧墙天沟边条 | 型材,L=5000±2mm | 6063 | 件 | 13.93 |
| 69 | 侧墙密封橡胶条 | 型材,L=36m | 三元乙丙 | 件 | 2.00 |
| 70 | 雨水导向板 |  | SUS304 | 件 | 10.00 |
| 71 | 雨水导向板 |  | SUS304 | 件 | 10.00 |
| 72 | 落水斗 | ø 110 | 不锈钢组焊件 | 件 | 11.00 |
| 73 | 压顶条（17mm玻璃) | 型材,L=5000 | 6063 | 件 | 14.43 |
| 74 | 压顶条（17mm玻璃) | 型材,L=5000 | 6063 | 件 | 7.67 |
| 75 | 压顶条（17mm玻璃) | 型材,L=1555 | 6063 | 件 | 7.00 |
| 76 | 地梁 | 型材,L=6400 | 6063 | 件 | 27.16 |
| 77 | 地梁 | 型材,L=1555 | 6063 | 件 | 7.00 |
| 78 | 连接定位条 | ■8×8，L=85 | 铝合金 | 件 | 49.26 |
| 79 | 防漏板 |  | SUS304 | 件 | 27.16 |
| 80 | 泡沫条 | ￠8 | 聚苯乙烯泡沫 | 米 | 188.18 |
| 81 | 立柱（17mm玻璃) | 型材,L=4200 | 6063 | 件 | 76.00 |
| 82 | 山墙立柱（17mm玻璃) | 型材,L=4200 | 6063 | 件 | 11.00 |
| 83 | 山墙侧立柱（17mm玻璃) | 型材,L=4530 | 6063 | 件 | 15.00 |
| 84 | 山墙中立柱（17mm玻璃) | 型材,L=4860 | 6063 | 件 | 14.00 |
| 85 | 立柱（17mm玻璃) | 型材,L=900 | 6063 | 件 | 7.00 |
| 86 | 山墙立柱（17mm玻璃) | 型材,L=4200 | 6063 | 件 | 2.00 |
| 87 | 山墙侧立柱（17mm玻璃) | 型材,L=4530 | 6063 | 件 | 4.00 |
| 88 | 立柱（17mm玻璃) | 型材,L=1200 | 6063 | 件 | 41.00 |
| 89 | 山墙立柱（17mm玻璃) | 型材,L=1500 | 6063 | 件 | 9.00 |
| 90 | 山墙侧立柱（17mm玻璃) | 型材,L=1830 | 6063 | 件 | 18.00 |
| 91 | 山墙中立柱（17mm玻璃) | 型材,L=2160 | 6063 | 件 | 14.00 |
| 92 | 窗档(17mm玻璃） | 型材,L=1034.5 | 6063 | 件 | 192.00 |
| 93 | 窗档(17mm玻璃） | 型材,L=772.5 | 6063 | 件 | 136.00 |
| 94 | 墙梁夹板 | 型材,L=25 | 6063 | 件 | 331.00 |
| 95 | 弓板 | 型材,L=30 | 6063 | 件 | 422.00 |
| 96 | 墙柱PVC密封条56mm | L=6000 | PVC | 件 | 110.00 |
| 97 | 橡胶条(单面胶) | 长×宽=17×2，L=50 | 三元乙丙 | 件 | 1506.00 |
| 98 | 三孔板 | 长×宽×厚=100×25×3 | 铝合金 | 件 | 37.00 |
| 99 | 山墙天沟封板 |  | 铝合金 | 件 | 22.00 |
| 100 | 风机侧封板 | ┗105×50×1.5×1420 | 铝合金 | 支 | 14.00 |
| 101 | 风机上封板 | ┗30×67×1.5×1590 | 铝合金 | 支 | 7.00 |
| 102 | 橡胶板（带） | 30×1 |  | m | 29.40 |
| 103 | 海绵条 | 30×30 |  | m | 19.60 |
| 104 | 风机固定件 |  | 碳素钢 | 件 | 28.00 |
| 105 | 湿帘上封板 | ┗200×100×1.5×2000 | 铝合金 | 件 | 15.40 |
| 106 | 湿帘下封板 | ┗200×100×1.5×2000 | 铝合金 | 件 | 15.40 |
| 107 | 湿帘侧封板 | ┗200×100×1.5×2000 | 铝合金 | 件 | 2.00 |
| 108 | 防虫网（孔径0.15×0.35mm） | 1.8m宽 |  | m | 31.20 |
| 109 | 卡槽 | 型材,L=4000 | 6063 | 根 | 16.15 |
| 110 | 卡簧 | 涂塑，L=2m | 65Mn | 根 | 32.30 |
| 111 | 包角 | ┗195×195×1×4300 | SUS304 | 支 | 4.00 |
| 三 | 覆盖材料 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面5mm散射玻璃 |  | 普通压花玻璃 | ㎡ | 1144.00 |
| 2 | 四周17mm(4+9A+4)中空玻璃 |  | 中空玻璃 | ㎡ | 500.00 |
| 3 | 垂直窗8mm双层中空PC板 |  | 聚碳酸酯 | ㎡ | 54.00 |
| 四 | 门 |  |  |  |  |
| 1 | 单扇铝合金推拉门 | 宽×高=2.4×2.4m | 铝合金 | 樘 | 4.00 |
| 五 | 顶开窗系统（连续开窗） |  |  |  |  |
| 1 | 齿轮减速电机 | RW403-37\400-450\3\86 | 3rpm | 台 | 2.00 |
| 2 | 电机梁 | 4m-RW45^600-RRD810 | 热镀锌 | 件 | 2.00 |
| 3 | 链轮φ43-10A-16 | P=15.875 Z=16 φ=43 | 45 | 件 | 8.00 |
| 4 | 双排链10A-2×16 | P=15.875 Z=16 | 45 | 根 | 8.00 |
| 5 | 六角内孔链轮 | SPROCKET 5/8\z16\S\ZK23 | 45 | 件 | 4.00 |
| 6 | 传动轴 | φ42×3.25×4290mm | 热镀锌 | 根 | 12.00 |
| 7 | 齿轮箱 | RRD710-1003-K50/60 |  | 件 | 14.00 |
| 8 | 齿轮箱支撑架 |  |  | 件 | 7.00 |
| 9 | 齿条 | RACK b20\m4\L1250\U\N | 45 | 件 | 14.00 |
| 10 | 齿轮箱柱夹 | RRD700 SET K50/60×120 | 组件 | 套 | 14.00 |
| 11 | 焊合接头 | B5/4x4.05\ZK23\L55 | 45 | 只 | 20.00 |
| 12 | 传动轴固定夹 | RVS\ZK23\L40 |  | 件 | 20.00 |
| 13 | 齿条与推杆接头 | H30×16\B27-H30×20\B32 | 热镀锌 | 件 | 56.00 |
| 14 | 移动联杆 | φ32×1.5×2000mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 28.00 |
| 15 | 移动联杆 | φ32×1.5×6549mm缩径 | 碳素钢热镀锌 | 根 | 56.00 |
| 16 | 双层滚轮架 | 型材8015 | 铝合金 | 件 | 196.00 |
| 17 | 通用滚轮架滚轮 |  | POM | 只 | 784.00 |
| 18 | 夹箍 ø32 mm | 型材8006 | 铝合金 | 件 | 140.00 |
| 19 | 窗杆与夹箍连接件 | 型材8007 | 铝合金 | 件 | 140.00 |
| 20 | 窗长推杆 | φ22×1×2000mm | 热镀锌 | 件 | 140.00 |
| 21 | 窗短推杆 | φ22×1×1950mm | 热镀锌 | 件 | 140.00 |
| 22 | 复合锂基脂 | ZL-1H | 锂基脂 | KG | 1.70 |
| 六 | 外遮阳系统 |  |  |  |  |
| 1 | 外遮阳立柱 | B□50×2，L=1875 | Q235 | 件 | 99.00 |
| 2 | 外遮阳连系梁（横向） | B□50×2，L=3182 | Q235 | 件 | 70.00 |
| 3 | 外遮阳连系梁（温室两端） | B□80×60×2.5，L=3182 | Q235 | 件 | 20.00 |
| 4 | 外遮阳连系梁（纵向） | B□50×2，L=4230 | Q235 | 件 | 88.00 |
| 5 | 外遮阳斜撑 | B□30×2，L=1320 | Q235 | 件 | 36.00 |
| 6 | 外遮阳垂直支撑 | φ12，L=3900 | Q235 | 件 | 44.00 |
| 7 | 齿轮减速电机 | RW245-37\400-450\3\86 | 5rpm | 台 | 1.00 |
| 8 | 电机罩 |  | 镀锌板 | 块 | 1.00 |
| 9 | 电机架 |  | 碳素钢 | 件 | 1.00 |
| 10 | 电机安装板 |  | 碳素钢 | 件 | 1.00 |
| 11 | 电机架板 50/60/80 |  | 热镀锌 | 只 | 1.00 |
| 12 | 链轮φ43-10A-16 | P=15.875 Z=16 φ=43 | 45 | 件 | 2.00 |
| 13 | 双排链10A-2×16 | P=15.875 Z=16 | 45 | 根 | 2.00 |
| 14 | 传动轴 | φ42×3.25×3242mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 10.00 |
| 15 | 焊合接头 | B5/4\P26.5\L40 | 45 | 只 | 20.00 |
| 16 | 传动轴固定夹 | RVS\P26.5 | 不锈钢 | 只 | 20.00 |
| 17 | 齿轮箱(与齿条相配) | TUS25-40 | 45 | 套 | 11.00 |
| 18 | 齿条 | H40-3\L4939 | 45 | 根 | 11.00 |
| 19 | 连接件 |  | 热镀锌 | 只 | 22.00 |
| 20 | 拉幕杆 | φ32×1.5×4530mm缩径 | 碳素钢热镀锌 | 根 | 11.00 |
| 21 | 拉幕杆 | φ32×1.5×4320mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 22.00 |
| 22 | 拉幕杆 | φ32×1.5×4355mm缩径 | 碳素钢热镀锌 | 根 | 33.00 |
| 23 | 推杆支架 |  | 碳素钢 | 只 | 66.00 |
| 24 | 推杆架托轮 |  | ABS | 只 | 66.00 |
| 25 | 遮荫推杆固定夹头 | 型材(3102-1) | 铝合金 | 件 | 88.00 |
| 26 | 驱动导向卡 19 | 型材3109 | 铝合金 | 件 | 88.00 |
| 27 | 帘幕牵引型材 | φ19×1.5×6000mm(缩颈) | 碳素钢热镀锌 | 根 | 45.00 |
| 28 | 帘幕 |  | 塑料 | 平方米 | 1227.18 |
| 29 | 镀塑铁丝 | φ1 | 镀锌 | 米 | 809.20 |
| 30 | 托、压幕线 | 黑色φ2.4 | 聚酯线 | 米 | 4799.60 |
| 31 | 外遮阳挂钩 |  | 塑料 | 只 | 857.28 |
| 32 | 不锈钢钢丝绳 | φ3.0 | 不锈钢 | 米 | 70.64 |
| 33 | 紧线器 |  | 碳素钢 | 只 | 2.00 |
| 34 | 钢丝绳夹 | Y-6 | 热镀锌 | 只 | 4.00 |
| 35 | 垂片 | 内孔φ6 | 碳素钢 | 块 | 352.00 |
| 36 | 复合锂基脂 | ZL-1H | 锂基脂 | KG | 1.60 |
| 七 | 内遮阳/内保温系统 |  |  |  |  |
| 1 | 齿轮减速电机 | RW245-37\400-450\3\86 | 5rpm | 台 | 2.00 |
| 2 | 电机安装板 |  | 碳素钢 | 件 | 2.00 |
| 3 | 电机安装底板 |  | 碳素钢 | 件 | 2.00 |
| 4 | 电机安装压板 |  | 碳素钢 | 件 | 4.00 |
| 5 | 链轮φ43-10A-16 | P=15.875 Z=16 φ=43 | 45 | 件 | 4.00 |
| 6 | 双排链10A-2×16 | P=15.875 Z=16 | 45 | 根 | 4.00 |
| 7 | 传动轴 | φ42×3.25×3242mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 20.00 |
| 8 | 焊合接头 | B5/4\P26.5\L40 | 45 | 只 | 40.00 |
| 9 | 传动轴固定夹 | RVS\P26.5 | 不锈钢 | 只 | 40.00 |
| 10 | 齿轮箱(与齿条相配) | TUS25-40 | 45 | 套 | 22.00 |
| 11 | 齿条 | H40-3\L4939 | 45 | 根 | 22.00 |
| 12 | 连接件 |  | 热镀锌 | 只 | 44.00 |
| 13 | 遮荫推杆固定夹头 | 型材（3102-1） | 铝合金 | 只 | 176.00 |
| 14 | 帘幕牵引型材 | 型材8002 L=6484mm | 铝合金 | 根 | 80.00 |
| 15 | 牵引型材连接板 |  | 铝合金 | 块 | 64.00 |
| 16 | 帘幕防撞条 |  | 黑色PVC | 米 | 570.59 |
| 17 | 压幕线导向卡 |  | POM | 只 | 800.00 |
| 18 | 托幕线导向卡 |  | POM | 只 | 1440.00 |
| 19 | 拉幕杆 | φ32×1.5×4530mm缩径 | 碳素钢热镀锌 | 根 | 22.00 |
| 20 | 拉幕杆 | φ32×1.5×4320mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 44.00 |
| 21 | 拉幕杆 | φ32×1.5×4355mm缩径 | 碳素钢热镀锌 | 根 | 66.00 |
| 22 | 推杆支架 |  | 碳素钢 | 只 | 132.00 |
| 23 | 推杆架托轮 |  | 聚甲醛 | 只 | 132.00 |
| 24 | 帘幕 |  | 缀铝幕 | 平方米 | 1227.18 |
| 25 | 帘幕 |  | 缀铝幕 | 平方米 | 1227.18 |
| 26 | 小幕夹 |  | POM | 只 | 1730.00 |
| 27 | 托、压幕线 | 透明φ2.2 | 聚酯线 | 米 | 9701.92 |
| 28 | 镀塑铁丝 | φ1 | 热镀锌 | 米 | 573.30 |
| 29 | 上层角铁支架 3.2m-160-160 | L=3030mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 20.00 |
| 30 | 下层角铁支架 3.2m-160-160 | L=3030mm | 碳素钢热镀锌 | 根 | 20.00 |
| 31 | 外遮阳挂钩 |  | 塑料 | 只 | 274.56 |
| 32 | 不锈钢钢丝绳 | φ3.0 | 不锈钢 | 米 | 141.28 |
| 33 | 紧线器 |  | 碳素钢 | 只 | 4.00 |
| 34 | 垂片 | 内孔φ6 | 碳素钢 | 块 | 384.00 |
| 35 | 密封兜 | 35.32M×1M | 聚乙烯 | 块 | 4.00 |
| 37 | 不锈钢钢丝绳 | φ3.0 | 不锈钢 | 米 | 423.84 |
| 38 | PVC管夹 PVC clip pipe | L=4290mm | PVC | 件 | 32.00 |
| 39 | 复合锂基脂 | ZL-1H | 锂基脂 | KG | 3.20 |
| 40 | 拉杆护套 | φ32mm |  | 只 | 44.00 |
| 八 | 垂直窗系统 |  |  |  |  |
| 1 | 齿轮减速电机 | RW243-25\400-450\3\86 | 3rpm | 台 | 1.00 |
| 2 | 链轮φ34/60-10A-16 | P=15.875 Z=16 φ=34/60 | 45 | 件 | 2.00 |
| 3 | 双排链10A-2×16 | P=15.875 Z=16 | 45 | 根 | 2.00 |
| 4 | 电机安装板 |  | 碳素钢热镀锌 | 件 | 1.00 |
| 5 | 定位架 |  | 碳素钢热镀锌 | 件 | 1.00 |
| 6 | 开窗齿条 | 30-3\1953 | 45 | 根 | 11.00 |
| 7 | 开窗齿轮 | TU11-30 | 45 | 件 | 11.00 |
| 8 | 带冲压立式座外球面球轴承 | UCPP207 | 组件 | 只 | 11.00 |
| 9 | 轴承安装板 |  | 碳素钢热镀锌 | 件 | 11.00 |
| 10 | 传动轴 | φ33.5×3.25×6000mm | 热镀锌 | 根 | 6.00 |
| 11 | 半圆型连接套 |  | 碳素钢热镀锌 | 只 | 12.00 |
| 12 | 复合锂基脂 | ZL-1H | 锂基脂 | KG | 1.05 |
| 九 | 湿帘风机降温系统 |  |  |  |  |
| 1 | CELdek7090瓦楞纸湿帘 | 1500×600×100 | 瓦楞纸 | 米 | 30.80 |
| 2 | 强排风机 | 1380x1380x400,1.1kw,44500m3/h(0pa) | 金属 | 台 | 7.00 |
| 3 | 风机罩 | 1380x1380x340 | / | 个 | 7.00 |
| 4 | 给水90°弯头 | De25 | 给水UPVC | 只 | 16.00 |
| 5 | 双由任球阀 | De25 | 给水UPVC | 只 | 8.00 |
| 6 | 给水直管 | De25(1.6MPa)（4m/根） | 给水UPVC | 根 | 1.00 |
| 7 | 给水90°弯头 | De32 | 给水UPVC | 只 | 2.00 |
| 8 | 双由任球阀 | De32 | 给水UPVC | 只 | 1.00 |
| 9 | 给水直管 | De32(1.6MPa)（4m/根） | 给水UPVC | 根 | 1.00 |
| 10 | 给水异径接头 | 40×25 | 给水UPVC | 只 | 2.00 |
| 11 | 给水异径三通 | 40×25 | 给水UPVC | 只 | 8.00 |
| 12 | 给水直接 | De40 | 给水UPVC | 只 | 2.00 |
| 13 | 给水直管 | De40(1.6MPa)（4m/根） | 给水UPVC | 根 | 8.00 |
| 14 | 给水内螺纹变接头 | 63×2” | 给水UPVC | 只 | 2.00 |
| 15 | 给水异径三通 | 63×32 | 给水UPVC | 只 | 1.00 |
| 16 | 给水异径接头 | 63×40 | 给水UPVC | 只 | 2.00 |
| 17 | 给水90°弯头 | De63 | 给水UPVC | 只 | 5.00 |
| 18 | 给水正三通 | De63 | 给水UPVC | 只 | 1.00 |
| 19 | 双由任球阀 | De63 | 给水UPVC | 套 | 1.00 |
| 20 | 给水直管 | De63(1.0MPa)（4m/根） | 给水UPVC | 根 | 2.00 |
| 21 | 不锈钢潜水泵 | 12t/h，15m，1.1kw | 不锈钢 | 台 | 1.00 |
| 22 | Y型叠片过滤器 120目 | 2” | 塑料 | 只 | 1.00 |
| 23 | 排水管 | Φ75×2.3（4m/根） | 排水UPVC | 根 | 11.00 |
| 24 | 排水顺水三通 | Φ75 | 排水UPVC | 只 | 15.00 |
| 25 | 排水90°弯头 | Φ75 | 排水UPVC | 只 | 8.00 |
| 26 | UPVC给水胶水 | 1000g | / | 瓶 | 3.00 |
| 27 | 生料带 | / | / | 卷 | 5.00 |
| 28 | 浮球阀（带浮球） | 1.5” | 铜 | 套 | 1.00 |
| 30 | 湿帘吊钩 | / | 热镀锌 | 套 | 31.00 |
| 十 | 固定喷淋系统 |  |  |  |  |
| 1 | 止回阀 | De50 | UPVC | 只 | 1.00 |
| 2 | 叠片过滤器 | 1 1/2“ | 塑料 | 台 | 1.00 |
| 3 | 给水管 | De63(1.0MPa)（4米/支） | UPVC | 支 | 20.00 |
| 4 | 给水管 | De50(1.0MPa)（4米/支） | UPVC | 支 | 33.00 |
| 5 | 给水管 | De40(1.0MPa)（4米/支） | UPVC | 支 | 8.00 |
| 6 | 给水管 | De32(1.6MPa)（4米/支） | UPVC | 支 | 3.00 |
| 7 | 给水管 | De20(1.6MPa)（4米/支） | UPVC | 支 | 3.00 |
| 8 | 直接 | De63 | UPVC | 只 | 1.00 |
| 9 | 直接 | De50 | UPVC | 只 | 4.00 |
| 10 | 直接 | De40 | UPVC | 只 | 2.00 |
| 11 | 直接 | De32 | UPVC | 只 | 4.00 |
| 12 | 直接 | De20 | UPVC | 只 | 2.00 |
| 13 | 异径接头 | De50x32 | UPVC | 只 | 2.00 |
| 14 | 异径接头 | De40x20 | UPVC | 只 | 4.00 |
| 15 | 90°弯头 | De63 | UPVC | 只 | 3.00 |
| 16 | 90°弯头 | De32 | UPVC | 只 | 12.00 |
| 17 | 90°弯头 | De20 | UPVC | 只 | 4.00 |
| 18 | 45°弯头 | De32 | UPVC | 只 | 12.00 |
| 19 | 三通 | De63 | UPVC | 只 | 1.00 |
| 20 | 三通 | De50 | UPVC | 只 | 5.00 |
| 21 | 三通 | De20 | UPVC | 只 | 10.00 |
| 22 | 异径三通 | De50x32 | UPVC | 只 | 6.00 |
| 23 | 异径三通 | De40x20 | UPVC | 只 | 10.00 |
| 24 | 管堵 | De50 | UPVC | 只 | 2.00 |
| 25 | 内螺纹接头 | 32x1" | UPVC | 只 | 4.00 |
| 26 | 内螺纹接头 | 20x1/2" | UPVC | 只 | 20.00 |
| 27 | 双由令球阀 | De50 | UPVC | 只 | 5.00 |
| 28 | 双由令球阀 | De32 | UPVC | 只 | 6.00 |
| 29 | 双由令球阀 | De20 | UPVC | 只 | 10.00 |
| 30 | 管卡 | De32 | UPVC | 只 | 8.00 |
| 31 | 取水阀 | 1“ | 铝合金 | 只 | 4.00 |
| 32 | 电磁阀 | 1 1/2“ | 塑料 | 只 | 2.00 |
| 33 | 压力表 | Ⅰ型，0～0.6MPa，表壳60mm | / | 只 | 2.00 |
| 34 | 阳螺纹接头 | 20x1/2" | PE | 只 | 20.00 |
| 35 | 黑色PE管 | 20 | PE | 米 | 340.00 |
| 36 | PE管拉环管堵 | 20 | PE | 只 | 20.00 |
| 37 | PE管锁扣管用直接 | 20 | PE | 只 | 5.00 |
| 38 | 倒挂喷淋 | 70L/H | 塑料 | 套 | 160.00 |
| 39 | 弓形线 | φ10， L=3242mm | 热镀锌 | 根 | 20.00 |
| 40 | 固定件 | 角铁 50x50x5,L=300mm | 热镀锌 | 个 | 24.00 |
| 41 | 一般镀锌钢丝绳 | φ4 | 热镀锌 | 米 | 350.00 |
| 42 | 镀锌链条 | φ4 | 热镀锌 | 米 | 200.00 |
| 43 | 主管挂钩 | 可挂De32-63管道 | 热镀锌 | 个 | 30.00 |
| 44 | UPVC给水胶水 | 946ml | / | 瓶 | 5.00 |
| 45 | 生料带 | / | / | 卷 | 5.00 |
| 十一 | 雨水排放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 雨水立管 | Φ110（4m/支） | UPVC | 支 | 16.00 |
| 2 | 排水直接 | φ110 | 排水UPVC | 只 | 11.00 |
| 3 | 排水90°弯头 | φ110 | 排水UPVC | 只 | 22.00 |
| 4 | 管卡 | Φ110雨水管 | 排水UPVC | 只 | 33.00 |
| 7 | 雨水托架 | 角钢30x3，L=150 | Q235 | 件 | 11.00 |
| 9 | 雨水支架 | / | 镀锌 | 只 | 22.00 |
| 10 | UPVC给水胶水 | 946ml | / | 瓶 | 4.00 |
| 11 | 排水管 | φ50（4米/支） | 排水UPVC | 支 | 12.00 |
| 12 | 异径顺水三通 | φ50xφ20 | 给水UPVC | 只 | 11.00 |
| 13 | 排水45°弯头 | φ50 | 排水UPVC | 只 | 4.00 |
| 14 | 排水90°弯头 | φ50 | 排水UPVC | 只 | 4.00 |
| 15 | 给水管（排水用） | φ20（4米/支） | 给水UPVC | 支 | 1.00 |
| 十二 | 补光灯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 软电缆 | RVV-3×0.5 | 组件 | 米 | 158.00 |
| 2 | 电力电缆 | YJVR-3×4 | 组件 | 米 | 504.00 |
| 3 | 软电缆 | BVR-4 | 组件 | 米 | 1340.00 |
| 4 | 黄绿接地线 | BV-16 | 组件 | 米 | 3.00 |
| 5 | 补光灯控制箱 |  | 组件 | 套 | 1.00 |
| 6 | 塑料接线盒 | 100×100(内装接线端子与防水接头) | 组件 | 只 | 156.00 |
| 7 | 镀锌电缆桥架 | 150×100×1.5mm | 镀锌 | 米 | 31.00 |
| 8 | 镀锌桥架盖板 | 150×1.0mm | 镀锌 | 米 | 6.00 |
| 9 | 桥架托架 | 自制 | 热镀锌 | 只 | 11.00 |
| 10 | 桥架辅材 |  |  | 批 | 1.00 |
| 11 | 铝合金矩形管 | 40×40×2 | 铝合金 | 米 | 447.00 |
| 12 | 矩形管连接件 | 自制 | 热镀锌 | 套 | 75.00 |
| 13 | 补光灯 | 水稻专用型/无极调控 |  | 盏 | 156.00 |
| 14 | 补光灯吊梁挂钩 | 自制 | 热镀锌 | 套 | 126.00 |
| 15 | 补光灯吊梁挂钩底托 | 自制 | 热镀锌 | 套 | 126.00 |
| 16 | 镀锌方管 | 40×40×1.0mm | 热镀锌 | 米 | 3.00 |
| 17 | 镀锌角钢 | 40×40×4mm | 热镀锌 | 米 | 3.00 |
| 18 | 镀锌扁钢 | 40×4mm | 热镀锌 | 米 | 1.00 |
| 十三 | 电气控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电线电缆 |  |  |  |  |
| 2 | 软电缆 | RVV-2×1.0 | 组件 | 米 | 214.00 |
| 3 |  | RVV-4×1.0 | 组件 | 米 | 83.00 |
| 4 |  | RVV-4×1.0+3×0.5 | 组件 | 米 | 243.00 |
| 5 | 电力电缆 | YJVR-4×6 | 组件 | 米 | 47.00 |
| 6 |  | YJVR-5×6 | 组件 | 米 | 21.00 |
| 7 | 黄绿接地线 | BV-10 | 组件 | 米 | 4.00 |
| 8 | 温室控制箱 |  | 组件 | 套 | 1.00 |
| 9 | 排风机磁力起动器 | 内置LC1-D0910M5N 220VAC与LR2-D1308N 2.5-4A各1只 | 组件 | 套 | 7.00 |
| 10 | 排风机三通分线盒 | 内置TB3506L 600V35A接线端子1只 | 组件 | 套 | 7.00 |
| 11 | 排风机侧接线盒 | 内置TB1504 600V15A接线端子1只，配PG16防水接头2只 | 组件 | 套 | 7.00 |
| 12 | 镀锌电缆桥架 | 80×60×1.5mm | 镀锌 | 米 | 73.00 |
| 13 | 镀锌桥架盖板 | 80×1.0mm | 镀锌 | 米 | 6.00 |
| 14 | 桥架托架 | 自制 | 热镀锌 | 只 | 25.00 |
| 15 | 桥架辅材 |  |  | 批 | 1.00 |
| 16 | PVC电工管材 | Ø25(电气管) | PVC | 米 | 21.00 |
| 17 |  | Ø20(电气管) | PVC | 米 | 45.00 |
| 18 | PVC管夹 | 25 | PVC | 只 | 42.00 |
| 19 |  | 20 | PVC | 只 | 90.00 |
| 20 | 十字盘头自钻自攻螺钉 | ST3.2-19 | 镀锌 | 只 | 132.00 |
| 21 | 镀锌方管 | 40×40×1.0mm | 热镀锌 | 米 | 3.00 |
| 22 | 镀锌角钢 | 40×40×4mm | 热镀锌 | 米 | 9.00 |
| 23 | 镀锌扁钢 | 40×4mm | 热镀锌 | 米 | 46.00 |
| 十四 | 室外配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电线电缆 |  |  |  |  |
| 2 | 软电缆 | YJVR-5×16 | 组件 | 米 | 194.00 |
| 3 |  | YJV22-4×95+1×50 | 组件 | 米 | 50.00 |
| 4 | 黄绿接地线 | BV-16 | 组件 | 米 | 9.00 |
| 5 | 温室配电箱 |  | 组件 | 套 | 1.00 |
| 6 | 穿线钢管 | DN80 | 热镀锌 | 米 | 2.00 |
| 7 | 镀锌方管 | 40×40×1.0mm | 热镀锌 | 米 | 12.00 |
| 8 | 镀锌角钢 | 40×40×4mm | 热镀锌 | 米 | 15.00 |
| 9 | 镀锌扁钢 | 40×4mm | 热镀锌 | 米 | 48.00 |
| 10 | 电缆沟开挖 |  |  | 套 | 40.00 |
| 11 | 电缆放线 |  |  | 套 | 40.00 |
| 12 | 电缆盖板(预制板) |  |  | 套 | 40.00 |
| 13 | 电缆沟填埋 |  |  | 套 | 40.00 |
| 十五 | 计算机控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机控制系统 |  |  | 套 | 1.00 |
| 十六 | 温室基础 |  |  |  |  |
| 1 | 一、基础 |  |  |  |  |
| 2 | C25砼JC-1基础 | m3 | 0.34 | 6.00 | 2.04 |
| 3 | C15砼垫层 | m3 | 0.169 | 6.00 | 1.01 |
| 4 | 模板 | m2 | 2.426 | 6.00 | 14.56 |
| 5 | 钢筋6mm | Kg | 1.8648 | 6.00 | 11.19 |
| 6 | 钢筋8mm | Kg | 1.106 | 6.00 | 6.64 |
| 7 | 钢筋12mm | Kg | 21.312 | 6.00 | 127.87 |
| 8 | 土方 | m3 | 3.564 | 6.00 | 21.38 |
| 9 | C25砼JC-2基础 | m3 | 0.151125 | 32.00 | 4.84 |
| 10 | C15砼垫层 | m3 | 0.081 | 32.00 | 2.59 |
| 11 | 模板 | m2 | 1.646 | 32.00 | 52.67 |
| 12 | 钢筋6mm | Kg | 1.332 | 32.00 | 42.62 |
| 13 | 钢筋8mm | Kg | 0.79 | 32.00 | 25.28 |
| 14 | 钢筋12mm | Kg | 11.0112 | 32.00 | 352.36 |
| 15 | 土方 | m3 | 2.475 | 32.00 | 79.20 |
| 16 | C25砼JC-3基础 | m3 | 0.215125 | 4.00 | 0.86 |
| 17 | C15砼垫层 | m3 | 0.121 | 4.00 | 0.48 |
| 18 | 模板 | m2 | 1.886 | 4.00 | 7.54 |
| 19 | 钢筋6mm | Kg | 1.332 | 4.00 | 5.33 |
| 20 | 钢筋8mm | Kg | 0.79 | 4.00 | 3.16 |
| 21 | 钢筋12mm | Kg | 14.208 | 4.00 | 56.83 |
| 22 | 土方 | m3 | 3.179 | 4.00 | 12.72 |
| 23 |  |  | 长 | 宽 | 高 |
| 24 | 二、水池 |  | 1.9 | 1.9 | 1.52 |
| 25 | 地板垫层C15砼 | m3 | 0.529 | 1 | 0.53 |
| 26 | 模板 | m2 | 0.92 | 1 | 0.92 |
| 27 | 水池底板C30砼(抗渗S6) | m3 | 0.882 | 1 | 0.88 |
| 28 | 模板 | m2 | 12.768 | 1 | 12.77 |
| 29 | 钢筋10mm | kg | 71.09333 | 1 | 71.09 |
| 30 | 水池墙板C30砼(抗渗S6) | m3 | 2.09152 | 1 | 2.09 |
| 31 | 模板 | m2 | 9.12 | 1 | 9.12 |
| 32 | 钢筋10mm | kg | 392.9653 | 1 | 392.97 |
| 33 | 钢筋14mm | kg | 72.6 | 1 | 72.60 |
| 34 | 水池顶板C30砼(抗渗S6) | m3 | 0.4332 | 1 | 0.43 |
| 35 | 模板 | m2 | 3.61 | 1 | 3.61 |
| 36 | 钢筋10mm | kg | 64.39733 | 1 | 64.40 |
| 37 | 钢筋6mm | Kg | 9.0576 | 1 | 9.06 |
| 38 | 挖土 | m3 | 14.6072 | 1 | 14.61 |
| 39 | 水池人孔盖板 | kg | 35 | 1 | 35.00 |
| 40 | 圈梁长度 | 133.48 |  |  |  |
| 41 | C25砼圈梁 | m3 | 10.01 | 1.00 | 10.01 |
| 42 | C15砼垫层 | m3 | 6.0066 | 1.00 | 6.01 |
| 43 | 模板 | m2 | 106.78 | 1.00 | 106.78 |
| 44 | 钢筋6mm | Kg | 181.0879 | 1.00 | 181.09 |
| 45 | 钢筋14mm | Kg | 646.0432 | 1.00 | 646.04 |
| 46 | 素土夯实 | m2 | 80.088 | 1.00 | 80.09 |
| 47 | 土方 | m3 | 3.337 | 6.00 | 20.02 |
| 48 | 平整场地 | 35*37 | 1177.60 | 1.00 | 1177.60 |
| 49 | 散水 | 米 | 134.0 |  |  |
| 50 | C20砼 | m3 | 2.814 | 1 | 2.81 |
| 51 | 碎石 | m3 | 7.035 | 1 | 7.04 |
| 52 | 素土夯实 | m2 | 46.9 | 1 | 46.90 |
| 53 | 散水模板 | m2 | 26.8 | 1 | 26.80 |
| 54 | 温室四周排水沟 | 米 | 139.0 |  |  |
| 55 | 温室四周排水沟土方 | m2 | 136.776 | 1.00 | 1206.00 |
| 56 | C20砼 | m3 | 20.9308 | 1.00 | 20.93 |
| 57 | MU10标准砖+M7.5水泥砂浆砌体 | m3 | 24.4416 | 1.00 | 24.44 |
| 58 | 土方外运 | m3 | 0.5537 | 1.00 | 0.55 |
| 59 | 排水管铺设直径200 | m | 12 | 1.00 | 12.00 |
| 60 | 630×300mm球墨铸铁雨水口篦 | 件 | 447 | 1.00 | 446.67 |
| 61 | 1：2.5防水砂浆 | m3 | 4 | 1.00 | 4.45 |
| 62 | 室内排水沟 | 米 | 133.4 |  |  |
| 63 | 温室四周排水沟土方 | m2 | 42.021 | 1.00 | 1206.00 |
| 64 | C20砼 | m3 | 12.006 | 1.00 | 12.01 |
| 65 | MU10标准砖+M7.5水泥砂浆砌体 | m3 | 4.8024 | 1.00 | 4.80 |
| 66 | 土方外运 | m3 | 13.34 | 1.00 | 13.34 |
| 67 | 300×500mm球墨铸铁雨水口篦 | 件 | 49 | 1.00 | 48.88 |
| 68 | 1：2.5防水砂浆 | m3 | 2 | 1.00 | 1.87 |
| 69 | 温室道路 | 平方米 | 200.1 |  |  |
| 70 | C25砼 | m3 | 20.01 | 1 | 20.01 |
| 71 | 碎石 | m3 | 10.005 | 1 | 10.01 |
| 72 | 素土夯实 | m2 | 200.1 | 1 | 200.10 |
| 73 | 人工气候室室外区域道路 |  | 83.8 |  |  |
| 74 | C25砼 | m3 | 10.0608 | 1 | 10.06 |
| 75 | 碎石 | m3 | 8.384 | 1 | 8.384 |
| 76 | 素土夯实 | m2 | 83.8 | 1 | 83.84 |

1.2.人工气候室清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整挖沟槽 |  | m2 | 651 |
| 2 | 设备平台 | 1.混凝土种类：C20包封 2.部位：基础及圈梁垫层混凝土 | m3 | 15.48 |
| 4 | 不锈钢框架 | 304不锈钢方管50*50mm | 套 | 4 |
| 5 | 钢化玻璃幕墙 | 5+9（a）+5mm玻璃双层钢化玻璃立面 | m2 | 57.96 |
| 6 | 钢化玻璃 | 5mm散射玻璃屋面 | ㎡ | 17.64 |
| 7 | 保温板 | 304不锈钢双面304聚氨酯保温板及安装型材 | ㎡ | 68 |
| 8 | 门 | 1800*750mm，不锈钢门框、玻璃门 | 樘 | 4 |
| 9 | 遮光罩及轨道 | 行走轨道，限位器、遮光罩 | 套 | 1 |
| 10 | 送风孔板系统 | 孔板400*500，支架 | ㎡ | 16 |
| 11 | 加热器组 | １.PTC模组，功率：12KW 2.安装于恒温恒湿箱内 | 台 | 4 |
| 12 | 加湿器 | 1.名称：电极加湿与超声波加湿组合设备，功率6KW，加湿量：4kg/h 2.含加湿管道及支架 | 台 | 4 |
| 13 | 低噪音风冷冷凝机组 | 1.名 称：低噪音冷凝机组 4匹变频压缩机、冷凝器、油分离器、储液器、动态自平衡系统、动态热/断电自保系统、控制电磁阀，以及其它各类必须的制冷配件与管线，不锈钢机架。 | 台 | 8 |
| 14 | 蒸发器系统 | 1.名称：蒸发器系统，匹配低噪音风冷冷凝机组。含蒸发器、风机、不锈钢机柜和支架（预留加热器安装空间）等 2.制冷量9.5kw，风量5461m3/h，风机功率1.92kw 3. 风流向：上侧进风，下侧出风 | 台 | 8 |
| 15 | 配电箱 | 1.名称：气候室配电箱 | 台 | 1 |
| 16 | 电线电缆 |  | 批 | 4 |
| 17 | LED灯 | 1.灯名称：LED灯 2.规 格：2*28W | 套 | 4 |
| 18 | 植物生长补光灯 | 1.灯名称：植物生长补光灯 2.规 格：200W | 套 | 8 |
| 20 | 下位机控制系 统及电气系统 | 1.PLC可编程控制器、PLC扩展模块、各类温度传感器、湿度传感器、各部件监测与异常报警系统等；触摸控制屏（采用深蓝，10寸），定制控制软件；科研人员、设施管理人员、设施维护人员互动友好界面。 2.气候室配电与控制电气柜，材质：不锈钢通风箱体。 | 台 | 4 |
| 21 | 交换机 | 1.名 称：交换机 2.功 能：8口 | 台 | 1 |
| 22 | 机柜、机架 | 1.名 称：弱电设备箱 （IP54) 2.规 格：400*300*250 | 台 | 1 |
| 23 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽双绞线 2.规 格：8芯 | 批 | 1 |
| 24 | 给排水 | 1.安装部位：地下 2.介质：给水、排水 3.材质、规格： 4.连接形式：热熔 | 批 | 4 |

- 2.主要设备设施技术参数

- 温室部分

1.温控系统 支撑

温室类型：12.96米/9.72跨度自控玻璃温室（3.24m屋脊）。

温室尺寸：跨度12.96m/9.72m，开间8.58m，肩高4.5m，外遮阳高6.3m。

温室规模：东西向：3跨32.8m，南北向：4间34.7m。

温室面积：1138㎡。

1.1.主骨架采用Q235优质碳素钢，所有立柱、桁架等构件和连接件均先加工、焊接，后热浸镀锌防腐(镀锌层厚度平均70 μm）。

1.2.连接固定件主要使用符合GB5782标准（采用8.8级）的M8、M10、M12六角头螺栓和符合GB6170标准的相应六角螺母，经热浸镀锌处理。

1.3.主体结构使用寿命不低于20年。

2.温控系统 覆盖

2.1.屋顶以及四周全部为高强度铝合金，包括标准件、配件、白色耐老化PVC扣条/黑色三元乙丙橡胶条，密封胶等。

2.2.高强度铝合金型材为6063牌号（证明材料：投标文件中提供厂家型材质量证明书复印件）为非标定制产品。

2.3.顶部覆盖5mm散射玻璃，透光率≥90％。四周立面采用4+9+4中空玻璃，透光率≥87％。

2.4.垂直窗覆盖8mm双层中空PC板，寿命不低于10年。

2.5.中空铝合金天沟截面最大宽度15cm±0.3cm（证明材料：投标文件中提供带标注尺寸的产品截面图纸或实物照片复印件），为非标定制型材。配专用型材和铝合金连接件。

2.6.采用单向排水，雨槽坡度为2.5‰，为屋面雨槽配110mm口径PVC落水管，将雨水输送到地面，每列天沟一个落水口。

3.温室基础

3.1.四周独立基础36个，其中32个基础承台长×宽×高为700×700×200，4个山墙主轴线上基础承台长×宽×高为900×900×200。双向12@200钢筋。

3.2.内部独立基础6个，基础承台长×宽×高为1100×1100×200mm，双向12@200钢筋。

3.3.所有四周基础短柱截面尺寸为250×250mm， 4三级（HRB400）12钢筋，三级（HRB400）6@150箍筋。埋置深度约为±0.000下1m，基础高出地表0.3m（随排水方向千分之2.3坡度）。内部独立基础短柱截面尺寸为350×350mm，三级（HRB400）12钢筋，三级（HRB400）6@150箍筋。埋置深度约为±0.000下1m，基础埋入地表0.1m（随排水方向千分之2.3坡度）

3.4.温室四周采用高300mm、宽250mm的钢筋混凝土圈梁，以防腐蚀钢结构立柱。混凝土圈梁共133.5米， 4三级（HRB400）14纵筋，三级（HRB400）6@150/200箍筋。

3.5.混凝土等级：C25。

3.6.内部独立基础顶部M16预埋锚栓，定制加工。四周基础梁顶部采用M12化学螺栓与四周立柱连接。

3.7.温室四周设置散水，宽360mm，外连接排水沟。 室内布置内排水沟，长度约133米。排水沟顶部采用球墨铸铁盖板。室内全部100mm厚C25混凝土硬化。

4.自然通风系统

4.1.顶窗通风机构采用双向连续开窗系统，开窗率约50%。

4.2.顶窗减速电机参数：400Nm/3rpm/0.37KW/400V；开窗齿轮箱参数：轨道式开窗齿轮(抱柱式)-10000N-单级减速-柱子尺寸50mm/60mm；齿条参数：轨道式开窗实心齿条-10000N- 宽度20mm-长度L1250mm。传动轴规格：φ 42×3.25×4290mm。

4.3.垂直侧窗通风机构：温室垂直侧窗高度1.725米。

4.4.垂直窗减速电机参数：240Nm/3rpm/0.25KW/400V；开窗齿条参数：L1953mm；开窗齿轮参数：直接开窗齿轮座盒-1英寸传动轴。传动轴规格：φ33.5×3.25×6000mm。

4.5.移动联杆规格：φ32×1.5；窗推杆规格：φ22×1。

5.外遮阳/内遮阳/内保温三层帘

5.1.外遮阳系统采用热镀锌骨架（镀锌层厚度平均70μm），

水平方向桁架之间行程约4米，采用黑白色幕布。齿轮减速电机+A型拉幕齿轮齿条驱动，单套整体控制。

5.2.外遮阳齿轮减速电机参数：240N·m 0.37KW；遮阳网参数：黑色幕布，遮阳率75%。

5.3.内遮阳内保温系统水平方向桁架之间行程约4米。采用缀铝幕布和保温幕布。

齿轮减速电机+A型拉幕齿轮齿条驱动，单层整体控制。

5.4. 内遮阳内保温齿轮减速电机参数：240N·m 0.37KW；内帘幕参数：缀铝编织幕布，节能率65%，透光率29%。 保温幕布，节能率47%，透光率86%。

6.灌溉系统

6.1.喷淋及自来水系统，每跨布置3或4排倒挂喷头（倒挂喷头：70L/H，2-2.5bar，流量70升/小时），喷头布置密度约3.242x2.145米。喷淋系统压力2.5- 3bar，空中布置PE支管，UPVC主管路埋地布置。分2个区轮灌控制。

6.2.阀区前主管路上安装1个比例施肥器（带母液桶）：D8RE2,流量<=8t/h; 用于用户自动施肥。

6.3.配备变频泵组4KW 1套（带框架/压力罐/控制箱）。

7.湿帘风机

7.1.由风机及湿帘两部分组成，湿帘系统包括湿帘本体、供水系统及回水系统。分1个区独立控制。

7.2.湿帘为优质瓦楞纸湿帘（带铝合金框架），规格：1500×600×100。

7.3.抗外强风排风扇(带百叶)，参数380V，1.1kw，44500m3/h(0pa)，1378×1378×400。

7.4.不锈钢潜水电泵：QX12-15-1.1。

8.补光灯

8.1. 选用水稻专用型，无级调控型；

输入电压:AC100-277V；

尺寸:直径380mm；

工作频率:47-63HZ；

功率因数:≥97%；

效率:AC110V≥90%    AC220V≥91%；

电磁兼容:符合EN55015、61004-2.3.4.5.6.8.11；

实际工作功率:150W。

8.2补光灯总数156盏。

9.电气控制

9.1.电源：3相380±5伏特 50赫兹。

电控箱内的元器件采用可靠性高的优质品牌产品。电气控制需要有手动和计算机自动控制两档。电控箱采取三相五线制供电，主供电开关、插座供电回路具备漏电保护功能。电控箱符 合IP55等级。每台电控箱附近均加装重复保护接地桩。在主走道上方布置Led照明泛光灯。

9.2.软电缆RVV，YJVR，YJV。

9.3.镀锌电缆桥架+盖板+托架。

10.计算机控制

10.1.整个温室配置1套无线太阳能气象站；

10.2.温室配置无线6参数集成传感器；

10.3.温室配置1套物联网温室控制系统；

10.4.温室安装1套 “悬挂式数据显示屏”；

10.5.温室部署1套球形摄像机：360°球形摄像机（200万像素，7寸机身，23倍变焦）用于拍摄植物整体长势；

10.6.温室控制器；

10.7.植物生长形态演变系统；

10.8.温室病虫害虫情况自动测报系统；

10.9.温室环境异常紧急短信报警系统；

10.10智慧农业物联网平台；

二 、室外人工气候室

1.尺寸与数量

本项目包含4组室外人工气候室，其中1组配遮光设备。

每组设备包括气候室箱体玻璃房外围护玻璃、设备基础平台、补光设备、制冷机组设备，其中1组加配遮光设备和轨道。

每组使用区域开间2.0m，进深2.0m，使用面积4m2。气候室的总建筑高度均为3.2m，室内外高差1.0m（0.3m高设备平台+0.7m高架空设备层），上部钢化玻璃房高度2.2m。每组气候室入口处设室外台阶。

2.技术要求

2.1.地面：气候箱体和风室下部的设备平台做法为（由上到下），75厚C20细石混凝土（内配钢丝网片）+75厚XPS保温板+150厚C20细石混凝土（内配钢丝网片）设备平台基础面层；室外机组的设备平台下部做法为（由上到下），300厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光；气候箱体内地面为定制塑料冲孔板架空地面，板厚不低于8mm，板开孔率≥25%。

2.2.墙体：气候室侧墙面覆盖不锈钢框架5+9A+5mm超白钢化玻璃，风室内部构造的上部为蒸发箱体，下部为送风静压箱体，箱体之间由50厚不锈钢聚氨酯保温夹芯板分隔，风室的外围护材料为50厚不锈钢聚氨酯保温夹芯板，室外设备机组的顶面和两个侧面为定制1厚冲孔不锈钢板围护。

2.3.门窗：气候室门采用铝5+9A+5mm超白钢化玻璃门，带执手锁。

2.4.顶部覆盖：气候室顶面为隐框5mm散射玻璃。

2.5.室外入口素混凝土台阶。

2.6.技术参数：人工气候室温度调控范围12~45℃，温度控制精度：≤±1.2℃；湿度调控范围55~90%，湿度控制精度：≤±10%。

2.7.制冷系统：人工气候室制冷主机采用低噪音风冷冷凝机组（4HP）。制冷末端采用组合式高低温可调式恒温恒湿蒸发器。

制冷末端采用一次回风的形式。末端箱内集中新风段、回风段、过滤段、表冷段、加湿段、加热段、风机段等各个功能段，用以保证不同环境工况下的室内温湿度、气体浓度达到设计要求。风系统采用底送侧回送风方式（底部为孔板送风）。回风腔体设新风口，制冷机运行时新风设计风量最大70m3/h（可手动调节），新风换气次数5次/h。

2.8. 加热系统：人工气候室制冷系统末端设有电加热段，当室温低于实验温度时，开启电加热设备。

2.9.除湿系统：本项目采用表冷除湿，机组末端设有表冷段。

将空气冷却至露点以下，再除去冷凝后的水分。通过控制蒸发器表面温度可控制智能人工气候室内湿度。表面温度越低，处理以后的空气露点温度就越低，智能人工气候室内越干燥。蒸发器表面温度又是通过电子膨胀阀控制过热度来实现的。

2.10.加湿系统

机组末端设有加湿段，采用制冷、加热与超声波加湿结合方式。

在制冷制热的时对空气进行加湿，满足室内高湿度需求。

2.11.补光系统

每组人工气候室提供配置2套LED 水稻种植全光谱系列灯。水稻种植全光谱系列灯在离灯50cm处测试照度不低于19000lux，辐照度不低于9mW/cm²，投标文件中提供测试数据报告复印件。

补光灯受自动控制系统控制，能满足用户设置的开启条件要求，自动调整开启和关闭时间。光照强度0-100%可调。投标文件中提供控制调制软件的厂家授权书复印件。

补光灯对水稻生长意义重大，供应商需提供所投型号灯具在全人工光源下水稻生长的照片复印件。

2.12.自动控制系统

控制系统要求安全可靠、智能先进、操作简易、自动收集数据。

2.12.1.各气候室独立智能运行，有效地完成控制参数的设置，并根据室内温度、湿度的测量值，自动对植物气候室进行制冷、加热、加湿、除湿、补光等各种操作。

2.12.2.各气候室外设计安装 10″触摸屏彩色显示器 1 台，实时显示室内的环境数据。所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行。触摸屏具有分级密码管理功能，系统不设外露的按键开关，适应植物气候室环境的安全防水要求。

2.12.3.温湿度的控制按24个时段周而复始。

2.12.4.光照的控制有时间模式和光强模式，当选择时间控制模式时按6个时段设定。当选择光强模式时，根据设定的光照强度来开启和关闭。

2.12.5.控制系统具有自动和手动两种控制方式。

2.12.6.采用网络化的分层管理系统，即所有气候室的PLC控制器均进行联网，由管理计算机进行集中管理，可在管理计算机上对所有气候室温、湿度、光照、二氧化碳等各项数据进行显示、处理，对气候室控制参数进行修改，实现与在气候室单元控制器上相同的功能。同时还具有历史数据储存功能。

2.12.7.供应商有植物种植相关气候控制的软件编制能力。投标文件中提供类似软件著作权证书复印件或著作权人授权书复印件。

2.13.节能设计

1、制冷选用高效节能设备，能效值不得低于国家相关节能标准最低限值。

2、充分利用过渡季节室外新风来满足室内温湿度要求。

- 设计图纸见招标文件附件。

4.项目实施要求：

4.1.标准规范：适用于本项目的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，如有矛盾或不一致的，以其中要求较严格者为准。

4.2.中标人应在投标前查勘设备设施安装现场，并根据项目规模及技术参数合理预见项目实施所需的进出现场的方式、手段、路径等。因中标人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。中标人应充分考虑本项目实施的相关风险，其投标报价为已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度和本项目实施风险后的价格。

##### 4.3.中标人的一般义务

中标人在履行合同过程中应遵守法律和项目建设标准规范，并履行以下义务：

4.3.1.办理法律规定应由中标人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；

4.3.2.按法律规定和合同约定完成项目，并在保修期内承担保修义务；

4.3.3.按法律规定和合同约定采取项目实施的安全和环境保护措施，确保项目及人员、材料、设备和设施的安全；

4.3.4.按合同约定的工作内容和履行期限要求，完善项目实施的组织设计和项目实施的措施计划，并对所有项目作业和项目实施方法的完备性和安全可靠性负责；

4.3.5.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。中标人占用或使用他人的场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

4.3.6.负责项目实施场地及其周边环境与生态的保护工作；

4.3.7.采取安全保护措施，确保项目及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因项目实施造成的人身伤害和财产损失，因措施不到位，造成的损失和责任由中标人承担。

4.3.8.按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按采购人要求的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交采购人；

4.3.9.应履行的其他义务，包括但不限于下列内容

4.3.9.1.中标人应充分考虑项目实施场地现状，整个项目实施过程中需要使用的作业设备、临时场地、临时设施根据场地现场实际情况，由中标人自行解决（包括自行搭设宿舍的费用），费用由中标人承担。

4.3.9.2.项目实施场地周围地下综合管线、道路、临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等不确定因素，无论采购人是否提供书面文件，中标人均应进一步调查核定并应采取有效措施来避免损坏事件发生，费用根据现场实际情况由采购人、监理人、跟踪审计单位签证。

4.3.9.3.中标人需完成建筑垃圾清运工作，恢复场地标高至项目实施前的标高或采购人要求的标高。

4.3.9.4.中标人自行解决因采取项目实施措施须借用的红线外临时用地并承担相关费用。因施工需要而必须搭设临时设施时，搭设场地由中标人自行解决，采购人不承担提供场地的责任和义务，临时设施应符合采购人的要求。

4.3.9.5.中标人负责完成图纸深化。在组织安装过程中，对原图纸中尺寸、标高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理人或采购人提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自实施，否则由中标人自行承担相应损失。

4.3.9.6.无论何种原因，中标人不得擅自停工，如中标人未经采购人书面确认擅自停工，所造成的一切责任均由其自行承担（包括工期、费用、处罚等）。

4.3.9.7.已完建设部分成品保护的特殊要求及费用承担：在项目移交前由中标人负责承担。

4.3.9.8.项目实施场地清洁卫生的要求：达到宁波市政府规定的文明施工要求，费用包含在投标报价中。在项目移交之前，中标人应当从实施现场清除其全部多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持现场清洁整齐。

4.3.9.9.中标人应在项目实施中进行全过程控制，与市政、市容、环保、交通、治安、卫生防疫等方面的关系由中标人自行处理，处理所发生的费用已包含在投标报价中，不另计。对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施，负责做好项目实施期间社会治安管理及维护社会稳定工作。因中标人原因造成主管部门对采购人的各项罚款，由采购人在支付采购金额时予以扣除。

4.5.中标人应合理设置项目管理机构，合理安排项目实施现场人员，包括项目经理、施工、技术、材料、质量、安全等主要施工管理人员，相关人员应具备履行相应职责的经验和能力。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，采购人或监理人可以随时检查。

4.6.项目质量标准必须符合现行国家有关同类项目质量验收规范和标准的要求。项目实施严格执行作业规范和操作规程。

因中标人原因造成项目质量未达到约定标准的，采购人有权要求中标人返工直至项目质量达到约定的标准为止，并由中标人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

中标人应按照法律规定和采购人的要求，进行现场取样试验、复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

因中标人原因造成项目不合格的，采购人有权随时要求中标人采取补救措施，直至达到要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。

中标人采购的材料和设备不符合设计或要求时，中标人应在监理人或采购人要求的合理期限内将不符合设计或要求的材料、设备运出项目实施现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由中标人承担。法律规定材料和设备使用前必须进行检验或试验的，中标人应按监理人或采购人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由中标人承担，不合格的不得使用。中标人未按要求采购材料、设备的，须承担项目返工损失和工期、质量的违约责任。

采购人或监理人发现中标人使用了不合格的材料和设备，中标人应按照采购人或监理人的指示立即改正，并禁止继续使用不合格的材料和工程设备。

4.7.合同履行期间，中标人应遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

中标人应建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，按照有关规定实施安全技术措施，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责。为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

由于中标人原因在项目实施场地内及其毗邻地带造成的采购人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由中标人负责和赔偿。

中标人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。中标人雇佣人员在施工中受到伤害的，由中标人负责。

中标人在项目实施期间，应当采取措施保持现场平整，物料堆放整齐。执行《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求。

中标人承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。

4.8.中标人负责项目实施过程中的全部项目实施测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。中标人应矫正项目设施的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对各部分的定位负责。项目实施过程中对现场内水准点等测量标志物的保护工作由中标人负责。

4.9.工期延误

因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法：为 1000元/天，且在采购资金支付时扣除。中标人支付逾期竣工违约金后，不免除其继续完成项目及修补缺陷的义务。

4.10.本项目采购的设备设施按实计算、结算。实际完成设备设施与采购清单不一致的，按下列调整约定：

4.10.1.投标报价组成中有相同设备设施的，按照相同设备设施单价认定，并经采购人或采购人委托的第三方审计单位确认后调整；

4.10.2.投标报价组成中无相同设备设施，但有类似设备设施的，参照类似设备设施单价，并经采购人或采购人委托的第三方审计单位确认后调整。

4.10.3.投标报价组成中无相同设备设施及类似设备设施单价的，应由中标人根据变更资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和中标人报价浮动率提出变更设备设施的单价，并经采购人或采购人委托的第三方审计单位确认后调整。浮动率=（中标价/最高限价—1）*100%。

四、样品要求：/。

五、演示要求/。

第三章  投标人须知

- 一、前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市鄞州区姜山镇人民政府 采购代理机构：宁波瑞林招标有限公司 |
| 2 | 合格的投标人：见投标邀请第二条（申请人的资格要求）内容。 注意事项：采购活动中投标人不得存在的行为及情形详见投标人须知中总则中相应内容。 |
| 3 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
| ▲4 | 投标报价要求： 4.1.本项目以人民币报价。 4.2.投标价格包括现场考察费用、设备费用、设备的运输费及保险费、安装调试费、措施费（含安全文明施工费用）、验收费、质保期内设备的维保费、技术服务及培训费、代理服务费、税金、利润等完成本项目的所有费用。 4.3.投标价格超过最高限价的作无效投标。 4.4.投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写 的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一 览表（报价表）为准。 |
| 5 | 投标保证金：无投标保证金。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人或潜在投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法、违规内容的，可按要求向采购人或代理机构询问或者以书面形式向采购人或代理机构提出书面质疑。采购人或代理机构将依法对投标人或潜在投标人提出的询问、质疑进行回复。 |
| 7 | 投标有效期：投标文件提交截止之日起 90 天。 |
| 8 | 投标文件份数： 8.1.上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 8.2.可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 9 | 提交投标文件的截止时间、开标时间及地点：按“第一章投标邀请”第四条规定。 |
| 10 | 评标方法及评分标准：详见采购文件第四章内容。 |
| 11 | 中标结果公告、发出中标通知书：自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标结果发布于采购公告发布媒体。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 13 | 合同签订：采购人与中标人须按照采购文件和中标人的投标文件的约定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人的投标文件作实质性修改。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金 |
| 15 | 中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 16 | 中标服务费：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定（收费标准见下表，按差额定率累进法计算）的货物招标代理收费标准，依据中标总金额计算后，向中标人收取中标服务费。 代理机构户名、开户银行、帐号、联系人如下： 户名：宁波瑞林招标有限公司； 开户银行、帐号：宁波银行总行营业部、12010122000560368； 财务室联系人:黄老师,联系电话：0574-28830072。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |
| 17 | 解释：采购文件的解释权属于采购单位和采购代理机构。 |

- 二、总  则

1.采购活动中投标人不得存在的行为及情形：

1.1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如在本项目采购活动中发现上述情形的依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

1.2.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损

害采购人或者其他投标人的合法权益。

投标人串通投标包括下列情形：

1.2.1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2.3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.2.4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.2.5.不同投标人的投标文件相互混装；

1.2.6.不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标的。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，其投标无效。如在本项目采购活动中发现上述情形的依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

1.3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购活动监督管理部门查处。中标后发现的,依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

1.4.投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。如在本项目采购活动中发现上述情形的依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

- 2.适用范围

本采购文件适用于姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目的招标、投标、开标、资格审查、信用信息查询、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3.定义

3.1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。采购人、代理机构组织本项目采购活动。

3.2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.3.“负责人”系指法人企业的法定负责人或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

3.4.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（格式见第六章格式中的相应内容）。

3.5.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.6.“产品”系指投标人向采购人提供的本项目要求的设备、软件、保险、税金、质保期内备品备件、工具、手册、有关技术资料。

3.7.“服务”系指本项目规定的投标人须承担的安装、调试、技术服务、校准、验收、培训、质保期内维保以及其他服务。

3.8.“项目”系指姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目。

3.9.“书面形式”包括信函。

3.10.打“▲”内容为采购文件的实质性内容。

4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

4.2. 支持绿色发展

4.2.1.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

4.2.2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求需参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.2.3.鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

4.3.支持中小企业发展

4.3.1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3.4.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式相应内容）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6.可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标的，依法承担法律责任。

4.3.7.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4.支持创新发展

产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 5.投标委托

投标人代表须为投标人法定代表人或本单位的法定代表人授权代表。投标文件中须有法定代表人、投标人代表身份证明资料，如为法定代表人授权代表参加投标的，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表近一个月社保证明资料。

- 6.投标费用

不论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7.联合体投标

7.1.本项目不接受联合体投标。

- 8.转包与分包

▲8.1.本项目不允许转包，未经采购人同意，中标人不可以采取分包方式履行合同。如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 9.特别说明：

9.1.投标人投标所使用的投标人的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求编制、签署、盖章、递交传输、密封、提交投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

9.3.法律和行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须提供相应的认证或许可证明材料。未能提供相应的认证或许可证明材料或者虽经认证或许可但认证或许可证明材料已经失效的投标人不能被确定为中标人。

9.4.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人、采购代理机构。投标人不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响采购公正性的，其投标无效。

9.5.关于知识产权

9.5.1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目的投标产品、投标资料、技术、服务等，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权等的，一切责任由投标人承担。

9.5.2.投标价格应包含投标人应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.5.3.相关软件（如有）必须是具有在中国境内合法使用权或版权的正版软件，采购人涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉等事宜由投标人承担所有责任及费用。

- 10.询问、质疑及投诉

10.1.询问：投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、代理机构提出询问，提出询问的期限与提出质疑的期限一致，逾期提出的询问不予接受。采购人、代理机构将在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.2.质疑

10.2.1.提出质疑的期限

自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限同公告期限一致）起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

逾期提出的质疑不予接受。

10.2.2.提出质疑的要求

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑人对同一采购程序环节须一次性提出质疑。未依法获取采购文件的供应商（未按本项目要求获取采购文件的，所取得的采购文件视为未依法获取采购文件），不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

供应商须以书面形式（加盖单位公章）向采购人或代理机构提出质疑，以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载，质疑行为需符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》94号令及宁波市政府采购询问、质疑和投诉处理工作指引，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.2.3.质疑的回复

采购人或代理机构于收到书面质疑后7个工作日内作出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

采购代理机构在采购人委托授权范围内作出答复。

10.3.投诉

10.3.1.供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

10.3.2.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。投诉行为及要求需符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》94号令及宁波市政府采购询问、质疑和投诉处理工作指引要求。

10.4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动。)。

三、公开招标采购文件

1.公开招标采购文件的组成

- 公开招标采购文件由以下部分组成：

1.1.投标邀请

1.2.采购需求

1.3.投标人须知

1.4.评标方法及评分标准

1.5.拟签订的合同文本

1.6.投标文件格式

1.7.采购文件的澄清、修改的内容（如有）

- 2.投标人的风险

投标文件没有对采购文件的实质性内容（打“▲”内容为采购文件的实质性内容）进行响应（正偏离的除外）的作无效投标。投标人没有按照采购文件要求提供全部资料的，可能导致投标无效。

- 3.采购文件的澄清与修改

- 3.1.采购人、代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的（采购标的和资格条件除外），将在本项目采购公告发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。更正公告，一经在本项目采购公告发布网站上发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。若因潜在投标人或投标人未能及时了解、知悉网站上发布的更正内容导致的一切后果由其自行承担。

3.2.澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

3.3.当采购文件与澄清、修改的内容表述不一致时，以澄清、修改的文件为准。

四、投标文件

- 1.投标文件内容的组成

投标文件内容由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。投标文件内容中需包含资格文件、商务技术文件、报价文件的以下资料。

1.1.资格文件（该部分内容为申请人的资格要求的审查依据，请投标人仔细编制。）

1.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。相关证明资料：

1.1.1.1.具有独立承担民事责任的能力；【格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件（包括有效的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织（包括个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明复印件并签字。】

1.1.1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.1.4.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.1.5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（投标文件中无须提供，以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，采购人、采购代理机构可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

1.1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购。本项目针对中小企业采购。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.4.本项目的特定资格要求的资料：/。

1.1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）；

1.2.报价文件

1.2.1.开标一览表（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.2.报价（投标价格）组成明细表（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.3.中小企业声明函（如有，格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.4.《残疾人福利性单位声明函》（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.5.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如符合要求，可提供，格式自拟）；

1.2.6.投标人针对报价内容需要说明的其他文件（如有，可提供，格式自拟）。

1.3.商务技术文件

1.3.1.商务部分：

1.3.1.1.投标函（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.3.1.2.投标声明书（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.3.1.3.投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表近一个月的社保证明复印件加盖投标人公章；

1.3.1.4.采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

1.3.1.5.投标人情况介绍（格式见第六章投标文件格式中相应内容）；

1.3.1.6.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

1.3.1.7.商务响应表（格式见第六章投标文件格式中相应内容）；

1.3.1.8.投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有，可提供，格式自拟）。

1.3.2.技术部分

1.3.2.1.对采购文件第二章采购需求中的“采购清单及技术参数”内容的响应及按其要求需提供的支持文件（格式自拟）；

1.3.2.2.根据采购文件第四章评标方法及评分标准中的内容、要求提供的技术文件；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

1.3.2.3.投标人认为需要提供的其它技术资料。（格式自拟）

1.3.2.4.响应地方政策的承诺文件。（格式见第六章投标文件格式中相应内容）

- 2.投标文件的语言及计量单位

▲2.1.投标文件以及供应商与采购人、代理机构就采购活动相关的所有往来资料，均应以中文汉语书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外文字表述的投标文件内容视同未提供。

▲2.2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用规定的计量单位，没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- 3.投标价格

3.1.投标价格应按采购文件第六章投标文件格式相应内容要求填写。

▲3.2.投标报价要求详见投标人须知前附表第4条款内容。

▲3.3.投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的投标总价将不予接受。

3.4.投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。

- 4.投标有效期

- ▲4.1.投标有效期：详见投标人须知前附表第7条款内容。有效期不足的投标文件作无效投标。

- 4.2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

- 5.投标保证金：本项目无投标保证金。

- 6.投标文件的份数、签署及盖章

6.1.投标人应按照政府采购云平台的要求及采购文件的要求编制、加密、递交投标文件，投标文件要求有目录、标注页码。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容是投标人的责任，风险由投标人承担。

6.2.本项目通过政府采购云平台组织开标、评标，投标文件的份数详见投标人须知前附表第8条款内容。

6.3.采购文件第六章投标文件格式提供了格式的，投标文件须按本须知要求及投标文件格式要求、政府采购云平台的要求签署、盖章。投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章。法人签字部分可用CA锁法人章（如有），否则，将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云咨询热线）。投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”要求及本采购文件要求编制电子投标文件并进行关联定位、加密、传输递交。采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.4.以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件按政府采购云平台要求制作、存储。备份投标文件不作强制提交规定，是否提交由投标人自行决定。

- 7.投标文件的包装、递交、修改和撤回

7.1.电子投标文件：投标人须在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，政府采购云平台将拒收。投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未完成电子投标文件传输递交，仅提交备份投标文件的，投标无效。

7.2.以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件：单独密封包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、项目名称、项目编号及“备份投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。电子备份投标文件未密封或密封不符合要求的，采购人或代理机构将拒收。如果投标人未按上述要求标记造成备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

备份投标文件采用邮寄方式的，投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时邮寄至代理机构地址的，备份投标文件将被拒收，后果由投标人承担。备份投标文件邮寄至代理机构时间以代理机构实际收到文件的时间为准。投标人须确保邮寄至代理机构地址的备份投标文件密封包装完好，且在邮寄包裹上注明项目名称，否则，备份投标文件被拒收或误投或提前拆封的后果由投标人承担，代理机构及采购人概不负责。

- 五、投标无效的情形

1.资格审查：在资格审查中，出现不具备采购文件规定的“申请人的资格要求”证明资料的，作

为无效投标。

2.符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，在符合性审查中，如出现下列情形之一的，作为无效投标：

2.1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的政府采购活动的；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目的投标的；投标人恶意串通的；提供任何虚假材料、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的；

2.2.法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的行业超出经营范围投标的；

2.3.未响应采购文件标有“▲”的实质性内容的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)。

2.4.未按照本须知规定的“投标文件的份数、签署及盖章”要求；

2.5.投标文件中无法定代表人身份证复印件、无法定代表人授权代表身份证复印件（适用于非法定代表人参加投标），无法定代表人授权委托书（适用于非法定代表人参加投标）、无投标人的法定代表人授权代表近一个月的社保证明（适用于非法定代表人参加投标），投标人代表非投标人在职人员的（适用于非法定代表人参加投标）；

2.6.投标文件的内容未使用中文表述，含义不明确、同类问题表述不一致，使用的计量单位不符合投标人须知要求，且经评标委员会认定为无效投标的；

2.7.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.8.法律、法规和采购文件规定的其他符合性审查无效投标情形；

3.在商务评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

3.1.投标文件中的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的。

3.2.未响应采购文件标有“▲”的实质性商务内容的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)。

3.3.法律、法规和采购文件规定的其他商务评审作无效投标的情形；

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

4.1.对采购文件第二章采购需求中“采购清单及技术参数”内容的响应与事实不符或与“采购清单及技术参数”中要求提供的响应支持文件不符的或虚假投标的；

4.2.未响应采购文件标有“▲”的实质性技术条款的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)。

4.3.采购需求响应情况扣分≥  分的；

4.4.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（采购文件约定允许提供备选方案的除外）；

4.5.与其他投标人投标文件中技术文件部分的文字表述内容差错相同达/处及以上的，或评标委员会确定为串通投标情形的；

4.6.法律、法规和采购文件规定的其他技术评审作无效投标的情形；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

5.1.未采用人民币报价的；

5.2.投标价格超过采购文件中规定的最高限价的；

5.3.投标价格具有选择性，如开标一览表中的价格与投标声明中价格不一致等情况的；

5.4.评标委员会一致认为投标报价中出现重大缺项、漏项或报价明显不合理（如出现重大不平衡报价）的，且评标委员会将其作为无效投标处理的；

5.5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或项目质量或者不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

5.6.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

5.7.评标委员会认定存在投标报价呈规律性差异情形的；

5.8.法律、法规和采购文件规定的其他报价评审作无效投标的情形。

6.其他无效投标情形：

6.1.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，其投标无效。

投标人串通投标包括下列情形：

6.1.1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.1.3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.1.5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.1.6.不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标的。

6.2.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

6.3.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 六、开标、资格审查与信用信息查询

1.开标

1.1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

1.2.开标时，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按规定完成在线解密。

1.2.1.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查；

1.2.2.开启资格审查合格供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

1.2.3.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由，公布商务技术评审后有效投标人的商务技术得分情况；

1.2.4.开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，由评标委员会对报价文件进行符合性审查，合理性、准确性核实，计算价格得分。

1.2.5.评审结束后，公布中标候选人。

2.资格审查

2.1.采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

2.2.投标人未按照采购文件要求提供与“申请人的资格要求”相应的有效资格证明材料的，视为不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

2.3.对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

2.4.合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

3.1.信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

3.2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单且处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

3.4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.特别说明：

政府采购云平台如对电子化开标程序有调整的，按调整后的程序操作。本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

4.1.电子投标文件未按时解密，投标人提供了以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，代理机构将开启该投标人递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，完成开标，电子投标文件自动失效。

4.2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

4.2.1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

4.2.2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4.2.3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.2.4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

4.2.5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后

继续组织电子交易活动。

七、评标

1.组建评标委员会

依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为五人以上单数，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2.评标的方式

评标在严格保密的情况下进行，评标的依据为采购文件、投标文件。

3.评标组织程序

采购组织机构按采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动按以下程序组织开展：

3.1.确认评审场地的录音录像采集设备正常运行。

3.2.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.3.介绍评审现场的人员情况，公布投标人名单，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，组织推选评标委员会组长，采购人代表不得担任组长。

3.4.通报资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件的投标人名单，组织评标委员会各成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

3.5.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况（如有）、按书面陈述项目背景说明及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、评审程序等；提醒评标委员会对客观评审因素应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目不得协商评审，对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

3.6.维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

3.7.评标委员会组长组织评审人员独立评审。具体评标程序见“5.评标程序的内容”。

4.评标原则和评标方法

4.1.评标原则

评标委员会成员（简称“评委”）应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会成员须公平、公正、客观、不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标相关的内容，评委及有关工作人员不得私下接触投标人并对评标相关内容保密。任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

4.2.评标方法。本项目采用综合评分法，具体评标方法及评分标准详见采购文件第四章内容。

5.评标程序

评审程序按下列程序开展。具体如下：

5.1.符合性审查。

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，是否存在无效投标情形。

5.2.澄清有关问题。

5.3.比较与评价。

评标委员会各成员独立对资格审查合格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估、评价，汇总各投标人的商务技术得分。

5.4.报价评审

对报价文件符合性审查；对报价文件内容及报价的合理性、准确性等进行审查核实、计算。

5.5.推荐中标候选人名单。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。本项目中标候选人为排名第一的投标人。

5.6.编制评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

5.7.评审要求：

5.7.1.报价错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.7.1.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.7.1.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.7.1.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.7.1.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不签字确认的，其投标无效。

5.7.2.对评标委员会成员明显畸高、畸低的评分（其主观评分偏离评标委员会所有成员主观评分平均分30%以上的，具体以政采云平台统计结果为准。），评标委员会组长需提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

5.7.3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.7.4.评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.7.5.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

5.7.5.1.分值汇总计算错误的；

5.7.5.2.分项评分超出评分标准范围的；

5.7.5.3.评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

5.7.5.4.经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

6.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会如认为有必要的可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正需加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未作出澄清或者拒绝澄清，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评审。

八、定标

代理机构于评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，排序并列的按技术指标优劣顺序确定中标人。代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在采购公告发布的媒体上公告中标结果并发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、废标

1.在本项目采购中，出现下列情形之一的，将予废标：

1.1.投标人不足三家的；

1.2.符合申请人的资格要求的投标人或者有效投标的投标人不足三家的；

1.3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.5.因重大变故，采购任务取消的。

2.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.2.经评标委员会审核采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 十、合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同的附件。

3.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典法》。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可报监督管理部门同意后与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十一、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购云平台上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人须将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

十二、履约验收

采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符的，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章  评标方法及评分标准

本评标方法遵照中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法等法律法规、规章和本项目的实际情况制定。

本评标方法适用于姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目的评标。

一、总则

本项目评标方法采用综合评分法，综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。总分100分，具体的评审因素分值设置、评分标准详见评分标准表。

二、评标程序

1.符合性审查：见第三章投标人须知中的评标程序内容。

2.澄清有关问题：见第三章投标人须知中的评标程序内容。

3. 比较与评价：见第三章投标人须知中的评标程序内容，其他约定如下：评委按评分标准表内容进行独立打分（四舍五入保留两位小数），并汇总分值。各投标人的得分为所有评委的汇总分的算术平均值，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

4.推荐中标候选人：见第三章投标人须知中的评标程序内容。

5.推荐中标候选人后评标委员会起草评标报告。

三、评分标准

| 评分项及分值 |  |  | 评审因素 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 客观评审 |
| 技术 商务 70分 | 1.采购需求全部满足采购文件第二章采购需求“二、商务条款”、“三、采购清单及技术需求”所有条款要求的得10分，每负偏离一条未标注“▲”条款的扣1分； 当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 |  | 客观评审 |
|  | 2.项目实施方案（6分）： 评委对供应商提供的项目总体实施方案进行综合评议： 项目总体实施方案规范、科学、完整的得6分； 项目总体实施方案较规范、较科学、较完整的得4分； 项目总体实施方案基本可行的得2分； 项目总体实施方案欠合理的得1分； 未提供容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 3.总体技术方案（5分） 评委对供应商针对本项目提供的总体技术方案（包括图纸深化）进行综合评议： 总体技术方案科学，完整，可行性强的得5分； 总体技术方案较科学，较完整，可行性较强的得3分； 总体技术方案基本可行的得2分； 总体技术方案欠合理的得1分； 未提供的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 4.主要材料、设备（5分） 评委对供应商选用的主要材料、设备的技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述及技术支持资料或证明文件进行综合评议： 主要材料、设备的综合性能好和质量可靠的得5分； 主要材料、设备的综合性能较好和质量较可靠的得3分； 主要材料、设备的综合性和质量基本可行的得2分； 主要材料、设备的综合性和质量欠缺的得1分； 未提供的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 5.供货方案（5分） 评委对供应商提供的供货方案进行综合评议，供货方案包含但不限于以下要点： ①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方式是否切合实际；③供货保障是否可行；④供货流程要点是否明确。 供货方案表明按期交货可行性强的得5分； 供货方案表明按期交货可行性较强的得3分； 供货方案基本可行的得2分； 供货方案欠合理，按期交货可行性较差的得1分； 未提供的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 6.管理机构设置和主要管理人员配备方案（5分） 评委对供应商提供的项目管理机构设置和主要管理人员配备方案进行综合评议： 项目管理机构设置和主要管理人员配备方案合理、适应本项目、完整的得5分； 项目管理机构设置和主要管理人员配备方案较合理、较适应本项目、较完整的得3分； 项目管理机构设置和主要管理人员配备方案基本可行的得2分； 项目管理机构设置和主要管理人员配备方案欠合理的得1分； 投标文件中提供除项目经理外的主要管理人员证书复印件、社保缴费证明复印件。 |  | 主观评审 |
|  | 7.拟派项目经理具有高级及以上职称证书的得1分；具有一级建造师证书的1分。最高得2分。 投标文件中提供项目经理证书复印件和社保缴费证明复印件。 |  | 客观评审 |
|  | 8.质量保障措施（5分） 评委对供应商提供的质量保障措施进行综合评议： 质量保障措施科学、可行性强、完整的得5分； 质量保障措施较科学、可行性较强、较完整的得3分； 质量保障措施基本可行的得2分； 质量保障措施欠合理的得1分； 未提供容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 9.安全文明作业保障措施（5分）： 评委对供应商提供的安全文明作业保障措施进行综合评议： 安全文明作业保障措施规范、科学、完整的得5分； 安全文明作业保障措施较规范、较科学、较完整的得3分； 安全文明作业保障措施基本可行的得2分； 安全文明作业保障措施欠合理的得1分； 未提供容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 10.培训方案、技术服务方案（5分） 评委对供应商提供的培训方案、技术服务方案进行综合评议： 培训方案和技术服务方案合理、全面、可行性强的得5分； 培训方案和技术服务方案较合理、较全面、可行性较强的得3分； 培训方案和技术服务方案基本可行的得2分； 培训方案和技术服务方案欠合理的得1分； 未提供的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 11.售后服务（10分） | 1、投标人根据自身实际提供售后服务承诺，包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④退换货品承诺等。由评标委员会进行评议： 售后服务承诺充分保障设备移交后使用的4分； 售后服务承诺基本保障设备移交后使用的3分； 售后服务承诺对设备移交后使用保障欠缺的1分； 未提供的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | - 投标人根据自身实际提供售后服务方案，包含但不限于以下要点：①售后服务机构的设置；①售后服务机构人员配备；②质保期内定期服务内容；③售后服务保障措施。由评标委员会进行综合评议： - 售后服务方案全面、可行性强、售后服务可靠的得6分； - 售后服务方案较全面、可行性较强、售后服务较可靠的得4分； - 售后服务方案基本可行的得3分； - 售后服务方案欠缺的得2分； 未提供的不得分。 | 主观评审 |
|  | 12.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 最高得3分。 投标文件中附证书复印件。 |  | 客观评审 |
|  | 13.业绩（3分）：投标人每提供一个2021年1月1日(以合同签订日期为准）至今的类似项目合同的得1分，最高得3分。 投标文件中附合同复印件。 |  | 客观评审 |
|  | 节能产品、环境标志产品（1分）：全部投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 全部投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件。 |  | 客观评审 |

注：

1.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录提供评标标准相应的商务技术资料。

2.评委在上表设定的分值范围内打分。

第五章  拟签订的合同

- 采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于ABC单位XYZ项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票等招标人认可的非现金形式。

乙方应将履约保证金交至招标人指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后一个月内无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。甲方无故逾期退还履约保证金的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.在保修期内，接到甲方维护及保障电话（保修期内所有维护及保障为免费）后1小时内响应，在24小时内赶到现场及时处理故障，免费维修与更换缺陷部件完成时间要求在乙方收到甲方通知后一个星期内，如未按时到达现场或按时修复的，乙方须按合同金额的1%向甲方支付违约金。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

一、以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件外包装封面格式：

电子投标文件的备份文件

项目名称：姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目

项目编号：NBRL-24044

标项号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

备份投标文件于投标截止时间前不得启封

年  月  日

二、投标文件封面格式：

投 标 文 件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：姜山镇智能育种设施设备采购及安装项目

项目编号：NBRL-24044

标项号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

三、投标文件目录及索引（投标文件内容的组成以采购文件第三章投标人须知中的相应内容为准。以下资料中投标人未能提供的请在备注栏注明“无”。 ）

1.资格文件目录及索引

| 资格文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。相关证明资料： |  |  |
| 1.1.1.具有独立承担民事责任的能力；【格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件（包括有效的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织（包括个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明复印件并签字。】 |  |  |
| 1.1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.1.4.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.1.5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（投标文件中无须提供，以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，采购人、采购代理机构可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。） |  |  |
| 1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购。本项目针对中小企业采购。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.4.本项目的特定资格要求的资料：/。 |  |  |
| 1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）； |  |  |

2.报价文件目录及索引

| 报价文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.开标一览表（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.2.报价（投标价格）组成明细表（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.3.中小企业声明函（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.4.《残疾人福利性单位声明函》（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.5.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如符合要求，可提供，格式自拟）； |  |  |
| 2.6.投标人针对报价内容需要说明的其他文件（如有，可提供，格式自拟）。 |  |  |

3.商务技术文件目录及索引

| 商务技术文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1商务部分 |  |  |
| 3.1.1.投标函（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 3.1.2.投标声明书（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 3.1.3.投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表近一个月的社保证明复印件加盖投标人公章； |  |  |
| 3.1.4.采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）； |  |  |
| 3.1.5.投标人情况介绍（格式见第六章投标文件格式中相应内容）； |  |  |
| 3.1.6.政府采购供应商廉洁自律承诺书 |  |  |
| 3.1.7.商务响应表（格式见第六章投标文件格式中相应内容）； |  |  |
| 3.1.8.投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有，可提供，格式自拟）。 |  |  |
| 3.2技术部分 |  |  |
| 3.2.1.对采购文件第二章采购需求中的“采购清单及技术参数”内容的响应及按其要求需提供的支持文件（格式自拟）； |  |  |
| 3.2.2.根据采购文件第四章评标方法及评分标准中的内容、要求提供的技术文件；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）； |  |  |
| 3.2.3.投标人认为需要提供的其它技术资料。（格式自拟） |  |  |
| 3.2.4.响应地方政策的承诺文件。（格式见第六章投标文件格式中相应内容） |  |  |

四、投标文件具体格式

- 资格文件

1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。相关证明资料：

1.1.1.具有独立承担民事责任的能力；【格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件（包括有效的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织（包括个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明复印件并签字。】

1.1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.4.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（投标文件中无须提供，以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，采购人、采购代理机构可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购。本项目针对中小企业采购。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

声  明  书

我方郑重声明：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加本政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

4.我方符合“落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购”要求。

特此声明！

投标人名称(盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

1.4.本项目的特定资格要求的资料：/。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）；

承 诺 书

致：（采购人、政府采购监督管理部门、政府采购有关部门）：

我单位就                项目投标作如下承诺：

1.我单位明确清楚参加本项目的投标人与其它参加本项目的投标人不得存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

2. 我单位明确清楚参加本项目的投标人与其它参加本项目的投标人不得存在以下情形：

2.1.串通投标；

2.2.投标文件由同一单位或者个人编制；

2.3.委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.4.投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.5.投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.6.投标文件相互混装；

2.7.投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

2.8.投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标；

2.9.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人或夫妻关系或直系血亲关系或存在近姻亲关系；

2.10.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- 2.11.共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

2.12.管理关系、重要业务或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

2.13.其他利害关系情况；

3.我单位明确清楚参加本项目的投标人不得为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺：我单位如在本项目投标中出现上述违法、违规情形的，我单位愿意承担一切后果，接受相关部门的处罚，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：                                             日期：   年  月   日

2.报价文件部分

2.1.开标一览表

开标一览表

项目名称：               项目编号：         标项：           投标人名称：                              （价格单位：人民币元）

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 投标报价要求需符合投标人须知前附表中的第4条款要求。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

2.2.报价（投标价格）组成明细表

项目名称：               项目编号：         标项：           投标人名称：                                     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 投标货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标货物制造商名称 | 投标价格 | 货物投标价组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 货物 单价 | 货物 总价 | 安装、调试费 | 特殊 工具费 | 质保期内备品备件费 | 技术服务及培训费 | 运输、保险费 | 税金、利润 | 其他费用 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、项7＝项6×项3；项5＝项7+项8+项9+项10+项11+项12 +项13 +项14

2、投标报价要求需符合投标人须知前附表中的第4条款要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：                                                                  日      期：

2.3.                            中小企业声明函（如符合要求，可提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

填写注意事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 采购标的、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章采购需求中的相应内容。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

4.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如中标本声明函随中标结果予以公示。

5.如果相关当事人对中标人有异议的，中标人应当向采购人、代理机构、政府采购监督管理部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳清单等证明资料。政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

2.4.                      残疾人福利性单位声明函（如符合要求，可提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注意：1.如果相关当事人对中标人有异议的，中标人应当向采购人、代理机构、政府采购监督管理部门提供证明资料。

2.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如中标本声明函随中标结果予以公示。

2.5.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，加盖投标人公章。（如符合要求，可提供，格式自拟）

2.6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有，可提供，格式自拟）

3.商务技术文件

3.1.商务部分

3.1.1.投标函

投 标 函

致：           （采购人、代理机构名称）：

根据贵方                             项目的招标公告（项目编号：         ），签字代表       （全名）代表投标人            提交电子投标文件1份，以U 盘存储的数据电文形式的备份投标文件   份。

据此函，签字代表代表我方宣布同意以下内容：

1.我方已详细阅读、审查采购文件、采购文件的修改、澄清文件（如有）、采购文件的有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。

2.我方在投标之前已完全理解并接受采购文件的内容和要求，对采购文件的合法性、合理性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90天。

4.如中标，我方将按采购文件确定的事项及在此基础上双方签订的合同、政府采购法律、法规、规章的规定履行合同，并承担相应的义务、责任。

5.我方同意按照采购文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：                 投标人代表姓名： ___________  职务：

投标人名称(盖章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:___________

日期:_____年___月___日

3.1.2.投标声明书：

投标声明书

致：            （采购人、代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我      （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，未提供任何虚假材料。

2.我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目提供咨询、采购代理单位及其附属机构没有任何关联。

3.我方承诺符合本项目申请人的资格要求：

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购。

3.3.本项目的特定资格要求：/

4. 我方明确本项目不接受联合体投标。

我方承诺：如出现我方为了符合本项目申请人的资格要求提供虚假资料的情形，我方接受依法实施的相关处罚。

5.我方承诺：我方投标不影响采购公正性，我方未发生合并、分立、破产等重大变化情形。我方无以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的行为。

6.我方声明：参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方未联合体投标。

7.本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任、不良后果及损失，一律由我方承担。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，接受相关部门的处罚，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖章）:___________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________，传真：          邮箱：_______

日期:_____年___月___日

3.1.3.法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表近一个月的社保证明复印件加盖投标人公章；

法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章；

法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章（如需）；

法定代表人授权代表近一个月的社保证明复印件加盖投标人公章（如需）

法定代表人授权委托书（如需）

致：           （采购人、代理机构名称）：

我      （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标，开标，评标过程中的澄清及承诺，合同签订等相关事务，签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在投标有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人授权代表（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                       职务：

法定代表人授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章）：

年    月    日

3.1.4.采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

3.1.5.投标人情况介绍

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 被授权代表 |  |
| 注册资金 | 万元 | 职工总数 |  |
| 项目负责人情况 |  | 技术人员 |  |
| 单位股东情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

年    月    日

政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标标项号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否全部本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 提供的货物是否是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日      期：

3.1.6.政府采购供应商廉洁自律承诺书

## 政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位参加你单位           项目投标。在本次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

1.不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

3.不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

4.不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

5.不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

6.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

日期:   年    月    日

3.1.7.商务响应表（采购文件的商务条款详见第二章采购需求中的二、商务要求表内容。）

商务响应表

项目名称：                     项目编号：                           标项号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

年  月   日

3.1.8.投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有可提供，格式自拟）

3.2.技术部分（提供部分格式，未提供格式的由投标人自行编制）

3.2.1.对采购文件第二章采购需求中的“三、采购清单及技术参数”内容的响应格式见下表，按其要求需提供的相关资料格式自拟。

项目名称：                     项目编号：                           标项号：

| - 序号 | - 采购清单及技术参数内容 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |
| - ..... | - .......... |  |  |

注：投标人应根据所投产品的技术参数对照采购文件第二章采购需求中“三、采购清单及技术参数”内容要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

3.2.2.根据采购文件第四章评标方法及评分标准中的内容、要求提供的技术文件；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

3.2.3.投标人认为需要提供的其它技术资料。（格式自拟）

3.2.4.响应地方政策的承诺文件。（格式见第六章投标文件格式中相应内容）

1.加强政府采购售后服务、质量管理须知

采购文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足采购文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

2.投标供应商声明

已完全明确采购文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

年    月    日

其他供参考格式：以下格式供投标人作参考，投标人根据采购文件要求（如需）进行编制。

  - 设备制造商针对本项目的授权书格式：

制造商出具的授权函

（供参考格式）

致：（采购人、代理机构名称）

我们（制造商名称）  是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方招标编号招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以采购合同来约束自己，承担采购文件中所规定的制造商义务、责任。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理招标编号招标项目需由我方办理的相关事宜，兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

单位公章：                                       年    月    日

二、制造商售后服务承诺书

制造商售后服务承诺书

（供参考格式）

致：                        （采购人、代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（项目编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于

年生产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（签字或盖章）：

单位公章：                                       年    月    日

三、投标人距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（供参考格式）

| 服务网点信息 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                               　 年     月     日

四.质保期后备品备件清单及价格表（供参考格式）：

项目名称：                   项目编号：                           标项号：

| 序号 | 备品备件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                          日  期：