鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目

公开招标采购文件

## （电子招投标）

项目编号：NBRL-25009

项目名称：鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目

采购单位：宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府

代理机构：宁波瑞林招标有限公司

2025年2月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评分标准	47

第五章  拟签订的合同文本	53

第六章  投标文件格式	56

# 第一章  投标邀请

项目概况

鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年3月17日14分00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBRL-25009

项目名称：鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目

预算金额：50.8万元

最高限价：43.18万元

数量：1项

简要技术需求或服务要求：按采购需求要求完成鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理服务，具体详见第二章采购需求中的内容。

合同履行期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，采购人根据中标人上年度合同履约情况、考核情况、资金落实情况、政策调整情况等决定是否续签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：/。

资格审查采用资格后审。

三、获取采购文件

时间：2025年2月24日至2025年3月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：本项目采购文件于“政府采购云平台”在线获取。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交（上传）投标文件截止时间：2025年3月17日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。电子备份投标文件（如需）现场递交地点为宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，详见电子显示屏）开标室。

开标时间：2025年3月17日14:00（北京时间）

开标地点：本项目通过“政府采购云平台” 实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限同项目公告期限一致）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。详见采购文件第三章投标人须知相应内容。

4.电子招投标的说明：4.1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；4.2.投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；4.3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；4.4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；4.5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；4.6.对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；4.7.不提供采购文件纸质版；4.8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交以U 盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份。备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中，备份投标文件的密封详见投标人须知中相应内容；4.9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定完成在线解密，解密完成截止时间为2025年3月17日14:30。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；4.10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

5.本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）”网站公布。

6.投标文件制作：

供应商应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密、传输递交电子投标文件。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

7.投标人提交备份投标文件方式：

7.1.采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交：

投标人须在2025年3月16日16:00（北京时间）前将备份投标文件邮寄至代理机构地址，由采购代理机构工作人员进行签收。各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时邮寄至代理机构地址的，备份投标文件将被拒收，后果由投标人承担。备份投标文件邮寄至代理机构时间以代理机构实际收到文件的时间为准。投标人须确保邮寄至代理机构地址的备份投标文件密封包装完好，且在邮寄包裹上注明项目名称，否则，备份投标文件被拒收或误投的后果由投标人承担，代理机构及采购人概不负责。

备份投标文件邮寄地址为：宁波市南部商务区雷孟德旅游大厦20楼2002室

收件人：王佳艺 联系方式：0574-28830072。

7.2.采用开标地点现场递交备份投标文件的，在投标截止时间前提交。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府

地址：宁波市鄞州区瞻虹路77号‌‌

传真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574-88408532

质疑联系人：金老师

质疑联系方式：0574-88318139

2.采购代理机构信息

名 称：宁波瑞林招标有限公司

地　址：宁波市南部商务区雷孟德旅游大厦20楼2002室

项目联系人（询问）：王泽、王佳艺

项目联系方式（询问）：0574-28900258；

质疑联系人：杨凯

质疑联系方式：0574-28830072

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

# 第二章  采购需求

一、前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 按采购需求要求完成鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理服务。 |
| 2 | 采购标的为落实政府采购政策需满足的要求 | - 落实促进中小企业发展政府采购政策，本项目针对 - 中小企业采购。中型、小型和微型企业参加政府采购活动时，需符合中小企业划分标准（详见工信部联企业[2011]300号文）并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小型、微型企业制造的货物，并提供中小企业声明函。 2.本项目采购标的： 鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理服务 ； 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 - 3.落实促进残疾人就业政府采购政策，在本项目采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位需符合“（财库〔2017〕141号）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 4. 落实支持监狱企业发展政府采购政策，在本项目采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 5.落实节能产品强制采购政策 - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该节能产品认证证书复印件。 - 6.落实节能产品、环境标志产品的优先采购政策 - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，投标文件中应提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 |
| 3 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； | 执行国家相关标准、行业标准、宁波市和鄞州区的地方标准及采购人要求； |
| 4 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，包括附件、图纸等。 | 详见本章“三、服务要求 ”。 |
| 5 | 采购标的的数量 | 1项； |
| 6 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见本章“三、服务要求 ”。 |
| 7 | 采购标的的验收标准 | 采购人将按照本政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果将向社会公告。采购人根据需要将邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收书由采购人存档。 |
| 8 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见本章“三、服务要求 ”。 |
| 9 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织。投标人应至项目实施地点进行现场考察。 |

二、商务要求表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目交付或者实施的时间和地点 | 采购项目实施的时间：自合同签订之日起三年，合同一年一签，采购人根据中标人上年度合同履约情况、考核情况、资金落实情况、政策调整情况等决定是否续签。 采购项目实施的地点：瞻岐镇辖区内的水库、山塘，具体详见三、服务要求中的水库山塘清单。 |
| 2 | 付款方式 | 1.根据考核结果，每季度支付一次服务经费。 2.季度考核结果与季度支付服务经费的关联情况： 2.1.季度考核得分为该季度内各月度考核得分的平均分。 2.2.季度考核得分≥170分的为合格，全额核拨该季度服务经费； 2.3.150分≤季度考核得分﹤170分的，以170分为基准，按每下降1分扣减该季度服务经费1%的标准进行扣款，且采购人要求中标人限期整改，扣减后剩余的服务经费于中标人完成整改且验收达到合格后予以支付，中标人拒绝整改或整改后仍不合格的，不予支付； 2.4.季度考核得分﹤150分的，以170分为基准，按每下降1分扣减该季度服务经费2%的标准进行扣款，且采购人要求中标人限期整改，扣减后剩余的服务经费于中标人完成整改且验收达到合格合格后予以支付，中标人拒绝整改或整改后仍不合格的，不予支付，采购人有权解除合同； 2.5.扣减的服务经费，不予支付。 |
| 3 | 履约保证金 | 履约保证金金额：年度合同总价的1%。 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式。 - 中标人须按采购人确定的形式、规定缴纳履约保证金。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 4 | 合同终止 | 在合同期内，中标人不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人未能保证工作质量或一年内有两次以上季度考核不合格或发生重大事故的，采购人有权终止合同，中标人承担全部责任。 |

- 服务要求

- 1.鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务范围

对鄞州区瞻岐镇里坑水库、小岭头水库、珠山寺水库、尖山墩水库、大石门水库、新田里水库、山门山塘、广福寺山塘共8座水库山塘实施养护管理服务。

服务范围包括但不限于：水库山塘工程维修养护管理、水库山塘工程检查管理（包括日常巡查、汛前检查、年度检查、特别检查）、库区保洁与绿化养护管理（含拔草）、蓄放水管理、安全监测、白蚁防治、标识标牌维护、应急管理、档案管理、标准化信息平台管理、配合做好省、市、区的检查考核等工作。

- 鄞州区瞻岐镇水库山塘明细

| 序号 | 项目名称 | 名称 | 类型 | 最高单价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目 | 里坑水库标准化管理 | 小一型水库 | 8万元/年 |
|  |  | 小岭头水库标准化管理 | 小一型水库 | 8万元/年 |
|  |  | 新田里水库标准化管理 | 小二型水库 | 7.8万元/年 |
|  |  | 尖山墩水库标准化管理 | 小二型水库 | 7.8万元/年 |
|  |  | 大石门水库标准化管理 | 小二型水库 | 7.8万元/年 |
|  |  | 珠山寺水库标准化管理 | 小二型水库 | 7.8万元/年 |
|  |  | 山门山塘标准化管理 | 屋顶山塘 | 1.8万元/年 |
|  |  | 广福寺山塘标准化管理 | 屋顶山塘 | 1.8万元/年 |
| 合计： |  |  |  | 50.8万元/年 |

- 2.鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务要求

- 2.1.服务作业标准：执行国家相关标准、行业标准、宁波市和鄞州区的地方标准及采购人要求。

- 2.2.水库山塘工程维修养护管理

工程维修养护以“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”为原则，及时消除发现的缺陷或隐患，维持工程的正常功能与形象面貌。根据工程检查和检测结果，依据《浙江水利工程维修养护定额标准（试行）》编制年度维修养护实施方案报招标人批准，重大项目（如除险加固等）由鄞州区水利局批准。

2.2.1.维修养护项目分为日常养护和专项维修两类

2.2.1.1.日常养护工作包括防止水工建筑物损坏，保持工程安全、完整、清洁、整齐；保持启闭设备操作灵活、运行安全可靠；保持金属结构及机电设备工况良好，运行安全、平稳，无异常响声、振动与异味；保持自动化系统运行可靠，数据采集准确，安全监测及附属设施完好；保持管理区范围内干净卫生、环境优美。对发现的缺陷和问题，及时予以整修或更新。

2.2.1.2.专项维修项目应编制维修方案，必要时需委托设计单位进行设计及评审，一般项目报采购人批准，重大项目报鄞州区水利局批准。

2.2.2.维修养护一般规定

2.2.2.1.维修养护须做到及时消除检查中发现的各类破损和损坏，恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程完整和正常运用。

2.2.2.2.各水工建筑物结构的修复标准不得低于原设计标准，金属结构等养护应符合相关标准的规定。

2.2.2.3.及时清除管辖水库山塘管理范围内的荆棘、杂草、杂物等，保持工程及相关设备设施整洁。

2.2.2.4.标识标牌破损维修更换。

2.2.3.维修养护要求

2.2.3.1.土石坝坝体

①坝顶及坝坡平整，无积水、杂草、弃物、雨淋沟等；护坡砌块完好，无松动、塌陷、脱落、风化或架空等现象；防浪墙、踏步结构完整。

②各种排水、导渗设施完好，排水畅通，排水沟无浑浊水渗出等。

③一年内春秋二次对大坝进行白蚁检查，发现有白蚁危害的及时进行治理，清除白蚁繁殖条件。

④其它维修养护按土石坝养护修理规程（SL 210）的要求开展。

2.2.3.2.混凝土、砌石坝坝体

①坝面和坝顶路面清洁整齐，无积水、杂草、杂物等。

②止水设施完好、无渗水或渗漏量不超过允许范围。

③各种排水、导渗设施完好，排水畅通。

④其它维修养护按混凝土坝养护修理规程（SL 230）的要求开展。

2.2.3.3.泄洪建筑物

①进水渠边墙、溢流堰结构完好，堰面及底板平整。

②泄槽及消能设施结构完好，无影响行洪的障碍物，两岸边坡整体稳定。

③其它维修养护按 SL 210、SL 230 的要求开展。

2.2.3.4.输水建筑物

①进水口结构完整，附近水面无漂浮物；管（洞）身及出口结构、防渗设施完好。

②启闭机房结构安全可靠，室内干净整洁。

③闸门及启闭设施每年汛期前保养 1 次，无变形、锈蚀，润滑良好；门槽无卡阻现象。

④其它维修养护按 SL 210、SL 230 的要求开展。

2.2.3.5.管理设施

①管理范围内无家禽、家畜养殖行为。

②抢险道路无阻碍物及明显破损现象，保持通畅。

③管理房结构完好，无漏水、安全问题。

④标识牌和界桩无损坏，结构完整、字迹清晰。

⑤水位、雨量观测设施能正常读取，遥测设施通信畅通。

⑥其他设备设施的维修养护均能满足正常运用。

2.2.3.6.蓄水区：水面保持清洁，岸坡无明显滑坡迹象。管理范围内无侵占水域、乱挖乱倒、违规建造建筑物等行为。

2.2.4.每次维护应做好详细的现场记录，有关人员需签名，如发现异常情况，应详细记录时间、部位、险情，必要时应测图、摄影或录像，且及时采取有效措施。

2.2.5.全年维护的记录、图件和报告等均应整理完整，并整编归档。

2.3.水库山塘工程检查管理

水库、山塘工程检查分为日常巡查、汛前检查、汛后检查和特别检查。

2.3.1.日常巡查

| 水库 | 山塘 |
| --- | --- |
| 1、责任岗位：工程运行与维护岗位，每次巡查至少1人且应相对固定。 |  |
| 2、巡查频次：汛期为每年4月15日至10月15日；非汛期为每年10月16日至次年4月14日。 |  |
| 1.非汛期每3天巡查1次，每周不少于3次。 2.汛期每天巡查1次。 3.台风登录前72小时至台风结束后24小时，每天巡查不少于1次（为保证巡查安全及信息传递，巡查工作具体负责人应视情况临时增加人员）。 4.暴雨、地震后应立即巡查1次。 5.当水位离溢洪道堰顶小于0.5米（水位12.00米及以上）或溢洪道出水时每天至少巡查1次。 | 1.非汛期每15天至少巡查1次。 2.汛期每3天巡查1次，每周至少3次。 3.台风登录前72小时至台风结束后24小时，每天巡查不少于1次。 4.暴雨、地震后立即巡查1次（为保证巡查安全及信息传递，巡查工作具体负责人应视情况临时增加人员）。 5.当山塘水位接近（小于50cm）或超过溢洪道渠顶高程时，每天巡查1次。 |
| 3、巡查内容（含设备巡检） |  |
| 1.主（副）坝：坝顶路面是否有裂缝、沉降与积水等；防浪墙有否裂缝、贴块有否松动、脱落；坝坡护坡是否平整、砌块与砌石有否损坏或风化、排水沟有否堵塞；坝址与坝端排水沟是否畅通、观测井内有否杂物、渗水是否清澈等。 2.溢洪道：溢洪道是否有堆积物等行洪障碍物，靠山体侧是否滑坡。 3.输水涵洞（管）或虹吸管：检查进、出口及管（洞）身有无渗漏，管（洞）身有无断裂、损坏等情况；检查闸门及启闭设施运行是否正常，操作是否灵活。 4.房屋、桥梁：管理房、启闭房是否完好，墙体有无开裂、倾斜；溢洪道桥梁有无裂缝，桥面结构是否完好，满足结构安全。 5.进库道路：道路路面是否完好、排水沟是否畅通、山坡有否滑坡现象等。 6.闸门机电设备：启闭机防腐情况，紧固件是否松动。 | 1.坝顶：检查防浪墙有无裂缝、破损、错断等现象；检查坝顶路面有无裂缝、塌坑、凹陷及杂物堆积等现象；检查坝体与岸坡连接处有无裂缝、错动、渗水等现象。 2.上游坝坡：检查坡面有无破损、凹陷、塌坑、裂缝、隆起、蚁穴兽洞等现象；检查上游坝坡有无杂物、垃圾堆积等现象。 3.近坝岸坡：主要检查有无崩塌及滑坡等迹象。 4.近坝区水面：主要检查有无冒泡、漩涡和方向性流动等情况。 5.溢洪道：检查溢洪道进水口段有无阻碍物及杂物堆积现象；检查靠近溢洪道处岸坡有无滑坡、崩塌的隐患；检查溢洪道泄漕段边墙结构是否稳定；检查下游消能设施是否存在淤积现象，泄洪时是否会发生冲刷坝脚的现象。 6.输水涵管：检查进口附近水面有无冒泡现象；检查管身有无破损、裂缝、老化等现象。 7.下游坝坡：检查下游坡面有无渗漏、裂缝、塌坑、凹陷、隆起、蛇穴兽洞；检查排水棱体处有无异常渗漏、如黄泥水渗出；检查两侧坝端排水沟有无黄泥水渗出。 8.坝脚区：检查坝脚以外15m范围内有无渗漏、塌坑、凹陷、隆起等现象；检查坝脚附近排水设施及导水设施是否正常；检查放水设施出口是否堵塞、冲蚀、异常渗漏等情况。 9.管理设施：检查管理范围内有无乱挖乱堆现象，桩界及隔离设施是否完好；检查上坝道路（抢险道路）是否通行顺畅；检查标示标牌是否清晰，有无倾倒、破坏、丢失等现象；检查坝顶是否有车辆违规通行等现象；检查山塘水雨情观测设施是否完好，能否正常运行。 10.闸门机电设备：启闭机防腐情况，紧固件是否松动。 |
| 4、巡查路线：根据巡查线路标识牌巡查。 |  |
| 5、巡查方式：眼看、耳听、手摸、脚踩等直观方法，或辅以锤、钎、钢卷尺等简单工具器材，对工程表面和异常现象进行检查。 |  |
| 6、工作要求 |  |
| 巡查人员每次巡查应做好巡查记录，一般情况下应当天报巡查工作具体负责人审阅签字，巡查记录应真实、详细，同时将本次巡查结果与以往巡查结果进行比较分析，如发现有问题或异常现象，应立即进行复查，以保证记录的准确性和检查的正确性；如情况严重，则同时上报鄞州区水利局和鄞州区人民政府防汛防旱指挥部并立即向下游报警。 | 检查时应做好记录，由工程技术管理岗签字后，存档并报送鄞州区水利局备案。汛期检查中发现的问题，主管部门一般应在当年主汛前及时进行处理。对于影响工程安全运行的，主管部门应调整工程运行调度计划，落实应急措施，保障工程安全度汛。 |

2.3.2.汛前检查

| 水库 | 山塘 |
| --- | --- |
| 1、责任岗位 |  |
| 项目负责人 | 工程技术管理岗 |
| 2、时间要求：每年入汛前（4月15日前）完成汛前检查报告。 |  |
| 3、工程现场检查 |  |
| 1.日常巡查规定的项目和内容。 2.上一年年度检查中发现问题的处理情况。 3.应急管理措施及责任人的落实情况。 4.除险加固在建工程度汛方案的编制、报备和措施落实情况。 | 1.日常巡查范围与内容。 2.设备的安全状态。 3.重要备品备件、备用电源燃料及其它防汛物资的储备情况。 4.上下游水尺。 5.防汛值班、水文监测、应急管理人员的落实情况。 6.整理分析上一年度维修养护工作完成情况，包括年度检查发现问题的维修、处理情况。 7.库区及下游行洪河道，是否存在影响山塘运行或防汛调度的情况。 |
| 4、汛前准备工作 |  |
| 1.召开相应水库防汛工作专题会议，部署防汛工作任务。 2.搞好汛前检查，组织相关技术人员对水库进行安全大检查，对水库安全情况做到心中有底，以便对存在的问题认真做好度汛措施。 3.落实好度汛方案，在汛前按职责分工，制定度汛方案，在汛期按度汛方案运行，确保水库安全和发挥水库蓄洪滞洪功能。 4.准备好防汛抢险物资。 5.组织培训抢险队伍，并安排必要的抢险工作。 6.加强通讯设备和上坝道路的检查，确保通讯和道路畅通。 | 1.召开相应山塘防汛工作专题会议，负责人部署防汛工作任务。 2.搞好汛前检查，组织相关技术人员对山塘进行安全大检查，对山塘安全情况做到心中有底，以便对存在的问题认真做好度汛措施。 3.落实好度汛方案，在汛前按职责分工，制定度汛方案，在汛期按度汛方案运行，确保山塘安全和发挥山塘蓄洪滞洪功能。 4.准备好防汛抢险物资。 5.组织培训抢险队伍，并安排必要的抢险工作。 6.加强通讯设备和山塘公路的检查，确保通讯和道路畅通。 |
| 5、工作要求 |  |
| 1.检查时应做好记录，由项目负责人签字后，存档并报送鄞州水利局、鄞州区人民政府防汛防旱指挥部备案。汛期检查中发现的问题，上报采购人并在当年主汛前及时进行处理。对于影响工程安全运行的，应调整工程运行调度计划，落实应急措施，保障工程安全度汛。 | 2.检查时应做好记录，由工程技术管理岗签字后，存档并报送鄞州区水利局备案。汛期检查中发现的问题，主管部门一般应在当年主汛前及时进行处理。对于影响工程安全运行的，主管部门应调整工程运行调度计划，落实应急措施，保障工程安全度汛。 |

2.3.3.年度检查

| 水库 | 山塘 |
| --- | --- |
| 1、责任岗位 |  |
| 项目负责人 | 工程技术管理岗 |
| 2、时间要求：每年汛期结束以后、当年12月31日之前完成年度检查报告。 |  |
| 3、现场检查 |  |
| 1.日常巡查规定的项目和内容。 2.日常巡查记录完整性、可靠性及合规性。 3.工程泄洪次数、泄洪历时、最高水位等。 4.溢洪道下游冲刷状况。 5.大坝监测资料完整性及合规性。 | 1.日常巡查范围与内容。 2.日常巡查记录完整性、可靠性及合规性。 3.山塘运行情况（泄洪次数、年最高水位及放水记录）等。 4.溢洪道下游冲刷状况。 |
| 4、年度工作 |  |
| 1.安全监测、维修养护、调度运行等。 | 2.维修养护、调度运行等。 |
| 5、工作要求 |  |
| 1.检查时应做好相应记录，由管理负责人签字后，存档并报送鄞州区水利局备案。年度检查中发现的问题，按照主管部门提出的处理意见并组织实施，一般应在下年度汛期前解决或消除。相关的记录、图件和报告等资料均应整理完整，并整编归档。 | 1.检查时应做好相应记录，由工程技术管理岗签字后，存档并报送鄞州区水利局备案。年度检查中发现的问题，主管部门应提出处理意见并组织实施，一般应在下年度汛期前解决或消除。相关的记录、图件和报告等资料，均应整理完整，并整编归档。 |

2.3.4.特别检查

| 水库 | 山塘 |
| --- | --- |
| 1、责任岗位 |  |
| 项目负责人 | 工程技术管理岗 |
| 2、时间要求 |  |
| 1.当发生涉及洪水、强降雨、有感地震以及其他影响大坝安全的特殊情况时，需要对工程进行检查。 | 1.当山塘遭受涉及洪水、水位暴涨暴落、极端低气温、强降雨、有感地震以及其他影响大坝安全的特殊情况时，需要对工程进行检查。 |
| 3、检查方法与内容 |  |
| 1.特别检查除常规检查方法外，可采用开挖探坑（或槽）、探井、钻孔取样或孔内电视、向孔内注水试验、投放化学试剂、潜水员探摸或水下电视、水下摄影或录像等方法，对工程内部、水下部位或坝基进行检查。在有条件的地方，可采用水下多波束等设备对库底淤积、岸坡崩塌堆积体等进行检查。特别检查应对工程进行全面检查，损坏部位及周边范围应重点检查。 | 1.特别检查除常规检查方法外，可采用开挖探坑（或槽）、探井、钻孔取样或孔内电视、向孔内注水试验、投放化学试剂、潜水员探摸或水下电视、水下摄影或录像等方法，对工程内部、水下部位或坝基进行检查。 |
| 4、工作要求 |  |
| 1.特别检查应编制检查报告，检查报告中应说明检查中发现的问题，结合设计、施工、运行资料及监测检查情况进行综合分析、研判产生原因，说明影响程度和结论，提出问题处理意见和建议。检查报告由管理负责人签字后，上报存档。 | 1.特别检查应编制检查报告，检查报告中应说明检查中发现的问题，结合设计、施工、运行资料及监测检查情况进行综合分析、研判产生原因，说明影响程度和结论，提出问题处理意见和建议。检查报告由工程技术管理岗签字后，上报存档。 |

2.4.库区保洁与绿化养护管理

大坝、溢洪道经常性的清除杂草、清障，做到大坝、溢洪道清洁无垃圾、堆晒物等，确保溢洪道通畅，水面无漂浮物；绿化区域无杂草，草皮修剪控制在6cm以下，硬化区域没有杂草。

2.5.蓄放水管理

2.5.1.水库山塘蓄放水管理工作应服从采购人及鄞州区水利局的指令及要求。

2.5.2.对于存在安全隐患的水库山塘，应根据上级要求控制水位运行。

2.5.3.由工程运行维护岗负责水库山塘的放水管理工作，并严格按照工作流程执行，不得随意改变、简化操作步骤。工程运行维护岗需做好放水工作的工作记录。放水管理流程：

2.5.3.1.闸门操作应由专人操作，做好操作记录。

2.5.3.2.放水前应对放水建筑物、启闭设施进行检查。

2.5.3.3.有闸门控制的水库，放水前应按照批准的放水预警方案向下游影响区域发出预警。

2.5.4.未经工程技术管理岗允许，其他人员不得擅自开展水库山塘的放水工作。

2.6.安全监测

根据《土石坝安全监测技术规范》，加强水库山塘大坝安全监测工作。

2.6.1.基本任务：实时了解大坝工作性态，掌握其变化规律与趋势，及时发现工作隐患，以便采取补救措施，保证大坝安全运行。

2.6.2.监测项目：库水位（每天1次）、大坝沉降位移（每年2次）等。

2.6.3.工作要求

2.6.3.1.妥善维护各种监测仪器设备和附属设施，使系统始终处于良好的工作状态。

2.6.3.2.在特殊情况下，如地震、洪水、运行条件发生变化以及发现异常情况时，应加强巡视检查，并应增加监测频次，必要时还应增加监测项目。

2.6.3.3.观测人员及时整理监测成果并与前期监测成果进行比对，发现异常情况应及时分析，并开展复测工作。

2.6.3.4.及时开展监测资料整理分析。日常资料整理必须在每次监测后及时进行，其内容包括仪器监测原始数据的检查、异常值的分析判断、填制报表和绘制过程线以及巡视检查记录的整理等。年度资料整编是在日常资料整理的基础上，将原始监测资料经过考证、复核、审查、综合整理、初步分析，编印成册，同时将监测资料存入数据库。观测资料每年进行1次初步整编分析。观测资料分析需委托具有相应资质的专业单位进行。

2.6.3.5.安全监测系统的定期检查结合大坝安全鉴定开展，委托有关单位对大坝安全监测系统进行全面检查，提出监测系统检查鉴定专题报告。内容应包括监测系统的完备性，监测设施的精度和可靠性，对监测仪器设备封存、报废及监测项目停测。

2.6.3.5.对于观测资料中的异常测值，应立即组织专业技术人员分析原因、做好记录并及时采取措施。若不能准确查明原因或工程已出现异常情况，应立即上报采购人，采取相应措施并做好保护，待进一步处理。

2.7.应急管理

2.7.1.应急预案：组织编制水库山塘安全应急预案，运用控制计划并报相应防汛指挥机构审批，同时加强预案的演练工作。

2.7.2.备用电源：可调控泄洪的闸门应有备用电源，建立相关管理制度，定期开展设备试运行并及时更换蓄电池。

2.7.3.险情报告：管理人员（巡查员）发现突发险情时，应立即向采购人主管部门报告，情况紧急时，可越级上报。

2.8.档案管理

2.8.1.档案内容：按GB/T 11822的要求对日常管理中形成的资料进行立卷归档。工程档案主要内容为：

2.8.1.1.工程检查、蓄放水管理等工作的记录、报告；

2.8.1.2.维修养护、防汛抢险、工程隐患或险情处理等过程中形成的资料；

2.8.1.3.其他应该归档的资料。

2.8.2.档案保管：工程档案资料送采购人主管部门妥善保管。档案保管按GB/T 18894的要求开展，且做到资料齐全，无虫蛀鼠害，无潮湿、霉变等情况发生。

2.9.信息化管理

2.9.1.资料管理

2.9.1.1.及时将水库山塘管理、检查、维修、养护记录、工作日志台账信息录入上报信息化管理平台。

2.9.1.2.应做好其他电子档案的保存工作。

- 2.9.2.台账管理：建立日常事务管理和工程运行状态的电子化台账。

- 3.鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务作业人员配置要求

- 人员最低配备要求表

| 序号 | 名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | 做好对管理范围内的水库山塘日常管理工作；负责处理日常事务，协调各种关系，完成上级交办的工作；积极采用先进技术和工作措施，提高工作效率；负责防汛抢险总调度工作。 要求50周岁以下，具有水利水电类工程中级及以上职称证书或水利水电相关专业的技师职业资格证书。 |
| 2 | 工程运行与 维护人员 | 2名 | 掌握闸门启闭机的操作及维护技能；了解水工建筑物的养护修理规程和有关质量标准；了解有害蚁兽防治基本知识；具有发现、处理运行中的常见故障的能力；具有水工建筑物养护修理的操作能力。 要求年龄50周岁以下，经相应岗位培训合格。 |
| 3 | 巡查员 | 10名 | 巡查员宜常年居住在山塘、水库附近，年龄大于18周岁、小于60周岁，身体健康，责任心强。其工作内容为： 3.1.按规定做好水库山塘大坝巡视检查和记录。 3.2.发现险情（异常情况）立即向主管部门（业主）或上级报告。 3.3.劝阻有危害工程安全的行为，并立即向主管部门（业主）或上级报告。 3.4.遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。 3.5.按要求做好草坡的绿化养护及保洁工作。 |
| 4 | 合计 | 13名 | / |
| 1.合同签订前中标人需提供人员名单、身份证明资料和资质证明资料供采购人核查，项目负责人、工程技术管理员须提供合同签订前近三个月的有效社保证明。 2.中标人需为相关岗位人员配备通讯等作业设备，费用由中标人承担。 3.中标人需为全部作业人员购买人身意外险。 4.中标人配备人员费用由中标人承担，与采购人无经济联系。 5.中标人用工须符合劳动法相关要求。 |  |  |  |

- 4.其他要求

- 4.1.合同履行期间，中标人需严格执行瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

- 4.2.中标人须按国家安全管理相关标准制定安全管理制度并严格执行，确保合同履行期间无安全事故发生，如出现因中标人原因造成的安全事故或财产损失，由中标人承担一切责任，与采购人无涉。

- 4.3.实施本项目服务所需的人员费用、设备设施使用费用、材料费用均由中标人承担。

- 4.4.合同履行期间，因中标人原因使水库山塘坝体或其它水利设施出现损毁的，中标人负责及时修复，承担修复所需费用。

- 4.5.中标人应定期向采购人提供鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化养护管理计划及有关措施，按要求及时向采购人上报各类报表、数据和档案资料，配合采购人进行监督考核及入册存档。

- 4.6.中标人除完成日常管理服务外，须配合采购人完成市、区、镇布置的各项相关工作。特殊时期（如洪水、强降雨、地震、上级部门考核、各类创建活动等期间），中标人须服从采购人安排，必要时增加应急人员，应急期间产生的费用（包括新增的人员、设备设施费用）不另行收费。

- 4.7.中标后，投标人须按投标文件中承诺的人员、机械配备要求配备人员和设备，确保管理服务工作顺利开展。

- 4.8.中标人不得利用管理区域内现有资源进行营利性活动，如出现的采购人将终止合同。

5.考核和资金支付

- 采购人每月组织考核小组对中标人提供的鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务进行考核，考核标准见附件瞻岐镇水库山塘标准化管理及考核办法（合同履行期间，采购人具有根据实际情况调整考核办法的权利），考核结果与资金支付挂钩，具体如下：

- 5.1.季度考核得分为该季度内各月度考核得分的平均分；

- 5.2.季度考核得分≥170分的为合格，全额核拨该季度服务经费；

- 5.3.150分≤季度考核得分﹤170分的，以170分为基准，按每下降1分扣减该季度服务经费1%的标准进行扣款，且采购人要求中标人限期整改，扣减后剩余的服务经费于中标人完成整改且验收达到合格后予以支付，中标人拒绝整改或整改后仍不合格的，不予支付；

- 5.4.季度考核得分﹤150分的，以170分为基准，按每下降1分扣减该季度管理经费2%的标准进行扣款，且采购人要求中标人限期整改，扣减后剩余的服务经费于中标人完成整改且验收达到合格合格后予以支付，中标人拒绝整改或整改后仍不合格的，不予支付，采购人有权解除合同；

- 5.5.扣减的服务经费，不予支付。因中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。

- 附件：瞻岐镇水库山塘标准化管理及考核办法

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 赋分原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水库山塘管理（90分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员 管理 | 按每座水库山塘管理要求配足水库山塘管理、运行维护人员，每年汛前进行业务培训，考核合格后，持证上岗。 | 5 | 未按水库山塘管理要求配足水库山塘管理、运行维护人员的，此项不得分。经抽查缺岗一人次扣1分。 |
| 2 | 涉库 管理 | 对禁止性行为进行监管，工程管理和保护范围内无违章建筑，无危害工程安全活动；涉库项目建设不影响水库山塘大坝安全。 | 5 | 1.大坝管理范围存在禁止性行为或现象，直接影响大坝运行安全的，每发现一处扣1分；其他的，每发现一处扣1分。水库山塘保护范围存在禁止性行为或现象，每发现一处扣1分。 2.发现涉库项目建设影响大坝安全未制止及报告的，每发现一次扣1分。 |
| 3 | 应急 管理 | 按区级以上防指批准的安全应急预案定期开展预案演练；发现突发险情及时上报；按要求做好备用电源和防汛物资储备与保管。 | 10 | 1.因应急管理工作不到位造成严重后果的，此项不得分。 2.未开展安全应急预案演练的，扣1分；未落实闸门应急启闭措施或方案的，扣1分。 3.发现异常或险情未及时上报的，扣1分。未建立报告制度的，扣1分；未在规定时间内书面报告情况，扣1分；未按规定及时启动预案的，扣1分；应急工作不完善、措施不全面的，扣1分。 4.未按要求进行防汛物资储备的或未明确防汛物资来源保障的，扣1分。防汛物资储量不符合有关要求的，扣1分；未落实管理人员的，扣1分；防汛物资的保管、更新、领用等不规范、不及时的，扣1分。 5.应当配备但未配备备用电源的，扣1分；备用电源保养维护及试运行等未按要求开展的，每发现一次扣0.5分。 |
| 4 | 安全 检查 | 按规定及时组织完成汛前检查、年度检查和特别检查，发现问题及时处理并报告。 | 20 | 1.未开展汛前检查的，扣10分。未在4月15日前完成检查的，扣2分。 2.未开展年度检查的，扣2分。未及时完成检查的，扣2分。 3.管理负责人未带队检查的，扣2分；检查内容不全面的，每发现遗漏一项扣1分；无检查表的，扣2分；检查表签名不全的，扣2分；发现较大问题未及时落实整改措施、方案的，每发现一项扣1分。 4.未按规定及时开展特别检查的，扣10分。 5.发现异常、缺陷未及时报告的，每发现一处扣2分。 |
| 5 | 安全 生产 | 安全生产组织体系健全，责任制落实；定期开展安全生产教育、培训、演练等工作；安全警示警告标志设置规范齐全；安全措施可靠，安全用具配备齐全并定期检验，严格遵守安全生产操作规定，工程及设施、设备运行安全；无较大及以上安全生产责任事故。 | 10 | 1.发生较大及以上安全生产责任事故，此项不得分。 2.安全生产组织体系不健全，扣1分；安全生产责任制未落实，扣1分；未开展教育、培训、演练等工作，扣1分；安全警示警告标识牌设置不规范、数量不足，每发现一项扣1分； 3.安全措施不可靠，每发现一项扣1分；安全用具配备不齐全、未定期检验，每发现一项扣1分；违反安全生产操作规定，每发现一项扣1分；在设计标准内，工程及设施、设备运行不安全，每发现一项扣1分。 |
| 6 | 日常 巡查 | 按规定要求开展主（副）坝、溢洪道、输水洞及闸门机电设备等工程日常巡查（含设备巡检），工程各部位检查内容齐全、记录完整规范，有初步分析及处理意见，并有负责人签字，发现异常及时报告。 | 20 | 1.工程发生险情未及时发现并报告的、无巡查台账的，扣10分。 2.未落实巡查人员的，扣10分。巡查人员年龄超过60周岁的，扣3分。 3.巡查的频次、内容不符合规定的扣5分。 4.巡查内容或记录不齐全的，每发现一处扣1分；发现问题应当记录但未记录的，每发现一处扣1分；无初步分析及处理意见，每发现一处扣1分；检查负责人未及时核实的，每发现一处扣1分；重要问题未连续巡查、记录的，每发现一处扣1分；巡查记录无责任人签名或代签名的，扣1分。 5.未开展设备巡检的，扣1分。检查内容不全面的，每发现一项扣1分；巡检频次不符合相关要求的，每发现一次扣1分。 6.发现缺陷、异常应当报告但未及时报告的，每发现一次，扣1分。 |
| 7 | 安全 监测 | 监测设施齐全，观测频次、精度满足要求，记录规范完整，定期开展资料整编与分析。有条件的地方应对重要区域进行视频监控，已建的工程视频监控正常运行工作。 | 10 | 1.按规定必设项目未设监测设施或不能正常监测的，每缺一项扣3分。 2.观测频次、精度不符合规范要求的，每项扣2分；高水位或异常情况时未加密监测的，每发现一次扣2分。 3.监测记录不完整的，每一项扣2分；未开展资料整编与分析的，扣5分，无监测记录的，扣5分；出现异常未及时分析、报告、落实措施的，每发现一处扣3分。 4.已建的工程视频监控不能正常工作的，每发现一处扣3分。 |
| 8 | 运行 调度 | 按照批准的控制运用计划和指令进行调度运行，记录齐全；按要求做好放水工作。 | 10 | 1.汛期未按指令调度运行，擅自超汛限水位的，此项不得分。 2.未按要求进行放水的，每发现一次扣2分；放水无记录的，每发现一次扣2分。 |
| 二、水库山塘养护（90分） |  |  |  |  |
| 9 | 建筑 物保 洁及 养护 | 大坝、溢洪道经常性（其中每年4 月、6 月、8月、11 月上旬必须进行）清除杂草、清障。做到大坝、溢洪道清洁无垃圾、堆晒物等，确保溢洪道通畅，水面无漂浮物；绿化区域无杂草，草皮修剪控制在6cm以下，不得使用除草药剂。硬化区域不得有杂草。 | 20 | 未及时对大坝、溢洪道杂草、障碍物进行清理，发现一次扣2分；大坝、溢洪道垃圾、堆晒物及水面漂浮物未及时清理，发现一次扣2分；未按要求违规使用除草药剂，发现一次扣2分；为及时对硬化区域杂草进行清理，发现一次扣2分。 |
| 10 | 合同 执行 情况 | 按合同或协议对受委托的维修养护项目进行管理。 | 5 | 维修项目未及时完成的，扣2分；项目完成未及时验收的，扣2分；无质量验收意见的，每发现一个扣2分。 |
| 11 | 坝体 工程 维护 | 两岸边坡稳定；坝顶、坝坡平整、完好；防渗有效，排水通畅。 | 20 | 1.两岸边坡存在失稳隐患的，扣2分。有局部滑坡迹象的，扣2分；存在小范围坍塌的，扣2分；有掉块的，每发现一处扣0.5分。 2.坝顶存在裂缝、坑洞的，每发现一处扣0.5分；防浪墙存在破损、错位、裂缝、通缝等缺陷的，每发现一处扣0.5分；栏杆、路缘石存在破损、缺失的，每发现一处扣0.5分。 3.土石坝上下游坝坡存在滑动、塌陷、鼓起、开裂、雨淋沟（洞）、散渗或集中渗漏等缺陷的，每发现一处扣0.5分；排水棱体等发生淤堵、排水不畅的，扣1分；护坡存在缺失、破损的，每发现一处扣0.5分；两岸排水沟、踏步存在缺陷的，每发现一处扣0.5分。 4.混凝土坝上下游坝坡存在明显破损、大范围游离钙析出、大面积潮湿或集中渗漏等缺陷的，每发现一处扣0.5分；坝体排水设施发生淤堵、失效的，每发现一处扣0.5分；存在其他较小缺陷的，每发现一处扣0.5分。 5.下游岸坡存在集中渗漏或异常渗漏的，扣1分；下游坝脚存在异常渗漏的，扣1分；排水不通畅的，扣1分。 6.存在白蚁危害或动物洞穴的，每发现一处扣1分。 |
| 12 | 溢洪 建筑 物维 护 | 边坡稳定，结构完好，运行正常，安全有效。 | 20 | 1.边坡存在失稳隐患的，扣2分。有局部滑坡迹象的，扣2分；存在小范围坍塌的，扣2分；有掉块的，每发现一处扣0.5分。 2.进口挡墙或护坡存在破损、缺失的，每发现一处扣0.5分；存在裂缝、渗漏的，每发现一处扣0.5分。 3.溢流面、底板存在裂缝、破损、露筋、渗漏、磨损、空蚀、碳化等缺陷的，每发现一处扣0.5分。 4.泄槽、消力池等消能防冲建筑存在裂缝、露筋、破损、磨损、冲蚀、气蚀、渗漏、碳化等缺陷的，每发现一处扣0.5分；出口排水不畅的，扣1分。 |
| 13 | 设备 维护 | 对启闭设备进行检修、维护，使用正常，安全可靠。 | 15 | 1.未对启闭设备检修保养的，扣2分。 2.启闭机无法启闭不安全的，扣2分。启闭机螺杆存在弯曲变形、锈蚀现象的，丝杆和螺母严重磨损的，每发现一处扣0.5分；锁定（保护）设施不可靠、不完备的，扣1分；重要零部件无备用件的，扣1分。 3.电线布置凌乱、线路老化、接线不规范、照明设施不全的，每发现一处扣0.5分；绝缘保护与接地系统不可靠、电气设备器件配件不全的，每发现一处扣0.5分；荷载控制、行程控制、开度指示等设备不完整、不能正常使用的，每发现一处扣0.5分。 4.启闭房内不整洁、不美观，扣2分；维修养护记录不规范，扣2分。 |
| 14 | 工程 维修 | 做好工程维修、抢修工作，发现问题及时上报、处理；维修质量符合要求；修复及时，按计划完成任务；加强项目实施过程管理和验收；项目管理资料齐全。 | 10 | 1.发现问题不及时上报、处理，扣2分；维修质量不合格，扣2 分； 2.未按计划完成修复任务，扣2分；项目管理不规范或未及时验收，扣2分；项目管理资料不齐全，扣2分。 |
| 三、台账（20分） |  |  |  |  |
| 14 | 台账 管理 | 水库山塘管理、检查、维修、养护记录、工作日志台账资料按规定上传，整编、归档。 | 20 | 水库山塘管理、检查、维修、养护记录、工作日志缺一次扣0.5分，记录不规范查到一次扣0.5分，台账资料未按规定上传缺一次扣1分，资料未整编或整编不附合要求扣2分。 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 15 | 上级 检查 | 配合做好省、市、区的检查考核。 | / | 受省级通报表彰的加15分，受市级通报表彰的加10分，受区级通报表彰的加5分。 |

# 第三章  投标人须知

一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府 采购代理机构：宁波瑞林招标有限公司 |
| 2 | 合格的投标人：见投标邀请第二条（申请人的资格要求）内容。 注意事项：采购活动中投标人不得存在的行为及情形详见投标人须知中总则中相应内容。 |
| 3 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
| 4 | 4.1.投标报价要求： 4.1.1.本项目以人民币报价。 4.1.2.投标价格为完成一年度瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务的所有费用。 包括人工费用、设备设施的使用费用、养护管理更换的设备设施和耗材费、资料 编制费用、管理费、代理服务费、合理利润、税金等所有费用。 4.2.投标价格超过最高限价的作无效投标。 4.3.合同履行期间，年度服务费用不作调整。 4.3投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 |
| ▲5 | 投标保证金：无投标保证金。 |
| 6 | 询问、质疑与回复：投标人或潜在投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法、违规内容的，可向采购人、代理机构询问或以书面形式向采购人、代理机构提出质疑，采购人、代理机构将依法对投标人或潜在投标人提出的询问、质疑进行回复。 |
| ▲7 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90 天。 |
| 8 | 投标文件份数： 8.1.上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 8.2.可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 9 | 提交投标文件的截止时间、开标时间及地点：按“第一章投标邀请”第四条规定。 |
| 10 | 评标方法及评分标准：详见采购文件第四章内容。 |
| 11 | 中标结果公告、发出中标通知书：自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标结果发布于采购公告发布媒体。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 13 | 合同签订：采购人与中标人须按照采购文件和中标人的投标文件的约定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人的投标文件作实质性修改。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金 |
| 15 | 中小企业信用融资：投标人中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -融资服务，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 16 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定（收费标准见下表，按差额定率累进法计算）的服务招标代理收费标准，依据中标总金额计算所得金额，向中标人收取中标服务费。 代理机构户名、开户银行、帐号、联系人如下： 户名：宁波瑞林招标有限公司； 开户银行、帐号：宁波银行总行营业部、12010122000560368； 财务室联系人:王老师,联系电话：0574-28830072。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |
| 17 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位和采购代理机构。 |

二、总  则

1.采购活动中投标人不得存在的行为及情形：

1.1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如在本项目采购活动中发现上述情形的依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

1.2.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损

害采购人或者其他投标人的合法权益。

投标人串通投标包括下列情形：

1.2.1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2.3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.2.4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.2.5.不同投标人的投标文件相互混装；

1.2.6.不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标的。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，其投标无效。如在本项目采购活动中发现上述情形的依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

1.3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购活动监督管理部门查处。中标后发现的,依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

1.4.投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。如在本项目采购活动中发现上述情形的依法处理，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形，相关部门进行处罚的，投标人承担一切后果。

2.适用范围

本采购文件适用于鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目的招标、投标、开标、资格审查、信用信息查询、评标、定标、验收、考核、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。采购人、代理机构组织本项目采购活动。

3.2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.3.“负责人”系指法人企业的法定负责人或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人或自然人本人。

3.4.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

3.5.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.6.“服务”系指采购文件第二章采购需求中约定的需由中标人承担的服务。

3.7.“设备”系指采购文件第二章采购需求中要求的设备。

3.8.“项目”系指鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目。

3.9.“书面形式”包括信函。

3.10.打“▲”内容为采购文件的实质性内容。

4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

4.2. 支持绿色发展

4.2.1.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

4.2.2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求需参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.2.3.鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

4.3.支持中小企业发展

4.3.1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.3.3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3.4.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式相应内容）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6.可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法承担法律责任。

4.3.7.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4.支持创新发展

产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.投标委托

投标人代表须为投标人法定代表人或本单位的法定代表人授权代表。投标文件中须有法定代表人、投标人代表身份证明资料，如为法定代表人授权代表参加投标的，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表近三个月任意一个月社保证明资料。

6.投标费用

不论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7.联合体投标

7.1.本项目不接受联合体投标。

- 8.转包与分包

▲8.1.本项目不允许转包，未经采购人同意，中标人不可以采取分包方式履行合同。如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

9.特别说明：

9.1.投标人投标所使用的投标人的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求编制、签署、盖章、递交传输、密封、提交投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

9.3.法律和行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须提供相应的认证或许可证明材料。未能提供相应的认证或许可证明材料或者虽经认证或许可但认证或许可证明材料已经失效的投标人不能被确定为中标人。

9.4.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人、采购代理机构。投标人不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响采购公正性的，其投标无效。

9.5.关于知识产权

9.5.1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目的投标产品、投标资料、技术、服务等，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权等的，一切责任由投标人承担。

9.5.2.投标价格已包含投标人应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.5.3.采购人涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉等事宜由投标人承担所有责任及费用。

10.询问、质疑及投诉

10.1.询问：投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、代理机构提出询问，提出询问的期限与提出质疑的期限一致，逾期提出的询问不予接受。采购人、代理机构将在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.2.质疑

10.2.1.提出质疑的期限

自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限同公告期限一致，公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

逾期提出的质疑不予接受。

10.2.2.提出质疑的要求

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑人对同一采购程序环节须一次性提出质疑。未依法获取采购文件的供应商（未按本项目要求获取采购文件的，所取得的采购文件视为未依法获取采购文件），不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

供应商须以书面形式（加盖单位公章）向采购人或代理机构提出质疑，以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载，质疑行为需符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》94号令及宁波市政府采购询问、质疑和投诉处理工作指引，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.2.3.质疑的回复

采购人或代理机构于收到书面质疑后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购代理机构在采购人委托授权范围内作出答复。

10.2.4.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

10.3.投诉

10.3.1.供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

10.3.2.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。投诉行为及要求需符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》94号令及宁波市政府采购询问、质疑和投诉处理工作指引。

10.4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动。)。

三、公开招标采购文件

1.公开招标采购文件的组成

公开招标采购文件由以下部分组成：

1.1.投标邀请

1.2.采购需求

1.3.投标人须知

1.4.评标方法及评分标准

1.5.拟签订的合同文本

1.6.投标文件格式

1.7.采购文件的澄清、修改的内容（如有）

2.投标人的风险

投标文件没有对采购文件的实质性内容（打“▲”内容为采购文件的实质性内容）进行响应（正偏离的除外）的作无效投标。投标人没有按照采购文件要求提供全部资料的，可能导致投标无效。

3.采购文件的澄清与修改

3.1.采购人、代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的（采购标的和资格条件除外），将在本项目采购公告发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。更正公告，一经在本项目采购公告发布网站上发布，视同已书面通知所有采购文件的收受人。若因潜在投标人或投标人未能及时了解、知悉网站上发布的更正内容导致的一切后果由其自行承担。

3.2.澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

3.3.当采购文件与澄清、修改的内容表述不一致时，以澄清、修改的文件为准。

四、投标文件

- 1.投标文件内容的组成

投标文件内容由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。投标文件内容中需包含资格文件、商务技术文件、报价文件的以下资料。

1.1.资格文件（该部分内容为申请人的资格要求的审查依据，请投标人仔细编制。）

1.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。相关证明资料：

1.1.1.1.具有独立承担民事责任的能力；【格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件（包括有效的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织（包括个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明复印件并签字。】

1.1.1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.1.4.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.1.5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（投标文件中无须提供，以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，采购人、采购代理机构可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

1.1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.3.本项目的特定资格要求的资料：/。

1.1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）；

1.2.报价文件

1.2.1.开标一览表（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.2.报价（投标价格）组成明细表（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.3.中小企业声明函（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.4.《残疾人福利性单位声明函》（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.2.5.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如符合要求，可提供，格式自拟）；

1.2.6.投标人针对报价内容需要说明的其他文件（如有，可提供，格式自拟）。

1.3.商务技术文件

1.3.1.商务部分：

1.3.1.1.投标函（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.3.1.2.投标声明书（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

1.3.1.3.投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表近三个月任意一个月的社保证明复印件加盖投标人公章；

1.3.1.4.采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

1.3.1.5.投标人情况介绍（格式见第六章投标文件格式中相应内容）；

1.3.1.6.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

1.3.1.7.商务响应表（格式见第六章投标文件格式中相应内容）；

1.3.1.8.投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有，可提供，格式自拟）。

1.3.2.技术部分

1.3.2.1.对采购文件第二章采购需求中的服务要求内容的响应及按服务要求内容需提供的支持文件（格式自拟）；

1.3.2.2.根据采购文件第四章评标方法及评分标准中的内容、要求提供的技术文件；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

1.3.2.3.投标人认为需要提供的其它技术资料。（格式自拟）

1.3.2.4.响应地方政策的承诺文件。（格式见第六章投标文件格式中相应内容）

2.投标文件的语言及计量单位

▲2.1.投标文件以及供应商与采购人、代理机构就采购活动相关的所有往来资料，均应以中文汉语书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外文字表述的投标文件内容视同未提供。

▲2.2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用规定的计量单位，没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

3.投标价格

3.1.投标价格应按采购文件第六章投标文件格式相应内容要求填写。

▲3.2.投标报价要求详见投标人须知前附表第4条款内容。

▲3.3.投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的投标总价将不予接受。

3.4.投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。

4.投标有效期

▲4.1.投标有效期：详见投标人须知前附表第7条款内容。有效期不足的投标文件作无效投标。

4.2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期，该要求和答复均应以书面形式进行。

5.投标保证金：本项目无投标保证金。

6.投标文件的份数、签署及盖章

6.1.投标人应按照政府采购云平台的要求及采购文件的要求编制、加密、递交投标文件，投标文件要求有目录、标注页码。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容是投标人的责任，风险由投标人承担。

6.2.本项目通过政府采购云平台组织开标、评标，投标文件的份数详见投标人须知前附表第8条款内容。

6.3.采购文件第六章投标文件格式提供了格式的，投标文件须按本须知要求及投标文件格式要求、政府采购云平台的要求签署、盖章。投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章。法人签字部分可用CA锁法人章（如有），否则，将签名部分签好后以扫描件形式上传至平台中的投标文件（具体操作请咨询政采云咨询热线）。投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”要求及本采购文件要求编制电子投标文件并进行关联定位、加密、传输递交。

6.4.以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件按政府采购云平台要求制作、存储。备份投标文件不作强制提交规定，是否提交由投标人自行决定。

7.投标文件的包装、递交、修改和撤回

7.1.电子投标文件：投标人须在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，政府采购云平台将拒收。投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未完成电子投标文件传输递交，仅提交备份投标文件的，投标无效。

7.2.以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件：单独密封包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、项目名称、项目编号及“备份投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。电子备份投标文件未密封或密封不符合要求的，采购人或代理机构将拒收。如果投标人未按上述要求标记造成备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

备份投标文件采用邮寄方式的，投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时邮寄至代理机构地址的，备份投标文件将被拒收，后果由投标人承担。备份投标文件邮寄至代理机构时间以代理机构实际收到文件的时间为准。投标人须确保邮寄至代理机构地址的备份投标文件密封包装完好，且在邮寄包裹上注明项目名称，否则，备份投标文件被拒收或误投或提前拆封的后果由投标人承担，代理机构及采购人概不负责。

五、投标无效的情形

1.资格审查：在资格审查中，出现不具备采购文件规定的“申请人的资格要求”证明资料的，作

为无效投标。

2.符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，在符合性审查中，如出现下列情形之一的，作为无效投标：

2.1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的政府采购活动的；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目的投标的；投标人恶意串通的；提供任何虚假材料、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的；

2.2.法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的行业超出经营范围投标的；

2.3.未响应采购文件标有“▲”的实质性内容的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)。

2.4.未按照本须知规定的“投标文件的份数、签署及盖章”要求；

2.5.投标文件中无法定代表人身份证复印件、无法定代表人授权代表身份证复印件（适用于非法定代表人参加投标），无法定代表人授权委托书（适用于非法定代表人参加投标）、无投标人的法定代表人授权代表近三个月任意一个月的社保证明（适用于非法定代表人参加投标），投标人代表非投标人在职人员的（适用于非法定代表人参加投标）；

2.6.投标文件的内容未使用中文表述，含义不明确、同类问题表述不一致，使用的计量单位不符合投标人须知要求，且经评标委员会认定为无效投标的；

2.7.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.8.法律、法规和采购文件规定的其他符合性审查无效投标情形；

3.在商务评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

3.1.投标文件中的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的。

3.2.未响应采购文件标有“▲”的实质性商务内容的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)。

3.3.法律、法规和采购文件规定的其他商务评审作无效投标的情形；

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

4.1.对服务要求内容的响应与事实不符或与服务要求内容要求提供的响应支持文件不符的或虚假投标的；

4.2.未响应采购文件标有“▲”的实质性技术条款的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)。

4.3.采购需求响应情况扣分≥18分的；

4.4.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（采购文件约定允许提供备选方案的除外）；

4.5.与其他投标人投标文件中技术文件部分的文字表述内容差错相同达/处及以上的，或评标委员会确定为串通投标情形的；

4.6.法律、法规和采购文件规定的其他技术评审作无效投标的情形；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

5.1.未采用人民币报价的；

5.2.投标价格超过采购文件中规定的最高限价的；

5.3.投标价格具有选择性，如开标一览表中的价格与投标声明中价格不一致等情况的；

5.4.评标委员会一致认为投标报价中出现重大缺项、漏项或报价明显不合理（如出现重大不平衡报价）的，评标委员会将其作为无效投标处理的；

5.5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

5.6.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

5.7.评标委员会认定存在投标报价呈规律性差异情形的；

5.8.法律、法规和采购文件规定的其他报价评审作无效投标的情形。

6.其他无效投标情形：

6.1.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，其投标无效。

投标人串通投标包括下列情形：

6.1.1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.1.3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.1.5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.1.6.不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标的。

6.2.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

6.3.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

六、开标、资格审查与信用信息查询

1.开标

1.1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

1.2.开标时，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按规定完成在线解密。

1.2.1.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查；

1.2.2.开启资格审查合格供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

1.2.3.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由，公布商务技术评审后有效投标人的商务技术得分情况；

1.2.4.开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，由评标委员会对报价文件进行符合性审查，合理性、准确性核实，计算价格得分。

1.2.5.评审结束后，公布中标候选人。

2.资格审查

2.1.采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

2.2.投标人未按照采购文件要求提供“申请人的资格要求”有效资格证明材料的，视为不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

2.3.对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

2.4.合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

3.1.信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

3.2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单且处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.特别说明：

政府采购云平台如对电子化开标程序有调整的，按调整后的程序操作。本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

4.1.电子投标文件未按时解密，投标人提供了以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，代理机构将开启该投标人递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，完成开标，电子投标文件自动失效。

4.2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

4.2.1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

4.2.2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4.2.3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.2.4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

4.2.5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后

继续组织电子交易活动。

七、评标

1.组建评标委员会

依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为五人以上单数，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2.评标的方式

评标在严格保密的情况下进行，评标的依据为采购文件、投标文件。

3.评标组织程序

采购组织机构按采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动按以下程序组织开展：

3.1.确认评审场地的录音录像采集设备正常运行。

3.2.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.3.介绍评审现场的人员情况，公布投标人名单，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，组织推选评标委员会组长，采购人代表不得担任组长。

3.4.通报资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件的投标人名单，组织评标委员会各成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

3.5.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况（如有）、按书面陈述项目背景说明及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、评审程序等；提醒评标委员会对客观评审因素应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目不得协商评审，对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

3.6.维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

3.7.评标委员会组长组织评审人员独立评审。具体评标程序见“5.评标程序的内容”。

4.评标原则和评标方法

4.1.评标原则

评标委员会成员（简称“评委”）应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会成员须公平、公正、客观、不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标相关的内容，评委及有关工作人员不得私下接触投标人并对评标相关内容保密。任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

4.2.评标方法。本项目采用综合评分法，具体评标方法及评分标准详见采购文件第四章内容。

5.评标程序

评审程序按下列程序开展。具体如下：

5.1.符合性审查。

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，是否存在无效投标情形。

5.2.澄清有关问题。

5.3.比较与评价。

评标委员会各成员独立对资格审查合格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估、评价，汇总各投标人的商务技术得分；

5.4.报价评审

对报价文件符合性审查；对报价文件内容及报价的合理性、准确性等进行审查核实、计算。

5.5.推荐中标候选人名单。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。本项目中标候选人为排名第一的投标人。

5.6.编制评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

5.7.评审要求：

5.7.1.报价错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.7.1.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.7.1.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.7.1.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.7.1.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不签字确认的，其投标无效。

5.7.2.对评标委员会成员明显畸高、畸低的评分（其主观评分偏离评标委员会所有成员主观评分平均分30%以上的，具体以政采云平台统计结果为准。），评标委员会组长需提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

5.7.3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.7.4.评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.7.5.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

5.7.5.1.分值汇总计算错误的；

5.7.5.2.分项评分超出评分标准范围的；

5.7.5.3.评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

5.7.5.4.评标委员会评分畸高、畸低的（具体以政采云平台统计结果为准）。

6.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会如认为有必要的可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正需加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未作出澄清或者拒绝澄清，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评审。

八、定标

代理机构于评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，排序并列的按技术指标优劣顺序确定中标人。代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在采购公告发布的媒体上公告中标结果并发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、废标

1.在本项目采购中，出现下列情形之一的，将予废标：

1.1.投标人不足三家的；

1.2.符合申请人的资格要求的投标人或者有效投标的投标人不足三家的；

1.3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.5.因重大变故，采购任务取消的。

2.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.2.经评标委员会审核采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 十、合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同的附件。

3.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典法》。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可报监督管理部门同意后与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十一、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购云平台上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人须将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

十二、履约验收

1.采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符的，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章  评标方法及评分标准

本评标方法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规、规章和项目的实际情况制定。

本评标方法适用于鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务项目的评标。

一、总则

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。总分100分，具体的评审因素分值设置、评分标准详见评分标准表。

二、评标程序

1.符合性审查：见第三章投标人须知中的评标程序内容。

2.澄清有关问题：见第三章投标人须知中的评标程序内容。

3. 比较与评价：见第三章投标人须知中的评标程序内容，其他约定如下：评委按评分标准表内容进行独立打分（四舍五入保留两位小数），并汇总分值。各投标人的得分为所有评委汇总分的算术平均值，平均分值计算结果四舍五入保留两位小数点。

4.推荐中标候选人：见第三章投标人须知中的评标程序内容。

5.推荐中标候选人后评标委员会起草评标报告。

三、评标标准表

| 备注 评分项及分值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务分 （85分） | - 采购需求响应情况（18分）： - 投标文件全部满足采购文件第二章采购需求中“二、商务要求表”、“三、服务要求”所有条款的得18分。 - 每出现一条未标注“▲”条款负偏离的扣1分；扣分≥18分的作无效投标处理。 | 客观 评审 |
|  | 2.重难点分析、解决措施（共8分） 2.1.服务重点、难点分析（4分） 评委根据供应商对本项目调研后提供的重难点分析进行综合评议： 重难点的分析符合实际情况、全面的得4分； 重难点的分析比较符合实际情况、较全面的得3分； 重难点的分析基本符合实际、内容基本涵盖的得2分； 重难点的分析与实际情况偏差较大、内容欠全面的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 评审 |
|  | 2.2.重难点解决措施（4分） 评委根据供应商对本项目服务重难点的解决措施进行综合评议： 解决措施针对性强、高效、全面的得4分； 解决措施针对性较强、较高效、较全面的得3分； 解决措施针基本可行的得2分； 解决措施针对性较差、效果较差、欠全面的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 评审 |
|  | 3.水库山塘水利设施维修养护方案（6分） 评委根据供应商针对本项目提供的水库山塘水利设施维修养护方案进行综合评议： 维修养护方案规范、合理全面的得6分； 维修养护方案较规范、较合理较全面的得4分； 维修养护方案基本可行的得2分； 维修养护方案欠合理、欠全面的得1分； 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | 4.水库山塘巡查和检查方案（6分） 评委根据供应商针对本项目提供的水库山塘巡查和检查方案进行综合评议： 巡查和检查方案规范、合理全面的得6分； 巡查和检查方案较规范、较合理较全面的得4分； 巡查和检查方案基本可行的得2分； 巡查和检查方案欠合理、欠全面的得1分； 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | 5.水库山塘安全监测和蓄放水管理方案（4分） 评委根据供应商针对本项目提供的水库山塘安全监测和蓄放水管理方案进行综合评议： 管理方案规范、合理全面的得4分； 管理方案较规范、较合理较全面的得3分； 管理方案基本可行的得2分； 管理方案欠合理、欠全面的得1分； 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | 6.水库山塘库区保洁和绿化养护方案（4分） 评委根据供应商针对本项目提供的水库山塘库区保洁和绿化养护方案进行综合评议： 保洁和绿化养护方案规范、合理全面的得4分； 保洁和绿化养护方案较规范、较合理较全面的得3分； 保洁和绿化养护方案基本可行的得2分； 保洁和绿化养护方案欠合理、欠全面的得1分； 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | - 7.水库山塘监控检测设备、标识标牌等设备维护方案（4分） - 评委根据供应商针对本项目提供的水库山塘监控检测设备、标识标牌等设备维护方案进行综合评议： 设备维护方案规范、合理全面的得4分； 设备维护方案较规范、较合理较全面的得3分； 设备维护方案基本可行的得2分； 设备维护方案欠合理、欠全面的得1分； - 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | - 8.特殊时期水库山塘应急管理预案（6分） - 评委根据供应商针对本项目提供的特殊时期水库山塘应急管理预案进行综合评议： 应急管理预案规范、合理全面的得6分； 应急管理预案较规范、较合理较全面的得4分； 应急管理预案基本可行的得2分； 应急管理预案欠合理、欠全面的得1分； 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | - 9.针对本项目服务档案和标准化信息平台管理方案（5分） - 评委根据供应商针对本项目提供的服务档案和标准化信息平台管理方案进行综合评议： 服务档案和标准化信息平台管理方案规范、合理全面的得5分； 服务档案和标准化信息平台管理方案较规范、较合理较全面的得3分； 服务档案和标准化信息平台管理方案基本可行的得2分； 服务档案和标准化信息平台管理方案欠合理、欠全面的得1分； 未提供的不得分 | 主观 评审 |
|  | - 10.服务质量保证措施（5分） - 评委根据供应商针对本项目提供的服务质量保证措施进行综合评议： 质量保证措施可行性强、合理全面的得5分； 质量保证措施可行性较强、较合理较全面的得3分； 质量保证措施基本可行的得2分； 质量保证措施欠合理欠全面的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 11.人员配置方案（5分） - 评委根据供应商针对本项目提供的人员配备方案进行综合评议： 配备人员数量满足服务要求、类似项目从业经验丰富、与作业要求适应性强的得5分； 配备人员数量满足服务要求、类似项目从业经验较丰富、与作业要求适应性较强的得4分； 配备人员数量满足服务要求、基本适应作业要求的得3分； 配备人员欠合理的得2分； 未提供的不得分。 注：投标文件中提供配备人员相关证明材料。 | 主观 评审 |
|  | - 12.内部管理制度（4分） - 评委根据供应商针对本项目提供的内部管理方案（包含组织架构、人员管理制度、人员考核等内容）进行综合评议： 组织架构设置合理高效，人员管理制度和考核办法合理、完整的得4分； 组织架构设置较合理较高效，人员管理制度和考核办法较合理、较完整的得3分； 组织架构设置、人员管理制度和考核办法基本可行的得2分； 组织架构设置、人员管理制度和考核办法欠合理的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 13.设备设施配备方案（4分） - 评委根据供应商针对本项目提供的设备设施配备方案进行综合评议： 设备设施配备规范、合理、能充分保障服务质量的得4分； 设备设施配备较规范、较合理、比较能保障服务质量的得3分； 设备设施配备基本可行的得2分； 设备设施配备欠合理的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 14.安全管理措施（5分） - 评委根据供应商针对本项目提供的安全管理措施进行综合评议： 安全管理措施规范、合理全面的得5分； 安全管理措施较规范、较合理较全面的得3分； 安全管理措施基本可行的得2分； 安全管理措施欠合理欠全面的得1分； 未提供的不得分。 | 主观 评审 |
|  | 15.业绩（1分） 供应商每提供一个自2022年2月1日（以合同签订日期为准）至今的类似项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：投标文件中提供合同复印件、中标通知书复印件。 | 客观 评审 |
| 价格 得分 （15分） | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 | 客观 评审 |

注：

1.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录提供评标标准相应的商务技术资料。

2.评委在上表设定的分值范围内打分。

# 第五章  拟签订的合同

鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目合同

甲方：宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府（以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目（招标编号：    ），经公开招标，确定乙方                     为乙方，根据公开招标结果、《中华人民共和国民法典》等相关规定订立本合同。

- 合同履行期限

- 1.自合同签订之日起三年，合同一年一签，甲方根据乙方上年度合同履约情况、考核情况、资金落实情况、政策调整情况等决定是否续签。

- 2.第一年度合同履行期限：2025年   月  日—2026年   月  日。

二、年度合同金额：人民币（大写）：__________元（￥_____元）。

- 1.年度合同金额为完成一年度瞻岐镇水库山塘标准化养护管理服务的所有费用。包括人工费用、

- 设备设施的使用费用、养护管理更换的设备设施和耗材费、资料编制费用、管理费、代理服务费、

- 合理利润、税金等所有费用。

- 2.合同履行期间，年度合同金额不作调整。

三、资金的支付：

- 1.根据考核结果，每季度支付一次服务经费。

- 2.季度考核结果与季度支付服务经费的关联情况：

- 2.1.季度考核得分为该季度内各月度考核得分的平均分。

- 2.2.季度考核得分≥170分的为合格，全额核拨该季度服务经费；

- 2.3.150分≤季度考核得分﹤170分的，以170分为基准，按每下降1分扣减该季度服务经费1%的标准进行扣款，且甲方要求乙方限期整改，扣减后剩余的服务经费于乙方完成整改且验收达到合格后予以支付，乙方拒绝整改或整改后仍不合格的，不予支付；

- 2.4.季度考核得分﹤150分的，以170分为基准，按每下降1分扣减该季度服务经费2%的标准进行扣款，且甲方要求乙方限期整改，扣减后剩余的服务经费于乙方完成整改且验收达到合格合格后予以支付，乙方拒绝整改或整改后仍不合格的，不予支付，甲方有权解除合同；

- 2.5.扣减的服务经费，不予支付。

- 履约保证金

- 履约保证金金额：人民币（大写）：_____元（￥_____元）。

- 履约保证金形式：____。

- 3.乙方于合同签订前按上述履约保证金要求向甲方缴纳履约保证金。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、服务要求

详见采购文件第二章采购需求中“三、服务要求”内容。

八、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理资金支付手续的，方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。甲方无故逾期退还履约保证金的，甲方应按逾期履约保证金总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方逾期按要求实施服务的，乙方应按逾期未实施的服务金额总额每日千分之六向甲方支付违

约金。服务经费按实计算、结算。应扣经费及违约金由甲方从待付资金中扣除。逾期超过约定日

期10个工作日未能按要求实施服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期实施服务或因其他违约

行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付年度合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖单位公章，且乙方缴纳履约保证金后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、采购文件及补充执行。

4.本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本   份，其中一份提供给鄞州区政府采购管理办公室政府采购项目备案用。合同正副本具有同等法律效力。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或其授权代表：                      法定代表人或其授权代表：

联系方式：                                    联系方式：

签订地点：                                    签订日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式

一、以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件外包装封面格式：

电子投标文件备份文件

项目名称：鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目

项目编号：NBRL-25009

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

备份投标文件于投标截止时间前不得启封

年  月  日

二、投标文件封面格式：

投 标 文 件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目

项目编号：NBRL-25009

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

三、投标文件目录及索引（投标文件内容的组成以采购文件第三章投标人须知中的相应内容为准。以下资料中投标人未能提供的请在备注栏注明“无”。 ）

1.资格文件目录及索引

| 资格文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。相关证明资料： |  |  |
| 1.1.1.具有独立承担民事责任的能力；【格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件（包括有效的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织（包括个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明复印件并签字。】 |  |  |
| 1.1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.1.4.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.1.5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（投标文件中无须提供，以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，采购人、采购代理机构可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。） |  |  |
| 1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。） |  |  |
| 1.3.本项目的特定资格要求的资料：/。 |  |  |
| 1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）； |  |  |

2.报价文件目录及索引

| 报价文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.开标一览表（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.2.报价（投标价格）组成明细表（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.3.中小企业声明函（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.4.《残疾人福利性单位声明函》（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 2.5.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如符合要求，可提供，格式自拟）； |  |  |
| 2.6.投标人针对报价内容需要说明的其他文件（如有，可提供，格式自拟）。 |  |  |

3.商务技术文件目录及索引

| 商务技术文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1商务部分 |  |  |
| 3.1.1.投标函（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 3.1.2.投标声明书（格式见第六章投标文件格式相应内容）； |  |  |
| 3.1.3.投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表近三个月任意一个月的社保证明复印件加盖投标人公章； |  |  |
| 3.1.4.采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）； |  |  |
| 3.1.5.投标人情况介绍（格式见第六章投标文件格式中相应内容）； |  |  |
| 3.1.6.政府采购供应商廉洁自律承诺书（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）； |  |  |
| 3.1.7.商务响应表（格式见第六章投标文件格式中相应内容）； |  |  |
| 3.1.8.投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有，可提供，格式自拟）。 |  |  |
| 3.2技术部分 |  |  |
| 3.2.1.对采购文件第二章采购需求中的服务要求内容的响应及按服务要求内容需提供的支持文件（格式自拟）； |  |  |
| 3.2.2.根据采购文件第四章评标方法及评分标准中的内容、要求提供的技术文件；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）； |  |  |
| 3.2.3.投标人认为需要提供的其它技术资料。（格式自拟） |  |  |
| 3.2.4.响应地方政策的承诺文件。（格式见第六章投标文件格式中相应内容） |  |  |

- 四、投标文件具体格式

- 资格文件

- 1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。相关证明资料：

1.1.1.具有独立承担民事责任的能力；【格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件（包括有效的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织（包括个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明复印件并签字。】

1.1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.4.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

1.1.5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（投标文件中无须提供，以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，采购人、采购代理机构可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（按第六章投标文件格式中的声明书作相应声明。）

声  明  书

我方郑重声明：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 3.参加本政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 4.我方符合“落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目针对中小企业采购”要求。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人名称(盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

1.3.本项目的特定资格要求的资料：/。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（按第六章投标文件格式中承诺书作相应承诺。）；

承 诺 书

致：（采购人、政府采购监督管理部门、政府采购有关部门）：

我单位就                项目投标作如下承诺：

1.我单位明确清楚参加本项目的投标人与其它参加本项目的投标人不得存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

2. 我单位明确清楚参加本项目的投标人与其它参加本项目的投标人不得存在以下情形：

2.1.串通投标；

2.2.投标文件由同一单位或者个人编制；

2.3.委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.4.投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.5.投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.6.投标文件相互混装；

2.7.投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

2.8.投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名、投标；

2.9.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人或夫妻关系或直系血亲关系或存在近姻亲关系；

2.10.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- 2.11.共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

2.12.管理关系、重要业务或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

2.13.其他利害关系情况；

3.我单位明确清楚参加本项目的投标人不得为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺：我单位如在本项目投标中出现上述违法、违规情形的，我单位愿意承担一切后果，接受相关部门的处罚，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：                                             日期：   年  月   日

2.报价文件部分

2.1.开标一览表

开标一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 服务内容 |  | 投标价格（元人民币/年） |
| --- | --- | --- |
| - 鄞州区瞻岐镇水库山塘标准化管理项目 |  | 小写 |
| 合计 |  | 大写： |
| 投标 声明 |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                       日期：    年   月   日

2.2.报价（投标价格）组成明细表

报价（投标价格）组成明细表

项目名称：                                           项目编号：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月

2.3. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

填写注意事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购标的、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章采购需求中的相应内容。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

4.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如中标本声明函随中标结果予以公示。

5.如果相关当事人对中标人有异议的，中标人应当向采购人、代理机构、政府采购监督管理部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳清单等证明资料。政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

2.4.残疾人福利性单位声明函（如符合要求，可提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注意：1.如果相关当事人对中标人有异议的，中标人应当向采购人、代理机构、政府采购监督管理部门提供证明资料。

2.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如中标本声明函随中标结果予以公示。

2.5.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，加盖投标人公章。（如符合要求，可提供，格式自拟）

2.6.投标人针对报价内容需要说明的其他文件。（如有，可提供，格式自拟）

3.商务技术文件

3.1.商务部分

3.1.1.投标函

投 标 函

致：           （采购人、代理机构名称）：

根据贵方                             项目（项目编号：         ）的招标公告，签字代表       （全名）代表投标人            提交电子投标文件1份，以U 盘存储的数据电文形式的备份投标文件   份。

据此函，签字代表代表我方宣布同意以下内容：

1.我方已详细阅读、审查采购文件、采购文件的修改和澄清文件（如有）、采购文件的有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。

2.我方在投标之前已完全理解并接受采购文件的内容和要求，对采购文件的合法性、合理性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90天。

4.如中标，我方将按采购文件确定的事项及在此基础上双方签订的合同、政府采购法律、法规、规章的规定履行合同，并承担相应的义务、责任。

5.我方同意按照采购文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名：                 职务：

投标人名称(盖章）:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:

日期:    年     月    日

3.1.2.投标声明书：

投标声明书

致：            （采购人、代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我      （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，未提供任何虚假材料。

2.我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目提供咨询、采购代理单位及其附属机构没有任何关联。

3.我方承诺符合本项目申请人的资格要求：

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.3.本项目的特定资格要求：/。

4. 我方明确本项目不接受联合体投标。

我方承诺：如出现我方为了符合本项目申请人的资格要求提供虚假资料的情形，我方接受依法实施的相关处罚。

5.我方承诺：我方投标不影响采购公正性，我方未发生合并、分立、破产等重大变化情形。我方无以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的行为。

6.我方声明：参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方未联合体投标。

7.本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任、不良后果及损失，一律由我方承担。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，接受相关部门的处罚，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            ，传真：          邮箱：

日期:    年     月    日

3.1.3.法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表近三个月任意一个月的社保证明复印件加盖投标人公章；

法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章；

法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章（如需）；

法定代表人授权代表近三个月任意一个月的社保证明复印件加盖投标人公章（如需）

法定代表人授权委托书（如需）

致：           （采购人、代理机构名称）：

我      （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标，开标，评标过程中的澄清及承诺，合同签订等相关事务，签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在投标有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人授权代表（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

职务：

法定代表人授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章）：

日期:   年    月    日

3.1.4.采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

3.1.5.投标人情况介绍

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 被授权代表 |  |
| 注册资金 | 万元 | 职工总数 |  |
| 项目负责人情况 |  | 技术人员 |  |
| 单位股东情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

日期:   年    月    日

3.1.6.政府采购供应商廉洁自律承诺书

## 政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位参加贵单位           项目投标。在本次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

1.不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

3.不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

4.不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

5.不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

6.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

日期:   年    月    日

3.1.7.商务响应表（采购文件的商务条款详见第二章采购需求中的二、商务要求表内容。）

商务响应表

项目编号：                                            项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

日期:   年    月    日

3.1.8.投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有可提供，格式自拟）

3.2.技术部分

3.2.1.对采购文件第二章采购需求中的服务要求内容的响应及按服务要求内容需提供的支持文件（格式自拟）；

3.2.2.根据采购文件第四章评标方法及评分标准中的内容、要求提供的技术文件；（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

3.2.3.投标人认为需要提供的其它技术资料。（格式自拟）

3.2.4.响应地方政策的承诺文件。（格式见第六章投标文件格式中相应内容）

1.加强政府采购售后服务、质量管理须知

采购文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足采购文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、供应商监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50.8万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50.8万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50.8万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50.8万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

2.投标供应商声明

已完全明确采购文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称(盖章）：

年    月    日