北仑区人民政府霞浦街道霞浦所过渡营房智能化建设项目采购文件

项目编号：NZZB2024152G

采购人：宁波市北仑区人民政府霞浦街道办事处

采购机构：宁波国研信息科技有限公司

日期：2024年10月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知及前附表	6

第三部分  项目内容及要求	18

第四部分  评标办法及评分标准	32

第五部分  合同主要条款及格式	38

第六部分  投标文件格式	45

# 第一部分  招标公告

项目概况： 北仑区人民政府霞浦街道霞浦所过渡营房智能化建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年11月11日13点30分（北京时间，下同）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NZZB2024152G

项目名称：北仑区人民政府霞浦街道霞浦所过渡营房智能化建设项目

预算金额（元）：759685.00

最高限价（元）：759685.00

采购需求：

标项一

标项名称：北仑区人民政府霞浦街道霞浦所过渡营房智能化建设项目

数量：1

预算金额（元）：759685.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北仑区人民政府霞浦街道霞浦所过渡营房智能化建设项目，详见第三部分项目内容及要求。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定资格条件为：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月18日至2024年10月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年11月11日 13 ：30（北京时间）。

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）现场递交备份投标文件（以U盘存储的电子备份投标文件）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

3.开标时间：2024年11月11日 13 ：30（北京时间）。

4.开标地点（网址）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼北仑公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）及“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，投标人须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：投标人可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②投标人须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。投标人在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。③投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。④采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。⑤如因系统或部分投标人的电子投标文件无法解密，满足3家及以上的，则正常开标，无法解密电子投标文件的投标人视为放弃投标；不足3家的，则重新组织招标。如因系统原因导致投标人的电子投标文件均无法解密的，则开标时间延期。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：宁波市北仑区人民政府霞浦街道办事处

地址：霞浦街道关毛陈60号

传真： /

项目联系人（询问）：沈老师

项目联系方式（询问）：0574-86787135

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0574-86787135

2.采购代理机构信息

名称：宁波国研信息科技有限公司

地址：宁波市鄞州区首南街道圣嘉大厦27楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈丽芳、何怡、冯夏可、叶峰、顾善志

项目联系方式（询问）：13884459223

质疑联系人：徐怡

质疑联系方式：13386675205

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号6楼

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

温馨提示：

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二部分  投标人须知及前附表

# 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北仑区人民政府霞浦街道霞浦所过渡营房智能化建设项目 |
| 2 | 采购人：宁波市北仑区人民政府霞浦街道办事处 项目联系人（询问）：沈老师 项目联系方式（询问）：0574-86787135 采购代理名称：宁波国研信息科技有限公司 项目联系人（询问）：陈丽芳 项目联系方式（询问）：13884459223 |
| 3 | 采购方式：公开采购 |
| 4 | 采购有关信息发布媒体：浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波市公共资源交易电子服务系统：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home。 |
| 5 | 现场踏勘：自行前往，费用自理。 |
| ★6 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价，本项目最高限价为759685元，超过此限价作无效标处理。 2、本项目的投标总价须包含采购文件第三部分 项目内容及要求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。 3、本项目投标报价应以人民币报价。 |
| - ★7 | - 履约保证金：本项目履约保证金不作要求。 |
| - 8 | - 是否为专门面向小微企业的采购项目：否。 |
| ★9 | 投标有效期：投标截止日起90天 |
| ★10 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| ★11 | 1、上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。 2、可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 招标公告。 |
| 13 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 招标公告。 |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第四部分。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 招标代理服务费参照《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》文件计取,结合宁波市中介超市网就本项目报价招标代理服务费人民币10000元，在结果公示发布后5个工作日内向中标单位收取招标代理服务。 账户名称：宁波国研信息科技有限公司 账 号：33150199504300000292 开户银行：中国建设银行宁波万达支行 |
| 18 | 中小企业信用融资的相关政策:中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-[融资服务]，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指提出并组织实施招项目的法人或其他组织。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须附有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（格式见第六部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经发包人书面同意不得分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。（本项目核心产品：室内P1.86全彩屏体）

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一部分有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉书范本》。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知及前附表

第三部分  项目内容及要求

第四部分  评标办法及标准

第五部分  合同条款及合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格条件自查表（格式见第六部分 投标文件格式）；

（2）投标人资格声明函（格式见第六部分 投标文件格式）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

（4）投标人认为需要提供的其他资格证明材料（复印件加盖公章）。

2.报价文件：

（1）投标函（格式见第六部分 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六部分 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六部分 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六部分 投标文件格式，如符合请提供）；

（5）残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函（若有）（格式见第六部分 投标文件格式）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.商务技术文件：

（1）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）技术条款偏离表（格式见第六部分 投标文件格式）；

（3）商务条款偏离表（格式见第六部分 投标文件格式）；

（4）类似项目业绩表（格式见第六部分 投标文件格式）；

（5）评分标准或采购文件需要提供的证明材料及文字说明(格式自拟)；

（6）投标人认为需要提供的其他材料。

★重要说明：商务技术中不得出现本项目的投标总价，否则为无效投标。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三部分 投标人须知前附表。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

四、开标

1.电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件”，并做开标记录；投标人不足3家的，不得开标；

（3）对资格和商务技术文件进行评审；

（4）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（5）在政府采购云平台开启已解密供应商的“报价文件”，并作开标记录。通过资格审查和符合性审查的投标人不足3家的，不得开标；

（6）对报价情况进行评审；

（7）在政府采购云平台上公布评审结果。

（8）开标会议结束。

2.特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

按招标文件评标办法中规定的。

（四）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.资格条件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

2.2投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的或委托人未提供法定代表人（负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

2.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

2.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

2.5投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.6带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

2.7投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.8与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3投标报价具有选择性的；

3.4投标报价中出现重大缺项、漏项；

3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4.不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（五）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

合同履行过程中，若发现投标人的投标文件中有投标价错误的，按不利于投标人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品论证工作；

5.通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控与保密要求

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

(1)	提供虚假材料谋取中标的；

(2)	采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)	与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(4)	向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(6)	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 特别说明

1. 本项目非专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的制造商企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

- 执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.5 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

4.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 项目内容及要求

## 一、设备采购清单

| A | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| 公安网及外网布线 |  |  |  |  |  |
| 工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类信息模块 | 模刻品牌商标； 带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见； LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能； 标准：YD/T 926.3； IDC：磷青铜； 金针采用磷青铜、厚金区镀金50u”，PCB性能补偿设计； 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色； 插头与插座插合次数：≥1000次； 导线端接次数：≥20次； 打线方式： T568A/T568B； IDC与金针方向：180度； 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 最高传输频率：250MHz； 额定电流：0.75A； 工作温度：-10℃～+60℃； | 249 | 个 |  |
| 2 | 单口信息面板 | 插座模块可很方便地拆装,外形尺寸：86*86mm。材料：环保型PC+ABS,符合UL标准,瓷白色,带嵌入式识别图表及标签位置. | 69 | 个 |  |
| 3 | 双口信息面板 | 插座模块可很方便地拆装,外形尺寸：86*86mm。材料：环保型PC+ABS,符合UL标准,瓷白色,带嵌入式识别图表及标签位置. | 56 | 个 |  |
| 4 | 地插 | 产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 端口数量：1~3口 弹起开启方式：滑键式 信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm | 34 | 个 |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线2米 CAT.6 UTP，RJ45至RJ45跳线；LSZH或CM阻燃等级护套；24AWG多芯信息软跳线； | 200 | 条 |  |
| 水平区子系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线，LSZH | 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 14580 | 米 |  |
| 管理区子系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 24口六类配线架 | 六类24口数据配线架 24口配线架，含24个六类RJ45信息模块，RJ45模块化卡接式结构，高度1U； | 3 | 个 |  |
| 8 | 100对110配线架（含耦合器） | 100对110配线架 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆； 3、可适配25对，50对，100对大对数线缆。 4、绝缘电阻≥1000M欧姆； 5、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-C,EN50173 | 2 | 个 |  |
| 9 | 24位光纤配线架 | 24位光纤配线架 LC双工接口 标准01U机架式光铜混用配线架，光纤芯数可达48芯，可安装24个LC双工光纤适配器或12个SC双工光纤适配器（48芯）； | 2 | 个 |  |
| 10 | 理线架 | 理线架 机架式水平理线器；采用金属材质，与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求； | 5 | 个 |  |
| 11 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线2米 CAT.6 UTP，RJ45至RJ45跳线；LSZH或CM阻燃等级护套；24AWG多芯信息软跳线； | 32 | 条 |  |
| 12 | RJ11-RJ45跳线 | 三类非屏蔽语音跳线/UTP/PVC/24AWG/1对/110-RJ45/2米 | 14 | 根 |  |
| 13 | LC双工光纤适配器 | 双工LC适配器 | 12 | 根 |  |
| 14 | LC单模尾纤 | LC单芯单模尾纤 光纤规格：单模 9/125um光纤尾纤，可提供LC、SC等接头类型； | 24 | 根 |  |
| 15 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 光纤跳线LC单模 3M 光纤规格:单模OS2 9/125um双芯光纤跳线，可提供LC/UPC双工接头类型(（也可提供ST、FC、SC等接头类型）)；护套：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料； | 6 | 条 |  |
| 16 | 机柜 | 800*1280*2000 配合安装调试至正常使用状态 | 2 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 垂直主干 |  |  |  |  |  |
| 17 | 25对三类大对数线缆 | 室内三类非屏蔽大对数/UTP/PVC/26AWG/25对/305米-轴 | 240 | 米 |  |
| 18 | 室内12芯单模光缆 | 光缆 桥架(线槽)内布放12芯室内单模光缆 | 160 | 米 |  |
| 19 | 室外12芯单模光缆 | 单模室外中心束管式轻铠光缆12芯_G652D_PE | 260 | 米 |  |
| 20 | 机柜 | 六联柜，800*1280*2000*6柜体，UPS 功率因素：0.9 设备不考虑冗余；实际功耗：7.294KW 得7.294KW/0.9=8.10KVA. 故配置：10KVA UPS 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 套 | 利旧(拆装费） |
| 21 | 24口六类配线架 | 六类24口数据配线架 24口配线架，含24个六类RJ45信息模块，RJ45模块化卡接式结构，高度1U； 配合安装调试至正常使用状态 | 6 | 个 | 利旧(拆装费） |
| 22 | 24口六类配线架 | 六类24口数据配线架 24口配线架，含24个六类RJ45信息模块，RJ45模块化卡接式结构，高度1U； | 3 | 个 |  |
| 23 | 100对110配线架（含耦合器） | 100对110配线架 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆； 3、可适配25对，50对，100对大对数线缆。 4、绝缘电阻≥1000M欧姆； 5、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-C,EN50173 | 1 | 个 | 利旧(拆装费） |
| 24 | 24位光纤配线架 | 24位光纤配线架 LC双工接口 标准01U机架式光铜混用配线架，光纤芯数可达48芯，可安装24个LC双工光纤适配器或12个SC双工光纤适配器（48芯）； | 2 | 个 |  |
| 25 | 理线架 | 理线架 机架式水平理线器；采用金属材质，与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求； | 7 | 个 | 利旧(拆装费） |
| 26 | 理线架 | 理线架 机架式水平理线器；采用金属材质，与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求； | 3 | 个 |  |
| 27 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线2米 CAT.6 UTP，RJ45至RJ45跳线；LSZH或CM阻燃等级护套；24AWG多芯信息软跳线； | 136 | 条 |  |
| 28 | RJ11-RJ45跳线 | 三类非屏蔽语音跳线/UTP/PVC/24AWG/1对/110-RJ45/2米 | 62 | 根 |  |
| 29 | LC双工光纤适配器 | 双工LC适配器 | 24 | 根 |  |
| 30 | LC单模尾纤 | LC单芯单模尾纤 光纤规格：单模 9/125um光纤尾纤，可提供LC、SC等接头类型； | 48 | 根 |  |
| 31 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 光纤跳线LC单模 3M 光纤规格:单模OS2 9/125um双芯光纤跳线，可提供LC/UPC双工接头类型(（也可提供ST、FC、SC等接头类型）)；护套：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料； | 9 | 条 |  |
| 水平区子系统 |  |  |  |  |  |
| 32 | 六类非屏蔽双绞线，LSZH | 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 4080 | 米 |  |
| 33 | 六类非屏蔽双绞线（室外型） | 六类非屏蔽双绞线（室外型） | 300 | 米 |  |
| 管理区子系统 |  |  |  |  |  |
| 34 | 室外箱 | 600*800*400,含空开、接线端子等，具体尺寸根据设备情况调整，IP54以上 | 1 | 个 |  |
| 35 | 光纤盒 | LC双工单模适配器 配合光纤到桌面面板和光纤配线架使用。提供SC、LC等耦合器类型，耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯。耦合器出厂带有完善的防尘帽设计。 | 1 | 个 |  |
| 36 | LC双工光纤适配器 | 双工LC适配器 | 15 | 根 |  |
| 37 | LC单模尾纤 | LC单芯单模尾纤 光纤规格：单模 9/125um光纤尾纤，可提供LC、SC等接头类型； | 30 | 根 |  |
| 38 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 光纤跳线LC单模 3M 光纤规格:单模OS2 9/125um双芯光纤跳线，可提供LC/UPC双工接头类型(（也可提供ST、FC、SC等接头类型）)；护套：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料； | 7 | 条 |  |
| 管理间系统 |  |  |  |  |  |
| 39 | LC双工光纤适配器 | 双工LC适配器 | 3 | 根 |  |
| 40 | LC单模尾纤 | LC单芯单模尾纤 光纤规格：单模 9/125um光纤尾纤，可提供LC、SC等接头类型； | 6 | 根 |  |
| 41 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 光纤跳线LC单模 3M 光纤规格:单模OS2 9/125um双芯光纤跳线，可提供LC/UPC双工接头类型(（也可提供ST、FC、SC等接头类型）)；护套：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料； | 1 | 条 |  |
| 42 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 光纤跳线LC单模 3M 光纤规格:单模OS2 9/125um双芯光纤跳线，可提供LC/UPC双工接头类型(（也可提供ST、FC、SC等接头类型）)；护套：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料； | 4 | 条 |  |
| 43 | 跳线 | 光纤跳线LC单模 3M 光纤规格:单模OS2 9/125um双芯光纤跳线，可提供LC/UPC双工接头类型(（也可提供ST、FC、SC等接头类型）)；护套：光纤跳线外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料； | 5 | 条 |  |
| 44 | 光纤熔接 | 光缆熔接 | 108 | 芯 | 定制 |
| 45 | 附件 | 标签纸，号码管，扎带等 | 1 | 批 |  |
| 数字电视 |  |  |  |  |  |
| 46 | 网络面板 | 进口阻燃PC，尺寸86*86mm，1个网络接口 | 19 | 个 |  |
| 47 | 六类非屏蔽模块 | 模刻品牌商标； 带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见； LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能； 标准：YD/T 926.3； IDC：磷青铜； 金针采用磷青铜、厚金区镀金50u”，PCB性能补偿设计； 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色； 插头与插座插合次数：≥1000次； 导线端接次数：≥20次； 打线方式： T568A/T568B； IDC与金针方向：180度； 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 最高传输频率：250MHz； 额定电流：0.75A； 工作温度：-10℃～+60℃； | 19 | 个 |  |
| 48 | 六类24口配线架 | 六类24口数据配线架 24口配线架，含24个六类RJ45信息模块，RJ45模块化卡接式结构，高度1U； | 1 | 个 |  |
| 49 | 理线架 | 理线架 机架式水平理线器；采用金属材质，与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求； | 1 | 个 |  |
| 50 | 六类非屏蔽双绞线，LSZH | 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 1140 | 米 |  |
|  | 线缆及配管 |  |  |  |  |
| 51 | PC管 | PC20 | 5 | 米 |  |
| 52 | PVC线槽 | 25*13mm | 1630 | 米 |  |
| 53 | PVC线槽 | 40*25mm | 55 | 米 |  |
| 54 | PVC线槽 | 60*30mm | 15 | 米 |  |
| 55 | 铝合金地面线槽 | 外宽外高：29*8mm（内宽内高：12*6mm） | 5 | 米 |  |
| 56 | 铝合金地面线槽 | 外宽外高：47*13mm（内宽内高：31*10mm） | 7 | 米 |  |
| 57 | 铝合金地面线槽 | 外宽外高：53*15mm（内宽内高：39*13mm） | 15 | 米 |  |
| 58 | 铝合金地面线槽 | 外宽外高76*17mm（内宽内高：53*16mm） | 35 | 米 |  |
| 59 | SC管 | SC25 | 25 | 米 |  |
| 60 | SC管 | SC32 | 220 | 米 |  |
| 61 | SC管 | SC50 | 85 | 米 |  |
| 62 | SC管 | SC100 | 60 | 米 |  |
| 63 | PE管 | PE100 | 35 | 米 |  |
| 64 | 铝合金走线槽 | 50*50mm | 100 | 米 |  |
| 65 | 铝合金走线槽 | 100*50mm | 65 | 米 |  |
| 66 | 铝合金走线槽 | 150*100mm | 90 | 米 |  |
| 67 | 热镀锌桥架 | 100*100mm | 40 | 米 |  |
| 68 | 热镀锌桥架 | 300*10mm | 30 | 米 |  |
| 69 | 监控电源线 | WDZ-RYY2*1.0 | 2800 | 米 |  |
| 70 | 监控电源线 | KVVR2*1.5 | 200 | 米 |  |
| 71 | 门禁电源线 | WDZ-RYY2*1.0 | 1300 | 米 |  |
| 72 | 门禁电源线 | WDZ-RYY4*1.0 | 50 | 米 |  |
| 73 | 电源线 | WDZ-YJY3*4 | 80 | 米 |  |
| 74 | 电源线 | YJV3*4 | 260 | 米 |  |
| B | 网络搬迁设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 一 | 机房设备 |  |  |  |  |
| 视频监控专网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 派出所核心交换机 | LS-10510 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 2 | 派出所接入交换机 | LS-5500-52C-EI 配合安装调试至正常使用状态 | 2 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 3 | 光端机机箱 | DS-3K01-17S 配合安装调试至正常使用状态 | 4 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 4 | 2路光纤收发器 | DS-3D02T-A 配合安装调试至正常使用状态 | 45 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 5 | 2路光纤收发器 | 导轨式百兆光纤收发器发送端（1光2电，20公里） 接口：2个百兆RJ45，1个百兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1310nm/Rx1550nm 发射功率：-7~-15dB 接收灵敏度：-32dB 安装方式：DIN卡轨 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 4 | 台 |  |
| 6 | 前端备份NVR | DS-96256N-F16/RTD 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 套 | 利旧(拆装费） |
| 7 | 前端安全防护设备（10G） | DACX8000-A5-E 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 套 | 利旧(拆装费） |
| 设备网 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字NVR | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P ▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（以公安部检测报告为准） ▲采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（以公安部检测报告为准） ▲人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准） | 2 | 台 |  |
| 9 | 硬盘 | 3.5英寸，4TB，256MB，SATA | 10 | 块 |  |
| 10 | 48口千兆核心交换机 | 1.千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个，以上需提供官网截图证明； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C 3.交换性能≥432Gbps/4.32Tbp，包转发率≥196Mpps/222Mpp（若存在双参数，以较小参数为准）； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5.支持STP、RSTP、MSTP协议 6.支持4K个VLAN 7.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 8.支持静态路由 9.路由表≥64 10.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持CPU保护功能 11.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 1 | 台 | 信锐 华为 锐捷 |
| 11 | 24口千兆接入交换机 | 1.千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持HTTPS 8.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 3 | 台 |  |
| 12 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 块 |  |
| 督查网 |  |  |  |  |  |
| 13 | 督察数字NVR | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P ▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（以公安部检测报告为准） ▲采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（以公安部检测报告为准） ▲人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准） | 2 | 台 |  |
| 14 | 8T监控级硬盘 | 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA3 | 9 | 块 |  |
| 15 | 督察模拟DVR | 配合安装调试至正常使用状态 | 2 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 16 | 督察接入交换机 | H3C S5130 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 17 | 24口千兆接入交换机 | 1.千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持HTTPS 8.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 1 | 台 |  |
| 18 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |  |
| 19 | 上墙服务器 | 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 20 | 2路光纤收发器 | 导轨式百兆光纤收发器发送端（1光2电，20公里） 接口：2个百兆RJ45，1个百兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1310nm/Rx1550nm 发射功率：-7~-15dB 接收灵敏度：-32dB 安装方式：DIN卡轨 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 2 | 台 |  |
| 21 | 督查汇聚交换机 | DP LSW-3620-24GT4CGS | 1 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 公安网 |  |  |  |  |  |
| 22 | 公安网主交换机 | DP LSW-3600-24GT 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 23 | 公安网接入交换机 | 华为 S3700 配合安装调试至正常使用状态 | 2 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 24 | 24口千兆接入交换机 | 1.千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持HTTPS 8.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 2 | 台 |  |
| 25 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 块 |  |
| 外网 |  |  |  |  |  |
| 26 | 互联网核心交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/810Mpps； 2.千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆SFP+光口≥4个，扩展插槽≥1个； 3.支持MAC地址≥32K； 4.支持堆叠技术； 5.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件； 6.▲支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件； 7.▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；提供工信部或其下属实验室出具的第三方测试报告截图及复印件，测试结果需能证明交换机可正确识别各个终端类型，且可拒绝异常类型终端入网； 8.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 9.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； 10.▲为防备感染病毒终端入网后病毒在内网中扩散，需支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截；要求提供工信部或其下属实验室出具的第三方测试报告截图及复印件，测试结果需证明被测交换机在管理平台管理下具备防御终端病毒扩散功能，可在交换机上创建东西向安全策略，测试结果为通过。 11.▲为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，提供公安部质量监督检测中心出具的与之对应的检测报告复印件； | 1 | 台 | 信锐 华为 锐捷 |
| 27 | 互联网接入交换机 | 1.千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C 3.交换性能≥432Gbps/4.32Tbp，包转发率≥196Mpps/222Mpp； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5.支持STP、RSTP、MSTP协议 6.支持4K个VLAN 7.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 8.支持静态路由 9.路由表≥64 10.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持CPU保护功能 11.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 1 | 台 |  |
| 28 | 24口千兆接入交换机 | 1.千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持HTTPS 8.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 2 | 台 |  |
| 29 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 块 |  |
| 政务外网 |  |  |  |  |  |
| 30 | 政务外网交换机 | 利旧 配合安装调试至正常使用状态 | 1 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 31 | 8口千兆接入交换机 | 1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个，Console口≥1个； 2.工作温度：0°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C； 3.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥56Mpps/102Mpps； 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制 7.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能，支持HTTPS 8.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性 | 2 | 台 |  |
| 32 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 块 |  |
| 33 | UPS | 工频机，三进三出，10kv | 1 | 套 |  |
| 34 | UPS电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah，含2个A8电池箱 | 16 | 节 |  |
| 35 | 光纤迁移费用 | 督察专网、公安网、互联网、政务外网光纤迁移 督察专网1条（联通），公安网1条（电信），监控专网1条（移动）外网2条（电信） | 5 | 条 | 定制 |
| 36 | 拆除及整理费用 | 包括前期调研、设备下架、原机房整理、运输保险、跳线布放等费用（包含第三方技术支持服务费） | 1 | 项 | 定制 |
| 37 | 新场所设备安装调试费用 | 后端设备部署，治安前端点位重新调试，各应用系统接入平台调测 | 1 | 项 | 定制 |
| 38 | 系统前端设备、管道安装调试费用 | 原有前端设备拆除，安装、调试，按点位计算 | 20 | 个 | 定制 |
| C | 安防设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日夜型彩转黑摄像机 | 200万1/2.7" CMOS ICR星光级枪型网络摄像机 最低照度:彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR，支持萤石云平台 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in/Mic in)/输出外部接口 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口 报警输入:1路 报警输出:AC24V/DC12V机型：1路 (报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±20% ;PoE：802.3af, class 3; AC:24V±20% 功耗:DC 12V:4.8W Max; PoE:6W Max; AC 24V:4.8W Max 尺寸(mm):（143×68×56）±10 | 17 | 台 |  |
|  | 镜头 | 2.7-10mm¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 17 | 台 |  |
|  | 护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴IK10/IP67 | 17 | 台 |  |
|  | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 17 | 台 |  |
| 2 | 彩色半球摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入; 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境; 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m; 1个内置麦克风; 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 防护：IP66 | 20 | 台 | 利旧(拆装费） |
| 3 | 彩色半球摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 在白光灯关闭额情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 ▲射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明） ▲传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定，辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明） | 15 | 台 | 海康威视 天地伟业 宇视 |
| 4 | 彩色半球摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；宽动态: 120 dB；防护: IP66 | 5 | 台 |  |
| 5 | 人脸半球摄像机 | 400W人脸抓拍半球型网络摄像机，支持人脸抓拍（默认）；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB；防护：IP67 | 1 | 台 |  |
| 6 | 人脸识别摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换 补光距离：普通监控：50米，人脸抓拍/识别：10米 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（以公安部检验报告为准）（公安部检验报告为准） ▲开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告为准） 置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 | 1 | 台 | 海康威视 天地伟业 宇视 |
| 7 | 全局摄像机 | "全景镜头和细节传感器均采用1/1.8＂ CMOS,全景镜头采用6mm定焦镜头，细节镜头采用13-52mm变焦镜头；支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS;【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS；最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON)宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】变焦13~52 mm，4X光学变倍； 防护：IP66 具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。 ▲在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。（公安部检验报告为准） | 1 | 台 | 海康威视 天地伟业 宇视 |
| 8 | 供电电源（监控） | 输入电压AC220V，60/50HZ；输出电压DC12V，10A，具有稳压功能 | 1 | 台 |  |
| 9 | 供电电源（监控） | 输入电压AC220V，60/50HZ；输出电压DC36V，3A，具有稳压功能 | 1 | 台 |  |
| 10 | 机架式电源（监控） | 输入电压AC220V，60/50HZ；输出电压DC12V，20A，16路输出，每路输出1.25A，最大单路保护电流2A，具有稳压功能 | 4 | 台 |  |
| 11 | 立杆 | 监控杆主杆材料采用优质冷轧板；抗风能力强、强度高、承载大；杆体表面采用去油、磷化、热浸锌工艺；杆体外观采用喷漆工艺，颜色与周边环境协调一致；可根据客户及周边环境的要求，采用多种式样，灵活多变；高度不低于3.5米，管壁厚度应≥4mm；防雷保护 | 4 | 根 |  |
| 12 | 拾音器 | 全向监控拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 | 6 | 台 |  |
| 13 | 管理软件 | 配套 安装调试至正常使用达到项目验收状态 | 1 | 套 |  |
| 指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内P1.86全彩屏体 （本项目核心产品） | 1投标产品像素点间距：1.86mm 2像素密度≥288000点/㎡ 3每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 4.▲投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件； 5.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm 7.▲投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件； 8.▲投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件； 9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 11.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 12按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 13LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 14.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 15.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求： 中标后提供原厂三年质保函 | 8.6 | ㎡ | 中视、星元、玖润 |
| 15 | 视频主控 | 1路DVI/HDMI输入，4路网口输出，USB信号控制，最大带载分辨率1920×1200@60Hz、2048×1152@60Hz、2560×960@60Hz，换帧频率60HZ，刷新率3840，处理深度16bits，灰度等级65535，尺寸（428×250×44.4）±10 | 2 | 台 |  |
| 16 | 视频综合平台 | 5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 1 | 套 | 利旧（拆装费） |
| 17 | 配电箱 | 配电箱15KW，含接触器、空气开关，漏电保护交流接触器，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电 | 1 | 套 |  |
| 18 | 线材 | 六类网线10条，三项五线10平方电缆一条 | 1 | 项 |  |
| 19 | 结构及包边 | 镀锌钢结构；304不锈钢包边 | 9 | ㎡ |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 20 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2、N人脸比对时间＜0.2S/人，设备支持50000张人脸，支持6000张卡片，50000条记录；设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 3、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 - 4、支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；5、人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m； - 6、 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%，人脸比对平均时间≤0.2s； - 7、▲支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（公安部检验报告证明） - 8、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 - 9、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 10、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 11、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 12、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 13、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 14、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； | 11 | 台 |  |
| 21 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm±2mm | 11 | 个 |  |
| 22 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 9 | 个 |  |
| 23 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 2 | 个 |  |
| 24 | 单门磁力锁LZ支架 | 高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门 | 2 | 个 |  |
| 25 | 双门磁力锁LZ支架 | 高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门 | 24 | 个 |  |
| 26 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4 ，开门角度 ≤ 180°；使用寿命：100万次，适用环境温度范围：-30℃-50℃；双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°-180°范围内可调； | 26 | 个 |  |
| 27 | 供电电源（门禁） | 输入电压AC220V，60/50HZ；输出电压DC12V，10A，具有稳压功能 | 4 | 台 |  |
| 28 | Mifare卡 | 卡片类型：mifare卡(国产)，符合标准：ISO14443 标准，卡片容量：1K，工作频率：13.56MHz | 50 | 张 |  |
| 29 | 人脸录入仪（含发卡） | 3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）；支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；工作电压：DC12V/1.5A | 1 | 台 |  |
| 30 | 中心管理机 | 显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏；摄像头：CMOS 200W像素，可开关；显示屏分辨率：1280*800；操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； | 1 | 台 |  |
| 31 | 管理软件 | 配套 | 1 | 套 |  |
| 停车库管理系统 |  |  |  |  |  |
| 32 | LED牌识抓拍显一体机 | 集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体；最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)，传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，镜头：3.1~6mm电动变焦镜头，视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG，最大图像尺寸：2688*1520，智能识别：车牌识别，补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；屏幕类型：LED；防护等级：IP54 | 2 | 台 |  |
| 33 | 中速栅栏道闸 | 中速栅栏道闸，包含：2个遥控器，道闸方向：右向，道闸杆长：4米，运行速度：3秒，机箱材质：冷轧钢；机箱颜色：橙色，遥控距离：≥30m，输入电压：220VAC+10%，电机驱动：交流电机，电机功率：90W；功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 2 | 台 |  |
| 34 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 4 | 台 |  |
| 35 | 线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 2 | 捆 |  |
| 36 | 管理软件 | 配套 | 1 | 套 |  |
| 37 | 基础浇筑 | 根据设备底座面积浇筑深度不小于300mm混泥土（C25)基础。包含全部调试、管线开槽、配件等。 | 2 | 套 |  |
| 防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 38 | 抗静电地板台阶 | 全钢制，高度与地板敷设高度一致 | 1 | 套 |  |
| 39 | 机柜散力架 | 5#槽钢制作，表面磨平处理，刷防锈漆，长1200宽600高300 | 6 | 套 |  |
| 40 | UPS间电池架散力架 | 5#槽钢制作，刷防锈漆，长780宽470高300 | 2 | 套 |  |
| 41 | 空调防水堰 | C20混凝土挡水坝浇筑，挡水坝高度不低于100 mm，宽度不低于10mm，专用地漏或自闭式地漏，防溢、防虫、防臭 | 1 | 套 |  |
| 42 | 等电位箱 | 等电位箱 | 1 | 个 |  |
| 43 | 含卸货、搬运、现场组装 调试 | 卸货、搬运、现场组装 调试等 | 1 | 批 |  |
| 44 | 防静电地板 | 600*600*35 | 35 | 平方 |  |
| 45 | 铜排 | 30mm*3mm | 30 | 米 |  |
| 46 | 铜带 | 60mm*0.6mm | 180 | 米 |  |
| 47 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 35 | 米 |  |
| 48 | 插座电源避雷器 | 电源防雷插座,最大通流量10KA；工作电压220VAC，限制电压385VAC,标称通流量In（5kA），最大通流量Imax(10kA)，响应时间（ns）＜25，漏电流（µA）≤20，保护水平Up(700V)，额定功率（3.5kW） | 2 | 个 |  |
| 49 | 两合一网络避雷器-DC12V | 网络,电源信号防浪涌器，工作电压Un（V）：网络6/12V，电源：12/24，限制电压Up（V）：网络20电源：60，标称通流量In（kA）：5，最大通流量Imax(kA)：10，响应时间（ns）网络1电源＜25，插入损耗（dB）：≤0.2，传输速率（bit/s）:100M,接口形式：RJ45/插线端子 | 16 | 个 |  |
| 50 | 网线防雷 | 最大持续运行电压Uc:6V,标称放电电流In:3KA,最大放电电流Imax:5KA,限制电压Up＜18V,响应时间≤1ns,插入损耗≤0.5dB,传输速率:1000M,RJ45接口,金属外壳 | 1 | 个 |  |
| 51 | 配电箱 | 其它配电箱，PZ30，根据图纸定制 | 3 | 套 |  |
| 52 | 辅材 | 满足系统正常运行的除主材设备和管线外的所有附件材料 | 1 | 批 |  |

说明：1、设备到场前供应商需同步提供原厂针对项目的质保证明，并附供货清单加盖原厂公章，否则采购人有权不予接收。

2、投标人可以选择其他产品性能不低于上述品牌的设备进行报价，但须在技术部分中提供相关证明资料并详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于推荐品牌的，按未实质性响应采购文件要求处理。

## ★二、商务要求

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后30天内内完成本项目所有供货、安装、调试并经业主验收通过。 |
| 2 | 质保期 | 质保期不少于3年，时间从验收通过、采购人接受并无故障运行一个月后算起。在保修期内，中标人须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。中标人在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。 |
| 3 | 付款方式 | 1.合同签订后并具备实施条件7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。 2.项目设备安装调试完毕、且正常运行，在该项目验收合格后，支付至合同总金额的100%。 招标人在收到中标人开具的符合税务部门要求的发票后，按照上述付款进度支付合同款项，中标人未及时提供发票的，招标人有权延迟付款且不承担逾期付款的违约责任。 |
| 4 | 售后服务 | 售后服务响应：在售后服务期内，中标人必须提供7*24小时技术支持服务，接到故障报修后30分钟内响应，2个小时内到达现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。 |
| 5 | 验收 | 由采购人组织验收。货物的制造、试验和验收应符合相应的国标要求。如检验不合格则中标单位应无条件退货，并由中标单位承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，招标人有权解除合同，并向中标单位索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。 |
| 6 | 产品质量 保证 | 如发生所提供的货物与投标文件和合同不符，招标人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 |

# 第四部分  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业。

1.评标原则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

2.评标办法

本次招标采用综合评分法。满分100分。

3.评标组织

采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评审专家或全部由评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

4.评标程序

4.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标会议由采购代理机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

4.2本次公开招标投标文件先开启资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件和商务技术文件评审结束后，公布资格审查和商务技术评审符合采购需求的供应商名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。

4.3根据各有效投标人的商务技术得分和报价得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后二位）。

4.4按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，经采购人确认中标供应商后，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

5.评标过程

5.1 初步审查

初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查。采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效投标处理，不予进入详细评审。（具体见本招标文件第二部分投标无效的情形）

5.2澄清问题

5.2.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

5.2.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

5.2.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

5.3详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委参照本部分附表（评分标准表）打分。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.4中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为第一中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

采购人根据评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

5.5中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

6.特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

7.评分标准：详见后附评分标准表。

- 附：评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 分值 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应分 | 完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的，得30分。 每负偏离一条一般性技术规格参数的扣0.5分，每负偏离一条带“▲”的重要技术规格参数的扣1分，扣分至0分及以下的，作无效标处理。 招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并投标人加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 项目人员配置 | 拟派项目负责人同时具备智能化系统工程师(中级)和中级电气工程师，得2分；具备智能化系统工程师(高级)和高级电气工程师，得4分。提供复印件以及工业和信息化部教育与考试中心网站https://www.miiteec.org.cn/查询截图，社保部门出具的由供应商为其缴纳的距离本项目投标截止时间前六个月内连续三个月的社保缴纳证明材料原件扫描件，未提供不得分。 | 4 | 客观分 |
|  |  | 根据供应商拟投入本项目实施团队人员配备合理性、岗位分工、专业技能水平、类似项目经验能力案例等进行评议： 投入于本项目的项目负责人、技术负责人、团队人员资历经验丰富、数量充足的得3分； 投入于本项目的项目负责人、技术负责人、团队人员资历经一般、数量一般的得2分； 投入于本项目的项目负责人、技术负责人、团队人员无相关资历经验、数量不足的1分。 未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3 | 认证证书 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分； 供应商具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分； 供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书的，得1分； 供应商具备自有能源管理平台本承诺免费用于本项目（提供软件著作权截图），得2分； 在投标文件中提供有效证书的复印件，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日（合同签订日期）起至今承接过的同类项目业绩，同一用户的不同案例按一个案例计算。以合同复印件为准，每提供一份合同得1分，最多2分。复印件要求字体和印章清晰（部分保密内容可进行隐藏处理），如提供复印件不清晰而无法辨认，则评标时将不予认可。未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5 | 项目技术方案 | 评标评委员会根据供应商对本项目需求的理解透彻程度、项目建设方案与项目需求的吻合程度进行综合评议： 供应商对项目需求理解透彻，准确全面，科学合理，吻合度强，针对性强的，得5分； 供应商对项目需求理解程度一般，较准确全面，较合理，吻合度一般，针对性一般的，内容稍有欠缺的，得3分； 供应商对项目需求理解度不够透彻，逻辑偏差，无吻合度，无针对性的，得1分； 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 项目实施方案 | 评标评委员会根据供应商提供的供货方案、安装组织措施、人员安排、进度计划、保障措施等进行综合评议： 供货方案完整、合理、安装组织措施明确、实施计划描述清晰、人员安排及保证措施设置合理的得5分； 供货方案基本完整、基本合理、安装组织措施基本明确、实施计划描述基本清晰、人员安排及保证措施设置基本合理的得3分； 供货方案欠完整、安装组织措施欠明确、实施计划描述欠清晰、人员安排及保证措施设置欠合理的得1分； 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 进度节点保障 | 由评委根据投标人提出的项目进度计划及进度控制措施进行评议： 进度计划响应及进度控制措施到位的，得5分； 进度计划基本满足采购要求，进度控制措施一般的，得3分； 进度计划和进度控制措施不够满足采购要求的，得1分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 质量保证及售后服务 | 评标评委员会根据供应商提供的质量保证及售后服务的响应时间、售后人员的投入、售后维护方案及承诺等进行评议： 有完整、可行、合理的质量保证及售后维护方案、服务保障及服务方案的得5分； 质量保证及售后维护方案、服务保障及服务方案基本完整、基本合理的得3分； 质量保证及售后维护方案、服务保障及服务方案有欠缺、欠合理的得1分； 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 培训计划及合理化建议 | 根据供应商针对本项目人员的培训计划（包括培训时间安排合理、培训内容全面、培训体系完善）及合理化建议进行评议： 培训计划合理、合理化建议针对性强的得5分； 培训计划基本合理、合理化建议针对性较强的得3分； 培训计划欠缺合理、合理化建议欠缺针对性的得1分； 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 节能环保 政策 | 所有投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 所有投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中提供投标产品有效的节能产品（或环境标志产品）认证证书彩色扫描件或者提供投标产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品（或环境标志产品）查询结果的网页截图的证明材料，否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 价格分30分 |  |  |  |  |
| 11 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（10%）； 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格； 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30； 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 备注：报价超过最高限价的视为无效投标。 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

# 第五部分  合同主要条款及格式

合同编号：

采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

注：本合同文本格式、条款仅作为甲乙双方签订中标合同的参考，具体格式及条款由甲乙双方根据招标文件、乙方投标文件及其他与本次招标相关内容协商拟定。

宁波市北仑区人民政府霞浦街道办事处 （以下简称“买方”）的           项目，通过公开招标，经评标小组评定，确定                        （以下简称“卖方”）为中标人，合同双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

第一条   供货清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格参数、数量、单价见乙方投标报价明显表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |  |  |  |

第二条   交货期

第三条   交货地点

采购人指定地点。

第四条   交货方式

1、交货方式：现场交付。卖方负责货物的运输、装卸、就位等工作，并承担所涉及的一切费用。

2、货物的安装由卖方负责，卖方应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证。

3、产品的调试由卖方负责，卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件。

4、安全：卖方应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

第五条   付款方式

第六条   税费

1、根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第七条   质量保证

1、乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项目整体质保期为    年，时间从验收通过、采购人接受并无故障运行一个月后算起。质量保证期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质量保证期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

6、如发生所提供的货物与投标文件和合同不符，甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙承担。

第八条   检验

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

第九条   合同双方的责任及义务

1、甲方的责任和义务：

1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3 甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4 乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5 保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6 如非甲方原因，乙方人员在建筑受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在建筑财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

第十条   包装

1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

第十一条   运输及装卸保险

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

第十二条   安装

1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。

3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。

4、乙方人员在安装过程中对采购人场地内的相关设施所造成的撞坏予以补偿或修复，若不及时进行修复的，甲方有权视损坏程度向乙方收取补偿费用，补偿金均从合同款中扣除。

5、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。

第十三条   验收及交付

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对设备的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少设备的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现设备的质量或规格与本合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后△小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

第十四条   安全及保密

安全要求：

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，由乙方全权负责并承担一切损失，与甲方无涉。

保密要求

1、乙方对甲方提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方仅可为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

2、乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

3、如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

4、除另有约定外，本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[二]年内持续有效。

5、对于乙方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，乙方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

第十五条   不可抗力

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十六条   违约责任及索赔

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

(1)乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；

C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

(2)如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

第十七条   法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第（ 2 ）种争议解决方式：

（1）将该争议提交[/]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在[/]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向甲方所在地法院起诉。

3、仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十八条   合同的生效和其他

1、本合同经经甲、乙双方盖章及法定代表人或授权人签字后生效。

2、本合同一式四份，甲乙各执二份。

3、相关采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方法定代表人或授权代表签字并盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同冲突时，以补充合同为准。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或授权人（签字）         法定代表人或授权人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

银行账号：                           银行账号：

日期：   年    月    日              日期：   年    月    日

# 第六部分  投标文件格式

封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

投标人资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、投标人资格声明函。 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列

要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

投标人资格声明函

宁波国研信息科技有限公司：

关于                      项目（项目编号：         ），我方愿意参加投标，并郑重声明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

3、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

4、本投标文件自开标之日起90天内有效。

5、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

7、我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

8、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

投 标 函

宁波国研信息科技有限公司：

<投标人名称>       正式授权      <投标人代表姓名、职务、职称>      为我方代表，参加贵方组织的       <项目名称、项目编号>       项目公开招标的有关活动，并对此招标项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本招标项目招标文件中规定的开标日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．本项目投标总价见投标报价文件所附《开标一览表》的“投标总价”。

3. 提供招标文件规定的全部投标文件。

4. 如果我方中标，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守招标文件的全部规定。

6. 我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你中心提供任何与本招标项目投标有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与招标方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

9. 与本项目投标活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                    电话：                     传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

日   期：

开 标 一 览 表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（人民币） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 元 |  |
| 投标总价大写：人民币 元整 |  |  |

说明：

1、投标总价应为供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用。

2、本表格的“投标总价”应与投标报价明细表的“投标总价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：

1、本表格的“投标总价”应与开标一览表的“投标总价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  48口千兆核心交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  互联网接入交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  24口千兆接入交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.  8口千兆接入交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 日夜型彩转黑摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 彩色半球摄像机，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.  人脸半球摄像机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.  人脸识别摄像机，属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.  全局摄像机 ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.  室内P1.86全彩屏体，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收

入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.  人脸门禁一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. LED牌识抓拍显一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明书

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         < 投标人名称 >   的法定代表人。为你中心组织的项目编号为       的        <项目名称>     政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※ 此处附法定代表人身份证复印件（正反两面）※）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：                 年         月         日

法定代表人授权书

说明：全权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

< 投标人名称 >       法定代表人   < 法定代表人姓名 >    授权本单位     < 全权代表任职部门 >   <全权代表姓名>      为本公司的合法全权代表，参加你中心组织的  （项目编号    ）（项目名称       ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年   月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期

附：

全权代表姓名：                       性别：          年龄：

部门：                   职务：             联系电话：

（※ 此处附全权代表身份证复印件（正反两面）※）

技术条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术 | 偏离情况 | 证明文件页码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 招标文件要求提供承诺书或证明资料的，必须提供相关依据，否则不予认可。

2、请在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 | 证明文件页码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按商务要求逐条响应。

2、请在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

类似项目业绩表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、提供符合本招标文件要求的类似项目业绩，表后附合同复印件（加盖投标人公章），否则相关评分项目不得分。

2、投标人所提供合同须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

评分标准或采购文件需要提供的证明材料及文字说明(格式自拟)