象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：ZJYXCG-24001

采 购 人：象山县贤庠镇人民政府

代理机构：浙江甬信工程管理有限公司

编制日期：2024年6月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与需求	24

第六章  商务条款	29

第七章  附件	30

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年 6 月 17 日

项目概况

象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2024年 7 月 8 日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：3000000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

数量:3年

预算金额（元）: 3000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标内容与需求书”。

备注：详细采购需求详见招标文件

合同履约期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，合同周期内考核符合采购人要求，方可续签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年6月17日至2024年6月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 7 月 8 日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年 7 月 8 日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县丹西街道象山港路300号四楼开标室）政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县贤庠镇人民政府

地    址：象山县贤庠镇

项目联系人（询问）：王欢春

项目联系方式（询问）：13616595401

质疑联系人：王欢春

质疑联系方式：13616595401

2、采购代理机构信息

名称：浙江甬信工程管理有限公司

地址：象山县丹河东路775号

项目联系人（询问）：王玲莉

项目联系方式（询问）：0574-89502961

质疑联系人：陈楠

质疑联系方式：0574-89502961

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县贤庠镇人民政府。

2、“代理机构”系指浙江甬信工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于完成本项目所需的人员工资、社会保险、福利费、高温补贴、员工体检、交通费、安全文明作业、劳保用品、机械设备费、管理费、材料费、措施费、风险费、耗材费、供应商应承担的一切税费、保险费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的全部费用。供应商报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、供应商依据市场行情和自身情况，在不违反国家相关法律、法规及行业规范的前提下自由竞价。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

▲“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、采购需求响应表；

B7、拟投入本项目的人员配置表；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料；

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              ZJYXCG-24001                  ；

（3）项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：浙江甬信工程管理有限公司（象山县丹河东路775号），联系方式：王玲莉0574-89502961。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：545979889@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：3000000.00元（1000000.00元/年）；投标报价超过预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准向中标供应商收取。

2、中标供应商在收取中标通知书时即向本采购代理机构支付中标服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：浙江甬信工程管理有限公司

开户银行：宁波银行象山支行

银行账号：63010122000659686

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为专门面向中小企业，服务的承接企业中小企业划分标准所属行业为其他未列明。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：ZJYXCG-24001

| 供应商 评分明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分80分 | - 1、评委根据供应商对工作区域的了解和本项目水利工程标准化物业管理项目熟悉情况进行综合评议（7分）：内容完整、充实的得7-4分；内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；内容不完整、有欠缺的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | - 2、评委根据供应商提供的绿化养护服务整体方案的设想及策划，对重点、难点绿化养护地段的相应措施、对策等进行评议（7分）：内容完整，设计合理，方案可操作性强7-4分；内容完整，设计合理，但存在一定问题，方案基本可操作的得3.9-2分； - 内容不完整或设计有欠缺，方案无针对性的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | - 3、评委根据供应商提供的保洁服务方案完整性、优劣性、针对性等进行评议（7分）： - 内容完整，设计合理，完全符合采购人要求的得7-4分；内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得3.9-2分；内容不完整或设计有欠缺，偏离采购人要求的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | 4、根据供应商提供的标准化精细管理实施方案进行评议（7分）：实施方案符合要求、可操作性强，内容完整、充实的得7-4分；实施方案符合要求、基本可操作，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；实施方案无针对性，内容不完整的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | 5、根据供应商提供的台账操作方案进行相比较评议（7分）：方案符合要求，内容完整、充实的得7-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | 6、根据供应商提供的安全巡查方案完整性、科学性、优劣性进行评议（7分）：方案符合要求，内容完整、充实的得7-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | 7、根据供应商对本项目合理化建议及应急措施方案进行综合评议（7分）：措施符合要求，内容完整、充实的得7-4分；措施符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；措施符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 7 |  |
|  | 8、操作实务（12分） 根据提出的以下问题在投标文件中进行逐一解答，根据解答的情况从是否实地情况了解、是否提出了切实可行合理的解决措施等综合评议。 （1）如何提升工作人员发现相关水利工程设施安全隐患的能力，0-4分； （2）台风、暴雨等期间，如何开展水利工程运行维修养护服务工作（包括人员安排、与村里协接等问题），0-4分； （3）针对河内浮水植物泛滥的清理问题、河道内地笼网、铁丝网的清理问题等进行解答，0-4分。 | 12 |  |
|  | 9、设备配备（6分） 供应商自有工具车1辆的得2分； 供应商自有保洁船1辆的得2分； 供应商自有无人机1台的得2分； （投标文件中须提供彩色图片、购置发票复印件，车辆还须提供车辆行驶证复印件（车辆行驶证所有者须与供应商名称一致，不一致的不得分）并加盖公章）。 | 6 |  |
|  | - 10、人员配备（8分） （1）项目负责人具有水利水电工程相关的高级工程师职称的得2分. （2）项目组其他成员（除项目负责人）具有水利工程相关职称的，每提供1个中级职称，得0.5分，每提供1个高级职称得1分，最高3分； （3）本项目的工程技术人员，配备水利行业相关人员证书（闸门运行、河道修防、水工监测、泵站运行、低压电工等相关行业证书），根据提供的情况进行评审，最高3分。 （投标文件中须提供人员职称证书、证书及近三个月的社保缴纳凭证） | 8 |  |
|  | 11、自2021年1月1日（合同签订日期）至今，供应商具有同类水利工程建后管理服务外包业绩的，每提供1个合同得1分，最高得2分。 （投标文件中须同时提供合同复印件和中标通知书复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 12、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业安全健康卫生管理体系认证证书的得1分，满分3分；（投标文件中同时提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会认证机构网页截图加盖公章） | 3 |  |
| 合 计 |  | 80 |  |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：3000000.00元（1000000.00元/年）；投标报价超过预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：ZJYXCG-24001

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目  公开招标的结果，经双方协商一致，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见招标文件“第五章  招标内容与技术需求”及乙方投标响应。

二、合同金额

合同总金额：人民币                     元整

其中本合同金额：人民币                     元/年

三、服务期限及地点

1、合同总服务期限：_____年____月____日至_____年____月____日。

其中本合同服务期限：_____年____月____日至_____年____月____日

2、服务地点：甲方指定地点

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

不适用

七、质量保证期

1、质量保证期：不适用

八、付款方法和条件

1、合同签订生效后10个工作日内支付本合同金额的20%作为预付款，同时乙方提供等额的预付款保函，预付款分四期扣回。

2、以合同价和考核结果为准，管理费用分季度支付。每季度考核完成后支付管理费合同价的20%；余款年终根据日常抽查及年终考核结果核发，一次性支付结算款。计算方法及具体考核情况按《考核结果应用》。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场处理。

十一、违约终止合同

1、如果乙方有下述违约行为或招标文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

2、因乙方原因导致合同解除的，乙方向甲方偿付三年合同总额的百分之五作为违约金。

3、乙方的违约金在余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应另行支付。

十二、其他情况终止合同

1、如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

2、 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

3、如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

十三、转让和分包

1、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、对投标中明确分包的合同，乙方应将合同的全部分包合同书面通知甲方，但此分包通知书不能解除乙方履行合同的责任和义务。

3、分包必须符合国家法律的相关规定。

十四、合同的协商变更与修改

1、甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

- 1、被评为县级及以上“水利管理先进单位”等荣誉称号，给予适当奖励。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                            法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字或盖章）：                          或受委托人（签字或盖章）：

地  址：                                            地 址：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：

签约时间：                                          签约地点：

- 第五章  招标内容与需求

一、项目概况

象山县贤庠镇，管理范围：小（一）型水库2座、小（二）型水库5座、创标山塘29座、非标山塘7座、海塘（含水闸）2条、堤防5公里、县级、乡镇级河14公里、村级河道50公里及溪坑等（详见清单，以清单为准）。

招标范围及内容：象山县贤庠镇水库、山塘、溪坑河道、堤防、海塘（闸门）等水利工程设施按照省水利工程标准化、河长制及水利工程管理相关要求实施运行养护、维修养护、绿化保洁、专业巡查、平台维护等为主的专业化服务管理（详见明细）

管理工期：三年；质量要求：合格；安全要求：合格。

二、专业化管理要求

1、专业化管护体系

投标人应具有相关经验、水利工程相关专业中级职称的人员担任本物业化管理总负责人，按照水库、山塘、溪坑、海塘等管理的有关规定，负责对运行人员及运行工作的日常管理，并配备必要的设备，保障各部分的正常、安全运行。

| 人员设备配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 项目总负责人（人） | 项目经理（人） | 技术人员（人） | 巡查保洁人员（人） | 工具车（辆） | 小型割草机（台） | 柴油机水泵（台） | 保洁船（艘） | 无人机 （台） |
| 一 | 贤庠镇 | 1 | 1 | 5 | ＞20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 二 | 条件 | 需具有相关经验、水利工程相关专业中级职称的人员 | 需具有相关经验、水利工程相关专业中级职称的人员 | 需配备相应的安全员、资料员及操作工（可以是兼职人员）。 | 需尽量利用现有乡镇聘用人员，年龄在18~65周岁以内 | 需提供车辆照片、租赁合同（或投标人所有权证明）及行驶证复印件。 | 需提供照片 | 需提供照片 | 需提供照片 | 需提供照片 |
| 三 | 以上为最低配置要求，中标人应安排不少于各标项基本配置的人员和设备数量投入本项目服务，否则投标无效。中标后采购人将组织验收，如有虚假有解除合同权利。（上述人员中除项目总负责人、项目经理外，允许在中标通知书发出之日起1个月内配置完成并报采购人处备案，投标时要求在投标文件 “ 服务条款响应（偏离）表”中作出实质性响应，未响应的视作投标无效；项目总负责人、项目经理要求为投标人目前正式在职员工，投标文件中提供投标人为管理人员缴纳的近开标日3个月的有效社保证明复印件加盖公章，原件备查。） 项目总负责人、项目经理及车辆、技术人员、设备条件中所列资料应在投标文件中提供证明材料复印件，原件备查。 需配备各不少于10人的防汛抢险应急队伍（可兼职），并配备相关抢险车辆、设备器材等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、管理内容及要求

山塘、水库按《乡镇（街道）标准化管理小型水库（山塘）工程物业化管理工作考核内容及评分标准》进行专业化管理；海塘（含闸门）按《乡镇（街道）标准化管理海塘（含闸门）工程物业化管理工作考核内容及评分标准》进行专业化管理；标准化堤防按照《乡镇（街道）标准化管理堤防工程物业化管理工作考核内容及评分标准》进行专业化管理；河道溪坑按《乡镇（街道）河道（溪坑）河长制管理工作考核内容及评分标准》进行专业化管理；

参考标准：《浙江省水利工程标准化管理验收办法》（浙水科[2018]10号）、《关于下发水利工程物业化管理服务试点乡镇（街道）考核管理办法（试行）的通知》（象水发[2019]3号）《宁波市“河长制”（河长）工作考核实施办法（试行）》。（服务期间，遇管理制度变化，供应商应按照最新的管理制度进行管理，如供应商不按照最新管理制度进行管理，采购人有权取消合同）

2.1、管理基础条件

（1）投标人应按照标准化管理要求，持续完善操作手册和制度手册，提高管理水平和管理效益。

（2）投标人应按操作手册及相关规范要求配备工程管理岗位、运行维护岗位人员、并对上岗人员进行培训，持证上岗。

（3）投标人应根据标准化创建需要，在规定范围内配备管理用房，并按要求做好硬件、软件配置。

（4）投标人应积极配合做好象山县水利工程标准化管理创建工作，应无条件配合采购人工作。

（5）投标人应针对本项目的进行方案设计：至少应包括整体方案的设想及策划，对本区域内重点、难点地段的相应措施、对策，项目组织和人员安排情况，费用测算的合理性，主要机械设备等安排，项目管理目标、标准、制度、承诺、工作流程、内部考核制度等方面。投标人需在投标文件中详细说明服务计划，公布服务联系人和服务电话。

（6）服务期内，要求中标人7×24小时响应服务要求。中标人在发现故障问题或接到用户通知后，1个小时之内派人赴现场处理问题，24小时内修复。严格现场施工管理、现场人员更换应及时报备。

（7）应完善公司管理考勤、奖罚制度并严格执行，保证管理工作正常运行；应每月定期向采购人提供养护及巡查管理计划及有关措施、记录，以便招标人进行监督。

2.2、水库、山塘、海塘（含水闸）、堤防工程管理

2.2.1 巡查运行

（1）按要求做好标准化日常巡查管理APP上传工作（自主创建山塘、非标准化管理的其它山塘、海塘（含水闸）不作要求）。小型水库按非汛期日常巡查每周3次、汛期按每天1次进行巡查；山塘按非汛期日常巡查每周1次、汛期按每周3次进行巡查；海塘按非汛期日常巡查每7天1次、汛期按每4天1次进行巡查；堤防按非汛期日常巡查每10天1次、汛期按每3天1次进行巡查；每次巡查按巡查路径，时间不少于五分钟。暴雨、台风影响期间和水位变化较快或接近（超过）溢洪道时加密巡查。

（2）按要求对工程主体设施、附属设施和管理范围进行汛前检查、年度检查和特别检查等安全检查，第一时间发现工程隐患，上报并作好记录（信息化上传需及时有效），保证工程主体设施、附属设施完好，管理范围内无侵占水域、乱挖乱倒、违规建设等行为，检查中发现的问题及时上报。

（3）放水前对放水建筑物、起闭设施进行检查，并做好记录台账。

（4）防溺水专项巡查：①穿着巡查服或佩戴巡查袖章；②做好防溺水巡查记录、巡查照片；③6月15日-7月15日，每天专门巡查2次，7月15日-9月1日，每天专门巡查3次，9月1日-9月15日，每天专门巡查2次。

2.2.2 维修养护

（1）按要求编制年度维修养护计划，按计划开展维修养护工作。按相关规范要求及时对工程主体及附属设施进行维修养护，维持、恢复或局部改善原工程面貌，保持工程的设计功能。投标人承担所需的一切劳动力、材料、设备和服务费用。

（2）管理、检查、维修、养护记录、工作日志台账资料按规定上传、整编、归档。

2.2.3绿化保洁

（1）投标人对工程表层、周边环境、绿化区等进行除草、清扫、扶育等工作，确保工程的整洁、完好。要保证工程表面无堆积物、垃圾、杂草等，工程附属设施、标志标牌、宣传标语等要保持完好，绿化区树木、花卉要成活率达85%以上（人力不可抗拒因素除外）。

（2）应按实际需要及时对花草树木进行浇水、施肥及喷药。应按采购人通知要求禁止使用高毒高残留农药，所用的农药包装物必须分类收集，并送至专业部门处置，办好转移单手续。

（3）如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，投标人应无条件服从采购人和监管部门的统一安排和调度，配合做好工程突击性保洁工作。

（4）主管部门不定期进行抽查，抽查时，投标人需进行临时保洁，费用包含本次投标中，不另行计算。

考核标准：《关于下发水利工程物业化管理服务试点乡镇（街道）考核管理办法（试行）的通知》（象水发[2019]3号）

2.3河道及溪坑的管理

投标人对管理范围内河道、溪坑等参照《宁波市“河长制”（河长）工作考核实施办法（试行）》要求，配足巡查保洁人员，进行专业化巡查保洁，保证河道巡查保洁到位。

（1）每天登陆“宁波市河长指挥信息系统pc端”或“宁波市河长指挥信息系统app”进行签到，及时了解新闻动态、通知公告及待办事项。定期对包干河道进行巡查并及时上传河道巡查记录；

（2）严格执行河道管护机制，加强河道保洁，确保河面无漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾；

（3）及时有效处理河道保洁方面投诉或建议。

考核标准：《关于下发水利工程物业化管理服务试点乡镇（街道）考核管理办法（试行）的通知》（象水发[2019]3号）

2.4应急管理要求

（1）投标人应按每个乡镇配备不少于10人的防汛抢险应急队伍，且必须配备相关抢险车辆、设备器材等，无条件全力配合乡镇履行防汛应急抢险主体责任。如不配合，发包人有权终止合同，

（2）汛期全体运行管理人员必须保持通讯畅通，轮休者原则上不得离开本乡镇范围，特殊情况的需报请采购人批准。

（3）发生突发性事故，应立即向发包方汇报，并及时上报处置方案及损失统计。

（4）完成在遇到各类重大活动、检查时涉及本项目绿化养护内容的突击性的任务。

3、安全责任

（1）中标人在服务应接受采购人的协调管理和考核，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

（2）中标人必须按规定办理有关保险。中标人在服务期间发生人身安全、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标人负责，与采购人无关。

（3）中标人应设置专门的安全生产管理人员，做好安全生产台账记录。

4、其它说明

（1）当工程维修费用在8万元以内（含8万元）由中标人上报修复方案，经采购人批准后进行维修，费用按实结算。工程维修费用在2000元以内（含2000元）包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

（2）服务期限内，养护及巡查项目设施量发生减少及毁损的，应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，应保证养护及巡查项目养护设施量无减少、无毁损并达到采购人标准。

（3）所有配置人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与采购人无涉。

（4）所有岗位作业人员所需要的用具等均由投标人负责，使用和发放管理由投标人自行管理。

（5）本次项目不组织集中现场踏勘，投标人可在投标报名后自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己所需的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

三、监督考核

1、考核组织、方式

成立由人大、纪委、农办、各村等组成的乡镇水利工程物业化管理考核小组，考核小组人员不少于7人，组长由乡镇分管领导担任。

考核采取季度考核与年度考核相结合的方式。季度考核为定期考核，每季度1次，年度考核在季度考核基础上每年组织一次（年度考核要求对省定标准化项目全覆盖，其余项目原则每类项目考核数不低于项目总数的20%）

2、考核结果使用

（1）检查考核满分为100分。考评等级分为优（90-100 分），良（80-89.9分），合格（70-79.9分），差（70分以下）。

（2）发生较大安全生产事故的取消该中标人全年考核资格。

3、每个周期将以上分值汇总计算出总得分，总得分与养护经费进行挂钩。计分分线上平台台账资料和线下环境卫生两块，均采用百分制，按照30%和70%比例计分，最终折算总分。

4、合同金额拨付标准

当季考核分数在90分及以上的，全额拨付季度中标价；

当季考核分数在85-89.9分的，按季度中标价的1%扣除；

当季考核分数在80-84.9分的，按季度中标价的3%扣除；

当季考核分数在75-79.9分的，按季度中标价的5%扣除；

当季考核分数在70-74.9分的，按季度中标价的7%扣除；

当季考核分数在70分及以下的或者被国家、省、市、区各级媒体曝光、领导批示及上级部门通报批评的扣减按季度中标价的10%扣除。

5、合同终止的说明

（1）有下列行为之一的，采购人有权解除合同：

1.1中标人应配备不少于10人的防汛抢险应急队伍，且须配备相关抢险车辆、设备器材等，全力配合乡镇（街道）履行防汛应急抢险，如不配合的；

1.2因中标人管理不到位，造成较大安全生产事故的；由此产生的经济损失由中标人承担，同时依法追究中标人责任。

1.3半年内累计收到采购人发出“责令整改通知书”多于3份且未及时整改的；

1.4年度考核在60分以下的；

1.5一年内被县河长办督办5次以上（黄色督办单），经核查情况属实且未按要求限期整改的（不包括红藻等水质原因）；

（2）采购人支付管理费用滞后2个月以上的，中标人有权解除合同。

（3）解除合同前按实结清已发生经费，违约方需支付对方合同价款10%。发生较大安全生产事故的，将依法追究责任方责任。

（六）其他要求

1、中标人不得将项目非法分包或整体转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

3、违反招标文件规定及在投标过程中违法违纪，或以任何形式采取不正当竞争手段的，一经查实，由招标单位按规定给予处罚，取消本次投标资格，已经中标的终止委托管理合同，一切后果由责任者自负。

4、投标方应提供管理架构及人员构成，并分项列出服务内容及对应费用明细等。

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，合同周期内考核符合采购人要求，方可续签。 注：采购人有权根据上一年度合同履约情况决定是否续签。 |
| 2 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效后10个工作日内支付本合同金额的20%作为预付款，同时乙方提供等额的预付款保函，预付款分四期扣回。 2、以合同价和考核结果为准，管理费用分季度支付。每季度考核完成后支付管理费合同价的20%；余款年终根据日常抽查及年终考核结果核发，一次性支付结算款。计算方法及具体考核情况按《考核结果应用》。 |
| 3 | 服务响应：服务提供方应设立固定服务场所，便于在需要时及时安排相关服务；服务响应应在接到通知后30小时内做出响应，2小时内到达现场。 |
| 4 | 履约保证金：不适用 |
| 5 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将上报监管部门。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

采购编号：ZJYXCG-24001

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

采购编号：ZJYXCG-24001

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：浙江甬信工程管理有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目（采购编号：ZJYXCG-24001）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系   （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目，采购编号为ZJYXCG-24001，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、采购需求响应表

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表；

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

采购编号：ZJYXCG-24001

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

C1、开标一览表

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 子包 | 服务名称 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目 |  |
|  | 整个服务期（三年）总价 | 小写： 大写： |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C2、分项报价表（一年）

采购编号：ZJYXCG-24001

项目名称：象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目

| 序号 | 名称 | 规模 |  |  | 运维保洁养护经费(万元) |  |  | 小计 | 投标分项限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 运行养护费 | 绿化保洁费 | 巡查经费 | （万元） | （万元） |
| 一 | 水库标准化精细管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 珠溪水库 | 小（一）型水库 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | 塘岙水库 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3 | 溪沿水库 | 小（二）型水库 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 4 | 蒲门水库 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 5 | 珠山岙水库 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 6 | 下庄水库 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 7 | 拗水丘水库 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5 |
| 二 | 山塘标准化精细管理(创标山塘) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 是否为屋顶山塘 | 是否为饮用水源山塘 | 总库容 （万方） | 运维保洁养护经费(万元) |  |  | 小计（万元） | 投标分项限价 |
|  |  |  |  |  | 运行养护费 | 绿化保洁费 | 巡查经费 |  | （万元） |
| 1 | 湖塘山塘 |  |  | 7.16 |  |  |  |  | 0.3 |
| 2 | 叶堂山塘 | √ |  | 5 |  |  |  |  | 0.6 |
| 3 | 秧田弄山塘 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.6 |
| 4 | 仙岩寺山塘 | √ |  | 7.5 |  |  |  |  | 0.6 |
| 5 | 大岙山塘（贤庠） |  | √ | 0.93 |  |  |  |  | 0.3 |
| 6 | 鞍山弄山塘 | √ |  | 3.4 |  |  |  |  | 0.3 |
| 7 | 旱井坑山塘 | √ |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |
| 8 | 小秧田根山塘 | √ |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.3 |
| 9 | 竹园弄山塘 | √ |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |
| 10 | 庙坑山塘 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 0.3 |
| 11 | 花园弄山塘 | √ |  | 3.3 |  |  |  |  | 0.3 |
| 12 | 水岙底山塘 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.3 |
| 13 | 俞公岙山塘 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 0.3 |
| 14 | 平岭头山塘 |  | √ | 1.66 |  |  |  |  | 0.3 |
| 15 | 平峰山山塘 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.3 |
| 16 | 莫里坑山塘 | √ |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.3 |
| 17 | 布袋山塘 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.3 |
| 18 | 下庄溪山塘 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.3 |
| 19 | 朱家山山塘 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.3 |
| 20 | 龙王堂山塘 |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 0.3 |
| 21 | 布头丘山塘 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 0.3 |
| 22 | 大岙堰坝山塘 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.3 |
| 23 | 骆家岙山塘 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.3 |
| 24 | 西落岙山塘 |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 0.3 |
| 25 | 安台坑山塘 |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.3 |
| 26 | 郑直岙山塘 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.3 |
| 27 | 洪家山塘 | √ |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.3 |
| 28 | 庵基山塘 |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.3 |
| 29 | 大松头山塘 |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 非标山塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量（座） |  |  | 运维保洁养护经费(万元) |  |  | 小计 | 投标分项限价 |
|  |  |  |  |  | 运行养护费 | 绿化保洁费 | 巡查经费 | （万元） | （万元） |
| 1 | 郑下湾山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 2 | 蒲门坑山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 3 | 饮山塘山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 4 | 马鞍地山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 5 | 佳山坑山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 6 | 仁堂庙山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 7 | 岙口山塘 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | / |  | 1.4 |
| 三 | 标准海塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规模 | 长度（公里） |  |  | 运维保洁养护经费(万元) |  |  | 小计（万元） | 投标分项限价 |
|  |  |  |  |  | 运行养护费 | 绿化保洁费 | 巡查经费 |  | （万元） |
| 1 | 西泽海塘 | 2.95 |  |  |  |  |  |  | 7.4 |
| 2 | 珠溪海塘 | 6.41 |  |  |  |  |  |  | 16.1 |
| 3 | 珠溪左右岸堤防 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.5 |
| 四 | 河道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 级别 | 长度（公里） |  |  | 运维保洁养护经费(万元) |  |  | 小计（万元） | 投标分项限价 |
|  |  |  |  |  | 运行养护费 | 绿化保洁费 | 巡查经费 |  | （万元） |
| 1 | 县级、乡镇级河 | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 2 | 村级河道（含溪坑） | 50 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| 一、二、三、四项总计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

注：各分项报价不得超过表格中的投标分项限价，否则报价无效。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县贤庠镇水利工程建后管理服务外包采购项目（采购编号：ZJYXCG-24001）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |