【政府采购/货物类】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2024-021 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 2024年余姚市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二四年六月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................6

第三部分  投标须知........................................................................9

第四部分  采购内容及其它要求...................................................25

- 合同文本........................................................................42

第六部分  格式与表格...................................................................50

# 招标公告

项目概况

（2024年余姚市村卫生室“三优三提”改造设施设备招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024 年 07月11日14点 00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YY-WJ2024-021

项目名称：2024年余姚市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目

预算金额（元）：5803690

最高限价（元）：5803690

采购需求：

标项一

标项名称: 健康体检类设备

数量: 1批

预算金额（元）：3430000

最高限价（元）：3430000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目。

备注：

标项二

标项名称: 检验类设备

数量: 1批

预算金额（元）：73400

最高限价（元）: 73400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目。

备注：

标项三

标项名称: 康复检测类设备

数量: 1批

预算金额（元）:563900

最高限价（元）:563900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目。

备注：

标项四

标项名称: 空气消毒机设备

数量: 1批

预算金额（元）:226200

最高限价（元）:226200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目。

备注：

标项五

标项名称: 医疗配套设施

数量: 1批

预算金额（元）:1510190

最高限价（元）:1510190

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目。

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2024年06月 18日至  2024 年 06月25 日（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月 11 日下午 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2024年 7月 11日下午 14:00

开标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：余姚市卫生健康局基妇科

项目联系人（询问）：钱老师

项目联系方式（询问）：0574-62626536

质疑联系人：罗老师

质疑联系方式：0574-62624615

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-89554164

3.项目联系方式

项目联系人：张老师、鲁老师

电　    话： 0574-689554164

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-89554163

邮  箱：　wsxtcg@163.com

4.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

联系人：303办公室

监督投诉电话：0574-62713103

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，鲁老师，联系电话：0574-89554164 采购人：余姚市各卫生院及第四人民医院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 2024年余姚市村卫生室“三优三提”改造设施设备采购项目 招标编号： YY-WJ2023-021 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 适用 |
| 6 | 中小企业 | （1）本项目面向中小企业项目 （2）中小企业标的：医疗设备及医疗配套设施 ，属于工业行业； |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：是 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 是 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2024年6月 18日起至2024年6月25日止（5个工作日） |
| 15 | 电子招投标的说明 | ①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2024年 07月11 日下午14:00(北京时间) |
| 19 | 开 标 | 开标时间：2024年 07月11日下午14:00(北京时间)； 开标时间后半小时内（2024年7月11日下午14:00后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024年7月 11日下午14:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 20 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 21 | 合同履约保证金 | 无 |
| 22 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、调试、且验收合格。 |
| 23 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 24 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 25 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 4、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 5、【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |
| 26 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 27 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 28 | 备案文件递交 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本和副本各1本（不得活页装订）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2023-021投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：投标备份文件必须在开标前寄到，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见第一部分招标公告。

1.2本次采购项目名称及项目编号见第一部分招标公告。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见第二部分投标资料表第13项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

### 4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2. 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.4根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.9.特别说明

4.9.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.9.2关于知识产权

4.9.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.9.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.10供应商的风险

4.10.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.10.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

二、招标文件

5.招标文件的内容

5.1招标文件的组成。

5.1.1第一部分  招标公告

5.1.2第二部分  投标资料表

5.1.3第三部分  投标须知

5.1.4第四部分  采购内容及其它要求

5.1.5第五部分  合同文本

5.1.6第六部分  格式与表格

5.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

6.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

6.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

6.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6.4投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

6.5投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

7.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

8投标文件的形式和效力

8.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

8.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（不得活页装订）（含正本和副本各1本（封面标明品目）。

8.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

8.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份（不得活页装订）（封面标明品目）以顺丰快递形式递交。

8.3投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

8.3.1价格部分格式：

8.3.1.1★开标一览表（附件一）；

8.3.1.2★设备配置及分项报价表（附件八）

8.3.1.3中小企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

8.3.1.4残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

8.3.1.5联合体协议书(若有）

8.3.2资质、商务和技术部分格式：

8.3.2.1投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

8.3.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

8.3.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

8.3.2.4★技术响应表（格式见附件五）；

8.3.2.5有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

8.3.2.6有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

8.3.2.7★商务响应表（格式见附件六）；

8.3.2.8★法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件七）；

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（https://www.zcygov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

9、投标报价

9.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

9.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

10.投标文件的语言及投标货币

10.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

10.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

11.投标有效期

11.1投标有效期见投标资料表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

12.投标保证金：不收取任何投标保证金

13.投标文件的签署

13.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件必须在规定时间内寄到

14.1投标文件的修改、撤回及串标认定

14.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被“政采云”平台拒收，视为无效投标。

14.3开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.4投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.5.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标办法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7开启投标备份文件：评标结束后，工作人员在评标委员会和现场监督员共同见证下开启评标成功的投标备份文件，中标的投标备份文件当场交给采购单位以做档案，评标不成功的投标备份文件不得开启，必须当场销毁。

22.8招标人工作人员宣布会议结束。

23评标细则：

根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的资质、商务和技术、价格等内容进行评分，最终得出该投标人的总分。

24评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1资质、商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

24.2价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.3最终得分与中标人的确定：

24.3.1投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

24.3.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.3.3各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按招标文件要求签署、盖章的；

25.1.2.2未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.3与招标文件有重大偏离、未提供第四章中带★技术指标和要求的有关资料或未满足招标文件的；

25.1.2.4投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.5投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.6以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.7投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.8未按本章“三、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.10投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的，为无效标；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价，作为无效投标处理；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评 审 标 准

适用于：品目一、二、三

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术和商务45分 | 对招标文件技术要求、功能、配置及商务要求的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术和商务条款每负偏离或不响应一条的，扣3分；其中带有▲每负偏离或不响应一条的扣5分。 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 机型功能3分 | 对所投货物的机型、功能综合评分 3分 对各投标人所提供货物的品质、功能等比较后评分 最新、品质最高，功能最齐全的得3分，评价一般的得1分，评价差的得0分 |  |  |  |
| 培训应急3分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 3分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得3分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
| 实施方案3分 | 对投标人的实施方案进行评议 3分 实施方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得3分 实施方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 实施方案差的得0分 |  |  |  |
| 售后服务计划3分 | 售后服务计划进行评议 3分 售后服务计划详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得3分 售后服务计划较为详尽可行，应急适宜的得1分 售后服务计划差的得0分 |  |  |  |
| 质保期2分 | 质保期完全满足采购文件要求的不得分，每增加一年得1分，最高2分。 |  |  |  |
| 政策加分 1分 | ①供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分； ②供应商注册在少数民族地区的，得0.5分； 注：供应商应在磋商响应文件中提供相关 证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明投标人注册地属于“扶持不发达地区”、 “少数民族地区”等等资料） |  |  |  |
| 价格分 （40分） | 参与评审的价格=投标报价-相关政府采购政策优惠 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为基准价，评标基准价得分为满分40分。 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

评 审 标 准

适用于：品目四

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术和商务39分 | 对招标文件技术要求、功能、配置及商务要求的响应情况评分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术和商务条款每负偏离或不响应一条的，扣3分；其中带有▲每负偏离或不响应一条的扣5分。 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 机型功能3分 | 对所投货物的机型、功能综合评分 3分 对各投标人所提供货物的品质、功能等比较后评分 最新、品质最高，功能最齐全的得3分，评价一般的得1分，评价差的得0分 |  |  |  |
| 培训应急3分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 3分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得3分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
| 实施方案3分 | 对投标人的实施方案进行评议 3分 实施方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得3分 实施方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 实施方案差的得0分 |  |  |  |
| 售后服务计划3分 | 售后服务计划进行评议 3分 售后服务计划详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得3分 售后服务计划较为详尽可行，应急适宜的得1分 售后服务计划差的得0分 |  |  |  |
| 质保期2分 | 质保期完全满足采购文件要求的不得分，每增加一年得1分，最高2分。 |  |  |  |
| 使用年限3分 | 评标委员会根据投标人提供设备的使用年限进行综合性评议，使用年限最长的得3分，使用年限第二的得2分，其余得1分。 |  |  |  |
| 业绩4分 | 供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）至今所投同类项目业绩，每提供1个项目得1分，最高4分。提供合同复印件加盖公章、用户联系方式，否则不得分。 |  |  |  |
| 价格分 （40分） | 参与评审的价格=投标报价-相关政府采购政策优惠 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为基准价，评标基准价得分为满分40分。 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

评  分  标  准

适用于：品目五

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术29分 | 对招标文件技术参数及配置的响应情况评分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术参数每负偏离一条扣1分，扣完为止 关键参数（标注“★”）任何一条偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 检测报告15分 | 提供2021年1月1日以来第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告，委托单位须为投标产品的制造商（必须与目录清单要求相对应）。 提供15份完整且技术指标完全符合的得15分，每少提供1份，扣1分，扣完为止 提供不完整或提供无效或提供非清单内要求的统一视为未提供（检测报告复印件应编制到投标文件中，原件备查） |  |  |  |
| 工艺、效果图3分 | 根据供应商提供的生产工艺图、效果图进行评议【①生产工艺图；②产品效果图；③提供招标文件中产品清单和技术要求相对应的产品图】 生产工艺图、效果图整体呈现效果融合医院环境及诊疗需求，使用功能完善，整体清晰、美观、色彩搭配和谐，满足招标需求的得3分； 生产工艺图、效果图完整呈现效果基本符合医院环境及诊疗需求，使用功能较完善，基本满足招标需求的得1分； 未提供或提供的不一致的得0分。 |  |  |  |
| 实施方案3分 | 对供应商的项目实施方案进行评议 主要根据产品质量保证措施、生产实施方案（包括人员配备、加工制作等各个环节的具体落实）、送货安装调试实施方案（包括交付具体的时间节点、合理安排专业人员，完成送货、安装、调试任务，确保按期交付使用）评价得分最高的得3分，其余的得1分，无方案的得0分。 |  |  |  |
| 售后服务3分 | 对供应商售后服务方案，详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、优惠措施、售后服务承诺等各项内容）进行评议。 本项目售后服务方案评价最高的得3分，其余的得1分，无方案的得0分 |  |  |  |
| 建议3分 | 结合本项目的需求，提出的合理化建议进行评分 3分 建议符合性最强的得3分 建议有实质性的效果的得1分 未提供建议或建议未加盖投标单位公章的不得分 |  |  |  |
| 认证证书2分 | 供应商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：钢木家具（认证产品需包含诊床、诊疗桌、医用更衣柜）、人造板类家具、软体家具（认证产品需包含医用多功能沙发）、实木类家具，全部满足得2分，缺一项不得分。注：投标文件中提供有效的证书复印件加盖供应商公章。 |  |  |  |
| 验收方案4分 | 验收方案必须承诺以下，但不限于内容：1、验收时可委托取得国家权威部门认证合格的检测机构进行检测（所发生的一切费用由中标供应商承担），如有任一产品检测不合格，验收不通过。检测时，可在中标供应商提供的产品中任选几样做破坏性检验，这种检验发生时，采购人不承担任何损失和费用。若样品检验结果不合格，则采购方有权终止合同，并视情节按相关法律法规追究其责任。2、在生产制作过程中采购人有权进入生产或制作现场，不定期对材质、配件进行原材料到货核查及生产场地、生产过程、生产工艺进行检查，对发现的问题和瑕疵提出整改要求，期间所发生的费用由投标人承担。3、在安装过程中采购人进行不定期现场检查，检查结果纳入到验收报告。4、采购人对到货的家具进行环保指标验收，对验收或经检测机构检测不合格的，采购人有权立即全部退货。 以上验收方案每承诺一条得1分，无承诺或承诺内容不一致的得0分 |  |  |  |
| 质保期8分 | 质保期完全满足采购文件要求的不得分，每增加一年得1分，最高8分。 |  |  |  |
| 价格30分 | 对货物报价评分（报价遵从相关政府采购政策优惠） 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人按照招标文件提供的模本签订政府采购合同。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分   采购内容及其它要求

品目一：健康体检类设备一批

| 序号 | 技术规格及其它要求 | 投标人对照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：全市村卫生室“三优三提”改造建设工程配套设施设备。 |  |
| 1.2 | 所投产品必须为最新出厂的设备（出厂时间≤6个月，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 智能健康小站 |  |
| 2.1.1 | 数量：99台 |  |
| ★2.1.2 | Windows系统，支持身份证读卡方式登记、登录，并可通过HIS接口上传测量数据 |  |
| 2.1.3 | 登录方式：包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血糖、血氧、额温测量模块。测量完成后，生成个性化的健康管理报告。 |  |
| 2.1.4 | 测量过程具备全程语音提示功能。 |  |
| ★2.1.5 | 一体化设计，外观新颖，便于移动和管理，尺寸：长1000-1200mm，宽400-600mm，高1000-1200mm。 |  |
| 2.1.6 | 血压测量模块 |  |
| 2.1.6.1 | 测量方法：脉搏波阶梯放气法。 |  |
| 2.1.6.2 | 测量位置：左右臂均可测量。 |  |
| 2.1.6.3 | 显示方式：≥6.5寸彩色背光LCD大屏，显示清晰，美观。 |  |
| 2.1.6.4 | 血压测量范围：收缩压40-260mmHg，舒张压20-210mmHg；脉搏数测定范围：40～200次/分。 |  |
| 2.1.6.5 | 精确度：血压:±2mmHg以内 脉搏:读取数值的±3%以内。 |  |
| 2.1.6.6 | 适合臂周：在17～42cm范围内。 |  |
| 2.1.6.8 | 测量功能：语音播放测量结果，并根据世界卫生组织高血压标准，自动提示血压诊断结果，可开关语音，音量可调节。 |  |
| 2.1.6.9 | 数据储存：≥8000组血压和脉率数据，USB-A,USB-B,RS232,以太网，多种接口存储方式 |  |
| 2.1.6.10 | 红外感应节能装置：当有使用者坐在机器前时，自动启动机器进入欢迎测量状态 |  |
| 2.1.6.11 | 肘部位置传感器：测量时主动提醒肘部位置是否正确。 |  |
| 2.1.6.12 | 抗菌设计：袖套采用抗菌材料 |  |
| 2.1.6.13 | 气囊更换方便：袖带寿命到期后无需返厂维修。 |  |
| 2.1.6.14 | 加压：压力泵自动加压方式。 |  |
| 2.1.6.15 | 减压：电磁控制阀自动快速排气方式。 |  |
| 2.1.7 | 身高体重测量模块 |  |
| 2.1.7.1 | 身高测量方式：超声波全自动测量（高精度温差补偿）。 |  |
| 2.1.7.2 | 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。 |  |
| 2.1.7.3 | 身高测量范围：70～200cm；体重测量范围：2～200kg。 |  |
| 2.1.7.4 | 身高测量精确度：±0.5cm；体重测量精确度：±0.1kg。 |  |
| 2.1.7.5 | 测量数据显示：≥5.0 英寸 ，≥480x272分辨率触摸屏。 |  |
| 2.1.7.6 | 数据输出格式：RS-232C数据传输接口 |  |
| 2.1.8 | 多功能分析仪测量模块 |  |
| 2.1.8.1 | 测量项目包含：血糖、尿酸、总胆固醇。 |  |
| 2.1.8.2 | 血糖测量范围：20-600毫克/100毫升（1.1-33.3毫摩尔/升）。 |  |
| 2.1.8.3 | 尿酸：3-20毫克/100毫升（0.18-1.19毫摩尔/升）。 |  |
| 2.1.8.4 | 总胆固醇：100-400毫克/100毫升（2.59-10.35毫摩尔/升)。 |  |
| 2.1.9 | 体温测量模块 |  |
| 2.1.9.1 | 测量方式：红外额式。 |  |
| 2.1.9.2 | 测量距离：5-8cm。 |  |
| 2.1.9.3 | 人体测温模式：32℃-42.5℃。 |  |
| 2.1.9.4 | 最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃ ；35℃-42℃区间内，≤±0.2℃。 |  |
| 2.1.9.5 | 血氧测量范围:35％-100％。 |  |
| 2.1.9.6 | 包含USB或串口，可拓展多种设备。 |  |
| 2.1.9.7 | LED屏：尺寸：≥13寸、最佳分辨率：≥1024x768。 |  |
| 2.1.10 | PC模块 |  |
| 2.1.10.1 | CPU四核≥1.9G（win7系统）。 |  |
| 2.1.10.2 | 内存≥ 4G 支持DDR3。 |  |
| 2.1.10.3 | 固态硬盘≥ SSD128G 。 |  |
| 2.1.10.4 | 整体机箱要求ABS材质，具备内置音响，外接网络接口、USB接口，主机散热无噪音技术。 |  |
| 2.2 | 中医体质辨识系统 |  |
| 2.2.1 | 数量：5台。 |  |
| 2.2.3 | 应用模式：自助式操作，支持身份证登录、游客登录模式，安装在触摸屏上使用，供居民自主操作。操作过程伴背景音乐。 |  |
| 2.2.4 | 软件依据国家中医药管理局颁布标准开发。 |  |
| 2.2.5 | 题库：≥33题，体质类型：≥9种。 |  |
| 2.2.6 | 具有后台管理功能，方便进行数据的统计分析，为医生提供疾病研究、科研等辅助。 |  |
| 2.2.7 | 测试报告内容丰富，提供体质分析、中医指导（穴位指导、运动指导、食物指导及患病指导）等建议。 |  |
| 2.2.8 | 落地触模屏一体机，≥32寸，自带身份证读卡器。 |  |
| 2.2.7 | 具自主知识产权，提供软件著作权证书复印件。 |  |
| 2.3 | 全科诊断仪 |  |
| 2.3.1 | 数量：11台。 |  |
| 2.3.2 | 包含直接检眼镜，医用放大镜，医用检查灯，红外额温计，血压计。 |  |
| 2.3.3 | 直接检眼镜技术要求 |  |
| 2.3.3.1 | 手柄ABS材质，人体工程学设计。 |  |
| 2.3.3.2 | ≥29种驱光度可调节。 |  |
| 2.3.3.3 | ≥3种滤片，≥6种照明形式。 |  |
| 2.3.3.4 | 无创检查糖尿病、远视眼、屈光不正、眼部肿瘤、原发性视网膜脱落、眼内异物、眼底动脉血管硬化等疾病。 |  |
| 2.3.4 | 压舌板按钮可一键弹出、医用检查灯可独立使用，亦可与一次性压舌板配套使用。 |  |
| 2.3.5 | 红外额温计技术要求 |  |
| 2.3.5.1 | 显示双色背光和发烧报警提醒。 |  |
| 2.3.5.2 | 非接触式测量。 |  |
| 2.3.5.3 | ≥60组记忆，支持临床热型诊断。 |  |
| 2.3.5.4 | 测量范围：35℃-42℃。 |  |
| 2.3.6 | 电子血压计 |  |
| 2.3.6.1 | 测量原理；示波法。 |  |
| 2.3.6.2 | 测量范围： 压力（0～300）mmHg。 |  |
| 2.3.6.3 | 脉率数40次/分～200次/分，允许误差±5%。 |  |
| 2.3.6.4 | 测量准确度：±3mmHg（±0.4KPa）。 |  |
| 2.3.6.5 | 整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，测量按键20万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。 |  |
| 2.4 | AED除颤仪 |  |
| 2.4.1 | 数量：11台。 |  |
| 2.4.2 | 主机最大重量（含电池）≤2.3Kg,具备便携把手。 |  |
| 2.4.3 | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。 |  |
| 2.4.4 | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别可达IP55。 |  |
| 2.4.5 | 工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟。 |  |
| 2.4.6 | 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 |  |
| ▲2.4.7 | 输出能量：成人最大能量可支持 360J。 |  |
| 2.4.8 | 从开机到 200J 放电准备就绪用时＜5s。 |  |
| 2.4.9 | 除颤电极片 |  |
| 2.4.9.1 | 类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用 AED 过程中不得散落。 |  |
| 2.4.9.2 | 有效期：包装带上明确标识出厂5年。 |  |
| 2.4.9.3 | 在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。 |  |
| 2.4.9.4 | 电极片上具有电极片粘贴方式指示图。 |  |
| 2.4.9.5 | 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。 |  |
| 2.4.9.6 | 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 |  |
| 2.4.9.7 | 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 |  |
| 2.4.10 | 电池 |  |
| 2.4.10.1 | 适合环境下，电池待机寿命不少于 5 年。 |  |
| 2.4.10.2 | 至少可支持 300 次 200J 除颤治疗或 200次360J除颤治疗。 |  |
| 2.4.10.3 | 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电。 |  |
| 2.4.11 | 操作 |  |
| 2.4.11.1 | 为防止误操作，操作界面按键≤3个。 |  |
| 2.4.11.2 | 提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求。 |  |
| 2.4.11.3 | 具备成人和儿童模式，支持成人/儿童患者类型快速一键切换或根据电极片类型自动切换患者模式。 |  |
| 2.4.11.4 | 按压模式支持配置 30:2、15:2 和仅按压模式。 |  |
| 2.4.11.5 | 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 |  |
| 2.4.12 | 数据管理 |  |
| 2.4.12.1 | 数据传输：主机设备支持内置 4G 无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程 AED 管理平台，无需人工巡检、降低运维成本。 |  |
| 2.4.12.2 | 存储容量：设备的内部存储容量不小于 1GB，可存储不少于 1000 份自检报告。 |  |
| 2.4.12.3 | 具备录音功能，可保存 60 分钟抢救现场录音。 |  |
| 2.4.12.4 | 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。 |  |
| 2.4.12.5 | 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。 |  |
| 2.5 | 骨密度仪 |  |
| 2.5.1 | 数量：1台。 |  |
| 2.5.2 | 超声波参数：BUA（超声振幅衰减）、SOS（超声声速）、OI（骨质指数）。 |  |
| ★2.5.3 | 测量方式：全干式(无须温控装置)油囊探头测量、双向超声波发射与接收。无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁（实际可测0-100岁）。 |  |
| ▲2.5.4 | 测量部位：足跟骨。 |  |
| 2.5.5 | 专业自主研发软件，可提供软件著权证书，支持中文/英文界面切换。 |  |
| 2.5.6 | 探头频率：0.5MHz±15%。 测量时间：≤25秒，实测21秒 、测试重复性：SOS≤1% ，实测0%。 测量误差：SOS≤±2%，实测1%、测试重复性：BUA≤5%，实测0%。 |  |
| 2.5.7 | 温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差。 |  |
| 2.5.8 | 成人儿童双护腿板更换，并配有三个足辅助台， 适应各种大小脚检测。 |  |
| 2.5.9 | 计算参数齐全：成人：T值、Z值、同龄比、成人比、OPR（测量重复性)、OI（骨质指数）、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄，儿童：Z值、BMI（体质指数）、身高预测、肥胖度、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄。 |  |
| 2.5.10 | 设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题，包括：设置错误，模块放置不准确，测试部位放置是否正确。 |  |
| 2.5.11 | 动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。 |  |
| 2.5.12 | 诊断报告输出：测试数据自动诊断，可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，输入诊断信息，选择隐藏部分参数等。 |  |
| 2.5.13 | 完整的互联网功能和通信协议，多接口支持：PACS/HIS网络系统接口、身份证信息读取接口、数据库视图接口、文件读写接口、Web Service接口和微信扫码自助获取报告接口。 |  |
| 2.5.14 | 支持双操作系统：微软Windows XP、7、8、10(支持微软32位/64位操作系统)/安卓Android，支持微软平板和安卓手机/平板操控。 |  |
| 2.5.15 | 符合超声骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019。 |  |
| 2.6 | 肺功能仪 |  |
| 2.6.1 | 数量:1台。 |  |
| 2.6.2 | 符合ATS/ERS临床标准，通过ISO26782:2009认证，可提供证书文件。 |  |
| 2.6.3 | 采用压差式技术原理。 |  |
| 2.6.4 | 内置充电电池，体积小，重量轻（0.545kg），使用方便，便携式设计，方便医院床旁及基层医疗卫生机构使用，便于在社区体检或现场流调等工作开展。 |  |
| 2.6.5 | 可进行支气管舒张实验，并具有药前药后实验对比功能。 |  |
| 2.6.6 | 检测显示参数包含： FVC （用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 、MVV等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC 等。 |  |
| 2.6.7 | 智能物联，前置扫码功能，可以支持对接His/Lis系统，配合PC端软件，可实现患者信息多模式录入，支持手动输入模式、数据批量导入模式、身份证读卡模式。 |  |
| 2.6.8 | 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式。 |  |
| 2.6.9 | 专利设计，具备防止交叉感染防控的恰当措施，所使用的呼吸过滤耗材细菌过滤率高于99．9%，一次性专用耗材，双重杜绝交叉感染，有效克服使用过程中拆卸清洗传感部件引起的潜在质控问题产品，可提供相应第三方权威检测报告；在新冠疫情等特定情况下，允许采取传感检测回路整体抛弃式使用方式，有效克服由于公用呼吸回路引起的潜在交叉感染风险。 |  |
| 2.6.10 | 仪器自带零点校正免日常校准功能，支持3L定标筒定标、三流速线性验证，可增配的3L定标筒定标精度为±0．4%，相应精度性能经过第三方权威机构检测。 |  |
| 2.6.11 | 无线数据传输，实现测量数据上传功能，配套移动智能数据终端（PDA），可回放、分析、打印测量波形和结果，清晰打印完成测量报告。 |  |
| 2.6.12 | 自带热敏打印机，同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。 |  |
| 2.6.13 | 内设温度、湿度、大气压传感器，环境参数自动检测，BTPS自动修正。 |  |
| 2.6.14 | 仪器正常使用时，FVC测量范围在（0．5 – 8）L内；准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取其大值）；重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050L（取其大值）。 |  |
| 2.6.15 | 仪器正常使用时，VC（慢肺活量）的测量范围在(0．5 –8) L内；准确性：± 3％或± 0．050 L（取其大值）；重复性：≤ 3％或≤ 0.050 L（取其大值）。 |  |
| 2.6.16 | 仪器正常使用时PEF测量范围：（0 – 14）L/s ；准确性：±10%或≤0.30L/s（取其大值）；重复性：≤5%或≤0.15L/s（取其大值）。 |  |
| 2.6.17 | 仪器正常使用时，FEV1的测量范围在（0．2 – 8）L内；准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取其大值）；重复性：≤ 3％或≤ 0.050L（取其大值）。 |  |
| 2.6.18 | 肺功能检查综合信息管理系统软件功能模块 |  |
| 2.6.18.1 | 严格按照国家《中华人民共和国网络安全法》要求，进行患者数据脱敏隐私保护。 |  |
| 2.6.18.2 | 检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC、MVV）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等。 |  |
| 2.6.18.3 | 显示参数：FVC、FEV1、FEV1%、PEF、MMEF、FEF25、FEF50、FEF75、 FET、VBEex。 |  |
| 2.6.18.4 | 质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线，含AI质控·人工智能肺功能检查质量控制判读模块。 |  |
| 2.6.18.5 | 随访问卷模块：改良呼吸困难指数（mMRC）问卷调查、慢阻肺自我筛查问卷（COPD-SQ）、慢阻肺评估测试（CAT）模块。 |  |
| 2.6.18.6 | 肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息。 |  |
| 2.6.18.7 | 可根据检测参数结果进行自动质控评级：A、B、C、D、E、F。 |  |
| 2.6.18.8 | 支持无线数据互联功能，支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式，可进行数据查看权限设定，支持数据导出功能。 |  |
| 2.6.18.9 | 系统技术体系具有保障稳定性和可靠性的措施，具有系统安全性的审核、验证等技术措施；按最高级别进行数据备份，保障数据安全不丢失。 |  |
| 2.7 | 检眼镜 |  |
| 2.7.1 | 数量：9台。 |  |
| 2.7.2 | 照明方式;大光斑、小光斑、裂隙、网络片、无赤片。 |  |
| 2.7.3 | -35D～+20D，共 24 种屈光度。 |  |
| 2.7.4 | 照明电源：Li+电池组 DC：3.7V ；充电电源 AC110V~240V，50Hz/60H。 |  |
| 2.7.5 | 快速充电，具有防过充功能。 |  |
| 2.8 | 动态血压监护仪 |  |
| 2.8.1 | 数量：5台。 |  |
| 2.8.2 | 测量范围：收缩压60-280mmHg 舒张压30-200mmHg。 |  |
| 2.8.3 | 测量精度：+ 3mmHg。 |  |
| 2.8.4 | 充气压力：0-300mmHg。 |  |
| 2.8.5 | 心率：30-200bpm。 |  |
| 2.8.6 | 记录容量：≥390条。 |  |
| 2.8.7 | 测量方法：示波法，线性放气。 |  |
| 2.8.8 | 测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式。 |  |
| 2.8.9 | 测量间隔：5/10/15/20/30/60/90/120分钟。 |  |
| 2.8.10 | PC接口：红外/蓝牙/USB。 |  |
| 2.8.11 | 自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性。 |  |
| 2.8.12 | 内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC。 |  |
| 2.8.13 | 用户不适时可按键快速停止测量并放气。 |  |
| 2.8.14 | 提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、对比图等。 |  |
| 2.8.15 | 智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等。 |  |
| 2.8.16 | 提供血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断。 |  |
| ★2.8.17 | 支持双臂血压分析。 |  |
| 2.9 | 动态心电图仪 |  |
| 2.9.1 | 数量：3台。 |  |
| 2.9.2 | 存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G。 |  |
| 2.9.3 | 采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。 |  |
| 2.9.4 | 灵活的数据传输方式，同时支持SD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式。 |  |
| 2.9.5 | 频率响应：0.05～60Hz、输入阻抗：≥20MΩ、输入回路电流：≤0.1uA、共模抑制比（CMRR）：≥100dB、时间常数：≥3.2s。 |  |
| 2.9.6 | 记录通道：≥3通道。 |  |
| 2.9.7 | 采样率：128、256、512、1024Hz，默认为128Hz。 |  |
| 2.9.8 | A/D转换精度：8、12、14、16位可调，默认为16位。 |  |
| 2.9.9 | 起搏检测：多通道同时检测。 |  |
| 2.9.10 | 软件同时兼容3导联记录盒。 |  |
| 2.9.11 | 可根据用户需要，配置软件界面工作流程功能。 |  |
| 2.9.12 | 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配。 |  |
| 2.9.13 | 具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形。 |  |
| 2.9.14 | 心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调。 |  |
| 2.9.15 | 软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。 |  |
| 2.9.16 | 可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件。 |  |
| 2.9.17 | 可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能，起博采样率达10000点/秒。 |  |
| 2.9.18 | 心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位。 |  |
| 2.9.19 | 具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。 |  |
| 2.9.20 | 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后30天内，具体数量以实际需求为准。 |  |
| 3.2 | 合同签订：以采购单位实际需求为准 |  |
| 3.3 | 质保期≥1年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作和维护的培训计划。 |  |
| 3.6 | 提供企业及设施设备的有效证件。 |  |
| 3.7 | 提供主要配件及易耗易损件报价单。 |  |
| 3.8 | 提供用户名单及业绩（后附合同复印件）。 |  |
| 3.9 | 免费提供软件升级，如需与HIS相连接，HIS连接费用由采购人自行承担。 |  |
| 3.10 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，货到初次验收合格后7个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%，余款最终验收合格后一次性付清。 签订合同时，若供应商无需预付款的，按下述规定执行：货物自供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人初次验收合格后30日内，由采购人向供应商支付合同95%货款，余款最终验收合格后一次性付清。 |  |

品目二：检验类设备一批

| 序号 | 技术规格及其它要求 | 投标人对照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：全市村卫生室“三优三提”改造建设工程配套设施设备。 |  |
| 1.2 | 所投产品必须为最新出厂的设备（出厂时间≤6个月，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 糖化血红蛋白分析仪 |  |
| 2.1.1 | 数量：5台。 |  |
| 2.1.2 | 分析原理：荧光免疫分析法。 |  |
| 2.1.3 | 检测速度：≥50次检测/小时。 |  |
| 2.1.4 | 数据存储量：≥100000组。 |  |
| 2.1.5 | 数据存储量：≥100000组。 |  |
| 2.1.6 | 样本量：10～200ul（每个检测项目所对应的样本类型和样本量不同）。 |  |
| 2.1.7 | 试剂类型：检测卡。 |  |
| 2.1.8 | 存储温度：常温避光存储，无须冷藏。 |  |
| 2.1.9 | 检测卡展板时间：机内/机外展板，最长15分钟。 |  |
| 2.1.10 | 展板温度控制：恒温温育。 |  |
| 2.1.11 | 反应排列：平板式：4个展板位，1个紧急位。 |  |
| 2.2 | 尿液分析仪 |  |
| 2.2.1 | 数量：3台 |  |
| 2.2.2 | 检测项目： PH值、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、白细胞等共11项。 |  |
| 2.2.3 | 测量原理：用球面积分仪测量反射率。 |  |
| 2.2.4 | 测量波长：550nm、620nm、720nm。 |  |
| 2.2.5 | 测量速度：≥600次/小时。 |  |
| 2.2.6 | 进样方式：试纸条自动感应进样，具有废试纸条自动收集功能。 |  |
| 2.2.7 | 屏幕显示：设有中英文操作界面，显示全部测量数据、测量时间、数值及打印输出。 |  |
| 2.2.8 | 储存功能：可储存2000个及以上标本数据，供随时查阅。 |  |
| 2.2.9 | 反应时间：单条反应时间≤60秒，连续进样反应时间≤6秒。 |  |
| 2.2.10 | 故障诊断：仪器可进行自检和自动校正，不需额外校正。 |  |
| 2.2.11 | 打印方式：可选择内置或外置打印机，中英文打印报告。 |  |
| 2.2.12 | 输出模式：标准RS232接口。 |  |
| 2.2.13 | 切纸功能：打印机具有选配切纸刀功能。 |  |
| 2.2.14 | 检测方法：单步和连续进样。 |  |
| 2.2.15 | 报告方式：可选择报告半定量浓度或+/-系统，单位可选择SI单位、传统单位，并可注明异常值。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后30天内，具体数量以实际需求为准。 |  |
| 3.2 | 合同签订：以采购单位实际需求为准 |  |
| 3.3 | 质保期≥1年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作和维护的培训计划。 |  |
| 3.6 | 提供企业及设施设备的有效证件。 |  |
| 3.7 | 提供主要配件及易耗易损件报价单。 |  |
| 3.8 | 提供用户名单及业绩（后附合同复印件）。 |  |
| 3.9 | 免费提供软件升级，如需与LIS相连接，LIS连接费用由采购人自行承担。 |  |
| 3.10 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，货到初次验收合格后7个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%，余款最终验收合格后一次性付清。 签订合同时，若供应商无需预付款的，按下述规定执行：货物自供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人初次验收合格后30日内，由采购人向供应商支付合同95%货款，余款最终验收合格后一次性付清。 |  |

品目三：康复检测类设备一批

| 序号 | 技术规格及其它要求 | 投标人对照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：全市村卫生室“三优三提”改造建设工程配套设施设备。 |  |
| 1.2 | 所投产品必须为最新出厂的设备（出厂时间≤6个月，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 普通病床 |  |
| 2.1.1 | 数量：91张。 |  |
| 2.1.2 | 外形尺寸：长：2000-2180mm，宽：890-900mm，高500-530mm。 |  |
| 2.1.3 | 床面钢板冲孔，冲压成型，四周椭圆管包边，防止夹伤，涂层工艺先进美观，耐用，具有抗静电功能。 |  |
| 2.1.4 | 床头板、尾板：为ABS材料制造，可拆卸。 |  |
| 2.1.5 | 外形美观坚固耐用，承重≥200kg。 |  |
| 2.1.6 | 隐藏式摇杆控制。摇手柄采用ABS材质，内置金属件，万向节联轴结构，床背部倾斜角度0-75°，腿部倾斜角度能0-45°，转动手感灵活舒适，并有两级空转限位装置。 |  |
| 2.1.7 | 配置塑包防缠绕5寸聚氨酯静音脚轮。 |  |
| 2.1.8 | 双侧配高质量五杆护栏，配杂物架，引流挂钩等。 |  |
| 2.1.9 | 配套床垫厚度>5cm。 |  |
| 2.1.10 | 配连体式阻尼ABS餐桌。 |  |
| 2.2 | 电脑中频治疗仪 |  |
| 2.2.1 | 数量：37台。 |  |
| 2.2.2 | 工作频率：1KHz~12KHz，允许误差±10%之内。 |  |
| 2.2.3 | 输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA（r.m.s），频率>1500Hz为100mA（r.m.s）。 |  |
| 2.2.4 | 调制频率范围：在0~150Hz范围内。 |  |
| 2.2.5 | 调幅度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允许误差±5%之内。 |  |
| 2.2.6 | 调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。 |  |
| 2.2.7 | 时间调节：默认处方时间：20min、30min，误差±10%之内，时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%之内。（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）。 |  |
| 2.2.8 | 输出通道：二路同步电刺激、异步电刺激通道；二路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道。 |  |
| 2.2.9 | 热电极温度：25℃-41℃，多档可调，最高不超过40℃。 |  |
| 2.2.10 | 治疗处方：≥50个专家治疗处方。 |  |
| 2.2.11 | 包含≥24个多步程序，有音频电流、正弦调制、脉冲调制功能。 |  |
| 2.2.12 | 电源电压：220V/50Hz。 |  |
| 2.2.13 | 输入功率：≥90VA。 |  |
| 2.2.14 | 工作条件：环境温度+5℃-+40℃，相对湿度≤80%。 |  |
| 2.3 | 电子血压计 |  |
| 2.3.1 | 数量：53套。 |  |
| 2.3.2 | 显示方式：数字式。 |  |
| 2.3.4 | 测量方式：示波测定法。 |  |
| 2.3.5 | 通讯方式：蓝牙(Bluetooth low energy technology)。 |  |
| 2.3.6 | 测量范围：压力：0-299mmhg;脉搏数：40-180次/分。 |  |
| 2.3.7 | 测量精度：压力：±3mmhg;脉搏数：±5%。 |  |
| 2.3.8 | 适用臂周范围：220mm-420mm。 |  |
| 2.3.9 | 功能：袖带佩戴自检；血压偏高、不规则脉搏提示。 |  |
| 2.3.10 | 测量标准：AAMI。 |  |
| 2.3.11 | 电源：干电池。 |  |
| 2.3.12 | 袖带：长45-50cm，宽12-15cm，空气管长60-70cm。 |  |
| 2.3.13 | 使用环境：+5-+40℃，15%-80%RH。 |  |
| 2.4.18 | 配置清单 |  |
| 2.4.18.1 | 血压计主机1台。 |  |
| 2.4.18.2 | 专用袖套1个。 |  |
| 2.4.18.3 | 专用桌椅1套。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后30天内，具体数量以实际需求为准。 |  |
| 3.2 | 合同签订：以采购单位实际需求为准 |  |
| 3.3 | 质保期≥1年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作和维护的培训计划。 |  |
| 3.6 | 提供企业及设施设备的有效证件。 |  |
| 3.7 | 提供主要配件及易耗易损件报价单。 |  |
| 3.8 | 提供用户名单及业绩（后附合同复印件）。 |  |
| 3.9 | 免费提供软件升级，如需与HIS相连接，HIS连接费用由采购人自行承担。 |  |
| 3.10 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，货到初次验收合格后7个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%，余款最终验收合格后一次性付清。 签订合同时，若供应商无需预付款的，按下述规定执行：货物自供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人初次验收合格后30日内，由采购人向供应商支付合同95%货款，余款最终验收合格后一次性付清。 |  |

品目四:空气消毒机设备一批

| 序号 | 技术规格及其他要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 吸顶式空气消毒机 数量 39台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：全市村卫生室“三优三提”改造建设工程配套空气消毒设备。 |  |
| 1.2 | 所投产品必须为最新出厂的设备（出厂时间≤6个月，以验收时间为准） |  |
| 2 | 技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 产品具有CQC认证，提供相关证明文件； |  |
| 2.2 | 产品具有ISO14001:2015环境管理体系审核证书，提供相关证明文件； |  |
| 2.3 | 产品具有IATF16949:2016质量管理体系认证证书，提供相关证明文件； |  |
| 2.4 | 产品具有GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，提供相关证明文件； |  |
| 2.5 | 产品需符合国家WS/T648-2019标准 |  |
| 2.6 | 产品核心技术需企业自己申请拥有国家（至少一项）发明专利，提供专利证明材料 |  |
| 2.7 | 电机需采用变频直流无刷电机（绿色节能） |  |
| ★2.8 | 消毒净化方法：包含等离子体消毒、紫外线消毒等≧2种消毒方式，提供相关证明材料； |  |
| 2.9 | 类型：吸顶式 |  |
| 2.10 | 尺寸：≤650*650*300mm |  |
| 2.11 | 净重：≤15KGS |  |
| 2.12 | 电源：AC 220V±10%，50Hz； |  |
| 2.13 | 具有Led照明功能，可调节亮度，净化同时满足照明需求； |  |
| 2.14 | 风速≥3档可调 |  |
| 2.15 | 具备夜间模式 |  |
| 2.16 | 适用面积：≧20m2 |  |
| 2.17 | 最大风量： ≥450m3/h； |  |
| 2.18 | 噪声：≤60dB（A）； |  |
| 2.19 | 最高风速工作≤120min，对45m3密闭实验室空气中自然菌的消亡率≥90.0%，提供检测机构检测报告； |  |
| 2.20 | 颗粒物洁净空气量（CADR）≥280m3/H； |  |
| 2.21 | 甲醛洁净空气量（CADR）≥120m3/H； |  |
| 2.22 | H1N1杀灭率≥99.9%，提供检测机构检测报告 |  |
| 2.23 | EV71杀灭率≥99.9%，提供检测机构检测报告 |  |
| 2.24 | 白色葡萄球菌杀灭率＞99.9%，提供省级疾病预防控制中心检测报告； |  |
| 2.25 | 紫外线泄露：≤0.2μW/cm2，可以人机共存，提供省级及以上疾病预防控制中心检测报告(CNAS)； |  |
| 2.26 | 臭氧泄露量（正下方5cm空气中）：≤0.06mg/m3，提供省级及以上疾病预防控制中心检测报告(CNAS)； |  |
| 2.27 | 具备手机和PC终端可以进行集中显示及控制的配套小程序或软件 |  |
| 2.27.1 | 支持多账号登入，支持多级权限管理，提供相关截图； |  |
| 2.27.2 | 设备管理，设备的安装和删除，提供相关截图； |  |
| 2.27.3 | 对设备的分组或者单独控制，提供相关截图； |  |
| 2.28 | PC端可实时显示消毒机运行状态数据 |  |
| 2.28.1 | 联入设备当前工作状态和空气质量信息，提供相关截图； |  |
| 2.28.2 | 实时监测，在地图上显示设备分布和设备信息，提供相关截图； |  |
| 2.29 | PC端可实现消毒机数据统计、分析并存储 |  |
| 2.29.1 | 故障设备统计、正在运行设备统计、离线设备统计等，提供相关截图； |  |
| 2.29.2 | 设备的操作记录，日志记录进行存储，提供相关截图； |  |
| 2.30 | PC端可实现历史数据自定义查询、导出和打印，提供相关截图； |  |
| 2.31 | PC端和手机小程序可以实行对消毒机的远程集中控制 |  |
| 2.32 | PC终端进和手机小程序具有消毒机安装端温度显示功能，提供相关截图； |  |
| 2.33 | PC终端进和手机小程序具有消毒机安装端湿度显示功能，提供相关截图 |  |
| 2.34 | PC终端进和手机小程序具有消毒机安装端空气质量TVOC显示功能，提供相关软件截图； |  |
| 2.35 | PC终端进和手机小程序具有自动调节风量功能，提供相关软件截图； |  |
| 2.36 | PC终端进和手机小程序具有自动调节灯光功能，提供相关软件截图； |  |
| 2.37 | PC终端进和手机小程序具有自动运行模式，提供相关软件截图； |  |
| 2.38 | 小程序移动端可以实现消毒机的分组控制、单独控制，提供相关软件截图； |  |
| 2.39 | 小程序移动端可以实现消毒机的实时信息查看，提供相关软件截图； |  |
| 2.40 | 小程序移动端具有设备故障消息提醒功能，提供相关软件截图； |  |
| 2.41 | 小程序移动端具有过滤网具有自动探测提醒更换功能，提供相关软件截图； |  |
| 2.42 | 小程序移动端具有紫外灯具有自动更换提醒功能，提供相关软件截图； |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后30天内，具体数量以实际需求为准。 |  |
| 3.2 | 合同签订：以采购单位实际需求为准. |  |
| 3.3 | 质保期≥1年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |
| 3.4 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场。 |  |
| 3.5 | 免费提供操作和维护的培训计划。 |  |
| 3.6 | 提供企业及设施设备的有效证件。 |  |
| 3.7 | 提供主要配件及易耗易损件报价单。 |  |
| 3.8 | 提供用户名单及业绩（后附合同复印件）。 |  |
| 3.9 | 免费提供软件升级。 |  |
| 3.10 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，货到初次验收合格后7个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%，余款最终验收合格后一次性付清。 签订合同时，若供应商无需预付款的，按下述规定执行：货物自供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人初次验收合格后30日内，由采购人向供应商支付合同95%货款，余款最终验收合格后一次性付清。 |  |

品目五：医疗配套设施一批

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抑菌护脊椅 | 715*715*1050/1170 座高：480-600 | 1、靠背：聚丙烯PP加强背框，带固定腰靠。 2、座包面料：优质医用抑菌网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理。 3、海棉：优质一体成型PU泡棉。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高，不易变形。 4、实木多层板：实木多层板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、脚架：25管1.8厚黑色烤漆弓形架 | 张 | 159 |
| 2 | 诊床（检查床） | 1900*650*650 | 1、框架：主体材料采用40mm方管优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序。 2、静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方； 3、椅面：椅垫表面为优质医用皮革。 4、软包内部采用医用高回弹海绵。 | 张 | 129 |
| 3 | 就诊椅 | 520*590*815 | 1、背板：PP+40%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+40%GF玻璃纤维增强聚丙烯，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 | 张 | 159 |
| 4 | 诊疗桌 | 1400*60*750 | - 台面主材：采用优质E1级实木颗粒板，异弧形。 2、台面饰面： 采用优质品牌装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、台面封边：采用优质PVC封边条 4、台脚架：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。环氧树脂粉末：采用“阿克苏”或同档次品牌抑菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异；同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺； 5、配置圆盘钢脚、工字型钢脚、三抽活动。 | 张 | 159 |
| 5 | 抑菌等候沙发 | 1180*680*770mm（二人位） | 1、扶手，脚：采用不锈钢管和不锈钢板冷压焊接成型,表面抛光处理。 2、座板：采用不锈钢板，模具冷压成型 ,表面磨砂处理.座背椅面采用优质聚氨酯PU材料。 3、横梁:采用冷轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。 | 个 | 117 |
| 6 | 抑菌等候沙发 | 1750*680*770mm（三人位） | 1、扶手，脚：采用不锈钢管和不锈钢板冷压焊接成型,表面抛光处理。 2、座板：采用不锈钢板，模具冷压成型 ,表面磨砂处理.座背椅面采用优质聚氨酯PU材料。 3、横梁:采用冷轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。 | 个 | 69 |
| 7 | 抑菌等候沙发 | 2320*680*770mm（四人位） | 1、扶手，脚：采用不锈钢管和不锈钢板冷压焊接成型,表面抛光处理。 2、座板：采用不锈钢板，模具冷压成型 ,表面磨砂处理.座背椅面采用优质聚氨酯PU材料。 3、横梁:采用冷轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。 | 个 | 32 |
| 8 | 资料档案柜 | 800*420*1800 | 1、主材：采用优质E1级实木颗粒板。经防潮、防虫、防腐处理、强度高、刚性好、不变形。 2、饰面： 采用优质品牌装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质PVC封边条:塑料封边条理化性能：耐开裂性达1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：采用优质品牌锁具、阻尼缓冲铰链。 | 个 | 148 |
| 9 | 药品柜 | 800*600*1800 | 1、采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：内置6块层板，结构稳定，使用安全，坚固耐用，方便清洁。 3、环氧树脂粉末：采用“阿克苏”或同档次品牌抑菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异；同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 | 个 | 197 |

商务条款、售后服务

| 1 | 商务条款、售后服务 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 交货期：签订合同后30天内；具体数量以实际需求为准。 |  |
| 1.2 | 质保期2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 1.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 1.4 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 1.5 | 提供营业执照等有效证件； |  |
| 1.6 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 1.7 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 1.8 | 提供详细设计、效果图、实施、验收方案 |  |
| 1.9 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，货到初次验收合格后7个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%，余款最终验收合格后一次性付清。 签订合同时，若供应商无需预付款的，按下述规定执行：货物自供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人初次验收合格后30日内，由采购人向供应商支付合同95%货款，余款最终验收合格后一次性付清。 |  |
| 1.10 | 其他要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的报价文件中响应标准执行，否则中标方视为违约，违约纳入余姚市卫生健康系统失信名单。 |  |

| 检测报告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原材料检测报告 |  |  |
| 1 | 聚丙烯PP | 检测内容至少包含：邻苯二甲酸酯≦1%，多溴二苯醚（PBDE）≦1000mg/kg，塑料件硬度≧HD63，耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 |
| 2 | 医用抑菌网布 | 检测内容至少包含：染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍）≧4级；禁用可分解致癌芳香胺染料。 |
| 3 | 实木多层板 | 检测内容至少包含：含水率≦8%，静曲强度：顺纹≧55MPa，横纹≧40MPa，弹性模量；顺纹≧7400MPa，横纹≧6200MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 |
| 4 | 医用皮革 | 检测内容至少包含：抗菌率（大肠杆菌8099、肺炎链球菌ATCC 4352、非典型韦荣菌ATCC 17744）≥99%；符合QB/T4199-2011检测依据，防霉等级≤1级。 |
| 5 | 医用高回弹海绵 | 检测内容至少包含：75%压缩永久变形≤5%；回弹率≥45%，甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h。 |
| 6 | PP+40%GF玻璃纤维增强聚丙烯 | 检测内容至少包含：耐光照老化达4-5级，耐热空气老化（100℃，168h），耐臭氧老化， |
| 7 | 实木颗粒板 | 检测内容至少包含：甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TV0C)：72h≤30㎍/m³。 |
| 8 | PVC封边条 | 检测内容至少包含：耐开裂性达1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量≤0.05mg/L。 |
| 9 | 不锈钢板 | 检测内容至少包含：抗盐雾测试（18h）无锈点。 |
| 10 | 抗菌环氧树脂粉末 | 检测内容至少包含：重金属/(mg/kg)：可溶性铅≤10mg/kg；可溶性镉≤10mg/kg；可溶性铬≤5mg/kg；可溶性汞≤5mg/kg。 |
| 11 | 锁具 | 检测内容至少包含：牢固度、灵活度符合国家标准，电镀件耐腐蚀在12h的中性盐雾试验后，外观评级≥RA6级的规定。 |
| 12 | 阻尼缓冲铰链 | 检测内容至少包含：垂直静载荷、水平静载荷符合国家标准；耐久性在80000次后无损。耐腐蚀，18h内无锈点。 |
| 成品检测报告 |  |  |
| 1 | 抑菌护脊椅 | 检测内容至少包含：1.外观要求；2.力学性能：稳定性、座面冲击、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性。3.甲醛释放量：办公椅甲醛释放量不应大于0.05mg/㎡h。4.TVOC：办公椅TVOC不应大于0.1mg/㎡h。 |
| 2 | 诊床（检查床） | 检测内容至少包含：1.形状和位置公差，2.金属件外观要求，3结构安全，4.金属喷漆（塑）涂层理化（硬度、冲击强度、100h耐腐蚀、附着力），5.96h盐雾试验＞9级，6.可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料需未检出。 |
| 3 | 抑菌等候沙发 | 检测内容至少包含：：沙发座、背及扶手耐久性；安全性能；甲醛释放量：≤0.05㎎/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05㎎/m³。 |
| 4 | 木质文件柜 | 检测内容至少包含：甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.2mg/L。 |

第五部分  合同文本

一、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指买卖双方设立的、载明买卖双方权利和义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

1.3“货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

1.5“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.6“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.7“现场”指合同项下货物将要进行安装和运行的地点

1.8“验收”指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

3.知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

4.包装要求

4.1除合同另有约定外，乙方提供的货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5.交货方式

乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

- 7.技术资料和保密义务

7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 8.质量保证

- 8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

9.检验

9.1在交货前，制造企业应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造企业检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物运抵现场后，甲方将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量与合同不符的，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据合同约定检验标准由质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条约定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造企业进行监制，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造企业对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权按照合同约定检验标准所检验的结果或质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

10.2在根据合同第9条和第10条约定的检验期限和质量保证期限内，乙方对甲方提出的索赔负有责任。乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1乙方同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

10.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

10.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第9条约定，相应顺延质量保证期限。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的延长时间内,按照本合同第10 .2条约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额的，甲方有权向乙方提出追偿。

11.延期交货

11.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可变更合同，酌情延长交货时间。

11.2如果乙方无理延迟交货，甲方可选择以下方式作出处理：①从合同款中扣除违约金；②赔偿损失；③要求乙方承担违约责任；④解除合同。

12.违约赔偿

除合同第14条约定外，如果乙方没有按照合同约定的时间交货或提供服务，甲方可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，甲方可扣除1000元违约金。

13.不可抗力

13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

14.税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

15.履约保证金

除招标文件明确规定外，不得收取任何形式的履约保证金。

16.解决争议方法

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如果协商不成的，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉或要求仲裁机构仲裁。

17.合同解除条件

17.1有下列情形之一的，甲方可向乙方发出书面通知，解除部分或全部合同。

17.1.1乙方未能在合同约定的限期内或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物的；

17.1.2乙方未能履行合同约定的其它义务，经催告后30天内、或经甲方书面认可延长的时间内未能履行合同义务的。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔：

17.2在甲方根据上述第17.1条规定，解除了全部或部分合同，甲方可以购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续履行合同中未解除的部分。

18.破产解除合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19.合同转让和分包

19.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

19.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

20.合同变更

本合同的范围、条件和变更应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

21.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面/传真或邮件的方式送达，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22.计量单位

除技术规范中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.合同生效及其它

24.1合同经双方签字盖章后生效。

24.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

1.1甲方：本合同甲方指：采购人

1.2乙方：本合同乙方指：成交供应商

1.3现场：采购人指定

2.交货方式：

由成交供应商运送货物至现场并完成第四部分采购内容及其它要求中采购要求提供的服务。

3.交货时间：

详见第四部分采购内容及其它要求中关于交货时间的描述。

4.付款方式：详见第四部分采购内容及其它要求中关于付款方式的描述

5.履约保证金：无。

6.售后服务：卖方的承诺。

7.违约责任：直接纳入到余姚市卫生健康系统失信企业名单。

三、合同格式

政府采购合同参考范本

项目名称：

甲    方：

乙       方：

签订日期：

政府采购合同

（甲方）

（项目名称）中所需            （产品名称）经余姚市卫生健康系统部门集中采购中心以          号招标文件在国内招标。经评审小组评定，                    （乙方）为成交供应商。买、卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款（招标文件第五章第一部分）

（2）合同特殊条款（招标文件第五章第二部分）

（3）中标通知书

（4）招标报价明细表（详见投标文件）

（5）采购内容及技术要求（详见投标文件）

（6）招标响应项目明细清单（详见投标文件）

（7）技术响应表 （详见投标文件）

（8）合同补充条款或说明（包括乙方出具的承诺书、招标响应文件中的各类承诺）

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2、合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

3、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币。

5、付款方式：

6、交货时间及交货地点

按照第四部分采购内容及其它要求中关于交货时间和交货地点的描述。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字盖章后生效。

甲        方：                 乙        方：

名称（公章）：                 名称（公章）：

法定代表人                    法定代表人（企业负责人）

或其委托代理人（签章）：       或其委托代理人（签章）：

地    址：                    地    址：

邮政编码：                    邮政编码：

电    话：                    电    话：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：                               电话：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

品    目：

项目名称：

投 标 人：

二○二三年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 中小企业声明函 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 3 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

附件一

报价一览表

(适用货物类）

采购编号：

项目名称：

| 品目 编号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 总价（万元） | 产地品牌 | 交货期限 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计（大、小写） |  |  |  |  |  |  |
| 声明与说明 |  |  |  |  |  |  |

注：有关报价价格优惠、磋商文件允许的备选方案均应在报价声明中载明。

授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

附件二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        的            项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   的          采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 技术/服务响应表 | 附件五 |
| 5 | 商务响应表 | 附件六 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

技术\服务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的技术性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件六：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的商务条款、售后服务对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件七：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件八：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：

联合体协议书

（投标人以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

附件：

|  | 各单位设施设备清单，具体数量以实际需求为准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 设备名称 | 规格 | 采购数量 |
| 低塘 | 健康一体机 | 台 | 5 |
| 马渚 | 诊察床 | 张 | 4 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 4 |
|  | 候诊椅（4人） | 把 | 8 |
|  | 药品柜 | 台 | 4 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 4 |
|  | 健康一体机 | 台 | 4 |
|  | 全科诊疗仪 | 台 | 4 |
|  | 中医体质辨识仪 | 台 | 4 |
|  | 眼底检查镜 | 台 | 4 |
|  | 糖化血红蛋白仪 | 台 | 4 |
|  | 自助血压计 | 台 | 4 |
|  | 观察床 | 台 | 4 |
|  | 电子灭菌机 | 台 | 4 |
| 丈亭 | 诊察床 | 张 | 2 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 4 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 2 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 2 |
|  | 药品柜 | 台 | 6 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 2 |
|  | 健康一体机 | 台 | 2 |
| 临山 | 诊察床 | 张 | 4 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 5 |
|  | 候诊椅（4人） | 把 | 12 |
|  | 药品柜 | 台 | 8 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 5 |
|  | 健康一体机 | 台 | 4 |
|  | AED | 台 | 1 |
|  | 尿液分析仪 | 台 | 2 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 4 |
|  | 自助血压计 | 台 | 4 |
|  | 观察床 | 张 | 4 |
| 陆埠 | 药品柜 | 台 | 4 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 5 |
|  | 健康一体机 | 台 | 5 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 2 |
|  | 自助血压计 | 台 | 5 |
|  | 观察床 | 张 | 5 |
| 梁弄 | 诊察床 | 张 | 10 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 10 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 10 |
|  | 药品柜 | 台 | 28 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 19 |
|  | 健康一体机 | 台 | 9 |
|  | 自助血压计 | 台 | 9 |
|  | 观察床 | 台 | 9 |
| 凤山 | 诊察床 | 张 | 18 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 15 |
|  | 候诊椅（4人） | 把 | 11 |
|  | 药品柜 | 台 | 31 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 7 |
|  | 健康一体机 | 台 | 6 |
|  | 动态心电图 | 台 | 1 |
|  | 动态血压计 | 台 | 1 |
|  | 肺功能仪 | 台 | 1 |
|  | 眼底检查镜 | 台 | 1 |
|  | 糖化血红蛋白仪 | 台 | 1 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 2 |
|  | 观察床 | 张 | 6 |
|  | 电子灭菌机 | 台 | 7 |
| 兰江 | 诊察床 | 张 | 4 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 5 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 7 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 1 |
|  | 药品柜 | 台 | 4 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 4 |
|  | 健康一体机 | 台 | 1 |
|  | 动态心电图 | 台 | 2 |
|  | 动态血压计 | 台 | 2 |
|  | 骨密度仪 | 台 | 1 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 2 |
|  | 自助血压计 | 台 | 4 |
| 朗霞 | 诊察床 | 张 | 7 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 14 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 14 |
|  | 药品柜 | 台 | 14 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 14 |
|  | 健康一体机 | 台 | 7 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 2 |
|  | 观察床 | 张 | 7 |
| 牟山 | 诊察床 | 张 | 6 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 6 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 2 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 6 |
|  | 药品柜 | 台 | 7 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 4 |
|  | 健康一体机 | 台 | 4 |
|  | 中医体质辨识仪 | 台 | 1 |
|  | 眼底检查镜 | 台 | 4 |
|  | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 2 |
| 三七市 | 诊察床 | 张 | 7 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 14 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 14 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 14 |
|  | 药品柜 | 台 | 21 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 14 |
|  | 健康一体机 | 台 | 7 |
|  | AED | 台 | 4 |
|  | 自助血压计 | 台 | 7 |
|  | 观察床 | 张 | 14 |
|  | 电子灭菌机 | 台 | 14 |
| 河姆渡 | 诊察床 | 张 | 1 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 1 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 2 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 1 |
|  | 药品柜 | 台 | 2 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 2 |
|  | 健康一体机 | 台 | 4 |
|  | 观察床 | 台 | 2 |
|  | 电子灭菌机 | 台 | 1 |
| 小曹娥 | 诊察床 | 张 | 5 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 12 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 14 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 2 |
|  | 药品柜 | 台 | 16 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 4 |
|  | 健康一体机 | 台 | 4 |
|  | 全科诊疗仪 | 台 | 4 |
|  | AED | 台 | 4 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 4 |
|  | 观察床 | 张 | 2 |
|  | 电子灭菌机 | 台 | 4 |
| 黄家埠 | 诊察床 | 张 | 5 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 7 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 10 |
|  | 健康一体机 | 台 | 5 |
|  | 观察床 | 张 | 1 |
| 梨洲 | 诊察床 | 张 | 2 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 5 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 4 |
|  | 药品柜 | 台 | 3 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 2 |
|  | 健康一体机 | 台 | 3 |
|  | 全科诊疗仪 | 台 | 3 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 3 |
|  | 观察床 | 张 | 1 |
| 大岚 | 诊察床 | 张 | 18 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 12 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 18 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 18 |
|  | 药品柜 | 台 | 18 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 18 |
|  | 健康一体机 | 台 | 9 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 9 |
|  | 自助血压计 | 台 | 9 |
|  | 观察床 | 张 | 18 |
| 四明山 | 诊察床 | 张 | 15 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 20 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 8 |
|  | 候诊椅（4人） | 把 | 1 |
|  | 药品柜 | 台 | 15 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 10 |
|  | 健康一体机 | 台 | 5 |
|  | 动态血压计 | 台 | 1 |
|  | AED | 台 | 1 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 5 |
|  | 自助血压计 | 台 | 5 |
|  | 观察床 | 张 | 5 |
| 鹿亭 | 诊察床 | 张 | 12 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 16 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 16 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 4 |
|  | 药品柜 | 台 | 16 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 15 |
|  | 健康一体机 | 台 | 6 |
|  | 动态血压计 | 台 | 1 |
|  | AED | 台 | 1 |
|  | 康复理疗仪 | 台 | 2 |
|  | 自助血压计 | 台 | 6 |
|  | 观察床 | 张 | 4 |
| 泗门 | 诊察床 | 张 | 9 |
|  | 诊察桌+办公椅 | 套 | 9 |
|  | 候诊椅（2人） | 把 | 18 |
|  | 候诊椅（3人） | 把 | 9 |
|  | 资料档案柜 | 台 | 9 |
|  | 健康一体机 | 台 | 9 |
|  | 观察床 | 张 | 9 |
|  | 电子灭菌机 | 台 | 9 |