2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目

项目编号：330282202411010097

公

开

招

标

文

件

采购人：慈溪市水务水利管理服务中心

代理机构：慈溪市诚建工程咨询有限公司

编制日期：2024年12月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 评标办法及标准	11

第四章 采购合同样本	19

第五章 招标内容与技术需求	34

第六章 商务条款	37

第七章 附件	38

# 第一章 招标公告

项目概况 2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2024年12月27日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况。

项目编号：330282202411010097

项目名称：2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目

预算金额（元）：1990000

最高限价（元）：1960000

采购需求：

标项一：

标项名称：2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目

数量：1项

预算金额（元）：1990000；最高限价（元）：1960000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务内容包括日常性运行管理及日常简易养护，项目组人员数量不低于23人，主要涉及4座中型闸站、4座小型闸站、19座小型节制闸的管理维护及上下游水体流动巡查（具体要求见招标文件第五章招标内容与技术需求）。

备注：最高限价为1960000元/年。

合同履行期限：标项1，合同服务期一年，一年期满后，经采购人年度考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小（微）企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月5日至2024年12月13日。每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年12月27日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台开标大厅

开标时间：2024年12月27日09：30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标；

2.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

2.3公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

2.4本项目为不见面开评标项目，供应商员无须到场参加现场开标。

2.5落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：慈溪市水务水利管理服务中心

地址：慈溪市浒山街道三北大街393号

传真：/

项目联系人（询问）：邹工

项目联系方式（询问）：0574-63014810

质疑联系人：楼女士

质疑联系方式：0574-63951908

2.采购代理机构信息

名称：慈溪市诚建工程咨询有限公司

地址：慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼

传真：/

项目联系人（询问）：施泉挺

项目联系方式（询问）：0574-63086545

质疑联系人：施思

质疑联系方式：0574-63905833

3、同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传真：/

联系人：赵老师

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章 投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市水务水利管理服务中心。

2、“代理机构”系指慈溪市诚建工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商。

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包以及其他类似的义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

8、“▲”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费以项目中标金额为计算基数，按计价格[2002]1980号《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》文件的服务招标标准收费收取。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：慈溪市诚建工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行慈溪市支行

帐    号：33150199513600000015

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，为本项目服务所需一切费用包括运行管理费（人工、杂草垃圾清理、巡查、办公、培训等日常费用）、日常简易养护费、利润、税金、风险费以及政策性文件规定及招标文件包含的所有风险、责任等一切应有费用。此综合总价为最终报价，除招标文件另有约定或特殊原因外，在结算时不作调整。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件的形式：

分为电子投标文件和电子备份投标文件。

1.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘或光盘）。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和制作

（一）投标文件组成：资格审查文件、商务和技术文件、报价文件三部分。

A、资格审查文件

A1、资格审查文件封面；

A2、关于资格的声明函；

A3、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A4、中小企业声明函；

A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A7、供应商认为需要的其他资料。

B、商务和技术文件

B1、商务和技术文件封面；

B2、投标书；

B3、商务分自评分表；

B4、供应商一般情况；

B5、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明；供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）；

B6、商务条款响应表；

B7、技术条款响应表；

B8、拟派驻本项目负责人简历表；

B9、项目人员配置安排表；

B10、商务和技术评审表要求递交的相关资料；

B11、供应商认为需要提供的其他资料。

C、报价文件

C1、报价文件封面；

C2、开标一览表；

C3、分项报价表；

C4、供应商认为需要的其他资料。

（二）投标文件的制作

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：备份投标文件；

（2）项目编号：                    ；

（3）项目名称：                    ；

（4）在年  月  日  时  分（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格审查文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘或光盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件不强制要求递交。备份投标文件供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：慈溪市诚建工程咨询有限公司（慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼），联系人：施泉挺，联系电话：0574-63086545、0574-63905833、13858262947。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1124103913@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

备份电子投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交备份电子投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的备份电子投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

十六、预算价和最高限价

本次公开招标预算价1990000元/年，最高限价为1960000元/年，投标总价超出最高限价的投标无效。

十七、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

▲5、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

7、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章 评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的顺序排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小（微）企业，采购标项对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格审查文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到低的顺序排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新采购。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | （1）关于资格的承诺函； （2）提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； （3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，另须提供总机构授权或房产权证或其他有效财产证明材料扫描件加盖供应商公章。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小（微）企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业） | （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函（如是需提供）； （3）监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是需提供）。 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：

1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前近3个月内（除开标当月）任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 资格审查文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格审查文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：

1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 评审项目 | 评分内容 | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 （10分） | 项目负责人 | 5 | 项目负责人具有高级及以上职称证书（专业为水利工程类或机电设备类）的得5分；具有中级职称证书（专业为水利工程类或机电设备类）的得3分。 注：提供项目负责人有效的职称证书、供应商为其缴纳的开标前近3个月内（除开标当月）任意一个月社保证明资料，缺一不得分。 |
|  | 企业类似业绩 | 2 | 2019年7月1日（含）至今，供应商具有相关水利工程服务外包类似业绩的每个得1分，最多得2分。 注：企业类似业绩须为中国境内的项目，取得的时间以合同签订时间为准，业绩证明材料须提供项目承包合同，并能体现所要求的内容。若提供的资料无法反映所要求的相关内容的，还须提供业主相关证明。根据浙财采监〔2013〕24号文件，供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的业绩无效。 |
|  | 企业体系认证 | 3 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得3分。 注：提供有效证书以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询状态为“有效”的网页截图，缺一不得分。 |
| 技术分 （60分） | 本项目的现状及需求分析 | 11 | 评标委员会对供应商针对本项目的现状及需求分析（包括项目背景、服务目标、服务实际需求等）进行评议： 对本项目现状与需求分析透彻，问题剖析准确的得11分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析与实际情况基本吻合的得9分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析不符合实际情况的得7分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析完全不符合实际情况的得0分。 |
|  | 实施方案-闸站 | 12 | 评标委员会根据供应商对本项目闸站工作的运行管理方案（包括技术方案、人员组织与管理、安全生产管理、质量保证措施、安全防护措施）进行评定： 方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行，操作性强的得12分； 方案内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行，操作性较强的得10分； 方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷，操作性一般的得8分； 方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差，的得6分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 实施方案-节制闸 | 12 | 评标委员会根据供应商对本项目节制闸工作的运行管理方案（包括技术方案、人员组织与管理、安全生产管理、质量保证措施、安全防护措施）进行评定： 方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行，操作性强的得12分； 方案内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行，操作性较强的得10分； 方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷，操作性一般的得8分； 方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差，的得6分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 重点难点分析 | 10 | 评标委员会对供应商针对本项目的重难点及应对方案（包括重点、难点的剖析与预判，重点、难点的解决渠道等）进行评议： 对本项目重难点分析透彻，应对方案合理、可行，并完全符合采购人需求的得10分； 对本项目重难点的分析、应对方案基本合理可行，基本符合采购人需求的得8分； 对本项目重难点的分析、应对方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得6分； 重难点分析不符合项目情况的得0分。 |
|  | 合理化建议 | 5 | 评标委员会对供应商针对本项目的合理化建议进行评议： 建议合理，本项目契合度高且具有针对性和可行性，满足采购人需求的得5分； 建议基本符合采购人需求的得4分； 建议存在缺陷，不符合采购人需求的得3分； 建议完全不能满足采购人需求的得0分。 |
|  | 服务能力 | 10 | 服务能力（包括维护响应时间、应急管理方案、服务团队物力的投入计划和保障措施、培训方案、运维服务经验等）： ①维护响应时间快的得2分，基本满足采购人需求的得1分，不满足的得0分； ②应急管理方案合理、完善，可操作性强的得2分，基本满足采购人需求的得1分，不满足的得0分； ③服务团队服务能力强，物力投入大的得2分，基本满足采购人需求的得1分，不满足的得0分； ④培训方案体系健全，形式多样，内容丰富的得2分，基本满足采购人需求的得1分，不满足的得0分； ⑤运维服务经验丰富，维护质量好，能提供相关证明的得2分，基本满足采购人需求的得1分，不满足的得0分。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，主观评分按条款对应分值评审。

2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标预算价1990000元/年，最高限价为1960000元/年，投标总价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 供应商不得出现赠送或零元报价。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| 报价得分 |  |  |

# 第四章 采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目合同

甲方：慈溪市水务水利管理服务中心

乙方：

签署日期：    年    月    日

签署地点：慈溪市

项目名称：2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目

项目编号：

甲方：（以下简称“甲方”）慈溪市水务水利管理服务中心

乙方：（以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同期限

1.合同服务期一年，本合同有效期限自    年  月  日至    年  月  日止。

2.一年期满后，经采购人年度考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。续签下一年度服务合同前，采购人可根据上级主管部门对水闸、泵站的管理制度、规范、标化等要求，修改完善考核评分细则，并纳入到下一年度服务外包合同中。

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              元（￥            元），其中日常性运行管理为人民币（大写）：              元（￥            元），日常简易养护为人民币（大写）：              元（￥            元）。

日常简易养护费按实结算，实际日常简易养护费不超过240000元，超过部分另行按规定采购。

三、合同不可分割的组成部分

1.招标文件

2.乙方的投标文件

3.中标通知书

四、甲乙各方的责任、权利、义务

（一）甲方

1、代表和维护产权人、使用人的合法权益；

2、审定乙方拟定年度计划、财务预算；

3、检查监督乙方管理工作的实施及制度执行情况；

4、参与核定合同以外的劳务费等收费标准；

5、对违反协议规定的乙方人员，有权终止或要求调换人员；

6、向乙方提供运行管理所需的图纸、档案、资料；

7、政策规定由甲方承担的其他责任。

（二）乙方

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定管理方案；

2、对运行管理和维修养护人员违反法规、规章的行为，提请甲方处理；

3、不得将本运行管理责任转让给第三方；

4、向运行管理人员告知运行管理使用的有关规定，当运行管理使用人装修运行管理时，告知有关注意事项和禁止行为，订立书面约定，并负责监督；按养护计划和操作规程，对房屋共用部位、共用设施设备状况进行检查，发现不安全隐患或险情及时排除；

5、本合同终止时，乙方必须向甲方移交由甲方提供的管理用房及运行管理全部档案资料；

6、建立、妥善保管和正确使用运行管理档案，并负责及时记载有关的变更情况；

7、接受甲方、运行管理主管部门等的监督，不断完善管理服务，定期向甲方报告本合同履行情况。

五、履约保证金

本项目不设履约保证金。

六、付款方式

1、合同签订生效后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款。

2、服务期满6个月和满9个月考核后甲方支付合同价款的20%（扣除应扣款项），服务期满后按考核结果结清剩余费用（扣除应扣款项）。若乙方有拖欠本项目管理人员工资的行为，经核实后甲方有权从季度款中扣除相应金额，直接发放给相关管理人员。

3、付款前乙方向甲方提供足额的增值税发票，甲方收到发票后7日内支付到合同约定的乙方账户。

七、服务内容与要求

本次服务内容主要涉及4座中型闸站、4座小型闸站、19座小型节制闸的管理维护及上下游水体流动巡查的日常性运行管理及日常简易养护。

1、管理对象

中型泵闸站：六灶江闸站、周家路江闸站、西五灶江闸站、三塘横江陆中湾闸；

小型泵闸站：纤绳路江闸站、金山后横江闸站、大河口泵站、担山庙江泵站；

小型节制闸：中江节制闸、赵家路江闸、西三灶江闸、西四灶江闸、西六灶江闸、鸣山路江闸、新庵江闸、五灶江节制闸、浒山江节制闸、虞波江节制闸、施山横江节制闸、湖里头江节制闸、漾山路江1#闸、大塘江1#闸、大塘江2#闸、大塘江3#闸、大塘江5#闸、后二房路闸(排水公司)、赵家路江闸(排水公司)。

具体如下：

(1)六灶江闸站位于六灶江上、潮塘横江南侧，泵站总设计流量10m3/s，采用3台双向潜水贯流泵闸门采用支臂上翻门，3孔×6m。

(2)周家路江闸站位于周家路江上、潮塘横江南侧，泵站总设计流量10m3/s，采用3台双向潜水贯流泵，闸门采用支臂上翻门，3孔×8m。

(3)西五灶江闸站位于西五灶江上、潮塘横江南侧，泵站总设计流量8m3/s，采用3台双向潜水贯流泵，闸门采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽30m。

(4)三塘横江陆中湾闸位于陆中湾金轮大道东侧70米处，水闸净宽24m。

(5)纤绳路江闸站位于慈溪市看守所东侧纤绳路江上，泵站总设计流量3m3/s，采用2台双向潜水贯流泵，水闸采用支臂下卧门，净宽5m。

(6)金山后横江闸站位于剑山路西侧金山后横江上，泵站总设计流量3m3/s，采用2台双向潜水贯流泵，水闸采用支臂上翻门，净宽5m。

(7)大河口泵站位于大河口江上，虞波江西侧，泵站总设计流量0.88m3/s，采用2台500轴流泵。

(8)担山庙江泵站位于担山庙江上，虞波江西侧，泵站总设计流量0.7m3/s。

(9)中江节制闸位于中江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(10)赵家路江闸位于赵家路江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽30m。

(11)西三灶江闸位于西三灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽25m。

(12)西四灶江闸位于西四灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(13)西六灶江闸位于西六灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(14)鸣山路江闸位于鸣山路江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(15)新庵江闸位于新庵江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽25m。

(16)五灶江节制闸位于五灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽10m。

(17)浒山江节制闸位于前应路南侧浒山江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽16m。

(18)虞波江节制闸位于前应路南侧虞波江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸和净宽12m。

(19)施山江节制闸位于车站路西侧，景观大道东侧施山江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽 5m。

(20)湖里头江节制闸位于慈溪画院北侧，规划湖里头江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽8m。

(21)漾山路江1#闸位于漾山路江上，老大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(22)大塘江1#闸位于船洋江上，大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(23)大塘江2#闸位于船洋江上，大塘江南侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(24)大塘江3#闸位于鸣山路江上，大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(25)大塘江5#闸位于庙山江上，大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(26)后二房路闸(排水公司)位于后二房路江上，周塘横江北侧，水闸采用螺杆式直升门，水闸净宽22m。

(27)赵家路江闸(排水公司)位于赵家路江上，水闸采用螺杆式直升门，水闸净宽5m。

2、甲方提供4个办公场所供乙方使用，并由甲方负责水电费用，但乙方应遵循节约的原则，杜绝浪费，并纳入考核范围，项目分组管理情况由乙方自行决定但须向甲方报备(须满足日常养护巡查以及应急运行需要)。

3、人员配备：乙方主体须在慈溪市设立运行现场管理机构，需配备至少23人管理人员，其中项目负责人1人，自动化操作人员1人，高压电工1人，低压电工5人，泵闸操作工4人，闸门运行工6人，辅助人员（门卫及台账记录）5人。

另外需配备不少于5人的应急队伍（可从上述人员中确定），主要负责台风暴雨季节的防汛抢险，应对可能发生的停电、日常断电等其他突发事件，在机器无法运行时及时进行人工投入。

4、日常简易养护：日常简易养护是指为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、泵站建筑物、金属结构以及附属设施等进行日常维保、部分小型零配件更换、加固等，在巡检养护过程中，需要大维修及设备的更换，及时通知甲方。日常简易养护产生的费用按实结算，半年度结算一次。

5、由于乙方工作人员操作不当、运行管理不到位，造成意外事故或偷盗现象，一切后果由乙方承担，对甲方造成损失的赔偿损失。

6、乙方需提供所有管理人员名单给甲方，管理人员需服从甲方的日常运行调度及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由甲方书面确认），如不服从者，甲方有权要求更换相关人员直至解除服务合同。调度指令分为应急响应指令和非应急响应指令（应急响应指令是指市防指启动应急响应期间甲方向乙方所下达的指令），应急响应指令响应时间为15分钟，非应急响应指令响应时间为30分钟。在调度城区河网水位时，甲方发出指令，乙方根据指令类别在规定响应时间内执行甲方的指令（包括休息时间内）。

八、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的违约金；乙方逾期10日不能进驻的，视为乙方不能履约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任。

2、甲方无正当理由拖欠合同款的，应向乙方偿付当期应付费用千分之二的违约金。

3、甲方无故拖延支付合同款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发出支付申请，并要求甲方对其违规情况予以处理。

4、协议期内，任何一方不得擅自变更或解除协议，在各方协商一致时，可以变更解除协议。任何一方擅自解除协议，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

5、在项目服务过程中，甲方对乙方的服务质量、设备设施维护情况等进行监督，并定期或不定期对乙方进行考核，按考核合格情况和分值实行相关具体措施。

6、在项目实施过程当中，如果乙方没有按照服务内容与标准提供服务管理的，经甲方考核确认，有权通知乙方扣留当季服务管理费用，直至乙方按甲方要求完成改正。如果乙方在甲方要求改正后仍未改正的，则甲方有权解除本合同，并通知乙方拒付所有未付的合同款项。

7、当发生重大责任事故时，乙方除了承担法律责任外，甲方可单方面终止合同。

九、甲、乙双方在合同期内必须遵守国家法律、法规及保护甲、乙双方的合法权益。

十、考核办法

甲方按照《水利工程日常性运行管理考核办法》对乙方的部分水利工程日常性运行管理工作进行考核。

乙方要无条件接受甲方定期或不定期检查监督，本考核细则按每季度进行打分考核（甲方将平时考核纳入季度考核中），满分为100分。若考核总分高于90分（含90分），视本季度考核优秀；若考核总分低于90分且高于75分（含75分），视本季度服务考核为合格；若考核总分低于75分且高于60分（含60分），视本季度考核为基本合格；若考核总分低于60分，视本季度服务考核为不合格。考核等级为优秀的，不作罚款；综合考核合格和基本合格的，以90分为基准，每扣1分罚400；综合考核不合格的罚款40000元，连续不合格2次，解除合同。

十一、其他

1、乙方需提供所有管理人员名单给甲方，管理人员需服从甲方的日常运行调度规定及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由甲方书面确认），如不服从者，甲方有权要求更换相关人员直至解除服务合同。

2、因乙方在运行维护过程中发现设备需要维修、加固或一些零星工作，乙方需向甲方书面提请报告。

3、因灾害天气原因，甲方发出指定，乙方无条件加班，听从甲方的指定，相关费用已纳入总费用中。

4、乙方需配合甲方进行标准化管理创建等一系列工作。

5、乙方必须合法用工，要制订用工计划和加强劳动用工管理，必须符合劳动法等法律法规的要求，负责支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的各项费用。承担体检、培训费用，并负责办理上岗人员的暂住证、计划生育证明等有关证件。保证满足本项目的工作需要。

6、所有人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与甲方无涉。

7、政府采购合同履行过程中，甲方需增加合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

十二、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。

十三、争议的解决：

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，由宁波市仲裁委员会仲裁。

十四、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 附件

附件1：廉政合同

附件2：安全生产合同

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权委托人（签字）： | 法定代表人： 或授权委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件1：

廉政合同

合同编号:

工程项目名称:2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目

工程项目地址:慈溪市

项目法人(甲方):慈溪市水务水利管理服务中心

参建单位(乙方):

为加强全市水利工程建设廉政管理，保护建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定以及平等、自愿等原则，特订立本《廉政合同》。

第一条  甲乙双方责任

(一)甲乙双方应共同遵守国家的法律法规以及国家、省、市水利行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

(二)甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

(四)甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向本级或上级行业主管部门以及纪检监察部门举报。

第二条  甲方责任

甲方及其从事本工程建设项目的工作人员，在工程建设过程中应遵守以下规定:

(一)不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

(二)不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

(五)不得向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定:

(一)不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

(二)不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不得接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方或甲方工作人员有违反本合同第二条规定的，乙方有权向水行政主管部门、纪检监察部门和业主单位检举揭发，并要求甲方或甲方工作人员赔偿由此造成的损失。

(二)乙方或乙方工作人员有违反本合同第三条规定的，甲方可提请水行政主管部门按照规定给予相应的处理。

第五条  本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。本合同规定的权利义务为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第六条  本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

第七条  本合同一式六份，由甲、乙双方各执三份。

甲方单位： （盖章）                      乙方单位： （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：

年   月   日                             年   月   日

附件2：

安全生产合同

为在2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主慈溪市水务水利管理服务中心（以下简称“甲方”）与中标人                     （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计、审查，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产和必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力和妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品（包含在道路上施工，必须穿戴醒目的反光防护衣，布置施工交通安全敬示设施）。施工技术负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2、施工现场出现安全事故由乙方负责。

3、本合同一式七份，甲乙双方各执三份，招标代理机构存一份。

甲方：                                  乙方：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

或                                      或

其授权的代理人（签字）：                其授权的代理人（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

水利工程日常性运行管理考核办法

一、目的

为建立水利工程日常性运行管理作业单位良性竞争机制，提高整体日常性运行管理水平，确保部分水利工程设施设备的完好和安全运行，充分发挥工程效益，更好地为经济建设服务，为社会服务，特制定本考核办法。

二、适用范围

本次服务内容主要涉及4座中型闸站、4座小型闸站、19座小型节制闸的管理维护及上下游水体流动巡查的日常性运行管理及日常简易养护。

1、管理对象

中型泵闸站：六灶江闸站、周家路江闸站、西五灶江闸站、三塘横江陆中湾闸；

小型泵闸站：纤绳路江闸站、金山后横江闸站、大河口泵站、担山庙江泵站；

小型节制闸：中江节制闸、赵家路江闸、西三灶江闸、西四灶江闸、西六灶江闸、鸣山路江闸、新庵江闸、五灶江节制闸、浒山江节制闸、虞波江节制闸、施山横江节制闸、湖里头江节制闸、漾山路江1#闸、大塘江1#闸、大塘江2#闸、大塘江3#闸、大塘江5#闸、后二房路闸(排水公司)、赵家路江闸(排水公司)。

三、考核工作小组

考核工作小组由采购人相关人员组成。

四、考核周期

水利工程日常性运行管理护考核采取定期与不定期相结合的方法，按每季度进行打分考核（将平时考核纳入季度考核中）。

五、考核依据（包括但不限于）

（一）《浙江省泵站运行管理规程（试行）》

（二）水利部《水闸技术管理规程》

（三）采购人制订的《项目管理细则》

六、评分标准

（一）日常巡查和季度检查

采购人对管辖的部分工程进行日常巡查和季度检查，日常巡查采用不定期，季度检查每季度一次，检查结束后，填写相应的季度检查表，项目内容填写完毕，必须在总体评价栏内打钩，季度检查单内，总体评价总分为100分。

（二）考核等级分类

考核等级分四类：优秀、合格、基本合格和不合格。

综合考核得分大于等于90分的为优秀

综合考核得分小于90分且大于等于75分的为合格

综合考核得分小于75分且大于等于60分的为基本合格

综合考核得分小于60分的为不合格。

考核等级为优秀的，不作罚款；综合考核合格和基本合格的，以90分为基准，每扣1分罚400；综合考核不合格的罚款40000元，连续不合格2次，解除合同。

附表一：季度检查评分汇总表

注：附表格式可根据情况优化调整。

附表一

季度检查评分汇总表

被考评单位：                                           考评时间：

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别、规模、等别、级别 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评内容 |  | 评分依据 | 扣分 | 扣分原因 |
| 一 | 总则 | 1、考核等级分四类：优秀、合格、基本合格和不合格。 综合考核得分大于等于90分的为优秀，综合考核得分小于90分且大于等于75分的为合格，综合考核得分小于75分且大于等于60分的为基本合格，综合考核得分小于60分的为不合格。 2、所有单项扣分分数不限，总分扣至0分为止。 |  |  |  |
| 二 | 组织 管理 | 考勤 | 根据约定的项目负责人、专业技术人员、辅助人员的出勤率进行考核，每人每缺勤1次扣1分。情节严重扣5分。 |  |  |
|  |  | 持证上岗 | 根据约定配置持证上岗人员，如存在无证上岗，每发现一起扣1分。 |  |  |
|  |  | 统一着装 | 按约定，工作人员着统一工作服上班，每违反一起扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 防盗管理 | 如发现偷盗现象，每发现一次，扣1分。情节严重扣5-10分。 |  |  |
|  |  | 培训管理 | 无培训计划扣1分，无培训执行情况扣1分，培训台账资料缺失或记录不清楚的扣1分。 |  |  |
|  |  | 档案管理 | 没有设置档案存放点的扣1分，无专人管理档案扣1分。 |  |  |
|  |  | 工作纪律 | 不服从管理、不及时汇报每次扣1分，造成不良影响及后果的每次扣5-10分。 |  |  |
| 三 | 运行 管理 | 运行操作 | 1、严格执行调度指令，未在响应时间内执行指令的，应急响应指令视情况毎发现一次扣5-10分，非应急响应指令毎发现一次扣3分。 2、未按指令执行任务，每发现一次扣5分，情节严重扣5-10分。 3、未按规定在运行操作前及运行操作后进行巡查的，每发现一次扣2分。 4、未按规定流程进行操作的，每发现一次扣2分。情节严重的一次扣5-10分。 |  |  |
|  |  | 运行台账 | 1、运行台账凌乱无序扣1分。 2、没有按时归档扣1分。 3、有两处（含）以上涂改，每发现一次扣1分。 4、记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 5、存在虚假数据，毎发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 问题处理及整改 | 1、前次考核中的扣分点未及时整改的，每发现一处扣2分。 2、运行中出现的故障因未及时处置造成事故的每发现一处扣4分。 |  |  |
|  |  | 运行总结 | 根据合同约定及时提交月度、季度、年度运行总结报告，不提交总结的扣5分，不按时提交扣2分。 |  |  |
|  |  | 工程日常 | 按规定对工程设施设备进行日常巡查及养护，如发现没有进行巡查或养护，每发现一次扣5分，巡查或养护不到位的视实际情况每次扣1-5分。 |  |  |
|  |  | 自动化、信息化系统、应急设备日常维护 | 1、计算机监控系统、信息化平台、水文监测系统、视频监控系统等有缺陷不及时报告的，每发现一次扣1分。 2、应急照明系统按规定进行切换试验，未切换并记录的，每发现一次扣1分。 |  |  |
| 四 | 安全与文明 | 安全生产 | - 如发生非等级安全生产事故或轻微设备事故，扣5分。 2、对在岗人员进行安全教育和培训，没有安全教育培训档案扣2分。 3、发现异常或险情未及时采取措施的，每发现一次扣2分。造成严重后果的扣5-10分。 4、未按规定储备必要的安全设施的每发现一次扣2分；安全生产管理经费投入不少于合同价的2%，投入不足扣2分。 5、本项目投入人员必须投企业职工工伤保险，每发现一人次未投保的扣2分。 |  |  |
|  |  | 文明生产 | 1、值班期间有脱岗、睡觉、打游戏等情况，每发现一次扣1分。情节严重的扣5-10分。 2、闸站管理区域如果发现环境卫生脏乱差及杂草未清理，每发现一次扣1分。情节严重的扣5-15分。 3、办公区内工具、安全帽、巡查仪器等公共用品设备乱摆放，每发现一次扣1分。 4、做好已设置的标识标牌的保护和维护，在运行管理中标识标牌破损掉落未及时维护的，每发现一次扣1分。 5、水电费浪费现象每发现一起扣1分。 |  |  |
| 扣分合计： |  |  |  |  |  |
| 得分合计： |  |  |  |  |  |
| 考核结果： 考核单位：（盖章） 被考核单位：（盖章） 考核单位法人代表：（盖章或签字） 被考核单位法人代表：（盖章或签字） 考核日期： |  |  |  |  |  |

注：1、如发生金额在10万元以上的偷盗现象，则本季度考核为不合格。

- 由于被考评单位的管理不善被新闻曝光或产生严重不良社会影响的，则本季度考核为不合格。

# 第五章 招标内容与技术需求

一、项目背景

按照《浙江省人民政府办公厅关于全面推行水利工程标准化管理的意见》、《全面推进水利工程标准化管理实施方案（2021～2025年）》、宁波市水利局印发的《全力推进水利工程标准化管理工作五年实施方案》的有关内容和精神，通过五年的努力，逐步实施周巷镇水利工程运行管理目标化、人员定岗化、管理经费预算化、管理设施设备完整化、日常监测检查规范化、维修养护日常化、人员岗位培训制度化、管理范围界定化、生态环境绿化美化、工程管理信息化。

二、项目目标

水利工程标准化管理的目标是以明晰工程产权为核心，以保障群众的合法权益为根本，以保证工程安全运行为前提，建立科学合理的水利工程管理体制和符合社会主义市场经济规律的水利工程运行机制，确保水利工程安全、持续、高效运行。

本次招标结合慈溪城区的水利工程现状、水利管理人员现状等情况，将城区内部分水利工程的日常性运行管理及日常简易养护等工作进行服务外包，委托有能力的服务主体进行日常性运行管理及日常简易养护，以达到水利工程标准化管理要求。

三、服务内容与要求

本次服务内容主要涉及4座中型闸站、4座小型闸站、19座小型节制闸的管理维护及上下游水体流动巡查的日常性运行管理及日常简易养护。

1、管理对象

中型泵闸站：六灶江闸站、周家路江闸站、西五灶江闸站、三塘横江陆中湾闸；

小型泵闸站：纤绳路江闸站、金山后横江闸站、大河口泵站、担山庙江泵站；

小型节制闸：中江节制闸、赵家路江闸、西三灶江闸、西四灶江闸、西六灶江闸、鸣山路江闸、新庵江闸、五灶江节制闸、浒山江节制闸、虞波江节制闸、施山横江节制闸、湖里头江节制闸、漾山路江1#闸、大塘江1#闸、大塘江2#闸、大塘江3#闸、大塘江5#闸、后二房路闸(排水公司)、赵家路江闸(排水公司)。

具体如下：

(1)六灶江闸站位于六灶江上、潮塘横江南侧，泵站总设计流量10m3/s，采用3台双向潜水贯流泵闸门采用支臂上翻门，3孔×6m。

(2)周家路江闸站位于周家路江上、潮塘横江南侧，泵站总设计流量10m3/s，采用3台双向潜水贯流泵，闸门采用支臂上翻门，3孔×8m。

(3)西五灶江闸站位于西五灶江上、潮塘横江南侧，泵站总设计流量8m3/s，采用3台双向潜水贯流泵，闸门采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽30m。

(4)三塘横江陆中湾闸位于陆中湾金轮大道东侧70米处，水闸净宽24m。

(5)纤绳路江闸站位于慈溪市看守所东侧纤绳路江上，泵站总设计流量3m3/s，采用2台双向潜水贯流泵，水闸采用支臂下卧门，净宽5m。

(6)金山后横江闸站位于剑山路西侧金山后横江上，泵站总设计流量3m3/s，采用2台双向潜水贯流泵，水闸采用支臂上翻门，净宽5m。

(7)大河口泵站位于大河口江上，虞波江西侧，泵站总设计流量0.88m3/s，采用2台500轴流泵。

(8)担山庙江泵站位于担山庙江上，虞波江西侧，泵站总设计流量0.7m3/s。

(9)中江节制闸位于中江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(10)赵家路江闸位于赵家路江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽30m。

(11)西三灶江闸位于西三灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽25m。

(12)西四灶江闸位于西四灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(13)西六灶江闸位于西六灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(14)鸣山路江闸位于鸣山路江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽20m。

(15)新庵江闸位于新庵江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽25m。

(16)五灶江节制闸位于五灶江上，潮塘横江南侧，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽10m。

(17)浒山江节制闸位于前应路南侧浒山江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽16m。

(18)虞波江节制闸位于前应路南侧虞波江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸和净宽12m。

(19)施山江节制闸位于车站路西侧，景观大道东侧施山江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽 5m。

(20)湖里头江节制闸位于慈溪画院北侧，规划湖里头江上，水闸采用底轴驱动翻板门型式，水闸净宽8m。

(21)漾山路江1#闸位于漾山路江上，老大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(22)大塘江1#闸位于船洋江上，大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(23)大塘江2#闸位于船洋江上，大塘江南侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(24)大塘江3#闸位于鸣山路江上，大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(25)大塘江5#闸位于庙山江上，大塘江北侧，水闸采用支臂下卧门，净宽8m。

(26)后二房路闸(排水公司)位于后二房路江上，周塘横江北侧，水闸采用螺杆式直升门，水闸净宽22m。

(27)赵家路江闸(排水公司)位于赵家路江上，水闸采用螺杆式直升门，水闸净宽5m。

2、甲方提供4个办公场所供乙方使用，并由甲方负责水电费用，但乙方应遵循节约的原则，杜绝浪费，并纳入考核范围，项目分组管理情况由乙方自行决定但须向甲方报备(须满足日常养护巡查以及应急运行需要)。

3、人员配备：乙方主体须在慈溪市设立运行现场管理机构，需配备至少23人管理人员，其中项目负责人1人，自动化操作人员1人，高压电工1人，低压电工5人，泵闸操作工4人，闸门运行工6人，辅助人员（门卫及台账记录）5人。

另外需配备不少于5人的应急队伍（可从上述人员中确定），主要负责台风暴雨季节的防汛抢险，应对可能发生的停电、日常断电等其他突发事件，在机器无法运行时及时进行人工投入。

4、日常简易养护：日常简易养护是指为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、泵站建筑物、金属结构以及附属设施等进行日常维保、部分小型零配件更换、加固等，在巡检养护过程中，需要大维修及设备的更换，及时通知甲方。日常简易养护产生的费用按实结算，半年度结算一次。

5、由于乙方工作人员操作不当、运行管理不到位，造成意外事故或偷盗现象，一切后果由乙方承担，对甲方造成损失的赔偿损失。

6、乙方需提供所有管理人员名单给甲方，管理人员需服从甲方的日常运行调度及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由甲方书面确认），如不服从者，甲方有权要求更换相关人员直至解除服务合同。调度指令分为应急响应指令和非应急响应指令（应急响应指令是指市防指启动应急响应期间甲方向乙方所下达的指令），应急响应指令响应时间为15分钟，非应急响应指令响应时间为30分钟。在调度城区河网水位时，甲方发出指令，乙方根据指令类别在规定响应时间内执行甲方的指令（包括休息时间内）。

# 第六章 商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| 1 | 合同服务期一年，一年期满后，经采购人年度考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。续签下一年度服务合同前，采购人可根据上级主管部门对水闸、泵站的管理制度、规范、标化等要求，修改完善考核评分细则，并纳入到下一年度服务外包合同中。 |
| 2 | （1）合同签订生效后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款。 （2）服务期满6个月和满9个月考核后甲方支付合同价款的20%（扣除应扣款项），服务期满后按考核结果结清剩余费用（扣除应扣款项）。若乙方有拖欠本项目管理人员工资的行为，经核实后甲方有权从季度款中扣除相应金额，直接发放给相关管理人员。 （3）付款前乙方向甲方提供足额的增值税发票，甲方收到发票后7日内支付到合同约定的乙方账户。 |
| 3 | （1）中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 （2）中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章 附件

封面

2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包项目

项目编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对项目编号为的（项目名称），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定及其他招标文件的相关要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加                     （单位名称）的                （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标项名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为                     （企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封面

2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包项目

项目编号：

商务和技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

投标书

致：采购人

（供应商全称） 授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包采购项目（项目编号：          ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

商务分自评分表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |
|  |  |  |  | 见（）页 |

请各供应商根据评标细则，列出商务分评分项对应的投标文件页码及自查情况

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年  月  日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：        年  月  日

附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加（项目名称），项目编号为         ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：           邮编：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前近3个月内（除开标当月）任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料。

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

技术条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

拟派驻本项目服务负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人单位 | 项目名称 |  | 规模 |  | 合同时间 | 管理业绩 |  |

后附身份证、职称证书、社保缴纳证明及其他相关材料

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

项目人员配置安排表

格式自拟

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

封面

2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包项目

项目编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度慈溪市城区泵闸管理服务外包项目 | 合同服务期一年，一年期满后，经采购人年度考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。 |  | 填1.1和1.2合计 |
| 1.1 | 日常性运行管理 |  |  |  |
| 1.2 | 日常简易养护 |  |  | 日常简易养护费按240000元报价，费用按实结算（实际日常简易养护费不超过240000元，超过部分另行按规定采购）。 |
| 投标总报价 |  | （大写）： （小写）： |  |  |

注：1、投标报价包括各环节所需的全部费用，为本项目服务所需一切费用包括运行管理费（人工、杂草垃圾清理、巡查、办公、培训等日常费用）、日常简易养护费、利润、税金、风险费以及政策性文件规定及招标文件包含的所有风险、责任等一切应有费用。

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

▲3、日常简易养护费按240000元报价，否则否决其投标。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

分项报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 服务阶段 |  |  |  | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 单位 | 数量 | 小计 |  |  |
| 一 | 运行管理费（人工费 + 其他费用） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.技术人员 |  | 元/人/年 | 18 |  |  |  |
|  |  | 2.辅助人员 |  | 元/人/年 | 5 |  |  |  |
|  | （二）杂草垃圾清理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.杂草垃圾清理 |  | 工 | 108 |  |  | 每个闸站平均3个月清理1次 |
|  | （三）其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.巡查费（包括交通工具） |  | 元/辆/年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5.办公费 |  | 元/人/年 | 23 |  |  |  |
|  |  | 6.培训费 |  | 元/人/年 | 18 |  |  | 仅技术人员培训 |
| 二 | 日常简易养护费 |  | 按240000元报价 |  |  |  |  | 日常简易养护费按240000元报价，费用按实结算。 |
| 三 | 利润 |  | 根据企业情况填报 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  | 根据企业情况填报 |  |  |  |  |  |
| 五 | 合计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日