- 慈溪市市场监督管理局2024年食品快速检测试剂及仪器采购项目

- 招标编号：330282202410008167

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

采   购   人：慈溪市市场监督管理局

采购代理机构：宁波广兴工程管理有限公司

编 制 日 期：2024年11月

温馨提醒

采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章  招 标 公 告	1

第二章  投 标 须 知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章　采购合同样本	20

第五章  招标内容与技术要求	23

第六章  商 务 条 款	28

第七章  附 件	29

- 第一章  招 标 公 告

项目概况

慈溪市市场监督管理局2024年食品快速检测试剂及仪器采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年12月02日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202410008167

项目名称：慈溪市市场监督管理局2024年食品快速检测试剂及仪器采购项目

预算金额（元）：560000

最高限价（元）：560000

采购需求：

标项名称：慈溪市市场监督管理局2024年食品快速检测试剂及仪器采购项目

数量：不限

预算金额（元）：560000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：食品快速检测试剂及仪器1批，具体见招标内容与技术要求。

合同履约期限：1年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月11日至2024年11月19日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月02日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2024年12月02日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（4）供应商在线提起质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市市场监督管理局

地址：慈溪市开发大道238号

传真：/

项目联系人（询问）：陆春杰

项目联系方式（询问）：0574-63119576

质疑联系人：范苗军

质疑联系方式：0574-63801519

2.采购代理机构信息

名称：宁波广兴工程管理有限公司

地址：慈溪市古塘街道商检路148号2楼

传真：0574-63112628

项目联系人（询问）：周宏立

项目联系方式（询问）：0574-63112628

质疑联系人：陈璐璐

质疑联系方式：0574-63112628

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传真：/

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市市场监督管理局；

2、“代理机构”系指宁波广兴工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商；

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“★”系指本招标文件中实质性条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

三、供应商的资格要求

见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本次投标报价为含税人民币价。

2、投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3、报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

★4、所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成（投标文件中电子公章均采用CA签章）

1、资格文件

1.1封面（具体见附件）；

1.2关于资格的声明函（具体见附件）；

1.3营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

1.4中小企业声明函（具体见附件）；

1.5残疾人福利性单位声明函（具体见附件，如是提供）；

1.6监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

1.7供应商认为需要的其他资格证明文件资料。

2、商务和技术文件：

2.1封面（具体见附件）；

2.2投标函（具体见附件）；

2.3法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）（复印件加盖公章）（具体见附件）；

2.4商务条款响应表（具体见附件）；

2.5技术条款响应表（具体见附件）；

2.6商务技术评审表要求递交的相关资料；

2.7供应商认为需要提供的其他资料。

3、报价文件：

3.1封面（具体见附件）；

3.2开标一览表（具体见附件）；

3.3供应商认为需要提供的其他资料。

九、投标文件的签署盖章、份数和制作

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：                  330282202410008167          ；

（3）项目名称：   慈溪市市场监督管理局2024年食品快速检测试剂及仪器采购项目   ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波广兴工程管理有限公司（慈溪市古塘街道商检路148号2楼），联系方式0574-63112628、18367448463 。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：542370551@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、开标准备

1.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

1.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、开标流程（两阶段）

2.1开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

2.2开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

本次公开招标设有预算价：560000元，最高限价：560000元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理服务费金额：9000.00元整。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波广兴工程管理有限公司

开户银行：台州银行宁波分行

银行账号：550590697400015

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

（6）本项目行业根据中小微行业划型标准规定为：工业。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的供应商为第二中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。★修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的供应商为第二中标候选人。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

2.4评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不接受联合体投标。 | 1、关于资格的承诺函（格式见附件）； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。 | 1、中小企业声明函； 2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； 3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）； |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：                                      符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”） |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：                              商务和技术评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分 | 1、业绩（2分）：供应商具有自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似采购业绩协议或合同，每提供一份得1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 2、体系认证（6分）：供应商具有有效的质量管理体系认证证书得 2 分，具有有效的环境管理体系认证证书得2 分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得2分。 注：认证必须在开标当天经“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”查询证书状态为“有效”，投标文件中提供有效期内的证书扫描件及国家认监委网站查询截图并加盖供应商公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 3、根据供应商提供的针对本项目整体物流方案和试剂到货时间的可行性、合理性进行评议（6分）：方案的有效快捷性、考虑充分、可靠，到货时间完全满足或优于采购人要求的得6分；方案基本可行，有基本的物流保障措施，能满足到货要求的得4分；方案考虑不够充分的得2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 4、根据供应商提供的针对本项目物流运输配置设备工具进行评议（6分）：工具和设备配置完善、保障性强、完全满足或优于采购人要求的得6分；配备基本的工具设备，但其保证性不稳定，基本可满足采购人要求的得4分；配置有缺陷，可能出现运输工具设备短缺的情况的得2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 5、根据供应商提供的投标试剂的性能先进性（包括检测项目覆盖面、测试准确度、可拓展性、其他技术性能等）进行评议（6分）：检测覆盖面广、测试准确程度高的，具有可拓展性的得6分；检测覆盖面较广、测试准确程度基本符合采购需求，有一定拓展性的得4分；性能不完善或不能完全达到临床要求的或不具备拓展能力的或部分存在缺陷的得2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 6、根据供应商提供的针对本项目试剂的质量保证措施（如检验试剂的来源渠道、保存、运输等问题）的合理性、科学性、完整性进行评议（6分）：质量保证措施合理、科学、完整得6分；质量保证措施基本合理、基本科学、基本完整得4分；质量保证措施存在明显缺陷得2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 7、根据供应商拟派本项目的服务人员配备方案情况进行评议（3分）：配备完整、专业性强、经验丰富的得3分；配备完整、专业性强、经验丰富，但有所欠缺的得2分；配备相对完整、专业性及经验有所欠缺的得1分，不提供不得分。 | 3 |
|  | 8、根据供应商提供的针对本项目售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等）进行评议（6分）：响应迅速，解决方案充分，具有针对性的得6分；响应时间及解决方案基本满足采购需求的得4分；响应时间长，缺乏针对性、操作性不强的得2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 9、根据供应商提供的针对本项目试剂退换货承诺方案进行评议（6分）：退换货条件明确，及时且有保障，承诺方案合理可行得6分；退换货承诺方案较合理，满足采购人要求的得4分；承诺方案有缺陷，可能影响后续实际执行的2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 10、根据供应商提供的售后团队规模、售后优惠承诺等进行评议（6分）：方案内容科学合理，实操性强，完全符合项目要求的得6分；方案内容一般，操作性欠缺的得4分；方案内容与操作性都差的得2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 11、根据供应商提供的针对本项目应急处置能力方案进行评议（6分）：能结合自身经验提供常见故障及详细案例分析情况，应急处理预案完善能保证采购人正常运行的得6分；应急解决方案可覆盖本次采购可预见问题，能实际解决采购人故障基本可保证在突发情况时采购人正常运行的得4分；应急方案笼统未能实际解决问题，存在影响采购人正常运营的风险，有待完善改进的得2分不提供不得分。 | 6 |
|  | 12、合理化建议（6分）：评审小组根据供应商提供的合理化建议进行评审，方案内容科学合理，实操性强，完全符合项目要求的得6分；方案内容合理，操作性佳，基本符合项目要求的4分；方案内容与操作性都差的得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 商务技术得分（65分） |  | 65 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：560000元，最高限价：560000元，投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35 计算结果保留2位小数。（第三位小数四舍五入） | 35 |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章　采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（采购人）

乙方：（中标方）

经过公开招标，确定   （乙方）   为     （项目名称）     的中标方，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

第一条  合同事项

本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明，具体详见甲方发出的“慈溪市市场监督管理局2024年食品快速检测试剂及仪器采购项目”招标文件及乙方针对本项目的投标文件。

第二条  合同文件组成及解释顺序

1、下列文件一起组成本合同文件：

（1）本采购合同及其补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其修改、补充文件（如有）；

（4）询标承诺、询疑答复；

（5）投标文件及其补充文件；

（6）双方来函

2、合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

第三条  交货期限、交货地点

合同签订后，乙方根据甲方实际需求进行供货，在收到甲方供货通知后5个工作日内，将货物运送到甲方指定地点。

第四条  货物清单及合同金额及费用支付

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额总计（元） |  |  |  |  |  |

注：本合同金额包含货物费用、运费、人工费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费以及税金等所有完成本项目所需的费用。

付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），货到现场验收合格后支付合同总价的60%。

甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至乙方账户。乙方不提供发票的，甲方有权不予支付。

第六条  履约保证

本合同履约保证金合同金额的1%（即人民币       元整），乙方在签订合同后7个工作日内提交。完成其合同义务后7个工作日内无息予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

第七条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天及以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条  其他事项

1、自本合同生效之日起15个自然日内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续；

2、甲、乙方对《招标文件》以外的服务项目，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件与本合同具有同等效力；

3、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

4、如遇突发或重大事件，乙方管理人员应在第一时间报告甲方有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题；甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束；

5、如因政策性调整，乙方在服务期间因国家相关政策调整致使中途服务停止，乙方不得提出任何索赔。

第九条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章，且乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等效力。相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，采购代理机构存档一份，均具有同等效力。

| 甲 方 | （盖章） | 乙 方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字） | 法定代表人 | （签字） |
| 或受委托人 |  | 或受委托人 |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

签约时间：       年     月     日

签约地点：

- 第五章  招标内容与技术要求

一、招标货物清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留快速检测盒 | (500批次/盒） | 400 | 盒 | 检测蔬菜、水果以及其它食品中检测有机磷农药残留与氨基甲酸酯类农药残留；是否符合国标GB 2763-2021。 检测灵敏度：0.02mg/kg（以克百威为例）。 存放于2-8℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 2 | 农药残留快速检测盒 | 100批次/盒 | 200 | 盒 | 检测蔬菜、水果以及其它食品中检测有机磷农药残留与氨基甲酸酯类农药残留；是否符合国标GB 2763-2021。 检测灵敏度：0.02mg/kg（以克百威为例）。 存放于2-8℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 3 | 甲醛快速检测盒 | 100批次/盒 | 350 | 盒 | 检测项目：甲醛。检测水产品及加工制品：各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼等；水发食品：牛百叶、海蛰、海米、海参、鱼皮、牛筋、凤爪等； 检测下限：5.0mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 4 | 吊白块快速检测盒 | 100批次/盒 | 300 | 盒 | 检测项目：吊白块。适用于米面类，豆制品类如腐竹、豆腐等，其他食品如馒头、年糕、榨菜 等食品； 检测下限：10.0 mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 5 | 亚硝酸盐快速检测盒 | 100批次/盒 | 450 | 盒 | 检测项目：亚硝酸盐。适用于灌肠类、火腿类、罐头类、腊肉、熏肉类、蔬菜、酱腌菜类的亚硝酸盐检测； 检测下限：1.0 mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 6 | 二氧化硫快速检测盒 | 100批次/盒 | 530 | 盒 | 检测项目：二氧化硫。米粉、红薯粉、黄花菜、干辣椒、腊肉、鱼干和果仁等； 测定下限：1.0mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 7 | 双氧水快速检测盒 | 100批次/盒 | 300 | 盒 | 检测项目：双氧水。适用于水发产品、新鲜或冷冻的禽类、面制品、干果等； 检测下限：5.0mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 8 | 工业碱快速检测盒 | 100批次/盒 | 250 | 盒 | 检测项目：工业碱。适用于水发产品、新鲜或冷冻的禽类、面制品、干果等； 检测下限：0.2g/L； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 9 | 硼砂快速检测盒 | 100批次/盒 | 230 | 盒 | 检测项目：硼砂。适用面制品，肉制品等 检测下限：2.0mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 10 | 食用油脂酸价/过氧化值速测卡 | 20次/盒 | 60 | 盒 | 检测项目：酸价 过氧化值。用于花生油、葵花油、大豆油、色拉油、食用猪油等食用油中酸价和过氧化值的快速半定量测定； 检出限：酸价 0.3 mg KOH/g； 过氧化值：0.06g/100g； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 11 | 罂粟壳快速检测卡 | 25次/盒 | 80 | 盒 | 检测项目：罂粟壳。火锅底料、卤汁中罂粟壳中吗啡含量的快速检测； 检测下限：40ppb； 存放于常温阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 12 | 盐酸克伦特罗 | 40次/盒 | 100 | 盒 | 检测项目：盐酸克伦特罗。检测新鲜肉类中兴奋剂残留物 检测下限： 3ppb； 存放于常温阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 13 | ATP荧光检测棒 | 20次/包 | 100 | 包 | 检测项目：菌落总数含量的快速检测； 适合MC-420型检测仪器使用。 检测下限：1x10-18 mol ATP ； 冷藏于2-8℃避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 14 | 孔雀石绿（水样）快速检测盒 | 25次/盒 | 150 | 盒 | 检测项目：孔雀石绿。：检测水产品养殖水中的孔雀石绿、隐色孔雀石绿残留。 免疫胶体金层析技术，试剂盒检测限为：1ppb，提供相关证明材料（具有检测机构出具的产品验证报告，报告中需含灵敏度、特异性、假阴性率、假阳性率等指标）； 存放于常温阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 15 | 地沟油快速检测卡 | 25次/盒 | 50 | 盒 | 检测项目：检测食用油是否是地沟油提炼而成。 检测下限： 20ppb； 存放于常温阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 16 | 黄曲霉素B1快速检测卡 | 25次/盒 | 50 | 盒 | 检测项目：检测谷物类食品中黄曲霉素B1的残留。 检测灵敏度：5ppb； 存放于常温阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 17 | 氯霉素快速检测卡 | 25次/盒 | 150 | 盒 | 检测项目：氯霉素。检测水产品组织中氯霉素残留。 免疫胶体金层析技术，试剂盒检测限为：0.1ppb； 存放于常温阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 18 | 糖精钠快速检测盒 | 50次/盒 | 50 | 盒 | 检测项目：糖精钠。适用于各类食品如酱腌菜、蜜饯、饮料等的糖精钠含量检测； 检测下限：10.0 mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 19 | 木耳硫酸镁快速检测盒 | 100次/盒 | 50 | 盒 | 检测项目：木耳硫酸镁。适用于木耳或干菌类等检测； 检测下限：20.0 mg/g； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 20 | 陈化粮快速检测盒 | 50次/袋 | 50 | 袋 | 检测项目：陈化粮。适用于大米、米制品等新鲜度检测； 检测下限：10 mg KOH/100g ； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 21 | 腐霉利快速检测卡 | 25次/盒 | 100 | 盒 | 本产品用于快速检测蔬菜、水果中的腐霉利残留，主要检测韭菜； 检测灵敏度：0.2mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 22 | 甲硝唑（禽蛋）快速检测卡 | 25次/盒 | 60 | 盒 | 本产品用于快速检测禽蛋样品中的甲硝唑药物残留； 检测灵敏度：0.003 mg/kg； 存放于4-30℃阴凉避光干燥处保存，有效期12个月。 |
| 23 | 克百威免疫胶体金快速检测试剂盒 | 40 次/盒 | 50 | 盒 | 检测蔬菜、水果中克百威残留; 是否符合国标 GB 2763-2021； 检测灵敏度:0.02mg/kg； 存放于 4-30℃阴京避光干燥处保存，有效期 12个月。 |
| 24 | 氟苯尼考（禽蛋）免疫胶体金快速检测试剂盒 | 40 次/盒 | 50 | 盒 | 检测禽蛋中氟苯尼考残留； 是否符合国标GB 31650.1-2022； 检测灵敏度：10 μg/kg； 存放于 4-30℃阴京避光干燥处保存，有效期 12个月。 |
| 25 | 氧氟沙星（禽蛋）免疫胶体金快速检测试剂盒 | 50 次/盒 | 50 | 盒 | 检测禽蛋中氧氟沙星残留； 是否符合国标GB 31650.1-2022； 检测灵敏度：2 μg/kg； 存放于 4-30℃阴京避光干燥处保存，有效期 12个月。 |
| 26 | 恩诺沙星（禽蛋）免疫胶体金快速检测试剂盒 | 40 次/盒 | 50 | 盒 | 检测禽蛋中恩诺沙星残留； 是否符合国标GB 31650.1-2022； 检测灵敏度：10 μg/kg； 存放于 4-30℃阴京避光干燥处保存，有效期 12个月。 |
| 27 | ATP荧光检测仪 | / | 20 | 个 | - 检测精度：2X10-18mol ATP； （2）检测下限：≤1.0 CFU/ml； （3）检测范围： 0~9999 RLU （相对发光单位）； （4）大肠菌群：≥1－106CFU； （5）检测时间：15秒； （6）检测干扰：±5﹪或±5 RLUs； （7）本底值：≤2RLU； （8）检出模式： RLU或大肠菌群筛查； （9）可设定限值个数 ： 100个以上； （10）存储大小：2000个以上检测结果； （11）USB及蓝牙接口：结果可传输到PC机及平台系统；（12）仪器尺寸（W×H×D）：192mm×87mm×34mm； （13）仪器重量（含电池）：265 g； （14）操作温度范围：5℃到40℃； （15）相对湿度范围：20-85﹪； - （16）电池：5号AA电池及充电电池二用； （17）备用状态（20℃）：6个月； （18）3寸彩色显示屏。 |
| 28 | 中心温度计 | / | 20 | 支 | 本产品用于检测食品中心温度 #### 检测温度范围：-50℃-300℃ -58℉-572℉ |
| 29 | 比色皿 | 10个/盒 | 20 | 盒 | 容量：4ml。 |
| 30 | 一次性快检杯 | 500个/包 | 20 | 包 | 容量：25ml。 |
| 31 | 移液枪头 | 1000个/包 | 10 | 包 | 量程： 20-200ul。 |
| 32 | 移液枪 | 20-200ul | 50 | 包 | 单通道，量程 20-200ul。 |
| 33 | 移液枪 | 1000-5000ul | 50 | 包 | 单通道，量程 1000-5000ul。 |
| 34 | 白枪头 | / | 20 | 个 | 1-5mL |
| 35 | 小吸管 | 1000支/包 | 10 | 包 | 0.5mL |

二、质量要求：

1、假阳性率不超过20%，阴性检出率100%。

2、准确性要求：对试剂进行抽样做比对试验，按相关的国标方法对同一阳性样品，试剂盒的检测结果和实验室定量检测结果相对相差不超过20%（10－50倍检出限）。

3、供货时，离生产日期不得超过1/3保质期。

三、服务：

1、供应商需提供培训、技术和售后服务方案。采购人购买产品，能在需要时及时得到技术服务。

2、进货验收

采购人根据需要对试剂的质量要求进行进货验收。

- 第六章  商 务 条 款

1、质保期：配套仪器设备质保期为验收合格并办理正式移交使用手续后1年，快检试剂盒质保期为验收合格并办理正式移交使用手续后1年。

2、履约保证金：签订合同后7个工作日内提交合同价的1%作为履约保证金，履约保证金在项目完成并验收合格后一次性无息退还。

3、交付时间及地点：合同签订后，供应商根据采购人实际需求进行供货，在收到采购人供货通知后5个工作日内，将货物运送到采购人指定地点。

4、付款方法：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），货到现场验收合格后支付合同总价的60%。

采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。

5、质量保证

5.1 供应商应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

5.2因供应商产品的质量问题或本身缺陷，造成人身伤害或买方及第三方的其他经济损失的，供应商应承担一切责任。采购人代供应商处理质量问题，所发生的一切费用由供应商全额承担。

5.3供货时，货物离生产日期不得超过1/3保质期。

6、供货时间：1年。

- 第七章  附 件

- 附件：

(项目名称)项目

采购编号：

（资格文件或商务技术文件或报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

地址：

- 附件：

关于资格的声明函

致                 ：

关于贵方对采购编号为            的    （项目名称）    发出的投标邀请，本单位申明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（公章）：

日 期：

营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- 附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 农药残留快速检测盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.农药残留快速检测盒（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 甲醛快速检测盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 吊白块快速检测盒（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 亚硝酸盐快速检测盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 二氧化硫快速检测盒（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 双氧水快速检测盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.  工业碱快速检测盒（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.  硼砂快速检测盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 食用油脂酸价/过氧化值速测卡（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 罂粟壳快速检测卡（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 盐酸克伦特罗（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

13. ATP荧光检测棒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 孔雀石绿（水样）快速检测盒（标的名称），属于 工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 地沟油快速检测卡 （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 黄曲霉素B1快速检测卡（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 氯霉素快速检测卡（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 糖精钠快速检测盒（标的名称），属于 工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.  木耳硫酸镁快速检测盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 陈化粮快速检测盒（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 腐霉利快速检测卡（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.  甲硝唑（禽蛋）快速检测卡（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 克百威免疫胶体金快速检测试剂盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.  氟苯尼考（禽蛋）免疫胶体金快速检测试剂盒（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 氧氟沙星（禽蛋）免疫胶体金快速检测试剂盒（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 恩诺沙星（禽蛋）免疫胶体金快速检测试剂盒（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.  ATP荧光检测仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.  中心温度计（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.  比色皿 （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 一次性快检杯 （标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 移液枪头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 移液枪（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 移液枪 （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

34.  白枪头（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

35.  小吸管（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

- 附件：

投 标 函

：

(供应商全称)授权             （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

1、供应商已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标文件自开标之日起有效期为  90日历日 。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                    （公章）

投标日期：        年   月   日

- 附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (报价单位名称)                     的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：               (公章)

日  期：           年         月        日

附法人身份证复印件

法定代表人授权书

致                 ：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）政府采购招标，招标编号为            ，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人签字或盖章：

日 期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

- 附法定代表人及其授权代表人身份证复印件。

- 附件：

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

招标编号：

供应商名称（公章）：

日 期：

附件：

技术条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 资料所在页码（如需） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商名称（盖章）：

日          期：

- 附件：

开标一览表

招标编号：                          项目名称：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、所报折扣率如有小数，保留两位小数，第三位四舍五入，否则按无效投标处理。

供应商名称（公章）：

日 期：

- 附件

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表“投标报价”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

宁波广兴工程管理有限公司：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加                  项目（采购编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。