温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  合同样本	20

第五章  用户需求书	24

第六章  商务条款	24

第七章  附件	28

- 第一章  采购公告

项目概况 前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目的潜在供应商应在政采云平台登录本单位账号后获取招标文件，并于2024年10月23 日09 时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：QWZFCG24099

项目名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

预算金额（元）：528000

最高限价（元）：528000

采购需求：

标项一：

标项名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

数量：不限

预算金额（元）：528000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次安全鉴定内容包括前湾新区大众泵站安全鉴定。

备注：无。

合同履行期限：合同签订后60日内提交提交送审稿，按采购人进度安排完成最终编制成果。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业） 。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：即日起至2024年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月23日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2024年10月23日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2其他事项：

2.1投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2.2标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南位于：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理-CA证书办理操作指南，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.5落实政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：宁波前湾新区建设和交通运输局

地址：宁波前湾新区四灶浦水库南大堤1号

传真：/

项目联系人（询问）：陆先生

项目联系方式（询问）：0574-89384692

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0574-89384692

2.采购代理机构信息

名称：宁波中望工程咨询有限公司

地址：慈溪市开发大道1510号蓝海湾商务大厦五楼

传真：0574-63999252

项目联系人（询问）：周先生

项目联系方式（询问）：0574-63896558/13736032050

质疑联系人：张磊

质疑联系方式：0574-63896558

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：梅老师

监督投诉电话：0574-89388875

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人/招标人”系指宁波前湾新区建设和交通运输局。

2、“代理机构”系指浙江天诚工程咨询有限公司。

3、“供应商/投标人”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供服务的供应商；

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务；

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、招标代理费：本次代理服务费按9000元包干，由中标人在领取中标通知书之前支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。

五、投标保证金

本项目（各标项）无需缴纳投标保证金。

六、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于人工费、差旅费、交通费、会议费、专家费、材料费、管理费、利润、税金等一切费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）

2、符合性自查表（格式见附件）

3、商务技术文件自评分表（格式见附件）

4、供应商一般情况（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明（格式见附件）；

6、法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的须提供）（格式见附件）；

7、商务条款响应表（格式见附件）；

8、用户需求书需求条款响应表（格式见附件）；

9、商务技术评审表要求递交的相关资料；

10、供应商认为需要的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以选择（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的编制、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

（3）本项目供应商可以提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，将按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的电子投标文件存储于U盘中，以用于异常情况处理。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件的形式和递交：

分为电子投标文件和备份投标文件。

1.1、电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。备份投标文件逾期送达的不予接收，密封要求如下：须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：            备份投标文件            ；

（2）采购编号：          QWZFCG24099             ；

（3）项目名称：    前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目     ；

（4）在 2024年10 月23 日09时30分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字，供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

1.3、备份投标文件的递交要求：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式：

（一）现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波市慈溪市兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1779791843@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。备份投标文件邮寄送达截止时间以采购公告规定的提交投标文件截止时间为准。逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，请各供应商人员遵守宁波前湾新区公共资源交易中心各项措施规定。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购人（采购代理机构）在投标截止时间前半小时内于开标地点接受备份投标文件。

4、供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

十一、开评标程序

（一）招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，不要求供应商员必须到场参加现场开标，若供应商员需参加现场开标的，法定代表人参加开标会的应出具《法定代表人身份证明书》（格式见附件）及身份证明，授权代表参加开标会的应出具《法定代表人授权委托书》（格式见附件）及身份证明。供应商未参加政采云网上开标会议的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子招投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格审查文件及商务技术文件）：

（1）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，投标截止时间到后宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（开标现场不提供解密设备，供应商若现场参加开标会议的，须自行携带解密设备进行解密）。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（5）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）组织供应商进行电子投标文件解密，解密成功后开启“资格审查文件”、“商务技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

评标委员会对“资格审查文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由（如有）；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

（三）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

▲4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十四、预算价及最高限价

本次公开招标设有预算价528000元，最高限价528000元，投标报价超出最高限价的投标无效。

▲十五、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、供应商有下列情形之一的视为供应商串通投标，其投标无效：

12.1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5、不同供应商的投标文件相互混装；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十六、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、特别说明

1.本项目 是 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 7、本文件未尽事项，在签订合同时双方友好商定。

- 8、本项目投标文件一经递交，不予退还（证件、资质、合同原件及样品除外）。

9、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为专门面向中小企业，供应商须按采购文件要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业）。

1.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

▲3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

▲3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.8推荐中标候选人：评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

3.9确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（附件一）； 2、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 供应商为中小企业/小微企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（兼评委打分表）

采购编号：QWZFCG24099

| 投标单位 分值 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | - 业绩 | - 2021年7月1日以来（时间以合同签订时间为准）投标人具有类似项目安全鉴定业绩的，每提供一个合同得1分,最高得2分。 - 注：投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，同时提供中标通知书或网上结果公示截图或合同履行期内任意一期的税务发票结算证明扫描件（开票时间需在本项目招标公告发出时间前）加盖供应商公章，未提供的此项不得分。 | 2 |
|  | - 资质证书 | - 投标人具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质或工程勘察综合甲级资质的得2分；具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级资质或工程勘察综合乙级资质的得1分。 - 2.投标人具有工程设计综合资质或水利行业工程设计甲级资质或水利专业（城市防洪）甲级设计资质的得2分；具有水利行业工程设计乙级资质或水利专业（城市防洪）乙级设计资质的得1.5分；具有水利行业工程设计丙级资质或水利专业（城市防洪）丙级设计资质的得1分。 - 注：投标文件中需提供有效的证书扫描件或复印件加盖供应商公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 认证证书 | （1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； （2）投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证，得1分； （3）投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 注：投标文件中需提供有效的认证证书扫描件或复印件，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | - 人员证书 | - 项目负责人（限一人）： - （1）具有水利工程专业高级工程师职称的得3分，具有水利工程专业中级职称的得2分，具有水利工程专业初级职称的得1分，本款得分就高记取一次； - （2）具有注册土木工程师资格证书（水利水电工程水工结构专业）的得3分； - （3）具有类似项目安全鉴定业绩的得1分。 - 注：1.投标文件中应提供拟派项目负责人的证书扫描件加盖供应商公章以及2024年6月份至2024年8月份连续3个月由投标人为其缴纳社保证明复印件或电子打印件加盖供应商公章，否则不予认可） - 投标文件中提供项目负责人业绩合同的扫描件加盖投标人公章，同时提供中标通知书或网上结果公示截图或合同履行期内任意一期的税务发票结算证明扫描件（开票时间需在本项目招标公告发出时间前）加盖供应商公章，若中标通知书或结果公示或合同无法证明该项目项目负责人的，提供采购人证明材料，未提供的此项不得分。 | 7 |
|  |  | - 评标委员会根据投标人提供的项目组成人员（不含项目负责人，下同）具有的证书进行评审： - （1）具有注册土木工程师资格证书（水利水电工程水工结构专业）、注册岩土工程师资格证书的，每具备1个上述资格证书得3分（同一人多本证书只记单本证书分数，不累计得分），最多得6分。 - （2）项目组成员中具有电气工程专业高级工程师职称的得3分，具有电气工程专业中级工程师职称的得2分，具有电气工程专业初级工程师职称的得1分，本款仅就高记取一次，不累计得分。 - （3）项目组成员中具有水文水资源专业高级工程师职称的得3分，具有有水文水资源专业中级工程师职称的得2分，具有有水文水资源专业初级工程师职称的得1分，本款仅就高记取一次，不累计得分。 - 注：1.投标文件中应提供证书扫描件加盖供应商公章以及2024年6月份至2024年8月份连续3个月由由投标人为其缴纳社保证明复印件或电子打印件加盖供应商公章，否则不予认可） - 注：本项评审时一名项目组成人员拥有多本证书的仅就高记分一次，不累计记分。 | 12 |
|  | 项目实施方案 | - 根据投标人提供的针对本项目的测量实施方案情况打分：实施方案详细、可行、有特色、有深度，方案适合本项目实际要求的得8分；实施方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得6分；实施方案简单，不适合本项目的得4分；未提供实施方案的不得分。 | 8 |
|  |  | - 根据投标人提供针对本项目的地质勘察实施方案情况打分：实施方案详细、可行、有特色、有深度，方案适合本项目实际要求的得8分；实施方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得6分；实施方案简单，不适合本项目的得4分；未提供实施方案的不得分。 | 8 |
|  |  | - 根据投标人提供的安全检测实施方案情况打分：实施方案详细、安全、有特色的得8分；实施方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得6分；实施方案简单，不适合本项目的得4分；未提供实施方案的不得分。 | 8 |
|  |  | - 根据投标人提供的安全复核方案情况打分：实施方案详细、安全、有特色的得8分；实施方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得6分；实施方案简单，不适合本项目的得4分；未提供实施方案的不得分。 | 8 |
|  | - 进度安排 | - 根据投标方提供的安全技术认定进度安排方案进行综合打分：进度安排合理、符合要求的得5分；进度安排一般，能基本满足项目要求的得3分，进度安排可行性较差，可能导致项目拖后的的得1分。未提供的不得分。 | 5 |
|  | - 后续服务安排 | - 项根据投标人提供的后续服务安排及承诺进行综合打分：安排及承诺符合采购要求、应急处理安排到位、服务响应时间迅速、后续服务安排及承诺详尽、针对性强的得5分，后续服务安排及承诺一般，能基本满足项目要求、针对性不强的得3分，后续服务安排及承诺简单、缺项的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 总分70分 |  |  | 70 |

评委签名：

年  月   日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有预算价528000元，最高限价528000元。投标总报价超出最高限价的投标无效。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 报价合理性 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若

关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

采购编号：QWZFCG24099

| 投标商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目经协商一致，签订本合同。

一、编制的内容、形式和要求：

详见采购内容及编制要求。

二、履行期限、地点和方式：

合同履行期限：合同签订后60日内提交提交送审稿，按采购人进度安排完成最终编制成果。

本合同的履行方式：经审核通过的前湾新区大众泵站安全鉴定成果。

最终成果报告按如下要求提供：按实际需要提供文本、可编辑电子版文件2份、电子版汇报演示文件1份。

注：如因水行政部门相关政策调整或甲方其他要求，成果提交时间双方协商确定。

三、甲方的权利、义务和责任：

1.检查编制方项目组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要专业负责人的工作能力，如因人力、能力不足致使编制工作不能按计划完成时，业主有权要求其增加或调整相应的技术人员。

2.在阶段审查或工作检查中，有权对乙方不胜任研究工作的人员发出撤换的指令，对不能胜任合同职责的，业主有权给予处罚，直至解除合同，由此造成的费用增加和进度延期，甲方不承担任何责任。甲方有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其它研究单位完成，费用从原合同价中开支。

3.检查乙方的研究工作是否采取有力的措施对分包方的研究工作质量进行控制和管理，未达到要求的，甲方有权要求乙方健全完善，乙方整改后仍未达到要求的，甲方有权给予处罚。

4.检查乙方是否按进度计划及要求开展规划，是否落实了进度控制的各项措施，未达到要求的，甲方有权要求乙方进行整改，整改后仍未达到要求的，甲方有权给予处罚。

5.根据研究工作需要，甲方有权提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

6.在合同有效期内，甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，则应当承担违约责任。

7.按合同规定支付合同费用。

8.甲方对编制过程中的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督研究工作开展，进行中间检查，组织成果评审。

9.审查乙方编制的管理文件及技术文件。

10.甲方负责组织评审和确认成果及重大技术方案，甲方接到可行性研究报告编制人交付的相关研究工作文件后，应及时组织评审，并将评审意见以书面方式通知乙方。

11.在合同履行期间，如因甲方原因提出解除合同的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付相应的费用。

四、乙方的权利、义务和责任：

1.有权按合同规定提出本项目支付申请。

2.根据研究工作需要，在合同规定的由甲方提供的资料范围内，乙方有权要求甲方提供相关资料。

3.有义务配合甲方完成各项审批和各阶段成果审查工作。

4.有义务提供相关技术咨询服务。

5.有义务满足甲方提出的合理的工作要求。

6.乙方须建立完善的组织，建立研究人员日常工作程序,配备足够的人员并保持基本稳定。

7.乙方应建立各项管理制度，形成相应的管理文件。乙方制定的管理制度必须与甲方有关管理制度相适应，确保乙方工作与甲方管理的协调一致。

8.乙方必须积极响应各种必要的程序性审查，以及在技术上的调整。整个工作贯穿编制和评审全过程。

9.乙方有技术保密的责任和义务，对于编制的过程文件、科研专题、成果文件等，未经甲方同意不得泄露或转让给第三方，如发生此类问题，乙方承担相应的经济赔偿及法律责任。

10.负责建立技术管理的有关规章制度，按照档案、资料管理的有关规定，制定相关规定。

11.成果提交时间与方式:详见本合同第二款。

五、技术情报和资料保密：

乙方所提供的编制成果所有权归甲方所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与甲方无关，由乙方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由乙方支付，保证不伤害甲方的利益。

乙方所提供的编制成果未经甲方同意，不能擅自提供给第三方。

本合同变更，解除及终止，本条款均有效。

六、验收、评价方法：

甲方组织评审，乙方根据评审意见修改，提交最终成果。论证评审工作产生的费用，由乙方承担。

七、合同金额及支付方式：

本项目合同价为               元整（¥         ）。

支付方式：分期支付：

（1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同价的40%作为预付款。

（2）编制成果送审稿提交后，甲方支付合同价的30%作为进度款。

（3）编制成果最终提交并经甲方确认通过后，甲方支付至合同价的100%。

甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到符合甲方要求的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

八、违约金或者损失赔偿额的计算方式：

1. 甲方违约

1.1甲方未按约定及时提供基础资料，或受客观原因的制约未能履行合同约定职责的，有责任采取措施，消除影响。

1.2在合同履行期间，因甲方自身原因，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始研究工作，不退还甲方己付的合同款；如乙方实际己完成工作量价款大于己付的合同款时，不足部分应由甲方补齐。

2. 乙方违约

2.1乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，应按甲方要求继续履行职责，并接受甲方处罚。如给甲方造成损失的，乙方应减收或免收研究工作费用，并给予相应损失的赔偿。

2.2若因乙方原因导致提交的编制成果文件无法通过甲方组织的评审，甲方有权发出如下任一指令，乙方必须遵照执行。

(1)对不合格部分重新进行编制，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

(2)解除该不合格部分的合同，甲方将该不合格部分指定分包给其他研究单位，并扣除乙方合同总价中此部分的研究费用；

2.3乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生质量事故、工期延误，造成甲方实际损失或虽未发生实际损失但存有风险，乙方应承担相应赔偿责任。

2.4乙方未按合同约定及时提交相关技术文件、研究报告，影响甲方开展下一步工作的，乙方应承担相应赔偿责任。

2.5合同生效后，乙方如要求中止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的合同款。

2.6合同生效后，乙方无正当理由而又未完全履行合同规定的义务时，甲方可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后14日内未收到满意的书面答复，甲方将有权视情形在发出通知后28日内或甲方认为合理的时间内向乙方发出解除本合同的通知，该通知到达乙方时合同即行终止。双方按有效的研究工作量结算费用。若由此而造成甲方重大损失时，乙方应赔偿损失，并承担由此而产生的法律责任。

九、转包与分包

1.乙方不得将本项目转包，否则甲方视乙方单方面违约，有权单方面终止合同，乙方承担违约赔偿责任。

2.未经甲方同意，乙方不得将本项目进行分包，否则甲方视乙方单方面违约，有权单方面终止合同，乙方承担违约赔偿责任。

经甲方同意，个别工作内容乙方无相应资质的或工作成果不能满足采购人要求的，应由乙方将该部分工作分包给有相应资质的单位（接受工作委托的单位不得再次分包），相应费用均由乙方承担。接受分包的单位就分包项目承担连带责任，乙方与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定，乙方应当向甲方承担全部责任。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

1.本合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

2.当任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。要求变更的申请及变更协议必须采用书面形式，变更合同未达成之前，原合同仍然有效。

3.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或委托代理人签署书面文件，作为本合同的组成部分。

4.乙方有故意或恶意违约行为，甲方可单方面解除合同并要求乙方双倍返还甲方已支付合同款作为惩罚。

5.双方协商一致，可以解除合同。

6.双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

7.合同解除后， 双方在合同中约定的结算和清理条款、损失赔偿条款及争议解决条款继续有效。

十一、风险与保险

1.不可抗力参照中华人民共和国保险监督管理委员会关于不可抗力的解释。

2.合同的一方因发生不可抗力事件而影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后14天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3.因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除履行方的相应责任。

十二、争议及解决

甲方与乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向宁波仲裁委员会申请仲裁解决争议。

十三、合同生效及其它

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同一式六份，甲乙双方各执二份，宁波前湾新区公共资源交易管理办公室存档一份，采购代理机构存档一份。

甲  方:                             乙   方:

单位名称（盖章）：                  单位名称（盖章）：

法人代表：                          法人代表：

受权代表：                          受权代表：

单位地址：                          单位地址：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

签订日期：     年   月   日

签订地点：宁波前湾新区

- 第五章  用户需求书

## 一、项目概况

前湾新区大众泵站位于北湾河右岸与十一塘江交界处，滨海九路内河侧，始建于2015年1月，于2016年3月完工，2016年10月完工验收。泵站为单向泵站，一列式布置，块基型结构。采用5台1400QZB-160D潜水轴流泵，单台设计流量4.71m3/s，设计排水总流量23.55m3/s。泵站工程属于Ⅲ等工程，中型规模，防洪潮标准为50年一遇，排滂标准为20年一遇。主要功能为从内河向外排涝。

二、任务要求及工作内容

根据《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015）、《泵站设计规范》（GB50265-2010）等现行有关规范要求对前湾新区大众泵站进行安全鉴定。

根据《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015），泵站安全鉴定主要包括如下3个基本程序：

（（1）泵站安全评价：主要包括工程现状调查分析、现场安全检测、工程复核计算和安全评价等内容；

（2）泵站安全评价成果审查：由鉴定审定部门或委托有关单位，主持召开泵站安全鉴定审查会，组织成立专家组，对泵站安全评价报告进行审查，形成泵站安全鉴定报告书；

（3）泵站安全鉴定报告书审定：鉴定审定部门审定并印发泵站安全鉴定报告书。

2.1泵站安全评价

主要包括工程现状调查分析、现场安全检测、工程复核计算和安全评价等内容。各具体流程如下：

2.1.1现状调查分析

泵站工程现状调查内容应包括：工程技术资料收集、现场检查和现状调查分析。

（1）收集工程技术资料应全面、真实、完整，满足安全评价的要求。

（2）现场检查应全面，重点检查工程的薄弱部位和隐蔽部位。对检查中发现的问题、缺陷或不足，应初步分析其成因和对工程安全运用的影响。

（3）现状调查完成后应编制工程现状调查分析报告，报告编制应满足《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015）附录A的要求。工程现状调查分析报告应明确发现的工程安全问题、隐患和疑点，突出需要进一步检测和复核的内容与要求。

2.1.2现场安全检测

根据泵站实际情况、《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015）和《泵站现场测试与安全检测规程》（SL548-2012），现场检测项目应和安全复核内容相协调，检测点选择应能真实反应工程实际安全状态，本次安全检测主要包括建筑物部分、机电设备部分和金属结构部分，并重点检测结构变形、防渗止水系统、消能防冲系统、泵站机械设备的安全。最终形成《杭州湾新区大众基地排涝泵站安全鉴定现场安全检测报告》。检测结果评价应根据现状调查、安全检测结果，结合工程质量检查、勘察和运行观测等资料，对照相应的设计和施工标准综合分析后进行评价，其主要包括下列内容：

1、评价工程地质和水文地质条件；

2、对外观质量检测成果进行分析；

3、评价工程质量是否复核有关标准的规定，并满足工程运行要求；

4、为安全复核和评价提供符合工程实际的参数；

5、为工程维修养护或除险加固等提供指导性意见。

2.1.3工程测绘

根据《工程测量规范》（GB50026-2020）、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）等规定对泵站进行测绘，测绘内容如下：（1）泵站的平面、纵横断面（包括各特征高程）；（2）泵站上下游一定范围内内侧河道、外侧海涂的平面，以及内侧河道的纵断面、横断面。

测绘要求：

① 平面坐标要求采用宁波市2000坐标系，高程要求采用1985国家高程系统（二期）。

② 控制点要求埋设固定在不易破坏处，整个泵站控制点要求不少于4个。

③ 平面测量时，要求在不同部位连接处加密测量。

④水泵应测主要特征参数：检修层地面高程、启闭机层地面高程、交通桥桥面高程、水泵安装高程、水泵底高程、出口高程、上下游翼墙顶高程等。

⑤ 平面测量时，要求沿上下游翼墙和导墙的走线，测出翼墙和挡墙顶高程，测点间距不大于5m。

⑥底板高程测量时，要求测出4个角的高程，以及底板每个闸孔中间位置上下游边沿各一个测点的高程。

⑦ 泵站均要求测出每个机墩顶上下游处的高程。

⑧ 检修层桥板、启闭层桥板以及交通桥桥面的测量，原则同底板，要求能全面反映此部位的变形情况。

⑨ 提出的其它合理要求和有关规范规定的要求。

⑩ 要求提供测绘技术报告。

2.1.4地质勘查

根据国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、水利部《泵站与泵站工程地质勘察规范》（SL704-2015）、国标《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）等规定进行地质勘查，本次勘察的目的是查明泵闸地基影响深度范围内各土层的物理力学特性、分布厚度等工程地质条件，为安全鉴定复核计算提供相应的工程地质资料。

本工程勘测成果主要有：

（1）大众基地排捞泵站安全鉴定工程地质勘察报告一份。

（2）附图：

勘探孔平面布置图1：500

工程地质剖面图1：500

钻孔综合工程地质柱状图1：100

2.1.5泵站安全复核

根据《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）对前湾新区大众泵站安全复核，主要包括包括泵站工程规模、建筑物、机电设备、金属结构等。

2.1.5.1工程规模：应依据泵站所在地已批复的防洪、排涝、灌溉等规划，进行工程规模复核。

工程规模复核成果应确定泵站在现行运行条件下承受的各种水位组合、各特征扬程及流量，为建筑物、机电设备及金属结构复核提供计算依据；

2.1.5.2泵站建筑物复核对象应包括进水建筑物、泵房、出水建筑物及配套建筑物等。建筑物复核与评价的主要内容包括过流能力、抗渗稳定、抗滑稳定、抗浮稳定、抗倾稳定、地基稳定、结构强度及抗震安全性等。结合水闸的复核计算同步进行。

2.1.5.4金属结构安全复核包括闸门安全复核与启闭机安全复核。

2.1.5.5机电设备安全复核按《国家电气设备安全技术规范》（GB19517 -2009）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《水利水电工程机电设计技术规范》（SL511-2011）规定执行。泄洪及其他应急闸门的启闭机供电可靠性、电气设备安全应符合《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）的规定。根据《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015）对泵站机电设备安全进行评级，机电设备质量应重点评价实际质量是否满足运行要求。

2.1.6泵站安全评价和建议

根据《现状调查分析报告》、《现场安全检测报告》以及安全复核计算的成果，对泵站在运行中的安全状态进行综合评价，对泵站的安全类别评定提出建议，并提出相应的处理措施。

2.1.7泵站安全评价

根据《现状调查分析报告》、《现场安全检测报告》以及《安全复核报告》的成果，形成《安全评价报告》，对前湾新区大众泵站在运行中的安全状态进行综合评价，对泵站的安全类别评定标准提出建议，并指出需要加固的部位及加固内容。

2.2泵站安全评价成果审查

由鉴定审定部门或委托有关单位，主持召开泵站安全鉴定审查会，组织成立专家组，对泵站安全评价报告进行审查，形成泵站安全鉴定报告书；

2.3泵站安全鉴定报告书审定

鉴定审定部门审定并印发泵站安全鉴定报告书。

3.安全鉴定提交成果

3.1本次前湾新区大众泵站安全鉴定提交成果如下：

a、《前湾新区大众泵站现状测量报告》；

b、《前湾新区大众泵站现状调查分析报告》；

c、《前湾新区大众泵站安全检测报告》；

e、《前湾新区大众泵站安全评价地质勘察报告》。

d、《前湾新区大众泵站安全复核报告》；

f、《前湾新区大众泵站安全评价报告》。

三、人员要求

项目负责人一名，其他项目组成人员不少于4人。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| 1.合同履行期限 | 合同签订后60日内提交提交送审稿，按采购人进度安排完成最终编制成果。 |
| 2.付款方式 | （1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同价的40%作为预付款（采购人可以要求中标供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）。 （2）编制成果送审稿提交后，采购人支付合同价的30%作为进度款。 （3）编制成果最终提交并经采购人确认通过后，采购人支付至合同价的100%。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到符合采购人要求的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| 3.合同签订 | 按照采购文件的规定、成交供应商的采购响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 4.合同签订时间 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 5.其他 | 中标人不得将本项目转包，否则采购人视为中标人单方面违约，有权单方面终止合同， 中标人承担违约赔偿责任。 经采购人同意，个别工作内容中标人无相应资质的或工作成果不能满足招标人要求的，应由中标人将该部分工作分包给有相应资质的单位（接受工作委托的单位不得再次分包），相应费用均由中标人承担。接受分包的单位就分包项目承担连带责任，中标人与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定，中标人应当向发包人承担全部责任。 |

- 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为 QWZFCG24099     的 前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目 发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件二

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件三

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目（采购编号：QWZFCG24099   ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见报价文件“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 日历天。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖  章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期 ：

附件二

符合性自查表

| 序号 | 审查要求 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件三

商务技术文件自评分表

招标编号：QWZFCG24099

项目名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加 前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目 ，采购编号为QWZFCG24099，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件七

商务条款响应表

项目名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

采购编号：QWZFCG24099

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件八

用户需求书响应表

项目名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

采购编号：QWZFCG24099

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章用户需求书”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

开标一览表

项目名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

采购编号：QWZFCG24099

标项：1

| 序号 | 采购内容 | 合同履约期限 | 投标报价（总价）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前湾新区大众泵站安全鉴定 |  |  |  |

注：1、投标报价以人民币为结算单位。

▲2、项目名称应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

5、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件二

分项报价表

项目名称：前湾新区大众泵站安全鉴定采购项目

采购编号：QWZFCG24099

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  | / |  | 分别列出项目负责人及其他岗位人员工资。 |
| 1.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ....（可自行添加） |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：1、表格在不改变实质性内容的前提下可扩展。

2、人员工资不得低于宁波前湾新区规定的当年最低工资标准，否则评标委员有权将其作为无效投标处理。

供应商盖章：    （公章）

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |