宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务

公

开

招

标

文

件

采购人：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司（盖章）

采购代理机构：宁波欣科工程项目管理有限公司（盖章）

备案单位：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2024年6月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	15

第四章  合同样本	23

第五章  招标内容与服务需求	23

第六章  商务条款	31

第七章  附件	32

- 第一章  招标公告

项目概况 宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）登录本单位账号后获取招标文件，并于2024年8月16日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关办法，宁波欣科工程项目管理有限公司受宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司的委托，就宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、项目基本情况

采购编号：QWZFCG24075

项目名称：宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务

预算金额：480817元

最高限价：480817元

采购需求：

标项一

标项名称：宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

服务期限：接到采购人的检测通知后，60日历天内完成全部检测内容并出具所有检测报告。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：具有电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承修类五级及以上、承试类五级及以上。

三、获取招标文件

时间：2024年7月26日至2024年8月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月16日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号行政服务中心三楼328室）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2024年8月16日13：30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号行政服务中心三楼316室）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2其他事项：

2.1投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2.2标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南位于：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理-CA证书办理操作指南，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.5公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不得参加本项目。

2.6落实政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.7招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.8未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司

地址：宁波前湾新区越和路19号

项目联系人（询问）：傅老师

项目联系方式（询问）：0574-63075892

质疑联系人：龚老师

质疑联系方式：0574-63075892

2.采购代理机构信息

名称：宁波欣科工程项目管理有限公司

地址：慈溪市胜山镇工贸集团B座16楼

项目联系人（询问）：周秦惠

项目联系方式（询问）：0574-63819705

质疑联系人：何夏锋

质疑联系方式：0574-63819705

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

联系人 ：梅老师

监督投诉电话：0574-89388873

温馨提示：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政府采购云平台技术支持热线95763获取热线服务助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司。

2、“代理机构”系指宁波欣科工程项目管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供服务的供应商；

5、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区公共资源交易管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、招标代理费：本次代理服务费为8000元，由中标人在领取中标通知书之前支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。

五、投标保证金

1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、投标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人有权按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按相关规定承担相应的法律责任。

六、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括检验设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成项目的一切费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

“电子投标文件【含资格审查文件】、商务技术文件、报价文件”，电子投标文件中所须加盖供应商公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式见附件）

3、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）；

4、《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承修类五级及以上、承试类五级及以上。

5、中小企业声明函（格式见附件）；

6、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

7、供应商认为需要的其他资料。

（二）电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、商务条件自评分表（格式见附件）；

4、供应商一般情况（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明；投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）（格式见附件）；

6、商务条款响应表（格式见附件）；

7、技术条款响应表（格式见附件）；

8、类似业绩的合同汇总表（格式见附件），附相关证明资料；

9、拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见附件）；

10、投入本项目的服务人员组成表（格式见附件）；

11、投入本项目的设备组成表（格式见附件）；

12、商务技术评审表要求递交的相关资料；

13、供应商认为需要的其他资料。

（三）电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以选择（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的编制、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

（3）本项目供应商可以提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，将按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的电子投标文件存储于U盘中，以用于异常情况处理

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件的形式和递交：

分为电子投标文件和备份投标文件。

1.1、电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。资格审查文件，商务技术文件，报价文件。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。备份投标文件递交方式详见招标公告，逾期送达的不予接收，密封要求如下：须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：            备份投标文件            ；

（2）采购编号：                        ；

（3）项目名称：                            ；

（4）所投标项：              ；

（5）在     年   月    日    时    分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字，供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

1.3、备份投标文件的递交要求：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式：

（一）现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易窗口（宁波前湾新区兴慈一路296号），联系方式：许老师，0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。备份投标文件邮寄送达截止时间以采购公告规定的提交投标文件截止时间为准。逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购人（采购代理机构）在投标截止时间前半小时内于开标地点接受备份投标文件。

4、供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

十一、开评标程序

（一）招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，若供应商员需参加现场开标的，法定代表人参加开标会的应出具《法定代表人身份证明书》（格式见附件）及身份证明，授权代表参加开标会的应出具《法定代表人授权委托书》（格式见附件）及身份证明。供应商未参加政采云网上开标会议的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子招投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格审查文件及商务技术文件）：

（1）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，投标截止时间到后宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（开标现场不提供解密设备，供应商若现场参加开标会议的，须自行携带解密设备进行解密）。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（5）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）组织供应商进行电子投标文件解密，解密成功后开启“资格审查文件”、“商务技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

评标委员会对“资格审查文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由（如有）；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

（三）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）评标

1.评标委员会

1.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M（含）以内。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

2、评标原则与方法

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供的服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为该标项的第一预中标人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人。

2.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲2.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

2.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

2.5采购人不向落标方解释落标原因。

2.6资格性审查：采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

2.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

2.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

2.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

2.12推荐中标候选人

按评分结果由高到低排序，向采购人推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.13定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定综合得分排序第一的供应商为中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

3.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

8、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

▲十四、预算价

本项目预算价：480817元，投标总价超出预算价的投标无效。

▲十五、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、供应商有下列情形之一的视为供应商串通投标，其投标无效：

12.1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5、不同供应商的投标文件相互混装；

12.6、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十六、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、特别说明

1、本项目  是  专门面向中小企业采购。

- 2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

- 3、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 7、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

8、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为该标项的第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1为其他未列明行业。

1.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

▲3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务技术评分标准（兼商务技术评分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

▲3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4报价审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。报价审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按投标费率计算不一致的，以投标费率计算结果为准。

出现以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.8推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为该标项第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.9确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定综合得分排序第一的供应商为中标供应商。若中标供应商放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将该标项重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 |  | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 1、关于资格的承诺函（附件一）； 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（附件二）； 3、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）； 4、中小微企业声明函； |
| 2 |  | 本项目的特定资格要求 | 《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承修类五级及以上、承试类五级及以上 |
| 资格性审查结论 |  |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（商务技术评分表）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人提供2021年7月1日起（以合同签订日期为准）供应商承担过类似项目业绩(箱变检测)的，每提供1个得1分，最高2分。 注：投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。未能提供以上资料的不得分。 | 2分 |
|  | 企业认证 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备1项得1分，满分3分。 供应商需提供有效的证书扫描件加盖供应商公章，同时提供的证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3分 |
|  | 技术方案 | 根据供应商提供的项目了解及分析进行评议： 了解报告及分析内容详细、完整、有针对性的得5分 项目了解报告及分析内容一般，较有针对性的得3分 项目了解报告及分析笼统，不完整的得1分 | 5分 |
|  |  | 根据供应商提供的针对本项目实施方案进行评议： 方案完整详实、对项目制定了完整的实施计划的得10分； 方案基本完整、对项目各阶段制定了相对合理的实施计划的得7分； 方案有缺陷、内容简单笼统、不能完全满足采购人要求的得4分。 | 10分 |
|  |  | 根据供应商提供的项目现场的各项安全防范措施进行评议： 安全防范措施丰富，可操作性强，能够全面考虑到现场可能存在的安全隐患，为项目顺利进行提供有效支持的得10分； 安全防范措施基本到位，可操作性较好，能够应对现场常见的安全问题的得7分； 安全防范措施不到位，操作难度高，无法处理现场可能出现的安全问题的得4分。 | 10分 |
|  |  | 根据进度控制、质量保证措施详细性、可行性进行综合评议。 进度控制、质量保证措施详细、可行性强的，得10分； 进度控制、质量保证措施较详细、可行性较强的，得7分； 进度控制、质量保证措施不详细、可行性不强的，得4分。 | 10分 |
|  |  | 本次检测的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。 内容全面详细、分析到位、切实可行的得10分； 阐述内容基本完整、分析基本到位、基本可行的得7分； 阐述内容不全分析不到位、不可行的得4分。 | 10分 |
|  |  | 服务便捷性：针对服务便捷性优势方面的描述，包括服务机构基本情况、稳定性、项目实施期间配合服务的便捷程度等进行评定。 服务机构稳定性好、便捷程度高的得10分， 存在欠缺但基本满足采购需求的得7分， 服务便捷性低、机构设置不稳定的得4分， | 10分 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 |
| 2 | 本项目预算价为：标项一预算金额：480817元 ，投标总价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求（本项无需上传对应资料） | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 报价合理性（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若

关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

(标项一)价格评分表

| 投标商 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40 备注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

采购编号：

- 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                     项目编号：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《经济法》及                  （项目编号： ）经公开招投标的招标结果，确定乙方             为本项目标项  1  的中标人，现经双方协商一致，共同达成如下协议。

第一条 工作内容及要求

（一）检测规模

宁波前湾新区路灯专用箱变检测（试验），箱变容量为50KVA至200KVA，合计134台，主要分布在兴慈大道、兴慈一路至八路、滨海一路至六路、中兴一路等。

（二）检测内容

检测范围及要求如下（每台箱变）：

| 序号 | 检测项目 | 试验项目及依据 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 变压器 | 1、绝缘电阻测量 2、电压比测量及电压矢量关系校订 3、绕组电阻测量 依据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 二 | 进线电缆 | 1、铭牌数据 2、绝缘电阻 3、直流电压与泄漏 4、不平衡数据 依据GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 三 | 高低压柜 | - 绝缘电阻、工频耐压试验 - 电网接地电阻依据 - GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 四 | 继电保护 |  |

（三）检测报告提交时间及质量要求

1、检测报告提交时间：完成现场检测后7日历天内出具相应检测（试验）报告。

2、质量要求：相关规范、标准的要求。

3、检测报告数量要求：检测（试验）报告一式五份。

（四）检测工作进度要求

现场检测（试验）时间满足施工进度要求。乙方应委派业务代表及时了解施工现场阶段性检测（试验）需求，检测（试验）准备工作应该具有预见性，当接到甲方的检测（试验）申请后应及时安排检测（试验）工程师进场开展检测（试验）工作。一般乙方接到甲方检测（试验）申请当天或次日应该进场开展检测（试验）工作。

- 检测（试验）工作安全要求

1、乙方应对其委派去现场开展检测（试验）工作的人员人身安全负责。在整个服务期间，乙方的人员工伤事故的保险、人身意外伤害险和仪器设备保险由乙方自行投保。发生意外伤害等事故与甲方无涉。

2、乙方应组织对委派去现场开展检测（试验）工作的人员进行安全教育培训。

3、乙方应为去现场开展检测工作的人员发放安全帽、防护鞋等安全防护用品。

4、在现场开展检测（试验）工作的检测人员必须统一穿工作服和挂牌上岗，有明显的单位标识。

- 其他要求

1、应满足国家行业标准最低要求。

2、乙方应做好提前技术咨询服务工作，根据工地施工进度情况，提前提出现场检测（试验）应具备的条件和相关建议。

3、本次检测（试验）按检测（试验）范围所列项目进行，可在实际检测（试验）过程中根据项目实际情况或甲方要求，在不影响测试结果的前提下，允许在检测（试验）方案的基础上作相应调整。凡涉及到强制性标准的严格按标准进行，其它可根据国家、地方、行业技术标准、招投标文件或者相关协议进行检测（试验）。

第二条 合同金额

本合同金额为：报价（大写）：       元（￥        元）人民币。

第三条 付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付预付款即合同总价的40%。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

2、项目按甲方要求出具全部检测（试验）报告并经甲方审核通过后支付至合同总价的100%。

注：支付前成交乙方必须提供甲方认可的发票。

第四条 服务期限、服务方式、服务地点

服务期限：接到采购人的检测通知后，60日历天内完成全部检测内容并出具所有检测报告。

服务方式：甲方指定方式。

服务地点：甲方指定地点。

第五条 转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第六条 知识产权

乙方应保证准备提交或提交的全部提交物在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密。乙方应保证，如果其提交物使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，乙方已经获得权利人的适当授权。乙方应进一步保证，甲方使用其提交物在中国境内或境外没有且不会侵犯其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密，乙方应当使甲方免于承担因被指控侵犯上述权利而产生的任何责任，并赔偿甲方由此发生的所有成本、费用和损失。

第七条 履约保证金

1、履约保证金金额：合同总价的1%。

支付预付款前提交甲方，履约完成后五日内无息退还。

2、履约保证金形式：

可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行或保险公司出具的保函。

3、履约保证金不予退还或扣除情形：

①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，甲方还将罚没乙方的履约保证金。

②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用。

第八条 拟派项目人员

乙方根据投标文件承诺拟投入本项目服务人员，如下：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 备注（证书） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 检测人员 |  |  |
| 3 | 检测人员 |  |  |

- 在合同履约期间，投入人员应与投标承诺一致，若需更换，应获得甲方同意，且更换的人员资格条件不得低于投标时的资历。

- 乙方派往施工现场开展同一检测任务的专项检测工作的检测人员不得少于6名。检测工作中并要求佩戴实名工作牌。

- 验收

- 按照乙方提供的投标文件及乙方和甲方签订的政府采购合同为标准进行验收。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

（1）因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

（2）本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

（3）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

（4）乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方指定现场。

第十二条 甲方的责任

1、甲方向乙方提供的资料、数据及相关信息应当是真实、完整、合法、有效的。

2、甲方对检测（试验）报告有特殊要求，包括对检测（试验）结果有测量不确定度要求时，需在委托检验合同中声明。

3、甲方对检测（试验）报告结果有异议的，应在收到报告之日起（寄送报告的，以签收日期为准）十个工作日内向乙方提出。

4、甲方不得利用检测（试验）报告进行非法活动，不得私自涂改、变造报告形式和内容。对由上述行为而造成的一切后果乙方均不负任何法律责任，并保留追究相关方责任的权利。

5、甲方对乙方检验人员有回避要求的，需在合同中注明。未注明的，默认为无回避要求。

第十三条 乙方的责任

1、乙方作为具有独立法人资格的检测（试验）机构，所出具的检验报告完全基于其第三方公正立场，不受其它方面的干预和影响。

2、乙方对需要偏离原定检测方法的需及时告知甲方，得到甲方确认后方可实施。

3、乙方按甲方要求发放检测（试验）报告。

4、乙方提供的每台箱变检测（试验）报告须含元器件有无更换的建议及维保建议。

5、乙方对每台箱变检测（试验）过程做好影像资料的记录，检测（试验）报告提交时一并提供给甲方。

6、乙方须向电力相关部门办理临时停电手续，相关费用由乙方自行承担，已包含在合同总价中。

第十四条 违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应退还已支付的预付款，并按合同价款的20%向甲方赔偿。

2、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，乙方退还已支付的预付款，并可要求乙方偿付合同款总额30%的违约金。

3、乙方更换项目负责人须向甲方支付违约金1万元/次，更换其他检测（试验）人员须向甲方支付违约金0.5万元/次，从合同价款中扣除。

4、乙方按照招标文件规定的检测方式及数量提供检测（试验）服务，若甲方发现检测（试验）未达到规定数量的，提出整改要求，整改不及时或整改效果不到位的，处违约金1万元/次，从合同价款中扣除。

5、乙方未按约定期限提交检测（试验）报告的,对超出日期按1000元/天计取赔偿违约金，从合同价款中扣除。

6、乙方未按检测（试验）标准进行检测，致使检测报告未达到招标文件质量要求标准的，处以合同价款的10%违约金。

7、乙方提交检测（试验）报告时，未能提供每台箱变检测的影像资料，处违约金800元/台，在余款支付时扣除。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  甲乙双方为本协议服务之目的，为彼此发生的任何通知均采用书面形式送达对方，被通知方需签收书面回执。

第十七条  本项目的招标文件，乙方的投标文件及书面承诺均作为签订本协议的依据与组成部分，与本协议具有同等效力。若有歧义，以有利于甲方的原则进行解释。

第十八条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

第十九条  本协议一式    份，甲乙双方各执    份，由双方法定代表人或其授权代表签字、盖公章后生效。

第二十条  本协议应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二十一条  其他未尽事宜，由甲乙双方协商确定。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第五章  招标内容与服务需求

一、项目概述

宁波前湾新区路灯专用箱变检测（试验），箱变容量为50KVA至200KVA，合计134台，主要分布在兴慈大道、兴慈一路至八路、滨海一路至六路、中兴一路等。

- 采购标的需执行的标准规范

GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

三、服务内容及具体服务要求：

1、服务内容：

路灯箱变检测（试验），同时出具的检测（试验）报告须含元器件的更换建议和箱变维保的建议等。

2、检测内容（每台箱变）：

| 一 | 变压器 | 1、绝缘电阻测量 2、电压比测量及电压矢量关系校订 3、绕组电阻测量 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 进线电缆 | 1、铭牌数据 2、绝缘电阻 3、直流电压与泄漏 4、不平衡数据 |
| 三 | 高低压柜 | - 1、绝缘电阻、工频耐压试验 - 2、电网接地电阻 |
| 四 | 继电保护 |  |

四、检测报告提交时间及质量要求

1、检测报告提交时间：完成现场检测后7日历天内出具相应检测报告。

2、质量要求：相关规范、标准的要求。

3、检测报告数量要求：正式检测（试验）报告一式五份。

五、检测（试验）工作进度要求

1、 现场检测（试验）及出具检测报告时间（60日历天内）。中标人应委派业务代表及时了解施工现场检测（试验）需求，检测（试验）准备工作应该具有预见性，当接到采购人的检测（试验）通知后应及时安排检测（试验）工程师进场开展检测（试验）工作。一般中标人接到采购人检测（试验）通知当天或次日应该进场开展检测工作。

2、中标人完成现场检测（试验）后7个工作日内出具相应检测报告。

五、检测工作安全要求

1、中标人应对其委派去现场开展检测（试验）工作的人员人身安全负责。在整个服务期间，中标人的人员工伤事故的保险、人身意外伤害险和仪器设备保险由中标人自行投保。发生意外伤害等事故与采购人无涉。

2、中标人应组织对委派去现场开展检测（试验）工作的人员进行安全教育培训。

3、中标人应为去现场开展检测（试验）工作的人员发放安全帽、防护鞋等安全防护用品。

4、在现场开展检测（试验）工作的检测（试验）人员必须统一穿工作服和挂牌上岗，有明显的单位标识。

六、检测设施、设备配备基本要求

▲1、检测（试验）设施配备基本要求：应配置性能优良的检测（试验）设备和交通工具。

2、检测（试验）设备配备基本要求：满足检测资质和计量认证相关要求。

七、检测标准

检测标准：应符合检测现行标准包括但不限于下表所列，如国家颁布最新标准应适用最新版本，规范相互有冲突的就严执行。

| 序号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |  |
| 2 | GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  |

八、其他要求

1、应满足国家行业标准最低要求。

2、中标人应做好提前技术咨询服务工作，根据工地施工进度情况，提前提出现场检测（试验）应具备的条件和相关建议。

3、本次检测（试验）按检测（试验）范围所列项目进行，可在实际检测（试验）过程中根据项目实际情况或采购人要求，在不影响测试结果的前提下，允许在检测（试验）方案的基础上作相应调整。凡涉及到强制性标准的严格按标准进行，其它可根据国家、地方、行业技术标准、招投标文件或者相关协议和设计方案进行检测（试验）。

九、人员要求

▲1、下表所列为采购人针对本项目人员配备最低要求。投标人根据项目实际需求及自身情况配备，但必须满足最低要求

| 序号 | 岗位 | 要求 | 人数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具有中级及以上职称证书 | 1 |
| 2 | 检测人员 | 具有高压电工作业操作证 | 2 |
| 3 | 检测人员 | 具有电气试验作业操作证 | 4 |
| 合计 |  |  | 7 |

注：供应商配备的以上人员，不得相互兼任。在合同签订前，投标人须完成以上人员的配备，否则取消中标资格。

2、在合同履约期间，投入人员应与投标承诺一致，若需更换，应获得采购人同意，且更换的人员资格条件不得低于投标时的资历。同时更换项目负责人须向采购人支付违约金1万元/次，更换其他检测人员须向采购人支付违约金0.5万元/次。

3、中标人派往施工现场开展同一检测任务的专项检测工作的检测人员不得少于6名。检测工作中并要求佩戴实名工作牌。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 条款 | 详细商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付预付款即合同总价的40%。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定） 2、项目按甲方要求出具全部检测（试验）报告后支付至合同总价的100%。 注：支付前成交乙方必须提供甲方认可的发票。 |
| 2 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同总价的1%。 支付预付款前提交甲方，履约完成后五日内无息退还。 2、履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行或保险公司出具的保函。 3、履约保证金不予退还或扣除情形： ①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，甲方还将罚没乙方的履约保证金。 ②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用。 |
| 3 | 转包与分包 | 本项目不得转包，未经采购人同意不得分包。 |
| 4 | 合同条款 | 详见第五章《合同主要条款》。 |

- 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为     的                        发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件二

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的       （采购编号：     ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件二

符合性自查表

| 序号 | 审查要求 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件三

商务条件自评分表

招标编号：              项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加      ，采购编号为       ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件七

商务条款响应表

项目名称：

采购编号：

| 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件八

技术条款响应表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与服务需求”中的“技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件九

自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似业绩的合同汇总表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签订日期 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：附评分标准要求提供的相关资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件十

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： | 性别： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执业或职业资格： |  |  |  |
|  | 学历： |  |  | 职称： |
|  | 工作年限： |  |  | 其他证书情况： |
| 自 | 至 | 承担过类似项目相关经验 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |

备注：

1、项目负责人一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件十一

投入本项目的服务人员组成表

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.后附身份证、相关证书复印件等加盖供应商公章。

2.此表在不改变格式内容时，可自行制作

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件十二

投入本项目的设备组成表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附：设备照片、发票等复印件加盖供应商公章（若有）。

注：此表在不改变格式内容时，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

标项     报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

开标一览表

项目名称：

| 标项 | 服务内容 | 投标报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯箱变检测（试验），同时出具的检测（试验）报告须含元器件的更换建议和箱变维保的建议等。 | 元 | 接到采购人的检测通知后，60日历天内完成全部检测内容并出具所有检测报告。 |
| 投标声明 |  |  |  |

注:

1、本项目投标采用人民币报价。

2、有关投标报价有其他优惠等均应在投标声明中载明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件二

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                （单位名称）的                    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 宁波前湾新区2024年度路灯箱变检测（试验）服务（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于          企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件三

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）（参考用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |