政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：NBITC-202430574G-1

项目名称：宁波市公安局高新技术产业开发区分局硒鼓定点供货项目（重发）

招 标 人：宁波市公安局高新技术开发区分局

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

2024年8月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  供应商须知	16

第四章  评标方法及评标标准	28

第五章  合同文本	36

第六章　投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

项目概况 宁波市公安局高新技术产业开发区分局硒鼓定点供货项目（重发）的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2024年9月18日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202430574G-1

项目名称:宁波市公安局高新技术产业开发区分局硒鼓定点供货项目（重发）

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：/

招标需求：详见招标文件第二章招标需求。

标项名称：硒鼓定点供货

数量:1

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章招标需求。

备注：详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2024年9月6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月18日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

电子备份文件及演示存储递交地址：高新区广贤路997号南楼三楼311室（高新区公共资源交易中心）

开标时间：2024年 9月18日9：00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3、供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于2024年9月18日上午9:00前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：高新区广贤路997号南楼三楼307室（高新区公共资源交易中心）。

4、开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6、开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7、投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：宁波市公安局高新技术开发区分局

地址：高新区玉兰路56号

项目联系人（询问）：吴警官

项目联系方式（询问）：0574-87738530

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：0574-87738576

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

项目联系人（询问）：陈若水、姚露泽、应嘉奕

项目联系方式（询问）：0574-87357607

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波高新区政府采购管理办公室

地    址：宁波高新区广贤路999号

传    真：/

联系人 ：王老师

监督投诉电话：0574-89288727

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  招标需求

- 本项目为宁波市公安局高新技术产业开发区分局打印机、复印机耗材采购（打印机（墨粉、硒鼓、色带）、复印机（墨粉、硒鼓、废粉盒）），采购人现有设备情况如下：

| 序号 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 打印机 |  |  |
| 1 | 惠普 | P2055D |
| 2 | 惠普 | M454D |
| 3 | 惠普 | M254DN |
| 4 | 联想 | LJ2655DN |
| 5 | 惠普 | M203DN |
| 6 | 惠普 | M252N |
| 7 | 惠普 | LASERJRT PROM202N |
| 8 | 得实DS | 5400HPRO |
| 9 | 三星 | M2876HN |
| 10 | 惠普 | M401DN |
| 11 | 惠普 | M254NW |
| 12 | 惠普 | L411A |
| 13 | 惠普 | M202N |
| 14 | 惠普 | M553 |
| 15 | 惠普 | 1106 |
| 16 | 惠普 | 400M451D |
| 17 | 惠普 | 5200L |
| 18 | 印美 | FP-8800K |
| 19 | 惠普 | M252N |
| 20 | 惠普 | LaserJet1150 |
| 21 | 爱普生EPSON | R3000 |
| 22 | 惠普 | M403D |
| 23 | 惠普 | M252N |
| 24 | 得实DS | 5400 |
| 25 | 理光SP | C261DNW |
| 26 | 富士通 | DPK810P |
| 27 | 惠普 | 3525 |
| 28 | 惠普 | 1108 |
| 29 | 惠普 | 1025 |
| 30 | 惠普 | 2035 |
| 31 | 兄弟 | L9310CDW |
| 32 | 惠普 | M403DN |
| 33 | 惠普 | M227 |
| 34 | 惠普 | 451DN |
| 35 | 惠普 | cp3525 |
| 36 | 立思辰 | GB3531cdn |
| 37 | 北洋 | BTP2100 |
| 38 | 立思辰 | GA7530cdn |
| 39 | 得力 | DM28ADN |
| 复印机 |  |  |
| 1 | 佳能 | 2420L |
| 2 | 施乐 | C3370CPS |
| 3 | 理光 | MPC2011SP |
| 4 | 理光 | PICOH AFICIO MP3350B |
| 5 | 施乐 | 3065 |
| 6 | 理光 | MP2001L |
| 7 | 立思辰 | GA9540cdn |

- 备注：▲1、供应商所投产品必须为原装产品或办公设备型号对应的耗材型号，若供货时产品非原装，与办公设备型号不匹配，影响使用人工作的，采购人将有权终止合同，并没收履约保证金，情节严重的按合同处罚约定执行。

▲2、如实际使用过程中业主需求的硒鼓，不在本次采购范围内的，则以则以耗材官网报价为准，结合中标下浮率结算。

- 三、商务需求

| 序号 | 项目 | 采购商务要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 报价 | 1、本项目报价为下浮率；以各品牌官网耗材报价为基准价，报下浮率结算；下浮率为负数，表示下浮，下浮率为正数表示上浮，以%号为单位，保留整数；本项目设有报价下浮率最高限价0%，超出限价的视为无效投标。 2、报价是履行合同的最终价格，是履行合同的最终价格，应根据采购项目要求包括货款、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，即交钥匙价）。 |
| ▲2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| ▲3 | 付款条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%作为预付款，支付频率为每季度结算，结算抵扣完预付款后才予以继续支付款项。（在合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适应以上规定。） 每季度结算款项=每季度实际供货的耗材数量×【耗材官网报价×（1-中标浮动率）】 |
| 4 | 履约保证金 | / |
| ▲5 | 质量保证 | 1、中标人确保提供的货物完全是崭新产品。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责； 2、质保期大于18个月，时间从采购人验收合格之日起计算； 3、质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换。 |
| ▲6 | 免费维修的响应期限 | 7x24小时免费上门保修服务和技术服务支持，对于影响正常运行的故障，供应商的工程师及其它相关技术人员必须在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至故障排除。 |
| 7 | 培训要求 | 在采购人安装现场对采购人进行操作培训；为采购人提供基本原理、操作、日常维护及基础分析理论课程。 |
| 8 | 合同终止 | 1、中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任； 2、因不可抗因素，采购人有权单方终止合同。 |

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：宁波市公安局高新技术开发区分局 |
| 2 | 招标代理机构：宁波市国际招标有限公司 地址：高新区玉兰路56号 项目联系人（询问）：吴警官 项目联系方式（询问）：0574-87738530 |
| 3 | 发布媒体： 浙江政府采购网 www.zjzfcg.gov.cn 宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com |
| ▲4 | 合格的投标货物/服务来源：中国境内提供的货物/服务。 |
| 5 | 现场考察或开标前答疑会：供应商宜自行组织现场踏勘，开标前答疑会不组织。 |
| 6 | 备选投标方案：不允许 |
| ▲7 | 采购预算金额及最高限价：见招标公告 投标报价超过预算金额或最高限价的投标将作无效投标处理。 |
| ▲8 | 投标报价及费用： 1、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于货款、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，即交钥匙价，采购人不再另行支付其他费用。 2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。 3、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。 4、本项目投标报价为综合下浮率；以各品牌官网耗材报价为基准价，报下浮率结算；下浮率为负数，表示下浮，下浮率为正数表示上浮，以%号为单位，保留整数；本项目设有报价下浮率最高限价0%，超出限价的视为无效投标。 5、供应商应按招标文件要求认真填写“报价一览表”和“分项报价表” |
| ▲9 | 投标有效期： 90 天 |
| ▲10 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 投标文件组成： 资格证明文件组成： （1）▲关于资格的承诺函（格式见附件）； （2）▲法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）； 商务技术文件组成： （1）▲法定代表人（或负责人）授权委托书或法定代表人（或负责人）身份证明（格式见附件）； （2）▲法定代表授权人社保证明（格式见附件）； （3）▲技术条款响应表（格式见附件）； （4）▲商务条款响应表（格式见附件）； （5）供货服务方案及实力； （6）增值服务方案； （7）售后服务方案； （8）投入本项目的团队人员情况（附件六）； （9）同类项目业绩表（附件八）； （10）第四章“评标标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）； （11）供应商认为需要提供的其它材料。 投标报价文件组成： （1）▲开标一览表（格式见附件）； （2）▲投标函（格式见附件）； （3）投标价格明细表（格式见附件）； （4）中小企业声明函（如是，请提供）（格式见附件）； （5）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）（格式见附件）。 |
| 12 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 |
| 13 | 投标截止时间及地点：2024年9月18 日9：00（北京时间） 高新区广贤路997号南楼三楼307室（高新区公共资源交易中心），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”行在线制作并提交投标文件（电子投标）。 |
| 14 | 开标时间及地点：2024年9月18日9：00（北京时间） 高新区广贤路997号南楼三楼307室（高新区公共资源交易中心），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起 30 日内。 |
| 16 | 履约保证金金额：无 |
| 17 | 1、本项目代理服务费人民币柒仟伍佰元整由成交供应商支付，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。 2、中标人应当在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 3、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4、服务费缴纳： 账户名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 银行账号：94090154800000191 |

供应商须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1 招标人：宁波市公安局高新技术开发区分局

1.2.2 招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

1.2.3 供应商、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4 货物：系指供应商按照采购文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5 服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7 采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8 发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、供应商、投标服务

2.1合格的供应商：指符合招标公告申请人的资格要求的供应商。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3供应商名称：投标文件供应商名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标服务来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.2.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

2.3供应商代表

2.3.1若供应商代表不是法定代表人（或负责人），投标文件须提供《法定代表人（或负责人）授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人（或负责人）授权委托书》）；

2.3.2若供应商代表是法定代表人（或负责人），投标文件无须提供《法定代表人（或负责人）授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人（或负责人）身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1招标人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1招标人或者招标代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中招标代理机构将依据“开标一览表”唱出各供应商的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1供应商应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制。供应商应按资信商务技术文件、投标报价文件分别编制。第六章未提供格式的，供应商自拟。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3投标文件的签署、盖章

7.3.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3.2电子投标文件：

（1）电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）采购文件第六章　投标文件格式中标明加盖供应商全称（公章）或签字的，加盖供应商全称（公章）部分采用CA签章，签字部分由法定代表人（或负责人）或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人（或负责人）签署的法定代表人（或负责人）授权书。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和视频演示存储的U盘（如有）用封袋密封后递交。

（4）电子备份投标文件和视频演示存储的U盘（如有）须在封袋上分别注明：

1）注    明：“电子备份投标文件”    ；

2）采购编号：                                               ；

3）项目名称：                                               ；

4）所投标项（如有多个标项须填写）：                         ；

5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

6）供应商的名称：                                           。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或负责人）（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

7.4投标文件的制作

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.5投标文件的密封、标记和递送

7.5.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.5.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.5.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.5.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.5.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

7.6投标文件的递交

▲7.6.1电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

7.6.2电子备份投标文件：应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：高新区广贤路997号南楼三楼307室（高新区公共资源交易中心）。

电子备份投标文件密封破损导致不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

7.6.3逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

7.6.4投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向招标人提交正式文件。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1招标代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收备份投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

（1）逾期送达的投标文件；

（2）未按照采购文件要求密封的投标文件；

（3）未购买采购文件的供应商的投标文件。

8.2 开标

8.2.1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

8.2.2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

8.2.3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（2.1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2.2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（2.3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（2.4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（2.5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受招标人的委托，招标代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由招标人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、招标人和招标代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1招标人确定中标人的，招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人，招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10.1.3评标委员会受招标人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.4招标人、招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用民法典，招标人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，招标人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与招标人签订政府采购合同的，招标人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金（本项目不适用）

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向招标人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与招标人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，招标人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给招标人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

11.4.4履约保证金的退还由合同进行约定。

采购文件要求提交履约保证金，中标人拒绝提交的，招标人、招标代理机构有权不予退还其投标保证金。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制采购文件，审查供应商资格，组织供应商踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

13.7执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

13.8执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，招标人、招标代理机构将不予受理（对于招标人、招标代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商全称（公章）；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5招标人、招标代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6招标人、招标代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 招标人、招标代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由技术商务分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各供应商进行独立评审，对各供应商的综合评分=技术商务分+价格分。

4、各供应商最终得分：计算各评标委员会成员对各供应商的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各供应商最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

6、推荐中标候选人名单：评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的制造商为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，招标人或者招标代理机构应当及时补抽评审专家，或者经招标人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

2、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3、通过资格审查的合格供应商不足三家的，不得评标。

4、通过符合性审查的有效供应商不足三家的，不得进入下一步评标程序。

5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后30分钟内）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项项投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购标项，采购文件中应载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品为超融合平台。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

11、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3）不同供应商的投标文件相互混装；

12、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当按照本章评标程序中“澄清或者说明”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

13、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（1）通过资格审查、符合性审查的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会对供应商投标文件报价有修正的，供应商不予确认的；

（12） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商参与同一标项投标的；

（13）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（14）评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的；

（15）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的；

（16）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）、资格审查

本项目为资格后审，由招标人、招标代理机构对供应商的资格进行审查。资格审查不合格的供应商，不得进入下一步程序。资格审查后，合格的供应商不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 招标人、招标代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求供应商提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）、符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的供应商，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效供应商不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评标委员会审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称； | 投标文件供应商名称、采购文件购买人名称应当一致； |  |
| 2 | 法定代表人（或负责人）授权委托书或法定代表人（或负责人）身份证明； | 详见供应商须知正文2.3供应商代表； |  |
| 3 | 投标有效期； | 详见供应商须知前附表▲9； |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章； | 详见供应商须知正文7.3投标文件的签署、盖章； |  |
| 5 | 投标文件组成； | 详见供应商须知前正文▲7.1； |  |
| 6 | 投标报价； | 详见供应商须知前附表8； |  |
| 7 | 商务实质性条款（带▲号条款）； | 详见第二章招标需求； |  |
| 8 | 技术实质性条款（带▲号条款）； | 详见第二章招标需求； |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形； | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件； |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 关于资格的承诺函。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）、澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖供应商全称（公章），或者由法定代表人（或负责人）或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由招标代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）、投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评标委员会打分表）”对照供应商投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各供应商的价格得分。评标委员会成员对各供应商进行综合评分。各供应商的综合评分=技术商务分+价格分。

（五）、确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各供应商最终得分：计算各评标委员会成员对各供应商的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3、确定中标候选人名单：评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。

（六）、编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

2、评标结束。

评标标准（兼评标委员会打分表）

| 供应商 分值 |  | 分值 | 主客观分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术和商务分70分 | 1、招标需求响应性（10分）：完全响应采购文件第二章所有指标的得10分，每负偏离一条扣2分。 | 10 | 客观分 |
|  | 2、评标委员会根据供应商完整的供货及配送方案，且供货及配送方案是否切合本项目的实际进行评议（8分）： 备货充足，配送方案科学、合理、可行，具有时效性的得8分； 备货能力、配送方案基本满足招标需求的得5分； 备货能力、配送方案存在缺陷，只能部分满足招标需求的得2分。 | 8 | 主观分 |
|  | 3、评标委员会根据供应商的质量保证措施方案，包括进货渠道等进行评议（8分）： 质量保证措施合理、可行，供货渠道正规，能提供产品质量保证证明等资料的得8分； 质量保证措施基本满足招标需求的得5分； 质量保证措施存在缺陷，只能部分满足招标需求的得2分。 | 8 | 主观分 |
|  | 4、评标委员会根据供应商的应急方案，包括对用量激增、货源短缺、货物质量不达标等情况出现时的处理措施进行评议（8分）： 应急方案科学、合理、可行的得8分； 应急方案基本满足招标需求的得5分； 应急方案存在缺陷，只能部分满足招标需求的得2分。 | 8 | 主观分 |
|  | 5、评标委员会对供应商在服务过程中对办公打印设备的耗材流程管理制度及措施进行评议（8分）： 方案、措施科学、合理、可行的得8分； 方案、措施基本满足招标需求的得5分； 方案、措施存在缺陷，只能部分满足招标需求的得2分。 | 8 | 主观分 |
|  | 6、评标委员会对供应商提供的服务响应时间、故障解决方案等售后服务方案进行评议（8分）： 服务响应快速，故障解决方案合理、可行的得8分； 服务响应时间、故障解决方案基本满足招标需求的得5分； 服务响应时间、故障解决方案存在缺陷，无法满足招标需求的得2分。 | 8 | 主观分 |
|  | 7、投标人供货实力（3分） 投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书齐全的得3分，少1个证书扣1分，扣完为止； | 3 | 客观分 |
|  | 8、评标委员会对供应商提供的退换货方案进行评议（8分）： 退换货方案合理、可行、高效的得8分； 退换货方案基本满足招标需求的得5分； 退换货方案存在缺陷，只能部分满足招标需求的得2分。 | 8 | 主观分 |
|  | 9、评标委员会对供应商的优惠措施和合理化建议进行评议（6分）： 方案合理、可行，优惠措施具有实际意义和价值的得6分； 方案基本合理、可行，优惠措施基本符合采购人需求4分 合理化建议或优惠措施力度没有实际意义或价值的得2分。 | 6 | 主观分 |
|  | 10、业绩（3分）： 供应商2021年1月1日（合同签订时间为准）至今，具有类似项目采购配送服务业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。同一业主不累计得分。 同时提供合同扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 价格分30分 | 如供应商为小微企业，则参与评审价=（1+报价下浮率）×（1-10%） 如供应商非小微企业，则参与评审价=（1+报价下浮率） 满足招标文件要求且参与评审价最低的为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 其他报价下浮率得分=(基准价／参与评审的价格)×30%×100 *本项目报价以报投标下浮率为准，设有报价下浮率最高限价0%，报价下浮率＞0%的视为无效投标。 | 30 | 客观分 |

注：1、小数点后保留两位数。2、各评委成员自行按以上参考分值评分。3、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                                 年  月  日

# 第五章  合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                   
电    话：                传  真：           地  址：

根据  （项目名称）  （项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

中标下浮率：____________________________________。

三、采购需求中实质性条款：

1、…..

2、…..

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

一、资信商务技术文件格式

1、资信商务技术文件的外包装封面格式：

资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、资信商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3、关于资格的承诺函：

关于资格的承诺函

致：_______     __（招标人名称）：

_______     __（供应商名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就供应商资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

供应商全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

4、法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

5、法定代表人（或负责人）授权委托书格式（授权代表参加投标的须提供）：

法定代表人（或负责人）授权委托书

致：_______     __（招标人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（或负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商全称（公章）：

年    月    日

附：1、法定代表人（或负责人）及授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明；

6、法定代表人（或负责人）身份证明格式（法定代表人（或负责人）参加投标的须提供）：

法定代表人（或负责人）身份证明

致：_______     __（招标人名称） ：

我单位_______     __（供应商名称）的法定代表人（或负责人）为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人（或负责人）一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人（或负责人）信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

供应商全称（公章）：

年    月    日

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件（正反面）：

7、技术条款响应表

标项：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 注：须与第二章招标需求中“一、项目清单 二、技术要求”进行响应。如有负偏离或正偏离的逐条列出。如无任何负偏离，可在表内填入：“对第二章招标需求一、项目清单 二、技术要求无任何负偏离”的文字。

供应商全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

8、商务条款响应表

标项：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：须与第二章招标需求三、商务需求 逐项比较填写。

供应商全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

二、投标报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3、开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：         项目名称：

标项：

| 序号 | 项目名称 | 国产/原装综合报价（下浮率%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - % |  |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报作无效处理。

供应商全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

标    项：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 单价统一下浮率 |  |  |  |  |  |

4、投标函格式：

投 标 函

致宁波市国际招标有限公司：

（供应商全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“供应商须知及前附表”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（3） 保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5） 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（6） 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖章）：

法定代表人（或负责人）或被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

5、同类业绩情况一览表：

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

供应商（盖章）：

日           期：

6、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

7、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |