临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：NBITC-202431400G-BL115

采 购 人：宁波市北仑区教育局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年12月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、中标后中标人须提供纸质投标文件二套。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	20

第四章  采购合同样本	29

第五章  招标内容与技术需求	38

第六章  商务条款	38

第七章  附件	116

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年12月20日

项目概况 临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目的的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2025年01月09日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202431400G-BL115

项目名称：临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目

预算金额（元）：907399

最高限价（元）：907399

采购需求：

标项名称: 实验设备采购

数量: 1

预算金额（元）：907399

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件“第五章 招标内容与技术需求”。

备注：/

合同履约期限：标项 1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：货物全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业制造，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月20日至2024年12月27日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月09日 09: 30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年01月09日 09: 30（北京时间）

开标地点（网址）：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市北仑区教育局

地    址：宁波市北仑区四明山路773号行政大楼B座四楼

传    真：/

项目联系人（询问）：严老师

项目联系方式（询问）：0574-86889299

质疑联系人：谢老师

质疑联系方式：0574-86889299

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传   真：/

项目联系人（询问）：郑灵、应波、应嘉奕、陈若水、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87128864、0574-87629230

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市北仑区财政局政府采购办公室

地    址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传    真：/

联 系 人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

投标人须知前附表

注：1、本须知前附表是对投标人须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2、本附表中“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即按无效投标处理。

| 序号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | NBITC-202431400G-BL115 |
| 2 | 采购人 | 名称：宁波市北仑区教育局 地址：宁波市北仑区四明山路773号行政大楼B座四楼 联系人：严老师 电话：0574-86889299 |
| 3 | 招标代理机构 | 名称：宁波市国际招标有限公司 地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室 联系人：郑灵、应波、应嘉奕、陈若水、严锋 电话：0574－87128864、0574-87629230 |
| 4 | 采购项目名称 | 临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目 |
| 投标基本原则 |  |  |
| ★5 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标报价 | 1、报价以人民币元为计算单位。 2、投标报价：包括但不限于设备和材料采购、运输及装卸、安装、调试、产品保护、竣工验收、技术培训、保修期内的售后服务、备品备件、利润、税金等全部费用。 |
| ★7 | 最高限价 | 最高限价：人民币 907399元 注：投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
| ★8 | 投标有效期 | 90日历天（从开标日起计算） |
| 投标文件准备与递交 |  |  |
| ★9 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 10 | 投标文件份数 | ★1、上传政采云系统的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）一份； 2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。； 3、纸质文件：中标单位在中标结果发布后3个工作日内提供资格文件、商务和技术文件、报价文件1份。 |
| 11 | 投标截止日期 | 2025年01月09日09点 30分（北京时间） 投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 。 |
| 12 | 开标日期、地点 | 2025年01月09日09点 30分（北京时间） 开标地点（网址）：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| ★14 | 招标文件答疑 | 投标人对招标文件的任何疑问，请通过书面形式提出。 |
| 15 | 中标原则 | 详见评标细则 |
| 16 |  | 投标人的排名按总得分从高至低排序，得分一致的，以其中投标报价低者排名在前，如投标报价也相同则由抽签确定排名。 |
| 17 | 中标人放弃中标后的处理 | 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 18 | 中标服务费 | 1、中标服务费：本招标公司按中介超市中选服务金额向中标人收取中标服务费10889.00元整。 2、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 3、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4、服务费缴纳： 开户名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 账 号：94090154800000191 |
| 合同通用条款 |  |  |
| ★19 | 交货时间 | 合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装调试并通过验收。 |
| 20 | 交货地点 | 宁波市北仑区，具体地点由采购人指定。 |
| ★21 | 付款方式 | 1、合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款；（若在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，采购人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） 2、货到指定地点安装调试完成并经采购人验收、审核通过后7个工作日内支付至合同金额的100%。 |
| 22 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| ★23 | 预付款担保 | 预付款担保金额：同预付款相等金额； 预付款担保形式：银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； 预付款担保提交时间：合同签订，项目具备实施条件后7个工作日内； 预付款担保期限：自采购人支付预付款之日起至预付款扣完之日止； 预付款担保的退还：预付款扣完后退还预付款担保。 |
| ★24 | 质量保证期（或保修期） | 36个月，自采购人验收合格之日起计算。 在质保期内，供应商承担由于产品本身引起的任何问题的维修及更换（人为造成的损坏除外）。质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计。 |
| ★25 | 质量标准 | 达到国家相关质量验收标准。 |
| 26 | 验收标准及要求 | 1、按照中标供应商提供的投标文件（包括承诺）及中标供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 2、采购人有权自行或委托专家对产品进行验收，验收费用由中标人承担，若验收不合格则采购人将对货物进行退货或者赔款处理，如退货后重新交货的货物仍不能通过验收，采购人有权取消合同，中标人承担全部责任。 |
| 27 | 售后服务要求 | 供应商应为本项目设立售后服务点，提供7*24小时电话咨询服务，质保期内4小时现场响应服务，质保期外12小时内现场响应服务。 |
| 28 | 备品备件 | 质保期满后3年主要零配件报价单、质保期满后维护费及其关服务内容，并列出清单及价格，不计入投标总价。 |
| 29 | 其他要求 | 搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标供应商进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标供应商支付。 |
| ★30 | 授予合同 | 按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ★31 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内签订。 |
| 32 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 33 | 质疑期及接收人 | 1、投标人如认为招标文件存在限制性、排他性或者其他违法等内容，使自己权益受到损害的，应在已获取或应当获取本招标文件7个工作日内提出质疑。质疑书必须按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》规定。 2、接收质疑书联系人：夏伟立 联系电话：0574-87128864 |

投标人须知正文

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

合格的投标货物或服务：应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

本项目合格的货物来源：国内，不允许进口。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区教育局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的设备、备品备件供货等。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的产品的升级、调试、运维、培训以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市北仑区政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

五、投标报价

5.1投标报价货币为人民币，投标报价包括但不限于设备和材料采购、运输及装卸、安装、调试、产品保护、竣工验收、技术培训、保修期内的售后服务、备品备件、利润、税金等全部费用。

5.2供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.3投标文件的货币单位为人民币元。

5.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件按本章第八条投标文件的组成编制。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

★A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

★A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标人承诺书；（格式见附件）

★A4、中小企业声明函；（格式见附件）

A5、残疾人福利性单位声明函；（格式见附件）

A6、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）；（格式见附件）

A7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- 第二册：商务和技术文件

★B1、投标书；（格式见附件）

B2、法定代表人身份证明；（格式见附件）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；（格式见附件）

★B5、商务条款响应表；（格式见附件）

★B6、技术条款响应表；（格式见附件）

B7、投标货物清单；（格式见附件）

B8、产品技术性能说明；（格式自拟）

（1）品牌、产品结构特点和工艺说明；

（2）主要材质说明；

（3）主要材料的规格品牌介绍；

……

B9、备品备件及工具清单；（格式见附件）

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、设备布局；（格式自拟）

B12、水电对接方案；（格式自拟）

B13、安装调试方案；（格式自拟）

B14、售后服务方案；（格式自拟）

B15、培训方案；（格式自拟）

B16、拟派本项目主要实施人员情况表；（格式见附件）

B17、类似项目业绩表；（格式见附件）

B18、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料；（如有需提供）

B19、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；（格式见附件）

C2、分项报价表；（格式见附件）

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：         “电子备份投标文件”                ；

（2）项目编号：                                              ；

（3）项目名称：                                               ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                         ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                           。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前一天17:00前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：应波，0574-87629230。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。如现场送达的，在开标当天投标截止时间前，递交至北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）确认无误后同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建，包括评标专家和采购人代表。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定1名中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价详见第一章招标公告，投标价超出最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、本项目向中标人收取招标代理服务费10889.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

4、邮箱：nbitc@126.com

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、采购单位应及时签订采购合同，并通过政采云平台录入公布合同信息，相关信息会自动同步到浙江政府采购网和宁波政府采购网，如有特殊原因，暂时无法签订采购合同的，可以在政采云平台提交合同缓签申请，经采购办审核确认后，该项目不列入“无感监测”统计范围（目前仍有效）。如有因为未按照采购文件和投标文件规定签订合同引发纠纷的，请第一时间联系政府采购监管部门。

3、中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

（二）履约保证金

（1）履约保证金金额：合同总价的1%。

（2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

（3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

（4）履约保证金退还时间：最终验收审核后，具体详见付款方式。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

★6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

采购人拟采购产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，为无效投标。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（毒品柜）品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

投标人应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：

A、投标人的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

B、评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显过低时，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料的；

C、投标人虽然提供了成本测算资料，但评审委员会半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定第1名为中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 1、关于资格的承诺函； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）； |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：货物全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业制造，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。 | - 中小企业声明函； - 残疾人福利性单位声明函（如有请提供，详见附件）； 3、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）。 |
| 4 | 是否允许联合体投标 | 本项目不允许联合体。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本次公开招标设有最高限价（详见第一章招标公告），投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号7、序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 评分项及分值 |  |  | 评审因素类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务 70分 | 1.技术参数响应性（20分） 根据供应商对招标文件“第五章 招标内容与技术需求”的技术参数响应情况进行评议，完全响应招标文件技术参数的得20分，带“▲”号的技术参数每负偏离1条扣2分，其他技术参数每负偏离一条扣1分，本项分值扣分超过20分及以上的，作无效投标处理。（按最小项计算，同一产品指标不重复扣分。） |  | 客观分 | 20 |
|  | 2.样品评议（10分） 化学学生实验桌 1张（1200*600*780mm）：（5分） 评委对投标样品从产品质量、教学功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性等方面进行综合评价： 1.样品工艺制作精良，设计科学，样式美观，使用效果优良、大方、安全实用的得5分； 2.样品工艺制作良好，设计较科学，样式较好，使用效果较好、整个效果安全实用的得3分； 3.样品工艺制作一般，设计基本符合要求，样式一般，使用效果一般的得1分。 钢塑水槽柜 1套（450*600*800mm）：（5分） 评委对投标样品从产品质量、教学功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性等方面进行综合评价： 1.样品工艺制作精良，设计科学，样式美观，使用效果优良、大方、安全实用的得5分； 2.样品工艺制作良好，设计较科学，样式较好，使用效果较好、整个效果安全实用的得3分； 3.样品工艺制作一般，设计基本符合要求，样式一般，使用效果一般的得1分。 注：未提供样品，或样品提供不全的不得分。 |  | 主观分 | 10 |
|  | 3.供货方案（5分） 投标人根据商务需求中交货期要求提供详细的供货方案，包含但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求。②交货方式是否切合实际。③供货节点是否明确。④供货保障措施是否可行。由评标委员会进行评议： 3.1.供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货节点明确，供货保障措施高效可行强的得5分。 3.2.供货方案基本符合本项目的供货要求，略有欠缺的得3分。 3.3.供货方案内容欠合理、欠完整的得1分。 3.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 主观分 | 5 |
|  | 4.设备布局、水电对接方案（6分） 投标人根据招标需求、实验室设计规范、现场实际，提供各教室的设备布局、水电对接方案，包含但不限于以下要点：①设备平面布局图、②涉水设备上下水图、③涉电设备电线布置图。 4.1.设备布局、水电对接方案符合现场实际、规范、完整的得6分； 4.2.设备布局、水电对接方案基本符合现场实际、基本可行的得4分； 4.3.设备布局、水电对接方案欠合理、欠完整的得2分； 4.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 主观分 | 6 |
|  | 5.安装调试方案（6分） 投标人根据招标需求中安装要求提供设备安装调试方案，包含但不限于以下要点：①安装重难点分析及相应解决措施。②安装方案。③安装调试人员配备。④调试方案。⑤安装调试质量保障措施。由评标委员会进行评议： 5.1.设备安装调试方案规范、可行性强、可靠的的得6分。 5.2.设备安装调试方案基本可行的得4分。 5.3.设备安装调试方案欠合理、欠完整的得2分； 5.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 主观分 | 6 |
|  | 6.售后服务（11分） | 6.1.投标人提供售后服务承诺，包含但不限于以下要点：①质保期限，服务方式。②售后服务范围。③服务响应时间。④故障设备修复时间和退换货品完成时间承诺。由评标委员会进行评议：（5分） 6.1.1.售后服务承诺优于商务条款中售后服务要求，高效保障产品正常使用的得5分。 6.1.2.售后服务承诺基本保障产品正常使用的得3分。 6.1.3.售后服务承诺保障产品正常使用欠缺的得1分。 6.1.4.未提供相关内容的不得分。 | 主观分 | 5 |
|  |  | 6.2.投标人提供售后服务方案，包含但不限于以下要点：①售后服务机构。②售后服务人员。③质保期内定期服务方案。④售后服务保障方案。由评标委员会进行综合评议：（6分） 6.2.1.售后服务方案明确、可靠、有保障的得6分。 6.2.2.售后服务方案基本明确、基本有保障的得4分。 6.2.3.售后服务方案欠明确、欠合理完整的得2分。 6.2.4.未提供相关内容的不得分。 | 主观分 | 6 |
|  | 7.培训方案（5分） 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训次数、培训人数、培训内容等）进行评议： 7.1.培训方案优于招标需求培训要求，合理完整、可行性强的得5分； 7.2.培训方案满足招标需求培训要求，基本可行的得3分； 7.3.培训方案欠缺，可行性较差的得1分； 7.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 主观分 | 5 |
|  | 8.认证证书（3分） 8.1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 8.2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 8.3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 本项最高得3分。 注：投标文件提供有效的证书扫描件加盖投标人公章，同时附证书在“中国国家认证认可监督管理委员会官网”查询截图http://www.cnca.gov.cn/，未提供或提供不全的不得分。 |  | 客观分 | 3 |
|  | - 业绩（3分）： 投标人自2023年1月1日(以合同签订日期为准）至今完成过的类似项目合同，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件须提供合同业绩证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  | 客观分 | 3 |
|  | - 节能产品、环境标志产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得 0.5 分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得 0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖制造商公章。 |  | 客观分 | 1 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                       年  月  日

附表4

商务评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  合同样本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目

甲方：        宁波市北仑区教育局

乙方：

签订地：           宁波市北仑区

签订日期：           年         月         日

2024 年    月    日，宁波市北仑区教育局 以 公开招标 对 临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目（项目编号：         ）项目进行了采购。经评标委员会评定，       （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 宁波市北仑区教育局 (以下简称：甲方)和      （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号：   详见附件1   ；

1.2.2 货物数量：   详见附件1   ；

1.2.3 货物质量：   详见附件1   ；

1.3 价款

本合同（含税）为：￥           元（含公路运输）。

1.4履约保证金

乙方   否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1  %，即人民币        元；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方   是  （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均不能擅自解除或终止本合同，一方确有客观原因需要解除或终止本合同得，应提前三个月以书面形式向另一方进行说明解除或终止合同得原因，并应向另一方支付壹万元违约金，方能解除或终止合同，如果通过诉讼或仲裁追究违约方的违约责任，则违约方应承担守约方为此而支出的诉讼或仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计评估费、鉴定费和公证费等全部费用。

1.8.3违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 1、合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款；（若在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，甲方可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） 2、货到指定地点安装调试完成并经甲方验收、审核通过后7个工作日内支付至合同金额的100%。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 | 合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装调试并通过验收。 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 满足甲方要求，现场交货。 |
| 1.8.3 | / |
| 1.9.2 | 宁波市北仑区。 |
| 2.3.2 | 归甲方所有。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 满足甲方要求。 |
| 2.8 | 责任方承担。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.16.1 | 以甲方约定为准。 |
| 2.16.3 | 1）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 2）安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由乙方负责。 |
| 2.20 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

- 第五章  招标内容与技术需求

一、采购清单汇总

| 序号 | 楼层 | 学科 | 教室 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 化学 | 化学实验室1 | 1 | 间 |
| 2 |  |  | 危化品室 | 1 | 间 |
| 3 |  |  | 化学实验室2 | 1 | 间 |
| 4 |  | 生物 | 生物实验室1 | 1 | 间 |
| 5 |  |  | 生物准备室 | 1 | 间 |
| 6 |  |  | 生物实验室2 | 1 | 间 |
| 7 | 二层 | 物理 | 物理实验室1 | 1 | 间 |
| 8 |  |  | 物理准备室1 | 1 | 间 |
| 9 |  |  | 物理准备室2 | 1 | 间 |
| 10 |  |  | 物理实验室2 | 1 | 间 |

二、采购清单明细

| 学科 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学实验室1 |  |  |  |  |
| 化学 | 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 只 | 1 |
|  | 3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 1 |
|  | 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 付 | 1 |
|  | 5 | 化学学生实验桌（提供样品一张） | 1200*600*780mm | 张 | 24 |
|  | 6 | 钢塑水槽柜（提供样品一张） | 450*600*800mm | 套 | 12 |
|  | 7 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 12 |
|  | 8 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 套 | 12 |
|  | 9 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 套 | 12 |
|  | 10 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 套 | 24 |
|  | 11 | 学生安全电源 | 92*152mm | 个 | 24 |
|  | 12 | 教师演示电源 | 500*260 | 套 | 1 |
|  | 13 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 张 | 48 |
|  | 14 | 准备台 | 6000*750*800mm | 张 | 1 |
|  | 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | 套 | 1 |
|  | 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 套 | 1 |
|  | 17 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 通风设备部分 |  |  |  |  |
|  | 1 | 散流器 | 600*600 | 个 | 6 |
|  | 2 | 室内通风系统 | 定制 | 项 | 1 |
|  | 危化品室 |  |  |  |  |
|  | 1 | 实验台 | 3000*1200*800mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm | 个 | 1 |
|  | 3 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 只 | 1 |
|  | 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 1 |
|  | 5 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 组 | 1 |
|  | 6 | 滴水架 | PP | 组 | 1 |
|  | 7 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 付 | 1 |
|  | 8 | 仪器柜 | 1000*500*1970mm | 个 | 24 |
|  | 9 | 通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 |
|  | 10 | 毒品柜 | 900*510*2000mm | 个 | 1 |
|  | 11 | 防火柜 | H1650*W1090*D460mm | 个 | 1 |
|  | 12 | 室内通风系统 | 定制 | 项 | 1 |
|  | 13 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 化学实验室2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 教师演示讲台 | 1800*700*900mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 移动式讲台 | 1200*600*900mm | 张 | 1 |
|  | 3 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 只 | 1 |
|  | 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 1 |
|  | 5 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 付 | 1 |
|  | 6 | 化学学生实验桌 | 3600*1200*800mm | 张 | 6 |
|  | 7 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm | 个 | 12 |
|  | 8 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 只 | 12 |
|  | 9 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 12 |
|  | 10 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*450mm | 组 | 6 |
|  | 11 | 滴水架 | PP | 组 | 12 |
|  | 12 | 教师演示电源 | 500*260 | 套 | 1 |
|  | 13 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 张 | 48 |
|  | 14 | 准备台 | 5000*750*800mm | 张 | 1 |
|  | 15 | 准备台 | 9600*600*800mm | 张 | 1 |
|  | 16 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | 套 | 1 |
|  | 17 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 套 | 1 |
|  | 18 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 通风设备部分 |  |  |  |  |
|  | 1 | 散流器 | 600*600 | 个 | 6 |
|  | 2 | 室内通风系统 | 定制 | 项 | 1 |
| 生物 | 生物实验室1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 只 | 1 |
|  | 3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 1 |
|  | 4 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780mm | 张 | 24 |
|  | 6 | 钢塑水槽柜 | 450*600*800mm | 套 | 12 |
|  | 7 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 12 |
|  | 8 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 套 | 12 |
|  | 8 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 套 | 12 |
|  | 9 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 套 | 24 |
|  | 10 | 学生安全电源 | 92*152mm | 个 | 24 |
|  | 11 | 教师演示电源 | 500*260 | 套 | 1 |
|  | 12 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 张 | 48 |
|  | 13 | 准备台 | 5000*750*800mm | 张 | 1 |
|  | 14 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | 套 | 1 |
|  | 15 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 套 | 1 |
|  | 16 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 生物准备室 |  |  |  |  |
|  | 1 | 实验台 | 3000*1200*800mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm | 个 | 1 |
|  | 3 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 只 | 1 |
|  | 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 1 |
|  | 5 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 组 | 1 |
|  | 6 | 滴水架 | PP | 组 | 1 |
|  | 7 | 仪器柜 | 1000*500*1970mm | 个 | 11 |
|  | 生物实验室2 |  |  |  |  |
|  | 教师演示控制 |  |  |  |  |
|  | 1 | 移动式讲台 | 1200*600*900mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 教师演示讲台 | 1800*700*900mm | 张 | 1 |
|  | 3 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 只 | 1 |
|  | 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 1 |
|  | 5 | 教师演示电源 | 500*260 | 套 | 1 |
|  | 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
|  | 1 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780mm | 张 | 24 |
|  | 2 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 张 | 48 |
|  | 3 | 准备台 | 10400*750*800mm | 张 | 2 |
|  | 4 | 水槽台 | 5000*600*800mm | 张 | 1 |
|  | 5 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 只 | 9 |
|  | 6 | 三联高低位龙头 | 三联 | 套 | 9 |
|  | 7 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 套 | 1 |
|  | 8 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 智能吊装系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 顶部多模块电源供应装置 | 定制 | 个 | 12 |
|  | 2 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 个 | 12 |
|  | 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 个 | 24 |
|  | 4 | 伸缩线缆 | 定制 | 项 | 12 |
|  | 5 | 高压电源模块 | 220V | 个 | 24 |
|  | 6 | 智能升降系统 | 520*390*100 | 个 | 12 |
|  | 7 | 综合布线 | 国标 | 项 | 1 |
|  | 8 | 安装支架 | 国标 | 间 | 1 |
|  | 9 | 安装辅件 | 定制 | 间 | 1 |
|  | 10 | 集成系统调试 | 定制 | 项 | 1 |
| 物理 | 物理实验室1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 张 | 24 |
|  | 3 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 套 | 24 |
|  | 4 | 学生安全电源 | 92*152mm | 个 | 24 |
|  | 5 | 教师演示电源 | 500*260 | 套 | 1 |
|  | 6 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 张 | 48 |
|  | 7 | 准备台 | 6000*750*800mm | 张 | 1 |
|  | 8 | 准备台 | 6600*600*800mm | 张 | 1 |
|  | 9 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | 套 | 1 |
|  | 10 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 物理准备室1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 准备台 | 3000*600*800mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 岛式插座 | 常规 | 个 | 2 |
|  | 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 个 | 3 |
|  | 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000mm | 个 | 4 |
|  | 物理准备室2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 实验台 | 2400*1200*800mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 岛式插座 | 常规 | 个 | 4 |
|  | 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 个 | 10 |
|  | 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000mm | 个 | 6 |
|  | 物理实验室2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 张 | 1 |
|  | 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 套 | 1 |
|  | 3 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 张 | 24 |
|  | 4 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 张 | 48 |
|  | 5 | 准备台 | 5000*750*800mm | 张 | 1 |
|  | 6 | 准备台 | 9700*600*800mm | 张 | 1 |
|  | 7 | 文化氛围 | 定制 | 室 | 1 |
|  | 智能吊装系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 顶部多模块电源供应装置 | 定制 | 个 | 12 |
|  | 2 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 个 | 12 |
|  | 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 个 | 24 |
|  | 4 | 伸缩线缆 | 定制 | 项 | 12 |
|  | 5 | 高压电源模块 | 220V | 个 | 24 |
|  | 6 | 智能升降系统 | 520*390*100 | 个 | 12 |
|  | 7 | 综合布线 | 国标 | 项 | 1 |
|  | 8 | 安装支架 | 国标 | 间 | 1 |
|  | 9 | 安装辅件 | 定制 | 间 | 1 |
|  | 10 | 集成系统调试 | 定制 | 项 | 1 |
|  | 11 | 新颖力学轨道 | 1200mm*100mm*20mm | 套 | 1 |
|  | 12 | 弦振动驻波现象实验仪 | 1200mm*95mm | 套 | 1 |
|  | 13 | 伽利略斜面实验演示仪 | 400mm*180mm*430mm | 套 | 1 |
|  | 14 | 单摆综合实验仪 | 400mm*180mm*430mm | 套 | 1 |
|  | 15 | 角动量演示仪 | 200mm*150mm*540mm | 套 | 1 |
|  | 16 | 牛顿第二定律实验仪 | 1200mm*100mm*20mm | 套 | 1 |
|  | 17 | 微小形变演示器 | 148mm*97mm*90mm | 套 | 1 |
|  | 18 | 科里奥利力演示仪 | 300mm*300mm*75mm | 套 | 1 |
|  | 19 | 新型电解装置 | 400mm*185mm*565mm | 套 | 1 |
|  | 20 | 气体光谱仪 | 400mm*185mm*190mm | 套 | 1 |

二 、技术参数要求

（初中化学）

| 序号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 投标产品实样图或效果图 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | - 柜体：全木结构； 2、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； ▲4、三聚氰胺板技术要求满足: GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量： 4.1 静曲强度满足≥11.0MPa； 4.2 含水率满足3.0~13.0%； 4.3 甲醛释放量满足：E₁：≤0.124mg/m³ （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）； - 拉手：采用不锈钢拉手； 6、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链； 8、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 9、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲10、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 10.1 符合台面、正视面板翘曲度要求标准； 10.2 抽屉下垂度≤10mm； 10.3 抽屉摆动度≤10mm； 10.4 符合操作台面外观要求标准； 10.5 符合木工要求标准； 10.6符合安全性要求标准； 10.7 符合操作台力学性能标准。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。） |  | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 付 | 1 |  |  |
| 5 | 化学学生实验桌 | 1200*600*780mm | - 台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动； ▲6、化学学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 6.1符合操作台台面理化性能（1）耐磨a mg/100r：磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；（2）耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；（3）物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； 6.2符合操作台力学性能（1)水平静载荷试验，符合标准；（2)垂直静载荷试验符合标准；（3)持续垂直静载荷，符合标准； 6.3甲醛释放量≤1.5mg/L。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。） |  | 张 | 24 |  |  |
| 6 | 钢塑水槽柜 | 450*600*800mm | - 规格：450*600*800mm； 2、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装； ▲3、钢塑水槽柜技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件： - 耐老化性（室内≥500h）满足：外观颜色不低于≥4级。 - （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。） |  | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 |  | 套 | 12 |  |  |
| 8 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 1、水槽为整体模具一体成型，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件： (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级； 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件； (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 |  | 套 | 12 |  |  |
| 9 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 10 | 多功能柱 | 360*245*735mm | - 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件： - 耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 |  | 套 | 24 |  |  |
| 11 | 学生安全电源 | 92*152mm | - ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台书包盒中间，实验和安装都非常方便； 2、所有学生电源可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3、220V交流输出为五孔插座； ▲4、学生安全电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 4.1 受控学生电源交流输出电压的测试符合标准； 4.2 受控学生电源直流稳压输出电压的测试符合标准； 4.3 机械强度之250N恒定力试验符合标准； 4.4 机械强度之外壳冲击试验符合标准； 4.5 未接地的可触及零部件符合标准； 4.6 抗电强度试验符合标准。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。） |  | 个 | 24 |  |  |
| 12 | 教师演示电源 | 500*260 | - 教师演示台配备总漏电保护，可控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示； ▲3、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 3.1教师电源交流输出电压的测试符合标准； 3.2教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准； 3.3机械强度之250N恒定力试验符合标准； 3.4抗电强度试验符合标准。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。） |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 1、凳面材质:采用ABS注塑圆形；320mmx32mmx5mm厚/底部镶嵌4枚螺纹，采用6MM螺丝与圆型托盘固定/并配有塑料防护套120mmx125x40mm； 2、凳脚材质:采用32mmx22mmx1.6mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅； 3、表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um； 4、脚垫材质:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 |  | 张 | 48 |  |  |
| 14 | 准备台 | 6000*750*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 |  | 张 | 1 |  |  |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 文化氛围 | 定制 | 教室采用矿棉板吊顶，平板吸顶灯； 定制化学文化卷帘； 整体设计符合效果图（效果图详见附件）。 |  | 室 | 1 |  |  |
| 通风设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 散流器 | 600*600 | ABS材质 |  | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 室内通风系统 | 定制 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1200*800mm | - 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、实验台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 |  | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm | 采用12.7mm厚实验室专用理化板 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 滴水架 | PP | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装； 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）； 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 付 | 1 |  |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*1970mm | 1、PP材质； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强； 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃； 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作； 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质； 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  | 个 | 24 |  |  |
| 9 | 通风柜 | 1500*850*2350mm | 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2、外壳：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理； 3、内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 5、照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手； 7、气流板：采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅； 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11、钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃要求。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 毒品柜 | 900*510*2000mm | 1、门类型：双开门； 2、毒品柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）； 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件； 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）； 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀； 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%； 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机； 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作； 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级； 13、配备接地装置实现完全接地。 |  | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 防火柜 | H1650*W1090*D460mm | 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：H1550*W1010*D360mm层板尺寸：W1008*D360*H25mm； 2、容积：45/170（加仑/升）； 3、重量：95kg； 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调； 5、门型：双门锁具：双锁。 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 室内通风系统 | 定制 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 文化氛围 | 定制 | 危化品室定制隔墙隔断，防爆灯； 定制危化品安全展示； 整体设计符合效果图（效果图详见附件）。 |  | 室 | 1 |  |  |
| 化学实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1800*700*900mm | - 柜体：全木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4、拉手：采用不锈钢拉手； 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； - 6、铰链：采用大弯铰链； 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 |  | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 移动式讲台 | 1200*600*900mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：钢木结构，主框架采用不低于40*40*1.0mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷灵活性强。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 5、桌脚：采用静音医用万向轮； 6、移动式讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 |  | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 付 | 1 |  |  |
| 6 | 化学学生实验桌 | 3600*1200*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  | 张 | 6 |  |  |
| 7 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm | 采用12.7mm厚实验室专用理化板 |  | 个 | 12 |  |  |
| 8 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 |  | 只 | 12 |  |  |
| 9 | 三联高低位龙头 | 三联 | - 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 |  | 套 | 12 |  |  |
| 10 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  | 组 | 6 |  |  |
| 11 | 滴水架 | PP | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装； 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）； 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  | 组 | 12 |  |  |
| 12 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | - 规格:长380mmx深400mmx高450mm； - 凳面材质:采用ABS注塑圆形320mmx32mmx5mm厚/底部镶嵌4枚螺纹，采用6MM螺丝与圆型托盘固定/并配有塑料防护套120mmx125x40mm； - 3、凳脚材质:采用32mmx22mmx1.6mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅； - 4、表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um； - 5、脚垫材质:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 |  | 张 | 48 |  |  |
| 14 | 准备台 | 5000*750*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 |  | 张 | 1 |  |  |
| 15 | 准备台 | 9600*600*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 |  | 张 | 1 |  |  |
| 16 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 文化氛围 | 定制 | 教室采用矿棉板吊顶，平板吸顶灯； 定制化学文化卷帘； 整体设计符合效果图（效果图详见附件）。 |  | 室 | 1 |  |  |
| 通风设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 散流器 | 600*600 | ABS材质 |  | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 室内通风系统 | 定制 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）初中生物

| 序号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标产品实样图或效果图 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1、柜体：全木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4、拉手：采用不锈钢拉手； 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6、铰链：采用大弯铰链； 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 三联 | - 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动； 6、生物学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 （1）操作台台面理化性能满足1.1耐磨mg/100r：a磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象，1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）操作台力学性能满足2.1水平静载荷试验，符合标准；2.2垂直静载荷试验，符合标准；2.3持续垂直静载荷，符合标准；2.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；2.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；2.6活动操作台跌落，符合标准；2.7垂直冲击试验，符合标准； （3）甲醛释放量满足≤1.5mg/L。 | 张 | 24 |  |  |
| 6 | 钢塑水槽柜 | 450*600*800mm | 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装； 2、钢塑水槽柜技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 | 三联 | - 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 套 | 12 |  |  |
| 8 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级； 3、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件； (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 | 套 | 12 |  |  |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 套 | 12 |  |  |
| 10 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 | 套 | 24 |  |  |
| 10 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1、ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台书包盒中间，实验和安装都非常方便； 2、所有学生电源可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3、220V交流输出为五孔插座。 | 个 | 24 |  |  |
| 11 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | 1、凳面材质:采用ABS注塑圆形320mmx32mmx5mm厚/底部镶嵌4枚螺纹，采用6MM螺丝与圆型托盘固定/并配有塑料防护套120mmx125x40mm； 2、凳脚材质:采用32mmx22mmx1.6mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅； 3、表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um； 4、脚垫材质:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 48 |  |  |
| 13 | 准备台 | 5000*750*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 14 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 文化氛围 | 定制 | 教室采用矿棉板吊顶，平板吸顶灯； 定制生物文化卷帘； 整体设计符合效果图（效果图详见附件）。 | 室 | 1 |  |  |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1200*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、实验台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm | 采用12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 滴水架 | PP | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装； 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）； 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 仪器柜 | 1000*500*1970mm | 1、PP材质； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强； 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃； 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作； 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质； 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 11 |  |  |
| 生物实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式讲台 | 1200*600*900mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：钢木结构，主框架采用不低于40*40*1.0mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷灵活性强。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 5、桌脚：采用静音医用万向轮。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 教师演示讲台 | 1800*700*900mm | 1、柜体：全木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4、拉手：采用不锈钢拉手； 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6、铰链：采用大弯铰链； 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V； 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 8、教师演示电源技术要求满足： (1)教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V； 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V。 (2)教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV； (3)机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏。 (4)机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂； (5)未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值)； (6)抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |  |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动； 6、生物学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 （1）操作台台面理化性能满足1.1耐磨mg/100r：a磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象，1.2耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，1.3物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； （2）操作台力学性能满足2.1水平静载荷试验，符合标准；2.2垂直静载荷试验，符合标准；2.3持续垂直静载荷，符合标准；2.4独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；2.5独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；2.6活动操作台跌落，符合标准；2.7垂直冲击试验，符合标准； （3）甲醛释放量满足≤1.5mg/L。 | 张 | 24 |  |  |
| 2 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | - 凳面材质:采用ABS注塑圆形320mmx32mmx5mm厚/底部镶嵌4枚螺纹，采用6MM螺丝与圆型托盘固定/并配有塑料防护套120mmx125x40mm； - 凳脚材质:采用32mmx22mmx1.6mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅； - 表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um； - 脚垫材质:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 48 |  |  |
| 3 | 准备台 | 10400*750*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 水槽台 | 5000*600*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、拉手：铝合金条形暗拉手； 6、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点； 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500次，a,零部件无断裂、无豁裂；b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 9 |  |  |
| 6 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用； ★2、本产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件须中提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 套 | 9 |  |  |
| 7 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 文化氛围 | 定制 | 教室采用矿棉板吊顶，平板吸顶灯； 定制生物文化卷帘； 整体设计符合效果图（效果图详见附件）。 | 室 | 1 |  |  |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置； 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围:AC\DC:0～24V； （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 12 |  |  |
| 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A； 5、低压电源模块技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围：AC/DC:0～24V； （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 伸缩线缆 | 定制 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 12 |  |  |
| 5 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座。 | 个 | 24 |  |  |
| 6 | 智能升降系统 | 520*390*100 | 采用自动升降系统，自带保护功能。 | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 综合布线 | 国标 | 2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |  |  |
| 9 | 安装辅件 | 定制 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |  |  |
| 10 | 集成系统调试 | 定制 | 1、升降功能、高低压电源系统调试； 2、此费用不含搬运、运输及差旅费； | 项 | 1 |  |  |

- 初中物理

| 序号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标产品实样图或效果图 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 1、柜体：全木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4、拉手：采用不锈钢拉手； 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链； 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动； 6、物理学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 24 |  |  |
| 3 | 多功能柱 | 360*245*735mm | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级。 | 套 | 24 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M； 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座； 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压； 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节；1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V； 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V； 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作； 7、学生安全电源技术要求满足： (1)受控学生电源交流输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接万用表。当控制单元输入电压为220V时，测量受控学生电源交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U0.3)V； 控制单元电源输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元的电压为220V，受控学生电源交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量学生电源各点输出电压U，再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量相应各点输出电压应不小于(0.95U-0.3)V。 (2)受控学生电源直流稳压输出电压的测试：控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接万用表。当输入控制单元电压为220V时，用万用表测量受控学生电源分档直流稳压输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V； 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流稳压输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出指示。当输入控制单元的电压为220V，调整电子负载使受控学生电源直流稳压输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压作为U，调节变频电源，使控制单元输入电压在198V-242V之间变化，用万用表测量受控学生电源直流稳压各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V； 控制单元输入瑞接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。控制单元输入电压保持220V，直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U，再接入并调节电子负载使受控学生电源直流输出电流在0至额定电流值范围内变化，用万用表测量受控学生电源相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V； 控制单元输入端接变频电源和万用表，输出端接受控学生电源，受控学生电源直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入控制单元电压为220V时，调节电子负载使受控学生电源输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量各点输出纹波电压，在输出范围内纹波电压应不大于10mV； （3）机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s，力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳无损坏； （4)机械强度之外壳冲击试验。直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂； （5）未接地的可触及零部件：0.054 mA Apk； （6）抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 个 | 24 |  |  |
| 5 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V； 7、教师演示电源技术要求满足： (1)教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V； 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V； (2)教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波 电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV； (3)机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏； (4)机械强度之外壳冲击试验 直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂； (5)未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值)； (6)抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | - 凳面材质:采用ABS注塑圆形，20mmx32mmx5mm厚/底部镶嵌4枚螺纹，采用6MM螺丝与圆型托盘固定/并配有塑料防护套120mmx125x40mm； - 凳脚材质:采用32mmx22mmx1.6mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅； - 表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um； - 脚垫材质:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 48 |  |  |
| 7 | 准备台 | 6000*750*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 准备台 | 6600*600*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 9 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 文化氛围 | 定制 | 教室采用矿棉板吊顶，平板吸顶灯； 定制物理文化卷帘； 整体设计符合效果图（效果图详见附件）。 | 室 | 1 |  |  |
| 物理准备室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 3000*600*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 岛式插座 | 常规 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 2、220V交流输出为五孔插座。 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1、铝木结构； 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮； 7、仪器柜技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000mm | 1、铝木结构； 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 4 |  |  |
| 物理准备室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 2400*1200*800mm | - 钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、实验台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 岛式插座 | 常规 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 2、220V交流输出为五孔插座。 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1、铝木结构； 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮； 7、仪器柜技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000mm | 1、铝木结构； 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 6 |  |  |
| 物理实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 1、柜体：全木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4、拉手：采用不锈钢拉手； 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6、铰链：采用大弯铰链； 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V； 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制； 8、教师演示电源技术要求满足： (1)教师电源交流输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，交流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量交流分档输出各档空载电压应不大于(1.05U+0.2)V； 电源输入端接变频电源，交流输出端接阻性负载箱作负载，并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,交流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压U,再接入并调整阻性负载箱使输出电流在0至额定电流值范围内变化时，测量输出电压应不小于(0.95U-0.2)V； (2)教师电源直流稳压输出电压的测试， 电源输入端接变频电源，直流输出端接万用表。当输入电压为220V时，测量直流稳压分档输出空载电压误差应不大于±(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载并串接万用表作输出指示。当输入电压为220V,调整电子负载使输出电流为额定电流值，用万用表测量各点输出电压，调节变频电源，使输入电压在198V~242V之间变化，用万用表测量各相应点输出电压的变化量应不大于(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。输入电压保持220V,直流输出端为开路时，从2V起用万用表测量各点输出电压作为U,再接入并调节电子负载使输出电流 在0至额定电流值范围内变化，用万用表 测量相应各点输出电压变化量应不大于(2%U+0.1)V； 电源输入端接变频电源，直流输出端接电子负载作负载，并串接万用表作输出电流指示。当输入电压为220V时，调节电子负载使输出电流为额定值，用万用表测量各点输出电压，再用示波器测量相应各点输出纹波电压，在输出范围内纹波电压应不大于5mV； (3)机械强度之250N恒定力试验，对外部外壳上直径为30mm的圆形平面施加250N±10N的恒定力，短时间保持大约5s,力依次施加到顶部、底部和侧面，外壳应无损坏； (4)机械强度之外壳冲击试验直径为50mm±1mm、500g±25g、光滑的实心钢球进行试验，1300mm±10mm处自由落到样品上。3级能量源能未变成可触及，安全防护措施保持有效，未破碎，未破裂。 (5)未接地的可触及零部件，使用泄漏电流测试仪，在正常工作条件下对所有未接地的可触及导电零部件进行测量ES1:0.5mA(有效值)0.707 mA(峰值)； (6)抗电强度试验，使用绝缘耐压测试仪，施加直流电压到受试绝缘上，从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s。试验中不应有绝缘击穿和飞弧现象出现。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动； 6、物理学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 24 |  |  |
| 4 | 悬挂凳 | 380*400*450mm | - 凳面材质:采用ABS注塑圆形；320mmx32mmx5mm厚/底部镶嵌4枚螺纹，采用6MM螺丝与圆型托盘固定/并配有塑料防护套120mmx125x40mm； - 凳脚材质:采用32mmx22mmx1.6mm厚眼睛管/采用全自动弯管机一次成型/激光焊接，结构牢固无飞溅； - 表面均经静电及酸洗磷化处理，环氧树脂喷涂厚度>75um； - 脚垫材质:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 48 |  |  |
| 5 | 准备台 | 5000*750*800mm | - 钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； - 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 准备台 | 9700*600*800mm | 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8、准备台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 文化氛围 | 定制 | 教室采用矿棉板吊顶，平板吸顶灯； 定制物理文化卷帘； 整体设计要求符合效果图（效果图详见附件）。 | 室 | 1 |  |  |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 | 定制 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置； 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围:AC\DC:0～24V； （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 12 |  |  |
| 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A； 5、低压电源模块技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围：AC/DC:0～24V； （3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 伸缩线缆 | 定制 | 含高低压供电线缆和网络线缆。 | 项 | 12 |  |  |
| 5 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座。 | 个 | 24 |  |  |
| 6 | 智能升降系统 | 520*390*100 | 采用自动升降系统，自带保护功能。 | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 综合布线 | 国标 | 2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |  |  |
| 9 | 安装辅件 | 定制 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |  |  |
| 10 | 集成系统调试 | 定制 | 1、升降功能、高低压电源系统调试； 2、此费用不含搬运、运输及差旅费； | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 新颖力学轨道 | 1200mm*100mm*20mm | 1、适用于中学科学拓展课程中关于运动学、动力学的实验展示。 仪器主要由铝合金轨道和小车等组成。 轨道长120cm、宽10cm、厚2cm，表面氧化处理，表面有两条凹形轮轨，轮轨间距50mm，轨道一侧有100cm（最小刻度1mm）长的刻度指示。 轨道一端安装有可以用来安装电磁打点计时器或电子火花计时器的固定座；轨道另一端安装有带粘滞条的小车挡板和可调节的定滑轮。 小车的主要材质为工程塑料，一端可用来拖拽纸条，且内部隐藏钕铁硼磁铁；另一端可用来牵引绳线，且装有粘滞条； ▲2、新颖力学轨道要求满足：JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检测规则》。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 弦振动驻波现象实验仪 | 1200mm*95mm | - 适用于初中科学拓展课程中机械波的实验展示。可以研究波在弦上的传播、驻波的形成条件、弦长对波形的影响、弦张力对波形的影响、波速的测量以及拓展研究波速跟弦张力的关系等课题。 仪器由底座、带标尺背板、信号发生器、振动单元、滑动支架、弦索、电源适配器、信号连接线等组成； 底座120cm*9.5cm，钣金成型，喷塑处理。 标尺背板945mm*122mm，金属钣金，表面喷塑，直接固定在底座上；刻度分度10mm，白色丝印。 信号发生器为正弦波输出，频率范围0Hz~200Hz，两档频率步进分别为1Hz和0.1Hz，信号输出幅度可调。 振动单元以全频响应喇叭为基础，并用直线轴承进行振子限位，可根据输入的电信号产生上下振动。 弦索自由端挂钩质量5g，并配有4片质量同样为5克的不锈钢U型挂片。 滑动支架用金属钣金制作，底部安装有钕铁硼磁铁，可以在底座上左右移动并固定，以改变振动弦索的长度。 供电：DC12V/2A。 ▲2、弦振动驻波现象要求满足： 2.1 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 2.2 JY0002-2003《教学仪器设备产品的检测规则》。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 伽利略斜面实验演示仪 | 400mm*180mm*430mm | 1、适用于初中科学中牛顿第一定律，关于伽利略斜面实验（理想实验）的相关知识教学。 整体规格：1000mm*185mm*180mm。 底座由1000mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 底座面板上安装四根铝合金成型轨道。四根轨道由钣金成形的支架固定在底座上。四根轨道的初始倾角约27.5°，第一根轨道长约0.62m，运动倾角约25°；第二根轨道长约0.9米，运动倾角约17.5°；第三根轨道长约0.73米，运动倾角约12°；第四根轨道长约1米，运动倾角约5°。 运动小球为直径35mm的不锈钢金属球； ▲2.伽利略斜面实验演示仪要求满足： 2.1 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 2.2 JY0002-2003《教学仪器设备产品的检测规则》。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 单摆综合实验仪 | 400mm*180mm*430mm | 1、仪器实验功能 本实验仪器适用于初中科学拓展课程中的单摆教学展示。可以研究单摆的周期、用单摆测重力加速度、动能定律以及单摆的共振等实验课题； 2、仪器基本参数 仪器由实验主体装置、方木块、大小木球等组成。 仪器整体规格为400mm*180mm*430mm。 底座和支架为钣金成型，表面喷塑处理。 底座上的标尺为30cm标准不锈钢直尺，最小分度1mm；竖直刻度板为不锈钢定制异形尺，含标准量角器和摆长测量尺。 单摆为直径25mm的金属球，单摆摆长可以通过摆长调节器进行精确调节；滑块为100mm60mm40mm的长方形木块，其中一面贴有橡胶皮。 横架上方安装不锈钢串珠绳索，用于悬挂四个木质小球，二个木质大球直径40mm，二个木质小球直径30mm； ▲2、单摆综合实验仪要求满足：JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 角动量演示仪 | 200mm*150mm*540mm | 1、适用于初中科学拓展课程中有关角动量的知识内容。 整体规格：200mm*150mm*540mm。 底座钣金成型，表面喷塑处理。 不锈钢圆杆直径10mm，通过铝合金固件固定在底座上（可拆卸）。摆臂上端通过直线轴承固定在圆杆上端，摆臂下端通过直线轴承可沿着圆杆上下移动。 伞形摆臂最大旋转直径580mm，伞端不锈钢圆球直径35mm左右；伞骨为硬质不锈钢型材，采用光滑铆钉连接； ▲2、角动量演示仪实验仪要求满足： 2.1 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 2.2 JY0002-2003《教学仪器设备产品的检测规则》。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 牛顿第二定律实验仪 | 1200mm*100mm*20mm， | 1、适用于初中科学拓展课程中关于牛顿第二定律的实验展示，同时也适用于其他运动学、动力学的实验教学。 仪器主要由两根铝合金轨道和小车组成。轨道长1200mm、宽100mm、厚20mm，表面氧化处理，表面有两条凹形轮轨，轮轨间距50mm，轨道一侧有100cm（最小刻度1mm）长的刻度指示。两根轨道通过钣金件进行上下分层固定，间隔高度120mm。 轨道一端安装有可以用来安装电磁打点计时器或电子火花计时器的固定座；轨道另一端安装有带粘滞条的小车挡板和可调节的定滑轮。 小车的主要材质为工程塑料，一端可用来拖拽纸条，且内部隐藏钕铁硼磁铁；另一端可用来牵引绳线，且装有粘滞条； ▲2、牛顿第二定律实验仪演示仪实验仪要求满足： 2.1 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 2.2 JY0002-2003《教学仪器设备产品的检测规则》。 （提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 微小形变演示器 | 148mm*97mm*90mm | 1、适用于初中科学课程中有关弹力、物体的形变以及光学的相关实验教学。 仪器主要由激光机箱和可调平面镜组成。 激光机箱为铝合金材质，表面硬化发黑处理，整体规格148mm*97mm*90mm，内装高效率红色激光器，面板上镶嵌有金属带灯电源开关和65mm*28mm平面镜。 可调平面镜采用金属钣金支架，表面黑色喷塑处理，安装有60mm*60mm的平面镜，仰角可调0~5°，俯角可调0~10°； 2、供电：DC12V2A。 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 科里奥利力演示仪 | 300mm*300mm*75mm | 1、适用于初中科学拓展课程关于曲线运动的延伸性实验展示。 仪器主要底座、活动转盘等组成。 底座300mm*300mm*75mm，钣金成型，黑色喷塑。 活动转盘主要由水平和竖直转盘组成，可与底座分离，两转盘都能实现调速和转向功能。 2、供电：DC12V2A。 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 新型电解装置 | 400mm*185mm*565mm | - 实验仪器适用于初中科学课程中有关水的电解，进行定性定量的实验研究，并可进一步研究所产生的的氧气、氢气的性质和体积：包括体积数据（体积比）；氢气的可燃性；氧气的助燃性（使带火星的木条复燃）等。本装置配备Pt电极，也可以用来电解其它的盐溶液。本装置采用组合式一体结构，含直流电源，电压连续可调，电表指针显示，电解装置固定在金属支架上，稳固可靠； 2、仪器整体规格：400mm*185mm*565mm；底座由400mm*185mm*20mm的环保竹木板组成；底板上右侧安装有钣金成形支撑架，用于固定电解装置；电解装置采用Pt电极，耐酸耐碱，不发生化学和电解腐蚀，电解管的材质为玻璃，外直径15mm，管长430mm，上有体积刻度（ml），可直接读出电解所产生的气体的体积。阀门才有耐酸碱的玻璃阀门。底板左侧安装有组合式电源，线盒规格为160mm*110mm*65mm，直流输出，电压0~24V连续可调，指针式电表可直接读出输出的电压值。电解电源的接线采用安全方便的鳄鱼夹方式。 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 气体光谱仪 | 400mm*185mm*190mm | 1、实验仪器适用于中学科学拓展课程中有关氮气、氧气、氢气、氦气、氖气等8种气体，在高压高频的电磁场作用下，发出持续的辉光放电。本仪器采用隔离式安全结构，即高压高频的电磁发生电路完全密闭在发生装置盒内，与外界隔离；实验时只要将封装的气体靠近电磁场发生装置盒（使其处于电磁场），就可以发出辉光。装置操作简单、可视性极强、安全性极高。 2、仪器整体规格：400mm*185mm*190mm。底座由400mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。底板上右侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为160mm*160mm*90mm，里面安装有高压高频静电发生的电子电路。电子电路DC18V供电，配置专用电源适配器。盒子左侧安装有气体辉光定位座。 气体有：氪气、氧气、氦气、氩气、氮气、氙气、氢气、氖气等8种，由玻璃管封装，并用25mm透明亚克力管进行保护，两处封装头都有海绵进行缓冲保护，以免破碎。 | 套 | 1 |  |  |

注：技术参数中产品的尺寸规格仅供参考，允许投标人在合理范围内（±10mm）进行偏差响应，超过合理范围的由评标委员会现场进行认定。

四、样品要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1张 |
| 2 | 钢塑水槽柜 | 450*600*800mm | 1套 |

1、投标样品仅作为评分项，评标委员会按照采购文件规定的评标办法及标准对样品进行评价，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。如未提供样品的供应商，则样品分不得分。

2、样品的提交地点：宁波市北仑区招投标中心开标室（详见大厅显示屏）（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

3、样品递交截止时间：样品请于投标截止时间前送至指定位置，并完成摆放。

4、样品外表面上须牢固地粘贴一张写有“项目名称”、“样品名称”及“供应商名称”的标识。

5、本项目样品由评委现场评审。

6、开标结束后，采购人将对中标候选人的样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间 | 合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装调试并通过验收。 |
| 2 | 交货地点 | 宁波市北仑区，具体地点由采购人指定。 |
| ★3 | 付款方式 | 1、合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款；（若在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，采购人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） 2、货到指定地点安装调试完成并经采购人验收、审核通过后7个工作日内支付至合同金额的100%。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| ★5 | 预付款担保 | 预付款担保金额：同预付款相等金额； 预付款担保形式：银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； 预付款担保提交时间：合同签订，项目具备实施条件后7个工作日内； 预付款担保期限：自采购人支付预付款之日起至预付款扣完之日止； 预付款担保的退还：预付款扣完后退还预付款担保。 |
| ★6 | 质量保证期（或保修期） | 36个月，自采购人验收合格之日起计算。 在质保期内，供应商承担由于产品本身引起的任何问题的维修及更换（人为造成的损坏除外）。质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计。 |
| ★7 | 质量标准 | 达到国家相关质量验收标准。 |
| 8 | 验收标准及要求 | 1、按照中标供应商提供的投标文件（包括承诺）及中标供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 2、采购人有权自行或委托专家对产品进行验收，验收费用由中标人承担，若验收不合格则采购人将对货物进行退货或者赔款处理，如退货后重新交货的货物仍不能通过验收，采购人有权取消合同，中标人承担全部责任。 |
| 9 | 售后服务要求 | 供应商应为本项目设立售后服务点，提供7*24小时电话咨询服务，质保期内4小时现场响应服务，质保期外12小时内现场响应服务。 |
| 10 | 备品备件 | 质保期满后3年主要零配件报价单、质保期满后维护费及其关服务内容，并列出清单及价格，不计入投标总价。 |
| 11 | 其他要求 | 搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标供应商进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标供应商支付。 |
| ★12 | 授予合同 | 按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ★13 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内签订。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目

项目编号：NBITC-202431400G-BL115

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标人承诺书

本投标人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标(响应)，特郑重承诺如下:

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、与采购人不存在以下利害关系：采购人在该投标人中有股份的。

五、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标(响应)的行为；

六、不以他人名义投标(响应)或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交) ；

七、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

八、不参与串标、围标及抬标(响应)情形，不排挤其他投标(响应)人的公平竞争；

九、不与采购人或采购代理机构串通投标(响应)，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

十、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标(成交) ；

十一、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标(响应)、质疑或投诉；

十二、若我方中标(成交)，将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、交货期、 投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日           期：

A4、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

化学实验室1：

1.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（实验室专用洗眼器），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（化学学生实验桌），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（钢塑水槽柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（PP一体化水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（多功能实验下水装置），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（多功能柱），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（学生安全电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（教师演示电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

通风设备部分：

1.（散流器），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

危化品室：

1.（实验台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（挡水条），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（实验室专用试剂架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（滴水架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（实验室专用洗眼器），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（仪器柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（通风柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（毒品柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（防火柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

化学实验室2：

1.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（移动式讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（实验室专用洗眼器），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（化学学生实验桌），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（挡水条），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（实验室专用试剂架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（滴水架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（教师演示电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

通风设备部分：

1.（散流器），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

生物实验室1：

1.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（生物学生实验桌），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（钢塑水槽柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（PP一体化水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（多功能柱），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（学生安全电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（教师演示电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

生物准备室：

1.（实验台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（挡水条），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（实验室专用试剂架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（滴水架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（仪器柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

生物实验室2：

教师演示控制：

1.（移动式讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（教师演示电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

学生实验操作及学习区

1.（生物学生实验桌），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（水槽台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（实验室专用水槽），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（三联高低位龙头），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

智能吊装系统：

1.（顶部多模块电源供应装置），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（模块储藏装置），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（低压电源模块），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（伸缩线缆），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（高压电源模块），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（智能升降系统），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

物理

物理实验室1

1.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（物理学生实验桌），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（多功能柱），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（学生安全电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（教师演示电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

物理准备室1：

1.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（岛式插座），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（仪器柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（加大仪器柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

物理准备室2：

1.（实验台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（岛式插座），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（仪器柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（加大仪器柜），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

物理实验室2：

1.（教师演示讲台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（教师演示电源），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（物理学生实验桌），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（悬挂凳），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（准备台），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

智能吊装系统

1.（顶部多模块电源供应装置），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（模块储藏装置），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（低压电源模块），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（伸缩线缆），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（高压电源模块），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（智能升降系统），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（高压电源模块），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（安装支架），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（新颖力学轨道），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（弦振动驻波现象实验仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.（伽利略斜面实验演示仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.（伽利略斜面实验演示仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.（单摆综合实验仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（角动量演示仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.（牛顿第二定律实验仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.（微小形变演示器），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.（科里奥利力演示仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.（新型电解装置），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.（气体光谱仪），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

A6、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

A7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

B.商务和技术文件

封面

正本

临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目

项目编号：NBITC-202431400G-BL115

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

自评分表

商务和技术评分表

| 序号 | 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目（项目编号：                ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目，项目编号为           ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日              期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件“第六章  商务条款”逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B7、投标货物清单；（格式见附件）

B8、产品技术性能说明；（投标人自拟）

（1）品牌、产品结构特点和工艺说明；

（2）主要材质说明；

（3）主要材料的规格品牌介绍；

……

B9、备品备件及工具清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 所属货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商按采购文件要求列出备品、备件、检修（特殊）工具等。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日         期：

B10、供货方案；（格式自拟）

B11、设备布局；（格式自拟）

B12、水电对接方案；（格式自拟）

B13、安装调试方案；（格式自拟）

B14、售后服务方案；（格式自拟）

B15、培训方案；（格式自拟）

B16、拟派本项目主要实施人员情况表

| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 身份证号码 | 获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |

说明：

1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的扫描件。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日         期：

B17、优惠承诺及合理化建议（投标人自拟）；

B18、类似项目业绩表（格式见附件）；

B19、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B20、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B21、类似项目业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、列出符合采购文件要求的类似项目业绩，表后附对应合同和发票扫描件（加盖供应商公章）。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日         期：

B22、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B23、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

临港经济示范区配套学校新建工程实验设备采购项目

项目编号：NBITC-202431400G-BL115

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币 元

| 序号 | 标项名称 | 产地品牌 | 交货时间 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  | 若无，请打“/”号 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标报价应与“分项报价表”中的“合计总价”相一致。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品（设备）名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |