政府采购项目

国内公开采购文件

采购编号：NBITC-202420286G

项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目

采购人：宁波市市政设施中心（盖章）

代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

编制日期：2024年10月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与服务需求	15

第四章  商务条款	33

第五章  合同条款及合同格式	34

第六章  评标办法及标准	42

第七章  附件	51

- 第一章  采购公告

项目概况 2024-2025年市政中心系统运维项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2024年11月07日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202420286G

项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目

预算金额（元）：2160000

最高限价（元）：2158200

采购需求：

标项一：

标项名称：2024-2025年市政中心系统运维

数量：/

预算金额（元）：2160000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件第三章招标内容及服务需求。

合同履约期限：服务期限2年，采用“1+1”模式，合同一年一签，具体实施期限为：2024年11月15日至2026年11月14日。

备注：本项目预算为2160000元/年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年10月18日至2024年10月25日17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月07日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼。

开标时间：2024年11月07日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

（3）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（4）获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

（5）电子投标文件制作：

（5.1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（5.2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（5.3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（5.4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市市政设施中心

地    址：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：章老师

项目联系方式（询问）：0574-87191140

质疑联系人：戴老师

质疑联系方式：0574-87191139

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：翁伟冬、陆岚彬、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87386413

质疑联系人：章海波

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目 |
| 2 | 采购人：宁波市市政设施中心 地址：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦 项目联系人（询问）：章老师 项目联系方式（询问）：0574-87191140 质疑联系人：戴老师 质疑联系方式：0574-87191139 |
| 3 | 招标代理公司：宁波市国际招标有限公司 联系地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼 项目联系人（询问）：翁伟冬、陆岚彬 项目联系方式（询问）：0574-87386413 邮箱：nbitc02@126.com |
| ★4 | 招标范围：具体详见采购文件第三章。 |
| 5 | 招标方式：公开招标 |
| 6 | 资格审查：采用资格后审 |
| ★7 | 供应商资格条件：详见采购公告 “供应商资格要求”。 |
| ★8 | 招标范围：具体详见采购文件“招标内容与服务需求”。 |
|  | 投标报价：包括完成运维服务的全部费用。 备注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| ★9 | 质量要求：符合国家规范、规程和地方法规及“招标内容与服务需求”等规定。 |
| 10 | 本招标项目不接受联合体投标。 |
| ★11 | 投标保证金：(本项目不选用) |
| ★12 | 投标有效期：投标截止日起90个日历天。 |
| 13 | 投标文件： 1.上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、资信商务技术文件、报价文件）1份。 2.以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、资信商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 14 | 提交投标文件截止时间：2024年11月07日09:30（北京时间） 递交投标文件地点：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼。 |
| 15 | 开标时间：2024年11月07日09:30（北京时间） 开标地点：政府采购云平台https://www.zcygov.cn |
| 16 | 其它：不允许有投标备选方案。 |

注意：1、本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

2.1“采购人”系指宁波市市政设施中心。

2.2“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

2.3“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

2.4“服务”系指采购文件规定供应商须承担的相关服务等类似的义务。

2.5“货物”系指供方按采购文件规定承担的设备、备品备件供货等。

2.6“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

2.8“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

3.1详见采购公告。

3.2除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1、投标报价内容详见投标须知前附表。

5.2、预算金额：详见“第一章采购公告”

5.3、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.4供应商应根据本采购文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

5.5本次招标设有最高限价：详见“第一章采购公告”中的内容

5.6投标文件的货币单位为人民币元。

六、投标保证金（本项目不适用）

七、投标有效期

★7.1投标有效期：从投标截止日起90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

7.2特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金（如有）的有效期也相应延长。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

8.1、由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。

A.资格审查文件内容包括

（1）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）供应商一般情况表（格式见附件）；

（4）投标人承诺书（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（7）分包意向协议1（如有，格式见附件）

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

B.资信商务技术文件内容包括

（1）服务需求响应表（格式见附件）；

（2）商务条款响应表（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）运维服务方案；

（5）拟派项目服务人员情况；

（6）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）。

（7）投标人认为需要提供的其他资料。

C.报价文件内容包括

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）分包意向协议2（如有，格式见附件）

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

8.2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、资信商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、资信商务技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

8.3、电子投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

九、投标文件的编制、密封和标记

9.1投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

9.2投标文件（电子备份文件）1份，须用封袋密封，在封袋上注明，采购代理机构不接受未按规定密封和加写标记的投标文件：

（1）注明：“电子备份投标文件”；

（2）采购编号：（NBITC-202420286G）；

（3）项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目；

（4）在   年    月   日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：（签字、盖章）；

（6）法人代表或法人代表授权人手机、微信号：             。

9.3投标文件应编制目录索引，以便于查询、审阅。投标文件应逐页标注连续页码，封面提倡使用软封面。

投标文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

投标文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

十、投标文件的递交

10.1、投标文件递交的具体要求：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：顺丰邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼014室），联系方式：翁伟冬 0574-87386413。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc02@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

10.2供应商未按上述要求密封的投标文件，代理机构不予受理。

10.3投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

10.4投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、开标

11.1代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

11.2电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台先开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，以及采购人认为必要的其他内容与记录；

（5）由采购人或招标代理机构完成资格审查，然后由评标委员会对合格投标人的文件进行符合性审查，并完成商务和技术评分；

（6）在政府采购云平台公布商务技术得分后，开启供应商解密后的“报价文件”，宣读供应商名称，记录投标报价，以及采购人认为必要的其他内容与记录；

（7）开标记录在政采云网站确认；

（8）评标委员会对“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

11.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十二、评标

12.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

12.2评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

12.3评标委员会按照第六章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十三、采购文件的澄清和修改

13.1采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十四、质疑

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

十五、招标代理服务费

15.1本项目中标服务费，由采购人支付。

十六、特别说明

16.1投标文件的形式和效力

（1）投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

（2）电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

（4）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

16.2执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

16.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

16.2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

预留采购份额外：大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且“分包意向协议2”约定小微企业的合同份额占到预留采购份额外合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

16.2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

16.2.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

16.2.5 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

16.3执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

16.4执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

16.5开标前答疑：详见投标须知16.4条款

16.6本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

16.7本采购文件解释权归采购人。

# 第三章  招标内容与服务需求

一、项目概况

项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目

服务范围：宁波市市政中心系统运维服务，包括中心自有软件，及下属单位（桥梁所、隧道所、照明所）系统运行、硬件设备、网络安全等内容运维。

服务期限2年，采用“1+1”模式，合同一年一签，具体实施期限为：2024年11月15日至2026年11月14日。

二、运维服务内容：

2.1 运维服务范围

2.1.1系统软件服务范围

本项目系统软件运维服务范围包含市政中心及下属单位机房内部署的应用系统、以及日常使用的各类商用软件。不包含机房以外部署的其他系统，如终端控制系统、数据采集系统等。

2.1.2系统硬件服务范围

本项目系统配套硬件设备运维服务范围主要为市政中心下属单位机房（以及各监控中心）内设备，（非机房（以及各监控中心）设备即为外场设备，该部分不在本次项目服务范围内）。

2.1.3系统安全服务范围

本项目安全服务范围仅针对机房（以及各监控中心）内系统软件及硬件设备，不包含机房（以及各监控中心）以外的相关设备及部署的相关系统，针对机房（以及各监控中心）以外系统软件及硬件设备，仅需在故障或安全事件发生时配合应急响应工作。

2.2 运维清单

2.2.1 一级系统清单

一级系统软件清单

| 序号 | 系统 类型 | 系统名称 | 系统介绍 | 系统级别 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统 |  | 系统包含结构健康监测、运行安全风险管控、综合分析评估及治理、城市桥梁数字化管理，以及智能限高架、超限非现场执法等子系统，可实现桥梁结构健康监测、运行安全监控及风险管控、桥梁整体评估及治理，以及数字化管理等功能（不含宁波市城市精细化综合管理协同应用系统项目建设内容） | 一级 | 桥梁所 |  |
| 2 | 隧道综合控制系统 | 常洪隧道综合控制系统 | 含消防、排水、照明、电力、通风等控制子系统，综合管理保障隧道运维。 | 一级 | 隧道所 |  |
| 3 |  | 夏禹路隧道综合控制系统 |  | 一级 | 隧道所 |  |
| 4 |  | 尹江路隧道综合控制系统 |  | 一级 | 隧道所 |  |
| 5 |  | 秋实路隧道综合控制系统 |  | 一级 | 隧道所 |  |
| 6 |  | 机场路下穿通道水泵PLC控制系统 |  | 一级 | 隧道所 |  |
| 7 | 宁波市照明控制系统 |  | 采用B/S微服务架构设计，具备照明启闭控制、运行状态监测、数据采集应用、故障派发流转、GIS系统应用等功能。 | 一级 | 照明所 |  |
| 8 | 宁波市景观照明控制系统 |  | 用于控制市核心区、东部新城所有具备系统控制功能的（构）建筑景观照明（非媒体立面照明），具备远程启闭控制、节目编排、播放控制等功能。 | 一级 | 照明所 |  |

一级系统配套硬件清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、夏禹路隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧隧道综合管理系统服务器 | 2 | 隧道所 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 防火墙 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 通信主机 | 4 | 隧道所 |  |
| 5 | 程控交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 6 | 大楼交换机 | 2 | 隧道所 |  |
| 7 | 功率放大器主机 | 10 | 隧道所 |  |
| 8 | 多功能接口主机 | 1 | 隧道所 |  |
| 9 | 广播控制主机 | 2 | 隧道所 |  |
| 10 | 客户端服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 11 | 数据库服务器 | 2 | 隧道所 |  |
| 12 | 磁盘阵列 | 1 | 隧道所 |  |
| 13 | 核心交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 14 | 紧急电话主机 | 1 | 隧道所 |  |
| 15 | 控制电脑 | 6 | 隧道所 |  |
| 二、常洪隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 防火墙 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 控制电脑 | 6 | 隧道所 |  |
| 三、尹江路隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 流媒体和数据库服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 磁盘阵列 | 2 | 隧道所 |  |
| 4 | 控制电脑 | 2 | 隧道所 |  |
| 5 | 控制电脑 | 2 | 隧道所 |  |
| 四、秋实北路隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 感温光纤主机 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 扩音主机 | 6 | 隧道所 |  |
| 3 | 广播控制主机 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 服务器 | 7 | 隧道所 |  |
| 5 | 通信主机 | 8 | 隧道所 |  |
| 6 | 控制电脑 | 2 | 隧道所 |  |
| 五、机场路下穿通道 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电脑 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 六.宁波市照明控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 总控设备 | 5 | 照明所 |  |
| 2 | 安全设备 | 2 | 照明所 |  |
| 七.宁波市景观照明控制系 |  |  |  |  |
| 1 | 总控设备 | 5 | 照明所 |  |
| 2 | 主控器 | 2 | 照明所 |  |
| 3 | 交换机 | 2 | 照明所 |  |
| 4 | 投影系统控制主机 | 1 | 照明所 |  |
| 八、计算机与存储系统 |  |  |  |  |
| 8.1服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 健康监测数据处理服务器 | 4 | 桥梁所 |  |
| 2 | 健康监测应用服务器 | 4 | 桥梁所 |  |
| 3 | 平台服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 4 | 三维GIS服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 5 | 文件服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 6 | 巡检服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 7 | GPS服务器 | 2 | 桥梁所 |  |
| 8 | 中心数据库服务器 | 2 | 桥梁所 |  |
| 9 | 动态称重服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 10 | 云计算服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 11 | 视频监控服务器 | 4 | 桥梁所 |  |
| 12 | 数据备份服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 8.2主存储磁盘阵列 |  |  |  |  |
| 1 | 主机及控制器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 2 | 磁盘阵列硬盘1 | 12 | 桥梁所 | 按2套主要设备计算 |
| 3 | 磁盘阵列硬盘2 | 36 | 桥梁所 |  |
| 4 | 磁盘阵列扩展柜 | 2 | 桥梁所 |  |
| 8.3视频存储阵列设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储阵列设备 | 1 | 桥梁所 | 按1套主要设备计算 |
| 2 | 磁盘 | 21 | 桥梁所 |  |
| 8.4磁带库设备 |  |  |  |  |
| 1 | 磁带库设备 | 1 | 桥梁所 |  |
| 8.5 FC SAN存储交换设备 |  |  |  |  |
| 1 | FC SAN交换机 | 2 | 桥梁所 |  |
| 2 | 光纤线缆 | 16 | 桥梁所 |  |
| 8.6工作站 |  |  |  |  |
| 1 | GIS三维工作站 | 1 | 桥梁所 |  |
| 2 | 视频监控工作站 | 2 | 桥梁所 |  |
| 3 | 22寸专业级监视器 | 2 | 桥梁所 |  |
| 4 | 其他工作站 | 5 | 桥梁所 |  |
| 九、网络与安全系统 |  |  |  |  |
| 9.1网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心三层交换机 | 2 | 桥梁所 |  |
| 2 | 接入网络交换机 | 3 | 桥梁所 |  |
| 3 | 网络时间服务器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 4 | 网络路由器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 十、服务器显示切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | KVM远程电脑管理主机 | 1 | 桥梁所 |  |
| 2 | 主机接口转换模块 | 22 | 桥梁所 |  |
| 十一、供配电及UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（60KVA） | 2 | 桥梁所 |  |
| 2 | 电池 | 2 | 桥梁所 |  |
| 3 | 电池柜 | 4 | 桥梁所 |  |
| 4 | 直流空开（含脱扣线圈和触点） | 2 | 桥梁所 |  |
| 5 | 电池连线等（不含输入输出线232根） | 22.4 | 桥梁所 |  |
| 十二、显示大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 智能大屏显示器 | 1 | 桥梁所 |  |
| 2 | 配电箱 | 1 | 桥梁所 |  |
| 3 | 大屏线缆 | 1 | 桥梁所 |  |
| 4 | 视频控制设备 | 1 | 桥梁所 |  |
| 5 | 视频综合平台设备 | 1 | 桥梁所 |  |
| 十三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 9 | 桥梁所 |  |
| 2 | 网络时间服务器 | 1 | 桥梁所 |  |

注：其他未列明但服务于本项目系统的设备均纳入本次运维范围。

2.2.2 二级系统清单

二级系统软件清单

| 序号 | 系统名称 |  | 系统介绍 | 系统级别 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道健康监测系统 | 常洪隧道健康监测系统 | 主要对隧道结构进行健康监测，包括不均匀沉降监测、接头张开变形监测、渗漏水监测、裂缝监测、混凝土应力应变监测等。 | 二级 | 隧道所 |  |
| 2 |  | 夏禹路健康监测系统 |  | 二级 | 隧道所 |  |
| 3 | 隧道视频监控系统 | 地道、天桥视频监控系统 | 视频综合监控管理 | 二级 | 隧道所 |  |
|  |  | 常洪隧道视频监控系统 |  |  |  |  |
|  |  | 夏禹路隧道视频监控系统（含机场路下穿通道） |  |  |  |  |
|  |  | 尹江路隧道视频监控系统 |  |  |  |  |
|  |  | 秋实路隧道视频监控系统 |  |  |  |  |

二级系统配套硬件

| 序号 | 设备 | 数量 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、夏禹路隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 感温光纤主机 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 大楼视频交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 终端服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 监视电脑 | 4 | 隧道所 |  |
| 5 | 双向传输监视电脑 | 1 | 隧道所 |  |
| 6 | 健康监测服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 一、常洪隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 隧道所 |  |
| 2 | 磁盘阵列 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 平台服务器 | 2 | 隧道所 |  |
| 4 | 事件分析服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 5 | 时间服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 6 | 双向传输防火墙 | 1 | 隧道所 |  |
| 7 | 智慧城管交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 8 | 监控服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 9 | 交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 10 | 监视电脑 | 4 | 隧道所 |  |
| 三、尹江路隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 视频服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 终端服务器 | 4 | 隧道所 |  |
| 3 | 核心交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 磁盘阵列 | 2 | 隧道所 |  |
| 5 | 视频服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 6 | 监视电脑 | 1 | 隧道所 |  |
| 四、秋实北路隧道 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 2 | 隧道所 |  |
| 2 | 交换机 | 4 | 隧道所 |  |
| 3 | 视频检测服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 磁盘阵列 | 1 | 隧道所 |  |
| 5 | 监视电脑 | 2 | 隧道所 |  |
| 五、机场路下穿通道 |  |  |  |  |
| 1 | 视频服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 监视电脑 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 磁盘阵列 | 1 | 隧道所 |  |
| 六、常洪隧道控制中心（地道天桥部分） |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1 | 隧道所 |  |
| 2 | 磁盘阵列及存储服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 3 | 流媒体服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 4 | 时间服务器 | 1 | 隧道所 |  |
| 5 | 监控电脑 | 1 | 隧道所 |  |

2.2.3 三级系统清单

三级系统软件清单

| 序号 | 系统名称 | 系统介绍 | 系统级别 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同办公管理系统 | 用于内部日常办公 | 三级 | 市政中心 | 服务期： 2025.7.11-2026.11.14 |
| 2 | 泰坦软件系统 | 用于电子档案管理 | 三级 | 市政中心 | 服务期： 2024.11.15-2026.11.14 |
| 3 | 蜜蜂源财务管理系统 | 用于单位日常财务核算 | 三级 | 市政中心 |  |
| 4 | 资金管理信息系统 | 用于单位内部资金管理 | 三级 | 市政中心 | 服务期： 2025.7.16-2026.11.14 |
| 5 | 金蝶K3 WISE HR 14.2系统 | 用于人事报表的统计及职工查询工资 | 三级 | 市政中心 | 服务期： 2025.1.1-2026.11.14 |
| 6 | 电费数据查询分析信息系统 | 用于照明电费数据管理 | 三级 | 照明所 |  |
| 7 | 物资管理系统 | 用于照明物资出入仓管理 | 三级 | 照明所 |  |

三级系统配套硬件清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 服务器 | 1 | 照明所 |  |

2.2.4 安全服务清单：

本项目安全服务对象为

4个一级系统，即宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统、隧道综合控制系统、宁波市照明控制系统、宁波市景观照明控制系统。其中宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统安全服务的服务期限为：2025.1.1-2026.11.14

2个二级系统，即隧道健康监测系统、隧道视频监控系统。

8个三级系统，即协同办公管理系统、泰坦软件系统、蜜蜂源财务管理系统、资金管理信息系统、金蝶K3 WISE HR 14.2系统、电费数据查询分析信息系统、物资管理系统。

三、运维服务要求：

3.1一级系统运维要求

3.1.1一级系统软件运维

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 系统巡检 | 每周1次 |  |
| 2. | 应用服务巡检 | 每周1次 |  |
| 3. | 运维报告 | 每月1次 |  |
| 4. | 系统优化 | 按需 |  |

3.1.2一级系统硬件运维

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备巡检 | 每2个月1次 |  |
| 2. | 设备调试维护 | 每2个月1次 |  |
| 3. | 设备除尘 | 每年1次 |  |
| 4. | 资产评估报告 | 每年1次 | 统一提供一级、二级、三级系统资产评估报告服务 |

3.1.3一级系统安全服务

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 安全巡检服务 | 每月1次 |  |
| 2. | 安全漏洞扫描服务及加固服务 | 每季度1次 |  |
| 3. | 安全基线检查服务 | 每半年1次 |  |
| 4. | 日志分析服务 | 每季度1次 |  |
| 5. | 渗透测试服务 | 每年1次 |  |
| 6. | 安全策略检查及调优服务 | 每半年1次 |  |
| 7. | 系统风险评估服务 | 每半年1次 |  |
| 8. | 安全咨询及培训服务 | 按需 | 统一提供一级、二级、三级系统安全咨询及培训服务 |

3.1.4如在本项目运维服务期限内，有相关网络安全设备或软件的授权到期的，中标人应进行授权续约（费用由中标人综合考虑，招标人不支付额外费用）。

3.2 二级系统运维要求

3.2.1二级系统软件运维

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 系统巡检 | 每月1次 |  |
| 2. | 应用服务巡检 | 每月1次 |  |
| 3. | 运维报告 | 每季度1次 |  |
| 4. | 系统优化 | 按需 |  |

3.2.2二级系统硬件运维

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备巡检 | 每2月1次 |  |
| 2. | 设备调试维护 | 每季度1次 |  |
| 3. | 设备除尘 | 每年1次 |  |
| 4. | 资产评估报告 | 每年1次 | 统一由一级系统提供服务 |

3.2.3二级系统安全服务

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 安全巡检服务 | 每季度1次 |  |
| 2. | 安全漏洞扫描服务及加固服务 | 每季度1次 |  |
| 3. | 安全基线检查服务 | 每半年1次 |  |
| 4. | 日志分析服务 | 每半年1次 |  |
| 5. | 渗透测试服务 | 每年1次 |  |
| 6. | 安全策略检查及调优服务 | 每年1次 |  |
| 7. | 系统风险评估服务 | 每年1次 |  |
| 8. | 安全咨询及培训服务 | 按需 | 统一由一级系统提供服务 |

3.3 三级系统运维要求

3.3.1三级系统软件运维

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 系统巡检 | 每季度1次 |  |
| 2. | 应用服务巡检 | 每季度1次 |  |
| 3. | 运维报告 | 每季度1次 |  |
| 4. | 系统优化 | 按需 | 根据业务需求提供相关软件的适配调整服务。 |

3.3.2三级系统硬件运维

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备巡检 | 每季度1次 |  |
| 2. | 设备调试维护 | 每季度1次 |  |
| 3. | 设备除尘 | 每年1次 |  |
| 4. | 资产评估报告 | 每年1次 | 统一由一级系统运维服务提供。 |

3.3.3三级系统安全服务

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 安全巡检服务 | 每半年1次 |  |
| 2. | 安全漏洞扫描服务及加固服务 | 每半年1次 |  |
| 3. | 安全基线检查服务 | 每半年1次 |  |
| 4. | 日志分析服务 | 每半年1次 |  |
| 5. | 安全策略检查及调优服务 | 每年1次 |  |
| 6. | 系统风险评估服务 | 每年1次 |  |

3.4 其他服务

| 序号 | 服务项 | 服务频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙服务 | / | 数量：3套 |
| 2 | 堡垒机服务 | / | 数量：1套 |
| 3 | 宁波市照明控制系统总控系统灾备服务 | 每月1次 |  |

四、服务具体工作要求

4.1整体要求

项目服务过程中，需要基于市政中心及下属单位现有的运维状况，按照不同系统等级，制定对应的运维管理规范，梳理并制定统一的、可执行的、标准的运维管理流程，能够覆盖日常运维活动范围，做到明确运维工作标准，明确故障问题责任分工，实现运维闭环管控，实现运维工作全流程管控和考核落地，根据日常运维情况，对运维规范进行持续改进修正。

4.2系统软件运维要求

（1）系统巡检

对机房主机进行巡检，检查服务器相关运行情况，有针对性地对问题、潜在风险进行适当优化调整，确保服务器持续稳定运行。提供《系统巡检报告》。

（2）应用服务巡检

对业务应用系统以及中间件、数据库、相关资源的健康状况进行例行检查，登记检查结果，并输出问题报告，跟进业务应用检查中存在的问题的优化情况。提供《应用服务巡检报告》。

（3）运维报告

以整体运维报告的形式提供一份运维情况清单，包括处理的故障以及安全事件；完成的优化调整相关工作；应用的资源使用情况以及相关建议；其他运维相关工作汇总。提供《运维报告》。

（4）系统优化

根据系统运行情况，对其现状进行分析，提供优化建议并配合实施；业务应用引起的故障处理、性能优化、bug修复、安全漏洞修复等工作（不包含数据对接及功能迭代开发等工作）。按优化内容，提供对应报告。

4.3系统硬件运维要求

（1）设备巡检

对设备进行检查，登记检查结果，针对检查发现的问题，及时进行处理或通知相关负责人，跟踪并督促其完成问题处理。提供《设备巡检报告》。（如巡查期间发现机房内存在非系统设备隐患应第一时间书面告知采购方）

（2）设备调试维护

对故障设备进行进行集中维护、配件更换及调试等工作。提供《设备调试维护报告》。

注：本项目设备调试维护，仅包含对设备的人工维护服务。不包含耗材、损坏件的采购及设备报废后更新等服务。

（3）设备除尘

对服务器（包含各种主机、电脑、工作站、控制器等）、交换机、磁盘整列及附属设备等进行除尘清理，保障设备可用性。提供《除尘记录表》。

（4）设备资产评估报告

做好日常设备资产的统计，并以报告形式提供一份设备资产清单。提供《资产评估报告》。

4.4系统安全服务要求

（1）安全巡检服务

服务期内，对业务系统及各类安全设备进行信息汇总，发现系统和设备异常或存在安全隐患的，立即上报对应中心（所），作为巡检保障。上报巡检计划表和巡检记录，包含人员安排，系统巡检记录等情况。提供《安全巡检报告》。

（2）安全漏洞扫描服务及加固服务

定期对系统进行安全漏洞扫描检测，对检测发现的漏洞进行验证分析，对确认的漏洞进行监督管理，进行安全漏洞扫描，并根据扫描报告，安装对应的补丁。阻止黑客对系统信息进行采集，从而阻止进一步攻击的发生。针对系统信息安全防护要求，根据系统安全情况和系统可能存在的各种安全风险，需对操作系统进行信息安全设置，内容包括应用软件加固、账户管理、备份系统防火墙，以提高系统的安全防护能力。提供《安全漏洞扫描报告》、《加固服务报告》。

（3）安全基线检查服务

通过安全基线检查工作，发现各类服务器、网络设备、安全设备等IT设备自身存在的安全漏洞和薄弱环节，并对发现的脆弱性进行识别、分析、修补、检验，消除、降低IT设备的高、中风险隐患，防范安全事件发生，避免信息系统脆弱性被非法利用，增强信息系统安全防范能力，保障业务的可持续性。提供《安全基线检查报告》。

（4）日志分析服务

安全日志分析服务由一线保障人员开展，通过主机日志、网络设备日志、入侵检测设备、流量分析设备等日志信息对攻击行为进行分析，以找到攻击者的源IP地址、攻击服务器IP地址、邮件地址等信息，并对攻击方法、攻击方式、攻击路径和工具等进行分析研判。提供《日志分析报告》。

（5）渗透测试服务

通过渗透测试工程师针对不同层面的安全漏洞及威胁，多方位多角度的测试，保证渗透测试的全面性。并且结合不同的漏洞提出修补建议及回归测试。主要输出服务内容如下：

系统层安全渗透测试：针对Windows、Solaris、AIX、Linux、SCO、SGI等操作系统进行渗透测试，主动发现操作系统存在的各种漏洞：如弱口令、本地溢出漏洞、敏感信息泄露、系统安全管理、安全基线等漏洞。

WEB中间件渗透测试：针对WEB常见的软件，例如APACHE、IIS、TOMCAT中间件等重点测试自身存在一些由于版本较低或配置不当所造成的安全隐患和漏洞。

WEB应用渗透测试：针对WEB常见的应用，重点测试由于安全设计不足和开发不规范所造成的隐患和漏洞，如：身份验证、sql注入、木马上传、任意文件下载、业务逻辑等漏洞。

提供整改建议和复测：为制定或调整单位应用系统安全策略提供参考。对信息系统进行回归测试，确保安全问题已得到防护。提供《渗透测试报告》。

（6）安全策略检查及调优服务

安全策略检查及调优是指对安全控制策略是否起到作用、是否合理高效进行检查和改进，可以及时地发现和控制风险。在安全服务的过程中，需要持续地对信息系统各个层面的安全策略进行优化，需要通过工具及人工的方式进行检测、分析、优化。

策略信息收集后，结合实际业务安全需求，对现有安全策略进行差距分析，发现策略缺失、策略冗余、策略未废止等问题，并制定相应工作方案开展策略优化工作，内容包括：访问控制策略优化、安全防护策略优化、行为审计策略优化等，通过安全策略优化完善策略可用性，提升防护能力。提供《安全策略检查及调报告》。

（7）系统风险评估服务

通过识别用户的信息资产及其价值，按照信息系统等级保护的相关要求，结合ISO/IEC 27001的安全管理要求，从整体安全的角度对现有的网络与信息系统安全策略进行全局性的预评估，包含了技术和管理方面的内容，分析信息资产存在的安全漏洞，分析信息资产面临的安全威胁及威胁发生的可能性，检查现有安全措施的有效性，从而识别出信息资产中存在的安全风险点，并根据客户所能接受的风险，对用户信息资产所面临的风险程度做出准确的评价，提供相关整改修复加固建议。提供《系统风险评估报告》。

（8）安全咨询服务

服务期内提供全方位的安全咨询服务，咨询服务不限于：

针对国家级，省级市级等信息安全监督部门信息及安全检查工作给出业意见，协助甲方完成上报任务；

通过各种方法规定要求进行深层次的解读，协助甲方做好政策法规风险管理与避规，对应各种安全检查，等级保护等；

针对安全运行维护 、安全等级检测等过程中发现的问题，提供咨询服务；

安全知识培训，以提高专业技能水平。提供《培训报告》。

（9）防火墙服务

提供针对桥梁所的防火墙安全防护服务，提供边界隔离及网络层入侵侵防御、防病毒服务。

针对政务外网边界提供如下服务：

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 指标要求 | 网络处理能力7Gbps，并发连接≥190万，每秒新建连接9万/秒，1U机架式设备，双电源，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电口、2个SFP插槽和2个SFP+插槽,1个Console口， 报价中包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大500），2个扩展插槽。 |
| 病毒防护 | 必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万（提供能够体现上述功能的截图） |
| 入侵防御 | 漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息； |
| 策略与处置 | 可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 |
| ▲高可用 | 为保证设备在大流量环境下稳定可靠运行，设备需支持一种多防火墙的负载均衡方法及装置（提供国家权威机构的相关材料，国家权威机构包括国家知识产权局、国家保密局、国家计算机网络应急技术处理协调中心等） |
| 云端协同 | 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能 |

针对专线及视频专网分别提供如下服务：

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 指标要求 | 三层吞吐量8G，最大并发200万，新建连接率10万/秒，IPS吞吐量1.8G，AV吞吐量2G，内存8G；要求提供不少于8个千兆电口、2个千兆光口、2个万兆光口。提供入侵防御、网络层病毒防护能力。 |
| 网络协议 | 支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能；（提供能够体现上述功能的截图） |
| 入侵防御 | 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 |
| 策略与处置 | 可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 |
| 蜜罐策略 | 支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流 |
| 云端协同 | 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能 |

（10）堡垒机服务

提供堡垒机运维审计服务，对第三方运维人员在运维过程中各类行为进行安全监 测及权限管控，同时对桥梁所网络设备、安全设备等核心资产进行统一权限管控及路径管控。具体要求如下：

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 指标要求 | 提供不少与2TB存储空间，8G内存，6个千兆电口，支持1个扩展板卡插槽；性能指标：最大图形并发为25，最大字符并发为100；提供50个运维资源接入授权。 |
| 动态令牌授权 | 针对核心设备，除可以配置双人授权外，也可以通过动态令牌进行授权，运维员需要拿到动态令牌才可以对资源进行运维（提供能够体现上述功能的截图） |
| 命令执行次数控制 | 支持限制命令（包括字符和数据库协议）允许执行的次数 |
| 账户关联改密 | 支持关联IP与账户名相同，但是协议不同的资源账户，关联后，任一资源账户密码改变，其余资源账密码均同步改变 |
| 水印 | 支持水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责（提供能够体现上述功能的截图） |
| 文件传输审计 | 支持对用户从主机上下载或上传到主机的文件进行保存，可灵活设置保存文件的大小（支持单文件或会话级别限制），可自动计算文件的SHA256值 |

（11）总控系统灾备服务

针对宁波市照明控制系统，每月一次对总控系统进行数据灾备服务。

4.5服务实施工具要求

（1）项目管理软件

▲具备可靠、可追溯的项目管理工具（提供管理工具截图）。

（2）安全巡检工具

▲为支撑安全巡检服务开展，对设备进行告警监测及统计。投标单位需具备自动化监控运维系统，不得为开源软件。（提供相关证明材料）

（3）漏洞扫描工具

1.漏扫工具要求通过国家信息安全测评信息技术产品安全测评。

2.漏洞扫描工具支持检测的漏洞数大于350000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq等，提供上述功能证明材料。

3.支持导出同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令。

4.支持对Windows和Linux服务器中的风险账户进行检测，发现可能存在的风险账号，包括：高权限账户、过期账户、默认账户被启用、可远程账户、克隆账户、隐藏账号等，并可对风险账号进行标记修复、加白等操作。

5.支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务（提供工具功能截图）。

6.支持展示当前所有服务器的环境现状，包括内存使用率、硬盘空间、操作系统、利用率等信息，并提供导出功能。（提供工具功能截图）。

（4）安全基线检查工具

1.工具具备等级保护、CIS、系统服务核查、账户安全核查、系统配置安全检查、应用配置安全检项等基线检查模板，方便快速进行基线检查。

▲2.为实现对网络内各类设备进行安全及运行状态的检测评估，投标单位需具备网络监控平台或系统，不得为开源软件。（提供相关证明材料）

3.支持从服务器维度和检查项维度查看两次基线检查结果的对比。（提供工具功能截图）

4.工具支持以图表的形式展示检查项的合规率、危急项服务器TOP5、问题项TOP5等信息，并对检查出的不合规指标项提供修复建议。

5.支持目前主流协议、数据库、中间件、HTTP web服务、HTTPS web服务、常用摄像头弱口令检测。（提供工具功能截图）

（5）安全加固工具

1.具备阻断无文件攻击的能力，阻止攻击者在文件不落地的情况从远端加载恶意代码，可检测并阻断攻击者利用powershell从远端加载恶意文件攻击。

2.具备检测并阻断系统内存密码盗窃行为，防止攻击者通过该手段进行恶意登录并进行攻击。

▲3.为阻止攻击者利用代理工具获取内网权限，进而在内网进行数据窃取投毒或留后门，投标人提供的安全加固工具可检测并阻断攻击者利用代理工具进行内外网穿透行为。（提供功能截图及第三方测评中心出具的对应功能测试报告）

▲4.为保障有效检测并阻断攻击者对文件权限的篡改，投标人提供的安全加固工具需具备文件监控与防护的能力。（提供功能截图及第三方测评中心出具的对应功能测试报告）

▲5.为阻止攻击者通过劫持自启动过程实现开机自运行恶意程序的能力，投标人提供的安全加固工具需可检测并阻断攻击者利用非系统进程尝试劫持自启动过程行为。（提供功能截图及第三方测评中心出具的对应功能测试报告）

4.6故障事件响应要求

（1）系统故障级别定义

| 故障级别 | 级别定义 | 通知对象 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | - 系统关键功能无法正常使用 - 业务数据丢失 - 出现严重安全告警 | 中心以及相关部门领导、业务部门相关人员、信息中心运维负责人、相关三方厂家领导以及运维负责人 |
| 二级故障 | - 系统非关键功能无法正常使用 - 非严重安全告警 | 业务部门相关人员、信息中心运维负责人、相关三方厂家领导以及运维负责人 |
| 三级故障 | - 未影响业务正常使用、未造成数据丢失、未出现安全告警 - 业务系统非关键功能无法正常使用 | 信息中心运维负责人、相关三方厂家运维负责人 |

（2）故障响应要求

针对应急事件包括突然发生的软硬件故障、安全事件，7x24小时进行故障及时响应，协同多方资源，将故障影响降至最低，定位故障的根本原因，防止故障二次发生。并将处理相关信息进行汇总登记，以故障报告的形式向客户进行汇报。本项目针对不同系统等级，需要提供不同的故障响应服务。

▲一级系统，故障响应要求：

| 故障级别 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 一级故障 | - 15分钟内响应，30分钟内现场响应。 - 协同厂商1小时内完成故障处理，进行故障登记处理。 - 召开运维会议对故障事件进行总结。 |
| 二级故障 | - 30分钟内响应。按实际需要提或甲方要求供现场响应。 - 协同厂商24小时内或完成故障处理，进行故障登记处理。 - 出具故障报告，发送相关人员 |
| 三级故障 | - 30分钟内响应。按实际需要提或甲方要求供现场响应。 - 协同厂商，48小时内完成故障处理，进行故障登记处理。 |

二级系统，故障响应要求：

| 故障级别 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 一级故障 | - 30分钟内响应，1小时内现场响应。 - 协同厂商2小时内完成故障处理，进行故障登记处理。 - 召开运维会议对故障事件进行总结。 |
| 二级故障 | - 30分钟内响应。按实际需要提或甲方要求供现场响应。 - 协同厂商48小时内或完成故障处理，进行故障登记处理。 - 出具故障报告，发送相关人员 |
| 三级故障 | - 30分钟内响应。按实际需要提或甲方要求供现场响应。 - 协同厂商，72小时内完成故障处理，进行故障登记处理。 |

三级系统，故障响应要求：

| 故障级别 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 一级故障 | - 30分钟内响应。 - 协同厂商24小时内完成故障处理，进行故障登记处理。 - 召开运维会议对故障事件进行总结。 |
| 二级故障 | - 30分钟内响应。 - 协同厂商3个工作日内完成故障处理，进行故障登记处理。 - 出具故障报告，发送相关人员 |
| 三级故障 | - 1小时内响应。 - 协同厂商5个工作日内完成故障处理，进行故障登记处理。 |

五、运维人员要求：

5.1 项目服务管理团队要求

| 拟投入项目的服务管理团队 | 岗位类别 | 能力要求 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 能力要求：1.具有管理大型、复杂信息化系统项目相关能力，2.具有信息化系统规划、分析相关能力；服务要求：提供每周5个工作日驻场运维服务，全面负责运维服务工作，并承担无推诿响应责任。做好相关标准化制度的建立与优化，对系统出现的任何故障进行统一受理、统一协调组织解决，直至故障修复，系统完善，保障系统安全稳定运行。并提供7×24小时技术支持服务。 | 1人 |
|  | 安全负责人 | 能力要求：1.具有管理大型、复杂信息化系统项目相关能力，2.具有信息系统网络维护、数据安全相关能力；服务要求：日常负责在运维服务期间与远程响应团队共同提供远程技术响应与技术支持。 | 1人 |
|  | 技术负责人 | 能力要求：1.具有一定的信息化项目管理能力，2.具有信息安全运维保障相关能力；服务要求：配合项目负责人完成安全相关标准化制度的建立与优化，负责整体系统安全相关工作。并提供7×24小时技术支持服务。 | 1人 |

以上人员投标时提供开标前3个月中任意1个月的社保缴纳证明，否则不予认可。

5.2 5×8小时日常服务

在常规服务期间（一周5个工作日，每个工作日8小时）按要求进行系统运维保障服务。

| 服务类别 | 岗位类别 | 人员说明 |
| --- | --- | --- |
| 5×8小时日常服务 | 一级系统运维人员 | 不少于4人（照明所2人，隧道所1人，桥梁所1人）；每周至少提供1个工作日驻场运维服务，配合运维负责人完成日常运维保障、故障修复等工作，并提供7×24小时技术支持服务。为保障故障响应的及时性，除驻点时间，日常须常驻宁波中心城区。 |
|  | 二级系统运维人员 | 不少于2人；配合项目负责人完成日常运维保障、故障修复等工作，并提供7×24小时技术支持服务。为保障故障响应的及时性，日常须常驻宁波中心城区。 |
|  | 远程响应人员 | 不少于8名远程响应人员，具备2年以上信息化相关工作经验。 |
|  | 特别要求 | 以上运维团队成员中，应在投标文件中承诺至少有一人具备云计算相关能力，至少有一人具备软件设计相关能力，至少有一人具备网络信息安全保障相关能力（网络安全专员）；同时应至少配备一名低压电工。以上能力证书及电工特种作业证书应在服务开始前提供给采购人审核确认。 |

5.3 7×24小时重保服务

在重大节假日、国家及地方重大会议或活动期间节点开展系统稳定性及安全性保障服务，重点加强漏洞扫描、风险评估、整改加固、应急值守等工作，按需提供保障服务，每年不低于15天，提供《重要时期安全保障服务报告》。

重保期间人员配置要求

| 服务类别 | 岗位类别 | 人员说明 |
| --- | --- | --- |
| 7×24小时重保服务 | 一级系统运维人员 | 不少于4人（照明所2人，隧道所1人，桥梁所1人）；具有3年以上信息化系统运维工作经验，在重保期间进行采用轮班制提供现场值守服务。 |
|  | 二级系统运维人员 | 不少于2人；具有3年以上信息化系统运维工作经验，按实际需要提供现场值守服务。 |
|  | 安全保障人员 | 不少于1名安全保障人员，具有3年及以上信息安全相关工作经验，重点负责重保期间的系统安全保障工作。 |

5.4 为落实《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，实现预留采购份额专门面向中小企业的要求，本项目允许中标人将项目服务管理团队（项目负责人、安全负责人、技术负责人）以外的服务人员采用分包形式委托给符合要求的小微企业，在投标文件中填写分包意向协议，且相关人员的资料应在项目合同履约前上报给采购人审核确认。

六、保密要求

6.1中标人为招标人提供服务过程中，由于工作需要从招标人获得或接触到的业务数据、连接方式及登录信息、以及工作过程中产生的各类具有保密要求的资料文档，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式，均属于保密信息范围。

6.2中标人保证保密信息仅用于与所参与工作有关的用途或目的。

6.3中标人保证对招标人所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并采取适用且完善的保护措施和审慎程度进行保密。如由于中标人保管不当或对员工教育不力而导致保密信息流失、泄露，造成的一切后果由中标人承担。

6.4中标人保证保密信息仅可在本方从事该工作的负责人和雇员范围内知悉。中标人应对所有参与本项目的人员（包括企业自有人员与外包人员）做好背景调查工作，并对调查结论负责。在上述人员知悉该保密信息前，中标人应向其签署保密协议，提示保密信息的保密性和应承担的义务，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

6.5如果招标人提出要求，中标人应按照招标人的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给招标人，或者按照招标人的指示予以销毁。

6.6中标人服务人员在招标人所在地工作期间，应注意招标人所提供的办公环境的安全，避免个人办公设备被他人利用，进而破坏保密信息和系统安全。

6.7中标人服务人员如需对软、硬件平台及应用系统进行操作，需向招标人提交申请，招标人同意后在招标人的监督下方可进行。

七、违约责任与考核

7.1违约责任

（1）更换项目管理团队人员：若中标人无正当理由（正当理由指病重、死亡、调离单位或离职、职务升迁等特殊情况）擅自更换项目负责人、技术负责人、安全负责人的须向采购人支付每人次50000元的违约金，擅自更换其他运维人员的，中标人须向采购人支付10000元/人次的违约金；更换项目负责人、技术负责人、安全负责人后无法胜任工作的须向采购人支付每人次10000元的违约金，更换其他人员后无法胜任工作的须向采购人支付5000元/人次的违约金，并按采购人要求对无法胜任工作的人员进行重新更换。如中标人无正当理由拒绝更换的，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

（2）无正当理由未履行合同义务的，未对运维服务人员的上岗条件进行审查或管理不力造成运维服务无法按要求满足的，除按考核要求进行扣分外，前2次每次扣除人民币5000元，累计3次采购人有权终止合同。

（3）中标人应认真履行系统日常巡查与运维工作，并做好运维工作记录，否则除按考核要求进行扣分外，每发现一次扣5000元；因运维不到位导致系统出现故障的，每发生一起扣10000元，累计3次采购人有权终止合同。

（4）中标人投入本项目的服务人员应按投标承诺进行5×8小时日常驻场与巡查，如出现服务人员未按要求进行驻场的，除按考核要求进行扣分外，每发现一次扣5000元/人；7×24小时重保期间应加强对服务人员、运维工具的配备与落实，按要求做好现场值守工作，如出现服务人员未按要求进行现场值守的，除按考核要求进行扣分外，每发现一次扣10000元/人。累计3次采购人有权终止合同。

（5）若因中标人原因发生重大网络安全事故或者造成采购人重大损失，除按法律法规追究责任外，每次扣除100000元。

（6）若出现网络安全事件被上级部门通报，每次扣20000元

7.2月度考核

| 服务项 |  |  | 考核标准 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护工作完成质量 （10分） | 对转交到相关单位处置的问题的跟踪情况，确保问题的及时解决。 |  | 及时跟踪率低于95%每降低一个百分点，扣1分 |  |
|  | 维护团队及时解决问题的能力，促进问题及时解决。 |  | 问题及时解决率低于80%每降低一个百分点，扣1分 |  |
|  | 对问题处理的反馈情况，确保服务满意度。 |  | 反馈率低于80%每降低一个百分点扣1分 |  |
| 重大故障处理情况 （20分） | 机房等重点维护区域发生重大安全事故，造成公共财产损失 |  | 一次扣10分 |  |
|  | 关键设备或业务系统出现重大故障，导致系统瘫痪1天以上 |  | 一次扣10分 |  |
|  | 出现严重信息、数据出错、重要数据丢失，甚至引起纠纷 |  | 一次扣10分 |  |
|  | 关键设备或应用软件出现故障导致重要接待任务无法完成 |  | 一次扣10分 |  |
| 工作规范执行情况 （50分） | 基本规范（10分） | 工作时间擅自离开岗位 | 发生一次扣1分； 因擅自离岗造成离岗期间问题未能及时处理引发重大事件的一次扣10分。 |  |
|  |  | 对甲方布置的工作如出现无故拖延、推拖、敷衍完成布置工作 | 违反以上任意一项一次扣1分，导致不良后果的每发生一次扣5分。 |  |
|  | 巡检工作规范（10分） | 按时完成系统巡检工作，并做好相应记录。无特殊理由（如出现重大异常需要处理），漏做巡检 | 发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 巡检记录不全或记录内容混乱 | 发生一次扣1分 |  |
|  |  | 巡检中发现问题，未及时上报 | 导致问题处理延误的一次扣1分 |  |
|  |  | 巡检记录弄虚作假 | 一次扣10分，主要责任人调离本服务团队。 |  |
|  | 维护工作规范（10分） | 设备或系统故障影响系统运行而没有及时向甲方相关人员汇报 | 一次扣1分；由此导致问题扩大或投诉的扣5分 |  |
|  |  | 设备维护台帐混乱，导致账目不清、设备丢失等问题 | 每发生一次扣2分，如发生管理设备丢失由乙方负责赔偿 |  |
|  |  | 甲方同意实施的系统用户需求，乙方未及时跟踪不按时告知甲方解决进度 | 每发生一次扣1分 |  |
|  | 设备维护规范（10分） | 乙方按要求对设备进行巡检 | 少一次巡检扣0.5分 |  |
|  |  | 按要求上交巡检记录 | 逾期不提供每次扣1分，如有虚假扣5分 |  |
|  |  | 设备维护人员如因工作态度、服务质量问题导致用户投诉 | 一经核实一次扣2分。 |  |
|  |  | 设备维护人员必须认真填写设备维修、购买记录，如不按照相关要求填写 | 每发生一次扣1分。购买设备必须先提交报价单甲方审核通过后方可购买，按要求上交设备维修台帐。 |  |
|  | 人员在岗情况考核（10分） | 所有驻场人员必须主动提供个人简历、工作经历、公司劳务合同等证明材料 | 缺少一份一次扣1分 |  |
|  |  | 乙方应按合同要求人数保证人员在岗 | 如发生人员缺岗，每人每天扣1分 |  |
| 应急响应情况（10分） | 应急保障或者特殊保障期间提供技术保障值班 |  | 未及时响应或响应过程中出现失误，一次扣5分。 |  |
| 投诉与奖惩情况（10分） | 投诉情况 | 为确保服务高质，如出现对维护工作的投诉，将依据工单、巡检表、电话录音、电子邮件、聊天记录等纸质、电子资料，进行核实和查处。 | 如用户投诉一旦核实，视问题严重程度进行处罚，如情节轻微，一次扣2分，如情节严重，一次扣5分，并追究相关人员责任。 |  |
|  | 奖励情况 | 在全年重保、应急保障等方面有突出表现或者在创新性应用方面提出合理性建议。 | 经甲方认可的，根据实际情况给予适当奖励。 |  |

考核评分表总分100，90分及以上为合格。每月考核一次，在一个合同期限内考核平均得分在90分以上的，续签下一年合同，平均分低于90分的，采购人有权不再续签下一轮合同。

7.3、退出机制

投标人在一个合同期限内，出现以下情况时，招标人有权提前终止合同：

（1）出现违约责任中约定的提前终止合同的情况；

（2）在一个合同期内，累计两次月度考核不合格（低于90分）的；

（3）投标人有违反其他法律法规的情况，不再具备履行合同的能力的。

投标人不论任何原因需要退出的，应当做好退出前的衔接工作；

因体制改革、权属调整或项目实施条件发生变化等政策性原因，招标人有权根据实际情况提前终止或调整合同。

7.4履约验收

采购人将按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行履约验收。

# 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 服务期限：2年，采用“1+1”模式，合同一年一签，具体实施期限为：2024年11月15日至2026年11月14日。 |
| ★2 | 履约保证金： 1.履约保证金金额：合同总价的1%； 2.履约保证金形式：以保函或保险保单形式递交至采购人； 3.履约保证金提交时间：合同签订后30天内； 4.履约保证金的退还：中标人提供的履约保函或保险保单应明确有效期持续至一个年度合同周期内中标人养护任务完成并经采购人验收合格通过之日。采购人在验收通过后，退还履约保函或保险保单原件。若续签合同的，中标人在合同续签后30天内重新递交履约保证金，递交的金额及形式按上述条款执行。 5.履约保证金不予退还或扣除情形：①因中标人原因导致本合同被解除的，中标人除承担相关责任外，采购人还将罚没承包人履约保证金。②因中标人经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，采购人有权从履约保证金中支付相关费用。③中标人损坏采购人设施、设备且不按规定赔偿，采购人有权从履约保证金中支取相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。④中标人未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权直接从履约保证金中得到补偿。⑤如果中标人毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥中标人提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| ★3 | 付款方法和条件： （1）预付款：每期合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款； （2）合同期内进度款：每三个月运维服务结束后，采购人支付合同总价的25%；本期运维结束后，采购人支付至合同总价的85%；进度款支付时，先从已支付的预付款中进行扣除。 （3）合同期余款：每一合同期运维服务的全部工作内容经采购人履约验收通过后，按该合同期内实际完成的运维服务工作内容与履约情况计算并支付该期余款。 备注： （1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经采购人与中标人协商后，根据约定的金额支付预付款。 （2）采购人向中标人付款时，中标人须向采购人提供相当于采购人付款金额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人自收到发票后7个工作日内支付款项。 （3）在合同服务期限内，如因系统权属或单位事权调整等特殊情况，相关的运维服务终止，对应的运维费用按实际发生情况结算。 |

编制说明：本表内标有“★”的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离都作无效投标处理。

- 第五章  合同条款及合同格式

2024-2025年市政中心系统运维项目合同

甲方：宁波市市政设施中心    （以下简称甲方）

乙方：                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和其他有关法律、法规、规章，结合2024-2025年市政中心系统运维项目的开标结果，甲方将本单位    的运维服务项目委托给乙方。经甲乙双方协商一致，现就有关事项达成如下协议。

第一条 委托项目基本情况

1.项目名称：

2.合同期限：1年（202  年   月   日-202  年   月   日）。

3.合同金额：

合同金额（大写）：总价       元（      元）。

支付方式：

（1）预付款：每期合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款；

（2）合同期内进度款：每三个月运维服务结束后，甲方支付合同总价的25%；本期运维结束后，甲方支付至合同总价的85%；进度款支付时，先从已支付的预付款中进行扣除。

（3）合同期余款：每一合同期运维服务的全部工作内容经甲方履约验收通过后，按该合同期内实际完成的运维服务工作内容与履约情况计算并支付该期余款。

备注：

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商后，根据约定的金额支付预付款。

甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款。甲方自收到发票后7个工作日内支付款项。

在合同服务期限内，如因系统权属或单位事权调整等特殊情况，相关的运维服务终止，对应的运维费用按实际发生情况结算。

4.人员配置：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位、技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

第二条 组成本合同的文件

1.协议书

2.中标通知书

3.招标文件

4.投标文件

5.其他附件

第三条 服务内容

详见招标文件。

第四条 保密要求

在乙方为甲方提供服务过程中，由于工作需要从甲方获得或接触到的业务数据、连接方式及登录信息、以及工作过程中产生的各类具有保密要求的资料文档，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式，均属于保密信息范围。乙方应切实做好保密工作，具体要求详见附件2。

第五条 委托协议的变更和终止

甲乙双方在协商一致的情况下，可以在招标采购法和民法典许可范围内对委托协议内容做出变更，如作出变更的应当签订补充协议；如发生了不可抗力或重大变故等原因，致使采购项目发生更改或取消的，应签订补充协议或终止本协议。

第六条 争议解决与违约责任

因违反或终止协议书而引起的对方损失和损害的赔偿，甲方与乙方应协商解决。协调不成，提交仲裁机构仲裁。

第七条 其他

1.本协议自甲乙双方盖章签字之日起生效。本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份；

2.其他未尽事宜由双方协商后解决。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

甲方负责人或授权代表：（签字）     乙方负责人或授权代表：（签字）

开户行：                           开户行：

账号：                              账号：

年    月    日                         年    月    日

附件1：

廉 政 公 约

甲方：　　宁波市市政设施中心

乙方：

监督方：　中国共产党宁波市市政设施中心委员会

建设(管养)项目名称：

为加强系统工程建设(管养)领域的廉政建设，从源头上预防职务犯罪，杜绝腐败行为的发生，树立公正、廉洁、文明、高效的城市管理形象，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，经甲乙双方同意，在签订工程建设(管养)项目承包合同的同时，会同纪检部门，三方会签本廉政公约，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

一、 甲方责任

１．甲方须对本单位人员进行廉政教育。

２．甲方及其人员须严格遵守本单位有关廉政建设的各项制度和规定，严禁利用职权和职务上的影响索取、收受乙方的各种财物、有价证券、支付凭证以及宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；严禁以要求乙方提供无偿服务为目的卡压、刁难；严禁故意提高预决算金额或降低工程质量标准以暗示乙方给予钱物；严禁在乙方单位报销应由甲方单位及个人支付的各种费用；严禁在工程建设(管养)项目实施中乱列、乱挤、报销单据。

３．甲方人员参加乙方组织的会议、论坛等活动，须报市局主管领导同意。

４．甲方及其人员如有违反上述情况的，除对其进行批评教育外，还应视情节轻重、后果大小，予以相应的经济或纪律处罚。

５．甲方及其人员在工程建设(管养)项目实施中收受贿赂或向乙方索取贿赂的，由纪检部门查处。行为涉嫌违法时，移交司法机关处理。

６．甲方及其人员发现乙方有不廉洁行为，应及时予以制止，并向主管领导报告。如发现经济犯罪线索，应及时向其主管单位纪检部门或司法机关举报。

二、 乙方责任

１．乙方须积极做好本单位人员的廉政教育工作，员工要遵守各项廉政建设的规定和制度。

２．乙方及其人员禁止在工程建设(管养)项目实施中以牟取不正当利益为目的，邀请甲方进行聚餐、旅游、健身、娱乐等活动；禁止以各种名目、通过各种形式向甲方赠与或变相赠与各种财物、有价证券、支付凭证；严禁为甲方及其人员乱列、乱挤、报销单据；严禁为甲方单位及个人报销应由其自行支付的各种费用。

３．乙方及其人员违反上述情况，情节、后果严重者，将列入不廉洁记录名单，今后禁止参与相关工程建设（管养）项目，并报市重点工程领导小组办公室备案。

４．乙方及其人员贿赂甲方人员的，由纪检部门查处。已构成违法的，应移交司法机关处理。

５．乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本公约的具体内容，严格执行本公约之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

６．乙方及其人员在工程建设(管养)项目实施中发现甲方人员有不廉洁或违法行为，应向甲方单位主管领导报告，如发现经济犯罪线索，应及时向上一级纪检部门举报。

三、 监督方责任

１．本公约所指监督方为承担工程建设（管养）项目管理的同级纪检部门。

２．监督方应对工程建设（管养）项目进行全程监督检查，保证招标、投标、合同签订、工程建设和竣工验收中的公平、公正。

３．监督方应受理查处甲乙双方及其人员违法、违反协议内容的投诉和举报。

４．甲方及其人员违反本协议时，监督方应按相应纪律规定对其进行处理；甲方涉嫌违法时，应移交司法机关处理，监督方应配合司法机关进行调查。

５．乙方及其人员违反本协议时，监督方须视情节轻重，对其分别予以警告、建议暂停合作、建议禁止其参与甲方所有工程等处理；乙方行为涉及违法时，应移交司法机关处理，监督方应配合司法机关进行调查。

四、 附则

１．本公约自发文之日起施行。

２．公约一式  份：甲方 份，乙方 份。甲方上报市局监察室备案一份，公约自签字之日起生效。

甲方（单位盖章）：               　       乙方（单位盖章）：

负责人（签名）：                　   　   负责人（签名）：

年　 月 　日                               年 　月 　日

监督方（单位盖章）：

负责人（签名）：

年 　月　 日

附件2

保 密 协 议

甲方： 宁波市市政设施中心

乙方：

为进一步加强网络与数据信息安全保障，根据甲、乙方签订的　　　　合同相关要求，经甲、乙方共同协商，双方同意，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

一、保密信息

1．在项目实施过程中所涉及的所有项目文档、系统结构、源代码、账号及口令、数据库内容、业务核心数据及业务流程、各业务系统相关数据和信息内容，以及其他专有信息等。

2．甲方设备和系统运行的状态、安全态势等安全监控信息和相关运维信息。

3．其他甲方未对外披露的资料、信息等内容。

二、保密条款

1.乙方必须遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

2.乙方应严格保守甲方的有关保密信息，不以其他任何手段谋取私利，损害甲方利益。未经甲方书面许可，乙方不得在任何时候任何场合以任何名义向第三方（包括乙方所在公司其他与本服务无关人员）泄露甲方保密信息。

3.凡参与或参与过本项目的乙方工作人员，都应对本项目的数据信息（详见本协议第一条款的内容）予以严格保密，本项目的数据信息只能存储于甲方所指定的介质和设备中，乙方工作人员不得带离指定工作场所，不得以任何方式向任何第三方提供或对外公开；未经甲方许可，不得修改本项目数据信息。

4.乙方须与本项目相关工作人员签订保密协议，并加强保密教育，严防泄密。

5.不论本项目合同是否变更、解除、终止，乙方对本项目相关数据信息都有保密义务。

6.项目实施完毕后，乙方应当按照甲方要求归还或销毁甲方保密信息。

三、违约责任

乙方违反本协议书的规定，无论过失与故意，均应立即停止该违约行为，同时甲方有权终止协议并追究乙方的相应责任。

四、其他约定事项

１．本协议未尽事宜按国家有关法律法规执行。

２．本协议自双方签字并盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

法人（授权）代表人：

签名日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法人（授权）代表人：

签名日期：    年  月  日

- 第六章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，采购人将确定综合得分排序第一名的供应商为中标人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

1.4采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。

1.5预留采购份额外：大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且“分包意向协议2”约定小微企业的合同份额占到预留采购份额外合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

备注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的投标文件中开标一览表为准；

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.5推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，出现有效供应商少于3个的情况的，则本项目重新组织招标。

6.2评标委员会评标过程中，经评审后，出现合格供应商少于3个的情况的，则本项目重新组织招标。

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：资格审查表

| 序号 | 招标要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第22条的要求； | （1）关于资格的承诺函； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； （3）投标人承诺书。 |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 代理机构当天查询为准。 |
| 3 | 本项目不接受联合体投标； | 供应商不得为联合体。 |
| 4 | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。 若采取接受分包合同方式的应满足下列要求： （1）分包各方必须签订分包意向协议，明确分包人和分包意向单位各方权利、义务及分工、合同工作量比例等； （2）分包意向协议中接受分包的中小企业/监狱企业/残疾人福利单位，应提供《中小企业声明函》/证明材料/残疾人福利性单位声明函； （3）接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | “中小企业声明函”、“分包意向协议1” |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 投标保证金（本项目不作要求） | 符合第二章“投标须知”第6.1条的要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第7.1条的要求。 |
| 4 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”； 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 5 | 法定代表人或授权代表为供应商单位在职职工 | 提供社保部门出具的供应商单位开标前3个月中任意1个月为法定代表人或授权代表缴纳社保的证明资料复印件（法定代表人签署投标文件的，授权代表无须提供上述资料） |
| 6 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第9.1条的要求。 |
| 7 | 投标报价 | 本次招标最高限价为人民币2158200元，投标报价超过限价，作无效标处理 |
| 9 |  | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 10 | 其他 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 |
| 11 |  | 不允许出现与采购文件有重大偏离的投标文件。 |
| 12 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 13 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 |
| 14 |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“★”标记）。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：评分标准（评委打分表）

| 投标单位 评分明细 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 | 1、重点运维系统现状分析（16分）： |  | 一级重点系统现状分析（12分） | （1）根据投标人提供的针对本项目“宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统”现状分析情况进行评审： 内容包括但不限于对结构健康监测、运行安全风险管控、综合分析评估及治理、城市桥梁数字化管理，以及智能限高架、超限非现场执法等子系统运行现状的了解，结合一级系统的运维要求，分析总结宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统运维工作的重难点。 现状分析内容全面透彻贴合项目实际，能够充分理解宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统运维重难点的得3分； 现状分析内容基本符合项目实际，能够基本把握宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统运维重难点的得2分； 现状分析内容与项目实际有所出入，对宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统运维重难点的理解有偏差的得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  |  |  |  | （2）根据投标人提供的针对本项目“隧道综合控制系统”了解与分析情况进行评审： 内容包括但不限于对隧道综合控制系统所含的常洪隧道综合控制系统、夏禹路隧道综合控制系统、尹江路隧道综合控制系统、秋实路隧道综合控制系统、机场路下穿通道水泵PLC控制系统的现状进行了解，结合一级系统的运维要求，分析总结隧道综合控制系统运维工作的重难点。 现状分析内容全面透彻贴合项目实际，充分理解隧道综合控制系统运维重难点的得3分； 现状分析内容基本符合项目实际，能够基本把握隧道综合控制系统运维重难点的得2分； 现状分析内容与项目实际有所出入，对隧道综合控制系统运维重难点的理解有偏差的得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  |  |  |  | （3）根据投标人提供的针对本项目“宁波市照明控制系统”了解与分析情况进行评审： 内容包括但不限于针对宁波市照明控制系统的功能特点“采用B/S微服务架构设计，具备照明启闭控制、运行状态监测、数据采集应用、故障派发流转、GIS系统应用等功能”进行了解，结合一级系统的运维要求，分析总结宁波市照明控制系统运维工作的重难点。 现状分析内容全面透彻贴合项目实际，充分理解宁波市照明控制系统运维重难点的得3分； 现状分析内容基本符合项目实际，能够基本把握宁波市照明控制系统运维重难点的得2分； 现状分析内容与项目实际有所出入，对宁波市照明控制系统运维重难点的理解有偏差的得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  |  |  |  | （4）根据投标人提供的针对本项目“宁波市景观照明控制系统”了解与分析情况进行评审： 内容包括但不限于针对宁波市景观照明控制系统的功能特点“用于控制市核心区、东部新城所有具备系统控制功能的（构）建筑景观照明（非媒体立面照明），具备远程启闭控制、节目编排、播放控制等功能”进行了解，结合一级系统的运维要求，分析总结宁波市景观照明控制系统运维工作的重难点。 现状分析内容全面透彻贴合项目实际，充分理解宁波市景观照明控制系统运维重难点的得3分； 现状分析内容基本符合项目实际，能够基本把握宁波市景观照明控制系统运维重难点的得2分； 现状分析内容与项目实际有所出入，对宁波市景观照明控制系统运维重难点的理解有偏差的得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  |  |  | 二级重点系统现状分析（4分） | （1）根据投标人提供的针对本项目“隧道健康监测系统”了解与分析情况进行评审： 内容包括但不限于针对隧道健康监测系统所含的常洪隧道健康监测系统、夏禹路健康监测系统及功能特点“主要对隧道结构进行健康监测，包括不均匀沉降监测、接头张开变形监测、渗漏水监测、裂缝监测、混凝土应力应变监测等”进行了解，结合一级系统的运维要求，分析总结隧道健康监测系统运维工作的重难点。 现状分析内容全面透彻贴合项目实际，充分理解隧道健康监测系统运维重难点的得2分； 现状分析内容基本符合项目实际，能够基本把握隧道健康监测系统重难点的得1.5分； 现状分析内容与项目实际有所出入，对隧道健康监测系统运维重难点的理解有偏差的得1分； 未提供的得0分。 | 2 |
|  |  |  |  | （2）根据投标人提供的针对本项目“视频监控系统”了解与分析情况进行评审： 内容包括但不限于针对视频监控系统所含的地道天桥视频监控系统、常洪隧道视频监控系统、夏禹路隧道视频监控系统（含机场路下穿通道）、尹江路隧道视频监控系统、秋实路隧道视频监控系统进行了解，结合一级系统的运维要求，分析总结视频监控系统运维工作的重难点。 现状分析内容全面透彻贴合项目实际，充分理解视频监控系统运维重难点的得2分； 现状分析内容基本符合项目实际，能够基本把握视频监控系统运维重难点的得1.5分； 现状分析内容与项目实际有所出入，对视频监控系统运维重难点的理解有偏差的得1分； 未提供的得0分。 | 2 |
|  | 2、运维服务需求响应情况（20分）： 根据投标人对本招标文件“第三章 招标内容与服务需求”中需求内容的响应情况进行评审。完全响应的得满分20分，一般需求条款每负偏离1条扣1分，“▲”条款每负偏离一条扣2分。此项扣至0分视为重大偏离，作无效标处理。要求提供相关证明材料而未提供的或提供的证明材料不符合要求的均视为负偏离。 |  |  |  | 20 |
|  | 3、具体运维服务实施方案（15分）： |  | （1）根据投标人提供的针对本项目系统软件运维服务方案进行评审： 投标文件中根据所运维的软件特点与服务需求制定运维方案，至少包含以下内容的对应方案：系统巡检、应用服务巡检、运维报告、系统优化。 运维服务方案内容与软件运维需求匹配度高，能充分保障软件稳定运行的得5分； 运维服务方案内容与软件运维需求匹配度一般，能基本保障软件稳定运行的得4分； 运维服务方案内容不齐全或与软件运维需求匹配度不足，对软件运行的保障有欠缺的得3分； 未提供的得0分。 |  | 5 |
|  |  |  | （2）根据投标人提供的针对本项目系统硬件运维服务方案进行评审： 投标文件中根据所运维的硬件设备特点与服务需求制定运维方案，至少包含以下内容的对应方案：设备巡检服务、设备调试维护服务、设备除尘、设备资产评估报告。 运维服务方案内容与硬件设备运维需求匹配度高，能充分保障硬件稳定性的得5分； 运维服务方案内容与硬件设备运维需求匹配度一般，能基本保障硬件稳定性的得4分； 运维服务方案内容不齐全或与硬件设备运维需求匹配度不足，对硬件稳定性的保障有欠缺的得3分； 未提供的得0分。 |  | 5 |
|  |  |  | （3）根据投标人提供的针对本项目系统安全运维服务方案进行评审： 投标文件中根据系统安全要求制定运维方案，至少包含以下内容的对应方案：安全巡检服务、安全漏洞扫描服务及加固服务、安全基线检查服务、日志分析服务、渗透测试服务、安全策略检查及调优服务、系统风险评估服务、安全咨询服务、防火墙服务。 运维服务方案内容与安全要求匹配度高，能充分保障系统安全性的得5分； 运维服务方案内容与安全要求匹配度一般，能基本保障系统安全性的得4分； 运维服务方案内容不齐全或与安全要求匹配度不足，对系统安全性的保障有欠缺的得3分； 未提供的得0分。 |  | 5 |
|  | 4、运维服务管理制度（9分）： |  | （1）项目管理制度（3分）： 根据投标人提供的项目管理制度进行评审： 项目管理制度全面，有详细且全面的奖惩制度，有效保障运维服务实施的得3分； 项目管理制度内容基本齐全，奖惩制度基本明确，对运维服务实施有一定作用的得2分； 有设置项目管理制度但内容有欠缺，或奖惩制度简单难以起到管理作用的得1分； 未提供的得0分。 |  | 3 |
|  |  |  | （2）人员管理措施（3分）： 根据招标文件投标人提供的人员管理措施进行评审： 人员管理措施设置合理、各项人员职责划分明确，能有效促进人员效率的得3分； 人员管理措施设置比较合理、各项人员职责划分能够对人员效率有一定提高作用的得2分； 人员管理措施内容较为或人员职责划分笼统，不够明确，对人员效率难以起到帮助的得1分； 未提供的得0分。 |  | 3 |
|  |  |  | （3）考核制度及措施（3分）： 根据投标人提供的考核制度及措施进行评审： 内部考核制度内容全面，具体措施能明确落实各项考核指标的得3分； 内部考核制度比较详细，但具体措施对考核指标的落实不够明确的得2分； 有内部考核制度但相关条款内容没有细分或具体措施有欠缺的得1分； 未提供的得0分。 |  | 3 |
|  | 5、突发事件的应急响应方案（6分）： 根据投标人提供的突发事件的应急响应方案及措施进行评审： 应急响应方案能够紧贴运维服务的实际情况、应对措施完善且易操作落实的得6分； 应急响应方案基本符合运维服务的实际情况、措施较完善并且操作较为简单的得5分； 应急响应方案笼统不够贴合项目实际情况、措施存在欠缺或缺乏可操作性的得4分； 未提供的得0分。 |  |  |  | 6 |
|  | 6、数据资料安全保密方案（6分） 评委根据供应商针对本项目提供的数据资料安全保密方案（包括但不限于安全保密制度、安全保密措施等）进行综合评议。 数据资料安全保密制度完善，能够充分保障数据资料的安全与保密要求的得6分； 数据资料安全保密方案制度较完善，能够基本保障数据资料的安全与保密要求的得5分； 数据资料安全保密方案制度有欠缺，对保障数据资料的安全与保密要求存在不足的得4分； 未提供相关内容的得0分。 |  |  |  | 6 |
|  | 7、培训方案（4分） 供应商针对本项目安全服务中需求的“培训服务”编制培训方案： 培训方案内容完整，能够全面覆盖所涉及系统的重要安全知识且培训方式多样化的得4分； 培训方案内容较完整，能够基本覆盖所涉及系统的重要安全知识但培训方式比较普通的得3分； 培训方案内容欠完整，对所涉及系统的重要安全知识覆盖不够或培训方式单一的得2分； 未提供相关内容的得0分。 |  |  |  | 4 |
|  | 8、拟派服务人员情况(4分) | 8.1项目负责人（1分）： 项目负责人具有：中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书（高级）得1分。 （投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，同时提供开标前3个月中任意1个月的社保缴纳证明，否则不予认可） |  |  | 4 |
|  |  | 8.2技术负责人（1分）： 技术负责人具有：中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书（中级及以上）得1分。 （投标文件中提供相关证书复印件加盖公章，同时提供开标前3个月中任意1个月的社保缴纳证明，否则不予认可） |  |  |  |
|  |  | 8.3安全负责人（1分）： 安全负责人具有：中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息安全工程师证书的得1分。 （投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，同时提供开标前3个月中任意1个月的社保缴纳证明，否则不予认可） |  |  |  |
|  |  | 8.4网络安全专员（1分）： 网络安全专员具有： （1）中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统集成项目管理工程师证书； （2）中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息安全工程师证书； （3）中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书CISAW（安全运维）； （4）中国信息安全测评中心颁发的CISP国家注册信息安全专家证书； 具备以上任意1个有效证书的得1分。 （投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，同时提供开标前3个月中任意1个月的社保缴纳证明，否则不予认可） |  |  |  |
|  | 9、投标人业绩（1分）：供应商自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），完成过的信息系统运维业绩的，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得1分。 投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供不得分。 |  |  |  | 1 |
|  | 10、企业资质证书（4分） |  | 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质（信息系统安全运维服务）的或具有ITSS（信息技术服务标准）认证得2分。 投标文件中提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |  | 2 |
|  |  |  | 投标人具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书或ISO 27001信息安全管理体系认证证书或ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分。 投标文件中提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |  | 2 |
| 价 格 15分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=预算×40%+（投标报价-预算×40%）×（1-小微企业价格优惠4%（如有）） 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |  |  | 15 |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |

# 第七章  附件

封面

正（副）本

2024-2025年市政中心系统运维项目

采购编号：NBITC-202420286G

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

# A.资格审查文件

（1）关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）供应商一般情况表

| 单位名称 |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 批准单位 |  |  |  | 单位地址 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 经营方式 |  |
| 单位职工总数 | 人 | 有职称管理人员 |  |  | 其他人员 |
|  |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |
| 主 要 管 理 技 术 人 员 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 资格证书 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

（4）投标人承诺书

本投标人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标(响应)，特郑重承诺如下:

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、与采购人不存在以下利害关系：采购人在该投标人中有股份的。

五、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标(响应)的行为；

六、不以他人名义投标(响应)或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交) ；

七、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

八、不参与串标、围标及抬标(响应)情形，不排挤其他投标(响应)人的公平竞争；

九、不与采购人或采购代理机构串通投标(响应)，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

十、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标(成交) ；

十一、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标(响应)、质疑或投诉；

十二、若我方中标(成交)，将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、交货期、 投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日      期：

（5）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                  ，属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日   期：

（6）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：

（7）分包意向协议1

致：____________(采购人)

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________(项目名称、项目编号)项目中标后，将部分采购内容分包给____个中小企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

2.____________________

......

接受分包合同的中小企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位1：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预算总额______%。

分包意向单位2：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预算总额______%。

......

（注：本项目要求供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%）

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人(公章)：____________

法定代表人或被授权投标代表(签字或盖章)：____________

分包意向单位(公章)：____________

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：____________

_______年______月______日

备注：以上分包单位均应按附件中的格式，提供中小企业声明函，未提供的不予认可。

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

# B. 资信商务技术文件

（1）服务需求条款响应表

项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目

采购编号：NBITC-202420286G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第三章招标内容与服务需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

（2）商务条款响应表

项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目

采购编号：NBITC-202420286G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第四章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，采购人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

（3）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：年月日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加2024-2025年市政中心系统运维项目，采购编号为NBITC-202420286G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：电话：邮编：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前三个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

注：法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证复印件即可。

（4）运维服务方案；

（5）拟派项目服务人员情况；

（6）评分标准或采购文件需要提供的证明材料

（7）投标人认为需要提供的其他资料

# C.报价文件

（1）投标函

致宁波市国际招标有限公司：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（采购编号、采购项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起 90  天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

（2）开标一览表

项目名称：2024-2025年市政中心系统运维项目

采购编号：

| 标项 | 内容 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元/年 |
| 声明 |  |  |  |

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

（3）分项报价表

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一体化运维综合管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整体服务 | 主要服务于运维统一管理及标准化制度建立。包含日常运维统筹管理、故障统一响应、技术支撑及其他相关事项协调。 | 1 | 年 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、一级系统运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1系统软件运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 宁波市城市桥梁监测管理中心综合系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.2 | 隧道综合控制系统 | 常洪隧道综合控制系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 夏禹路隧道综合控制系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | 尹江路隧道综合控制系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.5 |  | 秋实路隧道综合控制系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.6 |  | 机场路下穿通道水泵PLC控制系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.7 | 宁波市照明控制系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 2.1.8 | 宁波市景观照明控制系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2系统硬件运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 设备巡检 |  | 6 | 次 |  |  | 每2个月1次 |
| 2.2.2 | 设备调试维护 |  | 6 | 次 |  |  | 每2个月1次 |
| 2.2.3 | 设备除尘 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 2.2.4 | 资产评估报告 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次，包含二级、三级系统，统一提供服务 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3系统安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 安全巡检服务 |  | 12 | 次 |  |  | 每月1次 |
| 2.3.2 | 安全漏洞扫描服务及加固服务 |  | 4 | 次 |  |  | 每季1次 |
| 2.3.3 | 安全基线检查服务 |  | 2 | 次 |  |  | 每半年1次 |
| 2.3.4 | 日志分析服务 |  | 4 | 次 |  |  | 每季1次 |
| 2.3.5 | 渗透测试服务 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 2.3.6 | 安全策略检查及调优服务 |  | 2 | 次 |  |  | 半年1次 |
| 2.3.7 | 系统风险评估服务 |  | 2 | 次 |  |  | 半年1次 |
| 2.3.8 | 安全咨询及培训服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4重要时期保障服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 重要时期保障服务 |  | 1 | 项 |  |  | ①重保期间7*24小时驻点服务，每年不低于15天 ②包含二级系统，统一提供服务 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、二级系统运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1系统软件运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 隧道健康监测系统 | 常洪隧道健康监测系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 3.1.2 |  | 夏禹路健康监测系统 | 1 | 年 |  |  |  |
| 3.1.3 | 隧道视频监控系统 | 地道、天桥视频监控系统 | 1 | 年 |  |  |  |
|  |  | 常洪隧道视频监控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 夏禹路隧道视频监控系统（含机场路下穿通道） |  |  |  |  |  |
|  |  | 尹江路隧道视频监控系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 秋实路隧道视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2系统硬件运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 设备巡检 |  | 6 | 次 |  |  | 每2月1次，1年6次 |
| 3.2.2 | 设备调试维护 |  | 4 | 次 |  |  | 每季度1次 |
| 3.2.3 | 设备除尘 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3系统安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 安全巡检服务 |  | 4 | 次 |  |  | 每季度1次 |
| 3.3.2 | 安全漏洞扫描服务及加固服务 |  | 4 | 次 |  |  | 每季1次 |
| 3.3.3 | 安全基线检查服务 |  | 2 | 次 |  |  | 半年1次 |
| 3.3.4 | 日志分析服务 |  | 2 | 次 |  |  | 半年1次 |
| 3.3.5 | 渗透测试服务 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 3.3.6 | 安全策略检查及调优服务 |  | 1 | 次 |  |  |  |
| 3.3.7 | 系统风险评估服务 |  | 1 | 次 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、三级系统运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1系统软件运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 协同办公管理系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 4.1.2 | 泰坦软件系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 4.1.3 | 蜜蜂源财务管理系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 4.1.4 | 资金管理信息系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 4.1.5 | 金蝶K3 WISE HR 14.2系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 4.1.6 | 电费数据查询分析信息系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 4.1.7 | 物资管理系统 |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2系统硬件运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 设备巡检 |  | 4 | 次 |  |  | 每季1次 |
| 4.2.2 | 设备调试维护 |  | 4 | 次 |  |  | 每季1次 |
| 4.2.3 | 设备除尘 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3系统安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 安全巡检服务 |  | 2 | 次 |  |  | 每半年1次 |
| 4.3.2 | 安全漏洞扫描服务及加固服务 |  | 2 | 次 |  |  | 每半年1次 |
| 4.3.3 | 安全基线检查服务 |  | 2 | 次 |  |  | 每半年1次 |
| 4.3.4 | 日志分析服务 |  | 2 | 次 |  |  | 每半年1次 |
| 4.3.5 | 安全策略检查及调优服务 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 4.3.6 | 系统风险评估服务 |  | 1 | 次 |  |  | 每年1次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防火墙服务（3套） |  | 1 | 次 |  |  | 1年 |
| 5.2 | 堡垒机服务（1套） |  | 1 | 次 |  |  | 1年 |
| 5.3 | 宁波市照明控制系统总控系统灾备服务 |  | 12 | 次 |  |  | 每月一次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

（4）分包意向协议2

致：____________(采购人)

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________(项目名称、项目编号)项目中标后，将预留采购份额外部分采购内容分包给____个小微企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

2.____________________

......

接受分包合同的小微企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位1：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预留采购份额外合同总额______%。

分包意向单位2：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：采购预留份额外合同金额______%。

......

分包给小微企业的合同金额合计比例占比：预留采购份额外合同总额______%。

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人(公章)：____________

法定代表人或被授权投标代表(签字或盖章)：____________

分包意向单位(公章)：____________

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：____________

_______年______月______日

备注：大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且“分包意向协议2”约定小微企业的合同份额占到预留采购份额外合同总金额30%以上的，大中型企业预留采购份额外部分的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。以上分包单位均应按附件中的格式，提供中小企业声明函，未提供的不予认可。

（5）投标人认为需要提供的其他资料

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |