苍 南 县 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

项目编号：NBITC-202411477G

采 购 人：苍南县人民医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二O二五年二月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同	21

第五章  招标内容与技术需求	26

第六章  商务条款	32

第七章  附件	33

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年02月14日

项目概况

苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年03月07日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411477G

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

预算金额（元）：900000

最高限价（元）：

采购需求：

标项一

标项名称：医疗设备计量检测服务

数量：1

预算金额（元）：900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备计量检测服务，具体详见招标文件。

备注：本次公开招标预算金额：人民币30万元/年；人民币90万元/3年；服务期限：三年，合同一年一签，经采购人考核合格后，可续签下一年合同，最多续签二次。详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：标项1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小企业。

3．本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月07日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月07日13：30（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2025年03月07日13：30。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4．其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（6）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商未在规定的获取招标文件时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：苍南县人民医院

地址：苍南县玉苍路2288号

项目联系人（询问）：蒋老师

项目联系方式（询问）：0577-64810809

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：18072157772

2．采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3．同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指苍南县人民医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指苍南县政府采购监督管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，为供应商完成本项目所需的一切费用，包括但不限于服务费、保险、调试、培训、税金等一切费用，即采购人不再另行支付费用。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

4、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（详见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函（详见附件）；

A4、残疾人福利性单位声明函（详见附件）；

A5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（详见附件）；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（详见附件）；

B4、供应商一般情况表（详见附件）；

B5、商务条款响应表（详见附件）；

B6、服务响应表（详见附件）；

B7、周期计量服务计划的完整情况以及涉及计量及时性和具体时间点服务方案，包括工作流程规划、具体执行方案、进度保证措施内容；（格式自拟）

B8、“强制管理设备”服务方案；（格式自拟）

B9、“非强制管理设备”服务方案；（格式自拟）

B10、针对本项目拟投入人员情况；（格式自拟）

B11、服务质量保证措施,包括质量控制、质量抽检、反馈等；（格式自拟）

B12、服务期间突发事件的应急措施方案；（格式自拟）

B13、培训方案；（格式自拟）

B14、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（详见附件）；

C2、分项报价表（详见附件）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              NBITC-202411477G                  ；

（3）项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：王媛，0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：51518128@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，作无效投标处理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目采用政采云不见面开评标。

2、投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

8、处理过程中对于技术参数是否偏离如有纠纷，以投标产品使用说明书为准。

▲十六、预算价和最高限价

1、本次公开招标预算价：人民币30万元/年；人民币90万元/3年，投标报价超过预算价的，作无效投标处理。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按3年总金额为计费依据向中标供应商收取，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

4、中标供应商确定后，中标供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，已收取的招标代理服务费不予退还，未支付的招标代理服务费从中标供应商的赔偿款中收取。

十八、特别说明

1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.4参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购专门面向中小企业，标项一对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目为服务类项目，本条不适用。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到低的顺序排序，向采购人推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。每标项推荐一名中标候选人。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件A1）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小企业。 | 3、中小企业声明函（详见附件A3）； 4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供，详见附件A4）； 5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：                             符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记或明确说明为无效标的情形） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：NBITC-202411477G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 1、服务响应情况（20分）： （1）完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中“二、具体服务内容及要求”所有指标的得20分。 （2）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标或未标“★”指标的扣1分。 （4）本项最高得20分，当扣减分数≥20分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（标“▲”指标）的，作无效投标处理。 | 20 |
|  | 2、根据供应商提供周期计量服务计划的完整情况以及涉及计量及时性和具体时间点服务方案，包括工作流程规划、具体执行方案、进度保证措施内容进行评议：（8分） 对服务过程中的各类重难点有详尽分析，各节点流程规范，服务范围与内容完善细致的得8分； 服务方案设置合理，服务范围与内容基本满足采购需求的得6分； 计量及时性和具体时间点服务方案有缺陷，巡检范围与内容无法满足采购需求的得4分。 | 8 |
|  | 3、根据供应商针对“强制管理设备”服务方案等内容进行评议：（8分） 服务方案详实、完善，具有正对性，完全符合采购需求的得8分； 服务方案合理，满足采购需求的得6分； 服务方案有缺陷，与采购需求有一定偏离的得4分。 | 8 |
|  | 4、根据供应商针对“非强制管理设备”服务方案等内容进行评议：（8分） 服务方案详实、完善，具有正对性，完全符合采购需求的得8分； 服务方案合理，满足采购需求的得6分； 服务方案有缺陷，与采购需求有一定偏离的得4分。 | 8 |
|  | 5、根据供应商针对本项目拟投入人员情况进行评议，包括人员数量、岗位设置、人员专业性及类似工作的服务经验等内容进行评议：（8分） 人员数量及岗位设置合理，投入人员专业性强，具有丰富的工作经验，能确保项目合理、有序的完成的得8分； 人员数量及岗位设置合理，人员专业性基本符合采购需求，类似工作经验不足的得6分； 人员数量及岗位设置有缺陷或人员专业与本项目不匹配或无类似工作经验，与采购需求有一定偏离的得4分。 | 8 |
|  | 6、根据供应商提供的服务质量保证措施进行综合评定，包括质量控制、质量抽检、反馈等进行评议：（6分） 服务质量标准承诺及保障措施完整全面，契合采购人实际需求，可行性良好的得6分； 服务质量标准承诺及保障措施基本满足采购需求，保障措施可落实到位的得4分； 服务质量标准承诺及保障措施无法满足采购需求，保障措施难以实际落实的得2分。 | 6 |
|  | 7、根据供应商的服务期间突发事件的应急措施方案进行评议：（6分） 应急措施方案科学、合理，能应对可能发生的各类突发事件的得6分； 应急措施方案简单，稍有欠缺，能应对常见的突发事件的得4分， 应急措施方案有缺陷，不能良好应对可能发生的突发事件的得2分。 | 6 |
|  | 8、根据供应商的培训方案进行评议：（3分） 培训方案详实，培训内容覆盖设备日常使用维护的各方面，指导性及针对性强的得3分； 培训方案合理，培训内容可涉及设备日常使用维护的常见内容，指导性好的得2分； 培训方案单一，内容存在缺陷，对使用人员指导性差的得1分。 | 3 |
|  | 9、业绩（3分)： 供应商提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目计量检测服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见计量检测服务内容及时间）。提供1份业绩证明文件得1分，最多3分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。） | 3 |
| 技术商务分（70分） |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、上表中未提供相应方案、资料，得0分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

适用所有标项

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合第二章“投标须知”第十六条的要求。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 供应商不得出现赠送或零元报价。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：NBITC-202411477G                                               适用所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 报价得分（30分） |  |  |

- 第四章  采购合同

甲方：

乙方：

根据                   项目名称（招标编号：         ）招标结果，就甲方向乙方购买 计量检测服务 签订本服务合同，服务合同具体条款如下：

1、服务内容：

- 1.1服务内容详见附件一《检测服务项目清单》

- 1.2合同期：。

- 1.3服务形式：包括但不限于上门检测、并负责送检服务。

1.4服务目标：投标人应确保采购人拟定计量服务设备均在规定的效期之内。

2、付款方式：强检项目以服务费形式支付，费用依据设备服务费单价、服务设备清单、发票等材料按季结算（单价参照附件一《检测服务项目清单》中强检设备服务单价），非强检项目按检测费形式支付，费用依据设备检测费单价、检测设备清单、发票等材料按季结算（报价参照附件一《检测服务项目清单》中非强检设备检测单价），甲方在收到乙方提供的设备服务及检测清单、检测报告和发票并验收合格后30日内将相应款项汇至乙方以下账户。

乙方账户：

乙方税号：

乙方开户行：

乙方帐号：

3、技术要求：

3.1投标人或投标人委托的检测机构应具有检测资质，通过中国合格评定国家认可委员会审核，提供计量校准机构备案表。校准及检测项目提供CMA或CNAS认可证书；检定项目应提供检定证书。

3.2计量器具要求：本项目计量所用设备应与证书中所列设备一致，溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合计量检定规程或校准规范要求，投标人应提供有效证明材料。

3.3所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书/报告均应获得市场监督管理计量行政部门认可，具有法律效力，投标人应提供有效证明材料。

- 服务要求：

4.1计量服务计划要求

4.1.1投标人需根据采购人设备使用情况制定年度及周期计量服务计划，严格按照计划进行计量工作，具体计量时工作时间服从采购人安排，确保各类设备在有效期之内。

4.1.2投标人应承诺提供新购设备入院验收计量服务：首次计量由投标人与设备供应商取得联系后10个工作日内完成计量工作，并在15日内向采购人提供纸质及电子版证书/报告。

4..13投标人应设计计量设备巡查表格，每季度对计量设备巡查，及时发现漏检设备，检查计量合格设备标签是否脱落等。

4.1.4投标人在计量过程中如发现问题及时现场指导、纠正，工作结束后将计量结果告知采购人管理部门并填写计量确认单，对于不合格设备通知停用并要求及时维修，设备维修后尽快复检。投标人应承诺对首次计量不合格设备提供1次免费复检服务。

4.1.5投标人在提供计量和巡查服务时，应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守采购人管理部门各项规章制度及规定。

4.2计量及时性要求

4.2.1计量到期前2个月通知到采购人，到期前1月再次通知，到期前2周第三次通知，确保不超期；送检设备周期应尽可能短，减少对临床日常使用的影响；证书/报告应按照投标人承诺及时提供，以备各类检查。

4.2.2投标人应承诺对采购人临时性紧急计量任务，要求2小时内做出回复，24小时内人员到位，48小时内出具报告。采购人如有特殊计量需求，投标人需予以配合。

4.2.3投标人应在完成周期计量服务后15个工作日内提供完整的纸质及电子版证书、报告，以及详细的计量设备清单（包括不合格设备清单），并在每年12月底递交年度总结报告，总结、分析全年度的计量服务工作，并协助采购人健全医疗设备的计量管理制度。

4.3强检设备服务要求

4.3.1投标人应承诺协助采购人完成所有强检设备（详见附件二）的计量检测服务，相关服务包括但不限于事先预约、联系、现场检定、外出送检等。服务费用单独报价，报价参照第五章《合同模板》附件一《检测服务项目清单》，费用依据设备服务费单价、服务设备清单、发票等材料按期结算。

4.4非强检设备服务要求

4.4.1非强检设备服务要求：投标人应承诺承担附表清单内所有非强制管理设备（详见附件一）的计量工作（本单位自行检测设备除外），做好相应的服务工作，确保相关设备在计量有效期之内。检测费报单价，报价参照第五章《合同模板》附件一《检测服务项目清单》，费用依据设备检测费单价、检测设备清单、发票等材料按期结算。

5、方案实施：

5.1投标人应依据采购人项目概况和项目要求制定全年的计量服务计划，并按计划分批次实施，要求及时、合理、不超期。

5.2投标人应在计量前做好相关计量器具、标准物质的确认工作，确保其准确、有效、可溯源，并准备好相应原始记录。

5.3投标人应对每批次计量项目制定详细应对方案，包括但不限于人员分配，临床科室对接工作，可能对临床、办公的影响，计量过程中的安全保障，计量后确认等内容。

5.4投标人应合理安排计量服务时间，每批次计量服务时间不超过10个工作日，对如手术室、放射科、DSA、超声科等特殊科室的计量时间安排在晚上或周末，对其他白天使用率高的设备计量工作应安排在晚上或周末，尽量减少对临床工作的影响。

5.5投标人应拟定计量不合格的应对方案：计量完成后如有不合格设备，应汇总成表格，待采购人修复后立即安排复检。如有大型设备计量结果不合格，可与厂商工程师沟通，一起到采购人单位配合完成调修、复检。

5.6投标人应拟定应急响应方案，制定应急响应方案来应对采购人临时、突发的计量服务要求。

5.7投标人应拟定后续服务方案，辅助采购人计量室建标工作的开展等。

6、质量保证：

6.1投标人应确保及时、完整、有效的完成本计量服务项目，计量工作中碰到的所有技术问题均由投标人负责解决。

6.2投标人根据采购人计量设备清单，制定科学、合理的计量服务计划，安排技术精湛、经验丰富的工作人员，确保合理对接计量周期（不超过7个工作日）。

6.3如设备在计量过程中遭遇意外情况造成损坏，影响临床使用，投标人应负责修复，对不能修复的设备应按原值进行赔偿。

7、硬件配置：

7.1投标人应配置检定规程或校准规范所要求的标准器具，包括但不限于以下设备：生命体征检测仪、超声功率计、高频电刀质量检测仪、除颤器分析仪等。投标人应提供相关设备清单、照片及购置合同或发票等证明材料。

8、人员配置：

8.1投标人应出具完成本项目所需计量服务人员资质。对本项目服务人员要求：应具有较强的专业知识、丰富的计量服务经验，及较强的沟通能力、协调能力，保证本项目合理、有序的完成。投标人应提供本项目服务人员资格证书、职称证书、单位聘用合同、工作简历、技术支持电话及近三个月内任一个月供应商为其缴纳社保的证明等相关材料。

9、合同签订地址：

10、合同的履行应当遵守适用的法律、法规（包括但不限于反商业贿赂、出口管制等法律规定）。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决，如协商不能解决是，向甲方所在地法院诉讼解决。

11、本合同一式四份，双方各执两份，均具有法律效力，经双方法人或授权代表签字、盖章（包括骑缝章）后开始生效。

12、合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

附件1：检测服务项目清单

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

法定代表人（或授权委托人）：                   法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

签订地点：                                     签订日期：    年    月    日

附件：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资购销、服务外包合同约定购销医院总务物资或做好外包服务。

二、甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。甲方要按照服务外包合同的约定做好监管工作。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况，并如数上缴钱物。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物品的选择权，不得在会议等相关活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

五、乙方指定（姓名）        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到临床、医技等部门推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向采购管理机构报备，列入黑名单，及向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤物资购销及外包服务合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                                年   月  日

- 第五章  招标内容与技术需求

一、招标内容清单

| 标项 | 服务名称 | 服务期限 | ▲预算价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备计量检测服务 | 三年，合同一年一签，经采购人考核合格后，可续签下一年合同，最多续签二次。 | 30万元/年 | 90万元/3年 |

▲注：投标报价超过预算价的，作无效投标处理。

二、具体服务内容及要求

| 条款号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 服务内容：苍南县人民医院全院医疗设备计量检测服务，计量设备数量约为3926台（设备明细见附表一《非强检设备类别清单》及附表二《拟强检设备类别清单》）。检测数量以实际检测清单为准，投标人不得要求院方设定各类设备最低检测量等保底指标。 |  |
| 1.2 | 服务期限3年。 |  |
| 1.3 | 服务形式：包括但不限于上门检测、并负责送检服务。 |  |
| 1.4 | 服务目标：投标人应确保采购人拟定计量服务设备均在规定的效期之内。 |  |
| 1.5 | 投标人须提供承诺保证中标后可在本项目所在省份范围内开展计量检测业务；承诺中标后具备本区域内有效的非强检计量设备检定能力资质或授权资质，同时配合采购人开展强检设备的计量检测工作，提供设备收集、送检、设备运输、检定报告整理、设备台账汇总、检测结果分析等相关配套服务。强检设备根据服务费支付，按季结算，每季按实际检测的设备种类、数量、服务单价结算（单价参照附件一《检测服务项目清单》中强检设备服务单价），非强检设备根据检测费支付，按季结算，每季根据实际检测设备的种类、数量、检测单价结算（检测单价参照附件一《检测服务项目清单》中非强检设备检测单价）（详见后附清单）。 |  |
| 1.6 | 投标人应制定科学、合理的检测方案，安排技术精湛、经验丰富的检测人员，依据计量检定规程、校准规范或其他约定的检测方法准确、及时地完成检测，出具市场监督管理计量行政部门认可的证书/报告。 |  |
| 二、 | 技术服务要求 |  |
| 2.1 | 技术要求 |  |
| 2.1.1 | 投标人或投标人委托的检测机构应具有检测资质，通过中国合格评定国家认可委员会审核，提供计量校准机构备案表。校准及检测项目提供CMA或CNAS认可证书；检定项目应提供检定证书。 |  |
| 2.1.1.1 | 呼吸机提供校准证书 |  |
| 2.1.1.2 | 麻醉机提供校准证书 |  |
| 2.1.1.3 | 高频电刀提供校准证书 |  |
| 2.1.1.4 | 除颤仪提供校准证书 |  |
| 2.1.1.5 | 婴儿培养箱提供校准证书 |  |
| 2.1.1.6 | 黄疸治疗仪提供校准证书 |  |
| 2.1.1.7 | 婴儿辐射保暖台提供校准证书 |  |
| 2.1.1.8 | 单通道泵、输液泵、 营养泵提供校准证书 |  |
| 2.1.1.9 | 双通道泵提供校准证书 |  |
| 2.1.1.10 | 三通道泵提供校准证书 |  |
| 2.1.1.11 | 肺功能仪提供校准证书 |  |
| 2.1.1.12 | 流量计提供校准证书 |  |
| 2.1.1.13 | 真空表提供校准证书 |  |
| 2.1.1.14 | 电动吸引器提供校准证书 |  |
| 2.1.1.15 | 血液透析机提供校准证书 |  |
| 2.1.1.16 | 胎儿监护仪提供校准证书 |  |
| 2.1.1.17 | 体重秤、天平提供校准证书 |  |
| 2.1.1.18 | PCR仪提供校准证书 |  |
| 2.1.1.19 | 显微镜提供校准证书 |  |
| 2.1.1.20 | 温湿度计提供校准证书 |  |
| 2.1.1.21 | 移液枪(通道)提供校准证书 |  |
| 2.1.1.22 | 冰箱(温区)提供校准证书 |  |
| 2.1.1.23 | 离心机提供校准证书 |  |
| 2.1.1.24 | 生物安全柜、洁净工作台、通风柜提供检测报告 |  |
| 2.1.1.25 | 医用激光源提供校准证书 |  |
| 2.1.1.26 | 浮标式氧气吸入器提供校准证书 |  |
| 2.1.1.27 | 彩超提供校准证书 |  |
| 2.1.1.28 | 医用数字摄影（CR、DR等）系统X射线辐射源提供检定证书 |  |
| 2.1.1.29 | CT提供检定证书 |  |
| 2.1.1.30 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源提供检定证书 |  |
| 2.1.1.31 | 耳温枪提供检定证书 |  |
| 2.1.1.32 | 水银血压计提供检定证书 |  |
| 2.1.1.33 | 电子血压计提供检定证书 |  |
| 2.1.1.34 | 听力计提供检定证书 |  |
| 2.1.1.35 | 多参数监护仪提供检定证书 |  |
| ★2.1.2 | 计量器具要求：本项目计量所用设备应与证书中所列设备一致，溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合计量检定规程或校准规范要求，投标人应提供有效证明材料。 |  |
| ★2.1.3 | 所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书/报告均应获得市场监督管理计量行政部门认可，具有法律效力，投标人应提供有效证明材料。 |  |
| 2.2 | 服务要求 |  |
| 2.2.1 | 计量服务计划要求 |  |
| 2.2.1.1 | 投标人需根据采购人设备使用情况制定年度及周期计量服务计划，严格按照计划进行计量工作，具体计量时工作时间服从采购人安排，确保各类设备在有效期之内。 |  |
| 2.2.1.2 | 投标人应承诺提供新购设备入院验收计量服务：首次计量由投标人与设备供应商取得联系后10个工作日内完成计量工作，并在15日内向采购人提供纸质及电子版证书/报告。 |  |
| 2.2.1.3 | 投标人应设计计量设备巡查表格，每季度对计量设备巡查，及时发现漏检设备，检查计量合格设备标签是否脱落等。 |  |
| 2.2.1.4 | 投标人在计量过程中如发现问题及时现场指导、纠正，工作结束后将计量结果告知采购人管理部门并填写计量确认单，对于不合格设备通知停用并要求及时维修，设备维修后尽快复检。投标人应承诺对首次计量不合格设备提供1次免费复检服务。 |  |
| 2.2.1.5 | 投标人在提供计量和巡查服务时，应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守采购人管理部门各项规章制度及规定。 |  |
| 2.2.2 | 计量及时性要求 |  |
| 2.2.2.1 | 计量到期前2个月通知到采购人，到期前1月再次通知，到期前2周第三次通知，确保不超期；送检设备周期应尽可能短，减少对临床日常使用的影响；证书/报告应按照投标人承诺及时提供，以备各类检查。 |  |
| 2.2.2.2 | 投标人应承诺对采购人临时性紧急计量任务，要求2小时内做出回复，24小时内人员到位，48小时内出具报告。采购人如有特殊计量需求，投标人需予以配合。 |  |
| 2.2.2.3 | 投标人应在完成周期计量服务后15个工作日内提供完整的纸质及电子版证书、报告，以及详细的计量设备清单（包括不合格设备清单），并在每年12月底递交年度总结报告，总结、分析全年度的计量服务工作，并协助采购人健全医疗设备的计量管理制度。 |  |
| 2.2.3 | 强检设备服务要求 |  |
| 2.2.3.1 | 投标人应承诺协助采购人完成所有强检设备（详见附件二）的计量检测服务，相关服务包括但不限于事先预约、联系、现场检定、外出送检等。服务费用单独报价，报价参照第五章《合同模板》附件一《检测服务项目清单》，费用依据设备服务费单价、服务设备清单、发票等材料按期结算。 |  |
| 2.2.4 | 非强检设备服务要求 |  |
| 2.2.4.1 | 非强检设备服务要求：投标人应承诺承担附表清单内所有非强制管理设备（详见附件一）的计量工作（本单位自行检测设备除外），做好相应的服务工作，确保相关设备在计量有效期之内。检测费报单价，报价参照第五章《合同模板》附件一《检测服务项目清单》，费用依据设备检测费单价、检测设备清单、发票等材料按季结算。 |  |
| 2.3 | 方案实施 |  |
| 2.3.1 | 投标人应依据采购人项目概况和项目要求制定全年的计量服务计划，并按计划分批次实施，要求及时、合理、不超期。 |  |
| 2.3.2 | 投标人应在计量前做好相关计量器具、标准物质的确认工作，确保其准确、有效、可溯源，并准备好相应原始记录。 |  |
| 2.3.3 | 投标人应对每批次计量项目制定详细应对方案，包括但不限于人员分配，临床科室对接工作，可能对临床、办公的影响，计量过程中的安全保障，计量后确认等内容。 |  |
| ★2.3.4 | 投标人应合理安排计量服务时间，每批次计量服务时间不超过10个工作日，对如手术室、放射科、DSA、超声科等特殊科室的计量时间安排在晚上或周末，对其他白天使用率高的设备计量工作应安排在晚上或周末，尽量减少对临床工作的影响。 |  |
| 2.3.5 | 投标人应拟定计量不合格的应对方案：计量完成后如有不合格设备，应汇总成表格，待采购人修复后立即安排复检。如有大型设备计量结果不合格，可与厂商工程师沟通，一起到采购人单位配合完成调修、复检。 |  |
| 2.3.6 | 投标人应拟定应急响应方案，制定应急响应方案来应对采购人临时、突发的计量服务要求。 |  |
| 2.3.7 | 投标人应拟定后续服务方案，辅助采购人计量室建标工作的开展等。 |  |
| 2.4 | 质量保证 |  |
| 2.4.1 | 投标人应确保及时、完整、有效的完成本计量服务项目，计量工作中碰到的所有技术问题均由投标人负责解决。 |  |
| 2.4.2 | 投标人根据采购人计量设备清单，制定科学、合理的计量服务计划，安排技术精湛、经验丰富的工作人员，确保合理对接计量周期（不超过7个工作日）。 |  |
| 2.4.3 | 如设备在计量过程中遭遇意外情况造成损坏，影响临床使用，投标人应负责修复，对不能修复的设备应按原值进行赔偿。 |  |
| 2.5 | 硬件配置 |  |
| 2.5.1 | 投标人应配置检定规程或校准规范所要求的标准器具，包括但不限于以下设备：生命体征检测仪、超声功率计、高频电刀质量检测仪、除颤器分析仪等。投标人应提供相关设备清单、照片及购置合同或发票等证明材料。 |  |
| 2.6 | 人员配置 |  |
| 2.6.1 | 投标人应出具完成本项目所需计量服务人员资质。对本项目服务人员要求：应具有较强的专业知识、丰富的计量服务经验，及较强的沟通能力、协调能力，保证本项目合理、有序的完成。投标人应提供本项目服务人员资格证书、职称证书、单位聘用合同、工作简历、技术支持电话及近三个月内任一个月供应商为其缴纳社保的证明等相关材料。 |  |

三、附表一《非强检设备类别清单》

| 非强检设备类别清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 检测周期 | 预估数量（台） | 检测项目类别 |
| 呼吸机 | 一年 | 103 | 校准 |
| 麻醉机 | 一年 | 27 | 校准 |
| 高频电刀 | 半年 | 23 | 校准 |
| 除颤仪 | 半年 | 42 | 校准 |
| 婴儿培养箱 | 一年 | 13 | 校准 |
| 黄疸治疗仪 | 一年 | 11 | 校准 |
| 婴儿辐射保暖台 | 一年 | 24 | 校准 |
| 单通道泵、输液泵、 营养泵 | 一年 | 402 | 检测 |
| 双通道泵 | 一年 | 170 | 检定 |
| 三通道泵 | 一年 | 8 | 检定 |
| 肺功能仪 | 一年 | 2 | 检定 |
| 流量计 | 一年 | 750 | 校准 |
| 真空表 | 一年 | 260 | 校准 |
| 电动吸引器 | 一年 | 73 | 校准 |
| 血液透析机 | 一年 | 78 | 校准 |
| 胎儿监护仪 | 一年 | 38 | 校准 |
| 体重秤、天平 | 一年 | 40 | 校准 |
| PCR仪 | 一年 | 8 | 校准 |
| 显微镜 | 一年 | 16 | 校准 |
| 温湿度计 | 一年 | 320 | 校准 |
| 移液枪(通道) | 一年 | 148 | 校准 |
| 冰箱(温区) | 一年 | 160 | 校准 |
| 离心机 | 一年 | 38 | 校准 |
| 生物安全柜、洁净工作台、通风柜 | 一年 | 26 | 检测 |
| 医用激光源 | 一年 | 22 | 校准 |
| 浮标式氧气吸入器 | 一年 | 200 | 校准 |
| 彩超 | 一年 | 26 | 校准 |
| 医用数字摄影（CR、DR等）系统X射线辐射源 | 一年 | 15 | 检定 |
| CT | 一年 | 8 | 检定 |
| 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 一年 | 2 | 检定 |
| 总计 |  | 3053 |  |

三、附表二《拟强检设备类别清单》

| 拟强检设备类别清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 检定周期 | 预估数量（台） | 检测项目类别 |
| 耳温枪 | 一年 | 177 | 检定 |
| 水银血压计 | 半年 | 96 | 检定 |
| 电子血压计 | 一年 | 133 | 检定 |
| 听力计 | 一年 | 2 | 检定 |
| 多参数监护仪 | 一年 | 439 | 检定 |
| 心电图仪 | 一年 | 25 | 检定 |
| 脑电图仪 | 一年 | 1 | 检定 |
| 总计 |  | 873 |  |

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：三年，合同一年一签，经采购人考核合格后，可续签下一年合同，最多续签二次。 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 服务质量要求：符合投标承诺、招标文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 |
| 4 | 合同验收： （1）本合同验收（服务评价）由采购人组织实施。 ▲（2）验收标准：符合服务质量要求。 |
| 5 | 付款方法和条件： 1、合同生效以及具体实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额40%的预付款。（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2、强检设备根据服务费支付，按季结算，每季按实际检测的设备种类、数量、服务单价结算，非强检设备根据检测费支付，按季结算，每季根据实际检测设备的种类、数量、检测单价结算。 3、累计实际结算费用≤预付款时，不予支付，累计实际结算费用＞预付款时，超出预付款部分的金额按要求结算。 4、采购人支付前，中标供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额和采购人签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

投标文件的组成：（按标项分别制作投标文件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（详见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函（详见附件）；

A4、残疾人福利性单位声明函（详见附件）；

A5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（详见附件）；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（详见附件）；

B4、供应商一般情况表（详见附件）；

B5、商务条款响应表（详见附件）；

B6、服务响应表（详见附件）；

B7、周期计量服务计划的完整情况以及涉及计量及时性和具体时间点服务方案，包括工作流程规划、具体执行方案、进度保证措施内容；（格式自拟）

B8、“强制管理设备”服务方案；（格式自拟）

B9、“非强制管理设备”服务方案；（格式自拟）

B10、针对本项目拟投入人员情况；（格式自拟）

B11、服务质量保证措施,包括质量控制、质量抽检、反馈等；（格式自拟）

B12、服务期间突发事件的应急措施方案；（格式自拟）

B13、培训方案；（格式自拟）

B14、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（详见附件）；

C2、分项报价表（详见附件）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

A.资格文件

封面

正（副）本

苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

项目编号：NBITC-202411477G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苍南县人民医院的苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 医疗设备计量检测服务，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

项目编号：NBITC-202411477G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目（项目编号：NBITC-202411477G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证扫描件（不在同页的，加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目，项目编号为NBITC-202411477G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

- 授权代表身份证扫描件（不在同页的，加盖供应商公章）；

- 提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

项目编号：NBITC-202411477G

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

项目编号：NBITC-202411477G

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、本表所填内容与投标文件其他地方内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B6、服务响应表

项目编号：NBITC-202411477G

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中的“二、具体服务内容及要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、“二、具体服务内容及要求”中要求提供证明材料的条目，供应商应提供相应证明材料，且证明材料必须能清洗可辨识、互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供证明材料的，对应条目视作负偏离。供应商应在“投标文件对应内容”中标明证明材料所在投标文件的页码。

3、供应商应如实填写上述内容，否则自行承担相应后果。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B7、周期计量服务计划的完整情况以及涉及计量及时性和具体时间点服务方案，包括工作流程规划、具体执行方案、进度保证措施内容；（格式自拟）

B8、“强制管理设备”服务方案；（格式自拟）

B9、“非强制管理设备”服务方案；（格式自拟）

B10、针对本项目拟投入人员情况；（格式自拟）

B11、服务质量保证措施,包括质量控制、质量抽检、反馈等；（格式自拟）

B12、服务期间突发事件的应急措施方案；（格式自拟）

B13、培训方案；（格式自拟）

B14、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B15、供应商认为需要的其他资料；

C.报价文件

封面

正（副）本

苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

项目编号：NBITC-202411477G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目编号：NBITC-202411477G

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

货币单位：人民币（元）

| 标项 | 标项名称 | 服务期限 | 投标报价（元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备计量检测服务 | 三年，合同一年一签，经采购人考核合格后，可续签下一年合同，最多续签二次。 | 小写： #### 大写： |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

3、供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2分项报价表

项目编号：NBITC-202411477G

项目名称：苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目

标项号：                                                        货币单位：人民币元

| 序号 | 费用组成 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
| 投标价（元/年）： |  |  |  |  |
| 投标报价（元/3年）： |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加苍南县人民医院医疗设备计量检测服务项目（项目编号：NBITC-202411477G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |