苍 南 县 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

项目编号：NBITC-202411029G

采 购 人：苍南县马站镇中心卫生院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二O二四年八月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同	28

第五章  招标内容与技术需求	38

第六章  商务条款	56

第七章  附件	58

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年08月13日

项目概况

苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年09月03日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

预算金额（元）：3860000

最高限价（元）：/,/,/,/

采购需求：

标项一

标项名称：血透机

数量：12

预算金额（元）：1440000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件。

备注：允许进口产品投标，包含10台单泵血透机及2台双泵血透机。详细采购需求见招标文件。

标项二

标项名称：二氧化碳激光治疗系统

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件。

备注：允许进口产品投标，详细采购需求见招标文件。

标项三

标项名称：腹腔镜系统

数量：1

预算金额（元）：850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件。

备注：不允许进口产品投标，详细采购需求见招标文件。

标项四

标项名称：麻醉工作站

数量：2

预算金额（元）：370000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件。

备注：不允许进口产品投标，包含麻醉工作站及麻醉机。详细采购需求见招标文件。

合同履约期限：标项1、2、3、4，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3、4：无。

3．本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月03日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月03日13：30（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2024年09月03日13：30。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2．根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3．其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（6）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商未在规定的获取招标文件时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：苍南县马站镇中心卫生院

地址：苍南县马站镇朝阳路358号

传真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：0577-59862552

质疑联系人：夏老师

质疑联系方式：0577-59862551

2．采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：徐徕

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3．同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-64685825

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指苍南县马站镇中心卫生院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指苍南县政府采购监督管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

★8.4合格的货物来源：标项1、2允许进口产品投标；标项3、4仅允许国产产品投标，不允许进口产品投标。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、标项1、2、3、4：本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、系统建设费、仓储费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、技术指导、按照招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。如为进口产品还应包含设备（部件和原材料）等的进口环节税、报关提货、伴随服务费用（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）。

2、厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。

3、安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供应商负责提供。

4、本项目以人民币为结算单位。

5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成（按标项分别制作投标文件）

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（详见附件）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（详见附件）；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（详见附件）；（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

B4、供应商一般情况表（详见附件）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

B5、投标产品详细配置清单（详见附件）；

B6、商务条款响应表（详见附件）；

B7、技术条款偏离表（详见附件）；

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：货物技术性能数据和技术性能的详细描述，技术支持资料扫描件（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等）（格式自拟）；

B9、安装、调试方案（格式自拟）；

B10、消耗品或易耗品价格清单（格式自拟）；

B11、保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本清单（格式自拟）；

B12、培训方案（格式自拟）；

B13、售后服务方案（格式自拟）；

B14、质保期（格式自拟）；

B15、产品销售业绩表（格式自拟）；

B16、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B17、供应商认为需要的其他资料；

★B18、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B19、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（详见附件）；

C2、分项报价表（详见附件）；

C3、中小企业声明函（详见附件）；

C4、残疾人福利性单位声明函（详见附件）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。联合体投标的，除特殊说明外，均由联合体牵头人单位盖章，由联合体牵头人的法定代表人或授权代表签字（或加盖联合体牵头人法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              NBITC-202411029G                  ；

（3）项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。联合体投标的，由联合体牵头人的法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：邓牟雪，0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：317141557@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，作无效投标处理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目采用政采云不见面开评标。

2、投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

8、处理过程中对于技术参数是否偏离如有纠纷，以投标产品使用说明书为准。

★十六、预算价和最高限价

1、本次公开招标设有预算价，标项一：预算价人民币144万元；标项二：预算价人民币120万元，标项三：预算价人民币85万元，标项四：预算价人民币37万元。投标报价超过对应预算价的，作无效投标处理。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准向中标供应商收取，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

4、中标供应商确定后，中标供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，已收取的招标代理服务费不予退还，未支付的招标代理服务费从中标供应商的赔偿款中收取。

十八、特别说明

1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.4参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4标项1、2、3、4：本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标均为工业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加本次采购活动，如联合投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。（适用于标项1、2、3、4）

1.6本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目，所有产品必须符合上述要求才能享受技术加分。

1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审，资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

★修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效投标处理。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.7确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。 | 联合投标协议书（联合体投标须提供）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：                             符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价，标项一：预算价人民币144万元；标项二：预算价人民币120万元，标项三：预算价人民币85万元，标项四：预算价人民币37万元。投标报价超过对应预算价的，作无效投标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记或明确说明为无效标的情形） | 符合所述要求。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：NBITC-202411029G                                    适用标项一

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（42分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得42分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣3分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得42分，当扣减分数≥42分时，作无效投标处理。 “▲”指标需提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等），提供这些技术支持资料必须能清晰可辨、互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供技术支持资料的，视作技术参数负偏离。 | 42 |
|  | 2、评标委员会根据供应商的投标产品性能、临床使用效果进行评议（4分）： 产品技术指标达到国内领先水平、充分满足临床要求且能优化的得4分； 产品技术指标及临床使用效果能满足采购需求的得2分； 产品技术指标存在缺陷，技术性能不能完全满足临床要求，与采购需求差距较大的得1分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会根据供应商的投标产品配置情况、操作便携性进行评议（3分）： 产品配置齐全，优于采购需求，且具有升级空间，产品操作简便的得3分； 产品配置完全满足采购需求，产品操作较为复杂的得2分； 产品配置存在缺陷，与采购需求差距较大，不利于实际操作的得1分。 | 3 |
|  | 4、评标委员会根据供应商的安装、调试方案进行评议（3分）： 安装调试方案中包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。 方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案有缺陷的得1分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会根据供应商的消耗品或易耗品价格的运行成本，保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本进行评议（4分）： 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价合理，运行、维修成本低的得4分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等基本合理，运行、维修成本较低的得2分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价不合理，或运行、维修成本高的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的培训方案进行评议（4分）： 有详细的院内院外培训方案，包括操作使用培训、维修培训等全面内容，培训计划安排合理且培训地点便捷的得4分； 能提供满足基本要求的操作培训和维修培训方案，时间及计划安排基本适宜的得2分； 培训方案简单，仅提供培训手册及简单指导，计划安排有缺陷的得1分。 | 4 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行评议（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、备品备件储备情况等）（4分）： 响应时间短、故障解决经验丰富且方案有前瞻性、售后服务机构备品备件储备充足能充分满足售后服务要求的得4分； 响应时间在基本要求内，故障解决方案较合理、储备一般基本能满足售后服务基本要求的得2分； 响应时间无保障、无故障解决经验、储备情况差不能满足售后服务要求的得1分。 | 4 |
|  | 8、质保期（2分）： 响应招标文件质保期基本要求的不得分，供应商承诺的质保期在招标文件质保期基本要求的基础上每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。（如标项涉及多个设备，质保期响应须一致，否则就低计取） | 2 |
|  | 9、业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同中签订日期为准）至今，所投同型号单泵血透机或双泵血透机与最终用户签订的销售合同进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。 提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期或合同中无法体现型号的，均不得分。同一用户不累计得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.6条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、上表中未提供相应方案、资料，得0分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：NBITC-202411029G                                        适用标项二、三

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（42分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得42分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣3分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得42分，当扣减分数≥42分时，作无效投标处理。 “▲”指标需提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等），提供这些技术支持资料必须能清晰可辨、互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供技术支持资料的，视作技术参数负偏离。 | 42 |
|  | 2、评标委员会根据供应商的投标产品性能、临床使用效果进行评议（4分）： 产品技术指标达到国内领先水平、充分满足临床要求且能优化的得4分； 产品技术指标及临床使用效果能满足采购需求的得2分； 产品技术指标存在缺陷，技术性能不能完全满足临床要求，与采购需求差距较大的得1分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会根据供应商的投标产品配置情况、操作便携性进行评议（3分）： 产品配置齐全，优于采购需求，且具有升级空间，产品操作简便的得3分； 产品配置完全满足采购需求，产品操作较为复杂的得2分； 产品配置存在缺陷，与采购需求差距较大，不利于实际操作的得1分。 | 3 |
|  | 4、评标委员会根据供应商的安装、调试方案进行评议（3分）： 安装调试方案中包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。 方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案有缺陷的得1分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会根据供应商的消耗品或易耗品价格的运行成本，保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本进行评议（4分）： 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价合理，运行、维修成本低的得4分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等基本合理，运行、维修成本较低的得2分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价不合理，或运行、维修成本高的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的培训方案进行评议（4分）： 有详细得院内院外培训方案，包括操作使用培训、维修培训等全面内容，培训计划安排合理且培训地点便捷的得4分； 能提供满足基本要求的操作培训和维修培训方案，时间及计划安排基本适宜的得2分； 培训方案简单，仅提供培训手册及简单指导，计划安排有缺陷的得1分。 | 4 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行评议（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、备品备件储备情况等）（4分）： 响应时间短、故障解决经验丰富且方案有前瞻性、售后服务机构备品备件储备充足能充分满足售后服务要求的得4分； 响应时间在基本要求内，故障解决方案较合理、储备一般基本能满足售后服务基本要求的得2分； 响应时间无保障、无故障解决经验、储备情况差不能满足售后服务要求的得1分。 | 4 |
|  | 8、质保期（2分）： 响应招标文件质保期基本要求的不得分，供应商承诺的质保期在招标文件质保期基本要求的基础上每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。（如子包涉及多个设备，质保期响应须一致，否则就低计取） | 2 |
|  | 9、业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同中签订日期为准）至今，所投同型号设备与最终用户签订的销售合同进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。 提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期或合同中无法体现型号的，均不得分。同一用户不累计得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.6条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、上表中未提供相应方案、资料，得0分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：NBITC-202411029G                                            适用标项四

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“表B技术需求表”响应性（42分）： （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得42分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣3分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得42分，当扣减分数≥42分时，作无效投标处理。 “▲”指标需提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等），提供这些技术支持资料必须能清晰可辨、互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供技术支持资料的，视作技术参数负偏离。 | 42 |
|  | 2、评标委员会根据供应商的投标产品性能、临床使用效果进行评议（4分）： 产品技术指标达到国内领先水平、充分满足临床要求且能优化的得4分； 产品技术指标及临床使用效果能满足采购需求的得2分； 产品技术指标存在缺陷，技术性能不能完全满足临床要求，与采购需求差距较大的得1分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会根据供应商的投标产品配置情况、操作便携性进行评议（3分）： 产品配置齐全，优于采购需求，且具有升级空间，产品操作简便的得3分； 产品配置完全满足采购需求，产品操作较为复杂的得2分； 产品配置存在缺陷，与采购需求差距较大，不利于实际操作的得1分。 | 3 |
|  | 4、评标委员会根据供应商的安装、调试方案进行评议（3分）： 安装调试方案中包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。 方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案有缺陷的得1分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会根据供应商的消耗品或易耗品价格的运行成本，保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本进行评议（4分）： 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价合理，运行、维修成本低的得4分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等基本合理，运行、维修成本较低的得2分； 消耗品或易耗品、保修价格、设备配件价格、维修服务费等报价不合理，或运行、维修成本高的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的培训方案进行评议（4分）： 有详细得院内院外培训方案，包括操作使用培训、维修培训等全面内容，培训计划安排合理且培训地点便捷的得4分； 能提供满足基本要求的操作培训和维修培训方案，时间及计划安排基本适宜的得2分； 培训方案简单，仅提供培训手册及简单指导，计划安排有缺陷的得1分。 | 4 |
|  | 7、评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行评议（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案、备品备件储备情况等）（4分）： 响应时间短、故障解决经验丰富且方案有前瞻性、售后服务机构备品备件储备充足能充分满足售后服务要求的得4分； 响应时间在基本要求内，故障解决方案较合理、储备一般基本能满足售后服务基本要求的得2分； 响应时间无保障、无故障解决经验、储备情况差不能满足售后服务要求的得1分。 | 4 |
|  | 8、质保期（2分）： 响应招标文件质保期基本要求的不得分，供应商承诺的质保期在招标文件质保期基本要求的基础上每增加1年（不足1年的不计分）得1分，最高得2分。（如标项涉及多个设备，质保期响应须一致，否则就低计取） | 2 |
|  | 9、业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同中签订日期为准）至今，所投同型号麻醉工作站或麻醉机与最终用户签订的销售合同进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。 提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期或合同中无法体现型号的，均不得分。同一用户不累计得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 10、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.6条。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、上表中未提供相应方案、资料，得0分。

评委签名：                                                    年  月  日

- 第四章  采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及物资购销、服务外包合同约定购销医院总务物资或做好外包服务。

二、甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。甲方要按照服务外包合同的约定做好监管工作。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况，并如数上缴钱物。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物品的选择权，不得在会议等相关活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

五、乙方指定（姓名）        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到临床、医技等部门推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向采购管理机构报备，列入黑名单，及向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤物资购销及外包服务合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                                年   月  日

- 第五章  招标内容与技术需求

一、招标货物清单

| 标项 | 名称 | 数量 | ★预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号1-1单泵血透机 | 10台 | 144 |
|  | 序号1-2双泵血透机 | 2台 |  |
| 2 | 二氧化碳激光治疗系统 | 1套 | 120 |
| 3 | 腹腔镜系统 | 1套 | 85 |
| 4 | 序号4-1麻醉工作站 | 1套 | 37 |
|  | 序号4-2麻醉机 | 1套 |  |

★注：1、投标报价超过对应预算价的，作无效投标处理。

2、标项1投标供应商须对序号1-1至序号1-2产品同时投标，否则作无效标处理。

3、标项4投标供应商须对序号4-1至序号4-2产品同时投标，否则作无效标处理。

二、招标货物技术规格和要求

总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近3年业绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

三、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在投标文件中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

3.1本项目标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”，按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

3.2技术参数响应扣减分数≥42分时，作无效投标处理；采购文件中加注“★”号的条款为实质性要求条款，负偏离的，作无效投标处理；本章节中标注“▲”号的条款为“重要参数”（如有），负偏离的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

除“表B技术需求表”中有明确说明不要求提供技术支持资料的指标外，“★”、“▲”指标需提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等），提供这些技术支持资料必须能清晰可辨、互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供技术支持资料的，视作技术参数负偏离。

★3.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（扫描件、加盖供应商公章），否则作无效投标处理。

★3.4供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

3.5供应商所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

3.6供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

★3.7本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务，否则作无效投标处理。“0报价”视同为“赠送”，按作无效投标处理。

3.8设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

3.9供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

表B技术需求表

标项1：序号1-1单泵血透机                               数量：10台

序号1-2双泵血透机                                      数量：2台

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单泵血透机 |  |
| 1.1 | 适用于肾功能衰竭病人的透析治疗； |  |
| 1.2 | 具有碳酸盐、醋酸盐，单超等透析模式； |  |
| 1.3 | 适用多种配方透析液，可使用碳酸盐干粉/浓缩液，可连接中心供液系统； |  |
| 1.4 | 彩色液晶显示屏≥10英寸； |  |
| 1.5 | 支持中文操作界面； |  |
| 1.6 | 可实时显示治疗过程参数和曲线图像； |  |
| 1.7 | 数字显示主要参数，至少包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、跨膜压、血流速、超滤量； |  |
| 1.8 | 具有声、光、文字报警功能，显示报警原因； |  |
| 1.9 | 配备在线Kt/V透析剂量监测系统（实时监测，非计算式）； |  |
| 1.1 | 配备血压计组件(BPM)，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化； |  |
| 1.11 | 具有显示、控制、监测、水路等系统自检功能, 自检不可跳过； |  |
| 1.12 | 可设定自动开、关机时间和选择自动消毒程序； |  |
| 1.13 | 能实时监测血路部分的空气探测和漏血探测； |  |
| 1.14 | 具有透析液部分（电导度，温度等）监测功能； |  |
| 1.15 | 具有透析液过热保护/防干烧功能； |  |
| 1.16 | 透析液温度设定范围为35～39℃，可调节； |  |
| 1.17 | 血透机配备内置后备电池，停电后使用的时间≥20分钟； |  |
| 1.18 | 配备细菌过滤系统； |  |
| 1.19 | 透析血流量：50-600ml/min可调；（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数，注明所在标书页数） |  |
| 1.2 | 动脉压监测显示范围：-300~+280 mmHg，精度不低于±10mmHg； |  |
| 1.21 | 静脉压监测显示范围：-50~+350mmHg，精度不低于±10mmHg；（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数，注明所在标书页数） |  |
| 1.22 | 跨膜压监测范围：TMP-50~ ＋500mmHg，精度不低于±10mmHg； |  |
| 1.23 | 肝素泵给药速率：0-10.0ml/h，调节梯度为0.1ml，可设定肝素泵提前停止时间； |  |
| 1.24 | 透析液流速：300ml-700ml/min，1ml/min为梯度，实时可调； |  |
| 1.25 | 具有电导度控制和保护功能：可进行电导度监测、显示和超限报警功能； |  |
| 1.26 | 超滤率：0-4.0L/h，精度±1%； |  |
| 1.27 | 电导度范围：13-15.5mS/cm； |  |
| 1.28 | 热消毒温度≥84℃； |  |
| 1.29 | 热消毒时间≤30分钟 |  |
| 1.3 | 具有化学消毒、高温消毒、脱钙等多种消毒清洗方式； |  |
| 1.31 | 具备可使用通用型消毒液的功能； |  |
| 1.32 | 具备可使用通用型管路、透析器和干粉等耗材的功能；配置干粉桶支架 |  |
| ▲1.33 | 采用平衡腔方式的，治疗过程中具备水路密闭性测试，测试间隔≤15分钟 |  |
| ▲1.34 | 提供同品牌细菌过滤器，须在浙江省集采中标目录内，提供省标编码并截图 |  |
| 1.35 | 提供血透软件，提供联机服务,并与省质控中心联网，按要求实现数据自动上传 |  |
| 1.36 | 血透床跟机配套，配备原厂生产配套耗材 |  |
| 二 | 双泵血透机 |  |
| 2.1 | 适用于肾功能衰竭病人的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗； |  |
| 2.2 | 适用多种配方透析液，可使用碳酸盐干粉/浓缩液，可连接中心供液系统； |  |
| 2.3 | 彩色液晶显示屏≥15英寸，显示屏可旋转。 |  |
| 2.4 | 支持中文操作界面 |  |
| 2.5 | 治疗结束后，设备可自动排空透析器及管路内水分； |  |
| 2.6 | 可实时显示治疗过程参数和曲线图像； |  |
| 2.7 | 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、跨膜压、血流速、超滤量等； |  |
| 2.8 | 具有声、光、文字报警功能，显示报警原因； |  |
| 2.9 | 配备在线Kt/V透析剂量监测系统（实时监测，非计算式）； |  |
| 2.1 | 配备血压计组件(BPM)，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化； |  |
| 2.11 | 具有显示、控制、监测、水路等系统自检功能, 自检不可跳过； |  |
| 2.12 | 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序； |  |
| 2.13 | 能实时监测血路部分的空气探测和漏血探测； |  |
| 2.14 | 具有透析液部分(电导度，温度等）监测功能； |  |
| 2.15 | 具有透析液过热保护/防干烧功能； |  |
| 2.16 | 支持升级血容量测量装置； |  |
| 2.17 | 透析液温度设定范围为35～39℃，可调节； |  |
| 2.18 | 血透机配备内置后备电池，停电后使用的时间≥20分钟； |  |
| 2.19 | 配备细菌过滤系统； |  |
| 2.2 | 透析血流量：50-600ml/min可调；（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数，注明所在标书页数） |  |
| 2.21 | 动脉压监测显示范围：-300~+300 mmHg，精度不低于±8mmHg（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数，注明所在标书页数） |  |
| 2.22 | 静脉压监测显示范围：-50~+390mmHg，精度不低于±8mmHg；（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数，注明所在标书页数） |  |
| 2.23 | 跨膜压监测范围：TMP-100~ ＋400mmHg，精度不低于±10mmHg； |  |
| 2.24 | 肝素泵给药速率：0-10.0ml/h，调节梯度为0.1ml，可设定肝素泵提前停止时间； |  |
| 2.25 | 透析液流速：300ml-700ml/min，1ml/min为梯度，实时可调； |  |
| 2.26 | 具有电导度控制和保护功能：可进行电导度监测、显示和超限报警功能； |  |
| 2.27 | 超滤率：0-4.0L/h。精度±1%； |  |
| 2.28 | 电导度范围：13-15.5mS/cm； |  |
| 2.29 | 热消毒温度≥84℃； |  |
| 2.3 | 热消毒时间≤40分钟， |  |
| 2.31 | 具备可使用通用型消毒液的功能； |  |
| 2.32 | 具备可使用通用型管路、透析器和干粉等耗材的功能；配置干粉桶支架 |  |
| 2.33 | 具有化学消毒、高温消毒、脱钙等多种消毒清洗方式； |  |
| ▲2.34 | 采用平衡腔方式的，治疗过程中具备水路密闭性测试，测试间隔≤15分钟 |  |
| ▲2.35 | 提供同品牌细菌过滤器，须在浙江省集采中标目录内，提供省标编码并截图 |  |
| 2.36 | 提供血透软件，提供联机服务,并与省质控中心联网，按要求实现数据自动上传 |  |
| 2.37 | 血透床跟机配套，配备原厂生产配套耗材 |  |

标项2：二氧化碳激光治疗系统                               数量：1套

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 用于人体软组织的汽化、碳化、凝固和照射。 适应症:1、外阴白色病变、外阴硬化苔藓等外阴疾病治疗；2、尿失禁、漏尿等盆底疾病治疗；3、宫颈糜烂、宫颈息肉等宫颈疾病治疗；4、瘢痕修复、妊娠纹修复等。 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| ▲2.1 | 设备合规要求：设备具备点阵或扫描功能，并在产品注册证上有明确描述 |  |
| 2.2 | 激光器类型：封离式直流激发CO2激光器 |  |
| ▲2.3 | 激光模式：TEM00（基模） |  |
| 2.4 | 激光波长：10600nm |  |
| ▲2.5 | 最大激光功率：最大激光输出功率≥40W |  |
| 2.6 | CW连续模式步进增量：1-10W之间，步进为0.5W；10-40W之间，步进为1.0W。提供检测报告证明文件 |  |
| 2.7 | Pulse脉冲模式步进增量：1-10W之间，步进为0.5W；10-35W之间，步进为1.0W。提供检测报告证明文件 |  |
| 2.8 | SuperPulse超脉冲模式步进增量：0.5-1W之间，步进为0.1W；1-10W之间，步进为0.5W；10-15W之间，步进为1.0W。提供检测报告证明文件 |  |
| 2.9 | CW模式激光脉冲持续时间：0.01-1.0s。提供检测报告证明文件 |  |
| 2.1 | Pulse和SuperPulse模式激光脉冲持续时间：0.05-1.0s。提供检测报告证明文件 |  |
| 2.11 | 激光脉冲间隔时间：0.01-1.0s。提供检测报告证明文件 |  |
| 2.12 | 激光脉冲频率范围：10 Hz～4000Hz |  |
| 2.13 | 激光脉宽范围：90us～16500us可调 |  |
| 2.14 | 切割手具光斑：≤0.3mm |  |
| 2.15 | 激光反射治疗头：具备90°和120°两种，便于阴道内使用 |  |
| ▲2.16 | 点阵扫描系统形状：中空圆形、正方形、六角形、矩形、线形等可选 |  |
| ▲2.17 | 点阵光斑密度：5%～25%可调，5%=169单点，密度广泛 |  |
| ▲2.18 | 单点光斑直径：≤0.12mm |  |
| ▲2.19 | 点阵输出能量：7.5mj-160mj可调 |  |
| 2.2 | 点阵模式：≥4种，具备深层点阵模式、表层点阵模式、联合点阵模式、妊娠纹模式 |  |
| 2.21 | 指引光波长和功率：波长为635nm，功率为5mW半导体激光 |  |
| 2.22 | 指引光工作方式：亮度六级可调，具备闪烁指示方式 |  |
| 2.23 | 关节臂：内置扭力，360度无死角旋转，轻质碳纤维7节关节臂 |  |
| 2.24 | 操作显示屏：≥10.4英寸触摸液晶显示屏 |  |
| 2.25 | 液晶屏分辨率：≥1024×768，视角可调 |  |
| 2.26 | 冷却系统：氟化物冷却系统，风冷辅助系统 |  |
| 2.27 | 激光输出控制：脚闸开关控制，反应时间≤0.1秒 |  |
| 2.28 | 内置系统报错功能：具备内置系统报错功能，工程师可远程指导处理 |  |
| 2.29 | 内置实时自检系统：内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态 |  |
| 2.3 | 内置能量监测计：设备内置能量监测计：在激光进入准备状态时检测激光能量，与选定能量进行比较。确保实际发射能量与选定能量误差小于±20％ |  |
| 2.31 | 内置光闸保护功能：内置光闸保护功能硬件：仪器内部具有光电检测器，可以监控光闸开关状态。有助于识别光闸故障。 |  |
| 2.32 | 培训：提供设备相关培训或进修方案 |  |
| 2.33 | 宣传：提供临床所需的宣传册、易拉宝等相关资料，积极配合医院项目开展 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 设备主机：1台 |  |
| 3.2 | 脚踏控制开关：1个 |  |
| 3.3 | 激光防护眼镜：2副 |  |
| 3.4 | 125mm切割手具（含镜头架及适配透镜）：1套 |  |
| 3.5 | 平行引导聚焦治疗头：2个 |  |
| 3.6 | 90°反射镜治疗头：1个 |  |
| 3.7 | 120°反射镜治疗头：1个 |  |
| 3.8 | 外阴治疗手具：1套 |  |
| 3.9 | 外阴治疗手具头端：30个 |  |
| 3.1 | 直径21mm，360°外阴治疗手具钛金属可高温高压重复消毒使用套管：3个 |  |
| 3.11 | 直径28mm，360°外阴治疗手具钛金属可高温高压重复消毒使用套管：3个 |  |

标项3：腹腔镜系统                               数量：1套

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用显示器 1台 |  |
| ▲1.1 | 3840 X 2160 分辨率，可显示 4K超高清图像 |  |
| 1.2 | 最大亮度：≥1000cd/m² |  |
| 1.3 | 色域覆盖率：≥ 83%NTSC |  |
| 1.4 | 支持 12G-SD1、4x3G-SDI、HDMI等信号输入_x005f |  |
| 1.5 | 支持多种PIP和POP的多画面显示 |  |
| 1.6 | 正面贴合防护盖板，便于清洁和消毒 |  |
| 1.7 | 符合医疗器械EMC测试标准，选用医规电源适配器 |  |
| 1.8 | 比例16：9 |  |
| 1.9 | 响应时间不超过14ms |  |
| 1.10 | 色彩深度：≥10bit |  |
| 2 | 4K医用内窥镜摄像系统 1套 |  |
| ▲2.1 | 视频输出支持：HDMI 2.0（4K/60Hz、4K/50Hz、4K/30Hz、4K/25Hz、1080p/60Hz，1080p/50Hz、1080p/30Hz、1080p/25Hz）、3G-SDI（1080p/60Hz，1080p/50Hz、1080p/30Hz、1080p/25Hz）、DVI（1080p/60Hz，1080p/50Hz、1080p/30Hz、1080p/25Hz）、12G SDI（4K/60Hz、4K/50Hz、4K/30Hz、4K/25Hz） |  |
| 2.2 | 视频输入支持：3G-SDI（1080p/60Hz、1080p/50Hz、1080p/30Hz、1080p/25Hz、720p/60Hz、720p/50Hz、720p/30Hz、720p/25Hz）DVI（1080p/60Hz、1080p/50Hz、1080p/30Hz、1080p/25Hz、720p/60Hz、720p/50Hz、720p/30Hz、720p/25Hz） |  |
| 2.3 | 通信接口支持：RS-232x1、RJ45x1 |  |
| 2.4 | 其它接口：HCOMx1、前面板USB 3.0x1、后面板USB 2.0x4 |  |
| 2.5 | 用户交互：按键（菜单键、返回键、Up键、Down键、Left键、Right键、OK键、AWB键、冻结键），支持提示音 |  |
| 2.6 | 用户场景：5个场景（标准/用户1/用户2/用户3/用户4），支持自定义 |  |
| 2.7 | 图像处理功能：色调、白平衡、数字降噪、电子放大、电子缩小、增益、锐度、饱和度、对比度、亮度、彩条、伽马设置、暗区改善、去摩尔纹、图像翻转、双镜显示、高亮抑制 |  |
| ▲2.8 | 脚踏配置：AWB、录像、缩小、放大、抓图、冻结、色调、降噪、暗区改善、翻转、增益、锐度、饱和度、对比度、去摩尔纹、高亮抑制、光源亮度+、光源亮度-、手动调焦+和手动调焦-（当使用自动聚焦手柄时） |  |
| 2.9 | 图像保存：分辨率3840x2160，格式BMP/JPEG，图片质量低/中/高/最佳，支持U盘/移动硬盘 |  |
| 2.10 | 录像保存：分辨率3840x2160，格式MP4，录像质量低/中/高/最佳，支持U盘/移动硬盘 |  |
| 2.11 | 整机噪音不超过：50dB(A) |  |
| ▲2.12 | 使用年限：不低于5年 |  |
| ▲2.13 | 适用于腹腔镜，耳鼻喉镜，胃肠镜等光学镜 |  |
| 3 | 4K自动聚焦摄像头 1只 |  |
| ▲3.1 | 0.5s一键自动对焦 |  |
| ▲3.2 | ISP2.0算法升级，IPX8防水等级，可浸泡消毒、低温等离子及环氧乙烷消毒 |  |
| 3.3 | 分辨率:3840x2160pixel，不低于829万像素 |  |
| ▲3.4 | F键自动聚焦，不少于3个按键功能全面自定义 |  |
| 3.5 | 超轻设计，摄像头部分重量不超过160g |  |
| 3.6 | 低温升热设计，手感温度不超过40° |  |
| 4 | 医用台车 1台 |  |
| 4.1 | 可自由调节每层高度和层数，标准品为2块可调节活动层板，可选配增加层板，活动层板建议承重≦20Kg |  |
| 4.2 | 整车外形尺寸：500~600mm(L)×500~600mm(W)×1500~1600mm(H)（含悬臂） |  |
| 4.3 | 工作台面高度：1000~1200mm |  |
| 4.4 | 工作台面尺寸为：500~600(L)mm×400~500mm(W) |  |
| ▲4.5 | 台面上方装有活动万能支臂，可悬挂显示器，标配承重≥9Kg，可选最大承重≥21Kg |  |
| 4.6 | 后部双门板设计，线缆不外露，底部电源接线板设计，美观实用。 |  |
| 5 | 医用冷光源 1只 |  |
| 5.1 | 7寸LCD触摸屏直观显示、触摸无延时操控直观简单 |  |
| 5.2 | 输出总光通量>1023Lm |  |
| 5.3 | 一键暂停出光为术前随时待命 |  |
| 5.4 | 触摸屏、旋钮两种调光方式,亮度调节连续可调,亮度有数值显示 |  |
| 5.5 | 主机尺寸:L300~400mm，W250~350mm,H120~160mm |  |
| 5.6 | 兼容主流品牌内镜 |  |
| 5.7 | 光输出照度(非中心亮度):>1200000Lx |  |
| 5.8 | 红外截止性能≤1.50 mW/lm |  |
| 5.9 | 照度超限点≤0.01 |  |
| ▲5.10 | 防故障的安全措施： 1：光源使用总时长≥39000 小时 2：当LED灯泡温度偏高时，屏幕会弹出图文提醒 |  |
| 5.11 | ≥3米耐受高温高压医用导光束 |  |
| ▲5.12 | 包含2根导光束 (光纤) ，导光束直径3~4mm，长度2.5~3m（本条不要求提供技术支持资料） |  |
| 5.13 | 采用玻璃纤维制成 |  |
| 6 | 医用气腹机 1台 |  |
| 6.1 | 7寸LCD触摸屏直观显示、触摸无延时操控直观简单 |  |
| 6.2 | 智能开机自检,充气流量自适应调节 |  |
| 6.3 | 成年人/儿童推荐参数一键设置 |  |
| 6.4 | 屏幕有设置压力、实时压力、设置流量、实时流量、耗气量等参数显示 |  |
| 6.5 | 中央供气(德标,国标接口可定制),瓶装供气多种模式可选 |  |
| 6.6 | 宽电源电压:100-240V,50/60HZ |  |
| ▲6.7 | 供气压力:0.3Mpa~16Mpa |  |
| 6.8 | 主机尺寸:400x350x156mm(LxWxH)，允许偏差±5% |  |
| ▲6.9 | 充气流量范围:≥40L/min,调节精度:t/min |  |
| ▲6.10 | 充气压力范围:3~27mmHg,调节精度1mmHg |  |
| ▲6.11 | 包含4根气腹管与接头，气腹管长度≥3m（本条不要求提供技术支持资料） |  |
| 7 | 4K腹腔镜 4件 |  |
| 7.1 | 最大外径：10mm |  |
| 7.2 | 工作长度：330mm |  |
| 7.3 | 视角：30° |  |
| 8 | 配置清单 |  |
| 8.1 | 气腹管4根 |  |
| 8.2 | 导光束2根 |  |
| 8.3 | 腹腔镜4件 |  |
| 8.4 | 腹腔镜器械2套 |  |
| 8.5 | 普外科手术器械2套 |  |
| 8.6 | 膨宫泵1台 |  |
| 8.7 | 冲洗泵1台 |  |

标项4：

序号4-1麻醉工作站                               数量：1套

序号4-2麻醉机                                   数量：1套

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 麻醉工作站 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| ▲1.1 | 适用于成人、儿童、新生儿等病人的呼吸和呼末二氧化碳监测，麻醉呼吸管理 |  |
| 1.2 | 自带质控管理功能 |  |
| 1.3 | 可支持外挂插件式监护仪 |  |
| 2 | 麻醉机技术参数 |  |
| 2.1 | 供气系统 |  |
| 2.1.1 | 提供气源：氧气、空气，供气压力范围2.8-6bar，可为各类病人提供＞21%的氧浓度 |  |
| 2.1.2 | 提供电子流量计或机械流量计，氧气、空气流量分别显示，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。 |  |
| 2.1.3 | 新鲜气体流量可调：0，≥0.2L/min-12L/min |  |
| 2.1.4 | 氧流量可调：≥0-12L/min |  |
| 2.1.5 | 最大快速充氧：≥35L/min |  |
| 2.2 | 挥发罐 |  |
| 2.2.2 | 支持麻药类型：异氟醚、七氟醚、地氟醚 |  |
| 2.2.3 | 挥发罐容量：≥250ml（与麻醉主机同品牌，标明型号） |  |
| 2.3 | 呼吸回路 |  |
| 2.3.1 | 带加温集成呼吸回路，不需专用工具拆卸，具备回路加热功能防止冷凝水 |  |
| 2.3.2 | 一体化回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| 2.3.3 | 系统容量最小≤3L（包括钠石灰罐，不含呼吸软管） |  |
| 2.3.4 | APL阀：设置范围：≥5-70cmH2O |  |
| 2.3.5 | 双流量传感器 |  |
| 2.3.6 | 麻醉机在待机模式下可更换钠石灰罐，无需关机更换 |  |
| 2.3.7 | 可重复使用钠石灰罐，容积：1000ml--1500ml |  |
| 2.4 | 麻醉呼吸机部分 |  |
| 2.4.1 | 呼吸机驱动方式：电动电控或气动电控 |  |
| 2.4.2 | 提供以下通气模式： |  |
| 2.4.2.1 | 容量控制模式 |  |
| 2.4.2.2 | 压力控制模式 |  |
| 2.4.2.3 | SSIMV-VC模式和SIMV/PC模式 |  |
| 2.4.2.4 | 手动/自主通气模式 |  |
| 2.4.2.5 | 电子PEEP |  |
| ▲2.4.3 | 容控模式下潮气量设置范围：≥10ml-1500ml |  |
| 2.4.4 | 压控模式下潮气量设置范围：≥5ml-1400ml |  |
| 2.4.5 | 吸气压力设置范围：≥5-60cmH2O |  |
| 2.4.6 | 流速触发灵敏度设置范围：≥2-10L/min |  |
| 2.4.7 | 呼吸频率设置范围：≥4-60次/min |  |
| 2.4.8 | 吸呼比设置范围：≥4:1～1:8。 |  |
| 2.4.9 | 吸气时间设置范围：≥0.3-4.0s |  |
| 2.4.10 | 压力限制设置范围：≥15-70cmH2O |  |
| 2.4.11 | PEEP设置范围：off，≥4-20cmH2O |  |
| 2.4.12 | 吸气暂停设置范围：off，≥吸气时间的5%-50% |  |
| 2.5 | 监测部分 |  |
| 2.5.1 | 开机自检，用户可选择全部或部分自检功能 |  |
| 2.5.2 | 顺应性和泄露测试自动测试，自动标定吸入和呼出端传感器 |  |
| 2.5.3 | 监测参数：吸入氧浓度、MV、Vt、呼吸频率、峰压、平台压、平均气道压、PEEP、顺应性 |  |
| 2.5.3.1 | 吸入氧浓度监测范围：≥18%-100% |  |
| 2.5.3.2 | 分钟通气量监测范围：≥0.1-99.9L/min |  |
| 2.5.3.3 | 潮气量监测范围：≥5-1500ml |  |
| 2.5.3.4 | 呼吸频率监测范围：≥4-99bpm |  |
| 2.5.3.5 | 气道压监测范围：≥4-100cmH2O |  |
| 2.5.3..6 | PEEP监测范围：off，≥4-30cmH2O |  |
| 2.5.4 | 具备呼吸力学监测（可在麻醉机或监护仪上实现）：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形等 |  |
| 2.5.5 | 麻药类型自动识别功能 |  |
| 2.5.6 | 具备CO2测量（可在麻醉机或监护仪上实现），测量方式：红外测量技术；测量范围：0-13%；测量精度：0.5% |  |
| 2.5.7 | 麻醉机监测屏幕：≥15寸电容触摸屏。 |  |
| 2.5.8 | 压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。 |  |
| 2.5.9 | 报警：供气不足报警、低氧报警、电气故障报警、气道压力超限报警、窒息报警、技术报警 |  |
| 2.5.10 | 后备电池使用时间：≥120分钟 |  |
| 3 | 监护仪（具备插件槽） |  |
| 3.1 | 电容触摸屏，尺寸≥12英寸，支持多点触摸操作，分辨率≥1280 x 800像素，显示屏亮度可根据环境光强度自动调节。 |  |
| 3.2 | 内置锂电池，供电时间≥2小时。 |  |
| 3.3 | 配置USB接口≥4个，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 |  |
| 3.4 | 主机、显示屏和插件槽需要一体化设计，主机插槽数≥4个，可外接辅助插件箱槽位数≥7个，方便升级。支持插件模块热插拔操作。 |  |
| 3.5 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。 |  |
| 3.6 | 具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 |  |
| 3.7 | 具备3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料；支持房颤心律失常分析功能，心律失常分析≥25种,并提供监护截图证明材料。 |  |
| 3.8 | 心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护。 |  |
| 3.9 | 具备ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |  |
| 3.10 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 3.11 | 具备QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 提供QT和QTc模板显示。 |  |
| 3.12 | 无创血压NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 3.13 | 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 |  |
| 3.14 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 3.15 | 支持双通道有创压IBP监测，可支持升级有创压监测通道数≥7道。 |  |
| 3.16 | 具有肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 。 |  |
| 3.17 | 支持波形叠加，最大支持IBP波形叠加数量≥9道。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测。 |  |
| 3.18 | 支持升级EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2和O2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。 |  |
| 3.19 | CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。 |  |
| 3.20 | CO2波形最小走速≤3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。 |  |
| 3.21 | 支持升级AG监测模块，支持监测麻醉气体≥5种，包含O2，N2O和CO2浓度，提供MAC值测量。 |  |
| 3.22 | 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。 |  |
| 3.23 | 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 |  |
| ▲3.24 | 支持升级麻醉综合指示界面：在显示实时波形和数据的同时，通过结合反映意识程度的麻醉深度BIS、反映麻痹状态的NMT、反映疼痛情况的∆HR和∆Sys值的二维平衡视图界面动态呈现了整个围术期内病人麻醉情况。 |  |
| ▲3.25 | 支持升级FloTrac监测模块或者单机，采用爱德华血流动力学技术，在任意动脉进行穿刺，实现血流动力学微创测量。 |  |
| 3.26 | 支持升级能与主流呼吸机品牌（PB、德尔格、迈瑞等）的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |  |
| ▲3.27 | 可与输注泵数据互联互通，保证病人手术中给药及状态监测数据的一致性，便于术中管理及术后病情分析。 |  |
| ▲3.28 | 标配血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |  |
| 3.29 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，支持≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 3.30 | 支持≥48小时全息波形的存储与回顾 |  |
| 3.31 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 3.32 | 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 |  |
| 3.33 | 支持≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 |  |
| 3.34 | 支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 |  |
| 3.35 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 |  |
| 3.36 | 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 3.37 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 |  |
| 3.38 | 支持升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |  |
| 3.39 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 |  |
| 3.40 | 支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |  |
| 3.41 | 支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 |  |
| 3.42 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |  |
| 4 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 麻醉机 1台 |  |
| 4.2 | 七氟醚蒸发罐1套 |  |
| 4.3 | 可重复使用钠石灰罐1套 |  |
| 4.4 | 麻醉气体监测模块1个 |  |
| 4.5 | BIS模块1套 |  |
| 4.6 | 插件式监护仪1套 |  |
| 4.7 | 保证设备正常运行及满足技术参数及功能要求的其他必要附件（需列出清单） |  |
| 4.8 | 麻醉工作站端口能与院方his系统对接，查阅所有资料。 |  |
| 二 | 麻醉机 |  |
| ▲5.1 | 支持≥7寸的彩色屏幕，双管机械流量计，并具有备用锂电池，支持90分钟以上的工作时间 |  |
| 5.2 | 适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 |  |
| 5.3 | 标配氧气单气源，可选氧气、空气/笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源 |  |
| 5.4 | 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25% |  |
| 5.5 | 标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，可选双麻醉罐位 |  |
| 5.6 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路部件可以耐受不低于130℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |  |
| ▲5.7 | 内置双流量传感器，高精度压差式流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |  |
| 5.8 | 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 |  |
| 5.9 | 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |  |
| 5.10 | 标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |  |
| 5.11 | 可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。 |  |
| 5.12 | 回路标配积水杯，解决回路积水问题 |  |
| 5.13 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC |  |
| 5.14 | 潮气量设置范围：40ml-1500ml |  |
| 5.15 | 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O |  |
| 5.16 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 -30 cmH2O |  |
| 5.17 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |  |
| ▲5.18 | 支持动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 |  |
| 5.19 | 潮气量设置范围：40ml-1500ml；潮气量监测范围：0 到1500ml |  |
| 5.20 | 声光双重三级报警，有独立红黄报警灯显示 |  |
| 5.21 | 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min |  |

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容（未特殊说明的，适用于所有标项） |
| --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同生效后60天内，交货时提供原厂质保承诺书。 |
| ★2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | （1）安装完成时间：货到接到采购人通知后2周内安装完毕。 （2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 （3）安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由中标供应商负责。 投标文件中提供详细安装调试方案。 |
| 4 | 付款方法和条件： （1）合同签订之日起7个工作日内支付合同总价40%的预付款；预付款支付前中标供应商须提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） （2）货到安装调试验收合格正常使用后支付至合同总价的100%；（适用大型企业投标） （3）签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定，另行约定。 （4）采购人支付前，中标供应商须向采购人提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 5 | 质保期： 标项1：所有设备整机保修≥3年。供应商应在响应中明确具体年数。 标项2：设备设备整机保修≥1年。供应商应在响应中明确具体年数。 标项3：设备设备整机保修≥3年。供应商应在响应中明确具体年数。 标项4：所有设备整机保修≥1年。供应商应在响应中明确具体年数。 |
| ★6 | 产品质量要求：符合投标承诺、采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 |
| 7 | 合同验收： （1）提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 （2）货物生产日期要求：有使用期限的货物，距货物生产日期不超过6个月；无使用期限限制的货物，距货物生产日期不超过12个月。（以产品标签、标识或出厂证明资料为准） （3）验收合格标准：符合采购文件约定的产品质量要求、完成合同全部约定； （4）其他验收要求： 1）属强制计量器具的，中标供应商应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由供应商承担。 2）中标供应商完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料。（采购人认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明） 3）中标供应商向采购人提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。如为医疗器械产品的，中标供应商还应提供完整的《产品技术要求》（含注册产品和备案产品） 4）达到货物验收标准后，中标供应商应及时通知采购人，采购人组织验收。经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。 （5）特殊条款：合同验收过程中，当双方就技术问题出现争议且中标供应商无法提供充足的证明材料时，采购人有权要求委托第三方权威检测机构进行检测，检测费用由中标供应商承担（计入风险费含在投标报价内）。 |
| 8 | 操作培训： 根据医院需求提供操作培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。具体培训方案请在投标文件中明确说明。 |
| 9 | 售后服务要求： （1）维修响应时间≤2小时，工程师24小时到现场排除故障。 （2）提供至少每年1次的免费上门维护保养服务，并出具维护报告。 （3）超出质保期上门只收取配件费用。 （4）软件终身免费升级。 具体售后服务方案请在投标文件中明确说明。 |
| 10 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额和采购人签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

投标文件的组成：（按标项分别制作投标文件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（详见附件）（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（详见附件）；

B2、法定代表人身份证明（详见附件）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（详见附件）；（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

B4、供应商一般情况表（详见附件）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

B5、投标产品详细配置清单（详见附件）；

B6、商务条款响应表（详见附件）；

B7、技术条款偏离表（详见附件）；

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：货物技术性能数据和技术性能的详细描述，技术支持资料扫描件（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等）（格式自拟）；

B9、安装、调试方案（格式自拟）；

B10、消耗品或易耗品价格清单（格式自拟）；

B11、保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本清单（格式自拟）；

B12、培训方案（格式自拟）；

B13、售后服务方案（格式自拟）；

B14、质保期（格式自拟）；

B15、产品销售业绩表（格式自拟）；

B16、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B17、供应商认为需要的其他资料；

★B18、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B19、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）；

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（详见附件）；

C2、分项报价表（详见附件）；

C3、中小企业声明函（详见附件）；

C4、残疾人福利性单位声明函（详见附件）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

A.资格文件

封面

正（副）本

苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

项目编号：NBITC-202411029G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3、联合投标协议书

- （联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目（项目编号：NBITC-202411029G）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或由联合体牵头人的法定代表人授权的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                          ；

甲方承担本项目所占金额的比例为                    %；

乙方承担的工作和义务为：                          ；

乙方承担本项目所占金额的比例为                    %；

五、有关本次联合投标的其他事宜：                   %。

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式      份，签约各方各持      份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

- 年  月   日                                  年  月   日

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

项目编号：NBITC-202411029G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目（项目编号：NBITC-202411029G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日           期：

- B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证扫描件（不在同页的，加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目，项目编号为NBITC-202411029G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：根据（联合体牵头人）与（联合体成员）签订的《联合投标协议书》的内容，（联合体牵头人）的法定代表人（法定代表人姓名）现授权（授权代表）为联合投标授权代表，参加苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目，项目编号为NBITC-202311761G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于联合体投标）

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不在同页的，加盖供应商公章）；

B4供应商一般情况

联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5投标产品详细配置清单

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 注册证或备案凭证号（如有） | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B6商务条款响应表

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、本表所填内容与投标文件其他地方内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B7技术条款偏离表

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、“★”、“▲”指标需提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等），提供这些技术支持资料必须能清晰可辨、互相印证，否则将作出对供应商不利的认定。未提供技术支持资料的，视作技术参数负偏离。供应商应在“投标文件对应规格”中标明技术支持资料所在投标文件的页码。

3、供应商应如实填写上述内容，否则自行承担相应后果。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：货物技术性能数据和技术性能的详细描述，技术支持资料扫描件（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本或图纸或计算数据或检测报告或其他能体现评审因素的技术参数证明材料等）（格式自拟

B9、安装、调试方案（格式自拟）；

B10、消耗品或易耗品价格清单（格式自拟）；

B11、保修价格、设备配件价格、维修服务费等维修成本清单（格式自拟）；

B12、培训方案（格式自拟）；

B13、售后服务方案（格式自拟）；

B14、质保期（格式自拟）；

B15、产品销售业绩表（格式自拟）；

B16、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B17、供应商认为需要的其他资料；

★B18、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

★B19、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）；

C.报价文件

封面

正（副）本

苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

项目编号：NBITC-202411029G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

货币单位：人民币（元）

| 标项号 | 名称 | 产地品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价必须与分项报价表中的全部投标货物总金额一致。

4、供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2分项报价表

项目编号：NBITC-202411029G

项目名称：苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目

标项号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商：（盖单位公章）

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）                       日期：    年    月    日

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

C2-1货物主要部件（包括附件）分项价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C2-5所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（仅适用于标项1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（苍南县马站镇中心卫生院）的（苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.序号1-1单泵血透机（标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.序号1-2双泵血透机（标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、标的名称：供应商根据自行投标的项目选择对应的标的名称。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（仅适用于标项2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（苍南县马站镇中心卫生院）的（苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.二氧化碳激光治疗系统（标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、标的名称：供应商根据自行投标的项目选择对应的标的名称。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（仅适用于标项3）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（苍南县马站镇中心卫生院）的（苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.腹腔镜系统（标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、标的名称：供应商根据自行投标的项目选择对应的标的名称。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（仅适用于标项4）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（苍南县马站镇中心卫生院）的（苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.序号4-1麻醉工作站（标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.序号4-2麻醉机（标的名称），属于工业行业；制造商为_________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、标的名称：供应商根据自行投标的项目选择对应的标的名称。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加苍南县马站镇中心卫生院血透机等医疗设备采购项目（项目编号：NBITC-202411029G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |