慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：330282202502000835

采 购 人：慈溪市环杭州湾创新中心建设办公室

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年3月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章  采购合同样本	19

第五章  招标内容与技术需求	29

第六章  商务条款	75

第七章  附件	76

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年03月11日

项目概况

慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年04月01日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202502000835

项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

预算金额（元）：871670

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期

数量：1

预算金额（元）：871670

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本期新建34路前端系统建设，配备网络传输系统和存储系统，对原警企通系统进行升级改造。其中前端监控系统包括治安监控设备、人车结构化抓拍设备等，网络传输系统包括光纤链路及其相关的配套设施，存储系统包括后端存储、地图服务器，警企通系统扩展自主登记、一户一档、车辆管理、商业组织管理、公寓隐患排查、三涉上报、安全推送、多维建模、实体映射、驾驶舱、模型分析、公寓码、异常告警、后台管理、智能服务机器人及人员/超级查询功能。具体内容见招标文件第五章。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

合同履约期限：自合同签订生效起至双方合同义务履行完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年03月11日至2025年03月18日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月01日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2025年04月01日09：30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室/政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市环杭州湾创新中心建设办公室

地址：慈溪市新城大道北路商务二路顺昌大厦副楼6楼

传真：/

项目联系人（询问）：岑老师

项目联系方式（询问）：0574-63989016

质疑联系人：许老师

质疑联系方式：0574-63989007

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁

项目联系方式（询问）：0574-87198579

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传真：/

联系人：赵老师

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市环杭州湾创新中心建设办公室。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的开发、安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。采购文件允许采购进口产品的，若货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括完成本项目所需的一切费用，包括系统深化设计、开发、引电、光纤链路、补光、运输、保险、包装、安装、调试、验收、软件开发、数据对接、系统上线日常维护等所有项目相关服务内容，即采购人不再支付其他任何费用。电费由采购人支付。

2、对于招标文件第五章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，供应商应进行优化设计并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“报价一览表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，另须提供总机构授权或房产权证或其他有效财产证明材料扫描件加盖供应商公章；

A4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

C6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：330282202502000835；

（3）项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：陈洁，0574-87198579。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：79864020@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价和最高限价

1、本次公开招标设有预算价：871670.00元，投标报价超出对应预算价的，投标无效。

2、《分项报价表》中序号1.22运维维护费、序号1.23新建点位光纤费、序号2.17软件维护费设有最高限价，分别为16320.00元、17600.00元、30000.00元，小计超过对应序号最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目向中标供应商收取招标代理服务费壹万肆仟元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

▲5、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为软件和信息技术服务业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目为服务类项目，不适用本条。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，重新开展采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； A3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，另须提供总机构授权或房产权证或其他有效财产证明材料扫描件加盖供应商公章。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2025年01月-2025年03月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 10 | 两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 | 不得有所述情形。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：                            商务和技术评分表

项目编号：330282202502000835                                                  标项1

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术和商务分80分 | 1、招标需求响应性：（25分） 完全响应招标文件第五章“六、技术需求”所有指标的得25分。标“▲”指标出现负偏离的作无效投标处理；标“★”指标（共15条）每负偏离一条扣1分；其他指标（共100条）每负偏离一条扣0.1分。 | 25 |
|  | 2、评标委员会根据供应商对项目现状及需求的理解程度（包括①项目背景；②问题痛点③建设必要性和用户价值诉求等）进行评议：（8分） 内容详实，情况了解透彻、规划契合项目实际情况的得8分； 内容编制不够完整，规划基本能满足项目后续开展的得5分； 内容编制存在缺陷，情况了解模糊、存在问题、规划不太符合项目实际情况的得2分。 | 8 |
|  | 3、评标委员会对供应商提供的软件系统架构设计方案（包括①业务架构；②数据架构；③部署架构；④应用架构；⑤可靠性架构等）进行评议：（6分） 方案内容详实、科学，描述清楚、结构关系清晰明了，契合项目实际情况的得6分； 方案内容编制基本完整、科学，基本吻合项目情况的得4分； 内容编制存在缺陷，结构模糊，与项目实际情况存在偏差的得2分。 | 6 |
|  | 4、根据业务应用功能的现状和需求，评标委员会对供应商提供的业务应用设计方案内容（包括一户一档、车辆管理、隐患排查、三涉上报、多维建模、实体映射、模型分析、公寓码、驾驶舱、智能服务机器人等）进行评议：（8分） 方案内容详实、科学，描述清楚、结构关系清晰明了，契合项目实际情况的得8分； 方案内容编制基本完整、科学，基本吻合项目情况的得5分； 内容编制存在缺陷，结构模糊，与项目实际情况存在偏差的得2分。 | 8 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的硬件设备产品的选型搭配、故障率及安全性保证（包括①选型搭配；②故障率承诺；③安全性保障等）进行评议：（6分） 硬件设备选型搭配科学合理，故障率低的得6分； 硬件设备选型搭配基本吻合项目情况的得4分； 硬件设备选型搭配存在缺陷，与项目实际情况存在偏差的得2分。 | 6 |
|  | 6、评标委员会对与原有软件、硬件系统的无缝对接方案（包括①硬件如视频监控系统的对接方案；②警企通软件系统的对接方案等）进行评议：（6分） 方案内容详实、科学，描述清楚、结构关系清晰明了，契合项目实际情况的得6分； 方案内容编制基本完整、科学，基本吻合项目情况的得4分； 内容编制存在缺陷，结构模糊，与项目实际情况存在偏差的得2分。 | 6 |
|  | 7、评标委员会对光纤网络资源情况（包括①项目区域内供应商的光纤资源情况；②整合原系统光纤资源情况；③新建点位光纤网络资源规划等）进行评议：（8分） 供应商光纤网络资源分布广、对原系统光纤资源整合充分、对新建点位光纤网络资源规划合理并能够满足采购人需求的得8分； 供应商有详细的光纤网络资源分布情况、能整合原系统光纤资源、对新建点位光纤网络资源规划基本合理、基本满足采购人需求的得5分； 供应商光纤网络资源、对原系统光纤资源整合、对新建点位光纤网络资源规划有缺陷，不能完全满足采购人需求的得2分。 | 8 |
|  | 8、评标委员会对利旧点位及原中心设备的延续服务的措施及方案（包括①利旧点位的整合情况；②原中心设备的整合情况；③延续服务措施方案等）进行评议：（8分） 利旧点位与原中心设备整合充分、服务措施方案合理，完全满足采购人需求的得8分； 利旧点位与原中心设备整合、服务措施方案基本合理，基本满足采购人需求的得5分； 利旧点位与原中心设备整合、服务措施方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得2分。 | 8 |
|  | 9、业绩：（2分） 2022年1月1日（以合同签订之日为准）至今，供应商有社会治安动态视频监控系统项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得2分。 投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章。 | 2 |
|  | 10、体系认证：（3分） 供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 供应商具有有效的环境管理体系认证证书得1分； 供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分。 投标文件中同时提供有效期内的证书扫描件及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”上查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 商务和技术得分（80分） |  | 80 |

注：表内要求提供的方案或资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、本次公开招标设有预算价：871670.00元，投标报价超出对应预算价的，投标无效。 2、《分项报价表》中序号1.22运维维护费、序号1.23新建点位光纤费、序号2.17软件维护费设有最高限价，分别为16320.00元、17600.00元、30000.00元，小计超过对应序号最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 供应商不得出现赠送或零元报价。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：330282202502000835                                                 标项一

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

经过公开招标确定，乙方为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和政府采购的有关规定，甲乙双方经友好协商签订本合同。

第一条  项目内容

1.1乙方提供本项目的整套监控系统、光纤物理线路、补光工程、引电工程及相关设备集成建设、维护、日常运行、技术升级、需求开发、应急需求等相关服务。

1.2合同期限：自合同签订生效起至双方合同义务履行完毕。

1.3甲乙双方本着诚信、平等、互利的原则签订本合同，并相互尊重，共同协商处理在合作中出现的问题，不断拓宽业务合作范畴；

第二条  双方权利和义务

2.1甲方权利

2.1.1慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目中图像数据的所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用，违者须承担法律责任。

2.1.2慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目监控中心内的材料设备、外围的所有材料设备、软件平台产权、使用管理权归属甲方。

2.1.3甲方对乙方的技术平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。如遇乙方光纤链路改造等，乙方应将方案报甲方审核同意后实施，否则按违约和系统故障处理。乙方在光纤链路改造时必须精心规划，合理安排割接方案，尽量减少对甲方使用的影响。

2.1.4合同结束后是否续签运维服务合同由甲方决定，具体事宜由双方友好协商。

2.2甲方的义务

2.2.1合理使用相关的线路与设备，不得将用于慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目的线路与设备进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用。

2.2.2甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准。

2.2.3甲方应根据合同规定按时交纳相关费用。

2.2.4乙方负责进行慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目安装工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：

  - 入网的组织、协调、勘查工作；保证其入网的各机构配合乙方的安装调测工作；

  - 协助乙方进行相关部门的协调工作（包括城管、规划、绿化等）。

2.2.5甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，否则按故障处理，相关事宜双方协商解决。

2.3乙方的权利

2.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目的正常运营；

2.3.2如甲方在签署合同后，不能按时履行付款义务，乙方按照合同约定，有权停止欠费方的本合同项下有关的服务和业务，并有权对所欠费用进行追缴；

2.3.3甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

2.4乙方的义务

2.4.1乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足甲方正常工作需求【设计方案具体参照招标文件第五章】。

在招投标过程中，乙方提供的技术方案和设备配置如低于甲方设计方案的要求，乙方有义务按照设计方案执行。项目执行过程中，当设备停产或升级时，乙方可提供更改后的设备供甲方使用，设备标准不得低于甲方设计方案的要求，采购价格不得高于投标报价。乙方按照设计方案的要求，对每个监控点位具体布局进行勘察和深化设计，供甲方决策。

乙方可就甲方的设计方案提出优化建议，经设计、监理单位和甲方确认后执行，合同金额不变。

2.4.2乙方基于公共网络运营商的治安监控工程，建立视频光纤承载专用网，全部使用专用PON技术组网，该网络必须保证为视频业务专用，不得在该网络上复用其它业务，主要网络设备需放置在派出所或其所辖警务室的机房内。乙方负责监控系统的供电系统的建设和维护，包括前端监控点到就近的公共电表箱之间的线路施工和维修，及补光灯的线路施工、补光灯的安装调试维修。乙方可以按照实际情况选择就近装表开户引电，甲方应积极协助，装表的费用由乙方负责。

2.4.3乙方在系统建成后，应通过网管系统或管理平台向甲方提供系统运行日报表，内容包括网络运行情况和线路通断率等。每个月输出月报表，报表格式根据甲方要求产生。

2.4.4乙方必须在3个月内完成慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目前端点位建设以及后端的存储、软件等系统的开发建设，并进入试运行，试运行时间一个月，试运行结束后组织竣工验收，经验收合格后，提供1年的运维。工程竣工无故推迟超过3个月，甲方有权终止合同。

2.4.5乙方所提供的通讯线路和设备质量应符合国家有关规定的质量标准和技术要求，同时须符合设计方案的要求，满足甲方运行需求。光纤链路须按照原设计规划铺设，不得改变路径。项目须通过验收。乙方须服从甲方指定的监理单位的管理。

2.4.6乙方负责建立健全慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目的技术档案和维护档案并提供给甲方。

2.4.7乙方应无条件无偿负责甲方提出的中心、分中心移位的要求。在合同期内移位数不超过总点位数1%的前提下，乙方应无条件无偿负责甲方提出前端移位的要求。若超出1%，超出部分按工程量审计价结算。

2.4.8在整个合同期内乙方负责处理监控前端树木遮挡、电线遮挡等日常维护问题，甲方负责协调工作。未能在24小时内解决，按照故障处理。

2.4.9乙方必须建立完善的本地化服务队伍，乙方应与系统主控设备厂家鉴定技术支持协定，确保系统出现的任何故障都能及时修复。在合同签订后至服务期满内，人员不得随意更换，如需更换，需向甲方进行具体说明，并征得甲方同意后允许更换，更换的人员要求不得低于原人员的要求。甲方有权提出更换不合格的人员。项目人员需定期向甲方上交项目运行周报、月报和年终总结，周报上交时间为每周二，月报上交时间为每月5号前，年终总结上交时间为合同期截止日后5工作日内。所有软件开发及运维参与人员需与公安部门签订保密协议及相关数据安全系统培训。

2.4.10乙方应配备足够的交通车辆及登高设备，保证维修人员和设备及时运送到现场，保证安全、及时的维修服务。

2.5运维服务：

2.5.1运维总体要求

项目的日常运维范围包括所有前端点位的设备、网络传输、取电和辅助设施，后端设备和软件。乙方在系统建成通过竣工验收后1年内需提供如下运维服务：

1）除去地震、洪水、战争因素外，必须保证在维护期间每天/每月/每年前端设备完好率在98%以上（包括因人为因素造成的前端监控设备故障），后端设备完好率100%，必须安排专用车辆和人员作为日常维护力量。

2）设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态。乙方应提供快速技术服务，接到报修电话后，在4小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，乙方应提供备品备件进行临时更换，待维修设备维修完成后更换，以保证系统正常运行。

3）提供安全责任制保险，乙方参照市公安部门相关要求，购买安全责任制保险，当前端设备或系统因恶意破坏、自然灾难或其他不可抗力（火灾、恶意破环、恐怖活动、战争、自然灾害）造成财产损失或人身伤害时，乙方应根据保险条款提供对应的损失赔偿。甲方不承担相关赔偿责任。

4）每周7×24小时技术支持，需落实具体的技术服务人员，至少配备专门4位维保人员24小时全天候响应。负责日常专用软件的升级和维护。

5）配合甲方的重大活动的技术保障工作。

6）在运维期内，免费提供数量不低于3%的点位迁移服务。

7）提供前端主要设备3%的备品备件。

2.5.2运维服务内容

乙方提供的运维服务内容包括日常巡检、故障维修和抢修、调整改造、机房设备维护、设备更换、日常设备运行监测、软件升级优化、第三方系统对接的二次开发、统计分析报告等。

（1）日常维护

1）前端设施设备维护：摄像机、补光灯、传输设备、前端机箱和杆件、设备基础、受电设施、电源适配器、光纤网络、等设备及光纤链路的日常维护、巡检、故障处理及其它保障监控系统正常运行的运维服务工作。

2）中心设备维护：应包括各类服务器、存储、网络交换机以及机房各级连接线缆、供电设备等的日常维护、故障处理及其它保障监控系统正常运行的运维服务工作。

3）前端供电维护：负责前端220V电力供电运维服务，电源接入点到机箱受电点之间的电源线和管道维护工作，保证前端设备正常、可靠运行。

4）光纤传输网维护：负责对视频监控专网维护，对光纤传输网的线路、设备进行日常巡检以及故障排除。

（2）定期巡检

每月完成一轮所有设施、设备的巡检。运维人员根据分工，按计划对本次建设项目进行巡检，查看各系统设备的运行情况、软件运行情况、设备配置情况、视频存储完好情况等。定期测试防雷接地是否符合要求，检查电源接入是否完好，是否有安全隐患等。对存在设备异常情况的应及时维修处理，并对每次巡检、故障处理结果进行记录。

每季度对运维范围内的所有设备进行一次清洁保养，包括设备、机柜的清洁、除尘，设备标签检查、线缆标签检查等。并清洁保养结果进行记录。

每季度对各系统设备至少进行一次测试演练，检测各系统设备运行状况、连通状况、视频质量、网络质量、比对测试效果、存储状态等，保证各系统处于正常、稳定、完好的状态。

每半年对防雷接地系统进行一次检测，对不达标的防雷接地进行相应的处理。

（3）定期抽检

乙方应每周进行设施、设备随机抽查，对系统运行情况进行检测，及时发现存在问题，并做好抽检记录。

（4）主动监测

1）乙方应建立设备管理监控体系，有效地对系统的所有设备运行情况和传输线路的性能、通断情况进行实施监控，及早发现问题，排除故障。

2）乙方应安排维护工作组每天对路面设施情况进行巡检，发现问题及时上报和处理。

3）乙方对每个系统的设备是否正常进行主动监测，以缩短故障发现时间。

4）乙方应对机房设备进行主动监测，及时发现隐性故障和系统漏洞，并及时解决。

（5）故障修复

1）紧急抢修

乙方承担运维期内系统发生任何故障的抢修任务。

2）备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用的，乙方提供备用方案和措施确保系统运行正常。

3）备品备件

乙方应建立备品仓库，储存足够的备品备件，保证满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查，并提供备品备件清单。

4）更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次及以上故障，乙方应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用。

5）原厂服务

所有系统设备除日常的常规维护外（常规维护指设备参数设置、调整，线缆、接口维修、设备清洁），涉及设备损坏、更换、软件升级、接口协议对接等维护内容的，运维单位应提供原厂服务。

（6）设施设备移位

因业主方使用要求等原因，需对某部位设备进行整体移位，乙方应及时响应，保证原设施的完整搬迁，并按时开通运行。

（7）更新升级

1）文档更新

乙方在链路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等方面建立完整的资料库，作为系统运维，用户了解信息的途径。一旦资料进行了版本更新，乙方应在3天内向甲方提供最新版本的资料。

2）软件升级服务

乙方应及时了解产品的更新信息，在甲方同意的情况下提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方软件和应用软件等方面的升级服务。每次升级后乙方应进行系统整体测试，并将测试结果以书面形式提供甲方。

3）系统优化

乙方根据日常收集的系统动态运行信息认真分析，视运行情况和甲方要求定期提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

（8）特殊保障服务

1）重大保障

有重大会议、活动、指挥演练，乙方应按照甲方要求组成运维服务小组，并提供应急方案，派遣技术人员现场提供保障服务。

2）临时保障

甲方如有领导视察、重大事件、现场指挥等较特殊的保障要求，乙方应组织应急小组，7*24小时待命，并派遣有经验的工程师前往现场，提供保障服务。

（9）应急保障服务

1）通信保障

乙方应收集、建立项目故障应急处理小组内部及其他相关部门的应急联络信息，保证全天24小时通讯畅通。

2）装备保障

乙方运维团队应建立并保持电力、空调、机房等网络安全运行基本环境，备用一定数量的网络硬件设备，指定专人保管和维护。

3）数据保障

重要信息系统均建立备份系统，保证重要数据在受到破坏后可紧急恢复。

4）应急结束

应急事件解决后乙方应及时填写资料，并向甲方反馈信息，应急事件处理完毕。

5）事件评估

建立应急事件处理档案，包括事件原因、处理方法、处理时间、设备故障原因、故障现象、设备故障数量进行统计、分析，检查薄弱环节，加强防范，积累经验，提高处理应急事件的能力。

（10）意外责任保障

提供安全责任制保险，乙方参照市公安分局相关标准，应购买安全责任制保险，当前端设备或系统因恶意破坏、自然灾难或其他不可抗力（火灾、恶意破环、恐怖活动、战争、自然灾害）造成财产损失或人身伤害时，乙方应根据保险条款提供对应的损失赔偿。甲方不承担相关赔偿责任。

乙方配合甲方做好重大活动及灾害天气的技术保障工作。

（11）调整、优化、改造

根据甲方实际需要，运维单位对前端抓拍设备的安装位置进行改进和调整，包括角度的调整、方向调整和点位位置的调整等；对系统的功能进行改进和调整，包括平台的功能调整、系统二次开发、接口对接配合等。

2.5.3运维期结束后两年内涉及硬件、软件系统的维护费，甲方愿意继续委托乙方落实的，乙方同意按不高于投标报价金额继续落实，合同另行签订。

第三条  合同金额及付费方式

3.1合同金额：         元。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌规格型号 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 800万人车结构化球机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 800万人车结构化枪机 | 台 | 32 |  |  |  |
| 1.3 | 球机定制支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 摄像机电源1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 摄像机电源2 | 台 | 32 |  |  |  |
| 1.6 | 6m金属立杆 | 根 | 22 |  |  |  |
| 1.7 | 窨井 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.8 | 接地 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.9 | 监控点位控制箱 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.10 | 标志牌 | 个 | 34 |  |  |  |
| 1.11 | 辅材 | 套 | 34 |  |  |  |
| 1.12 | ONU设备 | 台 | 22 |  |  |  |
| 1.13 | OLT板卡 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 光模块 | 块 | 8 |  |  |  |
| 1.15 | 后端储存服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | 硬盘 | 块 | 12 |  |  |  |
| 1.17 | 三维地图存储网关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | 机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.19 | 摄像机点位接入授权 | 套 | 40 |  |  |  |
| 1.20 | 新建点位接入调试 | 批 | 1 |  |  |  |
| 1.21 | 前端电源接入 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.22 | 运维维护费 | 个 | 34 |  |  |  |
| 1.23 | 新建点位光纤费 | 条 | 22 |  |  |  |
| 二 | 软件系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 自主登记 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 一户一档 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 车辆管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 商业组织管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 公寓隐患排查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 三涉上报 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 安全推送 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 多维建模 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 实体映射 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.10 | 驾驶舱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.11 | 业务模型预警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.12 | 人员/组织超级查询 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.13 | 公寓码 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.14 | 异常告警 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.15 | 后台管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.16 | 智能服务机器人 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.17 | 软件维护费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 其他（如有） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额（元） |  |  |  |  |  |  |

合同金额包括完成本项目所需的一切费用，包括系统深化设计、开发、引电、光纤链路、补光、运输、保险、包装、安装、调试、验收、软件开发、数据对接、系统上线日常维护等所有项目相关服务内容，即甲方不再支付其他任何费用。电费由甲方支付。

3.2支付方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），即        万元（大写：        ）。

（2）项目竣工验收交付使用后7个工作日内支付合同金额的50%，即        万元（大写：        ）。

（3）运维服务结束后7个工作日内支付合同金额的10%，即        万元（大写：        ）。

3.3在合同期内，甲方以实际建设的点数为依据，支付费用给乙方。

3.4每次支付费用时，须扣除已发生的违约金。

3.5在合同期内，后期增加点位或临时增加点位的，费用由双方友好协商，但不得高于本合同第3.1条对应综合单价。

3.6在合同期内，增加前端监控点的单点价格以合同前端监控点单点服务费用为基准逐年下浮，次年新增的前端监控点服务费用以下浮5%计算，逐年下浮。

第四条  安装设备的标准

保证慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目的所有设备和服务内容符合国家有关部门、上级公安机关规定的质量标准和技术要求，同时符合设计方案的各项要求。

第五条  安全责任

整个项目建设和运维过程中的全部安全责任由乙方承担。

第六条  违约责任

6.1合同签订后，乙方配合甲方开展布点勘察工作，15日内双方确定布点方案后乙方开工建设，乙方必须在3个月内完成慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目前端点位建设以及后端的存储、软件等系统的开发建设，并进入试运行，试运行时间一个月，试运行结束后组织竣工验收，经验收合格后，提供1年的运维。

6.2项目验收前，乙方应完成监控中心的建设任务，满足管理工作的需要。

6.3乙方未能在甲方规定时间内完成项目建设，不能向甲方提供服务时，按每日2000元向甲方支付违约金。

6.4服务的完好标准：以前端到监控中心，在传输、存储、回放等方面符合国家有关部门、上级公安机关规定的质量标准和技术要求，同时符合设计方案的要求。乙方未能达到上述标准的视为发生故障。补光达不到效果，按照故障处理。

6.5若发生故障，未能在24小时内修复，按每个故障或点位200元/天进行扣罚，履约保证金不能抵扣扣罚金额的，甲方有权保留相应追诉的权利。因停电导致点位离线故障不扣款，除电力以外其它故障扣款自电力恢复时间开始按上述规定执行，若同一批故障点位电力故障和其他故障同时存在，仍按上述规定进行扣款，其它大面积监控故障如图像干扰、视频丢失、录像丢失、中心平台故障、网络设备故障等按受影响点位数量进行扣款。

6.6甲方未经乙方同意，延期支付费用一个月以上，经书面申请无效后，乙方有权暂停服务，待费用支付后，甲乙双方应继续履行合同。

6.7任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在二十天内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十天内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成，按本合同争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而造成的法律责任。

6.8乙方必须保证整个监控系统的点位在线率保持在95%以上（含95%）。若合同执行过程中在线率低于95%的，每低1%，每月向甲方支付20000元违约金。

6.9如乙方未能在甲方规定时间内建设应急监控点位，按每日2000元向甲方支付违约金。

第七条  履约保证金

7.1履约保证金金额：合同金额的1%，支付预付款前提交甲方，合同期结束后五日内退还。

7.2履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、履约保证保险。

第八条  争议解决

8.1合同执行期间出台新的法律法规和服务技术标准，则自新的法律法规和服务技术标准生效之日起按照新的法律法规和服务技术标准执行。

8.2双方一致同意建立协商制度，加强日常情况沟通，及时处理各项问题。

8.3双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向慈溪市人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

第九条  免责条款

9.1因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。在不可抗力影响期间，如有点位不能正常使用的，乙方须将不能正常使用的点位折算成服务时间，服务时间顺延。在不可抗力影响消除后的24小时内，双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由双方协商解除。

9.2因乙方平台技术升级，承载网链路割接等，在征得甲方同意的基础上，乙方应提前48小时通知甲方，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成，在此时间内所造成的图像数据丢失，乙方不承担违约责任。

第十条  附则

10.1合同正本条款受国家《中华人民共和国民法典》的保护。

10.2如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款应不受影响。

10.3未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

10.4本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

10.5未得到对方的书面许可，一方均不得以广告的形式或在公共场合使用或摹仿对方的名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

10.6保密事项：未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露对方业务，法律另有规定的除外。双方均有义务为对方保守商业机密、公众秘密。

10.7本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

10.8甲方提供的设计方案、澄清函、招标文件、乙方的投标文件、承诺书等为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

10.9本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，提交慈溪市人民法院诉讼解决。本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。本合同自双方负责人或委托代理人签字加盖公章后生效。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                    法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签订地点：                                      签订日期：    年    月    日

- 第五章  招标内容与技术需求

一、项目概况

1.1建设目标

依托市级“天网”视频专网，建设基本覆盖环创中心全域、全网共享、全时可用、全程可控的环创中心治安防控建设体系，实现重要区域视频监控技防设施全面覆盖。构建环创中心的动态视频监控防控网络保障机制和应用体系，充分发挥视频监控在园区治安防控和管理中的应用效益，进一步提升环创中心的治安管控能力及园区现代化管理水平。

1.2建设规模

在本次慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目中，共计建设前端点位34路以及其他配套设备。项目的建设范围覆盖环杭州湾创新中心及周边。

整体前端感知设备规划布点如下：

| 序号 | 点位名称 | 设备类型 | 补光灯类型 | 杆件类型 | 设备箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800万人车结构化抓拍球机 | LED频闪红外白光爆闪一体灯 | 6米金属立杆 |  |
| 1 | 新城大道坎胜东路交叉口西朝东 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 新城大道坎胜东路交叉口东朝西 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 坎胜东路与飞花路北朝南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 飞花路北朝南 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 玉宸园西大门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 玉宸园东大门 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 玉宸园北大门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 天钻花园东大门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 人和路天鸿大厦入口北朝南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 新城大道剧院路南朝西 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 剧院路北朝南 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 剧院路南朝北 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 慈溪大剧院北门南朝北1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 慈溪大剧院北门南朝北2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 新城河北路人和路南朝北 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 新城河北路人和路北朝南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 新城河北路卓远路西朝东 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 卓远路泛月路北朝南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 卓远路泛月路南朝北 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 二灶潭路人和路北朝南 | 1 | 1 |  |  |
| 21 | 二灶潭路人和路南朝北 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 卓远路二灶潭路东朝西 | 1 | 1 |  |  |
| 23 | 卓远路二灶潭路南朝北 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 卓远路二灶潭路北朝南 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 锦文佳苑小区西门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 观湖佳苑小区西门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 二灶潭路中横线辅道北朝南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 滨河中路科技路南朝北 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 人和路潮塘江桥 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 科技路潮塘江桥 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 科技路二灶江桥 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 新城大道潮塘江桥 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 明月湖沙滩1 | 1 | 1 |  |  |
| 34 | 明月湖沙滩2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 合计 | 34 | 34 | 22 | 22 |

1.3建设内容

本期新建34路前端系统建设，配备网络传输系统和存储系统，对原警企通系统进行升级改造。其中前端监控系统包括治安监控设备、人车结构化抓拍设备等，网络传输系统包括光纤链路及其相关的配套设施，存储系统包括后端存储、地图服务器，警企通系统扩展自主登记、一户一档、车辆管理、商业组织管理、公寓隐患排查、三涉上报、安全推送、多维建模、实体映射、驾驶舱、模型分析、公寓码、异常告警、后台管理、智能服务机器人及人员/超级查询功能。

1.4硬件现状（信息系统装备和应用现状与差距）

1.4.1前端点位建设情况

慈溪环杭州湾创新中心，2015年，完成了27个高清监控点位的自建，含10个枪机17个球机，并已接入市级大天网，2015年，市级大天网高清化改造时在北三环部署了4个监控点位，并在顺昌大厦及花样年悦城楼顶各部署了1套高空瞭望球机；2020年，环创中心自建前端监控点位117个；2022年，环创中心自建前端监控点位106个。

通过项目建设环创中心一级、二级防控圈已基本建成，通过本次项目的建设，主要对环创中心区域金融港板块、各个小区、桥梁等需补盲的区域进行全面覆盖。

1.4.2网络建设情况

前端高清视频监控、人车结构化抓拍单元均基于市级“天网”视频专网传输，前端光纤链路采用运营商专用光纤网络，汇聚到慈溪市环创中心警务室机房，光纤传输经光电转换后接入派出所OLT交换机，并通过原有的村级天网核心交换机及防火墙级联至市局总机房核心层。

1.4.3环创城市运营联勤指挥中心建设情况

本次项目新建的前端监控点位的图像都集中在环创城市运营联勤指挥中心大屏显示系统进行图像实时显示。

环创城市运营联勤指挥中心位于辰佳大厦一楼为慈溪市白沙路派出所视频监控中心在环创中心的分控中心，分控中心配置了一套4*6共24块的55寸拼接大屏系统，可以很好地将公安实战指挥调度系统上墙展示，实现了接处警管理、交通卡口、各热点地区视频监控、电子地图、警力定位和综合查询等功能于一体，完美的显示大量的公安各类信号信息。

1.5软件现状（原来建设情况）

1.5.1已开发功能介绍

警企通项目已实现两大目标：楼宇自治与区域共治，并通过权限管理模块进行精细化管理。

（1）楼宇自治：

1)	基础信息登记：楼宇、企业、人员等基本信息通过楼宇管理和企业管理模块录入并定期更新。信息包括楼宇结构、设备、物业公司、企业信息及相关人员联系方式等，确保楼宇及企业的全面数据覆盖与管理。

2)	自查自检：企业和楼宇的自查机制，通过企业自查模块进行日常的检查和上报，如设备巡检、各类表单的申报等。自查结果可自动同步至管理端归档备案，实现高效监管。

（2）区域共治：

1)	联勤联治：园区各职能部门（如治安、消防、卫生等）通过检查管理模块对楼宇及企业进行检查、督察，生成留存备查的检查表单。各部门还可联合进行跨领域的联合检查，提升治理效率。

2)	信息流转：部门间通过事件管理模块高效流转非本部门职能的事件。相关部门办结后需及时反馈，确保事件处理的闭环管理。

1.5.2已开发功能模块介绍

1.5.2.1权限管理模块

根据用户角色划分权限，包括调度员、处置部门及人员、入驻企业和员工等。调度员负责事件流转及数据统计；处置部门和人员负责事件受理及处理；企业及员工负责事件上报与反馈。

1.5.2.2用户管理模块

用户管理模块包括入驻企业及处置部门的注册、员工及处置人员的注册、调度员的注册，具体如下：

（1）入驻企业及处置部门的注册

步骤如下：

1)	用户在使用警企通时，可使用微信授权手机号码注册，手机号码为用户唯一识别账户。

2)	由企业负责人或机构负责人选择入驻企业或处置部门权限进行机构注册，注册成功后该用户为该机构的管理人员，拥有人员管理、企业管理等权限。

3)	填写楼宇信息、单位名称、联系人、单位地址、上传营业执照后完成注册。

（2）员工及处置人员的注册

员工可通过输入管理员注册的手机号或扫描机构二维码进行企业关联，填写姓名后完成注册。

（3）调度员的注册

调度员账号由系统管理员用分配。

1.5.2.3楼宇管理模块

楼宇为园区区域划分的基本管理单位，可通过楼宇管理界面，直接新增楼宇，用于用户在注册时选择楼宇，定位管理单位。

1.5.2.4企业管理模块

处置部门、物业人员可通过企业管理功能，对园区内企业信息进行查看及维护。

1.5.2.5人员管理模块

入驻企业或处置部门可对本单位人员进行维护和管理，如员工离职管理、新增管理等。

1.5.2.6事件管理模块

事件处置流程如下：

（1）事件管理

根据事件上报的不同时间节点，按“待受理”、“已受理”、“已办结”三类进行分类。

（2）事件上报

入驻企业和企业员工权限下可通过“事件上报”模块进行上报。

企业人员在上报事件后，事件会由指挥中心调度员接收，根据事件类型调度给相关处置部门处置受理。

（3）事件流转、受理、回复及办结

处置部门权限下可对事件进行受理和流转。

事件的流转可在部门内部进行调度。

事件的受理：受理后可对事件进行进一步处置。

事件的回复：受理后无法及时处置的事件可对事件进行初步回复确定处置计划，予以上报人初步答复。

事件的办结：事件办结完毕后，可对事件进行办结，并附上相关图片。

（4）事件评价

在事件处置办结后，上报用户可对处置部门的处置情况进行评价，表达自己对事件处置的满意度。

（5）事件查看及节点管理

1)	处置流程中，用户可全程全透明的掌握事件的处置状态，包括每个处置节点、处置人员等信息。

2)	处置人员可通过事件上报的位置信息，在地图上查看事件上报的位置信息，上报人员的信息，也可通过点击上报人员，进行一对一沟通交流，也可以通过电话沟通交流。

1.5.2.7企业自查模块

实现楼宇、企业的自查自检，对于园区管理部门、各职能需要楼宇、企业日常申报的表单，检查单，日常设备巡检等，可通过“企业自查”模块进行上报，并进行清单式检查任务处理。同时自查结果自动同步至管理端进行备案归档。

1.5.2.8资产管理模块

园区内企业账户可对本企业的资产进行管理，资产可在事件上报时进行关联，用于后期资产的运维管理。

资产管理分为：设备类型管理、资产区域管理、品牌管理等子分类管理。

资产的运维时间自动同步到“企业自查”模块，形成自查任务。

1.5.2.9即时通讯模块

（1）警企通的注册用户之间可实现实时交流的功能，双方可进行文字、图片、语音等形式的对话交流。

（2）用户可查看消息的读取状态，已读消息，会在状态中显示已阅。

（3）企业在注册后，自动生成企业群，企业成员可在群众沟通交流，消息也有读取状态。

1.5.2.10信息发布模块

园区管理人员可通过关联的微信公众号编辑发布信息，信息发布功能发布相关通知公告、文化宣传等文章、图片信息，注册人员可在软件首页置顶处点击查看。

1.5.2.11二维码管理模块

（1）企业码

1)	处置部门、入驻企业在完成注册后，会生成企业专属的企业码。企业码具有以下几个功能：

2)	企业成员可通过扫描二维码，完成注册，并关联到该企业。

3)	企业员工可通过扫码进行上下班打卡登记。

4)	陌生访客可通过扫码进行访问登记。

（2）资产码

资产添加后，该资产可自动生成专属资产码，企业人员、资产维护人员可通过扫码对资产进行查看、维护，运维人员可在登记运维记录，企业人员可通过对扫码查看资产的信息和运维人员对资产的管理状态。

1.5.2.12系统管理模块

（1）个人或企业信息维护

用户可对个人或企业信息进行编辑维护，如编辑地址、修改个人资料等。

（2）角色切换

对于部分有多种权限或用户角色的账户可进行角色快速切换。

1.5.3已开发驾驶舱内容介绍

数据可视化管理系统对接环创智慧楼宇管理系统的多源数据（警企通、车闸、速通门、监控系统等），结合道路出入口分布，实现对区域人员、车辆进出及停留数据的展示与分析，为人车管控提供数据支撑。

（1）多维数据态势感知：系统整合视频监控、公安卡口摄像机等多源数据，通过柱状图、饼状图等可视化形式，展示人流、车流、警情等数据，支持多维度并行分析，揭示数据间的关联关系。

（2）事件态势综合感知：基于地图详细展示区域楼宇自治、事件处理、重点人员活动等信息，按发案率排名区域警情，辅助用户掌控城市治安态势。

1.5.3.1.可视化展示

（1）视频播放：对接视频管理平台，获取视频流数据。在地图上标记摄像机点位，点击即可实时播放音视频信息。

（2）人像统计可视化展示：对接速通门系统，展示区域人员出行轨迹及防控报警信息。系统通过人像抓拍数据进行统计分析，展示告警信息与图片。

（3）车辆统计可视化展示：对接车辆道闸系统，展示区域车辆行驶轨迹及布控报警信息。系统根据车辆数据进行统计分析，并展示告警信息与图片。

（4）事件数据可视化展示：对接警企通系统，分析事件与职工定位信息，展示事件类型、分布和趋势，并提醒重要事件。

1.5.3.2可视化应用能力建设

DataU可视化应用能力建设提供全面的解决方案，通过软硬件一体化的可视化产品，助力用户快速构建数据大屏，满足多种业务场景需求。

（1）可视化解决方案：

1)	DataU结合大数据与可视化技术，集成显示屏、显示控制单元等硬件和数据可视化软件，支持大屏编辑、数据接入、投屏显示及远程播控。通过高性能三维渲染引擎和GPU算力，提供低成本、可复用的三维可视化方案，广泛应用于智慧城市、交通监控、商业智能等领域。

2)	用户可轻松通过图形化界面构建可视化应用，支持会议展览、业务监控、地理信息分析等场景，DataU平台具备实时数据展示、数据分析、多维可视化等功能。

（2）解决方案特性：

1)	提供丰富的图表组件和地图图层，支持地理数据、热力分布、3D地图等多层叠加展示。通过模板及所见即所得的配置方式，用户可快速搭建并修改应用，适用于电商运营、城市交通等多个领域。

2)	DataU支持高分辨率大屏展示和数据隐私保护，具备历史快照功能、拼接大屏端展示优化及移动端控制，便于多场合灵活应用。

（3）功能模块：

系统由定制化需求、渲染机、后端服务器和数据对接组成，支持多数据源接入和海量三维城市场景渲染。通过自动化工具快速绑定数据源，DataU满足实时监控、分析及多分辨率适配需求，最终输出专业数据大屏。

二、监控系统项目建设方案

2.1系统详细设计

2.1.1系统构成

高清视频监控系统主要由视频前端、传输、存储等几个部分组成。

视频采集系统主要由摄像机、镜头、护罩、支架、立杆和补光灯等功能单元组成：前端支持多种类型的摄像机接入，本方案配置高清网络枪机、球机、全结构化枪机球机、高空全景摄像机等网络设备，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行音视频数据的传输。

1、摄像机

前端采集重要组成设备，用于视频图像和人/车抓拍采集，根据应用场合采用不同的摄像机，合理配置以满足人/车采集的效果要求与经济性要求。

2、镜头

根据摄像机的类型、分辨率和监控距离选择配置合适的镜头。

3、护罩

护罩是将摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下能正常使用的防护装置。具体设计要求如下：

采用抗蚀性强的铝合金和防紫外线喷塑处理，提高户外耐用性。

集成遮阳罩，与上盖之间形成空气对流，有效降低太阳直射环境下防护罩内温度。

遮阳罩位置可前后调节，适应各种光照条件下对成像的影响。

采用侧开式结构，安装便捷。

IP66防护等级，具有良好的防水、防尘性能。

4、支架或立杆

支架是摄像机安装固定的重要组件，根据摄像机安装的位置，可以合理选择壁装支架或吊装支架。

摄像机的安装也可根据环境及监控范围不同的情况，可选择利用建筑物墙体、借杆或选用立杆安装的方式进行安装。

5、补光灯

补光灯是针对光照不足的点位进行合理补光的一种设备，主要为人脸、车辆采集提供足够的照度，以确保人脸及车辆采集的效果和后端对比分析的准确率。

传输网络：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。

视频存储系统：视频存储系统负责对视频数据进行存储，本方案配置专用视频存储设备进行数据存储。

2.1.2前端设计

2.1.2.1点位部署规划

通过对环杭州湾创新中心环境的实地勘察，并结合已建治安防控点位的属性及相机功能，按照整体建设3-5年治安防控需求，对区域防控圈系统做了整体规划部署，主要思路如下：

根据环杭州湾创新中心已建一级防控圈、二级防控圈及市局“雪亮工程”点位部署情况，结合区域道路情况、路口属性、派出所日常重点管控区块及配合全市范围内防控圈建设，构建环杭州湾创新中心三级防控圈。

（1）主要道路

周界作为划分园区内外区域的一个重要位置，需要实现白天加黑夜的7X24小时的全时监控，保证图像全天的清晰性。此处计划部署超星光枪型摄像：在黑夜光照亮很低的情况下，保证画面的清晰度和色彩度。

（2）小区主要出入口

室外公共区域是指进入大门之后，和进入建筑物之前的那片区域，主要包括：路口、道路、开阔地、高点等区域。

2.1.3前端系统组成

2.1.3.1监控摄像机

监控摄像机作为重要的视频采集设备，本着“高清化、网络化、智能化、兼容性好”的理念，监控摄像机基本参数应满足以下要求：

智能编码

视频透雾

电子防抖

3D降噪

数字宽动态（D-WDR）

星光级效果

强光抑制

2.1.3.2监控点夜间补光

针对监控点所处环境及周边其他光源的影响不同，从而导致夜间监控摄像机对监控图像质量的表现影响也有较大的差异。因为各种原因，往往有部分视频监控点因未妥善解决监控区域照明问题，会导致监控图像夜间噪点大、监控目标难以辨别，严重影响社会治安动态视频监控系统的应用成效。

2.1.3.3立杆、挑臂、控制箱等设计

所有监控立杆和挑臂均采用金属杆，表面均采用热镀锌加喷塑处理，杆件颜色为亚光灰。

应根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，本项目可选择4m和6m高度的立杆及2～4m的抱杆挑臂或壁装支架。

1、利用原有灯杆（包括其他可利用的杆）安装前端设备应符合下列要求：

a不得采用安装在突出路面混凝土块上的灯杆。

b金属灯杆基础牢固度、承重、防风以及抗震等各方面能达到相同规格的指标要求时，经合理改造，可用来安装摄像机和设备箱等前端监控设备。

c杆体基础必须无松动，杆体本身必须无锈蚀。

d施工前必须选择有代表性的杆体进行检测计算。

e抱杆安装横杆时，横杆长度为2m～4m，特殊情况下可用1m挑臂或支架安装。

2、监控立杆安装前设备应符合下列要求：

a没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25商品砼，所配钢筋符合国标及受风要求。

b预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直地脚螺栓作为主筋；

c立杆布线必须从杆件内部走线。

6.3米L型横臂2-6米杆制作要求

1、监控立杆按照高6.3米，横挑2米～6米进行制作。

6.3米L型横臂2-6米杆大样图

6.7米L型横臂2-6米杆制作要求

1、监控立杆按照高６.7米，横挑2米～6米进行制作。

6.7米L型横臂2-6米杆大样图

监控立杆预埋件基础施工要求

立杆基础与钢筋笼应严格按设计要求和标准施工、生产，以防止过往车往车辆造成震动，从而造成摄像机抖动，影响监控图像角度来计算。

立杆基础灌筑工程要求如下：

立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平。

基础中心放入1根直径50mm/PE管，与窨井相连。

基础采用商品砼C25（搅拌混凝土）灌筑，质量符合规范要求，振捣密实。

基础内打入一根2.5m长50*50*5镀锌角钢，通过4*40镀锌扁钢与钢筋笼两端连接，接地电阻≤10Ω。

混凝土必须要养护一段时间，以确保混凝土能达到一定的强度。

6.3米、6.7米L型、立杆基础示意图

6.3米L型横臂8米杆基础示意图

2.1.3.4设备箱

所有的电源、网络传输设备等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、耐高温、防盗、防破坏等功能。

箱体大小应根据箱内配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。

箱体材料应符合下列要求：

a机箱要求应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力；

b机箱要求采取底部进线设计，箱体需具备防水能力，能容纳光纤尾纤盒和光端机等设备。机箱应能适应室外抗高温环境，为了保证设备的安全，机箱要求具有很强的防橇性能，机箱大门采用防盗锁，密封性能卓越；进一步保证主控制器的安全；

c箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤；

d箱体到摄像机、补光灯的线缆裸露部分必须套软管；

e设备箱统一采用挂装方式，提供相应的安装附件；

f箱体表面应喷涂防锈油漆。

2.1.3.5综合管网及布线

根据小城镇建设要求，室外光缆与电缆敷设时，主干道不允许跨道路架空走线，其它场景充分利用现有综合管道，根据现场环境条件实施。

2.1.3.6路口窨井施工

1、为了设备安装方便，窨井宜设置在监控杆附近。当地下水位不高时，窨井井底只铺砾石（沙子）垫层，以便雨天在窨井中积水渗入地下，但井壁下则须有混凝土基础垫层，井壁粉水泥沙浆；当地下水位很高时，窨井井底加一层混凝土垫层，井壁和井底要粉刷防水沙浆。

2、净尺寸500×500×600（长×宽×高），采用砖、水泥沙浆砌筑，标高同人行道面或绿化带，板面须光滑，按国标制作盖板，盖板上标注“公安”字样，盖板颜色为灰色。

2.1.3.7前端设备供电方式

本项目采取就近取电的方式为前端监控点取电方式，具体取电点为摄像机最近的电表箱。取电工程需在电力部门指挥下完成，必须严格遵守电力部门施工规范。（注：工程竣工后，应向建设单位提供接电施工图纸）

2.1.3传输设计

监控系统网络的建网思路需要做一个整体规划，应考虑如下几个方面：

采用新一代、主流网络技术来设计监控网络，新一代网络技术往往能提供更高的性能，而且有更长的产品生命周期，便于维护。

传统的设计方法是按核心层、汇聚层、接入层分级设计，但是随着网络管理技术的进步和发展，网络设计向扁平型方向发展，采用核心、接入层设计。

监控网络需要按照模块化、结构化的原则设计，便于今后扩容和升级。

针对网络的安全隐患，系统应通过多种安全措施保障系统的安全。

2.1.4网络系统设计

2.1.4.1网络传输带宽规划

考虑到网络传输过程及其他应用的开销，链路的可用带宽理论值为链路带宽的80%左右，为保障视频图像的高质量传输，带宽使用时建议采用轻载设计，轻载带宽上限控制在链路带宽的50%以内。

核心层交换机到接入交换机的网络采用光模块来传输，带宽需达到千兆以上，原有带宽未达到要求的，增加带宽；

传输设备如光纤收发器到接入交换机之间的带宽建议达到百兆；

传输设备如光纤收发器之间的传输带宽建议达到百兆；

结合项目实际需求，网络带宽规划可做相应调整。

OLT交换机设计

本次项目根据现OLT交换机可接入新增前端摄像机数量，增加1块16个千兆接口PON业务板，配置8块千兆PON光模块。

2.1.4.2前端接入设计

监控点采用GPON技术，根据监控点的分布情况，由各接入点引出若干条光纤，通过无源分光器，以树形的结构延伸到各监控点。

2.1.5存储设计

2.1.5.1需求分析

本次新建视频云存储应具备34路高清摄像机的接入、管理能力。视频转发并发路数为34路，按照4Mbps，视频存储时间为30天。并提供图片存储，图片存储时间为365天。

2.1.5.2存储系统功能要求

1、集中统一管理

存储设备可以在物理上分布部署，但是在逻辑上可以在一个界面下进行统一管理，满足今后对视频信息/资源进行综合利用的需要。

2、高可靠性

集群管理

采用集群管理方式，不会出现单点故障，一个节点或者一块硬盘故障自动从集群内隔离出来，不影响整个系统业务的使用。

集群内选举进程Monitor，Monitor负责数据存储逻辑的处理，当Monitor出现故障，系统自动选举其他进程成为新的Monitor。

多数据副本

存储系统中中没有使用传统的RAID模式来保证数据的可靠性，而是采用多副本备份机制，即同一份数据可以复制保存多个副本。在数据存储前，对数据进行分片，分片后的数据按照一定的规则保存集群节点上。

如下图所示，对于服务器Server1的磁盘Disk1上的数据块P1，它的数据备份为服务器Server2的磁盘Disk2上P1，P1和P1构成同一个数据块的两个副本。

3、性能卓越

通过创新的架构把分散的、低速的SATA/SAS机械硬盘组织成一个高效的类SAN存储池设备，提供比SAN设备更高的IO，将性能发挥到极致。

支持使用SSD替代HDD作为高速存储设备，支持使用10GE40GE网络提供更高的带宽，为对性能要求极高的大数据量实时处理场景提供完美的支持。

4、数据一致性

数据一致性的要求是：当应用程序成功写入一份数据时，后端的几个数据副本必然是一致的，当应用程序再次读时，无论在哪个副本上读取，都是之前写入的数据，这种方式也是绝大部分应用程序所希望的。

保证多个数据副本之间的数据一致性是存储系统重要特点，采用强一致性复制技术确保各个数据副本的一致性，一个副本写入，多个副本读取。

支持ReadRepair机制。Read Repair机制是指在读数据失败时，会判断错误类型，如果是磁盘扇区读取错误，可以通过从其他副本读取数据，然后重新写入该副本的方法进行恢复，从而保证数据副本总数不减少。

5、快速数据重建

内部具备强大的数据保护机制。数据存储时被分片打散到多个节点上，这些分片数据支持分布在不同的存储节点、不同的机柜之间，同时数据存储时采用多副本技术，数据会自动保存多份，每一个分片的不同副本也被分散保存到不同的存储节点上。在硬件发生故障导致数据不一致时，通过内部的自检机制，通过比较不同节点上的副本分片，自动发现数据故障。发现故障后启动数据修复机制，在后台修复数据。由于数据被分散到多个不同的存储节点上保存，数据修复时，在不同的节点上同时启动修复，每个节点上只需修复一小部分数据，多个节点并行工作，有效避免单个节点修复大量数据所产生的性能瓶颈，对上层业务的影响做到最小化。

2.1.6视频平台接入授权设计

视频管理平台利旧原白沙路派出所村级天网平台，并对新建34路视频监控进行授权接入，进行统一管理与应用，将视频资源共享至慈溪市公安局公安视频专网进行应用。

2.1.7对接设计

与市级“天网平台”、环创智慧楼宇管理系统无缝对接。

前端摄像机视频接入视频图像信息管理平台、视频图像信息管理平台与市局管理平台对接，都须符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T.28181-2016）规范要求。

前端摄像机图片数据支持双路传输，1路按GA/T.1400标准上报至市局管理平台，1路上报到乡镇视频图像信息管理平台。

三、警企通系统升级优化方案

3.1总体规划设计

如上图所示，警企通公寓治理的模块划分，将其分为以下几层：

1、基础数据采集与管理：

2、安全管理与监控：

3、空间建模与分析：

4、人员/组织管理：

5、模型分析：

6、长效监管机制：

这样划分更加清晰地区分了空间建模与分析的功能，同时也保留了其他重要的业务层面。希望这次的回答能满足您的要求。

3.2原来建设情况

警企通系统目前部署在宁波政务云，系统已经适配国产化。目前系统累计用户数1.31万，日访问人数约20人，日打开次数约30次。现有功能如下：

3.2.1已开发功能介绍

3.2.1.1权限管理模块

根据用户角色划分权限，包括调度员、处置部门及人员、入驻企业和员工等。调度员负责事件流转及数据统计；处置部门和人员负责事件受理及处理；企业及员工负责事件上报与反馈。

3.2.1.2用户管理模块

用户管理模块包括入驻企业及处置部门的注册、员工及处置人员的注册、调度员的注册，具体如下：

3.2.1.3楼宇管理模块

楼宇为园区区域划分的基本管理单位，可通过楼宇管理界面，直接新增楼宇，用于用户在注册时选择楼宇，定位管理单位。

3.2.1.4企业管理模块

处置部门、物业人员可通过企业管理功能，对园区内企业信息进行查看及维护。

3.2.1.5人员管理模块

入驻企业或处置部门可对本单位人员进行维护和管理，如员工离职管理、新增管理等。

3.2.1.6事件管理模块

事件处置流程如下：

1、事件管理

2、事件上报

3、事件流转、受理、回复及办结

4、事件评价

5、事件查看及节点管理

3.2.1.7企业自查模块

实现楼宇、企业的自查自检，对于园区管理部门、各职能需要楼宇、企业日常申报的表单，检查单，日常设备巡检等，可通过“企业自查”模块进行上报，并进行清单式检查任务处理。同时自查结果自动同步至管理端进行备案归档。

3.2.1.8资产管理模块

园区内企业账户可对本企业的资产进行管理，资产可在事件上报时进行关联，用于后期资产的运维管理。

3.2.1.9即时通讯模块

警企通的注册用户之间可实现实时交流的功能，双方可进行文字、图片、语音等形式的对话交流。

3.2.1.10信息发布模块

园区管理人员可通过关联的微信公众号编辑发布信息，信息发布功能发布相关通知公告、文化宣传等文章、图片信息，注册人员可在软件首页置顶处点击查看。

3.2.1.11二维码管理模块

企业码

资产码

3.2.1.12系统管理模块

个人或企业信息维护

角色切换

3.2.2已开发驾驶舱内容介绍

数据可视化管理系统对接环创智慧楼宇管理系统的多源数据（警企通、车闸、速通门、监控系统等），结合道路出入口分布，实现对区域人员、车辆进出及停留数据的展示与分析，为人车管控提供数据支撑。

3.3警企通业务系统升级内容设计

3.3.1自主登记

3.3.1.1自主登记

公寓治理子系统的自主登记功能通过简化流程，让住户自行完成个人和车辆信息的录入。

功能流程

（1）二维码扫描入口

用户通过扫描公寓管理系统提供的二维码进入登记界面。

（2）个人信息登记

身份验证：进入界面后，系统首先引导用户上传身份证照片，并利用OCR技术提取身份证上的关键信息（如姓名、身份证号码、出生日期等）。

人脸识别：为进一步验证身份，系统要求用户上传一张实时拍摄的照片，并通过人脸识别技术，将照片与身份证上的照片进行比对，防止冒用他人身份证信息的情况。

车辆信息登记

车主身份验证：在个人信息登记完成后，系统引导用户录入车辆信息。

信息比对：系统会将车辆登记证书中提取的车主信息与用户的个人信息进行比对，确认车辆与用户的从属关系。

信息存储：

数据存储：所有登记的个人和车辆信息将安全存储于系统数据库中，数据经过加密处理，确保用户隐私安全。

3.3.2一户一档

“一户一档”模块通过常态化管理，实时掌握公寓内部来往人员和常驻居民的详细信息，确保信息的动态更新与准确性。

3.3.2.1人员采集

人员采集功能是“一户一档”模块的核心，旨在对公寓住户的个人信息进行全面、系统化的采集和管理。

1.基本个人信息：

系统首先采集住户的基本信息，包括姓名、身份证号码和出生日期。

2．应急联系人信息：

系统还要求住户提供至少一名应急联系人及其联系方式。

3.职业与教育背景信息：

系统进一步采集住户的职业和教育背景信息，包括工作单位、职务、行业分类、学历及毕业院校等。

4.家庭成员信息：

系统记录住户的家庭成员基本信息，如配偶、子女的姓名、年龄、与住户的关系等。

3.3.2.2人员管理

人员管理功能是“一户一档”模块中的核心组件，通过对住户信息的多维属性标签管理，实现对人员的精细化分类和管理。

1.属性标签的生成：

系统为每位住户生成多个属性标签，这些标签涵盖了住户的各个方面，如职业类别、学历层次、家庭结构、居住时长等。

2.标签的自动化归类和筛选：

系统根据住户的不同标签进行自动化的归类和筛选。通过这种归类方式，管理方可以快速了解社区内部的人员构成，如某一职业群体的分布情况、长期居住人员的比例等。

3.标签的灵活配置与动态管理：

系统支持标签的灵活配置，管理方可以根据实际需要对标签进行调整或新增。例如，在某一时期重点关注“医疗”行业的住户时，可以将这一标签的住户设为重点关注对象，制定相应的管理策略。

4.标签更新与历史记录追溯：

随着住户信息的变化，系统能够自动更新相关的属性标签。例如，住户的职业变动或学历提升，系统会根据新信息重新生成相应的标签，确保标签信息的时效性和准确性。

3.3.2.3人员统计

人员统计功能是“一户一档”模块中的重要组成部分，旨在通过多维度的实时统计，为公寓管理者提供准确的住户数据支持。

(1)实时统计与更新：

系统能够实时统计住户总数，确保管理者始终掌握最新的住户信息。随着住户的入住或离开，系统会自动更新统计数据，避免了传统人工统计的滞后性。

(2)多维度细分统计：

户籍：系统能够根据住户的户籍信息，进行详细的区域分类，如本地户籍、外省户籍、外籍住户等，帮助管理者了解公寓内住户的来源分布情况。

年龄：系统按年龄段对住户进行分类，如青少年、成年人、老年人等。这有助于管理者了解住户的年龄结构，便于制定针对性的社区活动或服务。

政治面貌：系统根据住户的政治面貌进行分类，如党员、共青团员、群众等，帮助管理者在特殊时期进行相关的组织工作。

学历：系统按学历层次对住户进行统计，如中专、大专、本科、研究生等。了解住户的教育背景，有助于提供相应的教育资源或职业培训服务。

(3)多条件筛选与数据可视化：

系统支持多条件筛选，管理者可以根据需要组合多个维度进行细致的统计分析。

3.3.2.4机构采集

该功能通过收集和整理机构的基础信息，如经营许可、法人信息、地理位置等，确保档案资料的准确性和时效性，从而为后续的管理和监督工作提供有力支持。

(1)基础信息采集：

经营许可：系统收集每个营业场所的经营许可信息，包括营业执照、经营范围、许可证编号等。

法人信息：系统要求录入营业场所的法人代表信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。

地理位置：系统记录每个营业场所的具体地理位置，包括详细地址、楼层位置等。

(2)现场数据录入与核查：

现场采集与录入：系统支持管理人员通过移动设备在现场进行数据采集。

核查功能：系统内置核查功能，管理人员可以在录入信息后即时核对资料的准确性。

（3）档案资料管理：

动态更新：系统允许营业场所的基础信息随时更新，例如法人变更、地址迁移等情况。

集中存储与分类管理：所有采集到的机构信息将被集中存储在系统的数据库中，并按经营类别、地理位置等维度进行分类。

（4）数据应用与监督管理：

智能监管与预警：系统利用采集到的机构信息，配合智能分析工具，对可能存在的风险进行预警。

定期巡查与监督：基于地理位置和经营类别的分类，管理者可以制定定期巡查计划，确保所有营业场所的合规性。

3.3.2.5机构管理

该功能确保了商业机构信息的准确性和时效性，通过审核、分类、更新、查询等多项操作，支持对机构的动态监管和高效服务。

机构信息审核：

在机构信息采集完成后，系统会自动进入审核环节。

机构分类管理：

机构管理功能支持对已采集的商业机构信息进行多维度分类，如按行业类别、地理位置、规模等进行细化管理。

信息动态更新：

该功能允许对商业机构信息进行实时更新。

高效的查询操作：

系统提供便捷的查询功能，管理者可以通过多种条件（如机构名称、法人信息、行业类别等）快速检索所需的机构信息。

动态监管与服务支持：

机构管理功能支持对商业机构的动态监管，如通过系统设定定期检查、预警通知等方式，对潜在风险进行实时监控。

3.3.2.6机构统计

机构统计模块的设计旨在提供对辖区内商业机构的深入、多维度的数据分析，以帮助管理者全面了解和评估商业生态。该模块的主要功能分为以下几个方面：

1. 总数统计

机构统计模块首先提供一个基本的统计功能，记录和展示辖区内所有商业机构的总数。

2. 商业类型分析

为了深入了解商业生态的构成，机构统计模块将商业机构按照不同的商业类型进行分类。

3. 国内外归属分析

该功能区分本地企业与外资企业，提供两者在辖区内的分布和比例数据。国内企业和外资企业在市场行为、发展策略和经济影响上可能存在差异。

4. 地理分布

地理分布分析通过地图视图或其他图表形式展示商业机构在不同地理区域的分布情况。这不仅能显示出商业活动的集中区域，还能揭示市场空白区。

5. 员工规模分析

员工规模分析将商业机构按照其员工规模进行分类，包括小型企业、中型企业和大型企业。

6. 趋势分析

为了提供更长远的视角，机构统计模块还包括趋势分析功能。

7. 数据可视化

通过图表、地图、仪表盘等形式展示统计数据，帮助管理者迅速获取关键信息。

8. 智能分析

利用大数据和人工智能技术，机构统计模块还可以进行智能分析，挖掘潜在的数据模式和商业机会。

3.3.3车辆管理

车辆信息模块旨在系统化地记录和管理小区内的所有车辆，提供详细的车辆资料以便于快速识别和有效管理。主要功能包括：

车牌号记录：系统自动记录每辆车的车牌号。

车主信息：记录每辆车的车主姓名、联系方式和住址等详细信息。

车型及规格：记录车辆的品牌、型号、颜色以及车辆类别（如轿车、SUV等）。

车辆照片：系统存储每辆车的照片，包括车辆的外观和车牌特写。

管理功能：模块提供便捷的查询和更新功能，管理人员可以快速检索、编辑或更新车辆信息。

3.3.4商业组织管理

3.3.4.1组织信息

组织信息模块在警企通公寓治理子系统中扮演着关键角色，旨在管理和维护商业组织的基础资料。该模块的主要功能包括：

1. 商户名称管理

记录每个商业组织的正式名称，确保在所有文档和系统中保持一致。

2. 法人代表信息

保存每个商业组织的法人代表姓名和相关信息。

3. 联系方式

包括商户的电话、传真、电子邮件等联系方式。

4. 营业执照编号

记录每个商户的营业执照编号及相关证书的有效期。

5. 营业地址

详细记录商户的实际营业地址，包括街道、门牌号、楼层等信息。

6. 业务类型

记录商户从事的主要业务类型，如餐饮、零售、服务等。

7. 信息实时更新

模块设计包括自动提醒和更新功能，以确保所有记录信息的准确性和实时性。

8. 数据整合与分析

提供数据整合和分析功能，通过统计和报告工具，帮助物业管理团队理解商户的分布、业务类型及其对物业管理的影响。

9. 安全与权限管理

确保所有商户信息的安全性和隐私保护。

10. 信息查询与检索

提供强大的查询和检索功能，使物业管理人员能够快速找到所需的商户信息。

3.3.4.2组织分析

组织分析模块通过深入的数据分析，帮助管理人员了解商业组织的运营状态，并做出必要的策略调整。以下是数据分析的主要方面：

（1）经营状况评估

（2）客户满意度分析

（3）员工效能评估

（4）违规情况处理

（5）趋势与预测

（6）报告生成

3.3.4.3组织布局

组织布局模块通过GIS技术，主要实现以下三大功能，帮助优化园区商业布局和提升运营效率：

空间分布图绘制与展示

商户位置标记：利用GIS技术绘制园区内各商业组织的详细空间分布图，准确标记每个商户的位置。

信息整合：在地图上展示商户的基本信息，包括商户名称、营业类型和联系方式。

空间关系展示：通过展示商户之间的空间关系，如邻近关系或距离，帮助管理人员了解不同商户之间的互动情况。

变动情况跟踪与历史数据对比

实时变动记录：系统实时更新商户的位置变动信息，包括新开业、搬迁和关闭的商户。

历史数据对比：提供商户布局的历史数据对比功能，允许管理人员查看和分析过去的布局情况。。

趋势分析：通过分析商户位置变动的趋势，帮助管理人员预测未来的市场动态和商业机会。

布局优化与运营效率提升

热力图生成：利用GIS技术生成园区的客流量热力图，展示客流密集区域和低密度区域。

优化建议：根据热力图和空间分布数据，提供具体的布局优化建议。

资源配置改进：通过优化资源配置（如停车位、公共设施），提升园区的整体运营效率。

3.3.5公寓隐患排查

3.3.5.1消防设施检查

消防设施检查功能旨在确保公寓内所有消防设备（如灭火器、消防栓、烟雾报警器等）处于良好的工作状态，并且得到定期维护。

1.设备状态监测与维护

设备检测：系统定期对公寓内的所有消防设备进行检测，包括灭火器、消防栓、烟雾报警器等。

维护计划：系统制定和管理消防设备的维护计划，确保设备按照规定的时间间隔进行维护和保养。

2.详细记录与追踪

位置记录：系统记录每个消防设备的具体位置，包括灭火器、消防栓和烟雾报警器的位置。

有效期管理：记录设备的有效期，包括灭火器的充装有效期和烟雾报警器的更换周期。

检查日志：系统记录每次设备检查的详细信息，包括检查日期、检查人员、检查结果以及发现的问题。

3.实时监控与报告

状态监控：系统提供实时监控功能，能够显示所有消防设备的当前状态。例如，通过连接传感器或智能设备，实时监测灭火器的压力、消防栓的开关状态等。

报告生成：系统能够生成消防设施检查的详细报告，包括设备状态、维护记录、有效期及检查结果等。

预警机制：系统设有预警机制，当检测到设备故障、维护到期或其他异常情况时，自动发出警报或通知管理人员。

合规性保障：通过规范的检查和记录，系统确保消防设施符合相关法律法规和安全标准。

3.3.5.2电路电线检查

电路电线检查功能用于定期检测公寓内的电气线路及配电设施的安全性，预防由于电线老化、短路等问题引发的火灾事故。

1.电气线路与配电设施检测

线路检查：系统定期对公寓内的电气线路进行检查，检测电线的绝缘状态、连接点和线路的物理状况。

配电设施检查：检查配电箱、断路器、接线端子等配电设施的工作状态和安全性。确保配电设施无故障，并能够正常断开电路以防止过载或短路引发的火灾。

2.插座与开关安全检查

插座检查：检查插座的安装状态、接线安全和绝缘保护。确保插座没有松动、接触不良或过度使用的现象。

开关检查：对所有电气开关进行检查，确保开关的操作正常，没有卡顿或故障现象。

3.安全标准与合规性

安全标准检查：确保所有电气设备和线路符合国家和地方的电气安全标准。系统会对照相关规范检查电气系统的安装和维护情况，确保符合安全要求。

维护记录：记录每次检查的详细信息，包括检查日期、检查人员、检查结果和发现的问题。

4.预警机制与问题处理

预警功能：系统具备预警机制，当检测到电线老化、短路风险或其他潜在问题时，会自动发出警报。

问题修复：系统提供问题记录和跟踪功能，对于检测到的故障或隐患，能够生成修复任务并追踪修复进度。

5.提升用电环境安全

安全评估：通过定期的电路电线检查，系统能够全面评估公寓的用电环境安全性。识别和消除潜在的安全隐患，保障居民的用电安全。

事故预防：系统通过定期检测和维护，有效预防电气火灾和其他电气事故。

3.3.5.3易燃易爆品检查

易燃易爆品检查功能专注于识别和管理公寓区域内存放的所有易燃易爆物品，确保这些物品被正确存储，远离火源和其他危险因素，从而减少安全隐患。该功能包括以下几个方面：

1.易燃易爆品识别与分类

物品识别：系统首先识别公寓区域内的所有易燃易爆物品。

分类管理：对易燃易爆物品进行分类，根据其性质和危险等级进行管理。

2.安全存储与风险控制

存储位置记录：系统记录每种易燃易爆物品的存储位置。

安全存储标准：检查存储区域是否符合相关安全标准。

防护措施：实施防护措施，如防火隔离、泄漏处理设备和安全标识等，确保易燃易爆物品的存储环境安全。

3.记录与追踪

物品记录：系统详细记录每种易燃易爆物品的数量、种类和存储位置。

定期审查：定期审查记录和存储情况，更新物品信息和存储位置。系统生成报告和警报，提醒管理人员处理过期、损坏或存储不当的物品。

3.3.5.4燃气安全检查

燃气安全检查功能旨在确保公寓内燃气系统的安全运行，通过对管道、阀门、灶具等设施的定期监测和维护，预防燃气泄漏和其他安全隐患。

1.设施监控与维护

定期检查：系统定期对燃气设施进行全面检查，包括燃气管道、阀门和灶具。

实时监测：安装在关键位置的传感器实时监测燃气的浓度、压力和温度。

数据分析与预警：中央系统利用数据分析算法处理传感器收集的数据，自动识别异常情况。

2．泄漏风险评估与预警

风险评估：系统通过监测管道的压力、流量和燃气浓度，评估潜在的泄漏风险。这些数据帮助识别可能的故障点和泄漏源，进行风险预测和防控。

智能报警系统：系统设定了安全阈值，一旦燃气浓度或压力超出预设范围，自动触发报警。

处理与记录：系统记录每次警报触发的详细信息，包括警报类型、响应时间和处理结果。

3.用户教育与安全指导

安全培训：系统通过在线平台或应用程序提供燃气使用的培训和指导。

定期提醒：系统定期向用户推送安全提示和维护建议。

使用手册与支持：提供详细的使用手册和在线帮助资源，帮助用户理解燃气设备的操作规范。

4.记录与报告

详细记录：系统记录每次检查和维护活动的详细信息，包括检查日期、检查人员、发现的问题及处理措施。

数据存储与管理：所有记录数据通过数据库管理系统进行存储和管理。

生成报告：系统自动生成检查报告和维护记录报告，为管理人员提供全面的审计和分析资料。

3.3.6三涉上报（预警监测）

3.3.6.1涉黄问题

涉黄问题上报功能旨在提供一个安全、便捷的途径，让用户能够举报公寓内的涉黄活动。

1.举报信息输入

标题与描述：用户可以在举报界面输入问题的标题和详细描述。标题部分允许用户简明扼要地概述涉黄活动的主要内容，而详细描述则提供了进一步说明的空间，用户可以详细描述事件的经过、时间、地点以及相关人员等信息。

支持多媒体上传：除了文字描述，系统允许用户上传相关证据的图片或视频。这些证据能够提供更直观的信息，帮助审核人员进行准确的判断。

2.匿名举报选项

保护用户隐私：为保护用户的隐私，系统提供了匿名举报的选项。

隐私保护措施：系统采取多项隐私保护措施，包括数据加密和访问控制，确保举报信息和用户身份信息的安全

3.信息准确性与审核

信息核实：为确保举报信息的准确性，系统设计了详细的核实流程。

后续处理：审核人员对举报进行处理后，会采取相应的措施。如果举报被确认属实，将按照规定进行处理和反馈。

4.用户反馈与跟踪

反馈机制：对于非匿名举报，系统提供了反馈机制，允许举报者查看处理进度和结果。

问题跟踪：系统记录每个举报的详细信息，包括举报时间、处理状态和最终结果。

3.3.6.2涉黑问题

警企通公寓治理项目的三涉上报模块中的涉黑问题功能，旨在提供一个便捷、高效的渠道，让住户能够及时报告可能涉及黑社会性质的非法活动。

1.表单设计：设计一个用户友好的在线表单，让住户能够轻松填写相关信息。

2.联系方式：提供一个可选字段，让住户可以留下他们的联系方式，如电话号码或电子邮件地址。

3.简化报告流程：确保整个报告流程简单明了，减少住户在报告过程中的负担。

4.安全性和隐私保护：在设计表单时，要考虑到住户的隐私和安全。

5.响应机制：一旦住户提交了涉黑活动的报告，系统应能自动将信息转发给相关的执法部门或公寓管理团队，并启动相应的调查和应对程序。

3.3.6.3涉访问题

警企通公寓治理项目的三涉上报模块中的涉访问题功能，是为了帮助住户报告可能影响社区稳定和安全的非法集会和其他不稳定事件。

1.表单设计：设计一个简洁明了的在线表单，让住户能够轻松报告不稳定事件。

2.联系信息：提供一个选填字段，让住户可以选择留下他们的联系方式。

3.用户友好性：确保整个报告流程简单直观，减少住户在报告过程中的负担。

4.安全性和隐私保护：在设计表单时，要考虑到住户的隐私和安全。

5.响应机制：一旦住户提交了不稳定事件的报告，系统应能自动将信息转发给相关的执法部门或公寓管理团队，并启动相应的调查和应对程序。

6.数据分析：系统应具备对报告数据进行分析的能力，以便识别事件的模式和趋势，从而为预防和应对措施提供数据支持。

3.3.7安全推送

3.3.7.1防诈宣传

警企通公寓治理项目的安全推送模块中的防诈宣传功能，是一个旨在提高住户对诈骗活动的警觉性和防范能力的系统。

1.后台管理

内容编辑器：设计一个功能强大的内容编辑器，支持警察轻松创建和编辑宣传材料。

多媒体内容：使用图片、图表、视频等多种形式的内容，以增强信息的吸引力和易理解性。

推送通知系统：开发一个高效的推送通知系统，确保所有住户能够及时接收到防诈宣传信息。

阅读反馈统计：提供阅读反馈统计功能，帮助警察了解宣传材料的阅读情况，包括阅读率、阅读时长等数据，从而评估宣传效果并进行相应的调整。

2.前端应用

智能互动：住户可通过评论、提问等方式反馈他们对宣传材料的看法和疑问，以增强宣传的互动性和实效性。

个性化推荐：根据住户的阅读历史和偏好，提供个性化的防诈宣传内容，以提高信息的相关性和吸引力。

3.3.7.2安全知识

警企通公寓治理项目中的安全知识发布功能，是一个专门用于普及日常生活中的安全防范知识的平台。

3.3.7.3普法教育

警企通公寓治理项目的普法教育功能，是一个旨在提高住户法律意识和法律素养的平台。通过发布法律基础知识和案例分析，它帮助住户了解法律法规，提升法制意识，并促进依法行事。

3.3.8多维建模

3.3.8.1 GIS地图

GIS地图功能是警企通公寓治理项目中的关键模块，通过集成GIS服务API，提供了一个详细而直观的地图视图，帮助警察和管理人员更好地了解公寓及其周边环境。

1.地图加载与展示

集成GIS服务API：系统通过集成专业的GIS（地理信息系统）服务API，实现地图数据的实时加载。

公寓及设施标注：地图上标注了公寓的位置以及与之相关的关键设施，如安全出口、停车场、消防栓等。

2.交互操作

缩放和平移：地图功能支持用户进行缩放和平移操作，使得用户能够根据需要查看不同的区域细节。

点击与悬停操作：系统还支持点击和悬停操作，以便用户获取更多地点的详细信息。

3.周边环境与关键设施定位

周边环境展示：通过GIS地图功能，用户可以直观地了解公寓周边的环境，包括主要道路、公共交通线路、商场、学校、医院等公共设施的位置。

关键设施定位：系统通过地图展示关键设施的具体位置，如消防站、警察局、医院等。

4.快速响应与定位

事件定位与导航：在发生紧急事件时，GIS地图功能可以帮助警察快速定位事件发生地点，并通过内置的导航功能指引最优路径，缩短到达现场的时间。

动态更新与信息整合：系统支持动态更新地图信息，确保显示内容的时效性和准确性。

3.3.8.2公寓三维建模

公寓三维建模功能为警企通公寓治理项目提供了强大的三维可视化工具，基于海铂中心4幢楼的详细三维模型，使用WebGL 3D图形库实现楼宇的三维可视化。

1.三维模型的构建与展示

模型构建：基于海铂中心4幢楼的详细数据，系统构建了高精度的三维模型，涵盖了建筑物的外部结构和内部布局。

WebGL 3D图形库集成：三维模型通过WebGL 3D图形库进行展示，确保了模型的高效渲染和流畅互动。WebGL是一种基于浏览器的3D图形技术，它能够在无需安装插件的情况下，直接在网页上展示复杂的三维图形。

2.交互式浏览功能

楼层切换：用户可以通过系统界面轻松切换不同的楼层视角，查看每一层的布局和结构。房间查看：系统还支持详细的房间查看功能，用户可以通过点击或选择房间，查看其内部布局、用途以及与其他房间的连接情况。立体视角展示：三维建模功能提供了多角度的立体视角展示，用户可以旋转、缩放和平移模型，以获取最佳的观察视角。

3.实战应用与应急响应

现场指挥辅助：三维建模功能在实际操作中，为警察提供了一个直观的指挥辅助工具。应急处置：在应急情况下，三维建模功能帮助警察快速了解建筑内部的复杂布局，识别潜在的风险点。

4.数据更新与维护

模型数据更新：为了确保三维模型的准确性和时效性，系统支持模型数据的定期更新。

数据安全与管理：三维模型数据是系统的重要资产，系统对这些数据进行了严格的管理和保护。

3.3.8.3事件模型

事件建模功能是警企通公寓治理系统中的一个关键模块，通过在地图或三维模型上直观展示事件的发生位置，帮助警察和管理人员快速响应和处理突发事件。

1.事件的视觉标记

闪烁图标提示：当某一事件发生时，系统会在地图或三维模型上通过闪烁图标提示事件位置。

多场景支持：事件建模功能不仅在二维平面地图上提供事件标记，还能在三维模型中展示。

2.事件详情查看

点击事件标记：用户可以通过点击闪烁的事件标记，查看该事件的详细信息。事件信息展示：系统在展示事件详情时，提供了清晰的分类和信息结构。

3.事件处理与响应

快速定位与响应：事件建模功能的设计目的是确保警察能够迅速定位事件发生的位置，并快速做出响应。

事件追踪与记录：事件建模功能还支持事件的追踪与记录。系统会将所有发生的事件及其处理过程记录在案，形成完整的事件日志。

3.3.8.4规则建模

在警企通公寓治理项目中，多维建模模块的规则建模功能提供了前端规则编辑界面，支持复杂条件逻辑的构建与保存。

1.前端规则编辑界面

（1）用户界面设计

规则构建

2.触发条件与动作序列

（1）触发条件定义

动作序列配置

3.执行日志记录与审查

3.3.9实体映射

在警企通公寓治理项目中，实体映射模块的状态指标功能旨在通过直观的视觉呈现方式，帮助警务人员实时掌握设备的工作状态，确保关键基础设施的稳定运行。以下是对该功能的详细展开说明：

3.3.9.1状态指标

状态指标功能通过在地图上使用不同颜色或图标来标注设备的在线与离线状态，从而让警务人员能够迅速了解设备的工作情况。

1.颜色与图标标识

（1）颜色编码

在线状态：使用绿色或蓝色等积极色彩来表示设备正常在线，意味着这些设备正在正常工作。

离线状态：采用红色或黄色等警示颜色来标记设备离线或存在故障的情况，提醒警务人员立即关注。

警告状态：若设备性能下降但尚未完全失效，可使用橙色或黄色表示轻微警告状态，提醒定期检查。

（2）图标区分

设备类型：根据不同类型的设备（如摄像头、门禁系统、报警装置等）使用特定图标进行标识，便于快速识别。

状态变化：当设备状态发生变化时（从在线转为离线，或反之），图标颜色会动态更新，确保信息同步。

2.实时监控与快速响应

(1)实时更新

即时反馈：系统持续监控所有设备的状态，并在地图上实时更新显示结果，确保警务人员获得最新信息。

历史记录：提供设备状态的历史记录查询功能，便于追踪设备的工作历史，分析故障原因。

(2)快速响应

报警机制：当设备出现异常时，系统能够自动触发报警，通过声音或弹窗等形式提醒警务人员注意。

优先级排序：根据设备的重要性及其故障程度，自动为报警事件分配优先级，确保紧急情况优先处理。

3.3.9.2对象管理

在警企通公寓治理项目中，实体映射模块的对象管理功能通 过在地图上标注设备、人户信息、商户信息等多种要素，为警务人员提供直观的地理位置参考。这一功能旨在帮助警察快速定位与识别特定对象，从而提高日常巡查效率和紧急响应速度。

对象管理功能整合了各类实体信息，并将其以可视化的方式呈现在地图上，使得警务人员能够迅速获取所需数据，确保在日常工作中能够及时响应各种情况。

1.地图标注与信息展示

(1)设备标注

监控设备：如摄像头、报警器等关键安防设施的位置在地图上以特定图标标识，方便查看设备分布情况。

公共设施：诸如消防栓、紧急电话等公共安全设备也予以标注，确保紧急时刻能迅速找到这些资源。

(2)人户信息

住户位置：每个住户的住址在地图上清晰标注，便于警务人员了解居民分布。

重点人群：对于需要特别关注的人群（如独居老人、未成年人等），可在地图上以醒目的标志进行标识。

(3)商户信息

商铺分布：商业店铺的位置同样在地图上标注出来，帮助警察掌握商业区的整体布局。

经营状况：通过颜色或图标的变化反映商户的营业状态，如正常营业、暂停营业等。

2.定位与识别

(1)快速定位

地理坐标：所有标注对象均附带精确的地理坐标信息，确保警务人员能够准确无误地找到目标位置。

路径规划：系统支持路径规划功能，能够为警务人员提供从当前位置到达目的地的最佳路线。

(2)信息检索

搜索功能：内置搜索框允许输入关键词查找特定对象，如设备名称、住户姓名或商户名称。

详细信息：点击标注点即可查看详细信息，如联系方式、设备状态等，便于进一步核实情况。

3.日常巡查与紧急响应

(1)日常巡查

巡查路线：结合地图上的标注信息，警务人员可以规划高效的巡查路线，确保覆盖所有关键区域。

状态监控：实时监控设备状态，发现异常及时处理，保障设施正常运作。

(2)紧急响应

快速反应：接报后能够迅速定位事发地点，结合周边资源信息，快速制定应对方案。

联动协调：与其他部门或单位协作时，共享的地图信息便于多方协同作业，提高处置效率。

3.3.9.3属性关联

在警企通公寓治理项目中，实体映射模块的属性关联功能通过前端集成的规则引擎，实现了基于设备联动的智能化场景管理和应急处理。这一功能通过预设条件触发设备之间的相互作用，自动激活相关联的动作或通知，从而提高了社区安全管理的效率和响应速度。

属性关联功能的核心在于利用规则引擎来定义设备间的联动规则，当某一个设备检测到特定条件被满足时，能够自动执行预先设定的一系列动作或发出通知，确保在不同场景下能够迅速做出反应。

规则引擎与联动规则：

1.规则引擎

规则定义：前端集成的规则引擎允许用户自定义多种触发条件和相应的动作序列，支持复杂的逻辑组合。

条件检测：规则引擎持续监听各个设备的状态变化，一旦检测到预设条件被触发，即刻启动相应的处理流程。

2.联动规则

设备间交互：例如，当某一监控摄像头检测到异常活动时，可以自动开启附近的强光灯，同时录制视频并发送给监控中心。

多级响应：支持设置多个层级的响应策略，如首次触发可能仅发送预警信息，若情况持续恶化，则逐步升级为更高优先级的通知或行动。

智能化管理与应急处理：

1.场景管理

自动调节：基于预设规则，设备之间可以自动进行调节，无需人工干预，降低了管理成本。

动态优化：根据实际使用情况，规则引擎支持动态调整联动规则，不断优化场景管理策略。

2.应急处理

快速响应：通过自动触发的联动机制，能够在第一时间做出响应，减少因人为延迟导致的风险。

多渠道通知：除了设备间的联动外，还支持向相关人员发送短信、邮件或APP推送等多种形式的通知，确保信息传达无遗漏。

3.3.9.4特征告警

在警企通公寓治理项目中，实体映射模块的特征告警功能通过整合来自人工上报和设备上报的事件信息，在系统前端以预警通知的形式呈现异常情况，确保警务人员能够及时获知并采取相应措施，从而提高事件处理的效率与响应速度。

特征告警功能旨在通过自动化的预警机制，使警务人员能够迅速识别并应对各类异常事件，无论是由人工还是设备触发的警报都能得到及时的关注与处理。

(一)事件来源与预警触发：

1.事件上报

人工上报：社区居民或工作人员可以直接通过警企通平台报告可疑活动或突发事件，这些信息将作为预警的一部分被纳入系统。

设备上报：监控摄像头、报警器、传感器等智能设备在检测到异常情况时自动向系统发送警报，确保第一时间捕捉到问题。

2.异常检测

实时监测：系统持续监控所有上报的信息，利用预设的规则和算法分析数据，识别出潜在的异常事件。

阈值设定：根据不同的应用场景和设备类型，可以设置相应的阈值，当监测数据超过这些阈值时即触发预警。

（二）预警通知与呈现

1．前端通知

即时通知：一旦检测到异常事件，系统会在前端以弹窗、闪烁图标或其他显眼的方式向警务人员发出预警通知。

多渠道提醒：除了在系统内显示外，还可以通过短信、邮件、APP推送等多种渠道发送通知，确保信息传递的及时性和广泛性。

2．信息展示

详细信息：预警通知中包含事件的基本信息，如发生时间、地点、类型等，便于警务人员快速了解情况。

关联数据：提供与事件相关的附加数据，如视频片段、图像截图等，帮助警务人员更好地判断事件性质。

（三）事件处理与反馈

1.快速响应

优先级排序：根据事件的严重性和紧迫性自动排序，确保警务人员优先处理最重要的事件。

行动指南：针对不同类型事件提供标准的操作流程和建议，指导警务人员如何有效应对。

2.后续跟踪

处理记录：系统记录每一次预警通知的处理情况，包括响应时间、采取措施及结果反馈等信息。

统计分析：定期汇总分析预警事件的处理数据，评估处理效率，为优化流程和提升响应速度提供依据。

3.3.10驾驶舱

海铂中心作为一座现代化的商住混合综合体，拥有1号楼和2号楼两栋主要建筑。为了更直观、高效地管理和展示海铂中心的建筑情况，以及实现对房屋、租户、安全等信息的智能化管理，在结合现有的建筑图纸，构建一个详细的三维模型，并开发一个智能管理系统，以实现一图观全域的目标。

3.3.10.1二、三维模型构建

1. 数据收集与整理

对海铂中心1号楼和2号楼的详细建筑图纸，包括平面图、立面图、剖面图等进行数据采集，这些图纸和资料将作为构建三维模型的基础数据。

2. 模型构建

利用专业的三维建模软件，根据收集到的建筑图纸，逐层、逐个构件地构建三维模型。

3. 模型优化与验证

在模型构建完成后，对现场照片、视频等进行比对，不断优化模型的图像质量。并在地图引擎上完成资源标记、交互操作和业务模型搭建，以满足环创中心日常管理需求。

3.3.10.2智能管理模块

三维展示模块：用于展示三维模型，并提供360度拖动、缩放、旋转等功能，以便用户从不同角度查看建筑细节。

信息管理模块：用于标注和管理房屋、租户、联系方式、身份信息等数据，并提供查询、编辑、导出等功能，实现一房一档，一店一档；

3.安全等级展示模块：根据不同的治安风险分级管控评定模型，展示房屋的安全等级，并用不同颜色表示。

4.驾驶舱模块：用于展示房屋类型、租住状态、租住人数、车辆人数、安全状况、重点人员、重点场所等信息，并提供一图观全域的功能。

3.3.11模型分析

警企通公寓治理项目中的模型分析模块，通过对各种关键要素进行深度分析和推理，提供了全面的情报支持。以下是各功能点的详细描述：

3.3.11.1涉黄人员模型分析

人工数据标注：以公安网涉黄人员数据为依托，人工对现有人员信息进行人工标注，实现人员分级管理。

推理与报警：基于上述分析，系统会生成推理报告，并在必要时触发报警机制。这种自动化推理功能减少了人工监控的负担，提高了案件侦破的效率。

3.3.11.12重点房屋模型分析

房屋背景复杂性分析：该功能针对背景复杂的房屋进行详细分析，包括住户身份背景、房屋历史交易记录以及异常行为记录。通过整合这些多维数据，系统能够识别出可能存在违法行为的高风险房屋。

基于地图的显示：分析结果以地图形式展示，标出重点房屋的具体位置以及相关风险评估。地图上的风险等级标识帮助管理人员迅速掌握辖区内的重点监控对象，采取必要的预防措施。

房屋风险评估与预警：系统根据房屋的背景分析和风险评估，生成预警提示，提醒相关人员对重点房屋进行进一步调查或采取防范措施。

3.3.11.13重点机构模型分析

机构组织分析：系统通过对重点机构的组织结构、资金流向、业务范围等进行深度分析，识别出可能存在的违法活动或高风险行为。这些分析能够揭示机构内部的潜在问题，并为后续调查提供重要线索。

基于地图的显示：重点机构的位置及其相关信息同样以地图形式展现，直观地展示各机构的分布情况及其风险等级。这种显示方式有助于警方和管理人员在特定区域内加强巡查和监控。

机构风险评估与决策支持：结合机构的综合分析，系统提供风险评估报告，帮助管理人员决策，确定对哪些机构进行重点监控或审查，提升管理效率和安全性。

3.3.12人员/组织超级查询

警企通公寓治理项目中的人员/组织超级查询模块通过强大的搜索功能，为用户提供了高效、精准的数据检索体验。该功能支持多种关键词和条件的组合搜索，满足用户在复杂数据环境下的查询需求。以下是该功能的详细描述：

3.3.12.1系统综合查询

1.关键词输入与条件设定

多样化关键词支持：用户可以通过输入多个关键词，如姓名、身份证号、手机号码等，快速定位所需信息。系统支持多关键词的模糊匹配，使得即使在信息不完整或有误的情况下，用户依然能够找到相关数据。这种灵活性大大提高了搜索的有效性。

自定义查询条件：除了简单的关键词搜索，用户还可以设定特定的查询条件，例如车牌号码、时间段、住址等。这些条件可以单独使用，也可以组合使用，从而实现更加精准的搜索结果。用户可以根据具体需求灵活调整查询范围，获取更为精确的信息。

2.综合查询能力

跨领域数据检索：系统综合查询功能不仅限于人员或车辆的信息，还支持跨领域的数据检索，包括组织名称、事件类型、设备ID等。通过整合多源数据，用户可以在一个平台上进行全方位搜索，避免了在多个系统之间切换的麻烦，提高工作效率。

快速响应与高效检索：系统的后台采用优化的数据库查询算法，确保在处理大量数据时依然能够保持快速响应。即使是在条件复杂或数据量庞大的情况下，系统也能在短时间内返回准确的查询结果。这种高效性对需要迅速做出决策的场景尤为重要。

3.信息展示与结果过滤

清晰的结果展示：查询结果以清晰、易读的格式展示，用户可以直观地查看相关信息。系统还提供了排序和筛选功能，用户可以根据时间、相关性或其他参数对结果进行排序，进一步优化查询体验。

结果过滤与精细化处理：用户在查询结果中可以进行二次过滤，例如通过排除某些不相关的结果或添加额外的条件，进一步缩小搜索范围。这种精细化处理功能确保用户最终获得的结果是最为相关和精确的，极大地提升了数据利用效率。

3.3.12.2人员关系图谱分析

警企通公寓治理项目中的人员/组织超级查询模块，通过人员关系图谱分析功能，利用大数据分析技术构建了一个全面的人员关系网络。该功能通过图形化界面展示人员之间的复杂社会联系，帮助警察深入挖掘潜在的风险和调查线索。以下是该功能的详细描述：

1.关系网络构建

多维数据集成：系统从多个数据源收集信息，如户籍数据、通讯记录、工作单位等，通过大数据分析技术，整合这些数据来构建人员之间的关系网络。无论是家庭成员、邻居，还是同事关系，系统都能够精准地识别并展示这些联系，为进一步分析奠定基础。

动态网络生成：关系网络不是静态的，而是根据数据的实时变化而动态生成的。系统可以随时更新人员之间的关系图谱，反映最新的社会联系和互动情况。这种动态性使得分析结果更为及时和准确。

2.图形化界面展示

直观的可视化图谱：关系图谱通过图形化界面展示，各种社会联系以节点和连接线的形式直观呈现。节点代表个人，连接线代表他们之间的关系，用户可以通过图谱一目了然地了解某个人的社交网络。不同类型的关系可以通过不同颜色或线条样式进行区分，进一步提高了信息的清晰度和可读性。

交互式操作：用户可以通过点击节点或连接线，查看详细的关系信息，如家庭成员的姓名、同事的工作单位、邻居的住址等。系统还支持缩放和拖动操作，使用户能够聚焦于特定的关系链或扩大视野查看整体网络结构。这种交互性大大增强了用户的操作体验。

3.风险识别与线索挖掘

潜在风险识别：通过对关系网络的深入分析，系统能够识别出可能存在的潜在风险。例如，通过分析一个人频繁接触的高风险人员，系统可以预警可能存在的违法行为。这种功能为警方的日常监控和突发事件处理提供了有力的支持。

调查线索挖掘：在刑事调查过程中，关系图谱可以帮助警方快速找到与案件相关的人员，并揭示他们之间的潜在联系。无论是寻找共犯，还是挖掘背后的组织网络，该功能都能为警方提供宝贵的线索，提升案件侦破的效率。

3.3.12.3风险分级管理

通过该体系设定风险评定模型，对每个住户、场所进行风险评估，并实施四色管理，即红色、黄色、绿色、灰色，以实现对不同风险等级的有效控制和动态管理。具体功能包括：

风险识别：通过全面的调查和检查，识别出可能存在的各种治安风险因素。

风险评估：根据风险评定模型，对识别出的风险因素进行评估，确定其风险等级。

风险分级：根据评估结果，将风险分为红色、黄色、绿色、灰色四个等级。

风险管控：针对不同等级的风险，采取相应的管控措施，确保风险得到有效控制。

持续改进：定期对风险分级管控体系进行审查和改进，以适应不断变化的环境和需求。

1、风险评定模型设定

风险评定模型根据重点人员、涉黄、涉毒、涉赌、举报事项、举报次数、场所类型、重特大情况等基础信息进行综合评估，用来确定每个租户、场所的风险等级，并制定相应的管理措施。具体因素采集内容如下：

重点人员：公安机关认定的重点人员名单。

涉黄：该住户有无涉黄隐患，包括自动发现和间接上报。

涉毒：该住户有无涉毒隐患，包括自动发现和间接上报。

涉赌：该住户有无涉赌隐患，包括自动发现和间接上报。

举报事项：涉及到治安隐患的其它事项；

举报次数：该住户被举报的次数；

场所类型：该经营场所是否属于治安重点管理单位。

重特大隐患：该住户是否涉及到重特大治安隐患，或者发生过类似历史事件。

2、治安公寓四色管理

四色管理是一种直观、有效、动态的风险管理方式，通过不同的颜色来标识不同的风险等级，便于管理人员和租户、组织直观地了解和应对风险。

灰色标识未经审核或存在安全隐患需整改而停租的公寓。

对应的管理措施：立即停止出租，疏散租户，确保人员安全。组织专业团队进行全面检查，制定详细的整改方案。跟踪整改进度，确保所有安全隐患得到彻底消除。整改完成后，重新进行安全审核，合格后方可恢复出租。

绿色标识人员成分安全、管理到位，较为放心的公寓。

对应的管理措施：常态化监管，做好住户和场所数据的日常更新和管理。

黄色标识存在少量问题、漏洞，需加强管理的公寓。

对应的管理措施：针对存在的问题，制定具体的改进计划和措施。加强日常巡查和监管，及时发现并解决问题。定期评估改进效果，确保问题得到有效解决。问题整改结束一定天数后，黄色更新为绿色。

红色标识具备“禁止”情形而禁止出租的公寓。

对应的管理措施：立即停止出租，疏散租户，确保人员安全。依法依规进行处理，对相关责任人进行追责。组织专业团队进行全面检查，制定详细的整改方案。整改完成后，重新进行安全审核，合格后方可恢复出租。

3.3.13公寓码

3.3.13.1规则设定

在警企通公寓治理项目中的公寓码模块，规则设定功能是核心组件之一，允许管理员定义和配置用于评估公寓安全状况的标准与条件。通过该功能，系统能够自动计算并评估公寓的安全等级，并给予直观的颜色标识。

3.3.13.2规则预警

在警企通公寓治理项目的公寓码模块中，规则预警功能通过实时监控各项安全指标，确保公寓在出现潜在风险时能够迅速响应。该功能为公寓的安全管理提供了智能化的预警机制。

3.3.13.3规则修改

在警企通公寓治理项目的公寓码模块中，规则修改功能为管理员提供了灵活调整评估标准与条件的工具，以确保评估体系能够与实际需求保持一致。

3.3.13.4异常告警

在警企通公寓治理项目中，异常告警模块的异常人员/组织告警功能通过自动化分析和预警机制，确保对潜在风险的快速反应。主要包括自动化分析预警和预警机制的触发和响应。

3.3.13.5后台管理

主要包括权限管理、流程配置、历史查询和系统提醒。

3.3.13.6智能服务机器人（警企服务）

1、自助咨询与服务

在警企通公寓治理项目中，智能服务机器人模块提供了自助咨询与服务功能，利用先进的自然语言处理技术，为居民提供全天候的支持，主要包括全天候咨询服务和处理复杂问题。

安全提醒与紧急响应

在警企通公寓治理项目中，智能服务机器人模块的安全提醒与紧急响应功能通过定期推送安全信息和快速响应紧急情况，全面保障居民的生命财产安全。主要包括定期安全提醒和紧急求助响应。

2、事件报告与处理

在警企通公寓治理项目中，智能服务机器人模块为居民提供了高效便捷的事件报告与处理功能，确保公寓内的异常情况能够得到及时解决。系统提供定期事件报告分析功能。

四、信息安全保障体系统设计

4.1部署方案

本项目视频监控系统部署为公安视频专网，警务通系统部署于宁波政务云。

4.2安全建设

公安视频专网已现已已满足信息安全等级保护 2.0 三级标准。宁波政务云也满足安全等级保护三级的要求。警务通系统业务数据涉及个人信息数据，当业务信息和系统服务安全被破坏时，将严重影响到公民、法人等组织的合法权益，并对社会秩序和公共利益造成一定的危害。因此是参照网络安全等级保护2.0标准及信息安全技术网络安全等级保护定级指南要求进行建设和测评。

由具有公安部颁发资质的专业第三方测评机构，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）》等级保护二级的要求标准，分别对物理环境安全、通信网络安全、区域边界安全、计算环境安全、应用安全、数据安全与灾备管理、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、安全建设管理、安全运维管理等多个方面进行安全达标情况评测检查。

五、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 所投产品产地品牌、规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 800万人车结构化球机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 800万人车结构化枪机 | 台 | 32 |  |
| 3 | 球机定制支架 | 台 | 2 |  |
| 4 | 摄像机电源1 | 台 | 2 |  |
| 5 | 摄像机电源2 | 台 | 32 |  |
| 6 | 6m金属立杆 | 根 | 22 |  |
| 7 | 窨井 | 个 | 22 |  |
| 8 | 接地 | 个 | 22 |  |
| 9 | 监控点位控制箱 | 个 | 22 |  |
| 10 | 标志牌 | 个 | 34 |  |
| 11 | 辅材 | 套 | 34 |  |
| 12 | ONU设备 | 台 | 22 |  |
| 13 | OLT板卡 | 块 | 1 |  |
| 14 | 光模块 | 块 | 8 |  |
| 15 | 后端储存服务器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 硬盘 | 块 | 12 |  |
| 17 | 三维地图存储网关 | 台 | 1 |  |
| 18 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 19 | 摄像机点位接入授权 | 套 | 40 | / |
| 20 | 新建点位接入调试 | 批 | 1 | / |
| 21 | 前端电源接入 | 个 | 22 | / |
| 22 | 运维维护费 | 个 | 34 | / |
| 23 | 新建点位光纤费 | 条 | 22 | / |
| 二 | 软件系统 |  |  |  |
| 1 | 自主登记 | 项 | 1 | / |
| 2 | 一户一档 | 项 | 1 | / |
| 3 | 车辆管理 | 项 | 1 | / |
| 4 | 商业组织管理 | 项 | 1 | / |
| 5 | 公寓隐患排查 | 项 | 1 | / |
| 6 | 三涉上报 | 项 | 1 | / |
| 7 | 安全推送 | 项 | 1 | / |
| 8 | 多维建模 | 项 | 1 | / |
| 9 | 实体映射 | 项 | 1 | / |
| 10 | 驾驶舱 | 项 | 1 | / |
| 11 | 业务模型预警 | 项 | 1 | / |
| 12 | 人员/组织超级查询 | 项 | 1 | / |
| 13 | 公寓码 | 项 | 1 | / |
| 14 | 异常告警 | 项 | 1 | / |
| 15 | 后台管理 | 项 | 1 | / |
| 16 | 智能服务机器人 | 项 | 1 | / |
| 17 | 软件维护费 | 项 | 1 | / |

六、技术需求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 硬件部分： |  |  |
| 一 | 800万人车结构化球机 |  |
| 1.1 | 1/1.8 英寸 CMOS，内置 GPU/NPU/CPU 一体化芯片、GPS/北斗定位芯片； |  |
| 1.2 | 内置电动变焦镜头，焦距：6～240mm； |  |
| 1.3 | 支持 40 倍光学变倍； |  |
| 1.4 | 最大分辨率≥3840X2160； |  |
| 1.5 | 最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； |  |
| ★1.6 | 支持同时检测监控场景内出现的不少于320张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪；（提供相关证明材料） |  |
| 1.7 | 机动车，非机动车，行人捕获率≥99%； |  |
| 1.8 | 支持断网续传，含32GBTF卡； |  |
| 1.9 | 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级 1～9 可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换； |  |
| ★1.10 | 可同时支持两个智能服务器注册使用； 可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB或者一路GB加一路私有协议同时接入；（提供相关证明材料） |  |
| 1.11 | 防护等级：IP66 |  |
| 1.12 | 与已建视频管理平台无缝兼容。 |  |
| 1.13 | 支持图片数据可以直接存储到慈溪市局视图库，能够确保市局数据接收实时性、完整性 |  |
| 二 | 800万人车结构化枪机 |  |
| 2.1 | 1/1.8 inch逐行扫描800万像素CMOS图像传感器或以上。 |  |
| 2.2 | 内置GPU芯片。 |  |
| 2.3 | 焦距：8-32mm |  |
| 2.4 | 最低照度：彩色：≤0.0002 lux 黑白：≤0.0001 lux。 |  |
| 2.5 | 120dB光学宽动态。 |  |
| 2.6 | 分辨率为3840x2160或以上，帧率为30帧/s，同时支持三码流。 |  |
| 2.7 | 支持混合抓拍，具有机动车、非机动车车牌识别功能。 |  |
| 2.8 | 机动车、非机动车、行人、F+捕获率≥99%。 |  |
| 2.9 | 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及行人同时进行检测和跟踪，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图。 |  |
| 2.10 | 可同时支持两个智能服务器注册使用，可支持两路GA/T1400 协议配置 可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB/T28181或者一路GB/T28181加一路私有协议配置 |  |
| 2.11 | 支持断网续传，配置32GBTF卡。 |  |
| ★2.12 | 支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密（提供相关证明材料） |  |
| 2.13 | IP66防护等级。 |  |
| 2.14 | 与已建视频管理平台无缝兼容。 |  |
| 2.15 | 支持图片数据可以直接存储到慈溪市局视图库，能够确保市局数据接收实时性、完整性 |  |
| 三 | 球机定制支架 |  |
| 3 | 使用环境：室外；材质：铝合金；使用范围：横杆安装；调节范围：水平：360°，垂直：90° |  |
| 四 | 摄像机电源1 |  |
| 4 | 输入：AC220V，50/60Hz；输出：12V/2.0A；工作环境：-20℃～60℃，≤90%RH无冷凝，4KV防雷； |  |
| 五 | 摄像机电源2 |  |
| 5 | 输入：AC220V，50/60Hz；输出：12V/2.0A；工作环境：-20℃～60℃，≤90%RH无冷凝，4KV防雷； |  |
| 六 | 6m金属立杆 |  |
| 6 | 国产定制，含基础预埋件，尺寸详见图纸； |  |
| 七 | 窨井 |  |
| 7 | 定制 |  |
| 八 | 接地 |  |
| 8 | 定制 |  |
| 九 | 监控点位控制箱 |  |
| 9 | 含有必要的空开、插板、接地端子等，尺寸详见图纸； |  |
| 十 | 标志牌 |  |
| 10 | 480mm*780mm，详见设计图，仅在室外点位放置 |  |
| 十一 | 辅材 |  |
| 11 | 技术要求：含绝缘胶布、水晶头、箱子到相机的网线电源线等施工材料，含新建和移位点位 |  |
| 十二 | ONU设备 |  |
| 12 | 无源光网络单元(4GE)-百兆ONU（SC）接口，室外专业 |  |
| 十三 | OLT板卡 |  |
| 13 | 千兆PON 接口(SFP，SC)≥16端口 |  |
| 十四 | 光模块 |  |
| 14 | SFP千兆模块-(1490nm(发)/1310nm(收)，20km，RSSI，SC/PC) |  |
| 十五 | 后端储存服务器 |  |
| 15.1 | 服务器配置：≥1颗64位，多核处理器，≥4GB内存，配置≥2个风扇，支持风扇热插拔； |  |
| 15.2 | 支持冗余电源，支持磁盘、电源的热插拔； |  |
| 15.3 | 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T SATA/SAS硬盘，可接入硬盘数量≥48块； |  |
| 15.4 | 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；并支持 RAID 即建即用； |  |
| 15.5 | RAID重建过程中设备重启或异常掉电，待供电恢复后，重建过程可继续； |  |
| ★15.6 | RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入1000路2M视频流时，数据写入无任何影响（提供相关证明材料） |  |
| 15.7 | 支持根据业务压力不同，RAID阵列可自动动态调整重建速率； |  |
| 15.8 | 支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰（视频网络数据加密）后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码，只能使用专用的播放器解码； |  |
| ★15.9 | 支持划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为64TB，并可扩容（提供相关证明材料） |  |
| 15.10 | 与已建视频管理平台无缝兼容。 |  |
| 十六 | 硬盘 |  |
| 16 | 容量：16TB；接口类型：SATA；尺寸：3.5英寸；硬盘类型：企业级；转速：7200RPM；缓存：512MB |  |
| 十七 | 三维地图存储网关 |  |
| 17.1 | CPU：配置1颗C86处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz。 |  |
| 17.2 | 内存：至少配备16GB内存，以便处理大型地理数据集和缓存。 |  |
| 17.3 | 硬盘：使用SSD以提高数据读写速度，容量根据实际数据量需求确定。 |  |
| 17.4 | 带宽：根据预期的数据流量选择合适的带宽，确保数据传输速度。 |  |
| 17.5 | 显卡：支持16G独立显卡，能够处理3D地图或复杂的图形； |  |
| 17.6 | 支持信创操作系统； |  |
| 17.7 | 支持模拟仿真类业务应用； |  |
| 17.8 | 支持深度学习业务场景。 |  |
| 十八 | 机柜 |  |
| 18 | 规格要求：600*1000*2055mm |  |
| 十九 | 摄像机点位接入授权 |  |
| 19 | 摄像机点授权 |  |
| 二十 | 新建点位接入调试 |  |
| 20 | 含杆件、设备箱、结构化枪机及球机的安装，每幢楼宇监控算法配置，调试等。 |  |
| 二十一 | 前端电源接入 |  |
| 21 | 控制箱引电费用，包含电表申请、电表及电表箱安装，不含电费 |  |
| 二十二 | 运维维护费 |  |
| 22 | 按1年算 |  |
| 二十三 | 光纤费 |  |
| 23 | 新建点位光纤费：含分线箱、光分器及光纤，按1年算 |  |
| 软件系统： |  |  |
| 一 | 自主登记 |  |
| 1.1 | 自主登记：支持通过扫描二维码进入登记界面后，可自主录入个人和车辆信息。登记的个人和车辆信息将安全存储于系统数据库中，每位住户将生成一个独立的账号，用于信息的管理和查询。 |  |
| 1.2 | 自主更新：通过生成个人账号，支持随时登录，住户可以在需要时自行更新已登记的信息。系统在更新过程中，依然保持严格的身份验证和信息比对，确保数据的准确性和一致性，从而实现信息的动态管理和实时维护。 |  |
| 二 | 一户一档 |  |
| 2.1 | 人员采集：该功能可支持采集住户的基本信息、应急联系人信息、职业与教育背景信息、家庭成员信息。 |  |
| 2.2 | 人员管理：对住户信息支持多维属性标签管理，实现对人员的精细化分类和管理。 |  |
| 2.3 | 人员统计：该功能不仅统计住户的总人数，还支持基于户籍、年龄、政治面貌、学历等多维度的细分统计，从而帮助管理者更好地掌握公寓内的人口结构，优化社区管理和服务。 |  |
| ★2.4 | 机构采集：该功能通过收集和整理机构的基础信息，如经营许可、法人信息、地理位置等，确保档案资料的准确性和时效性，从而为后续的管理和监督工作提供有力支持。提供机构信息采集原型设计图。 |  |
| 2.5 | 机构管理：通过审核、分类、更新、查询等多项操作，支持对机构的动态监管和高效服务。 |  |
| ★2.6 | 机构统计：提供对辖区内商业机构的深入、多维度的数据分析，以帮助管理者全面了解和评估商业生态。提供商业机构总数统计和商业类型分析原型设计图。 |  |
| 三 | 车辆管理 |  |
| 3 | 车辆信息：记录每辆车的详细资料，如车牌号、车主信息、车型及车辆照片等，以便快速识别和管理小区内的车辆。提供公寓车辆管理原型设计图。 |  |
| 四 | 商业组织管理 |  |
| ★4.1 | 组织信息：管理商业组织的基础资料，包括商户名称、法人代表、联系方式、营业执照编号、营业地址、业务类型等，确保信息的实时更新与准确性，为物业管理提供可靠的数据支持。提供公寓商业组织信息管理功能原型设计图。 |  |
| 4.2 | 组织分析：收集并分析商业组织的运营数据，如日/月营业额、客流量、顾客反馈、员工人数及违规记录等，通过数据挖掘帮助管理人员了解经营状况，及时调整策略以应对变化。 |  |
| ★4.3 | 组织布局：利用GIS技术绘制园区内各商业组织的空间分布图，直观展示商户的位置信息及其变动情况，帮助管理人员优化商业区布局，提高园区的整体运营效率和服务水平。提供商户空间分布原型设计图。 |  |
| 五 | 公寓隐患排查 |  |
| 5.1 | 消防设施检查：此功能确保所有消防设备（包括灭火器、消防栓、烟雾报警器等）处于良好工作状态并且定期维护。它还包括记录设备的位置、有效期以及最近一次检查日期，确保在紧急情况下能够及时有效地使用。 |  |
| 5.2 | 电路电线检查：该功能用于定期检测公寓内的电气线路及配电设施的安全性，防止由于电线老化、短路等问题引发火灾事故。此功能还涉及检查插座、开关等是否符合安全标准，确保用电环境的安全。 |  |
| 5.3 | 易燃易爆品检查：此功能专注于识别和管理公寓区域内存放的所有易燃易爆物品，确保这些物品被正确存储且远离火源和其他危险因素。同时，记录这些物品的数量、种类及其存储位置，减少安全隐患。 |  |
| 5.4 | 燃气安全检查：此功能旨在监控和维护公寓内的燃气供应系统，包括但不限于管道、阀门、灶具等。它包括检查是否存在泄漏风险、燃气设施是否正常运作，并确保用户了解正确的燃气使用方法以预防燃气事故的发生。 |  |
| 六 | 三涉上报 |  |
| ★6.1 | 涉黄问题：提供界面供用户输入标题、详细描述涉黄活动，上传证据图片或视频，并选择是否匿名举报，确保信息准确且保护隐私。提供涉黄问题举报原型设计图。 |  |
| 6.2 | 涉赌问题：设计表单让住户填写涉黑活动类型、时间、地点、详细描述及上传证据，可提供联系方式以便跟进，简化报告流程。 |  |
| 6.3 | 涉毒问题：住户通过表单报告非法上访等不稳定事件，填写事件类型、时间、地点、参与人数及描述，上传相关证据材料，支持选填联系信息。 |  |
| 七 | 安全推送 |  |
| 7.1 | 防诈宣传：后台管理包括内容编辑器、多媒体内容、推送通知系统、阅读反馈统计功能。前端应用包括智能化互动、个性化推荐等功能。 |  |
| 7.2 | 安全知识：包括安全教育、应急处置指南、持续学学习功能。 |  |
| 7.3 | 普法教育：前端开发包含文章发布和管理工具，支持公安上传普法教育材料。页面设计上突出法治教育的重要性，采用问答、案例解析等形式吸引用户阅读。同时，集成在线测试或问答环节，检验住户的学习成果，并提供反馈机制，便于持续改进内容。 |  |
| 八 | 多维建模 |  |
| 8.1 | GIS地图：集成GIS服务API，加载并展示公寓所在区域的平面地图，标注公寓及相关设施位置，支持缩放和平移操作，通过点击或悬停显示更多地点详情，帮助公安直观了解周边环境及关键设施位置，便于快速定位和响应。 |  |
| ★8.2 | 公寓三维建模：基于海铂中心2幢楼的三维模型，使用WebGL的3D图形库实现楼宇的三维可视化，支持楼层切换和房间查看等交互式浏览功能，提供立体视角下的建筑结构展示，帮助公安详细了解内部布局，提高现场指挥和应急处置效率。提供公寓三维建模模型图。 |  |
| ★8.3 | 事件建模：在地图或三维模型上以闪烁图标的方式提示，点击标记可查看事件详情，包括时间、类型和初步描述，使公安能够迅速注意到事件发生的位置，及时进行处理。提供事件建模功能原型设计图。 |  |
| 8.4 | 规则建模：前端提供规则编辑界面，支持条件逻辑的构建与保存，公安可以定义触发条件、动作序列及优先级等参数，系统根据设定规则自动执行相应操作，如自动通知、资源调度等，并记录执行日志供后续审查，确保在特定情况下能够按照预定流程快速响应。 |  |
| 九 | 实体映射 |  |
| 9.1 | 状态指标：在地图上以不同颜色或图标标注设备的在线与离线状态，使公安能够一目了然地掌握设备的工作情况，确保关键基础设施的稳定运行。 |  |
| 9.2 | 对象管理：通过在地图上标注设备、人户信息、商户信息，提供直观的地理位置参考，帮助公安快速定位与识别特定对象，便于日常巡查和紧急响应。 |  |
| 9.3 | 属性关联：基于设备联动的场景应用，通过前端集成的规则引擎，当某一设备触发特定条件时，自动激活相关联的动作或通知，实现智能化的场景管理和应急处理。 |  |
| 9.4 | 特征告警：基于事件包括人工上报和设备上报的预警通知，系统在前端以预警通知的形式呈现异常事件，确保公安能够及时获知并采取相应措施，提高事件处理的效率与响应速度。 |  |
| 十 | 驾驶舱 |  |
| ★10.1 | 驾驶舱UI设计：结合海铂中心现有1号楼和2号楼的建筑图纸，生成三维模型，共计80000平方米。能够准确展现海铂中心现有建筑情况，点击楼宇可以直接显示房屋详情，包括房主、租户、联系方式、身份信息等，能够根据不同模型展现房屋的安全等级，用不同颜色表示出来。图形可360度拖动，驾驶舱可以展示房屋类型、租住状态、租住人数、车辆人数、安全状况、重点人员、重点组织，通过驾驶舱可以实现一图观全域。提供整体建筑三维展示、信息综合管理、安全等级展示原型设计图。 |  |
| 10.2 | 地图引擎搭建：搭建地图引擎服务器，以驱动地图应用系统 |  |
| 十一 | 业务模型预警 |  |
| 11.1 | 涉黄人员模型分析：人工数据标注：以公安网涉黄人员数据为依托，人工对现有人员信息进行人工标注，实现人员分级管理。推理与报警：基于上述分析，系统会生成推理报告，并在必要时触发报警机制。这种自动化推理功能减少了人工监控的负担，提高了案件侦破的效率。 |  |
| 11.2 | 重点房屋模型分析：对于背景复杂的房屋进行分析，基于地图显示，系统根据房屋背景分析和风险评估，生成预警提示。 |  |
| 11.3 | 重点机构模型分析：通过对机构组织进行分析，基于地图显示，系统提供风险评估报告。 |  |
| 十二 | 人员/组织超级查询 |  |
| ★12.1 | 系统综合查询：用户可通过输入关键词或设定特定条件（如姓名、身份证号、手机号码、车牌号码、时间段、住址、事件类型、组织名称、设备ID等）进行搜索，快速获取所需信息，提高数据检索效率。提供系统综合查询功能原型设计图 |  |
| 12.2 | 人员关系图谱分析：利用大数据分析技术构建人员间的关系网络，展示如家庭成员、邻居、同事等社会联系。通过图形化界面，帮助公安深入了解个人背景及其互动模式，识别潜在风险或调查线索。 |  |
| ★12.3 | 风险分级管控：设定风险评定模型，对每个租户、组织进行风险评估，实现四色管理，分别为红色、黄色、绿色、灰色四种，灰色：为未经审核或存在安全隐患需整改而停租 的公寓。绿色：房屋安全、管理到位 ，较为放心的公寓。黄色：存在少量问题、漏洞 ，需加强管理的公寓。红色：具备“禁止”情形而禁止出租的公寓。提供公寓分级管控原型设计图。 |  |
| 十三 | 公寓码 |  |
| 13.1 | 规则设定：此功能允许管理员定义和配置评估公寓安全状况的标准，与条件，包括但不限于消防设施完备性、电路电线安全性、易燃易爆物品存放合规性、燃气使用安全性等方面。通过设定详细的评分细则和权重，系统能够自动计算得出公寓的安全等级，并赋予相应的颜色标识（灰色、绿色、黄色、红色）。 |  |
| 13.2 | 规则预警：基于已设定的安全评估规则，系统实时监控公寓的各项安全指标，一旦发现某项指标超出预设的安全范围或出现异常情况，立即触发预警机制。通过前端界面，以颜色变化和消息提示等方式提醒管理人员及时采取措施，消除安全隐患，确保公寓安全。 |  |
| 13.3 | 规则修改：随着实际情况的变化或新发现的安全问题，管理员可以通过此功能灵活调整现有的评估标准与条件，确保评估体系始终贴合实际需求。规则修改功能不仅支持新增、删除或编辑具体条款，还能调整各项指标的评分标准和权重，从而保持评估体系的有效性和适应性。 |  |
| 十四 | 异常告警 |  |
| 14 | 异常人员/组织告警：系统根据异常人员规则和异常组织规则自动分析预警， |  |
| 十五 | 后台管理 |  |
| 15.1 | 权限管理：根据租户、物业负责人、物业管理员、警务室巡逻队员、巡逻队长、责任区民警、派出所副所长、城管、综合管理科等多部门设置不同的管理权限 |  |
| 15.2 | 流程配置：根据不同事件的不同等级配置不同的处置流程，每一步流程设置不同的工单表和不同的时长，系统能够存档 |  |
| 15.3 | 历史查询：能够根据系统处置人员、事件类型、日期等对历史事件进行数据分析、支持饼状图和柱状图 |  |
| 15.4 | 系统提醒：根据流程设置能够提醒事件处置人，发出系统通知 |  |
| 十六 | 智能服务机器人 |  |
| 16.1 | 自助咨询与服务：提供全天候咨询服务，通过自然语言处理技术，机器人能够理解和回应居民关于物业缴费、报修申请、活动安排等常见问题。对于复杂问题或特殊情况，机器人将引导用户转至人工客服或提供进一步的帮助指引，确保居民能够获得及时有效的支持。 |  |
| 16.2 | 安全提醒与紧急响应：定期向居民推送防火防盗、防诈骗等安全小贴士，并在接收到紧急求助信号时立即通知安保人员。通过与报警系统的联动，机器人能够在第一时间响应紧急情况，确保居民的生命财产安全得到及时保护。 |  |
| 16.3 | 事件报告与处理：居民可以通过机器人报告公寓内的异常情况，如设施损坏、噪音扰民等。机器人自动记录报告并分配给相应责任部门处理，全程跟踪直至问题解决，确保居民反馈得到及时响应和妥善处理。 |  |
| 16.4 | 智能巡逻与监控：结合视频监控系统，利用计算机视觉技术分析视频流，自动识别异常行为或环境变化，如人员聚集、物品遗留等，并及时作出反应。当检测到异常时，机器人发出警报并记录详细信息供后续调查使用，保障公寓的安全与秩序。 |  |
| 十七 | 软件维护 |  |
| 17.1 | 提供一年的软件系统维护，包括功能模块维护、数据安全维护、系统对接、数据备份以及其他开放性系统接入支持。 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：自合同签订生效起至双方合同义务履行完毕。 |
| 2 | 建设期：供应商必须在3个月内完成慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目前端点位建设以及后端的存储、软件等系统的开发建设，并进入试运行，试运行时间一个月，试运行结束后组织竣工验收，经验收合格后，提供1年的运维。 |
| 3 | 运维服务：项目的日常运维范围包括所有前端点位的设备、网络传输、取电和辅助设施，后端设备和软件。供应商在系统建成通过竣工验收后1年内需提供如下运维服务：具体运维内容详见合同条款。 |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、项目竣工验收交付使用后7个工作日内支付合同金额的50%； 3、运维服务结束后7个工作日内支付合同金额的10%； 4、采购人支付前，供应商须向采购人提供正规财务发票，否则采购人有权拒绝支付款项。 |
| 5 | 履约保证金金额： 本合同履约保证金为合同金额的1%，供应商在预付款支付前提交。完成其合同义务后30天内无息予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 |
| 6 | 履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、履约保证保险。 |
| 7 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

标   项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

- B.商务和技术文件

封面

慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

标   项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目（项目编号：330282202502000835）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目，项目编号为330282202502000835，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位2025年01月-2025年03月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。供应商应如实填写上述内容，否则自行承担相应后果。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

表1：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 所投产品产地品牌、规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 800万人车结构化球机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 800万人车结构化枪机 | 台 | 32 |  |
| 3 | 球机定制支架 | 台 | 2 |  |
| 4 | 摄像机电源1 | 台 | 2 |  |
| 5 | 摄像机电源2 | 台 | 32 |  |
| 6 | 6m金属立杆 | 根 | 22 |  |
| 7 | 窨井 | 个 | 22 |  |
| 8 | 接地 | 个 | 22 |  |
| 9 | 监控点位控制箱 | 个 | 22 |  |
| 10 | 标志牌 | 个 | 34 |  |
| 11 | 辅材 | 套 | 34 |  |
| 12 | ONU设备 | 台 | 22 |  |
| 13 | OLT板卡 | 块 | 1 |  |
| 14 | 光模块 | 块 | 8 |  |
| 15 | 后端储存服务器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 硬盘 | 块 | 12 |  |
| 17 | 三维地图存储网关 | 台 | 1 |  |
| 18 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 19 | 摄像机点位接入授权 | 套 | 40 | / |
| 20 | 新建点位接入调试 | 批 | 1 | / |
| 21 | 前端电源接入 | 个 | 22 | / |
| 22 | 运维维护费 | 个 | 34 | / |
| 23 | 新建点位光纤费 | 条 | 22 | / |
| 二 | 软件系统 |  |  |  |
| 1 | 自主登记 | 项 | 1 | / |
| 2 | 一户一档 | 项 | 1 | / |
| 3 | 车辆管理 | 项 | 1 | / |
| 4 | 商业组织管理 | 项 | 1 | / |
| 5 | 公寓隐患排查 | 项 | 1 | / |
| 6 | 三涉上报 | 项 | 1 | / |
| 7 | 安全推送 | 项 | 1 | / |
| 8 | 多维建模 | 项 | 1 | / |
| 9 | 实体映射 | 项 | 1 | / |
| 10 | 驾驶舱 | 项 | 1 | / |
| 11 | 业务模型预警 | 项 | 1 | / |
| 12 | 人员/组织超级查询 | 项 | 1 | / |
| 13 | 公寓码 | 项 | 1 | / |
| 14 | 异常告警 | 项 | 1 | / |
| 15 | 后台管理 | 项 | 1 | / |
| 16 | 智能服务机器人 | 项 | 1 | / |
| 17 | 软件维护费 | 项 | 1 | / |

表2：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。供应商应如实填写上述内容，否则自行承担相应后果。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

标   项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统 | 1批 | 大写： 小写： |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

▲2、本次公开招标设有预算价：871670.00元，投标报价超出预算价的，投标无效。

3、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章的投标文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目

项目编号：330282202502000835

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 800万人车结构化球机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 800万人车结构化枪机 | 台 | 32 |  |  |  |
| 1.3 | 球机定制支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 摄像机电源1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 摄像机电源2 | 台 | 32 |  |  |  |
| 1.6 | 6m金属立杆 | 根 | 22 |  |  |  |
| 1.7 | 窨井 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.8 | 接地 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.9 | 监控点位控制箱 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.10 | 标志牌 | 个 | 34 |  |  |  |
| 1.11 | 辅材 | 套 | 34 |  |  |  |
| 1.12 | ONU设备 | 台 | 22 |  |  |  |
| 1.13 | OLT板卡 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 光模块 | 块 | 8 |  |  |  |
| 1.15 | 后端储存服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | 硬盘 | 块 | 12 |  |  |  |
| 1.17 | 三维地图存储网关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | 机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.19 | 摄像机点位接入授权 | 套 | 40 |  |  |  |
| 1.20 | 新建点位接入调试 | 批 | 1 |  |  |  |
| 1.21 | 前端电源接入 | 个 | 22 |  |  |  |
| 1.22 | 运维维护费 | 个 | 34 |  |  |  |
| 1.23 | 新建点位光纤费 | 条 | 22 |  |  |  |
| 二 | 软件系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 自主登记 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.2 | 一户一档 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.3 | 车辆管理 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.4 | 商业组织管理 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.5 | 公寓隐患排查 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.6 | 三涉上报 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.7 | 安全推送 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.8 | 多维建模 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.9 | 实体映射 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.10 | 驾驶舱 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.11 | 业务模型预警 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.12 | 人员/组织超级查询 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.13 | 公寓码 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.14 | 异常告警 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.15 | 后台管理 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.16 | 智能服务机器人 | 项 | 1 | / |  |  |
| 2.17 | 软件维护费 | 项 | 1 | / |  |  |
| 三 | 其他（如有） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：▲序号1.22运维维护费、序号1.23新建点位光纤费、序号2.17软件维护费设有最高限价，分别为16320.00元、17600.00元、30000.00元，对应小计超过以上最高限价的，投标无效。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期（标的名称），属于软件和信息技术服务业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）

C6供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市环杭州湾创新中心社会治安动态视频监控系统三期项目（项目编号：330282202502000835）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |