## 汇总表
工程项目费用汇总表
工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
一 | 慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程
1 | 设计（税金6%）
2 | 施工（税金9%）
2.1 | 安装
2.2 | 土建
2.3 | 工器具
3 | 设备（税金13%）
合 计

## 1.工程项目预（结）算汇总表
工程项目汇总表
工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
一 | 慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建
1 | 市政工程
2 | 安装工程
合 计

## 2.专业工程预（结）算费用计算表
专业工程费用计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价）
1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费 | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价）
2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率
2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率7.3%
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率18.75%
5 | 税前总造价 | 1+2+3+4
6 | 税金 | 计算基数×税率9%
7 | 造价浮动
8 | 建设工程造价 | 1+2+3+4+6+7

## 3.分部分项工程费计算表
分部分项工程费计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
|  | 环网箱基础 2座 |  | 1
1 | 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 110.628
2 | 1-17换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2~人工挖湿土 | m3 | 12.292
3 | 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 52.356
4 | 1-94换 | 自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 52.356
5 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 61.36
6 | 6-249 | 井 垫层混凝土 | m3 | 3.39
7 | 6-1090 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.62
8 | 6-250换 | 井 底板混凝土~非泵送商品混凝土C20 | m3 | 7.84
9 | 6-1102 | 平池底木模 | m2 | 7.74
10 | 6-663换 | 现浇钢筋混凝土池 连续梁~非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.42
11 | 6-1123 | 连续梁、单梁复合木模 | m2 | 16.45
12 | 6-647换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形（厚度）30cm以内~非泵送商品混凝土C20 | m3 | 13.68
13 | 6-1105 | 池壁（隔墙） 矩形池壁木模 | m2 | 119.66
14 | 6-626换 | 沉井制作 顶板~非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.53
15 | 6-1148 | 顶（盖）板复合木模 | m2 | 14.78
16 | 土12-53 | 外墙面砖(干混砂浆）周长（mm）300以内~干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 12.86
17 | 土8-114 | 普通铝合金百叶窗安装 | m2 | 4.24
18 | 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.019
19 | 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.18
20 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 3.853
21 | 8-55 | 一般铁构件制作 | kg | 300
| 0121330013 | 镀锌槽钢 | kg | 0.75
| 0113330001 | 镀锌槽钢 | kg | 0.22
| 0109330005 | 镀锌槽钢 | kg | 0.08
22 | 8-56 | 一般铁构件安装 | kg | 300
23 | 6-275换 | 检查井盖铸铁井盖安装~铸铁检查井盖φ820 重型 | 套 | 2
24 | 主材 | 爬梯 | 项 | 2
25 | 土17-186 | 台阶砖砌 | m2 | 2.16
|  | XGJ-M2530 3座 |  | 1
26 | 1-17换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2~人工挖湿土 | m3 | 22.807
本页小计
分部分项工程费计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-市政工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
27 | 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 205.259
28 | 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 138.366
29 | 1-94换 | 自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 138.366
30 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 78
31 | 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 8.856
32 | 6-250换 | 井 底板混凝土~非泵送商品混凝土C30 | m3 | 13.284
33 | 6-1090 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 13.86
34 | 6-257换 | 井浇筑 井身矩形~非泵送商品混凝土C30 | m3 | 10.95
35 | 6-1105 | 池壁（隔墙） 矩形池壁木模 | m2 | 108.72
36 | 6-666换 | 现浇钢筋混凝土池 异型环梁~非泵送商品混凝土C30 | m3 | 9.24
37 | 6-1125 | 异形梁木模 | m2 | 58.656
38 | 6-626换 | 沉井制作 顶板~非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.825
39 | 6-1148 | 顶（盖）板复合木模 | m2 | 8.55
40 | 6-740 | 防水工程 防水砂浆直池壁 | m2 | 136.92
41 | 6-738 | 防水工程 防水砂浆平池底 | m2 | 22.5
42 | 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 1.614
43 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 3.402
44 | 6-1118 | 矩形柱复合木模 | m2 | 18.12
45 | 6-661换 | 现浇钢筋混凝土池 矩（方）形柱~非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.14
46 | 6-277换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装~复合材料检查井盖1000*2000承压5t，3# | 套 | 3
47 | 6-1171 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 3
|  | 16孔200pvc 40米 |  | 1
48 | 1-13换 | 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土，深度在(m以内)2~人工辅助机械挖沟槽、基坑 | m3 | 15.401
49 | 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 138.609
50 | 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 58.192
51 | 1-94换 | 自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 58.192
52 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 83.32
53 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 | m3 | 5.88
|  | 其它 |  | 1
54 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1
55 | 主材 | 自胀式封堵175 | 套 | 64
56 | 主材 | 自胀式封堵95-100 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程费计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-市政工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
57 | 2-201换 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度（cm）5~中粒式沥青混凝土AC-20 | m2 | 2
58 | 2-213换 | 水泥混凝土路面 厚20cm | m2 | 10
59 | 主材 | 绿化保护性拆除并修复至原状 | m2 | 150
60 | 1-343换 | 风镐拆除混凝土类路面层 厚20cm以内 | m2 | 12
61 | 园1-95换 | 起挖草皮带土厚度（cm）2以上~三类土 | m2
62 | 主材 | 围栏含基础 | m
63 | 主材 | 安全围栏 | m | 47.92
64 | 土4-87 | 碎石垫层干铺 | m3 | 2.108
65 | 土5-8换 | 基础梁~非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.6
66 | 土5-127 | 基础梁复合木模 | m2 | 38.336
67 | 2-213换 | 水泥混凝土路面 厚10cm~非泵送商品混凝土C20 | m2 | 70.97
本页小计
合 计

## 4.主要材料价格表-专业工程
主要材料价格表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 7.4
2 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 43.51
3 | 0103120019 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 5
4 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t | 1.83
5 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 96.69
6 | 0313120093 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 14
7 | 0313120103 | 电焊条 |  | kg | 7.68
8 | 0325120033 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 33.54
9 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 1296.76
10 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 30.91
11 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 0.42
12 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 3.42
13 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 38.82
14 | 0431120199 | 非泵送道路混凝土 | 4.0MPa | m3 | 2.02
15 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 5925.83
16 | 1109120029 | 铝合金百叶窗 | 1.0厚 | m2 | 3.92
17 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 56.84
18 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 2.51
19 | 3502120003 | 复合木模板面板 |  | m2 | 9.47
20 | 3503120047 | 木脚手板 |  | m3 | 0.01
21 | 3503120053 | 木支撑 |  | m3 | 2.49
22 | 3601120017 | 复合材料检查井盖1000*2000 | 承压5t，3# | 套 | 3
合计

## 5.专业工程预（结）算费用计算表
专业工程费用计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价）
1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费 | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价）
2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率
2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率5.92%
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率30.63%
5 | 税前总造价 | 1+2+3+4
6 | 税金 | 计算基数×税率9%
7 | 造价浮动
8 | 建设工程造价 | 1+2+3+4+6+7

## 6.分部分项工程费计算表
分部分项工程费计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
|  | 环网箱基础 2座 |  | 1
1 | 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 | m | 80
| 2706120013 | 接地母线 | m | 1.05
2 | 4-9-49 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 8
| 3401120009 | 接地极 | 根 | 1
3 | 4-14-47换 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内~接地电阻测试仪DET-3/2 | 组 | 2
|  | XGJ-M2530 3座 |  | 1
4 | 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 | m | 110.64
| 2706120013 | 接地母线 | m | 1.05
5 | 4-9-49 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 12
| 3401120009 | 接地极 | 根 | 1
6 | 4-14-47换 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内~接地电阻测试仪DET-3/2 | 组 | 3
|  | 16孔200CPVC+4孔110CPVC 40米 |  | 1
7 | 13-1-23 | 排管外混凝土包封三层 | m3 | 38.07
| 0109120003 | 热轧光圆钢筋 综合 | kg | 10.034
| 8021330007 | 混凝土 | m3 | 0.83
| 8021330003 | 混凝土 | m3 | 0.139
8 | 4-8-15 | 塑料管铺设 直径（mm）≤150 | m | 80
| 1725121447 | 电力电缆管 | m | 1.03
9 | 4-8-16 | 塑料管铺设 直径（mm）≤200 | m | 640
| 1725121447 | 电力电缆管 | m | 1.03
本页小计
合 计

## 7.主要材料价格表-专业工程
主要材料价格表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-配套土建-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价（元） | 备注
1 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 11.76
2 | 0313120093 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.4
3 | 0313120103 | 电焊条 |  | kg | 3.81
4 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3 | 2.8
5 | 2706120013 | 接地母线 | 镀锌扁钢 -50*5 | m | 200.17
6 | 3401120009 | 接地极 | 镀锌角钢 L50*5*2000 | 根 | 20
合计

## 1.专业工程预（结）算费用计算表
专业工程费用计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价）
1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费 | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价）
2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率
2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率5.92%
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率30.63%
5 | 税前总造价 | 1+2+3+4
6 | 税金 | 计算基数×税率9%
7 | 造价浮动
8 | 建设工程造价 | 1+2+3+4+6+7

## 2.分部分项工程费计算表
分部分项工程费计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
|  | 开关站 |  | 1
1 | 4-4-12 | 集装箱式配电室 | t | 16
2 | 7-4-25 | 除湿器 | 台 | 2
3 | 4-8-98换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）400~35mm2及以上铜芯铝芯电力电缆敷设 | m | 45
| 2803330009 | 电力电缆ZC-YJV-8.7/15KV-1*300 | m | 1.01
4 | 4-8-120换 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面mm2以下）400~35mm2及以上单芯铜芯电力电缆头制安 | 个 | 6
| HY008 | 户内冷缩式电缆终端头1*300 | 套 | 1.02
5 | 主材 | 电缆加长管1*300 | 根 | 6
6 | 4-9-56 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 | m | 10
| 2706120013 | 接地母线BV95 | m | 1.05
7 | 4-4-37 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤120 | 个 | 4
8 | 4-8-6 | 盖板长度（mm）≤1000 | m | 10
9 | 4-8-205 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 6
10 | 主材 | 封堵泥 | KG | 20
11 | 4-14-43 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)10 | 段 | 2
12 | 4-14-14 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 10
13 | 4-14-13 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 6
14 | 4-14-44 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 组 | 14
15 | 4-14-137 | 电缆试验泄漏试验 | 根/次 | 3
16 | 4-14-138 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下） | 根/次 | 3
17 | 4-14-34 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 中央信号装置配电室 | 套 | 1
18 | 4-14-48换 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网~接地电阻测试仪DET-3/2 | 系统 | 1
|  | 外线 |  | 1
19 | 4-8-98 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）400 | m | 428
| 2803330009 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | m | 1.01
20 | 4-8-120 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面mm2以下）400 | 个 | 6
| HY008 | 户内冷缩式电缆终端头3*300 | 套 | 1.02
21 | 主材 | 电缆加长管3*300 | 个 | 18
22 | 4-8-144 | 热（冷）缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下热（冷）缩式中间头（截面mm2以下）400 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程费计算表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
| HY0089 | 冷缩式电缆中间接头3*300 | 套 | 1.02
23 | 4-8-7 | 盖板长度（mm）≤1500 | m | 80
24 | 4-8-209 | 防火涂料 | kg | 15
25 | 主材 | 封堵泥 | KG | 60
26 | 主材 | 防火包带 | 卷 | 20
27 | 主材 | 防火毯 | 条 | 4
28 | 主材 | 电缆标示牌 | 只 | 20
29 | 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 4
30 | 主材 | 防爆毯 | 块 | 2
31 | 主材 | 高压电缆卡圈 | 只 | 6
32 | 主材 | 管道密封塞 | 套 | 26
33 | 主材 | 标识桩 | 套 | 2
34 | 主材 | 电缆井标示牌 | 块 | 2
35 | 4-8-98换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）400 | m | 110
36 | 4-14-137 | 电缆试验泄漏试验 | 根/次 | 4
37 | 4-14-138 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下） | 根/次 | 4
本页小计
合 计

## 3.主要材料价格表-专业工程
主要材料价格表
单位及专业工程名称：慈溪市庵东镇人民政府新建庵东中心学校10KV环网箱配电工程-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价（元） | 备注
1 | 2706120013 | 接地母线BV95 |  | m | 10.5
2 | 2803330009 | 电力电缆ZC-YJV-8.7/15KV-1*300 |  | m | 45.45
3 | 2803330009 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 |  | m | 432.28
4 | HY008 | 户内冷缩式电缆终端头1*300 |  | 套 | 6.12
5 | HY008 | 户内冷缩式电缆终端头3*300 |  | 套 | 6.12
6 | HY0089 | 冷缩式电缆中间接头3*300 |  | 套 | 2.04
7 | 主材 | 电缆加长管1*300 |  | 根 | 6
8 | 主材 | 封堵泥 |  | KG | 80
9 | 主材 | 电缆加长管3*300 |  | 个 | 18
10 | 主材 | 防火包带 |  | 卷 | 20
11 | 主材 | 电缆标示牌 |  | 只 | 20
12 | 主材 | 防爆毯 |  | 块 | 2
13 | 主材 | 高压电缆卡圈 |  | 只 | 6
14 | 主材 | 管道密封塞 |  | 套 | 26
15 | 主材 | 标识桩 |  | 套 | 2
16 | 主材 | 电缆井标示牌 |  | 块 | 2
17 | 主材 | 防火毯 |  | 条 | 4
合计