温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目    录

第一章  采购公告	4

第二章  投标须知	7

第三章  评标办法及标准	16

第四章  合同样本	25

第五章  招标内容与技术需求	31

第六章  商务条款	38

第七章  附件	39

- 第一章  采购公告

项目概况 庵东中心学校直饮水设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台登录本单位账号后获取招标文件，并于2024年11月19日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：ADCG202430

项目名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

预算金额（元）：1331446

最高限价（元）：1060500

采购需求：

标项一：

标项名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）：1331446

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：庵东中心学校直饮水设备采购，具体见招标文件。

备注：无。

合同履行期限：合同签订后，接采购人通知30个日历天内完成交货及相关的现场施工安装、调试等工作，并初步验收合格。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2024年11月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月19日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年11月19日09时30分北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2其他事项：

2.1投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2.2标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南位于：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理-CA证书办理操作指南，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.5落实政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：浙江省慈溪市庵东镇邮电西路427-455号

传真：/

项目联系人（询问）：费云波

项目联系方式（询问）：0574-63489193

质疑联系人：马畅

质疑联系方式： 0574-63478240

2.采购代理机构信息

名称：宁波弘正工程咨询有限公司

地址：慈溪市胜山镇工贸大厦B座21楼2118室

传真：0574-63976705

项目联系人（询问）：陆海央

项目联系方式（询问）：0574-63976705

质疑联系人：蔡素华

质疑联系方式：0574-63976705

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区发展和改革局

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

联系人：单老师

监督投诉电话：0574-63475738

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市庵东镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波弘正工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商；

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区发展和改革局。

8、“★”系指实质性响应条款。

9、合格的投标货物或服务：

9.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

9.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

9.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、招标代理费：本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，向中标供应商收取招标服务费1.8万元。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。

3、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

4、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

宁波弘正工程咨询有限公司

账号：375358332140

开户行：中国银行慈溪孙塘支行

五、投标保证金

本项目（各标项）无需缴纳投标保证金。

六、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于项目所需的深化设计费、货物费、备品备件及专用工具制造、安装运输(含上下楼）费、调试费、税金、成品保护、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、缺陷修复、调试及培训费、措施费、备品备件、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）、总包配套费等全部费用。供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，采购人将不予单独支付且不予调整。结算时单价不变，数量按实结算。

投标人须提供保证本项目货物在验收合格后保修期内正常使用所必须的辅助材料，人员服务费和检查、维护、保养费等，其价格包含在投标报价中。项目实施中用水、用电费用由供应商承担。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）；

3、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、商务技术文件自评分表（格式见附件）；

4、供应商一般情况（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明（格式见附件）；

6、法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的须提供）（格式见附件）；

7、商务条款响应表（格式见附件）；

8、技术条款响应表（格式见附件）；

9、商务技术评审表要求递交的相关资料；

10、供应商认为需要的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、货物质保期满后3年内所需的备品备件清单及价格（格式见附件）；

6、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以选择（派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”（“备份投标文件”为非必须提交的文件，供应商可以选择不提交），“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的编制、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

（3）本项目供应商可以提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，将按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的电子投标文件存储于U盘中，以用于异常情况处理。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件的形式和递交：

分为电子投标文件和备份投标文件。

1.1、电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。备份投标文件逾期送达的不予接收，密封要求如下：须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：            备份投标文件            ；

（2）采购编号：                         ；

（3）项目名称：    庵东中心学校直饮水设备采购项目     ；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字，供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

1.3、备份投标文件的递交要求：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件递交方式：

供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波弘正工程咨询有限公司（慈溪市胜山镇工贸大厦B座21层2118室），联系方式：陆海央，0574-63976705。供应商邮寄后请将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：41444184@qq.com），并致电代理机构，以便代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，请各供应商人员遵守宁波前湾新区公共资源交易中心庵东镇分中心各项措施规定。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购人（采购代理机构）在投标截止时间前半小时内于开标地点接受备份投标文件。

4、供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

十一、开评标程序

（一）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，本项目不要求供应商员必须到场参加现场开标，若供应商员需参加现场开标的，法定代表人参加开标会的应出具《法定代表人身份证明书》（格式见附件）及身份证明，授权代表参加开标会的应出具《法定代表人授权委托书》（格式见附件）及身份证明。供应商未参加政采云网上开标会议的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子招投标开标及评审程序：

第一阶段开标（资格审查文件及商务技术文件）：

（1）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，投标截止时间到后宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（开标现场不提供解密设备，供应商若现场参加开标会议的，须自行携带解密设备进行解密）。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（5）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》（如需）；

（6）组织供应商进行电子投标文件解密，解密成功后开启“资格审查文件”、“商务技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

评标委员会对“资格审查文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由（如有）；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

（三）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。。

★4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告

★十四、预算价及最高限价

本项目公开招标设有预算价为1331446元，最高限价1060500元。投标总报价超出最高限价的投标无效。

★十五、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“★”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、供应商有下列情形之一的视为供应商串通投标，其投标无效：

12.1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5、不同供应商的投标文件相互混装；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十六、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、节能环保要求（如有）

- 6.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 6.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

- 7、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 8、本文件未尽事项，在签订合同时双方友好商定。

- 9、本项目投标文件一经递交，不予退还（证件、资质、合同原件及样品除外）。

10、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则商务技术得分高者列前。若商务技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，供应商须按采购文件要求提供《中小企业声明函》。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书的，投标无效。

采购人拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品若获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境标志产品认证证书的，可享受政策性因素技术加分。具体加分办法详见本章“附表3 商务技术评分标准（兼评委打分表）”。

1.6提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 本项目核心产品：第五章 招标内容与技术需求设备清单中序号1两龙头学生饮水机。

1.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

★3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.2.1本项目商务和技术评审包括了样品评审。

样品评审时评审专家将在监督人员的监督下由采购代理机构人员组织前往样品递交地点进行样品评审（样品递交地点详见招标文件第五章《样品提供清单》），样品评审以供应商匿名模式进行评审，评审专家在对样品评审时仅可见采购人（采购代理机构）对样品标记的序号，具体评审表格详见附表3-1样品评分表，样品分一经评审结束后如无计算错误或其他特殊情况外不允许更改。待所有评标专家商务技术内容评审完毕后各评审专家根据供应商签字确认的《样品签收单》将样品评分值对应填入政采云平台。

★3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4报价审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.8推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

3.9确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定综合得分排序第一的供应商为中标供应商。若中标供应商放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                               资格审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 根据招标文件要求提供以下内容： 1、关于资格的承诺函； 2、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件件加盖供应商公章）； 3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（本项无需上传） |
| 2 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：                           符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 2 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 4 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 5 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的。有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（兼评委打分表）

采购编号：

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分54分 | 1、对投标产品的技术参数响应情况进行评议，完全响应招标文件第“第五章 招标内容与技术需求”中的“技术参数表”所有指标的得20分，其中对于“▲”条款（共10条）的负偏离，每负偏离一条扣2分，其余条款每负偏离一条扣1分，扣分≧20分的作否决投标处理。如有弄虚作假或者故意修改实际参数来进行投标，一经发现将被视为无效标。 | 20 |
|  | 2、样品分：10分，评分细则详见附表3-1样品评分表。 | 10 |
|  | - 3、供应商针对本项目的供货方案（包括但不限于产品供货流程、进度计划表及进度保障措施）是否科学、可行、完整和可操作等： 供货方案明确制定备货、运输、装卸、现场安装等项目各阶段的工作内容；有详细的工作进度安排及时间规划，交货期优于招标文件要求的得6分； 供货方案对项目各阶段的工作内容有基本描述，工作进度安排及时间规划满足项目的交货期要求的得4分； 供货方案对工作内容描述不明，工作进度安排不明确或无法提供具体时间规划的得2分。 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 4、针对本项目的具体安装方案：施工安装工艺、调试流程工艺等情况是否科学、可行、完整和可操作等： 方案详细、合理，各方面考虑周全，具有操作性且满足采购需求的得6分；方案全面但内容不详细，操作性一般，满足采购需求的得4分；方案笼统、不合理的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  | - 5、投标产品生产工艺流程、出厂检验程序等质量保证体系的可行性、科学性、完整性和可操作性等： 方案详细、合理，各方面考虑周全，满足采购需求的得6分；方案全面但内容不详细，满足采购需求的得4分；方案笼统、单一、不合理的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  | - 6、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议,有内容完整的售后服务承诺及保障措施，包括响应时间及故障排除时间、提供质保期内的服务方案，售后服务力量安排、备件供应、设备维护计划及售后维护承诺等： （1）服务场所、服务设施设备和服务人员的数量、经验、资质、能力、响应时间、故障排除时间短，售后服务团队完整，备件充足，有详细设备维护计划的得6分； （2）服务场所、服务设施设备和服务人员的数量、经验、资质、能力、响应时间、故障排除时间较短，服务团队、备件供应及设备维护计划基本到位的得4分； （3）服务场所、服务设施设备和服务人员的数量、经验、资质、能力、响应时间、故障排除时间长，服务人员单一，备件供应及设备维护计划不到位的得2分。未提供的不得分。 | 6 |
| 商务分6 分 | 7、投标产品购买产品责任保险情况； 投标产品保险单次赔付金额≥150万得2分； 投标产品保险单次赔付金额≥100万-150万得1.5分； 投标产品保险单次赔付金额≥50万-100万得1分。其他不得分。 投标时须提供保单复印件并加盖投标单位公章 ，未提供不得分。 | 2 |
|  | 8、业绩： 供应商自2021年7月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目（至少包含指直饮机）业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 （投标文件中提供业绩合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或本项目采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章，否则不予认可。） | 3 |
|  | 9、政策性因素加分： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分：政府强制采购节能产品的除外，提供有效的认证证书（提供与投标产品型号一致的整机中国节能产品认证证书扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图），否则不予认可。 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分：通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图），否则不予认可。 （所需证明材料要求详见本章第1.5条。） | 1 |
| 合计 |  | 60 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留两位数。

2、本表评分分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：

年  月   日

附表3-1

样品评分表

采购编号：

| 供应商 分值 |  | 分值 | A | B | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品：所需提供的样品清单详见“第五章 招标内容与技术需求” | - 根据“第五章 招标内容与技术需求”中的“样品提供清单”，对样品技术参数响应情况进行评议，完全响应的得1分,技术参数每负偏离一条扣0.5分，最多扣1分。 | 1 |  |  |  |
|  | - 评委根据供应商提供样品的外观式样、整机材质进行评审（包括但不限于①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度；②安装、扎实程度；③贴面拼贴严密、平整程度），外观美观、配件结合紧密程度较好、贴面拼贴严密、平整程度较好的得2分，配件结合紧密程度一般、贴面拼贴一般、平整程度一般的得1.5分，配件结合紧密程度、贴面拼贴、平整程度较差的得1分。 | 2 |  |  |  |
|  | 评委根据供应商提供根据样品的制作工艺水平、组合结构、细节部分处理等进行评审（包括但不限于①设计新颖；②细节处理程度；③加工工艺水平），设计较新颖、细节处理程度及加工工艺水平较好的得3分，设计较一般、细节处理程度及加工工艺水平一般的得2分，设计较差、细节处理程度及加工工艺水平较差的得1分。 | 3 |  |  |  |
|  | - 评委根据供应商提供样品的功能、质量等进行评审（包括但不限于样品功能、使用方便性）：功能齐全、使用较方便的得4分，功能、使用性一般的得2.5分，功能、使用性较差的得1分。 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |  |  |

评委签名：

年  月   日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出最高限价 | 本项目公开招标设有预算价1331446元，最高限价为1060500元。投标总报价超出最高限价的投标无效。 |
| 2 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 3 | 报价合理性 （本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记） | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若

关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 投标商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值 10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分 40 分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 | 40 |
| 报价得分（40分） |  | 40 |

- 第四章  合同样本

（本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整的，可根据招标文件约定、乙方要约情况及甲方实际承诺结果增补或调整。）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

本着平等、 自愿的原则，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定， 甲乙双方根据            项目的招标结果，就            项目达成合同如下，以资共同信守：

一、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数、品牌、型号、生产厂家及产地等 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头学生饮水机 | 64台 |  |  |  |
| 2 | 四龙头学生饮水机 | 11台 |  |  |  |
| 3 | 办公室用直饮机 | 8台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、合同金额

1、合同金额：大写人民币            元 (￥           )。（含税价税率为       %）。不含税价格不受国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计作相应调整，并作为付款的基准。

2、合同金额应包括完成本项目所涉及的全部费用，如漏报，最终所发生的费用均由乙方承担， 甲方一律不予承担。

3、本项目为固定综合单价，数量按实结算。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证，其所售予甲方的产品（包括其整体及其所包含的所有组成部分），均已合法地获得并有效适用于甲方所在国家和地区的所有有关知识产权，若甲方因购买和使用乙方所售予买方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到甲方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，乙方应赔偿买方因此而遭受的一切损失。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若甲方 因购买和使用乙方所售予买方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到甲方所 在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，乙方应赔偿买方因此而遭 受的一切损失。

六、履约保证金：

1.履约保证金金额：合同签订后5日内，由中标供应商向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，在履行完合同后返还给中标供应商（不计利息）。

2.履约保证金形式：银行转账、银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等形式。

3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性无息退还履约保证金及额外履约担保（如有）；但在合同履行内，中标供应商未按要求进行服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为， 甲方有权解除合同，不予返还履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质量保证期

乙方应保证合同下所发货物完全是新产品且所有部件的生产日期为近一年内。质量保证期为自验收合格并正式投入使用后     月。在质量保证期内，乙方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运，部件更换后的质 量保证期仍为    月。

其他：                        。

九、供货期限、地点

1、供货期限：

2、供货地点： 甲方指定地点。

十、价款支付

1、付款方式：                        。

甲方向乙方支付合同款，应支付至以下银行账户名：

开户行：

账号：

甲方未能按本合同约定时间付款，则竣工日期另行确定。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货相应调整合同金额，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。如规格型号有变更双方另行协商。

3、乙方应在甲方付款前开具等额增值税普通发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换： 由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、 保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，接用户通知后     小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后     小时内，其他：            。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、乙方必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。在项目实施过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

十三、货物包装、发运、运输、安装及调试

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求 包装，以保证货物安全运达安装地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、本合同项下全部货物由乙方根据甲方所提供的图纸等技术资料进行安装调试。

4、乙方所提供的货物在使用前，应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用， 乙方采购的货物与本合同所述的规范标准不符时，乙方负责将其运出施工场地，并重新采购 符合要求的产品， 由此产生的费用及工期延误由乙方承担。

5、乙方负责安装调试过程中的安全文明工作，杜绝人身伤亡、重大设备事故的发生，确保维护质量、安全文明工作并遵守甲方有关的管理规定。若因乙方原因导致第三人人身、财产受损的,乙方应承担相应责任并承担损失。

6、安装调试完成后，乙方应及时清理维护场地上的废物、垃圾和其他瓦砾，保证每个作业面都做到“工完料尽场地清 ”，剩余材料要堆放整齐，废物及时清理。若乙方未及时清理现场，甲方有权委托第三方进行清理，此费用由乙方承担。

十四、项目验收

1、乙方安装、调试完成后应及时通知甲方组织初步验收，甲方需在     日内组织初步验收。

2、乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方项目验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。由此产生的费用由责任方承担。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5、项目初步验收完成，乙方提供全部的验收资料，双方组织最终验收。

6、乙方交货验收时，若不符合乙方的投标承诺、验收标准均视为虚假响应，甲方有权解除合同，并追究乙方相关法律责任（包括但不限于影响工期的损失等一切损失）。

十五、技术服务

1、质保期内甲方要求乙方提供现场技术服务的，乙方应积极配合并到场提供技术服务。

2、乙方应及时向甲方提供与合同设备有关的安装、调试、性能验收试验、运行、检修等方面的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

十六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金  , 如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物并承担相应费用，若逾期交货的，同时按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、在质量保证期内，如发现有缺陷，不符合本合同规定时，若属乙方责任，则甲方 有权向乙方提出质保要求。乙方在接到甲方质保维修要求后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长 , 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地 法院起诉。

十九、其他

1、甲方有权对乙方的货物委托第三方检测机构进行实样检测，如检测报告与投标响应不一致的，甲方有权终止合同， 由此造成的损失及检测费用由乙方承担。如检测报告与投标响应一致的，相关费用由甲方承担。

2、招标文件《第五部分 招标内容清单及具体要求》 “技术及服务要求 ”中标▲的技术指标，在验收前乙方须提供符合技术参数要求的相关证明材料，否则甲方不予验收。如不符合招标文件技术参数要求的，甲方有权拒收并解除合同。

二十、合同生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式七份，甲乙各执三份，一份报当地交管办存档。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同正本一式       份，具有同等法律效力， 甲乙双方各执一份；      各执一份。 （以下无正文）

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

签约时间：

签约地点：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头学生饮水机 | 64台 | 提供样品 |
| 2 | 四龙头学生饮水机 | 11台 |  |
| 3 | 办公室用直饮机 | 8台 |  |

- 投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。若同一产品同时有几个标准的则按最高层次标准执行。

1、技术参数表：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数及工艺材质要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头学生饮水机（提供样品） | 1.款式：柜式设计，电压：220V 50Hz；功率：≥2000W（与对应型号及功率的CQC或CCC认证功率数据一致，投标时提供认证证书）； 2.净水流量≥2L/min（投标时提供对应型号涉水卫生许可批件）； 3.外型尺寸：800×450×1400 mm（允许偏离5%）；外壳材质：外壳为304不锈钢本色工艺，更加耐腐蚀、美观； ▲4.取水龙头：2个，至少采用SUS304不锈钢及以上材质，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件做；取水龙头间距≥400mm；采用触摸式按键； ▲5.设备整机防触电保护类型为I级，防护类型为IP44 ▲6.设备内置三级或三级以上超滤膜为核心的过滤配置，至少包含聚丙烯熔喷滤芯（PP棉）、炭棒滤芯、超滤膜滤芯，其中滤芯长度尺寸需≥400mm，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件与滤芯样品； ▲7.热胆容量：≥25L，容量需与对应型号涉水卫生许可批件附件数据一致，材质至少采用SUS304不锈钢及以上材质，热交换器：至少采用SUS304不锈钢及以上材质；波纹管：至少采用SUS304不锈钢及以上材质，以上材料投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； 8.屏幕显示：温度、冲洗、时间等功能，并能显示累积总处理净水量及滤芯寿命；智能及安全管理：采用热交换系统，温开水出水可调；具有自动定时开关机功能，防乱设置功能；每天对设备进行自动高温冲洗消毒，无需人工操作，并具有手动一键消毒功能； 9.正面开门设计，科学合理，方便更换滤芯，调节水温； 10.出水水质：净水出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001)的要求； 11、提供产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件。 | 64台 |
| 2 | 四龙头学生饮水机 | 1.款式：柜式设计，电压：220V 50Hz；功率：≥3000W（与对应型号及功率的CQC或CCC认证功率数据一致，投标时提供认证证书）； 2.净水流量≥4L/min（投标时提供对应型号涉水卫生许可批件）； 3.外型尺寸：1600×450×1400 mm（允许偏离5%）；外壳材质：外壳为304不锈钢本色工艺，更加耐腐蚀、美观； ▲4.取水龙头：4个，至少采用SUS304不锈钢及以上材质，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件；取水龙头间距≥400mm；采用触摸式按键； ▲5.设备整机防触电保护类型为I级，防护类型为IP44； ▲6.设备内置三级或三级以上超滤膜为核心的过滤配置，至少包含聚丙烯熔喷滤芯（PP棉）、炭棒滤芯、超滤膜滤芯，其中滤芯长度尺寸需≥550mm，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； ▲7.热胆容量：≥30L，容量需与对应型号涉水卫生许可批件附件数据一致，材质至少采用SUS304不锈钢及以上材质；热交换器：至少采用SUS304不锈钢及以上材质；波纹管：至少采用SUS304不锈钢及以上材质，以上材料投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； 8.屏幕显示：温度、冲洗、时间等功能，并能显示累积总处理净水量及滤芯寿命；智能及安全管理：采用热交换系统，温开水出水可调；具有自动定时开关机功能，防乱设置功能；每天对设备进行自动高温冲洗消毒，无需人工操作，并具有手动一键消毒功能； 9.正面开门设计，科学合理，方便更换滤芯，调节水温； 10.出水水质：净水出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001)的要求； 11、提供产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件。 | 11台 |
| 3 | 办公室用直饮机 | 1、电源：220V、50HZ，额定功率:≥3000W； 2、整机的材质宜采用金属材质，如金属材质喷涂工艺或不锈钢材质； 3、热胆需求：宜采用不锈钢，容量≥20L，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； 4、净水存储装置要求：压力桶装置≥11G或普通水箱≥35L； 5、制开水量：制开水能力≥30L/H，≥92℃； 6、设备净水产水量≥1L/min，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； 7、出水龙头需求：双龙头，1开水1常温水出水，开水龙头带锁； ▲8、过滤系统： 需要以反渗透膜为核心的过滤组合系统，滤芯数量不低于5支，其中前三级滤芯长度尺寸需≥500mm，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； ▲9、接水盘距离水龙头高度≥40cm，宜适用于大容量接水容器的放置； 10、其他：触摸按键，步进式加热方式、具有外接控制器，防止无关人员对设备数据进行更改，智能屏幕显示：显示内容包括直饮水机的运行状态、滤芯使用寿命、日期、滤芯更换提醒等； 11、杀菌消毒功能，设备出水具有物理杀菌功能如紫外线或高温管路杀菌，保证水质安全卫生，提供对应整机型号第三方专业机构出具的报告； 12、出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）水质标准的要求； 13、提供产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件。 | 8台 |

注：1）供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与本章要求相当或以上的产品（或产品材质或产品配件）进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照本章提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数或未逐一说明响应情况的，作无效标处理

2)请供应商根据实际情况自行考虑,须经采购人及设计院确认后方可安装施工，如需改动应积极配合。

- 3）交货时如不满足招标文件要求或投标响应的或相关参数与检测报告等资料不符的视为验收不合格，采购人有权不支付相应款项并没收履约保证金或供应商退回预付款等已支付款项，因此造成的损失均由供应商承担。本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，应符合其规定，成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。

- 4）采购人有权对中标人的样品委托第三方检测机构进行实样检测，相关费用由中标人承担 。如检测报告与投标响应不一致的，采购人有权取消预中标人的中标资格，相关损失由中标人承担。

2、拟派项目团队要求：

（1）投标人应当根据采购需求以及自身经验，委派专业的项目服务团队承担合同履行工作。项目团队包含项目负责人、安全管理人员、安装调试等专业技术人员，专业技术人员应当符合国家相关资质要求；投标人拟派项目团队人员应当是投标人在职员工，具有社保缴纳或合同证明。

（2）本项目的安装可能涉及特种作业，投标人在项目团队人员委派时应充分考虑特种作业相关资格规定，指派符合相关规定的人员承担特种作业工作。

（3）投标文件中明确的人员在项目开展过程中不得擅自更换，如需更换应以书面形式通知采购人，经采购人同意后方可更换。更换后的人员资质及经验不得低于更换前。

3、样品提供清单

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头学生饮水机 | 1 | 台 | 1.款式：柜式设计，电压：220V 50Hz；功率：≥2000W（与对应型号及功率的CQC或CCC认证功率数据一致，投标时提供认证证书）； 2.净水流量≥2L/min（投标时提供对应型号涉水卫生许可批件）； 3.外型尺寸：800×450×1400 mm（允许偏离5%）；外壳材质：外壳为304不锈钢本色工艺，更加耐腐蚀、美观； ▲4.取水龙头：2个，至少采用SUS304不锈钢及以上材质，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件做；取水龙头间距≥400mm；采用触摸式按键； ▲5.设备整机防触电保护类型为I级，防护类型为IP44 ▲6.设备内置三级或三级以上超滤膜为核心的过滤配置，至少包含聚丙烯熔喷滤芯（PP棉）、炭棒滤芯、超滤膜滤芯，其中滤芯长度尺寸需≥400mm，投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件与滤芯样品； ▲7.热胆容量：≥25L，容量需与对应型号涉水卫生许可批件附件数据一致，材质至少采用SUS304不锈钢及以上材质，热交换器：至少采用SUS304不锈钢及以上材质；波纹管：至少采用SUS304不锈钢及以上材质，以上材料投标时提供对应整机型号涉水卫生许可批件； 8.屏幕显示：温度、冲洗、时间等功能，并能显示累积总处理净水量及滤芯寿命；智能及安全管理：采用热交换系统，温开水出水可调；具有自动定时开关机功能，防乱设置功能；每天对设备进行自动高温冲洗消毒，无需人工操作，并具有手动一键消毒功能； 9.正面开门设计，科学合理，方便更换滤芯，调节水温； 10.出水水质：净水出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001)的要求； 11、提供产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件。 | 样品为：两龙头学生饮水机整机及配套滤芯*1套） |
| 样品要求：1、投标供应商提供的样品应满足上述技术参数要求，欢迎进行设计优化，使功能更为合理，使用更为方便。 2、样品请放置于如下地点：慈溪市庵东镇文体中心北四楼开标室（慈溪市庵东镇邮电东路往东）。 注：样品放置地点无电梯，请供应商妥善安排送样人员自行将样品运送至招标文件规定的样品放置地点。 3、投标样品仅作为评分项，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。 评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价，样品提供不全的得0分，未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的为无效投标（响应）。 - 投标人应在开标当天（投标文件递交截止时间前）将样品放置于招标文件规定的地点，于投标文件递交截止时间前确认样品无损坏或缺少后在投标样品签收单（样品签收单详见格式一）上签字并根据递交样品的顺序依次随机抽取对应序号（序号根据供应商投标报名数量确定，如供应商为三家则序号为A、B、C；若供应商为四家则序号为A、B、C、D，以此类推），采购人（采购代理机构）按照供应商抽取的序号对样品进行对应标记。开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他投标人的样品在开标结束后自行领回。 - 本项目样品提交时投标人不需要随样品提交相关检测报告等证明资料。除采购人（采购代理机构）对样品的序号标记外,样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、投标人名称等投标人特有的标识，否则样品分得0分。 |  |  |  |  |  |

格式一

样品签收单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 单位名称 | 供应商代表签字 |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| ... |  |  |

采购人（采购代理机构）签收人签字：

年   月   日

- 第六章  商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| ★1 | 合同履行期：合同签订后，接采购人通知30个日历天内完成交货及相关的现场施工安装、调试等工作，并初步验收合格。 交货地点：采购人指定地点 |
| ★2 | 1.预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给供应商合同总价的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2.安装完成、验收合格并提交整体资料后采购人支付至合同总价的100%。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到符合采购人要求的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| 3 | 履约保证金金额： 1.履约保证金金额：合同签订后5日内，由中标供应商向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，在履行完合同后返还给中标供应商（不计利息）。 2.履约保证金形式：银行转账、银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等形式。 3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性无息退还履约保证金及额外履约担保（如有）；但在合同履行内，中标供应商未按要求进行服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| 4 | 质保期： 1.质量保证期（或质保期限）：至少5年（整机）。在此保证期内（合同签订时，实际质量保质期以供应商承诺为准），如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责维修或调换（以上费用包含在合同总价中）。质保期内提供免费的滤芯更换服务、配件更换和维护服务。（滤芯每年更换2次，易损件在质保期内免费更换）。 2.供应商应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过内。在质量保证期内，供应商应每年至少安排一次定期检修，供应商应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 3.供应商需提供7×24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后2小时内赶到现场 , 提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 4.在保修期内，中标供应商应提供正常保养服务，因产品质量原因而引起的损坏或不能正常工作，中标供应商应提供免费维修直至更换。费用由中标供应商承担。 |
| 5 | 备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。投标文件中提供货物质保期满后3年内所需的备品备件清单及价格（此价格不包含在投标报价中）。 |
| 6 | 售后服务要求： 1）售后服务的响应速度要求：在质量保证期内，中标人确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后能在1小时内作出回应，并在2小时内派员到达采购人现场了解情况，48小时内修复并保障设备正常使用。如未及时响应或未及时实施维修使设备正常运行的，每次扣除违约金5000元。注：如技术需求有要求，则以技术需求为准。 2）水质检测：（1）在质保期内①每学期初进行一次水质检测；②学期内每月对每个饮水机检测。质保期内检测费由中标供应商支付。运行期间检测不合格的，整改后可以复检一次，复检时取样比例加倍，复检费用由中标供应商支付，复检期间的学生饮用水由中标供应商免费提供，直到复检合格。（2）采购人将不定期进行抽查水质情况，水质检测合格的，费用由采购人承担。水质检测不合格的，整改后可以复检一次，复检时取样比例加倍，复检费用由中标供应商支付，复检期间的学生饮用水由中标供应商免费提供，直到复检合格。 |
| 7 | 验收标准：参考《浙江省义务教育学校校园饮水质量提升工程建设和维护基本要求》组织验收，并应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 验收流程：一次性验收。 （1）所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 （3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （4）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 （6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 （7）招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 （8）中标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标单位交货验收时，若不符合供应商的投标承诺、验收标准均视为虚假响应，采购人有权解除合同，并追究中标单位相关法律责任（包括但不限于影响工期等一切损失）。 |
| 8 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商需将合同至慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室存档。 ③中标供应商如不遵守招标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。 |
| 9 | 其他：各类面板、外观颜色须经采购人确认。 |

- 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

关于贵方对采购编号为              的 庵东中心学校直饮水设备采购项目 发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、提供的其他相关资料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件二

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的庵东中心学校直饮水设备采购项目（采购编号：                ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见报价文件“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 日历天。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期 ：

附件三

符合性自查表

| 序号 | 审查要求 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 2 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |

附件四

商务技术文件自评分表

招标编号：

项目名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

附件五

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件六

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

附件七

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加 庵东中心学校直饮水设备采购项目 ，采购编号为，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件八

商务条款响应表

项目名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件九

技术条款响应表

项目名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 所投产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”中的“技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件十

开标一览表

项目名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一批 |  |

注：1、本表投标报价包括但不限于本项目所发生的一切费用以及采购文件约定招标内容所包含的一切费用。

- 公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件十一

分项报价表

项目名称：庵东中心学校直饮水设备采购项目

采购编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 技术参数、品牌、型号、生产厂家及产地等 | 综合单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头学生饮水机 | 64台 |  |  |  |  |
| 2 | 四龙头学生饮水机 | 11台 |  |  |  |  |
| 3 | 办公室用直饮机 | 8台 |  |  |  |  |
| 合计价格 |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、综合单价包括但不限于项目所需的货物费、备品备件及专用工具制造、安装运输(含上下楼）费、调试费、税金、成品保护、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、缺陷修复、调试及培训费、措施费、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）、总包配套费等全部费用。供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，采购人将不予单独支付且不予调整。结算时单价不变，数量按实结算。

- 2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。本表合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

3、如少报或漏报，采购人将视为已包含在投标总价中，采购人将不予单独支付且不予调整。上述表格可自拟，但表格内容不能少于上述内容。

供应商盖章：    （公章）

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

附件十二

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加慈溪市庵东镇人民政府的庵东中心学校直饮水设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._两龙头学生饮水机_（标的名称），属于工业行业；制造商为______________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.__四龙头学生饮水机__（标的名称），属于工业行业；制造商为______________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  办公室用直饮机___（标的名称），属于工业行业；制造商为______________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

供应商应当根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（公章）：

日          期：

附件十三

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日          期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件十四

货物质保期满后3年内所需的备品备件清单及价格

| 序号 | 类目 | 品牌、型号、参数等 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表价格不包括在投标报价中。

投标供应商名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |