中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）

公开招标文件

项目编号：ZGZB2024-355

项目名称：中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）

采 购 人：宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

日    期：二〇二四年九月

- 目 录

第一部分 采购公告	3

第二部分 投标资料表	7

第三部分 投标人须知	9

第四部分 采购内容及要求	20

第五部分 评标办法及标准	29

第六部分 拟签订的合同文本	33

第七部分 格式与表格	42

第一部分 采购公告

项目概况

中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2024年10月22日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB2024-355

项目名称：中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：1499895

采购需求：

标项一：

标项名称：中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）

数量:1

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中河街道中塘河水质提升服务，包含污染源调查及整治工作等，具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业采购，投标人须为中小企业/小微企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年09月30日至2024年10月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月22日09:00（北京时间）

投标地点（网址）： 政采云（http://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年10月22日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云（http://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/）”、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处

地址：宁波市鄞州区四明东路606号

传真：/

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-83088073

质疑联系人：范老师

质疑联系方式：0574-83088065

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：李佩玲、李弘凯、刘霞

项目联系方式（询问）：0574-87977488

质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处 联系人：徐老师 联系电话：0574-83088073 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：李佩玲、李弘凯、刘霞 电话：0574-87977488 传真：0574-87355652-818 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标文件“第一部分 采购公告”。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分：详见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 |
| ★6 | 投标报价： 1、本项目最高限价：人民币1499895元整，各项工作内容全费用单价最高限价见招标文件第四部分，任一投标报价（含总价）超过其对应最高限价的，将作无效标处理；（注：其中合同范围开挖修复工程的暂列金按30万元计，按实结算；发生时，需上报采购人，经同意后方可实施） 2、投标人须分别报出各项工作内容全费用单价。各项投标报价应包含为完成相应工作内容单位工作量所需的一切费用（包含但不限于人员费用、设备费用、耗材费用、管理费用、安全文明施工费、废物处置、税金等）。 3、不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（投标文件制作建议不超过 500 页） 说明：“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 10 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）。 |
| 11 | 招标服务费： 1、本项目参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中招标费率规定的服务类标准，按照中标通知书确定的中标总金额计算计取，由中标人支付。 2、中标人应在接到代理机构通知之日起5个工作日之内向采购代理机构支付招标代理服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的资格条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）：不适用。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及要求

第五部分 评标办法及标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件；注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（6）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）分项报价表；（格式见附件）

（4）投标人认为需提交的其他文件资料；

商务技术文件包含但不限于以下文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）

（2）商务技术分自评表（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（格式见附件；若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

（4）服务方案等（根据评分标准要求编制）；

（5）技术条款偏离表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表（格式见附件）；

（7）人员配备的合理性（附拟投入的人员配备情况表，格式见附件）；

（8）类似项目业绩表（格式见附件）；

（9）车辆、设备配置表（格式见附件）；

（10）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料；

（11）投标人认为需提交的其他文件资料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署和份数

15.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

15.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16、投标文件的包装、递交、修改和撤回

16.1未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.2供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章。

16.3供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

18、开标程序：

18.1电子招投标开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 六、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤1人）和评审专家（≥4人）组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

20、澄清问题的形式

20.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

20.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

20.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

（1）商务技术评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

（2）综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐中标候选人1名。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 七、无效投标认定

27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用招标文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）采购文件规定的其他无效情形。

27.4被拒绝的投标文件为无效。

# 八、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金：

31.1签订合同后，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3招标人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 九、履约验收

32、采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

34、本项目为专门面向中小企业/小微企业采购。

35本项目对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

36、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

37、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：本项目是专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。

38、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

39、中小企业/小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

42、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

43、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四部分 采购内容及要求

一、项目背景：

中塘河中河段为市级河道，南起于甬台温高速，北至前塘湖，全长约1.43公里，水域面积4.29万平方米，主要流经东庭社区、东城社区、东湖社区，沿河排水口54个。

中塘河流域的水质状况复杂，其污染源种类繁多，治理难度大。沿河流域遍布的居民小区、商业体及工业区，既是经济发展的动力源泉，也是水质污染的主要来源。部分区域因历史遗留问题或改造不彻底，仍存在污水未经零直排处理直接排放的现象，即便是已完成改造的区域，也可能因运维管理不善而隐藏污染隐患。

针对这一现状，实施源头排查溯源显得尤为重要。拟对该流域进行全面细致的摸底调查，明确各类污染源的具体位置、具体走向及影响范围，同时，借助机器人CCTV等各种管网排查手段，深入管道内部，直观检查管网排放情况，识别潜在污染源。通过综合排查，形成排查结果，绘成中塘河流域溯源图，并对部分问题点位进行非开挖修复或开挖修复和治理。

二、服务清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用单价最高限价（元） | 合价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查、CCTV检测及疏通 | 1.CCTV检测：对中河街道中塘河、前塘河沿线部分管网实施CCTV疏通检测，检测排查内容要求符合行业规范。 2.含淤泥外运及处置。 3.检测及疏通 4.管径≥DN300。 | m | 40705 | 27 | 1099035 |
| 2 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ300(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 1608 | 1608 |
| 3 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ400(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 | 1729 | 8645 |
| 4 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ500(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 | 2699 | 13495 |
| 5 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ600(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 | 2997 | 14985 |
| 6 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ700(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 3625 | 3625 |
| 7 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ800(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 4151 | 4151 |
| 8 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ900(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 5178 | 5178 |
| 9 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1000(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 5477 | 5477 |
| 10 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1200(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 6575 | 6575 |
| 11 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1350(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 7684 | 7684 |
| 12 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1400(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 7913 | 7913 |
| 13 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1500(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 9991 | 9991 |
| 14 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1600(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 | 11533 | 11533 |
| 15 | 暂列金 | 部分开挖修复(非开挖修复无法实施) | 项 | 1 | / | 300000 |
| 总价最高限价 |  |  |  |  |  | 1499895 |

注：（1）上述数量为预估数量，请各投标人按上述数量报价，作为投标的依据，在实际操作中，有可能范围或数量会有所调整，请各投标人理解，风险自负，结算时按调整后的范围和数量，根据中标单价按实结算，同时参照有关规定执行。（2）暂列金为30万元，投标报价时固定不变，不得调整，实际发生时按实结算。

- 三、技术依据

按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

7、《宁波市管线数据标准》；

注：本需求要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，中标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及（若最新版本中存在不同标准时，以较高者为准）。

四、具体服务内容及要求

（一）服务内容

1、资料收集、前期排查：根据招标人提供的排水管网数据对区块内的管网设施，包括雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行复核校对及测量，招标人未提供的数据须由投标人自行补充收集检测。

2、对中塘河流域管网进行补充测绘，整合已有排水管线、分流改造及新测管线数据。

3、排水管道检测等：由投标人先行对区域内的排水设施进行踏勘，厘清与各排水户边界；再对排水管网进行CCTV检测、疏通、清淤；同时巡检各排水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。（注：CCTV设备无法检测的管道，投标人须采用潜望镜进行检测，以保证检测效果，费用不另计）

4、出具检测报告等成果：根据投标人的技术手段检测后，出具检测报告，对存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷等病害情况进行说明。若为缺陷严重的管网，配合设计单位出具设计施工图，提高排水设施的完好率。

5、修复：对存在缺陷的管网、检查井等排水设施进行修复。

6、提供排水设施地理信息：根据招标人要求，将区域内的排水设施准确的地理信息(包括小区或排水户的名称、类别、边界等信息)电子版本提交招标人。

7、排口溯源整治：对周边排河口整治，对污染源进行排查，根据情况进行封堵或者整治。

8、应急疏通：完成辖区内下穿通道及主要道路的应急排水、管道疏通、视情况支援小区应急排涝及完成招标人要求的其他应急任务。

（二）具体服务要求

1、资料收集、前期排查

1.1招标人提供的：(1)已有排水管线图；(2)管道的竣工图或施工图等技术资料；(3)已有管道检测资料；(4)其它相关资料。

1.2根据资料，由投标人进行复核校对及测量；

1.3 招标人未提供的，投标人自行补充收集检测。

2、排水设施(地下管道、检查井等)检测等

2.1排水设施踏勘

(1)查看排水设施周边的地物、地貌、交通和管道分布情况。

(2)开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况。

2.2 管道CCTV检测工作内容：(1)管道各类病害检查、判断；(2)管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；(3)管道淤积、排水不畅等原因的调查；(4)建设工地周边管道管理、监管辅助检查；(5)新建道路、新建地块配套排水管道核查；(6)其它招标人下达的与本项目有关的任务。

2.3管道检测要求

(1)对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员(包括以后新增人员)不与招标人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

(2)本项目检测须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

(3)由于管道老旧程度不同，且现存管道方向、位置等地理信息不确定，因此，可能存在部分管道未被列入清单中的情况，故项目实施过程中，招标人将根据实际情况增减部分排水管道服务量，以避免出现重要管道被遗漏的状况，检测的费用根据中标人的中标综合单价进行核算。

(4)检测过程中，投标人必须对管道管径、埋深、位置、距离(每个马路路口和路口之间为一个测量单位，并在图纸中注明)、检查井情况、暗井定位(定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明)等数据进行准确测量，明确各问题点位并分析原因，提供整治意见，形成电子管网图(CAD)，并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交招标人。

(5)检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业。

(6)疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

(7)若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经招标人确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由中标人负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排(如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排)，污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

(8)及时发现井盖缺失或严重破损，应告知管理部门并及时进行修复或更换。落水井、雨水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

(9)中标人在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

(10)因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的雨水管道、污水管道部分招标人将按未完成检测的雨水管道、污水管道长度X投标单价所得金额的一半进行支付费用。

★(11)投标人应承诺：

①承诺其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012等的相关要求。

②项目实施过程中，如发现检测疏通不合格等问题招标人可要求中标人进行再次爬管作业直至合格为止，费用按一次进行结算。

③项目验收时，如需进行抽样验收的，抽样数量由招标人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由招标人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

3、检测与评估报告等成果

3.1管网检测与评估报告等成果应包含内容：

(1)任务书、技术设计书；

(2)所利用的已有成果资料。

(3)现场工作记录资料，包括：

1)检测单位、监督单位等代表签字的证明资料；

2)排水管道现场踏勘记录、检测现场记录表、检查井检查记录表、雨水口检查记录表、工作地点示意图、现场照片。

(4)检测与评估报告；

(5)影像资料；

(6)出具修复建议图纸(包含修复点位、修复方法的简易图纸)。

注：中标人须提供检测与评估报告等成果(3份纸质稿及1份电子稿)。

3.2管网检测与评估包含的基本内容

检测评估基本的要求：项目名称(或合同号)、检测时间、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件(带)编号、管道用途、预清洗、开始/结束井编号、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

3.3检测成果的交付要求

交付成果所包括的内容要求(如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等)符合相关规范。

4、修复

4.1总体要求

(1)非开挖修复前和非开挖修复完成后，投标人须用CCTV设备进行内窥检测，并形成修前修后视频资料。

(2)项目完成后，中标人须提供《管道修复报告》(3份纸质稿及1份电子稿)及修复前和修复后的视频给招标人。

★(3)投标人应承诺：其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268等的相关要求。

(4)沥青路面、混凝土路面以及绿化(含灌木、苗木、草坪等)，护栏等市政设施以及标志标线等，在管网修复完成后，应及时恢复原貌。

4.2修复要求

(1)当管道内需采取临时排水措施时，应符合下列规定：

1)应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定对原有管道进行封堵；

2)当堵管采用充气管塞时，应随时检查管堵的气压，当管堵气压降低时应及时充气；

3)当管堵上、下游有水压力差时，应对管堵进行支撑；

4)临时排水设施的排水能力应能确保各修复工艺的施工要求。

(2)本项目非开挖修复方式以点状原位局部树脂固化工艺、CIPP紫外光原位固化工艺为主，项目实施期间，可根据实际管道情况进行调整。具体操作规程、验收按照《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014执行。

(3)修复材料质保期：验收通过后一年。

(4)工程竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

1)资料及开工报告；

2)排查资料；

3)修复更新前对原有管道检测记录；

4)施工方案；

5)工程原材料、管材等材料的质量合格证等质量保证资料；

6)修复更新后管道检测记录；

7)项目相关会议纪要等记录；

8)竣工报告。

5、排口溯源整治

对周边排河口整治，根据收集资料信息编制排口排查及初步溯源成果报告，根据报告对污染源进行排查整治或进行封堵。

五、服务标准与配置要求

1、服务标准：

项目实施期间，中标人应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程并服从采购人及所属街道社区的管理规定开展本项目。

★2、人员配置要求：

投标人拟投入项目组成员至少包含如下人员：项目经理1名，项目技术负责人1名，项目专职安全员1名，CCTV检测人员至少2名，有限空间作业人员1名，资料档案员1名（会熟练操作CAD）；其中：

（1）项目经理，要求：具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。（提供人员有效资格证书、有效B证，及投标人为其缴纳的2024年6月、7月、8月社保证明复印件编入投标文件）

（2）项目技术负责人，要求：具有市政工程或给排水工程中级及以上职称证书。（提供人员有效职称证书，及投标人为其缴纳的2024年6月、7月、8月社保证明复印件编入投标文件）

（3）项目专职安全员，要求：具有安全生产考核合格证书（C证）。（提供人员有效C证，及投标人为其缴纳的2024年6月、7月、8月社保证明复印件编入投标文件）

（4）CCTV检测人员，要求：必须持证上岗。

（5）有限空间作业人员，要求：具有有限空间作业证书。

注：允许投标人中标后配备除项目经理、项目技术负责人、专职安全员以外的人员，投标人应在投标文件中承诺中标后15天内完成人员配备，并承诺提交相关证明材料至招标人处备案。如未承诺或未按相关规定办理上述事项，将被取消中标资格。

★3、机械设备配置要求：

（1）投标人必须自有管道冲洗疏通设备、CCTV管道检测设备、安全设施（包括有毒气体检测仪、安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）、各规格的检查井封堵用气囊，至少各1套。

（2）投标人必须为本项目配备疏通车至少1辆。

注：若无自有或租赁设备设施，应在投标文件中承诺中标后15天内完成配备，并承诺提交相关购买发票或租赁合同，至招标人处备案。如未承诺或未按相关规定办理上述事项，将被取消中标资格。

★4、安全作业

（1）做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

（2）确需下井作业的，应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》等相关进行审批及作业，并制定安全应急预案。

（3）中标人必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，若中标人原因导致发生安全生产责任事故，由中标人承担一切责任及损失，若采购人代为承担的，则有权向中标人追偿。

（4）作业过程中做好安全围护，有醒目的提醒、警示标识，专人值守，离场时必须恢复井盖，严控第三者责任风险。若因中标人原因导致第三者责任事故的，由中标人承担一切责任及损失。

六、其他要求

★1、中标人必须为全体项目组成员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。在作业过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

2、合同履行期间中标人不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报采购人，且更换的项目经理仍需满足本招标文件要求，经采购人确认同意后方可执行。

3、中标人须制定完整、可行、详细的实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

4、具体合同履行要求及涉及合同无法正常履行的责任和处罚方式等一切与合同履行相关的约定以采购人与中标人签订的合同为准。

七、商务条款

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限 | 服务期限为2个月（自合同签订之日起计） |
| 2 | 项目实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★结算及费用支付 | 1、结算 （1）本项目结算方式为固定全费用单价结算，合同履行期间设施量如有变动，以中标人的各全费用单价和各方签字确认的数量，按实结算。 （2）合同履行期间，可能存在未列入本项目的排水设施需由中标人进行服务的，招标人有权进行多方比价的方式，并由审计单位确认费用，中标人无条件服务，并完成该服务工作。 2、费用支付 （1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额40%的预付款； （2）全部工作完工并经采购人确认后支付至合同总金额的80%； （3）全部工作经验收通过且完成结算工作后支付至结算价的100%。 注：项目中可能涉及的开挖修复费用经签证并审核后结合中标下浮率按实结算。计价依据：(1)定额套用2018 版浙江省计价依据及省市现行有关计价规定，若合同期间颁发新定额或政策法规，则自新定额或政策法规实行当月起按新颁发的计价规范计取。税金税率按一般计税方法税率并根据浙建建发【2019]92号调整，若合同期间有新税金规定按新的执行。(2)材料价格按以下排序计入:①材料价格参照《宁波市建设工程造价信息》(宁波市区价)施工当月的信息价或施工工期内信息价的平均价计取；②《宁波市建设工程造价信息》(正刊)中未列材料参照《浙江省造价信息》施工当月的材料价格；③无信息价材料以采购人确认的材料价格为准；④其它有关规定。(3)人工费均按《宁波市建设工程造价信息》施工当月的信息价或施工工期内信息价的平均价计取。(4)无定额组价的项目单价由招标人和中标人共同协商确定，且在计量单明确。 （签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人的付款方式可不适用上述规定，以届时采购人与中标人有效签订的合同为准） |
| 4 | 履约保证金 | 本项无需缴纳履约保证金。 |
| 5 | 非开挖修复及开挖修复工程质保期 | 1年（自验收合格之日起计）。 |
| 6 | 质量标准 | 服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；满足采购需求的规定。 |
| 7 | 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 8 | 合同签订 | （1）签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 （2）合同形式：固定单价，总价可调；按实际工作量结合中标单价进行结算。中标单价在合同实施期间不因数量的变化或因劳务、材料机械等成本的价格变动而做任何调整（除合同规定的条款外），凡影响投标报价的所有相关费用均应列入本次报价中。中标后，中标人不得以任何借口提出额外补偿的要求。 |
| 9 | 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，中标人承担全部责任。 |
| 10 | 转包与分包 | 不允许。 |

第五部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委商务技术分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本项目是专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的投标人不再享受价格扣除优惠。

## ●评分标准

评分标准

| 项目 | 评分内容和标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 88 分 | 1、需求响应（6分） | 供应商根据“第四部分 采购内容及要求 三~七”的要求进行逐条响应，标注“★”的条款每负偏离或未响应一项条款作无效投标处理；未标注“★”的条款每负偏离或未响应一项条款扣0.5分，扣至零分的将对其作无效投标处理。 | 6分 |
|  | 2、项目理解及分析情况（5分） | 根据供应商对本招标项目背景、项目目标、项目工作内容的理解情况及管网现状分析进行评审。 总体情况理解准确、充分，管网现状分析准确、全面的得5分；总体情况理解分析略有欠缺、管网现状分析较为准确、全面的得3分；总体情况理解片面、管网现状分析存在一定偏差的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |
|  | 3、项目实施方案（24分） | （1）供应商根据项目管网检测疏通要求，编制相应的实施方案（包含但不限于针对本项目的现状摸底排查、管道检测、交通组织管理、管道疏通清淤、下井作业），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得7分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 7分 |
|  |  | （2）供应商根据项目CCTV检测要求，编制相应的实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得7分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 7分 |
|  |  | （3）供应商根据本项目非开挖修复要求，编制非开挖修复实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得5分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得3分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |
|  |  | （4）供应商根据本项目排口溯源整治要求，编制详细的进度安排及实施方案，根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得5分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得3分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |
|  | 4、项目重点难点分析及应对措施（10分） | （1）供应商针对本项目特性，结合对文件要求的理解基础上对项目的重点难点进行分析，评委根据供应商的分析内容的完整性、合理性、针对性进行评审。 分析阐述说明具体详细、合理、针对性强的得5分；分析阐述说明较为详细、较为合理、具有一定针对性的得3分；分析阐述说明内容简单、缺乏合理性和针对性的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | - 供应商在针对本项目实施的重点难点分析基础上提出应对措施，评委根据供应商的措施的合理性、可行性、科学性进行评审。 应对措施合理有效、科学性强的得5分；应对措施基本合理的、具有一定针对性的得3分；应对措施简单、缺乏合理性、科学性的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  | 5、项目质量控制（15分） | （1）供应商提供针对项目现场实施的相关管理制度（如人员管理、检测质量管理、操作流程等）的完整性、科学性进行综合评审。 相关管理制度完整详细、科学合理的得5分；相关管理制度完整详细程度一般、科学合理性一般的得3分；相关管理制度不够完整、科学合理性不足的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | （2）供应商针对拟派人员做好培训工作，根据供应商针对本项目提供的人员培训实施方案（包含但不限于培训内容、培训专业等）的合理性、完整性、可行性进行评审：培训内容完善、培训计划周全、安排合理的得5分；培训内容较完善、培训计划笼统的得3分；培训内容及计划考虑不够充分的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | （3）针对项目提出的成果文件要求，供应商提供成果编制及成果质量保证方案（包含但不限于成果编制适用的规范、标准，成果编制人员安排、成果提交时效性保证措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得5分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得3分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |
|  | 6、安全管理措施（5分） | 根据投标人对项目实施过程中安全监管措施、人员安全防范措施的可靠性、合理性进行评议：方案内容完整合理、措施多样有效的得5分；方案内容较为完整合理、措施可行较为有效的得3分；方案内容存在缺失、措施有效性不足的得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 7、突发事件处理机制与措施（5分） | 供应商对本项目实施过程中可能发生的突发事件及处理突发事件措施进行详细阐述，评委根据项目实际以及供应商所提供文件说明的完整性及可行性进行评审。 内容完整、处置机制措施合理有效的得5分；内容较为完整、处置机制措施较为合理有效的得3分；内容完整性不足、处置机制措施不够合理的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  | 8、专业设备配置情况（5分） | 根据供应商针对本项目拟投入的设备情况（如设备多样性、先进性、适用性、专业性）进行评审。 设备配置齐全、功能先进，与项目实际需要相匹配的得5分；设备配置较为齐全合理、功能较为先进，与能适用项目实际需要的得3分；设备配置不够合理、功能落后，不能很好适用项目实际需要的得1分；未提供相关内容本项不得分。 （提供设备清单及相关证明材料编入投标文件） | 5分 |
|  | 9、人员配备情况（4分） | 针对投标人提供的拟投入本项目的团队其他人员（除项目经理、技术负责人外）情况，如配备CCTV检测员、有限空间操作人员等，根据提供人员数量、专业素质、技术能力、相关经验进行评审。 人员配备合理、技术能力强、经验丰富的得4分；人员配备较为合理、技术能力较强、经验较为丰富的得3分；人员配备不够合理、技术能力一般、经验一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 4分 |
|  | 10、管理体系（3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（提供有效证书复印件编入投标文件） | 3分 |
|  | 11、服务能力（5分） | 根据各供应商服务能力（如管网检测疏通方面的技术规范的熟悉程度、服务响应的及时性、便利性等）进行评审。 管网检测疏通方面的技术规范熟悉、服务响应能力强的得5分；管网检测疏通方面的技术规范熟悉程度一般、服务响应能力较强的得3分；管网检测疏通方面的技术规范不够熟悉、服务响应能力一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 （提供相关证明材料编入投标文件） | 5分 |
|  | 12、类似项目业绩（1分） | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承接过类似项目的，每提供一个得0.5分，最高1分。（合同复印件编入投标文件） | 1分 |
| 价格分12分 | 参与评审的价格=投标评审价； 投标评审价=投标报价-暂列金。（投标评审价投标人无需计算，评标时由评委根据投标报价计算，并根据计算得出的投标评审价进行价格评审） 评标基准价=满足招标文件要求的参与评审价格最低价 投标报价等于评标基准价得满分12分，其他投标报价得分计算如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×12%×100 计算结果四舍五入保留小数点后两位。 |  | 12分 |

第六部分  拟签订的合同文本

（本合同仅供参考，最终合同以采购人与中标人签订的合同为准）

采购编号：ZGZB2024-355

项目名称：中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）

甲方：宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）公开招标结果，确定                   为本项目的中标单位，现根据《中华人民共和国民法典》相关规定和采购文件、乙方投标文件承诺内容，在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

一、服务内容及服务期限：

（一）服务内容

1、资料收集、前期排查：根据甲方提供的排水管网数据对区块内的管网设施，包括雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行复核校对及测量，甲方未提供的数据须由乙方自行补充收集检测。

2、对中塘河流域管网进行补充测绘，整合已有排水管线、分流改造及新测管线数据。

3、排水管道检测等：由乙方先行对区域内的排水设施进行踏勘，厘清与各排水户边界；再对排水管网进行CCTV检测、疏通、清淤；同时巡检各排水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。（注：CCTV设备无法检测的管道，乙方须采用潜望镜进行检测，以保证检测效果，费用不另计）

4、出具检测报告等成果：根据乙方的技术手段检测后，出具检测报告，对存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷等病害情况进行说明。若为缺陷严重的管网，配合设计单位出具设计施工图，提高排水设施的完好率。

5、修复：对存在缺陷的管网、检查井等排水设施进行修复。

6、提供排水设施地理信息：根据甲方要求，将区域内的排水设施准确的地理信息(包括小区或排水户的名称、类别、边界等信息)电子版本提交甲方。

7、排口溯源整治：对周边排河口整治，对污染源进行排查，根据情况进行封堵或者整治。

8、应急疏通：完成辖区内下穿通道及主要道路的应急排水、管道疏通、视情况支援小区应急排涝及完成招标人要求的其他应急任务。

具体内容详见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

（二）服务期限：服务期限为2个月（自合同签订之日起计）

二、合同金额及履约保证金

2.1合同总金额（暂定）：人民币        （¥    ）。各项工作全费用单价见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查、CCTV检测及疏通 | 1.CCTV检测:对中河街道中塘河、前塘河沿线部分管网实施CCTV疏通检测，检测排查内容要求符合行业规范。 2.含淤泥外运及处置。 3.检测及疏通 4.管径≥DN300。 | m | 40705 |  |  |
| 2 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ300(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 3 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ400(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 |  |  |
| 4 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ500(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 |  |  |
| 5 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ600(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 |  |  |
| 6 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ700(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 7 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ800(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 8 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ900(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 9 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1000(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 10 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1200(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 11 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1350(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 12 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1400(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 13 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1500(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 14 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1600(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 15 | 暂列金 | 部分开挖修复(非开挖修复无法实施) | 项 | 1 | / | 300000 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：非开挖修复及开挖修复工程质保期：1年（自验收合格之日起计）。

2.2履约保证金金额（人民币）：本项目无需缴纳履约保证金。

三、转包或分包

3.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

3.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

3.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，且乙方须一次性向甲方支付违约金【50000】元。

四、结算及费用支付

1、结算

(1)本项目结算方式为固定全费用单价结算，合同履行期间设施量如有变动，以乙方的各全费用单价和各方签字确认的数量，按实结算。

(2)合同履行期间，可能存在未列入本项目的排水设施需由乙方进行服务的，甲方有权进行多方比价的方式，并由审计单位确认费用，乙方无条件服务，并完成该服务工作。

2、费用支付

（1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额40%的预付款；

（2）全部工作完工并经甲方确认后支付至合同总金额的80%；

（3）全部工作经验收通过且完成结算工作后支付至结算价的100%。

注：项目中可能涉及的开挖修复费用经签证并审核后结合中标下浮率按实结算。中标下浮率=1-（中标总金额-暂列金）/（总价最高限价-暂列金），计价依据：

(1)定额套用2018 版浙江省计价依据及省市现行有关计价规定，若合同期间颁发新定额或政策法规，则自新定额或政策法规实行当月起按新颁发的计价规范计取。税金税率按一般计税方法税率并根据浙建建发【2019]92号调整，若合同期间有新税金规定按新的执行。

(2)材料价格按以下排序计入：①材料价格参照《宁波市建设工程造价信息》(宁波市区价)施工当月的信息价或施工工期内信息价的平均价计取；②《宁波市建设工程造价信息》(正刊)中未列材料参照《浙江省造价信息》施工当月的材料价格；③无信息价材料以采购人确认的材料价格为准；④其它有关规定。

(3)人工费均按《宁波市建设工程造价信息》施工当月的信息价或施工工期内信息价的平均价计取。

(4)无定额组价的项目单价由招标人和中标人共同协商确定，且在计量单明确。

（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人的付款方式可不适用上述规定，以届时采购人与中标人有效签订的合同为准）

五、税

5.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、违约责任

6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，单方面书面通知乙方解除本合同，合同自乙方收到甲方书面通知之日起解除；

6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以单方面书面通知违约方解除本合同；

6.4 在合同履行期间，若发现乙方存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重甲方有权给予扣款且单方解除合同，给甲方造成额外损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、甲方为维护其权益而产生的律师费、诉讼费等全部费用。

6.5 乙方拒不执行甲方的养护任务要求，甲方有权单方解除合同，给甲方造成额外损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、甲方为维护其权益而产生的律师费、诉讼费等全部费用。

6.6 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、甲方为维护其权益而产生的律师费、诉讼费等全部费用，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

七、不可抗力事件处理

7.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

7.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

7.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

九、有效送达地址

本合同约定的送达地址为双方可以有效送达的地址，未经书面通知变更，一方通过邮寄、快递形式向该送达地址进行送达后，邮件以任何理由被退回的，自邮件被退回之日起视为送达。甲乙双方送达地址如下：

甲方：【】

乙方：【】

十、合同生效及其它

10.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

10.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经鄞州区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

10.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

10.4 本合同一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

或委托代理人：                                          或委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

帐    号：                                              帐    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

附件1

工程建设项目廉政合同

工程项目名：

工程项目地址：

甲方（甲方）：宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处

乙方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

第一条 甲乙双方的权利义务

(一) 严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

(二) 严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。

(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶、子女安排工作。

(四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参加与甲方项目工程施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

1、 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品、回扣、好处费及感谢费。

2、 不准以任何理由向甲方及其工作人员报销应当由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

3、 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员配偶、子女安排工作。

4、 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品

第四条 违约责任

1、 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的 1-3 倍从廉政担保中扣取违约金，违约金数额不超过廉政担保的总额。

3、 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的 3-5 倍从廉政担保中扣取违约金，违约金数额不超过廉政担保的总额。

4、 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可以根据检察机关关于行贿罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门和市公共资源交管办备案。

第五条 本合同与工程合同同步签订，与工程合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

甲方：  (公章)                       乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附件2

工程安全施工协议

甲方（全称）：宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处（甲方）

乙方（全称）：                              （乙方）

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，违约方应承担由此造成的全部法律及赔偿责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：  (公章)                       乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

第七部分   格式与表格

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2、封面格式：（可选用）

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起     天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：           传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：招标服务费支付承诺书

招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 其中：暂列金（元） | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治） |  | 300000 |  |  |
| 投标申明 |  |  |  |  |  |

备注：（1）本项目暂列金为人民币300000元（含税），投标人报价时不得变动，否则作无效标认定。

（2）投标评审价=投标报价-暂列金。（投标评审价投标人无需计算，评标时由评委根据投标报价计算，并根据计算得出的投标评审价进行价格评审）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式三 分项报价表

# 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查、CCTV检测及疏通 | 1.CCTV检测:对中河街道中塘河、前塘河沿线部分管网实施CCTV疏通检测，检测排查内容要求符合行业规范。 2.含淤泥外运及处置。 3.检测及疏通 4.管径≥DN300。 | m | 40705 |  |  |
| 2 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ300(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 3 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ400(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 |  |  |
| 4 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ500(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 |  |  |
| 5 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ600(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 5 |  |  |
| 6 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ700(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 7 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ800(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 8 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ900(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 9 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1000(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 10 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1200(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 11 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1350(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 12 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1400(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 13 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1500(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 14 | 非开挖修复 | 拉入法CIPP紫外光固化Φ1600(不含封堵、清疏管道、抽水等费用) | m | 1 |  |  |
| 15 | 暂列金 | 部分开挖修复(非开挖修复无法实施) | 项 | 1 | / | 300000 |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格格式如不够或列明项需增加的可由投标人自行调整增加；

2、投标总价（元）应与开标一览表的投标报价（元）一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式四 资格条件审查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目是专门面向中小企业/小微企业采购。（须提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利单位声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

## 格式五  关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

## 格式六 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | 1、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外） | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件格式规范、提供资料齐全且不存在虚假内容； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |
| 符合性审查 （报价文件） | 10、提交投标函且投标函内容符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 11、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）； | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 14、投标报价不具有选择性的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 15、不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 16、不存在采购文件规定的其他无效情形 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式七  技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》中的技术要求 | 《投标文件》技术条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求： |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》技术条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。其中★条款不得为“负偏离”，否则无效标处理。

2、如投标人完全响应招标文件的所有技术（服务）条款，则在“《投标文件》技术条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件技术（服务）条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有技术（服务）条款。

4、投标人技术规格响应若优于招标文件需求，合同签订及履约执行过程将按投标人技术（服务）条款响应为准。

5、如招标文件“第四部分 采购内容及要求”中要求提供检测报告、证书等证明材料，须在投标文件中另附。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式八  商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限： |  |  |
| 2 | 项目实施地点： |  |  |
| 3 | ★结算及费用支付： |  |  |
| 4 | 履约保证金： |  |  |
| 5 | 质量标准： |  |  |
| 6 | 验收： |  |  |
| 7 | 合同签订 |  |  |
| 8 | 合同终止 |  |  |
| 9 | 转包与分包 |  |  |
| 10 | 投标有效期： |  |  |
| 11 | 招标文件“第六部分拟签订的合同文本”所有条款要求 |  |  |
|  | ….. |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》商务条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、如投标人完全响应招标文件的所有商务条款，则在“《投标文件》商务条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件商务条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有商务条款。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式九 拟投入的人员配备情况表

# 拟投入的人员配备情况表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 人员分工 | 承担过的类似项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：表格自行编辑，后附资料根据评分标准及采购文件要求提供。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附合同复印件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十一  车辆、设备配置表

# 车辆、设备配置表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 机械、车辆、设备名称 | 数量 | 是否为新能源 | 是否为新型作业设备 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

注：表格自行编辑，后附资料根据评分标准及采购文件要求提供。

## 格式十二 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名（印刷体）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十三 中小企业声明函（必须提供）

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处的中河街道河道水质提升项目（中塘河污染源调查及整治）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 中河街道河道水质提升服务（中塘河污染源调查及整治），属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：

1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

## 格式十四 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利单位声明函》，方可享受政策优惠）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 附件 商务技术分自评表

商务技术分自评表

| 项目 | 评分内容和标准 |  | 分值 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 88 分 | 1、需求响应（6分） | 供应商根据“第四部分 采购内容及要求 三~七”的要求进行逐条响应，标注“★”的条款每负偏离或未响应一项条款作无效投标处理；未标注“★”的条款每负偏离或未响应一项条款扣0.5分，扣至零分的将对其作无效投标处理。 | 6分 |  |  |
| zipi | 2、项目理解及分析情况（5分） | 根据供应商对本招标项目背景、项目目标、项目工作内容的理解情况及管网现状分析进行评审。 总体情况理解准确、充分，管网现状分析准确、全面的得5分；总体情况理解分析略有欠缺、管网现状分析较为准确、全面的得3分；总体情况理解片面、管网现状分析存在一定偏差的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 3、项目实施方案（24分） | （1）供应商根据项目管网检测疏通要求，编制相应的实施方案（包含但不限于针对本项目的现状摸底排查、管道检测、交通组织管理、管道疏通清淤、下井作业），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得7分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 7分 |  |  |
|  |  | （2）供应商根据项目CCTV检测要求，编制相应的实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得7分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 7分 |  |  |
|  |  | （3）供应商根据本项目非开挖修复要求，编制非开挖修复实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得5分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得3分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | （4）供应商根据本项目排口溯源整治要求，编制详细的进度安排及实施方案，根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得5分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得3分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 4、项目重点难点分析及应对措施（10分） | （1）供应商针对本项目特性，结合对文件要求的理解基础上对项目的重点难点进行分析，评委根据供应商的分析内容的完整性、合理性、针对性进行评审。 分析阐述说明具体详细、合理、针对性强的得5分；分析阐述说明较为详细、较为合理、具有一定针对性的得3分；分析阐述说明内容简单、缺乏合理性和针对性的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | - 供应商在针对本项目实施的重点难点分析基础上提出应对措施，评委根据供应商的措施的合理性、可行性、科学性进行评审。 应对措施合理有效、科学性强的得5分；应对措施基本合理的、具有一定针对性的得3分；应对措施简单、缺乏合理性、科学性的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 5、项目质量控制（15分） | （1）供应商提供针对项目现场实施的相关管理制度（如人员管理、检测质量管理、操作流程等）的完整性、科学性进行综合评审。 相关管理制度完整详细、科学合理的得5分；相关管理制度完整详细程度一般、科学合理性一般的得3分；相关管理制度不够完整、科学合理性不足的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | （2）供应商针对拟派人员做好培训工作，根据供应商针对本项目提供的人员培训实施方案（包含但不限于培训内容、培训专业等）的合理性、完整性、可行性进行评审：培训内容完善、培训计划周全、安排合理的得5分；培训内容较完善、培训计划笼统的得3分；培训内容及计划考虑不够充分的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | （3）针对项目提出的成果文件要求，供应商提供成果编制及成果质量保证方案（包含但不限于成果编制适用的规范、标准，成果编制人员安排、成果提交时效性保证措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得5分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得3分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 6、安全管理措施（5分） | 根据投标人对项目实施过程中安全监管措施、人员安全防范措施的可靠性、合理性进行评议：方案内容完整合理、措施多样有效的得5分；方案内容较为完整合理、措施可行较为有效的得3分；方案内容存在缺失、措施有效性不足的得1分，未提供不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 7、突发事件处理机制与措施（5分） | 供应商对本项目实施过程中可能发生的突发事件及处理突发事件措施进行详细阐述，评委根据项目实际以及供应商所提供文件说明的完整性及可行性进行评审。 内容完整、处置机制措施合理有效的得5分；内容较为完整、处置机制措施较为合理有效的得3分；内容完整性不足、处置机制措施不够合理的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 8、专业设备配置情况（5分） | 根据供应商针对本项目拟投入的设备情况（如设备多样性、先进性、适用性、专业性）进行评审。 设备配置齐全、功能先进，与项目实际需要相匹配的得5分；设备配置较为齐全合理、功能较为先进，与能适用项目实际需要的得3分；设备配置不够合理、功能落后，不能很好适用项目实际需要的得1分；未提供相关内容本项不得分。 （提供设备清单及相关证明材料编入投标文件） | 5分 |  |  |
|  | 9、人员配备情况（4分） | 针对投标人提供的拟投入本项目的团队其他人员（除项目经理、技术负责人外）情况，如配备CCTV检测员、有限空间操作人员等，根据提供人员数量、专业素质、技术能力、相关经验进行评审。 人员配备合理、技术能力强、经验丰富的得4分；人员配备较为合理、技术能力较强、经验较为丰富的得3分；人员配备不够合理、技术能力一般、经验一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 4分 |  |  |
|  | 10、管理体系（3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（提供有效证书复印件编入投标文件） | 3分 |  |  |
|  | 11、服务能力（5分） | 根据各供应商服务能力（如管网检测疏通方面的技术规范的熟悉程度、服务响应的及时性、便利性等）进行评审。 管网检测疏通方面的技术规范熟悉、服务响应能力强的得5分；管网检测疏通方面的技术规范熟悉程度一般、服务响应能力较强的得3分；管网检测疏通方面的技术规范不够熟悉、服务响应能力一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 （提供相关证明材料编入投标文件） | 5分 |  |  |
|  | 12、类似项目业绩（1分） | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承接过类似项目的，每提供一个得0.5分，最高1分。（合同复印件编入投标文件） | 1分 |  |  |

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |