鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护项目（原标项二重招）

公开招标文件

项目编号：ZGZB2024-397-1

项目名称：鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护项目（原标项二重招）

采 购 人：宁波市鄞州区排水管理中心

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

日    期：二〇二五年一月

- 目 录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标资料表	7

第三部分  投标人须知	8

第四部分  采购内容及要求	19

第五部分  评标办法及标准	32

第六部分  拟签订的合同文本	36

第七部分  格式与表格	41

第一部分 采购公告

项目概况

鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护项目（原标项二重招）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2025年02月08日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB2024-397-1

项目名称：鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护项目（原标项二重招）

预算金额（元）：720000

最高限价（元）：720000

采购需求：

标项名称：鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护服务（环城南路以北）

数量:1

预算金额（元）:720000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州中心城区范围内环城南路以北区域，共涉及约250座（实际设施方量约631.02立方米）隔油池的养护工作。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：本项目设单价控制价，隔油池养护清理服务单价最高限价为1100元/立方米·年。

合同履约期限：总期限三年，合同一年一签；第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段由采购人根据中标人在上一阶段的合同履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年01月17日至2025年01月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月08日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（http://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年02月08日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云（http://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市鄞州区排水管理中心

地址：宁波市鄞州区惠风西路55号

传真：/

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0574-87419956

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-89582343

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：陈傲坤、刘霞

项目联系方式（询问）：0574-87977488

质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市鄞州区排水管理中心 联系人：叶老师 联系电话：0574-87419956 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：陈傲坤、刘霞 电话：0574-87977488 传真：0574-87355652-818 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分：详见招标文件第四部分 采购内容及要求 |
| ★6 | 投标报价： 1、最高限价：720000元（隔油池养护清理服务单价最高限价为1100元/立方米·年）；任一报价超过对应最高限价的，做无效标处理。 2、报价中须包含为完成项目采购需求所包含的全部内容，达到合同目的的一切费用，包含但不限于人员经费、车辆使用费、污物运输和处置费、材料费等直接费用，以及管理费、企业合理利润、税金等间接费用，即完成本项目服务的全部费用。 3、不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： “电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 10 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）。 |
| 11 | 招标服务费： 1、本项目招标代理服务费用按照中标通知书确定的中标金额，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)、发改价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》中招标费率规定的服务类标准计取，向中标人收取中标服务费。 2、中标人应在接到代理机构通知之日起5个工作日之内向采购代理机构支付招标服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的资格条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）：不适用。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及要求

第五部分 评标办法及标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）分项报价表；（格式见附件）

（4）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件；注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（6）投标人认为需提交的其他文件资料；

商务技术文件包含但不限于以下文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）

（2）商务技术分自评表（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书（格式见附件；若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

（4）针对招标文件第四部分拟定的实施方案等；

（5）针对评分标准要求提交的相关文件资料等；

（6）供应商基本情况表（格式见附件）；

（7）本项目负责人简历表（格式见附件）；

（8）类似项目业绩表（格式见附件）；

（9）技术条款偏离表（格式见附件）；

（10）商务条款偏离表（格式见附件）；

（11）其他投标人认为需要提交的其他文件资料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署和份数

15.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

15.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16、投标文件的包装、递交、修改和撤回

16.1未按规定标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投的风险由供应商承担。

16.2供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章。

16.3供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

18、开标程序：

18.1电子招投标开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 六、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤1人）和评审专家（≥4人）组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

20、澄清问题的形式

20.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

20.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

20.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

（1）商务技术评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

（2）综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人1名。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 七、无效投标认定

27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用招标文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）采购文件规定的其他无效情形。

27.4被拒绝的投标文件为无效。

# 八、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的15日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金：

31.1签订合同后，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3招标人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 九、履约验收

32、采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

34、本项目 非 专门面向中小企业/小微企业采购。

35本项目对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。

注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

36、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

37、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

39、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

40、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

41、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

42、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

43、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

44、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四部分 采购内容及要求

一、项目概况

本项目服务范围为鄞州中心城区范围内餐饮企业的333座隔油池（暂估数，下同），共分为两个标项，本次采购的为原标项二，即环城南路以北，共涉及隔油池约250座（实际设施方量约631.02立方米），具体见表2。

二、养护要求

（一）养护标准：

1、隔油池清理养护每月不低于1次（隔油池油渣产生量较大时每月清理不少于两次），即一年清理养护不低于12次；

2、需对隔油池至市政预留井的连接管进行疏通，并保证连接管不出现堵塞现象；

3、隔油池设施巡查作业，建立定期巡查制度，检查隔油池周边的管网，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周。

4、服务期内，隔油池不得出现冒溢情况。

★（二）具体养护要求：

1、基础资料要求：

（1）制定相关的年度养护计划和月度养护计划。

（2）建立清疏记录、养护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

（3）按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的隔油池设施量，并做到记录完整、准确。

2、日常养护要求：

（1）隔油池设施巡查：要求建立定期巡查制度，隔油池周边的管网，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周，巡查记录真实、齐全，发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。

（2）隔油池设施安放及完好情况：及时发现隔油池设施缺失或严重破损，应及时告知管理部门。

（3）隔油池内部清疏：隔油池内部清疏，确保隔油池周边雨污水管道内无油污浮渣。

（4）隔油池设施正常运转：确保隔油池设施正常运转，定期对出水水样进行水质检测，确保隔油池出水达标排放。

（5）文明作业：清疏后保持隔油池周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物由中标人进行无害处置，处置费用包含在投标报价中，不另计。

（6）安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作。

（7）建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

3、其他要求

★（1）汛期及台风期间中标人必须配合做好防台抗汛工作。

（2）及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

（3）每月向采购人上报隔油池养护类信息三篇，月度总结一篇。

★（三）经营场地要求：

供应商须在投标文件中承诺：在合同签订之前，中标人必须在新鄞州城区至少有100m2的办公及仓库场地；中标人收到中标通知书后15日内，需向采购人提供房产证复印件或租赁协议（租赁协议在第一阶段养护合同期内须有效，如租赁需要住建部门备案证明）复印件加盖供应商公章，否则取消中标资格，采购人重新招标。

（四）服务响应要求：

需在接到采购人服务需求通知后半小时内响应，并按采购人要求在规定时间内保质保量完成相关服务内容。

（五）人员及设备配置要求

★1、人员配置及要求：

项目经理1名，专职安全员1人（需具有有效的安全生产考核合格证书或安全生产知识培训合格证书），动态巡查人员1人，内勤及智慧城管平台案件处理人员1名。日常养护人员根据设施量和作业效率予以配置，确保养护清理作业能够按照作业要求保质保量完成。

（1）项目经理一经确定，不得随意更换，如确实需要更换的，需书面提出并经采购人同意，未经采购人同意擅自更换的，应承担相应的违约金，违约金标准为2万元/人•次。更换项目经理时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

（2）要对工作人员实行统一培训工作，持证上岗，明确岗位职责、要求，并按相应的技术要求达到熟练操作。工作人员由中标方统一招聘并签订劳动合同，确立劳动关系。全职为本项目服务。

（3）工作人员热爱城市管理工作，遵纪守法、品行端正、机制文明，身体健康。

- ★注：中标人必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。注：供应商须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖供应商公章。

2、车辆配置及要求：

根据隔油池养护清理和日常巡查的实际需求，需至少配置作业车辆（吸污车）1辆，负责清理污物的运输，日常巡查车辆由投标人根据项目需求自行配置，车辆年度运行费用在测算过程中将予以充分考虑。

三、其他要求

1、服务组织实施方案：中标人须制定完整、可行、详细的养护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

2、安全文明施工（养护）要求：供应商必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，供应商未按照采购人要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。在养护过程中，如发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

3、具体合同履行要求及涉及合同无法正常履行的责任和处罚方式等一切与合同履行相关的约定以采购人与中标人签订的养护合同为准。

4、合同执行过程中，供应商如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同，由此引起的所有损失由供应商承担。

四、费用构成

1、隔油池养护服务费用，主要包括人员经费、车辆使用费、污物运输和处置费、材料费等直接费用，以及管理费、企业合理利润、税金等间接费用。

2、隔油池养护清理服务单价最高限价为：1100元/立方米·年。

3、供应商若中标，则隔油池养护清理服务费用根据实际的设施数量按移交情况和采购人需要安排，以采购人移交签证单为准，签证单数据每季度核查确定。

（1）合同期第一年第一季度的月服务费用（以下简称“基准费用”）计算过程具体如下：隔油池体积不足1立方米的，按1立方米计算，即：月服务费用=隔油池数量×（中标单价）元/立方米·年÷12；隔油池体积超过1立方米的，按实际体积计算，即：月服务费用=隔油池数量×隔油池体积×（中标单价）元/立方米·年÷12。综合以上，月服务费用=隔油池数量×Max(隔油池体积，1）×（中标单价）元/立方米·年÷12。

（2）合同期其余季度的月服务费用确定方式如下：月服务费用计算过程同基准费用计算过程，当该季度的月服务费用与基准费用相比，变化幅度在±5%范围内的，则按基准费用结算；变化幅度超过+5%时，则费用公式=该季度的月服务费用-基准费用×5%，变化幅度超过-5%时，则费用公式=该季度的月服务费用+基准费用×5%。

五、经费核拨方式

（一）考核和养护经费的核拨

服务期间的养护经费按月进行核拨。由采购人组成的考评组每月对养护单位进行考核，按考评结果核拔养护费用。具体方法为：

由采购人于次月根据上月考核情况拨付给中标人的为当月应付金额；每月支付至当月应付金额的80%，余20%至年底一次性结算。如果在实施过程中，中标人要求单方面中止合同或因中标人累计两个月考核不合格被采购人解除合同的，则采购人有权扣除该20%部分。当月应付金额按如下方法计算：

- 每月安排一次考评，考评标准以签订合同时的《鄞州中心城区餐饮池年度养护项目考核标准及实施细则》（见附件1）为准，根据考评结果按月进行核拨。考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在95分（含）以上的为优秀，应付金额为全额月养护经费；

（2）综合考核分在85（含）~95分的为良好，应付金额为以95分为基准每扣1分扣除月养护经费的3%；

（3）综合考核分在75（含）~85分的为一般，应付金额为全额月养护经费的60%；

（4）综合考核分在65（含）~75分的为较差，应付金额为全额月养护经费的45%；

（5）综合考核分在65分以下的为差，核拨全额月养护经费的30%，如累计两个月考评为差，采购人有权单方解除合同；

（6）采购人要求中标人法定代表人参加的会议，法定代表人未到场的，一次扣1万元。

2、合同履行期间，中标人承诺的投标报价（单价）不因市场因素和政策因素的变动而调整。增减的隔油池养护费用按照投标时中标人所报单价结合结算原则予以相应增减。

3、合同履行期间，养护人员发现隔油池设施缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报采购人并保证在隔油池设施维修完毕前做好围护工作。因围护不当或养护时未及时发现隔油池设施缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由中标人负责赔偿。

六、商务条款

| 序号 | 商务要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 服务期限：总期限三年，合同一年一签；第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段由采购人根据中标人在上一阶段的合同履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |  |
| 2 | 实施地点：采购人指定地点 |  |
| 3 | 履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金 |  |
| ★4 | 付款条件及方式：养护经费按月进行核拨，由采购人于次月根据上月考核情况拨付给中标人的为当月应付金额；每月支付至当月应付金额的80%，余20%至年底一次性结算。如果在实施过程中，中标人要求单方面中止合同或因中标人累计两个月考核不合格被采购人解除合同的，则采购人有权扣除该20%部分。 |  |
| ★5 | 投标文件有效期：90日历天，自投标文件递交截止之日起计算。 |  |
| ★6 | 中标通知书发出之日起15日内签订合同，具体签约时间以采购人书面通知为准。 |  |

附表2：（环城南路以北）隔油池设施量情况

| 序号 | 街道 | 店铺名称 | 地址 | 数量 | 实际设施方量（立方） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百丈 | 喜酒 | 彩虹南路94号 | 1 | 0.1 |
| 2 | 百丈 | 奉化阿国生煎 | 彩虹南路96号 | 1 | 1.26 |
| 3 | 百丈 | 蟹满香彩虹店 | 彩虹南路100号 | 1 | 1.26 |
| 4 | 百丈 | 衢州江郎山农家菜 | 彩虹南路102号 | 1 | 0.4 |
| 5 | 百丈 | 酒凑 | 彩虹南路110号 | 2 | 3.44 |
| 6 | 百丈 | 衢州农家菜 | 大步街73号 | 1 | 0.4 |
| 7 | 百丈 | 佳养记 | 百丈东路656号 | 1 | 0.4 |
| 8 | 百丈 | 全季酒店 | 百丈东路758弄7号1楼 | 1 | 2.25 |
| 9 | 百丈 | 甬上厨小柒 | 甬港南路6号 | 1 | 1 |
| 10 | 百丈 | 永和大王 | 百丈东路92号 | 1 | 1 |
| 11 | 百丈 | 华必和 | 百丈东路90号 | 1 | 1.5 |
| 12 | 百丈 | 肯德基 | 百丈东路86-2号 | 1 | 1 |
| 13 | 百丈 | 意卡菲 | 百丈东路729号 | 2 | 4.5 |
| 14 | 百丈 | 辣的叫 | 甬港南路85号（1-6） | 1 | 2.2 |
| 15 | 百丈 | 牛吃草 | 甬港南路91号 | 1 | 0.6 |
| 16 | 百丈 | 霸王牛肉 | 彩虹北路99号 | 1 | 2 |
| 17 | 百丈 | 渝小馆 | 彩虹北路103号 | 1 | 2 |
| 18 | 百丈 | 川渝宴 | 彩虹北路109号 | 2 | 3 |
| 19 | 百丈 | 三横王生煎 | 华严街109号 | 1 | 0.5 |
| 20 | 百丈 | 三百杯 | 彩虹南路98号 | 1 | 0.5 |
| 21 | 百丈 | HOLA | 彩虹南路104号 | 1 | 1 |
| 22 | 百丈 | 鱻之贝 | 彩虹南路106号 | 1 | 0.2 |
| 23 | 百丈 | 三十而已 | 彩虹南路108号 | 1 | 0.2 |
| 24 | 百丈 | 德胜酒楼 | 百丈东路646号（1-11） | 1 | 8 |
| 25 | 百丈 | 新河家常菜 | 镇安街28号 | 1 | 2.5 |
| 26 | 百丈 | 素满香 | 甬港南路2-4号 | 1 | 1 |
| 27 | 百丈 | 亚朵酒店 | 中山东路678号 | 1 | 13.5 |
| 28 | 百丈 | 好大厨餐厅 | 华泰街88号 | 1 | 1 |
| 29 | 百丈 | 贴阁碧 | 百丈东路93号 | 1 | 1.5 |
| 30 | 百丈 | 名羊天下 | 百丈东路115号 | 1 | 4.5 |
| 31 | 百丈 | 金甬宁波菜 | 彩虹北路40号 | 1 | 5.4 |
| 32 | 百丈 | 大江户 | 彩虹北路38号 | 1 | 1.8 |
| 33 | 百丈 | 澳门豆捞 | 彩虹北路46-8号 | 1 | 8 |
| 34 | 百丈 | 沸腾鱼香 | 雷公巷53号 | 1 | 5 |
| 35 | 白鹤 | 风云海捞 | 新河路396号 | 1 | 4 |
| 36 | 白鹤 | 春娇奶奶 | 王隘路222—224号 | 1 | 1 |
| 37 | 白鹤 | 石浦小海鲜 | 王隘路210—2号 | 1 | 0.5 |
| 38 | 白鹤 | 福泉汗蒸 | 兴宁路46号 | 1 | 5 |
| 39 | 白鹤 | 农山鸡煲 | 贺丞路455号 | 1 | 0.2 |
| 40 | 白鹤 | 甬尚人家 | 新河路417号，419号 | 1 | 6.36 |
| 41 | 白鹤 | 香巴岛龙虾 | 新河路403、405、407、409号一层 | 1 | 2.3 |
| 42 | 白鹤 | 阿毛饭店 | 新河路433-437号 | 1 | 2.2 |
| 43 | 白鹤 | 顺旺基大食堂 | 彩虹南路293号 | 1 | 2 |
| 44 | 白鹤 | 惠利大食堂 | 彩虹南路305号 | 1 | 5 |
| 45 | 白鹤 | 宁海面馆 | 彩虹南路325号 | 1 | 0.4 |
| 46 | 东柳 | 华必和 | 桑田路725号 | 1 | 1 |
| 47 | 东柳 | 味一早餐 | 桑田路671号 | 1 | 1 |
| 48 | 东柳 | 田老师大食堂 | 桑田路669号 | 1 | 0.5 |
| 49 | 东柳 | 三江源拉面 | 桑田路659号 | 1 | 0.2 |
| 50 | 东柳 | 新四海 | 中山东路1068号 | 1 | 1.6 |
| 51 | 东柳 | 华必和 | 中山东路1082号 | 1 | 1 |
| 52 | 东柳 | 咸祥下饭 | 百丈东路1039号 | 1 | 2 |
| 53 | 东柳 | 赵记大食堂 | 桑田路722弄16号106室 | 1 | 0.7 |
| 54 | 东柳 | 田园居 | 桑田路688号（1-6）（2-6） | 1 | 0.6 |
| 55 | 东柳 | 淮南牛肉汤 | 中兴路577-1号 | 1 | 0.2 |
| 56 | 东柳 | 渝乡人家 | 百丈东路819弄27号 | 1 | 1 |
| 57 | 东柳 | 扬州风味小吃 | 桑田路783弄76号 | 1 | 1 |
| 58 | 东柳 | 有滋有味 | 桑田路783弄96-98号 | 1 | 1 |
| 59 | 东柳 | 华必和 | 百丈东路992-1号 | 1 | 1 |
| 60 | 东柳 | 瞻岐海鲜楼 | 百丈东路992-2号 | 1 | 1 |
| 61 | 东柳 | 老马砂锅木桶饭 | 桑田路446号 | 1 | 1.2 |
| 62 | 东柳 | 元泰居海鲜砂锅粥 | 惊驾路488号 | 1 | 1 |
| 63 | 东柳 | 小菜厂 | 百丈东路856-862号（1-3）（1-4） | 1 | 4 |
| 64 | 东柳 | 开元大酒店 | 百丈东路812号 | 1 | 30 |
| 65 | 东柳 | 川香宁川菜馆 | 福明路797号 | 1 | 1.5 |
| 66 | 东柳 | 霸王牛肉 | 福明路783号 | 1 | 1.5 |
| 67 | 东柳 | 欧文 | 福明路809号（1-7） | 1 | 0.1 |
| 68 | 东柳 | 阿瓦山寨 | 百丈东路1243号 | 1 | 2.5 |
| 69 | 东柳 | 钱江源 | 沧海路1877号 | 1 | 2.5 |
| 70 | 东柳 | 马大师 | 锦苑东巷9号（1-6） | 1 | 1.2 |
| 71 | 东柳 | 南昌炒粉瓦罐煨汤 | 民安路518号 | 1 | 0.4 |
| 72 | 东柳 | 新晶都酒店 | 百丈东路1088号 | 1 | 4.5 |
| 73 | 东柳 | 老周饭店 | 昌兴街3号 | 1 | 2 |
| 74 | 东胜 | 小山村饭庄 | 姚隘路269号 | 1 | 1.8 |
| 75 | 东胜 | 象山港大食堂 | 曙光路22号 | 1 | 1 |
| 76 | 东胜 | 彩虹坊 | 宁穿路50号 | 1 | 13.5 |
| 77 | 东胜 | 新四方 | 宁穿路192号 | 1 | 3 |
| 78 | 东胜 | 平安宾馆 | 姚隘路350号 | 2 | 12 |
| 79 | 东胜 | 洪徕小馆 | 宁穿路165号 | 1 | 9 |
| 80 | 东胜 | 七欣天 | 姚隘路261号 | 1 | 3.8 |
| 81 | 东胜 | 胡桃里 | 徐戎路临39号1幢101 | 1 | 1 |
| 82 | 东胜 | 西北楼牛肉面 | 徐戎路58号（万科） | 1 | 0.1 |
| 83 | 东胜 | 弯弯家常菜 | 宁徐路67、69号（万科） | 1 | 1.2 |
| 84 | 东胜 | 甬尚人家 | 宁波市江东区甬江大道1号宁波书城7号楼1F-3F | 1 | 1.5 |
| 85 | 东胜 | 乐亭日本料理 | 书城5幢1、2号（1-2-1） | 1 | 1 |
| 86 | 东胜 | 三江源拉面 | 舟孟北路169号 | 1 | 0.1 |
| 87 | 东胜 | 埠阳地锅鸡 | 宁穿路227号 | 1 | 3 |
| 88 | 福明 | 胖嫂海鲜面 | 惊驾路1087号 | 1 | 2 |
| 89 | 福明 | 洪老大 | 惊驾路608号 | 1 | 2 |
| 90 | 福明 | 天港喜悦 | 惊驾路1088号 | 1 | 6 |
| 91 | 福明 | 郭巨人食堂 | 新天路363-365号 | 1 | 1 |
| 92 | 福明 | 新四方大食堂 | 新天路369-371号 | 1 | 1 |
| 93 | 福明 | 西北楼牛肉面 | 新天路377号 | 1 | 0.1 |
| 94 | 福明 | 涌粤火锅 | 新天路397号 | 1 | 0.1 |
| 95 | 福明 | 淮南牛肉汤 | 新天路399号 | 1 |  |
| 96 | 福明 | 有家海鲜面 | 新天路401号 | 1 |  |
| 97 | 福明 | 三米粥铺 | 新天路405号 | 1 | 0.1 |
| 98 | 福明 | 老秦面馆 | 新天路417号 | 1 |  |
| 99 | 福明 | 象山溪口小海鲜 | 新天路553号 | 1 | 0.5 |
| 100 | 福明 | 衢州菜馆 | 新天路427号 | 1 | 0 |
| 101 | 福明 | 川山越岭 | 桑田路299号 | 1 | 0.1 |
| 102 | 福明 | 三回头衢味府 | 桑田路291-299号 | 1 |  |
| 103 | 明楼 | 城市阳光酒店 | 朝晖路308号 | 1 | 4.8 |
| 104 | 明楼 | 阿包饭店 | 徐戎路210号周边 | 7 | 7 |
| 105 | 明楼 | 食客来大食堂 | 中兴路300号 | 1 | 2 |
| 106 | 明楼 | 阿兵羊蝎子 | 惊驾路323号 | 12 | 12 |
| 107 | 明楼 | 老渔夫沈家门海鲜 | 惊驾路319号 | 1 | 1 |
| 108 | 明楼 | 诸葛烤鱼 | 惊驾路315号 | 1 | 1 |
| 109 | 明楼 | 东北一家亲 | 惊驾路311-1号 | 1 | 1 |
| 110 | 明楼 | 老白家 | 惊驾路309号 | 1 | 1 |
| 111 | 明楼 | 石浦海族园海鲜 | 惊驾路303号 | 1 | 1 |
| 112 | 明楼 | 铁锅年代 | 惊驾路301号 | 1 | 1 |
| 113 | 明楼 | 紫竹林泡椒牛蛙 | 惊驾路289号 | 1 | 1 |
| 114 | 明楼 | 三里屯 | 惊驾路285号 | 1 | 1 |
| 115 | 明楼 | 蹦三蹦 | 江东北路311号 | 1 | 1 |
| 116 | 明楼 | 羊肉汤烩面 | 曙光路550号 | 1 | 1 |
| 117 | 东柳 | 江西小炒 | 百丈花园 | 2 | 12 |
| 118 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 曙光北路1# | 1 | 4 |
| 119 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 曙光北路2# | 1 | 6 |
| 120 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 曙光北路3# | 1 | 6 |
| 121 | 明楼 | 雪梅烧鸭店 | 徐戎路4# | 1 | 4 |
| 122 | 明楼 | 剑波海鲜店 | 徐戎路5# | 1 | 4 |
| 123 | 明楼 | 沿街店铺 | 徐戎路6# | 1 | 4 |
| 124 | 明楼 | 胖子海鲜排挡 | 徐戎路7# | 1 | 6 |
| 125 | 明楼 | 聚豪亿 | 朝晖路8# | 1 | 6 |
| 126 | 明楼 | 馒头世家 | 朝晖路9# | 1 | 4 |
| 127 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 朝晖路10# | 1 | 6 |
| 128 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 朝晖路11# | 1 | 6 |
| 129 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 朝晖路12# | 1 | 4 |
| 130 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 朝晖路13# | 1 | 4 |
| 131 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 徐戎路14# | 1 | 4 |
| 132 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 徐戎路15# | 1 | 4 |
| 133 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 朝晖路19# | 1 | 4 |
| 134 | 明楼 | 沿街商铺统一隔油池 | 朝晖路20# | 1 | 4 |
| 135 | 白鹤 | 大灶米饭 | 文景街6号 | 1 | 2.5 |
| 136 | 白鹤 | 新兴饭店 | 紫鹃路大门口 | 1 | 3 |
| 137 | 白鹤 | 丹凤新村北门餐饮街 | 丹凤新村北门餐饮街 | 2 | 5 |
| 138 | 白鹤 | 丹凤南门餐饮街 | 丹凤南门餐饮街 | 2 | 6 |
| 139 | 白鹤 | 王隘路孔雀段餐饮街 | 王隘路孔雀段餐饮街 | 2 | 12 |
| 140 | 白鹤 | 黄鹂新村餐饮街 | 黄鹂新村餐饮街 | 5 | 26 |
| 141 | 百丈 | 箕漕街周边餐饮街 | 箕漕街周边 | 23 | 23 |
| 142 | 明楼 | 惊驾路餐饮街 | 惊驾路周边 | 2 | 8 |
| 143 | 明楼 | 盒马 | 盒马 | 1 | 6 |
| 144 | 东柳 | 百丈东路909弄沿街 | 百丈东路909弄 | 4 | 8 |
| 145 | 东柳 | 桑田路780号 | 桑田路780号 | 1 | 20 |
| 146 | 东柳 | 香巴岛龙虾 | 桑田路793号 | 2 | 6.4 |
| 147 | 东柳 | 晶晶饭店 | 桑田路793号 | 2 | 9 |
| 148 | 东柳 | 桑田路400号沿街 | 桑田路400号周边 | 20 | 26 |
| 149 | 东柳 | 桑田路400号沿街 | 桑田路400号周边 | 2 | 4.6 |
| 150 | 东柳 | 桑田路326号沿街 | 桑田路326号周边 | 2 | 2.6 |
| 151 | 东柳 | 桑田路326号沿街 | 桑田路326号周边 | 1 | 2.3 |
| 152 | 东柳 | 华必和 | 民安路538号 | 1 | 2.3 |
| 153 | 东柳 | 桑田路235沿街 | 桑田路235号 | 2 | 8.6 |
| 154 | 东柳 | 重庆麻辣烫 | 桑田路793号 | 1 | 1 |
| 155 | 东柳 | 东北菜饺子 | 桑田路793号 | 2 | 2 |
| 156 | 潘火 | 创新128 | 宁波市鄞州区启明路799号（创新128） | 1 | 6 |
| 157 | 潘火 | 创新128 | 宁波市鄞州区启明路799号（创新128） | 1 | 6 |
| 158 | 潘火 | 下应北路 | 宁波市鄞州区下应北路37-67-103号 | 1 | 6 |
| 159 | 潘火 | 下应北路 | 宁波市鄞州区下应北路37-67-103号 | 1 | 6 |
| 160 | 潘火 | 下应北路 | 宁波市鄞州区下应北路37-67-103号 | 1 | 6 |
| 161 | 潘火 | 亿家味 | 宁波市鄞州区诚信路1234号 | 1 | 9.45 |
| 162 | 潘火 | 潘火菜场 | 宁波市鄞州区潘火新菜场-沧海路2670号， | 1 | 6 |
| 163 | 潘火 | 潘火菜场 | 宁波市鄞州区潘火新菜场-沧海路2670号， | 1 | 6 |
| 164 | 潘火 | 荣安心居 | 荣安心居-永达路1466号 | 1 | 6 |
| 165 | 潘火 | 世纪花园 | 世纪花园-永达路1503号-永达路1525号 | 1 | 6 |
| 166 | 潘火 | 世纪花园 | 世纪花园-永达路1503号-永达路1525号 | 1 | 6 |
| 167 | 东郊 | 留一手大食堂 | 江宁路28-30号 | 1 | 2 |
| 168 | 东郊 | 成都牛蛙 | 桃源街414-416号 | 1 | 1 |
| 169 | 东郊 | 老白家 | 桃源街398-396号 | 1 | 1 |
| 170 | 东郊 | 川山越岭 | 桃源街394-396号 | 1 | 1 |
| 171 | 东柳 |  | 桑田路801号 | 1 | 1.5 |
| 合计 |  |  |  | 250 | 631.02 |

注：上述数据为各街道初步摸排取得的数据，实际的设施数量将根据移交情况和采购人需要安排，以采购人移交签证单（签证单数据每季度核查确定）为准，下同。

附件1：鄞州中心城区餐饮隔油池年度养护项目考核标准及实施细则

| 序 号 | 考核指标 |  | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣 分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关的年度养护计划和月度养护计划。 | 2 | 无月度养护计划的扣2分。以上制度不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 清疏记录、养护台账 | 日常清疏记录齐全，且记录完整、准确、反映实际，并按月装订成册。 | 4 | 记录齐全的得4分，基本齐全的得2分，无记录得0分，未按月装订成册 的扣2分。未能正确反映实际情况或者记录不完整、不准确的每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 报表报送和设施量统计 | 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的隔油池设施量，并做到记录完整、准确。 | 3 | 报表未按要求及时报送的扣3，虽报送但不完整、不准确的扣1.5分；未及时建立新增补的隔油池统计资料的扣1分。 |  |  |
| 2 | 日常养护 | 隔油池设施巡查 | 建立定期巡查制度，出水口及隔油池巡查1次/日，巡查记录真实、齐全，发现私接偷排现象及时上报排水管理处和执法部门，并配合执法查处 | 5 | 未建立定期巡查制度的扣5分，巡查未达到要求，每发现一次扣1分，无巡查记录的扣5分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 隔油池设施安放及完好情况 | 确保餐饮隔油池设施完好养护中发现隔油池设施缺失或严重破损，应及时告知管理部门。 | 10 | 未及时发现隔油池设施缺失或严重破损的，每发生一起扣1分，直至扣完。 |  |  |
|  |  | 隔油池清疏 | 确保隔油池设施周边管网无浮渣，定时对隔油池进行清理 | 10 | 未对隔油池作定期清理（当隔油池内油渣容量超过30%时视为未清理），造成周边管网污染的，每发生一起扣1分，直至扣完 |  |  |
|  |  | 隔油池设施正常运转 | 保证隔油池正常运转，保持隔油池油污沉淀作用 | 10 | 隔油池不正常运转，每发现一次扣1分，直至扣完 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物由中标人进行无害处置，处置费用包含在投标报价中，不另计。 | 6 | 清疏后发现落水井或检查井周边不清洁的，每发现一座扣1分，运泥车车貌不洁的扣1分/辆，运输途中有-滴、漏、撒现象的扣1分/次，污物乱倾倒的扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 10 | 日常工作时未穿防护背心、安全帽的，每发现一次扣1分；工作现场没有围护的，每发现一次扣2分，下井作业时，未穿戴安全帽、安全服、有毒气体检测仪的，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 投诉处理 |  | 及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。 | 10 | 未及时授理、落实而造成媒体报导的，每起扣5分；发生重大有责新闻事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉但未妥善处理的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 4 | 信息工作 |  | 每月向区排水管理处上报隔油池养护类信息三篇，月度总结一篇。 | 5 | 信息每少一篇扣1分，无月度总结扣2分，总结不全面、不完整、不准确的酌情扣分。 |  |  |
| 5 | 预案措施 |  | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 5 | 未建立预案扣2分，无安全保障措施和设备扣2分，无应急值班记录扣1分，发生有责任事件一次扣2分。 |  |  |
| 6 | 检测 |  | 采购人委托第三方机构进行水质检测 | 20 | 不符合污水排入城镇下水道标准（GB-T31962 2015）常九项标准 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度考评结论 |  |  |  |  |  |  |  |

注：采购人要求中标人法定代表人参加的会议，法定代表人未到场的，需出示法定代表人书面委托，未出示书面委托且法定代表人也未到场的，一次扣一万元。

养护承包单位（签字、盖章）：

考评单位及考评组成员（签字、盖章）：

部门负责人（签字）：

分管领导（签字）：

第五部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委商务技术分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人1名。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

## 本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## ●评分标准

评分标准

| 项目 | 评分内容和标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 80 分 | 1、项目理解及分析情况（5分） | 根据供应商对本招标项目背景、项目目标、项目工作内容的理解情况及隔油池现状分析进行评审。 总体情况理解准确、充分，隔油池现状分析准确、全面的得5分；总体情况理解分析略有欠缺、隔油池现状分析较为准确、全面的得3分；总体情况理解片面、隔油池现状分析存在一定偏差的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |
|  | 2、项目实施方案（20分） | （1）供应商根据项目隔油池养护要求，编制相应的实施方案（包含但不限于针对本项目的基础资料报送方式、日常养护巡查安排等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得8分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得5分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 8分 |
|  |  | （2）供应商根据隔油池设备的维护保养要求，编制相应的实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得6分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 6分 |
|  |  | （3）供应商根据隔油池清疏要求，编制隔油池清疏实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得6分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 6分 |
|  | 3、项目重点难点分析及应对措施（12分） | （1）供应商针对本项目特性，结合对文件要求的理解基础上对项目的重点难点进行分析，评委根据供应商的分析内容的完整性、合理性、针对性进行评审。 分析阐述说明具体详细、合理、针对性强的得6分；分析阐述说明较为详细、较为合理、具有一定针对性的得4分；分析阐述说明内容简单、缺乏合理性和针对性的得2分；未提供的不得分。 | 6分 |
|  |  | - 供应商在针对本项目实施的重点难点分析基础上提出应对措施，评委根据供应商的措施的合理性、可行性、科学性进行评审。 应对措施合理有效、科学性强的得6分；应对措施基本合理的、具有一定针对性的得4分；应对措施简单、缺乏合理性、科学性的得2分；未提供的不得分。 | 6分 |
|  | 4、项目质量保证（10分） | （1）供应商提供针对项目现场实施的相关管理制度（如人员管理、养护质量管理、操作流程等）的完整性、科学性进行综合评审。 相关管理制度完整详细、科学合理的得5分；相关管理制度完整详细程度一般、科学合理性一般的得3分；相关管理制度不够完整、科学合理性不足的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | （2）供应商针对拟派人员做好培训工作，根据供应商针对本项目提供的人员培训实施方案（包含但不限于培训内容、培训专业等）的合理性、完整性、可行性进行评审：培训内容完善、培训计划周全、安排合理的得5分；培训内容较完善、培训计划笼统的得3分；培训内容及计划考虑不够充分的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  | 5、安全管理措施（5分） | 根据投标人对项目实施过程中安全监管措施、人员安全防范措施的可靠性、合理性进行评议：方案内容完整合理、措施多样有效的得5分；方案内容较为完整合理、措施可行较为有效的得3分；方案内容存在缺失、措施有效性不足的得1分，未提供不得分。 | 5分 |
|  | 6、突发事件处理机制与措施（7分） | 供应商对本项目实施过程中可能发生的突发事件（如防台应急综合服务及重大活动保障）及处理突发事件措施进行详细阐述，评委根据项目实际以及供应商所提供文件说明的完整性及可行性进行评审。 内容完整、处置机制措施合理有效的得7分；内容较为完整、处置机制措施较为合理有效的得4.5分；内容完整性不足、处置机制措施不够合理的得2分；未提供的不得分。 | 7分 |
|  | 7、养护设备配备情况（3分） | 供应商针对本项目配备隔油池日常养护专用车1辆的得1.5分，2辆及以上的得3分； 注：车辆为自有的，需提供行驶证复印件；车辆为租赁的，需提供行驶证复印件和租赁合同复印件编入投标文件。 | 3分 |
|  | 8、人员配备情况（8分） | （1）项目经理（4分）：拟派项目经理具有餐厨垃圾分类或雨污水处理设备或管道疏通等相关养护管理经验的，得4分，没有不得分； 注：投标文件中提供投标人为其缴纳的开标日前三个月连续社保缴纳证明复印件及养护合同复印件（养护合同需体现项目经理名称，若合同内无项目经理名称的，提供业主证明）； 若投标人未提供由社保部门出具的社保证明或所提供的社保证明无效或评委无法从其提供的资料中判定该项目经理是否具有从事餐厨垃圾分类或雨污水处理设备或管道疏通等相关养护管理经验的，此项评定得0分。 | 4分 |
|  |  | （2）针对投标人提供的拟投入本项目的团队其他人员（除项目经理外）情况，根据提供人员数量、专业素质、技术能力、相关经验进行评审。 人员配备合理、技术能力强、经验丰富的得4分；人员配备较为合理、技术能力较强、经验较为丰富的得3分；人员配备不够合理、技术能力一般、经验一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 4分 |
|  | 9、管理体系（3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 # 注：投标文件内提供上述证书复印件，体系认证证书须能在全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询到，且状态显示“有效”，以开标当天现场查询结果为准，否则不予认可。 | 3分 |
|  | 10、服务能力（5分） | 根据各供应商服务能力（如服务响应的及时性、便利性，智慧城管平台投诉或举报处理响应承诺等）进行评审。 服务响应能力强、智慧城管平台投诉或举报处理响应及时的得5分；服务响应能力较强、智慧城管平台投诉或举报处理响应较为及时的得3分；服务响应能力一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 （提供相关证明材料编入投标文件） | 5分 |
|  | 11、类似项目业绩（2分） | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承接过单个合同内容包括油污废水处理（隔油池或化粪池或管道疏通或餐厨垃圾收集）项目的，每提供一个得1分，最高2分。 注：提供中标通知书及合同复印件编入投标文件。 | 2分 |
| 价格分20分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 基准价得分为满分。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有） 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  | 20分 |

第六部分  拟签订的合同文本

（本合同仅供参考，最终合同以采购人与中标人签订的合同为准）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：宁波市鄞州区排水管理中心

乙方：

甲、乙双方根据                         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：

1.2服务期限：总期限三年，合同一年一签；第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段由甲方根据乙方在上一阶段的合同履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。本合同服务期限：2025年  月  日至2026年  月  日。

1.3服务内容：城区餐饮隔油池年度养护。具体要求详见本合同“七、项目要求”。

二、合同金额及付款方式

2.1本合同为固定单价合同，合同金额（暂定）为       元整。其中，隔油池养护清理服务单价为：       元/立方米·年；

结算原则：隔油池养护清理服务费用根据实际的设施数量按移交情况和甲方需要安排，以甲方移交签证单为准，签证单数据每季度核查确定。

①合同期第一年第一季度的月服务费用（以下简称“基准费用”）计算过程具体如下：隔油池体积不足1立方米的，按1立方米计算，即：月服务费用=隔油池数量×（中标单价）元/立方米·年÷12；隔油池体积超过1立方米的，按实际体积计算，即：月服务费用=隔油池数量×隔油池体积×（中标单价）元/立方米·年÷12。综合以上，月服务费用=隔油池数量×Max(隔油池体积，1）×（中标单价）元/立方米·年÷12。

②合同期其余季度的月服务费用确定方式如下：月服务费用计算过程同基准费用计算过程，当该季度的月服务费用与基准费用相比，变化幅度在±5%范围内的，则按基准费用结算；变化幅度超过+5%时，则费用公式=该季度的月服务费用-基准费用×5%，变化幅度超过-5%时，则费用公式=该季度的月服务费用+基准费用×5%

2.2本合同履行期间，乙方承诺的投标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生设施量的增减，以甲乙双方确认的任务单并根据上述2.1款约定调整，费用计入发生期间所对应的月份中。

2.3付款条件及方式：养护经费按月进行核拨，由甲方于次月根据上月考核情况拨付给乙方的为当月应付金额；每月支付至当月应付金额的80%，余20%至年底一次性结算。如果在实施过程中，乙方要求单方面中止合同或因乙方累计两个月考核不合格被甲方解除合同的，则甲方有权扣除该20%部分。

三、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。需方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

五、考核和养护经费的核拨

5.1服务期间的养护经费按月进行核拨。由甲方组成的考评组每月对乙方进行考核，按考评结果核拔养护费用。具体方法为：

由甲方于次月根据上月考核情况拨付给乙方的为当月应付金额；每月支付至当月应付金额的80%，余20%至年底一次性结算。如果在实施过程中，乙方要求单方面中止合同或因乙方累计两个月考核不合格被甲方解除合同的，则甲方有权扣除该20%部分。当月应付金额按如下方法计算：

每月安排一次考评，考评标准以签订合同时的《鄞州中心城区餐饮池年度养护项目考核标准及实施细则》（见附件1）为准，根据考评结果按月进行核拨。考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在95分（含）以上的为优秀，应付金额为全额月养护经费；

（2）综合考核分在85（含）~95分的为良好，应付金额为以95分为基准每扣1分扣除月养护经费的3%；

（3）综合考核分在75（含）~85分的为一般，应付金额为全额月养护经费的60%；

（4）综合考核分在65（含）~75分的为较差，应付金额为全额月养护经费的45%；

（5）综合考核分在65分以下的为差，核拨全额月养护经费的30%，如累计两个月考评为差，采购人有权单方解除合同；

（6）甲方要求乙方法定代表人参加的会议，法定代表人未到场的，一次扣1万元。

5.2合同履行期间，乙方承诺的投标报价（单价）不因市场因素和政策因素的变动而调整。增减的隔油池养护费用按照中标单价结合结算原则予以相应增减。

5.3合同履行期间，养护人员发现隔油池设施缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报甲方并保证在隔油池设施维修完毕前做好围护工作。因围护不当或养护时未及时发现隔油池设施缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由乙方负责赔偿。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、项目要求

（一）养护标准：

1、隔油池清理养护每月不低于1次（隔油池油渣产生量较大时每月清理不少于两次），即一年清理养护不低于12次；

2、需对隔油池至市政预留井的连接管进行疏通，并保证连接管不出现堵塞现象；

3、隔油池设施巡查作业，建立定期巡查制度，检查隔油池周边的管网，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周。

4、服务期内，隔油池不得出现冒溢情况。

（二）具体养护要求：

1、基础资料要求：

（1）制定相关的年度养护计划和月度养护计划。

（2）建立清疏记录、养护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

（3）按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的隔油池设施量，并做到记录完整、准确。

2、日常养护要求：

（1）隔油池设施巡查：要求建立定期巡查制度，隔油池周边的管网，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周，巡查记录真实、齐全，发现私接偷排现象及时上报甲方，并配合执法查处。

（2）隔油池设施安放及完好情况：及时发现隔油池设施缺失或严重破损，应及时告知管理部门。

（3）隔油池内部清疏：隔油池内部清疏，确保隔油池周边雨污水管道内无油污浮渣。

（4）隔油池设施正常运转：确保隔油池设施正常运转，定期对出水水样进行水质检测，确保隔油池出水达标排放。

（5）文明作业：清疏后保持隔油池周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物由乙方进行无害处置，处置费用包含在合同价中，不另计。

（6）安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作。

（7）建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

3、其他要求

（1）汛期及台风期间乙方必须配合做好防台抗汛工作。

（2）及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

（3）每月向甲方上报隔油池养护类信息三篇，月度总结一篇。

（三）经营场地要求：

乙方必须在新鄞州城区至少有100m2的办公及仓库场地。

（四）服务响应要求：

需在接到甲方服务需求通知后半小时内响应，并按甲方要求在规定时间内保质保量完成相关服务内容。

（五）人员及设备配置要求

1、人员配置及要求：

项目经理1名，为       ；

专职安全员1人，为       ；（需具有有效的安全生产考核合格证书或安全生产知识培训合格证书）；

动态巡查人员1人，内勤及智慧城管平台案件处理人员1名。日常养护人员根据设施量和作业效率予以配置，确保养护清理作业能够按照作业要求保质保量完成。

（1）项目经理一经确定，不得随意更换，如确实需要更换的，需书面提出并经甲方同意，未经甲方同意擅自更换的，应承担相应的违约金，违约金标准为2万元/人•次。更换项目经理时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

（2）要对工作人员实行统一培训工作，持证上岗，明确岗位职责、要求，并按相应的技术要求达到熟练操作。工作人员由中标方统一招聘并签订劳动合同，确立劳动关系。全职为本项目服务。

（3）工作人员热爱城市管理工作，遵纪守法、品行端正、机制文明，身体健康。

- 注：乙方必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

2、车辆配置及要求：

根据隔油池养护清理和日常巡查的实际需求，需至少配置作业车辆（吸污车）1辆，负责清理污物的运输，日常巡查车辆由乙方根据项目需求自行配置，车辆年度运行费用在测算过程中将予以充分考虑。

（六）其他要求

1、服务组织实施方案：乙方须制定完整、可行、详细的养护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

2、安全文明施工（养护）要求：乙方必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。在养护过程中，如发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

3、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同，由此引起的所有损失由乙方承担。

八、违约责任

乙方逾期提供服务的，乙方向甲方支付每次500元的违约金，逾期提供服务超过5次的，甲方有权单方面解除合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收乙方交纳的全部履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经鄞州区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《中华人共和国民法典》有关条文执行。

11.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本      份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人或                                            法定代表人或

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

账    号：                                              账    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

日    期：                                              日    期：

第七部分   格式与表格

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2、封面格式：（可选用）

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起     天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：           传真：

投标人（盖章）：

日期：

附：招标服务费支付承诺书

# 招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人全称（公章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 报价（元/立方米·年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护服务（环城南路以北），隔油池养护清理服务单价 |  | 本报价作为价格分的评审依据 |
| 投标声明 |  |  |  |

注：隔油池养护清理服务单价最高限价为1100元/立方米·年，供应商投标单价报价不得高于最高限价，超出的投标报价将作无效标处理。

投标人（盖章）：

日期：

格式三 分项报价表

# 分项报价表

| 序号 | 服务内容 |  | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 隔油池养护清理服务单价 |  |  |  |  |  |

备注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人（盖章）：

日期：

## 格式四 资格条件审查表

# 资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目非专门面向中小企业/小微企业采购。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

## 格式五  关于资格的承诺函

# 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 日期：

## 格式六 符合性自查表

# 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | 1、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外） | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件格式规范、提供资料齐全且不存在虚假内容； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |
| 符合性审查 （报价文件） | 11、提交投标函且投标函内容符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 12、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 14、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 15、投标报价不具有选择性的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 16、不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 17、不存在采购文件规定的其他无效情形 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式七  技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》中的技术要求 | 《投标文件》技术条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求： |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》技术条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。其中★条款不得为“负偏离”，否则无效标处理。

2、如投标人完全响应招标文件的所有技术（服务）条款，则在“《投标文件》技术条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件技术（服务）条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有技术（服务）条款。

4、投标人技术规格响应若优于招标文件需求，合同签订及履约执行过程将按投标人技术（服务）条款响应为准。

5、如招标文件“第四部分 采购内容及要求”中要求提供检测报告、证书等证明材料，须在投标文件中另附。

投标人（盖章）：

日期：

## 格式八  商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限：总期限三年，合同一年一签；第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段由采购人根据中标人在上一阶段的合同履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |  |  |
| 2 | 实施地点：采购人指定地点 |  |  |
| 3 | 履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金 |  |  |
| 4 | 付款条件及方式：养护经费按月进行核拨，由采购人于次月根据上月考核情况拨付给中标人的为当月应付金额；每月支付至当月应付金额的80%，余20%至年底一次性结算。如果在实施过程中，中标人要求单方面中止合同或因中标人累计两个月考核不合格被采购人解除合同的，则采购人有权扣除该20%部分。 |  |  |
| 5 | 投标文件有效期：90日历天，自投标文件递交截止之日起计算。 |  |  |
| 6 | 中标通知书发出之日起15日内签订合同，具体签约时间以采购人书面通知为准。 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | ….. |  |  |
| 9 |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》商务条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、如投标人完全响应招标文件的所有商务条款，则在“《投标文件》商务条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件商务条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有商务条款。

投标人（盖章）：

日期：

- 格式九 本项目负责人简历表格式

# 本项目负责人简历表

采购项目：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附：项目负责人有效资格证书。

供应商（盖章）

日    期：

## 格式十 项目人员配备表

# 项目人员配备表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位或工种 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 合计：_ __人 |  |  |  |  |

注：附相关证明文件。

投标人（盖章）：

日期：

## 格式十一 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附合同复印件

投标人（盖章）：

日期：

## 格式十二 供应商基本情况表格式

# 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

日    期：

## 格式十三 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名（印刷体）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

日期：

## 格式十四  中小企业声明函（必须提供）

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（宁波市鄞州区排水管理中心）的（鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护项目（原标项二重招））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 鄞州区城区餐饮店隔油池年度养护（环城南路以北） ，属于其他未列明行业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

风险提示：

★1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法承担法律责任。

## 格式十五  残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利单位声明函》，方可享受政策优惠）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 附件 商务技术分自评表

# 商务技术分自评表

| 项目 | 评分内容和标准 |  | 分值 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 80 分 | 1、项目理解及分析情况（5分） | 根据供应商对本招标项目背景、项目目标、项目工作内容的理解情况及隔油池现状分析进行评审。 总体情况理解准确、充分，隔油池现状分析准确、全面的得5分；总体情况理解分析略有欠缺、隔油池现状分析较为准确、全面的得3分；总体情况理解片面、隔油池现状分析存在一定偏差的得1分；未提供相关内容本项不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 2、项目实施方案（20分） | （1）供应商根据项目隔油池养护要求，编制相应的实施方案（包含但不限于针对本项目的基础资料报送方式、日常养护巡查安排等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得8分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得5分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 8分 |  |  |
|  |  | （2）供应商根据隔油池设备的维护保养要求，编制相应的实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得6分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 6分 |  |  |
|  |  | （3）供应商根据隔油池清疏要求，编制隔油池清疏实施方案（包含拟采取的各项措施等），根据方案的完整清晰程度、详尽合理性，可行性进行评审。 方案内容完整、详尽合理、可行性强，完全满足采购需求的得6分；方案内容完整但清晰度一般、内容基本合理、可行性较强，基本满足采购需求的得4分；方案存在欠缺、内容不完整合理、可行性一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 6分 |  |  |
|  | 3、项目重点难点分析及应对措施（12分） | （1）供应商针对本项目特性，结合对文件要求的理解基础上对项目的重点难点进行分析，评委根据供应商的分析内容的完整性、合理性、针对性进行评审。 分析阐述说明具体详细、合理、针对性强的得6分；分析阐述说明较为详细、较为合理、具有一定针对性的得4分；分析阐述说明内容简单、缺乏合理性和针对性的得2分；未提供的不得分。 | 6分 |  |  |
|  |  | - 供应商在针对本项目实施的重点难点分析基础上提出应对措施，评委根据供应商的措施的合理性、可行性、科学性进行评审。 应对措施合理有效、科学性强的得6分；应对措施基本合理的、具有一定针对性的得4分；应对措施简单、缺乏合理性、科学性的得2分；未提供的不得分。 | 6分 |  |  |
|  | 4、项目质量保证（10分） | （1）供应商提供针对项目现场实施的相关管理制度（如人员管理、养护质量管理、操作流程等）的完整性、科学性进行综合评审。 相关管理制度完整详细、科学合理的得5分；相关管理制度完整详细程度一般、科学合理性一般的得3分；相关管理制度不够完整、科学合理性不足的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | （2）供应商针对拟派人员做好培训工作，根据供应商针对本项目提供的人员培训实施方案（包含但不限于培训内容、培训专业等）的合理性、完整性、可行性进行评审：培训内容完善、培训计划周全、安排合理的得5分；培训内容较完善、培训计划笼统的得3分；培训内容及计划考虑不够充分的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 5、安全管理措施（5分） | 根据投标人对项目实施过程中安全监管措施、人员安全防范措施的可靠性、合理性进行评议：方案内容完整合理、措施多样有效的得5分；方案内容较为完整合理、措施可行较为有效的得3分；方案内容存在缺失、措施有效性不足的得1分，未提供不得分。 | 5分 |  |  |
|  | 6、突发事件处理机制与措施（7分） | 供应商对本项目实施过程中可能发生的突发事件（如防台应急综合服务及重大活动保障）及处理突发事件措施进行详细阐述，评委根据项目实际以及供应商所提供文件说明的完整性及可行性进行评审。 内容完整、处置机制措施合理有效的得7分；内容较为完整、处置机制措施较为合理有效的得4.5分；内容完整性不足、处置机制措施不够合理的得2分；未提供的不得分。 | 7分 |  |  |
|  | 7、养护设备配备情况（3分） | 供应商针对本项目配备隔油池日常养护专用车1辆的得1.5分，2辆及以上的得3分； 注：车辆为自有的，需提供行驶证复印件；车辆为租赁的，需提供行驶证复印件和租赁合同复印件编入投标文件。 | 3分 |  |  |
|  | 8、人员配备情况（8分） | （1）项目经理（4分）：拟派项目经理具有餐厨垃圾分类或雨污水处理设备或管道疏通等相关养护管理经验的，得4分，没有不得分； 注：投标文件中提供投标人为其缴纳的开标日前三个月连续社保缴纳证明复印件及养护合同复印件（养护合同需体现项目经理名称，若合同内无项目经理名称的，提供业主证明）； 若投标人未提供由社保部门出具的社保证明或所提供的社保证明无效或评委无法从其提供的资料中判定该项目经理是否具有从事餐厨垃圾分类或雨污水处理设备或管道疏通等相关养护管理经验的，此项评定得0分。 | 4分 |  |  |
|  |  | （2）针对投标人提供的拟投入本项目的团队其他人员（除项目经理外）情况，根据提供人员数量、专业素质、技术能力、相关经验进行评审。 人员配备合理、技术能力强、经验丰富的得4分；人员配备较为合理、技术能力较强、经验较为丰富的得3分；人员配备不够合理、技术能力一般、经验一般的得2分；未提供相关内容本项不得分。 | 4分 |  |  |
|  | 9、管理体系（3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 # 注：投标文件内提供上述证书复印件，体系认证证书须能在全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询到，且状态显示“有效”，以开标当天现场查询结果为准，否则不予认可。 | 3分 |  |  |
|  | 10、服务能力（5分） | 根据各供应商服务能力（如服务响应的及时性、便利性，智慧城管平台投诉或举报处理响应承诺等）进行评审。 服务响应能力强、智慧城管平台投诉或举报处理响应及时的得5分；服务响应能力较强、智慧城管平台投诉或举报处理响应较为及时的得3分；服务响应能力一般的得1分；未提供相关内容本项不得分。 （提供相关证明材料编入投标文件） | 5分 |  |  |
|  | 11、类似项目业绩（2分） | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承接过单个合同内容包括油污废水处理（隔油池或化粪池或管道疏通或餐厨垃圾收集）项目的，每提供一个得1分，最高2分。 注：提供中标通知书及合同复印件编入投标文件。 | 2分 |  |  |

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |