浙江工商职业技术学院

慈溪学院电工电子实训室

招标文件

（电子招投标）

项目编号:NBJX2024194G

浙江工商职业技术学院

宁波建兴招标有限公司

二〇二四年八月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况：慈溪学院电工电子实训室的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年8月22 日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBJX2024194G

项目名称：慈溪学院电工电子实训室

预算金额（元）：401450；

最高限价（元）：401450；

采购需求：标项1 慈溪学院电工电子实训室主要内容具体包括货物的采购、供应、安装、调试、验收、质保、售后服务等内容，详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：2024年9月10号前完成全部供货、调试及安装。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求

1.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到/% ，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年8月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月22日9点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2024年8月22日9点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江工商职业技术学院

地    址：宁波市海曙区机场路1988号

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-87422113

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87422200

2.采购代理机构信息

名    称：宁波建兴招标有限公司

地    址：宁波市海曙区苍水街79号苍水大厦9楼

传    真：0574-83890892

项目联系人（询问）：吕莉

项目联系方式（询问）：18969813461

质疑联系人：叶原波

质疑联系方式：0574-83890892

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。分包单位须具有/条件。 þ B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供，未提供做无效标处理 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求：详见第三部分采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人：吕莉，联系电话：18969813461。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商承担。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过10 分钟。 （2）方案讲解演示选择方式三： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：开标现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：投标人根据第三部分 采购需求三、功能演示说明提供演示视频，开标截止时间前投标人须将演示视频以匿名加密方式发送至采购代理机构邮箱（nbjxzb@163.com），邮件主题及视频命名方式：项目名称+演示视频，开标后投标人再将密码发送至采购代理机构邮箱进行解密，提交评标委员会进行评分。未提供演示视频的作无效标处理。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，单一产品或核心产品为：/。 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 ☐B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项1 信号源、直流电源、示波器、台式万用表、模电实验箱、数电实验箱、实验台、讲台、方凳、音箱系统、功放、无线路由器、智慧互联无尘黑板教学平台，属于工业； |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | ¨无。 þ采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台- 金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | ☐无。 ☐中标人向采购代理机构支付中标服务费 元。 þ根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准的50%收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费，招标代理服务费不足3500元的按照3500元收取。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 14 | 特别说明 | ☐公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 |
| 15 | 关于联合体投标的说明 | 若联合体投标的，除招标文件另有约定外，投标人（供应商）均指联合体各方。（本项目不适用） |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“★”系指实质性要求条款；“”系指适用本项目的要求；“☐”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（本项目不适用）

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1预算金额达100万元以上的采购项目

5.3.1.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.1.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.1.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.1.5投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.3.2预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议,向采购人内部设置的采购监督机构反映。投诉时限、事项、材料等相关要求与100万以上采购项目一致。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的形式和组成

9.1投标文件的形式

9.1.1投标文件分为电子投标文件以及纸质备份投标文件。

9.1.2电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及招标文件要求制作、加密并递交。

9.1.3纸质备份投标文件，一正二副，按“投标文件的组成”编制，仅用于档案保存，不作为评审依据。

9.2投标文件的组成

9.2.1资格文件：

9.2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

9.2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的，联合体各方均须提供，格式见第六部分)；

9.2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

9.2.1.4联合协议（如有）；

9.2.1.5分包意向协议（如有）；

9.2.1.6本项目的特定资格要求（如有）。

9.2.2商务技术文件：

9.2.2.1符合性自查表；

9.2.2.2投标函；

9.2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.2.4供应商情况表；

9.2.2.5距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

9.2.2.7商务响应表；

9.2.2.8技术响应表；

9.2.2.9同类业绩情况一览表；

9.2.2.10详细的交货清单及技术参数说明（包括产品名称、规格尺寸、详细的技术参数、性能指标等）；

9.2.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.2.12其他资料（如有）。

9.2.3报价文件：

9.2.3.1开标一览表；

9.2.3.2投标报价明细表；

9.2.3.3中小企业声明函；

9.2.3.4.残疾人福利性单位声明函；

9.2.3.5监狱企业的证明文件；

9.2.3.6政府采购统计基础信息表；

9.2.3.7其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

12.4纸质备份投标文件递交的具体要求：

投标人应于提交投标文件截止时间前，将纸质备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将纸质备份投标文件送至开标地点。纸质备份投标文件递交时须同时递交投标人的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波建兴招标有限公司（宁波市海曙区开明街437号苍水大厦9楼），联系方式：吕莉 18969813461。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbjxzb@163.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保纸质备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。各投标人自行考虑邮寄在途时间，纸质投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不开启电子投标文件，终止本次采购活动。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

17.3.6 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.7 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐2名中标候选人，采购人在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

若第一中标候选人放弃中标、或投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的、或因不可抗力提出不能履行合同的，或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（如有）的，采购人可视情况选择排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

若2名中标候选人均存在上述情形的，则本项目重新招标。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

22.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 九、验收

- 验收

采购人组织对供应商履约的验收。

- 第三部分  采购需求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 具体技术参数要求（技术指标接受正偏离参数） | 数量 | 最高单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号源 | 1.标配等性能双通道，频率≥10M 2.逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率1HZ精确可调； 3.每通道任意波长度8Mpts； 4.内置8次谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出； 5.扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； 6.内置7 Digits，240MHz带宽频率计，可测量频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽，统计结果以“数字”和“动态曲线”来显示； 7.160种内建任意波形，包括RS232,PRBS,伪随机二进制序列等 8.采样率125MSa/s，垂直分辨率：16bits；相位噪声-105dBc 输出特性(50欧)：1mVpp 至10Vpp； 9.伪随机二级制序列波形支持到20Mbps； 10.调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； 11.配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出； 12.RS232波特率可选范围：9600，14400，19200，38400，57600，115200，128000 13.配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； 14.通道输出模式，支持常规和门控； 15.可以通过U盘读取图片方式定制开机界面； 16.具备过压过流保护功能，电流保护：大于240mA； 17.▲4.3英寸TFT 彩色电容触摸显示屏，多手势操作，支持滑动屏幕操作；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 18.接口：USB Host，USB Device； | 20台 | 2000元/台 |
| 2 | 直流电源 | 1.输出通道：3路 2.输出范围：电压：0~30V×2路，5V×1路,电流：0~5A×2路，3A×1路，功率0-195W 3.电源精度：CV≤0.01%+3mV,CC≤0.2%+6mA 4.显示分辨率：100mV/10mA 5.输入电压：AC220V±10% 50Hz±2Hz 6.纹波噪声：CV≤1mVrms，CC≤10mArms 7.负载效应：CV≤1×10-4+2mV（额定电流≤3A）,CV≤1×10-4+10mV（额定电流≤5A）,CV≤2×10-4+5mV,CC≤2×10-3+10mA,CC≤2×10-3+15mA（rms） 8.保护：电流限制保护 9.指示表头：3位半数字电压表和电流表 10.精度：电压表±1%±1个字 11.电流表±2%±2个字 12.额定输出电压：5V±3% 13.额定输出电流：3° 14.电源效应：不大于1×10-41Mv | 20只 | 2000元/只 |
| 3 | 示波器 | 1.120MHz带宽，2路模拟通道，实时采样率：1 GSa/s； 2.存储深度每通道：24 Mpts，所有波形点可以用excel格式导出在电脑打开分析； 3.实时采集波形捕获率：不小于30,000wfms/s，可以从后端触发接口测试出该刷新率； 4.支持硬件实时的波形录制、回放功能，录制可达60000帧，并且可以以其中一个波形为模板对所有波形做对比分析，分析结果以冷热色调显示出来,机器本体实现此功能，无需外接设备，录制后可以色温方式显示各个波形差异程度； 5.低底噪，垂直档位：500μV/div～10V/div； 6.垂直分辨率：12bit； 7.垂直单位支持W、A、V和U，垂直通道标签可编辑； 8.时基精度：≤ ±25 ppm； 9.水平时基：5 ns/div 至50 s/div； 10.时基模式：Y-T、X-Y（可同时观测Y-T波形）、Roll、延迟扫描、慢扫描； 11.多种触发功能边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间、RS232、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、第N边沿、延迟触发、超时触发； 12.标配并行解码，可升级至RS232解码、I2C解码、SPI解码； 13.37种带统计的自动测量功能，测量区域可选屏幕或光标，测量信源可选CH1-CH4或MATH，提供专用测量键，方便测量； 14.5组统计测量，可以统计测量结果最大值，最小值，平均值和标准差，测量次数，测量结果字号可设（标准/大/特大）； - 数学运算：支持A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、A&&B、A¦¦B、A^B、!A、intg、diff、sqrt、lg、ln、exp和abs； - 16.数字滤波：低通、高通、带通、带阻； 17.AUTO可自动激活通道，AUTO参数可设； 18. ▲接口：USB Host，USB Device(USBTMC)，AUX(Pass/Fail，Trigout)，USB-GPIB。LANLAN（LAN接口符合LXI协议，LXI接口标准可网站查询；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 19.显示屏：7英寸高清WVGA（800×480）TFT宽屏，12x8div，多级波形灰度显示。 | 20台 | 2900元/台 |
| 4 | 台式万用表 | - 4 5/6位分辨率，最大显示位数66000； - 2.测量范围：直流电压10uV~1100V、分辨率10uV，直流电流10nA~12A、分辨率10nA，交流电压10uV~800V、分辨率10uV，交流电流10nA~12A、分辨率10nA，电阻10mΩ~500MΩ、分辨率10mΩ，电容10mF、分辨率1pF，频率1Hz~20MHz、分辨率0.001Hz，周期0.05μs~1s、分辨率0.01ns - 3.双参显示：可显示同一输入信号的两项参数； - 4.测量速度：快速、中速、慢速； - 5.触发方式：自动触发、单次触发； - 6. 12种基本测量功能：交流/直流电压、交流/直流电流、二线/四线电阻、周期、频率、二极管、通断、电容、占空比； - 7.直流电压基本准确度：0.02%； - 8. 12种数学功能：MAX、MX+B、MIN、dB、dBm、REL、Hold、上限比较、下限比较、统计； - 9.附加功能：数据保持、数据存储、数据回读； - 10.支持图形显示：条形图、趋势图、直方图； - 11.开放校准功能； - 12.提供系统设置，可自行配置语言（中文或英文）、蜂鸣器、屏幕亮度、界面风格； - 13.温度测量：10种热电偶：14.K/N/R/S/T/B/E/J/WRe325/WRe526； - 15. 4种热电阻：PT100/PT50/Cu100/Cu50； - 16.通讯接口：USB Device，支持SCPI协议； - 17.显示：3.5寸TFT液晶屏，分辨率480×320、色彩16M色。 | 20台 | 2100元/台 |
| 5 | 模电实验箱 | 1.实验板 （1）母板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线，反面为印刷线路，并焊好相关的元器件等。 （2）母板上设有8P 2只、14P 1只、40P 1只高可靠圆脚集成块插座,还设有300多根可靠的镀银长紫铜管,供插电阻、电容、电位器和三极管等。母板上的固定实验器件有三端稳压块(如7812、LM317等)、电容器、三极管(如3DG6、3DG12、3CG12、8050等)、场效应管、可控硅、单结晶体管、12V信号灯、整流桥堆、二极管、稳压管（2CW54、2DW231等）、功率电阻、振荡线圈、扬声器、继电器、钮子开关、按钮开关、精密多圈电位器(1KΩ1只、10KΩ1只)、碳膜电位器100KΩ以及蜂鸣器等。母板上设有不少于300个的高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银紫铜管及固定器件脚等已内部连好)作为实验时的连接点、测试点。 （3）母板上设有可装、卸固定线路实验小板的蓝色插座四只，配有共射极单管放大器、负反馈放大器实验板、射极跟随器实验板、RC正弦波振荡器实验板、差动放大器实验板及OTL功率放大器实验板共五块，可采用固定线路及灵活组合进行实验。 （4）母板设计新颖，实验方便可靠。彻底解决面包板接触不良等问题。 2.直流电源 提供±5V/0.5A，±12V/0.5A和1.3～18V/0.5A稳压电源共五路，均有短路保护自动恢复功能，其中＋12V具有短路报警、指示功能。 3.直流信号源 －5V～＋5V可调电源两路。 4.交流电源 提供0V、6V、10V、14V抽头一路及中心抽头17V两路低压交流电源，每路均有短路保护自动恢复功能。 5.指针式直流毫安表 量程为1mA，内阻为100Ω。 6.保护箱 高强度铝合金保护箱，有把手，外形美观大方。 7.备有实验连接线及实验指导书等。 | 20台 | 1900元/台 |
| 6 | 数电实验箱 | 1.实验板 （1）母板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有连线、字符等，反面是相应的印刷线路及有关元器件等。 （2）母板上设有若干个高可靠的圆脚集成块插座及多根高可靠的镀银长紫铜管，供插电阻、电容、电位器和三极管等。母板上固定器件有继电器、蜂鸣器、多圈电位器、电容器、按钮开关以及晶振等。还设有多个高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银长紫铜管及固定器件等已内部连好)作为实验连接点、测试点，实验接线时，只要拿锁紧插头线相互连接即可。 （3）母板设计合理，接触可靠，实验灵活方便。彻底解决了面包板长期使用接触不良等问题。 2.直流电源提供±5V/0.5A和±15V/0.5A的稳压源四路，均有短路保护自动恢复功能，其中＋5V电源具有短路报警、指示功能。 3.脉冲信号源提供正、负输出单次脉冲一组和一组频率1Hz、1ｋHz、20ｋHz附近连续可调的方波脉冲源，通过频率细调多圈电位器对输出频率进行细调。 4.三态逻辑测试笔高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态或电平处于不高不低的电平值时黄色发光管亮。 5.电平指示16位红色LED。 6.逻辑开关16位红色LED。 7.数字显示六位七段LED数码管(附BCD码十进制译码电路)。 8.拨码开关 四位可逆十进制拨码开关。 9.母板上设有蓝色座四只，可固定线路实验小板。 10.保护箱 高强度铝合金保护箱，有把手，造形美观大方。 11.备有实验连接线和实验指导书等。 | 20台 | 1900元/台 |
| 7 | 实验台 | 1.外观尺寸：1400*600*750-960mm（双人位，尺寸可根据客户需求定制） 2.材质：钢木结构，桌体采用0.8mm-1.5mm优质冷轧钢板，桌脚采用40*40方管一体成型设计，桌脚钢材焊接采用 CO2 保护焊满焊连接牢固，整体做工精细。桌面采用25mm厚E1级多层实木面板（面板颜色可选），甲醛释放量经国家人造板质量监督中心检测（穿孔值）≤1.8mg/100g，基本接近木材本身的甲醛量；封边采用≥1.5mm厚Pvc封边。所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）。表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。讲台有害物质限量-重金属(mg/kg) 可溶性铅 ≤90 ，可溶性镉 ≤75 ，可溶性铬 ≤60 ，可溶性汞 ≤60 等物质检测必须符合要求。造型设计新颖科学以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤师生。 3.桌子前面设有二个储物抽屉，桌子前上半部分设有置物架，可放各类仪器仪表设备。置物架上设有三个五孔插座，一个漏电保护开关，桌子整体钣金部分经激光切割、模具冲压、折弯组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊 确保表面平整光滑，焊接点牢周、无虚焊。桌子设有4个固定调节机构，有利于实验室的布局。结构坚固，造型美观大方； 4．设备采用供电隔离，并设有漏电保护装置，全塑封闭式实验导线等多种保护功能，确保操作者的安全。各电源输出均有短路保护功能，使用方便。 5.输入电压：220V ，50HZ； 工作环境：环境温度范围-5~40℃，湿度< 85 %（25℃），海拔<4000m； 空载损耗：<400w； 漏电保护器：漏电动作电流小于30mA； 防触电保护类型：I类； 安全保护：具有过载、过流、漏电保护措施，符合国家相关标准； 环保：材料选用符合国家相关环保标准。 | 20张 | 4000元/张 |
| 8 | 讲台 | 讲台功能包含物联控制系统 - 讲台参数：长1400*宽700*高1040mm。三聚氰胺防火板，封边条。 二、物联控制系统功能 - 1.物联网主机 （1）网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置； (2)具有≥3进2出HDMI接口 支持TDMS信号和DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出都带ESD保护；支持12bit 深色技术，支持3D输入输出，支持485命令控制，支持HDMI1.4版本，支持全高清3D和4Kx2K分辨率，支持HDCP1.3，支持340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，支持无压缩音频，支持12bit单通道(36bit所有通道深色技术)； （3）系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享； （4）有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用； （5）可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测，统计各多媒体教室使用的课时数；与投影机数据同步，真实记录投影机工作时间，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间、滤网使用时间等； （6）具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新； （7）跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑； （8）防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警； （9）支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，可脱离服务器独立工作，实现本地认证和操作记录，实现脱机和联网运行两种方式。 （10）▲内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （11）与学校的教务排课系统无缝对接，可根据课表批量限制呼入； （12）支持IP语音广播功能； （13）内置语音对讲模块支持自定义POE（串口）及5V电源两种方式供电，具有模式选择开关，拨码自助升级。USB接口≥2路，232控制接口≥1路，3.5音频接口≥4路，具有电源指示灯、通讯指示灯及网络指示灯； （14）物联网主机具有3C国家强制性认证证书，网络中控厂家通过ISO质量管理体系认证证书； - 2.物联网触控面板 （1）▲屏幕尺寸：≥7英寸。采用工业级芯片架构、一体化极窄边设计，集成一键式呼入实现与总控室全双工语音对讲功能（含拾音及扬声器）,同时支持三种认证方式（插卡，刷卡，二维码）,可自动生成动态二维码，用于钉钉、微信等软件正向扫码开机，同时集成扫码读头实现移动端反向扫码验证。上课、下课、呼叫三个按键均具有真人语音提示功能。提供产品实物图片并对功能进行标注说明。 （2）采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。 （3）采用工业级ARM芯片架构、专业系统设计。 （4）具有锁定功能，控制中心可根据需要远程对面板加锁/解锁或由老师插卡解锁， （5）可与窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，面板上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等。 （6）可自由定义各种操作模式：单一开关，组合开关等，也提供短按.长按功能设定。 （7）可对多种控制目标进行控制，包括灯光，场景，逻辑控制，空调等。 （8）可设置一键场景功能，对于教室内环境相关设备进行统一设置。 （9）具有进行高清信号与模拟信号切换功能。 （10）具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能。 （11）具有按钮功能名称、排列、风格等个性化定制功能。 （12）为了产品兼容稳定性，须与物联网主机为同一品牌，便于用户的集控管理。 - 3.物联网控制器 （1）RS485通讯接口≥1，支持标准Modbus-RTU通讯协议。≥12路智能电路控制。 （2）工作电压220V，电流16A，功 耗＜6W。 （3）支持管理平台远程集中控制或本地控制，具备本地应急手动控制。 （4）支持管理平台或面板负载状态显示。 （5）数码显示；通讯地址可设定;消防联动，强启强切可设定;全开全关延时可设定;上电模式可设定;掉电记忆功能可选择;波特率可设定;可恢复出厂设置;远程集中控制与就地控制;应急手动控制. | 1张 | 7250元/张 |
| 9 | 方凳 | 钢架结构，凳面：≥340*240mm（长*宽）；距地面高度≥415mm；凳面：材质及颜色与桌面相同；暴露断面封边采用的PVC同色封边条，厚≥18mm。凳架:着地部位有防滑胶套，桌架表面采用脱脂、除酸、磷化、静电喷塑等工艺，防腐耐候性强，美观耐用。 | 50把 | 100元/把 |
| 10 | 音箱系统 | 1.额定/峰值功率不小于：80W /320 W； 额定阻抗：8 Ω； 2.特性灵敏度：90dB/W/m； 3.输出声压级不低于：109 dB/W/m(Continues)，115 dB/W/m(Peak)；4.额定频率范围:55 ~ 20000Hz； 5.覆盖角度HxV：90ºx60º； 6.扬声器单元不小于：LF:1*8 英寸 HF:1* 1.英寸； 7.箱体材料：不低于12mm中密度纤维板；8.输入接口：压缩接线柱 ； 9.含音箱安装璧架。 | 4只 | 1800元/只 |
| 11 | 功放 | 功放包含无线话筒： 1.功放参数： （1）采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护等系统 （2）▲必须带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （3）不少于2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）；带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； （4）带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； （5）话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； （6）额定功率(RMS)不小于：2×150W 8Ω,2×300W 4Ω； （7）总谐波失真：≤1%； （8）线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； （9）输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； （10）为了保证系统的稳定性和售后服务的便利性，功放、音箱、无线话筒须为同一品牌。 2.无线话筒参数 ： （1）采用UHF超高频段，射频范围: UHF537-587.3MHZ，可调范围 :约50 MHz ，信道数目：200个，频率间隔：250KHz， （2）先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用； （3）独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； （4）采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，具有数字静音、数字音量调节功能； （5）各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关： （6）一手持，一领夹。接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； （7）高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； （8）发射器拾音头：动圈式 （9）发射器供电方式：两节AA电池。 | 1套 | 5500元/套 |
| 12 | 无线路由器 | 包含无线路由器和无线AP: - 1.无线路由器参数： （1）支持管理无线AP数量20台； （2）支持二三层无缝漫游，终端无感知切换、无需重复认证； （3）支持802.3af/at标准POE供电功能，最大POE输出功率55W； （4）支持WEB可视化界面集中管理，无需网管软件实现网络管理和监控； - 2.无线AP参数： Wi-Fi6吸顶AP,双频，整机最大接入速率1488Mbps,用户数128，有线千兆口上联，支持POE和本地供电。 | 2套 | 2000元/套 |
| 13 | 智慧互联无尘黑板教学平台 | （一）86寸红外触摸教学智能屏参数如下： 1.整体设计 （1）拒绝OEM产品，产品通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业名称一致； （2）整机采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率3840*2160； （3）屏幕玻璃表面硬度≥9H,色域覆盖率≥100%； （4）屏体具有物理防蓝光功能，扫描即可获得防蓝光证书； 2.整机设计 （1）为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、护眼等功能，且每个按键不少于两种以上功能； （2）触控一体机能通过前置物理按键实现电脑还原功能； （3）一体化2D降噪4K摄像头，支持 不低于1200万有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。整机内置（非外扩展）； （4）整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； （5）智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 3.主要功能 （1）内置触摸中控菜单，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； （2）支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换；支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道； （3）支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别、并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转； （4）同一信号源下，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； （5）整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭； 4.触摸系统 （1）支持红外触控，支持Windows系统和安卓系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写； （2）触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作； （3）触摸分辨率32768×32768； （4）触摸响应时间≤4ms； （5）触摸最小识别物≤2mm； （6）整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； （7）触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； （8）原厂标配可识别粗细书写笔； 5.电脑模块 （1）CPU采用Intel第11代酷睿I5处理器或以上； （2）内存：8GB DDR4内存或以上配置；硬盘：256GBSSD固态硬盘或以上； （3）机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计； （4）PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； （5）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥3路USB； （6）支持对接国产化操作系统（统信UOS或麒麟UOS）； （7）PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备； （8）内置电脑模块品牌与红外触摸教学智能屏品牌一致； （9）平均无故障≥10万小时； 6.软件功能 （1）系统为基于Windows系统的教师授课软件，C/S架构，无需平台支撑在局域网环境下即可开展课堂互动教学，互动过程数据自动保存到课程文件夹中； （2）考勤签到：教师上课后，学生通过移动端收索课程无感签到，无需采用二维码或课堂暗号等繁琐操作。为了不耽误教师的上课时间，签到界面在关闭的情况下学生仍然可以签到，系统自动记录学生签到时间。同时具备2次签到功能； （3）学生加入课堂方式：具有教师批量导入和学生自行加入两种方式；教师具有学生自行加入课堂的控制权限； （4）▲课程文件夹：文件夹中至少包括以下2方面课堂数据，1）课程总结：课程名称，教师姓名，学生姓名、学号，学生参与课时数、互动数，互动得分，课堂表现得分等内容；2）课时小结：每堂课课时开始时间，学生签到时间，如果教师发起了二次签到，还需记录二次签到时间；课时互动及课中每个互动详情，题目小结、学生提交情况等；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （5）书写：为了方便教师的操作，屏幕批注和黑板须在同一菜单栏操作，拒绝采用2个软件调用的方式实现。批注、手写的内容可分享给学生。黑板具有手势漫游和放大功能，板擦具有板擦、圈擦和清屏的选择； （6）课件下发：可将文本、图片、PPT、Word、EXCELL等格式的课件下发给学生；学生可在课堂上查看即可在课后查看，资料按课程课时排列保存； （7）下发选择题，具有单选、多选、问卷等题型，教师能自有设备测试题的分值、正确答案、限时、分组模式等设置；支持全体回答、抢答；题目下发后，系统自动显示班级人数，签到人数和提交人数。结束答题后，对于由于网络拥挤造成的未提交学生，教师可以开启延时提交。结束答题，系统即时生成与题面同屏显示柱状图或饼图，统计每题每选项的选择数量及正确率； （8）下发主观题：学生具有图片、文字等回答方式。图片回答具有拍照、相册，原图编辑、空白编辑等不低于4种的选择，支持对提交图片的剪裁、批注；批注时可放大、拖动，批注笔迹粗细、颜色可选择；学生提交答案后教师能选择单个答案全屏展示， 且能选择多个学生答题进行同屏对比展示、投票等活动。教师还可以开启课中学生互评功能； （9）备课方式，满足不同教师的教学习惯，系统支持教师通过书写大屏手写下发习题，同时支持把问题写入课件中，截屏下发题目； （10）具有随机挑人和抢答功能，支持一次性挑选多人或多人抢答；被选中的学生，能开启教师或学生评分，计入学生的平时成绩中； （11）课堂笔记：学生端可以自由截取教师屏幕，截取内容包括课件，黑板等内容。课堂笔记保存在课时小结中，方便学生个性化学习和掌握。教师具有课堂笔记开关权限。 （12）分组教学，系统支持随机分组，自选分组等多种分组模式，分组模式下能实现分组竞赛，分组答题等功能； （13）▲能同时进行6路手机投屏，开展探究式对比教学。投屏内容包括手机屏幕界面，手机中的图片、文件或手机摄像头拍摄内容；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （14）课堂广播：教师打开课堂广播功能后，学生即可在移动端观看教师的电脑画面，解决教室远端的学生看不清教室屏幕的问题； （15）学生移动端支持对教师进行点赞，举手，发起弹幕等活动，激活课堂、促进交流； （16）▲学生移动端：具有Android、Ios、Windows版本的学生端下载软件，支持BYOD，同时支持电脑机房的课堂互动；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （17）学生端支持自动收藏随堂测试中个人错题，同时支持学生手动收藏，方便重点复习； （18）教师移动端具有Android、Ios下载软件，功能同步； （二）无尘互联书写板参数如下： 1.主要结构 （1）擦除方式：提供至少两种一键清除方式，可通过物理按键或面板快捷键，一键清除黑板上的字迹。支持局部擦除方式，可使用辅助板擦工具或手势识别，实现黑板笔迹的局部擦除； （2）表面硬度≥3H，耐久使用无划痕； （3）有效可视距离≥40m，可视角度≥140º，确保教学使用效果； （4）黑板面板耐腐蚀性好，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃)，擦拭书写板面板，书写面不变色，无表皮脱落； （5）面板呈纯黑色，黄绿色字迹，书写区域无任何线条或网格，所书写字体笔迹圆润，平滑无毛刺； （6）产品无书写盲区，数据通讯方式为USB，通信距离≥3m。书写响应时间≤7ms。互联功能支持Win7以上系统。抗强光干扰，照度在98K勒克司能正常工作； （7）单点可书写次数≥100000次； （8）待机功耗≤1W，擦除功耗≤2W。书写及显示过程无需耗电，仅擦除时消耗微弱电量； ▲（9）内置大容量锂电池，在断电不接外部电源的情况下，局部擦除加一键清功能可继续使用，使用时间≥15个小时；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （10）黑板上有不少于10个快捷键，且必须具有“新建页面”、“上一页”、“下一页”快捷键，方便课堂教学使用； ▲（11）黑板书写内容可以通过USB传输到电脑或一体机上实现1：1 显示、保存，书写内容在电脑上或一体机延迟时间＜100ms；提供由国家认可的检测机构出具的检测报告，或者产品彩页，或者功能截图。 （12）为保证黑板在阳光的长时间照射下依然能正常使用，黑板需具有抗紫外线能力，通过标准为ISO 4892-3:2016的抗UV强度测试：UVA-351 灯管，辐照强度：0. 8W/（㎡·nm）@340nm 照射期间的温度≥50℃，照射≥24h功能正常； （13）通过电磁兼容相关测试，满足GB/T 17626.2-2018 静电测试，等级不低于B级，GB/T 17626.4-2018 电快速脉冲群测试，等级不低于B级，GB/T 17626.5-2019 浪涌测试，等级不低于B级，GB/T 17626.6-2017 射频传导抗干扰测试，等级不低于A级； （14）黑板外露螺栓或螺纹杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺，或其 端部应有光滑的螺帽覆盖，使锐利的边缘和毛刺不可触及，符合《学生用品的安全通用要求》； （15）黑板除对使用环境有特殊要求外，应在温度-10℃～ 40℃和相对湿度不大于90％的环境中正常使用，符合《教学仪器设备产品一般质量要求》； （16）通过跌落测试，将样品按预定方向放置在试验机上，跌落高度为 1000 mm，释放样品，使之跌落在一个平整、坚硬的刚性平面上。试验后，样品外观、结构和功能正常，检测依据：GB/T 4857.5-1992； （三）互联黑板与LED屏互联软件功能要求 1.互联软件可记录无尘黑板书写的所有内容，方便学生课后复习及分享课堂内容。其基本功能及特点如下表所示： 笔迹颜色：支持通过黑板快捷键在大屏一体机实现在多种颜色笔迹切换； 2.分屏模式：无尘黑板与智能交互一体机配合使用，能呈现出多个可以独立使用的板面， 老师或学生可以同时在这些板面上进行书写、擦除等功能，每个板面书写擦除互不干扰； 3.显示模式：为保证互联软件在使用过程中不会与显示端其它应用产生干扰，互联软件采用后台记录。未点击预览时，所有操作与显示端无互动，显示端可提供标识信息，可查看互联软件状态；点击预览后，书写的内容会在显示端进行显示，此时互联软件与无尘黑板可进行互动操作。 画图模式：打开画图模式后，可使用辅助教具在无尘黑板进行正常画图，不受局擦功能影响； 4.录屏幕：通过启动录屏幕功能，可将智能交互一体机中显示的课件、副机板书、音视频内容进行同时录制，并生成视频文件保存在本地； 5.比例设置：为了最大程度的保持字迹的真实性，互联软件可根据不同比例尺寸的无尘黑板(如4：3；16：9等模式)进行调节，也可任意设置各种比例，使大屏显示的字体与无尘黑板在比例上保持一致，从而更完美的将无尘黑板的字体投屏到一体机上； 6.笔锋效果：无尘黑板上板书字体同步到一体机屏幕时，可以呈现黑板字体的笔锋效果； 7.智慧无尘黑板与LED屏实现互联配置所需相应设备及连接线缆，达到同步效果功能。 | 1个 | 36500元/个 |

二、商务条款

1、交货期及地点：2024年9月10号前完成全部供货、调试及安装。

2、签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

3、付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额40%的预付款,中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。中标人在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款；货到、安装、验收合格后支付合同金额的60%。每次付款前，中标人应开具正规、足额的发票，否则甲方有权拒绝付款。

采购人为实行国库集中支付改革的单位，采购人需向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构支付流程时间不计入采购人付款期限。

4、履约保证金：无。

5、质保期及服务要求

（1）中标人必须保证所供货物全新、正宗、原包装。

（2）产品交货后，由采购单位组织专业人员验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次采购文件和正式合同为依据进行。如不符要求，包退包换，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付货款，并扣总价款10%的违约金。

（3）本项目所有货物质保期为2年，承诺软件系统和所有资源（包括数据）在质保期内免费更新和升级。

（4）中标人在宁波地区设有售后服务站点，在接到故障通知后，要求 1小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内保证解决。

（5）投标报价包含完成本项目所需的所有费用，包括设备采购、供应、安装、调试、验收、质保、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施中的所需辅材，由中标人按需配置，如有缺失，由中标人负责提供，费用包含在投标报价中，不得另行追加。

6、产品及服务质量保证

（1）投标人保证所供的货物必须是出厂原装合格产品，如发生所供的货物与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。

（2）在所供货物交付时，投标人必须向采购人提供产品证书、产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

（3）中标人需在中标后合同签订前提供物联网主机制造商针对本项目的原厂产品质保函并加盖制造商公章。如果出现与投标文件要求不一致，所供产品不符合招标文件要求，无法提供产品质保函，采购人有权拒绝签订合同，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

7、验收：货物交付后，采购人根据如下优先级（合同规定的技术条款＞中标人投标文件技术条款＞招标文件技术条款）技术条款组织验收。

8、合同终止

（1）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的；

（2）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的；

（3）未能履行合同规定的其它义务。

三、注意事项

1、中标人不得将项目分包或整体转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向或不公正性，须在开标前的招标答疑阶段提出。

3、如投标人提交伪造资质证书、合同文件等，一经发现报监管部门处理。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 评审因素 | 评分标准说明 |
| --- | --- |
| 技术、资信分（70分） | 1、技术指标响应性（35分） 根据第三章 采购需求 二、技术指标主要功能要求，对所投产品的功能要求响应情况进行评议。 所投产品完全满足或优于招标文件技术参数及要求的，得满分35分，每负偏离或不满足未带“▲”的参数的扣1分，每负偏离一项带“▲”的参数扣3.5分，当扣减分数≥35分时，作无效投标处理。 |
|  | - 设备性能（5分） 根据投标人所投设备及配套软件的功能、质量性能，是否易于操作情况进行评议： 所投设备功能完全满足采购需求、质量性能优质，易于操作的得5分； 所投设备功能基本满足采购需求、质量性能较好，易于操作的得3分； 所投设备功能部分不满足采购需求但尚不影响履约的得1分； 未提供设备性能说明的不得分。 |
|  | 3、项目实施方案（15分） （1）根据投标人提供的针对本项目制定的项目实施方案包含实施流程、实施进度计划制订详细情况进行评议： 项目实施方案内容全面，合理安排、针对性明确、可操作性强的得5分； 项目实施方案内容针对性及可操作性基本满足采购需求的得3分； 项目实施方案内容不完整但尚不影响履约的得1分； 未提供项目实施方案的不得分。 （2）根据投标人提供的针对本项目制定的质量保障措施的进行评议： 质量保证措施内容齐全、完整，操作性强，科学、合理的得5分； 质量保证措施内容基本完整、操作性及合理性较为一般的得3分； 质量保证措施内容不齐全但尚不影响履约的得1分。 未提供质量保证措施的不得分。 （3）根据投标人提供的针对本项目制定的进度保障措施进行评议： 进度保障措施内容齐全、完整，操作性强，科学、合理的得5分； 进度保障措施内容基本完整、操作性及合理性较为一般的得3分； 进度保障措施内容不齐全但尚不影响履约的得1分。 未提供进度保障措施的不得分。 |
|  | 4、培训方案（4分） 根据投标人提供的培训方案包括培训内容、培训方式以及让操作人员会操作或使用系统功能的措施进行综合评议： 培训方案内容全面，针对性明确、可操作性强的得4分； 培训方案内容针对性及可操作性基本满足采购需求的得2分； 培训方案内容不完整但尚不影响履约的得1分； 未提供培训方案的不得分。 |
|  | 5、故障应急处理方案（4分） 根据投标人提供的故障应急处理方案包含设备运行环境出现故障或意外情况导致不能正常运行时，针对不同故障级别的响应时间和响应内容进行综合评议： 故障应急处理方案内容全面，响应迅速、针对性强的得4分； 故障应急处理方案内容完整，响应及时、针对性基本满足采购需求的得2分； 故障应急处理方案内容不完整但尚不影响履约的得1分； 未提供故障应急处理方案的不得分。 |
|  | 6、售后服务（6分） （1）根据投标人提供的售后服务方案包括服务机构设置、售后服务人员的专业素质及能力、售后服务流程进行综合评议： 售后服务方案内容完整齐全、服务人员专业能力强、响应及维修时间优于采购需求的得4分； 售后服务方案内容较为完整、服务人员专业能力一般、响应及维修时间满足采购需求的得2分； 售后服务方案内容不完整但尚不影响履约的得1分； 无售后服务方案不得分。 - 本项目整体质保服务期至少为2年，承诺整体质保服务期每增加1年加1分，最高2分。 提供承诺书，格式自拟，未提供承诺书不得分。 |
|  | 7、业绩（1分） 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的拟投任一产品业绩的得1分。 要求能辨识买卖双方公章、签订时间的合同复印件加盖公章。 |
| 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×30 |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准。见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文。供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。限期内不澄清说明补正或经澄清说明补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清说明补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章影响效力的；

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章影响效力的；

4.2.3.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.3.4 投标文件格式不规范影响评审或者效力的、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.5 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.6 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.7 带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.9 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.10 资格文件、商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的；

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.4.6投标报价低于项目预算50%的视为'过低报价'，投标人需在报价文件中提交报价核算、报价明细、报价说明等材料，若投标人未提供作为无效标处理。另外投标人虽然提供了证明材料，但评审委员会三分之二以上成员认为其证明材料不完整、依据不合理、其成本测算依据明显低于市场价的，由三分之二以上评委书面确认后，该报价不再作为评标基准价，且作为无效标处理。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分   拟签订的合同文本

慈溪学院电工电子实训室供货合同

甲方：浙江工商职业技术学院

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》，慈溪学院电工电子实训室（招标编号：NBJX2024194G）于2024年  月  日，在宁波建兴招标有限公司进行政府采购招标活动，确定由乙方中标。

根据《中华人民共和国民法典》和政府采购结果，经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿的原则，就甲方委托乙方进行慈溪学院电工电子实训室一事，达成以下协议：

一、货物内容

1.1货物名称：详见采购清单，以附件形式提供。

1.2型号规格：详见投标文件供货清单，以附件形式提供。

1.3技术参数：详见投标文件供货清单，以附件形式提供。

1.4数量（单位）：详见招标文件采购清单，以附件形式提供。

二、合同金额

2.1本合同含税金额为（大写）：______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织供货，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有第三方向甲方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方由此受到的一切损失，包括但不限于律师费、材料费、公证费等。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

7.1质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：

8.2交货方式：

8.3交货地点：          。货物运输及安装、调试费用由乙方承担。

九、履约保证金：          。

十、货款支付：          。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，本合同签订前，针对核心产品，乙方应提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3乙方须提供7×24小时电话服务，24小时售后服务热线    。如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场，    小时内修复普通故障，     小时内修复重大故障，如遇现场无法修复的，将用同类产品替代使用，直至故障完全修复。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据如下优先级（合同规定的技术条款＞中标人投标文件技术条款＞招标文件技术条款）技术条款和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，由此产生的费用由乙方承担。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后   小时内或货到甲方   小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并装卸入库后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5质保期内，乙方未按本合同之约定提供质量保证与售后服务的，乙方应按付款总额的每日万分之五向甲方支付逾期响应的违约金。

15.6本合同约定的违约金，甲方有权在履约保证金中予以优先扣除。不足部分或履约保证金退还后，甲方有权向乙方继续追偿。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市海曙区。

十八、合同生效及其它

18.1本合同作为招标文件的重要组成部分，乙方应标时应当知悉，缔约过失条款独立于本合同提前成立并生效。中标通知发出后乙方应当在规定的时间内无条件签订本合同，否则甲方有权乙方承担相当于合同总金额20%的缔约过失责任，并按损失额赔偿甲方，包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权支出的律师费、鉴定费、公证费等费用。

18.2合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.4招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.6本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，其中一份提供给省财政厅备案用。甲方有权依据招标文件修改本合同，本合同与招标文件不一致的，以招标文件为准。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六部分   应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

4.联合协议（如有）；

5.分包意向协议（如有）；

6.本项目的特定资格要求（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波建兴招标有限公司/浙江工商职业技术学院：

我方参与慈溪学院电工电子实训室【招标编号：NBJX2024194G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目 录

1.符合性自查表；

2.投标函；

3.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4.供应商情况表；

5.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6.评标标准相应的商务技术资料；

7.商务响应表；

8.技术响应表；

9.同类业绩情况一览表；

10.详细的交货清单及技术参数说明（包括产品名称、规格尺寸、详细的技术参数、性能指标等）；

11.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

12.其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） |  |  |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 |  |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波建兴招标有限公司/浙江工商职业技术学院：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理慈溪学院电工电子实训室【招标编号：NBJX2024194G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波建兴招标有限公司/浙江工商职业技术学院：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理慈溪学院电工电子实训室【招标编号：NBJX2024194G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 投标函

宁波建兴招标有限公司/浙江工商职业技术学院：

我方参加你方组织的慈溪学院电工电子实训室【招标编号：NBJX2024194G】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求。

2.2商务技术文件：

2.2.1符合性自查表；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4供应商情况表；

2.2.5距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务响应表；

2.2.8技术响应表；

2.2.9同类业绩情况一览表；

2.2.10详细的交货清单及技术参数说明（包括产品名称、规格尺寸、详细的技术参数、性能指标等）；

2.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.12其他资料。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3中小企业声明函；

2.3.4残疾人福利性单位声明函；

2.3.5监狱企业的证明文件；

2.3.6政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 十、详细的交货清单及技术参数说明（包括产品名称、规格尺寸、详细的技术参数、性能指标等）

- 十一、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波建兴招标有限公司/浙江工商职业技术学院：

我单位响应你单位                 项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报浙江省财政厅。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 报价文件部分

- 目录

1.开标一览表；

2.投标报价明细表；

3.中小企业声明函；

4.残疾人福利性单位声明函；

5.监狱企业的证明文件；

6.其他资料（如有）。

一、开标一览表

浙江工商职业技术学院、宁波建兴招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成慈溪学院电工电子实训室【招标编号：NBJX2024194G】的实施。

开标一览表（报价表）

单位：人民币元

| - 序号 | - 项目名称 | - 投标总价 |  | - 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 慈溪学院电工电子实训室 |  |  |  |
| - 投标报价（小写） |  |  |  |  |
| - 投标报价（大写） |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号（包括生产厂家或品牌、规格型号），服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号源 |  |  | 20台 |  |  |
| 2 | 直流电源 |  |  | 20只 |  |  |
| 3 | 示波器 |  |  | 20台 |  |  |
| 4 | 台式万用表 |  |  | 20台 |  |  |
| 5 | 模电实验箱 |  |  | 20台 |  |  |
| 6 | 数电实验箱 |  |  | 20台 |  |  |
| 7 | 实验台 |  |  | 20张 |  |  |
| 8 | 讲台 |  |  | 1张 |  |  |
| 9 | 方凳 |  |  | 50把 |  |  |
| 10 | 音箱系统 |  |  | 4只 |  |  |
| 11 | 功放 |  |  | 1套 |  |  |
| 12 | 无线路由器 |  |  | 2套 |  |  |
| 13 | 智慧互联无尘黑板教学平台 |  |  | 1个 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2、以上投标总价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致，报价应含为完成本项目所需的所有费用。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加      （单位名称）      的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 信号源，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 直流电源，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 示波器，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 台式万用表，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 模电实验箱，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 数电实验箱，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 实验台，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 讲台，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 方凳，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 音箱系统，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 功放，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 无线路由器，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 智慧互联无尘黑板教学平台，属于 工业 ；制造企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

五、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：