慈溪市浒山东省控断面生态修复水质保障服务项目

采购编号：330282202409007438

公

开

招

标

文

件

招 标 人：慈溪市人民政府浒山街道办事处、慈溪市人民政府古塘街道办事处、慈溪市人民政府宗汉街道办事处

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

编制日期：2024年9月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	15

第四章  采购合同样本	23

第五章  招标内容与技术需求	28

第六章  商务条款	31

第七章  附件	32

# 第一章  招标公告

项目概况 慈溪市浒山东省控断面生态修复水质保障服务项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2024年10月12日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况。

采购编号：330282202409007438

项目名称：慈溪市浒山东省控断面生态修复水质保障服务项目

预算金额（元）：7500000

最高限价（元）：7500000

采购需求：

标项一:

标项名称: 慈溪市浒山东省控断面生态修复水质保障服务项目

数量:不限

预算金额（元）：7500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应商在采购人指定位置安装治水设备。设备建设完成后，在运营服务期内，设备噪音要求：离设备30m处测量，昼间不大于50分贝，夜间不大于40分贝，且当地居民无明显不适感。臭气要求：符合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJT243-2016)合格标准，当地居民无明显不适感。水体感官要求：消除水体发黑、发臭、浑浊等现象。（考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、pH、溶解氧等，具体以上级部门考核指标为准）。

备注：3个街道出资比例为6：2：2，其中浒山街道预算金额450万元、古塘街道预算金额150万元、宗汉街道预算金额150万元。

合同履行期限:标项1，接到采购人通知后 60 日历天内完成所有租赁设备的安装调试并验收合格，之后进入服务期。服务期为自所有服务设备验收合格起一年。服务期到期后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业）。

3.本项目的特定资格要求：  无 。

三、获取招标文件

时间：2024年9月20日至2024年9月27日。每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上获取采购文件操作指南：浙江政府采购网>办事指南>省采中心>网上报名。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年10月12日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台开标大厅

开标时间：2024年10月12日09:30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标；

4.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

4.3公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

4.4落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.5本项目为不见面开评标项目，投标人员无须到场参加现场开标。

4.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

4.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

（1）名称：慈溪市人民政府浒山街道办事处

地址：慈溪市浒山街道寺山路65号

传真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-63993315

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-63993065

- 慈溪市人民政府古塘街道办事处

地址：古塘街道办事处

传真：/

项目联系人（询问）：戚老师

项目联系方式（询问）：0574-63016328

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-63016328

- 慈溪市人民政府宗汉街道办事处

地址：慈溪市西二环北路599号

传真：/

项目联系人（询问）：施老师

项目联系方式（询问）：0574-63205839

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-63205839

2.采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：慈溪市古塘街道海通路999号西幢

传真：0574-63086150

项目联系人（询问）：鲁燕

项目联系方式（询问）：0574-63086120

质疑联系人：缪臻

质疑联系方式：0574-63086120

3、同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传真：/

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市人民政府浒山街道办事处、慈溪市人民政府古塘街道办事处、慈溪市人民政府宗汉街道办事处。

2、“代理机构”系指浙江天诚工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商。

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的慈溪市浒山东省控断面生态修复水质保障服务以及其他类似的义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

8、“▲”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书之前支付给代理机构代理。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费以中标金额的1.2%收取。

3、中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：浙江天诚工程咨询有限公司慈溪分公司；

开户银行：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司城东支行；

账    号：2010 0036 3518 647；

备    注：代理服务费；

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价以人民币为结算货币，包括完成本项目范围内全部工作内容，供应商的投标报价包括但不限于完成本次服务所需的所有费用，包含但不仅限于人员工资、所投入的耗材及药剂费用、设备租赁费用、检测费用、奖金、差旅费、伙食费、通讯、技术支持、劳保福利社保、意外保险、工伤费、管理费用、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式、效力、制作和递交

1、投标文件的形式：

分为电子投标文件和电子备份投标文件。

1.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlN

dQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

注：标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、投标文件的制作

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号后浏览）。

4、投标文件的递交

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件不强制要求递交。需递交备份投标文件的投标人仅可采用邮寄送达的方式：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：浙江天诚工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道海通路999号西幢四楼），联系方式：18606745675。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：386414109@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（加盖公章）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

6、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、商务技术文件自评分表（格式见附件）；

3、供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。）（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）；

7、商务技术评审表要求递交的相关资料；

8、其他和商务技术评分有关的资料及供应商认为需要提供的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、供应商认为需要的其他资料。

（四）备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子投标文件”的上传递交之外，还可以以邮寄形式在投标截止时间前（以招标代理机构联系人签收时间为准）提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

如递交备份投标文件的，递交方式详见本章第七条第4款，备份投标文件密封要求如下：

须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：              备份投标文件            ；

（2）采购编号：    （按实填写本项目采购编号）    ；

（3）项目名称：     （按实填写本项目项目名称）   ；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

十、开评标程序

（一）开评标注意事项

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2、开标时间后30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

（二）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标。

（三）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应以影印件形式提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（四）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2、解密完成后由采购人或代理机构对解密完成的供应商进行资格性审查；

3、评标委员会对供应商的商务技术文件进行评审；

4、在系统上公开商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对供应商的报价文件进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

8.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

8.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

8.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（五）评标

1.评标委员会

1.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）、政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）、供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）、查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M（含）以内。）

（4）、签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）、确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（六）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、评标原则与方法

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供的服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

2.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲2.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

2.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

2.5采购人不向落标方解释落标原因。

2.6资格性审查：采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

2.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

2.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

2.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

2.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

2.12推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为本项目预中标供应商。

2.13定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

▲3.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十一、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

8、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、预算价

本次公开招标设有预算价,预算价750万元,投标总价超出预算价的投标无效。

▲十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、“资格文件”、“商务技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容；

11、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

12、未提供招标文件要求的资格证明文件；

13、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

13.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.5、不同投标人的投标文件相互混装；

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十五、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十六、特别说明

1.本项目  是  专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

- 3、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

7、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

8、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（商务技术评分表和价格评分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为专门面向中小企业，供应商须按采购文件要求提供《中小企业声明函》。

1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审（具体操作可以由评标委员会协助资格性审查，资格性审查的结果报招标人代表确认）。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：经过初步审查、比较，评标委员会根据“附表3评分标准（商务技术评分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内以记名方式独立评定自行评分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为供应商的商务技术得分。

3.1.3采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：供应商综合得分=商务技术得分+报价得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

3.5确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定综合得分排序第一的供应商为中标供应商。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定 | 按采购文件要求格式提交关于资格的声明函 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（加盖公章） |
| 3 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 1、请根据要求上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。 2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； 3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）； |
| 4 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（本项无需上传对应资料） | 1、采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 2、若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 5 | 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务（本项无需上传对应资料） | 查询投标供应商是否为公益一类事业单位，公益一类事业单位不得参与承接政府购买服务。 |
| 6 | 供应商是否为联合体（本项无需上传对应资料） | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传，否则视为供应商未提供资格性审查要求的文件，资格性审查不合格（特别备注无需上传对应资料的除外）。

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条第2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，商务技术文件符合性审查不予通过。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（商务技术评分表）

| 评定项目 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 70分 | - 供应商自 2020年1月1日（时间以合同签订时间为准）完成过类似河道水质提升服务项目的，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供中标通知书或网上结果公示截图加盖供应商公章，未提供的此项不得分。 |  | 2 |
|  | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，具有有效的环境管理体系认证证书得1分，且认证范围含“环保工程”。最高得3分 注：投标文件中需提供有效的认证证书扫描件或复印件，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。 |  | 3 |
|  | 人员要求 | 拟派的项目负责人具有人力资源和社会保障局颁发的环境工程相关专业中级及以上技术职称的得2分。 注：投标文件中须提供供应商为其缴纳的2024年6月至2024年8月间任意1个月的社保缴纳证明材料、证书扫描件并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 2 |
|  |  | 拟派的技术负责人具有住房和城乡建设部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证的得2分。 注：投标文件中须提供供应商为其缴纳的2024年6月至2024年8月间任意1个月的社保缴纳证明材料、证书扫描件并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 2 |
|  |  | 拟派施工人员具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员“设备安装施工员”证书，得2分。 注：投标文件中须提供供应商为其缴纳的2024年6月至2024年8月间任意1个月的社保缴纳证明材料、证书扫描件并加盖供应商公章，缺一不得分。 | 2 |
|  | 对本项目的理解以及对本次水质提升服务的关键点和难点的分析进行评定： 对项目了解深入、透彻，考虑周全，关键点和难点分析到位的得6分； 对项目整体基本了解，关键点和难点分析基本到位的得4分； 对项目整体了解不够深入，关键点和难点分析不到位的得2分； 未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 对本项目的技术路线和技术方案进行分析，根据技术路线和技术方案的完整性、客观性、兼顾整体性进行评定： 技术路线分析到位，技术路线和技术方案的完整、客观、兼顾整体的得6分； 技术路线分析基本到位，技术路线和技术方案的基本完整、可以兼顾整体的得4分； 技术路线分析不到位，技术路线和技术方案的不完整、较难兼顾整体的得2分； 未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 评委根据供应商拟投入的设施设备和材料配备的完整性、先进性（可提供设施设备、材料配备相关资料作为佐证）进行评定： 设施设备和材料配备完整且先进、性能优越稳定的得7分； 设施设备和材料配备基本能够满足采购需求的得4分； 设施设备和材料配备不合理的得2分； 未提供的不得分。 |  | 7 |
|  | 设备安装期各种保证措施（含进度计划和保证措施、质量保证措施、安全文明施工保证措施），保证措施是否全面完整、保证措施是否切实可行、保证措施是否科学合理进行评定： 保证措施全面完整、可行、科学合理的得7分； 保证措施稍有欠缺，基本能够满足采购需求的得4分； 保证措施全面不足或不合理的得2分； 未提供的不得分。 |  | 7 |
|  | 服务期间的人员的配备投入和安排等内容（包括人员具体安排、职责分工及类似项目工作经验等），评委根据方案是否切合实际、方案是否科学合理进行评定： 人员配备完全满足采购文件要求，安排方案切合实际、方案科学合理的得7分； 人员配备满足采购文件要求，方案基本切合实际，基本合理科学，稍有欠缺的得4分； 人员配备满足采购文件要求但安排不切合实际，不科学合理的得2分； 未提供的不得分。 |  | 7 |
|  | 服务期巡查方案（包括巡查目的、巡查范围、巡查频率、巡查记录等内容），评委根据方案是否切合实际、方案是否科学合理进行评定： 巡查方案切合实际、方案科学合理的得7分； 方案基本切合实际，基本合理科学，稍有欠缺的得4分； 不切合实际，不科学合理的得2分； 未提供的不得分。 |  | 7 |
|  | 运营期水质检测方案（包括水质检测范围、采样方案、样品接收和保存、样品运输和流转、检测实施方法等内容），评委根据方案是否切合实际、方案是否科学合理进行评定： 检测方案切合实际、方案科学合理的得7分； 方案基本切合实际，基本合理科学，稍有欠缺的得4分； 不切合实际，不科学合理的得2分； 未提供的不得分。 |  | 7 |
|  | 服务期间内部管理及保证措施，设施正常运行保证措施，内部管理是否全面完整、保证措施是否切实可行、设施正常运行保证措施是否科学合理进行评定： 内部管理全面完整、保证措施切实可行、设施正常运行保证措施科学合理的得6分； 内部管理基本完整、保证措施基本切实可行、设施正常运行保证措施基本合理，稍有欠缺的得4分； 不完整、不可行、不合理的得2分； 未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 应急管理，防台防汛期间、台风和暴雨期间的应急保障措施，投诉处理及针对水质恶化突发性事件，重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行评定： 方案措施合理、科学，具有指导性的得6分； 方案措施基本完整、合理，稍有欠缺的得4分； 方案措施存在缺陷，可行性较差的得2分； 未提供的不得分。 |  | 6 |
| 总得分 |  |  | 70 |

评委签名：                                                                年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标总价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 | 标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 供应商报价合理性（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关

联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=开标一览表的投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

# 采购合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方： 慈溪市人民政府浒山街道办事处、慈溪市人民政府古塘街道办事处、慈溪市人民政府宗汉街道办事处 （以下简称“甲方”）

乙方：                （以下简称“乙方”）

为明确甲乙双方的权利义务，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         项目的运营服务事宜协商一致，订立本合同。

第一条   项目概况

1、 项目名称：

2、 项目地点：

3、 项目内容：

4、质量要求：取水点水体化学指标要求：河道断面检测点位水质指标达到地表水III类水质标准。水质标准（考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、pH和溶解氧等，具体以上级部门考核指标为准）。

根据采购人服务要求，由供应商每月自检至少1次，参考标准地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中III类水的相关指标。

5、项目期限：接到采购人通知后 60 日历天内完成所有租赁设备的安装调试并验收合格，之后进入服务期。服务期为自所有服务设备验收合格起一年。服务期到期后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。

注：若进行续签的，①第二年度的签约合同价按以下办法进行确定：第二年度的服务内容与第一年度相比，取消序号5.1人工河床技术+沉水植物、序号6.1浮动湿地、序号8四季苦草其余内容不变，续签合同价按时调整。

②第三年度的签约合同价按以下办法进行确定：第三年度的服务内容与第一年度相比，取消序号5.1人工河床技术+沉水植物、序号6.1浮动湿地、序号8四季苦草其余内容不变。其余内容不变，续签合同价按时调整。

第二条   项目范围：

1、浒山街道:大塘江刺蓬江岔口到大塘江金和一路，进行水质提升。

2、古塘街道:赵家路江古塘段，进行生态提升。

3、宗汉街道:漾山江宗汉段、大塘江宗汉段，进行生态提升。

第三条   租赁设备的交货地点及质量要求

1、租赁设备的交货地点：项目现场。

2、租赁设备的质量要求：一次性验收合格。

3、质保期：在服务期内，供应商应确保所有设备正常运行。

第四条   合同价款

1、本合同金额为（大写）：         元（￥               元）人民币。浒山街道合同金额为（大写）：        元（￥      元）人民币；古塘街道合同金额为（大写）：     元（￥        元）人民币；宗汉街道合同金额为（大写）：      元（￥       元）人民币；（注:3个街道按6：2：2的比例承担合同金额，其他浒山街道占十分之六，古塘街道和宗汉街道各占十分之二。）

2、合同金额含完成本次服务所需的所有费用，其中综合单价包含但不仅限于人员工资、奖金、差旅费、伙食费、通讯、技术支持、劳保福利社保、意外保险、工伤费、管理费用、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，即甲方不再支付其他任何费用。具体技术清单如下：

| 序号 | 名 称 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效除磷技术 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 浸没式脱氮技术 |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 微纳米增氧技术 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 离子叠加设备服务 |  | 套 | 6 |  |  |
| 5.1 | 人工河床技术+沉水植物 |  | 平方米 | 200 |  |  |
| 5.2 | 养护 |  | 年 | 1 |  |  |
| 6.1 | 浮动湿地 |  | 平方米 | 1200 |  |  |
| 6.2 | 养护 |  | 年 | 1 |  |  |
| 7 | 生物蜡技术 |  | 块 | 706 |  |  |
| 8 | 四季苦草（3年） |  | 平方米 | 800 |  |  |
| 9 | 水质检测服务 |  | 月 | 12 |  |  |
| 10 | 应急服务 |  | 次 | 12 |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：投入的设备、材料若达不到水质要求，供应商须增添设备和材料数量，增加费用由供应商自行承担，若采购人要求减少相应设备和材料的，则按实扣除费用。

第五条   付款方式

1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方预付给乙方合同总价的40%作为预付款；（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。中标人在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

- 2、所有设备安装调试并验收合格后支付至合同总价的60%。

3、服务期满后支付至合同总价的100%（扣除应扣费用）。

注：甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到符合甲方要求的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

第六条 相关要求

1、根据国家和当地有关环境保护法规的要求，对河道水质进行有效治理及维护提升，使之符合国家和招标文件要求的水质标准。

2、维护工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段不得设置影响河道正常行洪排涝等功能的设施。初期雨水处理设备的出水口应设置在常水位以下。

3、系统维护所产生的污泥由乙方合法合规的无害化处理，并支付处理费用。

4、项目建设完成进入运营服务期后，需将设备清单报甲方处备案，在报备清单内需标明每个设备的型号、规格、技术参数等，具体按甲方现场管理员的要求编制。

5、乙方必须严格按投标文件明确的运行管理方案执行，做好防汛防台应急工作，服从甲方的统一指挥；在甲方的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障。

6、对本养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备、保险和服务等由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

7、乙方必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

8、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第七条  转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

第八条  税费及保险

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

第八条  完成质量要求

1、本项目项目负责人为：           ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同，由此引起的所以损失由乙方承担。

3、应急响应：应急响应必须在2小时进行反馈，24小时内进行处理。

4、乙方额外承诺的服务：具体以乙方投标文件中承诺的售后服务为准。

第九条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同总值的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、除不可抗力外，未经甲方同意，乙方每逾期一天处罚2000元违约金。

第十条  考核要求

1.浒山东省控断要求达到III类水；人工监测考核要求：①年均值达到Ⅲ类水标准；②月度监测值超过Ⅲ要进行通报提醒。自动站监测考核要求：①年均值达到Ⅲ类水；②月均值达到Ⅲ类水。③日均值出现劣V类水要进行通报提醒。

2.考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、pH、溶解氧等，具体以上级部门考核指标为准。

3.评估方法：

水质数据优先采用省监测中心、慈溪市监测站手工监测（以下简称“手工监测”）数据，并综合考虑水质自动监测站（以下简称“自动监测”）数据；评估方法严格按照《“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）》（环办监测函〔2020〕714号）要求执行。

- （1）评估分值

- 浒山东省考断面基础分1000分。

- （2）计分方法

- 1）手工监测断面水质达到考核目标的，得基础分，未达到年度目标的得0分。

- 2）手工监测断面单月水质反弹为劣Ⅴ类的，浒山东省控断面每次扣100分，总分扣完为止；断面因出现污水直排、偷排以及其他水安全事故：被县级单位（媒体）通报（报道）的，浒山东省控断面每次扣150分，被宁波级单位（媒体）通报（报道）的，浒山东省控断面每次扣300分，被省级及以上单位或媒体通报（报道）的，该断面直接得0分。

- 3）自动监测断面年度水质较水质目标下降一个类别的按断面总分的20%扣分，下降两个类别的按50%扣分，为劣Ⅴ类的扣100%。

- （3）扣款依据

- 1）手工监测断面水质达到考核目标的，不扣款。

- 2）手工监测断面有扣分情况的按照扣分比例在考核金额中进行扣除。

- 3）自动监测断面年度水质较水质目标下降一个类别的按考核金额的20%进行扣款，下降两个类别的按考核金额的50%扣分，为劣Ⅴ类的扣考核金额的100%。

- 注：考核金额=该年度合同金额的40%。

4.考核由采购人组织进行，如供应商对考核结果有异议，需在24小时内提出，在经得采购人同意后可委托第三方进行复测，检测费、复测费用均由供应商承担，最终结论按第三方检测为准。

5.如遇下雨可推迟检测，一般以连续不下雨5天监测数据为准。如遇特殊情况：发现临时有排污入河道影响水质的情况，影响期不以数据要求做考核，积极配合做应急预案，直至影响消除。

6.在一个合同期内，河道水质检测点位总达标率达到60%，且经双方达成一致和相关部门同意后续签下一年度合同。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%，即_________元。在合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，所有货物交付完毕并通过采购人验收后7个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。

第十四条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十五条  争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章。

2、本合同一式八份，甲乙各执四份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

第十七条、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权委托人（签字）： | 法定代表人： 或授权委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

# 招标内容与技术需求

一、建设和服务目标

1、建设目标

水质提升后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表中III类水（含III类）以上指标标准，项目服务期间稳定在III类标准。

| 检测指标 水质类别 | 溶解氧 mg/L | 高锰酸钾指数 | COD mg/L | TP mg/L | NH3-N mg/L | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | 6~9 |
| IV类 | ≥3 | ≤10 | ≤30 | ≤0.3 | ≤1.5 |  |
| V类 | ≥2 | ≤15 | ≤40 | ≤0.4 | ≤2.0 |  |

2、建设和服务目标

供应商在采购人指定位置安装治水设备。设备建设完成后，在运营服务期内，设备噪音要求：离设备30m处测量，昼间不大于50分贝，夜间不大于40分贝，且当地居民无明显不适感。臭气要求：符合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJT243-2016)合格标准，当地居民无明显不适感。水体感官要求：消除水体发黑、发臭、浑浊等现象。（考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、pH、溶解氧等，具体以上级部门考核指标为准）。

3、采购需求

| 序号 | 采用技术名称 | 数量 | 使用技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效除磷技术 | 1套 | 满足每天处理量10000吨，装机功率约122kW，运行功率约90kW，采用高效除磷气浮技术 |
| 2 | 浸没式脱氮技术 | 4套 | 5.5kW，脱氮工艺采用浸没式脱氮工艺，该工艺为MBBR工艺的衍生 |
| 3 | 微纳米增氧技术 | 2套 | 微纳米+纯氧，约3.6kW |
| 4 | 离子叠加设备服务 | 6套 | 输入功率：≤500W，输出电子当量≥3000W单位，日脱氮能力≥10KG，外箱304不锈钢材质。 |
| 5.1 | 人工河床技术+沉水植物 | 200平方米 | 64株/平方米 |
| 5.2 | 养护 | 1年 |  |
| 6.1 | 浮动湿地 | 1200平方米 | 水质净化载体(大表面积多孔隙结构，丝状纤维)；景观载体:可切割、拼接，任意造型； 浮力载体:平均承重35-50kg/m2；植物种植载体:植物可分根与落子生长；挺水植物36株/平方 |
| 6.2 | 养护 | 1年 |  |
| 7 | 生物蜡技术 | 706块 | 单块微生物激活作用面需达100平方米，采用原河道微生物激活技术，无毒无害、环保无能耗，无外源添加，激活微生物原位扩培，使微生物数量达到消耗分解净化水体中的有机物达到水质提升的效果；具有相应资质的第三方检测机构出具的无毒无害报告。 |
| 8 | 四季苦草（3年） | 800平方米 | 64株/平方米 |
| 9 | 水质检测服务 | 12月 | 自检：参考标准地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中III类水的相关指标，每月至少1次。 |
| 10 | 应急服务 | 12次 | 做好污染监控、排口处理、水体应急检查处理等服务 |

注：投入的材质、材料若达不到水质要求，供应商须增添材料数量，增加费用由供应商自行承担，若采购人要求减少相应材料的，则按实扣除费用。

4、项目范围：

（1）浒山街道:大塘江刺蓬江岔口到大塘江金和一路，进行水质提升。

（2）古塘街道:赵家路江古塘段，进行生态提升。

（3）宗汉街道:漾山江宗汉段、大塘江宗汉段，进行生态提升。

二、设计原则

1、原位修复原则：在所治理项目地就地构建生态修复工程。

2、清洁治污原则：治污过程不产生二次污染。

3、技术先进性、经济合理性和可操作性相结合原则。

4、注重周边自然生态和自然环境的恢复和保护，使设备的综合服务功能得到充分的发挥。

5、考虑设备治理技术的有效性、长效性、经济性和生态相容性，并争取将它们统一起来。因此在具体实施时，更趋向于多种技术的集成。

6、强调治理与生态修复相结合，即重污染时的高效快速治理和微污染期的低成本控制技术相结合，更加强调生态修复在未来长时期内的作用。

三、检测标准

参考标准地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中III类水的相关指标。

四、考核办法

1.浒山东省控断要求达到III类水；人工监测考核要求：①年均值达到Ⅲ类水标准；②月度监测值超过Ⅲ要进行通报提醒。自动站监测考核要求：①年均值达到Ⅲ类水；②月均值达到Ⅲ类水。③日均值出现劣V类水要进行通报提醒。

2.考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷、pH、溶解氧等，具体以上级部门考核指标为准。

3.评估方法：

水质数据优先采用省监测中心、慈溪市监测站手工监测（以下简称“手工监测”）数据，并综合考虑水质自动监测站（以下简称“自动监测”）数据；评估方法严格按照《“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）》（环办监测函〔2020〕714号）要求执行。

- （1）评估分值

- 浒山东省考断面基础分1000分。

- （2）计分方法

- 1）手工监测断面水质达到考核目标的，得基础分，未达到年度目标的得0分；

- 2）手工监测断面单月水质反弹为劣Ⅴ类的，浒山东省控断面每次扣100分，总分扣完为止；断面因出现污水直排、偷排以及其他水安全事故：被县级单位（媒体）通报（报道）的，浒山东省控断面每次扣150分，被宁波级单位（媒体）通报（报道）的，浒山东省控断面每次扣300分，被省级及以上单位或媒体通报（报道）的，该断面直接得0分。

- 3）自动监测断面年度水质较水质目标下降一个类别的按断面总分的20%扣分，下降两个类别的按50%扣分，为劣Ⅴ类的扣100%。

- （3）扣款依据

- 1）手工监测断面水质达到考核目标的，不扣款。

- 2）手工监测断面有扣分情况的按照扣分比例在考核金额中进行扣除。

- 3）自动监测断面年度水质较水质目标下降一个类别的按考核金额的20%进行扣款，下降两个类别的按考核金额的50%扣分，为劣Ⅴ类的扣考核金额的100%。

- 注：考核金额=该年度合同金额的40%。

4.考核由采购人组织进行，如供应商对考核结果有异议，需在24小时内提出，在经得采购人同意后可委托第三方进行复测，检测费、复测费用均由供应商承担，最终结论按第三方检测为准。

5.如遇下雨可推迟检测，一般以连续不下雨5天监测数据为准。如遇特殊情况：发现临时有排污入河道影响水质的情况，影响期不以数据要求做考核，积极配合做应急预案，直至影响消除。

6.在一个合同期内，河道水质检测点位总达标率达到60%，且经双方达成一致和相关部门同意后续签下一年度合同。

# 商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| ▲服务期 | 接到采购人通知后 60 日历天内完成所有租赁设备的安装调试并验收合格，之后进入服务期。服务期为自所有服务设备验收合格起一年。服务期到期后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。 |
| 履约保证金金额 | 1、履约保证金金额：合同金额的1%。在合同签订后七个工作日内由成交供应商支付给采购人，所有货物交付完毕并通过采购人验收后7个工作日内无息退还。 2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 |
| 合同签订 | 按照采购文件的规定、成交供应商的采购响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 合同签订时间 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 付款方式 | - 预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给供应商合同总价的40%作为预付款（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。中标人在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 - 所有设备安装调试并验收合格后支付至合同总价的60%。 2、服务期满后支付至合同总价的100%（扣除应扣费用）。 注：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到符合采购人要求的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| 其他要求 | 服务期满若采购人及中标人双方进行续签的： ①第二年度的签约合同价按以下办法进行确定：第二年度的服务内容与第一年度相比，取消序号5.1人工河床技术+沉水植物、序号6.1浮动湿地、序号8四季苦草其余内容不变，续签合同价按时调整。 ②第三年度的签约合同价按以下办法进行确定：第三年度的服务内容与第一年度相比，取消序号5.1人工河床技术+沉水植物、序号6.1浮动湿地、序号8四季苦草其余内容不变。其余内容不变，续签合同价按时调整。 |

# 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为                 的                        （项目名称），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定及其他招标文件的相关要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_______________________________（标项名称），属于 其他未列明 行业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

附件

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

投 标 书

：

(供应商全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 日历天。

（10）、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年     月    日

附件

商务技术文件自评分表

采购编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各投标人根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

投标人盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的扫描件或影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件或影印件（不同页的须加盖供应商公章）

附件

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （项目名称）    ，采购编号为              ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证扫描件或影印件（不同页的须加盖供应商公章）

附件

商务条款响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

附件

技术响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月    日

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项名称 | 投标报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接到采购人通知后 60 日历天内完成所有租赁设备的安装调试并验收合格，之后进入服务期。服务期为自所有服务设备验收合格起一年。服务期到期后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。 |

注: 1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

4、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

投标人名称：                    （公章）

投标人法定代表人或其授权代表            （签字或盖章）

附件

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 采用技术名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效除磷技术 | 1套 |  |  |
| 2 | 浸没式脱氮技术 | 4套 |  |  |
| 3 | 微纳米增氧技术 | 2套 |  |  |
| 4 | 离子叠加设备服务 | 6套 |  |  |
| 5.1 | 人工河床技术+沉水植物 | 200平方米 |  |  |
| 5.2 | 养护 | 1年 |  |  |
| 6.1 | 浮动湿地 | 1200平方米 |  |  |
| 6.2 | 养护 | 1年 |  |  |
| 7 | 生物蜡技术 | 706块 |  |  |
| 8 | 四季苦草（3年） | 800平方米 |  |  |
| 9 | 水质检测服务 | 12月 |  |  |
| 10 | 应急服务 | 12次 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

供应商盖章（公章）：

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

- 附件

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |