海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目（2025-2027年）

项目编号：NBITC-202431031G

公开招标文件

（政府采购电子交易项目 • 服务）

采购人：宁波市生活垃圾分类指导中心

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年11月

目     录

第一章  采购公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	7

第四章  评标方法及评标标准	43

第五章  合同文本	49

第六章  投标文件格式	64

第一章  采购公告

项目概况

海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目（2025-2027年）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年12月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202431031G

项目名称：海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目（2025-2027年）

预算金额：1950万元/年

最高限价：1950万元/年

标的名称: 海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目（2025-2027年）

数量:1项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海曙区生活垃圾填埋场运维服务，主要内容为填埋场渗滤液处理、填埋场场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋、环境和安全监测，具体需求详见本招标文件第二章 采购需求。

备注：服务期限三年（合同一年一签，采购人根据中标单位上年度的合同履行情况、考核情况以及财政资金审批情况、标准政策变化情况决定是否续签，最多续签两次）。

合同履约期限：自合同签订生效之日至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年11月29日至2024年12月06日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：依法获取本项目招标文件的方式为潜在投标人登录政采云平台，根据政采云平台的规定步骤进行操作并在线申请获取招标文件。仅需浏览招标文件的只需点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件进行浏览。

任何网站显示的本项目招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按照招标文件规定程序依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目招标文件的投标人提交的投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月19日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn），通过政采云投标客户端进行投标。

开标时间：2024年12月19日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市生活垃圾分类指导中心

地址：宁波市海曙区解放南路208号

联系人：胡老师

联系方式：0574-87952280

质疑联系人： 赵老师

质疑联系人电话：0574-87952283

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：日湖世茂中心1号楼8楼

传     真：0574-87388460

项目联系人（询问）：张宇华、李蒙、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87629230

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名     称：宁波市财政局政府采购监管处

地     址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

第二章  采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目的需求，进行本次采购 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由招标人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见技术需求 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往踏勘项目现场，风险自担。 |
| 十 | 样品要求 | 无 |
| 十一 | 现场演示（答辩）要求 | 无 |

## 二、商务要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★服务期限 | 服务期限三年（合同一年一签，采购人根据中标单位上年度的合同履行情况、考核情况以及财政资金审批情况、标准政策变化情况决定是否续签，最多续签两次）。 |
| ★服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 质量标准 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1.具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2.具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3.具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 验收 | 采购人负责进行验收，验收标准为采购文件要求和投标响应承诺。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| ★合同款项支付条件及方式 | 1.渗滤液处理：合同签订后，根据每月渗滤液实际处理计量数量*中标单价，于次月8号(节假日提早或顺延)前上报数量并核算，费用结合每月考核成绩，按月度金额进行支付。 2.填埋场运维管理费： 合同签订后，预付年度填埋场运维管理费投标价的40%；月度填埋场运维管理费结合每月考核成绩支付。月度运维管理费先从预付款中扣除，待预付款扣完后，再按照剩余的月度运维管理费按月进行支付。 3.生活垃圾应急填埋： 若有发生，根据月度实际数量，按照90元/吨确定，本次报价暂不计入，按实际进行结算。 以上费用结合每月考核成绩，按月度金额进行支付。乙方提供正规发票后7个工作日内进行支付。 |
| 售后服务要求 | 中标人必须为本项目范围内的成果提供相应的售后服务。 |
| ★其他 | 在合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的招标人或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，招标人均不负责。 |

## 三、技术需求

（一）项目情况

海曙区生活垃圾填埋场位于宁波市海曙区洞桥镇宣裴村，宁波市资源循环利用基地内，占地面积560余亩，设计库容647万m3，已填埋生活垃圾330万m3，于2017年9月停止进行生活垃圾的进场填埋。按照宁波市政府的战略部署，海曙区生活垃圾填埋场作为中心城区的应急处置设施，目前处于临时封场状态。

海曙区生活垃圾填埋场按功能可划分为填埋库区、填埋气体处理区、渗滤液处理区和综合管理区。其中，填埋库区位于填埋场南部，填埋气体处理区位于填埋场东部，渗滤液处理区和综合管理区均位于填埋场北部。内容主要包括：垃圾坝、道路工程、防渗系统、防洪系统、雨污分流系统、渗滤液导排收集系统、填埋气体导排系统、地下水导排系统、地下水监测井和渗滤液处理系统。

填埋场现状航拍图

2.1垃圾坝。采用碾压式土石坝，分 1 号坝和 2 号坝。1 号坝位于填埋库区北侧最低处，坝顶宽约 10m，长约 220m，坡比约 1：1.5。2 号坝位于库区南侧，坝顶宽约 6m，长约 120m。坝体的北侧坡面进行了植草护坡，并在表面设置了鱼骨状的排水沟，防止雨水冲刷。坝脚处位置有修茸好的截水沟。

垃圾坝

2.2防渗系统。采用双层复合防渗系统，并在主防渗层和次防渗层之间设置检漏系统。具体防渗结构层从上至下为：

◎垃圾层；◎运营期防护层，抗老化编制袋（内装土）；◎排水层，δ＝5mm 厚三肋土工复合排水网；◎膜上保护层，600g/m2 非织造土工布；◎主防渗层，2.0mm HDPE 防渗膜；◎膜下保护层，4840g/m2 GCL 纳基膨润土防水毯；◎次防渗层，1.0mm HDPE 防渗膜；◎场地平整边坡。

防渗结构层

2.3雨污分流系统。沿填埋库区设置环库排水沟，用于导排周边山体的雨水。同时将填埋库区等分成 6 个作业单元、雨污水管道分开收集导排，经过各作业单元、集液井和集水井雨水阀及污水阀的控制，从源头上实现雨污分流。

排水沟

2.4渗滤液导排收集系统。填埋库区库底铺设碎石层，用于导流渗滤液，同时鱼骨状设置渗滤液导排盲沟，并包裹碎石，用于将收集到的渗滤液导排至 1 号坝前，并最终输送至调节池。主盲沟采用 DN350 的 HDPE 开孔管，支盲沟采用 DN250 的 HDPE 开孔管。

渗滤液收集主盲沟

2.5填埋气体导排系统。填埋库区内按 30-50m 的间距，均匀设置被动导气石笼井，共设置 114 座，用于导排填埋过程中产生的填埋气。运营期间，导气石笼随生活垃圾的填埋而接高。在填埋场东侧有一沼气发电厂，可利用收集的填埋气体燃烧发电。由于填埋气体产生量随填埋年限逐渐减少，目前已安装火炬燃烧设备。

火炬燃烧设备

2.6地下水导排系统。在填埋库区库底防渗层以下，设置矩形碎石盲沟，盲沟内含 DN250 的 HDPE开孔管，用于导排库区内的地下水。

地下水导排系统主盲沟

2.7地下水监测井。共设置8口地下水井，其中本底井1口（J01)、 扩散监测井6口（J02-J05、J07J08）、排水井监测井1口（J06）。

2.8道路工程。填埋库区环库设置运营道路，路宽 7m，为双车道。

库区道路

2.9调节池。填埋库区下游1号坝北侧为调节池，形式为土坑调节池，面积约 7000m2，容积约2.7万m3。调节池顶部用 HDPE 膜进行加盖，防止臭气逸散，无破损情况。

调节池

2.10渗滤液处理系统。该填埋场渗滤液站设计处理规模500m3/d，采用“生化+超滤+纳滤+反渗透”的处理工艺，通过经提升泵送至两段 A/O 池组，依次流两级强化反硝化池及硝化池，通过硝化液回流，在交替缺氧、好氧条件下，渗滤液中的剩余有机物、氨氮、硝态氮得到降解去除，两段生化系统的泥水混合物最终合并为一路并进入超滤系统，超滤系统分离后，清液进入膜系统深度处理，浓缩污泥（硝化液）部分回流至 A/O 生化系统，部分作为剩余污泥排入污泥池。经外置式膜生化反应器处理的超滤出水进入后续的深度处理系统，膜深度处理系统采用 NF+RO 工艺，NF 透过液达标排放，NF 浓液经减量化系统处理后，浓液回灌填埋场处置，出水执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表2的排放标准，当系统出现故障时，RO 保安系统启用。生化系统产生的污泥在污泥池（与综合污水处理系统共用）浓缩后再通过污泥进料泵提升进入离心脱水机脱水，脱水后的泥饼（含水率<80%）填埋场处置，滤液回生化系统继续处理，详细工艺流程见下图：

渗滤液处理系统工艺流程图

渗滤液处理站现有主要设备和建构筑物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水质均衡系统 |  |  |  |
| 1 | 均衡池进水泵 | 切割污水泵Q=100m3/h，H=10m，Pn=7.5kW | 台 | 1 |
| 2 | 袋式过滤器 | 袋式过滤器；过滤精度800μm | 套 | 2 |
| 二 | 生化系统 |  |  |  |
| 1 | 一级反硝化液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器，Pn=4kW | 台 | 4 |
| 2 | 一级硝化射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 套 | 4 |
| 3 | 一级硝化射流循环泵 | 离心泵，Q=500m3/h，H=13m，Pn=30kW | 台 | 4 |
| 4 | 鼓风机 | Q=87.1m3/min，风压2500pa，Pn=110kW | 台 | 3 |
| 5 | 消泡循环泵 | 离心泵Q=100m3/h，H=30m，Pn=15kW | 台 | 1 |
| 6 | 二级反硝化液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器，Pn=4kW | 台 | 3 |
| 7 | 二级硝化射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 套 | 1 |
| 8 | 二级硝化射流循环泵 | 离心泵，Q=125m3/h，H=13m，Pn=25kW | 台 | 1 |
| 9 | 1号超滤进水泵 | 离心泵，Q=350m3/h，H=16m，Pn=22kW | 台 | 1 |
| 10 | 2号超滤进水泵 | 离心泵，Q=358m3/h，H=16m，Pn=22kW | 台 | 1 |
| 11 | 硝酸盐回流泵 | 离心泵，Q=200m3/h，H=13m，Pn=11kW | 台 | 1 |
| 三 | 生化池冷却系统 |  |  |  |
| 1 | 冷却塔 | CLF方形逆流式，Q=250m3/h，Pn=7.5kW | 座 | 1 |
| 2 | 板式换热器 | BR0.9M、换热面积280m2、天津国际机械 | 台 | 1 |
| 3 | 冷却污泥泵 | 离心泵，Q=350m3/h，H=13m，Pn=22kW | 台 | 1 |
| 4 | 冷却污泥泵 | 离心泵，Q=600m3/h，H=16m，Pn=45kW | 台 | 1 |
| 5 | 冷却水泵 | 离心泵，Q=600m3/h，H=16m，Pn=45kW | 台 | 1 |
| 四 | MBR超滤系统 |  |  |  |
| 1 | 超滤集成设备(带清洗) | 管式超滤膜，产水量Q＞18m3/d，Pn=68kW | 套 | 1 |
| 2 | 超滤清液槽 | PE罐体，V=10m3 | 座 | 1 |
| 3 | 超滤清洗泵 | 离心泵，Q=100m3/h，H=25m，Pn=25kW | 台 | 1 |
| 4 | 超滤循环泵 | 离心泵，Q=275m3/h，H=49m，Pn=55kW | 台 | 4 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |
| 1 | 纳滤进水泵 | 不锈钢泵，Q=21m3/h，H=41m，Pn=4kW | 台 | 2 |
| 2 | 纳滤高压泵 | 不锈钢泵，Q=21m3/h，H=81m，Pn=44kW | 台 | 2 |
| 3 | 纳滤循环泵 | 不锈钢泵，Q=45m3/h，H=30m，Pn=5kW | 台 | 4 |
| 4 | 纳滤集成设备 | 卷式纳滤膜，产水量Q＞15m3/d，清液产率85 | 套 | 2 |
| 六 | 反渗透系统 |  |  |  |
| 1 | 反渗透进水泵 | 不锈钢泵，Q=17m3/h，H=47m，Pn=2kW | 台 | 1 |
| 2 | 反渗透清洗泵 | 不锈钢泵，Q=21m3/h，H=50m，Pn=5.5kW | 台 | 1 |
| 3 | 反渗透给水泵 | 不锈钢泵，Q=17m3/h，H=98m，Pn=5.5kW | 台 | 1 |
| 4 | 反渗透高压泵 | 不锈钢泵，Q=17m3/h，H=121m，Pn=15kW | 台 | 1 |
| 5 | 反渗透一段循环泵 | 不锈钢泵，Q=46m3/h，H=43m，Pn=7.5kW | 台 | 1 |
| 6 | 反渗透二段循环泵 | 不锈钢泵，Q=30m3/h，H=46m，Pn=5.5kW | 台 | 1 |
| 7 | 反渗透集成设备 | 卷式反渗透膜，产水量Q＞15m3/d，清液产率85%， | 套 | 2 |
| 七 | 剩余污泥脱水系统 |  |  |  |
| 1 | 污泥脱水进料泵 | 螺杆泵，Q=20m3/h，H=20m，Pn=5.5kW | 台 | 1 |
| 2 | 污泥脱水机 | 卧螺离心机，Q=5~25m3/h，Pn=37.5kW | 台 | 1 |
| 3 | 絮凝剂制备装置 | Q=2.5m3/h，浓度0.1~0.3%，Pn=3.5kW | 台 | 1 |
| 4 | 絮凝剂投加泵 | 螺杆泵，Q=5m3/h，H=15m，Pn=2.2kW | 台 | 1 |
| 5 | 无轴螺杆输送机 | 输送能力：1-5t/h，Pn=1.5kW | 台 | 1 |
| 6 | 脱水清液泵 | 潜污泵，Q=40m3/h，H=20m，Pn=7.5kW | 台 | 1 |
| 八 | 浓缩液处理系统 |  |  |  |
| 1 | 浓缩液回灌泵 | 离心泵，Q=25m3/h，H=48m，Pn=7.5kW | 台 | 1 |
| 九 | 辅助加药系统 |  |  |  |
| 1 | 消泡剂投加泵 | 计量泵，Q=1.44L/h，H=160m，P=10W | 台 | 2 |
| 2 | 酸储槽 | PE罐体，V=15m3 | 台 | 1 |
| 3 | 加酸泵 | 隔膜泵，Q=100L/h，H=20m，P=075kW | 台 | 1 |
| 4 | 阻垢剂投加泵 | 隔膜泵，Q=1.6L/h，P=7.6bar，P=10W | 台 | 5 |
| 5 | 碳源储槽 | PE罐体，V=5m3 | 台 | 3 |
| 6 | 碳源储槽 | PE罐体，V=4.5m3 | 台 | 2 |
| 7 | 碳源投加泵 | 螺杆泵，Q=4m3/h，H=32m，Pn=1.5kW | 台 | 1 |
| 十 | 除臭系统 |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | 离心风机，Q=3000m3/h，P=2500Pa，Pn=3kW | 台 | 2 |
| 2 | 除臭洗涤塔 | 处理风量Q=6000m3/h | 套 | 2 |
| 十 | 出水系统 |  |  |  |
| 1 | 清液排放泵 | 离心泵，Q=45m3/h，H=30.4m，Pn=5.5kW | 台 | 1 |
| 2 | 外排水罐 | PE罐体，V=4.5m3 | 台 | 2 |
| 十一 | 压缩空气系统 |  |  |  |
| 1 | 空压机 | Q=3.15m3/min，P=0.7MPa，Pn=18.5kW | 台 | 1 |
| 2 | 空气罐 | V=1000L、P=0.84MPa | 台 | 1 |
| 3 | 冷十燥机 | Q=3.8Nm3/min、P=0.6-1.0Mpa、P=1.1kW | 台 | 1 |
| 4 | 吸附筒 | V=54L、P=1.1MPa | 套 | 1 |
| 5 | 活塞式空压机 | Q=0.97m3/min、P=0.8Mpa、Pn=7.5kW | 台 | 2 |
| 十二 | 仪器仪表 |  |  |  |
| 1 | 水质均衡系统 |  |  |  |
| （1） | 电磁流量计 | E+H、0-200m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 生化系统 |  |  |  |
| （1） | 液位传感器 | 静压式液位计、0-10m | 只 | 5 |
| （2） | pH在线 | E+H；pH：1-14；温度：0-60℃ | 套 | 2 |
| （3） | DO在线（带温度显示） | E+H；0-20mg/L；温度：0-60℃ | 套 | 3 |
| （4） | 压力表 | WIKA、0~2.5bar | 只 | 5 |
| （5） | 压力表 | WIKA、0-4bar | 只 | 1 |
| （6） | 热式流量计 | 热式质量流量计，0-12000Nm3/h | 套 | 1 |
| （7） | 热式流量计 | 热式质量流量计，0-2500Nm3/h | 套 | 1 |
| 3 | 生化冷却系统 |  |  |  |
| （1） | 压力表 | Y系列，0-2.5bar | 只 | 2 |
| （2） | 温度表 | WSS系列，0-60℃ | 只 | 2 |
| 4 | 剩余污泥脱水系统 |  |  |  |
| （1） | 浮球液位开关 | LPF系列，0-6m | 只 | 1 |
| （2） | 电磁流量计 | E+H，0-20m3/h | 台 | 1 |
| （3） | 电磁流量计 | E+H，0-10m3/h | 台 | 1 |
| （4） | 涡轮流量计 | LWGY-N、DN32、V=24V | 台 | 1 |
| （5） | 浮子流量计 | 0-5m3/h | 只 | 1 |
| （6） | 压力表 | Y系列，0~2.5bar | 只 | 2 |
| 5 | 出水系统 |  |  |  |
| （1） | 浮球液位开关 | LPF系列，0-6m | 只 | 1 |
| 6 | 其它 |  |  |  |
| （1） | 自来水水表 |  | 只 | 1 |
| （2） | 电表 |  | 只 | 1 |
| 十三 | 在线监测 |  |  |  |
| 1 | COD测定仪 | TOC-4200、0-50000mg/L、岛津仪器（苏州）有限公司 | 套 | 1 |
| 2 | 氨氮测定仪 | VL-AN-201-X、0-65mg/L、浙江微兰环境科技有限公司 | 套 | 1 |
| 3 | 电磁流量计 | KEFN、DN100、0-355m3/h、上海肯特仪表股份有限公司 | 只 | 1 |
| 4 | pH在线 | PC-1000、pH：2-16、昆山三泽仪器有限公司 | 套 | 1 |
| 5 | 温度计 | PC-1000、-10-130℃、昆山三泽仪器有限公司 | 只 | 1 |
| 6 | 水质混合采样装置 | GP-Ⅱ、宁波国谱环保科技有限公司 | 台 | 1 |
| 7 | 废水数采仪 | IPC-610-L、研华科技（中国）有限公司 | 台 | 1 |
| 十四 | 自控设备 |  |  |  |
| 1 | 上位机组态软件（运行）版 | InTouch 10.0 | 套 | 1 |
| 2 | 上位机组态控制程序 |  | 套 | 1 |
| 3 | PLC柜 |  | 台 | 1 |
| 4 | PLC控制程序 |  | 套 | 1 |
| 5 | 操作系统 | Win XP | 套 | 1 |
| 6 | 工控电脑 | 双核 2.8GHz 2GRAM 250GHD | 台 | 1 |
| 7 | 液晶显示器 | 24寸 | 台 | 1 |
| 8 | 打印机 | HP 1020plus | 台 | 1 |
| 9 | UPS | AC220V 3KVA，1h | 台 | 1 |
| 10 | 电脑操作台 | 1000×900×760 | 台 | 2 |
| 十五 | 电气设备 |  |  |  |
| 1 | 低压控制柜 | 2000×600×800 | 批 | 1 |
| 2 | 就地操作箱 | 400×300×200 | 批 | 1 |
| 十六 | 电气照明材料 |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 | 户内型 | 台 | 10 |
| 2 | 电源检修箱 | 户内型 | 台 | 6 |
| 3 | 应急双管荧光灯 | T8直管 2x36W，电池时间>180min | 盏 | 12 |
| 4 | 双管荧光灯 | T8直管 2x36W | 盏 | 15 |
| 5 | 单管荧光灯 | T8直管 36W | 盏 | 5 |
| 6 | 吸顶灯 | 节能灯 10W | 盏 | 5 |
| 7 | 高天棚工厂灯 | 金卤灯 100W | 盏 | 12 |
| 8 | 室外照明灯具 | 杆高5米，金卤灯70W | 盏 | 20 |
| 9 | 塑料铜芯线 | BV-450/750，2.5 | 米 | 2500 |
| 10 | 阻燃耐火塑料铜芯线 | ZCN-BV-450/750 2.5 | 米 | 300 |
| 11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1,4×16及以下 | 米 | 350 |
| 12 | 电缆保护板 | 400mm×250mm×30mm | 块 | 800 |
| 13 | 刚性绝缘导管 | 各种规格 | 米 | 2000 |
| 14 | 钢管（热镀锌） | 各种规格 | 米 | 500 |
| 15 | 接地系统 |  | 套 | 1 |

（二）运营概况

2.1本次采购处理规模

1）渗滤液处理：填埋场渗滤液处理规模约每年18万吨，合同履约过程中按中标的渗滤液处理单价结合实际处理量支付相应费用。渗滤液处理采用“生化+超滤+纳滤+反渗透（保障工艺）”的处理工艺，按照《生活垃圾渗滤液处理技术标准》（CJJ/T150）等规范开展渗滤液处置并达标排放，出水执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表2的排放标准；在符合本渗滤液处理设施进水条件的情况下，经采购人同意，外来的渗滤液需要至填埋场处理的(如垃圾中转站、餐厨垃圾厂、厨余垃圾厂等)，渗滤液处理费用参考中标单价按实际处理量收取。

2）填埋场区维护及日常管理：根据《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》等规范开展填埋场日常运行维护，包括但不限于场区日常巡查、门卫管理、计量管理、安全生产、防汛防台、环卫保洁、市政园林养护、覆膜完整性检查和补漏、污水管道和设施设备维护等；质量要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）、环评批复、排污许可证等规定；对填埋场水、电、管道等公用设施的维护，场区用地内其他建设、运行项目的监督管理等。

3）生活垃圾应急填埋等：因自然灾害、垃圾焚烧厂关停等原因，填埋场需临时启用，按照国家、省相关标准在填埋场实行应急填埋处置垃圾，数量不确定（若有发生，量以实际为准，单价为90元/吨，本次报价暂不计入，按实际发生进行结算），包括但不限于填埋计量、应急填埋作业、全过程污染防治、临时暂存后的转运等。

4）环境和安全监测：按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772)、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）、《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ 176）以及《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）、环评批复、排污许可证等规定要求开展填埋场环境监测等，包括但不限于定期开展地下水、地表水、渗滤液进出水、大气、噪声等环境监测以及堆体和坝体稳定性安全监测、防渗衬层完整性检测、坝体防渗性检测等。

采购人有权依照以上内容实际情况对处理量作出调整，供应商综合单价不做任何调整。

2.2运营内容：海曙区生活垃圾填埋场运维服务。

2.3服务范围：填埋场区渗滤液处理、填埋场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋、环境和安全监测等。

2.4运营期限：三年（合同一年一签，采购人根据中标单位上年度的合同履行情况、考核情况以及财政资金审批情况、标准政策变化情况决定是否续签，最多续签两次）。

2.5运营要求

1）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 (CJJ93)、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220）、《生活垃圾卫生填埋场全生命周期管理规范（试行）》等有关规定；进行环境监测的项目和监测方法必须按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》（GB/T18772-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）以及省市有关部门相关要求执行；环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024）、环评批复等要求。

2）运营期内，国家、省、市有关单位发布的相关规范、标准等如有调整按照最新办法执行，相应的处理价格不作调整。

3）处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表2的排放标准，达标出水率达到70%及以上，且浓缩液回灌量不超过进水量的30%。主要污染物控制指标如下：

- 单位：毫克/升（pH、色度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 色度 | 40 |
|  | pH | 6-9 |
|  | 化学需氧量（CODCr）/（mg/L） | 100 |
|  | 生化需氧量（BOD5）/（mg/L） | 30 |
|  | 悬浮物/（mg/L） | 30 |
|  | 总氮/（mg/L） | 40 |
|  | 氨氮/（mg/L） | 25 |
|  | 总磷/（mg/L） | 3 |
|  | 粪大肠菌群数/（个/L） | 10000 |
|  | 总铜*/（mg/L） | 0.5 |
|  | 总锌*/（mg/L） | 1 |
|  | 总汞/（mg/L） | 0.001 |
|  | 总镉/（mg/L） | 0.01 |
|  | 总铬/（mg/L） | 0.1 |
|  | 六价铬/（mg/L） | 0.05 |
|  | 总砷/（mg/L） | 0.1 |
|  | 总铅/（mg/L） | 0.1 |
|  | 总铍*/（mg/L） | 0.002 |
|  | 总镍*/（mg/L） | 0.05 |

4）运营期间的地下水检测根据《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）按照第二类开展地下水环境分类管理，各个地下水井按1次/季度频次开展，监测因子如下：

| 类别 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024） | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 |
| 《危险废物处置场和垃 圾填埋场地下水环境状 况调查评估技术指南》 （环办便函〔2022〕382 号） | 阴离子表面活性剂、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、硒、六六六、滴滴涕、p,p'-DDT、六氯苯、三氯甲烷、二氯-溴甲烷、三溴甲烷、 四氯化碳、氯乙烯、氯苯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、苯并(a)芘、总大肠菌群 |
| 《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号） | 钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根、溶解氧、氧化还原电位、电导率 |
| 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） | 色、嗅和味、浑浊度、镍、锑、铍、锡、钴、钒、钡、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、3,3’-二氯联苯胺、2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、蒽、芘、荧蒽、苊、菲、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基酚、五氯酚、苯酚、可萃取性石油烃（C10~C40）、总磷、总铬、肉眼可见物、铝、硫化物、碘化物、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、2,4-二硝基甲苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、六氯环戊二烯 |

- 5）运营期间的空气质量标准

填埋场区空气控制标准参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级标准的值。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 二级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.08 | 0.15 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 0.10 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.007 | 0.010 |
| 5 | 甲硫醜 | mg/m3 | 0 07 | 0.15 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.06 | 0.13 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 5.0 | 7.0 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 30 |

四、采购内容及技术要求

4.1项目主要服务内容

海曙区生活垃圾填埋场运维服务，主要内容为填埋场渗滤液处理、填埋场场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋、环境和安全监测等。

4.1.1垃圾渗滤液处理：

(1)负责调节池水位监控，确保不得超出安全水位，任何情况下不允许出现翻池情况(若因中标人原因，出现翻池情况造成污染事故，将承担相应责任;若因设计或施工等原因造成调节池容量不足，则免除中标人责任)；

(2)负责调节池各个进水管道的疏通，流量计的维修维护、校验以及每日记录；

(3)负责渗滤液处理站出水口排水管网维护工作，要求每日巡检保证管网运行正常；

(4)负责渗滤液处理站内进水流量计、出水流量计计量的维护，委托有计量认证的机构每年对流量计校准一次，确保正常使用；

(5)负责渗滤液处理站内生化处理工艺、膜处理器的正常运行，同时配套加药设备正常运行，并自行依照运行要求购买所需运行药剂；

(6)负责所使用药剂等物料、设备的保管；

(7)负责渗滤液处理站内各类水泵维护工作，确保其正常运行，根据设备要求更换机封等耗材；

(8)负责膜处理设备的日常维修工作；

(9)负责定期对膜设备涉及的所有滤芯、滤袋、分离器进行更换；

(10)负责渗滤液处理站内自动化控制系统正常运行，做好自动化系统维护、数据收集等工作，并按要求上传至相关部门；

(11)负责渗滤液处理站内pH计、电导率、浊度计等设备维护保养；

(12)负责渗滤液处理站浓缩液回灌处置和回灌管道维护，及时疏导积存的渗滤液，当渗滤液导排不畅导致无法满足稳定性要求时，应立刻停止渗滤液回灌；；

(13)负责渗滤液处理站内照明设施正常，根据使用要求定期更换相关照明设施配件；

(14)负责渗滤液处理站内办公设施的维护，并根据运行要求补充或更换相关办公设施；

(15)负责做好渗滤液处理站内防汛、防火、安全生产以及环境卫生等工作，并承担在渗滤液处理站内发生的安全责任事故造成的一切责任；

(16)负责按《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2024要求处理，对渗滤液处理站出水进行监测，达标排放，渗滤液处理达标产水率应达到70%以上，且浓缩液回灌量不超过进水量的30%；

(17)负责渗滤液处理站应急处理工作。

(18)负责各类管道、池体、井、设备等密闭性检查维护，确保其内的各类水、气有效收集、集中处置等工作。

4.1.2填埋场场区维护及日常管理：

（1）负责好填埋场管理，保证进厂地磅称重系统正常使用，按要求安装、维护园区内视频监控并与市监管平台联网，进场固废、污水等做好称重登记，应建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括进场运输车牌号、车辆数量、材料消耗、渗滤液收集处理记录、填埋气体收集处理记录、封场及后期维护与管理情况、环境监测数据等。

（2）负责填埋场区覆膜维护、防垃圾飘散、防恶臭气味、消杀虫害、雨污分流、沼气导排等工作，保证填埋场区内公共区域的安全标牌标识齐全规范；

（3）负责填埋场区、机械设备、集液井、调节池等设施设备保养、维护更新，防汛、防火、安全生产以及环境卫生等工作，保证填埋场区内环境卫生整洁，绿化区域维护良好；

（4）负责填埋场区排水沟清疏维护，不少于每月一次；填埋覆膜区表面水抽排及保洁；场内道路、围墙、塘坝加强日常巡查养护维修，保证路灯设施完好；路面无破损不得有积水、积泥、油污和坑洞，保持路面平整，并落实清洗冲洗工作，保证不少于一周一次道路冲洗、一日一次清扫作业；

（5）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 （CJJ93）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220）、《生活垃圾卫生填埋场全生命周期管理规范（试行）》中的要求，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求；

（6）场内安全管理，按照填埋场稳定控制措施的要求监测填埋场水位，当垃圾堆体主水位接近或超过警戒水位时，应采取措施降低渗滤液水位、提高边坡稳定性，并定期开展垃圾坝安全性检测，检测频次为每年1次；

（7）负责场区内的信息化建设，每年对地磅、流量计等进行校验，地磅、视频、在线监测等设备接入市级管理平台并保证实时传输、正常使用。对省、市管理平台中的基础数据进行定期维护，按照要求及时报送相关数据及台账。

（8）负责土壤地下水重点监管单位涉及的相关工作，根据要求开展排查、整改以及地下水、土壤的检测，配合编制报告台账。

（9）不可抗力的应对；

（10）招标人要求的其他相关工作（包括但不限于台账建立制度，如安全生产制度、突发环境事件制度、精细化管理制度、园区化管理制度、应急保障制度，配合迎检和监督性检测等）。

4.1.3垃圾应急填埋：生活垃圾应急填埋，因自然灾害、垃圾焚烧厂关停等原因，填埋场需临时启用，按照国家、省相关标准在填埋场实行应急填埋垃圾以及应急暂存后的转移处置，在应急填埋期间，做好生活垃圾等固体废物的来源、种类、数量、填埋位置记录和应急填埋库区的启用、填埋设备保障、填埋作业、全过程的污染防治、渗滤液的导流收集、填埋气的收集处置、临时暂存期间的管理、临时暂存后的处置（开挖装载、运输车辆保障、转移运输至焚烧厂、底膜清理）等。

4.1.4 环境和安全监测：按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772)、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）、《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ 176）以及《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）、环评批复、排污许可证等规定要求开展填埋场环境监测等，包括但不限于定期开展地下水、地表水、渗滤液进出水、大气、噪声等环境监测以及堆体和坝体稳定性安全监测、防渗衬层完整性检测、坝体防渗性检测等。

4.2人员相关要求

- 运维人员应包含项目负责人、渗滤液处理主管、填埋库区运维主管、其他人员等。

- 1）项目负责人：本科以上学历，具有环保类专业工程师及以上职称证书，2年以上填埋场运营管理或生活垃圾渗滤液处理管理工作经验，熟悉生活垃圾填埋场各类法规和技术标准，熟悉政府主管部门的工作程序；
    2）渗滤液处理主管：本科以上学历，具有环保类或化工类或电气类专业工程师及以上职称证书，2年以上污水运营工作经验，有渗滤液运行管理经验者优先，熟悉污水处理相关知识，具有较强的工艺调整能力；
    3）填埋库区运维主管：本科以上学历，具有环保类或机械类或热能类专业工程师及以上职称证书，2年以上填埋场相关工作经验；

- 4）其他人员：根据项目需要自行配置。

5）运营单位必须制定 24 小时轮流值班制。负责现场管理及处置突发性事件。值班人每天必须详细记录当天值班情况；

6）运营单位负责每天对现场作业人员上下班时间、到岗人数、在岗作业情况进行考勤；

7）运营单位负责对现场作业班组所有人员工作调度、工作安排和管理。

8）未经过采购人同意不得变更运营人员。

五、整体运营管理要求

（1）在整个运营期内运营单位始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、处理渗滤液使之达到以上出水标准。日常检测：运营单位应自行检测与记录当日的进、出水指标。定期抽检：招标人将委托具有水质监测资质的第三方专业机构进行排放水的水质检测， 此检测数据作为运营单位运营管理的考核依据。检测的具体时间由招标人安排。

（2）应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料及报废的设备。

（3）渗滤液沉淀或分离出来的废弃物（污泥），运营单位应负责密闭化运送至洞桥基地内的生活垃圾焚烧厂进行无害化处理，实行电子转移联单制度，并计量统计，相应费用应包含在运营成本之内。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全，并计量记录，相应费用应包含在运营成本之内。渗滤液处理设备在运维期内正常运行处理时间不得少于330天（非运营单位自身原因造成的停机除外）。

（4）对填埋场移交的遗留问题，运营单位应当配合招标人解决。

（5）填埋场范围内应由运营单位负责的其他事项的处理。

（6）制度建设

运营单位应在运营开始日前报送与本项目有关的所有制度文件，经招标人审查同意方可按制度执行；运行维护期间建立有关填埋场的全部档案，包括运行管理、维护管理、安全管理、渗滤液处置、环境和安全监测以及应急处置等资料，必须按国家档案管理等法律法规进行整理、归档与保存。

（7）检验与维护计划

运营单位应在运营开始日前报送准备本项目的检验与维护计划，经招标人审查同意方可按计划实施。该计划应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

（8）紧急应变计划

运营单位应在运营开始日前报送一份紧急应变计划，经招标人审查同意后存档，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应付，以及渗滤液处理站因故无法运转须长时间停机时替代计划。

（9）设备的维护

运营期间，运营单位应：

- 负责本项目的管理、运营、维护和修理并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

- 操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令所要求的一切测试；

- 如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置并即时通知招标人；

- 应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转；

- 设备更新、更换费、设备维修费、大修费和不可预计费计入渗滤液处理单价进行包干。

（10）招标人的査核

运营期间，招标人不影响本项目正常操作情况下，有权随时对运营单位进行运营相关之査核。 査核时，运营单位应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若运营单位未依规定操作维护本项目，应以乙方未履行本运营条款义务来处理。

（11）应急反应

1）负责处理应急事件和承担抢修任务，受理电话24小时全天开通，普通故障级反应时间为12小时内，突发紧急事件级反应时间为2小时内。（反应时间指从接到通报至人员到达现场完成核实所需时间）。对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修的，此类故障维修时间不应超过6小时，对不易诊断和维修的设备和仪器故障，及时联系设备供应商进行维修。

2）在运营期内，运营单位应合理安排检修、维护，保证处理系统正常运行。大修须停止运行的情况，运营单位须提前一周时间书面通知招标人（如遇突发性事故而必须停止运行大修的，运营单位须立即通知招标人），经招标人批准后全力展开维护、维修工作。

3）若遇不可抗力因素造成的蓄水池超警戒水位，运营单位有责任和义务配合招标人启动应急预案，加大水处理量及提供别的应急措施，保障相应设施及周边环境安全。

4）非运营单位招标人双方人为原因或因电路检修致供电线路中断的，招标人负责协调电力部门抢修。停电连续超过72小时的，运营单位应及时启动限制措施，使用应急发电机组保证设施设备正常运行。

（12）其他要求

1）在项目运营过程中，运营单位应指定专职项目负责人接受招标人各项指令和要求。

2）所有运维人员要遵守业主方的施工管理规定，实施每日安全生产检查，对检查情况及存在问题以文字和影像记录，并必须按照运维规范、方案和各项安全操作规程进行作业；全体人员必须持证上岗。

3）为保证项目的顺利进行。运营单位需成立专门管理机构、并设有专人负责运维工作，按照业主方规定建立相关组织；并在投标文件中提供其项目组织架构图及岗位职责。

4）运营单位必须合法用工，与所有运营单位人员签订劳动合同，将运营单位主要人员的具体名单及相关岗位任职、人员信息等等向业主方提供作申报备案，不得拖欠人员工资。

5）运营单位应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求；因运营单位人员技术水平低，责任性差不符合业主方条件，业主方有权拒绝使用。

6）运营单位施工人员应熟练掌握污水处理设备的原理、结构、性能及电气性能等，并能正确执行所需运维工作。

7）运营单位须提供定期培训和考核，以确保其施工人员拥有相关的知识和技术，运营单位须提供有关的培训和考核记录予业主方；运营单位人员须进行安全教育并考试合格后方可上岗。

8）运营单位应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及业主方的各项管理制度及规定；运营单位应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

9）运营单位应对渗滤液进水系统及处理后的出水系统的运行维护。

10）由运营单位对排污许可证执行报告的填报。

11）运维服务期满，中标人未能获取运维资格时，要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

12）在运维服务期间造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责解决纠纷以及赔偿等。

13）运营期间，因宁波市资源循环利用基地污水处理厂扩建等对本项目正常运营存在影响的，中标人需无条件配合招标人工作安排。

14）运营单位应自行解决办公、住宿、档案室等场所并配置必备办公用品等。

七、运营单位费用扣减方式

按照附件《宁波市海曙区生活垃圾填埋场运维服务考核制度》执行

附件：

宁波市海曙区生活垃圾填埋场运维服务考核制度

第一章  总 则

为加强宁波市海曙区生活垃圾填埋场（以下简称填埋场）管理，规范填埋场日常运营工作，提高处理质量和服务水平，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2024）》和《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范（GB51220-2017）》等要求，结合填埋场实际情况，定制本制度。

第二章  考核内容

考核主要内容包括填埋场日常管理、安全管理、台账资料、环境管理4个方面。本制度中提及的固废包含生活垃圾、飞灰、污泥等其他固体废弃物。

第三章  考核方式

考核时间为考核当月1号初至当月最后一日，考核实行动态管理，考核工作由市分类中心相关工作人员组织实施。

第四章  考核拨款

每月考核根据填埋场运维服务情况、渗滤液处理的数量、应急填埋情况、环境检测情况等对运营单位实际作业情况按照考核表附件进行打分，根据考核分数确定当月有效结算运营经费。根据每月考核成绩按月拨款，考核评价采用百分制，根据量化的考核标准进行评分。具体分值见附件一。

运营单位应于次月8号(节假日提早或顺延)前上报上月填埋场运维报告、渗滤液实际处理水量并核算当月运营经费。管理单位收到运营单位上报的填埋场运维报告后应及时开展考核评估，5个工作日内完成考核表评分，当月有效结算经费结合每月考核成绩以及财政资金到位情况，乙方提供正规发票后7个工作日内进行支付。

月度运营经费计算方式：

当月运营经费=渗滤液处理费+填埋场运维管理费+生活垃圾应急填埋费。

月度有效结算经费计算方式：

（1）得分95分（含95分）以上，当月有效结算经费=当月运营经费；

（2）得分80分（含80分）以上95分以下，当月有效运营经费=[1-（95-得分）/100]×当月运营经费；

（3）得分80分以下的视为不及格，当月有效运营经费=得分/100×当月运营经费。

附件一

宁波市海曙区生活垃圾填埋场运维服务考核评分表

| 考核 项目 | 考核内容 | 评分内容 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理 （满分为50分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 1.1场区标志、标识设置情况。 | 安全、环保标牌标识齐全，规范。危险区域、特殊场所等设有警示标识。禁止吸烟标识牌、安全指示牌、车辆限速标识牌等各类标识，设立不完善的扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 标识外观破损、内容错误的扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.2场内保洁情况 | 场区环境杂乱严重，场内道路、绿化等地清扫保洁不及时，场区内有垃圾、污渍、积泥等未及时清理的2分/次。 |  |  |
|  |  | 场区绿化（含水生植物）未及时修剪、维护的扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.3道路维护保养情况。 | 场内道路维护保养不及时，未落实保洁和清洗冲洗工作，未保证每日一次清扫、一周一次道路冲洗作业，路面存在坡损未修补的2分/次。 |  |  |
|  | 1.4岗亭管理 | 未确保进厂地磅称重系统正常使用，进场固废、污水等未做称重登记的、称重登记资料未按规范操作的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 进场运输车牌号、车辆数量、材料消耗、进场人员未进行规范登记的1分/次，因未登记造成事故根据事情严重情况扣3～8分/次。 |  |  |
|  |  | 未经允许擅自接收其他单位的垃圾或其他固体废弃物、污水的扣10分/次。 |  |  |
|  | 1.5填埋场区工作 | 场区覆膜未焊接、脱焊，发现问题后2日内未完成焊接的扣分2分/次。 |  |  |
|  |  | 压模块未到位造成季节性灾害天气掀膜，造成影响的视影响程度扣分2-5分/次。 |  |  |
|  | 1.6仓储管理 | 更换物件未及时收纳，未按要求将设备放置填埋场仓库或其他指定位置的、仓库摆放杂无序，物品再利用困难的扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 档案记录与实际情况不相符合的扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.7信息安全 | 做好填埋场各项数据、指标的保密工作，任何涉及填埋场的资料不可以向他人泄露，一旦发现根据事情严重情况扣2-10分/次，并对涉事人员做相关处理。 |  |  |
|  | 1.8场区设备 | 渗滤液处理设施运行正常，无故停运扣5分/次。 |  |  |
|  |  | 设备日常维护、保养措施未到位的扣1分/次。 无机械设备档案扣2分/次，设备更新档案未及时更新的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 计量设备无相关部门技术鉴定合格证书2分/次，计量设备鉴定书失效未及时鉴定的扣2分/次 |  |  |
|  |  | 根据要求安装、维护园区内视频监控并与市监管平台联网，门卫、整个园区内监控设备存在问题且未及时修复的，扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.9蚊、蝇、鼠等消杀。 | 无蚊、蝇、鼠等消杀方案，扣2分/次 |  |  |
|  |  | 未及时完成消杀，造成填埋场蚊、蝇、鼠控制不到位的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.10任务工作单 | 按要求完成工作任务单的工作任务，未按期完成工作任务的扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.11排洪沟、雨污分流等 | 填埋区内膜上雨水处理不及时，扣1分/次； 截洪沟、排水沟、拦洪坝、垃圾坝等设施未维护到位导致雨污混流的扣1分/次。 维护检查、保洁、清淤、除杂草工作未到位的每一项扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.12人员管理 | 项目负责人未按采购人要求达到现场的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.13 人员配置 | 运维过程中发现运维人员配置不足导致工作开展不及时的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.14 渗滤液处理 | 渗滤液达标出水率达到70%及以上，且浓缩液回灌量不超过进水量的30%，未达到的，扣2分/项 |  |  |
| 二、安全管理 （满分为20分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 2.1安全制度 | 各类岗位责任制度、安全管理制度、设备管理制度等制度未建立的扣2分/处，制度建立未执行到位的扣1分/次； |  |  |
|  |  | 每日开展一次安全产生检查，对检查情况及存在问题予以文字和影像记录，每半年至少组织1次安全生产培训，全年至少组织1次安全生产和应急填埋演练。未开展安全生产检查、培训、演练的，扣2分/次； |  |  |
|  | 2.2安全设施配备情况。 | 防洪、消防、防台等安全设施不齐，每项扣2分/次； |  |  |
|  |  | 未设置气体导排系统扣2分/次，气体导排设施未按规范设置扣1分/次； |  |  |
|  |  | 有限空间排查以及管理不到位的，扣2分/次； |  |  |
|  | 2.3工作安全 | 操作人员未持证上岗，扣1分/次； |  |  |
|  |  | 填埋区工作人员夜间未着反光服，扣1分/次； |  |  |
|  |  | 未设置渗滤液处理区调节池安全防护设施的扣1分/次； |  |  |
|  |  | 填埋场区禁止吸烟，发现扣1分/次； 场区存在明火和火种未及时熄灭被发现的的2分/次，明火造成大规模影响的本大项不得分。 |  |  |
|  | 2.4坝体堆体安全监测 | 根据标准规范，委托专业单位进行定期开展堆体、坝体安全监测工作。未按规定和计划开展监测的，每次扣5分/次。 |  |  |
| 三、台账资料 （满分为15分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 3.1工作台账 | 建立有关填埋场的全部档案，包括场址选择、勘察、征地、设计、施工、验收、运行管理、封场及后期维护与管理、监测以及应急处置等资料，不齐备的扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 建立资产登记台账，资产登记不齐备，造成国有资产流失的扣3分/处。 |  |  |
|  |  | 淘汰设备必须统一进入仓库堆放，并做好档案和记录。未进行安全放置的扣1分/处，未做好档案记录，档案记录不全的1分/处 |  |  |
|  |  | 各种技术运行记录资料每少一项扣2分/处； |  |  |
|  | 3.2安全台账 | 无安全管理资料扣1分/次； |  |  |
|  |  | 制定消防、防爆、防洪、安全生产等各项企业运行应急预案，建立应急处理体系，预案每少一项扣2分/项； |  |  |
|  | 3.3环境台账 | 制定突发环境事件应急预案，未建立扣2分；运行过程中环境保护台账不齐全或不完善的，每项扣1分/次；监测资料（进出废水、大气、地下水、地表水等）环境监测资料及堆体位移、坝体水位监测资料不完善扣1分/次； |  |  |
| 四、环境管理 （满分为15分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 4.1环境检测 | 填埋场渗滤液出水自行监测每天1次，每少一次检测记录扣1分/处； |  |  |
|  |  | 填埋场噪声、臭气、地表水、渗滤液进出水等检测每季度不少于1次，未按规定开展的，每次扣5分； |  |  |
|  |  | 根据实际地下水井数量开展地下水检测，每季度不少于1次，每少一处扣2分/处。 |  |  |
|  | 4.2防渗检测 | 填埋场坝体、防渗衬层完整性监测按规范要求结合监测计划开展，未按规定和计划及时开展的，每次每项扣5分； |  |  |
|  | 4.3应急检测 | 出现应急事件，按照监管单位提出的应急环境检测要求。不配合的扣5分/次。 |  |  |
|  | 4.4环境监管 | 相关部门检查检测发现的有责问题扣5分/次。 |  |  |
| 五、重大过失 | 5.1.渗滤液、垃圾量等计量数据存在弄虚作假的，直接扣20分。 5.2 环境监测数据存在弄虚作假的，直接扣20分。 5.3.发生影响生产等重大故障或事故时，不报或瞒报的，直接扣20分。 5.4 发生重大安全生产事故或环保事件的，直接扣50分。 |  |  |  |
| 总分 （100分） | 当月扣分 |  |  |  |

第三章  投标人须知

《投标人须知前附表》

说明：投标人应仔细阅读招标文件的《第三章  投标人须知》，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 宁波市生活垃圾分类指导中心 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | ★7 | 分包 | 本项目环境质量、安全质量、仪器设备检测部分允许分包，应分包给具有省级及以上计量认证行政主管部门核发的计量认证证书的的专业检测单位，且为中型企业或小型企业或微型企业（投标文件中提供承诺书）。 |
| 4 | 9.3 | 质疑函的接收和发送 | 联系人:夏伟立 联系电话：0574-87128864 电子邮箱：nbitc@126.com 通讯（邮寄）地址：日湖世茂中心1号楼8楼。 |
| 5 | 11 | 政府采购信息发布媒体 | 宁波政府采购网、浙江政府采购网。 |
| 6 | 12.1 | 采购代理服务费用的收取标准 | 1）根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费费率为取费标准。 2）以中标通知书确定的单年中标金额为计算基数，结合上述费率标准的7折计算本项目的代理服务费用。 |
| 7 | 12.2 | 采购代理服务费的支付 | 本项目代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时一次性全额支付，代理服务费金额为固定金额，不随项目合同金额的增减而浮动。 |
| 8 | 19.2 | 资格要求响应文件的组成 | 1）投标人资格声明函； 2）法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件复印件； 3）中小企业声明函； 4）残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 |
| 9 | 19.3 | 商务技术文件的组成 | 1）投标函； 2）法定代表人身份证复印件（双面）或法定代表人授权委托书及其附件； 3）评委打分索引表； 4）服务要求响应表； 5）商务要求响应表； 6）类似项目业绩表 7）项目负责人简历表 8)项目人员配置表 9)设备配置、耗材清单表 10）分包单位承诺函 11）第四章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）。 |
| 10 | 19.4 | 报价要求响应文件的组成 | 1）开标一览表； 2）投标分项报价表。 |
| 11 | 21.1 | 投标文件的份数 | 1）电子加密投标文件：1份； 2）备份投标文件：1份，以U盘存储（不强制要求提供）。 |
| 12 | ★22.1 | 投标报价的组成 | - 1、投标报价形式：报出单价最高限价的统一投标下浮率 - 2、本项目的报价是履行合同的最终价格，年度投标报价应包含但不限于以下内容：采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。 3、不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、本项目设置最高限价人民币1950万元/年； 投标总价或分项报价超过最高限价的均作无效投标处理。 运营服务费由：填埋场运维管理费、渗滤液处理费组成，实施过程中，价格不予调整： （1）填埋场运维管理费最高限价：250万元/年。折合到月度为20.8333万元/月，管理费涵盖了场区维护、堆体、大坝的安全日常监测、填埋场环境监测等。 （2）渗滤液处理费最高限价：单价最高限价 115 元/吨，预估量约为405吨/日×365日=147825吨，总价最高限价为1700万元/年，最终结算以渗滤液处理量按出水排放（即渗滤液出水量）计量表数据为依据。 运营服务费年度总结算费用不得超过1950万元/年。 |
| 13 | ★24.1 | 投标有效期 | 90日历天，自提交投标文件的截止之日起算。 |
| 14 | 26.2 | 备份投标文件密封包装的标注和盖章 | 1）备份投标文件的密封包装封面应当清楚的标明项目名称、项目编号、投标人名称。 2）备份投标文件的密封包装封面应当加盖公章。 |
| 15 | 29.2 | 投标文件开启步骤 | 所有投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）同时开启； |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目(2025-2027年)的政府采购。

2.定义

2.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见《投标人须知前附表》。

2.2采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，详见《投标人须知前附表》。

2.3投标人/供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2.4投标人代表：是指参加投标活动的投标人/供应商的法定代表人或其授权代表。

2.5中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6书面形式：包括信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.7实质性条款：标注“★”的属于招标文件的实质性要求条款。

2.8公章:投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处，均仅指与投标当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”“业务章”等字样的印章。

2.9电子签章：为投标人单位法定名称电子公章。

3.投标委托

3.1投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

3.2根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4.投标费用

投标人自行承担准备和参加投标有关的所有费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.知识产权

5.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任及赔偿均由投标人独自承担。

5.2投标人如采用自身所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括投标人合法获得该知识产权的相关费用，无论投标人是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

★6.转包

本项目不允许转包。

★7.分包

详见“投标人须知前附表”

★8.联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

9.质疑和投诉

9.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

9.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

9.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

9.4 供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5 采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

9.6 采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

9.7 采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

10.信用记录查询及使用

10.1投标人信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本项目投标人的信用记录。

10.2信息查询截止时点：投标截止时间后。

10.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询结果以网页打印件的方式与其他采购文件一并保存。

10.4信用信息的使用规则：

列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与本次政府采购活动。

11.政府采购信息发布媒体

本项目政府采购信息发布媒体详见《投标人须知前附表》。

12.采购代理服务费用的收取标准和方式

12.1采购代理服务费用的收取标准：详见《投标人须知前附表》。

12.2采购代理服务费的支付：详见《投标人须知前附表》。

12.3采购代理服务费收款账户信息：

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

13.其他

13.1招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

13.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下（指同一标项）的政府采购活动，相关单位的投标均无效。

13.3招标文件要求携带原件备查的资料，如果该资料可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人能够当场提供账号、网址等信息进行查询、核实资料真伪及数据的，视同提供了原件。

13.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 二、招标文件

14.招标文件的编制依据与构成

14.1招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购法律法规的规定编制。

14.2项目要求提供的产品、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

14.3招标文件以中文文字编写，共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件和补充文件组成，内容如下：

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法及评标标准

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

- 15.招标文件的询问、澄清和修改

15.1询问

投标人对招标文件有疑问之处可向采购人或采购代理机构询问，采购人或采购代理机构将依法对潜在投标人的询问作出答复。

15.2澄清和修改

1）采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2）采购人原则上不改变招标文件规定的提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到书面形式通知后，认为招标文件的澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在收到书面通知后及时将有关意见和理由以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，采购人或采购代理机构视为潜在投标人完全接受澄清或者修改的内容，且不影响投标应文件编制。

3）潜在投标人要求澄清和回复的书面材料应加盖单位公章并注明日期。

4）当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

5）潜在投标人必须保证获取招标文件时提供资料的真实性、准确性及联系方式的畅通性，否则，由此导致采购人或采购代理机构无法及时通知有关事项造成的后果由投标人自行承担责任。

16.现场考察及标前答疑会

16.1采购人或者采购代理机构在招标文件提供期限截止后，不组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

16.2如投标人认为需要对本项目实施地点及周围环境进行现场考察的，由投标人自行组织。

16.3潜在投标人参加现场考察或答疑会的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责现场考察或参加开标前答疑会造成的自身或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

三、投标文件的编制

17.投标的语言和计量单位

17.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

17.2除非招标文件中另有规定，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准，时间均为24小时制北京时间，货币单位均为人民币元。

18.投标文件的形式

本项目投标文件为电子投标文件形式，为在政采云系统上编制生成的电子加密投标文件及其备份投标文件。

18.1电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

18.2备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。

19.投标文件内容的组成

19.1投标人编写的投标文件应包含资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件。

19.2资格要求响应文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.3商务技术文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.4报价要求响应文件的组成：详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

20.投标文件的编写

本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子交易）。投标人应安装“政采云电子投标客户端”，按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

20.1投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并根据自身的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

投标人应当对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标人必须无条件接受采购人或采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

20.2投标人应按照《第六章  投标文件格式》的要求，完整地填写投标函、开标一览表，以及招标文件规定的其它内容，招标文件未提供文件格式的，由投标人自行拟定。

20.3因投标人的投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

20.4招标文件明确要求在投标文件中附（提交）证明材料而投标人未在投标文件中提供的不被认定为作出响应。提供的合同等证明材料应当是完整无删减、遮挡（盖）的原始文件的复印件，否则因提供的证明材料缺少评审所需的关键或必要的信息导致不予认可的风险和责任由投标人承担。采购文件《第四章 评标方法及评标标准》的详细审查和评分表中另有约定的，从其约定。

20.5投标人应准确设置评审关联定位，避免未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的。

21.投标文件的份数、签署及盖章

21.1投标文件的份数

投标文件的数量要求详见《投标人须知前附表》。

21.2投标文件的签署及盖章

1）招标文件要求签名的应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字操作的，可以线下签字扫描后上传至电子加密投标文件中。

2）招标文件明示或要求盖公章处应盖投标人公章，可使用电子公章在线签章或线下盖单位公章扫描后上传。

电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。

3）投标文件若有错、漏处等必须修改的，修改处必须加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

★22.投标报价要求

22.1投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。

22.2所有投标或结算货币为人民币，针对具体报价项目只允许有一个报价，不接受有选择的或有附加条件的投标报价。

22.3投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接受，其投标将被拒绝，按照投标无效处理。

23.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

24.投标有效期

★24.1投标有效期：详见《投标人须知前附表》。

24.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的提交

25.电子加密投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”，成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

26.备份投标文件的提交

投标人在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传后，还可以在投标截止时间前提交以U盘存储的备份投标文件，但采购人、采购机构不强制投标人提交备份投标文件。

采购人或采购代理机构拒绝接收未按要求密封、标注、盖章及投标截止时间后提交的备份投标文件。

26.1备份投标文件的密封

备份投标文件的载体必须密封包装。密封包装的封口处应保证严密，不足以造成备份投标文件载体从包装内漏出而导致备份投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

26.2备份投标文件密封包装的标注和盖章

备份投标文件的密封包装应当进行标注及盖章，具体要求详见《投标人须知前附表》。

27.投标截止时间及地点

27.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点（电子加密投标文件上传到“政府采购云平台”并成功），具体时间及地点详见《第一章  采购公告》。

27.2采购人或采购代理机构可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下采购人或采购代理机构和投标人受投标截止时间约束的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

28.投标文件的修改和撤回

28.1投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

28.2投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

五、开标与评标

29.开标

29.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

投标截止后，投标人不足3家的不得开标。

29.2投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）的开启步骤：详见《投标人须知前附表》。

29.3开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有电子加密投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

29.4发生投标人在规定时间内解密电子加密投标文件但解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

29.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

30.评标

30.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构负责组织评标工作。

30.2评标委员会负责具体评标事务。

30.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评标委员会成员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

30.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

30.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

上述书面方式为通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

30.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.7本项目采用综合评分法，评分标准的设置详见《第四章  评标方法及评标标准》。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

30.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认，采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.11投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提交有效的符合招标文件要求的资格证明文件）；

3）未对招标文件的实质性条款作出响应的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

7）投标文件中含有虚假材料的；

8）仅提交备份投标文件的；

9）投标文件关键内容缺失导致评标活动无法正常进行的；

10）投标人违背诚实信用原则的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.12有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.废标的情形

在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

33.中标人的确定

33.1本项目采购人按评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

33.2自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

34.签订合同

34.1采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人和中标人可以按照招标文件提供的合同文本签订合同，也可以由双方商议后重新拟定，但正式签订的合同应当包括招标文件提供的合同文本中已经确定的实质性条款。

七、特别说明

35.1政府采购活动中有关中小企业的相关规定：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

35.2在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

35.3在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

35.4在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.5 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

35.6采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

35.7 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

35.8 执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

35.9 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

35.10本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

35.11 本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

★35.12 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

35.13本招标文件解释权归采购人。

第四章  评标方法及评标标准

一、总则

遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员应本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

二、评标方法

1.本项目采用综合评分法

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。评分均为小数点后四舍五入保留一位小数。各投标人的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

2.符合采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目，属于其他未列明行业；

中小企业划分标准以《租赁和商务服务业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

三、评审程序

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查内容如下：

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、投标人资格声明函； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。 | 3、中小企业声明函； 4、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 |
| 资格性审查结论 |  |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供开标一览表 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证正反面复印件或法定代表人授权委托书及其附件 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 法定代表人参加投标提供身份证正反面复印件；授权代表参加的提供法定代表人授权委托书及其附件。 |
| 4 | 服务要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性服务要求。 | 提供服务要求响应表 |
| 5 | 商务要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性商务要求。 | 提供商务要求响应表 |
| 6 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或不存在招标文件列明的拒绝投标、不允许存在的其他要求 | / |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

3.详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）

| 项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (12分) | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的投标报价 投标报价等于评标基准价的，其价格分为满分12分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×12 |  | 12 | 客观 |
| 商务 技术 (88分) | 项目实施方案 | 1.根据第二章采购需求“渗滤液处理”的要求，针对性的提供渗滤液处理方案（8分）：渗滤液处理方案详细全面，内容描述完整，有利于项目实施的得8分；渗滤液处理方案描述较完整，合理化建议内容描述较完整，针对性较强的得6分；渗滤液处理方案基本完整，基本满足采购需求的，操作性不强的得4分；处理方案有瑕疵不利于项目实施的得2分，未提供方案不得分； | 8 | 主观 |
|  |  | 2.根据第二章采购需求“填埋场区维护及日常管理”的要求，针对性的提供填埋场区维护及日常管理方案（包含但不限于维护管理、内控管理、人员管理等）（8分）：填埋场区维护及日常管理方案详细全面，内容描述完整，有利于项目实施的得8分；填埋场区维护及日常管理方案描述较完整，合理化建议内容描述较完整，针对性较强的得6分；填埋场区维护及日常管理方案基本完整，基本满足采购需求的，操作性不强的得4分；管理方案有瑕疵不利于项目实施的得2分，未提供方案不得分； | 8 | 主观 |
|  |  | 3.根据第二章采购需求“地下水检测”的要求，针对性的提供地下水检测方案（6分）：检测方案详细，时间安排合理，针对性强的得6分，检测方案比较详细，时间安排较合理的得4分，检测方案有瑕疵可能造成服务无法完成的得2分，未提供方案不得分； | 6 | 主观 |
|  |  | 4.根据第二章采购需求“运营期间的空气质量标准”要求，针对性的提供空气质量标准的控制措施（6分）：提供的空气质量标准控制措施详细，内容针对性强的得6分；提供的空气质量标准控制措施比较详细，指内容针对性较强的得4分；提供的空气质量标准控制措施有瑕疵可能造成服务无法完成的得2分，未提供方案不得分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 5.根据第二章采购需求“垃圾应急填埋”的要求，针对性的提供垃圾应急填埋方案（8分）：垃圾应急填埋方案详细，生活垃圾等固体废物的来源、种类、数量、填埋位置记录方案可操作性强的得8分；垃圾应急填埋方案比较详细，生活垃圾等固体废物的来源、种类、数量、填埋位置记录方案可操作性较强的得6分；垃圾应急填埋方案基本完整，基本满足采购需求的得4分；垃圾应急填埋方案有瑕疵可能造成服务无法完成的得1分，未提供方案不得分。 | 8 | 主观 |
|  |  | 6.根据第二章采购需求“台账建立制度”要求，针对性的提供运营台账记录、化验记录、存档方案（6分）： 投标人提供的台账记录、化验记录非常详细、有条理、存档方案具体的得6分；投标人提供的台账记录、化验记录比较详细、有条理、存档方案比较具体的得4分；投标人提供的台账记录、化验记录简单、存档方案简单的得2分；未提供本项不得分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 7.根据第二章采购需求“设备的维护”要求，针对性的提供维护措施（6分）： 投标人的维护措施方非常详细、具体、实操性强的得6分；投标人的维护措施方比较详细、具体、实操性比较强的得4分；投标人的维护措施方不够详细、实操性不强的得2分；未提供方案不得分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 8.根据第二章采购需求，针对性的提供对本项目突发性事件（停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）应急处置方案（6分）： 提供的突发事件发生可能性高且应对预案完整，应急服务时间及人员、应急备品备件符合规范要求、具有针对性及可操作性的得6分；提供的突发事件预案欠缺，应急服务时间及人员、应急备品备件较符合规范要求、针对性及可操作性基本合理的得4分；突发事件预案预估性差，提供的应急服务时间及人员、应急备品备件欠缺的得2分；突发事件预案可能造成服务无法完成的得1分；未提供方案不得分。 | 6 | 主观 |
|  |  | 9.根据第二章采购需求，针对性的提供对本项目不可抗力因素防范措施（6分）： 投标人提供的防范措施非常详细、合理、实操性强的得6分；投标人提供的防范措施比较详细、合理、实操性比较强的4分；投标人提供的防范措施简单、实操性不强的2分；未提供方案不得分。 | 6 | 主观 |
|  | 沟通协调能力及维稳能力 | 10.投标人与业主和相关职能部门在运营过程中的配合响应速度和协调方案、维稳能力进行评议（6分）： 响应速度快、协调方案具体、全面、维稳能力强的得6分；响应速度比较快、协调方案比较具体、全面、维稳能力较强的得4分；响应速度慢、协调方案简单、维稳能力弱的得2分；未提供方案不得分。 | 6 | 主观 |
|  | 配合招标人的査核 | 11.根据第二章采购需求，针对性的提供对招标人查核的配合方案（6分）： 投标人提供的配合方案非常详细、合理、实操性强的得6分；投标人提供的配合方案比较详细、合理、实操性比较强的4分；投标人提供的配合方案简单、实操性不强的2分；未提供方案不得分。 | 6 | 主观 |
|  | 管理体系认证证书 | 12.企业管理证书（3分） 投标人通过质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，每个认证得1分，最高得3分。 注：提供有效期内的体系认证证书复印件、在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图。 | 3 | 客观 |
|  | 质量保证措施 | 13.根据投标人针对本项目的质量保证措施进行综合评议（6分） 投标人的质量保证措施完整详尽、可操作性强的得6分；投标人的质量保证措施较为详尽、可操作性较强的得4分；投标人的质量保证措施片面、不利于项目实施的得2分；未提供不得分。 | 6 | 主观 |
|  | 团队人员 | 14.对投标人对本项目人员配备方案（包含组织架构、人员配置的充分性、工作分工合理性等）情况进行评议（6分）： 投标人的项目人员架构清晰、配置充分、工作安排合理，分工明确的得6分；投标人的项目人员架构比较清晰、配置较充分、工作安排比较合理，分工比较明确得4分；投标人的项目人员架构模糊、配置少、工作安排不太合理的得2分。 | 6 | 主观 |
|  | 类似业绩 | 15.投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过同类项目（至少需包含生活垃圾渗滤液处理或填埋场运营）业绩的，每提供1个合同得0.5分，最高得1分。 投标文件须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 | 客观 |

第五章  合同文本

（本合同文本仅供参考）

甲方：宁波市生活垃圾分类指导中心

乙方：

- 甲、乙双方根据海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目（2025-2027年）（招标编号：NBITC-202431031G）的招标结果，签署本合同。

- 一、服务内容：海曙区生活垃圾填埋场运维服务，主要内容为填埋场渗滤液处理、填埋场场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋、填埋场环境和安全监测等。

- 二、运营要求

1）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 (CJJ93)、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220）、《生活垃圾卫生填埋场全生命周期管理规范（试行）》等有关规定；进行环境监测的项目和监测方法必须按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》（GB/T18772-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）以及省市有关部门相关要求执行，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024）中的表2的要求。

2）运营期内，国家、省、市有关单位发布的相关规范、标准等如有调整按照最新办法执行，相应的处理价格不作调整。

3）处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表2的排放标准，达标出水率达到70%及以上，且浓缩液回灌量不超过进水量的30%。主要污染物控制指标如下：

单位：毫克/升（pH、色度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 色度 | 40 |
|  | pH | 6-9 |
|  | 化学需氧量（CODCr）/（mg/L） | 100 |
|  | 生化需氧量（BOD5）/（mg/L） | 30 |
|  | 悬浮物/（mg/L） | 30 |
|  | 总氮/（mg/L） | 40 |
|  | 氨氮/（mg/L） | 25 |
|  | 总磷/（mg/L） | 3 |
|  | 粪大肠菌群数/（个/L） | 10000 |
|  | 总铜*/（mg/L） | 0.5 |
|  | 总锌*/（mg/L） | 1 |
|  | 总汞/（mg/L） | 0.001 |
|  | 总镉/（mg/L） | 0.01 |
|  | 总铬/（mg/L） | 0.1 |
|  | 六价铬/（mg/L） | 0.05 |
|  | 总砷/（mg/L） | 0.1 |
|  | 总铅/（mg/L） | 0.1 |
|  | 总铍*/（mg/L） | 0.002 |
|  | 总镍*/（mg/L） | 0.05 |

- 4）运营期间的地下水检测根据《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）按照第二类开展地下水环境分类管理，1次/季度频次开展，监测因子如下：

| 类别 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024） | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 |
| 《危险废物处置场和垃 圾填埋场地下水环境状 况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382 号） | 阴离子表面活性剂、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、硒、六六六、滴滴涕、p,p'-DDT、六氯苯、三氯甲烷、二氯-溴甲烷、三溴甲烷、 四氯化碳、氯乙烯、氯苯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、苯并(a)芘、总大肠菌群 |
| 《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号） | 钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根、溶解氧、氧化还原电位、电导率 |
| 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） | 色、嗅和味、浑浊度、镍、锑、铍、锡、钴、钒、钡、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、3,3’-二氯联苯胺、2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、蒽、芘、荧蒽、苊、菲、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基酚、五氯酚、苯酚、可萃取性石油烃（C10~C40）、总磷、总铬、肉眼可见物、铝、硫化物、碘化物、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、2,4-二硝基甲苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、六氯环戊二烯 |

- 5）运营期间的空气质量标准标准

填埋场区空气控制标准参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级标准的值。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 二级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.08 | 0.15 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 0.10 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.007 | 0.010 |
| 5 | 甲硫醜 | mg/m3 | 0 07 | 0.15 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.06 | 0.13 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 5.0 | 7.0 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 30 |

三、合同金额

运营服务费由：填埋场运维管理费、渗滤液处理处理费、生活垃圾应急填埋费组成，合同总价限额为1950万元。实施过程中，各单项单价不予调整：

- 填埋场运维管理费：     万元/年。折合到月度为      万元/月，管理费涵盖了场区维护、日常管理、填埋场环境和安全监测等。

- 渗滤液处理费：单价     元/立方米，渗滤液处理费涵盖了处理系统所涉及的设备维修、耗材、药剂、设备更新、更换费、设备维修费、大修费和不可预计费等进行包干，渗滤液处理量按出水排放（即渗滤液出水量）计量表数据为依据。

注：上述合同金额是履行合同的最终价格，包含但不限于采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。

（3）生活垃圾应急填埋费：单价为 90  元/吨，若有发生，数量以实际过磅进场量计。

四、转包或分包

本合同范围的服务，仅限于环境质量、安全质量、仪器设备检测部分允许分包，应分包给具有省级及以上计量认证行政主管部门核发的计量认证证书的的专业检测单位。

五、服务期限

服务期限：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。（总服务期三年，合同一年一签，采购人根据中标单位上年度的合同履行情况、考核情况以及财政资金审批情况、标准政策变化情况决定是否续签，最多续签两次）。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

- 款项支付：

1.按月结合考核情况并在乙方提供正规发票后7个工作日内支付。月度运营经费计算方式：

当月运营经费=渗滤液处理费+填埋场运维管理费+生活垃圾应急填埋费。

（1）渗滤液处理费：根据每月渗滤液实际处理(渗滤液出水)计量数量*中标单价。

（2）填埋场运维管理费：预付年度填埋场运维管理费投标价的40%；月度填埋场运维管理费为中标单价。月度运维管理费先从预付款中扣除，待预付款扣完后，再按照剩余的月度运维管理费按月进行支付。

（3）生活垃圾应急填埋费：根据每月实际生活垃圾应急填埋计量数量*90元/吨计。

2.相关要求：运营单位应于次月8号(节假日提早或顺延)前上报上月填埋场运维报告、渗滤液实际处理水量并核算当月运营经费。

3.月度有效结算经费计算方式：

（1）得分95分（含95分）以上，当月有效结算经费=当月运营经费；

（2）得分80分（含80分）以上95分以下，当月有效运营经费=[1-（95-得分）/100]×当月运营经费；

（3）得分80分以下的视为不及格，当月有效运营经费=得分/100×当月运营经费。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务内容及技术要求

9.1项目主要服务内容

海曙区生活垃圾填埋场运维管理，主要内容为填埋场渗滤液处理、填埋场场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋、环境和安全监测等。

9.1.1垃圾渗滤液处理：

(1)负责调节池水位监控，确保不得超出安全水位，任何情况下不允许出现翻池情况(若因中标人原因，出现翻池情况造成污染事故，将承担相应责任;若因设计或施工等原因造成调节池容量不足，则免除中标人责任)；

(2)负责调节池各个进水管道的疏通，流量计的维修维护、校验以及每日记录；

(3)负责渗滤液处理站出水口排水管网维护工作，要求每日巡检保证管网运行正常；

(4)负责渗滤液处理站内进水流量计、出水流量计计量的维护，委托有计量认证的机构每年对流量计校准一次，确保正常使用；

(5)负责渗滤液处理站内生化处理工艺、膜处理器的正常运行，同时配套加药设备正常运行，并自行依照运行要求购买所需运行药剂；

(6)负责所使用药剂等物料、设备的保管；

(7)负责渗滤液处理站内各类水泵维护工作，确保其正常运行，根据设备要求更换机封等耗材；

(8)负责膜处理设备的日常维修工作；

(9)负责定期对膜设备涉及的所有滤芯、滤袋、分离器进行更换；

(10)负责渗滤液处理站内自动化控制系统正常运行，做好自动化系统维护、数据收集等工作，并按要求上传至相关部门；

(11)负责渗滤液处理站内pH计、电导率、浊度计等设备维护保养；

(12)负责渗滤液处理站浓缩液回灌处置和回灌管道维护，及时疏导积存的渗滤液，当渗滤液导排不畅导致无法满足稳定性要求时，应立刻停止渗滤液回灌；；

(13)负责渗滤液处理站内照明设施正常，根据使用要求定期更换相关照明设施配件；

(14)负责渗滤液处理站内办公设施的维护，并根据运行要求补充或更换相关办公设施；

(15)负责做好渗滤液处理站内防汛、防火、安全生产以及环境卫生等工作，并承担在渗滤液处理站内发生的安全责任事故造成的一切责任；

(16)负责按《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2024要求处理，对渗滤液处理站出水进行监测，达标排放，渗滤液处理达标产水率应达到70%以上，且浓缩液回灌量不超过进水量的30%；

(17)负责渗滤液处理站应急处理工作。

(18)负责各类管道、池体、井、设备等密闭性检查维护，确保其内的各类水、气有效收集、集中处置等工作。

9.1.2填埋场场区维护及日常管理：

（1）负责好填埋场管理，保证进厂地磅称重系统正常使用，按要求安装、维护园区内视频监控并与市监管平台联网，进场固废、污水等做好称重登记，应建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括进场运输车牌号、车辆数量、材料消耗、渗滤液收集处理记录、填埋气体收集处理记录、封场及后期维护与管理情况、环境监测数据等。

（2）负责填埋场区覆膜维护、防垃圾飘散、防恶臭气味、消杀虫害、雨污分流、沼气导排等工作，保证填埋场区内公共区域的安全标牌标识齐全规范；

（3）负责填埋场区、机械设备、集液井、调节池等设施设备保养、维护更新，防汛、防火、安全生产以及环境卫生等工作，保证填埋场区内环境卫生整洁，绿化区域维护良好；

（4）负责填埋场区排水沟清疏维护，不少于每月一次；填埋覆膜区表面水抽排及保洁；场内道路、围墙、塘坝加强日常巡查养护维修，保证路灯设施完好；路面无破损不得有积水、积泥、油污和坑洞，保持路面平整，并落实清洗冲洗工作，保证不少于一周一次道路冲洗、一日一次清扫作业；

（5）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 （CJJ93）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220）、《生活垃圾卫生填埋场全生命周期管理规范（试行）》中的要求，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求；

（6）场内安全管理，按照填埋场稳定控制措施的要求监测填埋场水位，当垃圾堆体主水位接近或超过警戒水位时，应采取措施降低渗滤液水位、提高边坡稳定性，并定期开展垃圾坝安全性检测，检测频次为每年1次；

（7）负责场区内的信息化建设，每年对地磅、流量计等进行校验，地磅、视频、在线监测等设备接入市级管理平台并保证实时传输、正常使用。对省、市管理平台中的基础数据进行定期维护，按照要求及时报送相关数据及台账。

（8）负责土壤地下水重点监管单位涉及的相关工作，根据要求开展排查、整改以及地下水、土壤的检测，配合编制报告台账。

（9）不可抗力的应对；

（10）招标人要求的其他相关工作（包括但不限于台账建立制度，如安全生产制度、突发环境事件制度、精细化管理制度、园区化管理制度、应急保障制度，配合迎检和监督性检测等）。

9.1.3垃圾应急填埋：生活垃圾应急填埋，因自然灾害、垃圾焚烧厂关停等原因，填埋场需临时启用，按照国家、省相关标准在填埋场实行应急填埋垃圾以及应急暂存后的转移处置，在应急填埋期间，做好生活垃圾等固体废物的来源、种类、数量、填埋位置记录和应急填埋库区的启用、填埋设备保障、填埋作业、全过程的污染防治、渗滤液的导流收集、填埋气的收集处置、临时暂存期间的管理、临时暂存后的处置（开挖装载、运输车辆保障、转移运输至焚烧厂、底膜清理）等。

9.1.4 环境和安全监测：按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772)、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）、《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ 176）以及《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）、环评批复、排污许可证等规定要求开展填埋场环境监测等，包括但不限于定期开展地下水、地表水、渗滤液进出水、大气、噪声等环境监测以及堆体和坝体稳定性安全监测、防渗衬层完整性检测、坝体防渗性检测等。

9.2人员配置

- 运维人员应包含项目负责人、渗滤液处理主管、填埋库区运维主管、其他人员等。

（投标文件人员配置表）

9.2.1运营单位必须制定 24 小时轮流值班制。负责现场管理及处置突发性事件。值班人每天必须详细记录当天值班情况；

9.2.2运营单位负责每天对现场作业人员上下班时间、到岗人数、在岗作业情况进行考勤；

9.2.3运营单位负责对现场作业班组所有人员工作调度、工作安排和管理。

9.2.4未经过采购人同意不得变更运营人员。

十、整体要求

（1）在整个运营期内运营单位始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、处理渗滤液使之达到以上出水标准。日常检测：运营单位应自行检测与记录当日的进、出水指标。定期抽检：招标人将委托具有水质监测资质的第三方专业机构进行排放水的水质检测， 此检测数据作为运营单位运营管理的考核依据。检测的具体时间由招标人安排。

（2）应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料及报废的设备。

（3）渗滤液沉淀或分离出来的废弃物（污泥），运营单位应负责密闭化运送至洞桥基地内的生活垃圾焚烧厂进行无害化处理，实行电子转移联单制度，并计量统计，相应费用应包含在运营成本之内。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全，并计量记录，相应费用应包含在运营成本之内。渗滤液处理设备在运维期内正常运行处理时间不得少于330天（非运营单位自身原因造成的停机除外）。

（4）对填埋场移交的遗留问题，运营单位应当配合招标人解决。

（5）填埋场范围内应由运营单位负责的其他事项的处理。

（6）制度建设

运营单位应在运营开始日前报送与本项目有关的所有制度文件，经招标人审查同意方可按制度执行；运行维护期间建立有关填埋场的全部档案，包括运行管理、维护管理、安全管理、渗滤液处置、环境和安全监测以及应急处置等资料，必须按国家档案管理等法律法规进行整理、归档与保存。

（7）检验与维护计划

运营单位应在运营开始日前报送准备本项目的检验与维护计划，经招标人审查同意方可按计划实施。该计划应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

（8）紧急应变计划

运营单位应在运营开始日前报送一份紧急应变计划，经招标人审查同意后存档，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应付，以及渗滤液处理站因故无法运转须长时间停机时替代计划。

（9）设备的维护

运营期间，运营单位应：

- 负责本项目的管理、运营、维护和修理并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

- 操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令所要求的一切测试；

- 如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置并即时通知招标人；

- 应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转；

- 设备更新、更换费、设备维修费、大修费和不可预计费计入渗滤液处理单价进行包干。

（10）招标人的査核

运营期间，招标人不影响本项目正常操作情况下，有权随时对运营单位进行运营相关之査核。 査核时，运营单位应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若运营单位未依规定操作维护本项目，应以乙方未履行本运营条款义务来处理。

（11）应急反应

1）负责处理应急事件和承担抢修任务，受理电话24小时全天开通，普通故障级反应时间为12小时内，突发紧急事件级反应时间为2小时内。（反应时间指从接到通报至人员到达现场完成核实所需时间）。对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修的，此类故障维修时间不应超过6小时，对不易诊断和维修的设备和仪器故障，及时联系设备供应商进行维修。

2）在运营期内，运营单位应合理安排检修、维护，保证处理系统正常运行。大修须停止运行的情况，运营单位须提前一周时间书面通知招标人（如遇突发性事故而必须停止运行大修的，运营单位须立即通知招标人），经招标人批准后全力展开维护、维修工作。

3）若遇不可抗力因素造成的蓄水池超警戒水位，运营单位有责任和义务配合招标人启动应急预案，加大水处理量及提供别的应急措施，保障相应设施及周边环境安全。

4）非运营单位招标人双方人为原因或因电路检修致供电线路中断的，招标人负责协调电力部门抢修。停电连续超过72小时的，运营单位应及时启动限制措施，使用应急发电机组保证设施设备正常运行。

（12）其他要求

1）在项目运营过程中，运营单位应指定专职项目负责人接受招标人各项指令和要求。

2）所有运维人员要遵守业主方的施工管理规定，实施每日安全生产检查，对检查情况及存在问题以文字和影像记录，并必须按照运维规范、方案和各项安全操作规程进行作业；全体人员必须持证上岗。

3）为保证项目的顺利进行。运营单位需成立专门管理机构、并设有专人负责运维工作，按照业主方规定建立相关组织；并在投标文件中提供其项目组织架构图及岗位职责。

4）运营单位必须合法用工，与所有运营单位人员签订劳动合同，将运营单位主要人员的具体名单及相关岗位任职、人员信息等等向业主方提供作申报备案，不得拖欠人员工资。

5）运营单位应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求；因运营单位人员技术水平低，责任性差不符合业主方条件，业主方有权拒绝使用。

6）运营单位施工人员应熟练掌握污水处理设备的原理、结构、性能及电气性能等，并能正确执行所需运维工作。

7）运营单位须提供定期培训和考核，以确保其施工人员拥有相关的知识和技术，运营单位须提供有关的培训和考核记录予业主方；运营单位人员须进行安全教育并考试合格后方可上岗。

8）运营单位应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及业主方的各项管理制度及规定；运营单位应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

9）运营单位应对渗滤液进水系统及处理后的出水系统的运行维护。

10）由运营单位对排污许可证执行报告的填报。

11）运维服务期满，中标人未能获取运维资格时，要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

12）在运维服务期间造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责解决纠纷以及赔偿等。

13）运营期间，因宁波市资源循环利用基地污水处理厂扩建等对本项目正常运营存在影响的，中标人需无条件配合招标人工作安排。

14）运营单位应自行解决办公、住宿、档案室等场所并配置必备办公用品等。

十一、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的10%计；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十二、违约责任和赔偿

1、合同一方违约，导致合同不能继续履行的，违约方向对方支付违约金，违约金为成交金额的10%。

2、乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方应对甲方高出违约金的部分予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合采购文件的要求，除支付违约金外，应继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、合同期间，发生有责投诉的，按照责任认定及影响情况，视情扣罚5000-10000元；

5、合同期间，发生媒体曝光的，被认定为有责环保事故，视情扣罚，区级媒体10万元、市级媒体20万元、省部级媒体50万元、国家级媒体100万元。

6.合同期间，监测指标和渗滤液出水指标不达标将视为违约，每发现一次扣除当月规定支付总额的10%，运营单位应及时采取应急整改措施直到指标达标为止。

7、合同期间，在上级检查中，因运营单位处理方面的原因导致检查未予通过或受到相关处罚的将视为违约，扣除当月度规定支付总额的10%。

8、合同期间，发生吃拿卡要等廉政问题的视为违约，扣除当月度规定支付总额的10%。

9、合同期间，发生暴力对抗各级相关管理部门检查的视为违约，扣除当月度规定支付总额的10%。

10、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、终止

1.终止事件

本合同应在下述任一事件发生之时终止：

在运营服务合同规定的运营服务期限届满时终止；

由于不可抗力事件或在不可抗力事件之后的终止；

在乙方违约事件后，甲方终止合同；

在甲方违约事件后，乙方终止合同；

2.甲方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，即构成乙方违约事件。如果发生下述事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

（1）若国家政策、标准出台更新导致合同服务内容、质量发生较大变化的或合同续约前财政预算资金发生较大变化的，采购人需及时告知并有权终止与乙方的合同续签；

（2）一年内考核连续2次或累计3次月度考核成绩低于80分的，甲方有权解除合同；

（3）未经甲方同意，擅自接纳其他渗滤液或固体废物进场处理的，甲方有权解除合同；

（4）渗滤液计量数据存在弄虚作假的，甲方有权解除合同；

（5）发生影响生产等重大故障或事故时，不报或瞒报的，甲方有权解除合同；

（6）未经甲方事先书面同意，乙方放弃对本项目的运营超过十（10）日，甲方有权解除合同；

（7）乙方破产、清算或被吊销营业执照、被法院查封资产而实质性影响本合同的执行，甲方有权解除合同；

（8）乙方对本合同有关条款的任何违反或发生下列任一事项的，且在甲方就此发出通知后的三十(30)天内仍未纠正下述违约：

（9）擅自抵押、质押、转让、出租或允许第三人承包本合同项下运营服务权的；

（10）因管理不善，发生重大生产安全事故的；

（11）擅自停业、歇业导致严重影响到社会公共利益和安全（包括但不限于环境污染）的。

（12）乙方在履行本合同的过程中所作出的任何声明和保证证明有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

（13）有充分证据证明乙方蓄意损坏本项目主体工程、配套工程、设施和设备，甲方将追究相关人员的经济及法律责任。

（14）甲方因机构改革、事权调整等因素对填埋场的管理职能发生变更，而不能继续履行本协议中甲方的权利与义务的，甲乙双方经协商后拟定合同终止时间，甲方支付乙方的运营费以终止时间为准，按实结算。设备更新、设备大修费及不可预计费用经甲方完成审计工作后根据审计结果支付金额。

3.乙方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，并且如果未能在允许的时间内得到补救，则视为甲方违约事件。如果发生下述事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

（1）甲方未履行其在本合同下的其它任何义务而导致实质性影响乙方对项目进行运营和维护超过陆拾(60)天，并且在收到乙方发出此违约的声明和要求甲方就此进行补救的书面通知后玖拾(90)天内(包括运营服务合同赋予甲方的任何补救期)，甲方还是未能补救的。

（2）由于处理量变化引起的运营费用无法维持正常运营时。

4.终止后的补偿

（1）乙方违约事件导致的提前终止

如果因乙方违约事件而由甲方提前终止本合同，甲方可以停止支付服务费和要求乙方承担因违约所造成的实际损失，包括但不限于甲方产生的实际损失、对第三人造成损失时甲方承担的赔偿费用，甲方为弥补损失产生的维护费用，甲方为追讨损失产生的证据保全费用、调查费用、律师费用、诉讼费用、执行费用等。

（2）甲方违约事件导致的提前终止

如果乙方因甲方违约事件导致提前终止本合同，甲方应向乙方支付乙方由于提前终止而发生的实际损失。包括但不限于乙方为追讨损失产生的证据保全费用、调查费用、律师费用、诉讼费用、执行费用等。甲方支付该项金额后，乙方应将本项目设施及其权利无条件移交给甲方或其指定机构。

（3）不可抗力事件导致的终止

如果因不可抗力事件影响本合同的履行导致提前终止本合同，按不可抗力条款的规定执行，甲乙双方各自承担各自因不可抗力导致的损失。

（4）如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，相关责任由乙方承担，甲方有权在向乙方支付的补偿款或服务费中予以相应扣除。

5.协商一致的提前终止

双方协商一致决定提前终止时，终止的补偿办法由双方协商确定。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择仲裁的途径解决。

十六、合同生效及其它

1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代表签字、盖章之日起生效。

2、组成本合同的有关文件

下列关于                    号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件；

（2）服务承诺；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

3、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

4、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定或委托代表人：                       法定或委托代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、中标人要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

宁波市海曙区生活垃圾填埋场运维服务考核评分表

| 考核 项目 | 考核内容 | 评分内容 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理 （满分为50分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 1.1场区标志、标识设置情况。 | 安全、环保标牌标识齐全，规范。危险区域、特殊场所等设有警示标识。禁止吸烟标识牌、安全指示牌、车辆限速标识牌等各类标识，设立不完善的扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 标识外观破损、内容错误的扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.2场内保洁情况 | 场区环境杂乱严重，场内道路、绿化等地清扫保洁不及时，场区内有垃圾、污渍、积泥等未及时清理的2分/次。 |  |  |
|  |  | 场区绿化（含水生植物）未及时修剪、维护的扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.3道路维护保养情况。 | 场内道路维护保养不及时，未落实保洁和清洗冲洗工作，未保证每日一次清扫、一周一次道路冲洗作业，路面存在坡损未修补的2分/次。 |  |  |
|  | 1.4岗亭管理 | 未确保进厂地磅称重系统正常使用，进场固废、污水等未做称重登记的、称重登记资料未按规范操作的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 进场运输车牌号、车辆数量、材料消耗、进场人员未进行规范登记的1分/次，因未登记造成事故根据事情严重情况扣3～8分/次。 |  |  |
|  |  | 未经允许擅自接收其他单位的垃圾或其他固体废弃物、污水的扣10分/次。 |  |  |
|  | 1.5填埋场区工作 | 场区覆膜未焊接、脱焊，发现问题后2日内未完成焊接的扣分2分/次。 |  |  |
|  |  | 压模块未到位造成季节性灾害天气掀膜，造成影响的视影响程度扣分2-5分/次。 |  |  |
|  | 1.6仓储管理 | 更换物件未及时收纳，未按要求将设备放置填埋场仓库或其他指定位置的、仓库摆放杂无序，物品再利用困难的扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 档案记录与实际情况不相符合的扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.7信息安全 | 做好填埋场各项数据、指标的保密工作，任何涉及填埋场的资料不可以向他人泄露，一旦发现根据事情严重情况扣2-10分/次，并对涉事人员做相关处理。 |  |  |
|  | 1.8场区设备 | 渗滤液处理设施运行正常，无故停运扣5分/次。 |  |  |
|  |  | 设备日常维护、保养措施未到位的扣1分/次。 无机械设备档案扣2分/次，设备更新档案未及时更新的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 计量设备无相关部门技术鉴定合格证书2分/次，计量设备鉴定书失效未及时鉴定的扣2分/次 |  |  |
|  |  | 根据要求安装、维护园区内视频监控并与市监管平台联网，门卫、整个园区内监控设备存在问题且未及时修复的，扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.9蚊、蝇、鼠等消杀。 | 无蚊、蝇、鼠等消杀方案，扣2分/次 |  |  |
|  |  | 未及时完成消杀，造成填埋场蚊、蝇、鼠控制不到位的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.10任务工作单 | 按要求完成工作任务单的工作任务，未按期完成工作任务的扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.11排洪沟、雨污分流等 | 填埋区内膜上雨水处理不及时，扣1分/次； 截洪沟、排水沟、拦洪坝、垃圾坝等设施未维护到位导致雨污混流的扣1分/次。 维护检查、保洁、清淤、除杂草工作未到位的每一项扣1分/次。 |  |  |
|  | 1.12人员管理 | 项目负责人未按采购人要求达到现场的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.13 人员配置 | 运维过程中发现运维人员配置不足导致工作开展不及时的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 1.14 渗滤液处理 | 渗滤液达标出水率达到70%及以上，且浓缩液回灌量不超过进水量的30%，未达到的，扣2分/项 |  |  |
| 二、安全管理 （满分为20分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 2.1安全制度 | 各类岗位责任制度、安全管理制度、设备管理制度等制度未建立的扣2分/处，制度建立未执行到位的扣1分/次； |  |  |
|  |  | 每日开展一次安全产生检查，对检查情况及存在问题予以文字和影像记录，每半年至少组织1次安全生产培训，全年至少组织1次安全生产和应急填埋演练。未开展安全生产检查、培训、演练的，扣2分/次； |  |  |
|  | 2.2安全设施配备情况。 | 防洪、消防、防台等安全设施不齐，每项扣2分/次； |  |  |
|  |  | 未设置气体导排系统扣2分/次，气体导排设施未按规范设置扣1分/次； |  |  |
|  |  | 有限空间排查以及管理不到位的，扣2分/次； |  |  |
|  | 2.3工作安全 | 操作人员未持证上岗，扣1分/次； |  |  |
|  |  | 填埋区工作人员夜间未着反光服，扣1分/次； |  |  |
|  |  | 未设置渗滤液处理区调节池安全防护设施的扣1分/次； |  |  |
|  |  | 填埋场区禁止吸烟，发现扣1分/次； 场区存在明火和火种未及时熄灭被发现的的2分/次，明火造成大规模影响的本大项不得分。 |  |  |
|  | 2.4坝体堆体安全监测 | 根据标准规范，委托专业单位进行定期开展堆体、坝体安全监测工作。未按规定和计划开展监测的，每次扣5分/次。 |  |  |
| 三、台账资料 （满分为15分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 3.1工作台账 | 建立有关填埋场的全部档案，包括场址选择、勘察、征地、设计、施工、验收、运行管理、封场及后期维护与管理、监测以及应急处置等资料，不齐备的扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 建立资产登记台账，资产登记不齐备，造成国有资产流失的扣3分/处。 |  |  |
|  |  | 淘汰设备必须统一进入仓库堆放，并做好档案和记录。未进行安全放置的扣1分/处，未做好档案记录，档案记录不全的1分/处 |  |  |
|  |  | 各种技术运行记录资料每少一项扣2分/处； |  |  |
|  | 3.2安全台账 | 无安全管理资料扣1分/次； |  |  |
|  |  | 制定消防、防爆、防洪、安全生产等各项企业运行应急预案，建立应急处理体系，预案每少一项扣2分/项； |  |  |
|  | 3.3环境台账 | 制定突发环境事件应急预案，未建立扣2分；运行过程中环境保护台账不齐全或不完善的，每项扣1分/次；监测资料（进出废水、大气、地下水、地表水等）环境监测资料及堆体位移、坝体水位监测资料不完善扣1分/次； |  |  |
| 四、环境管理 （满分为15分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 4.1环境检测 | 填埋场渗滤液出水自行监测每天1次，每少一次检测记录扣1分/处； |  |  |
|  |  | 填埋场噪声、臭气、地表水、渗滤液进出水等检测每季度不少于1次，未按规定开展的，每次扣5分； |  |  |
|  |  | 根据实际地下水井数量开展地下水检测，每季度不少于1次，每少一处扣2分/处。 |  |  |
|  | 4.2防渗检测 | 填埋场坝体、防渗衬层完整性监测按规范要求结合监测计划开展，未按规定和计划及时开展的，每次每项扣5分； |  |  |
|  | 4.3应急检测 | 出现应急事件，按照监管单位提出的应急环境检测要求。不配合的扣5分/次。 |  |  |
|  | 4.4环境监管 | 相关部门检查检测发现的有责问题扣5分/次。 |  |  |
| 五、重大过失 | 5.1.渗滤液、垃圾量等计量数据存在弄虚作假的，直接扣20分。 5.2 环境监测数据存在弄虚作假的，直接扣20分。 5.3.发生影响生产等重大故障或事故时，不报或瞒报的，直接扣20分。 5.4 发生重大安全生产事故或环保事件的，直接扣50分。 |  |  |  |
| 总分 （100分） | 当月扣分 |  |  |  |

廉政协议

甲方：

乙方：

为加强经济交往过程中的廉政建设，预防违规违纪违法事件的发生，共同维护市场经济秩序。根据国家有关法律法规和廉政建设规定，特订立本协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家、部门、单位有关业务活动的法律法规和规章制度，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目采购双方签订的 合同，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就采购服务的设备、质量、费用、验收等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反相关规章制度。如有发生，一经查实，将视情节轻重，给予批评教育、经济考核、党纪政纪处分，直至追究刑事责任。

(四)建立健全廉政制度，开展多种形式的廉政教育。公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方纪检部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的负责人和从事该项目管理的工作人员，在项目采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。

(四)配偶、子女不得从事与乙方中标工程有关的设备材料供应、服务分包、劳务等经济活动。

(五)不以任何理由向乙方推荐分包人或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行项目采购的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

(三)不得邀请向甲方及其工作人员吃喝、旅游或去营业性娱乐场所等。

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本协议行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本协议行为的，按照有关规定予以处理；符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示，同时列入“不良行为记录和行贿档案”黑名单中，不得参与甲方及所属单位任何项目；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本协议之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本协议履行情况进行监督检查。

第六条  本协议作为                     合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

第八条  本协议一式  份，由甲方执  份，乙方执  份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

签订日期：     年    月    日

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、成交供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

第六章  投标文件格式

1、资格要求响应文件的有关格式

1）投标人资格声明函

致：宁波市生活垃圾分类指导中心、宁波市国际招标有限公司

本单位自愿参加投标并声明：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4、已依法缴纳了税收和社会保障资金；

5、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、至投标截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、具有法律、行政法规规定的其他条件；

8、单位的法定代表人或单位负责人与其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系；

9、本单位不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名：（签字或盖章）

日  期：

2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加宁波市生活垃圾分类指导中心的海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

海曙区生活垃圾填埋场运维服务，属于其他未列明行业；供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3.事业单位不属于企业不应提交本声明函，其他组织形式的供应商参与本项目并提交本声明函前请仔细阅读相关政策文件。

4.投标人不得修改声明函中加粗的文字。

4）残疾人福利性单位声明函（如有)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宁波市生活垃圾分类指导中心 单位的           项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：投标人不属于残疾人福利性单位无需且不应当提供本声明函，否则自行承担相应的责任。

2、商务技术文件的有关格式

1）投标函

致：宁波市生活垃圾分类指导中心、宁波市国际招标有限公司

我方确认收到贵方关于 海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目 的招标文件（项目编号： NBITC-202431031G ），法定代表人（或《法人代表人授权委托书》中的授权代表）            作为我方代表，在此声明并同意：

1.我方已详细审查并理解全部招标文件的要求，包括招标文件的澄清及修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

2.投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方愿意提供招标人或招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

4.我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假及违背诚信的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

5.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

6.如我方获得中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付招标代理服务费。因我方违约致使招标代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

7.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：              邮编：

电话：              电子邮箱：

投标人：   （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名：（签字或盖章）

日  期：

2）法定代表人授权委托书

致：宁波市生活垃圾分类指导中心、宁波市国际招标有限公司

我    （姓名）     系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托（姓名）、身份证号：                  以我方的名义参加 海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标有关的具体事务办理并签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人：          （填写全称并加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

授权代表：              （签字或盖章）

授权委托日期：    年    月    日

注：后附授权代表身份证正反面复印件

3）评委打分索引表

| 序号 | 评分项目 | 文件或证明材料所在页码区间 | 自评得分（主观评审部分不用填写自评得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：按照评委打分表内容逐项填写。

4）服务要求响应表

| 序号 | 服务要求 | 投标响应内容 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第二章  采购需求”中“三、技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名：（签字或盖章）

日  期：

5）商务要求响应表

| 序号 | 文件要求编号 | 招标文件的条款描述 | 投标响应内容 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

注：须与“第二章  采购需求”中“二、商务需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

6）类似项目业绩表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

7）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 担任职务 |  |

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

8）项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 工作内容 | 职称 或专业 | 相关 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

本表后附表中人员的学历证书、职称证书（若有）。

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

9）设备配置、耗材清单表

| 序号 | 设备（耗材）名称 | 数量 | 品牌及规格型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须如实填写设备配置组成情况，以上设备可以为投标人自有或租赁，自有的需提供发票复印件，租赁的需提供租赁合同（协议）、耗材需提供采购发票。

投标人：    （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

10）分包单位承诺函

致：宁波市生活垃圾分类指导中心、宁波市国际招标有限公司

我方承诺，如对本项目环境质量、安全质量、仪器设备检测部分进行分包的，应分包给具有省级及以上计量认证行政主管部门核发的计量认证证书的的专业检测单位，且该单位为中型企业或小型企业或微型企业。

如有违约，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺。

投标人：     （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

3、报价要求响应文件的有关格式

1）开标一览表

招标编号：                  项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海曙区生活垃圾填埋场运维服务项目（2025-2027年） | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、表内投标总价（元/年）仅用于评标，最终渗滤液处理费按实结算，年度总结算费用不得超过1950万元/年。

- 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

- 3、电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与报价要求响应文件中的开标一览表投标报价不一致的，以报价要求响应文件中的投标报价为准。

投标人：     （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：

2）投标分项报价表

招标编号：                  项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 报价合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液处理费 | 147825吨 | 元/吨 | 元/年 | 数量为暂估，最终按实结算 |
| 2 | 填埋场运维管理费 | 1项 | 元/年 | 元/年 | 每月 元 |
| 投标总价（序号1+2，元/年） |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1）1、表内投标总价（元/年）仅用于评标，最终渗滤液处理费按实结算，年度总结算费用不得超过1950万元/年。

2）报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

3）本表投标总价应与“开标一览表”中的投标总价一致。

投标人：     （填写全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表签名： （签字或盖章）

日  期：