交易登记号：FSCG2025024

政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号：FSCG2025024-1

项目名称：庄桥老街街区更新项目通信线路上改下(重招)

采购单位：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

招标代理机构：浙江中铁科工程咨询有限公司

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	17

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  合同主要条款	40

第六章  投标文件格式	44

第一章  公开招标采购公告

项目概况 庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年 4 月 21 日 9 : 00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSCG2025024-1

项目名称：庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）

预算金额（元）：4000000

最高限价（元）：3952599

采购需求：

标项名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）

项目数量:1

预算金额（元）：4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件“第二章 招标需求”

备注：/

合同履约期限：合同签订后6个月内完成项目整体验收并合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格条件：无

三、获取招标文件：

1.时间：/至2025年 4 月 21 日9:00（北京时间），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年 4 月 21 日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

3.开标时间：2025年 4 月 21 日9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.2落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2023]19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.3标前准备：各投投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.4投标文件制作： （1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。（3）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。开标时间后30分钟内投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。

2.5本项目发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网（江北分区分网）。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

地  址：宁波市江北区北环西路500号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-55334723

质疑联系人：卢老师

质疑联系方式：13386672266

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中铁科工程咨询有限公司

地  址：宁波市鄞州区南部商务区合和国际北楼15楼

项目联系人（询问）：张老师，孟老师

项目联系方式（询问）：0574-83080646

质疑联系人：张艳晶

质疑联系方式：0574-83080646

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市江北区财政局

地  址：宁波市江北区大庆南路181号

传  真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  招标需求

一、商务要求表

| ★工期及实施地点 | 工期：合同签订后6个月内完成项目整体验收并合格。 实施地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 质保期/运维期 | 整体项目质保期：两年，若设备出厂质保大于两年，则以原厂质保期为准。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保函等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后15日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履约期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于最终验收合格后退还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ★付款方式 | 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款。 2、全部系统的建设、通过初步验收并投入试运行后7个工作日内支付至合同总金额的80%。 3、试运行完毕，项目审计完成后一次性付清余款。 4、每阶段付款前需提供符合采购人要求的全额正规发票，否则采购人有权拒绝支付。 |
| 验收标准 | 按照本项目招标文件、中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务的响应速度要求：中标人应提供7×24小时的技术服务支持，接到采购人通知后在1小时内进行响应，4小时内派技术人员赶到现场进行修复，要求持续提供服务直至项目修复能正常运行。 2、中标人应提供上门安装调试服务，并为采购人提供安装和培训服务，培训内容包括但不限于设备使用、常见故障处理等；具体培训计划、时间、人数等均由采购人决定，中标人须无条件配合。 3、其余要求详见后款“三、采购清单及技术要求”中关于售后服务的相关约定。 |
| 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 其他商务条款 | 详见第五章 合同主要条款 |

二、建设概况：

（一）建设目标：

通过综合通信管道敷设，提高传输速度和信号质量；完成对通信管道、各运营商线路进行的服务改造，提高网络传输速度和信号质量，满足用户对高速、稳定网络的需求。

通过管线整治同时完成智慧井盖建设，实时监测井盖的状态，包括开合、位移、倾斜等，及时发现异常情况并自动报警，从而有效防止井盖损坏或被盗事件的发生。

目的：综合通信管道敷设、各运营商线路改造、光纤线路整改、智慧井盖采购。

（二）建设内容：

1、综合通信管道敷设概况：

管道铺设地段情况介绍：项目建设地位于庄桥街道新都路（丽庄路-河东路）、解放路（庄桥大街-九龙大道）、金葛巷（庄桥大街-新都路）、文体弄、成家村（车站路沿线）。

管材铺设主要应提供多种管材铺设；提供新建SSK手孔、SK1手井、标准手井、1孔PE塑料管管道、2孔PE塑料管管道、4孔PE塑料管管道、6孔PE塑料管管道、1孔无缝钢管管道、2孔无缝钢管管道、4孔无缝钢管管道、6孔无缝钢管管道、6孔拖拉管铺设；提供敷设共通信管道4.35公里，折合16.812孔公里。

管道铺设说明：

（1）根据主路与支路管道可机械施工开挖作业比例，本项目中机械开挖：人工开挖比为70%：30%；

（2）为降低因项目施工造成的影响及后期道路修复与施工协调难度，主体路由采用开挖方式施工，特殊地段采用机械顶管方式施工，狭窄道路或危房地段采用人工开挖土方施工作业方式。

2、电信线路改造服务概况：

线路整改情况介绍：本项目采用挂钩法架设架空光缆铺设36芯0.908千米、144芯0.04千米、提供管道光缆铺设12芯4.671千米、管道光缆铺设24芯5.151千米、管道光缆铺设48芯1.665千米、管道光缆铺设96芯0.794千米，提供穿放引上光缆安装140条，提供增（扩）装光纤一体化熔接托盘安装158套。

3、联通线路改造服务概况：

线路整改情况介绍：本项目采用挂钩法架设架空光缆铺设6芯0.118千米、12芯0.26千米、48芯0.288千米、提供管道光缆铺设6芯2.317千米、管道光缆铺设12芯5.971千米、管道光缆铺设24芯6.997千米、管道光缆铺设48芯3.674千米、管道光缆铺设96芯0.97千米，提供增（扩）装光纤一体化熔接托盘安装24套。

4、移动线路改造概况：

线路整改情况介绍：本项目采用挂钩法架设架空光缆铺设12芯0.556千米、24芯0.22千米、72芯0.22千米、提供管道光缆铺设12芯22.108千米、管道光缆铺设24芯15.338千米、管道光缆铺设48芯3.272千米、管道光缆铺设96芯1.058千米，提供穿放引上光缆安装35条，提供增（扩）装光纤一体化熔接托盘安装98套。

5、华数线路改造概况：

线路整改情况介绍：本项目采用挂钩法架设架空光缆铺设4芯0.123千米、6芯0.279千米、12芯0.282千米、36芯0.056千米、96芯0.037千米、提供管道光缆铺设 4芯1.168千米、管道光缆铺设6芯2.05千米、管道光缆铺设12芯1.105千米、管道光缆铺设24芯4.319千米、管道光缆铺设36芯3.042千米、管道光缆铺设48芯1.63千米、管道光缆铺设96芯0.172千米，提供穿放引上光缆安装78条，提供架空箱体安装35台。

6、通信线路拆除概况：

光缆线路整改介绍：提供挂钩法架空光缆拆除36芯以下59.329千米，提供挂钩法架空光缆拆除72芯以下6.986千米，提供挂钩法架空光缆拆除96芯以下1.739千米，提供管道光缆拆除12芯以下7.968千米，提供管道光缆拆除24芯以下8.688千米，提供管道光缆拆除48芯以下3.375千米，提供管道光缆拆除96芯以下1.063千米，提供拆除吊线式墙壁光缆2.04百米条，提供桥架、线槽、网络地板内拆除光缆2.58百米条。

7、智慧井盖：

智慧井盖介绍：提供智慧井盖配置和井盖实施监测，智慧井盖内置传感器，能够实时监测井盖的状态，包括井盖的开合情况、位移变化、振动异常等。涉及智慧井盖部分，均为庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）项目配套设施，相关技术参数须满足项目要求，具体技术参数详见相关清单附表。

三、采购清单及技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌要求 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧井盖 传感器 | 海康威视、杭州安之博、杭州思创汇联及同档次及以上品牌 | 1.终端主动发射信号，上报井盖状态，便于管理户外资产。 2.倾斜告警：当井盖被打开（产生30°以上倾角）时，终端自动上报倾斜告警。 3.浸水告警：当井盖浸入水中时，终端自动上报浸水告警。 4.报警时间低于20秒，短信报警时间低于30秒。 5.设备防尘、防水、防破坏，工业级大容量电池设计，使用寿命长。 6.采用物联网标准协议工作，互联互通性好。 7.直接安装，无需加装支架，更加方便。 8.耐高温抗压，可承受高压力，不易损坏。 9.具备完善的业务平台对接，可定制实现联动视频监控。 10.井盖智能终端支持井盖状态、终端运行状态、联网状态、电池状态的异常检测，检测到异常时可输出故障提示信息。监测数据可定时上报平台，定时间隔可设置，范围在1分钟到48小时（提供第三方检测报告）。 11.井盖智能终端支持对井盖的倾斜（倾斜角度敏感精度应不高于1°）进行监测，可实时上传倾斜相关信息（提供第三方检测报告）。 12.井盖智能终端支持低电压预警，在设备低电压之后，能至少工作10天（提供第三方检测报告）。 13.井盖智能终端支持通过三色LED灯光提示报警、数据传输状态及设备异常诊断信息（提供第三方检测报告）。 14.结合平台应用时，设备应具有参数可配置功能，如定时上报间隔、井盖报警角度、其他报警阀值等（提供第三方检测报告）。 15.中标后合同签订前提供原厂质保授权。 | 137 |
| 2 | 平台接入 | 海康威视、杭州安之博、杭州思创汇联及同档次及以上品牌 | 井盖监测通过对设备接入管理，实现对井盖状态监测、报警处置、以及井盖的维护。 1、支持井盖的分布、井盖报警状态、周边视频、施工区域、报警任务处置跟踪等功能。。 2、终端运维：支持对终端的状态监测、维护任务进行管理。 3、全息档案：支持对井盖的从安装、维修、报废的全生命周期的管理。 | 137 |

项目实施工作量（提供图纸）

| 分部分项清单1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）-综合通信管道 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 施工测量管道 | 施工测量管道 | 百米 |  | 43.350 |  |
| 2 | 人工开挖混凝土路面 | 人工开挖混凝土路面 路面厚度250毫米以内 | 百平方米 |  | 2.025 |  |
| 3 | 人工开挖水泥砖路面 | 人工开挖水泥砖路面 | 百平方米 |  | 4.919 |  |
| 4 | 机械开挖混凝土路面 | 机械开挖混凝土路面 路面厚度100毫米以内 | 百平方米 |  | 0.084 |  |
| 5 | 机械开挖混凝土路面 | 机械开挖混凝土路面 路面厚度 250毫米以内 | 百平方米 |  | 4.725 |  |
| 6 | 机械开挖沥清柏油路面 | 机械开挖沥清柏油路面 路面厚度100毫米以内 | 百平方米 |  | 0.084 |  |
| 7 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 | 百立方米 |  | 5.704 |  |
| 8 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 | 百立方米 |  | 2.445 |  |
| 9 | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 | 百立方米 |  | 22.816 |  |
| 10 | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 | 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 | 百立方米 |  | 9.778 |  |
| 11 | 回填土石方 | 回填土石方 夯填原土 | 百立方米 |  | 26.743 |  |
| 12 | 手推车倒运土方 | 手推车倒运土方 | 百立方米 |  | 13.999 |  |
| 13 | 管道沟抽水 | 管道沟抽水 弱水流 | 百米 |  | 43.350 |  |
| 14 | 人孔坑抽水 | 人孔坑抽水 弱水流 | 个 |  | 60.000 |  |
| 15 | 塑料管道基础 | 塑料管道基础 宽230 C20、含模板安拆等 | 百米 |  | 0.882 |  |
| 16 | 塑料管道基础 | 塑料管道基础 宽360 C20、含模板安拆等 | 百米 |  | 28.299 |  |
| 17 | 塑料管道基础 | 塑料管道基础 宽490 C20、含模板安拆等 | 百米 |  | 15.458 |  |
| 18 | 塑料管道 | 铺设塑料管道 1孔 φ102 | 百米 |  | 3.240 |  |
| 19 | 塑料管道 | 铺设塑料管道 1孔 φ60 | 百米 |  | 0.910 |  |
| 20 | 塑料管道 | 铺设塑料管道 2孔(2×1) φ102 | 百米 |  | 11.000 |  |
| 21 | 塑料管道 | 铺设塑料管道 4孔(2×2) φ102 | 百米 |  | 10.570 |  |
| 22 | 塑料管道 | 铺设塑料管道 6孔(3×2) φ102 | 百米 |  | 12.870 |  |
| 23 | 镀锌钢管管道 | 铺设镀锌钢管管道 1孔 φ100 | 百米 |  | 0.550 |  |
| 24 | 镀锌钢管管道 | 铺设镀锌钢管管道 2孔(2×1)φ100 | 百米 |  | 0.330 |  |
| 25 | 镀锌钢管管道 | 铺设镀锌钢管管道 4孔(2×2) φ100 | 百米 |  | 0.980 |  |
| 26 | 镀锌钢管管道 | 铺设镀锌钢管管道 6孔(3×2)φ100 | 百米 |  | 1.390 |  |
| 27 | 管道混凝土包封 | 管道混凝土包封 C20、含模板安拆等 | 立方米 |  | 350.740 |  |
| 28 | 手孔井 | 砖砌手孔(现场浇筑上覆) 90×120、（做法详见图纸）、井盖（包含智慧终端） | 个 |  | 53.000 |  |
| 29 | 手孔井 | 砖砌手孔(现场浇筑上覆) 120×170（做法详见图纸）、井盖（包含智慧终端） | 个 |  | 7.000 |  |
| 30 | 手孔井 | 砖砌配线手孔 小手孔(ssk)（做法详见图纸）、井盖（包含智慧终端） | 个 |  | 29.000 |  |
| 31 | 手孔井 | 砖砌配线手孔 一号手孔(Sk1)（做法详见图纸）、井盖（包含智慧终端） | 个 |  | 48.000 |  |
| 32 | 人孔壁开窗口 | 人孔壁开窗口、砖块、砂浆抹面、垃圾清运 | 处 |  | 36.000 |  |
| 33 | 开挖墙洞 | 开挖墙洞、垃圾清运等 | 处 |  | 1.000 |  |
| 34 | 地下室定向钻孔 | 地下定向钻孔敷管 工作孔径Φ360毫米以内 每处30m以内 | 处 |  | 2.000 |  |
| 35 | 地下室定向钻孔 | 地下定向钻孔敷管 工作孔径Φ360毫米以内 每增加10m | 十米 |  | 8.800 |  |
| 36 | 钢管引上 | 安装引上钢管(Φ50以下) 杆上、管架制作安装 | 根 |  | 36.000 |  |
| 37 | 钢管引上 | 安装引上钢管(Φ50以下) 墙上、管架制作安装 | 根 |  | 76.000 |  |
| 38 | 钢管引上 | 安装引上钢管(Φ50以上) 杆上、管架制作安装 | 根 |  | 29.000 |  |
| 分部分项清单2 |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）-电信线路整治 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 光跳线 | 放、绑软光纤(光纤分配架内跳纤) | 条 |  | 970.000 |  |
| 2 | 架空光缆施工测量 | 架空光(电)缆工程施工测量、做标识等 | 百米 |  | 33.720 |  |
| 3 | 光缆施工测量 | 光(电)缆工程施工测量 管道、做标识等 | 百米 |  | 44.550 |  |
| 4 | 光缆单盘检验 | 单盘检验 光缆 | 芯盘 |  | 176.000 |  |
| 5 | 挖、夯填光（电）缆沟及街头坑 | 挖、夯填光（电）缆沟及街头坑（沙砾土） | 百立方米 |  | 0.020 |  |
| 6 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆[丘陵、城区、水田(36芯以下)]、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.908 |  |
| 7 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆[丘陵、城区、水田(144芯以下)]、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.040 |  |
| 8 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 12芯以下、复测光缆等 | 千米条 |  | 4.671 |  |
| 9 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 24芯以下、复测光缆等 | 千米条 |  | 5.151 |  |
| 10 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆(48芯以下)、复测光缆等 | 千米条 |  | 1.665 |  |
| 11 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆(96芯以下)、复测光缆等 | 千米条 |  | 0.794 |  |
| 12 | 防水封堵 | 进局/光交接箱光(电)缆防水封堵 | 处 |  | 6.000 |  |
| 13 | 光缆成端接头 | 光缆成端接头 束状 | 芯 |  | 1250.000 |  |
| 14 | 光缆接续熔接 | 光缆接续 12芯以下 | 头 |  | 50.000 |  |
| 15 | 光缆接续熔接 | 光缆接续 24芯以下 | 头 |  | 57.000 |  |
| 16 | 光缆接续熔接 | 光缆接续(48芯以下) | 头 |  | 17.000 |  |
| 17 | 光缆接续熔接 | 光缆接续(96芯以下) | 头 |  | 10.000 |  |
| 18 | 光缆测试 | 40千米以下中继段光缆测试(12芯以下) | 中继段 |  | 43.000 |  |
| 19 | 光缆测试 | 40千米以下中继段光缆测试(24芯以下) | 中继段 |  | 43.000 |  |
| 20 | 光缆测试 | 40千米以下中继段光缆测试(48芯以下) | 中继段 |  | 14.000 |  |
| 21 | 光缆测试 | 40千米以下中继段光缆测试(96芯以下) | 中继段 |  | 6.000 |  |
| 22 | 光纤一体化熔接托盘 | 增（扩）装光纤一体化熔接托盘 | 套 |  | 158.000 |  |
| 23 | 光缆引入 | 穿放引上光缆 | 根 |  | 140.000 |  |
| 分部分项清单3 |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）-联通线路整治 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 光跳线 | 放、绑软光纤(光纤分配架内跳纤) | 条 |  | 96.000 |  |
| 2 | 架空光缆施工测量 | 光（电）缆工程施工测量（架空）、做标识等 | 百米 |  | 35.140 |  |
| 3 | 光缆施工测量 | 光（电）缆工程施工测量（管道）、做标识等 | 百米 |  | 44.890 |  |
| 4 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 6芯、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.118 |  |
| 5 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 12芯、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.260 |  |
| 6 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 48芯、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.288 |  |
| 7 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 （6芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 2.317 |  |
| 8 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（12芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 5.971 |  |
| 9 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（24芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 6.997 |  |
| 10 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（48芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 3.674 |  |
| 11 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（96芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 0.970 |  |
| 12 | 光缆成端接头 | 光缆成端接头（束状） | 芯 |  | 188.000 |  |
| 13 | 光缆接续熔接 | 光缆接续 6芯以下 | 头 |  | 24.000 |  |
| 14 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（12芯以下） | 头 |  | 43.000 |  |
| 15 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（24芯以下） | 头 |  | 29.000 |  |
| 16 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（48芯以下） | 头 |  | 21.000 |  |
| 17 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（96芯以下） | 头 |  | 4.000 |  |
| 18 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 12芯以下 | 中继段 |  | 44.000 |  |
| 19 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 24芯以下 | 中继段 |  | 16.000 |  |
| 20 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 48芯以下 | 中继段 |  | 11.000 |  |
| 21 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 96芯以下 | 中继段 |  | 2.000 |  |
| 22 | 光纤一体化熔接托盘 | 增（扩）装光纤一体化熔接托盘 | 套 |  | 24.000 |  |
| 分部分项清单4 |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）-移动线路改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 光跳线 | 放、绑软光纤(光纤分配架内跳纤) | 条 |  | 181.000 |  |
| 2 | 架空光缆施工测量 | 光（电）缆工程施工测量（架空）、做标识等 | 百米 |  | 35.140 |  |
| 3 | 光缆施工测量 | 光（电）缆工程施工测量（管道）、做标识等 | 百米 |  | 44.890 |  |
| 4 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田（12芯以下）、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.556 |  |
| 5 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田（24芯以下）、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.220 |  |
| 6 | 架空光缆 | 挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田（72芯以下）、安装标识牌 | 千米条 |  | 0.220 |  |
| 7 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（12芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 22.108 |  |
| 8 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（24芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 15.338 |  |
| 9 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（48芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 3.272 |  |
| 10 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆（96芯以下）、复测光缆等 | 千米条 |  | 1.058 |  |
| 11 | 防水封堵 | 进局光（电）缆防水封堵 | 处 |  | 7.000 |  |
| 12 | 引上光缆 | 穿保护管、穿放引上光缆、管口加保护垫、绑扎固定等 | 条 |  | 35.000 |  |
| 13 | 光缆成端接头 | 光缆成端接头（束状） | 芯 |  | 663.000 |  |
| 14 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（12芯以下） | 头 |  | 80.000 |  |
| 15 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（24芯以下） | 头 |  | 34.000 |  |
| 16 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（48芯以下） | 头 |  | 7.000 |  |
| 17 | 光缆接续熔接 | 光缆接续（96芯以下） | 头 |  | 1.000 |  |
| 18 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 12芯以下 | 中继段 |  | 67.000 |  |
| 19 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 24芯以下 | 中继段 |  | 29.000 |  |
| 20 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 48芯以下 | 中继段 |  | 5.000 |  |
| 21 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 96芯以下 | 中继段 |  | 1.000 |  |
| 22 | 光纤一体化熔接托盘 | 增（扩）装光纤一体化熔接托盘 | 套 |  | 98.000 |  |
| 分部分项清单5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）-华数线路整理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 跳线 | 跳纤 光纤分配架内 | 条 |  | 416 |  |
| 2 | 光缆熔接盘 | 安装光缆熔接盘 | 套 |  | 104 |  |
| 3 | 单芯电力电缆 | 布放单芯电力电缆16mm2以下 | 10m |  | 10.5 |  |
| 4 | 双芯电力电缆 | 布放双芯电力电缆16mm2以下 | 10m |  | 70 |  |
| 5 | 接地网测试 | 测试接地网电阻 | 组 |  | 35 |  |
| 6 | 架空光缆施工测量 | 光(电)缆工程施工测量 架空 | 100m |  | 32.98 |  |
| 7 | 光缆施工测量 | 光(电)缆工程施工测量 管道 | 100m |  | 33.12 |  |
| 8 | 架空光缆 | 施工准备、架设架空光缆 12芯以下、卡挂挂沟、安装标识牌等 | km |  | 0.282 |  |
| 9 | 架空光缆 | 施工准备、架设架空光缆 6芯以下、卡挂挂沟、安装标识牌等 | km |  | 0.279 |  |
| 10 | 架空光缆 | 施工准备、架设架空光缆 4芯以下、卡挂挂沟、安装标识牌等 | km |  | 0.123 |  |
| 11 | 架空光缆 | 施工准备、架设架空光缆 36芯以下、卡挂挂沟、安装标识牌等 | km |  | 0.056 |  |
| 12 | 架空光缆 | 施工准备、架设架空光缆 96芯以下、卡挂挂沟、安装标识牌等 | km |  | 0.037 |  |
| 13 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 4芯以下、复测光缆等 | km |  | 1.168 |  |
| 14 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 6芯以下、复测光缆等 | km |  | 2.05 |  |
| 15 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 12芯以下、复测光缆等 | km |  | 1.105 |  |
| 16 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 24芯以下、复测光缆等 | km |  | 4.319 |  |
| 17 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 36芯以下、复测光缆等 | km |  | 3.042 |  |
| 18 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 48芯以下、复测光缆等 | km |  | 1.63 |  |
| 19 | 管道光缆 | 施工准备、穿放引线、敷设管道光缆 96芯以下、复测光缆等 | km |  | 0.172 |  |
| 20 | 防水封堵 | 光(电)缆防水封堵 | 处 |  | 8 |  |
| 21 | 引上光缆 | 穿保护管、穿放引上光缆、管口加保护垫、绑扎固定等 | 条 |  | 78 |  |
| 22 | 光缆接续熔接 | 光缆接续 12芯以下 | 头 |  | 45 |  |
| 23 | 光缆接续熔接 | 光缆接续 60芯以下 | 头 |  | 48 |  |
| 24 | 光缆接续熔接 | 光缆接续 108芯以下 | 头 |  | 2 |  |
| 25 | 光缆成端接头 | 光缆成端接头 | 芯 |  | 1250 |  |
| 26 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 24芯以下 | 中继段 |  | 26 |  |
| 27 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 36芯以下 | 中继段 |  | 13 |  |
| 28 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 48芯以下 | 中继段 |  | 3 |  |
| 29 | 光缆测试 | 40km以下中继段光缆测试 96芯以下 | 中继段 |  | 1 |  |
| 30 | 光缆测试 | 用户光缆测试 4芯以下 | 段 |  | 7 |  |
| 31 | 光缆测试 | 用户光缆测试 6芯以下 | 段 |  | 35 |  |
| 32 | 光缆测试 | 用户光缆测试 12芯以下 | 段 |  | 3 |  |
| 33 | 光分路器及光纤线路及测试 | 插接光分路器及光纤线路及测试等 | 端口 |  | 49 |  |
| 34 | 三网合一箱体 | 开箱检验、划线定位、安装固定、清理现场、安装架空箱体 0.15m2<宽×高≤0.25m2等 | 个 |  | 35 |  |
| 35 | 三网合一箱体拆除 | 清理现场、(保护性拆除)架空箱体 0.15m2<宽×高≤0.25m2 (工日×0.5) | 个 |  | 35 |  |
| 36 | 同轴电缆接头 | 制作同轴电缆接头 电缆接头(75-7及其以上) 更换箱体改接 | 10个 |  | 12.6 |  |
| 37 | 同轴电缆接头 | 制作同轴电缆接头 电缆接头(75-5) 更换箱体改接 | 100个 |  | 2.94 |  |
| 分部分项清单6 |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）-通信线路拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水泥杆拆除 | 拆除(不需入库)9米以下水泥杆 综合土 |  | 根 | 48.000 |  |
| 2 | 水泥杆另缠法拆除 | 水泥杆另缠法拆除(不需入库)7/2.6单股拉线 综合土 |  | 条 | 15.000 |  |
| 3 | 水泥杆吊线拆除 | 水泥杆拆除(不需入库)7/2.2吊线 市区 |  | 千米条 | 7.055 |  |
| 4 | 架空光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除架空光缆丘陵、城区、水田36芯以下 等 |  | 千米条 | 59.329 |  |
| 5 | 架空光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除架空光缆丘陵、城区、水田72芯以下 等 |  | 千米条 | 6.986 |  |
| 6 | 架空光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除架空光缆丘陵、城区、水田96芯以下 |  | 千米条 | 1.739 |  |
| 7 | 管道光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除管道光缆（12芯以下） 等 |  | 千米条 | 7.968 |  |
| 8 | 管道光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除管道光缆（24芯以下） 等 |  | 千米条 | 8.688 |  |
| 9 | 管道光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除管道光缆（48芯以下） 等 |  | 千米条 | 3.375 |  |
| 10 | 管道光缆拆除 | 施工测试、施工准备、拆除管道光缆（96芯以下） 等 |  | 千米条 | 1.063 |  |
| 11 | 拉线抱箍拆除 | 拆除(不需入库)拉线抱箍 |  | 套 | 89.000 |  |
| 12 | 吊线抱箍拆除 | 拆除(不需入库)吊线抱箍 |  | 套 | 149.000 |  |
| 13 | 引上光缆拆除 | 拆除引上光缆 |  | 条 | 329.000 |  |
| 14 | 墙壁光缆拆除 | 拆除吊线式墙壁光缆 |  | 百米条 | 2.040 |  |
| 15 | 光缆拆除 | 桥架、线槽、网络地板内拆除光缆 |  | 百米条 | 2.580 |  |

注：本项目工程量清单根据招标图纸（图纸见附件）预估编制，仅作为投标报价参考依据。实际工程量以经审核的施工图纸为准。合同采用固定总价包干方式，合同价款不因工程量变化而调整。

（二）人员配置要求

1、投标人应为本项目配备专业的团队，团队应具备良好的专业能力，有严格的安全保密制度，有效的操作管控能力。

2、团队中各岗位配置、人员职责要求如下：

| 序号 | 人员组成 | 主要职责 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人、技术负责人 | 负责项目组织协调，负责项目进程监控，负责组织项目验收。 | 各1人 |
| 2 | 实施人员 | 包括材料设备采购、现场安装、网络接入、存储设计以及安全建设等工作的实施人员，负责项目建设中的全过程实施，以及编制测试验收，技术培训等工作。 | 按需 |
| 3 | 技术支持人员 | 由投标人技术人员以及设备及软件厂商技术人员（如有）组成，负责制定项目实施方案，解决实施过程和质保期中产生的技术问题 | 按需 |

项目成员在期间应保持稳定，未经采购人允许不可擅自更换。

3、投标人应根据本项目不同阶段的实际需要和项目特点，制定好涉及项目相关技能、技术和管理等先进经验的培训和交流计划。

4、投标人应根据项目要求制定保密制度，做好与本项目相关的一切保密工作，不得发生任何泄密事件。

5、投标文件中需提供项目负责人、技术负责人的职称和资格证书（如有）及投标人为项目负责人缴纳的距开标日近3个月有效社保证明；其他人员如果在参加投标时已经配备完毕的，投标文件中提供人员职称或资格证书（或网站查询截图）（如有）及投标人为其缴纳的距开标日近3个月有效社保证明；复印件均加盖公章；如尚未配备的，承诺在中标通知书发出后5日内配备完毕。

（三）其他要求

1）提供所需的相关设备、材料并负责设备的安装、调测。使用的设备及材料符合国家、行业及约定用途的要求。

2）保证在设备安装、调测期间做到文明施工，如因施工不当对协议区域内管道、桥架、入户线缆等基础设施设备造成损坏的，中标供应商负责全额赔偿。

3）按照要求，完成工程的施工、调试及各项售后工作。

4）中标供应商投入本项目的设备材料到场施工前，其品牌、材质、性能需经主管部门会同业主及有关单位验收，验收不合格的，需无条件退换。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招） |
| 2 | 采购人：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处 |
| 3 | 采购代理机构：浙江中铁科工程咨询有限公司 |
| 4 | 发布媒体： 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 宁波政府采购网 https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn/ 宁波市公共资源交易网（江北分区分网） http://jiangbei.nbggzy.cn/ |
| 5 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 6 | 现场考察（踏勘）或开标前答疑会：不组织。 |
| 7 | 备选投标方案：不允许。 |
| ★8 | 投标报价及费用： （1）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。 （2）本项目最高限价详见采购公告。投标报价超过最高限价的作无效投标处理； （3）投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含本项目采购内容所涉及的所有设备及随机附件和配件、包装、装卸、运输、拆除、垃圾清运、管路铺设、保险、货到就位、安装调试、网络接入、试运行、配合验收、培训、监测、售后及其他技术、税金、以及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务。 本项目合同履行期间，合同金额均不因市场因素和政策因素的变动而调整。 本项目合同履行期间，除采购人签发的变更，合同价一次包干不予调整。如变更，根据采购清单中的中标单价按时结算，增加总金额原则上不超过合同金额的10%，且符合同级政府采购监管部门的政策要求。 （4）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 （5）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （6）本项目投标应以人民币进行报价。 |
| 9 | 地点：采购人指定地点。 |
| 10 | 期限：合同签订后6个月内完成项目整体验收并合格。 |
| 11 | 付款方法：详见第二章招标需求 |
| 12 | 履约保证金：履约保证金金额：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保函等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后15日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履约期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于最终验收合格后退还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ★13 | 投标有效期：90天。 |
| 14 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。 备注：中标人须在中标后3个工作日内提供资格文件、商务技术文件、报价文件正副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 16 | 1.本项目由采购代理机构向中标人收取中标服务费人民币20805元。 2.中标人在接到通知时向招标代理公司支付中标费，并领取中标通知书。 3.招标代理费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.服务费缴纳： 户名：浙江中铁科工程咨询有限公司 开户银行：上海浦发银行宁波鄞州支行 账 号：94170154800000804 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

投标人须知正文

一、说明

1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标人须知》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托浙江中铁科工程咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话等信息载明在《投标人须知》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标人须知》中。

二、投标人

2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合第一章公开招标采购公告中《投标人须知》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求，如有，须符合）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（8）满足落实政府采购政策需满足的资格要求。（如有，须符合）

（9）满足本项目的特定资格条件。（如有，须符合）

3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

5、特别说明（针对货物采购）：不适用。

三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一章 公开招标采购公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人和采购代理机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3 采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4 未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分；

资格文件格式（包括但不限于以下内容）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；【复印件盖单位公章】；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）；

（3）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

注：在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格。

商务技术文件格式（包括但不限于以下内容）：

(1)符合性自查表（格式见第六章）；

(2)投标书（格式见第六章）；

(3)法定代表人身份证明（格式见第六章）；

(4)法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见第六章）；

(5)投标人基本情况表（格式见第六章）；

(6)技术条款响应表（格式见第六章）；

(7)商务条款响应表（格式见第六章）；

(8)本项目组人员配备情况表（格式见第六章）；

(9)拟投入设备情况表（格式见第六章）；

(10)评分索引表（格式自拟）；

(11)第四章“评标办法及评分标准”中“附表3商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）（格式见第六章）；

(12)政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见第六章）；

(13)投标人认为需要提供的其他相关资料；（如有需提供）；

报价文件格式（包含但不限于以下内容）

- 开标一览表（格式见第六章）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 政府采购统计基础信息表（格式见第六章）；

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式见第六章）；

- 供应商认为需要提供的其他资料；（如有需提供）

- 中小企业声明函；（如有需提供，格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函；（格式见第六章）

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）

以上格式详见招标文件第六章 投标文件格式

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标人须知》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及现场的基本条件，按照《投标人须知》规定与要求报价，并包含过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价每项只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标人须知》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、投标文件的递交

15、投标文件的签署及装订

15.1对本采购文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标人应按采购文件要求填写、签署和加盖公章。

15.2投标文件必须按采购文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章或电子章）、投标代表人签字（或盖章或电子章）。

15.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审。

15.4投标文件的组成与份数

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。

备注：中标人须在中标后3个工作日内提供资格文件、商务技术文件、报价文件正副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。

15.5电子投标文件应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

15.6电子备份投标文件应保证同上传至政府采购云平台的电子投标文件内容相一致。

15.7纸质版投标文件

（1）投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

（2）投标文件的正本必须打印，在封面加盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件，在封面加盖公章并注明“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。

（3）投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

（4）投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

16、投标文件的密封、标记和递送

16.1以U盘存储的电子备份投标文件用分带密封后递交。

16.2纸质备份投标文件，要求分别按资格文件（正本、副本）、商务技术文件（正本、副本）和报价文件（正本、副本）三部分分开包装。

16.3投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。

16.4未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

16.6供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

17、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以要求修改或撤回已上传的电子档投标文件。

18.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

六、开标

19、开标准备

19.1 采购代理机构将组织各投标人法定代表人或其授权代表分别登记、签到，无关人员不得进入现场。投标人的法定代表人或其授权代表应确保手机畅通并及时关注加入的政采云项目情况。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.2采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

19.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

20、开标程序：

20.1电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，待评标委员会资格审查、技术商务评审结束并公布资格审查、技术商务评分结果后，再开启已解密投标人的“报价文件”并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

20.2线下开标程序：

采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

20.3开标程序：分两阶段开标。

第一阶段开标：

（1）宣布开标；

（2）介绍开标现场的人员情况；

（3）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（4）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，先拆封“资格文件、商务技术文件”，宣读供应商名称、投标文件份数等内容，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

第二阶段开标：

（1）宣告资格文件、商务技术文件评审无效供应商名单及理由，供应商代表收回未拆封的报价文件并签字确认；

（2）公布经资格文件、商务技术文件评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务和技术得分情况；

（3）供应商代表查验“报价文件”密封情况，确认无误后按第一阶段开标顺序拆封除无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件正本中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审；

（5）主持人宣布复会，公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

投标截止时间止，有效供应商不足3家的，不得开标，本次采购活动终止。

七、评标和定标

21、评标委员会

21.1受采购人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，如采购人代表不参加，则全部由评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

21.2评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审。

21.3评标委员会将核对投标价格和内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4评标委员会根据采购文件中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21.5在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

21.6评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

22、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，书面澄清、说明或者补正将作为投标内容的一部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23、评标办法

23.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

23.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24、评标程序和原则

24.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

24.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者投标无效。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格文件完整性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

24.3澄清有关问题：按第22条规定进行。

24.4比较与评价：

24.4.1技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

24.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务和技术得分

综合评价结束，按照上述第23条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

24.5推荐中标候选人：按25条规定推荐中标候选人。

25、推荐中标候选人

评标委员会根据各有效投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人。

26、招标方式转换

公开招标数额标准以上的招标项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

26.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，采购人依法报监管部门批准。

27、评标过程的监控与保密

27.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

27.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

28、确定中标人、评标结果公示与质疑

28.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

28.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起按相关规定向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑招标项目名称、编号及招标内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

八、无效投标认定

29、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

29.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格文件不全的，投标文件将被视为无效。

29.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

29.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用采购文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项的；

（5）采购文件规定的其他无效情形。

29.5不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的。

29.6被拒绝的投标文件为无效。

29.7有行贿犯罪记录的投标人将被视为无效或取消中标资格。

九、授予合同

30、中标通知

30.1在发布中标结果公告同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.2中标人按下述第31条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

31、签订合同

31.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。

31.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

- 履约保证金：

32.1中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承担违约责任。

32.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十、履约验收

33、采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共项目，验收时应当邀请对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十一、招标费用

34、招标费

中标人应向本采购代理机构支付招标费。招标费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标人须知》中。

十二、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

35、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

35.1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在采购项目中，由中小企业承接，即提供的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

37、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

39、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

40、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1.1、本项目评标方法：综合评分法。

1.2、综合评分总分为100分，由商务和技术得分、报价得分两部分组成，具体分值见评标标准。

1.3、评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=商务和技术得分+报价得分。

1.4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

1.5、评标结果排序：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人。

1.7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：信息传输业。

1.8、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”、“附表4报价文件初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查、符合性审查、报价文件初步审查表中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。（本项目不适用）

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

（一）、资格性审查

附表1资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | (1)有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；【复印件盖单位公章】； (2)符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；【格式见第六章】 (3)未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 无 |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标，供应商不得为联合体。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1.上述资格文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2.上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3.采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商、联合体成员（如有）失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商、联合体成员（如有）政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商、联合体成员（如有）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

（二）、符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效投标人不足三家的，不得继续评标。

附表2符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 |
| 2 | 投标有效期 | 符合招标文件要求。 |
| 3 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”； 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件要求。 |
| 5 | 内容表述 | 投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
| 6 | 其他 | 对同个标项或项目不允许提供两个投标方案。 |
| 7 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 9 |  | 评标委员会经过审查，未认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3商务和技术评分表

| 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务和技术得分 （60） | 一、项目需求分析：根据投标人对本项目的项目需求分析进行综合评议。 | 6 |
|  | 二、实施方案：根据投标人提供对本项目的进度计划及工期保证措施、项目质量保证措施、施工组织方案、项目验收方案等进行综合评议。 | 10 |
|  | 三、项目重难点分析：根据投标人提供的项目施工的重难点及解决方案进行综合评议。 | 10 |
|  | 四、培训方案：根据投标人培训方案师资力量、培训内容、培训计划等的完整性、合理性等方面进行综合评审。 | 6 |
| ---- | 五、团队实力：1）项目负责人（2分）：拟派项目负责人同时具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师的得2分，非同时具有上述证书的，每具备任一种证书得1分。 投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章。投标文件须提供证书证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 2）团队实力（4分）：根据投标人团队综合实力、经验等的完整性、合理性等方面进行综合评审。 | 6 |
|  | 六、资质认证：1、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分；2、投标人具备ITSS标准认证证书得0.5分；3、投标人具备ISO27701隐私信息安全管理体系得0.5分；4、投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分； 投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章。投标文件须提供证书证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
|  | - 七、应急保障措施：评委根据供应商提供的项目应急保障措施进行评议。（6分） | 6 |
|  | - 售后方案： - 评委根据投标人售后内容、响应时间、承诺、对投标人本地化能力方面等各方面，进行综合评议。（6分） | 6 |
|  | - 机械设备配置：根据供应商拟投入本项目的机械设备数量、种类配置合理性等情况综合评议。（4分） | 4 |
|  | - 类似业绩：投标人自2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），曾承接过类似通信类项目的业绩，每提供一个得1分，本项满分4分；投标文件中须提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章。 | 4 |

附表4报价文件初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照采购文件规定要求签署或盖章； | 符合所述要求 |
| 2 | 投标文件项目齐全； | 符合所述要求 |
| 3 | 采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； | 符合所述要求 |
| 4 | 不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； | 符合所述要求 |
| 5 | 不存在投标报价具有选择性的情形； | 符合所述要求 |
| 6 | 投标报价中未出现重大缺项、漏项； | 符合所述要求 |
| 7 | 投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； | 符合所述要求 |
| 8 | 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | 符合所述要求 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

附表5价格评分表

报价得分（40分）

投标报价得分（40分）： 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的投标报价，参与评审的投标报价为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）]，评标基准价的得满分40分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价的价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的投标报价）×40分。 注：投标人为小微企业的，给予小微企业价格优惠值10%的扣除。

注：本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合要求的监狱企业和残疾人福利性单位视作小微企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

第五章  合同主要条款

庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）项目合同

甲方：宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处

乙方：

一、 内容

项目建设内容：庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招）

二、 合同金额

本合同总金额为（大写）：【   】（￥      元）人民币。

三、 技术资料

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、 知识产权

乙方应保证所提供的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、 产权担保

乙方保证所交付的的所有权完全属于甲方所有，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、 转包或分包

- 本合同范围的，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、 质保期

质保期：两年，若设备出厂质保大于两年，则以原厂质保期为准。

八、 合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：合同签订后6个月内完成项目整体验收并合格。

- 履行地点：甲方指定地点。

九、履约保证金

1. 履约保证金金额:合同金额的0.5%。

2. 履约保证金形式:银行汇票(电汇)、支票、银行保函、保险保函等甲方认可的非现金形式。

3. 乙方应于合同签订后15日内将履约保证金交至甲方指定账户。合同履约期间，乙方不得将履约保证金联回或作任何抵押。履约保证金于最终验收合格后无息返还(乙方未接合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行)。

十、 合同款支付

付款方式：

（一）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款。

（二）全部系统的建设、通过初步验收并投入试运行后7个工作日内支付至合同总金额的80%。

（三）试运行完毕，项目审计完成后一次性付清余款。

（四）每阶段付款前需提供符合采购人要求的全额正规发票，否则采购人有权拒绝支付。

本项目合同履行期间，合同金额均不因市场因素和政策因素的变动而调整。本项目合同履行期间，除采购人签发的变更，合同价一次包干不予调整。

十一、 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、 质量保证及售后

- 乙方应按文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

- 乙方提供的成果再质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、 违约责任

- 甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方每日偿付拒绝收款总值的万分之五违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，如造成乙方损失超过违约金的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。

- 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交付的规格、技术参数、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方愿意提供但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝提供的，甲方可单方面解除合同。

十四、 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照法律有关条纹执行。

- 本合同一式【肆】份，甲、乙双方各执【贰】份。

—以下无正文—

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：	法定代表人：

或授权委托人（签字）：	或授权委托人（签字）：

联系人：	联系人：

日期：	日期：

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

标项：/

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件/电子备份投标文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年   月   日

二、投标文件封面格式

正本/副本

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项：/

供应商名称：

供应商地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

三、资格文件格式：

1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；【复印件盖单位公章】；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）；

3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；【复印件盖单位公章】；

2、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：      】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

3、供应商认为需要提供的其他相关资料；（如有需提供）

四、商务和技术文件格式

1.符合性自查表；

2.投标书；

3.法定代表人身份证明；

4.法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

5.投标人基本情况表；

6.技术条款响应表；

7.商务条款响应表；

8.本项目组人员配备情况表；

9.拟投入设备情况表；

10评分索引表（格式自拟）；

11.第四章“评标办法及评分标准”中“附表3商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

12.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

13.投标人认为需要提供的其他相关资料；（如有需提供）；

1、符合性自查表

| 序号 | 审查项目及要求 |  | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称：与有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标有效期符合招标文件要求。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书：投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件的签署盖章：符合招标文件要求。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 5 | 内容表述：投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 6 | 其他 | 对同个标项或项目不允许提供两个投标方案。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
|  |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
|  |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
|  |  | 评标委员会经过审查，未认定供应商虚假应标、串通投标的。有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同供应商的投标文件相互混装；（6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,参加同一合同项下的政府采购活动。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

2、投标书

致采购人：

（供应商全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的项目名称：          （项目编号：                ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

3、保证遵守招标文件有关条款规定。

4、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

5、响应文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

6、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、我单位符合以下条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2）我单位及我单位法定代表人均无行贿犯罪记录。

8、完全同意招标文件中有关招标代理费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

3、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件。

4、法定代表人授权书

采购人：

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权本单位（授权代表任职部门）（授权代表姓名）为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的（项目名称）【项目编号：       】公开招标项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：   性别：     年龄：     。

部门：           职务：     联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证正反面复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

5、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：  年 月 日

6、技术条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件的采购需求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章的技术需求逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标人资格。如全部响应本项目技术条款要求，可在空白处注明“完全响应本项目技术要求，无偏离”字样。

投标人保证：除技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

7、商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件的采购需求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如全部响应本项目商务条款要求，可在空白处注明“完全响应本项目商务要求，无偏离”字样。投标人保证：除商务响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年  月  日

8、本项目组人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 身份证号码 | 职位 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：根据采购需求及评分标准要求提供相关证明材料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

9、拟投入设备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能 | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：根据采购需求及评分标准要求提供相关证明材料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

10、评分索引表

|  | 序号 | 评分内容和标准 | 自评分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

11、第四章“评标办法及评分标准”中“附表3商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）（格式见第六章）；

12、政府采购供应商廉洁自律承诺书

致（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

13、投标人认为需要提供的其他相关资料；（如有需提供）

- 报价文件格式

1.开标一览表（格式见第六章）；

2.投标分项报价表（格式见附件）；

3.政府采购统计基础信息表（格式见第六章）；

4.供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式见第六章）；

5.供应商认为需要提供的其他资料；（如有需提供）

6.中小企业声明函；（如有需提供，格式见第六章）

7.残疾人福利性单位声明函；（如符合请提供）

8.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有需提供）

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | 庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：¥ 元； 大写：人民币 ； |
| 投标声明 | 若无，填“/”即可 |

注：（1）投标报价以人民币为结算货币，投标报价应包含完成本项目所需的所有费用。采购人不再另行支付其他任何形式的费用。

（2）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

2、投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

庄桥老街街区更新项目通信线路上改下（重招） 序号; 工程项目; 每项总价（元）; 备注. 1; 综合通信管道工程; 新都路（丽庄路-河东路）、外环北路（河东路-晴楠东苑西侧）、金葛巷、公园北路、解放路（河东路-九龙大道西侧）、文体路（庄桥文化大会堂周边）、成家村地块主路等. 2; 电信光缆迁移工程. 3; 移动光缆迁移工程. 4; 联通光缆迁移工程. 5; 华数光缆迁移工程. 6; 通信线路拆除工程; 拆除各家光缆、通信杆线等. 7; 智慧井盖. 8; 平台接入集成费用. 合计：; 0.00.

注：1）本表内容由投标人根据实际情况补充填写；2）本表“投标报价”应当与“开标一览表”的投标报价金额一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年 月 日

4、供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致浙江中铁科工程咨询有限公司：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与集中采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.供应商认为需要提供的其他资料；（如有需提供）

6.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
7、残疾人福利性单位声明函（如符合请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |