温州市政府（分散）采购

采 购 文 件

（线上电子招投标）

项 目 编 号：WZSLZB-YW-20240901

项 目 名 称：温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备

采 购 方 式：公开招标

采购人：温州肯恩大学

采购代理机构：温州市圣励招标代理有限公司

二〇二四年十一月

- 目   录

第一部分   投标邀请书	1

第二部分   供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、说    明	8

二、采购文件	12

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、开标和评标	15

六、授予合同	17

七、可中止电子交易活动的情形	18

第三部分   拟签订的合同文本	20

第四部分   附件	24

第五部分  采购需求	48

第六部分  评标原则及方法	86

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则投标无效。加粗部分为着重提醒各供应商注意。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

- 第一部分  投标邀请书

项目概况

温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年12月13日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：WZSLZB-YW-20240901

项目名称：温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备

预算金额（元）：1886468

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备

数量:1

预算金额（元）:1886468

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：/

合同履约期限：标项1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 获取采购文件

时间：2024年11月22日至2024年12月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年12月13日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：鹿城区市府路新益大厦1幢601室（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（二）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

（三）其他事项：1.供应商必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。2.本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。3.供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。《CA驱动和申领流程》：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。《CA管理操作指南》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword。4.供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端下载地址：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。5.供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名    称：温州肯恩大学

地    址：温州市瓯海区丽岙街道大学路88号

传     真： /

项目联系人（询问）：孙老师

项目联系方式（询问）：0577-55870565

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0577-55870553

（二）采购代理机构信息

名    称：温州市圣励招标代理有限公司

地    址：鹿城区市府路新益大厦1幢601室

项目联系人（询问）：黄斌斌

项目联系方式（询问）：17276163854

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：0577-88812277

（三）同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处

地   址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州肯恩大学

温州市圣励招标代理有限公司

2024年11月22日

# 第二部分   供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温州肯恩大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 温州市圣励招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备 项目编号：WZSLZB-YW-20240901 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：1886468 元，报价超过预算金额的投标无效。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第五部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见投标邀请书 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做投标无效处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）1份。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有）：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州市圣励招标代理有限公司电子邮箱slzb15355937525@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在领取中标通知书时按采购人要求提供全套纸质投标文件贰份。 |
| 17 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。 |
| 18 | 评审地点 | 详见投标邀请书 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 20 | 资格审查要求的资格证明材料 | ①法定代表人身份证明或法定代表人授权书（格式见附件四） ②有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（格式见附件四） ③符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件四） ④信用查询（格式见附件四） ⑤中小企业声明函（格式见附件四） |
| 21 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第六部分评标原则及方法。 |
| 22 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网，并向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 合同备案 | 中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：slzb15355937525@qq.com。 |
| 24 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | R专门面向中小企业采购项目 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%； 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 25 | 所属行业 | 所属行业：工业； 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 26 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 27 | 其它 | 1.公开招标公告属于本采购文件的一部分 2.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 5.供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 6.投标截止时间同提交投标文件截止时间。 |
| 28 | 融资意向 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 29 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：本次项目采购代理服务费人民币17325.80元整。由中标人在领取中标通知书时一次性支付，若中标人未按要求及时支付采购代理服务费，采购代理机构有权追究相应法律责任。 2、中标人在发起验收申请时需向采购代理机构一次性支付5000元验收费。若中标人未按要求及时支付验收费，采购代理机构有权追究相应法律责任。 户 名：温州市圣励招标代理有限公司 账 号：201000279216174 开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司蒲鞋市支行民航路分理处 |

- 一、说    明

（一） 本次采购是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

（二）  定义

1.“采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

3.“供应商”均系指是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“联合体”：是指不同的供应商通过签署联合体投标协议，以一个供应商的身份参加投标。

5.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

6.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

7.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

8.“▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款， “þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求

（三） 合格供应商要求

1.合格的供应商应满足采购文件第一部分“采购公告”对申请人的资格要求。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.供应商可授权供应商代表以供应商名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果供应商代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

4.采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（见供应商须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

5.货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见供应商须知前附表。

（四）采购项目需要落实的政府采购政策

1.根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件四）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（6）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

5.支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

（一）询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.供应商质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

①质疑提交形式：以书面形式向采购公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

②对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

③对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

④对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

（4）采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

（5）询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.供应商投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（3）供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

- 二、采购文件

（一） 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

（二） 采购文件的澄清和修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在供应商在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、投标文件的编制

（一）供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

（二）供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标文件将被拒绝，并承担相应的法律责任。

（三）投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

1.电子投标文件：供应商根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

2.备份投标文件：供应商在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

（四）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（五）投标文件的组成：

1. 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成：

（1）资格响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人身份证明 | 附件四-1 |
| 2.2 | 法定代表人授权书 | 附件四-2 |
| 2.3 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一） | 附件四-3 |
| 2.4 | 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函 | 附件四-4 |
| 2.5 | 中小企业声明函 | 附件四-5 |
| 2.6 | 残疾人福利性单位声明函 | 附件四-6 |
| 2.7 | 监狱企业声明函 | 附件四-7 |
| 2.8 | 投标人认为需要提供的其他资格证明文件 | …… |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。除2.5-2.7目符合其一即可，上述其他资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。 |  |  |

（2）商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 2.1 | 货物供货清单（或详细配置清单） | 附件六-1 |
| 2.2 | 备品备件、易损易耗件和专用工具清单 | 附件六-2 |
| 3 | 对采购文件技术需求的响应程度 | 附件七 |
| 4 | 同类业绩 | 附件八 |
| 5 | 投标人情况 | 附件九 |
| 6 | 针对本项目制定的实施方案 | 附件十 |
| 7 | 售后服务方案 | 附件十一 |
| 8 | 质保期 | 附件十二 |
| 9 | 样品 | 附件十三 |
| 10 | 节能环保（投标人所投产品节能环保水平相关证明材料） | 附件十四 |
| 11 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 | …… |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

（3）报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 | 附件三 |

2.投标文件格式

供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按采购文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由供应商自行承担。

(六) 投标报价

1.投标报价包括：完成本项目所需的所有费用，包括货物款（含软件系统）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2.供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或供应商代表签署。

3.▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.▲投标报价报出后，供应商不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

（七）投标有效期

1.▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

2.特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的供应商不得修改投标文件。

（八）投标文件的签署和规定

1. 供应商应根据采购文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

- 四、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

（二）投标文件的补充、修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

- 五、开标和评标

（一）评标委员会

1.采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

（二）评标过程的保密性

1.开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露，如果供应商在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

（三）评标前准备

1.投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

2.投标文件解密：投标文件递交截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.投标文件解密结束。供应商在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

（四）开标评标

1.资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

2.符合性审查

评标委员会依据法律、法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.投标文件评审

评标委员会根据采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

（五）投标文件的澄清

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2.供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）投标价格修正

评标委员会对各供应商的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

2.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（七）▲评标委员会认定供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1.投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2.明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.资信响应文件或商务技术响应文件中出现投标报价的；

6.投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

7.仅提交备份投标文件的；

8.法律、法规和采购文件中规定的其它无效情形。

（八）评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（九）优化评审管理

1.根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

（十）推荐中标候选人

1.本次采购由评标委员会推2名中标候选人。

2.评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

（十一）投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。

（十二）评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

（十三） 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、授予合同

（一） 确定中标人

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标公告

1.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

（三）中标通知书

1.在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

2.中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

（四） 签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

5.拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

6.合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

(五) 履约保证金

1.中标人在收到中标通知书后，签订合同后5个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证。

2.履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

（六）合同履行时更改采购数量的权力

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分   拟签订的合同文本

（本合同为样稿，最终稿由买卖双方协商后确定）

项目编号：

买方：温州肯恩大学 卖方：

年    月    日在温州肯恩大学的    项目采购中，买方接受卖方对本次设备的投标，买卖双方及采购方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 采购设备内容及价格（详细清单可附后）                         单位：  元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2、本合同总价为货物款（含软件系统）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

注：做免税货物如不能免税的，该部分税费由买方支付。

2.1买方提出的设备变更或由卖方提出的合理化建议，经买方同意采纳的设备型号、规格等各方面的变更，可根据原中标单价计算变更费用。但属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

3、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由卖方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。个别设备如需提供特种设备许可证的由卖方负责办理并承担相关费用。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

4、产品包装

4.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人； 2)产品名称；  3)合同号；4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

5.2卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、本合同产品的免费保修期限及投标承诺详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 免费保修期限 | 投标承诺 |
| --- | --- | --- | --- |

在产品质量保证期限内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

应当按照采购文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。

7、产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

8、交付使用时间：合同签订后  天内 ，交货地点： 温州肯恩大学指定地点 。

9、付款方式与结算

▲本项目不收取履约保证金。

▲买方在合同生效、具备实施条件以及卖方向买方提交合同金额40%的保函后，7日内完成预付款。卖方完成全部供货及安装、调试、培训等服务并通过买方验收，买方入库报销后7个工作日内，买方向卖方按供货品类及数量按实结算支付尾款（卖方必须先开具供货金额100%的增值税专用发票），同时退还保函。

注：（1）在签订合同时，卖方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计算。

10、验收标准

10.1所供设备在现场进行到货验收时，卖方需派员参加并与买方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

10.2安装范围包括设备本身（含设备与电源之间的线路安装）及软件系统的安装，安装需符合有关标准和规范。安装过程中买方将对安装质量进行监督。

10.3安装完毕后，卖方应派遣有经验的技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由买方存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交予买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方需在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

10.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

10.5卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

11、违约责任

11.1设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

2）投标人能够做到对采购人培训以及检修服务做到及时响应，响应标准时间2小时内做出应答，12小时内给出解决方案，若问题不能有效解决，48小时内到达采购人现场进行维修。

3）由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一日违约罚款按该货物合同价的1%计收，直至交货为止。

2）卖方不能交货或买方无故中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按货物合同价的20%计算。

买方无故中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3）逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的20%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

12、转让和分包

12.1不同意将非主体、非关键性的工作分包。

- 争端的解决

13.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向温州市瓯海区人民法院申请诉讼。

- 约定事项：

14.1本合同一式伍份，买方叁份、卖方贰份。

14.2合同经买方、卖方双方签字盖章后生效。

14.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以买方采购文件和卖方投标文件及投标现场承诺为准，下列文件构成本合同的组成部分，并按顺序依次享有优先解释权，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定：

（1）合同补充条款或说明

（2）本合同

（3）售后服务协议

（4）投标澄清或承诺书

(5）投标文件

（6）采购文件

买方（盖章）： 温州肯恩大学                          卖方（盖章）：

法人代表：                                           法人代表：

委托代理人（签字）：                                 委托代理人（签字）：

联系电话：                                           联系电话：

传    真：                                           传    真：

地    址：                                           地    址：

统一社会信用代码：                                   社会信用代码：

营业地址：                                           营业地址：

电话号码：                                           电话号码：

开户行：                                             开户行：

账  号：                                             账  号：

签订日期：                                           签订日期

- 第四部分   附件

- 附件一 投标响应函

投标响应函

温州肯恩大学：

根据贵方为                 项目（编号：                ）的采购邀请，我方（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括按“采购文件”要求编制的报价文件、资格证明文件、商务技术文件等三部分内容。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自响应截止日起  90  天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标文件；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

注：▲不按要求提供投标函将被视为没有实质性响应采购文件。

- 附件二  报价一览表

报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备 | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：¥ |  |

说明：1.报价均为含税价。

2.采购代理服务费应计入报价内。

3.完成本项目所需的所有费用，包括货物款（含软件系统）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件三  分项报价表

分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | 包装费 | 含 |  |  |  |
| 15 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 总计价 | 元 |  |  |  |

注：1. 供应商应根据本表中的各分项内容组成逐项罗列填写，“总计价”应与附件二“报价一览表”中的总报价相一致。

- 如个别费用已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

- 分项报价表中的报价与投标响应文件中相应内容不一致的，以分项报价表中合计报价为准

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件四  资格证明文件

资格证明文件

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（粘贴处）

二、法定代表人授权书

温州肯恩大学：

本人       （姓名）系          （供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（电子签章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

手机号码：

职务：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件（粘贴处）

三、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

四、关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州肯恩大学、温州市圣励招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

五、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

七、监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                。

本企业为参加（采购项目名称：         ）（采购编号：         ）采购活动并承担本项目。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

- 附件五  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件六  货物供货清单（或详细配置清单）

一、货物供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物供货清单（或详细配置清单）中品牌、规格型号、单位、数量、原产地、制造商、保修期等内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以货物供货清单（或详细配置清单）为准

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

二、备品备件、易损易耗件和专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在响应文件内。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件七  对采购文件技术需求的响应程度

对对采购文件技术需求的响应程度

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件八  同类业绩

同类业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（提供合同复印件或中标通知书并加盖供应商公章）

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件九  投标人情况

投标人情况

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件十  针对本项目制定的实施方案

针对本项目制定的实施方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件十一  售后服务方案

售后服务方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件十二  质保期

质保期

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件十三  样品

样品

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件十四  节能环保

节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单

的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件1：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

政府采购活动现场确认声明书

温州市圣励招标代理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加                                 项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          和          供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

日期:    年   月   日

- 第五部分  采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期）—学生宿舍三区厨房设备 | 1 | 批 | 1886468 |  |

二、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见采购文件第四部分附件 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见采购文件第四部分附件 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见采购文件第四部分附件 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，按照采购文件第四部分附件要求提供“投标产品经国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，供应商须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则其投标无效。 |
| 5 | 政府采购进口产品 | 不允许 |

三、商务要求

| 支付方式 | ▲本项目不收取履约保证金。 ▲采购人在合同生效、具备实施条件以及中标人向采购人提交合同金额40%的保函后，7日内完成预付款。中标人完成全部供货及安装、调试、培训等服务并通过买方验收，采购人入库报销后7个工作日内，采购人向中标人按供货品类及教量按实结算支付尾款（中标人必须先开县供货金额100%的增值税专用发票），同时退还保函。 注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计算。 |
| --- | --- |
| 质保期 | ▲提供6年质保服务。质保期内免费维护升级，质保期结束后供应方应保证相关设备（软件）现有功能正常使用。 |
| 交付时间 | ▲1、中标人在收到中标通知书之日起10个日历天内提交该项目厨房设备配套水电安装设计深化图； ▲2、接到采购人书面通知后45个日历天内完成全部设备的运输、安装、调试，由采购代理机构组织进行验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 服务标准 | - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换），否则中标人应在违约发生之日起7日内向采购人支付合同金额0.5%的违约赔偿金。 - 在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查、调整和润滑等。 3.在质保期内中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。 4.在保证期满时，工程师和采购人代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的认可。 5.质保期满后，仅收取设备维修的材料和零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件保证使用期间正常使用。 |
| 服务效率 | 供应商提供7×24小时技术支持，接到采购人报修电话后，4小时内响应，2 个工作日内上门解决问题，若 7 个工作日内无法解决问题，需免费提供更换备品备件以供正常教学。 |
| 验收标准 | 1.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。 2.验收严格按照技术要求、供应商投标文件，合同内容验收，特别是标书中重要参数和实质性条款为必验项，由4位校外专家和1位项目相关负责老师组成验收小组进行验收，出具验收结论并在浙江政府采购网上公示，因中标人原因导致验收未一次性通过，后期验收产生费用需由中标人承担。 3.验收时中标人应在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 4所有合同中规定的货物和材料都已在规定时间交付。 5.运行结果符合产品标准和技术规格及合同要求。 6.如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由中标人承担检测费用。 7.中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。 8.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2供应商提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。供应商需提供整套纸质和电子培训资料（包含但不限于生产线整套电气原理图、机械图纸、生产线程序注释、生产线操作手册、维护保养手册等）。 2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证安装到位。 2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 2.5中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 其他说明 | / |

- 采购内容及技术要求

| 序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子磅秤 | 称量规格：≥150KG 台面尺寸：≥420×560×900 | 台 | 1 |  |
| 2 | 风幕机1 | 说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。 功率：200W/220V 规格：≥1.8米 | 台 | 1 |  |
| 3 | 风幕机2 | 说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。 功率：200W/220V 规格：≥1.2米 | 台 | 2 |  |
| 4 | 双层工作台1 | 规格：≥1000×700×800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双层工作台2 | 规格：≥1600×800×800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 12 |  |
| 6 | 双层工作台3 | 规格：≥1500×800×800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 7 |  |
| 7 | 双层工作台4 | 规格：≥900×800×800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 双层工作台5 | 规格：≥1000×800×800mm 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 更衣柜 | 规格：≥900×450×1800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制造，拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理论，外表光滑整洁，内外为毛刺，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。 | 台 | 14 |  |
| 10 | 挂墙洗手星盆 | 规格：≥500×450×500mm 1、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 6 |  |
| 11 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 6 |  |
| 12 | 冷热水龙头1 | 1.座台式安装，单孔双温平颈水嘴 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字形手柄 4.开孔尺寸为35mm ，配两根进水软管进水接口为标准1/2"内螺纹。 | 个 | 15 |  |
| 13 | 冷热水龙头2 | 1.座台式安装，单孔双温，鹅颈水嘴。 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字开形手柄 4.开孔尺寸为35mm，配两根进水软管，进水接口为1/2"内螺纹。 | 个 | 14 |  |
| 14 | 烘手机 | 电压：220V 1800W 风速：≥16m/s； 尺寸：≥240×230×240mm | 台 | 6 |  |
| 15 | 大米架 | 规格：≥1200×500×300mm 采用SUS304-2B不锈钢方管≥1.0mm厚制作,骨架≥1.0mm，栅板≥0.8mm，主横档≥50×25mm，直档≥38×38mm全不锈钢方管制作。 | 台 | 11 |  |
| 16 | 四层平板货架 | 规格：≥1200×500×1800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径≥38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 56 |  |
| 17 | 四层货架 | 规格：≥1200×500×1800mm 采用SUS304-2B不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ≥38×1.0mm，格栅型。 | 台 | 5 |  |
| 18 | 平板车 | 规格：≥500×800×800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm。推手采用不锈钢管制作、配加强型脚轮。 | 台 | 5 |  |
| 19 | 低温冷库1 | 规格：≥15㎡×2.6m —采用半封闭风冷型压缩机组，库板采用δ≥100㎜厚聚氨酯双面304/0.8mm不锈钢库板 —库板厚度为≥100mm聚胺脂发泡料 —化霜水管加电热丝 —冷库门配以半埋门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —全自动微电脑自动控制柜及冷库防雾灯等。 | 组 | 1 |  |
| 20 | 低温冷库2 | 规格：17㎡×2.6m —采用半封闭风冷型压缩机组，库板采用δ≥100㎜厚聚氨酯双面304/0.8mm不锈钢库板 —库板厚度为≥100mm聚胺脂发泡料 —化霜水管加电热丝 —冷库门配以半埋门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —全自动微电脑自动控制柜及冷库防雾灯等。 | 组 | 1 |  |
| 21 | 高温冷库1 | 规格：14㎡×2.6m —采用半封闭风冷型压缩机组，库板采用δ≥100㎜厚聚氨酯双面304/0.8mm不锈钢库板 —库板厚度为≥100mm聚胺脂发泡料 —化霜水管加电热丝 —冷库门配以半埋门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —全自动微电脑自动控制柜及冷库防雾灯等。 | 组 | 1 |  |
| 22 | 高温冷库2 | 规格：≥16㎡×2.6m —采用半封闭风冷型压缩机组，库板采用δ≥100㎜厚聚氨酯双面304/0.8mm不锈钢库板 —库板厚度为≥100mm聚胺脂发泡料 —化霜水管加电热丝 —冷库门配以半埋门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —全自动微电脑自动控制柜及冷库防雾灯等。 | 组 | 1 |  |
| 23 | 单星水池 | 规格：≥700×800×800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 大单星水池 | 规格：≥900×700×800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 9 |  |
| 25 | 双星水池带平台 | 规格：≥1800×700×800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 5 |  |
| 26 | 双星水池 | 规格：≥1200×700×800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| 27 | 收残台 | 规格：≥700×700×800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚为≥1.2mm。 2、管材为优质Φ≥38不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。 | 台 | 3 |  |
| 28 | 开水器连底座 | 1、电源种类：50Hz-380V 2、额定功率：12KW 3、水容量（L）：≥80 | 套 | 2 |  |
| 29 | 组合消毒柜 | 规格：1200×600×1000mm 柜身：SUS304-2B不锈钢板厚度≥1.0mm； 门板：采用≥6.0mm深色亚克力板； 紫外线消毒技术、清洁卫生、可消毒砧板、刀具 | 台 | 2 |  |
| 30 | 绞切肉片机 | 生产能力：≥180kg/h 电机功率：2200W 电源电压：220 外形尺寸：≥420×590×815 mm | 台 | 1 |  |
| 31 | 四门双温冰箱 | 1、内、外201材质制作； 2、数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 3、箱体整体式发泡。≥70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 4、隐藏式工程塑料把手，把手采用R圆弧设计，便于清洁无死角。门体保温厚度为≥50mm,带小于90度自回归关闭构件； 5、内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 6、外箱用料为≥0.7mm,内箱用料为≥0.5mm； 7、制冷方式：风冷； 8、外形尺寸：≥1229×760×1950mm 9、冷藏温度：+1℃～+5℃，冷冻温度：-14℃～-18℃ 。 | 台 | 4 |  |
| 32 | 留样冰箱 | 规格：≥525×530×1775mm 温度范围：0～10℃ 制冷方式：风冷 | 台 | 1 |  |
| 33 | 调料台1 | 规格：≥500×1240×800mm 1、面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d≥0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 3 |  |
| 34 | 调料台2 | 规格：≥500×940×800mm 1、面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d≥0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ≥38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 调料台3 | 规格：≥500×1140×800mm 1、面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d≥0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ≥38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚； | 台 | 2 |  |
| 36 | 调料台4 | 规格：≥500×840×800mm 1、面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d＝0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ≥38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 调料台5 | 规格：≥500×800×800mm 1、面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d≥0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ≥38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 电磁双头炒灶 | 1、规格：≥1750×1140×（800+400）mm； 2、功率/电压：功率：2*15KW/380V 3、材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，其余1.0mm厚不锈钢板；。 4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 5、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽 7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 8、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 9、360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。 10、火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。 11、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试。 12、采用Ø400mm/5mm厚微晶板，耐高温、抗外界冲击能力强；能承受0.5J机械强度. ★电磁炉不锈钢板材304#通过GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》，提供检测机构出具的合格检测报告扫描件; ★显示器符合《GB4208-2008«外壳防护等级（IP代码）标准》防水等级到达IPX8的检测机构出具的合格检测报告扫描件； ★双头小炒灶通过省级或省级以检验中心依据SB/T 10548-2009，对电磁灶工作时不应因锅具快速离开而停机的合格报告。 ★产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：设备一端施加400N拉力测试，施加施加10min，施加400N拉力期间，插头未脱开，无破损”提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★产品关键零部件（电容组件接线端）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温960℃下施加时间30s，火焰高度50mm，铺底层不起燃”提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；产品整机通过 “EN 62233:2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》，提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★火力显示屏耐燃耐热，提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★机芯耐潮湿、泄漏电流和电气强度，提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★线盘组件耐燃耐热，提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★产品整机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》”同时满足耐潮湿项目的第15.1条“防水等级符合IPX6要求”提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告；提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； | 台 | 1 |  |
| 39 | 电磁双头大锅灶 | 1、规格：≥2000×1140×（800+400）mm； 2、功率/电压：25KW/380V 3、材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，其余1.0mm厚不锈钢板；。 4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 5、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽 7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 8、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 9、360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。 10、火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。 11、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试。 11、 ★13、提供双头大锅炉灶通过省级或省级以上质量监督检验机构出具的依照GB/T4208-2017对显示屏防水等级IPX8进行检验合格报告。 ★14、提供电磁双大锅炉通过省级或省级以上依照 GB/T2423.1-2008第2部分对电磁机芯进行“低温-15℃、高温65℃储存48H通电试验”项目检验合格报告。 ★15、提供双头大锅炉灶火力显示屏耐燃耐热，提供检测机构出具的合格测试报告 ★16、提供单头大锅炉灶机芯耐潮湿、泄漏电流和电气强度，提供检测机构出具的合格测试报告 ★17、提供单头双锅炉灶线盘组件耐燃耐热，提供检测机构出具的合格测试报告； | 台 | 3 |  |
| 40 | 电磁双头汤煲炉 | - 规格：≥1600×800× (500+700) mm； 2、额定电压、功率：380V、15kW/头×2头； 3、汤锅：2个，Φ≥500×h500mm汤锅；桶具净重，≥9.6kg/个；容量，≥98L/个； 4、汤锅材质：采用≥厚1.5~3.0mm的 06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作； 5、进水∶2个，≥Ф4分×250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； ★8、所投产品具有满足以下技术参数要求的检测报告①符合GB4706.52-2008、GB4706.1-2005电器的安全（对试验条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、瞬间过电压、耐潮湿、泄露电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离及固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险）；②符合CQC标志GB4806.9-2016感官要求：（接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。），理化指标（主要为化学成分）：（铅(pb)≤0.05,镉（Cd)≤0.02,砷（As）≤0.04，铬（Cr)≤2.0,镍(Ni)≤0.5和食品接触安全认证证书；③符合GB/T24170.1-2009、GB/T21510-2008“电磁平头炉（烫桶）”大肠杆菌，金黄色葡萄球菌（抗菌率＞99%）；④符合GB/T26125-2011、GB/T26572-2011未检测出 Cr6+和有毒有害物质限量认证证书（投标时同时提供：①国家认可的第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，要求报告内容能体现满足上述参数要求，注：对应参数在检测报告中标注；②上述有效期内证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。） | 台 | 1 |  |
| 41 | 电磁双头单尾小炒灶 | 1、规格：≥1750×1140×（800+400）mm； 2、功率/电压：功率：2*15KW/380V 3、材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，其余1.0mm厚不锈钢板；。 4、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 5、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽 7、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 8、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 9、360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。 10、火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。 11、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试。 12、采用Ø400mm/5mm厚微晶板，耐高温、抗外界冲击能力强；能承受0.5J机械强度. ★13.电磁炉不锈钢板材304#通过GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》，提供检测机构出具的合格检测报告扫描件; ★14.显示器符合《GB4208-2008«外壳防护等级（IP代码）标准》防水等级到达IPX8的检测机构出具的合格检测报告扫描件； ★15.双头小炒灶通过省级或省级以检验中心依据SB/T 10548-2009，对电磁灶工作时不应因锅具快速离开而停机的合格报告。 ★16.产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：设备一端施加400N拉力测试，施加施加10min，施加400N拉力期间，插头未脱开，无破损”提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； ★17.产品关键零部件（电容组件接线端）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温960℃下施加时间30s，火焰高度50mm，铺底层不起燃”提供检测机构出具的合格测试报告扫描件； | 台 | 2 |  |
| 42 | 电磁双头汤煲炉 | - 规格：≥1600×800× (500+700) mm； 2、额定电压、功率：380V、15kW/头×2头； 3、汤锅：2个，Φ500×h500mm汤锅；桶具净重，≥9.6kg/个；容量，≥98L/个； 4、汤锅材质：采用≥厚1.5~3.0mm的 06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作； 5、进水∶2个，≥Ф4分×250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； | 台 | 1 |  |
| 43 | 可倾式稀饭锅 | - 容积：≥200L 2、规格：≥1390×1000×980mm 3、功率：380V/18KW 4、功能特点： ·该设备采用电能为能源，不锈钢，304结构，201支架。整体封闭无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高；内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 双向移门工作台 | 规格：≥1800×800×800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 5 |  |
| 45 | 双门蒸饭车 | 蒸箱整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，板材厚度：≥0.8MM包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁，保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双u型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标示，等电位标示。自动进水功能·浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体保温层采用高密度保温材料，不使用发泡工艺保温，加热管接头前置，保证长期使用维护方便。使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。 保温性能优良，安全节能。 功率：380V/12KW×2 | 台 | 5 |  |
| 46 | 三层餐车 | 规格：≥450×820×800mm 采用SUS304不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、配加强型脚 | 台 | 2 |  |
| 47 | 饼盘车 | 规格：≥480×610×1400mm 顶:δ≥0.8mm磨砂贴塑板；柱:优质304不锈钢磨砂贴塑板30×30×0.8方管；可放400×600×50烤箱盘12个；轮子：4寸动定轮各2个，动轮带刹车。 | 台 | 1 |  |
| 48 | 不锈钢烟罩1 | 规格：≥10600×1400×500mm 采用SUS304-2B不锈钢板制作，前板、侧板用料δ≥1.0mm，后板δ≥0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 14.84 |  |
| 49 | 不锈钢烟罩2 | 规格：≥4000×1200×500mm 采用SUS304-2B不锈钢板制作，前板、侧板用料δ≥1.0mm，后板δ≥0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 4.8 |  |
| 50 | 不锈钢烟罩3 | 规格：≥7000×1200×500mm 采用SUS304-2B不锈钢板制作，前板、侧板用料δ≥1.0mm，后板δ≥0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 8.4 |  |
| 51 | 不锈钢烟罩4 | 规格：≥2800×1200×500mm 采用SUS304-2B不锈钢板制作，前板、侧板用料δ≥1.0mm，后板δ≥0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 3.36 |  |
| 52 | 隔油网排 | 不锈钢材质 规格：≥500×600mm | 块 | 48 |  |
| 53 | 不锈钢集气罩1 | 规格：≥4600×1200×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 5.52 |  |
| 54 | 不锈钢集气罩2 | 规格：≥2800×1200×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 3.36 |  |
| 55 | 不锈钢集气罩3 | 规格：≥4500×1000×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 1 |  |
| 56 | 不锈钢集气罩4 | 规格：≥5000×1200×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 6 |  |
| 57 | 不锈钢集气罩5 | 规格：≥2800×1000×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 2.8 |  |
| 58 | 不锈钢集气罩6 | 规格：≥2800×1000×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 2.8 |  |
| 59 | 不锈钢集气罩7 | 规格：≥4500×1000×500mm SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 1 |  |
| 60 | 单水池移门台 | 规格：≥1800×800×800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 | 台 | 1 |  |
| 61 | 云石面案工作台 | 规格：≥1800×800×800mm 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用云石面； 3、脚管采用Ф≥48×1.0mm厚不锈钢圆管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 62 | 插盘式醒发箱 | 1.外尺寸宽×深×高/≥625×915×2075mm， 2.电压220V/1.85KW， 3.重量≥170KG 4.层数18层 5.标准盘尺寸400mm×600mm 6.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽, 7.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致 8.全部为双层不锈钢制作，PU保温层 9.全自动触摸式控制，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式， 10.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致， 11.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况。 | 台 | 1 |  |
| 63 | 醒发箱托盘 | 与醒发箱配套 | 个 | 18 |  |
| 64 | 电饼铛 | 说明：设有恒温装置；电压：220V/380V；功率：4.5KW 采用了全新的生产工艺外形、加热、电器等方面进行了全面改进。加热部份则采用大面积全封闭形式，热效率高，美观大方，清洁卫生。 不粘锅：容易脱模，产品废品率大减低，脱模不用食油，减少生产成本。 食品没有黑底和油腻，在色泽和口感方面有明显的改进。 本产品不但能烙制大饼、烧饼，还能烙制煎饼、锅贴、水煎包、烧鸭薄饼等食品。 | 台 | 2 |  |
| 65 | 双眼蒸台 | 规格：≥1200×700×800mm 电量：380V/24KW 选用SUS304不锈钢板制作，面板厚度为≥1.2mm，其余≥1.0mm 全不锈钢灶体外壳，炮台为不锈钢板液压成型，配可调活动脚。电热型。 | 台 | 1 |  |
| 66 | 三层六盘烤箱 | 1.外尺寸宽×深×高/≥1320×1070×1840mm， 2.电压380V/19.5KW， 3.每层内堂尺寸≥705×860×220mm 4.三层六盘，每层两盘 5.标准盘尺寸400mm×600mm 6.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用， 7.双层钢化玻璃隔热，节约能耗 8.磨砂拉手，不传热，避免烫伤 9.电脑控制器内部设有16组温度调节程序 10.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，烤箱内堂特别工艺设计40个排气小孔、有效达到烘烤产品最佳效果。 | 台 | 1 |  |
| 67 | 烤盘 | 与烤箱配套 | 个 | 6 |  |
| 68 | 四格售菜带蒸菜台 | 规格：≥1500×950×800mm 采用SUS304不锈钢板制造，配温控220瓦的电热丝指示灯，骨架由≥38×38mm不锈钢加厚管制作。台面δ≥1.0mm，脚38×38×1.0mm（配有可调子弹脚）；横通25×38×1.0mm；配3KW/220V电热管，配温控器。 | 台 | 8 |  |
| 69 | 弧形热弯玻璃 | 说明：选用一次成型开模热弯玻璃，厚度≥ 8mm，防护菜品，与保温台配套。 规格：L≥1500 | 台 | 8 |  |
| 70 | 保温饭台 | 规格：≥1200×950×800mm 采用SUS304不锈钢板制造，配温控220瓦的电热丝指示灯，骨架由38×38mm不锈钢加厚管制作。台面δ≥1.0mm，脚38×38×1.0mm（配有可调子弹脚）；横通25×38×1.0；配3KW/220V电热管，配温控器。 | 台 | 1 |  |
| 71 | 单向移门工作台1 | 规格：≥1600×950×800mm 1、采用SUS304不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| 72 | 单向移门工作台2 | 规格：≥1800×800×800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚≥1.0mm 。 | 台 | 6 |  |
| 73 | 单向移门工作台3 | 规格：≥1400×800×800mm 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 2 |  |
| 74 | 四门碗柜1 | 规格：≥1200×500×1800mm 采用SUS304-2B不锈钢板制造，侧板δ≥1.0mm；门面δ≥1.0mm；底板、层板δ≥1.0mm；后板δ≥1.0mm；配可调重力子弹脚。 | 台 | 9 |  |
| 75 | 四门碗柜2 | 规格：≥1500×500×1800mm 采用SUS304不锈钢板制造，侧板δ≥1.0mm；门面δ≥1.0mm；底板、层板δ≥1.0mm；后板δ≥1.0mm；配可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 76 | 紫外线杀菌消毒灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050×96×53mm 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积20m2—25m2 4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置10秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。 | 台 | 6 |  |
| 77 | 双温双控热风循环消毒柜 | 规格：≥1130×580×1880mm 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：≥600L； 3、采用双触摸屏微电脑程序控制器； 4、消毒完后风机自动冷却至60度； 5、超高温消毒至120度； 6、配10个全不锈钢消毒筐； 7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间； | 台 | 5 |  |
| 78 | 小件投掷柜1 | 技术参数： 1、产品功能：回收筷勺和纸巾等，与传送机配套使用。 2、规格：≥4500×300×950mm 3、采用不锈钢板制造，材料厚度不低于1.2mm。 4、投递口下面双开门设计。 注：需内置塑料垃圾桶。 | 米 | 6 |  |
| 79 | 小件投掷柜2 | 技术参数： 1、产品功能：回收筷勺和纸巾等，与传送机配套使用。 2、规格：≥4500×300×950mm 3、采用不锈钢板制造，材料厚度不低于1.2mm。 4、投递口下面双开门设计。 注：需内置塑料垃圾桶。 | 米 | 6 |  |
| 80 | 流水渠式输送线 多功能餐具残羹分离收集系统1 | 该系统由绳式输送线、残羹流水渠、筷子汤匙回收线、残羹减量处理系统4部分组成，用电总功率4.7kW。 ★1、绳式输送线主体由投放区、收餐区组成。投放区主体采用L型布局，由1个直线段+1个90度拐角组成。收餐区由1个直线段组成，设备总规格：≥9850×840×900mm，其中投放区长度85000mm。设备传送速度15-20米/分钟，可运输规格不大于440×350×20mm的托盘及餐盘。 ★2、在投放区域，人工将筷子、汤匙投入到投放区筷子汤匙回收线上预留的投递口；将快餐盘、汤碗上的残羹倒入残羹流水渠，再将餐具（汤碗放在快餐盘或托盘上）投放在输送线后，餐具自动进入洗碗间，残羹通过流水渠自动输送到残羹减量处理系统。提供产品说明书。 3、投放区域的筷子汤匙回收线、残羹流水渠、绳式输送线并列布局；残羹减量处理系统位于洗碗间内。 4、传送柱材质为食品级PU材质，内部有尼伦材质的加强筋，完全符合卫生标准，耐腐蚀、耐磨、耐拉，整体抗扯力达到2000N。 5、配置静音驱动马达，柔性启动等功能，保障餐具传送的稳定及输送线的静音运行。 6、驱动轮、牵引轮和导向垫为食品级POM材质，方便拆卸。 ★7、餐具传送带（输送线）依据GB/T 5226.1-2019标准检测，防护等级达到IP45，满足1000V耐压实验，满足500MΩ电阻实验。提供设备厂家的检测报告复印件佐证，报告需具有 CMA或CNAS标识。 ★8、本系统的输送线出口直接对接鼓泡水池，输送线上的餐具可直接滑入鼓泡水池。 9、残羹流水渠具有汇集、移送残羹的功能，可将人工倒入的残羹自动汇集后送入残羹减量处理机；具有智能感应功能，通过残羹流水渠上的喷水机构将餐具表面的颗粒残渣部分去除。 10、筷子汤匙回收线上设置多个投入口，人工将筷子汤匙放入投入口后，筷子汤匙自动掉入收集筐，可通过正面开门的方式简单快捷地将收集筐取出。 11、残羹减量处理系统具有残羹与泔水的干湿分离功能和油水分离功能，通过过滤减量，可得到低油分固体残渣，残羹脱水率达到70%以上。而非采用大功率粉碎研磨，残羹变成细小颗粒，与废水形成混合液一起排放，容易在排污管道内沉积，以及增加污水管网的处理负担。 11.1设备采用不锈钢沥水网带输送，使用寿命长，便于多余水分过滤，可连续处理残羹，中间过程无需停机，无需专人看守，从残羹回收处理到残羹输出全程自动化。 11.2沥水输送网带结构设有除渣装置和去水装置，便于清洗。 11.3水箱内设有加热装置自动恒温，设备在低温的环境中也能正常工作。 11.4水箱中的水通过水泵回流管路与残羹流水渠连通，通过采用循环流水，在保证残羹输送的同时，节约用水。 11.5本设备自带清洗功能可减轻清洗维护强度，操作便简，安全可靠。 | 米 | 8.5 |  |
| 81 | 流水渠式输送线 多功能餐具残羹分离收集系统2 | 该系统由绳式输送线、残羹流水渠、筷子汤匙回收线、残羹减量处理系统4部分组成，用电总功率4.7kW。 1、绳式输送线主体由投放区、收餐区组成。投放区主体采用L型布局，由1个直线段+1个90度拐角组成。收餐区由1个直线段组成，设备总规格：≥9850×840×900mm，其中投放区长度85000mm。设备传送速度15-20米/分钟，可运输规格不大于440×350×20mm的托盘及餐盘。 ★2、在投放区域，人工将筷子、汤匙投入到投放区筷子汤匙回收线上预留的投递口；将快餐盘、汤碗上的残羹倒入残羹流水渠，再将餐具（汤碗放在快餐盘或托盘上）投放在输送线后，餐具自动进入洗碗间，残羹通过流水渠自动输送到残羹减量处理系统。提供产品说明书。 3、投放区域的筷子汤匙回收线、残羹流水渠、绳式输送线并列布局；残羹减量处理系统位于洗碗间内。 4、传送柱材质为食品级PU材质，内部有尼伦材质的加强筋，完全符合卫生标准，耐腐蚀、耐磨、耐拉，整体抗扯力达到2000N。 5、配置静音驱动马达，柔性启动等功能，保障餐具传送的稳定及输送线的静音运行。 6、驱动轮、牵引轮和导向垫为食品级POM材质，方便拆卸。 ★7、餐具传送带（输送线）依据GB/T 5226.1-2019标准检测，防护等级达到IP45，满足1000V耐压实验，满足500MΩ电阻实验。提供设备厂家的检测报告复印件佐证，报告需具有 CMA或CNAS标识。 8、本系统的输送线出口直接对接鼓泡水池，输送线上的餐具可直接滑入鼓泡水池。 9、残羹流水渠具有汇集、移送残羹的功能，可将人工倒入的残羹自动汇集后送入残羹减量处理机；具有智能感应功能，通过残羹流水渠上的喷水机构将餐具表面的颗粒残渣部分去除。 10、筷子汤匙回收线上设置多个投入口，人工将筷子汤匙放入投入口后，筷子汤匙自动掉入收集筐，可通过正面开门的方式简单快捷地将收集筐取出。 11、残羹减量处理系统具有残羹与泔水的干湿分离功能和油水分离功能，通过过滤减量，可得到低油分固体残渣，残羹脱水率达到70%以上。而非采用大功率粉碎研磨，残羹变成细小颗粒，与废水形成混合液一起排放，容易在排污管道内沉积，以及增加污水管网的处理负担。 11.1设备采用不锈钢沥水网带输送，使用寿命长，便于多余水分过滤，可连续处理残羹，中间过程无需停机，无需专人看守，从残羹回收处理到残羹输出全程自动化。 11.2沥水输送网带结构设有除渣装置和去水装置，便于清洗。 11.3水箱内设有加热装置自动恒温，设备在低温的环境中也能正常工作。 11.4水箱中的水通过水泵回流管路与残羹流水渠连通，通过采用循环流水，在保证残羹输送的同时，节约用水。 11.5本设备自带清洗功能可减轻清洗维护强度，操作便简，安全可靠。 | 米 | 8.5 |  |
| 82 | 大单星盆水池 | 规格：≥1500×800×800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 83 | 超声波水池 | 1、规格：≥1000×800×900mm。 2、选用食品级不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm，采用全不锈钢子弹式升降调节脚。 3、采用风机提供的动力,超声波产生喷流使餐具在池内得到不断翻转，浸泡粗洗；并通过水位差及喷流产生的水流走势，使餐具得到充分浸泡，并下滑至浸泡池末端，方便投入。 4、鼓泡池内设置双道过滤，轻质污物溢水流走排放，重质污物沉淀至过滤网上； 5、超声波池具有加热功能，能够根据需要控制调整温度，提高餐具浸泡成效。 6、设备一键启动，简单快捷；最大总功率：6.75KW； 7、浸泡最大容积:≥250L | 台 | 2 |  |
| 84 | 长龙式洗碗机 | 1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、组成部分：入口区、两段主洗、双漂洗、两段烘干和出口区。 3、洗涤能力：6000-8000/H，最大耗水量：540升/小时。总功率：100KW。 4、要求洗碗机具有物联网功能，整机采用高端无指纹板材，分段结构，操作面板采用10寸触控液晶面板，采用专利技术、节能降噪，改善操作环境；尺寸要求:≥5000×1000×2040。 5、 传送方式：自动传送；清洗、冲洗部分须采用平铺式传送带，为保证清洗效果不得采用斜插式或拨齿式传送带，以免产生冲洗不彻底现象。 6、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换；光电感应自动检测传送履带，节约机器能耗；一体拉伸接渣盘，无卫生死角，易于清洁。 7、烘干采用内循环环绕热风烘干设计，每一段烘干：上面一道、下面五道出风口，要求干燥效果达到90%－95%。 ★8、所投设备生产厂家建立的售后服务体系符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》、GB/T 16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、SB/T11052-2013《电子商务售后服务评价准则》的十五星要求，且配有6名合格售后管理师。服务认证范围：商用洗碗机、餐具传送机、食物残渣处理机及其配套零部件的售后服务完善程度。（证书可在全国认证认可信息公共服务平台查询）证书有效性查询网址：www.cnca.gov.cn或www.zxsi.com.cn ★9.所投洗碗机依据GB 16798-2023《食品机械安全要求》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002/ISO 10289:1999,IDT《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准对结构材料要求、电气安全、盐雾试验、可洗净性、设备的配置安装等进行检测，检测结果均为合格，报告需带有CMA、ILAC-MRA、CNAS中国认可国际互认检测等标记，报告可通过全国认证认可信息公共服务平台查询。 ★10.所投洗碗机生产厂家生产的洗碗机产品中与食品接触用的内壁、洗涤臂/堵头、排水溢流杆、加热管的重金属含量可达到：铅(Pb)≤0.02mg/kg、砷(As)≤0.02mg/kg、镉(Cd)≤0.012mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、镍(Ni)≤0.4mg/kg，优于GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》重金属含量要求。产品符合CQC51-020304-2024认证规则及GB/T24021-2024的要求，由中国质量认证中心提供环保（II型）产品认证证书。证书可通过全国认证认可信息公共服务平台查询。 ★11.所投洗碗机控制器注入电流抗干扰依据 GB/T 17626.6标准，试验结果为A级。射频电磁场抗干扰依据 GB/T 17626.3标准，试验结果为A级。浪涌抗干扰依据GB/T 17626.5标准，试验结果为A级。电压暂降和中断抗干扰依据GB/T 17626.11标准， 试验结果为A级。检测结果均合格，提供检测报告（报告内含有样品图片）。报告带有FTS、ILAC-MRA、 CNAS中国认可国际互认检测等标记，报告可通过全国认证认可信息公共服务平台查询。 | 台 | 2 |  |
| 85 | 洁碟台 | 规格：≥1200×800×800mm - 台面采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，d≥1.0mm； 2、底层板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，d≥0.8mm； 3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋； 4、脚柱为不锈钢圆管Φ≥38mm。 5、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 2 |  |
| 86 | 不锈钢排烟风管1 | SUS304-2B不锈钢板制造，δ≥0.8mm。配A3钢法兰。数量按实结算。 | 平方 | 189 |  |
| 87 | 不锈钢排烟风管2 | SUS304-2B不锈钢板制造，δ≥0.8mm。配A3钢法兰。数量按实结算。 | 平方 | 167 |  |
| 88 | 5号轴流风机（洗碗间） | 功率：380V 0.75KW 防油耐高温 | 台 | 2 |  |
| 89 | 调节阀 | 规格：根据烟管订制 | 个 | 8 |  |
| 90 | 三角阀 | 规格：4分 | 个 | 107 |  |
| 91 | 软管 | 规格：80公分 | 根 | 107 |  |
| 92 | 灭蝇灯 | 说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 规格：8W | 台 | 13 |  |
| 93 | 拖把池 | 规格：≥1200×500×1800 mm 1、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |  |
| 94 | 平冷冷藏工作台 | 1、内、外201材质制作； 2、数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 3、箱体整体式发泡。≥70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 4、前进前出风设计，可适合后侧和左侧全封堵的环境使用； 5、隐藏式工程塑料把手，把手采用R11，35°圆弧设计，不藏水，便于清洁无死角。门体保温厚度为≥50mm,带小于90度自回归关闭构件。 6、内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；； 7、机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧； 8、外箱用料为≥0.7mm,内箱用料为≥0.5mm，台板用料厚度≥1.0mm厚； 9、制冷方式：风冷； 10、冷藏温度：+1℃～+5℃； 11、外形尺寸：1200/1500/1800×760×800 12、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁，符合国际食品卫生安全要求。 13、门框带防凝露发热线，框口采用断冷桥节能结构。 14、可折叠式门锁设计。 | 台 | 3 |  |
| 95 | 电磁四眼煲仔炉 | - 规格：≥800×800× (800+150) mm； 2、额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头×4头； 3、锅具：4个，Φ200×h100mm；容量，≥3L/个；锅具净重，≥1.5kg/个； 4、微晶板：微晶板，4块，300×300×4.2mm/块 5、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 6、火力调节：触屏式火力调节； 7、集成故障组合代码显示功能：发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码； 8、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； | 台 | 1 |  |
| 96 | 电磁六眼 煲仔炉 | - 规格：≥1200×800× (800+150) mm； 2、额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头×6头； 3、锅具：6个，Φ200×h100mm；容量，≥3L/个；锅具净重，≥1.5kg/个； 4、微晶板：微晶板，6块，300×300×4.2mm/块 5、进水龙头：1个，≥Ф4分×300mm304#不锈钢300高弯龙头进水或清洗，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、火力调节：触屏式火力调节； 8、集成故障组合代码显示功能：发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码； 9、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； | 台 | 1 |  |
| 97 | 电三门蒸柜 | 规格：≥1130×1020×1910mm 1: 整机采用SUS304-2B不锈钢材质制作 2: 门板使用高密度保温材料。 3: 优质硅胶密封，密封性能稳定 4: 微电脑智能控制，可实现定时定温 5：电子、机械式多重超压安全保护； 6：蒸汽发生器配置锅炉式水箱 7: 电源：380V24KW 8：蒸汽压力：200-400Pa。 9：上汽时间：2分钟左右 | 台 | 1 |  |
| 98 | 岛式烟罩 | 规格：≥1500×1000×500mm 采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ≥1.0mm，后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 1.5 |  |
| 99 | 多媒体自助结算台-标准型（右） | 1.含等候区和结算区，可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批量识别，就餐者自助完成支付结算； 2.内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能； 3.支持自动核算、自助支付、批量改写定义价格、未支付报警提示、交易记录查询、余额查询等功能； 4.多单商品可进行累单支付； 5.具有隔单设置功能，防止同一单菜品被重复扣费； 6.整机采用钢化玻璃面板，金属拉丝边框，静电喷塑，防潮湿，耐油污，所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准； 7.一体式设计，整体集成了读写天线、主机、卡码设备； 8.读卡、扫码设备内置在结算台内； 9.台面框体带彩色灯带，可显示四种颜色，根据结算支付状态，灯带会显示不同的颜色进行提醒；（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 参数指标： 10.灯带范围不小于：1400mm（长）×600mm（宽）；（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 11.智能餐具识别区域不小于：450mm（长）×300mm（宽）； 12.内存存储不低于4GB，硬盘存储不低于128GB SSD固态硬盘；（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 13.主屏、客显屏均不低于15.6寸，分辨率不低于1920×1080； 14.智能餐具叠放识别：不少于6个餐具进行叠放，识别时间小于200ms；（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 15.智能餐具侧翻识别：将智能餐盘在距离结算区50-100mm的高度内侧翻0-90度，均能正确识别与结算；（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 16.群识性能能达到20个； 17.结算识别距离能达到100mm； 18.卡扣费时间小于200ms，扫码扣费时间小于200ms；（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 19.规格尺寸：常规，高度可调节，以适应餐线高度； 21.智盘数据同步:包含食堂数据同步软件和数据对接，与智慧食堂管理平台配套使用； 22.提供第三方接口能力，支持数据推送同步更新，支持食堂数据或第三方数据存储、中转； 23.支持消息、事件、命令、时间等转换； 24.基础功能包含一卡通（聚合代扣）、支付宝、微信、银联或某家银行四种渠道的充值功能以及实名（实名需要进行绑卡）、匿名支付。 25.支持用户自动绑定人脸与卡帐户的相应管理功能，包括人脸的注册、签约、解约等功能，并支持人脸后台调用服务功能。 26.设备自带刷卡支付、人脸支付、二维码支付；接入学校一卡通支付、支付宝支付、一卡通二维码支付、一卡通人脸支付。 ▲27.无缝接入学校原有一卡通平台（正元智慧）和人脸平台。 | 台 | 2 |  |
| 100 | 芯片餐具 | 1.成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素，芯片植入。 2.能被射频装置识别，并能被写入或读取相关信息； 3.工作频率：13.56MHz 4.读写次数≥10万次； 5.1m高度正常跌落20次，不破损并能正常工作； 6.在不低于85℃水中浸泡2小时，能正常工作； 7.耐温-30℃-120℃； 8.具有智能餐具具有符合GB 4806.7-2016和QB/T 1999-1994（2009）标准的检测报告。（复印件加盖公章） 9.智能餐具具有符合GB/T 26125-2011标准的检测报告（复印件加盖公章） | 个 | 4000 |  |
| 101 | 智慧食堂管理平台 | 1.★智慧食堂管理平台通过公安机关信息系统安全等级保护三级或以上备案证明（提供备案证明复印件） 2.包含一卡通管理后台、餐厅管理后台和运维管理后台三大功能模块，功能涵盖排菜备餐、收银结算、营养查询、卡务管理、补贴发放以及消费策略等食堂管理相关功能，同时提供了基础运维配置工具，满足食堂的个性化配置需求，系统具备灵活性及可扩展性，支持本地/云端部署。 3.★智慧食堂管理平台软件指标参数满足：在至少1万用户数下，至少100个终端并发读卡和支付操作，读卡平均响应时间500ms内，支付平均响应时间500ms内。（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 4.★智慧食堂管理平台软件指标参数满足：至少30个用户同时登陆操作，网页打开时间在500ms内。（提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明） 5.支持多食堂一卡通用，支持的食堂数量＞100个； 6.支持持卡人容量＞20万人，支持可设置的卡类型不少于10种； 7.支持动态口令管理，用户修改密码、系统解锁、系统资金控管等口令验证，提升系统安全性。可绑定登录用户，启用动态口令管理后，在用户权限已受权的情况下，也需要口令再次确认，支持动态口令有效时长管理，支持增、删、改、查功能； 8.支持角色权限管理，系统采用角色管理方式来进行授权控制，不同角色可分配不同权限，将用户设置所属角色，实现对登录用户的权限控制； 9.支持卡类型自定义管理，卡类型记录数不限，可进行冻结金额、押金、发卡工本费、换卡工本费、有效期，是否允许退卡，离线允许付款的额度、默认透支额度、是否允许绑定附卡的管控；卡类型使用受角色权限控制和动态口令的双重安全机制保护，更加安全；支持组织架构的多级部门管理，支持按部门名称查询，部门级别无限制； 10.支持对管理系统下多餐厅、多档口的中央集控式管理； 11.支持对平台下所有终端设备的在线设置与管理，实现在线监控； 12.支持对单人进行发卡、绑定/解绑、锁定/解锁、挂失/解挂、充值、展期、换卡、余额冻结、卡类型转换、卡押金收取、充值退款、补贴减值、退卡等业务操作，同时提供了快捷操作功能，卡务操作均有日志可查询； 13.支持批量发卡、充值、挂失、解挂、退款、展期等批量操作； 14.支持批量补贴功能，方便行政人员对不同单位、持卡人的不同账户、设定的补贴日期及过期时间进行批量补贴操作，支持模板下载，Excel导入开单，如：部门补贴、岗位补贴、加班补贴、节假日补贴等； 15.可按节假日补贴、日补贴、周补贴、月补贴等类型实现补贴计划管理； 16.支持充值策略管理，可设定不同的应用策略，实现禁止充值、充值赠送、收取服务费等业务，IFTTT策略执行可进行多种业务组合，可按餐厅或终端设定指定日期进行充值控制，管理更灵活，例如：某种场景的禁止充值；充值赠送指定金额、按充值金额百分比进行充值赠送，可设定月充值赠送额度，可按首次充值或2次或2次以上进行充值赠送；充值服务费按指定金额或百分比进行服务费收取等； 17.支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制，IFTTT策略执行可进行多种业务组合，管理更灵活：例如:限制消费、消费减免、首单优惠、定额消费、整单折扣、整单优惠、整单特价，也可按餐盘或单品进行消费策略管理，支持单品的折扣、特价、优惠等。 18.支持菜品管理，可按名称/编码/拼音码、类别、商品状态、膳食结构查询菜品，支持增、改、停用/启用、图片上传等操作，保证数据的一致性；支持辣度、本地特色、膳食结构、菜品标签、过敏风险等维护,便于进行营养膳食提醒与分析；支持菜品导入模板下载，菜品可实现批量导入、导出； 19.具有食材类别管理、食材营养成分管理等功能； 20.可按天对菜品进行排菜管理； 21.排菜策略提供增、删、改、查、复制、停用/启用功能，提供模板下载、导出和导入排菜数据； 22.提供营业看板功能，支持按日和月来查看营收情况，包括营业状况、营业趋势、商品销售额排行、终端实时运维情况及终端销售额排行； 23.具有营业看板展示、营业流水查询、营业明细查询、支付方式明细查询、菜品销量排行展示等功能； 24.提供菜品销售排行分析，支持查询某餐厅一段时间内畅销、滞销菜品销售数、畅销菜品销售额排行信息，实现导出Excel和打印功能； 25.提供餐厅营业流水查询，实现按单位、餐厅、终端、餐别、卡号/姓名/手机号、日期等条件查询餐厅营业流水，支持撤单和导出Excel操作； 26.提供餐厅营收统计表，可按餐厅或收银员维度统计消费次数、应付金额、优惠金额、实付金额、支付方式收入汇总、充值金额、赠送金额、退卡金额、工本费、押金、充值付款方式等信息，提供导出Excel功能； 27.提供人员消费汇总及分餐汇总统计，可统计人员的消费次数、 ▲28.无缝接入学校原有一卡通平台（正元智慧）和人脸核验平台 | 套 | 1 |  |
| 102 | 读卡器 | 1.各种类型的非接触式射频卡，包括非接触式CPU卡、Mifire1(S50、S70)射频IC卡； 2.0.96英寸OLED屏显示，可显示卡号，持卡人身份、卡片余额等信息，支持标准字库显示，通讯接口USB，支持1个符合IS07816标准卡尺寸，同时可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座。 3.标准USB供电； 4.采用ARM处理器，指示灯、声音双重提示； 5.工作频率：13.56MHz； 6.读卡时间：＜500毫秒。 7.感应距离： 0-10CM。 8.符合ISO 14443-A标准，读卡频率为13.56MHz，可读取CPU卡号及CPU卡内容，采用学校现有校园卡实现认证。 9.具有自主知识产权的嵌入软件，并通过专业评测。 ▲10.无缝接入学校原有一卡通平台（正元智慧） 11.支持获取卡内编号，非采用卡号支付，杜绝NFC复制卡使用。 | 个 | 2 |  |

注：▲1.供应商承诺提供的所有产品均需按采购人要求完整美观的安装到指定地点，并保证采购人正常使用。（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）

▲2.设备所有的焊接工艺使用满焊焊接。

▲3.一卡通平台（正元智慧）和人脸核验平台（正元智慧）对接费用包含在本次报价范围内。

五、备注

（一）除采购文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

（二）带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，供应商必须做出实质性响应，否则视为投标无效。带“★”条款为重要条款。

（三）如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

（四）技术部分中如需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。未按要求提供证明材料的，视为负偏离。

- 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评审办法。

一． 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术部分，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

（一）采购代理机构签收、开始解密投标文件；

（二）供应商解密投标文件；

（三）采购代理机构结束解密投标文件；

（四）采购代理机构或采购人在线资格性审查；

（五）评标委员会对投标文件进行评审；

（六）在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

（七）在政采云系统上公开报价情况；

（八）评标委员会对报价情况进行评审；

（九）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

（一）本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的供应商，作为中标人。

（二）投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。

五. 综合评分法

（一）各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标响应文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

（二）商务技术评分（70分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购文件技术需求的响应程度 | 0-30 | 投标人提供货物的技术参数、技术性能完全满足采购文件要求得满分30分。 带“★”技术指标低于采购需求（负偏离）采购文件要求的，每一项扣1分，20分扣完为止； 非“★”的指标低于采购需求（负偏离）采购文件要求的，每一项扣0.5分，10分扣完为止。 注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料（如检测报告、证书、页面截图、承诺函等），均视为负偏离。技术指标中相同产品的参数不作重复打分。 | 客观分 |
| 2 | 同类业绩 | 0-3 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩。每提供一个得1分，最高得3分。 注：需提供中标通知书或合同为依据，（合同包含但不限于首页、内容清单、签署页)，否则不得分。 | 客观分 |
| 3 | 投标人情况 | 0-4 | 投标人提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书以及安全生产标准化企业认证证书，全部提供得4分，未提供一份证书扣1分，4分扣完为止。 注：上述材料需提供证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查 | 客观分 |
| 4 | 针对本项目制定的实施方案 | 0-12 | 完成项目过程中投入的技术力量、人员配备由专家综合评审（0-6分） (1)人员数量充足、经验丰富、能力强的得6分； (2)人员数量较充足、经验较丰富、能力较强的得4分； (3)人员数量一般、经验一般、能力一般的得2分； (4)未提供不得分 （2）投标单位根据项目实际需求提供施工方案：供货方案、安装方案合理、有针对性，制定可行的进度计划、各项保证措施齐全、切实可行，由专家综合评审（0-6分） 1.方案内容完整详细，可实施性高，优于采购需求，得6分； 2.方案内容基本完整，可实施性基本满足采购需求，得4分； 3.方案内容有欠缺，得2分； 4.实施方案与本项目采购需求不符或未提供方案得0分。 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 0-7 | 提供完善的维保服务方案：维保方案包括：技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等方面）和可靠、快速的服务响应体系（接到通知到达现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面） （1）方案完整、内容全面，响应时间、反应速度及时、提供售后服务机构情况介绍，联系人，联系电话等相关材料，质量保障措施完善，得7分； （2）方案较完整、内容较全面，响应时间、反应速度较及时、提供售后服务机构情况介绍，联系人，联系电话等相关材料，质量保障措施较完善，得4.5分； （3）相关方案内容欠缺，响应时间、反应速度差，质量保障措施有欠缺，得2分； （4）不能满足本项目要求或未提供相关方案，得 0 分。 | 主观分 |
| 6 | 质保期 | 0-3 | 质保期仅满足采购文件要求的得0分；质保期每延长一年得1分，本项累计最高得3分（延长时间不足一年的不计入分值计算）。 | 客观分 |
| 7 | 样品 | 0-10 | 提供洗碗机的控制单元、双温双控热风循环消毒柜、SUS304-2B不锈钢板（原材料）样品各1项。 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、产品功能进行评分。 1.样品外形美观，整体工艺水平高，产品功能完全优于采购需求，得10分； 2.样品外形较美观，整体工艺水平较高，产品功能略优于采购需求，得6分； 3.样品外形一般，整体工艺水平一般，产品功能基本满足采购需求，得3分； ▲备注：1未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，按无效投标处理。 2.样品须在提交投标文件截止时间前提交到开标地点，逾期样品不接收。 | 主观分 |
| 8 | 节能环保 | 0-1 | 1.投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加 0.5 分，否则不加分。 2.投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加 0.5 分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖投标单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 客观分 |

（三）报价评分（30分）：

1.资格及符合性审查通过的有效供应商进入商务报价评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格扣除后最低的为评标基准价，其他供应商的报价分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/投标报价）×30。

注：以上四舍五入后保留小数2位

投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，该价格将在其投标价的基础上加上其他供应商相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担，投标报价不做调整。

四供应商的综合评分为“商务和技术分”和“报价分”的总计。