龙 港 市 政 府 采 购

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项 目 编 号：LGCG2024278

项 目 名 称：龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重）

采 购 方 式：公开招标

采购人：龙港市消防救援大队（筹）

采购代理机构：温州市圣励招标代理有限公司

二〇二四年十二月

- 目   录

第一部分   采购公告	1

第二部分   投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、说    明	8

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、开标和评标	15

六、授予合同	17

七、可中止电子交易活动的情形	19

第三部分   拟签订的合同文本	20

第四部分   附件	25

第五部分  采购需求	37

第六部分  评标原则及方法	76

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则投标无效。加粗部分为着重提醒各投标人注意。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

- 第一部分  采购公告

- 温州市圣励招标代理有限公司关于龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重）公开招标公告

项目概况

龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重）项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年12月27日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：LGCG2024278

项目名称：龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重）

预算金额（元）：3056139

最高限价（元）：3056139

采购需求：

详见第五部分采购需求

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：/

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：2024年12月6日至2024年12月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月27日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年12月27日 14:30（北京时间）

开标地点（网址）：龙港市政务服务中心（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：3.1投标人必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页－办事指南－注册－供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。3.2本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。3.3投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。《CA驱动和申领流程》：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。《CA管理操作指南》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword。3.4投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端下载地址：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。2.5投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市消防救援大队（筹）

地    址：龙港市通港路888号

传     真：/

项目联系人（询问）：项女士

项目联系方式（询问）：18867769069

质疑联系人：项女士

质疑联系方式：18867769069

2.采购代理机构信息

名    称：温州市圣励招标代理有限公司

地    址：鹿城区市府路新益大厦1幢601室

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-88812277/15258632210

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：0577-88812277

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：龙港市财政局财政监督科

地   址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙港市消防救援大队（筹） |
| 2 | 采购代理机构 | 温州市圣励招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重） 项目编号：LGCG2024278 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：3056139元，报价超过预算金额的投标无效。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第五部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 不允许 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做投标无效处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）1份。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有）：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件（文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州市圣励招标代理有限公司电子邮箱slzb15355937525@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。 投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在领取中标通知书时按采购人要求提供全套纸质投标文件叁份。 |
| 17 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理： 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。 |
| 18 | 评审地点 | 详见采购公告 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 20 | 资格审查要求的资格证明材料 | ①关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（见附件一 ） ②企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书） ③信用查询 |
| 21 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第六部分评标原则及方法。 |
| 22 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网，并向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 合同备案 | 中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：slzb15355937525@qq.com。 |
| 24 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | £专门面向中小企业采购项目 ☑非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%； 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 25 | 所属行业 | 1.本项目为货物类采购项目，所属行业：工业。 2.中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3.所投标项涉及多种标的物的，货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》。未按要求提供或提供不符合要求的作资格审查不通过认定。 |
| 26 | 核心产品 | 核心产品为：显示设备1 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 28 | 其它 | 1.公开招标公告属于本招标文件的一部分 2.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 5.投标人未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由投标人自行负责。 6.投标截止时间同提交投标文件截止时间。 |
| 29 | 进口产品 | 进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。本项目不允许采购进口产品。 |
| 30 | 融资意向 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：中标人在收到中标通知书时向采购代理机构交纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按照以下标准《采购代理服务收费标准》下浮30%收取，不足6000元的按6000元收取。由中标供应商在领取中标通知书时支付。 户 名：温州市圣励招标代理有限公司 账 号：201000279216174 开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司蒲鞋市支行民航路分理处 采购代理服务收费标准 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：本次招标为货物招标，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |

- 一、说    明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “联合体”：是指不同的投标人通过签署联合体投标协议，以一个投标人的身份参加投标。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.7“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款， “þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求

3.  合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件四）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

4.5支持创新发展

4.5.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.5.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

- 二、招标文件

1． 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2． 招标文件的澄清和修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、投标文件的编制

1．供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

2．  供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标文件将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：投标人根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购－电子招投标操作指南”上传。

4.    投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的组成：

5.1  投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成：

5.1.1资格响应文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的供应商，责任自负） |  |
| 1.2 | 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函； | 附件一 |
| 1.3 | 企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）； |  |
| 1.4 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）、企业信用信息公示系统（网）（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）。 |  |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。 |  |  |

5.1.2商务技术响应文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 附件四-1 |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 附件四-2 |
| 3 | 投标函 | 附件五 |
| 4 | 货物成套供货清单 | 附件六-1 |
| 5 | 随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单 | 附件六-2 |
| 6 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件七 |
| 7 | 资格、资质证明文件 | 附件八 |
| 8 | 投标人综合情况 | 格式自拟 |
| 9 | 同类项目业绩 | 格式自拟 |
| 10 | 项目实施方案 | 格式自拟 |
| 11 | 项目团队能力 | 格式自拟 |
| 12 | 售后服务方案 | 格式自拟 |
| 13 | 培训计划 | 格式自拟 |
| 14 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，投标供应商认为需要提供的其他文件和资料。 | 格式自拟 |
| 注：盖章采用CA签章，法定代表人或授权代表的签字（或盖章）由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |  |  |

5.1.3报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件九 |
| 2 | 报价明细表 | 附件十 |
| 3 | 中小企业声明函（如有）； | 附件二 |
|  | 残疾人福利性单位声明函；（仅残疾人福利性单位投标时适用） | 附件三 |
|  | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（仅监狱企业投标时适用）； |  |

5.1.4、其他

| 1 | 政府采购活动现场确认声明书（结束解密后将附件扫描发至采购代理邮箱） |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 启用备份投标文件申请书（解密截止时间之前以电子邮件方式传送至采购代理机构邮箱） |  |

5.2  投标文件格式

供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按招标文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由供应商自行承担。

6．  投标报价

6.1  投标报价包括：完成本项目所需的所有费用，货物供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、售后服务、税费等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

6.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

6.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.4▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7． 投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

8． 投标文件的签署和规定

8.1  投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

- 四、投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

- 五、开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露，如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标人在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4.   开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. ▲评标委员会认定投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）资信响应文件或商务技术响应文件中出现投标报价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（7）仅提交备份投标文件的；

（8）法律法规和招标文件中规定的其他无效情形。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.   优化评审管理

9.1  根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

10． 推荐中标候选人

10.1 本次招标由评标委员会推出2名中标候选人。

10.2 本次采购按综合得分由高到低顺序排列，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，合计得分且报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.  投标截止时间及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

12.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

13.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、授予合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其他进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.6  合同一式四份，其中采购人二份，中标人二份。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书后，签订合同后5个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

6.   合同履行时更改采购数量的权力

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分   拟签订的合同文本

采 购 合 同

项 目 名 称：龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重）

项 目 地 点：

合 同 编 号：

委   托   方： 龙港市消防救援大队（筹）

承   包   方：

签  订 日 期：

买方：                        项目编号：

卖方：                        采购代理机构：

年 月 日在龙港市消防救援大队（筹）进行的      采购中，买方接受卖方对本次货物的投标，买卖双方及采购方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺等，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1.采购货物内容及价格（详细清单可附后）                               单位：  元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2.本合同总价为货物供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、售后服务、税费等，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

买方提出的货物变更或由卖方提出的合理化建议，经买方同意采纳的货物型号、规格等各方面的变更，可根据原中标单价计算变更费用。但属卖方投标漏项少算的货物及服务费用不得追补。

3.货物、材料供应

本合同范围所需的货物均由卖方提供。采购供应的材料、货物均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

4.产品包装

4.1为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、丢失或损坏，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.收货

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人； 2）产品名称；  3）合同号；4）品目号和箱号； 5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长宽高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”“请勿倒置”“防潮”等字样和吊装标记。

6.本合同产品的免费保修期限为货物验收合格交付使用后   年。

在产品质量保证期限内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7.产品资料

档案资料，包括：货物的数量、型号、规格，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的货物材料，由卖方承担全部的经济损失的责任。货物开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

8.供货要求

供货时间 ：合同签订后120日历天内完成供货、安装、验收，并交付使用。

供货地点： 甲方指定地点。运输过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由乙方承担。

9.付款方式与结算

在合同签订后7个工作日内，卖方应提供合同总金额1%的履约保证金，买方在合同签订合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%预付款；合同全部履约完毕，且验收合格后，7个工作日内付至合同总价的85%；经买方委托第三方完成结算审核后，7个工作日内付至合同审定价的100%；验收合格满1年后，无息全额退还履约保证金。

10.违约责任

10.1货物质量责任

10.1.1 在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运行过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

10.1.2 接到买方通知后，温州及附近地区2小时内，外地48小时内派人赴现场处理货物质量问题。

10.2.3 由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定支付违约金。

10.2.1 逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一周违约金按合同总价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）。

10.2.2 卖方不能交货或买方中途退货。

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的10%—30%计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

10.2.3 逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可单方终止合同。

10.2.4 经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任的，不在此例。

11.履约保证金的罚没（如有）

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

12.转让和分包

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

13.争端的解决

13.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向温州仲裁委员会申请仲裁。

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

13.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

13.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外本合同的其他部分应继续执行。

14.约定事项：

14.1 本合同一式四份，买方、卖方各执两份。

14.2 合同经买卖双方签字盖章后生效。

14.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

14.4 本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以买方招标文件和卖方在招标现场承诺为准，如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

买方（盖章）： 龙港市消防救援大队（筹）       卖方（盖章）：

法人代表：                                    法定代表人：

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

联系电话：                                    联系电话：

手    机：

地    址：                                    地    址：

开户银行：

日期：                                        开户名称：

账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签订正式合同为准。

- 第四部分   附件

- 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

龙港市消防救援大队（筹）、温州市圣励招标代理有限公司：

我公司参与      （项目名称）      （项目编号：             ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）；

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

7.未被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示但已满期限的；

8.不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标情形。

如提供虚假材料可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），且将由采购单位/采购代理机构如实报告当地政府采购监管部门。经查证属实的话，将会按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处以“采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。我单位已知晓政府采购相关法律规定，对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商全称（盖章）：

日   期：

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）。

## 附件二   中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件三   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如成交人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四-1  法定代表人授权委托书

龙港市消防救援大队（筹）：

温州市圣励招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号）    项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表身份证扫描件（正反两面）

授权代表：           性别 ：     年龄：

身份证号码：                    职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：            传真：            邮箱：

供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 附件四-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

电    话：             邮    箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

## 附件五   投 标 函

龙港市消防救援大队（筹）：

根据贵方为                 项目（编号：                ）的采购邀请，我方（投标人名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的报价文件、资格证明文件、商务技术文件等三部分内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自响应截止日起  90  天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标文件；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件六-1   货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件六-2  随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

- 附件七  商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

## 附件八   资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

龙港市消防救援大队（筹）：

本公司愿就由贵单位组织实施的         （项目名称）   项目（项目编号             ）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年   月    日

（二） 其他资质证明文件

- 供应商有效的营业执照扫描件；

- 供应商的资质证书，荣誉证书等；

- 供应商提供的其他认为有需要的资料。

（以上证明文件均扫描件加盖电子签章）

## 附件九  报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市经济开发区消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆、指战员俱乐部采购（重） | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：¥ |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

注：

▲1.投标报价超过招标文件规定的最高限价的，将作无效投标处理。

2.报价均为含税价。

3.采购代理服务费应计入报价内。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 附件十  报价明细表

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物（根据供货清单详细分项列出）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料（含税） （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 供应商应根据本表中的各分项内容组成逐项罗列填写，“总计价”应与附件九“报价一览表”中的报价相一致。

2.如个别费用已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”， 若没有请注明“无”。

3.分项报价表中的报价与投标文件中相应内容不一致的，以分项报价表中合计报价为准 。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

- 采购需求

一、采购说明：

1.本次项目为1个标段，供应商应对标段内的所有采购内容进行投标，但不得将标段进行拆分投标或只对其中的部分内容进行投标，否则其投标文件将不予接受。

2.供应商应提供所投所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等，在投标文件相应的部分明确。

3.供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

5.所属行业：

（1）本项目为货物类采购项目，所属行业：工业。

（2）中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）所投标项涉及多种标的物的，货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》。未按要求提供或提供不符合要求的作资格审查不通过认定。

6.▲质保期：提供三年免费质保服务。供货时间：合同签订后120日历天内完成供货、安装、验收，并交付使用。

7.▲本项目采购预算3056139元， 供应商的投标报价超过采购预算的，其投标文件按无效标处理。

8.付款方式：在合同签订后7个工作日内，卖方应提供合同总金额1%的履约保证金，买方在合同签订合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%预付款；合同全部履约完毕，且验收合格后，7个工作日内付至合同总价的85%；经买方委托第三方完成结算审核后，7个工作日内付至合同审定价的100%；验收合格满1年后，无息全额退还履约保证金。

9.售后服务要求：

(1)需提供上门服务，维修响应时间需在2小时以内，维修上门时间在8小时以内；由于质量问题导致的设备需72小时内完成维修，维修后免费送货上门，免费安装，如未按时到达现场或按时修复的，按每次中标金额的 0.1%支付违约金。

（2）按照出厂价提供后期易耗耗材。

（3）供应商应提供运输，安装服务并承担运费，送货到买方指定地点，并提供检测报告或合格证明。

10.本报价包含完成本项目所需的税费、运输、验收、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，成交供应商不得向采购人要求超出本次报价以外的其他任何费用。

11.所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内免费维修，维护。

12.郑重提示各位供应商请认真阅读技术要求表，应确保响应内容真实有效，准确完整。成交候选供应商需提供符合响应内容的产品。成交后，如不能提供符合响应内容的产品，采购人有权将此失信行为通报相关监管部门。

13.买方可委托省、市级质量监督检测机构进行质量检测，如检测结果不符合要求或国家标准，弄虚作假，以次充好或货物与承诺不符的，将给予退货并终止合同，并处合同总价20%的违约金。使用后如因质量问题造成损失，中标供应商需要承担买方损失的赔偿等责任。 如供应商未按时交货，造成损失，由供应商承担。

# 13.清单及技术参数要求：

| 序号 | 板块 | 规格及配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资仓储中心（一层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 1、120厚轻质砖隔墙砌筑2、B06,A3.5蒸压砂加气块，Mb5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 6.08 |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1、轻质砖隔墙表面抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 102.3 |  |
| 3 | 石材零星项目 | 深色花岗岩门槛 1、15厚中国黑花岗岩铺贴； 2、20厚1:3水泥砂浆粘结层； | m2 | 3.09 |  |
| 4 | 塑胶楼地面 | 塑胶地板 1、2mm同质透心塑胶地板； 2、2mm自流平； 3、30mm厚C25细石混凝土找平层； 4、界面剂； | m2 | 228.82 |  |
| 5 | 塑胶楼梯面层 | 塑胶地板（楼梯面） 1、2mm同质透心塑胶地板； 2、专用胶水粘结； 3、12mm厚阻燃板基层； 工程量为投影面 | m2 | 11.9 |  |
| 6 | 玻璃栏板 | 旋转楼梯栏杆： - 楼梯定制圆弧型铁板凹槽； - 900高12MM厚热弯钢化玻璃 | m | 19.87 |  |
| 7 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1、50*50木纹铝方通，中距120吊顶； 2、U50轻钢龙骨； 3、原顶腻子两遍、喷深灰色水性涂料三遍； | m2 | 77.14 |  |
| 8 | 吊顶天棚1 | 石膏板吊顶（平面） 1、9.5mm纸面石膏板； 2、U50轻钢龙骨； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、腻子两遍、乳胶漆三遍 | m2 | 119.62 |  |
| 9 | 吊顶天棚2 | 石膏板吊顶（侧面） 1、12mm阻燃板 2、9.5mm纸面石膏板； 3、U50轻钢龙骨； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、腻子两遍、乳胶漆三遍 | m2 | 31.31 |  |
| 10 | 墙面造型1 | 涂料墙面造型 1、腻子三遍、乳胶漆三遍； 2、12mm厚阻燃板； 3、50系列轻钢龙骨； 4、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 66.49 |  |
| 11 | 墙面造型2 | 艺术布UV墙面造型 1、艺术布UV； 2、刷基膜； 3、腻子三遍； 4、12mm厚阻燃板； 5、50系列轻钢龙骨； 6、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 162.37 |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料1 | 乳胶漆墙面 1、腻子三遍、乳胶漆三遍； | m2 | 41.5 |  |
| 13 | 墙面喷刷涂料2 | 高增益投影涂料墙面 1、腻子三遍、刷投影屏幕漆； | m2 | 108.44 |  |
| 14 | 金属踢脚线 | 60mm高黑色铝合金踢脚线 | m | 93.62 |  |
| 15 | 木质防火门 | 甲级木质防火门 1、甲级木质防火门FM1521甲； 2、洞口尺寸1500*2100； 3、含木饰面、门套线、门框、闭门器、合页、把手等五金配件； | 樘 | 1 |  |
| 16 | 木质门 | 1、消防栓暗门，含饰面、骨架、五金配件等 | 樘 | 3 |  |
| 17 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭拆 | m2 | 245 |  |
| 物资仓储中心（一层夹层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 120厚轻质砖隔墙砌筑： 1、B06,A3.5蒸压砂加气块，Mb5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 6.36 |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1、轻质砖隔墙表面抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 106 |  |
| 3 | 塑胶楼地面 | 塑胶地板 1、2mm同质透心塑胶地板； 2、2mm自流平； 3、20厚1:3水泥砂浆找平； 4、1/2镀锌钢网； | m2 | 221.09 |  |
| 4 | 橡胶板楼梯面层 | 塑胶地板（台阶） 1、2mm同质透心塑胶地板； 2、2mm自流平； 3、20厚1:3水泥砂浆找平； 4、1/2镀锌钢网； | m2 | 12.78 |  |
| 5 | 玻璃栏板 | - 不锈钢扶手玻璃栏板H=1350（带U型不锈钢扶手）； - 12厚钢化玻璃 | m | 11.35 |  |
| 6 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1、50*50木纹铝方通，中距120吊顶； 2、U50轻钢龙骨； 3、原顶腻子两遍、喷深灰色水性涂料三遍； | m2 | 104.06 |  |
| 7 | 吊顶天棚1 | 石膏板吊顶（平面） 1、9.5mm纸面石膏板平面，黑色抽缝； 2、U50轻钢龙骨； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、腻子两遍、乳胶漆三遍 | m2 | 124.85 |  |
| 8 | 吊顶天棚2 | 石膏板吊顶（侧面） 1、12mm阻燃板； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、U50轻钢龙骨； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、腻子两遍、乳胶漆三遍 | m2 | 14.84 |  |
| 9 | 天棚喷刷涂料 | 原顶喷漆 1、腻子二遍、乳胶漆三遍 | m2 | 83.63 |  |
| 10 | 木质防火门 | 甲级木质防火门 1、甲级木质防火门FM1521甲； 2、洞口尺寸1500*2100； 3、含木饰面、门套线、门框、闭门器、合页、把手等五金配件； | 樘 | 1 |  |
| 11 | 墙面造型1 | 涂料墙面造型 1、腻子三遍、乳胶漆三遍； 2、12mm厚阻燃板； 3、50系列轻钢龙骨； 4、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 116.45 |  |
| 12 | 墙面造型2 | 艺术布UV墙面造型 1、艺术布UV； 2、刷基膜； 3、腻子三遍； 4、12mm厚阻燃板； 5、50系列轻钢龙骨； 6、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 37.66 |  |
| 13 | 墙面造型3 | 灯箱膜墙面 1、灯箱膜； 3、腻子三遍； 4、12mm厚阻燃板； 5、50系列轻钢龙骨； | m2 | 2.6 |  |
| 14 | 墙面造型4 | 高增益投影涂料墙面造型 1、腻子三遍、高增益投影涂料三遍； 2、12mm厚阻燃板； 3、50系列龙骨； 4、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 98.64 |  |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙面 1、腻子三遍、乳胶漆三遍； | m2 | 56.96 |  |
| 16 | 墙面装饰 | 1、10mm厚黑色烤漆玻璃 | m2 | 2.5 |  |
| 17 | 金属踢脚线 | 1、60mm铝合金踢脚线 | m | 86.01 |  |
| 18 | 木质门 | 1、消防栓暗门，含饰面、骨架、五金配件等 | 樘 | 1 |  |
| 19 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭拆 | m2 | 246.09 |  |
| 特勤消防站（三层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 1、240厚轻质砖隔墙砌筑； 2、B06,A3.5蒸压砂加气块，Mb5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 16.96 |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 轻质砖隔墙表面抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 160.99 |  |
| 3 | 块料楼地面 | 防滑砖地面（含局部修复） 1、800*800防滑砖； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； | m2 | 58.5 |  |
| 4 | 竹、木（复合）地板 | 1、铺设复合木地板； 2、2mm水泥自流平； | m2 | 48.2 |  |
| 5 | 吊顶天棚1 | 石膏板吊顶（平面） 1、9.5mm纸面石膏板； 2、U50轻钢龙骨； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、腻子两遍、乳胶漆三遍 | m2 | 33.3 |  |
| 6 | 吊顶天棚2 | 三层局部原吊顶改造（含LED 暖色透光软膜及光源改造），详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 7 | 墙面造型 | 木纹谭碳晶板墙面 1、木纹谭碳晶板； 2、12mm厚阻燃板基层； 3、50系列轻钢龙骨； 4、填充隔音棉； 5、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 71.99 |  |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙面 1、腻子三遍、乳胶漆三遍； | m2 | 106.44 |  |
| 9 | 金属踢脚线 | 60mm黑色铝合金踢脚线 | m | 67.42 |  |
| 10 | 木质防火门 | 乙级木质防火门 1、乙级木质防火门FM1021乙； 2、洞口尺寸1000*2100； 3、含木饰面、门套线、门框、闭门器、合页、把手等五金配件； | 樘 | 2 |  |
| 11 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | m2 | 121.6 |  |
| 特勤消防站（五层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙 1、双面9.5厚纸面石膏板； 2、填充隔音棉； 3、75系列龙骨； 4、板缝贴胶带、点锈； 具体做法详见图纸 | m2 | 310.95 |  |
| 2 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1、50*50木纹铝方通吊顶； 2、U50轻钢龙骨； 3、原顶腻子两遍、喷深灰色水性涂料三遍； | m2 | 152.54 |  |
| 3 | 吊顶天棚1 | 石膏板吊顶（平面） 1、9.5mm纸面石膏板； 2、10mm水泥纤维板； 3、U50轻钢龙骨； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、腻子两遍、白色水性环保涂料三遍 | m2 | 132 |  |
| 4 | 吊顶天棚2 | 石膏板吊顶（侧面） 1、9.5mm纸面石膏板； 2、12mm阻燃板； 3、U50轻钢龙骨； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、腻子两遍、白色水性环保涂料三遍 | m2 | 48.51 |  |
| 5 | 吊顶天棚3 | 1、暖色LED透光软膜（专业透光A级膜）吊顶 | m2 | 7.14 |  |
| 6 | 踢脚线 | 1、乳胶漆踢脚线：20厚1:3水泥砂浆踢脚线，刮腻子3遍，乳胶漆3遍 | m | 102.26 |  |
| 7 | 墙面造型1 | 涂料墙面造型 1、腻子三遍、乳胶漆三遍； 2、12mm厚阻燃板； 3、50系列轻钢龙骨； 4、含灯槽、造型等； 具体做法详见图纸 | m2 | 84.97 |  |
| 8 | 墙面造型2 | 艺术漆墙面造型 1、艺术漆； 2、腻子三遍； 3、12mm厚阻燃板基层； 4、含灯槽、造型等 | m2 | 7.8 |  |
| 9 | 墙面造型3 | 艺术布UV墙面造型 1、艺术布UV； 2、刷基膜； 3、刮腻子三遍； 4、12mm厚阻燃板基层； 5、含灯槽、造型等 | m2 | 209.62 |  |
| 10 | 墙面造型4 | 1、GRG石膏造型 | m2 | 18.46 |  |
| 11 | 木质门1 | - 木饰面双开暗门； - 尺寸1700*2200mm； - 含木饰面、门套线、门框、闭门器、合页、把手等五金配件； | 樘 | 2 |  |
| 12 | 木质门2 | - 木饰面双开门； - 尺寸1400*2200mm； - 含木饰面、门套线、门框、闭门器、合页、把手等五金配件； | 樘 | 1 |  |
| 13 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭拆 | m2 | 284.16 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地面开槽修补 | 1、墙地面开槽修补 | 项 | 1 |  |
| 2 | 消防栓移位 | 1、消防栓移位 | 项 | 1 |  |
| 3 | 管道包封 | 1、管道包封 | 项 | 1 |  |
| 4 | 砖砌体拆除 | 1、原局部墙体、地砖、天棚及洁具等拆除，包括清理外运消纳处置等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 基层加固 | 1、墙面基层、天棚基层遇显示器、吊灯、壁画等所需的加固费用 | 项 | 1 |  |
| 6 | 垂直运输 | 1、垂直运输，包含开梯人员及电梯轿厢成品保护费用 | 项 | 1 |  |
| 金属结构工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管柱 | 圆形钢柱 1、钢管柱，采用Q235B，进行喷砂或抛射除锈处理 2、含制作、运输、安装等； | t | 0.254 |  |
| 2 | 钢梁1 | 矩形钢梁 1、方管钢梁，采用Q345B，进行喷砂或抛射除锈处理 2、含制作、运输、安装等； | t | 1.257 |  |
| 3 | 钢梁2 | H型钢梁 1、H型钢梁，采用Q355B，进行喷砂或抛射除锈处理 2、含制作、运输、安装等； | t | 15.028 |  |
| 4 | 钢支撑、钢拉条1 | 槽钢支撑 1、槽钢，采用Q335B，进行喷砂或抛射除锈处理 2、含制作、运输、安装等； | t | 0.156 |  |
| 5 | 钢支撑、钢拉条2 | 角钢支撑 1、角钢，采用Q335B，进行喷砂或抛射除锈处理 2、含制作、运输、安装等； | t | 0.058 |  |
| 6 | 钢板楼板 | 楼承板YX55-133-780 - 1.0mm厚； - Q355B； - 含侧封板 | m2 | 238 |  |
| 7 | 钢梯 | 钢楼梯 - 6mm菱型花纹钢板楼梯； - 100*8加劲板 | t | 2.21 |  |
| 8 | 后置铁件 | 后置埋板 1、进行喷砂或抛射除锈处理 | t | 0.419 |  |
| 9 | 高强螺栓 | 高强螺栓 1、 M20 | 个 | 299 |  |
| 10 | 栓钉 | 栓钉 1、Φ16*80 | 个 | 4725 |  |
| 11 | 后切底机械锚栓1 | 1、后切底机械锚栓 | 套 | 172 |  |
| 12 | 后切底机械锚栓2 | 1、后切底机械锚栓M20 | 套 | 6 |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 3.22 |  |
| 14 | 平板 | 现浇板 1.商品泵送混凝土，强度等级C30。 | m3 | 24.6 |  |
| 15 | 金属面油漆 | 1、面漆二遍，红色C04-42醇酸调和漆； 2、底漆二遍，铁红C53-31红丹醇酸防锈漆； | m2 | 489.79 |  |
| 16 | 金属构件刷防火涂料1 | 1、厚涂型防火涂料，耐火极限2.5h | m2 | 3.41 |  |
| 17 | 金属构件刷防火涂料2 | 1、厚涂型防火涂料，耐火极限1.5h | m2 | 489.79 |  |
| 18 | 金属构件刷防火涂料3 | 1、薄涂型防火涂料，耐火极限1h | m2 | 381.53 |  |
| 19 | 其他构件1 | 1、钢管柱内置C25素砼 | m3 | 0.14 |  |
| 20 | 其他构件2 | 1、柱脚微膨胀细石混凝土C30 | m3 | 0.1 |  |
| 21 | 其他构件3 | 1、100厚泡沫混凝土 | m3 | 0.21 |  |
| 22 | 综合脚手架 | 1、单层钢结构综合脚手架 | m2 | 246 |  |
| 23 | 垂直运输 | 1、建筑内增设钢结构产生的吊装及搬运增加费 | 项 | 1 |  |
| 电气系统（物资仓储中心） |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯1 | 1、LED灯带 NEDD-04-LED 220V 5W/M | 10m | 9.892 |  |
| 2 | 装饰灯2 | 1、线条灯 | 10m | 2 |  |
| 3 | 装饰灯3 | 1、LED筒灯 LED-DN200-220V 1*12W | 套 | 18 |  |
| 4 | 装饰灯4 | 1、LED筒灯 LED-DN200-220V 2*12W | 套 | 74 |  |
| 5 | 插座1 | 1、普通插座 86型（安全型插座） | 个 | 12 |  |
| 6 | 插座2 | 1、地面插座 86型 带保护壳 防水型（安全型插座） | 个 | 1 |  |
| 7 | 电气系统管线费用 | 1、电气系统管线费用；含开槽补槽、金属软管、打洞补洞等 2、供应商自行综合考虑 | 项 | 1 |  |
| 空调系统（物资仓储中心） |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制开关 | 空调温控开关 | 个 | 8 |  |
| 2 | 风机盘管 | 3匹变吸顶机 含外机 - 电源：220V~50Hz - 制冷量：≥7250(2000~8000)W - 制冷功率:≥ 2800(500~3200)W - 制热量:≥8800(2300~9100)W - 制热功率：≥2900(590~3000)W - 室内机循环风量：≥1200m³/h - 室内机噪音：30-42dB(A) - APF：≥3.09WH/Wh - 电辅热：≥2100 | 台 | 8 |  |
| 3 | 空调配件 | 空调配件 含铜管、开槽、打孔、冷凝水管、控制线、管等 一项包干 | 项 | 1 |  |
| 应急照明系统（物资仓储中心） |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯1 | 1、A型疏散照明灯 DC24V,1*10W,LED,IP30 | 套 | 14 |  |
| 2 | 装饰灯2 | 1、A型疏散照明灯 DC24V,1*10W,LED,IP67 | 套 | 1 |  |
| 3 | 装饰灯3 | 1、双面方向标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP40 | 套 | 1 |  |
| 4 | 装饰灯4 | 1、双面多信息复核标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP42 | 套 | 2 |  |
| 5 | 装饰灯5 | 1、单方向标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP40 | 套 | 7 |  |
| 6 | 装饰灯6 | 1、安全出口标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP42 | 套 | 1 |  |
| 7 | 装饰灯7 | 1、疏散出口标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP42 | 套 | 3 |  |
| 8 | 应急照明系统管线费用 | 1、应急照明系统管线费用；含开槽补槽、金属软管、打洞补洞等 2、供应商自行综合考虑 | 项 | 1 |  |
| 消水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓钢管1 | 1、镀锌钢管 DN100 沟槽连接 2、含管件安装 3、含管道冲洗 | m | 25.76 |  |
| 2 | 消火栓钢管2 | 1、镀锌钢管 DN65 沟槽连接 2、含管件安装 3、含管道冲洗 | m | 13.26 |  |
| 3 | 管道支吊架 | 1、管道支吊架制作安装 | Kg | 39.69 |  |
| 4 | 管道刷油 | 1、管道刷油按说明 | m2 | 12.39 |  |
| 5 | 金属结构刷油 | 1、支架刷油按说明 | kg | 39.69 |  |
| 6 | 焊接法兰阀门 | 1、蝶阀 DN65 | 个 | 1 |  |
| 7 | 焊接法兰阀门 | 1、蝶阀 DN100 | 个 | 2 |  |
| 8 | 室内消火栓 | 1、甲型单栓带灭火器组合式消防柜 | 套 | 5 |  |
| 9 | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火控制装置调试 | 点 | 5 |  |
| 电气系统（特勤消防站） |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 | 1、LED灯带 NEDD-04-LED 220V 5W/M | 10m | 8.026 |  |
| 2 | 插座1 | 1、普通插座 86型（安全型插座） | 个 | 38 |  |
| 3 | 插座2 | 1、地面插座 86型 带保护壳 防水型（安全型插座） | 个 | 2 |  |
| 4 | 特勤消防站电气系统灯具及开关等 | 1、特勤消防站电气系统灯具及开关等 按一项计入。部分设备利旧，考虑拆装费。若不能利旧，考虑新装。一项包干 | 项 | 1 |  |
| 5 | 特勤消防站电气系统管线费用 | 1、特勤消防站电气系统管线费用；含开槽补槽、金属软管、打洞补洞等 2、供应商自行综合考虑 | 项 | 1 |  |
| 空调系统（特勤消防站） |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调系统 | 对已有空调安装位置的调整： 含空调、进出风口、面板拆装费、铜管拆装费；若铜管无法利旧，则按新管考虑；按项包干 | 项 | 1 |  |
| 应急照明系统（特勤消防站） |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯1 | 1、A型疏散照明灯 DC24V,1*10W,LED,IP30 | 套 | 19 |  |
| 2 | 装饰灯2 | 1、双面方向标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP40 | 套 | 1 |  |
| 3 | 装饰灯3 | 1、双面多信息复核标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP42 | 套 | 2 |  |
| 4 | 装饰灯4 | 1、单方向标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP40 | 套 | 11 |  |
| 5 | 装饰灯5 | 1、疏散出口标志灯 DC24V,1*1W,LED,IP42 | 套 | 5 |  |
| 6 | 特勤消防站应急照明系统管线费用 | 1、特勤消防站应急照明系统管线费用；含开槽补槽、金属软管、打洞补洞等 2、供应商自行综合考虑 | 项 | 1 |  |
| 消电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特勤消防站电气系统灯具及开关等 | 特勤消防站消电设备等 按一项计入。部分设备利旧，考虑拆装费。若不能利旧，考虑新装。一项包干 | 项 | 1 |  |
| 2 | 特勤消防站消电系统管线费用 | 1.特勤消防站消电系统管线费用；含开槽补槽、金属软管、打洞补洞等 2.供应商自行综合考虑 | 项 | 1 |  |
| 3 | 自动报警系统调试1 | 1.自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 |  |
| 4 | 自动报警系统调试2 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1 |  |
| 广告部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入口形象墙1 | 不锈钢造型/发光字/led灯源/艺术布uv | ㎡ | 25.4 |  |
| 2 | 前言1 | 发光字/亚克力/艺术布uv/led灯箱 | ㎡ | 12.7 |  |
| 3 | 消防标识展示 | 发光字/亚克力/艺术布uv/led灯箱 | ㎡ | 15.7 |  |
| 4 | 消防器材展示1 | 发光字 | mm | 250*1450 |  |
| 5 | 消防器材展示2 | 艺术布uv/雪弗板造型 | ㎡ | 54.1 |  |
| 6 | 消防知识问答 | 发光字/艺术布uv/ led灯源 | ㎡ | 16.4 |  |
| 7 | 应急救援器材展示 | 发光字/艺术布uv/雪弗板 | ㎡ | 6.8 |  |
| 8 | 火灾预防练习 | 发光字/雪弗板/艺术布uv | ㎡ | 3 |  |
| 9 | 火灾知识问答 | 艺术布uv/led灯源 | ㎡ | 18.6 |  |
| 10 | 火灾烟气知识 | 发光字/雪弗板/艺术布uv/led灯箱 | ㎡ | 25.8 |  |
| 11 | 火灾隐患查找 | 发光字/艺术布uv/雪弗板/led灯箱 | ㎡ | 42 |  |
| 12 | 艺术装置 | 不锈钢镂空造型背发光 | ㎡ | 10.6 |  |
| 13 | 入口形象墙2 | 不锈钢发光字 | mm | 816*3130 |  |
| 14 | 入口形象墙3 | 艺术布uv | ㎡ | 20.9 |  |
| 15 | 前言2 | 发光字/艺术布uv/雪弗板 | ㎡ | 10.9 |  |
| 16 | 世界消防发展历程 | 艺术布uv/雪弗板 | ㎡ | 30.8 |  |
| 17 | 古代消防器材展示 | 艺术布uv/雪弗板 | ㎡ | 20.4 |  |
| 18 | 中国消防发展历程 | 雪弗板/亚克力/艺术布uv | ㎡ | 20.9 |  |
| 19 | 警营文化 | 发光字/艺术布uv/雪弗板/软磁贴/led灯源 | ㎡ | 20.9 |  |
| 20 | 龙港概况 | 发光字/艺术布uv/雪弗板/软磁贴/led灯源 | ㎡ | 20.9 |  |
| 21 | 功勋卓著 | 发光字/艺术布uv/led灯箱/雪弗板 | ㎡ | 20.2 |  |
| 22 | 龙港市优秀队伍介绍 | 不锈钢烤漆字 | mm | 854*3540 |  |
| 23 | 党建文化 领导关怀 | 发光字/艺术布uv/led灯箱/雪弗板 | ㎡ | 18.1 |  |
| 24 | 展望未来1 | 不锈钢烤漆字 | mm | 600*3618 |  |
| 25 | 展望未来2 | 艺术布uv | ㎡ | 15.2 |  |
| 智能化硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防器材使用方法互动设备 | 1、液晶显示尺寸：≥55英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 9、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 10、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 11、内存：DDR：≥8G 12、内置存储器 ：SSD：≥256G 13、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 14、触摸技术：≥红外10点触摸 15、触摸分辨率：≥4960*4960 16、定位精准度：≤3mm 17、手写方式：手指≥5mm 18、触摸点数：10点触控书写 19、响应速度：≤5ms 含液压支架1套安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防知识问答互动设备 | 1、液晶显示尺寸：≥85英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥3840*2160 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 9、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 10、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 11、内存：DDR：≥8G 12、内置存储器 ：SSD：≥256G 13、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 14、触摸技术：≥红外20点触摸 15、触摸分辨率：≥4960*4960 16、定位精准度：≤3mm 17、安装方式：内置一体式 18、手写方式：手指≥5mm 19、触摸点数：20点触控书写 20、响应速度：≤5ms 含设备支架安装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 抢答台 | 1、无线答题控制器 由STM32为主控芯片，包含2.4Ghz无线通信模块，支持串口数据收发； 2、手拍抢答按钮 ：A/B/C/D/开始（5个按键）； 3、尺寸：不小于60*60*90cm； 4、材质：喷涂玻璃钢； 5、数量：1套包含3台设备； | 套 | 2 |  |
| 4 | 视频演示设备 | 4800mm*2240mm 1、点间距≤ 2.0mm，像素构成：SMD表贴三合一，像素点≥250,000m²； 2、按照 SJ/T 11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据：水平视角≥170°，垂直视角≥160°； 3、模组电源接口采用接插头，免工具维护，具有防呆设计，预防接错电源线短路而导致烧毁模组；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，热拔插； 4、色温：1000K—15000K连续可调，可支持 100%、75%、50%、25%四档或无级电平白场调节色温温差≤200K；色域≥120%NTSC。 5、具备单点亮度和颜色校正的功能，支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除；支持以模组为单位进行三维调节；支持鬼影消除、拖尾现象、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； 6、PCB板设计采用FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计，支持 PCB 采用沉金工艺，镀金厚度≥2μ； 7、产品冲击测试符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准和漏电流试验0.48 mA； 8、屏体自检功能：屏体可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；可以支持温度监控：实时监测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。 9、刷新率3840Hz，要求支持通过配套控制软件调节刷1920Hz—3840Hz可调； 10、按照SJ/T11141-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法标准中的屏体亮度均匀性测量要求与方法，其亮度均匀性（校正后）：≥98.5%； 11、平整度：≤0.1mm，模组机械强度：≥6MP；支持模组铝底壳设计； 12、低亮高灰性能，100%亮度时，16bit 灰度；50%亮度时，14bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 13、振动试验符合 IEC60068-2-64：2008、EN61373：1999 、GB/T 2423.10-2019/IEC60068-2-6：2007 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动（ 正弦）的 标准要求； 14、显示屏电源功率因数 ≥0.95（具有PFC 功能），电源效率≥90%； 15、显示屏PCB板PCB 板、线材、电源、连接件、面罩应满足 V-0 （UL94）阻燃等级要求； 16、产品功耗：峰值功耗：≤480W/m² ，平均功耗：≤130W/m²，带电黑屏的睡眠功率： ≤20W/m；具有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节电 40%以上； 17、产品满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数 R 值≤1，LED 显示屏工作状态下要求距离产品四周的 1m 处最大噪声声压<15db； ★18、屏体可以支持屏体 UI 菜单显示，可通过遥控器调节屏体参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控 制等，支持在屏幕上显示主要变化信息；（提供报告封面具有CMA机构标识的第三方检测报告） ★19、LED 显示屏通过 不小于160H 的 UVA340 灯、辐照度不小于0.7W/m²的抗 UV 紫外线老化环境运行测试，产品需具备符合IEC TR 62778：2014 LED蓝光危害测试报告，危害等级为：无危害（豁免）；（提供报告封面具有CMA机构标识的第三方检测报告） | ㎡ | 11 |  |
| 5 | 开关电源 | 1、额定输入电压：200VAC-240VAC 2、输入频率：47Hz-63Hz 3、工作温度：-40°C-70°C 4、工作湿度：20%RH-90%RH | 台 | 50 |  |
| 6 | 接收卡 | 1、无需转接板，单卡自带不少于8个HUB320 26 P接口，更加稳定 2、单卡带载像素512*512 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 张 | 40 |  |
| 7 | 挂壁钢结构及包边 | 1、根据现场情况定制钢结构及装饰，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | ㎡ | 13.39 |  |
| 8 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2、支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4、支持快捷配屏和高级配屏功能。 5、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6、支持设备间备份设置。 7、视频输出最大带载高达 390 万像素。 8、与大屏为同一品牌，并提供产品3C. | 套 | 3 |  |
| 9 | 配电箱 | - 配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ，总功率10KW。 - 具有过压、过流、过载、欠压、浪涌、短路、断路以及漏电等保护功能。 3、配电柜含PLC控制模块，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关屏、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 安全意识宣传设备1 | 1、液晶显示尺寸：≥32英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥300/cd 5、对比度：≥1200:1 6、显示色彩：8bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178 8、安卓3288主板 9、内存：≥DDR3 2G 10、闪存：≥EMMC 16GB | 台 | 1 |  |
| 11 | 安全意识宣传设备2 | 1、液晶显示尺寸：≥23.6英寸 2、面板采用A+规格； 3、分辨率为≥1920*1080 4、对比度：≥3000:1 5、显示亮度：≥300cd 6、工作频率：≥60Hz 7、内置：两个高音优质喇叭 | 台 | 2 |  |
| 12 | 安全意识宣传设备3 | 1、液晶显示尺寸：≥15.6英寸 2、面板采用A+规格； 3、分辨率为≥1280*720 4、对比度：≥1100:1 5、显示亮度≥300cd 6、工作频率：≥60Hz 7、内置：两个高音优质喇叭 | 台 | 3 |  |
| 13 | 安全意识宣传设备4 | 1、液晶显示尺寸：≥18.5英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1366*768 4、亮度：≥300/cd 5、对比度：≥1200:1 6、显示色彩：8bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178 8、内存：≥DDR3 2G 9、闪存：≥EMMC 16GB 10、音视频输出：支持左右声道输出，内置双8R/3W功放 | 台 | 1 |  |
| 14 | 消防服体验设备 | 1、液晶显示尺寸：≥75英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥3840*2160 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 9、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 10、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 11、内存：DDR：≥8G 12、内置存储器 ：SSD：≥256G 13、触摸技术：≥红外20点触摸 14、触摸分辨率：≥4960*4960 15、定位精准度：≤3mm 16、手写方式：手指≥5mm 17、触摸点数：20点触控书写 18、响应速度：≤5ms 含支架安装 | 台 | 1 |  |
| 15 | 模拟灭火交互设备 | 1、液晶显示尺寸：≥98英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥3840*2160 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、亮度调节：可调试 9、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 10、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 11、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 12、内存：DDR：≥8G 13、内置存储器 ：SSD：≥256G 14、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 15、触摸技术：≥红外20点触摸 16、触摸分辨率：≥4960*4960 17、定位精准度：≤3mm 18、手写方式：手指≥5mm 19、触摸点数：20点触控书写 20、响应速度：≤5ms 含支架安装 | 台 | 1 |  |
| 16 | 模拟灭火器 | 1、尺寸：国标4KG灭火器 2、直径：≥10cm 3、高度：≥45cm； 4、传感器 内置陀螺仪、（充电）电池等传感器； 5.无线传输。 6、灭火器有：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、水基灭火器。 | 具 | 4 |  |
| 17 | 控制机柜 | 1、11.0592MHz主频；无线传输，有效距离10米，功率等级CLASS 2、STM8主控芯片； 2、带光耦隔离继电器，大电流，充电式DC5V 2A； 3、尺寸：≥75*40*70厘米，冷轧板喷涂防潮处理机柜； 4、上方覆盖亚克力面板，UV画面 5、内置UPS不间断电源供电 | 台 | 1 |  |
| 18 | 烟雾发生器 | 1、需要插电预热； 2、预热之后可持续喷30-60秒左右的烟，停顿1分钟左右再喷； 3、正常使用累积时长2小时； 4、遥控控制； 5、尺寸大小：≥450mm*200mm*100mm | 台 | 1 |  |
| 19 | 火焰发生器 | 1、尺寸大小：≥50mm*240mm*150mm, 2、火焰高度达1.7米 | 台 | 1 |  |
| 20 | 限高灯组 | 1、激光灯组 2、含电源模块 3、一组2个模块 | 套 | 1 |  |
| 21 | 红外感应发射器 | 1、红外信号发射器 2、信号收发数据模块 | 台 | 1 |  |
| 22 | 红外感应接收器 | 1、红外信号接收器 2、信号收发数据模块 | 台 | 1 |  |
| 23 | 声光报警器 | 警铃 红色旋转报警灯,带蜂鸣报警声，警报声音100分贝，12V供电。 | 个 | 1 |  |
| 24 | 应急灯模块 | 物品选择模块 逃生时正确选择物品，选择正确语音提示、选择错误语音提示。 | 个 | 1 |  |
| 25 | 应急灯 | 1、主电功耗：不大于3W 2、应急时间：不低于90分钟 3、材质：冷轧铁板质 4、安装方式：挂吊式 5、规格尺寸：不低于250mm*450mm*200mm | 套 | 3 |  |
| 26 | 疏散标志灯 | 1、额定电压：AC220V 2、频率：50Hz 3、功率：不低于3W 4、规格尺寸：360mm*20mm*160mm | 套 | 4 |  |
| 27 | 安全教育一体机 | 1、尺寸：≥32寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、单指响应速度：＜5ms 5、触摸方案：达到G+ff电容触控技术 10点触摸及以上性能 6、触摸输入方法：手指，接触面积大于5mm 7、触摸次数：不受限制 8、触摸精度： <2mm（中心区域），<3mm（边缘区域） 9、触摸高度：<3mm 10、主板：工业工控主板 11、内存：≥ DDR3 8G 12、硬盘：≥256g固态硬盘 | 台 | 1 |  |
| 28 | 火灾知识问答交互设备 | 1、液晶显示尺寸：≥85英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、主板类型：不低于I5-8代 CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 9、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 10、内存：DDR：≥8G 11、内置存储器 ：SSD：≥256G 12、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 13、触摸技术：红外10点触摸 14、触摸分辨率：≥4960*4960 15、定位精准度：≥3mm 16、手写方式：手指≥5mm 17、触摸点数：20点触控书写 18、响应速度：≤5ms 含支架安装 | 台 | 1 |  |
| 29 | 火灾隐患预防学习展示设备 | 55寸液晶拼接屏 1、提供正规渠道出具的面板A+ 2、双边物理拼缝：≤3.5mm 3、响应时间：≤8ms 4、对比度：≥1400:1 5、亮度：≥600cd/㎡ 6、图像显示清晰度：≥1000TVL 7、亮度鉴别等级实验：≥11级 8、漏光实验：≦0.1cd/㎡ 9、可视角度：水平≥178°竖直≥178° 10、输入接口 ：HDMI、DVI、DP、VGA、RJ45 11、输出接口 ：DP、RJ45 12、3D数字处理技术：大屏应采用3D高画质图像数字处理技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象 13、宽动态技术：采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动 适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。 14、防烁伤技术：具有防烁伤技术，可有效防止液晶屏被灼伤，能很好地解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命 15、安全性：具有高安全性、抗冲击、抗打击、防破坏，具备外来暴力打击下仍然可以保证部件正 常工作，液晶面板具有很强的抗冲击能力 16、噪音 测试：工作噪音＜20db 17、平均无故障：平均无故障8万小时 18、抗震等级 ：抗震等级≥8级 19、防尘等级 ：≥IP6X 20、国际标准的双色域选择：支持“sRGB色域”或“Adobe98(AdobeRGB)色域 21、图像曲线调试模式 ：支持4DG曲线调试模式功能，实现5点4段的DG调试模式 22、故障警告提示灯功能：支持电源故障警告提示灯和程序运行故障警告提示灯功能 键锁模式功能 ：支持遥控键锁功能 含液压支架6套安装 23、盐雾测试：盐溶液的浓度（5±1）%（质量比）温度：（35±2）℃时 pH值：6.5~7.2 测 试时间：72H.试验后样品的表面应无明显变质和腐蚀，能正常工作。 24、色彩偏离度：液晶拼接屏的中心区域的sRGB色域的色彩偏离度指标DELTA E≤3% | 台 | 6 |  |
| 30 | 43寸电容触摸一体机 | 1、液晶显示尺寸：≥43英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 9、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 10、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 11、内存：DDR：≥8G 12、内置存储器 ：SSD：≥256G 13、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 14、触摸技术：电容触摸 15、触摸分辨率：≥4960*4960 16、定位精准度：≤3mm 17、手写方式：手指≥5mm 18、触摸点数：10点触控书写 19、响应速度：≤5ms | 台 | 1 |  |
| 31 | 卧式底座 | 1、材质：冷轧钢板和性能相同或更优材料 2、适配：可装配32-65寸显示设备 | 套 | 2 |  |
| 32 | 1/4分配器 | 1、最高支持分辨率4096*2016@30fs/1080P 2、支持4K*2K分辨率 | 台 | 1 |  |
| 33 | 火灾隐患查找交互设备 | 1、液晶显示尺寸：≥23.6英寸 2、面板采用A+规格； 3、分辨率为≥1920*1080 4、对比度：≥3000:1 5、10点电容触摸及以上 6、显示亮度≥300cd 7、工作频率：≥60Hz 8、内置：两个高音优质喇叭 | 台 | 5 |  |
| 34 | 火灾隐患查找演示设备 | 1、液晶显示尺寸：≥23.6英寸 2、面板采用A+规格； 3、分辨率为≥1920*1080 4、对比度：≥3000:1 5、显示亮度≥300cd 6、工作频率：≥60Hz 7、内置：两个高音优质喇叭 | 台 | 5 |  |
| 35 | 119报警模拟练习交互设备1 | 1、液晶显示尺寸：≥43英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、亮度调节：可调试 11、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 12、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 13、内存：DDR：≥8G 14、内置存储器 ：SSD：≥256G 15、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 16、音频：板载不低于 RealtekALC662 声道高清音频核心声卡；支持 5.1 声道 支持 HD Audio 支持音频的输入和输出 17、触摸技术：≥电容10点触摸 18、触摸分辨率：≥4960*4960 19、定位精准度：≤3mm 20、安装方式：内置一体式 21、手写方式：手指≥5mm 22、触摸点数：10点触控书写 23、响应速度：≤5ms | 台 | 1 |  |
| 36 | 手持电话模型 | 1、产品：改装电话机产品尺寸：250mm*190mm*65mm 2、安装方式：壁挂/平放 3、机身材质：冷轧钢外壳 电外壳使用冷轧钢材质，通过模具冲压而成，表面采用烤漆处理，抗腐蚀性强，具有防尘，抗噪，抗暴特性。 4、手柄材质：ABS工程塑料和性能相同或更优材料 电话机听筒（手柄）采用进口ABS工程塑料、铁氟龙电线，高强度耐磨金属软管，同时采用特种抗噪送话器，在111db环境中通话清晰，密封性好。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 119报警模拟练习交互设备2 | 1、液晶显示尺寸：≥32英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥300/cd 5、对比度：≥1200:1 6、显示色彩：8bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178 8、内存：≥2G 9、闪存：≥16GB 10、音视频输出：支持左右声道输出，内置双8R/3W功放 | 台 | 1 |  |
| 38 | 激光短焦工程投影机 （6500流明） | 1、亮度≥6500流明，对比度≥5000000:1 2、采用激光光源，光源寿命≥30000小时 3、标准分辨率≥WUXGA(1920x1200) ★4、投影机投射比≤0.44：1（提供相关检测报告） 5、同时具有垂直和水平梯形校正功能，具有四角转角校正功能，六角校正功能，曲面网格校正功能 6、输入接口不少于: HDMI*2;VGA*2;USB-B*1; USB-A*1 7、投影机具有USB-B接口，可以实现显示功能 8、投影机具有USB-A接口，可以实现U盘内容直读，支持USB-A接口的无线适配器，有供电功能。 9、可兼容4K 30P（3840*2160）信号输入 10、输出接口不少于: VGA*1;Audio out音频输出（3.5mini jack）*1 11、内置扬声器功率≥1*16W 12、控制接口: RJ45*1；RS232*1； 13、具有中文遥控器 ★14、投影机具有安装角度自适应散热系统（提供相关说明文件 ） ★15、投影机具有风冷降温系统（提供相关说明文件） ★16、投影机具有低噪音工作系统（提供相关证明文件） ★17、投影机具有多向吹风除尘散热装置（提供相关证明文件 ） 含工程支架6套 | 台 | 6 |  |
| 39 | 融合服务器主机 | - 1.CPU不小于I7-14700； - 2.内存：不小于16G； - 3.显卡：不小于4060-8G显卡； | 台 | 2 |  |
| 40 | 多屏外置显卡稳定器 | 1、输入：DP或者DP+HDMI HDMI输入口要支持5760x1080/1200@60HZ 2、 输入支持Win/Mac/Linux/Ubuntu/Unix 操作系统。 3、输出：HDMI接口。 4、多屏宝DP进HDMI出要带声音输出功能 5、电源适配器标配5V 1A，低功耗热量小，性能稳定。 6、输入输出要支持全60HZ. 7、需要支持INTEL和AMD显卡输出 5760*1080 60HZ 方便现场灵活应用。 8、输出分辨率支持最高：5760*3240@60HZ 向下兼容，出厂默认分辨率5760*1080@60HZ 9、设备带安卓EDID分辨率更新接口方便现场随时更新分辨率。 10、输出分辨率支持。 三屏横向：5760*3240@60HZ、5760*2160@60HZ、5760*1200@60HZ、5760*1080@60HZ 3*1024*768、3*1280*720、3*1280*800、3*1440*900、3*1400*1050、3*1366*768 可通过UMCC专用软件写入任意分辨率 | 台 | 3 |  |
| 41 | 专业音箱1 | 1、阻抗：8Ω 2、频响：等同或优于55Hz~20KHz 3、额定功率≥300W 4、灵敏度≥98dB/W/M 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6、高音：1.4"压缩高音单元*1 7、低音：10"低音*1 ★所投音箱产品需为经过EASE声学检测与声学设计权威机构的检测并收入EASE扬声器数据库中的产品，提供第三方机构出具的证明材料复印件 | 台 | 3 |  |
| 42 | 专业功放1 | 1、1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6、输出功率：立体声@8Ω：≥500W*2；立体声@4Ω：≥850W*2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 2 |  |
| 43 | 调音台 | 1、具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 2、具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 3、具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 4、具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率。 5、具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 6、内置自适应陷波反馈抑制算法。 7、具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 8、具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 9、具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android进行远程控制。 10、具有防误触碰、误操作面板锁。 ★11、具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。（需提供CMA标识的检测报告作为该技术参数证明材料） ★12、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） ★13、输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证） | 台 | 1 |  |
| 44 | 无线话筒1 | 1、具有≥1台接收主机、≥2只无线手持话筒；频率范围：等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2、接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3、具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4、支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 5、接收机具有显示屏，可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 6、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 7、麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间大于等于8分钟后，设备自动关机。 8、接收机具有不小于2.2英寸TFT LCD显示屏，支持显示开、关机动态画面。 9、手持麦具有不小于0.96英寸OLED屏显示屏。 10、支持麦克风均衡器调节功能，不低于高、中、低音三种调节档位。 | 台 | 1 |  |
| 45 | KTV影音互动 | 1、不小于64位机芯，MEMC，2GB DDR+16GB eMMC 2MIC远场语音 2、通讯方式：WIFI/蓝牙/双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ) 3、解码方式：HDR10/HLG/H.264+H.265 | 台 | 2 |  |
| 46 | 专业音箱2 | 1、两分频KTV全频音箱，一个12寸低音单元和一个1.7寸压缩式高频驱动器。 2、标称阻抗：≥8Ω 3、频率范围：等同或优于55Hz-20kHz 4、功率≥400W 5、灵敏度≥98dB (1M/1W) 6、水平覆盖角（-6dB）≥100°；垂直覆盖角（-6dB)≥70° | 台 | 2 |  |
| 47 | 专业音箱3 | 1、两分频KTV全频音箱，采用一个10寸低音单元和一个1.4寸压缩式高频驱动器。 2、标称阻抗：8Ω 3、频率范围：等同或优于60Hz-20kHz 4、功率≥300W 5、灵敏度≥96dB (1M/1W) 6、水平覆盖角（-6dB）≥100°；垂直覆盖角(-6dB)≥70° | 台 | 2 |  |
| 48 | 专业音箱4 | 1、超低频音箱，采用一只18寸超低音喇叭。 2、标称阻抗：8Ω 3、频率范围：等同或优于35Hz-200Hz 4、功率≥800W 5、灵敏度≥98dB (1M/1W) | 台 | 2 |  |
| 49 | 专业功放2 | 1、两通道设计模拟功放，采用增益压缩技术。 2、实时的失真限制和实时分析输出电压与电流技术应用。 3、完善保护电路，加上工作在线负载检测。 4、额定功率RMS(8Ω)：≥1100W*2；(4Ω)：≥1650W*2；(桥接8Ω)：≥3300W 5、输出接口：Speakon & 接线柱 6、频响：等同或优于20Hz-20KHz ±0.5dB 7、信噪比：≥100dB 8、失真度：≤0.03% 9、支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 | 台 | 2 |  |
| 50 | 专业功放3 | 1、两通道设计模拟功放，采用增益压缩技术。 2、实时的失真限制和实时分析输出电压与电流技术应用。 3、完善保护电路，加上工作在线负载检测。 4、额定功率RMS(8Ω)：≥1300W*2；(4Ω)：≥1950W*2；(桥接8Ω)：≥3900W 5、输出接口：Speakon & 接线柱 6、频响：等同或优于20Hz-20KHz ±0.5dB 7、信噪比：≥100dB 8、失真度：≤0.03% 9、支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 | 台 | 1 |  |
| 51 | 效果器 | 1、带限幅和平衡输入，更大动态和宽带。 2、音乐通道≥20段参量均衡，麦克风双路≥20段参量均衡，主通道≥11段参量均衡，超低≥11段参量均衡。 3、采用高性能DSP处理器，≥96kHz密集的采样率，内置USB免驱声卡和频谱分析仪。 4、可存储≥16种模式，≥3个快捷调用模式。 5、具有光纤输入端口。 6、具有红外遥控功能；具有升降调功能和麦克风变调魔音功能。 7、MUSIC输入通道设有≥20段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率可选，同时具备变调功能，具备高、中、低音调节。 8、≥2组MIC输入，1同2MIC为一组，3同4MIC为一组，前后话筒各≥20段参量EQ独立调节，每组具备高、低通调节，多种斜率可选，回声及混响。开放式的话筒噪声门，可以自由选择，A、B两组话筒音量独立控制，具备高、中、低音调节。 9、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有10、段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选。 11、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置。 12、混响及回声均设有5段参量均衡，具备高低通及斜率可选。 13、设有全功能菜单，也可通过PC界面设置，本机连接电脑可通过USB或WIFI连接。 | 台 | 1 |  |
| 52 | 点歌系统 | 1、主控芯片：≥RK3399 2、运行内存：≥4G 3、存储内存：≥16G 4、支持硬盘：≥320G-8T 5、模拟音频：发烧友级独立声卡 6、数字音频：HDMI/SPDIF 7、歌曲支持：≥26万首歌曲 8、4K增强画质：图像层次分明、全面提升亮度、清晰度； | 套 | 1 |  |
| 53 | 无线话筒2 | 1、频率范围：等同或优于615-665MHz，调制方式：宽带调频（FM），信道数目：≥200个预置频道，通道间隔250KHz。 2、具有省电功能，桌面静置3秒静音，静置10分钟自动关机。 3、采用PLL双频道锁相环回路设计；红外自动对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 4、接收方式：自动选讯接收，灵敏度：>105dB（12bd S/N AD）。 5、拾音头：动圈式；天线：手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6、射频输出功率：≥30mW。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 摇麦 | 1、电音、魔音、娃娃音等随意切换，红外线对频，激光接近感应，随意移动，数字导频传输。 | 台 | 1 |  |
| 55 | 电源管理器 | 1、每路有单独的滤波器。 2、采用3芯单相的电源接线接口。 3、具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 4、支持密码锁定功能。 5、具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 6、支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 7、控制接口：TCP、IP、WIFI、RS485、RS232、外部（远程）控制 8、时序通道：12路独立控制的时序通道(6个10A插座，6个16A插座） 9、输出电流：1-6通道，最大电流10A。7-12通道，最大电流16A 10、电源输出：总输出不超过40A 11、时序时间：1-999秒，可自行设置更改 12、时序开关：PC软件锁定，可关闭 13、接地电阻：≤100Ω 14、电源滤波器：12路每路有单独的电源滤波器 ★15、具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。（提供设备接口图佐证） ★16、前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） ★17、具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） ★18、支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。（提供功能界面截图佐证） | 台 | 1 |  |
| 56 | 娱乐灯1 | 1、采用2*10(4IN1) LED光源 2、具有强光束功能。 3、具备DMX512接口，具有声控功能。 4、支持DMX控制通道数量为8通道 | 套 | 2 |  |
| 57 | 激光灯 | 1、支持DMX内置160个图案效果(7组*20个)和20组动画（1组*20个）演示效果 2、支持图案可分别断笔、频闪、旋转、翻滚、分图、渐绘、换色、改变大小等DMX特效功能。 3、采用红300mw 绿200mw 蓝500mw 光源 4、采用20K+高速扫描振镜，光学角度±25°振镜 5、支持3*6.5mm:1.5mrad光束直径及发散角 6、支持声控/自走/主从机/DMX512控制方式 7、支持DMX控制通道数量5/17/18/27/52通道 | 套 | 2 |  |
| 58 | 娱乐灯2 | 1、采用9*1W（红绿蓝黄紫橙青暖白) LED光源 2、具有强光束功能。 3、具备DMX512接口，具有声控功能。 4、支持DMX控制通道数量为7通道。 | 套 | 1 |  |
| 59 | 娱乐灯3 | 1、采用45W四合一RGBW，12*3 5050RGB光源 2、具备25Hz/s频闪频率，具有调光功能 3、具备DMX512接口，具有声控功能。 4、支持DMX控制通道数量为16/18通道。 | 套 | 4 |  |
| 60 | 娱乐灯4 | 1、采用6*10W(4IN1)3串2并LED光源 2、具备20Hz/s频闪频率，具有调光功能 3、具备DMX512接口，具有声控功能。 4、支持DMX控制通道数量为15通道。 | 套 | 2 |  |
| 61 | 控台 | 1、支持RS232、TLL通讯协议,可用与点歌机通信对接联机，具备配置AC220V输入接口1个。 2、支持通过中控连接其他设备，面板直连。 3、具备DMX512输出接口，卡侬接口*1，RJ45接口*1 4、具备RCA*2音频输入，RCA*2音频输出。 5、具备5000W总功率容量，阻性负载。 6、具备关闭电源开关，继电器开路没有220V输出，维护安全方便。 7、具备连接配线实现红外及RS485协议方式控制空调。 8、具备通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，可通过接线盒连接点歌机，提供专用红外发射头，网线连接，RS485协议通讯，采用RS485总线控制协议。 | 台 | 1 |  |
| 62 | 插箱、机柜 | 机柜 不小于22U | 台 | 1 |  |
| 63 | 辅材 | 连接线、网线等辅材 | 项 | 1 |  |
| 64 | 爱国主义宣传交互设备 | 1、液晶显示尺寸：≥85英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥3840*2160 4、亮度：≥400/cd 5、对比度：≥3000:1 6、显示色彩：10bit，1.07B 7、视角：全视角 178°/178°/178°/178° 8、主板类型：支持不低于I5-8代及以上CPU 9、CPU：不低于双核四线程，2.50 GHz 主频的CPU 10、芯片组：不低于采用 Intel HM76 芯片组 /Intel HM65 芯片组 11、内存：DDR：≥8G 12、内置存储器 ：SSD：≥256G 13、网络功能：板载不低于 Realtek8111E 千兆网卡芯片 14、触摸技术：红外20点触摸 15、触摸分辨率：4960*4960 16、定位精准度：3mm 17、手写方式：手指≥5mm 18、触摸点数：20点触控书写 19、响应速度：≤5ms 含支架安装 | 台 | 1 |  |
| 65 | 龙港优秀队伍介绍展示设备 | 55寸液晶拼接屏 1、提供正规渠道出具的面板A+ 2、双边物理拼缝：≤3.5mm 3、响应时间：≤8ms 4、对比度：≥1400:1 5、亮度：≥600cd/㎡ 6、图像显示清晰度：1000TVL 7、亮度鉴别等级实验：≥11级 8、漏光实验：≦0.1cd/㎡ 9、可视角度：水平≥178°竖直≥178° 10、输入接口 ：HDMI、DVI、DP、VGA、RJ45 11、输出接口 ：DP、RJ45 12、3D数字处理技术：大屏应采用3D高画质图像数字处理技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象 13、宽动态技术：采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动 适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。 14、防烁伤技术：具有防烁伤技术，可有效防止液晶屏被灼伤，有效地解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命 15、安全性：具有高安全性、抗冲击、抗打击、防破坏，具备外来暴力打击下仍然可以保证部件正 常工作，液晶面板具有很强的抗冲击能力 16、噪音 测试：工作噪音＜20db 17、平均无故障：平均无故障8万小时 18、抗震等级 ：抗震等级≥8级 19、防尘等级 ：≥IP6X 20、国际标准的双色域选择：支持“sRGB色域”或“Adobe98(AdobeRGB)色域 21、图像曲线调试模式 ：支持4DG曲线调试模式功能，实现5点4段的DG调试模式 22、故障警告提示灯功能：支持电源故障警告提示灯和程序运行故障警告提示灯功能 键锁模式功能 ：支持遥控键锁功能 含液压支架安装 23、盐雾测试：盐溶液的浓度（5±1）%（质量比）温度：（35±2）℃时 PH值：6.5~7.2 测 试时间：72H.试验后样品的表面应无明显变质和腐蚀，能正常工作。 24、色彩偏离度：液晶拼接屏的中心区域的sRGB色域的色彩偏离度指标DELTA E≤3% | 台 | 4 |  |
| 66 | 视频播放控制设备 | 支持显卡拼接 | 台 | 2 |  |
| 67 | 展望未来展示设备 | 1、尺寸：55” 2、双边物理拼缝：≤3.5mm 3、响应时间：≤8ms 4、对比度：≥1400:1 5、亮度：≥600cd/㎡ 6、图像显示清晰度：1000TVL 7、可视角度：水平≥178°竖直≥178° 8、输入接口 ：HDMI、DVI、DP、VGA、RJ45 9、输出接口 ：DP、RJ45 10、3D数字处理技术：大屏应采用3D高画质图像数字处理技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象 11、宽动态技术：采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动 适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。 12、防烁伤技术：具有防烁伤技术，可有效防止液晶屏被灼伤，能很好地解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命 13、安全性：具有高安全性、抗冲击、抗打击、防破坏，具备外来暴力打击下仍然可以保证部件正 常工作，液晶面板具有很强的抗冲击能力 14、盐雾测试：盐溶液的浓度（5±1）%（质量比）温度：（35±2）℃时 PH值：6.5~7.2 测 试时间：72H.试验后样品的表面应无明显变质和腐蚀，能正常工作。 噪音 测试：工作噪音＜20db 15、平均无故障：平均无故障8万小时 16、抗震等级 ：抗震等级≥8级 17、防尘等级 ：≥IP6X 18、色彩偏离度：液晶拼接屏的中心区域的sRGB色域的色彩偏离度指标DELTA E≤3% 19、国际标准的双色域选择：支持“sRGB色域”或“Adobe98(AdobeRGB)色域 20、图像曲线调试模式 ：支持4DG曲线调试模式功能，实现5点4段的DG调试模式 21、故障警告提示灯功能：支持电源故障警告提示灯和程序运行故障警告提示灯功能 22、键锁模式功能 ：支持遥控键锁功能 23、省电功能 ：支持多种时间节点选择，能实现有信号唤醒、无信号进入省电模式的功能 24、边框消隐功能 ：支持上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题 25、智能分组开机功能：当软开机时会自动根据拼接墙数量、行列组合情况，分组延时开机。 26、具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启，具备4组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行 27、采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余，抗电强度：1500V 10mA 3S，无飞弧无击穿。 28、可通过IPad对系统进行无线设置操作，可以对信号进行开窗显示、放大、缩小、移动、关闭等，支持信号回显、预览。 30、采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.0001cd/m²，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作，产品32灰阶切换时间<4.5ms； | 台 | 6 |  |
| 68 | 视频传输设备 | 点对点处理器 1、支持HDMI高清信号输入；支持HDMI高清数字信号输出； 2、支持单端口采集3840*2160@60HZ超高清信号； 3、支持单端口输出1920*1080@60HZ超高清信号； 4、支持端到端低延时：输入到输出延时<40ms; 5、内置FPGA音频解嵌及切换功能，可以将任意一路HDMI音频分离并切换到3.5mm音频输出接口； 6、画面实时无丢帧显示，操作流畅，不卡顿、不闪烁； 7、整机功耗低至30W，实现绿色节能环保； 8、整机噪音<40dB； 9、支持多台设备级联； 10、支持设备2秒钟上电启动恢复下电前的场景； 11、支持信号源和显示设备有效性检测和状态LED灯显示； 12、支持设备输出端口同步性时差=0nS（不包含屏幕引入的差异）； 13、支持通过升级工具对设备进行在线升级； | 台 | 1 |  |
| 69 | 显示设备1（核心产品） | 中国消防发展史展示墙 1、点间距≤ 1.25mm，像素构成：SMD表贴三合一，像素点≥640000m²；显示面积：1.6m*0.96m=1.536㎡ 2、按照 SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据：水平视角≥170°，垂直视角≥160°； 3、模组电源接口采用接插头，免工具维护，具有防呆设计，预防接错电源线短路而导致烧毁模组；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，热拔插； 4、静态对比度5000:1，动态对比度10000:1，像素失控率≤1/1000000；平均无故障运行时间（MTBF）通过 GB/T 5080.7-1986设备可靠性试验≥100000 小时； 5、色温：1000K-15000K连续可调，可支持 100%、75%、50%、25%四挡或无级电平白场调节色温温差≤200K；色域≥120%NTSC。 6、具备单点亮度和颜色校正的功能，支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除；支持以模组为单位进行三维调节；支持鬼影消除、拖尾现象、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； 7、刷新率3840Hz，要求支持通过配套控制软件调节刷1920Hz—3840Hz可调； 8、低亮高灰性能，100%亮度时，16bit 灰度；50%亮度时，14bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 9、振动试验符合 IEC60068-2-64：2008、EN61373：1999 、GB/T 2423.10-2019/IEC60068-2-6：2007 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动（ 正弦）的 标准要求； 10、显示屏电源功率因数 ≥0.95（具有PFC 功能），电源效率≥90%； 11、显示屏PCB板PCB 板、线材、电源、连接件、面罩应满足 V-0 （UL94）阻燃等级要求； 12、产品功耗：峰值功耗：≤480W/m² ，平均功耗：≤130W/m²，带电黑屏的睡眠功率： ≤20W/m；具有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节电 40%以上； 13、屏体可以支持屏体 UI 菜单显示，可通过遥控器调节屏体参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控 制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； 14、产品满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数 R 值≤1，LED 显示屏工作状态下要求距离产品四周的 1m 处最大噪声声压<15db； ★15、屏体自检功能：屏体可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。（提供封面带有CMA标识的第三方检测机构检测报告） ★16、平整度：≤0.1mm，模组机械强度：≥6MP；支持模组铝底壳设计；（提供封面带有CMA标识的第三方检测机构检测报告） ★17、LED 显示屏通过 不低于160H 的 UVA340 灯、辐照度不小于0.7W/m²的抗 UV 紫外线老化环境运行测试，产品需具备符合IEC TR 62778：2014 LED蓝光危害测试报告，危害等级为：无危害（豁免）；（提供报告封面具有CMA机构标识的第三方检测报告） ★18、采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Tyte-C 接口、光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现 5G 大带载带宽传输具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏幕；（提供报告封面具有CMA机构标识的第三方检测报告） | 台 | 1 |  |
| 70 | 显示设备2 | 警营文化展示墙 1、点间距≤ 1.25mm，像素构成：SMD表贴三合一，像素点≥640000m²；显示面积：1.6m*0.8m=1.28㎡ 2、LED各色光波长误差在±1.5nm之内，亮度误差在3%之内；LED 灯表面作磨砂不反光处理； 3、静态对比度5000:1，动态对比度10000:1，像素失真率≤1/1000000；平均无故障运行时间（MTBF）通过 GB/T 5080.7-1986设备可靠性试验≥100000 小时； 4、色温：1000K-15000K连续可调，可支持 100%、75%、50%、25%四档或无级电平白场调节色温温差≤200K；色域≥120%NTSC。 5、具备单点亮度和颜色校正的功能，支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除；支持以模组为单位进行三维调节；支持鬼影消除、拖尾现象、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； 6、产品冲击测试符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准和漏电流试验0.48 mA； 7、刷新率3840Hz，要求支持通过配套控制软件调节刷1920Hz—3840Hz可调； 8、具备测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，每个模组与箱体之间可选配防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护工程中误操作时模组从高处掉落； 9、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色彩，支持 BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB 等多种色域转换；搭配 HDR 系统卡，可实现高动态范围图像显示效果，人眼视觉舒适度（VICO）指数＜1.0； 10、屏体自检功能：屏体可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。 11、采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Tyte-C 接口、光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现 5G 大带载带宽传输具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏幕； 12、LED 显示屏通过 不低于160H 的 UVA340 灯、辐照度不小于0.7W/m²的抗 UV 紫外线老化环境运行测试，产品需具备符合IEC TR 62778：2014 LED蓝光危害测试报告，危害等级为：无危害（豁免）； | 台 | 1 |  |
| 71 | 中控系统 | 网络中控主机 1、工业级主频处理器，嵌入式操作系统； - 内置 不少于128M 储存空间且可扩展； - 不少于A-NET 内部总线接口、内置10/100M TCP/IP 网络接口、12 路COM 端口； - 支持 RS232/RS485/RS422协议。 | 台 | 1 |  |
| 72 | 中控系统控制设备 | 中控系统控制设备 1、处理器：不低于高通骁龙865 2、内存：≥8G+128G 3、屏幕尺寸：≥10.95英寸 | 台 | 2 |  |
| 73 | 智能控制箱 | - 单路额定输出功率：最大极限不小于2000VA， - 感性负载单路额定输出功率：最大极限不小于1600VA； - 整机最大额定输出总功率：不小于51.2KVA， - 开关频率小于500ms。支持一键同时多开，负载状态检测，负载电流过大报警； - 可控制电源：不小于32路，每路动作可并行控制，无延迟。 - 软件具有支持一键同时多开，负载状态检测，负载电流过大报警， | 台 | 1 |  |
| 74 | 红外控制模块 | - 输入电压：5V或12V； - 红外通信频率：38KHz - 遥控距离：不少于3米 - 通讯接口：TTL - 红外发射管：不少于4路 - 红外接收管：不少于1路 | 套 | 10 |  |
| 75 | 路由器 | 1、最高传输速率3000M 2、支持全千兆网口 3、支持双频段：2.4G/5G | 台 | 2 |  |
| 76 | 交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps 2、包转发率：≥51Mpps 3、固定端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP | 台 | 1 |  |
| 智能化软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件1 | 消防器材使用方法互动系统软件 1、包括但不限于消防救援服、森林防火服、防火隔热服、水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防切割锯、消防扳手、消防钳、消防斧、高层缓降器、消防软梯、逃生绳、消防喷淋头、消防卷盘、消防水带、消防水枪、消防面具、消防应急灯、安全出口指示牌、消火栓按钮、烟感探测器、感温探测器、火灾声光报警器、消防警铃、室内消火栓、室外消火栓等各装备介绍及使用方式。 2、用手指轻触一体机的消防器材名称，系统能够图文并茂地展示所选器材的功能和作用，使体验者在有趣的互动中学习各类消防器材，强化对消防器材的认知。 3、消防器材不低于27种。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 软件2 | 消防安全知识答题软件 1、消防安全知识闯关答题互动系统，每套题目10道题，每道题作答时间20秒，答对一题获得10分。若有多位参与者，可进行抢答比赛。若所有参与者都回答错误，则此题所有人不得分，系统将自动进入下一道题目。游戏结束后，系统会自动统计参与者答题成绩，并给出排名。 2、消防安全知识题库不低于100道题。 3、设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 4、物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 软件3 | 信息发布系统显示端软件 1.实时监控终端在线播放情况。 2.终端可远程关机、重启、播放、停止、暂停、调节音量 3.支持播放图片、视频、音频、字幕、日期、时间节目发送。 4.支持节目预览功能 | 套 | 9 |  |
| 4 | 软件4 | 信息发布系统服务端软件 1.支持素材资源上传和下载； 2.增加角色。为该角色设定权限。 3.删除及修改角色权限。 4.终端软件可支持安卓系统和Windows系统。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 软件5 | 虚拟消防服体验软件 1、系统包含四个作业场景，分别是动火作业、防化作业、高空作业、消防作业。通过点击任意作业场景，进入第三级界面。 2、点击知识学习，可以看到作业相关的防护装备，点击相应装备，会出现对于此装备详细的文字及图片介绍。点击开始游戏，则进入实训穿衣模拟训练中，开始只能够穿戴帽子和衣服，只有当两样都穿好后才能进行下一步的工具穿戴。 3、设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 4、物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 软件6 | 消防灭火体验软件 1、消防灭火系统是基于虚拟现实技术，让玩家在模拟场景中学会使用灭火器，并操控灭火器扑灭起火点的互动体验游戏。在系统中，玩家可学习灭火器种类，使用方法等知识，可置身于具体场景中，面对不同类型的火焰和不同的起火地点，选择正确的灭火器，并根据正确使用规范操纵灭火器，在规定时间内完成灭火，并通过消防知识答题板块学习巩固相关消防知识。 2、灭火场景不低于36个。 3、设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 4、物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 软件7 | 逃生演练控制程序 1、火灾烟雾通道逃生是指通过专门设置的通道和设备，将人员亲身体验从火灾现场安全疏散逃生。点击开始体验开始游戏，会弹出选择界面，并且通道中开始冒烟，起火焰机，选择逃生工具，选对会在工具上打勾，选错在工具上打叉，并说明错误理由，选对10个工具后选择完毕以后，人员进去通道体验，里面有限高感应，一旦感应到就会提醒体验者弯腰通过。 2、设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 3、物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式、设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 软件8 | 火灾知识答题软件 1、消防安全知识闯关答题互动系统，每套题目不少于10道题，每道题作答时间20秒，答对一题获得10分。若有多位参与者，可进行抢答比赛。若所有参与者都回答错误，则此题所有人不得分，系统将自动进入下一道题目。游戏结束后，系统会自动统计参与者答题成绩，并给出排名。 2、火灾知识题库不低于100道题。 3、设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 4、物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 软件9 | 火灾隐患预防学习软件 1、详细描述从火情发生到消防员到场进行火灾扑救中的流程，诠释消防安全的重要性以及消防安全教育的严肃意义，传达消防安全预防基础知识，扑救火情、逃生自救等基本知识和信息。 2、3D动画制作、配音 3、发现起火： 火灾初起：动画演示办公室内火灾起火蔓延； 灭火自救：动画演示讲解并演示门外的人利用灭火器进行扑救； 紧急疏散：动画演示发现火情后冷静判断，若火势过大应立即疏散人群，一切以生命安全为先。 4、电话报警： 动画演示人员至建筑物外避险，并拨打119报警； 5、接警出动： 动画演示消防员迅速穿衣集合并驾驶消防车辆迅速驶离基地大门； 6、行车到场： 消防出警：动画演示消防出警全过程，道路车辆进行避让等 自救逃生：动画演示现场被困人员通过多种方式进行自救逃生 消防车到场：动画演示消防车到达指定地点 7、出水扑救： 战斗展开：动画演示消防员部署消防设备器材，打开车载消防水泵接头等 出水扑救：动画演示消防员利用水枪水带进行灭火扑救 | 套 | 1 |  |
| 10 | 软件10 | 火灾隐患排查系统 1、软件内容：火灾隐患排查系统是一款基于虚拟现实技术的体验系统，通过模拟企业环境中各处所场景，玩家置身于模拟情境中寻找有安全隐患的物品，同时附以相关安全知识文字解说使玩家对安全规范有更深入的了解。可自主选择游戏场景，同时可进行知识学习或观看视频解说，更为系统地掌握家庭安全常识。 2、企业防火隐患排查是包含企业单位防火、用电等安全隐患排查模拟系统，其中包含三大模块： 3、“视频演示”：可以观看火灾案例讲解，警示教育视频。 4、“隐患排查体验”：其中包含仓库、办公室 、会议室、会客室、工厂等五大场景的隐患点模拟排查，每个场景包含5-6个隐患点，寻找到后会显示该隐患点的解读。 5、“知识学习”：讲解关于企业防火隐患的一些安全注意事项。 6、设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 7、物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 软件11 | 模拟报警系统 1、起火视频：报警小知识：出警视频：每一个报警主题都包含一段真实火场视频。内容是此次事故发生的经过，如电动车着火，对应视频内容即：由于电动车充电不规范，在楼道内拖线充电，导致爆炸发生火灾。 2、定制语音采集模块:接口：USB数据口、LINE口、PHONE口,支持电话录音、IP电话网关、电脑拨号等 3、火灾报警模拟体验软件让体验者按照操作流程，通过与虚拟接警员进行语音交互完成正确的报警。 4、软件结合语音识别技术，能够准确判断出采购方描述关键词是否正确。 5、体验者能够通过报警流程视频学习并掌握正确的报警流程与方式。 6、体可以通过观看反例教材，了解到误报、错报、描述不清等一系列不正确的报火警方式对社会以及自身带来的危害。 7、软件需要在规范的硬件环境下完成编写和测试，主要硬件环境要求：定制语音识别模块、定制电话机。 设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输。 物联网管理模块：工作温度范围：-5℃～45℃。设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备应具备远程开关机功能；在标准温度和额定工况下，电压、电流测量基本误差不超过1%。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 软件12 | 融合软件 透视功能转换：可对任意影片进行进行实时透视变换；定制影片无需提前反渲切分。 1、通道模，支持M*N，单机支持最大12通道，标准分辨率​1024*768~7680*7680，可自定义任意分辨率，最大支持单台投影7680。 2、投影重叠区​支持任意尺寸的重叠区，≥20%为佳，手动几何校正，平幕、弧幕、折幕、U幕、柱幕等。 3、融合带Gamma校正处理，多灰阶以及RGB色阶调节，投影机边缘叠加高消隐处理，使投影画面平滑过渡，对色差较大的LCD投影机也能保持色彩一致。 4、同步能力，精确同步、帧同步。 | 套 | 6 |  |
| 13 | 软件13 | 展厅互动展示软件（软硬件） 1、 墙面雷达互动功能：系统需要支持墙面雷达互动功能，可通过雷达技术获取采购方的位置和动作，与显示屏上的内容进行互动。 2、 数据显示功能：系统需要支持数据显示功能，能够实时将各种数据以图形、表格等形式展示在显示屏上。 3、 数据分析和可视化功能：系统还需要提供数据分析和可视化功能，能够对不同的数据进行分析和可视化处理，让数据更加直观、易于理解。 4、 数据源管理功能：系统需要提供数据源管理功能，让采购方能够方便地管理数据源，包括导入、修改和删除等操作。 5、 数据报表功能：系统还需要提供数据报表功能，让采购方能够在不同的时间和维度上查看数据报表，包括日报、周报和月报等。 6、 多语言支持功能：系统需要支持多个语言的显示和操作，方便不同国家和地区的采购方使用和参与。 | 套 | 6 |  |
| 14 | 软件14 | 1、LED播放软件远程控制和发布播放方案到其他显示屏的播放软件 | 套 | 3 |  |
| 15 | 视频制作1 | 影片制作 通天房、公共交通等相关场景 1.包含通天房、公共交通等场景； 2.每条短片包含3D模型不少于30个； 3.画面质量不低于5760*1200； 4.每条影片时长不低于3分钟； 5.包含脚本策划、建模、运镜、调色、打灯、渲染、音效、程序封装等费用； | 套 | 3 |  |
| 16 | 视频制作2 | 优秀队伍介绍视频制作 - 实地拍摄及制作龙港消防大队优秀队伍介绍视频短片，全面总结大队近年工作情况，充分展示队伍建设面貌； - 视频要求时长不少于3分钟； - 视频编码方式H.26； - 视频分辨路不低于1920*1080像素，视频帧率不低于25fps，视频比例16:9； - 本项目预算包含视频短片制作及各环节产生的人工、物料、服务等所有费用。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 视频制作3 | 展望未来视频制作 - 实地拍摄及制作龙港消防大队优秀展望未来视频短片，视频立足大队及消防应急救援基地应急教育体验馆、博物馆，展望未来消防建设发展趋势； - 视频要求时长不少于3分钟； - 视频编码方式H.264； - 视频分辨路不低于1920*1080像素，视频帧率不低于25fps，视频比例16:9； - 本项目预算包含视频短片制作及各环节产生的人工、物料、服务等所有费用。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 智能中控编程软件 | - 通过网络对中控主机端进行远程自动控制，支持 PC、投影机、灯具、轨道设备、音响等几十种设备的综合管理，实现：虚拟键盘，虚拟鼠标点击的光标位置坐标，自动开关机，远程打开指定的文件或程序， 展示馆视频播放，定时控制等功能； - 操控媒体中心软件(MCE2005、Meedio等)； - 操控音乐播放软件（Winamp、Foobar、千千静听等）播放、暂停、停止、快退、 快进、上一首、下一首等 - 操控视频播放软件的（MediaPlayer、Realplayer、PowerDVD、暴风影音、超级解霸、WinDVD、KMPlayer 等）播放、暂停、停止、快退、快进、上一首、下一首、全屏等； - 操控电视卡软件（DScaler、WinDVR等）及网络电视(PPLive)上一个节目、下一个节目、调台、全屏等 - 操控看图软件操控（ACDSee、XP图片查看器等）上一图像、下一图像、向左旋 转、向右旋转、放大、缩小、上下左右移动图像等； - 网页、电子书的操控（IE、Reader、PPT）上一页、下一页、向上滚动 、向下滚动等； | 套 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 措施 | 本项目产生的脚手架、支模、吊装、拆除费、装修搬运、综合考虑安全维护等措施费由投标供应商综合考虑。 | 项 | 1 |  |

备注：

1.本项目属于交钥匙工程。

2.▲本项目设有最高限价，供应商投标时报价价不得超出最高限价，否则按无效标处理。

3.采购需求中未写明的材料、要求、施工步骤等按附件中提供的图纸、行业标准及采购人实际需求进行采购施工。

4.供应商需将提供产品的品牌规格及型号按要求填入附件六-1货物成套供货清单中。

- 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评审办法。

一． 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术部分，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

1.采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.供应商解密投标文件；

3.采购代理机构结束解密投标文件；

4.采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.评标委员会对投标文件进行评审；

6.在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.在政采云系统上公开报价情况；

8.评标委员会对报价情况进行评审；

9.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的供应商，作为成交人。

2.投标截止时间及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

五. 综合评分法

1．各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标响应文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务技术评分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 综合实力 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等证书，每个得1分，最高得3分； 注：以上提供有效期内认证范围含计算机信息系统集成的证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 4 | 1.投标人具有五星级及以上售后服务认证证书得 1 分。 2.投标人具有信息安全管理体系资质证书得 1 分。 3. 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书且认证范围包含计算机软硬件运维服务，得2分。 注：以上提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 3 | 投标人提供2021年1月1日之后的同类项目案例，每提供一个得1分，最高得3分（提供合同复印件加盖公章，合同复印件中需包含相关设备清单，时间以合同签订的时间为准）。 同类业绩范围：展厅、展馆或指挥中心等类似包含设备采购的项目，仅提供工程合同的不得分。 |
| 3 | 技术参数 | 30 | 根据提供产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全满足招标文件要求得30分，带★不满足的每项扣1分，未带★的不满足每项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须在投标文件《技术偏离表》中对技术参数进行响应，以投标文件中技术偏离表以及技术参数中要求提供的有关证明的文件描述进行认定，未按要求提供证明文件或不符合参数要求均视为不满足。投标人必须如实地对招标技术参数中各条款作出明确的逐项响应，并对其真实性负责，不得虚假应标，一经查实，取消中标资格并上报财政进行处理。 |
| 4 | 项目实施方案 | 4 | 根据投标人的项目组织实施方案（项目组织和项目实施管理）的科学性、合理性、规范性和可操作性，由专家进行打分（0-4分）： 方案针对性强、合理可行的，得4分； 方案基本合理可行的，得2分； 方案内容有欠缺、可行性欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 |
|  |  | 6 | 根据投标人对本项目实施进度安排、质量保证、安全生产等措施保障，由专家进行打分（0-6分）： 方案针对性强、合理可行的，得6分； 方案基本合理可行的，得4分； 方案内容有欠缺、可行性欠缺的，得2分； 完全不符或未提供的不得分。 |
| 5 | 项目团队能力 | 3 | 拟派项目管理机构人员： 拟派本项目的项目负责人（仅限一名）具有由人社部、工信部等国家认可机构批准颁发的信息系统项目管理师（软考）、信息技术（系统集成）专业高级工程师、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员（CCRC认证）证书，每本证书得1分，最高得3分。（0-3分）； |
|  |  | 3 | 拟派项目管理机构人员： 拟派本项目的技术负责人（仅限一名）具有人社部、工信部等国家认可机构批准颁发的系统分析师证书、信息系统监理师、通信工程师（交换技术专业）证书，每本证书得1分，最高得3分。（0-3分）； |
|  |  | 注： 1、提供以上人员完整有效的证书扫描件并加盖投标人公章； 2、提供以上人员由社保部门出具的近6个月的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分； 3、项目负责人与技术负责人不能兼职。 |  |
| 6 | 售后服务方案 | 6 | 根据投标人针对本项目售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式等）、服务体系及技术力量支撑情况，由专家打分（0-6分）： 方案针对性强、合理可行的，得6分； 方案基本合理可行的，得4分； 方案内容有欠缺、可行性欠缺的，得2分； 完全不符或未提供的不得分。 |
|  |  | 5 | 针对发现系统和前端设备重大故障的解决措施，特别是出现紧急状况时的应急解决能力、解决方案，由专家打分（0-5分）： 方案针对性强、合理可行的，得5分； 方案基本合理可行的，得3分； 方案内容有欠缺、可行性欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 |
| 7 | 培训计划 | 3 | 根据投标人提供的培训的内容、人员安排、培训时间、频率等培训计划情况，由专家进行综合打分（0-3分）： 方案针对性强、合理可行的，得3分； 方案基本合理可行的，得2分； 方案内容有欠缺、可行性欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 |

3.报价评分（30分）：

| 3 | 报价评分 | 合计30分 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。 投标供应商报价与评标基准价对比，计算出报价评分值： 1）全部有效投标供应商中的最低评标价（评标价=修正后的折扣率）作为评标基准价。 2）各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： 2.1等于评标基准价的得满分30分； 2.2其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； 2.3商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 注：供应商为小型或微型企业的，给予10%的价格扣除，即：评标价＝投标报价×（1%－10%）。扣除后的价格与其他供应商进行比较，其中价格最低的评标价为评标基准价，并以此基准价为计算基础。残疾人福利性单位与监狱企业视同小、微型企业。 |  |
|  | 1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，本项目扣除比例详见投标人须知前附表。 监狱企业视同小型、微型企业。 小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的要求并符合国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |

4.综合得分的计算

报价分得分=A

技术商务分得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

本次采购按综合得分由高到低顺序排列，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，合计得分且报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、投标供应商的义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标

结束，所有评定资料存采购机构备案。

附表

政府采购活动现场确认声明书

温州市圣励招标代理有限公司：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

供应商代表签名：

2024年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：slzb15355937525@qq.com。