温州市政府（分散）采购

采 购 文 件

（线上电子招投标）

项 目 编 号：WZSLZB-YW-20241201

项 目 名 称：2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检）

采 购 方 式：公开招标

采购人：温州市鹿城区住房和城乡建设局

采购代理机构：温州市圣励招标代理有限公司

二〇二五年一月

- 目   录

第一部分   投标邀请书	1

第二部分   供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说    明	10

二、采购文件	14

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标和评标	17

六、授予合同	19

七、可中止电子交易活动的情形	21

第三部分   拟签订的合同文本	22

第四部分   附件	22

第五部分  采购需求	44

第六部分  评标原则及方法	83

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则投标无效。加粗部分为着重提醒各供应商注意。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

- 第一部分  投标邀请书

项目概况

2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检）项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年2月17日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：WZSLZB-YW-20241201

项目名称：2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检）

预算金额（元）：990000

最高限价（元）：990000

采购需求：

标项一

标项名称：2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检）

数量:1

预算金额（元）:990000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：/

合同履约期限：标项一，详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

- 本项目的特定资格要求：供应商同时（或组成联合体后）具备①地基基础工程检测资质、②主体结构工程现场检测资质、③钢结构工程检测资质、④建筑幕墙工程检测资质、⑤室内环境质量检测资质、⑥见证取样检测(通用）资质、⑦道路工程检测资质⑧桥梁及地下工程检测资质（提供承诺函，承诺在2025年4月30日之前按新标准资质重新核定后，能够提供相应专项资质，专项资质包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程）。

- 获取采购文件

时间：2025年1月17日至2025年2 月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月17日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年2月17日 14:30（北京时间）

开标地点（网址）：鹿城区市府路新益大厦1幢601室（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：3.1供应商必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。3.2本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。3.3供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。《CA驱动和申领流程》：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。《CA管理操作指南》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword。3.4供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端下载地址：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。2.5供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市鹿城区住房和城乡建设局

地    址： 温州市龙瑞大厦A幢1202室

传     真：/

项目联系人（询问）：  荣先生

项目联系方式（询问）： 0577-88320361

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：13587601659

2.采购代理机构信息

名    称：温州市圣励招标代理有限公司

地    址：鹿城区市府路新益大厦1幢601室

项目联系人（询问）：黄斌斌、李鑫孟

项目联系方式（询问）：17276163854

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：0577-88812277

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处

地   址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州市鹿城区住房和城乡建设局

温州市圣励招标代理有限公司

2025年1月17日

# 第二部分   供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温州市鹿城区住房和城乡建设局 |
| 2 | 采购代理机构 | 温州市圣励招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检） 项目编号：WZSLZB-YW-20241201 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | 项目名称：2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检） ▲预算金额：990000元。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第五部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 8 | 供应商资资格要求 | 详见投标邀请书 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 接受联合体投标，但必须满足以下条件： 1.两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 2.以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 3.联合体各方指定其中一家企业为牵头人，由牵头人之法定代表人或其委托代理人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 5.联合体各成员均须满足采购公告“二、申请人的资格要求”第1点要求。 6.投标文件中需要签章或签字的内容（资格文件等其他另有要求的除外）可只需加盖联合体牵头人有效公章及联合体牵头人授权代表（或其法定代表人）签字或盖章。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 1.本项目不允许转包 2.分包：供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做投标无效处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）1份。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有）：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州市圣励招标代理有限公司电子邮箱slzb15355937525@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在领取中标通知书时按采购人要求提供全套纸质投标文件贰份。 |
| 17 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。 |
| 18 | 评审地点 | 详见投标邀请书 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 20 | 资格审查要求的资格证明材料 | ①法定代表人身份证明（见附件三-1） ②法定代表人授权书（见附件三-2） ③有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件三-3） ④关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件三-4） ⑤联合体投标协议书（如有）（见附件三-5） ⑥分包意向协议（如有）（见附件三-6） ⑦特定资格要求证明材料（见附件三-7） |
| 21 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第六部分评标原则及方法。 |
| 22 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网，并向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 合同备案 | 中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：slzb15355937525@qq.com。 |
| 24 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | R专门面向中小企业采购项目 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%； 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 25 | 所属行业 | 所属行业：其他未列明行业； 中小企业划型标准：（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） |
| 26 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 27 | 其它 | 1.公开招标公告属于本采购文件的一部分 2.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 5.供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 6.投标截止时间同提交投标文件截止时间。 |
| 28 | 融资意向 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 29 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：中标人在收到中标通知书时向采购代理机构交纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费14000元，由中标人在领取中标通知书后15日内支付，否则代理公司有权保留追究中标人法律责任的权力。 户 名：温州市圣励招标代理有限公司 账 号：201000279216174 开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司蒲鞋市支行民航路分理处 |

- 一、说    明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “联合体”：是指不同的供应商通过签署联合体投标协议，以一个供应商的身份参加投标。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.7“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款， “þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求

3.  合格供应商要求

3.1合格的供应商应满足采购文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商可授权供应商代表以供应商名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果供应商代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（见供应商须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见供应商须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件四）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

4.5支持创新发展

4.5.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.5.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

- 二、采购文件

1． 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2． 采购文件的澄清和修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在供应商在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、投标文件的编制

1．供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

2．  供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标文件将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：供应商根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：供应商在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.    投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的组成：

5.1  投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成：

5.1.1资格响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件三 |
| 2.1 | 法定代表人身份证明 | 附件三-1 |
| 2.2 | 法定代表人授权书 | 附件三-2 |
| 2.3 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一） | 附件三-3 |
| 2.4 | 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函 | 附件三-4 |
| 2.5 | 联合体投标协议书(以联合体形式投标的提供联合投标协议，项目不接受联合体投标或供应商不以联合体形式投标的则不需要提供） | 附件三-5 |
| 2.6 | 分包意向协议(中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供） | 附件三-6 |
| 2.7 | - 特定资格要求证明材料 - （根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供） | 附件三-7 |
| 2.8 | 中小企业声明函（工程、服务） | 附件三-8 |
| 2.9 | 残疾人福利性单位声明函 | 附件三-9 |
| 2.10 | 监狱企业声明函 | 附件三-10 |
| 2.7 | 供应商认为需要提供的其他资格证明文件 | …… |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。除2.5目非联合体可不提供；2.6目供应商不分包可不提供；2.8-2.10目符合其一即可外，上述其他资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。 |  |  |

5.1.2商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件四 |
| 2 | 服务项目负责人情况表 | 附件五 |
| 3 | 项目团队人员情况表 | 附件六 |
| 4 | 供应商同类项目业绩一览表 | 附件七 |
| 5 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。（格式自拟） | …… |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.3报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件二 |

5.2  投标文件格式

供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按采购文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由供应商自行承担。

6．  投标报价

6.1  投标报价包括：完成本项目所需的所有费用，包括人工、专用工具、税金、保险、检测、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

6.2  供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或供应商代表签署。

6.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.4▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.6▲投标报价报出后，供应商不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7． 投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的供应商不得修改投标文件。

8． 投标文件的签署和规定

8.1  供应商应根据采购文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

- 四、投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

- 五、开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露，如果供应商在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。供应商在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4.   开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各供应商的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

7. ▲评标委员会认定供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）资信响应文件或商务技术响应文件中出现投标报价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（7）仅提交备份投标文件的；

（8）法律、法规和采购文件中规定的其它无效情形。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.   优化评审管理

9.1  根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

10． 推荐中标候选人

10.1 本次招标由评标委员会推2名中标候选人。

10.2 评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

11.  投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

12.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

13.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、授予合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.6  合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书后，签订合同后5个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

6.   合同履行时更改采购数量的权力

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5.履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

- 第三部分   拟签订的合同文本

（本合同为样稿，最终稿由买卖双方协商后确定）

委托方（甲方）：温州市鹿城区住房和城乡建设局

服务方（乙方）：（中标供应商名称）

受甲方委托，乙方对甲方         上的工程建设项目进行试验检测，双方依据国家合同法有关规定，经协商一致，订立本合同，以供双方共同遵守。

## 一、检测的项目

2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检）：市政工程质量检测；道路工程质量检测；建筑工程质量检测，包括常规材料检测、室内环境检测、建筑节能检测、建筑工程结构实体检测、建筑工程地基基础检测、室内环境质量检测、建筑节能外墙检测、建设工程钢结构检测、建筑门窗幕墙检测、防雷检测、消防检测等甲方监管过程中需要的所有检测项目。其中乙方没有相关检测资质，由甲方委托第三方进行检测，并由乙方承担检测费用。

### 二、甲方、乙方职责

（一）甲方职责

1、甲方应由熟悉检测业务的专职人员负责检测委托工作。

2、甲方必须严格按国家、省市现行的有关法规和技术标准、规范、规程要求，采集合适的试样、试件，并对送检的试样、试件的代表性、真实性负责。

3、乙方需要到现场进行检测的，甲方要提供被检试件的相关技术资料，并派人员做好检测的配合工作。

4、甲方应负责组织对乙方检测成果报告进行验收。

（二）乙方责任

1、负责对甲方所抽测的项目进行检测，并按有关技术规范标准，出具检测报告。

2、严格按照国家的有关技术规范、标准进行检测、对检测报告的检测数据、结论意见的科学性、真实性、可靠性负责。

3、为配合甲方抽检工作的及时性和保密性要求，乙方承诺配备检测人员随时待命，以甲方工作需要优先安排，确保甲方抽检工作顺利实施。

4、甲方组织验收时所涉及的专家审查费均由乙方承担。

5、乙方的检测人员不得有下列行为：

（1）同时受聘于两家或两家以上检测机构；

（2）违反工程建设强制性标准进行检测；

（3）出具虚假的检测数据；

（4）违反工程建设强制性标准进行结论判定或者出具虚假判定结论。

6、乙方不得有下列行为：

（1）超出资质许可范围从事建设工程质量检测活动；

（2）转包或者违法分包建设工程质量检测业务；

（3）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书；

（4）违反工程建设强制性标准进行检测；

（5）使用不能满足所开展建设工程质量检测活动要求的检测人员或者仪器设备；

（6）出具虚假的检测数据或者检测报告。

## 三、履行合同的期限、地点和方式：

1、合同期限（服务期）：自     年    月    日起至     年    月     日止。

2、地点：甲方办公室。

3、方式：由甲方提供试样、试件，由乙方对试样、试件进行检测，并出具检测报告。

## 四、费用支付

1、采购预算：     元（暂定合同价）；中标折扣系数   %，具体结算价格以下述第5条为准。

2、支付方式：检测费用分3次结算，第一次结算在2025年4月支付实际合同价的30%，第二次结算在2025年9月支付剩余实际合同价的30%，第三次结算在2026年3月支付剩余实际合同价的40%。甲方收到乙方开具正式发票后，支付相应的检测费；合同履约完毕，无未尽事宜，甲方一次结清全部检测费（最后一期发票必须在2026年3月前出具）。

3、合同单价：单价=预算单价×中标折扣系数。

4、结算数量：检测数量按实调整。

5、结算金额：

5.1、合同结算金额=∑（实际检测数量×中标单价）。最终结算金额不得超过采购预算。如最终实际完成检测费低于采购预算，则结算总价以最终实际检测费为准；如最终实际完成检测费高于采购预算，则结算总价以实际合同价为准，且乙方不得拒绝接受委托。

5.2、服务期限内，超出采购预算的，乙方应免费提供检测服务。

5.3、在服务期限内委托的建设项目检测，中标单位必须完成该项目内所有的检测（如建设工期跨年度的，则该项目费用在本年度内结算，不足部分不再累计至下一年度）。

## 五、违约责任：

1、甲方未按时支付检测费用的，乙方有权暂扣检测报告，并暂时中止后续检测任务。

2、乙方未及时按甲方要求开展检测工作（如遇雨天、仪器意外损坏等不可抗力事件除外），影响甲方正常抽检检测工作，甲方有权停止支付当季度检测费用。

3、若乙方的检测报告出现错误、虚假、无效等情形，责任均由乙方承担，若给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

4、乙方违反本合同其他约定的，应承担违约责任。

## 六、争议的解决方法：

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求相关部门进行解调。

2、双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

## 七、其他

- 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

- 招标文件、投标文件自动作为本合同附件，具有同等法律效率。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商或补签协议。

甲方（合同章）：                         乙方（合同章）：

经办人：                                  经办人：

电话：                                    电话

年    月    日                            年    月    日

- 第四部分   附件

- 附件一 投标响应函

投标响应函

温州市鹿城区住房和城乡建设局：

根据贵方为                 项目（编号：                ）的采购邀请，我方（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括按“采购文件”要求编制的报价文件、资格证明文件、商务技术文件等三部分内容。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自响应截止日起  90  天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标文件；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

注：▲不按要求提供投标函将被视为没有实质性响应采购文件。

- 附件二  报价一览表

报价一览表

编号：

标项名称：           （填标项名称）

| 序号 | 报价内容 | 采购预算 单位：人民币（元） | 数量 | 投标单价 （预算单价×投标单价折扣系数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检） |  | 按实结算 | 预算单价× % |  |

备注：

- 投标报价是指供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，投标单价已考虑差旅费（交通费、住宿费、劳务费）、样品费（如需要）、检测费（包括2025年度采购人以抽签方式抽到的全部检测项目，根据实际需求，不限次数）、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、采购代理服务费、利润、风险、税金等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- ▲此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

供应商全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

- 附件三  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市鹿城区住房和城乡建设局：

本人       （姓名）系          （供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（电子签章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

手机号码：

职务：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件（粘贴处）

（3）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

（如为联合体投标，则联合体各方均须提供，并各自加盖公章）

致：温州市鹿城区住房和城乡建设局、温州市圣励招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

（5）联合体投标协议书

（以联合体形式投标的提供联合投标协议，项目不接受联合体投标或供应商不以联合体形式投标的则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加_______（项目名称）_______（项目编号）的政府采购活动。

现就有关联合投标事宜订立协议如下：

- （牵头人全称）              为联合体的牵头人，

（联合体其他成员全称）         为联合体的成员方；

.....

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）由牵头人代表本联合体与采购人联系，负责协调工作。

（2）投标工作由联合体中的牵头人负责，由各方组成的投标小组具体实施；联合体中的牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，联合体中的牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员的真实意愿。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头人和成员共同与采购人签订采购合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头人代表联合体成员接收采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括合同款支付）均由联合体牵头人负责；

c．联合体各方承担的工作和义务详细安排如下：___________________________________。

（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关合同占比按各自承担的工作量分摊，具体说明如下：

（牵头人全称）            合同占比：_______%

（联合体其他成员全称）    合同占比：_______%

......

3、有关本次联合投标的其他事宜：

（1）联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

（4）          （联合体牵头人）与          （联合体的成员方）之间   （填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

4、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a 所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将该协议书原件送交采购人。

5、如中标，本项目的采购代理服务费由联合体牵头人缴纳，合同款支付至合同约定的牵头人账号。

单位名称（盖章）：                                   单位名称（盖章）：

地址：                                               地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系方式：                                           联系方式：

协议签订时间：                                       协议签订时间：

（6）分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

（供应商名称）若成为     （项目名称）（项目编号：   ）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式：

三、质量：

四、价款或者报酬：

五、违约责任：

六、争议解决的办法：

七、其他：

（某分包供应商名称）的合同份额占到合同总金额     %以上。

八、          （供应商）与          （分包企业）之间   （填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

供应商全称(电子签章)：

分包供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

（7）特定资格要求证明材料

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

（8）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目编号），（项目名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （项目编号），（项目名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“所属行业及标的名称”填写，不得缺漏；中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

3.供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。

5.供应商为联合体形式的，企业名称填写所有联合体成员名称，盖章可只需联合体牵头方盖章。

（9）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（10）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                。

本企业为参加（采购项目名称：         ）（采购编号：         ）采购活动并承担本项目。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

- 附件四  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

- 附件五  服务项目负责人情况表

服务项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1、本表应附项目负责人相关证明材料。

2、项目负责人在服务期内不得更换，如遇特殊情况更换项目负责人的需经采购人同意。

供应商全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

- 附件六  项目团队人员情况表

项目团队人员情况表

（1）投入本项目实施建设的主要技术人员情况表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附人员相关证明材料。

2、以上在服务期内不得更换，如遇特殊情况更换的需经采购人同意。

供应商全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

（2）投入本项目其他人员情况表（如有）

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附人员相关证明材料。

2、以上在服务期内不得更换，如遇特殊情况更换的需经采购人同意。

供应商全称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

- 附件七  供应商同类项目业绩一览表

供应商同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

政府采购活动现场确认声明书

温州市圣励招标代理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加                                 项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          和          供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

日期:    年   月   日

- 第五部分  采购需求

- 一、监督抽检采购相关要求

2025年度鹿城区建设工程检测项目（监督抽检）采购相关要求

## 一、概述 （一）供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。 （二）供应商需要对本次招标的全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 （三）供应商应按采购文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 （四）在投标之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。 （五）供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。 ## 二、服务要求 1.供应商应根据采购人的要求完成各项目的检测任务，并按规定出具检测报告；供应商具备相应项目检测资质的，检测任务必须由供应商自行完成；如供应商不具备相应项目检测资质的，则由采购人委托第三方进行检测，检测费用由供应商承担。 2.本项目检测费用实行包干价，供应商必须根据采购人的要求完成合同期限内的全部检测任务（详见合同相关条款）；如检测费用超过申请费用，中标单位应无条件承担。如供应商不按采购文件及合同履约采购人下达的检测任务及其它应尽的义务，采购人有权解除合同。 3.地基、结构现场检测项目，要求中标人的项目技术负责人到场（采购人将提前一天通知），否则每缺席一次扣罚违约金2000元；如缺席超过五次，则视为严重违约，采购人有权解除合同。 4.中标人应根据采购人的需求，提供1名资料员在采购人办公场地负责资料整理、统计、分发、分析等工作，供应商不能满足此条件，则采购人有权解除合同。 5.以上人员不到位时，采购人有权处以每人次扣投标金额千分之五的违约金；未及时出具检测报告，每次扣投标金额百分之一的违约金。

## 二、防雷检测采购相关要求

## 一、概述 （一）供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。 （二）供应商需要对本次招标的全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 （三）供应商应按采购文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 （四）在投标之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。 （五）供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。 ## 二、服务要求 1、服务原则：科学、准确、公正、满意。 2、服务内容：温州市本级新建建（构）筑物防雷装置施工跟踪检测和竣工检测； 3、项目地址：温州市区，具体按单个委托项目所在地点。 4、检测时限：结合单个委托项目现场实际需求无条件配合采购人完成检测任务。 5、服务标准： 序号; 项目; 内容和标准. 1; 服务质量; 为确保检测质量，检测过程中检测单位应对检测（查）项目做好详细的原始检测记录及检测报告，并满足行政审批主管部门办理行政许可手续的要求。. 2; 资料正确率; 资料平均正确率99%及以上。. ## 三、技术依据 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T21431-2015 《浙江省防雷装置检测业务规范》 浙江省气象局 《城市轨道交通直流牵引供电系统》 GB/T10411-2005 《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》铁建投【2007】39号 《接地装置特性参数测量导则》 JGJ/T16-2008 《建筑物防雷设施安装》 99D501-1 《等电位联结安装》 02D501-2 《地铁设计规范》 GB50157-2003 《城市轨道交通防雷装置检测技术规范》 DB3302/T 1093—2018 等其他国家法律法规，有最新的要求以最新的标准为准。 防雷装置检测应以现行有效的国家、行业、地方等规范标准作为检测依据。防雷装置的施工安装应与设计文件相符，若不相符，应要求提供有效的变更依据。服务方应严格按照现行有效的防雷技术标准和规范进行检测，结果应当客观真实，对检测结论负责。 ## 四、检测设备和人员要求 1、人员配置要求 序号; 人员; 数量; 相关要求. 1; 项目负责人; 1人; 满足《防雷装置检测资质证》的中级及以上专业技术人员。. 2; 技术负责人; 1人; 满足《防雷装置检测资质证》的高级专业技术人员。. 3; 检测人员; 满足单个委托项目要求; 满足《防雷装置检测资质证》的中级及以上专业技术人员。. 注：1、未经采购人书面同意不得随意更换项目负责人和技术负责人，擅自更换的，扣除履约保证金的30%；2、单个委托项目任务下达时，需配置满足单个委托项目的检测要求和进度的人员。. 2、检测仪器设备要求： 序号; 设备名称; 相关要求. 1; 检测仪器设备; 供应商需配置满足《防雷装置检测资质证》的专用仪器设备（见防雷装置检测专用仪器设备表），且应当经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内（需向采购人提供检定证书或校准证书）。. ## 五、检测报告形式 按照《浙江省防雷装置检测业务规范》防雷装置检测原始记录、检测报告、文书和规范性附录要求编制全过程资料。编制过程中不得任意增减项目。 防雷检测报告应以书面形式提供采购人一式5份。检测报告应包括且不限于下列内容：（1）受检单位名称；（2）被检设备、设施名称；（3）检测的方法；（4）检测结果、结论；（5）出具报告人员的签字。 ## 六、其它服务要求 1、中标供应商应做好相关检测信息的保密工作，不得将检测信息和检测结果向采购人以外的单位透露。 2、质量要求：中标供应商应根据采购人的委托要求严格按规范、标准及相关规定进行检测，确保检测结果科学、公正，并承担相应法律责任。 3、安全要求：服务期限内中标供应商无安全事故。 4、现场踏勘：单个委托项目过程中需现场踏勘的，由中标供应商自行前往，费用包含在投标报价中。 5、采购标的的验收标准：按照中标供应商提供的投标文件、中标供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 ## 七、防雷装置检测专用仪器设备表 序号; 仪器设备名称; 配置台数; 主要性能要求. 甲; 乙. 1; 激光测距仪; ; ; 量程：0-150m. 2; 测厚仪; ; ; 金属厚度测量，超声波. 3; 经纬仪; ; ; 量程：0-360°，分辨率：2″. 4; 拉力计; ; ; 量程：0-40kgf. 5; 可燃气体测试仪; ; ; 适用气体：可燃气体. 6; 接地电阻测试仪; ; ; 测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω. 7; 大地网测试仪; ; 测试电流：>3A，分辨率：0.001～99.999Ω，频率可选. 8; 土壤电阻率测试仪; ; ; 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω. 9; 等电位测试仪; ; ; 测试电流:≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池. 10; 环路电阻测试仪; ; ; 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA. 11; 防雷元件测试仪; ; ; 测试器件：MOV，具备大容量锂电池. 12; 绝缘电阻测试仪; ; ; 0-1000MΩ. 13; 表面阻抗测试仪; ; ; 测量范围：103-1010Ω. 14; 静电电位测试仪; ; ; 测量范围：±20kv. 15; 数字万用表; ; ; 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半. 16; 防爆对讲机; ; 防爆对讲. 17; 标准电阻; ; ; 10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型. 18; 钢卷尺; ; ; 分辨率：0.01m. 19; 游标卡尺; ; ; 量程：0-150mm.

## 三、消防检测相关要求

## 一、概述 （一）供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。 （二）供应商需要对本次招标的全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 （三）供应商应按采购文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 （四）在投标之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。 （五）供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。 ## 二、合同金额 大部分用于委托社会消防技术服务机构开展对特殊建设工程消防验收的现场评定检测服务工作，小部分用于消防材料、设施设备的监督抽样检测。 ## 三、检测项目 每个工程项目检测经费按中标价采用包干形式。现场评定检测服务工作开展的项目内容具体如下，实际实施过程中采购人将可能作局部调整，检测费用不变。 （一）《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则（试行）》 表D.0~表D.18 （二）实测记录 1.测量内容：防火间距（全数检查） 测量部位; 设计值; 规范要求; 测量值; 偏差值; 偏差率; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 2.测量内容：消防车道（全数检查） 测量部分; 测量情况; 设计值; 规范要求; 测量值; 偏差值; 偏差率; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 净宽度. 净高度. 转弯半径. 坡度. 回车场. 净宽度. 净高度. 转弯半径. 坡度. 回车场. 3.测量内容：消防车登高面（全数检查） 测量部位; 有无影响登高救援的裙楼; 首层是否设置楼梯出口; 登高面上各楼层是否有消防救援口的设置; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 4.测量内容：消防登高操作场地（全数检查） 测量部位; 测量情况; 设计值; 规范要求; 测量值; 偏差值; 偏差率; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 长度. 宽度. 坡度. 场地靠墙外墙一侧的边缘与建筑外墙的距离. 长度. 宽度. 坡度. 场地靠墙外墙一侧的边缘与建筑外墙的距离. 5.测量内容：平面布置（消防控制室、消防水泵房、消防风机房、发电机房、配电房等）（全数检查） 测量部位; 防火分隔; 安全出口; 应急照明; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 6.测量内容：建筑内部装修防火 测量部位; 安全出口; 疏散出口; 疏散走道数量; 疏散宽度; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 7.测量内容：防火卷帘 测量部位; 设置位置; 开启方向; 防火封堵是否严密; 手/自动控制功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 8.测量内容：防火门 测量部位; 产品名称; 设置位置; 开启方向; 防火封堵是否严密; 手/自动控制功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 防火门，窗. 竖向管道井. 其他有防火分隔要求的部位. 防火门，窗. 竖向管道井. 其他有防火分隔要求的部位. 9.测量内容：防爆 1.泄压设施 泄压设施部位; 设施位置; 泄压口面积; 泄压形式; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 2.电气防爆 电气防爆部位; 电气设备的类型; 标牌; 合格证明文件; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 10.测量内容：安全出口 1.安全出口形式、数量（全数检查） 测量部位; 位置; 形式; 数量; 疏散宽度; 建筑疏散距离; 前室面积; 疏散楼梯间、前室的防烟措施; 地下室、半地下室与地下层共用楼梯的防火分隔; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 2.安全出口疏散宽度、距离 测量部位; 位置; 疏散宽度; 建筑疏散距离; 前室面积; 疏散楼梯间、前室的防烟措施; 地下室、半地下室与地下层共用楼梯的防火分隔; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 11.测量内容：疏散门、疏散走道 1.疏散门 测量部位; 设置位置; 形式; 开启方向; 疏散宽度; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 2.疏散走道 测量部位; 设置位置; 疏散宽度; 疏散距离; 现场排烟情况; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 3.避难层（间） 测量部位; 设置位置; 形式; 平面布置; 防火分隔; 有效避难面积; 现场防烟情况; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 12.测量内容：消防应急照明和疏散指示标志 测量部位; 设置场所; 安装位置; 形式; 数量; 间距; 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 13.测量内容：消防电梯 测量部位; 前室门的设置形式; 前室的面积; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 14.测量内容：消火栓系统 1.供水水源 测量部位; 水量; 枯水期技术措施; 消防车取水高度; 取水设置; 水位显示; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 2.市政进水管 测量部位; 数量; 进水管管径; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 3.消防水泵、稳压泵 消防设施; 规格; 型号; 调节容量; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 4.管网 测量部位; 材质; 管件; 接头; 连接方式; 采用的措施; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 5.室外消火栓 测量部位; 位置; 标识; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 6.取水口 测量部位; 位置; 标识; 消防车取水口; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 7.水泵结合器 测量部位; 位置; 标识; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 8.室内消火栓 测量部位; 规格; 型号; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 9.报警阀组 测量部位; 位置; 组件; 是否在有人值班场所; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 10.喷头 测量部位; 场所; 规格; 型号; 温度; 响应指数; 距离; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 15.测量内容：火灾自动报警系统（火灾探测器、手动报警按钮、应急广播、报警控制器、联动控制室、消火栓按钮...等） 测量设施; 设置位置; 数量; 规格; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 16.测量内容：防排烟系统 - 防排烟风机 测量设施; 设置位置; 数量; 规格; 型号; 功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. - 防火阀 测量设施; 设置位置; 数量; 功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. - 排烟防火阀 测量设施; 设置位置; 数量; 功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 4.自然排烟口 测量设施; 位置; 数量; 形式; 风口规格; 手/自动功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 5.机械排烟口 测量设施; 位置; 数量; 形式; 风口规格; 手/自动功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 6.机械排烟口 测量设施; 位置; 数量; 形式; 风口规格; 手/自动功能; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 7.管道 测量设施; 布置; 材质; 保温材料; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 17.测量内容：消防电气 1.发电机房 测试部位; 备用发电机房; 柴油发电机房储油间设置; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 设置位置; 燃料配备. - 变配电房（照片） 测量设备; 设置位置; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. - 其他备用电源、消防配电 测量部位; EPS/UPS; 是否专用供电回路; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 18.测量内容：灭火器 测量部位; 类型; 规格; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 19.联动测试 测量部位; 测试内容说明; 是否符合消防设计要求及消防技术标准. 附：报警主机的运行与操作记录复印件

## 四、采购内容及预算单价（货币单位为人民币元）

检测项目可能包括且不仅限于以下内容，具体次数以采购人实际需求为准：

材料通用

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 |  | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 细度(比表面积) |  | 组 | 400 |
| 2 |  | 密度 |  | 组 | 200 |
| 3 |  | 标准稠度用水量 |  | 组 | 100 |
| 4 |  | 凝结时间 |  | 组 | 200 |
| 5 |  | 安定性 |  | 组 | 200 |
| 6 |  | 保水率 |  | 组 | 350 |
| 7 |  | 强度 |  | 组 | 400 |
| 8 |  | 胶砂流动度 |  | 组 | 350 |
| 9 |  | 氯离子含量 |  | 组 | 800 |
| 10 | 热轧带肋钢筋 热轧光圆钢筋 冷轧带肋钢筋 | 尺寸偏差 |  | 组 | 150 |
| 11 |  | 重量偏差 |  | 组 | 150 |
| 12 |  | 断后伸长率 |  | 组 | D<25mm:120 D>25mm,<36mm:200 D>36mm:300 (复检双倍) |
| 13 |  | 下屈服强度 |  | 组 |  |
| 14 |  | 抗拉强度 |  | 组 |  |
| 15 |  | 最大力总延伸率 |  | 组 |  |
| 16 |  | 弯曲 |  | 组 | 80 |
| 17 |  | 反向弯曲 |  | 组 | 150 |
| 18 |  | 反复弯曲 |  | 组 | 80 |
| 19 | 钢筋焊接接头 | 抗拉强度 |  | 组 | D<25mm:120 D>25mm:150 复检双倍 |
| 20 |  | 弯曲性能 |  | 组 | 120,复检双倍 |
| 21 | 钢筋机械连接接头 | 极限抗拉强度 |  | 组 | D<25mm:120 D>25mm:200 复检双倍 |
| 22 |  | 单向拉伸 | 残余变形 | 组 | 1000 |

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 |  | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 钢筋套筒灌浆连接/钢筋连接用灌浆套筒 | 屈服强度 |  | 组 | φ<25 120 φ≥25 150 |
| 24 |  | 抗拉强度 |  | 组 |  |
| 25 |  | 残余变形 |  | 组 | 1000 |
| 26 |  | 最大力下总伸长率 |  | 组 | 90 |
| 27 | 建筑用轻钢龙骨 | 尺寸 |  | 组 | 1000 |
| 28 |  | 表面防锈 | 双面锌层厚度 | 组 | 1500 |
| 29 |  |  | 涂渡层厚度 | 组 | 1500 |
| 30 |  | 抗冲击性试验 |  | 组 | 2500 |
| 31 |  | 静载试验 |  | 组 | 2500 |
| 32 | 钢管脚手架扣件 建筑施工扣件式 钢管脚手架钢管 | 抗滑性能 |  | 组 | 281-500件检验批 1800.00 501-1200件检验批 4800.00 501-10000件检验 批 9000.00 |
| 33 |  | 抗破坏性能 |  |  |  |
| 34 |  | 抗拉性能 |  |  |  |
| 35 |  | 扭力矩试压 |  |  |  |
| 36 |  | 扭转刚度性能 |  |  |  |
| 37 |  | 外径 |  | 根 | 100 |
| 38 |  | 壁厚 |  | 根 | 100 |
| 39 |  | 下屈服强度 |  | 组 | 300 |
| 40 |  | 抗拉强度 |  | 组 | 300 |
| 41 |  | 断后伸长率 |  | 组 | 800 |
| 42 |  | 弯曲 |  | 组 | 300 |
| 43 | 承插型盘扣式钢管支架构件 | 钢管的外径和壁厚 |  | 组 | 9000 |
| 44 |  | 连接盘单侧抗剪强度 |  |  |  |
| 45 |  | 连接盘双侧抗剪强度 |  |  |  |
| 46 |  | 连接盘抗弯强度 |  |  |  |
| 47 |  | 连接盘抗拉强度 |  |  |  |
| 48 |  | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 |  |  |  |
| 49 |  | 可调托撑和可调底座抗压强度 |  |  |  |

—3—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 碗扣式钢管脚手架构件 | 钢管的外径和壁厚 | 组 | 8000 |
| 51 |  | 上碗扣强度 |  |  |
| 52 |  | 下碗扣焊接强度 |  |  |
| 53 |  | 横杆接头强度 |  |  |
| 54 |  | 横杆接头焊接强度 |  |  |
| 55 |  | 可调支座抗压强度 |  |  |
| 56 | 承插型轮扣式钢管模板支架构件 | 钢管的外径和壁厚 | 组 | 8000 |
| 57 |  | 轮扣节点抗弯强度 |  |  |
| 58 |  | 轮扣节点抗拉强度 |  |  |
| 59 |  | 轮扣盘焊缝抗剪强度 |  |  |
| 60 |  | 可调托撑和可调底座受压承载力 |  |  |
| 61 | 砂/细集料 | 颗粒级配/筛分 | 组 | 200 |
| 62 |  | 表观密度 | 组 | 300 |
| 63 |  | 堆积密度和紧密密度 | 组 | 300 |
| 64 |  | 堆积密度 | 组 | 100 |
| 65 |  | 堆积密度及紧装密度 | 组 | 300 |
| 66 |  | 空隙率 | 组 | 200 |
| 67 |  | 含水率 | 组 | 100 |
| 68 |  | 含泥量 | 组 | 200 |
| 69 |  | 泥块含量 | 组 | 200 |
| 70 |  | 氯化物/氯离子含量 | 组 | 800 |
| 71 |  | 贝壳含量 | 组 | 1500 |
| 72 |  | 石粉含量(亚甲蓝法)/亚甲蓝值与 石粉含量/亚甲蓝试验 | 组 | 1200 |
| 73 |  | 坚固性 | 组 | 800 |
| 74 |  | 碱活性 | 组 | 800 |
| 75 |  | 碱骨料反应 | 组 | 5000 |
| 76 |  | 吸水率 | 组 | 150 |

—4—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 |  | 云母含量 | 组 | 200 |
| 78 |  | 轻物质含量 | 组 | 800 |
| 79 |  | 有机质含量 | 组 | 200 |
| 80 |  | 硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 500 |
| 81 | 石/粗集料 | 颗粒级配/筛分 | 组 | 200 |
| 82 |  | 表观密度 | 组 | 300 |
| 83 |  | 堆积密度和紧密密度 | 组 | 300 |
| 84 |  | 堆积密度 | 组 | 150 |
| 85 |  | 空隙率 | 组 | 200 |
| 86 |  | 含水率 | 组 | 200 |
| 87 |  | 含泥量 | 组 | 200 |
| 88 |  | 泥粉含量 | 组 | 200 |
| 89 |  | 泥块含量 | 组 | 200 |
| 90 |  | 针、片状颗粒含量 | 组 | 200 |
| 91 |  | 压碎值指标/压碎指标/压碎值 | 组 | 300 |
| 92 |  | 坚固性 | 组 | 1500 |
| 93 |  | 碱活性 | 组 | 800 |
| 94 |  | 碱骨料反应 | 组 | 5000 |
| 95 |  | 抑制集料碱活性效能试验 | 组 | 5000 |
| 96 |  | 软弱颗粒试验 | 组 | 400 |
| 97 |  | 硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 700 |
| 98 |  | 有机质含量 | 组 | 500 |
| 99 |  | 吸水率 | 组 | 150 |
| 100 |  | 超逊径颗粒含量 | 组 | 5000 |
| 101 | 岩石 | 饱和抗压强度/天然抗压强度 | 组 | 300 |
| 102 |  | 块体密度 | 组 | 200 |
| 103 |  | 弹性模量 | 组 | 500 |

—5—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 |  | 含水率 | 组 | 200 |
| 105 |  | 软化系数 | 组 | 500 |
| 106 |  | 变形模量 | 组 | 500 |
| 107 | 骨料 | 碱活性 | 组 | 5000 |
| 108 | 砖与砌块 | 干密度 | 组 | 300 |
| 109 |  | 含水率 | 组 | 300 |
| 110 |  | 抗压强度 | 组 | 普通砖/实心砖300 小型砌块/多孔砖/ 烧结砖/灰砂砖500 蒸压加气混凝土砌 块800 |
| 111 |  | 导热系数 | 组 | 1200 |
| 112 |  | 空心率 | 组 | 300 |
| 113 |  | 孔洞率 | 组 | 300 |
| 114 |  | 块体密度 | 组 | 300 |
| 115 |  | 密度等级 | 组 | 300 |
| 116 |  | 强度等级 | 组 | 500 |
| 117 |  | 体积密度 | 组 | 300 |
| 118 | 石膏砌块 | 尺寸偏差 | 组 | 200 |
| 119 |  | 表观密度 | 组 | 500 |
| 120 |  | 平整度 | 组 | 300 |
| 121 |  | 断裂荷载 | 组 | 600 |
| 122 |  | 软化系数 | 组 | 800 |
| 123 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 50,养护+15 |
| 124 |  | 抗折强度/抗弯拉强度 | 组 | 200,养护+50 |
| 125 |  | 轴心抗压强度 | 组 | 150,养护+50 |
| 126 |  | 抗水渗透/抗渗性 | 组 | 800,养护+50 |
| 127 |  | 拌合物坍落度 | 组 | 600 |
| 128 |  | 拌合物表观密度 | 组 | 600 |

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 |  | 拌合物体积密度 |  | 组 | 600 |
| 130 |  | 拌合物凝结时间 |  | 组 | 800 |
| 131 |  | 拌合物氯离子含量/拌合物水溶性 氯离子含量 |  | 组 | 1500,养护+15 (如需取芯，费用另 计 ) |
| 132 |  | 抗氯离子渗透 | 电通量 | 组 | 3000 |
| 133 |  | 配合比设计 | <C30普通砼 | 组 | 2000(不含原材) |
| 134 |  |  | C30普通砼 | 组 | 4000(不含原材) |
| 135 |  |  | 抗渗 | 组 | 4000(不含原材) |
| 136 |  |  | 抗折 | 组 | 4000(不含原材) |
| 137 |  |  | 喷射 | 组 | 4000(不含原材： |
| 138 |  | 拌合物泌水率 |  | 组 | 800 |
| 139 |  | 拌合物均匀性 |  | 组 | 800 |
| 140 |  | 拌合物含气量 |  | 组 | 800 |
| 141 |  | 拌合物水胶比分析 |  | 组 | 800 |
| 142 |  | 抗冻性 |  | 组 | 3000 |
| 143 |  | 弯曲 |  | 组 | 200 |
| 144 |  | 芯样(送样)抗压强度 |  | 个 | 300 |
| 145 |  | 芯样(送样)劈裂抗拉强度 |  | 个 | 300 |
| 146 | 混凝土用水 | pH值 |  | 组 | 300 |
| 147 |  | 不溶物 |  | 组 | 300 |
| 148 |  | 可溶物 |  | 组 | 300 |
| 149 |  | 氯化物 |  | 组 | 500 |
| 150 |  | 硫酸盐 |  | 组 | 500 |
| 151 |  | 碱含量 |  | 组 | 800 |
| 152 | 外加剂/混凝土 外加剂 | 含固量 |  | 组 | 500 |
| 153 |  | 含水率 |  | 组 | 300 |
| 154 |  | 密度 |  | 组 | 300 |

—7—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 |  | 细度 | 组 | 300 |
| 156 |  | pH值 | 组 | 300 |
| 157 |  | 减水率 | 组 | 800 |
| 158 |  | 水泥胶砂减水率 | 组 | 500 |
| 159 |  | 含气量 | 组 | 800 |
| 160 |  | 压折强度比 | 组 | 1600 |
| 161 |  | 凝结时间差 | 组 | 1500 |
| 162 | 粉煤灰 | 细度 | 组 | 300 |
| 163 |  | 需水量比 | 组 | 600 |
| 164 |  | 烧失量 | 组 | 400 |
| 165 |  | 含水量 | 组 | 200 |
| 166 |  | 强度活性指数 | 组 | 1000 |
| 167 |  | 密度 | 组 | 200 |
| 168 |  | 安定性 | 组 | 200 |
| 169 | 矿渣粉(矿粉) | 细度 | 组 | 200 |
| 170 |  | 密度 | 组 | 200 |
| 171 |  | 活性指数 | 组 | 1000 |
| 172 |  | 流动度比 | 组 | 500 |
| 173 |  | 含水量 | 组 | 300 |
| 174 |  | 烧失量 | 组 | 400 |
| 175 |  | 氯离子含量 | 组 | 800 |
| 176 | 矿粉 | 筛分 | 组 | 200 |
| 177 |  | 密度 | 组 | 200 |
| 178 |  | 亲水系数 | 组 | 200 |
| 179 |  | 塑性指数 | 组 | 600 |
| 180 |  | 加热安定性 | 组 | 200 |

—8—

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | 砂浆 | 稠度 | 组 | 200 |
| 182 |  | 2h稠度损失率 | 组 | 200 |
| 183 |  | 分层度 | 组 | 200 |
| 184 |  | 保水率/保水性 | 组 | 200 |
| 185 |  | 表观密度 | 组 | 200 |
| 186 |  | 密度/体积密度 | 组 | 200 |
| 187 |  | 凝结时间 | 组 | 500 |
| 188 |  | 保塑时间 | 组 | 500 |
| 189 |  | 28d抗压强度 | 组 | 800 |
| 190 |  | 立方体抗压强度 | 组 | 50 |
| 191 |  | 抗压强度 | 组 | 50 |
| 192 |  | 抗折强度 | 组 | 600 |
| 193 |  | 14d拉伸粘结强度 | 组 | 600 |
| 194 |  | 拉伸粘结强度 | 组 | 600 |
| 195 |  | 拉伸黏结强度 | 组 | 600 |
| 196 |  | 28d收缩率 | 组 | 1000 |
| 197 |  | 收缩率 | 组 | 500 |
| 198 |  | 收缩 | 组 | 500 |
| 199 |  | 28d抗渗压力 | 组 | 500 |
| 200 |  | 抗渗压力 | 组 | 350 |
| 201 |  | 抗渗性能 | 组 | 350 |
| 202 |  | 不透水性系数 | 组 | 500 |
| 203 |  | 含气量 | 组 | 800 |
| 204 |  | 配合比 | 组 | 1200 |
| 205 |  | 泌水率 | 组 | 500 |
| 206 | 座浆砂浆 | 初始流动度 | 组 | 300.00 |
| 207 |  | 抗压强度 | 组 | 600.00 |

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 封边砂浆 | 初始稠度 | 组 | 300.00 |
| 209 |  | 30min稠度保留率 | 组 | 300.00 |
| 210 |  | 抗压强度 | 组 | 600.00 |
| 211 |  | 拉伸粘结强度 | 组 | 600.00 |
| 212 | 抹灰石膏 | 细度 | 组 | 300 |
| 213 |  | 体积密度 | 组 | 500 |
| 214 |  | 凝结时间 | 组 | 500 |
| 215 |  | 强度(抗压、抗折) | 组 | 600 |
| 216 |  | 拉伸粘结强度 | 组 | 800 |
| 217 | 灌浆料 | 含水率 | 组 | 300 |
| 218 |  | 细度 | 组 | 200 |
| 219 |  | 氯离子含量 | 组 | 800 |
| 220 |  | 流动度 | 组 | 500 |
| 221 |  | 截锥流动度 | 组 | 500 |
| 222 |  | 流锥流动度 | 组 | 500 |
| 223 |  | 流锥时间 | 组 | 150 |
| 224 |  | 水泥浆稠度 | 组 | 300 |
| 225 |  | 凝结时间 | 组 | 150 |
| 226 |  | 竖向膨胀率 | 组 | 500 |
| 227 |  | 28d自由膨胀率 | 组 | 300 |
| 228 |  | 抗压强度 | 组 | 300 |
| 229 |  | 抗折强度 | 组 | 500 |
| 230 |  | 泌水率 | 组 | 500 |
| 231 | 土工 | 含水率 | 组 | 150 |
| 232 |  | 密度 | 点 | 150 |
| 233 |  | 击实试验 | 组 | 1500 |
| 234 |  | 比重 | 组 | 300 |

—10—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 |  | 界限含水率 | 组 | 500 |
| 236 |  | 颗粒分析 | 组 | 500 |
| 237 |  | 原位密度 | 点 | 150 |
| 238 |  | 渗透 | 组 _ | 1000 |
| 239 |  | 固结 | 组 | 500 |
| 240 |  | 三轴压缩 | 组 | (uu)300、(cu) 600、(cd)1000 |
| 241 |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 100 |
| 242 |  | 直接剪切 | 组 | 400 |
| 243 |  | 相对密度 | 组 | 2000 |
| 244 |  | 液限、塑限(界限) | 组 | 200 |
| 245 |  | 渗透临界坡降 | 组 | 10000 |
| 246 |  | 有机质含量 | 组 | 200 |
| 247 | 防水卷材 | 厚度 | 组 | 300 |
| 248 |  | 拉力 | 组 | 200 |
| 249 |  | 拉伸强度 | 组 | 300 |
| 250 |  | 延伸率 | 组 | 300 |
| 251 |  | 拉断伸长率 | 组 | 300 |
| 252 |  | 拉伸性能 | 组 | 400 |
| 253 |  | 不透水性 | 组 | 400 |
| 254 |  | 耐热性/耐热度 | 组 | 400 |
| 255 |  | 低温柔性 | 组 | 400 |
| 256 |  | 柔度 | 组 | 400 |
| 257 |  | 低温弯折性 | 组 | 400 |
| 258 |  | 可溶物含量 | 组 | 2000 |
| 259 |  | 浸涂材料总量 | 组 | 2000 |
| 260 |  | 撕裂强度/直角撕裂强度/梯形撕裂 强度 | 组 | 400 |
| 261 |  | 钉杆撕裂强度/撕裂力 | 组 | 400 |

—11—

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 |  | 粘结剥离强度 |  | 组 | 400 |
| 263 |  | 接缝剥离强度 |  | 组 | 400 |
| 264 |  | 剥离强度 |  | 组 | 300 |
| 265 |  | 卷材与卷材剥 离强度 | 无处理 | 组 | 500 |
| 266 |  |  | 浸水处理 | 组 | 800 |
| 267 |  |  | 热处理 | 组 | 800 |
| 268 |  | 与水泥砂浆剥 离强度 | 无处理 | 组 | 500 |
| 269 |  |  | 浸水处理 | 组 | 800 |
| 270 |  |  | 热处理 | 组 | 800 |
| 271 | 防水涂料 | 表干时间/实干时间/干燥时间 |  | 组 | 300 |
| 272 |  | 固体含量 |  | 组 | 200 |
| 273 |  | 耐热性/耐热度 |  | 组 | 500 |
| 274 |  | 低温弯折性 |  | 组 | 400 |
| 275 |  | 低温柔性 |  | 组 | 400 |
| 276 |  | 低温柔度 | 标准条件 | 组 | 400 |
| 277 |  | 不透水性 |  | 组 | 400 |
| 278 |  | 抗窜水性 |  | 组 | 1200 |
| 279 |  | 断裂伸长率 | 无处理/标准条件 | 组 | 800 |
| 280 |  | 延伸性 |  | 组 | 500 |
| 281 |  | 拉伸强度/拉伸 性能 | 无处理(标准状 态 ) | 组 | 800 |
| 282 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 500 |
| 283 |  | 粘结强度/粘结性能 |  | 组 | 600 |
| 284 |  | 抗渗性 |  | 组 | 1200 |
| 285 |  | 涂层抗渗压力 |  | 组 | 1200 |
| 286 | 内、外墙涂料 | 低温稳定性 |  | 组 | 300 |
| 287 |  | 耐冻融性 |  | 组 | 300 |
| 288 |  | 干燥时间(表干)/干燥时间 |  | 组 | 300 |

—12—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 |  | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 |  | 耐碱性 |  | 组 | JC/T2428:1200 其它标准：600 |
| 290 |  | 耐水性 |  | 组 | 500 |
| 291 |  | 拉伸强度 | 标准状态 | 组 | 800 |
| 292 |  | 断裂伸长率 | 标准状态 | 组 | 800 |
| 293 |  | 低温柔性 |  | 组 | 400 |
| 294 |  | 对比率 |  | 组 | 1200 |
| 295 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 含水率 |  | 组 | 200 |
| 296 |  | 细度 |  | 组 | 200 |
| 297 |  | 氯离子含量 |  | 组 | 800 |
| 298 |  | 抗折强度 |  | 组 | 500 |
| 299 |  | 抗压强度 |  | 组 | 500 |
| 300 |  | 湿基面粘结强度 |  | 组 | 800 |
| 301 |  | 砂浆抗渗性能 |  | 组 | 1200 |
| 302 |  | 混凝土抗渗性能 |  | 组 | 3000 |
| 303 | 高分子防水材料止水带 | 拉伸强度 |  | 组 | 500 |
| 304 |  | 拉断伸长率 |  | 组 | 300 |
| 305 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 400 |
| 306 | 土工合成材料 | 单位面积质量 |  | 组 | 200 |
| 307 |  | 厚度 |  | 组 | 200 |
| 308 |  | 网孔尺寸 |  | 组 | 400 |
| 309 |  | 拉伸屈服强度 |  | 组 | 400 |
| 310 |  | 拉伸强度 |  | 组 | 400 |
| 311 |  | 伸长率 |  | 组 | 400 |
| 312 |  | 圆柱CBR顶破强度 |  | 组 | 400 |
| 313 |  | 刺破强力 |  | 组 | 400 |
| 314 |  | 梯形撕裂强力 |  | 组 | 400 |
| 315 |  | 直角撕裂强力 |  | 组 | 400 |

—13—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 |  | 幅宽 | 组 | 400 |
| 317 |  | 接头/接缝拉伸强度 | 组 | 500 |
| 318 |  | 垂直/水平渗透系数 | 组 | 400 |
| 319 |  | 等效孔径 | 组 | 400 |
| 320 |  | 落锤穿透直径 | 组 | 400 |
| 321 |  | 耐静水压力 | 组 | 400 |
| 322 |  | 老化特性 | 组 | 400 |
| 323 | 陶瓷砖(板) | 吸水率 | 组 | 500 |
| 324 |  | 破坏强度/断裂模数 | 组 | 边长L≤600mm:800 边长L>600mm 1000 |
| 325 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸粘结强度 | 组 | 800 |
| 326 |  | 浸水后拉伸粘结强度 | 组 | 1200 |
| 327 |  | 热老化后拉伸粘结强度 | 组 | 1200 |
| 328 |  | 晾置时间 | 组 | 800 |
| 329 |  | 剪切粘结强度 | 组 | 1200 |
| 330 |  | 热老化后剪切粘结强度 | 组 | 1600 |
| 331 |  | 浸水后剪切粘结强度 | 组 | 1600 |
| 332 |  | 高温下的剪切粘结强度 | 组 | 1600 |
| 333 |  | 热冲击后剪切粘结强度 | 组 | 1600 |
| 334 | 陶瓷砖填缝剂 | 抗折强度 | 组 | 600 |
| 335 |  | 抗压强度 | 组 | 600 |
| 336 | 腻子 | 干燥时间(表干) | 组 | 300 |
| 337 |  | 耐碱性 | 组 | 600 |
| 338 |  | 耐水性 | 组 | 500 |
| 339 |  | 粘结强度 | 组 | 800 |
| 340 | 管材 | 平均外径/平均内径/壁厚 | 组 | 各150 |
| 341 |  | 扁平试验 | 组 | 500 |

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 |  | 纵向回缩率 | 组 | 500 |
| 343 |  | 落锤冲击试验 | 组 | 500 |
| 344 |  | 抗冲击性能 | 组 | 500 |
| 345 |  | 冲击性能 | 组 | 500 |
| 346 |  | 耐落锤冲击 | 组 | 800 |
| 347 |  | 环刚度 | 组 | 500 |
| 348 |  | 环柔性 | 组 | 500 |
| 349 |  | 烘箱试验 | 组 | 500 |
| 350 |  | 加热后状态 | 组 | 500 |
| 351 | 排气道 | 尺寸偏差 | 根 | 300 |
| 352 |  | 垂直承载力 | 组 | 1500 |
| 353 |  | 耐软物撞击 | 组 | 1000 |
| 354 | 建筑用绝缘电工套管 | 最大外径/最小外径/最小内径 | 组 | 600 |
| 355 |  | 跌落性能 | 组 | 200 |
| 356 |  | 弯曲性能 | 组 | 200 |
| 357 |  | 抗压性能 | 组 | 800 |
| 358 | 家用和类似用途 固定式电气装置开关 | 防触电保护 | 组 | 300 |
| 359 |  | 耐热 | 组 | 300 |
| 360 |  | 爬电距离 | 组 | 300 |
| 361 |  | 电气间隙 | 组 | 300 |
| 362 |  | 正常操作 | 组 | 300 |
| 363 |  | 绝缘电阻和电气强度 | 组 | 300 |
| 364 |  | 防潮 | 组 | 300 |
| 365 |  | 温升 | 组 | 300 |
| 366 | 家用和类似用途插头、插座 | 防触电保护 | 组 | 300 |
| 367 |  | 耐热 | 组 | 300 |
| 368 |  | 爬电距离 | 组 | 300 |

—15—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 |  | 电气间隙 | 组 | 300 |
| 370 |  | 正常操作 | 组 | 300 |
| 371 |  | 绝缘电阻和电气强度 | 组 | 300 |
| 372 |  | 防潮 | 组 | 300 |
| 373 |  | 温升 | 组 | 300 |
| 374 | 额定电压 450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 标志 | 组 | 300 |
| 375 |  | 外形尺寸/外径 | 组 | 400 |
| 376 |  | 绝缘厚度 | 组 | 500 |
| 377 |  | 导体电阻 | 组 | 200 |
| 378 |  | 成品电缆电压试验 | 组 | 200 |
| 379 |  | 绝缘电阻 | 组 | 200 |
| 380 |  | 不延燃试验 | 组 | 400 |
| 381 |  | 垂直蔓延试验 | 组 | 400 |
| 382 | 电缆(电线)导体电阻 | 20℃导体直流电阻 | 组 | 500 |
| 383 | 城市道路照明 | 接地电阻 | 点 | 100(每台班2000 起步) |
| 384 |  | 平均照度 | 点 | 400(每台班2000 起步) |
| 385 | 建筑门窗 | 抗风压性能 | 组 | 800 |
| 386 |  | 水密性能 | 组 | 800 |
| 387 |  | 气密性能 | 组 | 800 |
| 388 |  | 传热系数 | 组 | 3000 |
| 389 |  | 现场检测气密性 | 组 | 4000 |
| 390 | 中空玻璃 | 露点 | 组 | 2000 |
| 391 | 建筑玻璃 | 可见光透射比 | 组 | 2000 |
| 392 |  | 太阳光直接透射比 | 组 | 3000 |
| 393 |  | 太阳光直接反射比 | 组 | 3000 |
| 394 |  | 太阳能总透射比 | 组 | 3000 |
| 395 |  | 遮阳系数 | 组 | 2000 |

—16—

| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 单 价 ( 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | 饰面砖 | 粘结强度 |  |  |  | 组 |  |  | 1000(2000起步） |
| 397 | 建筑保温砂浆 | 干密度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 398 |  | 抗压强度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 399 |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 组 |  |  | 600 |
| 400 |  | 导热系数 |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 401 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 干表观密度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 402 |  | 抗压强度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 403 |  | 导热系数 |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 404 | 界面砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 组 |  |  | 800 |
| 405 |  | 原拉伸粘结强度/拉伸粘结原强度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 406 |  | 浸水拉伸粘结强度/耐水拉伸粘结 强度/浸水状态 |  |  |  | 组 |  |  | 600 |
| 407 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 组 |  |  | 3000 |
| 408 |  | 原拉伸粘结强度/拉伸粘结原强度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 409 |  | 耐水拉伸粘结强度/浸水拉伸粘结 强度 |  |  |  | 组 |  |  | 600 |
| 410 |  | 压折比 |  |  |  | 组 |  |  | 600 |
| 411 | 塑料锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力 |  |  |  | 组 |  |  | 2000 |
| 412 | 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 组 |  |  | 800 |
| 413 | 界面剂 | 拉伸粘结强度(未处理) |  |  |  | 组 |  |  | 600 |
| 414 |  | 拉伸粘结强度(浸水) |  |  |  | 组 |  |  | 900 |
| 415 |  | 拉伸粘结强度(耐热) |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 416 |  | 拉伸粘结强度(冻融循环) |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 417 |  | 拉伸粘结强度(耐碱) |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 418 | 胶黏剂 | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 组 |  |  | 800 |
| 419 | 聚苯板(XPS板、E P S 板 | 压缩强度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 420 |  | 导热系数 |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 421 |  | 吸水率 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 单价(元) |
| 422 |  | 尺寸稳定性 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 423 |  | 燃烧性能 |  |  |  | 组 |  |  | 5000 |
| 424 |  | 表观密度偏差 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 425 | 玻纤网 | 单位面积质量 |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 426 |  | 耐碱拉伸断裂强力(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 427 |  | 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 1500 |
| 428 |  | 断裂伸长率 |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 429 | 耐碱网布 | 单位面积质量 |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 430 |  | 拉断断裂强力(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 431 |  | 断裂伸长率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 432 |  | 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 1500 |
| 433 | 耐碱玻纤网 | 单位面积质量 |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 434 |  | 耐碱断裂强力(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 435 |  | 断裂伸长率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 436 |  | 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 1500 |
| 437 | 耐碱玻纤网布 | 单位面积质量 |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 438 |  | 耐碱断裂强力(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 800 |
| 439 |  | 断裂伸长率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 400 |
| 440 |  | 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) |  |  |  | 组 |  |  | 1500 |
| 441 | 岩棉制品 | 尺寸和密度 |  |  |  | 组 |  |  | 300 |
| 442 |  | 尺寸稳定性 |  |  |  | 组 |  |  | 300 |
| 443 |  | 导热系数 |  |  |  | 组 |  |  | 1200 |
| 444 |  | 压缩强度 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 445 | 墙体保温系统 | 保温层构造 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 446 |  | 现场粘结强度 |  |  |  | 构件 |  |  | 1000.00 |
| 447 |  | 传热系数/热阻 |  |  |  | 构件 |  |  | 10000.00 |
| 序号 | 产品/产品类别 名称 | 检测项目/参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 单价(元) |
| 448 | 预应力混凝用 钢绞线 | 整根钢绞线最大力 |  |  |  | 组 |  |  | 100 |
| 449 |  | 最大力总伸长率 |  |  |  | 组 |  |  | 100 |
| 450 |  | 0.2%屈服力 |  |  |  | 组 |  |  | 100 |
| 451 |  | 弹性模量 |  |  |  | 组 |  |  | 500 |
| 452 | 预应力筋用锚 具、夹具和连接 器 | 洛氏硬度 |  |  |  | 件 |  |  | 锚环25/夹片50 |
| 453 |  | 静载锚固试验 |  |  |  | 组 |  |  | 孔数×500×3 |
| 454 | 建筑材料 | 放射性核素限量 |  |  |  | 组 |  |  | 3000 |
| 455 | 水性涂料(腻子、处理剂) | 游离甲醛限量 |  |  |  | 组 |  |  | 3000 |
| 456 | 胶粘剂 |  | 游离甲醛限量 |  | 乙酰丙酮分光光 度法 |  |  | 组 | 3000 |
| 457 | 人造木板及其制 品 |  | 游离甲醛释放量 |  |  |  |  | 组 | 3000 |
| 458 | 黏合木结构材 料、帷幕、软包、 地毯、地毯衬垫 |  | 游离甲醛释放量 |  |  |  |  | 组 | 3000 |
| 459 | 地毯、地毯衬垫 |  | VOC |  |  |  |  | 组 | 3000 |
| 460 | 沥青及改性沥青 |  | 针入度 |  |  |  |  | 组 | 300 |
| 461 |  |  | 延度 |  |  |  |  | 组 | 400 |
| 462 |  |  | 软化点 |  |  |  |  | 组 | 400 |
| 463 |  |  | 溶解度 |  |  |  |  | 组 | 500 |
| 464 |  |  | 密度与相对密度 |  |  |  |  | 组 | 200 |
| 465 |  |  | 与粗集料的黏附性 |  |  |  |  | 组 | 300 |
| 466 | 沥青混合料 |  | 马歇尔稳定度 |  |  |  |  | 组 | 1200 |
| 467 |  |  | 压实沥青混合料密度 |  |  |  |  | 个 | 150 |
| 468 |  |  | 理论最大相对密度 |  |  |  |  | 组 | 2000 |
| 469 |  |  | 抽提(沥青含量/矿料级配) |  |  |  |  | 组 | 2000 |
| 470 |  |  | 单轴压缩 |  |  |  |  | 组 | 2000 |
| 471 |  |  | 弯曲 |  |  |  |  | 组 | 3000 |
| 472 |  |  | 芯样马歇尔试验 |  |  |  |  | 组 | 1200 |
| 473 |  |  | 车辙试验 |  |  |  |  | 组 | 6000 |
| 序号 | 产品/产品类别名称 |  | 检测项目/参数 |  |  |  |  | 单位 | 单价(元) |
| 474 |  |  | 谢伦堡沥青析漏试验 |  |  |  |  | 组 | 500 |
| 475 |  |  | 肯塔堡飞散试验 |  |  |  |  | 组 | 1200 |
| 476 | 水泥土 |  | 无限侧抗压强度 |  |  |  |  | 组 | 50,养护+15 |
| 477 | 无机结合料稳定材料 |  | 含水量 |  |  |  |  | 组 | 150 |
| 478 |  |  | 击实试验 |  |  |  |  | 组 | 1500 |
| 479 |  | 无侧限抗压强 度 |  | 不制件 |  |  | 组 |  | 300,养护+50 |
| 480 |  |  |  | 含制件 |  |  | 组 |  | 1200 |
| 481 | 路面砖 | 抗压强度 |  |  |  |  | 组 |  | 350 |
| 482 |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 组 |  | 350 |
| 483 |  | 吸水率 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 484 |  | 饱和系数 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 485 |  | 防滑性能 |  |  |  |  | 组 |  | 800 |
| 486 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度 |  |  |  |  | 组 |  | 350 |
| 487 |  | 劈裂抗拉强度 |  |  |  |  | 组 |  | 350 |
| 488 |  | 透水系数 |  |  |  |  | 组 |  | 1000 |
| 489 |  | 防滑性 |  |  |  |  | 组 |  | 800 |
| 490 | 砂基透水砖 | 抗压强度 |  |  |  |  | 组 |  | 350 |
| 491 |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 组 |  | 350 |
| 492 |  | 防滑性 |  |  |  |  | 组 |  | 800 |
| 493 |  | 保水率 |  |  |  |  | 组 |  | 800 |
| 494 | 植草砖 | 强度等级 |  |  |  |  | 组 |  | 200 |
| 495 |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 组 |  | 800 |
| 496 |  | 吸水率 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 497 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 498 |  | 干密度 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 499 |  | 导热系数 |  |  |  |  | 组 |  | 1200 |
| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 单价(元) |
| 500 | 检查井盖/水算 | 承载能大 |  |  |  |  | 组 |  | 1500 |
| 501 | 路基路面 | 压实度(挖坑灌砂法/环刀法/钻芯 法 ) |  |  |  |  | 点 |  | 200(每台班2000 起步) |
| 502 |  | 平整度(三米直尺法/连续式平整度 仪法) |  |  |  |  | 处 |  | 200(每台班2000 起步) |
| 503 |  | 土基回弹模量(承载板法/贝克曼梁 法 ) |  |  |  |  | 点 |  | 500(每台班2000 起步) |
| 504 |  | 土基现场CBR值 |  |  |  |  | 点 |  | 500(每台班2000 起步) |
| 505 |  | 贝克曼梁测定回弹弯沉 |  |  |  |  | 点 |  | 30(每台班2000起 步 ) |
| 506 |  | 水泥混凝土路面取芯 |  |  |  |  | 个 |  | 400(每台班2000 起步) |
| 507 |  | 沥青路面取芯 |  |  |  |  | 个 |  | 300(每台班2000 起步) |
| 508 |  | 路面厚度 |  |  |  |  | 点 |  | 100 |
| 509 |  | 水泥混凝土路面抗压强度 |  |  |  |  | 个 |  | 250 |
| 510 |  | 路面构造深度(手工铺砂法) |  |  |  |  | 点 |  | 200(每台班2000 起步) |
| 511 |  | 路面摩擦系数(摆式仪法) |  |  |  |  | 点 |  | 200(每台班2000 起步) |
| 512 | 石膏板 | 尺寸偏差 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 513 |  | 尺寸允许偏差 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 514 |  | 尺寸和允许偏差 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 515 |  | 尺寸及允许偏差 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 516 |  | 对角线长度差 |  |  |  |  | 组 |  | 200 |
| 517 |  | 面密度 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 518 |  | 面质量 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 519 |  | 单位面积质量 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 520 |  | 单位面积重量 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 521 |  | 断裂荷载 |  |  |  |  | 组 |  | 1000 |
| 522 |  | 横向断裂荷载 |  |  |  |  | 组 |  | 1000 |
| 523 |  | 含水率 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 524 |  | 吸水率 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 525 |  | 表面吸水量 |  |  |  |  | 组 |  | 800 |
| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 单价(元) |
| 526 | 种植土 | pH值 |  |  |  |  | 组 |  | 200 |
| 527 |  | 有机质 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 528 |  | 水解性氮 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 529 |  | 速效钾 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 530 |  | 有效磷 |  |  |  |  | 组 |  | 300 |
| 531 |  | 含盐量 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 532 |  | 土壤密度 |  |  |  |  | 组 |  | 1500 |
| 533 |  | 质地 |  |  |  |  | 组 |  | 500 |
| 534 |  | 土壤入渗率 |  |  |  |  | 组 |  | 1500 |
| 535 | 室内环境 | 甲醛 |  |  |  |  | 点 |  | 300 |
| 536 |  | 氡 |  |  |  |  | 点 |  | 400 |
| 537 |  | 氨 |  |  |  |  | 点 |  | 300 |
| 538 |  | 总挥发性有机化合物(TVOC) |  |  |  |  | 点 |  | 400 |
| 539 |  | 苯 |  |  |  |  | 点 |  | 200 |
| 540 |  | 甲苯 |  |  |  |  | 点 |  | 200 |
| 541 |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 点 |  | 200 |
| 542 | 土壤 | 氡浓度 |  |  |  |  | 点 |  | 200(2000起步） |
| 543 | 地质勘察水质 | pH值 |  |  |  |  | 项 |  | 50 |
| 544 |  | 游离二氧化碳 |  |  |  |  | 项 |  | 100 |
| 545 |  | 侵蚀性二氧化碳 |  |  |  |  | 项 |  | 100 |
| 546 |  | 硬度 |  |  |  |  | 项 |  | 50 |
| 547 |  | 钙离子 |  |  | EDTA滴定-钙黄 绿素指示剂法 | 项 |  |  | 100 |
| 548 |  | 镁离子 |  |  | 计算法 | 项 |  |  | 100 |
| 549 |  | 硫酸根离子 |  |  | 铬酸钡分光光度 法 | 项 |  |  | 200 |
| 550 |  | 氯离子 |  |  | 硝酸银滴定法 | 项 |  |  | 100 |
| 551 |  | 碱度 |  |  | 指示剂滴定法 | 项 |  |  | 100 |
| 552 |  | 铵离子 |  |  | 水杨酸-次氯酸盐 分光光度法 | 项 |  |  | 100 |

实体结构检测

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构 | 结构性能检测(承载力、挠度、抗裂、 裂缝宽度、尺寸偏差) | 12000 | 房屋鉴定价格另议 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢筋保护层厚度※ | 300构件(2000 起步) |  |
| 4 |  | 钢筋数量、间距、直径 | 400(2000起步) |  |
| 5 |  | 现浇楼板厚度 | 350/构件 |  |
| 6 |  | 现浇楼板层高 | 350/构件 |  |
| 7 |  | 柱垂直度 | 500/构件 |  |
| 8 |  | 裂缝(长度、宽度) | 500/构件 |  |
| 9 |  | 回弹法检测混凝土抗压强度※ | 200/构件 |  |
| 10 |  | 回弹取芯法 | 6500 |  |
| 11 |  | 钻芯法检测混凝土抗压强度※ | 2400—组 |  |
| 12 |  | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强 度 | 300/测区 |  |
| 13 |  | 超声法检测混凝土缺陷 | (3000起步) |  |
| 14 |  | 回弹法检测高强混凝土抗压强度 | 500/构件 |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 价格(元) | 备注 |
| 15 | 房屋安全鉴定 | 上部结构整体倾斜测量 | 5000元/六层及以下单体 | 超过六层，具体价格 以实际结构形式面议 |
| 16 |  | 结构布置形式情况查勘 | 10000元/六房 及以下单体 |  |
| 17 |  | 房屋结构可视破坏情况查勘 | 10000元/六房 及以下单体 |  |
| 18 |  | 承载力复核 | 20000元/六房 及以下单体 |  |
| 19 |  | 结构抗震措施分析 | 10000元/六房 及以下单体 |  |
| 20 |  | 房屋安全性评定 | 20000元/六层 及以下单体 |  |
| 21 | 砌体结构 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度※ | 500构件 |  |
| 22 |  | 回弹法检测砂浆强度 | 500/构件 |  |
| 23 |  | 原位轴压法检测砌体强度 | 5000/构件 |  |
| 24 |  | 垂直度(倾斜率) | 根据情况面议 |  |
| 25 |  | 裂缝(长度、宽度) | 根据情况面议 |  |
| 26 |  | 缺陷(风化、剥落) | 根据情况面议 |  |
| 27 | 先张法预应力砼管桩 | 外观质量 | 200 |  |
| 28 |  | 尺寸偏差 | 300 |  |
| 29 |  | 保护层厚度 | 300 |  |
| 30 |  | 抗弯性能 | 6000 |  |
| 31 | 预应力混凝土圆孔板 | 结构性能检测(承载力、挠度、抗裂、 裂缝宽度、尺寸偏差) | 2000 |  |
| 32 | 混凝土中钢筋 | 锈蚀状况 | 2000/构件 |  |
| 33 | 锚栓、植筋拉拔 | 抗拔力※ | 300/根(2000 起步) |  |
| 34 | 拉结筋植筋拉拔 | 锚固力※ | 200/根(2000 起步) |  |

钢结构检测

| 一、见证检测顶目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工件名称 | 检测顶目及参数 | 单位 | 单价 |  | 备注 |  |
| 1 | 预埋螺栓 | 力学性能 | 组 | 1200 |  |  |  |
| 2 | 高强螺栓连接副 | 扭矩系数 | 组 | 1500 |  |  |  |
|  |  | 预拉力 | 组 | 1500 |  |  |  |
|  |  | 螺栓楔负载* | 组 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 硬度 | 组 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 螺母保载 | 组 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 摩擦面 | 抗滑移系数 | 组 | 2400 |  |  |  |
| 4 | 钢材 | 力学性能(拉伸、弯曲) | 组 | 1200 |  |  |  |
|  |  | 力学性能(冲击、Z向) | 组 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 钢构件焊缝 | 超声波 | 条 | 100 |  | 工厂制作焊缝，在工厂检测，底价2000元/次 |  |
| 6 | 钢结构连接件 | 实物最小拉力荷载 | 组 | 3000 |  |  |  |
| 二、安全及功能的检验(现场实体检测) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 检测顶目或参数 | 单位 |  | 价格(元) |  | 备注 |
| 1 | 单层钢结构主体结构 | 整体垂直度 | 二个立面 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 整体平面弯曲 | 二个立面 |  | 3000 |  |  |
| 2 | 多层及高层钢结构主体结构 | 整体垂直度 | 二个立面 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 整体平面弯曲 | 二个立面 |  | ≥2500 |  | 每增加一 层，按单 层价1.25 倍调整。 |
| 3 | 钢屋(托)架、 桁架、钢梁 | 跨中的垂直度 | 构件 |  | 800 |  |  |
|  |  | 侧向弯曲矢高 | 构件 |  | 800 |  |  |
| 4 | 钢材 | 钢板超声波检测(厚度) | 构件 |  | 300 |  |  |
| 5 | 钢柱 | 垂直度 | 构件 |  | 500 |  |  |
| 6 | 网架结构 | 挠度 | 构件 |  | 1500 |  |  |
| 7 | 钢构件焊缝 | 超声波 | 条/米 |  | 150 |  | (3000起步 ) |
| 8 | 防腐涂料 | 涂层干膜厚度 | 构件 |  | 300 |  | (2000起 步 ) |
| 序号 | 品名 | 检测项目或参数 | 单位 |  | 价格(元) |  | 备注 |
| 9 | 防火涂料 | 涂层干膜厚度 | 构件 |  | 300 |  | (2000起步 ) |
| 10 | 大六角头螺栓连接副 | 施工终拧扭矩 | 螺栓个 |  | 300 |  | (2000起步 ) |
| 11 | 扭剪型高强度螺栓 | 施工终拧扭矩 | 螺栓个 |  | 300 |  | (2000起 步 ) |

地基基础检测

| 序号 | 项目名称 | 检测收费基价 | 鉴定基价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩竖向抗压静 载试验 加荷最大值(吨) | 120元/吨 | 150元/吨 | 单桩>2000吨 |
| 2 |  | 90元/呻 | 120元/吨 | 单桩1200-2000吨 |
| 3 |  | 50元/吨 | 80元/吨 | 单桩<1200吨 |
| 4 | 基桩竖向抗拔静 载试验 | 8000元/根 | 10000元/根 |  |
| 5 | 基桩水平静载试验加荷最大值(吨) | 10000元/根 | 15000元/根 | >40吨 |
| 6 |  | 8000元/根 | 12000元/根 | <40吨 |
| 7 | 平板载荷试验 (复合地基、搅 拌桩单桩试验) | 6000元/点 | / |  |
| 8 | 埋管超声波检测 | 1500元/根 | 2500元/根 |  |
| 9 | 桩基低应变动测 | 80元/根 | 100元/根 | 少于20根 |
| 10 |  | 50元/根 | 80元/根 | 20根以上 |
| 11 | 轻型动力触探 | 2500/根 | / |  |
| 12 | 桩基高应变动测 | 10000元/根 | 12000元/根 |  |
| 13 | 水泥搅拌桩钻芯 法桩基质量检测 | 300元/米 | 400元/米 |  |
| 14 | 灌注桩钻芯法桩基质量检测 | 800元/米 | 1200元/米 | 单管 |
| 15 |  | 1200元/米 | 1500元/米 | 双管 |
| 16 | 灌注桩成孔质量检测 | 5000元/孔 | / |  |
| 17 | 锚杆抗拔试验 | 1500元/根 | 2000元/根 |  |
| 序号 | 项目名称 | 检测收费基价 | 鉴定基价 | 备注 |
| 18 | 钢筋笼长度检测 | 30000元/根 | 35000元/根 | >50米 |
| 19 |  | 25000元/根 | 30000元/根 | <50米 |
| 20 | 旁孔透射波法 | 45000元/孔 | 50000元/根 | >50米 |
| 21 |  | 40000元/孔 | 45000元/根 | <50米 |
| 22 | 管道检测 | 25元/米 | / |  |

基坑监测

| 序号 | 项目名称 | 检测收费基价 | 鉴定基价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水水位监测 | 4500元/孔 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 2 | 深层土体水平位移监测 | 7000元/孔 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 3 | 坑外地表水平位移及沉降监测 | 1000元/点 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 4 | 支撑轴力监测 | 4000元/组 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 5 | 围护桩顶梁水平位移及沉降监测 | 1000元/点 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 6 | 立柱水平位移及沉降监测 | 1000元/点 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 7 | 基坑周边建筑物变形监测 | 1800元/点 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 8 | 周边道路沉降监测 | 1200元/点 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 9 | 周边管线沉降监测 | 1200元/点 | / | 按基坑平面图测算工程量 |
| 其余未在上述列表中的体现的检测项目，价格由采购人与中标人协商决定。 |  |  |  |  |

防雷检测预算单价

预算单价为1元/平方米。

消防检测采购内容及预算单价

预算单价为4800元/（单个项目），每次检测时间为2天，每次出勤配备一辆车，一名中级消防员以及三名消防检查人员。如单次实际工作量未达到上述要求，则单价按50%计算。

## 五、合同金额

合同单价：中标单价=预算单价×中标折扣系数。

结算数量：检测数量按实调整。

结算金额：合同结算金额=∑（实际检测数量×中标单价）。最终结算金额不得超过采购预算。如最终实际完成检测费低于采购预算，则结算总价以最终实际检测费为准；如最终实际完成检测费高于采购预算，则结算总价以实际合同价为准，且乙方不得拒绝接受委托。

服务期限内，超出中标金额的，应商应免费提供检测服务。

在服务期限内委托的建设项目检测，中标单位必须完成该项目内所有的检测（如建设工期跨年度的，则该项目费用在本年度内结算，不足部分不再累计至下一年度）。

六、备注

1.除采购文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，供应商必须做出实质性响应，否则视为投标无效。带“★”条款为重要条款。

3.如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中如需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。未按要求提供证明材料的，视为负偏离。

- 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评审办法。

一． 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术部分，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

1.采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.供应商解密投标文件；

3.采购代理机构结束解密投标文件；

4.采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.评标委员会对投标文件进行评审；

6.在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.在政采云系统上公开报价情况；

8.评标委员会对报价情况进行评审；

9.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信90分（技术资信权90%），价格10分（价格权值10%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的供应商，作为中标人。

2.投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。.

五. 综合评分法

1．各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标响应文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务技术评分（90分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 14 | 空气、结构、钢结构、地基、常规、消防、防雷等七项资质中，每项资质每人得1分，每项最高得2分，合计最高得14分。 人员要求符合以下条件方可计分：要求提供检测岗位证书及2024年度任意一个月的社保证明，每个人员不能重复。联合体供应商，各成员各方提供均认可。 |
|  |  | 6 | 供应商具有检测时拍摄视频的设备情况，及针对本项目编制检测视频拍摄方案，由专家综合打分（0-6分） 拍摄设备配置齐全、拍摄方案能切实满足项目需求，得6分； 拍摄设备配置较齐全、拍摄方案基本满足项目需求，得4分； 拍摄设备配置一般、拍摄方案勉强满足项目需求，得2分； 拍摄设备配置不齐全、拍摄方案不能满足项目需求，得1分； 未提供，得0分。 |
| 2 | 针对本项目投入的专用仪器、设备 | 12 | 专用仪器设备配置齐全、能切实满足项目检测需求，得12分； 专用仪器设备配置较齐全、基本满足项目检测需求，得8分； 专用仪器设备配置一般、勉强满足项目检测需求，得4分； 专用仪器设备配置不齐全、不能满足项目检测需求，得2分； 未提供，得0分。 提供专用仪器、设备清单（格式自拟）以及发票扫描件或购置合同等有效证明材料复印件，否则不得分。 联合体供应商，各成员各方提供均认可。 |
| 3 | 供应商自2021年1月1日以来承担过质量监督抽测抽检或相关建筑（或市政）材料专项检查的年度服务业绩 | 1 | 要求提供合同或中标通知：每提供一个合同或中标通知书得0.5分，最高得1分 要求单个合同服务期限不低于一年。 |
| 4 | 供应商响应时间承诺，取样、送样时间承诺 | 15 | 服务响应时间，取样、送样至实验室时间快速、便捷的15分； 服务响应时间，取样、送样至实验室时间较快速、便捷的12分； 服务响应时间，取样、送样至实验室时间一般的9分； 服务响应时间，取样、送样至实验室时间较差的6分；服务响应时间，取样、送样至实验室时间差的3分； 未提供，得0分。 注：提供承诺及有关证明资料，如营业执照、办公地点证明、检测实验室地址【以计量认证范围上的认证范围（应体现检测实验室地址）为准】。 联合体供应商针对联合体成员各方的承诺及证明资料进行评分。 |
| 5 | 整体技术方案 | 15 | - 整体技术方案描述全面、合理，针对性强的，得15分； - 整体技术方案描述全面、合理，针对性较强的，得12分； - 整体技术方案描述基本全面、合理，针对性一般的，得9分； 4、整体技术方案描述基本全面、合理，针对性较差的，得6分； 5、整体技术方案描述简单或存在缺漏的，得3分。 6、未提供，得0分。 |
|  |  | 3 | 根据拟承揽检测项目的特点，针对本项目拟派检测专业人员的配置方案； - 人员齐全，数量完全满足多个项目工地同时抽检，得3分； - 人员较齐全，基本满足多个项目工地同时抽检，得2分； - 人员较少，较难多个项目工地同时抽检，得1分。 - 未提供，得0分。 注：应提供人员社保证明等，联合体供应商，各成员各方提供均认可。 |
| 6 | 结合类似项目提供本项目服务流程 | 6 | 1、描述全面、合理，针对性强的，得6分； 2、描述基本全面、合理，针对性一般的，得4分； 3、描述简单或存在缺漏的，得2分。 4、未提供，得0分。 |
| 7 | 结合类似项目提供本项目服务重难点及解决方案 | 15 | - 描述全面、合理，针对性强的，得15分； - 描述全面、合理，针对性较强的，得12分； - 描述基本全面、合理，针对性一般的，得9分； 4、描述基本全面、合理，针对性较差的，得6分； 5、描述简单或存在缺漏的，得3分。 6、未提供，得0分。 |
| 8 | 驻点服务承诺 | 3 | 承诺中标后委派1名本科及以上人员到采购人指定地点驻点配合工作的得1分。 承诺中标后委派2名本科及以上人员到采购人指定地点驻点配合工作的得3分。此项最高得3分 注：提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章。 |

2.报价评分（10分）：

2.1资格及符合性审查通过的有效供应商进入商务报价评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格扣除后最低的为评标基准价，其他供应商的报价分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/投标报价）×10。

注：以上四舍五入后保留小数2位

投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，该价格将在其投标价的基础上加上其他供应商相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担，投标报价不做调整。

3.供应商的综合评分为“商务和技术分”和“报价分”的总计。