平阳县政府采购 竞争性磋商文件 项目名称：腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购 招标编号：MJCG250228003 采 购 人：平阳县卫生健康局 联 系 人：王先生 联系电话: 0577-63660300 采购机构：浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人：缪女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：0577-63639288 二○二五年二月

浙江名进建设项目管理有限公司关于腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购竞争性磋商的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年2月28日

项目概况

腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年3月12日09:00（北京时间）前提交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MJCG250228003

项目名称：腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：584930

最高限价（元）：584930

采购需求：

数量:不限

预算金额（元）: 584930

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购，详见采购文件。

备注：

合同履约期限：标项1，签订合同后30天内完成项目所有设备供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，无。

3.本项目的特定资格要求：标项1，无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年3月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年3月12日 09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标。

五、响应文件开启

开启时间：2025年3月12日 09:00 （北京时间）

地点（网址）：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

1）.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
    2）.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
    3）.其他注意事项：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

③投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

④投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份磋商响应文件”，邮寄形式“备份磋商响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

⑤通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。

⑥供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县卫生健康局

地   址：浙江省温州市平阳县疾控中心大楼东南60米(鸽巢路西)

传    真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577—63660300

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577—63660300

2.采购代理机构信息

名   称：浙江名进建设项目管理有限公司

地   址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

传    真：/

项目联系人（询问）：缪女士

项目联系方式（询问）：0577-63639288

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0577-63639288

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧

咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知 (邀 请) 书

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县卫生健康局委托，就腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

| 1 | 采购编号 | MJCG250228003 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购内容 | 腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 7 | 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 8 | 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 9 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 响应文件的形式 | 电子响应文件（即：“电子加密响应文件{文件格式.jmbs}）； 注：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 |
| 11 | 响应文件份数 | （1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份磋商响应文件”：①将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以U盘形式密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收 联系电话：13567716938（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））； ②或将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱（1017874347@qq.com）。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 （3）中标供应商在须领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 13 | 递交磋商响应文件截止与磋商开始时间 | 2025年3月12日上午 09:00 |
| 14 | 磋商地点 | - 代理机构于平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室（浙江名进建设项目管理有限公司）进行开评标活动； - 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 15 | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 联系人：周女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：0577-63639288 地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：/ 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 18 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 评审委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 2、本项目所属行业为工业。 3、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4、残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 5、监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 - 6、首台套政策 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 22 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 23 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：1017874347@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 26 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 27 | 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 28 | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

经批准，浙江名进建设项目管理有限公司对腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购进行竞争性磋商采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

4、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、指导安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。

二、 采购内容及详细要求：

- 1、采购设备技术参数（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单面药架 | 12 | 组 | 1600 | 规格: ≥800*460*2000mm 1.采用优质冷轧钢板制作，耐腐蚀（盐雾测试72小时），药盘内板厚≥0.8MM，外盘挂板厚度为≥1.5MM，外框主体厚度为1MM厚，轨道为三节轨道。每盘载重量≥10GK，使用寿命较长。 2.采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺，表面采用静电喷涂，表面平整，附着力强不掉漆，色彩亮丽有质感。 3.单面药盘，单面抽屉式药盘≥8个，药盘可拉出方便取放药物，层距可自行调节，药盘可倾斜±90-100°，使用灵活无噪音。 4.每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节，使药品分类有序，一目了然，内空尺寸≥750*350*70mm。 5.新型标签式插板，方便更换药品标签。 6.脚底采用平头式调节脚，使药盘架防止平稳。 |  |
| 2 | 双面药架 | 21 | 组 | 3000 | 规格：≥800*850*2000mm 1.采用优质冷轧钢板制作，耐腐蚀（盐雾测试72小时），不易变形，外盘挂板厚度≥1.5MM，外框主体厚度≥1MM厚，轨道为三节轨道。每盘载重量≥10GK 2.采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺，表面采用静电喷涂，表面平整，附着力强不掉漆 3.双面药盘，可设单面抽屉≥8个，双面共计抽屉式药盘≥16个，药盘可拉出方便取放药物，层距可自行调节，药盘可倾斜±90-100°，使用灵活无噪音 4.每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节，使药品分类有序，一目了然，内空尺寸≥750*350*70mm 5.新型标签式插板，方便更换药品标签 6.脚底采用平头式调节脚，使药盘架防止平稳。 |  |
| 3 | 中医诊床 | 10 | 张 | 570 | 规格：≥1800*600*700mm 1、框架采用≥50*25mm 厚度≥1.0mm冷轧钢方管焊接喷塑而成； 2、四条腿采用φ≥30mm 厚度≥1.0mm冷轧钢圆管，四腿间用20mm*20mm 厚度1.0MM工字冷轧钢圆管增加整体结构强度。底脚有塑胶内嵌式脚垫，防止对地板的损伤； 3、检查床板采用≥10mm厚多层板，安装牢靠强度高。上铺设≥50mm高密度海绵确保长时间使用不变形； 4、海绵外包优质PUC人造皮革包裹强度高、有韧性、不容易划破。 |  |
| 4 | 病床 | 55 | 张 | 2000 | 1、规格：≧2140*960*500mm,病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40（±5°）； 2、★床整体：主梁采用优质碳钢型材≧30*60*1.5mm，病床床体稳固扎实，床体框架和床脚采用优质碳素结构钢材，床体框架采用多梁结构设计，使背部和腿部在升降过程中保持稳定；背部和腿部在升降超30000次后主梁的变形量不大于3mm。（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床主梁检测报告） 3、★病床焊接工艺：病床的各种金属部件90%由焊接机器人焊接，剩余10%关键部件由人工和机器人相结合的方式焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实（提供制造商的机器人焊接工艺的实拍图及购买发票） 4、★床头尾板：采用全新无有害物质、环保型ABS工程材料整体注塑成型，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准：（1）邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁酯芐酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基已基酯（DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP)邻苯二甲酸二异壬酯（DINP) 、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）未检出（2）重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬可溶性汞未检出；（3）多环芳烃、苯并、芘未检出；16种多环芳烃（PAH）总量：未检出（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的ABS检测报告）；床头尾板上端厚度≧40mm,质量牢固可靠不易损坏，固定时牢固，拆卸时方便，保证病人长期倚靠，不易歪斜。 5、★床面板：床面板采用厚≥1.2mm冷扎钢板，整体模压钣金加工成型，背部钢管加固结构，带透气孔。使身体各部位得到有效支撑，床板之间采用可靠的连接方式，保证床面板运行≥30000次后连接处固定螺栓磨损程度≤0.5mm（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的床面板检测报告） 6、护栏：六档不锈钢折叠式护栏，主体由6支≥1.6mm厚不锈钢管支柱组成,安全可靠、外型轻便美观。改变了过去铝合金护栏容易松动、变形、间隙增大、晃动剧烈的缺点。同时拉伸更加轻松省力。病人自己就可以轻松操作，安全不夹手。上下支架全套模具化配件，床栏高度≥400mm，D型冷扎钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，美观大方，可以承受700N拉力负荷，带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志。 7、★摇杆系统：背部驱动与腿部驱动摇杆各一套,摇杆采用优质螺母，具有防尘套结构，丝杆材料为45#滚丝，全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两极空转限位装置，防止意外损耗。病床摇杆承重力好，可以承重≥6000N压力，使用寿命长。带助力装置，以便使用人员操作更加轻便省力（提供助力装置图片及设计原理图纸） 8、床脚：采用冷轧方管≧40*40*1.5mm经过精密焊接加工而成。表面磷化喷涂处理，抗酸碱、耐腐浊、耐褪色。 9、杂物架：床下配置杂物架，承载力强，牢固可靠。 10、脚轮：5寸优质中控静音脚轮，一脚刹车一脚启动，脚轮内轴承采用封闭式双轴承结构，脚轮封闭性好防止杂物进入，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料。 11、餐桌：采用气弹簧式带阻尼装置ABS翻板餐桌，支架采用不锈钢圆管，餐板呈易于握持的形状,可作病人起身时的助力装置。餐桌放倒时，置于床尾部。 12、床体四周配4个输液架插座，钢管整体成型。 13、床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流。 14、床体设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动。 15、病床焊接工艺：病床的各种金属部件杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。 16、整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。 17、★硬度≥4H；冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生；100h后,检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：不低于1级，（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告） 18、★产品承载1200N，床铺面均布静载荷试验合格；承载1500N，床长边静载荷试验合格；所有零部件无断裂或豁裂; 用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 五金连接件应无松动; 活动部件(门、抽屉等，开关应灵便; 零部件无明显位移变化。（提供生产商送检的第三方机构出具的病床检测报告） 19、★产品符合GB 17927.1-2011阻燃≥I级（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告） 20、★有害物质可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均未检出（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告） 21、★产品符合QB/T 3826-1999+QB/T 3832-1999：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾500h，镀涂层对基本的保护等级不低于10级，镀涂层本身耐腐蚀等级不低于10级（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告） 22、床垫：18.2产品厚度为8cm:3cm厚天然椰环保棕+5cm厚高密度减压海绵，海绵为密度达到40的优质高泡海绵，优质椰棕，高密度棕片，经高温高压防虫、防霉变处理。外包优质防水布，液体不渗漏里层，易擦试，透气性良好。 23、床头柜 规格：480*420*750mm±30mm； 材质：ABS工程塑料制作； 毛巾架：侧方设有毛巾架； 布局：上层为一抽板、中层为一抽屉、底层为一单开门柜，内部可分隔。 |  |
| 5 | 陪护椅 | 53 | 张 | 500 | 规格：≥1800×550×450/900（拉起）mm 可折叠 1、材质：整体钢制框架喷塑 2、主材规格：采用框架≥25*25mm 厚度≥1.0mm冷轧钢方管，座椅底部需方管加固，凳面内衬高泡海绵不易变形，外包采用高档舒适优质皮包面。海绵厚度≥50mm，枕位上覆优质PVC软皮。 3、配有防滑轮和聚酯万向脚轮。 4、配备手提式尼龙带，折叠提起时方便省力。 |  |
| 6 | 三人位输液椅 | 14 | 张 | 1400 | 规格：三人位≥1750*650*750mm 1、座板: 采用1.0mm优质冷轧钢板，经冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 2、横梁: 采用三角形加厚冷轧钢管，经开料后，酸洗、磷化、静电喷涂处理。 3、扶手脚: 采用1.2mm优质冷轧钢板，经冲床开料后，油压拉深成型，焊接、酸洗、磷化静电喷涂处理。 4、每个座位后面带一根输液杆。 |  |
| 7 | 多功能抢救车 | 9 | 辆 | 4500 | 规格：≥650*450*1000mm 1、面板采用厚度≥1.0mm优质304不锈钢板 2、台面安装三面不锈钢围栏，不粘手印，避免物品掉落； 3、整车采用不锈钢+航空铝结构。 4、内置进口防意外开启锁定装置三节静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。 5、底部采用四只进口防缠绕聚氨酯超静音医用脚轮； 6、配备一根不锈钢可伸缩输液架。 7、侧面安装内置中控锁,操作简便；中控锁自带防撞装置 |  |
| 8 | 治疗推车 | 4 | 辆 | 1100 | 规格：≥600*450*850mm 1、正面单抽，上下两层； 2、材质：国标SUS304不锈钢材料。 3、抽屉选用高强度国标三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 4、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 修改 |
| 9 | 污物车（被褥回收） | 1 | 辆 | 450 | 规格：≥700*500*850mm。 1、规格：整体不锈钢，方形、1个布袋、圆管式。 2、车体材质：国标SUS304圆管，主管材φ≥25mm 厚度≥1.0mm研磨拉丝管经弯管焊接 3、配可拆卸防水污物袋。 4、车体底部配有四只静音脚轮，其中有两只带刹。 |  |
| 10 | 发药车 | 2 | 辆 | 1500 | 规格: ≥ 625*475*930mm 1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;台面实用尺寸：≥570*430mm 3.车体配备：杂物盒；ABS双污物桶； 4.车体正面：中控锁，配置有四层抽屉，防止液体及灰尘进入； 5.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能 |  |
| 11 | 输液车 | 3 | 辆 | 1500 | 规格: ≥600*450*900mm 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.台面ABS注塑模具一次成型，扶手护栏两用一体化设计，左右随意推行更方便；ABS护栏物品不易滑落，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃； 3. 正面：可折叠中控锁，两中抽，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾款式；抽屉下部两只旋转式污物桶； 4.左侧：隐藏式副工作台，塑料洗手液支架，小号网篮 5.右侧：旋转式3L锐器盒，ABS双污物桶； 6.背部：升降式单排龙门输液架； 7.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能； |  |
| 12 | 四人位等候椅 | 17 | 张 | 1800 | 规格：四人位≥2300*650*750mm 1、座板: 采用≥1.0mm优质冷轧钢板，经冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 2、横梁: 采用三角形加厚冷轧钢管，经开料后，酸洗、磷化、静电喷涂处理。 3、扶手脚: 采用≥1.2mm优质冷轧钢板，经冲床开料后，油压拉深成型，焊接、酸洗、磷化静电喷涂处理。 | 已修改 |
| 13 | 妇科诊疗床 | 3 | 张 | 3600 | 外形尺寸≥1850x550x800mm ±50mm 技术参数 背板上折 ≥45°、腿板下折 ≥15° ±10° 包装尺寸（㎜）≥970*820*200(纸箱) 1、背板手摇轮。 背板上折≥45° 腿板下折 ≥15° 2、不锈钢材料SU304。 3、活动拉手，万向活动托腿架。 4、配漏斗。 5、4cm PU床垫 6、轻巧、灵便供产前检查、产妇分娩及妇科手术用。 |  |
| 14 | 注射椅（单人输液椅） | 1 | 位 | 800 | 规格：≥730*900*1250mm ±10mm 1.可多档调节，110-160°平躺，可坐可躺; 2.不锈钢输液杆（左右可调）; 3.舒适加厚头垫，软包防滑扶手; 4.面皮采用优质加厚耐磨耐刮面皮，透气性好，防污防水，清理方便 5.泡沫采用加韧设计，经数次加压测试，回弹性好，耐挤压，长时间使用不变形。 6.靠背可多档调节，椅脚及框架采用≥5cm粗冷轧加粗加厚钢材，酯酸洗防锈，静电喷涂处理，防锈耐磨，坚固结实，具有超强承重力。 |  |
| 15 | 清创车 | 2 | 辆 | 1100 | 规格：≥450（台面）/650*550*800mm 1、采用优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈；焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀； 2、外观美观平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷； 3、采用四小轮，高耐磨，无噪音，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 |  |
| 16 | 抢救床 | 2 | 张 | 2800.00 | 规格：≥1900*600*500mm-800mm 1.床面靠背部分可折起角度0～60°±5° 2.车体高低调整范围：≥550-800（mm） 3.车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观。 4.床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。 5.护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。 6.功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节，水平升降调节。 7.脚轮：Φ150mm中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车，通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。 8.独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 9.配置清单：一个氧气瓶架，四个中控脚轮，一副护栏，一根盐水架，1张床垫 |  |
| 17 | 三人位等候椅 | 8 | 张 | 1400 | 规格：三人位≥1750*650*750mm 1、座板: 采用≥1.0mm优质冷轧钢板，经冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 2、横梁: 采用三角形加厚冷轧钢管，经开料后，酸洗、磷化、静电喷涂处理。 3、扶手脚: 采用≥1.2mm优质冷轧钢板，经冲床开料后，油压拉深成型，焊接、酸洗、磷化静电喷涂处理。 |  |
| 18 | 药品阴凉柜 | 2 | 台 | 15000 | 规格：外部尺寸：≥1800*600*1900 内部尺寸：≥1700*500*1450 1 额定功率≤600W 2 制冷剂 R134a 3 温湿度范围 温度2-8℃/ 8-20℃ 4 噪音≤45db 5 柜内制冷方式 智能立体风冷循环，箱内温度均匀性±2°C 6 有效容积≥1200L，三开门 7 净重≥220kg 8 柜体外部材料 彩涂钢板 9 内胆材料 过氧化铝层并外部喷涂环保漆 10 发泡层材料（发泡体） 环戊烷环保无污染，高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温好 11 门体 双层中空钢化镀膜玻璃门，保温性优异 12 柜体 整张钢板无拼接，增强保温性能，可开测试孔，便于使用方测柜内温度，具备冷凝水自动蒸发功能 13 柜内灯 LED灯 14 门锁有无 有 15 门锁形式 上部配有暗锁 16 底脚和脚轮 4个万向脚轮，2个止动底脚，移动方便，固定可靠 17 搁架数量 标配6层，可选配增加 18 控制器 智能控制器，三路传感器 19 除湿功能 管道采用纯铜管 20 温控器控制精度 0.1℃ 21 湿度显示精度 0.1% 22 温度显示精度 0.1℃ 23 蒸发器 高性能翅片式铜管蒸发器配纯铜管组 24 故障报警功能说明：超温报警、超湿报警、传感器故障报警 25 报警方式 蜂鸣器报警，控制面板相应故障图标，灯光闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除 26 数据保存 温湿度自动存储，自带USB接口，可同时导出TXT和PDF两种数据格式，便于手机，电脑设备查看，一次性可存储32000条数据 |  |
| 19 | 直饮机 | 6 | 台 | 7500 | 设备尺寸(宽*厚*高)：≥380*400*1400mm 出水种类：热水、冰水 滤芯组合：US+RO膜+AC后置活性炭 适用水质：市政自来水 额定电压：220V~50Hz 功率：额定功率：1700W，加热功率：1500W，制冷功率：65W 容量：热胆：5L，冰胆：0.6L，压力桶：3G（可外接分机） 净水流量：15.7L/h（100G） 制水能力：热水：15L/h，冷水：≤15℃ 0.5L/h 单次最大热水量：3.2L 出水流速：热水1.8L/min，冷水1.4L/min 适用人数：30~50人 |  |
| 20 | 扫码读卡器 | 30 | 台 | 1000 | 产品参数 1、外观尺寸≥135mm×104mm×82mm 2、视窗尺寸 ≥74mm×64mm 3、识读模式 影像式CMOS 4、分辨率 ≥640 * 480 5、接口 USB 6、接触IC卡接口标准 符合ISO/IEC7816 标准的各类逻辑卡和CPU卡 7、符合PBOC2.0及EMV2000规范 8、IC卡卡座触电压力 0.4N±0.1N 9、IC卡卡座寿命 主卡座≥200,000次，PSAM卡座≥5,000次 10、非接触式IC卡规范 ISO/IEC14443 TAPE A&B 11、非接触式IC卡工作频率 13.56 MHz 12、非接触式IC卡读卡范围 0cm~5cm 13、磁条标准 ISO/IEC7811 14、磁条拉卡速度 10cm/s ~ 120cm/s 15、磁条使用寿命 不小于60万次 16、磁条数据记录标准 兼容IBM/ISO/ANSI/DIN/Passbook 17、二维码识读码制 2D: PDF417, QR Code、Data Matrix 1D: Code 128、UCC/EAN-128、Ean-13、Ean-8、UPC-E、UPC-A、ITF-25（Interleaved 2 0f 5）、Code39、Code93、Codabar等 18、识读精度 ≥8mil 19、灵敏度 旋转 360°@ 0°Pitch and 0° Skew 偏转 ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch 倾斜 ±55°@ 0°Roll and 0° Skew 20、打印对比度 ≥ 30% 21、景深 0mm-300mm 22、机械/电气特性 23、最大功耗 1.5W 24、工作电压 DC 5V 环境 25、工作温度 -20°C - +60°C 26、储存温度 -40°C - +60°C 27、湿度 5% - 95%（无凝结） 28、环境光照度 0 ~ 100,000 LUX 通讯 29、USB数据线 USB数据线，用于连接主机。 系统 30、系统支持：支持平阳各卫生院现有使用系统，支持浙里办，能对接温州市民卡系统和温州人社系统， 支持HIS在平阳各卫生院开发的系统，支持商用密码。 |  |
| 21 | 成人身高体重秤 | 2 | 个 | 3005 | 尺寸：长宽高≥41*29*220cm 1、系统设置：显示屏和触摸按键一体化设计； 2、体重测量方式：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； 3、身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度≤10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；身高测量范围≥ 20-200cm,鉴定精度:≥±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 体重测量范围 ≥2.0-200KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 4、BMI体型测量：正常范围19-25，自动计算BMI体质指数，BMI标准包括：WHO标准、亚洲标准、中国标准、儿童标准需求自行调整，根据BMI数值，判断身体胖瘦状态； 5、LED显示 ≥4.0寸高清VA显示屏，待机显示时间日期温度； 6、语音播报 语音提示测量步骤，播报测量结果，根据要求声音大小可自由调节； 7、平衡调节 底座自带水平仪，并可通过四角校正水平面； 8、测量速度 快速精准测量，测量身高体重≥480次/小时； 9、电源电压 直流(DC)12V需使用配套电源适配器 |  |
| 22 | 药品阴凉柜 | 3 | 台 | 5000.00 | 规格：外部尺寸（宽*深*高）≥1210*600*1920mm 内部尺寸（宽*深*高）≥1120mm*505mm*1460mm 1、额定电压 ≥220V/50Hz 2、额定功率 ≥200W 3、制冷剂 R134a 4、性能 控制性能：专利防凝露医用冷藏箱箱体，专利内循环通风，完全符合GSP标准 5、温湿度范围 温度2-8℃/ 8-20℃；湿度35~75%RH 6、噪音≤ 42db 7、柜内制冷方式 智能立体风冷循环，箱内温度均匀性±2°C 8、有效容积 ≥800L 9、柜体外部材料 彩涂钢板 10、内胆材料 过氧化铝层并外部喷涂环保漆，永不会氧化变黑，与发泡体牢固结合，无异味，不会对疫苗，药品，试剂等存储造成污染 11、发泡层材料（发泡体） 环戊烷环保无污染，高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温好 12、门体 双层中空钢化镀膜玻璃门。 13、柜体 整张钢板无拼接，增强保温性能，可开测试孔，便于使用方测柜内温度，具备冷凝水自动蒸发功能（可选配测试孔） 14、柜内灯 LED灯 15、底脚和脚轮 4个万向脚轮 16、搁架数量 标配6层，可选配增加 17、GSP和校准 完全符合国家GSP标准 18、压缩机 国内一线品牌压缩机，环保制冷剂，噪音低 19、控制器 智能控制器，三路传感器 20、除湿功能 管道采用纯铜管。 21、温控器控制精度±0.1℃，湿度显示精度±0.1%，温度显示精度±0.1℃ 22、温湿度记录仪 可选配物联网温湿度记录仪，对接智慧云温湿度系统平台 23、具有故障报警功能 |  |
| 23 | 雾化座椅 | 4 | 张 | 300 | 1、单人位规格： ≥650mm*680mm*750mm 2、一体加厚网板，经高速数控冲孔，一体成型，经防锈处理静电喷涂封釉，稳固承重 3、三角一体管横梁，超强承重1000斤不塌，结实稳固 4、耐磨西皮内含海绵木板坐感软弹舒适，多色可选 5、加厚闪光银扶手脚。 |  |
| 24 | 轮椅 | 4 | 张 | 500 | 尺寸：≥96*30*85cm 1、产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅 2、车架为钢管材料，表面处理为喷涂，带后手刹 3、固定扶手，固定挂脚，带旁板，高强度塑料手推圈和前叉 4、座宽≥430mm±5mm，软靠背、软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；座垫、靠背为PVC材料，内置海绵，中间有大于600d的帆布夹 5、前轮为直径6英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径22英寸一体式轮毂实心胎；后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构 6、轮椅车配备安全带，承重≥100KG |  |
| 25 | 特定神灯 | 14 | 台 | 480 | 落地式大头 电磁波谱范围：2~25（微米） 治疗板使用寿命：1000小时 加热器使用寿命：2000小时 加热器直径：122mm 杀螺旋式陶瓷炉盘加热器，受热均匀、 使用寿命长 添底座：五脚金属脚架 洛立柱：自锁扣式,可升降,装卸方便,牢固 泳2寸大脚轮，转向更灵活 |  |
| 26 | 脉冲针灸治疗仪 | 7 | 台 | 1000 | 一、组成： 由主机、皮肤电极、皮肤电极导连线或电极针导连线、穴位探测棒和电源适配器组成。本机有六路输出。 二、性能参数： 1、脉冲重复频率1 Hz±0.5 Hz～100Hz±10Hz 连续可调； 2、脉冲宽度：≥0.5ms±0.15ms； 3、连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10V±20%， 4、输出五种波形：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波； 5、250Ω负载上最大输出电流有效值≤10 m A; 6、具有定时功能，定时范围（0～60）min±10%。 三、功能特点： 1、输出波形可选择。 2、探测穴位。 3、针灸治疗、脉冲理疗、代替人工按摩。 4、详细穴位挂图。 5、定时治疗音乐提示。 6、开机输出安全保护。 7、输出开路、短路保护功能。 8、内置9V电池（1.5V×6）、外接220V交流稳压电源。 |  |
| 27 | 艾灸排烟管道 | 1 | 套 | 7000 | - 风机≥200P、 - 功率≥75W、 - 双层铝箔管、 - 中式排烟箱 5.一拖二 |  |
| 28 | 医用冰箱 | 1 | 台 | 17000 | 一、技术性能参数 1、样式：立式、单门 2、容积：≥270L 3、温度控制：箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃ 4、制冷方式：直冷 5、外部尺寸（宽×深×高）：≥690mm×744mm×1631mm 内部尺寸（宽×深×高）：≥520mm×567mm×1013mm 6、气候类型：N SN 7、噪音等级：≤68dB（A） 二、结构功能特点 1、外部材料：喷涂钢板，内部材料：304不锈钢 2、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡 3、外门：1扇；整体聚氨酯环戊烷发泡门，双层门封条设计，温度更均匀、产品更节能。 4、搁架：3个；不锈钢材质，高度可调节。 5、脚轮：底部前后4个脚轮，独立调平地脚，方便用户移动设备。 6、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器，内藏铜管蒸发器。 7、显示精度：数码管显示，微电脑控制，控温精度≤0.1℃。 8、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 9、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据； 10、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 11、安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全； |  |
| 29 | 多功能护理车 | 3 | 辆 | 16000 | 1、规格：≥650*450*970/1330mm 2、正面五抽，第一层为键盘层，下面四抽屉配隔片，侧面配有两个垃圾桶，洗手液挂架，利器盒挂框，脚踏式垃圾桶； 3、外框304不锈钢1.0厚度喷涂，铝合金型材立柱，抽屉优质铝板喷涂，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、抽屉选用金丝莱得三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5、底部采用四只施可瑞静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 6、带电子密码锁 7、电脑电池一体机， 显示屏分辨率1920*1080 对比度1000：1，最大亮度220流明。 工作寿命30000小时。 CPU i5 7300U 主频2.5GHZ， 定制低功耗一体化主板，内嵌电池充放电管理模块 内存DDR4标配4G，可升级8G/16G 固态硬盘标配128G 最高可升级到1T 兼容WIN7/WIN10系统，可运行各类医护软件包括XP系统下的软件 容量9.6伏/24安时，充电5小时工作12小时 电脑桌面电量显示，低电量报警和自动睡眠保护 高速双频WIFI，千兆网接口 可选：4G/5G无线网内置，COM接口*1，12V供电接口*1磷酸铁锂电池，防漏液，防自燃和自爆。 寿命大于2000次充放电，2年电量衰减在20%以内 USB2.0*4（在机器右侧），USB3.0*2（在背部下方） 一键开关机，睡眠和唤醒，开关位于机器右侧，方便医护人员操作无线鼠标和键盘，充电器和弹簧电源线。 |  |
| 30 | 彩喷病历车 | 2 | 辆 | 3000 | 1、规格：≥400*400*980mm 2、正面上方一个抽屉，下面装有25格ABS风琴架； 3、外框采用304不锈钢喷涂，铝合金型材立柱，抽屉优质铝板喷涂，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、抽屉选用优质三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，单排25格病历夹隔层;三折静音金锁导轨抽拉自如；有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识； 5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 6、配有安全锁以确保病历夹资料安全； |  |
| 31 | 推拿按摩床 | 7 | 张 | 850 | 1、规格：≥1900*600*700mm 2、框架采用40*40*1.2冷轧钢方管焊接喷塑而成； 3、四条腿采用40*40*1.2的冷轧钢方管，底部设有置物架。底脚有塑胶脚垫，防止对地板的损伤； 4、床板采用12mm厚多层板，安装牢靠强度高。上铺设50mm高密度海绵确保长时间使用不变形，床头带椭圆孔直径φ14*φ18柔软呼吸孔不瞌脸。 5、海绵外包优质皮革包裹强度高、有韧性、不容易划伤。 |  |

- 说明

- （1）本项目数量暂定，实行统一折扣率报价方式。结算按实际数量*综合单价最高限价*中标折扣率

- （2）折扣率办理，实际采购金额以中标人实际完成数量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

- 2、样品清单（投标时提供，未提供不得分）

2.1病床，参数要求详见技术参数要求表

①样品要求如下：须提供产品合格证等相关证明资料给予佐证，并以适当的方式写明招标项目名称、投标人的名称、品牌、等级、产地等信息。样品将作为评标依据之一。

②未中标人提供的样品现场退还；中标人提供的样品，由采购人按照招规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致，否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

③投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

④本项目采购人将对到货产品进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货产品达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，质量问题客户投诉达到两次时（或抽检（验收）过程中两次不合格），采购人有权停止进货并终止合同，并不予退还履约保证金；供应商到货、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

⑤投标样品可通过邮寄或现场递交方式，投标人自行确保在投标截止时间前将样品送达代理机构指定的联系人，未按时送达的投标样品无效。具体要求如下：

邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室  ；

联系人：王女士；

联系电话：13567716938

三、其他要求

- 1、质保期要求：

- 1.1▲质保期：电器设备类自验收合格之日起5年，其他设备自验收合格之日起8年（供应商若有更长服务承诺按承诺执行）。

- 1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

- 1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

- 1.4 中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期（采购文件技术要求另有规定的除外）；质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

- 2、售后服务:

- 2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

- 2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

- 2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

- 3、培训:

- 3.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 3.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 3.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

- 4、验收:

- 4.1 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 4.2 验收费用由产品供应商负担。

- 4.3 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

- 4.4 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

- 4.5 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

- 4.6 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 4.7 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 4.8 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

- 5、其他说明

- 5.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 四、商务条款：

- ▲1、交货

- 1.1、交货期：自签订合同之日起30天内完成项目设备供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作，详见采购文件。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

- （注：中标人逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，采购人可解除合同。中标人因逾期交货或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。）

- 1.2 交货地点：采购人指定地点

- 1.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

- 1.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 1.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

- 1.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

- 1.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

- 2、履约保证金：

- 2.1 签订合同后七个工作日内，中标供应商须向采购人递交中标价1%的履约保证金；

- （注：履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，采购人可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

- 2.2合同到期且项目完工并按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后十个工作日内一次性无息退还履约保证金。

- 3、付款方式（具体按财政资金拨款情况）

- 3.1合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人支付合同款项的40%作为预付款；

- （注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

- 3.2货物安装验收合格后30个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

- 3.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

- 五、其他要求

- 1、履约验收

- 1.1政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

- 1.2采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

- 2、人员要求：供应商须针对本项目投入适配的项目团队，团队中至少安排一名项目负责人。

- 3、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作（注：费用均包含在报价总价中）：

3.1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

3.2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3.3、质保期内的维保及维修；

3.4、售后服务的措施及承诺。

- 4、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

- （一）合同生效：本合同自双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

- （二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

- 2.1本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

- 2.2中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

- 2.3按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

- ①经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

- ②其它弄虚作假及其他不正当行为。

- ③合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

- ④根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

- ⑤由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目预算金额（最高限价）为58.4930万元，报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。投标折扣率的范围在0%-100%之间。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

16、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

17、▲根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

3.1、招标文件

3.1.1招标文件的获取

供应商在浙江政府采购网站直接下载本项目招标文件。

3.1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲

3.1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

3.2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3.3、招标文件的修改

3.3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

4.1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

4.1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

4.2、投标文件的组成

- 投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 |  | 有 |  |
| 2 | 《资格文件》目录（自拟） |  | 无 |  |
| 3 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 4 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |  |
| 5 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件第3-5项未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表 |  |  | 有 |
| 8 | 供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |  |  | 无 |
| 9 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表 |  |  | 有 |
| 10 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）； |  |  | 无 |
| 11 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供） |  |  | 无 |
| 12 | 保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供） |  |  | 无 |
| 13 | 项目方案（格式自拟） |  |  | 无 |
| 14 | 投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件； |  |  | 无 |
| 15 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 16 | 质量服务承诺书、诚信投标承诺书(格式见附件） |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  | 有 |
| 4 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  | 有 |
| 4.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复印件加盖供应商公章） |  | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |

4.3、 响应文件的编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

4.3.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

4.3.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

4.3.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

4.3.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

4.3.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

4.4、响应文件的签章

4.4.1《响应文件》的签章：电子签章；

4.4.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

4.4.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

4.4.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

4.5、响应文件的形式

4.5.1响应文件的形式：电子响应文件；

4.5.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

4.6、响应文件的份数

4.6.1响应文件的份数：一份。

4.7、磋商报价

4.7.1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

4.7.2本项目磋商时，设有最终报价环节；

4.7.3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价为准；

4.7.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

4.7.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4.8、磋商响应文件的有效期

4.8.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.8.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

4.9、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

4.10、响应文件的上传和递交

4.10.1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀请）书。

4.10.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

4.10.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀请）书

五、磋商响应文件的递交

5.1、磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2、磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3、磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

1）商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。

2）根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限，报价时限为30分钟。

3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

5）结果公布。

注：①如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②所有实质性响应的供应商在新一轮报价开启后在规定时间内提交最后报价，并提供最终分项报价表作为附件，该分项报价表的汇总总价应与最终报价金额一致，若未在规定时间内提交，后果由供应商自行承担。

六、磋商供应商资格审查

6.1、采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2、磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3、有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

6.3.1未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

6.3.2提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

6.3.3资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

6.3.4资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1、评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2、磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3、磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对响应文件进行比较和评价；

4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4、评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5、评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6、评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7、评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9、本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10、本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

8.1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

8.2、成交通知书

8.2.1采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

8.2.2成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

8.3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

8.4、签订合同

8.4.1公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

8.4.2采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

8.4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

8.5、招标代理服务费

8.5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），本项目招标代理服务费为10000元。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000200190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（ 货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

# 第五部分  合同条款

甲方（购方）：平阳县卫生健康局                     合同编号：_______________

乙方（供方）：                                   签订日期：_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及代理公司采购项目名称（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 设备名称及金额

1、合同价：             元（人民币               元 ），中标折扣率：    %

2、乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 产品名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货品型号、数量、配置要求（包括消耗品、配件供应价格）见附件清单，以甲方签字认可配置为准。

3、以上总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等。

第二条  商务条款

1、履约保证金：

1.1 合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2 履约保证金在货物安装调试并验收合格后10个工作日内一次性无息退回履约保证金；

1.3 如成交乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

2、付款方式

2.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的40%作为预付款；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方诚信等因素，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

2.2 货物安装验收合格后30个工作日内，甲方向乙方一次性支付剩余合同金额（乙方须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任，由乙方自行考虑投标、应标风险。）

第三条  交货及验收

1、合同签订后__30日_内，乙方免费送货至甲方指定地点。乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达。

2、调试验收标准：不低于生产厂家提供的出厂标准、按国家有关部门批准的技术标准，共同现场验收。医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

3、乙方应提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、维修手册、维修密码、随机资料及配件、工具等给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具，视为未按合同约定付货，乙方必须补齐，由此导致逾期交付的，由乙方承担相应违约责任。

第四条  质量保证及售后

1、乙方须提供全新、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，采用厂家原装包装，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。由供方直接提供的进口货物，供方须提供报关和商检合格记录，费用由供方负责。如所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生一切责任及后果由乙方承担。

2、上述的货物乙方提供整机保修期______年，终身维修。所有货物维修服务方式均为乙方上门维修，即由乙方派员到货物使用现场维修，保修期内一切费用由乙方承担。

第五条  违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从代付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

第六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  解决合同纠纷的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第八条  为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医学装备购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医学装备产品购销合同约定购销医疗器械等产品。

2、甲方应当严格执行医学装备购销合同验收、入库采购制度，对采购医学装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关医学装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医学装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医学装备，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《根据卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方执贰份，代理机构执壹份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲    方：（印章）               乙    方：（印章）

全权代表：（签字）               全权代表：（签字）

地    址：                       地    址：

邮政编码：                       邮政编码：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

签订时间：                       签订时间：

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。）

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章

并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

- 一、“资格文件”格式

- 1.1 “资格文件”封面

腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

- 1.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县卫生健康局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

- 二、“商务技术文件”格式

- 2.1 “商务技术文件”封面

腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

- 2.3供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.5磋商函

磋商函

平阳县卫生健康局 ：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（采购编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理

- 2.6磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

2.9投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标编号：                       项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

2、不带价格放入技术资信标内。

2.11 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

- 2.16磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- “报价文件”格式

- 3.1 “报价文件”封面

腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

3.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                       采购编号：

| 项目名称 | 折扣率（%） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购 |  |  |  |

1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），包括但不限于产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收，招标代理服务费等所有费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：中标折扣率*与之对应项目的综合单价最高限价*实际数量。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.4中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

- 第七部分 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点收取响应文件。

1.2、供应商法定代表人或其授权代表必须出席磋商采购会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终磋商报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信等综合评分70分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度 （40分） | 0-40分 | 对各投标人所提供的产品性能、产品质量等设备参数指标技术功能符合度进行打分： - 带“★”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分，满分30分，扣完为止； - 未带“★”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减1分，满分10分，扣完为止； 注：须提供相关证明材料并加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 样品 （10分） | 0-10分） | 根据样品的制作工艺水平及装配水平进行打分。 基本合理的得2分；个别合理的得1分；不合理的不得分。 |
|  |  |  | 根据样品的主要材料质量、油漆质量、五金配件质量进行打分。 全部合理的得4分；基本合理的得3分；个别合理的得1分；不合理的不得分。 |
|  |  |  | 根据样品的实用性、功能性、安全性、舒适性进行打分。 基本合理的得2分；个别合理的得1分；不合理的不得分。 |
|  |  |  | 根据样品的外观及规格尺寸(允许偏差±2mm)情况进行打分。 基本合理的得2分；个别合理的得1分；不合理的不得分。 |
| 3 | 环境标志产品、节能产品（1分） | 0-1分 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。 1、所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分； 2、所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分。 注：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件作为证明材料，不提供不得分。 |
| 4 | 运行成本 （3分） | 0-3分 | 评委根据消耗品或易耗品清单完善性、多样性、报价合理性等方面进行评审。（评分范围3、2、1、0） |
| 5 | 售后服务方案 （9分） | 0-3分 | 1、根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。（评分范围3、2、1、0） |
|  |  | 0-3分 | 2、根据供应商针对本项目提供售后服务机构备品备件储备情况进行评审。（评分范围3、2、1、0） |
|  |  | 0-3分 | - 3、根据供应商针对本项目提供的售后服务机构技术服务人员情况进行评审。（评分范围3、2、1、0） - 注：须提供售后服务机构人员姓名、工作经验、资质证书情况（若有）等相关材料。 |
| 6 | 安装调试方案（4分） | 0-4分 | 根据对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等的科学性、可行性、合理性进行评审。（评分范围4、3、2、1、0） |
| 7 | 企业培训计划及方案 （3分） | 0-3分 | 根据各投标供应商提出的针对本项目的配置岗位人员的岗前培训、日常培训计划方案的可行性、合理性、科学性，由评标委员会进行打分。（评分范围3、2、1、0） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人经由                       （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加腾蛟镇中心卫生院病床、双面药架等采购（编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1017874347@qq.com。若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。