鹿城区政府分散采购

磋  商  文  件

(线上电子招投标)

项目编号：HYZB20250201

项目名称：温州市鹿城区档案馆2025年度安保

及维保服务

采购方式：竞争性磋商

| 采购人 | ： | 温州市鹿城区档案馆 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 温州市华越招标代理有限公司 |

二〇二五年

目   录

采购邀请函	2

第一部分  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、说明	7

二、磋商文件	7

三、响应文件	8

四、响应文件的递交	10

五、电子化开启	11

六、评审	11

七、定标及合同授予	15

八、政府采购政策	15

九、询问、质疑、投诉	17

十、其他	17

第二部分  温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务合同条款	19

第三部分 应提交的有关格式范例	25

资格文件	26

报价文件	31

商务技术文件	32

封面	37

第四部分  采购内容及要求	38

第五部分  评审原则及方法	67

注：着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 采购邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，就温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务以竞争性磋商方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来参与。

- 项目概况（具体采购内容及要求详见磋商文件）：

温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务，服务期为1年

采购预算为108万元，最高限价为108万元。

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，即服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 磋商文件的获取

1、获取时间期限：采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前；

2、获取地址：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、磋商文件售价：免费提供（不提供纸质版磋商文件，不收取工本费）

4、获取方式：登录“政府采购云平台”在线登记后获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）；仅需浏览磋商文件的供应商可在浙江政府采购网点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览。

（2）采购公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供社会公众查阅使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，导致的响应无效责任自负。

- 响应文件递交截止时间、开启时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2025年2月27日14:30

提交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。

- 响应文件开启时间：2025年2月27日14:30

地点：温州市华越招标代理有限公司会议室（温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号），通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”线上开启。

- 在线投标响应（电子投标）说明

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作流程提示如下：

（1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

（2）电子交易客户端下载：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；

（3）CA数字证书申领流程：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

（4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

（5）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；

（6）如有疑问，可登录政采云（www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 联系人及联系方式

1、采购人：温州市鹿城区档案馆

采购人地址：浙江省温州市鹿城区双屿街道三开路51号

联系人：董先生

联系方式：0577-55593018

2、采购代理机构：温州市华越招标代理有限公司

采购代理机构地址：温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号

联系人：张先生

联系方式：13676418638

3、同级政府采购监管管理部门：温州市鹿城区财政局

联系人：黄女士、朱先生

联系方式：0577-88359173

温州市鹿城区档案馆

温州市华越招标代理有限公司

# 第一部分  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务 |
|  | 项目编号 | HYZB20250201 |
|  | 项目性质 | 1、政府采购（服务类），本项目专门面对中小企业采购 2、采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。 |
|  | 采购组织类型 | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市鹿城区档案馆 采购人地址：浙江省温州市鹿城区双屿街道三开路51号 联系人：董先生 联系方式：0577-55593018 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州市华越招标代理有限公司 代理机构地址：温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号 联系人：张先生 联系方式：13676418638 |
|  | 供应商资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，即服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 - 本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 是否接受联合体及分包 | 联合体不接受 分包þ允许（分包内容要求：符合国家、省、市有关规定允许分包且磋商供应商不具备资质的内容和劳务分包；接受分包的第三人资质要求：符合国家、省、市有关资质要求并经招标人同意。） |
|  | 限制参加说明 | 1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体（仅适用于政府购买服务项目）。 |
|  | 现场考察 | 不组织，供应商如需进行现场考察，可自行前往。 |
|  | 标前答疑会 | 不召开 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 是否退还响应文件 | 否，证书原件除外 |
|  | 磋商有效期 | 响应文件自响应文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 响应文件签章 | 以下方式均可，下同。 （1）电子签章 （2）实体签章，书面签署/盖章后扫描至电子响应文件中上传。 |
|  | 响应文件的形式 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件的份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”：自愿提交、一份。 （3）供应商中标后提供以下资料给采购代理机构留底以作项目存档使用：①三套完整的纸质响应文件；②电子响应文件与纸质响应文件内容一致的承诺书。 |
|  | 响应文件的上传、递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则视为撤回响应文件。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（建议EMS或顺丰邮寄形式）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份），递交至采购代理机构地址（地址详见磋商文件，不建议供应商现场递交）；“备份响应文件”由供应商自愿提交，磋商文件不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份响应文件”的，响应无效。 b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”将不予接收，邮寄的以收到时间为准。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）响应文件递交截止时间后，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密（解密电子响应文件必须插入CA，解密CA必须是上传并制作电子响应文件CA锁），如“政府采购云平台”中调整解密时间，按调整后的解密时间。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为撤回响应文件。 （3）未按规定递交合格“备份响应文件”的或递交的“备份响应文件”无法成功上传的，视为撤回响应文件。 （4）在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的，政采云系统会默认供应商自动放弃，视为撤回响应文件。 |
|  | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2025年2月27日14:30 递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。 |
|  | 响应文件开启时间及地点 | 响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间 地点：温州市华越招标代理有限公司会议室（温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号），通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”线上开启。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人及3人以上单数。 评审专家确定方式：按规定组建。 |
|  | 政府采购信息发布媒体（以下简称为：“指定媒体”） | 1、本项目的有关信息，包括但不限于：采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清（修改）（若有）、中标（或成交）公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。 2、指定媒体：浙江政府采购网，网址zfcg.czt.zj.gov.cn。 |
|  | 其他说明 | 1、采购公告、磋商文件中如有前后不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准。 2、本磋商文件涉及的时间为“北京时间”。 3、本磋商文件涉及的货币为“人民币”。 4、本磋商文件的解释权属于采购人。 5、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：3777532021@qq.com），否则会影响合同款的支付； 6、政采云公司如对“政府采购项目电子交易管理操作”有调整的，按调整后的说明操作。 7、本项目仅提供电子版磋商文件，电子版磋商文件与纸质版磋商文件具有同等效力。 8、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |

## 一、说明

- 适用范围：适用于磋商文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

- 采购人、采购代理机构：见供应商须知前附表。

- 潜在供应商：有意向参加本项目响应磋商的供应商。

- 供应商：是从采购代理机构处按规定获取磋商文件，并按照磋商文件提交响应文件的法人、其他组织。

- 供应商代表

  - 指全权代表供应商参加本次采购活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是单位负责人，须持有《单位负责人授权书》。

  - “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加采购活动的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加采购活动的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 磋商费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购活动有关费用，不论采购的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购组织单位”）均无义务和责任承担这些费用。

- 现场勘察或召开标前答疑会

  - 是否组织现场踏勘或召开标前答疑会：见供应商须知前附表。

## 二、磋商文件

- 磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 在响应文件递交截止时间前，采购人、采购代理机构或磋商小组需要对磋商文件进行澄清或修改的，将会在磋商文件载明的指定媒体上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，且澄清或更正公告发布时间距响应文件递交截止时间不足5天的，则相应延长响应文件递交截止时间。延长后的具体响应文件递交截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。

  - 澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。

  - 澄清（更正）公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式。潜在供应商或供应商在参与本项目采购活动过程中，应及时关注磋商文件载明的指定媒体上的相关信息，否则产生不利由其自行承担。

## 三、响应文件

- 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容。供应商应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 响应文件的组成：

  - 上传的响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第三部分 应提交的有关格式范例”。

- 供应商的资格文件包括以下内容：

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格声明书 | 供应商应按照磋商文件规定格式及内容提供。 |
| 2 | 供应商有效的营业执照等证明文件 | 供应商应按照磋商文件规定及要求提供。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，即服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 供应商应按照磋商文件规定格式及内容提供对应的证明材料。 1、中小企业提供《中小企业声明函》。 2、残疾人福利企业提供残疾人福利性单位声明函。 3、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求：无 | 供应商应按照磋商文件规定及要求提供。 |

（2）供应商的报价文件包括以下内容：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |  |

（3）供应商的商务技术文件包括以下内容：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 |  |
| 2 | 单位负责人授权书 |  |
| 3 | 供应商联系表 |  |
| 4 | 采购需求偏离表 |  |
| 5 | 根据本项目采购内容及要求以及商务技术评分项目，需要提供的文件和资料 |  |
| 6 | 供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

- 响应文件的语言及度量衡单位

- 除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

- 除磋商文件另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

  - 本次磋商非一次性报价，在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须进行最后报价，若成交，除项目中规定的不可竞争费用外，报价产品或服务的单价同比例调整。

  - 供应商的报价为含税报价，包括承担本项目安保服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、餐饮与交通、服装、安全、仓储、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

  - 所有报价均以人民币报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 除磋商文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个报价，否则响应无效。“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物或服务。

  - 供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由中标（成交）供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

- 磋商保证金及赔偿损失金

  - 本项目不收取磋商保证金，但不免除供应商相应的赔偿责任。

  - 赔偿损失金为人民币伍万元整。

  - 如发生下列情况之一，将有权向其收取赔偿损失金：

- 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应；

- 中标（成交）供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标（成交）供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

- 供应商提供虚假材料或通过虚假响应、虚假陈述、虚假承诺谋取中标（成交）资格的；

- 供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

- 经监督部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的行为。

※上述赔偿损失金不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

- 磋商有效期

  - 磋商有效期见供应商须知前附表，响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝，其响应无效。

  - 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

  - 特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺。

- 响应文件的编制

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

  - 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 本文件《第三部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签署、盖章，否则视为未提供；磋商文件未提供格式的，请各供应商自行编写。

- 响应文件的签章

  - 响应文件签章：见供应商须知前附表。

  - 电子签章操作指南详见“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”中供应商项目采购-电子招投标操作指南。

  - 响应文件如有修改和增删必须由供应商代表在修改和增删处旁签署或加盖供应商的单位公章，方才有效。

- 响应文件的形式：见供应商须知前附表。

- 响应文件的份数：见供应商须知前附表。

## 四、响应文件的递交

- 响应文件的上传、递交：见供应商须知前附表。

- 电子加密响应文件解密和异常情况处理：见供应商须知前附表。

- 响应文件的补充、修改或撤回

  - 供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。

  - 响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

- 响应文件的备选方案

  - 供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效响应处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是响应备选（替代）方案。

## 五、电子化开启

- 电子化开启及评审程序

- 采购组织单位将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，供应商应准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 响应文件递交截止时间后，向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

- 就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，供应商作出最终承诺和最后报价。所有二次（或最后）报价、询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。

- 在系统上录入最后报价情况。

- 对供应商的资格进行审查。

- 对商务技术文件进行评审。

- 对报价情况进行评审。

- 在系统上公布评审结果。

※政采云公司如对电子化开启（或开标）或评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 六、评审

- 磋商小组

采购人依法组建磋商小组。磋商小组的成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。

- 评审过程的保密性

响应文件开启后直至向中标（成交）供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人、采购代理机构或磋商小组施加影响，其响应将被拒绝。

- 资格审查和符合性审查

  - 磋商小组依据法律、法规和磋商文件的规定，对各供应商进行资格性审查，审查各供应商的资格是否符合本项目对供应商资格的实质性要求。

  - 信用记录查询。根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，在资格审查时对供应商信用记录进行查询并甄别。

- 供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

- 供应商信用信息查询截止时点：响应文件递交截止时间。

- 供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

- 信用信息的使用规则：被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动期间的，其资格审查不合格。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。

  - 磋商小组依据磋商文件的实质性要求，对通过资格审查的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

  - 满足磋商文件的实质性要求指响应文件对磋商文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到磋商文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少供应商的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

  - 磋商小组审查判断响应文件是否满足磋商文件的实质性要求仅基于响应文件本身（通过“政府采购云平台”下载的响应文件）而不寻求其他的外部证据。未满足磋商文件实质性要求的响应文件将被磋商小组否决，被否决的响应文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足磋商文件实质性要求的响应文件。

  - 有下列情形之一的，磋商小组将否决其响应文件，按无效响应处理：

- 不具备磋商文件中规定的资格要求；

- 未按照磋商文件规定提交供应商的资格文件或提供的资格文件不全的；

- 违反磋商文件中载明“响应无效”条款的规定；

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 明显不符合磋商文件中主要采购标准、采购要求的；

- 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 报价（含一次报价、二次报价或最后报价）超过采购预算或最高限价的；

- 未在规定时间内通过“政府采购云平台”进行二次（或最后）报价的；

- 响应文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；

- 电子响应文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他串通投标情形。

- 澄清有关问题

- 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

- 供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在磋商小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）向磋商小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向磋商小组提交书面澄清、说明或补正，则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

- 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第1）、2）款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时单独填报的报价与加密的报价文件中所列的报价不一致时以加密的报价文件中的金额为准进行修正。

- 若中标（成交）供应商的响应描述（即响应文件中描述的内容）存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一，但在评审中未能发现，则采购人将以响应描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标（成交）供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

- 根据磋商结果要求各供应商在规定时间内给出最后报价（不得高于第一次磋商报价，否则取其报价中最低的报价作为其最后报价，另有决议的除外）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他有效供应商的最后报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（或通过“政府采购云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商代表不能在规定的合理时间内证明其报价合理性的，磋商小组将其作为响应无效处理。

- 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- 评审原则和评审办法详见本磋商文件《评审原则及办法》。

- 除另有法律、法规规定外，评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

- 符合性审查合格的供应商不足三家的；

- 对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 有关法律、法规和规章规定废标的情形。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织单位可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

※出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由磋商小组推荐中标候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。

  - 中标（或成交）公告同时作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知除中标（成交）供应商外的其他供应商没有中标（或成交）的书面形式。

- 采购人或采购代理机构对决标结果不做任何解释。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 七、定标及合同授予

- 确认中标（成交）供应商

  - 采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的中标（成交）候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）供应商。采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

  - 中标（成交）供应商确定之日起2个工作日内，在磋商文件载明的指定媒体上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。

- 中标（成交）通知书（以纸质形式进行）

  - 中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

- 授标时更改采购内容数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权对采购内容的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他实质性内容的条款作任何改变。

- 签订合同（以纸质形式进行）

  - 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对磋商文件确定的事项和中标（成交）供应商的响应文件作实质性修改。

  - 签订时限：自中标（成交）通知书发出之日起30日内。

  - 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 磋商文件、中标（成交）供应商的响应文件、修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和磋商小组双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为签订采购合同的依据和组成部分。

- 履约保证金

  - 履约保证金用于补偿采购人因中标（成交）供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

## 八、政府采购政策

- 政府采购政策，包括但不限于下列具体政策要求：

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

  - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

※如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

  - 支持中小企业发展

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

※以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（6）本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：是，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

  - 根据《浙江省财政厅关于进步加大政府采购持中小企业业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）文件关于“进一步加大支持科技创新力度”要求。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。满足条件的投标产品须提供相应的证明资料，否则不享受该政策。

## 九、询问、质疑、投诉

- 询问

  - 潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可以书面方式向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

  - 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本磋商文件的所有内容，如有任何异议，均已在响应文件递交截止时间前提出。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为磋商文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

※质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

  - 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 十、其他

- 采购代理服务费

本次采购代理服务费按8000元收取，该费用由中标供应商在领取成交通知书前付清。

  - 采购代理服务费可以是现金、转账。

  - 账号信息

开户银行：泰隆银行温州分行

开户名称：温州市华越招标代理有限公司

开户帐号：33050140201000000357

# 第二部分  温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务

合同条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方（采购人）： 温州市鹿城区档案馆

乙方（成交供应商）：

鉴于甲方于     年     月     日接受乙方对            项目的磋商，双方根据《中华人民共和国经济合同法》等法律、相关法规和本项目竞争性磋商文件、磋商响应文件及其磋商中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、服务范围、内容和要求

1.承包区域和内容：安保服务及日常设备设施维护管理等。详见竞争性磋商文件的磋商范围和磋商响应文件的相应内容。

2.乙方在承包区域内提供合同约定的服务及相关服务管理，且只能在该范围内从事合同约定的相关工作（甲方调配除外）。

3.乙方在磋商响应文件中明确的服务内容、管理措施、岗位责任制和服务流程、服务管理质量目标、控制及检验手段作为考核办法的补充考核依据，乙方必须严格落实。

4.乙方磋商响应文件中约定的拟驻现场项目管理人员和其他人员、项目部及其他人员的考核激励办法和稳定人员、提升人员素质的具体措施应严格履行、落实到位，否则甲方可单方面采取相应措施予以落实，费用由乙方承担。

5.磋商响应文件中有关人员配置、配合协助单位等内容，针对本项目的特点和难点分析及解决措施，相关承诺或优惠条件等，乙方应履行到位。

6.甲方的《服务评分表》作为合同附件    ，与合同具有同等法律效力。竞争性磋商文件、磋商响应文件和磋商承诺等也作为合同附件     ，与合同具有同等法律效力。如附件内容出现不一致或矛盾时，以附   为准；如附    与合同不一致，以合同为准。

7.所有人员的服装费用由乙方自行负责配备，但服装方案和样式需经甲方核准。

8.服务所需办公场地免费提供，但办公用品由乙方自行解决。

9. ▲供应商员工基本工资最低不得低于当地每月最低工资（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

二、服务期限

1.本次服务时间、合同期以合同签订为准。如果合同期内乙方的服务质量经甲方考核合格，且达到合同规定的各项要求，经财政部门审批后，合同延续1-2年。

2.在合同期满，甲方如尚未确定新的服务单位的，乙方的服务期应予以顺延，乙方不得终止服务。延期服务期间服务费参照合同期的价格由甲方申报，经财政部门审核后支付。

三、服务费用及支付：

1．合同价格：人民币（大写）：                整。 小写：          元整。

该价格已包括：在承包区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、高温补贴、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）及耗材费、安全文明生产装备费（冬、夏装工作服等）、工人管理费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，实行费用总包干（除另有约定外）。

2. 根据先提供服务后支付原则，按季度支付上季度服务费（成交价平分四次且按各分项付款标准结算，结算前乙方需向甲方提供正式税务发票）。

四、履约保证金

不需要提供

五、经营制约

1．未经甲方同意，乙方无权在承包区域内从事任何广告活动或类似宣传，甲方有权依照广告法和甲方相关的规定责令乙方限期改正，并接受处罚及考核。但甲方在该区域发布的广告宣传保证不会影响乙方的正常工作。

2．乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

六、双方承诺

1．乙方对甲方做出如下承诺：

1.1不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域内只从事甲方认可的服务工作。在承包期间，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为乙方出租、转让的行为。

1.2乙方应允许甲方或其授权的人员对承包区域各项服务质量进行检查，如产生费用应由乙方承担。

1.3乙方工作必要时须满足甲方的工作要求，包括休息日及公众假期，甚至全天二十四小时工作。

1.4为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经乙方相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核。乙方须接受甲方安排的各类培训，培训费用开支由乙方负担。

1.5乙方服务人员上岗穿着由甲方确认的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作均由乙方负担。

1.6乙方必须出具或办妥法律手续及甲方规定的与承包区域经营业务有关的执照和许可证，方可从事经营并在经营中遵守一切有关条例和规定。自行缴纳税费及工商部门的各项规费。

1.7乙方必须确保为甲方提供优质、高效的服务，并根据甲方要求不断改进服务手段，自觉接受甲方相关部门的监督与检查。同时，自觉参加有助于提高甲方形象和美誉度的宣传活动。

1.8在承包期内乙方应保证承包区域内的设施、设备始终处于良好的运营状况和保持承包区域内环境卫生整洁。对由乙方引起或造成设施、设备的损坏及环境卫生不理想状况，甲方将书面通知乙方进行整改，在书面通知下达一周后，仍未按要求整改的，甲方将负责完成这一工作，所需费用连同15%行政附加费全部由乙方承担。

1.9乙方在承包区域内因服务需要而增加的机械、电力设备及设施等事先应征得甲方同意，并聘请有资格的承包商进行安装、保养，并将施工安装保养记录手册和图纸，交由甲方备案。

1.10乙方自觉无条件接受甲方对相关人员做集中调配。达不到甲方要求及自身各项服务承诺，甲方有权要求其整改，直至扣款或终止合同。所有的工作除应按自身的内部流程实施外还应接受甲方的检查。重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。

1.11禁止事件

1.11.1乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将受到处罚并终止合同。乙方人员也不得以任何形式向甲方相关人员索取小费或钱物等。

1.11.2不得在承包区域内、公寓内从事非法活动和宗教活动，严格落实意识形态工作责任制。不得从事有损甲方利益的活动，不允许在承包区域内对甲方活动进行扰乱行为。

1.11.3除经甲方批准进行必要的维护工程外，乙方不得损毁承包区域内原有的设施和装潢等，不得更改已铺设的电缆、电线等电力设施。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免遭受干扰。

1.11.4未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在承包区域内存放易燃易爆物品、挥发性大或气味浓烈的液体等。

1.12人身安全责任

1.12.1服务人员人身意外

在承包期内，乙方所有人员的人身安全由乙方全权负责（乙方应对其员工投保人身意外险），以保证甲方在乙方工作人员进行索赔时不受任何责任的约束。

1.12.2其他保险及费用

乙方应按政府有关规定负责为全体服务人员办理社会保险并交纳相关费用。

1.13乙方服务人员应遵守甲方内部的一切行政管理、消防安全等规章制度，保证承包区域内的消防设施能正常使用，消防通道畅通，同时承担违规责任。

1.14遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

1.15乙方保证在承包期满日当天下午五时撤离现场。不能及时退出而造成甲方经济损失的，应给予经济赔偿。

2．甲方对乙方做出如下承诺：

2.1甲方在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。

2.2保证乙方服务所需的人员按规定正常进入承包区域内开展服务工作。

七、不可抗力

1．在承包期间发生地震等双方不能预料和不可抗力的自然灾害导致承包区不能正常经营，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下内容执行：

1.1任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期的价格及其它费用双方可以协商解决。对于乙方知道或应当预见而没有采取应对措施，导致甲方遭受损害的，乙方应当予以赔偿。

八、合同生效和终止

1．合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

2．合同终止

2.1提前终止

2.1.1因承包区域布局调整，导致乙方无法正常经营，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止承包。

2.1.2因乙方服务评定未达到考核要求，按照考核办法应终止的，在甲方向乙方发出书面通知后终止。

2.1.3假如乙方提前三个月向甲方发出书面通知要求终止承包，乙方应支付给甲方月度承包服务费三倍金额的赔偿金，并且甲方的其他应收款不受影响。

2.1.4乙方未能履行合同和遵守相关规定，在甲方发出书面警告后仍未采取补救措施的，甲方可单方面终止承包合同。

2.1.5乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包合同。

2.3自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。合同试用期满不再延续合同，承包自然终止。

3．承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿。

3.2上述2.1.2、2.1.5两条的终止，乙方支付      元违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将其物品撤离承包区域，否则甲方将代行处理，并追偿代理费及15％的行政手续费。

4．不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，甲方可以对乙方某一违约行为放弃进行追究，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

九、其他

1．乙方所有人员发生的事故由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任及经济责任。在乙方的责任区内由于乙方原因导致第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任及经济责任。

2．本合同中所述通知必须以书面形式，送达对方签收。

3．本合同争议，应双方友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同属地原则，仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

4．如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）文件均与本合同同效。

5．本合同一式陆份，甲乙双方各执三份。

十、合同有效时间

年  月   日至    年  月   日。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

日期：                               日期：

# 第三部分 应提交的有关格式范例

供应商提交响应文件须知：

1、供应商应按照磋商文件要求提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排或未关联定位导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为响应无效。

7、要求中涉及提供证明（或材料）复印件的，也可提供扫描件制作进响应文件内。

8、供应商在响应时可以对“采购内容及要求”中涉及到的服务要求、标准选用替代，但这些替代的标准要优于或相当于项目采购需求中要求的标准，并满足采购人的需要，同时在偏离表中作出详细说明。

9、响应文件目录格式自行拟定。

### 资格文件

一、资格声明书

温州市鹿城区档案馆：

温州市华越招标代理有限公司：

我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的；

3、公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，作为政府购买服务的购买主体和承接主体（仅适用于政府购买服务项目）；

4、恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

5、磋商文件第一部分供应商须知27.7款 “供应商串通响应”中任意情形之一。

说明：

1、重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形。

2、供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

供应商全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

二、供应商有效的营业执照等证明文件

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，即服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

说明：根据本项目落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料。

（1）、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加         （采购人单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称），属于“租赁和商务服务业”行业；承接企业为           ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（2）、残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本公司制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本公司承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本公司承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

2、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）、监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件，复印件须加盖供应商公章）。

四、本项目的特定资格要求：无

### 报价文件

一、开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次磋商报价（小写） |  | 人民币： |  |  |  |
| 第一次磋商报价（大写） |  | 人民币： 元整 |  |  |  |

说明：

1、供应商的报价为含税报价，包括承担本项目安保服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、餐饮与交通、服装、安全、仓储、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

2、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、本表格式可自行拟定。

※不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

### 商务技术文件

一、磋商响应函

温州市鹿城区档案馆：

温州市华越招标代理有限公司：

我方参加你方组织的      项目名称       （项目编号：     ）的政府采购活动，并对此项目进行响应。

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 本响应文件的有效期自响应文件递交截止时间起90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与本次采购活动有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格按照磋商文件和响应文件的规定履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

- 如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可向我方收取赔偿损失金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料或通过虚假响应、虚假陈述、虚假承诺谋取中标（成交）资格的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应；

(7)未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

(8)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

※不提供此函的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

二、单位负责人授权书

温州市鹿城区档案馆

温州市华越招标代理有限公司：

（供应商全称）单位负责人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                        （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。供应商代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

单位负责人(签字或盖章)：

供应商全称（盖章）：

日期：       年     月    日

附：

单位负责人有效期内的身份证正反面电子件：

全权代表人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1、供应商：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；

2、若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

三、供应商联系表

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 供应商单位名称 |  |
| 4 | 单位联系地址 |  |
| 5 | 单位联系方式 |  |
| 6 | 单位电子邮箱 |  |
| 7 | 单位传真号码 |  |
| 8 | 单位负责人名字 |  |
| 9 | 授权代理人名字 |  |
| 10 | 供应商代表联系号码 |  |
| 11 | 供应商代表联系邮箱 |  |
| 12 | 供应商开票信息 （增值税） |  |

特此承诺：上表中的联系方式将作为我方参加此次政府采购活动的联系方式，其他方式均不作为送达方式。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

四、采购需求偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 磋商文件 规定要求 | 响应文件 对应条款 | 偏离说明 | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应磋商文件。

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，“响应文件对应条款”栏不得简单复制粘贴，所投内容必须对照磋商文件要求详细填写说明，否则存在的风险由供应商自行承担。

3.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。

※不提供此表将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

五、根据本项目采购内容及要求以及商务技术评分项目，需要提供的文件和资料

说明：内容、格式自拟。

### 封面

（仅供参考）

响  应  文  件

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商单位：

日期：

# 第四部分  采购内容及要求

一    总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目为温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务，磋商供应商必须根据自己的技术及商和报价务优势对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

二   采购需求

一、采购范围

| 序号 | 服务内容 | 项目地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温州市鹿城区档案馆2025年度安保及维保服务 | 鹿城区温金路136弄4号 |
| 备注： - 总建筑面积34446.02 ㎡，地下室二层约10316.02㎡，库房约15007.91㎡，展厅、查阅大厅、办公区、功能性用房约9122.09㎡。供应商需自行对现场进行勘察。以求得准确的磋商响应数据。 - 本项服务期限为一年。 - 3、还包括地下室人防设备、柴油机发电机系统、高配电系统、库区恒温恒湿系统、1-3层多联空调、动力环境监控系统、新风系统、大楼消防系、细水雾灭水系统、电梯系统、会议室系统、弱电智化等系统的专业厂商（具备相应资质）维保及维修服务。年总计5万元以下的维修配件费用包含在报价内。公共区域绿化摆放，每年提供符合要求的绿植供摆放。 - ▲本项目要求服务人员(含管理人员)至少在18人以上。 |  |  |

| 名 称 |  | 具体岗位配置 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 | 项目经理及管理人员 |  |  | 1 |
|  | 消控室值班安保 |  | 三班倒 | 6 |
|  | 巡更、机动人员 |  | 二班倒 | 2 |
|  | 主大门卫安保 |  | 二班倒 | 2 |
|  | 南门门卫安保 |  | 日班 | 1 |
|  | 车库入口门卫安保 |  | 二班倒 | 2 |
|  | 展厅引导、解说、 安保 | 需本科以上且有档案初级职称 | 日班 | 1 |
|  | 查阅大厅引导、网管、安保 | 需本科以上且有计算机或网络中级职称 | 日班 | 1 |
|  | 食堂 |  | 日班 | 2 |
|  | 会务及行政人员 | 允许项目组人员兼职 | 日班 | 1 |
| ▲配置人数不得低于本表要求。具体岗位配置要求中(展厅引导、解说、安保,查阅大厅引导、网管、安保)，投标人在投标时如有不满足的情况，必须承诺中标后按招标文件要求配置。如未按要求进行配置采购人有权按合同违约进行处罚或取消其中标资格。 |  |  |  |  |

三、服务范围、内容、要求

1、项目概况：温州市鹿城区档案馆总占地面积8044㎡，总建筑面积34446.02 ㎡，其中地下室车库2层、主楼16层、库房13层、展厅/会议室/办以用房/功能用房等3层等。

楼内设有但不限于以下系统：电梯系统；空调系统系统、恒温恒湿系统、智能化计算机网络系统、安全防盗系统、背景音乐系统、会议系统等、给排水系统、供配电系统、智慧消防系统、巡更系统、电子显示系统、排队叫号系统等。

2、服务时间：本次招标项目服务的合同期为12个月，如果成交单位能信守合同，服务质量达到考核标准，双方无异议可继续签约一年。成交单位不得转包。

3、服务范围及内容：治安保卫（场地秩序管理、汽车停放、出车检查登记、安全和消防防范等）；会议服务，各类设备设施的报修、保养和运行正常；停车场管理；食堂（后勤保障）；地下室人防设备、柴油机发电机系统、高配电系统、库区恒温恒湿系统、1-3层多联空调系统、动力环境监控系统、新风系统、大楼消防系统、细水雾灭水系统、电梯系统、弱电智化系统等系统的维保及维修服务等。成交单位须派一位专职项目经理（保安队长）常驻温州市鹿城区档案馆，负责工作的管理。建立管理服务档案。

4、安保管理质量标准及其他工作要求：业主单位根据管理条例和省、市、区有关法律法规的相关规定和本标书具体标准要求，并据此制定温州市鹿城区档案馆管理考核办法,由业主单位对管理服务实行考核（至少每季度一次），对服务标准执行情况进行检查，发现问题限期整改，具体奖惩办法在合同中注明。成交单位服从业主单位安排，有特殊任务时，如遇创卫、检查、庆典活动等，应无条件做好相关区域的保卫工作。

安全、安保管理标准：

1.保安岗位额定人数由成交单位提供，要求相对固定，不能频繁流动，年龄要求18周岁至50周岁内。

2.保安岗位服务规范及职责：

- 门岗工作，每天配备24小时专业治安管理员，门卫、监控中心及停车场24小时值班，并实行24小时巡逻值班服务。治安管理人员统一制服，工作规范，作风严谨；

- 注意自身仪表、仪容形象，精神饱满。

- 维护大门秩序，保持道路畅通。

- 来车时成立正姿势，用左手做慢行手势。

- 当来车逆行时，成立正姿势做停车手势或右直行手势，若停车可指挥入车位。

- 注意可疑人员所携带物品，仔细询问，发现情况及时汇报。

- 认真做好人员、车辆出入登记工作，做好交接工作。

- 做好传达室卫生工作。

- 做好停车场出入车辆秩序管理工作。

- 完成业主交办的其他工作（与保安工作有关）。

- 巡逻检查：

a、巡逻人员要认真负责，提高警惕，注意发现可疑人员及可疑情况，并制止违反规定的行为。

b、发现反常或意外情况，除及时向领导报告外，要采取必要措施以防止火灾事故及破坏行为的发生。

c、发生偷盗、闹事、斗殴、凶杀、放火、投毒、爆炸等犯罪行为，要坚决果断地采取措施，力争抓获犯罪分子。

d、若发现盗窃、凶案、火灾、投毒、损毁财物，以及一切有现场的案件或事件，要妥善保护好现场，迅速上报并积极协助调查。

e、巡逻人员要定时定点查看，对重要部门、要害部位要勤查看，财务部门、档案库房、重要机房、配电房、食堂等以及无人值班但有可能发生问题的地方应设置巡更点，做好巡更记录。节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，确保在合同期间的治安消防保卫工作不出问题。

f、巡逻人员应熟练掌握灭火常识，会使用消防器材，能及时扑灭初起火灾。

③消防重点单位要求：

档案馆为消防重点单位，设有微型消防站，根据消防管理部门要求，乙方夜间值班人员不少于6人，如果消防部门突击拉练检查时发现不符合微型防站要求，乙方负责承担责任。

做好一年一次消防演习配合工作。

（五）食堂管理标准

1. 服务质量要求

1）要结合餐厅的特点，从食品质量、花色品种、口感味道、服务方式、饮食卫生等方面制定服务规范或质量标准，不断提高餐厅的服务水平。

2）餐厅需供应馆内职工干部约30人的早、午餐，采用桌餐形式，用餐时间与职工干部上下班时间匹配。

3）对餐厅工作的全过程，即对食品及原材料、调料的清点验收、保管、储存、制作加工、配售等工作进行全面质量管理，对餐厅职工进行质量管理教育，解全面质量管理的基本知识和方法，树立质量意识。

4）加强内部质量自查和自我监督，建立内部质量检查小组，定期实施质量检查工作，记录检查结果，建立质量检查档案，组织职工在日常工作中开展质量自查、互查活动。

5）服务区内垃圾用袋装收集，存放在指定地点，清扫、保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准严格验收。

2. 节能措施要求

1）严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、GB16153《饭馆（餐厅）卫生标准》、GB14934《食（饮）具消毒卫生标准》等卫生安全法律法规及标准。

2）认真执行《食品加工、销售、饮食业卫生“五、四”制》，并结合采购人单位的具体情况，建立健全卫生制度，保证食品卫生，保障就餐人员的身体健康，并按采购人要求对餐厅所需有关蔬菜、食品卫生实行最优质的保证。

3）食品的卫生质量按《全国救灾防病预案》的规定，不用来源不明的原料；不加工、不发售来源不明的食品，防止疾病传染和食物中毒。

4）餐厅工作人员必须持有健康合格证上岗，定期复查，严禁患病上岗。负责餐饮加工和冷拼人员须戴口罩、手套上岗。出售直接入口食品时，必须使用售餐用具。餐厅工作人员讲究个人卫生，统一着装，规范操作。

3. 磋商响应供应商在商务技术文件中提交详细的食品储存方案（标准）、餐饮具消毒卫生标准、食品卫生安全与建立食品留样管理制度等。

5、服务人员准则

全体管理及工作人员必须遵守如下工作准则：

1．职守岗位统一着装。

2．上班时间佩戴工作牌。

3．仪容仪表整洁、大方、得体。

4．热情待人、文明礼貌、使用服务规范用语。

5．开展微笑服务，遇到用户主动问候和招呼。

6．坚守工作岗位，不脱岗离岗，值班时严禁睡觉。

7.  不得在禁止吸烟区域吸烟或使用明火；

8.  没有正当理由或未经同意擅自离开工作岗位；

9．遵守各项纪律和规章制度。

10．遵守安全工作规定及操作程序、及时发现不安全因素，正确处理突发事件。

11．不损坏、不拿取公共或用户的财物，不得将业主单位物品外带（包括报纸、纸板等）。

12. 发现财物丢失、设备设施损坏时，应及时上报，不得瞒报、漏报，不得置若罔闻、无动于衷且在被调查时提供虚假情况；

13．遵守保密规定，不得擅自进入机要部位，不得带亲属等无关人员进入工作区域。不得随便对外透露业主单位消息和用户情况。

14、工作人员用餐由成交方自行解决。

四、维保具体内容及要求

总则:包括地下室人防设备、柴油机发电机系统、高配电系统、库区恒温恒湿系统、1-3层多联空调、动力环境监控系统、新风系统、大楼消防系、细水雾灭水系统、电梯系统、会议室系统、弱电智化等系统的专业厂商（具备相应资质）维保及维修服务。年总计5万元以下的维修配件费用包含在报价内。

对于以上设施设备维保服务，成交方应聘请具备相应资质的公司进行专业服务并与第三方签订相关合同（消防设施维保及检测、电梯维保及检测等），并报采购人备案，需要检测的项目需提供官方认可有资质的检测机构的各类检测报告。

1、机电设备的管理、养护、维修标准：

| 1、配电房运维要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目种类 | 设备名称 | 项目内容 |
| 定期巡检及报告 | 2台2000kVA变压器 | 巡检每3个月一次 |
|  | 2台进线柜 | 巡检每3个月一次 |
|  | 2台计量柜、2台出线柜 | 巡检每3个月一次 |
|  | 2台压变柜、1台高压联络柜、1台隔离柜 | 巡检每3个月一次 |
|  | 2台低压进线柜、4台低压电容柜、1台低压联络柜、8台馈线柜 | 巡检每3个月一次 |
| 故障处理 |  | 2小时内到达现场 |
| 环境清理 | 地面、窗户 | 除尘、清扫每3个月一次 |
|  | 柜体表面、内部 | 除尘每3个月一次 |
|  | 照明系统 | 灯泡更换 |
|  | 通风系统 | 除尘每3个月一次 |
| 用电设备运行评估报告 |  | 合同到期前 |
| 变压器预防性试验 | 2台2000kVA变压器 | 一次 |
| 定期巡检报告及其它报告需提供纸质和电子版各一份 |  |  |

2、消防系统维保要求

一、消防系统维保基本要求

鹿城区档案馆大楼消防基本概况：2023年1月经鹿城区住建部门验收至2025年1月经过2年原施工单位质保期，为了消防安全系统安全可靠，需委托第三方专业消防单位对本大楼进行全方位的系统监护和保养。承接本大楼消防维保公司本着对大楼消防系统全面负责宗旨，对大厦维保工作。

1、维保起始工作首先根据原设计要求按照图纸，对大楼进行全面的校对检查。发现不符合原设计要求，结合消防法要求，提出整改建议或处置建议。由于条件限制等原因不能整改和处置的，应提出书面报告供甲方备案；

2、在年、季、月的计划维护中根据消防法要求，为年度的专业消防检测及消防执法部门的年检做好准备，并其负责向甲方提出整改建议（如有条件限制必须书面报告备案）；

3、随时掌握现行最新消防法规，针对大楼情况向甲方提出整改方案及处置方法，同样由于条件限制不能整改的必须以书面报告备案；

4、对系统重要功能部件制订计划进行分批次进行测试，做到年周期内全覆盖；

5、每次维修、保养均要出据详细维修报告和维保报告，而且由甲方（或甲方指定的物业人员）签字认可。一式三份，供双方备案（甲方二份）；

6、对检查发现的故障进行排除的同时要进行故障原因的分析，杜绝故障再次发生。

二、火灾自动报警系统的维护保养

1、每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常，做好记录并及时处理；

(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

(3)主电源和备用电源自动切换试验，检查其功能是否正常。

(4)对单项进行手动联动测试。

2、每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)采用加烟(或加温)的方法分期分批(每季25％，全年覆盖100%)试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换；

(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

(3)主电源和备用电源自动切换试验，检查其功能是否正常；

(4)检查手动／自动切换开关是否正常；

(5)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态，并进行紧固处理；

(6)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空操作空间。

3、每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍；

(2)主电源和备用电源自动切换试验，检查其功能是否正常；

(3)检查手动／自动切换开关是否正常；

(4)检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象；

(5)探测器每逢3年全部清洗一遍。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格的探测器一律报废，更换新的探测器。

三、室内消火栓系统的日常维护

1、每月检查项目

(1)检查消火栓箱内设备是否齐全，是否破损、老化、霉变；

(2)外观检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；

(3)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

(4)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确；

(5)消防水泵手动、自动状态下启动试验：

(6)消防水泵运行时水压是否正常。

2、每季检查项目

(1)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

(2)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确；

(3)消防水泵手动、自动状态下启动试验；

(4)消防泵运行情况下屋面压力测试点水压是否符合要求。

3、每年检查项目

(1)检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好；

(2)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；

(3)检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常；

(4)检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损，各接线接线端子是否松脱。

四、自动水喷淋灭火系统

1、每月检查项目

(1)对消防水池、消防水箱及消防给水设备进行检查，对其消防储备水位及消防给水设备的运行压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障的应及时进行处理；

(2)对消防水泵启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次，同时查看是否达到压力要求；

(3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

(4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换；

(5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

(6)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2、每季检查项目

(1)对湿式报警阀做放水、供水试验，验证系统的供水能力；

(2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态；

(3)对雨淋阀进行测试检查；

(4)分批次对楼层末端放水试验，以确保系统（水流传感器、控制系统的反映能力）运行正常。

3、每年检查项目

(1)每年应对水源的供水能力进行一次测定；

(2)每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

4、喷头的检查与维护方法

(1)外观检查检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换；

(2)抽样检查使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换；

(3)维护对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头集中清理，但不能用化学清洗剂对易熔元件洒水喷头及热水或热的溶液洗刷。

5、管路系统的检查与维护方法

(1)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；

(2)清除堵塞：自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如发现管路有沉积物，应进行冲洗；

(3)防漏措施平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松；管路的防腐涂层应视情况而定，一般每隔3～5年应重新涂刷一次。

6、报警阀的检查与维护方法

(1)开阀试验对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件；

(2)对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。

7、水源及水泵的检查与维护

检查消防水池的水位能否保持消防用水量：水位标尺是否正常工作：水池各种阀门是否处于正常状态：有无受冻的可能。

检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。

检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；内燃机的储油量是否充足。

检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。

8、系统功能检查与维护

应按照各类系统的设计规定，通过末端放水试验装置进行试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

9、使用环境检查与维护

使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围；喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。

五、正压送风系统和防排烟系统日常检查、维护管理

1、外观检查

(1)各风口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的障碍；

(2)用于自动启动装置的感烟(感温)探测器有无变形、损伤，安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤：手柄、操作杆等有无损伤、脱落、正压风阀操作是否有效（包括脱扣和复位）：操作部位标志有无破损、脏污、脱落，有无使用方法的说明；

(3)风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可燃物接触；

(4)送风、排烟风机

①周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；

②传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；

③电动机的接线是否松动：电动机的外壳有无腐蚀现象；

④电源的供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。

(5)排烟口

①风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

②雨淋部分有无锈蚀、损伤；

③排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。

2、性能检查

(1)、吸烟口

①进行手动启闭操作，检查是否可完全打开(与排烟风机联动时，应停止联动机构的动作)；

②吸烟口架、操作盘、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附；

③旋转机构是否灵活，是否完全打开；

④制动机构、限位器是否符合要求；

⑤关闭部位是否生锈、粘附灰尘。

(2)、风管

①风管底部有无异物；

②防火阀是否因涂漆、杂物粘附而影响启闭，安装部位是否松动；

③连接部位是否漏烟。

(3)、启动装置

①打开启动盘，检查内部有无变形、损伤及动作异常，用万用表检查电源情况，是否有影响送风(排烟)风机启动的电压下降情况；

②开关类有无变形、损伤、脱落，开关位置是否正常；接线端子是否松动、脱落；

③保险丝的容量是否符合送风(排烟)风机的性能要求，是否损伤、脱落，有无备件；

④继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附，动作是否正常；

⑤导线连接是否牢固，有无脱落。

(4)、自动启动装置的火灾探测器端子、引线是否断线、松动。

(5)、手动启动装置

①与送风(排烟)风机有联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常；

②手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈。

(6)送风(排烟)风机

①检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等)；

②启动电动机，检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等)；

③检查电动机的轴承部位润滑油是否正常；

④检查传动皮带是否松动(用手按时，轴距为1m时，皮带下降小于一个皮带的厚度)；

⑤启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

3、综合检查

操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验，检查下列事项：

(1)、手动或自动能否完成启动；

(2)、运转电流是否正常；

(3)、运转中是否有不规则或不连续杂音及异常振动；

(4)、叶轮旋转方向是否正确。

六、防火卷帘门维护保养

1、每月检查、测试内容

(1)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常；

(2)检查、测试声光报警工作是否正常；

(3)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象；

(4)检查消控主机单项操作运行指令是否正常。

2、每季检查、测试内容

(1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常；

(2)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常；

(3)检查、测试声光报警工作是否正常；

(4)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象。

3、每年检查、测试内容

(1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常；

(2)检查、测试声光报警工作是否正常；

(3)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常；

(4)检查、测试卷帘门升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象；

(5)检查控制箱显示是否正常。

七、高压细水雾灭火系统维护保养

高压细水雾设施设备及其火灾报警系统，使设施设备的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准地进行，以达到设备的使用寿命长，确保有效使用，做到万无一失。

- 维护范围：按照建筑物和运营单位生产、消防的需要，通过管道及辅助设备有组织的将高压水输送到保护区，主要主设备包括细水雾泵组、补水增压泵、补水增压泵控制柜、储存水箱、区域阀组、细水雾喷头、管道及阀门、火灾探测器、模块、声光报警器、手动报警按钮、联动主机等

- 维保达到功能目标：确保系统在自动启动，手动电动启动（就近、或者消控中心）、机械应急操作能启动。

- 开式系统：当保护区内发生火灾时，火灾探测器发出信号至火灾报警控制器，火灾报警控制器根据其地址确认发生火灾的区域，然后发出联动启动灭火系统的控制信号，打开相应的区域阀组，区域阀组打开后管网压力下降，稳压泵自动启动运行超过10s后，管网压力仍达不到1.2MPa则高压主泵自动依次启动，高压细水雾经喷头喷出扑救火灾

- 当人员发现火灾发生时，在火灾探测器尚未动作的情况下，可以通过远程消防控制中心启动火灾报警系统主机相应区域的按钮或就地，打开区域阀组，管网压力下降，稳压泵自动启动运行超过10s后，管网压力仍达不到1.2MPa则高压水泵自动启动供水灭火。

- 在火灾报警系统失灵下，切断阀组电源后，再手动操作区域阀组上的手柄，打开区域阀组进行灭火。（电动阀的左侧有手摇开关，在远程控制失效的情况下，可以揭开电动阀左侧的盖子，插入手柄，按照电动阀上悬挂的说明书，通过手摇开关打开区域阀。）

三、设备的维护与保养

    - 泵组和区域阀组应在调试验收合格方可投入运行。

    - 系统维修保养人员应根据细水雾规范和本手册的要求对细水雾灭火系统进行定期检查、测试和维护，以确保系统的完好工作状态。

    - 系统的运行管理应制订操作和维护规程，明确管理者职责，操作人员必须经过专业培训。

    - 关闭阀组或检测报警装置前，必须通知相关物业管理单位和消防控制中心，确定不会发出错误警报。

    - 在关闭系统进行检修时，必须对其控制灭火区域进行人工巡检，直至检修完毕系统恢复使用。

    - 在维护保养过程中，如有故障发生请仔细检查排除故障，检查可能的起因及采取的措施。

    - 当系统保护区内的危险物、系统的供水、保护区结构或其它可能影响系统使用的情况发生变化时，应立即通知专业人员采取相应措施。

    - 若发现喷头射程不远或流量不够，检查管网压力是否满足喷头工作压力。若无异常拆下喷头检查本体内部是否阻塞，清理滤网。拆卸时不得用外力敲击喷头。

    - 泵组正常情况：

a、出口压力维持在1.0MPa~1.2MPa之间，无频繁启动现象；

b、高压泵电机无发热现象；

c、水箱、管道等连接完好，无渗漏滴水现象；

d、泵组控制柜无报警，各个状态指示灯显示正常；

e、出口阀处于打开状态。

f、消防控制中心内火灾自动报警装置及联动设备均工作正常；

    - 区域阀组正常情况：

a、阀组的电动（磁）阀处于关闭状态，其驱动装置无发热现象；闭式阀组球阀处于打开状态；

b、阀组各个阀门处于常态位置；

c、压力开关（或流量开关）处于关闭状态；

d、压力表显示正常；

e、各个管件及其连接处无渗漏现象。

    - 细水雾喷头正常情况：

a、外观良好，无有阻塞或遮挡喷头的现象；

b、闭式喷头玻璃泡无破损现象。

    - 检查

（1）每月检查

要确保系统正常，周期性的检查必不可少，检查完毕后检查程序表要有日期和个人签名，检查步骤如下：

- 高压泵启动和关闭检查

a、检查前关闭泵组出水阀，打开泵组控制柜，通过关闭和打开电动机热保护器开关Q1.2 、 Q2.2 、 Q3.2……对每台电动机进行检查，“电动机热故障”报警（“系统故障”指示灯亮)；

b、打开泵组的测试阀，稳压泵压力低于1.0 MPa，稳压泵就会启动。当稳压泵运行超过10秒，还没有达到停止压力1.2MPa时，1#泵启动；

c、测试阀保持开状态，直到2#泵动作（20秒后启动）；

d、关闭 Q1.2（1#主泵），检查3号泵启动；

e、打开Q1.2（1#主泵），检查3号泵停机；

f、重复b~e步骤，分别检查1#、2#……泵动作情况；

g、缓慢关闭测试阀，按下急停按钮；

h、释放泵组压力（通过打开测试阀）至大约1.0MPa，按下泵组控制柜报警盘系统复位按钮， 打开出水阀，旋转急停按钮，检查结束。

- 区域阀指示开位置检查：将各个区域阀组关闭，在控制中心面板上正确指示。

（2）每年检查

- 完成每月检查内容。

- 检测消防控制中心的火灾自动报警装置及联动控制设备的运行状况（或根据制造商的建议）。

- 高压泵启动和关闭检查（见上述）

- 检查泵组控制柜报警系统：

a、检查前关闭泵组出水阀，每次测试后要将报警盘上系统报警复位按钮复位；

b、由于泵组出水阀关闭，报警盘上“主出水阀关闭”报警动作，打开出水阀报警消失；

c、打开控制柜，按下每台泵的电流接触器试验按钮k01、k02、……，报警盘上“电机启动失败”报警动作；

d、按下急停按钮，报警盘上“紧急停止动作”报警动作；

e、打开水箱排水阀，水箱水位到最低水位L3时，报警盘上“水箱低液位”报警动作，进水阀打开；

f、关闭进水阀前手动阀，继续排水，水箱水位低于最低水位L3时，控制柜自动停机，不能再启动；

g、打开进水阀前手动阀，水箱补满水，打开泵组测试阀，稳压泵启动，10秒后“泄露报警，稳压泵工作”报警动作

h、按下启动按钮或者远程启动或者打开测试阀，高压泵启动同时，“系统初始化”报警动作；

i、检查完毕后，水箱充满水，打开出水阀和进水阀前手动阀，旋转急停按钮，按下报警盘上系统报警复位按钮，泵组复位。

- 检查区域阀组指示的开/关位置：

a、测试前关闭泵组出水阀阀；

b、关闭区域阀组出口手动阀，打开排水调试球阀，接调试装置和排水桶；

c、就地和远程进行按钮操作启动区域阀组观察控制中心指示灯亮，装置有水流出，压力开关（或流量开关）动作。

    - 维护

（1）维护应按一定的频次进行，以确保系统的可操作性和功能性，重点维护频次应按下表的规定进行。

表系统维护频次表

| 项目 | 操作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 水 箱 | 放水、清理 | 每季度 |
| 系 统 | 冲 洗 | 每 年 |
| 过滤器或滤网 | 根据要求清洗 | 每年或系统动作后 |

（2）预防性维护至少应包括以下内容：对控制阀门手柄进行润滑，清理过滤器或滤网。

（3）更换性维护至少应包括以下内容：更换受损、腐蚀或被喷涂的喷头，更换受损、失效的支吊架，更换阀门密封件。

（4）紧急维护至少应包括以下内容：由于管道受冻或受损造成的损害修理，更换受损的电气线路。

附表高压细水雾灭火设备系统检查管理记录

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护区/防护对象 |  |  |  |  |  |  |
| 检查类别 （月检/季检/年检） |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 | 检查项目 | 检查、试验内容 | 结果 | 存在问题及处理情况 | 检查人 （签字） | 负责人 （签字） |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1  检查项目栏内应根据系统选择的具体设备进行填写；

- 结果栏内填写合格、部分合格、不合格。

四、系统恢复

1、火灾被扑灭后或者试验后将火灾报警系统复位，通过按下泵组控制面板上的停止按钮来停止主泵，再关闭相应区域阀组，将阀组上压力开关复位。高压主泵停止后排空主管道内的压力水。如果是闭式系统，还要更换同规格型号的闭式喷头。

2、关闭泵组出水阀，将泵组控制柜内的主泵启动触点断开，旋转急停按钮，按下泵控制柜报警盘系统复位按钮，使系统处于备用状态。

3、水箱自动补水完成后打开泵组出水阀，用稳压泵对主管进行充水，直到达到正常的系统备用工作压力1.0MPa~1.2MPa为止。

4、在对主管网补水的同时，要注意在主管道的末端进行排气。补水完成后，按系统的调试程序对系统进行调试及检查，使系统各部件处于备用工作状态。

5、若在自动启动过程中发现启动区域阀组信号已发出而压力开关未反馈，操作人员应立即到保护区附近检查，发现保护区已经在喷雾则待灭火结束后检查故障原因；若保护区没有喷雾，应立即切断区域阀组电源，打开阀箱（若有）用专用手柄或扳手将电动（磁）阀手动打开。

6、电动阀手动操作方法：取下橡胶帽，将专用扳手插入橡胶帽下的六角孔内，旋转手柄，顺时针为关，逆时针为开。

7、电磁阀手动操作方法：按电磁阀标识方向旋转手柄，手动打开电磁阀。

防护区在经过细水雾灭火系统灭火后，要及时进行通风，使保护区内保持干燥。

五、维护保养注意事宜：

1、本系统属于非防爆型产品，不要在有可燃气体（汽油等）或腐蚀性气体的环境中使用。

2、不得用外力撞击产品，否则可能引起产品故障。

3、避免在无水的状态下启动高压泵。在泵组的首次启动之前和每次维修之后，系统复位可以运转之前必须保证泵组（泵壳）内加有适当的水。

4、区域阀组在进行电动操作时不得拆离驱动器。

5、进行区域阀手动（紧急启动）操作前，必须确保电源已关掉，否则，手柄会突然回转。

6、若在自动启动过程中发现启动区域阀组信号已发出而压力开关未反馈，操作人员应立即到保护区附近检查，发现保护区已经在喷雾则待灭火结束后检查故障原因；若保护区没有喷雾，应立即切断区域阀组电源，打开阀箱（若有）用专用手柄或扳手将电动阀手动打开。

7、电动阀手动操作方法：取下橡胶帽，将专用扳手插入橡胶帽下的六角孔内，旋转手柄，顺时针为关，逆时针为开。

六、七氟丙烷系统维护保养

（一）每个月检查的项目

维保人员应每个月作一次巡视检查，检查设备有无泄漏，管道系统有无任何损坏，全部控制开关调定位置是否妥当，所有元件是否完好无损，具体内容对储存容器、容器阀、压力软管、集流管、启动管、管路、喷嘴进行外观检查、是否有机械性损伤、表面是否有锈蚀、保护涂层应完好、铭牌应清晰、手动操作和安全标志是否完整，火灾探测器是否巡检。紧急启停按钮、声光报警是否松动。每次须进行记录登记。登记表后附。

（二）每季度检查项目

每季度检查项目内容和要求除按每半月规定项目检查外、须进行深入检查和维护如下列：

1、储瓶及其容器阀

（1）容器阀有无松动变形、损伤、锈蚀；

（2）电磁阀的磁针距膜片的距离是否一致；

（3）拆下安全销，检查手动装置动作是否正常；

（4）电磁阀有无损伤、锈蚀，特别是活动铁芯是否生锈卡死；

2、喷嘴

（1）对照施工说明书中的安装附图，检查有无未经批准而变更的部分。

（2）对局部应用系统，还应注意被保护对象的位置有无变动，致使被保护物处在喷嘴射程之外；

（3）喷嘴有无变形、损伤、锈蚀。

（4）喷嘴有无脱落、松动。

（5）喷孔是否畅通，有无灰尘粘结。

3、启动瓶

（1）启动瓶的涂漆是否脱落生锈、启动瓶的开闭是否灵活。

（2）启动瓶内的气体容量是否比需要量减少10%以上，如容器内的气体量明显减少，则应在容器与容器阀连接部分、安全装置的出口处等涂上肥皂水，检查有无漏气现象。

（3）各连接管、开关等有无松动和损伤。

（4）电气接线是否完善，端子有无松动和损伤。

（5）用手动和电动打开起动瓶的容器阀，检查其被控制的部件动作是否准确，但对本项检查要注意防止气体误放。

4、检测气体灭火控制器进行手动操作

（1）操纵箱有无损坏，门等关闭是否顺利，涂漆是否脱落而生锈。

（2）操纵箱周围有无障碍物妨碍操作。

（3）此外，还应进行如下各项性能检查：

①按下有关按钮，报警器是否立即鸣叫，但应预先通告附近工作          人员，以免引起惊慌。

②电源指示灯是否常亮。

③按下有关按钮时，容器阀、选择阀等的开启动作是否准确，通 风机的关闭等动作是否准确无误，但在进行这项检查时，应在有关阀门位置上派有专人看管，并预先取下起动容器的电磁阀开放装置，防止气体误放。

（4）按下按钮时，气体放出指示灯是否准确点亮。

（5）自动与手动转换装置操作是否灵活、可靠，转换时指示灯是否准确点亮。

5、探测器、报警器、紧急启动按钮、声光报警等自动探测系统、可进行放烟、测温进行联动测试，消控中心是否接受气体灭火动作信号

此项检查可与上项合并进行。

6、灭火剂贮存器检漏

（1）容器有无腐蚀和涂层脱落现象；

（2）容器数是否符合规定的数量；

（3）储存的灭火剂量是否符合要求，测定值与设备说明书对照后，其差值应小于原充入量（需要量）的10%，测量方法一般采用压力表值法，如压力表显示区在绿色区为正常，红色区为不正常。由专业人员操作。如有操作失误，有可能造成七氟丙烷药剂通过压力表接口全部喷射或者泄漏。如条件充许可称重，磅称称重。

（4）贮气瓶的压力表检查

7、对防护区开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况是否符合原设计要求，如有变更，气体灭火应另作设计考虑。

8．附属设备

所有附属设备及辅助零件，有可能的话，也都应进行手动试验，检查其工作性能是否良好，试验后都必须恢复到原来的位置和状态. 以上黑体字须特别注意事项 每次检查完毕须做完整的记录及签字。

每3年应对七氟丙烷进行一次全面检查、检查内容和要求除按半月和季度规定检查外，应符合下列规定：

1、所有设备进行重装，重新试验及七氟丙烷储存钢瓶委托第三方检测。依据《压力容器定期检验规则》七氟丙烷储存钢瓶应进行全面检验（全面检验是指压力容器停机时的检验）。全面检测应当由检测高压容器资质机构进行。检验机构出具合格证书和报告七氟丙烷储存钢瓶方可重新投入使用。如有不合同钢瓶应进行更换。

2对全系统重新进行调试

九、消防辅助设施检查

1、防火门

每季月重点检查各营业区域的防火门是否完好，根据消防法规要求对合页、闭门器、顺位器进程检查是否符合常闭要求。

每季度分批次检查各楼层的防火门是否完好，根据消防法规要求对合页、闭门器、顺位器进程检查是否符合常闭要求。

2、安全指示灯

每月检查营业区域安全出口指示灯是否完好，是否满足应急灯功能要求。

每季度分批次检查各安全出口指示灯是否完好，是否满足应急灯功能要求。

3、应急灯

每月检查营业区域应急灯是否完好，是否满足消防疏散要求。

每季度分批次检查各楼层应急灯是否完好，是否满足消防疏散要求。

4、各消防标识

每季度分批次检查各楼层消防标识是否完好，发现陈旧或不清晰立刻向甲方提出更换建议。

十、每月、季、年维修保养计划

1、每月维修保养计划：在每月的第二个星期开始，按每月维修保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交月度维护保养、设备运行状况报告。

2、季度维修保养计划：每季度最后一个月的第二个星期，将该月的维修保养项目与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。

3、年度维修保养计划：每年度最后一个月的第二个星期，按年度的维护保养内容，全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交年度维护保养、设备运行状况报告。

# 3、数据中心机房动力环境维保要求

一、项目概述

本维保方案旨在为数据中心机房的基础动力环境系统提供全面、专业的维护保养服务，确保机房内的冷通道系统、UPS系统、蓄电池系统、精密空调系统、精密配电系统、七氟丙烷消防系统以及动力环境监控系统等关键设施的稳定运行，从而保障数据中心业务的连续性和数据的安全性。

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调EC12-UAA | 台 | 4 |
| 2 | 机房-UPSEA66100(含蓄电池) | 台 | 2 |
| 3 | 消控室UPSEA9940(含蓄电池) | 台 | 1 |
| 4 | 模块化机房-动环监控系统维保 | 套 | 1 |

三、维保内容及要求

1、冷通道系统

（1）季度巡检：定期对封闭通道进行巡检，检查内容包括： 通道内设备运行状态；通道内温度、湿度等环境指标；通道封闭性能；天窗控制系统及消防联动功能。

- 故障处理：对于封闭通道内设备发生的故障，迅速响应，及时定位问题并进行处理。

- 预防性维护：定期清理通道内灰尘；检查并修复通道内损坏的部件；检查通道封闭性能，确保通道密封良好。

2、精密空调系统

- 季度巡检：定期对空调设备进行巡检，检查内容包括：空调运行状态；空调制冷效果；空调压缩机、风扇等部件运行状况。

- 故障处理：对于空调设备发生的故障，迅速响应，及时定位问题并进行处理。 （3）预防性维护：定期清洗空调冷凝器；检查并更换空调滤网、皮带等部件；检查空调制冷效果，确保正常运行。

3、UPS系统

定期巡检UPS主机及旁路系统，检查输入输出电压、电流是否在正常范围内。

清洁UPS设备内外部，检查散热风扇运行情况，防止积尘影响散热。

检测UPS电池组电压、内阻，记录并分析数据，预测电池寿命。

定期执行UPS电池充放电测试，确保电池组的健康状态。

检查UPS逆变器、整流器等核心部件，进行必要的维护保养。

4、蓄电池系统

对蓄电池组进行全面检查，包括外观、连接件、绝缘电阻等。

定期测量蓄电池单体电压、内阻，记录并分析数据，及时发现并处理异常。

清洁蓄电池表面，保持干燥通风，避免电池腐蚀。

根据实际情况，制定并执行蓄电池更换计划。

5、精密配电系统

定期检查配电柜、PDU等设备的接线情况，确保连接牢固无松动。

测量并记录各回路的电流、电压值，分析负载分配情况，确保系统安全稳定。

检查断路器、接触器、熔断器等保护元件的状态，及时更换损坏件。

清洁配电设备表面，防止积尘影响散热。

6、动力环境监控系统

定期检查监控软件的运行状态，更新软件版本，确保系统稳定可靠。

校验传感器、变送器等数据采集设备的准确性，及时调整或更换。

监控并记录系统报警信息，及时处理并反馈问题。

定期对监控系统进行备份和恢复测试，确保数据安全。

- 机房接地系统

接地电阻测试：每半年对机房接地电阻进行一次测试，确保接地电阻值符合规定要求。

接地体检查：检查接地体是否完好，无腐蚀、断裂等现象。

检查接地体连接处是否牢固，接触良好。

接地线路检查：检查接地线路的完整性，无破损、老化或断裂。

8、七氟丙烷消防系统

定期检查消防控制器的功能状态，确保其正常运行。

检查探测器、喷嘴、释放装置等部件的完好性，进行必要的清洁和保养。

对储瓶进行称重检查，记录气体压力，确保系统处于待命状态。

组织消防演练，测试系统响应速度和灭火效果。

四、维保计划与执行

- 制定详细的维保计划，明确各项维保工作的具体时间、内容、负责人及方案、维护人员必须取得原厂授权认证，保障为维保正常运行。

- 严格按照计划执行维保工作，记录并整理维保报告，对发现的问题及时进行处理和反馈。

- 定期对维保工作进行总结和评估，优化维保方案，提高维保效率和质量。

五、应急响应与故障处理

- 建立快速响应机制，确保在机房发生故障时能够迅速响应并处理问题，机房发生紧急故障后要求5分钟内响应、1个小时内到达现场、2小时解决故障。现场不能解决的情况下，需要提供应急措施保障设备运行。

- 制定详细的故障处理流程，明确故障等级、处理步骤及责任人。

- 定期组织应急演练，提高团队的应急处理能力和协作效率。

附1考核办法、考核细则

第一条为了实现管理的标准化、制度化、规范化、科学化，确保大楼高效、安全、有序运行，圆满完成年度各项后勤服务工作目标，特制定本办法。

第二条考核对象为负责餐饮服务、卫生保洁、会议服务、绿化服务、设备运维保养、维保的服务单位，服务单位负责人为第一责任人，项目经理为具体责任人。

第三条考核依据

服务单位合同承诺所确定的各项具体工作目标作为考核主要依据。此外双方在管理过程中（合同以外）协调一致的补充内容也可作为考核依据。

第四条考核办法

釆取定期检查考核的方式，采购人后勤部门组建考核小组，每月或每季度分别对餐饮服务、 卫生保洁、会议服务、设备运维保养、维保进行检查评分，年终按分值比例计入考核总分。

第五条由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，由该相关单位提出理由及书面报告，交考核小组讨论确定。

第六条奖惩细则：考核奖惩细则在合同里另行约定。

第七条 连续3个月低于80分或年度累计4个月低于80分，采购人有权单方面与服务单位终止承包合同。

第八条 服务单位工作人员缺勤、缺岗、违章违纪的，按照服务单位相关规定相应扣罚承包费，缺编的，按照服务单位相应工资标准进行扣罚承包费。

第九条本办法由采购人制定，并负责具体解释。

第十条考核评分满分为100分，其中餐饮服务（25%）、会议服务（权值比重占15%）、设备运维保养保养（权值比重占30%）、员工管理（权值比重占20%）、节能考核（权值比重占10%）。

| 餐饮服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查考核项目 |  | 评分标准 | 基本分 |
| 厨房间环境卫生 | 1、地面、下水道、明沟积有污水、污物视情节 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 2、墙壁、门窗、天花板有积尘、油污、蜘蛛网和涂层脱落； | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 3、冇关设备、设施、用具没有保持卫生清洁，有污渍视情节 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 4、垃圾桶没有及时加盖 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 5、地而、灶台、厨具卫生保洁没有按规定每天定时清洗； | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 6、冷庫没有按要求做到专人负责保管、使用及定时清洗； | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 7、禁止无关人员进入厨房间，如发现属于本工作人员带入视情节轻重 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
| 粗 加 工、 配 菜、 烹 调 卫 生 | 1、荤、素食品没有按要求做到分池（定位）清洗视情节 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 2、清洗后的食品不能接触地面如发现视情节 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 3、鸡蛋在使用前必须清洗后方可使用，发现不经清洗直接使用 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 4、加工生、熟食品的刀、砧板及盛器要分开，如发现混用 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 5、配菜没有做到科学合理（要求做到色、香、味俱全） | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 6、食物加工半生不熟的 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 7、菜肴里或汤里、米饭里发现有杂物，按问题严重程度扣分 | 发现一次扣0.5分 | 2 |
|  | 8、各种盛调味品的容器没有按要求做到及时定期清洗 | 发现一次扣0.3分 | 2 |
|  | 9、每天配菜的数量要求在提供用餐人数的基础上上下浮动10%,如出现失误视情节轻重 | 发现一次扣0. 5分 | 3 |
|  | 10、要提倡节约不浪费，发现无故浪费现象视情节轻重 | 发现一次扣0. 3分 | 2 |
|  | 11、食堂没有按规定要求建立卫生台帐 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
| 个 人 卫 生 及 要 求 | 1、员工的健康证和卫生知识培训合格证是否在有效期内，如发现过期还在使用 | 发现一次扣0. 5分 | 2 |
|  | 2、要求定期对员工进行培训，新上岗的员工要求做到先培训后上岗，发现未经培训直接上岗 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 3、员工上班时间不能留长指甲、涂指甲油、戴戒指及化生活装，经检查发现存在问题 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 4、员工上班时间没有按要求穿戴工作服、衣帽、穿戴不整洁或穿拖鞋上班 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 5、员工戴的工作帽要求遮盖全部头发，发现不整齐 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 6、发现上班时间工作人员在工作区内吸烟、吃零食 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 7、员工上班时间没有按规定佩带健康证上岗 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 8、售饭菜时员工一律要求带一次性手套及一次性口罩，擅自不戴 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 9、当班时行为不检点，如嘻皮笑脸，大声喧哗，追逐打闹，勾肩搭背，串岗或擅自离岗 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 10、工作时间看小说、杂志、打电话聊天，擅自换班、调班 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 11、员工自行车要在指定地方入库、有序停放，发现乱停放、不入库，影响周围环境 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 12、检查发现人数未按合同要求到岗 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 13、就餐人员遗失在餐厅的物品，应妥善保管经核实后归还，如发现食堂工作人员占为己有 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 14、主管及员工的职责、制度要上墙，严格按照职责、制度规定办事，如发现制度不上墙，职责 不分明 | 发现—-次扣0. 3分 | 2 |
|  | 15、违反操作规程，故意损坏公共财物设备、工具造成经济损失的； | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
| 专 间 卫 生 | 1、有非专间人员进入专用加工间 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 2、专间内紫外线灯、空调、冰箱、冰柜不在正常使用 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 3、供加工凉菜用的蔬菜、水果有未经清洗带入凉菜间 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 4、用于加工直接入口食品的工用具（如刀、砧板、抹布）没有做到专用的 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 5、专间内刀、砧板、抹布等工用具使用前没有经过消毒直接使用 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 6、凉菜间内的食物必须是可直接使用，发现生、熟混用 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 7、专冋内不准堆放拖把、书报、个人用品等物品，如发现杂物 | 发现一,次扣0. 2分 | 1 |
|  | 8、专间操作人员没有按规定穿戴专用工作衣帽、口罩、一次性手套，手部没有清洗消毒 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
| 食 品 采 购 与 贮 存 | 1、食品采购和出入庠要求专人负责验收、登记，发现不经验收，直接领用 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 2、如验收时发现食品质量有问题或超过保质期，没有及时反映或隐瞒，视情节轻重 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 3、使用超过保质期的食品，造成事故，视情节轻重 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 4、库房内食品没有做到分类、分架、离地、离墙整齐堆放 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 5、不准将食品与有毒有害物品（如老鼠药、杀虫剂）存放在同一场所，经检查发现存在隐患 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 6、冰箱、冰柜内食品生熟混放 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 7、冰箱、冰柜没有正常运转，造成食品腐烂，造成损失 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
|  | 8、仓库要按规定专人负责保管，建立台帐，月底出报表，如发现管理混乱 | 发现一次扣0. 2分 | 2 |
| 餐 具、 餐 厅 卫 生 | 1、餐具使用前没有做好清洗、消毒工作，直接使用 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 2、清洗、消毒餐具的水及水池不能与其它混用，如发现混用 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 3、消毒后的餐饮具要求存放在保洁柜里，发现乱放 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 4、保洁柜没有保持清洁，或堆放其它杂物 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 5、放餐饮具的保洁柜没有及时关门 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 6、用餐环境保持清洁、卫生，没有异味、苍蝇、蚊虫，天花板没有蜘蛛网，发现卫生不到位 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 7、餐桌上摆放的餐饮用具不清洁光亮，有污迹 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 8、用餐桌没有随时打扫、清理 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 9、备餐柜内要求清洁卫生，没有异味，柜内没有杂物，如发现不卫生，有异味、有杂物 | 发现一次扣0.2分 | 1 |
|  | 10、餐桌上摆放的调味品没有根据用量要求定期更换、清理 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 11、盛放筷子、汤勺的容器不清洁卫生，有油污 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 12、发现快餐盘、碗、筷子、汤勺等上面有油污、杂物，视情节轻重 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
|  | 13、没有按规定每天提供菜单内容给管理员，造成餐厅电子显示屏无法公示菜谱 | 发现一次扣0. 2分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

| 设备运维保养、保养 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查考核项目 |  | 评分标准 | 基本分 |
| 强 电 |  |  |  |
| 管理基础 | 1、规程：应具备并执行的规程，电业安全规程，电气设备现场一、二次运行规程和典型操作票，电气设 备预防性试验规程,变压器运行规程，电气事故调査规程,电气事故处理规程，典型操作票正确完整， 已在实际中使用; | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 2、相关制度齐全（岗位责任制度，交接班制度，巡回检查制度，设备定期试验和缺陷管理制度，现场培 训制度）执行情况度好 | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 3、图表齐全（高、低压模拟图，开关跳闸次数图，巡视路线图，继电保护整定值配置表，熔丝配置表， 设备定级别表，高低压模拟图），并与现场运行相符； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 4、记录：十种记录薄完备，值班（交接班）记录，运行记录，操作票和工作票记录，检修、试验记录，设 备缺陷记录，开关、保护动作记录，避雷器动作记录，电池测量记录，安全活动和培训记录，安全工器 具试验和消防设备检查记录，不漏记、不撕页、字迹清楚； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 5、技术资料：竣工图保存完整并与实际相符，设备台帐齐全，各类电试报告齐全，负荷记录齐全，设备 改造及大、小修竣工有记录，设备事故、障碍及运行分析有专题报告； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 6、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受用户保修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息 的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 7、定期向用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 8、建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率达100%、返修率不高于1%,并有回访记录； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
| 安全运行 | 1、设备良好，运行正常； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 2、操作票、工作票两票齐全，票而合格率达90%以上； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、保证正常供电，限电、停电、临时用电管理规定完善，并按规定执行； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 4、制订停电应急处理措施并严格执行； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 5、备用应急发电机可随时起用； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 6、电器设备标牌、标识正确、齐全、清晰，遮栏及各种标志符合要求； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 7、线路、设备巡视项冃全面； | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 8、工作照明和事故照明处于完好状态； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 9、安全工具齐全，按期试验合格； | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 10、消防器材放置合理，定期检查有记录； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 11、防小动物有措施，电缆沟定期检查、盖板齐全、不积水、室内无食物剩渣并常设灭火器具和药物、 户内外场地整洁、环境美； | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 12、双电源连锁可靠使用正常； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 13、防雷接地设施符合要求； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 14、合理安排负荷，电容器投切合理节约用电； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 设备维护 | 1、制定年度工作目标、电气设备运维保养计划及实施方案； | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 2、制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度及 内容，并严格执行； | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 3、设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 4、设备所需专业技术人员，持证上岗、严格执行操作规程； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 5、设备运行正常、无淘汰设备、无三类设备，修试不超周期、项目齐全、合格； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 6、保护和自动装黄投切符合要求，开关接触良好、状态与模拟图一致； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 7、备类表计指示及计量正确； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 8、接地装置完整可器，符合规定； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 9、熔丝配置得当，有备品； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 10、每年-次开关保护传动试验有记录； | 年终检查，不满足一项扣0. 4分 | 4 |
|  | 11、设备挂牌有主人，管理落实到人； | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 12、一、二类设备保持清洁，定期清扫，每年不少于2次，有记录； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 13、设备按季定级，完好率达100%,其中一类设备达80%以上； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 14、直流操作电源维护好，电池测量有记录； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 人员 配置 及技术培 训 | 1、岗位设备合理，人员配备齐全，责任明确，管理人员和专业技术（值班、维修、操作）人员持证上岗， 员工统一着装，配戴明显标志，工作规范，作风严谨； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 2、值班台上应有：值班人员及相关人员的名单，主要设备技术参数及其他必要数据，通讯设备良好； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 3、技术培训：《安规》及其他有关规程考试，每年不少于一次、有试卷，业务技术考试每年不少于一次、 有试卷；事故及应急预案演习每年不少于一次、有记录；安全活动每月不少于一次，有记录； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 4、现场应知应会考问：包括安规、两票、业务技术抽考； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
| 室内外公共照明 | 1、室外、道路、楼道、厅堂、卫生间等公共照明完好； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 2、根据时间、地点、气候等因素变化制定各种公共部位照明方案，及时调整、严格执行，节约用电； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、督促用户随手关灯，杜绝浪费； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 弱电 |  |  |  |
|  | 1、完备的年度计划和工作目标 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、管理人员和专业技术人员设置到位、分工明确，员工工作规范，作风严谨，操作者应经培训合格，持 证上岗 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、设立服务电话，对各类报修、建议、问询、质疑、投诉等各类信息进行收集和反馈，并及时处理，有 记录，定期研究总结 | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 4、制订各类设备安全运行、操作、巡查、维护保养、检修规程并严格执行 | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 5、对设备进行经常性维护、保养，并定期检测、调整，维护、保养和检测记录，记录真实、准确、完整 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 6、设备台帐、卡、设备档案（包括各类图纸、图表、软件等）及各类记录齐全 | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
|  | 7、现场标志完好，各种图表齐全正确，机房布置合理、整洁有序 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 8、各系统运行正常，满足使用要求，工艺、编程合理，使设备经济有效运行，达到节能目的；操作正确， 故障处理准确、及时并有记录 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 9、重视清洁、保养、检查和调整工作，设备及机房环境整洁，无杂物，灰尘、无鼠、虫害发生，机房环 境符合设备要求 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 10、编制备品备件计划、系统检测计划和设备更新计划并实施 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 11、制定事故应急处理方案并有演练 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 12、对合理的建议及时整改，满意率达95%以上，有合理化建议并实施 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 13、发生设备事故，应当认真分析原因，确定事故性质与类别，确定责任者，并做出妥善处理和完善防范措施 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 给排水系统设备设施维运 |  |  |  |
| 给水 | 1、按规定进行抄表，定期检查生活水泵运行、保养，定期检查高层水箱水位控制系统是否正常，管网系统是否漏水； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、热水系统：热水设备是否定期检查、保养，管网系统是否漏水； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、直饮水：机房设备是否卫生可靠，是否定时检查记录，是否按年计划进行保养（例定期清洗或更换过滤器），定期对末端设备的保养与卫生保养； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 排水 | 1、排污系统：定期对各排污口进行检查，定期检查各排污隐井水位标高； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、雨水系统：定期对各屋而雨水入口进行检查、清理入水口周围异物，定期检查各雨水隐井水位标高。 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 管理方面 | 1、制定各种操作规程、使用管理规定、岗位责任制、安全责任制及应急预案，做到制度上墙、落实到人； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 2、根据卫生安全要求，相关人员需要持证上岗； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 3、按照工作需要人员定岗 | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 4、机房管理是否做到整洁有序，不得有它物占用，各种设备责任到人，设备的运行状态挂牌明示； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
|  | 5、每月（年）检査记录是否完整； | 不满足一项扣0. 2分 | 2 |
| 楼宇消防系统（含消水、放排烟系统） |  |  |  |
| 消防水管网、消防水泵等 | 1、消防栓故障维修是否及时； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、年内末端放水测试有记录； | 年终进行、不满足一项 扣0.4分 | 4 |
| 排烟 阀、 排烟 防火 阀、送风 阀 | 1、排烟口、送风口周围有无影响使用的障碍物； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、阀件是否完整；旋转机构是否灵活；进行手动、远程启闭操作时，是否可完全打开；送风阀是否完好， 能否完成送风功能 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 送 风、 排烟 风机 | 1、风机房周围有无可燃物； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、送风、排烟作业是否能正常运行； | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、邻内对防排烟风机的风量是否有测定 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 风机电柜 | 1、操作开关是否能正常使用，指示灯显示状态是否正常。 | 不满足一项扣0.1分 | 1 |
| 防火卷帘门 | 1、检查下降过程是否平稳，有无阻塞现象，落底后是否严密。 | 不满足一项扣0. 1分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

| 员工管理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查考核项目 | 评分标准 | 基本分 |
| 上班时不按规定佩戴胸牌、未穿工作服或服饰不整； | 不满足一项扣1分 | 5 |
| 未经同意擅自带人进入大楼和有关区域参观； | 不满足一项扣1分 | 10 |
| 当班时行为不检点，如嘻皮笑脸，大声喧哗，追逐打闹，勾肩搭背，串岗或擅自离开岗位 | 不满足一项扣1分 | 10 |
| 当班时拖拖拉拉、睡觉或干和工作无关的事情 | 不满足一项扣1分 | 5 |
| 建反操作规程，故意损坏公共财物设备、工具造成经济损失的； | 不满足一项扣1分 | 10 |
| 发现大楼财物丢失，在接受调查时又不如实反映情况的 | 扣1分 | 5 |
| 不服从甲方，甚至拒绝或没有保质保量完成好工作， | 不满足一项扣5分 | 10 |
| 在大楼内进行任何形式的赌博活动 | 扣1分 | 5 |
| 服务态度差经核实用威胁手段当众侮辱他人，造成他人投诉 | 不满足一项扣1分 | 5 |
| 经核查人数未按合同要求到岗 | 视情节扣2-5分 | 15 |
| 领导办公室卫生保洁人员因素质问题造成文件等事物泄密或造成损失 | 视情节轻重扣2-5分 | 10 |
| 节假日没有做好工作值班安排，造成影响大楼正常办公或损失的 | 视情节轻重扣2-5分 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

| 节能考核 |  |
| --- | --- |
| 检查考核项目 | 最高分 |
| 近3年同期水电煤气平均费用支出每节约1%得30分，不足1%的按照直线插入计算。 | 100 |

| 会议服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查考核项目 |  | 评分标准 | 基本分 |
| 会 前 准 备 | 1、会场总体布置到位、规范（桌子、台布、椅子、水杯等情况） | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、服务员要站在门口等候，礼貌热情地向客人问好请客人进入会议室入座 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、会前15分钟需放好毛巾，会前10分钟斟上茶水 | 不满足1项扣0.1分 | 1 |
|  | 4、根据会议人数、要求，确定会议的台形及摆放 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 5、调音设备、空调、灯光是否准备妥当 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 6、根据不同规格的会议，确定相应的服务人数，定岗定位（会前、会中、会后调整情况） | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 7、根据会议要求，不同地点、气候条件，备好相应的服务用品（桌、椅、台布、茶水、烟缸、会议导向牌等） | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 8、应急预案上墙，所有服务人员应熟知预案内容； | 不满足1项扣0.1分 | 1 |
|  | 9、大型会议会前准备工作要在会前4小时完成，报请中心人员检查； | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 10、会前检查记录以表格形式，各责任人签字； | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 11、协助相关人员提前做好会场屏蔽工作； | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 12、接到会议通知单后，应主动及时了解会议名称、性质、开会时间、地点、与会人数及布置要求， 不能因工作不到位造成会议不能正常开始或后果严重 | 不满足1项扣0. 2分 | 2 |
| 会议中服务 | 1、及时将会场门关闭，休息区清洁、卫生、整齐 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、会议屮有否25分钟一30分钟为与会人员补斟茶水 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、有否保持会场卫生、整齐，及时提供临时性服务 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 4、有否维持会场秩序， | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 5、会议进行过程中有否脱岗 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 6、服务操作是否符合规范要求 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 7、有否积极配合临时发生相关会议工作 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
| 会 议 结 束 工 作 | 1、有否引领主席台人员至门口，微笑着向客人道别 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、有否及时检查与会人员遗留物品及时归还或上交 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 3、有否将垃圾分为回收和不回收两类送至指定地点 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 4、有否按要求收拾清洗茶杯、水壶、毛巾、毛巾框及其他会议用品 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 5、有否将桌、椅、地面清理干净 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 6、所有音响及相关设备是否关闭、话筒及话筒线、丈架是否收妥 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 7有否按规范要求及时关闭空调、电灯、窗、锁好会议室门 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
| 其他 | 1、保持工作间、储藏室的清洁，整齐有序； | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 2、定期对服务人员进行培训，培训记录真实、规范； | 不满足1项扣0. 2分 | 1 |
|  | 3、会议用品每月盘点，注明增耗情况，报中心备案； | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
|  | 4、做好保密工作，会议内容不外传，会议资料不外带，妥善做好处置工作 | 不满足1项扣0. 1分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第五部分  评审原则及方法

一、总  则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选用，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，编写评审报告。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。磋商小组成员应认真审阅磋商文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评审纪律，依法独立履行有关职责。

三、评审办法

1.本项目采用百分制综合评分法，即供应商最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审综合得分最高、次高及第三高的供应商为第一、第二和第三中标候选人的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件90分（技术权值90%），报价文件10分（价格权值10%）。

2.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家时，可推荐评审综合得分最高、次高的供应商为第一、第二中标候选人。

3.综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、评分细则

1、商务技术分的评定（90分）

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各供应商商务技术分得分（保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商供应商综合实力 | 1.磋商响应供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。 2.磋商响应供应商具有有效的环境管理体系认证证书的得2分。 3.磋商响应供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 （须提供证书扫描件加盖磋商响应供应商公章，未按要求提供的不得分。） | 6 | 客观评分 |
|  |  | 1.投标人具有物业服务企业信用等级,获得“AAA”等级的得2分，获得“AA”等级的得1分。 证明材料：需提供信用评级相关证明文件，未提供文件的不得分。 2.2021年1月1日以来，至今在管非住宅类项目获得由物业主管部门颁发的“物业管理示范项目称号”每个得0.5分，最多得1分。 证明材料：需提供截止投标截止时间在管项目业绩合同和行业主管部门或相关政府部门下发的文件或证明文件复印件。 3.投标人具有省信用管理示范企业荣誉的得2分,具有市信用管理示范企业荣誉的得1分。 证明材料：需提供行业主管部门下发的文件或证明文件扫描件，未提供文件的不得分。 4.承诺提供高配电系统、恒温系统、多联空调系统、大楼消防系统、细水雾灭水系统等系统原厂商授权维保的每项得0.5分，最高2分。 | 7 | 客观评分 |
| 2 | 人员配备情况 | 根据磋商响应供应商人员配备情况、合理性等情况进行综合评分： 磋商响应供应商人员配备情况、合理性优于采购需求的得9分； 磋商响应供应商人员配备情况、合理性完全满足采购需求的得7分； 磋商响应供应商人员配备情况、合理性较满足采购需求的得5分； 磋商响应供应商人员配备情况、合理性基本满足采购需求的得4分； 磋商响应供应商人员配备情况、合理性大部分不太满足采购需求的得3分； 磋商响应供应商人员配备情况、合理性完全不满足采购需求的得2分； 未提供磋商响应供应商人员配备情况、合理性的得0分 | 9 | 主观评分 |
|  |  | 根据拟派项目经理的综合素质、职业资格等情况，进行综合评分： 1.持有物业项目经理证书得1分； 2.具有经济管理类高级职称并具有3年及以上担任同类项目物业负责人物业服务的工作经验，得1分； （需提供业绩合同扫描件（如业绩合同扫描件不能体现拟派物业负责人信息还需同时提供业主证明并加盖业主单位公章）及由磋商响应供应商为其缴纳近3个月的社会保险缴纳证明并加盖磋商响应供应商公章，未按要求提供的不得分。） | 2 | 客观评分 |
|  |  | - 项目组人员中持有消防设施操作员证及以上等级的得1分； - 项目组人员中持有特种设备安全管理和作业人员证或特种作业操作证等，每个证书得1分，本项最高得1分； - 查阅大厅配备人员具有网络或计算机中级及以上职称，得2分； 备注：以上计分同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 4.承诺每位工作人员服务期不得低于6个月（甲方求要求更换的除外），以保证服务队伍相对稳定，得2分； （须提供相关证书扫描件及由磋商响应供应商为其缴纳近3个月的社会保险缴纳证明并加盖磋商响应供应商公章，未按要求提供的不得分。） | 6 | 客观评分 |
| 3 | 项目管理 | 根据磋商响应供应商管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、岗位职责等是否科学、合理等情况，进行综合评分： 磋商响应供应商提供的项目管理机制优于采购需求的得6分； 磋商响应供应商提供的项目管理机制完全满足采购需求的得5分； 磋商响应供应商提供的项目管理机制较满足采购需求的得4分； 磋商响应供应商提供的项目管理机制基本满足采购需求的得3分； 磋商响应供应商提供的项目管理机制大部分不满足采购需求的得2分； 磋商响应供应商提供的项目管理机制完全不满足采购需求的得0分。 | 6 | 主观评分 |
| 4 | 项目实施总体方案 | 根据磋商响应供应商提供的安全保卫服务方案进行综合评分: 所提供的安全保卫服务方案优于采购需求的得10分； 所提供的安全保卫服务方案完全满足采购需求的得8分； 所提供的安全保卫服务方案较满足采购需求的得6分； 所提供的安全保卫服务方案基本满足采购需求的得4分； 所提供的安全保卫服务方案大部分不满足采购需求的得2分； 所提供的安全保卫服务方案完全不满足采购需求的得0分； 未提供安全保卫服务方案的得0分。 | 10 | 主观评分 |
|  |  | 根据磋商响应供应商提供的设备维护服务方案进行综合评分： 所提供的设备维护服务方案优于采购需求的得10分； 所提供的设备维护服务方案完全满足采购需求的得8分； 所提供的设备维护服务方案较满足采购需求的得6分； 所提供的设备维护服务方案基本满足采购需求的得4分； 所提供的设备维护服务方案大部分不满足采购需求的得2分； 所提供的设备维护服务方案完全不满足采购需求的得1分； 未提供设备维护服务方案的得0分。 | 10 | 主观评分 |
|  |  | 根据磋商响应供应商提供的餐饮服务方案进行综合评分： 所提供的餐饮服务方案优于采购需求的得6分； 所提供的餐饮服务方案完全满足采购需求的得5分； 所提供的餐饮服务方案较满足采购需求的得4分； 所提供的餐饮服务方案基本满足采购需求的得3分； 所提供的餐饮服务方案大部分不满足采购需求的得2分； 所提供的餐饮服务方案完全不满足采购需求的得1分； 未提供餐饮服务方案的得0分。 | 6 | 主观评分 |
|  |  | 根据磋商响应供应商提供的智能化管理方案进行综合评分： 所提供的智能化管理方案优于采购需求的得6分； 所提供的智能化管理方案完全满足采购需求的得5分； 所提供的智能化管理方案较满足采购需求的得4分； 所提供的智能化管理方案基本满足采购需求的得3分； 所提供的智能化管理方案大部分不满足采购需求的得2分； 所提供的智能化管理方案完全不满足采购需求的得1分； 未提供智能化管理方案的得0分。 | 6 | 主观评分 |
| 5 | 质量管理措施 | 根据供应商质量管理保证措施及承诺进行综合评分： 质量管理措施及承诺优于采购需求的得4分； 质量管理措施及承诺完全满足采购需求的得3分； 质量管理措施及承诺基本满足采购需求的得2分； 质量管理措施及承诺大部分不满足采购需求的得1分； 未提供质量管理措施及承诺的得0分。 | 4 | 主观评分 |
| 6 | 针对本项目的重点难点分析 | 针对本项目运行的特点、难点进行分析，并采取的相应对策与措施，是否准确、合理、科学,进行综合打分。 磋商响应供应商对本项目运行特点、难点分析及相应对策措施优于采购需求的得5分； 磋商响应供应商对本项目运行特点、难点分析及相应对策措施完全满足采购需求的得4分； 磋商响应供应商对本项目运行特点、难点分析及相应对策措施较满足采购需求的得3分； 磋商响应供应商对本项目运行特点、难点分析及相应对策措施大部分不满足采购需求的得2分； 磋商响应供应商对本项目运行特点、难点分析及相应对策措施完全不满足采购需求的得0分； | 5 | 主观评分 |
| 7 | 企业内部管理、考核制度 | 根据提供的企业内部管理、考核制度的完整性、合理性进行综合评分： 提供的企业内部管理、考核制度优于采购需求的得6分； 提供的企业内部管理、考核制度所提供的各岗位培训计划的详细程度及培训方案完全满足采购需求的得5分； 提供的企业内部管理、考核制度所提供的各岗位培训计划的详细程度及培训方案较满足采购需求的得4分； 提供的企业内部管理、考核制度所提供的各岗位培训计划的详细程度及培训方案基本满足采购需求的得3分； 提供的企业内部管理、考核制度所提供的各岗位培训计划的详细程度及培训方案大部分不满足采购需求的得2分； 提供的企业内部管理、考核制度所提供的各岗位培训计划的详细程度及培训方案完全满足采购需求的得1分； 未提供的企业内部管理、考核制度的得0分。 | 6 | 主观评分 |
| 8 | 突发事件的应急保障措施 | 根据磋商响应供应商是否具备相应的应急处置方案，在特殊情况下各项应急预案的实施、应急人员的投入等是否合理、可行等情况进行综合评分： 磋商响应供应商对突发事件应急处理措施优于采购需求的得6分； 磋商响应供应商对突发事件应急处理措施完全满足采购需求的得5分； 磋商响应供应商对突发事件应急处理措施较满足采购需求的得4分； 磋商响应供应商对突发事件应急处理措施基本满足采购需求的得3分； 磋商响应供应商对突发事件应急处理措施大部分不满足采购需求的得2分； 磋商响应供应商对突发事件应急处理措施完全不满足采购需求的得1分； 磋商响应供应商未提供突发事件应急处理措施的得0分。 | 6 | 主观评分 |
| 9 | 同类项目业绩 | 磋商供应商提供2021年1月1日至今（以签订时间为准）独立承担的同类项目案例（非住宅类），每提供一个得0.5分，最高得1分（提供客户联系方式、采购合同扫描件加盖供应商公章，资料提供不齐全不得分；只计算磋商供应商业绩，其子公司、母公司业绩不计分; 业绩的有效性由评委认定。） | 1 | 客观评分 |
| 总计 |  |  | 90分 |  |

2、报价分（10分）：

报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价／最后报价）×价格权值×100（保留二位小数，第三位四舍五入）。

3、有效供应商的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、磋商小组在综合评审后，按评审办法向采购人推荐中标候选人，并提交评审报告。

五、定标办法

本次采购由磋商小组推荐中标候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。如第一候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标（成交）供应商，以此类推。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

六、供应商义务

供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。