平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重） 项目编号：MJCG241120129 采购单位：平阳县鳌江镇人民政府 联 系 人：郑老师 联系电话：13868333355 代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人：杨女士 联系电话：0577-63639288 二零二四年十一月

浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）的竞争性磋商采购公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年 11 月 21 日

项目概况

平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于 2024年 12月02日 09：00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MJCG241120129

项目名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2902000

最高限价（元）：613156，2288844

采购需求：

标项一
     标项名称:平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升） 
     数量: 不限  
     预算金额（元）:613156
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件  
     备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。

标项二
     标项名称:平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新） 
     数量: 不限  
     预算金额（元）:2288844 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件  
     备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。

合同履约期限：标项1、2：至合同结束，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：【标项1】：本标项整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；【标项2】：无。

3.本项目的特定资格要求：【标项1】：供应商具备有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书；【标项2】：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至 2024 年12月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间： 2024 年12月02日 09：00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、响应文件开启

开启时间：2024 年12月02日 09：00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2024年1月29日和2024年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

③投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

④投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份磋商响应文件”，邮寄形式“备份磋商响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

⑤通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。

⑥供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：平阳县鳌江镇人民政府

地   址：平阳县鳌江镇塘古南路99号

传  真：/

项目联系人（询问）：郑老师

项目联系方式（询问）：13868333355

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：13600683172

2.采购代理机构信息

名    称：浙江名进建设项目管理有限公司

地    址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

传     真：/

项目联系人（询问）：杨女士

项目联系方式（询问）：0577-63639288

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0577-63639288

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 项目编号 | MJCG241120129 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重） |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份磋商响应文件”：①将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以U盘形式密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 杨女士收 联系电话：18368790930（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））； ②或将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱（635574273@qq.com）。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 （3）中标供应商须在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正一副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 联系人：周女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：/ |
| 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2.【标项1】：本标项项目属性：服务类。 2.1根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定，标项1为专门面向中小企业预留采购份额，资格文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。 2.2 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），标项1行业类型属于建筑业。按标准，“建筑业”行业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 行业名称; 指标名称; 中型企业; 小型企业; 微型企业. 建筑业; 营业收入(Y)（万元）; 6000≤Y<80000; 300≤Y<6000; Y<300. 资产总额(Z)（万元）; 5000≤Z<80000; 300≤Z<5000; Z<300. 2.3 残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加本标项政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 2.4监狱企业视同小微企业。监狱企业参加本标项政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 3.【标项2】：本标项项目属性：货物类。 3.1 标项2为非预留份额项目，非专门面向中小企业预留采购份额。 3.2 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）， 标项2的行业类型属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。按标准，“工业”行业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3.3 在评审时对规定条件的小、微企业(或监狱企业、残疾人企业)报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。【货物和服务项目价格评审优惠按财库〔2022〕19号规定提高至10%—20%、采购工程的按照财库〔2020〕46号文件为3%—5%。】 3.4根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.5 根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 核心产品【采购货物项目适用】 | 【标项2适用】 标项2项目核心产品为：幼儿户外大型器械。 |
| 落实国家节能环保有关政策【采购货物项目适用】 | 【标项2适用】 1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）文件要求，对拟采购的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策。 2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲3.本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。 ▲根据现行政府采购节能环保政策，本项目采购的立式空调、壁式空调、激光打印机、复印机、监视器属于政府强制采购节能品目，施行强制采购政策。 - 4.属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：/ 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.①投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； ②或将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱（635574273@qq.com）。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 投标样品 | 不需要 需要 详见采购文件 |
| 履约担保 | 不需要 需要 合同签订后7个工作日内，成交（中标）供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（采用转账或汇票或保函等非现金方式）。 |
| 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2024年 12月 02 日 09 ：00（北京时间） |
| 磋商地点（评审地点） | 1、代理机构于平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 （浙江名进建设项目管理有限公司）进行开评标活动；2、供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 合同备案 | 1、中标（成交）供应商须在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给代理公司：邮箱：635574273@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标（成交）供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | ▲中标（成交）供应商在合同签订前，采购人有权要求中标（成交）供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

质疑函范本

政府采购活动现场确认声明书

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部 项目简介

一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县鳌江镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重），本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

- 采购内容及技术要求

# 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.1 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 3.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 4.本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

- 5.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

- 二、项目概况

1.平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重），项目内容包括鳌江镇中心幼儿园、鳌江镇中心幼儿园墨城园区、鳌江镇中心幼儿园邮电路园区、鳌江镇梅溪幼儿园、鳌江镇梅源幼儿园、鳌江镇第二中心幼儿园等公办幼儿园园舍改造提升及设施设备更新。由于涉及内容较广，因此分为两个标项进行采购。

标项1：预算金额为61.3156万元，内容包括多个鳌江公办幼儿园园舍改造提升；

标项2：预算金额为228.8844万元，内容包括多个鳌江公办幼儿园设施设备更新。

2. 采购预算

| 序号 | 标项 | 标项名称 | 园所 | 各园所预算（元） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升） | 鳌江镇中心幼儿园 | 349293 | 613156 |
| 2 |  |  | 鳌江镇中心幼儿园墨城园区 | 15883 |  |
| 3 |  |  | 鳌江镇中心幼儿园邮电路园区 | 100975 |  |
| 4 |  |  | 鳌江镇梅溪幼儿园 | 103793 |  |
| 5 |  |  | 鳌江镇第二中心幼儿园 | 43212 |  |
| 1 | 标项2 | 平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新） | 鳌江镇中心幼儿园墨城园区 | 59595 | 2288844 |
| 2 |  |  | 鳌江镇中心幼儿园邮电路园区 | 726940 |  |
| 3 |  |  | 鳌江镇梅溪幼儿园 | 370717 |  |
| 4 |  |  | 鳌江镇梅源幼儿园 | 573770 |  |
| 5 |  |  | 鳌江镇第二中心幼儿园 | 557822 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2902000 |

- 各标项采购内容及要求

- 标项1：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升）

（一）详细采购清单及需求

1.本项目位于平阳县鳌江镇，项目实施内容主要包括：鳌江多个公办幼儿园的园舍改造提升，具体内容及做法详见采购清单及附件施工图纸。

2.质量标准及技术要求

按照《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018以及国家、行业最新管理办法或地方管理办法等执行。

（二）报价要求

1.▲标项1采购预算金额：人民币613156元，单价最高限价参附件预算清单，采购单价包含人工、材料、样品费、机械、税金、管理费、规费及运保、安全文明施工、安装费、保险（包括工程一切险、人员意外险等，其中第三责任不低于100万）、项目措施费、验收费、采购代理费等一切费用的单价，并综合考虑各实际情况进行实施，单价全费用包干。

2.投标报价须在采购单价最高限价基础上报单价统一折扣率，项目实施过程中各项中标单价不予调整。投标报价采用单价统一折扣率报价，采购实际结算单价（成交单价）=单价最高限价（参附件预算清单）*投标折扣率（折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理）。

3.合同金额以采购预算价为准，按实结算。

4.采购人增加（减少）的项目的单价确定方式：

（1）采购文件中已有适用的单价的，按采购文件中已有项目的投标报价确定；

（2）采购文件中有类似项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的投标单价确定。

5. 供应商必须按照本标项的内容、数量要求进行全部报价，不得漏报、少报，如遇数量增加或减少，中标人不得以任何理由要求调整单价。

6.标项预算清单所列数量为暂估数量，根据采购人实际需求采购，结算金额=各项中标单价*审定后实际完成数量。结算金额不能超过本标项采购预算（合同价）613156元人民币，以成交单价不变数量按实结算。采购方不承担最终采购数量达不到合同金额的责任，供应商应充分考虑该风险。

（三）样品（如有则提供）

1.标提供样品清单

| 序号 | 样品名称 | 所在园区 | 样品规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防滑砖小样 | 鳌江镇中心幼儿园 | 米黄色砖一块，尺寸不小于30*30cm | 1块 |
| 2 | 墙面装饰砖小样 | 鳌江镇中心幼儿园 | 米黄色砖一块，尺寸不小于30*60cm | 1块 |
| 3 | 铝扣板小样 | 鳌江镇中心幼儿园 | 暗架式，0.6厚，尺寸不小于30*30cm | 1块 |
| 4 | 免漆多层实木木门小样 | 鳌江镇第二中心幼儿园 | 多层实木免漆E1级木门门扇截面，不封边，规格为30*30cm左右 | 1块 |
| 注：1.其他材质、性能、工艺参考采购文件清单及图纸中的要求； 2.为方便携带，个别样品尺寸与采购清单要求不一致；中标后，现场所用材料的实际尺寸按预算清单要求实施： 3.实际进场前需由采购人、监理确认后再实施。 |  |  |  |  |

- 2.投标现场提供的投标样品上应标明样品名称、供应商名称、供应商联系人及电话。样品递交人需现场递交样品委托书原件（格式见附件，加盖供应商公章，无须附在商务技术文件中）。未按样品清单提供样品的，评审时对应样品不计分。

3.供应商必须在投标截止时间之前提供全部样品，制作费用由投标供应商自行承担。供应商超过时间递交的或未提供样品的，评分细则中的样品分计0分。供应商应在磋商响应截止前一天或投标当天截止时间前送到样品提交地点。样品提交地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室，联系人：杨女士，联系电话：18368790930）。样品样式、材料须按招标文件要求制作，投标样品需严格按照要求的尺寸规格、材质要求制作，样品所涉及的基材、辅料、配件等都满足相当于或优于招标文件要求，否则视为样品不合格，则该项样品由评标委员会酌情扣分。

4.投标人可以提供接近或者优于采购要求的产品作为样品，材质、结构、颜色、规格等可以合理优化。

如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做样品零分处理。

5.无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按采购文件要求制作产品。评审结束后中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还若成交供应商最终供货产品的工艺材质等性能与投标样品及采购文件要求不一致，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并终止合同。成交供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

6.未中标的投标样品在开标结束后由投标人自行带回；中标（成交）单位的样品提供给采购单位带回保管作为验收依据。供货要与样品一致。

7.样品运送摆放时须自行提供包装，在样品上注明投标人名称及样品名称，每个样品必须按照上述《样品清单》标识清楚。样品无标识或不清晰，所引起的后果由磋商供应商承担。

（四）园舍改造提升材料质量要求

1.内装饰材料

本项目所用材料、设备的品种、规格、性能符合国家现行产品标准的规定并符合：

《建筑内部装修设计防火规范》

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》

《室内装饰装修材料聚氧乙烯卷材地板中有害物质限量》

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

《混凝土外加剂中释放氨的限量》

《建筑材料放射性核素限量》

《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》

2.本项目选用的各种装修材料及产品，应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等技术条件选用本项目的各种装饰材料及产品。由中标供应商提供材料样板,并提供材料合格证明。经采购人、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收。

3.设计人未指定的材料及设备,中标供应商选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守：

（1）优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的产品及材料；

（2） 优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料；

（3）严禁使用国家明令淘汰的产品及材料；

（4）所有产品及材料需经设计方认可后方可进场安装；

4.装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防霉和防蛀处理。

5.现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。所有的样品需要先铺设小样,待业主审定后,再大面积施工。

6.防火设计

（1） 设计原则及设计依据

本项目执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定。建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级规定如表1所示。

| 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶棚 | 墙面 | 地面 | 装饰织物 |  | 装修装饰 |
|  |  |  | 窗帘 | 帷幕 |  |
| A级 | A级 | B1级 | B1级 |  | B2级 |

（2） 材料达不到燃烧性能等级时,通过阻燃处理,提高材料燃烧性能等级,使之达到防火要求。

（3）地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

7.所需材料必须符合国家标准，供应商负责采购。

8.供应商在实施过程中严禁添加不环保材料（溶剂、催化剂等）。

9.供应商下单前须经采购人确认材料、颜色、品牌，未经采购人最终确定而直接投入生产所导致的损失及责任均由供应商自行承担。

10.响应文件涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用国内优质品牌，并符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

（五）园舍改造提升材料的质量保证

1.在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

2.承包人必须对所承包的项目的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在本项目上使用。

4.所有材料设备必须由监理、业主检验合格且同意后方可进场施工，后期若有出现由施工方原因质量问题无条件返工，须返工至由监理、业主检验合格为止。材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由中标供应商自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

（六）其它施工要求

1.材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购人同意后方可进行下一道工序。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由中标供应商全权负责。

3.文明施工要求

- 畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

- 建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

- 如中标供应商未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从支付款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由中标供应商全额赔偿。

4.施工地点及要求

- 施工地点：采购人指定地点。

- 施工标准：符合我国国家、行业有关技术规范要求和技术标准。

- 施工过程中发生的费用由中标供应商负责。

- （七）商务条款

1.▲服务期：合同签订后，开工令发出后45个日历天内完成本标项所有内容施工、供货、安装，调试及本标项项目涉及的全部验收工作。

2.履约保证金：

（1）签订合同后七个工作日内，中标供应商须向采购人递交合同价1%的履约保证金；

（履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。））

（2）合同到期且本标项项目完工并按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后十个工作日内一次性无息退还履约保证金。中标供应商不能按期保质保量完成本项目服务或未按照合同要求履行的，除承担相关责任外，采购人可相应没收履约保证金。

3.付款方式

（1）预付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人向供应商支付合同价*中标折扣率*70%作为预付款。注:在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（2）本标项项目通过采购人组织竣工验收合格，且成交供应商向采购人技术移交并递交项目竣工验收所需的完整资料。经第三方造价咨询单位审核结算后，并通过采购人组织履约验收并在网上发布履约验收结果公告后，采购人收到供应商发票满足支付条件后7个工作日内向成交供应商支付至结算价款的100%（结算时须先扣除预付款、考核罚金以及违约金（若有））（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。

（3）供应商申请付款时必须出具发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

4.质保期

4.1▲质保期：本标项项目要求提供不少于2年的免费质保期（验收合格之日算起）。其中屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，质保期为5年。某些设备设施制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行。

4.2成交供应商必须对采购文件中规定的内容提供相应的质保期（采购文件技术要求另有规定的除外）；质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

4.3投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

4.4 成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本标项项目质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料及其内在项目质量负全部责任。

4.5 质保期内，出现质量问题，成交供应商在接到采购人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到采购人通知后24小时内拿出维修方案（须经采购人认可），按维修方案进行维修。采购人有权视具体情况追究成交供应商延误维修时间造成的一切损失。

4.6成交供应商承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.7质量维修完成后，由采购人组织验收，经采购人签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。

4.8 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由成交供应商承担。

- （八）验收

1.本次采购项目交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

2.政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

3.采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

4.项目竣工验收时,室内空气污染物浓度限量应符合下表(I类民用建筑工程)的规定。第一次检测费用由采购人承担，若空气质量不符合要求，则相关检测费由供应商承担，同时中标供应商需无条件整改，直到空气质量符合要求为止。

室内空气污染物浓度限量表

| 污染物 | I类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡(Bq/m³) | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛(mg/m³) | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氮(mg/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯(mg/m³) | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯(mg/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯(mg/m³) | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC(mg/m³) | ≤0.45 | ≤0.50 |
| 注:I类民用建筑:住宅、医院、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍、军人宿舍等民用建筑；Ⅱ类民用建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑。 |  |  |

5. 因以上条款因素导致工期延误的，采购人有权向供应商依法索赔。

- 标项2：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新）

（一）详细采购清单及需求

1.本标项位于平阳县鳌江镇，项目实施内容主要包括：鳌江多个公办幼儿园的设施设备更新，具体详见附件采购清单。

- 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（采购人根据采购需求选择执行相关标准）：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》

GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》

- GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

- GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》

（二）报价要求

1.▲标项2采购预算金额：人民币2288844元，单价最高限价参附件预算清单，采购单价是包含货款、标准附件、样品费、备品备件、专用工具、包装、存放、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、第三方产品检测费、保修等一切税金和费用及专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费等因本项目而产生的一切费用，并综合考虑各实际情况进行实施，单价全费用包干。

2.投标报价须在采购单价最高限价基础上报单价统一折扣率，项目实施过程中各项中标单价不予调整。投标报价采用单价统一折扣率报价，采购实际结算单价（成交单价）=单价最高限价（参附件预算清单）*投标折扣率（折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理）。

3.合同总金额不变，以采购预算价为准。

4.供应商必须按照本标项的内容、数量要求进行全部报价，不得漏报、少报，如遇数量增加或减少，中标人不得以任何理由要求调整单价。

5.标项预算清单所列数量为暂估数量，根据采购人实际需求采购，结算金额=各项中标单价*审定后实际完成数量。结算金额不能超过本标项采购预算（合同价）2288844元人民币，以成交单价不变数量按实结算。采购方不承担最终采购数量达不到合同金额的责任，供应商应充分考虑该风险。

（三）质量要求

1.所有产品须符合国家强制认证要求，国家暂无规定的，应符合行业或企业标准。

2.安装所需的管材、其它材料与附件，不论采购文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

3.本标项项目属于交钥匙项目，须完成的内容包括货物的生产、运输及安装调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供。

4.投标人需针对本标项项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

5.附件清单只是采购人提出的参考清单，如采购文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请中标（成交）供应商在实际项目实施中自行配齐，并包含在单价中；中标（成交）供应商有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致设备无法正常运行，中标供应商必须免费提供。

▲6.供应商在本标项项目投标的所有空调的制冷量、制热量均不得低于采购文件要求，投标空调产品的能效等级需等于或优于招标文件要求，否则作无效投标处理。

▲7.本标项采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

8.本标项采购的设备产品如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述设备产品验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，供应商自行承担由此造成的损失。

9.供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用单价包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

10.投标供应商需保证投标资料的真实性，合法性，合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供相关投标文件材料原件进行核实核对，如查实投标产品技术参数或投标资料文件有不符或弄虚作假行为的，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

11.供应商需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供设备是全新的、未使用过的，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

12.采购人将对本标项项目到货设备进行严格验收，供应商投标响应文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备实际功能达不到采购文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同，没收履约保证金并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

（四）样品（如有则提供）

1.开标提供样品清单

| 序号 | 样品名称 | 所在园区 | 样品规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿床-板材小样 | 梅源幼儿园 | 橡胶木实木，厚度1.8cm，不封边，尺寸不小于30*30cm | 1块 |
| 2 | LED显示屏组件-全彩模组小样 | 中心幼儿园邮电路园区 | 像素间距≤2.0mm ，模组尺寸(mm):320mm(W)*160mm(H)，像素构成:1R1G1B，像素密度:250000点/㎡，使用全铜彩排线。 | 1块 |
| 3 | 幼儿户外大型器械组件-镀锌管立柱小样 | 梅源幼儿园 | 长度20cm左右，直径114mm，壁厚为2.0mm热镀锌管（管材质量均符合GB/T700-2006标准要求），不喷漆。 | 一段 |
| 4 | 幼儿户外大型器械组件-平台塑木板小样 | 梅源幼儿园 | 平台板采用宽度14cm,厚度不小于2.5cm带子母槽塑木板。 | 1块 |
| 5 | 幼儿户外大型器械组件-创意游戏牌小样 | 梅源幼儿园 | 规格80*60cm,材质：PP板，含多种拼插圆形孔洞。小朋友可以通过转动活动板搭配出不同的颜色。认知到色彩搭配的原理，可以自由与老师进行教学互动，结合多种游戏与玩法，让教学更有趣，并启发孩子的学习兴趣。 | 1个 |
| 注：1.其他材质、性能、工艺参考采购文件清单及图纸中的要求； 2.为方便携带，个别样品尺寸与采购清单要求不一致；中标后，现场所用材料的实际尺寸按预算清单要求实施： 3.实际进场前需由采购人、监理确认后再实施。 |  |  |  |  |

- 2.投标现场提供的投标样品上应标明样品名称、供应商名称、供应商联系人及电话。样品递交人需现场递交样品委托书原件（格式见附件，加盖供应商公章，无须附在商务技术文件中）。未按样品清单提供样品的，评审时对应样品不计分。

3.供应商必须在投标截止时间之前提供全部样品，制作费用由投标供应商自行承担。供应商超过时间递交的或未提供样品的，评分细则中的样品分计0分。供应商应在磋商响应截止前一天或投标当天截止时间前送到样品提交地点。样品提交地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室，联系人：杨女士，联系电话：18368790930）。样品样式、材料须按招标文件要求制作，投标样品需严格按照要求的尺寸规格、材质要求制作，样品所涉及的基材、辅料、配件等都满足相当于或优于招标文件要求，否则视为样品不合格，则该项样品由评标委员会酌情扣分。

4.投标人可以提供接近或者优于采购要求的产品作为样品，材质、结构、颜色、规格等可以合理优化。

如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做样品零分处理。

5.无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按采购文件要求制作产品。评审结束后中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还若成交供应商最终供货产品的工艺材质等性能与投标样品及采购文件要求不一致，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并终止合同。成交供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

6.未中标的投标样品在开标结束后由投标人自行带回；中标（成交）单位的样品提供给采购单位带回保管作为验收依据。供货要与样品一致。

7.样品运送摆放时须自行提供包装，在样品上注明投标人名称及样品名称，每个样品必须按照上述《样品清单》标识清楚。样品无标识或不清晰，所引起的后果由磋商供应商承担。

（五）其他要求

1.采购文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体项目负责，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2.供应商应明确参投货物的品牌型号，如果该品牌型号中有分不同系列的，还应明确系列的型号，否则在供货验收时以该品牌型号的最高系列最高配置验收。

3.供应商须充分考虑到完成该项目的运输费，搬运费，质保期间人员的安装费和维修维护费，住宿餐饮费等均由中标供应商负责。考虑到货物在搬运过程中有可能有损坏现象，供应商需做货物的运输包装，损害严重的货物设备采购人有权拒绝收货。

5.此次供应商投标报价均需包含家具桌面、茶几面等贴保护膜的费用。

6.招标内容所要求的指标参数是根据实际业务需要所提出，如供应商有不满足的指标，需如实说明，不允许参数作出模糊的应答，发现有虚假应标行为的将做无效投标处理。

7.中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标（成交）供应商自行承担由此造成的损失。

8.中标供应商须和采购人确定最终参数及实际采购数量后再进行供货，否则采购人有权拒收。

9.供应商所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本需求中的参数及性能要求。

10.供应商需向采购人提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

11.供应商须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，采购人保留对供应商索赔的权利。

12.供应商在磋商响应文件（商务技术文件）中，需针对本项目提供以下内容：

（1）提出合理的整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。

（2）制定完整科学的安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

（3）提供符合本项目需求的技术培训方案，培训方案内容全面可行、培训计划清晰、且为本项目配备有专业的培训人员并承诺培训直至满足幼儿园教学需要。

（4）提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。

- （七）商务条款

1.▲服务期：合同签订后，接到采购人通知后45个日历天内完成本标项所有设施设备的供货、安装，调试及本标项项目涉及的全部验收工作。

2.履约保证金：

（1）签订合同后七个工作日内，中标供应商须向采购人递交合同价1%的履约保证金；

（履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。））

（2）合同到期且本标项项目完工并按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后十个工作日内一次性无息退还履约保证金。中标供应商不能按期保质保量完成本项目服务或未按照合同要求履行的，除承担相关责任外，采购人可相应没收履约保证金。

3.付款方式

（1）预付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人向供应商支付合同价*中标折扣率*70%作为预付款。根据浙财采监〔2022〕3号，供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。注:在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（2）本标项履约完成，通过采购人组织履约验收并在网上发布履约验收结果公告后，采购人收到供应商发票满足支付条件后7个工作日内向成交供应商支付至结算价款的100%（结算时须先扣除预付款、考核罚金以及违约金（若有））（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。

（3）供应商申请付款时必须出具发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

4.质保期

4.1▲质保期：本标项项目要求提供不少于2年的免费质保期（验收合格之日算起）。某些设备设施制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行。

4.2成交供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期（采购文件技术要求另有规定的除外）；质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

4.3投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

4.4 成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本标项项目质量保修责任。成交供应商要对其所提供的设备、材料及其内在项目质量负全部责任。

4.5 质保期内，出现质量问题，成交供应商在接到采购人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到采购人通知后24小时内拿出维修方案（须经采购人认可），按维修方案进行维修。采购人有权视具体情况追究成交供应商延误维修时间造成的一切损失。

4.6成交供应商承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.7 质量维修完成后，由采购人组织验收，经采购人签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。

4.8 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由成交供应商承担。

- （八）验收

1.本次采购项目交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

2.交付验收标准：

①所供产品的规格、数量符合采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

②所供产品的材质、颜色符合采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

③所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

④所供产品结构牢固，无安全隐患。

⑤如有抽检要求的，检测结果符合采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

⑥所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

⑦采购文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

- ⑧中标供应商已按合同规定提供并安装了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

3.若检验时发现货物数量不足、颜色不符、规格与合同要求不符或货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，成交供应商应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达采购人指定地点，相关费用由成交供应商承担。

4.成交供应商保证向采购人提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。采购人在清点时如发现缺失，成交供应商应在接到采购人通知后七日内予以补足。

5.在双方签署验收证书后三十日内，如果采购人发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量、颜色与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），采购人有权要求成交供应商免费更换有缺陷的货物或部件。采购人应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知成交供应商，成交供应商应在收到采购人通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由成交供应商承担。

6.采购人应将货物验收单同发票一起入账，作为采购人采购的凭证。

7.政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

8.采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

- 四、其他说明（标项1、标项2）

1.中标供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.供应商负责设施的安装、摆放；

3.安装所需专用工具由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.安装完成后，进行验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5.所有的采购设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及其他的完整性。

6.施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据项目需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

7.因中标供应商文明施工、项目质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按采购人向供应商收取每次5000元的违约金（从项目进度款中扣除，并赔偿相应损失）。给采购人造成的损失及整改费用全部由中标供应商无条件承担；情节严重的，采购人将追究中标供应商法律责任，并对中标供应商处以合同金额10%的违约金处罚。

8.在履行合同中，如中标供应商未按甲方要求的时间保质保量完工或延期交货，每逾期一日，供应商应按合同金额1%向采购人支付违约金，逾期超过原定服务期10日，采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿由此造成的损失；存在部分货物延期，不影响合同主要义务履行的按延期交货部分货期按日1%计算违约金。

9.本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

9.1合同生效：本合同自双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

9.2合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

9.2.1本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

9.2.2中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

9.2.3按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

①全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

②连续二次或累计三次平均考核得分低于75分（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

③经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

④其它弄虚作假及其他不正当行为。

⑤合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

⑥根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

⑦由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

- 五、工作范围（标项1、标项2）

根据采购文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

# 1.提供完整成套的货物或服务；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修。

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 六、考核办法（标项1、标项2）

标项1《平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升）实时动态考核评分细则》

（采购人可根据项目实际进行调整）

| # 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 标项名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升） |  |  |  |
| # 考核人： |  |  |  |
| # 考核内容 | # 分值 | # 扣分原因 | # 得分 |
| 1、供应商是否存在擅自更改施工流程，变相要求发包方增加额外项目费用情况； | # 10 |  |  |
| 2、供应商是否每天做好施工日志、及时整理、归档好资料； | # 5 |  |  |
| 3、供应商是否使用劣质材料代替优质材料、缩减施工材料数量等方式来谋取私利，从而影响到了整个项目的质量。 | # 20 |  |  |
| 4、供应商是否有对施工工人的职责进行明确划分，有没明确纠责对象，是否有对施工工人进行安全施工措施交底。 | # 10 |  |  |
| # 5、供应商是否存在因野蛮施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的。 | # 15 |  |  |
| # 6、供应商按照合同认真做好设备质量服务工作，调研设备使用情况，定期维护设备，配合有关部门做好有关工作，及时解决设备安装或使用时出现的问题。 | # 10 |  |  |
| # 7、供应商产品技术参数达到招标文件要求，产品外观及表面工艺处理符合要求，安装质量符合项目建设要求。 | # 30 |  |  |
| # 总得分 | # 100 |  |  |
| # 考核实施办法： # 1.考核实施办法：1.每10天考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格，当月款项不予支付。 # 2.若在合同期内连续二次或累计三次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由中标供应商承担相关责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |

标项2《平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新）实时动态考核评分细则》

（采购人可根据项目实际进行调整）

| # 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 标项名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新） |  |  |  |
| # 考核人： |  |  |  |
| # 考核内容 | # 分值 | # 扣分原因 | # 得分 |
| # 1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务 | # 20 |  |  |
| # 2、是否有固定人员承担安装任务 | # 10 |  |  |
| # 3、是否存在安全隐患 | # 10 |  |  |
| # 4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通 | # 10 |  |  |
| # 5、验收成果是否准确 | # 10 |  |  |
| # 6、安装的质量及满意度 | # 10 |  |  |
| # 7、是否按国家有关规定执行 | # 10 |  |  |
| # 8、磋商响应文件中承诺的相关内容是否到位 | # 20 |  |  |
| # 总得分 | # 100 |  |  |
| # 考核实施办法： # 1.考核实施办法：1.每10天考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格，当月款项不予支付。 # 2.若在合同期内连续二次或累计三次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 # 3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由中标供应商承担相关责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |

第三部分供应商须知

一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3.无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4.本项目单价包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

5.本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

▲6.本次采购总预算为2902000元人民币，标项一预算金额613156元人民币，标项2预算金额2288844元人民币，本项目采用单价包干方式，数量按实际发生数量结算。单价统一，折扣率报价，总价不折扣。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7.本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重得分项。

8.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。标项2项目核心产品为：幼儿户外大型器械。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 9.▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10.公益一类事业单位及使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

11.本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据评审情况退出评审。

12.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

13.▲本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

14.供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

15.供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

16.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

17.本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

18.为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1 完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2 响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）（分标项）：

| 序号 | 响应文件组成内容（标项1） |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项2-6供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 |  | 有 |  |
| 2 | ▲供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 3 | ▲具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |  |
| 4 | ▲供应商法定代表人授权书或法定代表人身份证明（如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只须提供法定代表人授权书，格式见附件；如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，格式见附件）。 |  | 有 |  |
| 5 | ▲提供供应商有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书。（提供复印件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |  |
| 6 | ▲中小微企业证明资料：须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件 |  | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件第2-6项未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 8 | 供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |  |  | 无 |
| 9 | 项目实施方案 |  |  | 无 |
| 10 | 项目人员配置情况 | （一）项目实施人员一览表 |  | 有 |
|  |  | （二）项目负责人资格情况表 |  | 有 |
| 11 | 供应商自2021年1月1日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供） |  |  | 有 |
| 12 | 检测报告一览表(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 13 | 本项目拟投入的主要材料品牌、参数表(格式见附件） |  |  | 有 |
| 16 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 17 | 质量服务承诺书、诚信投标承诺书(格式见附件） |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供； （3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料、检测材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |

| 序号 | 响应文件组成内容（标项2） | 投标 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此2-4项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 | 有 |
| 2 | ▲供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件 | 有 |
| 3 | ▲具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖磋商供应商公章）。 | 无 |
| 4 | ▲供应商法定代表人授权书或法定代表人身份证明（如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只须提供法定代表人授权书，格式见附件；如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，格式见附件）。 | 有 |
| ▲备注：上述2-4项资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |

| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 7 | 供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |  | 无 |
| 8 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 9 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册。 |  | 无 |
| 10 | 项目整体实施方案 |  | 无 |
| 11 | 供应商2021年以来类似业绩证明（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 12 | 检测报告一览表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 13 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表 |  | 有 |
| 14 | 备品备件及专用工具(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 15 | 节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 16 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  | 有 |
| 17 | 质量服务承诺书、诚信投标承诺书(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 4 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  | 有 |
| 4.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复印件件加盖磋商供应商公章） | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供； （3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供产品服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括履约验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

1、磋商时间、地点

1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、磋商准备

2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

3 磋商流程（两阶段）

3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

3.2磋商会议第二阶段

（1）商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。

（2）根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限，报价时限为30分钟。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

1、采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

2、磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

3、有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位公章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

1、 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

2、 磋商小组的组建

2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

3、磋商小组的职责

3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

4、评审原则

4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

5、评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6、评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7、评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）IP地址、MAC地址等存在异常一致情况的；

9）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

10）未在规定时间内提交最终报价的。

9、本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

10、本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

11、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“投标人在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求投标人承担赔偿责任。”的规定，对因违法违规行为或其他原因取消中标（成交）资格，或自愿放弃中标（成交）资格的投标人，需承担代理费和专家评审费等费用。

5、采购代理服务费

5.1 成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付采购代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费，标项1按服务类收费，标项2按货物类收费）。采购代理服务费包含在投标总价中。采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司龙港市支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司龙港分公司

开户账号：19255601040062942

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

（8）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)

2、标项1专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。

3、标项2为非专门面向中小企业预留采购份额，享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例如下：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本标项项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明（采购货物项目适用）【标项2适用】

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（六）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（七）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、首台套采购政策说明【采购货物项目适用】【标项2适用】

1、对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

2、政策依据

（一）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)

附：《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件-节能产品政府采购品目清单（其中标★的为政府强制采购产品）

第五部分 合同格式（供参考）

（标项1）

合同书

项目名称：    平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）

标项：         标项1

采购人：   平阳县鳌江镇人民政府

（甲方）

供应商：

（乙方）

签订地点：

签订日期：         年  月  日

合同主要条款(供参考)

甲方（采购人）： 平阳县鳌江镇人民政府

乙方（中标供应商）：

年    月    日，平阳县鳌江镇人民政府以竞争性磋商方式对平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）进行了采购。经浙江名进建设项目管理有限公司代理招标评定，          （中标供应商名称）为该项目（标项1）中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县鳌江镇人民政府 (以下简称：甲方)和      （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同金额（标项1）

- 中标单价折扣率：        %， 预算金额（合同价）： 616156元（大写陆拾壹万叁仟壹佰伍拾陆元整）

- 采购清单及要求

本合同为平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（标项1），项目实施内容包括鳌江镇多个公办幼儿园的园舍改造提升。

- 采购清单及单价最高限价

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元) | 规格型号 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |

注：上表清单所列数量为暂估数量，根据甲方实际需求采购，采购实际结算单价（成交单价）=单价最高限价（参附件预算清单）*投标折扣率，结算金额=各项中标单价*审定后实际完成数量。结算金额不能超过本标项采购预算（合同价）613156元人民币，以成交单价不变数量按实结算。甲方不承担最终采购数量达不到合同金额的责任，乙方应充分考虑该风险。

- 质量标准及技术要求

按照《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018以及国家、行业最新管理办法或地方管理办法等执行。

（三）园舍改造提升材料质量要求

1.内装饰材料

本项目所用材料、设备的品种、规格、性能符合国家现行产品标准的规定并符合：

《建筑内部装修设计防火规范》

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》

《室内装饰装修材料聚氧乙烯卷材地板中有害物质限量》

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

《混凝土外加剂中释放氨的限量》

《建筑材料放射性核素限量》

《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》

2.本项目选用的各种装修材料及产品,应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等技术条件选用本项目的各种装饰材料及产品。由乙方提供材料样板,并提供材料合格证明。经甲方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收。

3.设计人未指定的材料及设备,乙方选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守：

（1）优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的产品及材料；

（2） 优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料；

（3）严禁使用国家明令淘汰的产品及材料；

（4）所有产品及材料需经设计方认可后方可进场安装；

4.装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防霉和防蛀处理。

5.现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。所有的样品需要先铺设小样,待业主审定后,再大面积施工。

6.防火设计

（1） 设计原则及设计依据

本项目执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定。建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级规定如表1所示。

| 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶棚 | 墙面 | 地面 | 装饰织物 |  | 装修装饰 |
|  |  |  | 窗帘 | 帷幕 |  |
| A级 | A级 | B1级 | B1级 |  | B2级 |

（2） 材料达不到燃烧性能等级时,通过阻燃处理,提高材料燃烧性能等级,使之达到防火要求。

（3）地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

7.所需材料必须符合国家标准，乙方负责采购。

8.乙方在实施过程中严禁添加不环保材料（溶剂、催化剂等）。

9.乙方下单前须经甲方确认材料、颜色、品牌，未经甲方最终确定而直接投入生产所导致的损失及责任均由乙方自行承担。

10.涉及的其他主要材料及零星材料，乙方须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用国内优质品牌，并符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

（四）园舍改造提升材料的质量保证

1.在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

2.承包人必须对所承包的项目的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在本项目上使用。

4.所有材料设备必须由监理、业主检验合格且同意后方可进场施工，后期若有出现由施工方原因质量问题无条件返工，须返工至由监理、业主检验合格为止。材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由乙方自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

（五）其它施工要求

1.材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，甲方同意后方可进行下一道工序。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由乙方全权负责。

3.文明施工要求

- 畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

- 建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

- 如乙方未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从支付款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由乙方全额赔偿。

4.施工地点及要求

- 施工地点：甲方指定地点。

- 施工标准：符合我国国家、行业有关技术规范要求和技术标准。

- 施工过程中发生的费用由乙方负责。

- （六）商务条款

1.服务期：合同签订后，开工令发出后（按投标文件承诺填写）个日历天内完成本标项所有内容施工、供货、安装，调试及本标项项目涉及的全部验收工作。

2.履约保证金：

（1）签订合同后七个工作日内，乙方须向甲方递交合同价1%的履约保证金；

（履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。））

（2）合同到期且本标项项目完工并按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后十个工作日内一次性无息退还履约保证金。乙方不能按期保质保量完成本项目服务或未按照合同要求履行的，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

3.付款方式

（1）预付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同价*中标折扣率*70%作为预付款。注:在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方诚信等因素，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（2）本标项项目通过甲方组织竣工验收合格，且乙方向甲方技术移交并递交项目竣工验收所需的完整资料。经第三方造价咨询单位审核结算后，并通过甲方组织履约验收并在网上发布履约验收结果公告后，甲方收到乙方发票满足支付条件后7个工作日内向乙方支付至结算价款的100%（结算时须先扣除预付款、考核罚金以及违约金（若有））（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。

（3）乙方申请付款时必须出具发票，甲方在收到发票后7个工作日内支付。否则甲方有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

4.质保期

4.1质保期：本标项项目要求提供（按投标文件承诺填写）的免费质保期（验收合格之日算起）。其中屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，质保期为5年。某些设备设施制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行。

4.2质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

4.3乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本标项项目质量保修责任。乙方要对其所提供的设备、施工、材料及其内在项目质量负全部责任。

4.4 质保期内，出现质量问题，乙方在接到甲方通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经甲方认可），按维修方案进行维修。甲方有权视具体情况追究乙方延误维修时间造成的一切损失。

4.6乙方承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.7 质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。

4.8 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由乙方承担。

- （七）验收

1.本次采购项目交付验收由甲方组织实施，乙方应派专业的技术人员协助进行验收。

2.政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，甲方自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。

3.甲方对乙方的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

4.项目竣工验收时,室内空气污染物浓度限量应符合下表(I类民用建筑工程)的规定。第一次检测费用由甲方承担，若空气质量不符合要求，则相关检测费由乙方承担，同时乙方需无条件整改，直到空气质量符合要求为止。

室内空气污染物浓度限量表

| 污染物 | I类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡(Bq/m³) | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛(mg/m³) | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氮(mg/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯(mg/m³) | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯(mg/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯(mg/m³) | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC(mg/m³) | ≤0.45 | ≤0.50 |
| 注:I类民用建筑:住宅、医院、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍、军人宿舍等民用建筑；Ⅱ类民用建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑。 |  |  |

5. 因以上条款因素导致工期延误的，甲方有权向乙方依法索赔。

- 三、其他说明

1.乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.乙方负责设施的安装、摆放；

3.安装所需专用工具由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.安装完成后，进行验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5.所有的采购设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及其他的完整性。

6.施工条件：施工条件由乙方负责并承担费用，施工接电接水由乙方负责并承担费用，根据项目需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由乙方负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由乙方负责及时清理及外运。

7.因乙方文明施工、项目质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则甲方向乙方收取每次5000元的违约金（从项目进度款中扣除，并赔偿相应损失）。给甲方造成的损失及整改费用全部由乙方无条件承担；情节严重的，甲方将追究乙方法律责任，并对乙方处以合同金额10%的违约金处罚。

8.在履行合同中，如乙方未按甲方要求的时间保质保量完工，工期每逾期一日，乙方应按合同金额1%向甲方支付违约金，逾期超过原定服务期10日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

9.本项目有下列情形的，甲方有权终止合同：

9.1合同生效：本合同自双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

9.2合同终止：本项目有下列情形的，甲方有权终止合同：

9.2.1本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

9.2.2乙方对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

9.2.3按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

①全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，甲方有权无责任终止采购合同。

②连续二次或累计三次平均考核得分低于75分（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同。

③经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

④其它弄虚作假及其他不正当行为。

⑤合同履约期间，乙方法人组织破产，或重组变更法人主体的；

⑥根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

⑦由于乙方原因造成甲方经济损失的，所造成的损失由乙方承担；同时甲方有权终止合同。

- 四、工作范围

根据采购文件，乙方须按国家有关标准及规范完成下列工作：

# 1.提供完整成套的货物或服务；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在甲方的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修。

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 五、考核办法

标项1《平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升）实时动态考核评分细则》

（甲方可根据项目实际进行调整）

| # 被考核单位：（成交供应商） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 标项名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（园舍改造提升） |  |  |  |
| # 考核人： |  |  |  |
| # 考核内容 | # 分值 | # 扣分原因 | # 得分 |
| 1、乙方是否存在擅自更改施工流程，变相要求发包方增加额外项目费用情况； | # 10 |  |  |
| 2、乙方是否每天做好施工日志、及时整理、归档好资料； | # 5 |  |  |
| 3、乙方是否使用劣质材料代替优质材料、缩减施工材料数量等方式来谋取私利，从而影响到了整个项目的质量。 | # 20 |  |  |
| 4、乙方是否有对施工工人的职责进行明确划分，有没明确纠责对象，是否有对施工工人进行安全施工措施交底。 | # 10 |  |  |
| # 5、乙方是否存在因野蛮施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的。 | # 15 |  |  |
| # 6、乙方按照合同认真做好设备质量服务工作，调研设备使用情况，定期维护设备，配合有关部门做好有关工作，及时解决设备安装或使用时出现的问题。 | # 10 |  |  |
| # 7、乙方产品技术参数达到招标文件要求，产品外观及表面工艺处理符合要求，安装质量符合项目建设要求。 | # 30 |  |  |
| # 总得分 | # 100 |  |  |
| # 考核实施办法： # 1.考核实施办法：1.每10天考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格，当月款项不予支付。 # 2.若在合同期内连续二次或累计三次平均考核得分率低于75%（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3.因乙方原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成甲方损失的，由乙方承担相关责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |

六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、辅助服务

1、乙方应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、乙方还应提供下列服务：

# （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的1%作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能完成服务的，甲方可解除本合同。

九、补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价3%的违约金：

（1） 乙方返工并将施工款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十、履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

十一、不可抗力事件处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同转让和分包

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

十三、争议的解决

合同在履行过程中发生争议时或对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，甲方与乙方及时协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十四、其他约定事项

1.任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2.如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3.本项目采购文件以及投标响应文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

4.本合同一式伍份，乙方、甲方双方各执两份；采购代理机构各一份，由乙方在合同生效后三日内向采购代理机构上报。

5.合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江镇人民政府。

6.本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

7. 合同修改

7.1 除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

8. 合同附件

下列文件与本合同一起构成合同文件，具有同等法律效力：

8.1 甲方的采购文件与采购补充文件；

8.2 乙方磋商响应文件及其附件；

8.3 图纸、设计方案、招标控制价、标准、规范及有关技术文件；

8.4 询标纪要和承诺书（如有）；

8.5 中标（成交）通知书；

8.6 采购清单；

8.7 投标文件承诺的项目实施人员一览表；

8.8检测报告一览表（如有）；

8.9 本项目拟投入的主要材料品牌、参数表。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：             法人或授权代表（签字或盖章）：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

单位电话：                                 单位电话

联 系 人：                                 联 系 人：

联系人手机：                               联系人手机：

合同订立时间：    年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 合同附件

采购清单及单价最高限价（标项1）

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元) | 规格型号 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)：

项目实施人员一览表（标项1）

| 在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 资格证书/证书编号 | 从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

检测报告一览表 （标项1）

| 序号 | 名称 | 检测标准、检测结果 | 数量 | 有效期 | 出具机构 | 评审材料 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)：

项目拟投入的主要材料品牌、参数表（标项1）

| 序号 | 材料名称 | 品牌/厂家 | 主要规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)：

（标项2）

合同书

项目名称：    平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）

标项：         标项2

采购人：   平阳县鳌江镇人民政府

（甲方）

供应商：

（乙方）

签订地点：

签订日期：         年  月  日

合同主要条款(供参考)

甲方（采购人）： 平阳县鳌江镇人民政府

乙方（中标供应商）：

年    月    日，平阳县鳌江镇人民政府以竞争性磋商方式对平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）进行了采购。经浙江名进建设项目管理有限公司代理招标评定，          （中标供应商名称）为该项目（标项2）中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县鳌江镇人民政府 (以下简称：甲方)和      （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同金额（标项2）

- 中标单价折扣率：        %， 预算金额（合同价）： 2288844（大写贰佰贰拾捌万捌仟捌佰肆拾肆元整）

- 采购清单及要求

本合同为平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（标项2），项目实施内容包括鳌江镇多个公办幼儿园的设施设备更新。

- 采购清单及中标产品的配置及技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元) | 规格型号 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |

注：上表清单所列数量为暂估数量，根据甲方实际需求采购，采购实际结算单价（成交单价）=单价最高限价（参附件预算清单）*投标折扣率，结算金额=各项中标单价*审定后实际完成数量。结算金额不能超过本标项采购预算（合同价）2288844元人民币，以成交单价不变数量按实结算。甲方不承担最终采购数量达不到合同金额的责任，乙方应充分考虑该风险。

- （三）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》

GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》

- GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

- GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》

（四）质量要求

1.所有产品须符合国家强制认证要求，国家暂无规定的，应符合行业或企业标准。

2.安装所需的管材、其它材料与附件，不论采购文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，乙方应现场勘察，以求得准确的报价依据，乙方自行承担报价风险。

3.本标项项目属于交钥匙项目，须完成的内容包括货物的生产、运输及安装调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供。

4.采购清单只是甲方提出的参考清单，如采购文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请乙方在实际项目实施中自行配齐，已包含在单价中；乙方有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致设备无法正常运行，乙方必须免费提供。

5.本标项采购的设备产品如涉及国家规定强制认证的，乙方未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为乙方投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），乙方须在甲方对上述设备产品验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经甲方同意换货处理，乙方自行承担由此造成的损失。

6.乙方须自行勘查现场，并按甲方要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用单价包干方式进行发包。

7.投标乙方需保证投标资料的真实性，合法性，需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供设备是全新的、未使用过的，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

8.甲方将对本标项项目到货设备进行严格验收，乙方投标响应文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备实际功能达不到采购文件技术要求的，做验收不通过处理，对此甲方有权无条件取消合同，没收履约保证金并给予相应处罚；乙方到货及安装、退货等所造成的损失自行承担。

（五）其他要求

1.乙方需对整体项目负责，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，乙方应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2.乙方应明确货物的品牌型号，如果该品牌型号中有分不同系列的，还应明确系列的型号，否则在供货验收时以该品牌型号的最高系列最高配置验收。

3.乙方须充分考虑到完成该项目的运输费，搬运费，质保期间人员的安装费和维修维护费，住宿餐饮费等均由乙方负责。考虑到货物在搬运过程中有可能有损坏现象，乙方需做货物的运输包装，损害严重的货物设备甲方有权拒绝收货。

4.合同价均包含家具桌面、茶几面等贴保护膜的费用。

5.乙方须在甲方对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经甲方同意换货处理，乙方自行承担由此造成的损失。

6.乙方须和甲方确定最终参数及实际采购数量后再进行供货，否则甲方有权拒收。

7.乙方所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本次采购需求中的参数及性能要求。

8.乙方需向甲方提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

9.乙方须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，甲方保留对乙方索赔的权利。

- （六）商务条款

1.服务期：合同签订后，接到甲方通知后（按投标文件承诺填写）个日历天内完成本标项所有设施设备的供货、安装，调试及本标项项目涉及的全部验收工作。

2.履约保证金：

（1）签订合同后七个工作日内，乙方须向甲方递交合同价1%的履约保证金；

（履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。））

（2）合同到期且本标项项目完工并按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后十个工作日内一次性无息退还履约保证金。乙方不能按期保质保量完成本项目服务或未按照合同要求履行的，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

3.付款方式

（1）预付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同价*中标折扣率*70%作为预付款。根据浙财采监〔2022〕3号，乙方若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。注:在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方诚信等因素，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（2）本标项履约完成，通过甲方组织履约验收并在网上发布履约验收结果公告后，甲方收到乙方发票满足支付条件后7个工作日内向乙方支付至结算价款的100%（结算时须先扣除预付款、考核罚金以及违约金（若有））（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。

（3）乙方申请付款时必须出具发票，甲方在收到发票后7个工作日内支付。否则甲方有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

4.质保期

4.1质保期：本标项项目要求提供（按投标文件承诺填写）年的免费质保期（验收合格之日算起）。某些设备设施制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行。

4.2 质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

4.3乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本标项项目质量保修责任。乙方要对其所提供的设备、材料及其内在项目质量负全部责任。

4.5 质保期内，出现质量问题，乙方在接到甲方通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经甲方认可），按维修方案进行维修。甲方有权视具体情况追究乙方延误维修时间造成的一切损失。

4.6乙方承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.7 质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。

4.8 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由乙方承担。

- （七）验收

1.本次采购项目交付验收由甲方组织实施，乙方应派专业的技术人员协助进行验收。

2.交付验收标准：

①所供产品的规格、数量符合采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

②所供产品的材质、颜色符合采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

③所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

④所供产品结构牢固，无安全隐患。

⑤如有抽检要求的，检测结果符合采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

⑥所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

⑦采购文件和乙方投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

- ⑧乙方已按合同规定提供并安装了符合采购文件规定的要求的货物，并经甲方组织检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

3.若检验时发现货物数量不足、颜色不符、规格与合同要求不符或货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

4.乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

5.在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量、颜色与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6.甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

7.政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，甲方自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。

8.甲方对乙方的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

- 三、其他说明

1.乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.乙方负责设施的安装、摆放；

3.安装所需专用工具由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.安装完成后，进行验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5.所有的采购设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及其他的完整性。

6.施工条件：施工条件由乙方负责并承担费用，施工接电接水由乙方负责并承担费用，根据项目需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由乙方负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由乙方负责及时清理及外运。

7.因乙方文明施工、项目质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则甲方向乙方收取每次5000元的违约金（从项目进度款中扣除，并赔偿相应损失）。给甲方造成的损失及整改费用全部由乙方无条件承担；情节严重的，甲方将追究乙方法律责任，并对乙方处以合同金额10%的违约金处罚。

8.在履行合同中，如乙方未按甲方要求的时间保质保量完工，工期超过原定工期10日，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权取消承包合同。由乙方承担违约责任，并另行赔偿甲方全部损失。

9.本项目有下列情形的，甲方有权终止合同：

9.1合同生效：本合同自双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

9.2合同终止：本项目有下列情形的，甲方有权终止合同：

9.2.1本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

9.2.2乙方对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

9.2.3按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

①全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，甲方有权无责任终止采购合同。

②连续二次或累计三次平均考核得分低于75分（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同。

③经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

④其它弄虚作假及其他不正当行为。

⑤合同履约期间，乙方法人组织破产，或重组变更法人主体的；

⑥根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

⑦由于乙方原因造成甲方经济损失的，所造成的损失由乙方承担；同时甲方有权终止合同。

- 四、工作范围

根据采购文件，乙方须按国家有关标准及规范完成下列工作：

# 1.提供完整成套的货物或服务；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在甲方的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修。

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 五、考核办法

标项2《平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新）实时动态考核评分细则》

（甲方可根据项目实际进行调整）

| # 被考核单位：（乙方） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 标项名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（设施设备更新） |  |  |  |
| # 考核人： |  |  |  |
| # 考核内容 | # 分值 | # 扣分原因 | # 得分 |
| # 1、是否在约定的时间内完成甲方指派的任务 | # 20 |  |  |
| # 2、是否有固定人员承担安装任务 | # 10 |  |  |
| # 3、是否存在安全隐患 | # 10 |  |  |
| # 4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通 | # 10 |  |  |
| # 5、验收成果是否准确 | # 10 |  |  |
| # 6、安装的质量及满意度 | # 10 |  |  |
| # 7、是否按国家有关规定执行 | # 10 |  |  |
| # 8、磋商响应文件中承诺的相关内容是否到位 | # 20 |  |  |
| # 总得分 | # 100 |  |  |
| # 考核实施办法： # 1.考核实施办法：1.每10天考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格，当月款项不予支付。 # 2.若在合同期内连续二次或累计三次平均考核得分率低于75%（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 # 3.因乙方原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成甲方损失的，由乙方承担相关责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |

六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、辅助服务

1、乙方应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、乙方还应提供下列服务：

# （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、在履行合同中，如乙方延期交货，每逾期一日，乙方应按合同金额1%向甲方支付违约金，逾期超过原定服务期10日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失；存在部分货物延期，不影响合同主要义务履行的按延期交货部分货期按日1%计算违约金。

3、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照货物中标价双倍赔偿给甲方造成的损失。

九、补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价3%的违约金：

（1） 乙方返工并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十、履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

十一、不可抗力事件处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同转让和分包

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

十三、争议的解决

合同在履行过程中发生争议时或对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，甲方与乙方及时协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十四、其他约定事项

1.任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2.如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3.本项目采购文件以及投标响应文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

4.本合同一式伍份，乙方、甲方双方各执两份；采购代理机构各一份，由乙方在合同生效后三日内向采购代理机构上报。

5.合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江镇人民政府。

6.本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

7. 合同修改

7.1 除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

8. 合同附件

下列文件与本合同一起构成合同文件，具有同等法律效力：

8.1 甲方的采购文件与采购补充文件；

8.2 乙方磋商响应文件及其附件；

8.3 图纸、设计方案、招标控制价、标准、规范及有关技术文件；

8.4 询标纪要和承诺书（如有）；

8.5 中标（成交）通知书；

8.6 采购清单及中标产品的配置及技术参数表；

8.7 检测报告一览表（如有）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：             法人或授权代表（签字或盖章）：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                           （如有）      账    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

单位电话：                                 单位电话

联 系 人：                                 联 系 人：

联系人手机：                               联系人手机：

合同订立时间：    年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 合同附件

- 采购清单及中标产品的配置及技术参数表（标项2）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元) | 规格型号 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)：

检测报告一览表（标项2）

| 序号 | 名称 | 检测标准、检测结果 | 数量 | 有效期 | 出具机构 | 评审材料 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商(公章)：

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位电子公章，否则视为未提供。

一、“资格文件”格式（标项1、标项2）

1.1 “资格文件”封面

平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

1.2 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函

供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函

平阳县鳌江镇人民政府：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

1.3 具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖磋商供应商公章）。

1.4-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加开标，则无须提供。）

1.4-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县鳌江镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只须提供法定代表人授权书；法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则授权书无需提供。

- 1.5供应商有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书。（标项1的投标供应商在资格文件中必须提供，否则做资格审查不通过处理）

（提供符合要求的证书复印件加盖磋商供应商公章）

- 1.6中小微企业证明资料：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。（标项1的投标供应商在资格文件中必须提供，否则做资格审查不通过处理）

中小企业声明函（工程、服务）

【标项1专门面向中小企业】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标项1）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

【标项1专门面向中小企业】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：  ）（标项1）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。

二、“商务技术文件”格式（标项1、标项2）

2.1 “商务技术文件”封面

平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.4 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

▲注：若不提供此函，做无效处理。

2.5磋商函

磋商函

平阳县鳌江镇人民政府：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲注：若不提供此函，做无效处理。

2.6磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照竞争性磋商采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证明材料（如有，见第 页） |
|  |  |  |  | ...... |

注：若不填写此表，则视为完全响应采购文件。

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证明材料（如有，见第 页） |
|  |  |  |  | ...... |

注：若不填写此表，则视为完全响应采购文件。

供应商盖章：

注意：1、逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担磋商响应风险。

2、偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3、建议供应商准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

4、供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

### 2.10项目人员配置情况（标项1适用）

（一）项目实施人员一览表

| 在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 资格证书/证书编号 | 从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

（二）项目负责人资格情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 执业证书 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校及毕业时间 |  |  |  | 学校专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事（项目负责人）年限 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 担负的技术职务 |  | 工程质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注、1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派。

2、本表需附人员注册、职称证书、学历/学位、社保、相关业绩等证明材料（如有）复印件盖公章。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.11业绩证明

2021年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、证明材料按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.12 检测报告一览表

检测报告一览表

| 序号 | 名称 | 检测标准、检测结果 | 数量 | 有效期 | 出具机构 | 评审材料 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.请参照采购文件中要求提供的检测材料填写，并附上相关检测材料等影响投标文件评审或评分的材料。

磋商供应商(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：       年  月   日

### 2.13 本项目拟投入的主要材料品牌、参数表（标项1适用）

本项目拟投入的主要材料品牌、参数表

| 序号 | 材料名称 | 品牌/厂家 | 主要规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防滑砖 |  |  |  |
| 2 | 墙面装饰砖 |  |  |  |
| 3 | 铝扣板 |  |  |  |
| 4 | 实木木门 |  |  |  |
| 5 | 成品洗脸盆 |  |  |  |
| 6 | 地面花岗岩 |  |  |  |
| 7 | 断桥铝合金门窗 |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  |

供应商盖章：

注：

- 以上列出的拟投入的主要材料须注明所用品牌/厂家。

- 2、其他未列出的材料，供应商根据自己投标具体情况做响应。

- 2.13 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（标项2适用）

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            项目编号：           项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 品牌/厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

2、不带价格放入技术资信标内。

2.14备品备件及专用工具（标项2适用）

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.15-1 节能环保产品声明函（标项2适用）

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商（盖章）：

日 期：

2.15-2 节能（环保）产品清单（标项2适用）

节能（环保）产品清单

（1）响应产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）响应产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由磋商供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；

2.▲其中本次采购的设备产品立式空调、壁式空调、激光打印机、复印机、监视器属于政府强制采购节能产品范围，磋商供应商必须选用符合要求的产品，并在磋商响应文件中提供相关产品的节能认证证书扫描件或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

#### 3.表格可以延续。

磋商供应商（盖章）：

日 期：

2.16 磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或货物、服务）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或货物、服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

三、“报价文件”格式（标项1、标项2）

3.1 “报价文件”封面

平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2开标一览表（初次报价表）

开标一览表

供应商名称：                           项目编号：

| 项目名称 | 标项 | 单价统一折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重） | 标项 | % | 折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，小数点后三位四舍五入） |

▲1.投标报价须在采购单价最高限价（包含本标项采购文件要求供应商完成项目所需一切费用的单价，并综合考虑各实际情况进行实施，单价全费用包干)基础上统一折扣率，有效投标报价最高折扣率为100%。项目实施过程中各项中标单价不予调整。中标单价=单价最高限价*中标折扣率。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件，做无效投标处理。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.3磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合）（标项2适用）

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

（如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函及其相关的证明材料予以公示）

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标项2）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写说明：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

【不属于中小企业的无需提供】

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

残疾人福利性单位声明函

【不属于中小企业的无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）（项目编号：  ）（标项2）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交（或未提交）的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

- 评审细则

- （标项1）

（一）、商务报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

2、本次采购报价采用单价折扣率报价方式，折扣率大于100%或小于0的做无效投标处理。（投标折扣率如有小数点的，建议小数点后最多保留两位，四舍五入。）如果供应商的折扣率报价均超出折扣率范围，且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

（二）、技术、服务、资信等综合评分80分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值（分） | 客观分/主观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 投标供应商具有有效的施工安全生产许可证，得2分。 注：须提供证书复印件并加盖公章，不提供或不符合不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标供应商自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩的，一个业绩得1分，最高得2分。（类似项目指改造提升或装修或修缮项目） 注：须提供项目合同、中标通知书以及竣工验收证明材料（三者缺一不可），复印件并加盖供应商电子公章，不提供或不符合不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，得2分； 注：需提供人员相关注册建造师证书及由社保部门出具的投标截止时间前近3个月内任一个月的本单位社保证明复印件并加盖公章，专业以注册证书为准，不提供或不符合不得分。 | 2 | 客观分 |
| 4 | 技术负责人 | 拟派技术负责人具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称，得2分； 注：需提供人员相关职称证书及由社保部门出具的投标截止时间前近3个月内任一个月的本单位社保证明复印件并加盖公章，专业以职称证书为准，不提供或不符合不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5 | 项目班子人员配备(除项目负责人和技术负责人外） | 对项目管理班人员、技术人员（包括但不限于质量员、材料员、施工员、资料员等）以下的综合情况进行评审：（评分范围：4，3，2，1，0） - 1、人员配备齐全完善的得1分，否则不得分。 - 2、人员专业经验丰富的得1分，否则不得分。 - 3、学历职称等情况能够充分满足本项目需要的得1分，否则不得分。 - 4、组织机构完整的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 原材料的环保性 | 提供免漆多层实木木门原材料板材的甲醛释放量符合以下标准的合格检测报告。甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）提供检测方法按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得3分,0.05（不含）～0.124mg/m3 的检测报告得1分； （2）提供检测方法按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得3分,0.5（不含）～1.5mg/L的检测报告得1分。 （证明材料：须在商务技术响应文件中提供由有计量认证CMA资质的检测机构出具的甲醛释放量符合要求的检测报告原件的扫描件，并加盖供应商电子公章，否则不得分。） | 3 | 客观分 |
| 7 | 拟采用主要材料情况 | 主要材料包括：铝扣板、地面砖、墙面砖、实木木门、成品洗脸盆、地面花岗岩、断桥铝合金门窗等，详见附件标项1各幼儿园园舍改造提升的采购清单，对以上主要材料进行评审：（评分范围：5，4，3，2，1，0） - 供应商拟选用的材料的产地好、市场流通性好的得2分，拟选用的材料的产地一般、市场流通性一般的得1分，否则不得分。 - 拟选用型号与规格能完全契合采购需求，产品质量佳的得2分，拟选用型号与规格与采购需求契合度一般，产品质量一般的得1分，否则不得分。 - 能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 样品 （由评标专家对投标供应商提供的样品进行评分） | - 地面防滑砖小样（3分） 要求如下，由专家进行打分。最多得3分，不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②表面平整，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷的得1分。 ③釉面均匀、光洁，无明显色差和斑点的得1分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | - 墙面装饰砖小样（3分） 要求如下，由专家进行打分。最多得3分，不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②表面平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷的得1分。 ③釉面均匀、光洁，无明显色差和斑点的得1分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | - 铝扣板小样（3分） 要求如下，由专家进行打分。最多得3分，不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②板材薄厚均匀的得1分。 ③板面光滑外，具有一定的弹性和韧性的得1分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | - 免漆多层实木木门小样（3分） 要求如下，由专家进行打分。最多得3分，不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： - ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝，夹皮等缺陷；基层材质好，压的紧实，具有一定的厚度和强度的得1分。 ③有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感的得1分。 | 3 | 主观分 |
| 9 | 项目整体实施方案 | 根据供应商针对本项目现所提供的重难点分析、解决技术措施、后续可操作性、风险管理等内容是否科学合理可行由专家进行评审（评分范围4，3，2，1，0）： 1、重难点分析科学合理可行的得1分，否则不得分。 2、解决技术措施科学合理可行的得1分，否则不得分。 3、后续可操作性强的得1分，否则不得分。 4、风险管理学合理可行的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商针对本项目主要施工方法、工艺及技术措施是否条理清晰、科学合理等情况由专家进行评审（评分范围，4，3，2，1，0）： 1、主要施工方法、工艺条理清晰、科学合理的得2分，主要施工方法、工艺条理清晰度一般、科学合理性一般的得1分，否则不得分。 2、主要施工技术措施条理清晰、科学合理的得2分，主要施工技术措施条理清晰度一般、科学合理性一般的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的安全生产管理目标是否明确、管理制度是否健全、安全保证措施是否到位、安全管理体系建立是否合理等情况由专家进行评审（评分范围4，3，2，1，0）： 1、安全生产管理目标明确、合理的得1分，否则不得分。 2、管理制度健全的得1分，否则不得分。 3、安全保证措施到位的得1分，否则不得分。 4、安全管理体系建立合理的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的实施质量管理目标是否明确、质量管理制度是否健全、施工质量保证措施是否到位、质量管理体系建立是否合理等情况由专家进行评审（评分范围5，4，3，2，1，0）： 1、质量管理目标明确的得1分，否则不得分。 2、质量管理制度健全的得1分，否则不得分。 3、施工质量保证措施到位合理的得2分，施工质量保证措施到位合理性一般的得1分，否则不得分。 4、质量管理体系建立合理的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的实施进度管理保障措施、项目人员进场计划、机械进场计划、设备材料投入计划等情况是否科学合理可行，由专家进行评审。（评分范围5，4，3，2，1，0）： 1、进度管理保障措施科学合理可行的得2分，进度管理保障措施科学性、合理性、可行性一般的得1分，否则不得分。 2、项目人员进场计划科学合理可行的得1分，否则不得分。 3、机械进场计划科学合理可行的得1分，否则不得分。 4、设备材料投入计划科学合理可行的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供的针对本项目的文明施工措施是否科学合理、到位、与项目适应进行评分（评分范围3，2，1，0）： 1、文明施工措施科学合理的得1分，否则不得分。 2、文明施工措施到位的得1分，否则不得分。 3、文明施工措施与项目适应性高的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供的针对本项目的环境保护措施否科学合理、到位、与项目适应进行评分（评分范围3，2，1，0）： 1、环境保护措施科学合理的得1分，否则不得分。 2、环境保护措施到位的得1分，否则不得分。 3、环境保护措施与项目适应性高的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供季节性施工技术措施管理、设备及资源配备计划管理、保证民工工资措施、对外协调措施与承诺等方面综合资料是否完整、科学合理、到位、与项目适应，由评委综合评分（评分范围3，2，1，0）： 1、季节性施工技术措施管理、设备及资源配备计划管理完整、科学合理、到位、与项目适应度高的得1分，否则不得分。 2、保证民工工资措施完整、科学合理、到位、与项目适应度高的得1分，否则不得分。 3、对外协调措施与承诺完整、科学合理、到位、与项目适应度高的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标供应商提供的在突发情况下的应急预案是否有针对性、明确、全面、可执行，由评委综合评分（评分范围4，3，2，1，0）： 1、应急预案有针对性的得1分，否则不得分。 2、应急预案明确的得1分，否则不得分。 3、应急预案全面的得1分，否则不得分。 4、应急预案可执行性高的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 10 | 项目交付使用后保修服务的承诺 | 根据提供的项目交付使用后保修服务的承诺方案和保障措施（包括但不限于本地化服务能力、人员配备、技术支持、服务响应时间等内容）是否详细、合理、服务便利、可操作性强，由专家打分（评分范围5，4，3，2，1，0）： 1、本地化服务能力强、服务便利的得1分，否则不得分。 2、人员配备齐全丰富的得1分，否则不得分。 3、技术支持能力强的得1分，否则不得分。 4、服务响应时间短，响应及时的得1分，否则不得分。 5、使用后保修服务的承诺方案和保障措施综合情况合理可行性高的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 11 | 质保期 | 供应商承诺项目免费质保期为2年（承诺2年的不得分），超过2年的每一年加2分，本项目最多得4分。 须在技术资信部分响应文件中提供承诺书，并加盖供应商电子公章，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 12 | 服务期承诺 | 供应商承诺在开工令发出后40天之内（含）完成本标项所有内容并通过项目所涉及的全部验收工作的，得1分。 须在技术资信部分响应文件中提供承诺书，并加盖供应商电子公章，否则不得分。 | 1 | 客观分 |

- （标项2）

（一）、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本次采购报价采用单价折扣率报价方式，折扣率大于100%或小于0的做无效投标处理。（投标折扣率如有小数点的，建议小数点后最多保留两位，四舍五入。）如果供应商的折扣率报价均超出折扣率范围，且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

（二）、技术、服务、资信等综合评分70分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值（分） | 客观分/主观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标供应商自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接完成过同类项目业绩的，一个业绩得1分，最高得2分。 注：须提供项目合同、中标通知书以及竣工验收证明材料（三者缺一不可，合同须体现合同实施内容含幼儿户外大型器械类或教玩具类或幼儿园家具类），复印件并加盖供应商电子公章，不提供或不符合不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 所投设施设备产品的参数配置、性能符合度 | 根据供应商提供的产品技术指标、规格参数情况与本次采购需求的符合度，由专家打分（本项最多得5分，评分范围5，4，3，2，1，0） 注：便于专家评审，建议供应商在投标文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，本项目采购设备设施参数需求详见附件标项2个幼儿园设施设备更新的预算清单。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 所投设施设备产品的产地、市场流通等情况 | - 根据所投产品的产地、市场流通等情况，以及拟选用型号与规格是否能完全契合采购需求，是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5，4，3，2，1，0） 1、供应商拟选用的材料的产地好、市场流通性好的得2分，拟选用的材料的产地一般、市场流通性一般的得1分，否则不得分。 2、拟选用型号与规格能完全契合采购需求，产品质量佳的得2分，拟选用型号与规格与采购需求契合度一般，产品质量一般的得1分，否则不得分。 3、能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面的得1分，否则不得分。 - 注：建议供应商根据相关附件格式填写所投设备品牌/厂家、规格、型号等信息。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 产品质量检测 | 所投的幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》标准，提供产品合格的检测报告得2分。 （须提供由有计量认证CMA资质的检测机构出具的检测报告原件的扫描件，若检测报告带二维码须保证二维码清晰可扫描，并加盖供应商电子公章，否则不得分。) | 2 | 客观分 |
| 6 | 设备质量保证 | 投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。五视图及结构分解图完整、合理，反应出的产品实用性强，由评委评分（评分范围5，4，3，2，1，0）： 1、效果图（五视图）完整性、合理性高的得1分，否则不得分。 2、安装图完整性、合理性高的得1分，否则不得分。 3、结构分解图完整性、合理性高的得1分，否则不得分。 4、图纸跟招标产品要求中的契合度高的得1分，否则不得分。 5、图纸反应出的产品实用性强的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品大型玩具（中心幼儿园墨城园区）、滑索（梅溪幼儿园）、低结构体能训练组合（中心幼儿园邮电路园区）、户外器械（第二中心幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。（评分范围5，4，3，2，1，0） 1、效果图（五视图）完整性、合理性高的得1分，否则不得分。 2、安装图完整性、合理性高的得1分，否则不得分。 3、结构分解图完整性、合理性高的得1分，否则不得分。 4、图纸跟招标产品要求中的契合度高的得1分，否则不得分。 5、图纸反应出的产品实用性强的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 样品 （由评标专家对投标供应商提供的样品进行评分） | - 幼儿床板材小样（3分） 要求如下，由专家进行打分。不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝，夹皮等缺陷；基层材质好，压的紧实；具有一定的厚度和强度的得1分。 ③有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感的得1分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | （二）LED显示屏组件-全彩模组小样（3分）： 要求如下，由专家进行打分。不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②PCB板材和加工质量：要求像素间距≤2.0mm，表面平整，无凹凸、划痕或污渍，颜色均匀，无明显的色差或斑点，标识信息清晰可见的得1分。 ③发光点阵品质：要求贴片无元件漏贴、错贴、元件管脚毛刺短路，焊点光滑、饱满，无虚焊、冷焊现象，使用全铜彩排线的得1分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | （三）幼儿户外大型器械组件-镀锌管立柱小样（2分）： 要求如下，由专家进行打分。不满足或未提供不得分（评分范围：2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②外观质量、工艺：表面平整光滑、无皱褶、波浪，无明显气泡、斑点，色彩均匀，耐腐蚀的得1分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | （四）幼儿户外大型器械组件-平台塑木板小样（3分）： 要求如下，由专家进行打分。不满足或未提供不得分（评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得1分。 ②表面应光滑，颜色均匀，无明显的色差和杂质。截面光滑平整，无结团、白点或气孔。应使用优质的木质纤维和塑料原料，具有较强的韧性和耐磨性的得1分。 ③将塑木板放在两块高度相同表面平整的砖块上，单脚站在地板上摇晃2-3分钟，塑木板不会凹陷或裂痕；无毒、无味的得1分。‌ | 3 | 主观分 |
|  |  | （五）创意游戏牌（2分）： 要求如下，由专家进行打分。不满足或未提供不得分（评分范围：2，1.5，1,0.5，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致的得0.5分。 ②无刺激气味，为全新PP料；有一定的强度和硬度，耐高温耐腐蚀，抗紫外线的得0.5分。 - ③结构及安全：与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物，表面平整、均匀、光滑；产品不应有危险突出物；如存在危险突出物，则应用合适的方式对其加以保护；孔及间隙：产品可接触的活动部件的间隙应小于5mm或大于等于12mm的得0.5分。 ④设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能的得0.5分。 | 2 | 主观分 |
| 8 | 生产工艺和质量保证措施 | 根据供应商所投产品用料、生产工艺是否环保绿色，生产流程是否先进科学，以及针对本项目的质量保证措施方案是否全面科学合理、是否具有可操作性，进行评审（评分范围：5，4，3，2，1，0）： 1、产品用料环保绿色的得1分，否则不得分。 2、生产工艺环保绿色的得1分，否则不得分。 3、生产流程先进科学的得1分，否则不得分。 4、质量保证措施方案合理的得1分，否则不得分。 5、质量保证措施方案可操作性高的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 项目实施规划方案 | 要求提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（评分范围：5，4，3，2，1，0）： 1、实施方案合理可行的得2分，实施方案合理性、可行性一般的得1分，否则不得分。 2、实施方案能满足采购需求的得1分，否则不得分。 3、能按照项目分解节点的得1分，否则不得分。 4、可跟踪实施的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 安装服务实施方案 | 要求的制定完整科学的安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（评分范围：5，4，3，2，1，0）： 1、安装服务实施方案合理可行的得2分，实施方案合理性、可行性一般的得1分，否则不得分。 2、能够根据时间节点落实送货安装时间的得1分，否则不得分。 3、能够根据时间节点落实送货安装人员安排的得1分，否则不得分。 4、能够确保按期交付使用的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 11 | 培训方案 | 要求提供符合本项目需求的技术培训方案，培训方案内容全面可行、培训计划清晰、且为本项目配备有专业的培训人员并承诺培训直至满足幼儿园教学需要。根据供应商提供的培训方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分（评分范围：5，4，3，2，1，0）： 1、培训方案内容全面可行的得1分，否则不得分。 2、培训方案能充分满足采购需求的得1分，否则不得分。 3、培训计划清晰的得1分，否则不得分。 4、为本项目配备有专业的培训人员的得1分，否则不得分。 5、承诺培训直至满足幼儿园教学需要的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 12 | 售后服务方案 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，是否科学合理性可行，进行评审（评分范围：5，4，3，2，1，0）： 1、“三包”措施科学合理可行的得1分，否则不得分。 2、产品质量保证措施科学合理可行的得1分，否则不得分。 3、回访承诺科学合理可行的得1分，否则不得分。 4、技术培训方案科学合理可行的得1分，否则不得分。 5、方案综合情况能充分满足采购需求的得1分，否则不得分。 不满足或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 13 | 质保期 | 供应商承诺提供产品2年质保期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加2分，本项目最多得4分。 须在技术资信部分响应文件中提供承诺书，并加盖供应商电子公章，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 14 | 服务期承诺 | 供应商承诺合同签订后，接到采购人通知后40个日历天内完成本标项所有设施设备的供货、安装，调试及本标项项目涉及的全部验收工作的，得1分。 须在技术资信部分响应文件中提供承诺书，并加盖供应商电子公章，否则不得分。 | 1 | 客观分 |

（三）、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（重）（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：635574273@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。