平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：消防安全管理与预警建设项目 项目编号：WZZDPYCG-2024120601 采购单位：平阳县民政局 联 系 人：曹女士 联系电话：0577-63711017 代理机构：温州正大工程项目管理有限公司 联 系 人：林女士 联系电话：0577-55001949 二零二四年十二月

温州正大工程项目管理有限公司关于消防安全管理与预警建设项目的竞争性磋商采购公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年12月06日

项目概况

消防安全管理与预警建设项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年12月16日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZDPYCG-2024120601

项目名称：消防安全管理与预警建设项目

预算金额（元）：1690000

最高限价（元）：1690000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：1690000

单位：批

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：完成全县27家养老机构消防安全管理与预警建设，做到及时发现与处置消防安全隐患，详见采购文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件。

本项目（否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求:无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年12月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年12月16日 14:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年12月16日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2）.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3）.其他注意事项：
①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。
③投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
④投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份磋商响应文件”，邮寄形式“备份磋商响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。
⑤通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。
⑥供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县民政局

地    址：温州市平阳县体育馆路128号

传    真：/

项目联系人（询问）：曹女士

项目联系方式（询问）：0577-63711017

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：0577-63711076

2.采购代理机构信息

名 称：温州正大工程项目管理有限公司

地 址：温州市平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室

传  真：/

项目联系人（询问）：林女士

项目联系方式（询问）：0577-55001949

质疑联系人： 欧茂川

质疑联系方式：18368779383

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

温州正大工程项目管理有限公司对消防安全管理与预警建设项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时进行线上电子投标。

| 项目编号 | WZZDPYCG-2024120601 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 消防安全管理与预警建设项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室（温州正大工程项目管理有限公司 林女士收 联系电话：0577-55001949）。）。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州正大工程项目管理有限公司 机构地点：平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室 联系人：欧茂川 联系电话：18368779383 |
| 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于R工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。按文件规定，该行业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 行业名称; 指标名称; 中型; 小型; 微型. 工业*; 从业人员(X); 300≤X<1000; 20≤X<300; X<20. 营业收入(Y); 2000≤Y<40000; 300≤Y<2000; Y<300. （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： ¨本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ本项目为非预留份额项目，非专门面向中小企业的项目。 þ在评审时对规定条件的小、微企业(或监狱企业、残疾人企业)报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。【货物和服务项目价格评审优惠按财库〔2022〕19号规定提高至10%—20%、采购工程的按照财库〔2020〕46号文件为3%—5%。】 ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 落实国家节能环保有关政策【采购货物项目适用】 | 1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）文件要求，对拟采购的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策。 2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲3.本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。 ▲根据现行政府采购节能环保政策，本项目采购的展示终端属于政府强制采购节能品目，执行强制采购政策。 - 4.属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：/ 地址：平阳县昆阳镇人民路373号 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间之前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）成交（中标）供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正一副（包括最后报价文件），装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质磋商响应文件应与电子磋商响应文件内容一致。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间之前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 讲解演示 | A不组织。 B组织。针对本项目的软件服务部分，供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间控制在15分钟内。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。不提供演示视频不得分。视频文件格式：avi或wmv或mpeg或mp4或m4v或mov。（不支持ppt、图片、Demo演示） 演示视频，用U盘储存形式，并于投标截止前寄到（或自行送达）采购代理机构处，供应商自行考虑邮寄送达时间风险，送达或邮寄地址：机构地点：温州市平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室温州正大工程项目管理有限公司，联系人：林女士 联系电话：0577-55001949 。文件要求密封包装，封套须注明项目名称及供应商名称、“磋商开始前不得开封”，并加盖供应商公章，否则视为无效文件。 |
| 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 履约担保 | 本项目不需要提供履约保证金 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2024年12月16日下午14:30（北京时间） |
| 磋商地点（评审地点） | 1、代理机构于平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室（温州正大工程项目管理有限公司）进行开评标活动；2、供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 合同备案 | 1、中标（成交）供应商须在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给代理公司：邮箱：477535514@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）予以公告。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标（成交）供应商供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | ▲中标（成交）供应商在合同签订前，采购人有权要求中标（成交）供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件—投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

- 项目简介

一、项目简介

温州正大工程项目管理有限公司受平阳县民政局委托，以竞争性磋商方式采购消防安全管理与预警建设项目，本项目资金已经落实，采购资金来源为县财政预算资金。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计1周左右，各供应商应充分考虑办理时间等因素。）

3、投标供应商应当在提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。提交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、运营及软件应用服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、技术标准和规范

1.所有货物（含硬件、软件）和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、项目标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

2.供应商采用其他标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3.对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，供应商提供的设备或材料应符合该类要求。

三、项目概况

为积极深入贯彻省委、省政府关于养老机构安全生产的决策部署，全力保障老年人生命财产安全，坚持“严管理、早预防、重整改、强参与”原则，构建养老机构“人防+物防+技防”消防安全体系，进一步加强新形势下养老机构消防安全管理工作，夯实养老机构消防安全主体责任，夯实“智慧安防”场景，根据浙民养【2024】47号文件和民发【2023】37号文件精神，平阳县民政局特提出了本项目的建设需求。贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于养老机构安全生产的决策部署，全力保障老年人生命财产安全，坚持“严管理、早预防、重整改、强参与”原则，构建养老机构“人防+物防+技防"消防安全体系，进一步夯实“智慧安防”场景。2024年重点引导 200 张床位以下养老机构自愿建设消防安全管理与预防系统，“浙里康养”数字化应用部署消防安全监管模块，并需支持与本地现有“平阳县颐养空间平台”无缝对接。

## 建设目标

（1）数字赋能养老机构做好消防安全管理工作，数据互联互通，形成高效台账，联动实际业务，为机构消防安全管理工作综合评分，查漏补缺，不断压实提升机构消防安全管理意识及责任，落实消防安全管理实际工作，为机构养老保驾护航，让老年人在机构养老更安心。

（2）全县27家养老机构配套智能感应终端，精准发现消防隐患，做到早发现、早预警、早处理，尽可能降低隐患的发生，且设备无感运作，远程查看，提高检查巡查效率，节约人工成本，为机构运作降本增效。

（3）通过软件、硬件、服务相结合的方式，有效搭建养老机构“人防+物防+技防”的消防安全体系，落实养老机构消防安全主体责任，满足民政监管需求，完善考核体系，精准补助，为机构长效运行助力。

## 采购内容及要求

本项目需完成全县27家养老机构消防安全管理与预警建设，做到及时发现与处置消防安全隐患，采购内容包括：硬件设备配置、软件应用服务、数据共享服务以及运维保障服务。

### 硬件采购需求

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能安全用电采集终端 | 1.监控功能：线缆温度、环境温度、漏电（剩余电流）、三相电流、三相电压、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、三相电压平衡度、三相电流平衡度、相电流相位角、相电压相位角、无线信号强度、用电量、有功电能、无功电能、视在电能、线电压、传感器的短路、断路及电流互感器穿线方向的自检测等参数。 2. 剩余电流监测：0～6000mA可调，报警范围：30～6000mA，默认值：300 mA；调节精度：1mA； 3. 温度测量范围：0℃～155℃可调，默认值：超温报警75℃，超电温报警100℃；调节精度：1℃； 4.电压范围监测：相电压：欠压187V，过压265V；线电压：欠压323V； 5.电流监测范围：0A～3200A可调； 6. 报警延时：0～600S可调，默认值5S，调节精度：1S； 7.设备输出：配合重合闸断路器可自动通断电、无源开关量、RS485有线通讯备用。 8.告警推送方式：人工电话通知、自动电话语音报警、手机短信报警、手机小程序报警、WEB端报警、现场设备人声及指示灯报警。 9.执行标准：GB14287-2014.2， GB14287-2014.3 | 102台 |
| 2 | 用户信息传输装置 | （本次采购货物的核心产品） 1.基于Cortex-M3高性能内核芯片，使用FREERTOS操作系统，可高速采集、解析、发送多类型数据 2.支持26针、10针、5针多接口类型打印机口数据获取，支持字符串型、图像型多种打印机数据内容采集及解析 3.支持有线网络+4G无线网络，有线网络与无线网络支持无缝切换，优先使用有线网络，在检测到异常时自动切换到无线网络 4.4G网络支持电信/移动/联通多运营商，支持自定义心跳数据、心跳间隔周期、使用KEEP-ALIVE 机制，持续保证网络连接稳定性， 10Mbps 下载，5Mbps 上传速度，毫秒级延时 5.有线网络支持 DHCP 自动获取 IP 地址，支持 DNS 域名访问动态IP，支持 10/100M，全双工/半双工自适应以太网接口，兼容 802.3 协议，支持 KEEPALIVE 机制，工作模式支持 TCP CLIENT、TCP SERVER 和 UDP CLIENT、UDP SERVER 4 种模式 6.支持1路RS232、1路RS485、1路CAN网络数据采集、数据输出接口，多模式采集各类报警主机协议型数据 7.支持3路模拟量采集接口，可采集4-20mA模拟量数据 8.支持1路开关量数据采集接口 9.支持1路继电器接口 10.供电方式：DC5V TYPE-C USB口供电，或DC5V-36V 接线端子接口供电 11.工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜93%RH 12.设备升级：可远程升级程序 13.适用环境：温度0℃～40℃，相对湿度≤95% (40°C) 14.★支持扫码调试、远程升级、远程消音复位、远程重启、多IP推送，双联路自动切换。 | 27台 |
| 3 | 无线远程液位采集终端 | 1.通讯方式：4G/NB 2.参数配置：本地蓝牙、远程 3.固件升级：本地蓝牙、远程 4.数据间隔：采集间隔5分钟，发送间隔240分钟 5.压力上限、下限、动态变化阈值可设置，告警信息立即上 报 6.连接接口：M20 * 1.5MM 7.测量范围：0～5M 8.过载压力：2倍的量程 9.精度等级：0.5%FS 10.工作电流：低功耗电流<20uA,发送平均电流60mA 11.供电方式：锂亚电池供电（锂亚电池：19Ah，CSQ≥12、超长时间续航） 12.工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜95%RH 13.防护等级：IP68 14.设备具有EMC电磁兼容设计，能在电磁波辐射连续骚扰、射频辐射骚扰抗扰度、静电放电抗扰度、工频磁场环境下信号稳定输出正常 | 37台 |
| 4 | 无线远程压力采集终端 | 1.通讯方式：4G/NB 2.参数配置：本地蓝牙、远程 3.固件升级：本地蓝牙、远程 4.数据间隔：采集间隔5分钟，发送间隔240分钟（采集间隔可设置，发送间隔可设置） 5.压力上限、下限、动态变化阈值可设置，告警信息立即上报 6.连接接口：M20 * 1.5MM 7.测量范围：0~2.5MPa 8.过载压力：5.0MPa 9.精度等级：0.5%FS 10.工作电流：低功耗电流<40uA,发送平均电流60mA 11.供电方式：锂亚电池供电（锂亚电池：19Ah，CSQ≥12、超长时间续航） 12.工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜95%RH 13.防护等级：IP68 14.设备具有EMC电磁兼容设计，能在电磁波辐射连续骚扰、射频辐射骚扰抗扰度、静电放电抗扰度、工频磁场环境下信号稳定输出正常 | 112台 |
| 5 | 可燃气体探测器 | 1.采集类型：丙烷或甲烷 2.传感器类型：催化燃烧传感器 3.传感器寿命：不少于3年 4.采集方式：自由扩散 5.量程：3%LEL～100%LEL 6.显示方式：4位LED数码管 7.通讯方式：4G 8.指示灯：黄色故障指示灯、红色报警指示灯、绿色指示正常工作状态 9.组合类型：独立式 10.开关量：2组无源继电器输出 11.报警方式：声、光报警；平台报警；信息推送 12.报警设定值：低报：20%LEL；高报：50%LEL 13.工作电压：AC220V 14.功耗：≤6W 15.防爆标志：Ex db IIC T6Gb 16.防爆类型：隔爆型 17.防护等级：IP66及以上 18.设备应具有2级报警功能，分别是低限报警(20%LEL～50%LEL)、高限报警(50%LEL～100%LEL); 19.设备应能检测供电电源断电，并将断电信息上报平台，同时完成掉电数据记录; 20.设备应支持通过红外遥控器查询设备的后台连接状态、SIM卡状态、信号强度、零点标定、低限报警阈值、高限报警阈值、通讯地址等信息 | 29台 |
| 6 | 巡防枪 | 1.支持安全巡防，消防安全，将RFID巡更与记录一体化的安全巡防系统内嵌到手持设备，满足安全巡防、消防安全检查等巡查环节的巡更与记录、检修、处置的智能化管理，降低巡防人员工作量 2.高速八核64位处理器2.0GHzCPU处理器 3.Android10.0及以上操作系统 4.存储2GBRAM 16GBROM（选配：4GBRAM 64GBROM） 5.采用不小于5.5″（分辨率1440×720）电容式触摸屏 6.采用3.8V，7200mAh一体式聚合物锂电池，电池可自行拆卸更换，方便拓展设备续航时间 7.配备前置（选配）不小于500 万像素 /后置 后置不小于1300W，带闪光灯、自动对焦功能 8、GPS（AGPS）、北斗、GLONASS，误差范围±5m定位 9.扩展：支持256GB Micro T卡 10.接口：Type-C 11.防护等级：IP65及以上 12.支持2D Barcode （选配）、RFID 、NFC（选配）条码采集 13.可选配件：充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 14.★内嵌智慧安防系统软件，提供计算机软件著作权证书扫描件，加盖公章。 15.支持接入智慧养老服务云平台。 | 27台 |
| 7 | 巡防标签 | 1.存储容量：不小于128 bit EPC 2.工作频率：860-960MHZ 3.读写距离：0-15M 4.擦写次数：>10万次 5.产品特点：抗金属 | 1350张 |
| 8 | 智慧大屏管理终端 | - 1.支持品牌宣传展示 2.支持呼叫中心业务场景 3.支持安全监护业务场景 4.支持视频监控业务场景 5.支持红外接收器 6.通过软硬件一体化设计，仅需遥控器即可完成相关场景切换及日常操作 7.使用Android 7.1及以上操作系统 8.使用12V*2A电源适配器供电 9.标准RJ45接口 10、HDMI输出 - 11.显示：HDMI2.0支持4K60Hz显示，支持HDCP1.4/2.2 - 12.尺寸：不小于168mm*83mm*28mm 13.★具有CE认证证书，须在商务技术响应文件中提供证书扫描件，并加盖公章。 - 14.★具有FCC认证证书，须在商务技术响应文件中提供证书扫描件，并加盖公章。 - 15.★具有ROHS认证证书，须在商务技术响应文件中提供证书扫描件，并加盖公章。 16.★内嵌智慧大屏管理终端系统软件，提供系统软件的计算机软件著作权证书扫描件，加盖公章。 17.支持接入智慧养老服务云平台。 | 2台 |
| 9 | 展示终端 | 1.屏幕尺寸：不小于100英寸 2.分辨率：不小于4K 3.电压范围：110-220V/50-60Hz 4.产品功耗：550-600W 5.待机功耗：0.5W 6.声音：3维立体声音效 输出功率2*10W | 2台 |

### 软件应用服务采购需求

本项目需要采购SaaS或PaaS等软件云服务平台，包含2年服务期限，分成PC端和移动端。PC端用于养老机构信息维护，消防安全人员岗位设置，消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案辅助完善，安全巡防任务、装修和动火作业设置管理等。移动端小程序，坚持数据共享、减少操作的原则，根据养老机构人员不同岗位职责，匹配不同功能界面，方便巡防任务执行、值班人员交接、隐患自查整改、维保记录登记、培训演练开展等。

针对本项目投标人提供的SaaS或PaaS等软件云服务平台，按照养老机构消防管理数据规范，以“T+1”为周期，支持与省消防救援总队“消防安全风险防控平台”无缝对接互相嵌套使用，避免养老机构消防安全管理数据的重复录入，支持与“浙里康养”应用无缝对接，满足关于消防安全管理数据接口规范要求。且为满足本地数据共享需求，投标人提供的云服务平台需支持与本地现有“颐养空间”平台无缝对接。在服务期内能根据省、市、区县民政厅(局)对于该项服务工作指导调整做相应配合，调整相应的软件应用及运维保障服务。

| 用户端 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养老机构 （机构PC端） | 机构看板 |  |  | 展示养老机构消防安全工作的情况，包含年度计划、月度计划、预警信息、隐患清单以及机构评分。 |
|  | 机构自评 |  |  | 通过此模块下七大类下的二十四小类题目实现机构自评。 |
|  | 人员管理 | 机构档案 |  | 用于维护机构基本档案。 |
|  |  | 部门档案 |  | 用于维护机构部门基本信息。 |
|  |  | 职工档案 |  | 用于维护机构职工基本档案，包括姓名、身份证、岗位等。 |
|  |  | 岗位信息 |  | 可维护对应岗位下的员工人员信息。 |
|  | 制度建设 | 管理制度和操作规程 |  | 用于维护相应制度并上传制度文件信息。 |
|  |  | 法律法规、规章 |  | 用于维护相应法律法规、规章并上传文件信息。 |
|  |  | 灭火和应急疏散预案 |  | 用于制定相关灭火和应急疏散预案。 |
|  | 巡查检查 | 巡查管理 | 巡查记录 | 支持查看巡查记录。 |
|  |  |  | 巡查计划 | 支持添加巡查计划。 |
|  |  |  | 巡查点 | 支持添加巡查点，用于生成巡查路线。 |
|  |  |  | 巡查点类型 | 支持自定义配置巡查点类型。 |
|  |  | 检查管理 | 机构检查项 | 支持查看所有机构检查项，检查是否符合要求。 |
|  |  |  | 安全巡检计划 | 支持制定月度安全巡检计划。 |
|  |  |  | 安全检查记录 | 支持对月度防火检查做记录。 |
|  |  | 交接班 | 值班记录 | 支持添加值班记录，用于详细记录值班情况，便于交接班。 |
|  |  | 隐患管理 | 隐患清单 | 支持自定义维护安全隐患清单。 |
|  |  |  | 整改台账 | 支持根据安全隐患清单添加整改台账。 |
|  | 培训演练 | 消防演练 |  | 支持创建相应消防演练及方案。 |
|  |  | 消防安全培训 |  | 可查看消防相应培训。 |
|  |  | 消防安全提示 |  | 支持查看是否有无关于消防安全提示行为。 |
|  | 施工管理 | 装修管理 |  | 支持添加装修记录。 |
|  |  | 动火作业管理 |  | 支持添加动火作业管理。 |
|  | 设施管理 | 设施设备 |  | 针对机构下的设施设备都在此功能点进行管理，可新建修改设备信息。 |
|  |  | 微型消防站 |  | 建立微型消防站并输入相应信息。 |
|  |  | 电动车充电 |  | 支持添加电动车充电场所。 |
|  |  | 智慧用电物联网设备 |  | 支持添加智慧用电设备。 |
|  |  | 智慧用水物联网设备 |  | 支持添加智慧用水设备。 |
|  |  | 智慧用气物联网设备 |  | 支持添加智慧用气设备。 |
|  |  | 可视化监测设备 |  | 支持添加可视化监测设备。 |
|  |  | 火灾自动联网报警设备 |  | 支持添加火灾自动联网报警设备。 |
|  | 预警管理 | 智慧用电监测预警 |  | 支持查看用电监测预警记录。 |
|  |  | 智慧用水监测预警 |  | 支持查看用水监测预警记录。 |
|  |  | 独立烟感预警 |  | 支持查看独立烟感监测预警记录。 |
|  |  | 可燃气体探测预警 |  | 支持查看可燃气体探测预警记录。 |
|  |  | 可视化监测预警 |  | 支持查看可视化监测预警记录。 |
|  |  | 火灾自动联网报警 |  | 支持查看火灾自动联网监测预警记录。 |
|  | 维保管理 | 维保合同 |  | 支持查看或上传维保单位与养老机构的合同。 |
|  |  | 维保计划 |  | 支持查看维保计划。 |
|  |  | 维保记录 |  | 查看第三方维保单位的维保记录。 |
|  |  | 年度检查 |  | 查看第三方年检公司上传的年检记录。 |
|  | 台账管理 |  |  | 针对机构内台账进行查看修改。 |
|  | 待处理事项 |  |  | 展示待处理事项清单。 |
|  | 通知公告 |  |  | 查看机构内部创建以及民政下发的通知公告 |
|  | 设置 | 设施设备 | 建筑物 | 支持维护机构建筑物名称、面积等信息 |
|  |  | 负责人类型 |  | 支持设置负责人类型。 |
| 养老机构移动端 | 首页 | 消防安全负责人 | 履职情况 | 查看机构在防火巡查、消防值班、预警处置以及设备报修等工作的完成情况。 |
|  |  |  | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图 |
|  |  |  | 隐患整改 | 查看机构已超期、即将超期以及已销号的隐患数据。 |
|  |  |  | 计划执行 | 查看机构今日巡查、安全检查、消防演练、安全培训、设备维保、燃气维保、电梯维保以及油烟清洗等每日、月度、季度、年度计划的完成情况。 |
|  |  | 消防安全管理人 | 履职情况 | 查看机构在防火巡查、消防值班、预警处置以及设备报修等工作的完成情况。 |
|  |  |  | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图。 |
|  |  |  | 隐患整改 | 查看机构已超期、即将超期以及已销号的隐患数据。 |
|  |  |  | 计划执行 | 查看机构今日巡查、安全检查、消防演练、安全培训、设备维保、燃气维保、电梯维保以及油烟清洗等每日、月度、季度、年度计划的完成情况。 |
|  |  | 巡查员 | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图 |
|  |  |  | 开始巡查 | 支持巡查员完成巡查任务。 |
|  |  | 消控室值班员 | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  | 工作台 | 消防安全负责人 | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 巡查记录 | 支持查看机构的所有巡查任务的执行记录。 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  |  |  | 维保记录 | 查看第三方维保记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  |  | 消防安全管理人 | 我的待办 | 查看所有需要该角色处理的事项。 |
|  |  |  | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 巡查记录 | 支持查看机构的所有巡查任务的执行记录。 |
|  |  |  | 开始巡查 | 用于消防安全管理员完成巡查工作。 |
|  |  |  | 巡查点设置 | 支持通过移动端完成机构的巡查点的新增、查看、编辑的工作。 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  |  |  | 维保记录 | 查看第三方维保记录 |
|  |  |  | 设备维修 | 上报设备维修，查看设备维修记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  |  | 巡查员 | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 巡查记录 | 支持查看机构的所有巡查任务的执行记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  |  | 消控室值班员 | 交班 | 支持通过移动端完成消控室交班工作。 |
|  |  |  | 接班 | 支持通过移动端完成消控室接班工作。 |
|  |  |  | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  | 找问题 |  |  | 该功能面向机构内所有角色，用于提报发现的隐患。 |
|  | 微消站 |  |  | 当发生紧急情况时，支持机构快速联系到社区微消救援站相关人员。 |

### 运维保障服务采购需求

- 针对本项目投标人需提供消防安全监管运维保障服务，帮助民政局和养老机构更好地开展智慧消防安全与预防管理工作，包括且不限于以下内容：

- 1.资源服务费：资源存储、流量、短信通知、语音通话、TTS语音合成、地图服务等。

- 2.系统操作培训：电脑端和移动端所有功能讲解。

- 3.消防安全负责人角色操作培训。

- 4.消防安全管理员角色操作培训。

- 5.消控室值班员角色操作培训。

- 6.消防安全巡查员角色操作培训。

- 7.系统操作指引：提供系统操作手册。

- 8.提供系统操作视频。

- 9.配合物联网设备联调：配合联调设备（水压、水位、用电、燃气等）。

- 10.信息初始化指导：养老机构基本信息收集录入。

- 11.养老机构行业主管单位信息收集录入。

- 12.养老机构属地监管单位信息收集录入。

- 13.消防大队信息收集录入。

- 14.养老机构维保单位信息收集录入。

- 15.社区救援站信息收集录入。

- 16.账号开通：开通养老机构管理员账号（电脑端养老机构管理员账号开通，开展系统试用工作）。

- 17.资料完善：资料录入过程中实施答疑。

- 18.协助制定安全计划：指导机构完成院内全年计划（巡查计划、值班计划、安全检查计划、消防演练计划、安全培训计划、维保计划等）。

- 19.硬件实施：指导张贴数字巡查标签，并绑定巡查计划。

- 20.深化培训：指导机构开展日常工作（每日巡查、值班交班、问题上报、隐患认定、隐患督办、隐患处置等）。

- 21.协助督导：基于省级安全监管模型计算机构安全评分，指导养老机构提升安全管理工作。

- 22.未达到协助督导效果，重新进行协助督导；达到协助督导效果，进入后期运维阶段。

- 23.运维工作：系统使用问题答疑。

- 24.设备离线服务通知。

- 25.协助设备故障排查。

- ▲26.提供用户信息传输装置远程值守服务（2年）。

- 27.运营工作：定期产品迭代，更新操作手册、操作视频。

- 28.定期开展远程培训。

- 29.指导辅助机构得分评分。

- 30.出具运营报告、专业解答。

- 31.系统线上巡检。

## 项目实施要求

### 系统建设交货及服务期限

- 系统建设工期要求：合同签订之日起2个月内完成项目实施（含硬件软件）、安装及调试，并上线成功通过验收。

- 软件服务和运维保障服务期限：软件服务和运维保障服务的服务期为自系统建设验收合格后2年。

- 交货地点：由中标人负责送到采购人指定地点。

- 货物交货顺序要满足项目安装进度的要求，备品备件、专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

- 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件及清单一并附于货物内。

- 采购人在中标人送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

### 调试和验收

- 采购人对中标人提交的产品（含硬件软件）及服务，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和供应商投标文件的承诺等进行现场验收。

- 中标人交货前应对产品作出全面检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员和维修人员，并协助采购人一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 采购人对于中标人提供的软件应用服务，进行测试运行，功能需满足软件服务采购需求，跟所采购的硬件可以互联互通，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收后，才视为接受。

- 采购人有权邀请专业第三方机构或消防主管部门参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，中标人需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由中标人承担。

- 验收时中标人需在现场，验收完毕后采购人出具验收结果报告。

### 硬件设备的质保期及售后服务

- 硬件设备的质保期：验收合格后保修期2年。在保修期内，如非因采购人人为原因而出现质量问题的，由中标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因采购人使用不当造成故障的，由中标人负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

- 保修期内免费维护系统，并根据运营情况定期进行系统免费升级。

- 供应商应安排专业技术人员团队提供技术支持，成交供应商对采购人的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在3个工作日内解决。

### 培训要求

- 供应商需提供详细的培训计划和内容；

- 系统操作培训：主要面向领导、专家、技术人员、管理人员等使用系统的人员；

- 系统日常维护系统培训：主要面向技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护的能力。系统软件的培训人数不少于5人，培训时间不少于2天/人次。所有培训费用包含在投标总价中。

- 2.4.5 供应商在磋商响应文件（商务技术文件）中，需针对本项目提供以下内容：

- 1.科学合理可行的项目实施方案（包括但不限于进度计划、人员配置、安装调试测试、验收方案等内容）；

- 2.科学合理可行的培训方案（包括但不限于培训方案、培训对象分析、培训方式设计、培训内容设计、培训计划制定、培训质量保证措施）。

- 3.合理科学可行的质量保障方案（包括但不限于质量保证组织、工作流程、质量管理机制、项目质量保障措施等）。

- 4.有针对性的详细完整的售后服务方案（包括但不限于保障能力、响应时间、售后服务措施以及对后续服务方面的优惠承诺）。

- 5.合理可行、具有时效性、经济性的增值服务内容（包括但不限于丰富民政端监管督办，属地管理，增加维保年限等）。

- 三、付款方式及要求

### 付款方式

- 预付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人向供应商支付合同价的40%作为预付款。注：根据浙财采监〔2022〕3号，供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 进度款：

  - 硬件（货物）进度款：系统建设安装完成通过验收后，供应商向采购人递交相关技术资料后，采购人收到供应商发票后7个工作日内向成交供应商支付至硬件设备的结算价款的100%（结算时须先扣除预付款、考核罚金以及违约金（若有））（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。

  - 软件应用和运维保障服务的进度款：按每6个月支付一次，分4次支付完成；每次支付软件应用和运维保障服务部分的中标价的25%。在服务期开始后每满6个月后7个工作日内支付。

### 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物（含软件）和服务；

2.货物（含软件）及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6．由成交供应商免费送货到指定地点；

7.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本项目采用包干方式，项目实施过程中总价不予调整。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

▲5、本次采购总预算（最高限价）为 1690000元人民币，如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

6、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重扣分项。

7、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- ▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

9、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据评审情况退出评审。

10、本项目投标报价采用按总价包干，包含货物（含软件）、随机工具、随机附件、材料费、税金、运输费、安装、调试费、人工费、履约验收费等（含验收费用、设备调试直至能够正常使用的所有费用）及采购代理服务费等其他完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

11、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

12、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

▲13、本次采购的货物若属于政府强制采购节能产品范围的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并提供按市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

14.本次采购的设备产品如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述设备产品验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，供应商自行承担由此造成的损失。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与采购人进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1在响应文件开启截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以更正公告形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按照采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | 资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |  |
| 3 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 4 | 供应商法定代表人授权书或法定代表人身份证明（如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只须提供法定代表人授权书，格式见附件；如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，格式见附件） |  | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商基本情况说明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表(格式见附件也可自拟） 包括投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述并提供图纸、实物照片、及相关检测报告等相关证明（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭采购文件，可能导致对供应商不利的评定） |  |  | 有 |
| 8 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 9 | 项目实施方案（自拟） |  |  | 无 |
| 10 | 项目人员配置情况 |  |  | 有 |
| 11 | 供应商2021年以来类似业绩证明（按评标细则要求）(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 12 | 备品备件及专用工具（如有） |  |  | 有 |
| 13 | 节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 14 | 磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 15 | 质量服务承诺书、诚信投标承诺书 |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表（初次报价表） |  |  | 有 |
| 4 | 详细分项报价表 |  |  | 有 |
| 5 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |  |
| 5.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准，所有报价单项同比例下浮；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4磋商响应文件的错误修正

3.4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.4.2 对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.5 供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.6 投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供产品及服务的所有费用（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）、利润、税费、其他相关费用（包括验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，开启第一次报价签字阶段，供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议）。根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准，所有报价单项同比例下浮。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位公章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差（磋商采购小组按少数服从多数原则认定），按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（或通过“政府采购云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购最高限价，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.12 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不做原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

- 采购代理服务费

- 成交（中标）供应商在领取成交（中标）通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费）。采购代理服务费包含在投标总价中。采购代理服务费不须在报价中单列。 代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳水头支行

开户名称：温州正大工程项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：19-250901040032266

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）

（8）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知浙财采监〔2022〕8号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）本项目对符合规定条件的小、微企业(或监狱企业、残疾人企业)报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中提供，不提供的不享受价格折扣）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中提供，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中提供，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明（采购货物项目适用）

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（六）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（七）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、首台套采购政策说明【采购货物项目适用】

1、对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

2、政策依据

（一）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

附件2

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、说明：若为联合体，则由联合体牵头方盖章。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明（采购货物项目适用）

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分 合同格式（供参考）

合同书

项目名称：

采购人：

（甲方）

供应商：

（乙方）

签订地点：

签订日期：         年  月  日

合同条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                      项目采购结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同系指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方系指购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方系指提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物系指根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切设备及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务系指根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。

- 项目概况

- 为积极深入贯彻省委、省政府关于养老机构安全生产的决策部署，全力保障老年人生命财产安全，坚持“严管理、早预防、重整改、强参与”原则，构建养老机构“人防+物防+技防”消防安全体系，进一步加强新形势下养老机构消防安全管理工作，夯实养老机构消防安全主体责任，夯实“智慧安防”场景，根据浙民养【2024】47号文件和民发【2023】37号文件精神，平阳县民政局特提出了本项目的建设需求。贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于养老机构安全生产的决策部署，全力保障老年人生命财产安全，坚持“严管理、早预防、重整改、强参与”原则，构建养老机构“人防+物防+技防"消防安全体系，进一步夯实“智慧安防”场景。2024年重点引导 200 张床位以下养老机构自愿建设消防安全管理与预防系统，“浙里康养”数字化应用部署消防安全监管模块，并需支持与本地现有“平阳县颐养空间平台”无缝对接。

- 建设目标

- （1）数字赋能养老机构做好消防安全管理工作，数据互联互通，形成高效台账，联动实际业务，为机构消防安全管理工作综合评分，查漏补缺，不断压实提升机构消防安全管理意识及责任，落实消防安全管理实际工作，为机构养老保驾护航，让老年人在机构养老更安心。

- （2）全县27家养老机构配套智能感应终端，精准发现消防隐患，做到早发现、早预警、早处理，尽可能降低隐患的发生，且设备无感运作，远程查看，提高检查巡查效率，节约人工成本，为机构运作降本增效。

- （3）通过软件、硬件、服务相结合的方式，有效搭建养老机构“人防+物防+技防”的消防安全体系，落实养老机构消防安全主体责任，满足民政监管需求，完善考核体系，精准补助，为机构长效运行助力。

- 采购内容及要求

- 本项目需完成全县27家养老机构消防安全管理与预警建设，做到及时发现与处置消防安全隐患，采购内容包括：硬件设备配置、软件应用服务、数据共享服务以及运维保障服务。

- 组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）采购文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）成交（中标）通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第三条  合同货物和服务清单和合同总价

1、乙方根据甲方需求提供下列硬件货物、软件应用服务、运维保障服务等：

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家、主要规格型号或内容要求 | 单位 | 数量 | 合同单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 硬件 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 软件应用服务 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 运维保障服务 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

- 2、本合同总价为人民币              （大写）          。

### 3、软件应用服务采购需求

本项目需要采购SaaS或PaaS等软件云服务平台，包含2年服务期限，分成PC端和移动端。PC端用于养老机构信息维护，消防安全人员岗位设置，消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案辅助完善，安全巡防任务、装修和动火作业设置管理等。移动端小程序，坚持数据共享、减少操作的原则，根据养老机构人员不同岗位职责，匹配不同功能界面，方便巡防任务执行、值班人员交接、隐患自查整改、维保记录登记、培训演练开展等。

针对本项目投标人提供的SaaS或PaaS等软件云服务平台，按照养老机构消防管理数据规范，以“T+1”为周期，支持与省消防救援总队“消防安全风险防控平台”无缝对接互相嵌套使用，避免养老机构消防安全管理数据的重复录入，支持与“浙里康养”应用无缝对接，满足关于消防安全管理数据接口规范要求。且为满足本地数据共享需求，投标人提供的云服务平台需支持与本地现有“颐养空间”平台无缝对接。在服务期内能根据省、市、区县民政厅(局)对于该项服务工作指导调整做相应配合，调整相应的软件应用及运维保障服务。

| 用户端 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养老机构 （机构PC端） | 机构看板 |  |  | 展示养老机构消防安全工作的情况，包含年度计划、月度计划、预警信息、隐患清单以及机构评分。 |
|  | 机构自评 |  |  | 通过此模块下七大类下的二十四小类题目实现机构自评。 |
|  | 人员管理 | 机构档案 |  | 用于维护机构基本档案。 |
|  |  | 部门档案 |  | 用于维护机构部门基本信息。 |
|  |  | 职工档案 |  | 用于维护机构职工基本档案，包括姓名、身份证、岗位等。 |
|  |  | 岗位信息 |  | 可维护对应岗位下的员工人员信息。 |
|  | 制度建设 | 管理制度和操作规程 |  | 用于维护相应制度并上传制度文件信息。 |
|  |  | 法律法规、规章 |  | 用于维护相应法律法规、规章并上传文件信息。 |
|  |  | 灭火和应急疏散预案 |  | 用于制定相关灭火和应急疏散预案。 |
|  | 巡查检查 | 巡查管理 | 巡查记录 | 支持查看巡查记录。 |
|  |  |  | 巡查计划 | 支持添加巡查计划。 |
|  |  |  | 巡查点 | 支持添加巡查点，用于生成巡查路线。 |
|  |  |  | 巡查点类型 | 支持自定义配置巡查点类型。 |
|  |  | 检查管理 | 机构检查项 | 支持查看所有机构检查项，检查是否符合要求。 |
|  |  |  | 安全巡检计划 | 支持制定月度安全巡检计划。 |
|  |  |  | 安全检查记录 | 支持对月度防火检查做记录。 |
|  |  | 交接班 | 值班记录 | 支持添加值班记录，用于详细记录值班情况，便于交接班。 |
|  |  | 隐患管理 | 隐患清单 | 支持自定义维护安全隐患清单。 |
|  |  |  | 整改台账 | 支持根据安全隐患清单添加整改台账。 |
|  | 培训演练 | 消防演练 |  | 支持创建相应消防演练及方案。 |
|  |  | 消防安全培训 |  | 可查看消防相应培训。 |
|  |  | 消防安全提示 |  | 支持查看是否有无关于消防安全提示行为。 |
|  | 施工管理 | 装修管理 |  | 支持添加装修记录。 |
|  |  | 动火作业管理 |  | 支持添加动火作业管理。 |
|  | 设施管理 | 设施设备 |  | 针对机构下的设施设备都在此功能点进行管理，可新建修改设备信息。 |
|  |  | 微型消防站 |  | 建立微型消防站并输入相应信息。 |
|  |  | 电动车充电 |  | 支持添加电动车充电场所。 |
|  |  | 智慧用电物联网设备 |  | 支持添加智慧用电设备。 |
|  |  | 智慧用水物联网设备 |  | 支持添加智慧用水设备。 |
|  |  | 智慧用气物联网设备 |  | 支持添加智慧用气设备。 |
|  |  | 可视化监测设备 |  | 支持添加可视化监测设备。 |
|  |  | 火灾自动联网报警设备 |  | 支持添加火灾自动联网报警设备。 |
|  | 预警管理 | 智慧用电监测预警 |  | 支持查看用电监测预警记录。 |
|  |  | 智慧用水监测预警 |  | 支持查看用水监测预警记录。 |
|  |  | 独立烟感预警 |  | 支持查看独立烟感监测预警记录。 |
|  |  | 可燃气体探测预警 |  | 支持查看可燃气体探测预警记录。 |
|  |  | 可视化监测预警 |  | 支持查看可视化监测预警记录。 |
|  |  | 火灾自动联网报警 |  | 支持查看火灾自动联网监测预警记录。 |
|  | 维保管理 | 维保合同 |  | 支持查看或上传维保单位与养老机构的合同。 |
|  |  | 维保计划 |  | 支持查看维保计划。 |
|  |  | 维保记录 |  | 查看第三方维保单位的维保记录。 |
|  |  | 年度检查 |  | 查看第三方年检公司上传的年检记录。 |
|  | 台账管理 |  |  | 针对机构内台账进行查看修改。 |
|  | 待处理事项 |  |  | 展示待处理事项清单。 |
|  | 通知公告 |  |  | 查看机构内部创建以及民政下发的通知公告 |
|  | 设置 | 设施设备 | 建筑物 | 支持维护机构建筑物名称、面积等信息 |
|  |  | 负责人类型 |  | 支持设置负责人类型。 |
| 养老机构移动端 | 首页 | 消防安全负责人 | 履职情况 | 查看机构在防火巡查、消防值班、预警处置以及设备报修等工作的完成情况。 |
|  |  |  | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图 |
|  |  |  | 隐患整改 | 查看机构已超期、即将超期以及已销号的隐患数据。 |
|  |  |  | 计划执行 | 查看机构今日巡查、安全检查、消防演练、安全培训、设备维保、燃气维保、电梯维保以及油烟清洗等每日、月度、季度、年度计划的完成情况。 |
|  |  | 消防安全管理人 | 履职情况 | 查看机构在防火巡查、消防值班、预警处置以及设备报修等工作的完成情况。 |
|  |  |  | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图。 |
|  |  |  | 隐患整改 | 查看机构已超期、即将超期以及已销号的隐患数据。 |
|  |  |  | 计划执行 | 查看机构今日巡查、安全检查、消防演练、安全培训、设备维保、燃气维保、电梯维保以及油烟清洗等每日、月度、季度、年度计划的完成情况。 |
|  |  | 巡查员 | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图 |
|  |  |  | 开始巡查 | 支持巡查员完成巡查任务。 |
|  |  | 消控室值班员 | 机构自评 | 查看机构7大项得分雷达图 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  | 工作台 | 消防安全负责人 | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 巡查记录 | 支持查看机构的所有巡查任务的执行记录。 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  |  |  | 维保记录 | 查看第三方维保记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  |  | 消防安全管理人 | 我的待办 | 查看所有需要该角色处理的事项。 |
|  |  |  | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 巡查记录 | 支持查看机构的所有巡查任务的执行记录。 |
|  |  |  | 开始巡查 | 用于消防安全管理员完成巡查工作。 |
|  |  |  | 巡查点设置 | 支持通过移动端完成机构的巡查点的新增、查看、编辑的工作。 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  |  |  | 维保记录 | 查看第三方维保记录 |
|  |  |  | 设备维修 | 上报设备维修，查看设备维修记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  |  | 巡查员 | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 巡查记录 | 支持查看机构的所有巡查任务的执行记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  |  | 消控室值班员 | 交班 | 支持通过移动端完成消控室交班工作。 |
|  |  |  | 接班 | 支持通过移动端完成消控室接班工作。 |
|  |  |  | 隐患清单 | 支持查看机构的所有隐患情况。 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持查看机构的所有预警信息。 |
|  |  |  | 交接班记录 | 支持查看机构消防交接班记录。 |
|  |  |  | 培训学习 | 跳转浙里康养-消防自主管理端，可自主学习消防安全知识。 |
|  | 找问题 |  |  | 该功能面向机构内所有角色，用于提报发现的隐患。 |
|  | 微消站 |  |  | 当发生紧急情况时，支持机构快速联系到社区微消救援站相关人员。 |

### 4、运维保障服务采购需求

- 针对本项目乙方需提供消防安全监管运维保障服务，帮助民政局和养老机构更好地开展智慧消防安全与预防管理工作，包括且不限于以下内容：

- 1.资源服务费：资源存储、流量、短信通知、语音通话、TTS语音合成、地图服务等。

- 2.系统操作培训：电脑端和移动端所有功能讲解。

- 3.消防安全负责人角色操作培训。

- 4.消防安全管理员角色操作培训。

- 5.消控室值班员角色操作培训。

- 6.消防安全巡查员角色操作培训。

- 7.系统操作指引：提供系统操作手册。

- 8.提供系统操作视频。

- 9.配合物联网设备联调：配合联调设备（水压、水位、用电、燃气等）。

- 10.信息初始化指导：养老机构基本信息收集录入。

- 11.养老机构行业主管单位信息收集录入。

- 12.养老机构属地监管单位信息收集录入。

- 13.消防大队信息收集录入。

- 14.养老机构维保单位信息收集录入。

- 15.社区救援站信息收集录入。

- 16.账号开通：开通养老机构管理员账号（电脑端养老机构管理员账号开通，开展系统试用工作）。

- 17.资料完善：资料录入过程中实施答疑。

- 18.协助制定安全计划：指导机构完成院内全年计划（巡查计划、值班计划、安全检查计划、消防演练计划、安全培训计划、维保计划等）。

- 19.硬件实施：指导张贴数字巡查标签，并绑定巡查计划。

- 20.深化培训：指导机构开展日常工作（每日巡查、值班交班、问题上报、隐患认定、隐患督办、隐患处置等）。

- 21.协助督导：基于省级安全监管模型计算机构安全评分，指导养老机构提升安全管理工作。

- 22.未达到协助督导效果，重新进行协助督导；达到协助督导效果，进入后期运维阶段。

- 23.运维工作：系统使用问题答疑。

- 24.设备离线服务通知。

- 25.协助设备故障排查。

- 26.提供用户信息传输装置远程值守服务（2年）。

- 27.运营工作：定期产品迭代，更新操作手册、操作视频。

- 28.定期开展远程培训。

- 29.指导辅助机构得分评分。

- 30.出具运营报告、专业解答。

- 31.系统线上巡检。

第四条  权利保证

乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

第五条  质量保证

1、本合同应为完整产品（含软件）及功能的提供，乙方所提供货物（含软件）的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  系统建设交货及服务期限

1．系统建设工期要求：合同签订之日起2个月内完成项目实施（含硬件软件）、安装及调试，并上线成功通过验收。

2．软件服务和运维保障服务期限：软件服务和运维保障服务的服务期为自系统建设验收合格后2年。

3．交货地点：由乙方负责送到甲方指定地点。

4．货物交货顺序要满足项目安装进度的要求，备品备件、专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

5．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

6．使用说明书、质量检验证明书、随配附件及清单一并附于货物内。

甲方在乙方送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

第八条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的产品，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺等进行现场验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对于乙方提供的软件应用服务，进行测试运行，功能需满足软件服务采购需求，跟所采购的硬件可以互联互通，其中故障和隐患均已排除或解决，并使甲方满意，所有的资料均已向甲方移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收后，才视为接受。

5.甲方有权邀请专业第三方机构或消防主管部门参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，乙方需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由乙方承担。

1、乙方应按合同规定提供符合采购文件规定的要求的货物（含软件），并完成安装、集成、调试后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

2、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权报请当地质检部门或权威检测机构进行检验。根据检验结果，甲方有权向乙方主张违约责任。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、实施、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装实施期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关设备的安装位置；

（2）提供安装施工调试用的电源和水源的接口；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

4、由于货物自身质量问题或安装不当产生的意外及损失均由乙方承担。

- 硬件设备的质保期及售后服务

- 1、硬件设备的质保期：验收合格后保修期2年。在保修期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

- 2、保修期内免费维护系统，并根据运营情况定期进行系统免费升级。

- 3、乙方应安排专业技术人员团队提供技术支持，乙方对甲方的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在3个工作日内解决。

- 培训要求

- 1、乙方需提供详细的培训计划和内容；

- 2、系统操作培训：主要面向领导、专家、技术人员、管理人员等使用系统的人员；

- 系统日常维护系统培训：主要面向技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护的能力。系统软件的培训人数不少于5人，培训时间不少于2天/人次。所有培训费用由乙方承担。

3、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

（具体按财政资金拨款情况，须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定）

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：

（详见采购文件）

第十三条　违约责任

1、甲方逾期支付货款的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.25‰的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

2、乙方不交付货物的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.25‰的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

4、乙方交付的货物不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未交付或交付的货物仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

（2）在甲方规定时间内，用符合要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所受损失等按甲方所能接受的数额降低货物价格或赔偿甲方所受损失；

（4）退货并按合同规定同种货币退还甲方已付货款，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、退回货物所需的其他必要费用以及甲方为购买到符合要求的货物所多支出的费用。

5、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

第十四条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条　合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报县财政部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十六条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条　合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条  履约保证金

1、履约保证金：本项目不需要。

第二十条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向项目所在地人民法院提起诉讼。

第二十一条  合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式     份，甲方    份、乙方    份、代理公司执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）                     乙方（单位盖章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

日期：                               日期：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

- 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）。

- 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

消防安全管理与预警建设项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：WZZDPYCG-2024120601

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

平阳县民政局：

我公司郑重声明，我公司参加消防安全管理与预警建设项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3 具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函

供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函

平阳县民政局：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.5-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加开标，则无须提供。）

### 1.5-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县民政局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只须提供法定代表人授权书；法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。

- 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

消防安全管理与预警建设项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：WZZDPYCG-2024120601

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其他重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

注：若不提供此函，做无效处理。

2.4磋商函

磋商函

平阳县民政局：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(公章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照竞争性磋商采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/厂家 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、供应商在投标文件中必须注明所投产品的品牌及型号等。

2、货物详细配置、技术应另页描述。

### 2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 2.8 项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似项目简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要负责人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

### 2.9 业绩证明

2021年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 采购人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩证明按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10 备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

### 2.11-1 节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商（盖章）：

日 期：

### 2.11-2 节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

（1）响应产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）响应产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由磋商供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；

2.▲其中本次采购的设备产品展示终端属于政府强制采购节能产品范围，磋商供应商必须选用符合要求的产品，并在磋商响应文件中提供相关产品的节能认证证书扫描件或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站认证证书查询截图，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

- 3.表格可以延续。

磋商供应商（盖章）：

日 期：

### 2.12 磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：消防安全管理与预警建设项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）：

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或货物、服务）都是质量合格的；

二、在采购文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或货物、服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

消防安全管理与预警建设项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2 开标一览表（初次报价表）

开标一览表（初次报价表）

供应商名称：                           项目编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价（单位：元人民币） |
| --- | --- |
| 消防安全管理与预警建设项目 | 大写： 小写： |

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），采购代理费及其他需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲此表不得自行修改格式。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.3详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：                                            项目编号：

（单位价格：元）

| 序号 | 项目内容 | 品牌/厂家 | 主要规格型号或内容要求 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 硬件 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 软件应用服务 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 运维保障服务 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  | 含 | 含 |
|  | 税费 |  |  |  | 含 | 含 |
|  | 其他需要费用 |  |  |  | 含 | 含 |
| 合 计 价 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 元人民币。 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表内合计价应与3.2 “开标一览表（初次报价表）”中的投标报价相一致。

▲2、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

- 3、供应商须仔细填写报价明细表，硬件产品按采购文件所列名称进行描述，供应商应提供所投硬件产品具体型号，不留空白。表格可以延续或增加。

- 4、▲有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。报价中不得出现“0元”“0.00%”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 1.11 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

### (如中标，将在结果公示中将此证明文件予以公示，接受社会监督）

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

- 详见第四部分 政府采购政策功能相关说明。

- 在采购项目包含多种标的物的，货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、说明：若为联合体，则由联合体牵头方盖章。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度地保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不做任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交（或未提交）的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

- 评标细则

一、报价评分 30分

1、以磋商响应供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、本次采购预算金额（最高限价）为1690000元。如果所有供应商的投标价均超出最高限价，本次采购作流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购最高限价的，则该供应商按无效投标处理。

3、对符合采购文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予10%评标价格折扣。

4、评审时，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量及服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（或通过“政府采购云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 技术、服务、资信、业绩综合评分  70分

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值范围(分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商认证 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得1分。 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 硬件产品 | 根据硬件产品的规格参数要求与需求的吻合程度和偏差进行打分所有指标均满足文件要求的得8分。 其中标注“★”的指标要求不满足（或负偏离）的，每项扣2.0分，其他项不满足的扣0.5分，扣完为止。 | 8 | 客观分 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人对本项目需求的理解、分析（包括但不限于项目建设背景、依据、必要性、建设目标）进行打分： - 1.分析全面、准确、透彻、到位的得3分； - 2.分析一般的得2分； 3.分析简单的得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人的总体设计方案打分，包括但不限于建设原则、标准规范设计、总体设计、数据架构设计、业务流程设计、系统接口设计、安全设计、采用的关键技术等。 1.总体设计方案内容十分详细，且合理、科学的得4分； 2.总体设计方案内容一般的得2分； 3.总体设计方案内容简单的得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供养老机构PC端内容的技术方案进行打分： 1.提供完整、详细的、合理的、可操作性的方案内容，所有功能点均提供系统截图，并符合采购需求得5分； 2.提供一般性的方案内容，系统截图提供不完整，基本满足采购需求得3分； 3.提供简单的方案内容、跟采购需求略有偏差得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供养老机构移动端内容的技术方案进行打分： 1.提供完整、详细的、合理的、可操作性的方案内容，所有功能点均提供系统截图并符合采购需求得5分； 2.提供一般性的方案内容的，系统截图提供不完整，基本满足采购需求得3分； 3.提供内容简单的得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 对接方案 | 要求投标人提供的软件服务需实现与“浙里办”消防自主管理平台无缝对接，避免养老机构消防安全管理数据的重复录入，并提供与浙江省消防监督执法系统的对接文档。（通用接口对接说明：包括但不限于以下维度：每日巡查、每月检查、值班记录、值班记录表、隐患整改、应急演练、消防设施、消控室、微型消防站接口。） 符合要求的得4分，基本符合的得3分，部分符合的得1分，未提供或不符合的不得分。（共0-4分） | 8 | 主观分 |
|  |  | 要求投标人提供的软件服务需满足与“浙里康养”关于消防安全管理数据接口规范要求，详细阐述技术对接思路。 符合要求的得4分，基本符合的得3分，部分符合的得1分，未提供或不符合的不得分。（共0-4分） |  | 主观分 |
| 5 | 软件服务功能视频演示 | 针对本项目的软件服务部分，供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间控制在15分钟内。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。不提供演示视频不得分。视频文件格式：avi或wmv或mpeg或mp4或m4v或mov。（不支持ppt、图片、Demo演示） 演示视频，用U盘储存形式，并于投标截止前寄到（或自行送达）采购代理机构处，供应商自行考虑邮寄送达时间风险，送达或邮寄地址：机构地点：温州市平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室温州正大工程项目管理有限公司，联系人：林女士 联系电话：0577-55001949。文件要求密封包装，封套须注明项目名称及供应商名称、“磋商开始前不得开封”，并加盖供应商公章，否则视为无效文件。 |  |  |
|  |  | 1、通过养老机构PC端演示机构看板模块和智慧消防物联网设备管理功能（3分）： 1)要求系统用户在养老机构PC端上可通过机构看板模块，直观展示养老机构消防安全工作的情况，包含年度计划、月度计划、预警信息、隐患清单以及机构评分； 符合要求的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分。（共0-1.5分） 2)要求通过养老机构PC端查看智慧用电、智慧用水、智慧用气、智慧烟感、火灾自动联网报警等消防物联网设备的动态信息；以列表形式展示院内所有智慧用电设备信息，包括所在建筑、楼层、设备序列号、在/离线状态、电压数据、电流数据、温度数据、剩余电流以及最近更新时间。 符合要求的得1.5分，基本符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分。（共0-1.5分） | 3 | 主观分 |
|  |  | 2、通过移动端演示角色切换、交接班管理和巡查模块（3分）： - 相应交班人员在移动端上对火灾控制器运行情况和消防运行情况进行交班信息填写：1)自检、消音、复位、主电源、备用电源等情况确认（正常/异常），若选择异常，则需填写异常情况说明；2)交接班留言和附件上传；3)接班人员确认交班信息后，必须通过扫描交班信息页面的二维码进行接班；4)巡查员在移动端上查看当前巡查任务、任务结束倒计时以及当前巡查任务的巡查点；5)扫描巡防标签上的二维码执行巡查任务，并可看到巡查点状态（未完成、已完成、发现隐患）。 - 符合要求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，未提供或不符合的不得分。（共0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | - 3、演示养老机构移动端信息通知功能，要求消防隐患超期未处理的情况可通过小程序、手机短信的方式进行服务通知。 - 符合要求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，未提供或不符合的不得分。（共0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | - 4、通过移动端演示培训学习模块，要求消防安全负责人、消防安全管理人、巡查员、消控室值班员在移动端上可通过培训学习模块，跳转至浙里办的消防自主管理页面，自主学习消防安全知识。 - 符合要求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，未提供或不符合的不得分。（共0-3分） | 3 | 主观分 |
| 6 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于进度计划、人员配置、安装调试测试、验收方案等内容）是否科学合理可行，进行打分。 1.方案科学合理，内容切实可行的，得3分； 2.方案基本合理，内容基本可行的，得2分； 3.提供的方案内容简单的，得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的培训方案（包括但不限于培训方案、培训对象分析、培训方式设计、培训内容设计、培训计划制定、培训质量保证措施）是否合理科学可行，进行打分。 1.方案科学合理，内容切实可行的，得3分； 2.方案基本合理，内容基本可行的，得2分； 3.提供的方案内容简单的，得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的质量保障方案（包括但不限于质量保证组织、工作流程、质量管理机制、项目质量保障措施等）是否合理科学可行，进行打分。 1.方案科学合理，内容切实可行的，得3分； 2.方案基本合理，内容基本可行的，得2分； 3.提供的方案内容简单的，得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于保障能力、响应时间、售后服务措施以及对后续服务方面的优惠承诺）是否有针对性，是否详细完整，进行打分。 1.方案详细、完整，针对性强的，得3分； 2.方案基本完整，有一定的针对性的，得2分； 3.提供的方案内容简单的，得1分； 4.方案内容不完整或未描述的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 8 | 增值服务 | 根据投标人针对本项目提供的增值服务内容（包括但不限于丰富民政端监管督办，属地管理，增加维保年限等）是否合理可行，是否具有时效性、经济性，进行打分。 1.内容完全合理可行，时效性强，经济性高的，得3分； 2.内容完全基本合理，时效性和经济性一般的，得2分； 3.内容简单的得1分； 4.未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 9 | 实施人员技术支持力量 | 1.拟投入本项目的项目负责人（1名）：具备信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师证书的，每提供一个证书得1分，最多得3分，未提供的不得分。 2.拟投入本项目的技术负责人（1名）：具备系统分析师、软件设计师证书的，每提供一个证书得1分，最多得2分，未提供的不得分。 3.项目团队人员中具有系统集成项目管理工程师、信息安全工程师的，每提供一个证书得0.5分，最多得1分。 注：项目负责人和项目技术负责人不得为同一人，否则不得分，项目团队人员（除项目负责人、项目技术负责人）同一个人最多计算一个证书。 注：以上人员须提供符合要求的证书扫描件和由人社部门出具的在投标截止时间前近6个月社保证明扫描件，加盖供应商公章，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。 | 6 | 客观分 |
| 10 | 业绩合同 | 投标人自2021年11月份以来（时间以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分。（业绩必须提供相应的合同复印件，加盖供应商公章，否则不得分。 | 1 | 客观分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

温州正大工程项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加消防安全管理与预警建设项目（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱： 477535514@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。