泰顺县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202411007 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体） |
| 招标代理机构 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二四年十一月

公开招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）	2

第二部分、招标内容及需求	6

第三部分、供应商须知	12

第四部分、政府采购政策功能相关说明	21

第五部分、合同格式	27

第六部分、附件-投标文件格式	31

第七部分、评标办法	50

注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应，不满足招标文件要求的做无效投标处理。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜 |
|  | 项目编号 | TSCG202411007 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 200万元； |
|  | 采购人 | - 名称：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体） - 地 址： 温州市泰顺县爱民路168号 - 传 真： / - 项目联系人（询问）：蓝亦杰 - 项目联系方式（询问）：0577-59297587 - 质疑联系人：陈延广 - 质疑联系方式：0577-59287561 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） - 地 址：泰顺县罗阳镇文祥大道新城旧村改造安置点18号楼3楼 - 传 真： / 项目联系人（询问）：王雨 项目联系方式（询问）：15988737601 质疑联系人：金奇云 质疑联系方式：15158559455 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 （四）本项目的特定资格要求：无 （五）本项目不允许联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 需要。 |
|  | 采购文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2024年12月9日09点00分(北京时间)； 投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年12月9日09点00分 (北京时间)； 开标地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标。 |
|  | 评标地点 | 泰顺县公共资源交易中心1楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）。 |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加采购大会的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加采购而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.采购会由采购代理机构主持，投标文件响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审； 3.在系统上公开资格和商务技术评审结果； 4.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

- 第二部分 招标内容及需求

一、采购说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

二、采购内容及技术参数与要求

1、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃肠镜 | 1套 | 200万元 |  |

2、技术参数与要求

| 序号 | 技术参数与要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1.1 | 用途：用于胃肠道检查及治疗，发现胃肠道黏膜病变，黏膜下病变，评估胃肠功能。 |
| 1.2 | 投标胃肠镜机型必须是该品牌高端机型。 |
| 二、 | 主要技术规格及产品配置 |
| 1. | 图像处理装置 |
| ▲1.1 | 图像处理装置与冷光源分体设计。 |
| *1.2 | 主机系统具有光学染色技术成像功能，至少满足以下条款之一： 1、具备NBI窄带成像功能和AFI自体荧光成像功能； 2、具备VIST光学复合染色成像功能和SFI聚谱成像功能； 3、具备BLI蓝激光成像和LCI联动成像功能； 4、具备DSI染色成像功能。 5、具备MSI染色成像功能。 |
| 1.3 | 支持镜体一键热插拔（无需防水帽）； |
| 1.4 | 视频信号实体光纤传输，速度更快，抗干扰更强； |
| 2 | 图像处理装置 |
| *2.1 | 图像处理器具备处理：电子胃镜、电子肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、超声内镜环扫、超声内镜扇扫的图像 |
| 2.2 | 具备兼容同品牌消化道用超声小探头（以NMPA注册证为准） |
| 2.3 | 具备兼容同品牌呼吸道用超声小探头（以NMPA注册证为准） |
| 2.4 | 具备兼容同品牌环扫超声内镜（以NMPA注册证为准） |
| 2.5 | 具备兼容同品牌扇扫超声内镜（以NMPA注册证为准） |
| 2.6 | 支持全高清图像输出，具有DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO、VGA等信号输出方式 |
| 2.7 | 具有红色调色调调节功能“R”调节：±15档 |
| 2.8 | 具有蓝色调色调调节功能“B”调节：±15档 |
| 2.9 | 具有饱和度调色调调节功能“C”调节：±15档 |
| 2.10 | 色彩增强功能：三档可调，每档具有 0-15 级调节； |
| 2.11 | 轮廓强调功能：三档可调，每档具有 0-15 级调节； |
| 2.12 | 构造调节功能可选 A模式；每种模式三档可调，每档具有 0-15 级调节； |
| 2.13 | 构造调节功能可选B模式；每种模式三档可调，每档具有 0-15 级调节； |
| 2.14 | 具有电子放大功能，最大能放大4倍，三档可调； |
| 2.15 | 有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放； |
| 2.16 | 具有 ≥500G 存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索； |
| 2.17 | 具有常规数字接口及网络接口（DICOM3.0协议），无需通过工作站等中转设备即可直接连接医院网络系统 |
| 2.18 | 画中画功能，大图像冻结，活动小画面出现，保证检查治疗的安全。 |
| 2.19 | 通过金属触点连接内镜进行供电，稳定性更好。 |
| 3 | 内窥镜冷光源 |
| 3.1 | 内窥镜冷光源具备连接：电子胃镜、电子肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、超声内镜环扫、超声内镜扇扫 |
| 3.2 | 支持白光和两种特殊光照明模式SFI 及VIST功能； |
| 3.3 | 光源灯使用寿命：≥20000小时； |
| 3.4 | 色温：3000-7000K； |
| 3.5 | 镜体链接方式：只具备有线供电直连； |
| 3.6 | 具有自动和手动两种调光模式，调光级别：具有1到19级可调； |
| 3.7 | 长寿命静音气泵, 最大气泵压力范围应为 40kPa～90kPa； |
| 3.8 | 气泵的送气流量范围：4.0-7.0L/min，送气量等级：四挡（关闭、高、中、低）； |
| 3.9 | 噪声≤55dB； |
| 4 | 高清电子胃镜（2条） |
| 4.1 | 视场角：≥ 145° |
| 4.2 | 工作长度：≥1050mm |
| 4.3 | 头端部外径：≤9.3mm |
| 4.4 | 插入部主软管外径：≤9.3mm |
| 4.5 | 景深：3mm~100mm |
| 4.6 | 弯曲角度：上：≥ 210°；下：≥120°；左、右：≥ 100° |
| 4.7 | 钳道孔内径 (mm ) ：≥ 2.8mm |
| 4.8 | 通过金属触点连接主机进行供电，稳定性更好。 |
| 5 | 高清治疗胃镜（1条） |
| 5.1 | 视野角≥145°； |
| 5.2 | 景深：2-100mm； |
| 5.3 | 头端部外径≥9.7mm同时具备有副送水功能； |
| 5.4 | 插入部主软管外径≤9.6mm； |
| 5.5 | 钳道孔内径≥3.2mm； |
| 5.6 | 弯曲角度：上≥ 210°下 ≥120°，左右各 ≥100°； |
| 5.7 | 有效工作长度≥1050mm； |
| 5.8 | 通过金属触点连接主机进行供电，稳定性更好。 |
| 6 | 光学放大胃镜（1条） |
| 6.1 | 具备可变焦技术； |
| 6.2 | 视场角：广角模式≥140°，长焦模式≥90°； |
| 6.3 | 景深：广角模式≥3-100mm，长焦模式≥1.5-3.0mm； |
| 6.4 | 头端部外径≥10.8mm； |
| 6.5 | 插入部主软管外径≥10.5mm； |
| 6.6 | 钳道孔内径≥2.8mm； |
| 6.7 | 弯曲角度：上≥ 210°下 ≥90°，左右各 ≥100°； |
| 6.8 | 有效工作长度≥1050mm； |
| 6.9 | 通过金属触点连接主机进行供电，稳定性更好。 |
| 7 | 刚度可调肠镜（1条） |
| 7.1 | 视野角≥170°； |
| 7.2 | 景深：2-100mm； |
| *7.3 | 头端部外径≤10.8mm； |
| 7.4 | 插入部主软管外径≤11.5mm； |
| 7.5 | 钳道孔内径≥3.2mm； |
| 7.6 | 弯曲角度：上下各≥180°，左右各 ≥160°； |
| 7.7 | 有效工作长度≥1350mm； |
| 7.8 | 通过金属触点连接主机进行供电，稳定性更好。 |
| 8 | 高清电子肠镜（2条） |
| 8.1 | 视野角≥145°； |
| 8.2 | 景深：2-100mm； |
| 8.3 | 头端部外径≤12.0mm； |
| 8.4 | 插入部主软管外径≤12.0mm； |
| 8.5 | 钳道孔内径≥3.8mm； |
| 8.6 | 弯曲角度：上下各≥180°，左右各 ≥160°； |
| 8.7 | 有效工作长度≥1350mm； |
| 8.8 | 镜体全长≥1650mm； |
| 8.9 | 通过金属触点连接主机进行供电，稳定性更好。 |
| 9 | 显示器 |
| 9.1 | 专业级液晶监视器，具有16：9比例高亮度、高清洗显示。屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥3840×2160 |
| 9.2 | 视角：水平178°，垂直178°。 |
| 9.3 | 信号输入：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB |
| 10 | 专用内镜台车 |
| 10.1 | 专业设计的同品牌内镜专用台车； |
| 10.2 | 一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠； |
| 11 | 胶囊内镜一套，用于困难病人的消化道检查 |
| *11.1 | 适用范围及用途：用于采集和查看胃和小肠图像，在医疗机构中使用（以NMPA证书适用范围为准） |
| 11.2 | 图像记录仪存储容量：≥25GB ，连续工作时间：≥12h； |
| *11.3 | 图像记录仪具备实时显示功能：方便实时查看胶囊图片； |
| 11.4 | 胶囊内镜系统软件能够实时监控胶囊拍摄图像，可休眠及实时查看功能：可休眠正在工作的胶囊，亦可实时查看胶囊拍摄图像，可控制胶囊休眠，显示胶囊的姿态；可显示当前控制状态； |
| 11.5 | 胶囊式内窥镜顶点视场角：160°±15%，分辨率：≥512×512 |
| *11.6 | 胶囊式内窥镜采用频率：具备智能调频功能，启动后30min内8 fps，之后自适应变频2-8 fps |
| 12 | 配置要求 |
| 12.1 | 图像处理装置：1台 |
| 12.2 | 内窥镜冷光源：1台 |
| 12.3 | 高清电子胃镜：2根 |
| 12.4 | 高清治疗胃镜：1根 |
| 12.5 | 光学放大胃镜：1根 |
| 12.6 | 高清电子肠镜：2根 |
| 12.7 | 刚度可调肠镜：1根 |
| 12.8 | 32英寸专业医用监视器：1台 |
| 12.9 | 同品牌专用内镜台车：1辆 |
| 12.10 | 胶囊内镜：1套 |

★注：技术参数与要求内标注“▲”的为实质性响应条款，不满足要求的，做无效投标处理。标注“*”的为重要条款，不满足的根据评分办法内规定进行评分。

三、商务条款

| 1 | 交货期限、地点及验收时间 |
| --- | --- |
| 1.1 | 货期限：签订合同后2个月内。 |
| 1.2 | 交货地点：采购人指定地点。安装过程中发生的费用由中标供应商负责。 |
| 1.3 | 验收时间：设备安装和调试完成并达到货物验收标准后，30天内通过验收。 |
| 2 | 付款方式：签订合同且具备支付条件后，7个工作日内采购人支付合同金额的40%预付款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票；项目验收合格之后，采购人支付合同金额的60%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票。 |
| 3 | 质量保证期及售后服务 |
| 3.1 | 售后服务承诺书需在投标文件中提供：胃肠镜售后服务承诺书，详见详见第二部分 招标内容及需求附件一；胃肠镜PM工作内容表，详见第二部分 招标内容及需求详见附件二。 |
| 4 | 其他要求 |
| 4.1 | 提供完整的技术资料(一套)，技术说明书和使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录。 |
| 4.2 | 中标供应商应对采购人操作人员、诊断人员进行免费培训并承担所有费用。 |
| 4.3 | 中标供应商应对采购人的维修人员提供免费培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障进行维修，所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |
| 4.4 | 中标供应商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |

- 附件一  胃肠镜售后服务承诺书

- 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）：

在投标文件中需提供此售后服务承诺书；贵方就        项目(采购编号:         )的售后服务，我方做出以下承诺:

- 保修范围和质保期:

- 1.1保修范围:设备整机(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)。

1.2质保期:自设备签署合同验收报告之日起，提供整机全免费质保期  3  年。

- 2.质保期内服务条款:

- 2.1质保期内，每年至少提供2次的上门维修保养服务，承诺人提供24小时技术电话支持(24小时×365天)服务。承诺人在接到报修电话后2小时内，派工程师到现场实施维修;在确定故障后，并在24小时内派专业维修人员到达采购人的现场实施维修，保证零配件供应，配件等待时间不大于3天。如确定维修周期需一周以上，承诺人应提供解决方案以保证采购人在维修期内正常开展业务。提供报修电话、委派的工程人员姓名及联系方式。

2.2质保期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到招（投）标文件、国家相关标准和生产设计要求并承当所有费用。保修范围内任何功能或性能无法达到要求的或存在安全风险的，承诺人应予以修复。修复过程中，应使用全新未使用过的原厂零部件进行更换修复。医院在质保期内无需支付任何费用。

- 2.3质保期内，设备每年应提供4次预防性维护保养(PM),每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。PM具体内容详见附件二 PM工作内容表。

- 2.4承诺人在每次完成设备保修或PM保养任务后，应在7个工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须有承诺人有效公章。报告单的内容将作为对保修服务内容验收的必备依据。

2.5质保期内，承诺人应每年提供不少于1次院内的关于内窥镜的消毒灭菌、内窥镜转运以及内窥镜和设备的使用等内容的培训。培训完成后，承诺人应提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员(签字)、培训时间、培训地点及操作人员考核情况。

2.6承承诺人收到采购人报修电话后，无法立即维修完成的。须在48小时内向医院寄出备用镜(机)。

2.7故障设备和备用镜(机)的交接方式:采购人现场交接或者快递交接。双方指定交接人员和联系方式。

3.质保期内违约条款:

- 3.1质保期内，整机设备(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)及每条镜子修复期每年累计不能超过14个工作日。如达不到要求，每超过1工作日，整机质保期延长5个工作日;设备整机(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，承诺人须向医院支付违约金，违约金为5000元人民币/工作日，累计违约金不超出整套设备采购合同金额30%(上述修复期指每台设备无法开机或设备某一功能、性能参数不符合要求等修复所花费的等待配件、维修调试测试的总周期，提供备用机期间的时间不计入年修复日期)。

- 3.2延期开展预防性保养的，质保期内每年每台设备累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，按1:2赔付延长质保期。

- 3.3设备年度计量检定、放射职业病危害控制效果评价性能检测等国家其他相关标准检测不合格的，累计修复周期不能超过14个日历天，每超出1个日历天，承诺人须向医院支付违约金，违约金为3000元/日历天，累计违约金不超出整套设备采购合同金额的20%。

- 3.4承诺人违约造成医院损失的，由承诺人承担全部损失。受承诺人委托的公司或个人违约造成医院损失的，视为承诺人违约。

- 4.本售后服务承诺书须由投标人、制造商或制造商授权的售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、制造商或制造商授权的售后服务商分别加盖公章。如为制造商授权的售后服务商需提供制造商的授权委托书扫描件。

- 投标人（签字盖章）：                   制造商或

- 制造商授权的售后服务商（签字盖章）：

- 日期：                                  日期：

- 附件二  胃肠镜PM工作内容表

| 一般 | 测漏 |
| --- | --- |
|  | 外观完整性 |
|  | 罩壳/锥形套 |
|  | 送气/送水 |
| 吸引 |  |
| 图像 | 图像显示 |
|  | 图像阴影 |
|  | 干扰条纹/噪音 |
|  | 图像雾状 |
|  | 图像黑点/橘皮 |
|  | 测光 |
|  | 色彩还原 |
|  | CCD出力 |
| 插入软性部 | FSA主软管 |
|  | BSA蛇骨 |
|  | FCT钳道管 |
|  | LGB光束 |
|  | RBS蛇骨橡皮 |
| 头端部 | LG镜头 |
|  | 水气喷嘴 |
|  | CHA镜头 |
|  | 辅助送水管 |
| 操作部 | 功能按钮 |
|  | 水气/吸引按钮 |
|  | 吸引阀座 |
|  | 角度旋钮 |
|  | 吸引管 |
| LG软性部 | LG软性部 |
|  | VCA软性部 |
|  | EVE连接器 |
| 特殊 | 放大功能 |
|  | 抬钳器功能 |
| 角度 | 角度操作 |
|  | 角度空位和锁紧 |
| 主机/光源 | 图像显示 |
|  | 键盘功能 |
|  | CF卡存储 |
|  | 光源启动 |
|  | 主机启动 |
|  | 光亮调节 |
|  | 气泵功能 |
| 组合功能 | 与显示器连接 |
|  | 与工作站连接 |
|  | 与周边设备 |
|  | 电缆线 |
| 其他 |  |

- 第三部分、供应商须知

- 一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得服务或货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.★供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。★如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10.★本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

- 二、采购文件

- 1.采购文件

1.1 采购文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。

- 1.2 采购文件约束力

供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

- 2.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

- 3.采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（★下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二） |
|  | 质保期外维修费用（附件三） |
|  | 设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四） |

2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（★下表1-7项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 供应商法定代表人授权书（附件九）（如本项目无授权则只需提供营业执照） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十九） |
|  | 中小企业相关的证明材料（如有）： - 中小企业 中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（★下表1-6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件十） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件十一） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十二） |
|  | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
|  | 投标产品配置清单（附件十四）；设备功能等技术参数描述 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十五） |
|  | 项目实施方案 |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等； |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十六） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 节能环保产品声明函（附件十七） |
|  | 节能环保产品清单（附件十八） |
|  | 根据公开招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

4.投标报价

4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标和评标

- （一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.评审小组对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

★供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ★供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ★评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。

2.5★评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

评标办法具体见本采购文件第七部分。

- 六、授予合同

- 1.决标

评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

- 2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 3.成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

- 5.履约保证金

- 无

6.本项目向中标供应商收取招标代理服务费，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准收取。

- 七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

4.线上质疑及投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

质疑函范本：                           投诉书范本：

- 第四部分、政府采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除 10%，按扣除后的价格参与评审，符合要求提供以下证明材料(附在《报价文件》中)：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”

5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)。； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.★投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

- 第五部分   合同格式（仅供参考）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是     ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

- ¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

- 其他约定

- 1、付款方式：签订合同且具备支付条件后，7个工作日内甲方支付合同金额的40%预付款，乙方需开具相应金额的增值税发票；项目验收合格之后，甲方支付合同金额的60%，乙方需开具相应金额的增值税发票。

2、保修期：

3、货物使用期限：        年。

4、特别约定：      。

四、本合同一式二份，买卖双方各持一份，具有同等法律效力。

五、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，与本主合同不一致的，以本主合同为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 货物配置清单；

附件3：消耗品购买价格清单；

附件4：售后服务承诺书；

附件5：质保期后的费用及服务内容的承诺书（如有）。

| 甲方： （公章） | 乙方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 | 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 |

附件1：

合同通用条款

甲方：

乙方：

一、合同价格

设备价格即包括运输、保险、伴随服务、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。

二、质保期和售后服务

详见附件四《售后服务承诺书》

质保期满后，如需继续提供保修服务的，详见附件五《质保期后的费用及服务内容的承诺书》

三、付款方式

签订合同且具备支付条件后，7个工作日内甲方支付合同金额的40%预付款，乙方需开具相应金额的增值税发票；项目验收合格之后，甲方支付合同金额的60%，乙方需开具相应金额的增值税发票。

四、到货期及到货地点

到货期：合同签订之日起2个月内；到货地点: 甲方指定地点。

五、安装调试

1、安装地点：甲方指定地点。

2、乙方须对甲方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供甲方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装周期：安装周期为25个工作日内。乙方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。

4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由乙方负责。

6、乙方负责甲方的机房设计，费用由乙方负责。

六、验收

1、货物验收标准

（1）乙方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

（2）货物生产日期要求：交货时，距货物生产日期不超过6个月（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。

（3）属强制计量器具的，乙方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由乙方承担。

（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备）

（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。

2、其他验收条件

（1）乙方完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料（甲方认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明）。

（2）乙方应向甲方提交必要的合格证明文件、技术资料、安装报告资料；如为医疗器械产品的，乙方还应提供完整的《产品技术要求》（含注册产品和备案产品）。

（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。

3、验收时间：设备安装和调试完成并达到货物验收标准后，30天内通过验收。同时满足货物验收标准和其他验收条件的，双方共同签署合同验收报告。

4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由乙方承担。

七、培训考核

1、操作应用培训：乙方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和应用培训（甲方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：乙方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，乙方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：乙方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，乙方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、乙方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、乙方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。

3、乙方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。

九、知识产权

乙方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件甲方具有永久使用权。

十、产权担保

乙方保证所交付的所有货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

1、由于乙方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，乙方须向甲方支付违约款，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，甲方有权解除本合同。

2、货物生产日期不满足本合同要求的，则构成违约。交货时，距货物生产日期超过6个月且不满12个月的，违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长（月）/货物使用期限（月）（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按1月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。货物无法定使用期限的，违约款金额=违约货物分项价格×2%×违约超出时长（月）（不足1月按1月计）。交货时，距货物生产日期已超过12个月的，合同自动解除，乙方须向甲方支付合同总金额的10%作为违约款。

3、安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，甲方有权解除本合同。

4、上述违约金可累计。合同继续履行的，甲方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）；解除合同的，乙方须在解除合同之日起7个工作日内支付给甲方。

5、解除合同的，乙方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给甲方。逾期未返还的，甲方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。

十四、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十五、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向甲方当地法院诉讼解决。

十六、合同签订地：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）办公室。

十七、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份，具有同等法律效力。

附件2: 货物配置清单

附件3：

消耗品购买价格清单

| 序号 | 名称 | 生产制造企业 | 型号和规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

乙方承诺：在货物使用期内，消耗品供应价格不高于上述价格。上表如有漏项，在货物使用期内投标人自愿承担漏项消耗品的所有费用。

- 附件四  售后服务承诺书

- 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）：

在投标文件中需提供此售后服务承诺书；贵方就        项目(采购编号:         )的售后服务，我方做出以下承诺:

- 保修范围和质保期:

- 1.1保修范围:设备整机(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)。

1.2质保期:自设备签署合同验收报告之日起，提供整机全免费质保期  3  年。

- 2.质保期内服务条款:

- 2.1质保期内，每年至少提供2次的上门维修保养服务，承诺人提供24小时技术电话支持(24小时×365天)服务。承诺人在接到报修电话后2小时内，派工程师到现场实施维修;在确定故障后，并在24小时内派专业维修人员到达采购人的现场实施维修，保证零配件供应，配件等待时间不大于3天。如确定维修周期需一周以上，承诺人应提供解决方案以保证采购人在维修期内正常开展业务。提供报修电话、委派的工程人员姓名及联系方式。

2.2质保期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到招（投）标文件、国家相关标准和生产设计要求并承当所有费用。保修范围内任何功能或性能无法达到要求的或存在安全风险的，承诺人应予以修复。修复过程中，应使用全新未使用过的原厂零部件进行更换修复。医院在质保期内无需支付任何费用。

- 2.3质保期内，设备每年应提供4次预防性维护保养(PM),每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。PM具体内容详见附件六 PM工作内容表。

- 2.4承诺人在每次完成设备保修或PM保养任务后，应在7个工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须有承诺人有效公章。报告单的内容将作为对保修服务内容验收的必备依据。

2.5质保期内，承诺人应每年提供不少于1次院内的关于内窥镜的消毒灭菌、内窥镜转运以及内窥镜和设备的使用等内容的培训。培训完成后，承诺人应提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员(签字)、培训时间、培训地点及操作人员考核情况。

2.6承承诺人收到采购人报修电话后，无法立即维修完成的。须在48小时内向医院寄出备用镜(机)。

2.7故障设备和备用镜(机)的交接方式:采购人现场交接或者快递交接。双方指定交接人员和联系方式。

3.质保期内违约条款:

- 3.1质保期内，整机设备(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)及每条镜子修复期每年累计不能超过14个工作日。如达不到要求，每超过1工作日，整机质保期延长5个工作日;设备整机(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，承诺人须向医院支付违约金，违约金为5000元人民币/工作日，累计违约金不超出整套设备采购合同金额30%(上述修复期指每台设备无法开机或设备某一功能、性能参数不符合要求等修复所花费的等待配件、维修调试测试的总周期，提供备用机期间的时间不计入年修复日期)。

- 3.2延期开展预防性保养的，质保期内每年每台设备累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，按1:2赔付延长质保期。

- 3.3设备年度计量检定、放射职业病危害控制效果评价性能检测等国家其他相关标准检测不合格的，累计修复周期不能超过14个日历天，每超出1个日历天，承诺人须向医院支付违约金，违约金为3000元/日历天，累计违约金不超出整套设备采购合同金额的20%。

- 3.4承诺人违约造成医院损失的，由承诺人承担全部损失。受承诺人委托的公司或个人违约造成医院损失的，视为承诺人违约。

- 4.本售后服务承诺书须由投标人、制造商或制造商授权的售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、制造商或制造商授权的售后服务商分别加盖公章。如为制造商授权的售后服务商需提供制造商的授权委托书扫描件。

- 投标人（签字盖章）：                   制造商或

- 制造商授权的售后服务商（签字盖章）：

- 日期：                                  日期：

附件五   质保期后的费用及服务内容的承诺书

贵方就        项目(采购编号:         )的售后服务，我方做出以下承诺:

- 一、质保期后的保修费用

- 1.1承诺人在该设备质保期满后，可选择是否继续对该设备进行保修，如承诺人选择对该设备进行保修，双方协商确定价格后，该承诺书作为合同的附件。

- 1.2承诺人承诺设备2质保期后整机(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)保修费用为        万元/年；保修        （可填写年限或填写保修至设备报废为止），在设备使用期内年保修价格不高于此价格。

二、质保期后的服务内容

- 2.1设备使用期，承诺人在接到报修电话后，派工程师到现场实施维修;在确定故障后，应在24小时内将维修零部件送达维修现场。提供报修电话、委派的工程人员姓名及联系方式。

2.2承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到招（投）标文件、国家相关标准和生产设计要求并承当所有费用。保修范围内任何功能或性能无法达到要求的或存在安全风险的，承诺人应予以修复。修复过程中，应使用全新未使用过的原厂零部件进行更换修复。

- 2.3质保期内，设备每年应提供4次预防性维护保养(PM),每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。PM具体内容详见附件六 PM工作内容表。

- 2.4承诺人在每次完成设备保修或PM保养任务后，应在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，工作报告单须有承诺人有效公章。

2.5承诺人应每年提供不少于1次院内的关于内窥镜的消毒灭菌、内窥镜转运以及内窥镜和设备的使用等内容的培训。培训完成后，承诺人应提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员(签字)、培训时间、培训地点及操作人员考核情况。

- 2.6设备(含任一零部件)及每条镜子每年修复期累计不能超过20个工作日。如达不到要求的，每超过1工作日，整机保修期延长5个工作日;设备整机(除一次性消耗品外，含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等)每年修复日期累计超过40个工作日的，每超过1工作日，承诺人须向医院支付违约金，违约金为该年保修费用的5%/工作日，累计违约金不得超出该年保修费用(上述修复期指每台设备无法开机或设备某一功能、性能参数不符合要求等修复所花费的等待配件、维修调试测试的总周期，提供备用机期间的时间不计入年修复日期)。

- 2.7承诺人收到采购人报修电话后，无法立即维修完成的。须在48小时内向医院寄出备用镜(机)；

- 2.8故障设备和备用镜(机)的交接方式:采购人现场交接或者快递交接。双方指定交接人员和联系方式。

- 2.9承诺人违约造成医院损失的，由承诺人承担全部损失。受承诺人委托的公司或个人违约造成医院损失的，视为承诺人违约。

- 三、本承诺书须由投标人、制造商或制造商授权的售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、制造商或制造商授权的售后服务商分别加盖公章。如为制造商授权的售后服务商需提供制造商的授权委托书扫描件。

- 投标人（签字盖章）：                   制造商或

- 制造商授权的售后服务商（签字盖章）：

- 日期：                                  日期：

- 附件六  胃肠镜PM工作内容表

| 一般 | 测漏 |
| --- | --- |
|  | 外观完整性 |
|  | 罩壳/锥形套 |
|  | 送气/送水 |
| 吸引 |  |
| 图像 | 图像显示 |
|  | 图像阴影 |
|  | 干扰条纹/噪音 |
|  | 图像雾状 |
|  | 图像黑点/橘皮 |
|  | 测光 |
|  | 色彩还原 |
|  | CCD出力 |
| 插入软性部 | FSA主软管 |
|  | BSA蛇骨 |
|  | FCT钳道管 |
|  | LGB光束 |
|  | RBS蛇骨橡皮 |
| 头端部 | LG镜头 |
|  | 水气喷嘴 |
|  | CHA镜头 |
|  | 辅助送水管 |
| 操作部 | 功能按钮 |
|  | 水气/吸引按钮 |
|  | 吸引阀座 |
|  | 角度旋钮 |
|  | 吸引管 |
| LG软性部 | LG软性部 |
|  | VCA软性部 |
|  | EVE连接器 |
| 特殊 | 放大功能 |
|  | 抬钳器功能 |
| 角度 | 角度操作 |
|  | 角度空位和锁紧 |
| 主机/光源 | 图像显示 |
|  | 键盘功能 |
|  | CF卡存储 |
|  | 光源启动 |
|  | 主机启动 |
|  | 光亮调节 |
|  | 气泵功能 |
| 组合功能 | 与显示器连接 |
|  | 与工作站连接 |
|  | 与周边设备 |
|  | 电缆线 |
| 其他 |  |

- 第六部分、附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表

项目名称：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜

采购编号：TSCG202411007

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜设备 | 大写： 小写： | 2000000 |

1、★本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合公开招标文件要求的投标报价。

3、★不提供此表格的将视为没有实质性响应公开招标文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜

招标编号：TSCG202411007

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应公开招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.★中标后，以上投标单价将按投标供应商最终报价同比例下浮（采购人若有变更采购需求的情况除外），供应商报价时应注意各个分项报价。

6.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

服务期外维护费用

项目名称：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜

招标编号：TSCG202411007

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件五

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）

附件六

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件八

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜（采购编号：TSCG202411007 ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件十

报价函

泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜（采购编号：TSCG202411007 ）招标的有关活动，为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守公开招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：★按公开招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部公开招标文件，包括公开招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果公开招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202411007 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（公开招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：★投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件十二

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜（采购编号：TSCG202411007 ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按公开招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十三

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 公开招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 公开招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十四

投标产品配置清单

项目名称：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜

采购编号：TSCG202411007

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 实物图片 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十五

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜

招标编号：TSCG202411007

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十六

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十七

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十九

政府采购活动现场确认声明书

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）采购电子胃肠镜 （编号：TSCG202411007 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年 月 日

- 第七部分、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。

- 四、评审细则

（一）报价部分评分：30分

1.以满足招标文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

| 序号 | 评分项 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 类似项目业绩 | 供应商完成过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，本项最高得3分。 注：需提供中标通知书和合同扫描件并加盖电子公章，以上证明材料未提供或提供不全的不得分。 | 3 |
| - 2 | - 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求 | - 供应商对“第二部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得44分。标注“*”为重要技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分；其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。扣至0分止。 | - 44 |
| - 3 | - 环境标志产品、节能产品 | 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得1分； 注：需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件 | 2 |
| - 4 | - 安装调试方案 | 包括但不限于对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等内容进行评价： 方案考虑充分措施有效得3-2分；方案存在缺陷但基本完整、合理有效的得2-1分；方案不完整或缺乏合理有效性的得1-0分；不提供方案说明的不得分。 | 3 |
| - 5 | - 培训方案 | 包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等内容进行评价： 方案考虑充分安排有效得3-2分；方案存在缺陷但基本完整、合理有效的得2-1分；方案不完整或缺乏合理有效性的得1-0分；不提供方案说明的不得分。 | 3 |
| 6 | - 售后服务方案 | 售后服务方案：提供详细的售后服务方案，包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等，综合评审。 方案完整、合理有效的得3-2分；方案存在缺陷但基本完整、合理有效的得2-1分；方案不完整或缺乏合理有效性的得1-0分；不提供方案说明的不得分。 | 3 |
| 7 | - 运行、维护成本 | 提供全保、人工保等各种保修方案及费用；设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、费用等进行综合评审。 内容完整合理的得4-2分；内容较完整合理的得2-1分；内容不完整或不合理的得1-0分；不提供的不得分。 | 4 |
| 8 | - 品牌和技术先进性 | - 根据所投产品的品牌形象、产品成熟度、产品技术的先进性、成熟性、可维护性以及总体配置等，综合评审。 内容完整合理的得4-3分；内容较完整合理的得3-2分；内容不完整或不合理的得2-0分；不提供的不得分。 | - 4 |
| 9 | 其他优惠承诺 | 根据投标人的其他优惠承诺情况打分2-0分。须提供承诺书及对应的证明材料，格式内容自拟，仅提供承诺但无证明材料佐证的不得分。 | 2 |
| 10 | 质保期 | 招标文件规定质保期为3年，每增加1年增加1分，最多加2分；质保期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | 2 |

五、说明

1、供应商最终得分=商务技术部分分值（所有竞争性评审小组成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按商务技术部分得分由高到低排列。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。