苍南县公共资源交易中心

公开招标文件

项目名称：2024年苍南县政务云服务

采购方式：公开招标

采 购 人：苍南县人民政府办公室

联 系 人：杨先生

联系电话：15658721812

采购机构：苍南县公共资源交易中心

联 系 人：钟鸿

联系电话：0577-68708512

监督机构: 苍南县政府采购监督管理办公室

二○二四年九月

## 目  录

- 招标公告  ————————————————————————— ——   3

- 投标须知及前附表   ———————————————————— ——   7

一、投标须知前附表  —————————————————————————— ——— 7

二、总则 ——————————————————————————————————   10

三、招标文件说明  ——————————————————————————————  11

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  12

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  14

六、开标与评审   ——————————————————————————————   15

七、授予合同  ————————————————————————————————  18

第三章  招标内容及要求   ———————————————————————   20

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 82

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 87

第六章  评标原则及方法    ——————————————————————— 100

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“★、▲”、加粗及加下划线的条款，为采购的重要要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

苍南县公共资源交易中心关于2024年苍南县政务云服务项目的公开招标公告

项目概况 2024年苍南县政务云服务招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024年09月24日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC2024021

项目名称：2024年苍南县政务云服务

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：1060000，440000

采购需求：

标项一

标项名称: 2024年苍南县政务云服务（私有云）

数量: 1

预算金额（元）: 1060000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项二

标项名称: 2024年苍南县政务云服务（公有云）

数量: 1

预算金额（元）: 440000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：合同履约期限：标项 1、2，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月24日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台系统线上投标即可，如有电子备份投标文件递交至苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼苍南县公共资源交易中心1楼政府采购科108室（备份投标文件可邮寄）

开标时间：2024年09月24日 09:30

开标地点（网址）：1、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）2、开评标活动实施地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼苍南县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

(1)、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

(2)、在线电子投标说明：

①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。

(3)、采购项目需要落实的政府采购政策: ①本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“第六章评标原则及方法”。 ②落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。 ③政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，供应商可在政采云平台金融服务模块进行线上申请。 ④本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第二章投标须知前附表。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县人民政府办公室

地    址：苍南县灵溪镇人民大道555号

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：15658721812

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：15658721812

2.采购代理机构信息

名    称：苍南县公共资源交易中心

地  址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼

传    真：0577-68708512

项目联系人（询问）：钟鸿

项目联系方式（询问）：0577-68708512

质疑联系人：章德生

质疑联系方式：0577-68708512

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-64685825

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | ZC2024021 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 2024年苍南县政务云服务 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 采购预算 | 标项一：人民币1060000元;标项二：人民币440000元 。 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件形式、制作 | 电子投标文件和电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件系政采云平台系统生成的电子加密备份文件，如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。以U盘存储，装密封袋内递交，密封袋上标明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等字样”并加盖单位公章，可邮寄(建议用EMS或顺丰等)数量： 1 份。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件（电子备份投标文件），将被拒收。 |
| 电子备份投标文件的递交（不作强制要求） | 如有提供电子备份文件投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件按要求密封送交（可邮寄）到苍南县公共资源交易中心1楼政府采购科，逾期送达或未按要求密封将被拒收，以送件人送达指定地点且政府采购科实际收到为准。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被拒收，其投标无效。电子备份投标文件如因邮寄等情况（如破损、遗失、未按时送达、备份导入和解密失败等）产生的后果，由投标人自行负责。 |
| 注意事项 | - 建议投标人在政采云平台系统密切注意开评标进程，按规定完成 CA数字证书传输、解密、询标等事宜。解密从投标截止时间后，开始解密起30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用电子备份投标文件。 - 考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 - 评审过程中涉及询标事项，请各供应商注意按系统规定时间在网上进行应答，超出时限未做应答的视为默认，后果自行负责。 |
| 投标截止与开标时间 | 2024年09月24日 09:30:00 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼苍南县公共资源交易中心（政采云平台系统线上开标） |
| 苍南县公共资源交易中心 | 咨询电话：0577-68708512 联系人：钟鸿 技术咨询：95763 政采云平台技术支持热线咨询 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding （政采云学习专题版块） |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 中小企业政策 本项目为服务类采购项目，所属行业：信息传输业。 | □ 专门面向中小企业采购项目：包括中、小、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 非专门面向中小企业采购项目：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） |
| ▲特殊说明 | 1、依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 2、除“1”款所述机构外，分支机构（分公司）必须取得总公司授权，以总公司的名义参加投标，否则投标无效。 3、以上分支机构涉及中小企业声明的以总公司为准。 4、本招标文件中所列“法定代表人”也指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源

苍南县国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县人民政府办公室。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的苍南县公共资源交易中心。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真、邮件等发送。

- 合格的投标人

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：无

  - 本项目的特定资格要求：无

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取报价分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和电子备份投标文件（不做强制要求）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件系政采云平台系统生成的电子加密备份文件，如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件由资格文件和技术资信文件部分、报价文件三部分组成。资格文件和技术资信文件中不得含报价，否则投标文件将被拒绝。

一、资格文件：

（1）提供投标人营业执照扫描件（加盖公章）

（2）资格承诺函 （加盖公章）(附件六-1）

（3）法定代表人授权委托书（加盖公章）  （附件六-2）

（4）分支机构（分公司）投标提供总公司授权委托书并加盖总公司公章  格式自拟  （如有）

二、 技术资信文件：

- 投标函                                        （附件一）

- 技术、商务偏离表                              （附件三）

- 随机备品、备件、专用工具清单（如有）        （附件四）

- 服务方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（附件五- 1、2、3）

- 各种优惠条件（如有）

- 公司简介、业绩

- 投标人认为需要提供的其他相关资料

- 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，扫描件加盖有效公章）；

- 项目负责人及团队成员介绍    （附件七）

- 中小企业声明函 (如有)（附件八）、监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件九）、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件十）

- 技术资信评分项索引表 (根据评分项自行编制相对页码)

- 政府采购活动现场确认声明书（附件十一），本表格不用在投标文件中提供，将在开标后通系统询标方式回复，未按时回复视作默认无。

三、 报价文件：

- 开标一览表                                   （见附件二）；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信文件中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、详细分项报价表（均统一格式）内容填写，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：应包含完成招标文件及合同规定需要的所有费用，不限于人员基本工资、高温补贴、社保、公积金、税金、培训费、制服费等，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起60天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- （1）投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表人签字或盖章并加盖投标人法人公章。

（3）投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（4）投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

（5）电子备份投标文件的密封和标记：投标人须将存有备份文件的U盘密封装袋，且在密封袋上标明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等字样”并加盖单位公章。如果投标人未按要求标注清楚，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金：无

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

  - 递交电子备份投标文件必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

  - 未传输递交的电子投标文件的；

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开始解密起30分钟内。未按时解密的投标人将启用其送交的电子备份投标文件，由代理机构导入平台系统，否则视为投标撤回。投标文件按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（2）采购机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表或代理机构对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人或代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及报价评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术资信文件中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的 ；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响政府采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标项）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以通过政采云平台系统在线询问要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按技术资信合格投标人的最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向苍南县公共资源交易中心提出质疑，联系方式如下：

受理机构：苍南县公共资源交易中心     地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙一楼

质疑电话：0577-68708512              传真：0577-68708512

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标通知书通过扫描件发邮箱，如需原件可邮寄发放，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商接到中标通知书后十日内联系采购人签订合同（可通过邮寄方式）。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

# 招标内容及要求

- 一、总 则

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

- 标项一：2024年苍南县政务云服务（私有云）

## 一、采购内容

本项目采用企业建设和运维、运营，政府按需购买服务方式进行，通过明确各项服务内容的采购单价和计价规则，对经准确登记云资源进行计费并支付费用。

采购的服务内容主要包括：

1．云基础服务：包括云主机（含安全管理模块EDR）、云主机数据盘、共享互联网出口带宽、云存储、云数据库、云负载均衡等。

2．云应用服务：包括云管理服务、云备份等。

3．云安全服务：包括统一基础云安全服务、共享云安全服务、自主云安全服务（独立虚拟设备）。

4．云基础设施服务：包括IDC托管服务。

5.云管系统：满足租户对订购的云资源清单、性能、运行状态查询导出功能，具备与内跑平台资源开通流程进行对接。

6.异地备份：对现有云资源和数据库重要数据进行异地备份。

7.运营服务：根据管理规范，为县本级用户提供政务云业务支持和云上应用安全服务，并做好云服务的应用和推广工作。

## 二、服务交付期

▲本项目在收到中标通知书后按各条实际需求审核完成后7天内提供云主机、云存储、云负载均衡、云数据库、互联网出口、政务外网互联链路等服务，提供履约服务承诺函（格式自拟）。如若未按规定执行，招标人上报采购监管部门后有权取消其中标资格。

## 三、云服务基本要求

投标人提供的云服务需要满足以下基本条件：

1．政务专用要求

要县级部门申请使用政务云服务的应由采购方或采购方指定的部门统一受理、审核。未经采购方或采购方指定的部门审核同意，云服务提供商不得擅自对外提供或开放任何政务云服务。

2．政务云平台的带宽基本要求

要求提供的政务云平台与苍南县政务外网的专用互联光纤带宽不小于10G，以满足网络互访的要求，并提供高可靠的双物理路由保护措施。

要求提供的政务云平台和互联网独享出口总带宽不少于2G,可扩充到20G。

3．服务区域划分要求

本次采购要求提供包括政务云政务外网资源共享专网、政务外网公共服务专网等不同网络环境，同时提供满足对不同安全级别、不同业务、不同业务专网的需要，并提供应用测试区域等环境。支持虚拟专有域功能（VPC），能够划分隔离的区域为特定的用户提供云服务，区域内的资源与别的用户完全隔离，完全为该用户使用。各局办可通过专线方式接入私有云平台，实现与原有业务专网互通，IP地址自定义划分，与云上其他局办业务隔离。

4．安全等级要求

要求对于核心业务应能实现应用级容灾保护，非关键性业务实现数据级容灾保护。

5．服务支撑要求

为保证政务云稳定可靠运行，供应商须提供且不低于下列服务支撑要求：

（1）要求本期至少4人次常驻机房服务，提供7*24小时运行值班监控服务；同时要求指定一名专职人员负责协调处理各类有关业务，并配备服务终端两台。相关人员资质及技术能力须由采购方认可。

（2）要求组建本地专业政务云维护团队，人员组成必须包含网络、数据库、信息安全、IT管理等领域专业人员组成，并需提供人员相关资质证明，相关人员资质及技术能力须由采购方认可。

（3）要求定期举办现场或网络视频培训，免费提供仿真的开发与测试环境，供各级部门应用系统上线前的开发与测试，测试时间内不得收费。

（4）要求对应用系统上线、迁移、测试进行规划、设计，协助采购方制定建设方案，协助采购方完成相应应用系统的功能、性能、安全等测试，测试未通过严禁系统上线。免费协助采购方进行新开发应用系统部署，并协助完成相关原有应用系统迁移到政务云平台。

（5）要求交付云服务时提供详细的云服务租用清单，并定期（一般按月）提供云服务使用量报表和政务云平台运维日志（包含各类云服务总体的运维工作日志，云安全服务的管理、升级与配置记录，以及招标人认为需要掌握的其他信息）。

（6）要求云服务商协助局办单位开展每年不少于1次的云平台应急演练；每月对云上政务系统开展安全漏洞扫描工作，并出具相关报告；积极配合测评公司落实租户业务系统等保测评工作。对上云的政务系统要求定制快照备份策略，做好数据备份。

6.安全要求

要求云服务商保证政务云平台的整体安全，如果云平台出现安全问题，由云服务商承担相应的安全责任。

## 四、政务云平台要求

- 云平台机房环境及相关物理硬件要求

  - 云平台数据中心机房标准要求

要求机房符合国际标准的数据中心机房，能够稳定的365天全天候的提供优质的电力、空调、消防、监控、机架、空气清风系统等服务,保证7*24小时电力供应，供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份、不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。

  - 物理服务器要求

物理服务器数量不少于60台，主要用于承载业务系统的ECS云主机服务（不包括RDS、对象存储等云产品）。服务器不低于如下配置：2路INTELXeonE5-2650V2CPU（核数8核，主频2.6GHz），内存≥128G，双电源。要求可根据用户使用情况进行扩展，不会导致业务中断。云平台单集群支持不少于5000台物理服务器。

  - 物理存储设备要求

物理存储初期容量不少于1PB，要求可根据用户使用情况进行扩展，扩展过程中不会导致业务中断。云存储采用分布式文件系统。

  - 物理网络要求

为保证网络高可靠性、高可用性、高扩展性、冗余性，要求采用双核心和接入两层扁平化的组网架构，分别构建独立的业务网、管理网、存储网，核心接入之间万兆捆绑互联；所有服务器分别双归属接入业务网、管理网、存储网。

要求保证产品成熟可靠。为了适应云计算中心出现的40GE和100GE以太网标准，并且充分满足数据中心级的应用及发展需求，核心层设备应采用具有新一代交换架构的产品。

要求满足今后5年内县级部门（单位）对政务云平台中业务应用网络带宽、业务平稳、持续不间断运行等应用需要。

2.云平台软件要求

供应商的云平台软件需要基于成熟、大规模商用、安全的云平台，有成功应用案例。

基本要求：

1）云平台自主知识产权

云平台软件，必须提供原厂知识产权证明，并能够不依赖于第三方，具备对全部软件代码的自主研发、升级、及时的bug修复能力。

2）大数据服务能力

云平台需具备分布式大数据服务能力，提供成熟大规模数据处理平台案例。提供统一的数据开发平台，云平台集成统一的大数据运维管理。

3）云平台安全合规

云平台需通过工信部可信云认证。

4）与现有云平台的兼容性

新的云平台要求与现有市政务云（私有云）平台全面兼容，如与现平台采用不同的技术路线，则要求能在业务不中断的情况下实现所有云资源的整体迁移。

3.云平台架构要求

| 指标项 | 规格要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 标准规范 | 采用统一管理集群资源，统一管理集群内的CPU、内存、磁盘和网络资源使得这些关键资源可以被高效地使用。 |  |
|  | 具备分布式系统底层服务、分布式文件系统、任务调度、集群监控和部署能力并提供技术白皮佐证。 |  |
|  | 根据应用对资源进行全局的调度，提高资源的利用率。 |  |
|  | 采用自动故障切换提高系统整体的可用性。 |  |
|  | 采用统一的安全措施，保证用户数据的安全性。 |  |
|  | 采用统一运维的方式，提高系统的安全并降低成本。 |  |
| 扩展规模 | 支持在线集群扩容和应用服务的在线升级。 |  |
|  | 单个集群最大规模可达到5000台物理服务器并行作业。 |  |
| 资源管理 | 提供计算存储设备，网络设备和安全设备等物理设备的管理功能。 |  |
|  | 提供虚拟化后的“分布式计算资源池”、“网络资源池”和“存储资源池”的管理功能。 |  |
|  | 提供对网络资源的管理功能，包括：IP地址资源和带宽资源的管理。 |  |
|  | 提供资源协同能力，包括资源的注册、创建、销毁、回收、状态同步、分布式锁服务，支持分布式共识协议。 |  |
|  | 提供集群并行作业能力，实现资源的高可用和集群的负载均衡能力。 |  |
| 远程 | 提供可靠高效的进程间远程调用服务，支持通讯信道的数据压缩和一致性校验。 |  |
| 虚拟化功能 | 支持并配置计算资源虚拟化，形成“分布式计算资源池”。硬件采用标准X86服务器，不使用IPSAN和FCSAN等专用存储作为存储资源。 |  |
|  | 支持并配置计算设备“一虚多”，同一台物理主机上同时支持多种操作系统，或是相同操作系统的不同版本。分区与分区之间相互独立，互不影响。 |  |
|  | 支持并配置资源的动态调配与弹性可伸缩，资源池具备各级资源的按需获取功能，提高资源消费者的可用性、容错与扩展能力。 |  |
| 分布式文件系统 | 云平台操作系统支持分布式文件系统，支持存储资源虚拟化,形成“存储资源池”。 |  |
|  | 数据存储在不同机架的多个节点上，集群中的节点出现硬件、软件故障,集群系统能够自动进行数据的备份和迁移,保证数据的高可用性在并提供技术白皮书佐证。 |  |
|  | 支持IO优先级控制和QoS保证； |  |
|  | 支持增量扩容和自动数据平衡能力，允许用户定制数据分布策略； |  |
|  | 具备高可扩展性，可支持上亿个文件和100PB以上量级的文件存储；支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容； |  |
|  | 在不依赖RAID卡和NAS等特殊硬件设备的条件下，提供高可用性和高可靠性； |  |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |  |
|  | 普通分布式存储吞吐大于等80M/s，高性能分布式存储吞吐大于等于280M/s，随机IOPS大于等于20000。 |  |
|  | 采用多管理节点设计，为避免集群单点故障，分布式文件系统必须支持多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点。 |  |
|  | 分布式文件系统上创建出的单个存储盘，能够被多个虚机同时挂载，实现共享存储功能。 |  |
| 任务调度 | 提供并行任务调度能力，且具备高可扩展性，最高可支持十万以上级的并行任务调度。 |  |
|  | 实现自动检测故障和系统热点，重试失败任务，保证作业稳定可靠运行完成。 |  |

## 五、采购服务内容要求

### 1、云基础服务要求

（一）云主机要求（含安全管理模块EDR）

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 云主机CPU核数可选范围1-32核，1-128G内存、8TB数据盘。 |  |
|  | 互联网出口独享带宽可选范围2-100Mb。 |  |
|  | 虚拟主机支持主流的WINDOWS、LINUX等操作系统，兼容常见的操作系统 |  |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |  |
| 扩展功能 | 按需开通。根据用户的需求动态的创建和分配计算、存储、网络带宽等资源；用户可以在线按时长购买云主机，并支持任意时刻的续费管理。 |  |
|  | 云主机创建。创建后，云主机已包含有操作系统，可立即使用，从创建到启动在5分钟以内。 |  |
|  | 云主机升级。当云主机现有配置不满足要求时，用户可自主进行云主机配置快速升级，可升级配置包括：CPU，内存，网络带宽等；配置升级生效时间在10分钟以内。 |  |
|  | 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般在15分钟以内。 |  |
|  | 云主机迁移。云平台根据物理主机负载情况综合调度，将云主机在不停机状态下从一台物理主机迁移到另外一台物理主机；在线迁移时，云主机应用完全不中断，用户完全无感知。 |  |
| 管理功能 | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性。 |  |
|  | 提供虚拟主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能。 |  |
|  | 提供快照和自定义镜像能力，支持对运行或停止状态的虚拟主机生成快照，应提供分钟级别快照回滚功能。 |  |
| 可靠性 | 数据备份。云主机数据在云计算平台有三份（含）以上数据拷贝，单份数据损坏对云主机使用没任何影响，且一份数据损坏后，后台系统会自动拷贝，使数据始终保证三重备份。 |  |
|  | 磁盘快照。需要提供云主机任一时刻的磁盘快照功能，含快照制作，快照回滚，快照恢复等。 |  |
|  | 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间在30分钟以内。 |  |
|  | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.9%。 |  |
| 安全性 | 防ARP欺骗，防DDos攻击，提供流量清洗服务 |  |
|  | 用户可自助开通安全组，并定义安全组规则。 |  |

（二）安全管理模块EDR要求

| 指标项 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品资质 | ★具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |
|  | ★具备中国国家版权局颁布的《计算机软件著作权证书》 |  |
|  | 通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书，提供证书复印件 |  |
|  | ★通过IPv6论坛IPv6ReadyLogo委员会认证并获得认证证书，提供证书复印件 |  |
|  | 软件要求在中华人民共和国境内开发，具备自主知识产权，提供软件著作权登记证书复印件； |  |
| 基本要求 | 支持通过云安全管理平台自动化部署管理端，防护端通过软件代理的方式部署在主机上； |  |
|  | 支持的操作系统：Windowsserver2003、Windowsserver2008、Windowsserver2012、Windowsserver2016、winxp、win7、win8、win10、Centos5.0+、Redhat5.0+、Suse11+、Ubuntu14+等； |  |
| 性能监控 | 支持对防护资产的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用情况、网络上下行流量进行性能监控，并支持对性能监控项设置阈值，达到阈值后告警；支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断。 |  |
| 高级威胁防护模块 | 支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露 |  |
|  | 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为 |  |
|  | 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为 |  |
|  | 识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为 |  |
|  | 可对渗透的收尾阶段的数据清除行为进行识别和阻断 |  |
| 功能要求 | 支持占用系统资源低，网络版杀毒软件的客户端程序在监控状态占用系统资源CPU不高于3%，内存占用不超过30MB； |  |
|  | 提供包括Web安装在内的多种安装方式，以适应大型网络的安装部署工作，而且要求采用Web安装过程中，可以不需要客户端进行任何干预； |  |
|  | 提供基于Web的B/S移动管理架构，管理员可以在网内任意一台计算机上通过web方式随时随地登录控制台实现全网管理，而勿须在实现该功能的客户机上安装特定的管理组件； |  |
|  | 支持文件实时监控，在进程启动、文件创建、存储介质连接时自动触发； |  |
|  | 支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并且将修复前的病毒文件进行备份； |  |
|  | 提供专门的勒索风险评估功能。包括弱口令检测、系统漏洞检测、恶意进程检测、高危端口检测等能力； |  |
|  | 提供专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关； |  |
|  | 支持强力查杀，对于无法普通隔离的病毒文件强制停止进程并隔离或动态移除到删除队列； |  |
|  | 支持部分病毒感染文件的修复功能，对于二进制文件可剥离感染部分，保证应用正常使用； |  |
|  | 支持查杀映像劫持类型的病毒； |  |
|  | 支持对压缩文件、打包文件查、杀毒（默认支持9层压缩扫描，可根据客户需求增加扫描层数）； |  |
|  | 支持查杀各类Office文档中的宏病毒、夹带型木马； |  |
|  | 支持在线、离线病毒库升级； |  |
|  | 支持管理员通过控制台，集中地实现所有节点上防毒软件的监控、配置、查询等管理工作，包括Windows、Linux、虚拟化、移动端等系统上的防病毒软件。 |  |
| 安全防护模块 | 支持防端口扫描，防违规外联，锁定恶意的端口扫描及外联行为，并记录告警 |  |
|  | 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式下可选择断开互联网模式，一键添加三类私有地址；黑名单模式可自定义IP，支持黑名单告警和阻断； |  |
|  | 支持网站防护，包括SQL注入、XSS、Web应用漏洞防护、访问控制、屏蔽扫描器等 |  |
|  | 支持智能检测防御CC攻击，并可进行高、中、低三档设置。 |  |
|  | 内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制 |  |
|  | 支持流量画像，支持全网流量可视化、应用级流量可视化；支持威胁横向扩散路径可视化与一键阻断；支持违规外联路径可视化与一键阻断 |  |
|  | 支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持五个任意维度(任意地理位置，任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间)的系统登录访问策略设置。 |  |
| 文件推送 | 支持下发文件、安装应用程序、远程执行命令 |  |
| 告警功能 | 告警类型包括：高级威胁、系统防护、网络防护、Web应用防护。 |  |

（三）云数据库要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 基于高效的调度、备份、HA控制、在线迁移以及监控系统，为用户提供为专业的云数据库服务。 |  |
|  | 支持关系型数据库的基本功能，并进行优化服务。 |  |
|  | 云平台提供MsSqlserver、Mysql主流关系型数据库服务；云主机上可安装Oracle数据库。 |  |
|  | 单数据库实例内存可达24G，IOPS可达12000次，并发连接数可达2000。 |  |
|  | MsSqlserver单数据库实例可创建的数据库数量达20个，用户数达20个。 |  |
|  | Mysql单数据库实例可创建的数据库数量达200个，用户数达50个。 |  |
|  | 每份数据都保留两份并可实时切换。 |  |
|  | 支持数据库在线升级、云内动态迁移、故障自动切换，实现业务秒级无缝切换，不中断用户服务。 |  |
|  | 自动多重备份数据库，支持从备份文件创建临时实例，支持从备份文件恢复到实例，可下载备份文件， |  |
| 扩展功能 | 按需开通，即开即用，按需计费，为用户提供方便的Web管理界面。 |  |
|  | 随着用户数和访问量的变化，可以弹性的调整数据库的规格，包含内存、连接数、IOPS、存储容量等，调整时服务不间断。 |  |
|  | 提供数据导入、导出工具，方便用户进行数据迁移。 |  |
|  | 提供完整的API接口、SDK开发包、文档说明。 |  |
|  | 提供日志记录功能，包括错误日志、操作日志、访问日志等，可追查访问来源以及进行多维度的统计分析。 |  |
| 安全性 | 支持IP授权访问。 |  |
|  | 云服务端提供加密用户身份验证，提供不同的访问权限控制。 |  |
|  | 提供数据库存储加密服务。 |  |

（四）云存储（对象存储）要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 支持海量存储，文件数量无限制，容量按用户需求扩展。 |  |
|  | 采用分布式存储，一份数据在不同的物理服务器上存三份备份。 |  |
|  | 采用分布式存储系统，支持大规模强结构化数据存储，如SQL关系性数据库，单库容量可达1TB。 |  |
|  | 采用分布式存储系统，支持大规模结构、半结构化数据存储，如NOSQL数据库,单表支持的存储空间可达100TB。 |  |
| 扩展功能 | 提供存储对象的读、写、删除、拷贝、查找等基本功能。 |  |
|  | 支持大存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传。 |  |
|  | 提供易用的用户Web控制台文件管理界面，与更多第三方工具、插件，满足各种应用需求。 |  |
|  | 提供完整的API接口、SDK开发包、文档说明。 |  |
| 存储管理 | 支持将数据以对象方式进行存储，用户可以通过调用API以对象为单位操纵存储的数据，实现在任何应用、任何时间、任何地点上传和下载数据，也可以通过用户Web控制台对数据进行简单的管理。 |  |
| 大文件支持 | 支持并配置分段上传大文件，单个分段最大5GB，最大分段数≥5000段。支持断点续传。 |  |
| 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性。 |  |
|  | 云服务端提供加密用户身份验证，提供签名权限控制与防盗链功能。 |  |

（五）共享互联网出口

服务提供商必须保证政务云互联网出口不出现流量拥塞，在出口流量峰值达到90%时应立即安排出口带宽扩容。

（六）云负载均衡要求

| 指标项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全稳定 | 采用分布式结构，具有高度的冗余和可靠性，可根据系统负载弹性扩容。 |  |
| 透明接入 | 提供4层和7层的负载均衡；Web和中间件服务器，无需更改配置即可透明接入 |  |
| 健康检查 | 可以按照指定规则进行健康检查，自动隔离异常状态云主机，并迅速将服务切换，服务切换时间秒级。 |  |
| 会话保持 | 可以将用户和后台服务器绑定到同一会话，确保会话不中断。其中4层负载均衡可以设置连接持久时间。 |  |
| 权重转发 | 可根据后台云服务器的性能设置不同的转发权重，权重支持轮询，最小连接数转发等方式。 |  |
| 易用简单 | 提供API或控制台调用方式，可以随时开启，关闭负载均衡，立即生效，灵活简单。 |  |
| 按需计费 | 支持按流量、使用时间进行计费。 |  |

### 2、云应用服务要求

（一）云管理服务要求

招标方将集中受理、审核政务用户的需求，并统一发布给云供应商；并集中管理政务用户云资源，实时监控云资源运行状况。云供应商应为招标方提供专用的综合管理平台，需求见下表：

| 功能项 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 审核管理需求 | 单位管理、用户管理、系统管理、申请审批流程 邮件、手机、短消息 |  |
| 管理员需求 | 开通管理、登录管理、日志管理、统计报表、用户管理、云主机管理、系统重装、快照管理、系统镜像管理、安全组管理、工单管理、计费管理、产品管理、云主机迁移、负载均衡管理、云数据库管理、事件历史管理 |  |
| 普通用户需求 | 用户管理、手机绑定、日志管理、云主机管理、安全组管理、工单管理、快照管理、监控管理、告警管理、事件历史管理 |  |
| 运维人员需求 | 监控管理、告警管理、故障管理、云主机管理、云主机迁移、变更管理、事件历史管理 |  |
| 资源管理需求 | 云产品物理资源管理、云产品逻辑资源管理、云产品虚拟资源管理、资源利用统计 |  |
| 监控需求 | 日志管理、统计报表、监控管理、事件历史管理 |  |

（二）云备份服务要求（数据库备份与恢复）

  - 要求采用B/S的管理和使用架构，备份管理、恢复管理、远程复制管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。

  - 支持多任务的时间计划，具有独立的存储空间（与云平台存储相隔离）。

  - 支持对SQLServer、Oracle、Sybase、ExchangeServer、LotusDomino、DB2、MySQL、AD等主流应用进行在线备份保护。

  - 具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性。

  - 支持Oracle数据库任意时间点恢复功能，在Oracle（支持单机、双机和RAC架构）数据库恢复时，可以将数据库恢复至备份数据保留周期内任意一秒钟，所有操作包括时间的指定均图形化实现，无需任何的人工脚本干预，在无需专业人员操作的情况下，大幅提高数据恢复的时间精度，降低数据丢失量。

  - 支持异地备份数据的安全管理机制，异地备份存储系统需要得到本地授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能。

（一）统一基础云安全服务要求

- 漏洞扫描

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞扫描 | 提供网站漏洞扫描系统，可扫描的漏洞类型包括OWASP、WASC、CNVD等。支持恶意篡改检测，支持Web2.0、AJAX、各种脚本语言、PHP、ASP、.NET和Java等环境，支持复杂字符编码、chunk,gzip,deflate等压缩方式、多种认证方式（Basic、NTLM、Cookie、SSL等），支持代理、HTTPS、DNS绑定扫描等。 仪表盘功能，直观展示最近10天整体风险等级、最近10天扫描站点列表、最近30天危险站点TOP10等内容 能够扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi，要求能够扫描大于300条相关漏洞，并提供详细的漏洞列表 漏洞知识库漏洞信息大于15000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准 系统内置ExploitDB漏洞、Metasploit漏洞、ExploitPack漏洞检测模板 |  |
| 服务要求 | 每月进行一次全面漏洞扫描，并向政务云平台租户提供漏洞分析报告和修复建议。网络安保重点时期可根据采购方要求，适当增加扫描频次和范围。 |  |

- 入侵防御

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 入侵防御 | 防护对象支持以下两种防护对象：自定义防护对象默认防护对象 引流支持以下两种方式：策略路由引流BGP引流 防御模式防御模式支持以下几种方式：自动手动不防御 白名单支持以下几种方式：全局白名单防护对象白名单 黑名单黑名单支持以下几种方式：全局黑名单接口板黑名单防护对象黑名单 |  |
|  | 回注支持以下几种方式：二层回注静态路由回注策略路由回注GRE回注MPLSLSP回注MPLSVPN回注 |  |
|  | 基于接口的防御策略支持的基于接口的防御类型包括以下几种攻击：SYNFloodSYN-ACKFloodACKFloodRSTFloodTCP-abnormalFloodTCPFragmentFloodUDPFloodUDPFragmentFloodICMPFloodDNSRequestFloodDNSReplyFloodHTTPFloodSIPFlood |  |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，对全流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报入侵防御重要安全风险事件，并协助租户按需完成策略调整与优化。 |  |

- 防DDOS攻击

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防DDOS | 在网络边界部署。 |  |
|  | 支持支持10G的清理能力，可以准确识别正常流量，清洗各类异常流量，包括流量型攻击、应用层攻击、扫描窥探型攻击及畸形包攻击。 |  |
|  | 单台设备同时支持检测与清洗功能。 |  |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，对全流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报重要安全风险事件。 |  |

（二）共享云安全服务要求

- 云杀毒

- 在云主机上部署主机保护系统，实现恶意代码检测、web信誉评估、入侵检测和防火墙功能。

- 在虚拟化环境中在尚无原厂补丁的情况下，要通过虚拟补丁功能及时防御通过漏洞入侵系统等措施实现安全加固；

- 提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护，产品必须能够防御应用层攻击、SQLInjection及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击。

- 所有产品必须是自主开发，拥有自主知识产权，必须具有产品销售许可证和著作权证明。

- SSLVPN

三层吞吐量6G，应用吞吐量2G，最大并发会话数200W,2U设备，最大14个GE电口，最高8个SFP接口,1个SLOT插槽,1管理接口，1个RJ45，2个USB口，同时含IPSEC和SLLVPN功能。

服务要求：含并发用户许可授权，含运维管理服务，包括用户管理和技术支撑服务等。

- 运维审计服务

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体功能要求 | 支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等 |  |
|  | 须内嵌认证引擎，除用户名/密码认证方式外，能够提供动态令牌、USBkey等认证方式 |  |
|  | 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能，自动修改windows服务器密码无需在目标服务器上安装agent、开启telnet服务等 |  |
|  | 支持完善的自动改密策略，包括改密前发送密码、改密后发送密码、密码文件加密、密码传输加密、密码强度控制、自动密码恢复等。发送方式包括邮件、FTP、SFTP等 |  |
|  | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志，支持以首页中的设备为基准，支持直接查询该主账号有权限运维的所有设备。 |  |
|  | 支持SSH、Telnet、远程桌面，VNC、FTP/SFTP、数据库、Http/HTTPS等协议和应用的运维，要能支持B/S和C/S两种运维方式，支持SSH密钥批量登录、批量命令执行等。 |  |
|  | 支持对运维过程审计录像，并支持远程桌面磁盘映射、复制粘贴、Linux的xmodel等文件传输的原文件记录。 |  |
|  | 支持批量导入/导出/修改用户帐号信息和目标设备信息 |  |
|  | 支持自动填写特权密码，从普通管理模式进入到特权模式 |  |
|  | 用户登录后可在首页分组显示该用户有权限管理的目标设备，设备分组可按最近访问、最常访问、访问策略、按照个性化配置中的分类等分组显示可登录的设备；并可按全部/工单相关来查询设备 |  |
|  | 访问策略支持设备视图和用户视图，管理员可以对运维权限一目了然，视图可以按照xls格式导出，方便管理员管理 |  |
| 服务要求 | 含管理对象授权许可，含运维管理服务，含用户VPN接入服务；安排专人定期进行运行监控，支持电话、网上值班等响应方式。 |  |

- 日志审计

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全综合审计服务。 |  |
| 使用方式 | Windows云主机通过部署轻量Agent程序进行数据采集、Linux云主机配置syslog进行数据采集，从而实现综合日志审计效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持Syslog、SNMPTrap、FTP、代理(Agent)等方式收集日志 |  |
|  | 支持目前主流的安全设备、操作系统、应用系统等日志收集 |  |
|  | 支持对收集到的日志进行解析，解析规则可以根据客户要求定制扩展 |  |
|  | 支持按认证操作、授权操作、账号操作、访问控制、配置变更、攻击威胁等纬度进行报表统计 |  |
| 服务要求 | 含运维管理服务，安排专人定期进行日志分析，并定期向租户提供专项分析报表。 |  |

- Web应用防火墙

标准2U设备,双冗余电源，1个HA口，1个RJ-45Console口，1个10/100/1000Base-T带外管理口，4个网络接口板扩展槽位，可选配WAF-NIM-L通用接口板，默认含3个接口（含1个HA接口）永久使用授权），2个USB口；2个万兆SFP+接口，万兆多模光模块；网络层吞吐量≥8G；应用层吞吐量≥4G；最大HTTP并发连接数≥200万；每秒新建HTTP连接数不少于2.5万；

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础防护 | Web服务器/插件防护 |  |
|  | HTTP访问控制 |  |
|  | 爬虫防护 |  |
|  | Web通用防护 |  |
|  | 文件非法上传防护 |  |
|  | 非法下载限制 |  |
|  | 信息泄露防护 |  |
|  | Webshell防护 |  |
| 高级防护 | 盗链防护 |  |
|  | 跨站请求伪造防护 |  |
|  | 扫描防护 |  |
|  | Cookie安全 |  |
|  | 内容过滤 |  |
|  | 敏感信息过滤 |  |
|  | 暴力破解防护 |  |
|  | XML防护 |  |
|  | 智能引擎检测 |  |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，可根据需要对流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报重要安全风险事件，并协助租户按需完成策略调整与优化。 |  |

（三）自主云安全服务要求

以下安全服务要求提供独立虚拟安全设备，能够根据用户要求，提供自服务管理界面。

- 自主云安全产品整体服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 交付方式 | ★资源池必须具备安全需求弹性扩展，安全灵活部署。按需交付。安全功能以基于不同安全需求以安全服务包的形式交付。（需提供产品功能截图） |  |
| 角色授权及使用方式 | 支持三权分立安全原则，可实现虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟化web应用防火墙、网页防篡改、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计、云主机防御（东西向流量隔离、防病毒）等所有安全产品的角色统一授权，授权粒度精细到每一个安全产品的每一个角色，同时可以给用户批量授权，如一次性给用户A授权堡垒机的运维管理员角色，给用户B授权堡垒机的审计管理员角色 |  |
|  | 支持用户认证统一，被授权的用户可以通过登录到云安全管理平台单点登录到各个安全产品，包括虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟化web应用防火墙、网页防篡改、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计、云主机防御（东西向流量隔离、防病毒）等所有安全产品。 |  |
| 资产管理 | 支持通过管理平台统一添加资产自动同步到相关安全产品，添加主机资产自动同步到堡垒机、主机扫描，添加网站资产自动同步到网站扫务等，无需到不同的安全产品模块逐一添加。 |  |
| 运维态势 | 支持管理员通过可视化大屏获取整个安全资源池的物理节点总数量和物理节点在线／离线数量，虚拟机总数量和虚拟机在线／离线数量信息，且包含安全资源池总CPU、内存、磁盘使用率，CPU、内存、磁盘占用趋势，网络总流入流出速率趋势等信息。 |  |
| 许可管理 | 支持许可自动化导入激活安全产品，云安全管理平台会根据开通安全产品的规格、数量、时间周期等信息自动导入许可到安全产品，实现安全产品自动化激活，包括虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟化web应用防火墙、网页防篡改、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计、云主机防御（东西向流量隔离、防病毒）等所有安全产品许可的自动化导入激活。 |  |
| 技术支撑 | ★提供产品原厂商常驻不少于5个CISP-CSE云安全工程师（（须提供在本单位2024年5月1日至今任意一月缴费情况（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准）的社会险参保证明），以便提供快速的售后服务 |  |
|  | ★提供产品原厂商常驻不少于5个CISP-BDSA（大数据安全分析师）工程师（（须提供在本单位2024年5月1日至今任意一月缴费情况（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准）的社会险参保证明），以便提供快速的售后服务 |  |

- 云Web应用防火墙服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到WEB应用防火墙服务模块，对网站进行安全防护配置管理 |  |
| 主要功能要求 | 支持对SQL注入、XSS、命令注入、webshell等OWAP10的攻击防护 |  |
|  | 支持对服务器返回的内容包括身份证信息、银行卡号、手机号等敏感信息进行隐藏 |  |
|  | 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树、生成安全防护策略、发现参数的名称、类型、匹配频率；可配置匹配到自学习特征后放行，匹配不到自学习特征直接阻断请求； |  |
|  | 支持对访问流程的校验 可配置页面合规页面流程 可配置页面思考时间 违反合规的访问直接被拦截并产生告警日志（需提供第三方测评机构（公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告） |  |
|  | ★按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域IP的访问 （需提供第三方测评机构（公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告） |  |
|  | 支持CC攻击防护： 支持多种算法检测方法，对指定URL访问速率、对指定URL访问集中度检测 检测对象支持IP或IP+URL算法； 支持挑战模式，客户端访问时WAF发起302重定向与js挑战验证是真实客户还是CC工具发起的访问 支持学习业务流量模型，在业务流量异常时开启CC防护，并支持启动配置阈值（需提供第三方测评机构（公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告） |  |
| 规格 | 保护站点授权2个，防护流量20Mbps |  |
|  | 保护站点授权4个，防护流量50Mbps |  |
|  | 保护站点授权8个，防护流量100Mbps |  |
|  | 保护站定授权16个，防护流量200Mbps |  |
|  | 保护站定授权32个，防护流量1Gbps |  |

- SSLVPN服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到SSLVPN服务模块，对SSLVPN配置管理 |  |
| 主要功能要求 | 支持sitetosite和远程接入VPN方式,支持主模式，野蛮模式，野蛮模式支持FQDN、USER-FQDN和通配符设置 |  |
|  | 支持VPN零配置上线、VPN批量下发 |  |
|  | 支持专有SSLVPN客户端，客户端支持Windows32位/64系统，支持开源的SSLVPN客户端系统包括IOS安卓linux |  |
| 规格 | 20个并发用户 |  |
|  | 50个并发用户 |  |
|  | 100个并发用户 |  |

- 运维审计（云堡垒机）服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全运维审计服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到运维审计服务模块，对云主机、业务系统进行统一运维管理 |  |
| 主要功能要求 | ★支持oracle、mysql、sqlserver数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机。（须提供相关截图证明） |  |
|  | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权 |  |
|  | 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容 |  |
|  | 在不依赖于应用发布的条件下，支持通过堡垒机页面直接调用本地windows的plsql、sqlplus、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具 |  |
|  | ★支持保存RDP传输的原始文件（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图） |  |
|  | 支持可管理SSH、RDP、SFTP、FTP、TELNET、web类的服务器，以及可管理其他远程工具或自定义的应用客户端 |  |
|  | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细审计日志 |  |
|  | 支持文件传输协议控制、命令控制、访问控制的三种安全策略 |  |
|  | 支持自动化运维功能，可将结果通过邮件通知管理员；可对linux/windows云主机进行自动改密 |  |
| 规格 | 10个管理对象 |  |
|  | 20个管理对象 |  |
|  | 50个管理对象 |  |

- 云综合日志审计服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全综合审计服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到数据库审计服务模块，进行中心端的统一运维管理。Windows云主机通过部署轻量Agent程序进行数据采集、Linux云主机配置syslog进行数据采集，从而实现综合日志审计效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持Syslog、SNMPTrap、FTP、代理(Agent)等方式收集日志 |  |
|  | 支持目前主流的安全设备、操作系统、应用系统等日志收集 |  |
|  | 支持对收集到的日志进行解析，解析规则可以根据客户要求定制扩展 |  |
|  | 支持按认证操作、授权操作、账号操作、访问控制、配置变更、攻击威胁等纬度进行报表统计 |  |
|  | 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析 |  |
|  | 支持自定义条件的事件进行聚合 |  |
|  | 进行关联分析的规则可定制 |  |
|  | 支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为为基础（提供第三方检测报告） |  |
|  | 支持日志备份自动传送到远程服务器 |  |
|  | 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果 |  |
| 规格 | 支持5个日志源 |  |
|  | 支持20个日志源 |  |
|  | 支持50个日志源 |  |
|  | 支持100个日志源 |  |
|  | 支持200个日志源 |  |

- 云数据库审计服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全审计服务。 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录到数据库审计服务模块，进行中心端的统一运维管理。RDS数据库可以通过API的方式进行数据采集从而实现数据库审计的效果。非RDS数据库需要在数据库云主机上部署轻量Agent程序进行书记采集，来实现数据库审计效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等主流数据库审计 |  |
|  | 支持对SQLserver2005以上版本采用通讯加密的数据库，可以导入证书的方式实现审计解密； |  |
|  | 支持对操作时间、SQL语句、执行结果、返回结果集、影响行数、执行时长、数据库用户名、实例名、源/目的IP、源/目的端口、源/目的MAC、客户端主机名、客户端程序名称、客户端操作系统用户名、业务主机群、SQL模板、会话ID、事件唯一ID等至少21个条件进行审计 |  |
|  | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小。 |  |
|  | 支持定期自动扫描数据库漏洞和不安全配置，提供漏洞扫描报告； |  |
|  | 支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询 |  |
|  | 支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能。 |  |
|  | 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义敏感数据掩码规则 |  |
| 规格 | 支持1数据库实例，2000TPS（每秒数据数） |  |
|  | 支持2数据库实例，4000TPS（每秒数据数） |  |
|  | 支持4数据库实例，8000TPS（每秒数据数） |  |
|  | 支持8数据库实例，16000TPS（每秒数据数） |  |

- 网页防篡改服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录网页防篡改服务模块，进行中心端的统一运维管理。同时网站所在虚拟机上需安装轻量Agent程序，实现网页防篡改效果 |  |
| 主要功能要求 | 支持windows、linux等主流操作系统的文件和目录的保护：支持各类网页文件的保护，支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码 |  |
|  | 支持一键启停文件保护：一键启停所有监控端对文件保护，不必登录WEB服务器进行停启 |  |
|  | 篡改规则：支持基于目录、进程、文件、文件类型等进行设置篡改规则，支持正则表达式策略 |  |
|  | 支持模板配置：支持在同一种操作系统下，网站路径相同，可通过规则模板，用模板统一将规则下发到各监控端，无需对监控端进行一一配置 |  |
|  | Docker容器：防护端agent兼容docker容器环境的部署 |  |
| 规格 | 每台web云主机一套 |  |

- 云防火墙(IPS\防病毒网关\内容过滤)服务要求

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务形态 | 承载于云安全资源池内，以软件形态提供云上安全防护服务 |  |
| 使用方式 | 云租户通过登录云安全管理平台，单点登录云防火墙服务模块，进行安全运维管理。 |  |
| 主要功能要求 | 支持访问控制功能:基于用户、应用、时间、地址、服务等方式进行网络访问控制 |  |
|  | 支持攻击源地图实时展示，支持攻击源、攻击目的、攻击事件统计功能 |  |
|  | ★支持入侵防御的功能：IPS特征库数量不少于2000多条，支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新（提供产品截图或官方技术说明文档） |  |
|  | 支持防病毒功能:支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀、病毒库自动更新、虚拟脱壳、自定义查杀文件大小 |  |
| 规格 | 防护流量100Mbps |  |
|  | 防护流量200Mbps |  |
|  | 防护流量500Mbps |  |
|  | 防护流量1Gbps |  |

### 4、云基础设施服务要求

（一）IDC机房

供应商提供的政务云专用机房面积不小于300平方，且为完全独立空间、独立门禁，不得同时提供其他非电子政务类云托管业务，要求机房托管业务获得国内信息安全管理体系认证。机房供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份、不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。

（二）网络支撑

投标人应具有对全县党政单位、企事业单位、乡镇、行政村（社区）等接入单位的完整网络覆盖能力。网络线路要求自用户提出需求起７个工作日完成施工，若无法竣工，招标方有权选择使用其他电信运营商提供的网络。

▲投标人必须承诺其提供的IDC机房接受其他电信运营商的网络接入，提供履约服务承诺函（格式自拟）。

### 5、云管系统要求

满足租户对订购的云资源清单、性能、运行状态查询导出功能，具备与内跑平台资源开通流程进行对接。

| 功能项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理 | 组织管理，角色管理，人员管理，界面管理 |  |
| 账单管理 | 账单查询，账单统计，账单导出。账单确认 |  |
| 实例查询 | 云应用服务，云安全服务--统一基础安全服务，云安全服务--自主安全服务， |  |
| 首页优化 | 首页展示，模块互换，费用展示，资源使用 |  |
| 任务订单 | 工作台，任务列表 |  |

### 异地备份服务要求

| 指标项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 远程复制 | 支持catalog、备份集等备份数据的异地容灾，即通过异地存储的备份数据，对本地、异地中备份服务器、存储服务器、代理端等设备，实现在本机或异机上进行恢复 |  |
|  | 支持备份任务执行时，采用接龙式的点到点复制方式，实现备份集在存储服务器中的多份同步复制，避免源端服务器在备份集进行1对多并发复制时造成的占用多倍传输资源。 |  |
| 数据加密 | 支持AES、Blowfish等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。 |  |
| 云端存储 | 基于对象存储技术，支持采用D2C方式，把本地数据备份到云平台，实现本地与云端数据的协同保护。 |  |

### 7、运营服务要求

根据市数据局管理规范，为苍南县用户提供政务云业务支持，做好云上应用安全检查工作，包括基线核查、渗透测试等，并做好云服务的应用推广工作，包括用户咨询答疑、用户培训、涉云业务流程审核把关、用户体验管理、以及政策与合规性管理等。

## 六、云技术支持服务要求

（一）应用迁移咨询服务

投标人应制定云平台应用开发及迁移部署规范、关系型数据库使用规范、政务云安全防护体系等规范标准，协助各级部门进行云应用开发，配合做好所有业务应用系统的部署、运行和安全保障。

投标人应承诺在项目服务期内，针对上云的业务应用提供架构设计咨询，对采购人指定的云业务系统进行统筹规划，指导业务系统的原软件开发商进行代码修改和系统部署，在系统迁移部署提供非代码级别的迁移支持服务。

投标人应配合采购人对现业务系统进行调查摸底，根据实际情况配合制定迁移方案，配合各业务部门做好应用迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。

具体服务要求如下：

| 指标项 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政务整体云架构设计规划 | 提供政务整体IT架构云化解决方案，包括现有业务应用的梳理、云架构的设计以及上云的策略等。 |  |
| 业务应用上云架构设计 | 提供对单个业务应用的上云架构设计，包括架构设计、改造方案和云资源需求评估等。 |  |
| 软件设计及开发技术咨询 | 提供基于云计算平台的软件设计与开发咨询与技术指导 |  |
| 开发测试环境 | 免费提供仿真的开发与测试环境，供应用系统上线前的开发与测试。测试时间一般为7-30天，测试时间内不得收费。 |  |
| 测试 | 协助用户完成应用系统的功能、性能、安全等测试，测试未通过则禁止应用系统上线运行。 |  |
| 安全咨询 | 提供基于云计算平台的业务应用和政务整体IT规划的安全方面咨询服务 |  |
| 业务应用上云分析诊断 | 提供业务应用上云的方法指导，并提供相关上云指导手册，对上云过程中的技术问题提供支持。 |  |

（二）其他技术服务

投标人应提供灾难时数据恢复服务和容灾系统规划服务；提供虚拟机(含操作系统)、存储(含数据库)和网络服务的监控、配置、管理和优化服务；提供故障警告、日志采集、计量统计的功能；提供专家级系统安全和网络安全优化；建设一套规范的资源使用与管理制度；需在项目建设实施期间以及日后维护过程中全部提供原厂服务。

投标人保证在云平台出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后1小时内作出响应。

投标人应负责云平台整体运维服务,包括IDC基础运维、云平台运维等,并提供具体的服务方案。

（三）培训要求

投标人应根据本项目的特点制定培训方案，应提供培训，使招标方相关人员在培训后能够独立的使用系统，而不必依赖投标人现场指导。培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内，培训的内容至少应涵盖政务云平台日常使用所需功能。培训应分为使用及管理培训（针对技术管理人员）和业务开发培训（针对业务开发人员），中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

## 七、测评要求

投标人所投的软件及硬件部分必须满足基本要求，如果采购人对中标后产品功能存在有疑议，可邀请第三方测评中心对投标方所投软件、硬件进行测试。如果无法满足标书要求的，以虚假应标处理，采购人有权终止合同，并保留追究投标方违约责任的权力。测评所产生的费用由投标人承担，并赔偿因项目延误造成的一切损失。

## 八、服务退出和考核

| 苍南县电子政务云管理考核办法（季度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 考核办法 | 满分值 | 备注 |
| 基础保障 （40分） | 云服务符合性检查（20分） | 按合同约定，针对云服务各项内容符合性检查情况打分，未符合1项扣2分。 | 20 |  |
|  | 云资源可用性（20分） | 确保云资源的充足及实时可用，资源水位线不高于85%，包括但不限于CPU、内存、储存、RDS等均需满足客户的新增需求，因资源不足导致无法交付，每发现一次扣2分。 | 20 |  |
| 运营管理 （30分） | 规范审批（5分） | 云资源使用严格落实审批制度，每发现一起未批先开、批开不符等行为扣2分；因自身原因造成苍南县工单审批超期的，每起扣2分。 | 5 |  |
|  | 资产同步（5分） | 及时对云管平台内资产信息进行更新维护（含云上互联网IP和政务网IP使用和变更），云管平台内可信资产占比每降低20%，扣1分。 | 5 |  |
|  | 云效监管（5分） | 按照地标对云效进行管理，云效异常占比每超过5%，扣1分。通过内跑-云上预警一件事已发起预警的，如云效异常告知记录、已主动发起降配/释放建议申请等可不纳入统计。 | 5 |  |
|  | 多云纳管（5分） | 必须配合多云纳管平台实现数据对接，相关数据有效采集率不低于99%。采集率=（采集数据项/应采数据项）*(1-中断时间/应采数据时间） | 5 |  |
|  | 报表台账（10分） | 工作月报、巡查记录、安全监测、风险评估、账单等报告及时提交并保障质量，延期或提供质量不高，一份扣2分。 | 10 |  |
| 运维管理（30分） | 服务覆盖（8分） | 云主机需全部预装EDR、堡垒机、监测组件，并引导租户安装部署，部署率应达100%，每少10%扣1分。通过内跑-云上预警一件事已发起预警的或提供相关提醒记录，如异常告知记录等可不纳入统计。 | 8 |  |
|  | 应急演练（2分） | 按客户要求每年进行应急演练不少于2次；应编制应急演练方案，记录应急过程台账，总结演练成果。 | 2 |  |
|  | 安全保障（10分） | 监测：每月开展或收集资产漏洞扫描、基线核查及渗透测试工作。缺少1次或1类报告扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  | 运营：提供平台侧每月监测预警、隐患整改、策略加固等运营记录（须包含但不限于监测报告内容）。每缺少1个月或缺少1类内容扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 确保云上租户安全产品开通，每月提供未按要求部署云上安全服务的清单以及云上安全服务使用情况报表，每少1份扣1分 |  |  |
|  |  | 确保云区专用，未经市大数据局许可，每发现一起擅自改变涉云网络结构、违规接入、云资源私自提供情况的，一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 每月对上月新增应用提供安全检测报告，每少1份扣1分 |  |  |
|  | 问题处置（10分） | 对云平台存在安全事件和隐患，应及时完成整改，按期整改率须达100%。根据按期整改率打分，每少5%扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 对云平台侧、租户侧安全事故、事件和隐患，需及时同步市大数据局和安全运营团队，并通知部门整改，未及时同步并造成安全事故的，一次扣1分，属平台侧问题，视响应情况和影响情况酌情扣分，最高扣5分。 |  |  |
|  |  | 被上级部门通报的安全事件或隐患，涉及云平台的每件扣2分，涉及云平台租户侧的，云未发现或同步的，每件扣0.1分。 |  |  |
|  |  | 每发现IP地址无法溯源或信息不准确的，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注：得分95分以上，全额支付季度云服务费；90-95分，扣除3%季度云服务费；85-90分，扣除5%季度云服务费；之后每少一档扣5%，以此类推，最高20%。 |  |  |  |  |

## 付款方式：

## 9.1▲合同签订后，由采购人在7个工作日内向中标供应商支付确定清单总价的40%作为预付款，采购人可根据实际情况要求中标供应商提供预付款保函或其他非现金担保；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

服务提供方按实际需求提供服务，同时，需提供各使用单位实际使用的服务项目（产品类型、服务内容）、数量的服务费用清单，并经过使用单位确认后由甲方结算服务费用。

9.2合同期内每季度（3月、6月份、9月份、12月份）计算一次服务费（服务费先扣除预付款金额），经双方核对确认后，采购人自收到发票5个工作日内向供应商支付当次服务费。

9.3本项目免收履约保证金。

2024年苍南县县级政务云（私有云）服务内容清单和最高限价

单位：(元/月)

| 序号 | 服务类型 | 计费项 | 规格说明 |  | 说明 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施服务（IaaS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算服务 | 增强型云主机/高性能数据库 | 一核 | 1GB | CPU主频≥2.3GHz；以上云主机价格包含操作系统正版授权；40G系统盘（SATA），linux系统盘40G，Windows系统盘40G；不含数据盘的价格 | 35 | CPU主频≥2.3GHz；以上云主机价格包含操作系统正版授权；linux系统盘不低于20G，Windows系统盘不低于40G；不含数据盘的价格 （备注：8核128GB、16核256GB、32核256GB、32核512GB仅能开通高性能数据库） |
|  |  |  |  | 2GB |  | 64 |  |
|  |  |  |  | 4GB |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 8GB |  | 294 |  |
|  |  |  | 两核 | 2GB |  | 178 |  |
|  |  |  |  | 4GB |  | 238 |  |
|  |  |  |  | 8GB |  | 352 |  |
|  |  |  |  | 16GB |  | 525 |  |
|  |  |  | 四核 | 4GB |  | 350 |  |
|  |  |  |  | 8GB |  | 470 |  |
|  |  |  |  | 16GB |  | 700 |  |
|  |  |  |  | 32GB |  | 1040 |  |
|  |  |  | 八核 | 8GB |  | 660 |  |
|  |  |  |  | 16GB |  | 880 |  |
|  |  |  |  | 32GB |  | 1315 |  |
|  |  |  |  | 64GB |  | 1960 |  |
|  |  |  |  | 128GB |  | 3970 |  |
|  |  |  | 十六核 | 16GB |  | 1300 |  |
|  |  |  |  | 32GB |  | 1745 |  |
|  |  |  |  | 64GB |  | 2620 |  |
|  |  |  |  | 128GB |  | 3840 |  |
|  |  |  |  | 256GB |  | 7957 |  |
|  |  |  | 三十二核 | 64GB |  | 3490 |  |
|  |  |  |  | 128GB |  | 5200 |  |
|  |  |  |  | 256GB |  | 8830 |  |
|  |  |  |  | 512GB |  | 16030 |  |
| 2 | 存储服务 | 云主机数据盘/数据库存储 | SSD数据盘/存储 | 1GB | 需以100G为单位订购 | 0.7 |  |
|  |  |  | 高效数据盘/SAS存储 | 1GB | 需以100G为单位订购 | 0.41 |  |
|  |  | 云存储 | 每TeraByte(TB)字节 | 100G | 对象存储OSS，需以1T为单位订购 | 18.1 |  |
| 二、平台服务（PaaS） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务 | 云数据库 | MySQL数据库服务（最大连接数） | 60 | 约占用内存240MB | 27 |  |
|  |  |  |  | 150 | 约占用内存600MB | 67 |  |
|  |  |  |  | 300 | 约占用内存1200MB | 127 |  |
|  |  |  |  | 600 | 约占用内存2400MB | 247 |  |
|  |  |  |  | 1500 | 约占用内存6000MB | 620 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存12000MB | 1102 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存24000MB | 2029 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存48000MB | 3940 |  |
|  |  |  | MSSQLServer数据库服务（最大连接数） | 100 | 约占用内存1000MB | 91 |  |
|  |  |  |  | 200 | 约占用内存2000MB | 183 |  |
|  |  |  |  | 400 | 约占用内存4000MB | 365 |  |
|  |  |  |  | 600 | 约占用内存6000MB | 550 |  |
|  |  |  |  | 800 | 约占用内存8000MB | 732 |  |
|  |  |  |  | 1200 | 约占用内存12000MB | 1097 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存24000MB | 1736 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 约占用内存48000MB | 3292 |  |
| 三、云安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云备份 | 云备份 | 数据备份与恢复 | 1GB | 支持多种、不同方式的数据库、应用及虚拟化平台数据保护 | 1.95 | 按服务器整机备份，快速实现整机数据恢复，提供仿真恢复 |
| 2 | 自主云安全服务 | 自主云安全服务 | WAF | 25M | 1个一级域名和10个二级域名（流量上限为25M） | 667 | 防护流量25Mbps，HTTP最大新建连接数3000，HTTP最大并发连接数30000 |
|  |  |  |  | 50M | 2个一级域名和20个二级域名（流量上限为50M） | 1105 | 防护流量50Mbps，HTTP最大并发连接数50000，HTTP最大新建数5000 |
|  |  |  |  | 100M | 4个一级域名和40个二级域名（流量上限为100M） | 1794 | 防护流量100Mbps、HTTP最大并发数180000、HTTP最大新建数10000 |
|  |  |  |  | 200M | 8个一级域名和80个二级域名（流量上限为200M） | 2942 | 防护流量200Mbps、HTTP最大并发数300000、HTTP最大新建数30000 |
|  |  |  |  | 500M |  | 4452 | 防护流量500Mbps、HTTP最大并发数500000、HTTP最大新建数40000 |
|  |  |  | 主机防护 （EDR） | 1台服务器 | 单价*数量计算总价 | 84元/台 | 包含病毒查杀、网站后门查杀、漏洞管理、性能监控、主机防火墙、WEB应用防护、登录防护、防端口扫描等 |
|  |  |  |  | 10台服务器 |  | 66元/台 |  |
|  |  |  |  | 50台服务器 |  | 59元/台 |  |
|  |  |  |  | 200台服务器 |  | 52.5元/台 |  |
|  |  |  |  | 300台以上 |  | 45.5元/台 |  |
|  |  |  | 防火墙 | 25M吞吐量 |  | 668 | 应用层性能支持：200M、500M和1000M；支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能；提供基本的安全防御；含预警及报表服务。 |
|  |  |  |  | 50M吞吐量 |  | 719 |  |
|  |  |  |  | 100M吞吐量 |  | 863.5 |  |
|  |  |  |  | 200M吞吐量 |  | 2289.5 |  |
|  |  |  |  | 500M吞吐量 |  | 4406 |  |
|  |  |  |  | 1000M吞吐量 |  | 8207 |  |
|  |  |  | 日志审计 | 5个日志源 |  | 650 | 系统支持从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段；对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；含运维及报表服务。 |
|  |  |  |  | 10个日志源 |  | 734 |  |
|  |  |  |  | 20个日志源 |  | 1143 |  |
|  |  |  |  | 50个日志源 |  | 1824 |  |
|  |  |  |  | 100个日志源 |  | 2907 |  |
|  |  |  |  | 200个日志源 |  | 4147 |  |
|  |  |  | 数据库审计 | 1个数据库实例 |  | 702 | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件；支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询；可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell |
|  |  |  |  | 2个数据库实例 |  | 1337 |  |
|  |  |  |  | 4个数据库实例 |  | 2215 |  |
|  |  |  |  | 8个数据库实例 |  | 3107 |  |
|  |  |  | 安全堡垒机 | 1个资产授权 | 单价*数量计算总价 | 31.5 | 针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； |
|  |  |  | Web应用防火墙 | 整机租用 |  | 8813 |  |
|  |  |  | 基线核查 | 远程版 |  | 1500/次 |  |
|  |  |  |  | 现场版 |  | 2000/次 |  |
|  |  |  | 渗透测试 | 远程版 |  | 4500/次 |  |
|  |  |  |  | 现场版 |  | 6000/次 |  |
| 四、云平台服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜服务 | 托管机柜 | 托管机柜 | 3KW |  | 3600/月 |  |
|  |  |  |  | 5KW |  | 5000/月 |  |
|  |  |  |  | 13KW |  | 12000/月 |  |
| 2 | 网络服务 | 云网 基础保障 | 链路 | 互联网专线（1G） |  | / | 按年付费，125000/年 |
|  |  |  |  | 公安专线 |  | / | 按年付费，7800/年 |
|  |  |  |  | OTN专线100M |  | / | 按年付费，7200/年 |
|  |  |  |  | OTN专线1000M |  | / | 按年付费，57600/年 |
|  |  |  |  | OTN专线10000M |  | / | 按年付费，172800/年 |
|  |  |  | 共享互联网出口带宽 | 500Mbps | 云平台共享互联网出口；提供配套的IP地址 | 6856 |  |
|  |  |  |  | 1000Mbps |  | 13711 |  |
|  |  |  |  | 每增加100Mbps |  | 1644 |  |
|  |  |  | 独享互联网出口带宽 | 10M |  | 363 |  |
|  |  |  |  | 20M |  | 727 |  |
|  |  |  |  | 50M |  | 1091 |  |
|  |  |  |  | 100M |  | 2182 |  |
|  |  |  |  | 200M |  | 3819 |  |
|  |  |  |  | 500M |  | 9500 |  |
|  |  | 云负载均衡 | 以1个实例为单位 | 实例 | 提供4层和7层负载均衡。支持包括全局负载均衡和服务器负载均衡的功能；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 | 639 | 支持包括全局负载均衡和服务器负载均衡的功能；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 |
| 3 | 平台安全服务 | 态势感知 | 态势感知 | 每个使用单位 |  | 2494 | 态势感知在集中管理所有安全组件日志数据的基础上，综合运用攻击地图炮、安全拓扑等可视化技术手段，对云中资产的安全风险、攻击威胁的分布、趋势、来源进行综合的感知呈现，为总体把握安全态势提供有力支撑。 |

### 标项二：2024年苍南县政务云服务（公有云）

（一）采购内容

本项目采用企业建设和运维、政府按需购买服务方式进行，通过明确各项服务内容的采购单价和计价规则，对经准确登记云资源进行计费并支付费用。

1、服务内容包括：

（1）基本云服务：包括政务专用要求、政务云平台带宽、服务区域划分、安全等级和服务支撑。

（2）基础设施服务（IaaS）：包括云平台机房环境及相关物理硬件要求、云平台软件、云平台架构、计算服务、存储服务、网络服务、云负载均衡等。

（3）平台服务（PaaS）：包括云数据库、高性能数据库、大数据服务。

（4）云安全服务：包括云备份、异地备份、自主云安全服务等。

（5）云平台监管及审计：包括云管平台、运行监测系统。

（6）云技术支持服务：应用迁移咨询服务、其他技术服务、培训服务。

（二）基本云服务

中标供应商提供的云服务需要满足以下基本条件：

1、政务专用要求

要求提供的云平台为苍南县政务外网用户专用，苍南县用户申请使用政务云服务的应由招标人或招标人指定的部门统一受理、审核。未经招标人或招标人指定的部门审核同意，云服务提供商不得擅自对外提供或开放任何政务云服务。

2、政务云平台的带宽基本要求

要求提供的政务云平台与苍南县政务外网的专用互联光纤带宽不小于10G，以满足网络互访的要求，并提供高可靠的双物理路由保护措施。

要求提供的政务云平台和互联网独享出口总带宽不少于2G,可扩充到20G。投标供应商必须承诺其提供的IDC机房接受其他运营商的网络接入。

3、服务区域划分要求

本次采购要求提供包括政务云政务外网资源共享专网、政务外网公共服务专网等不同网络环境，同时提供满足不同安全级别、不同业务及不同业务专网的需要，并提供应用测试区域等环境。

4、安全等级要求

要求政务云平台应能满足信息系统三级（含）以上安全等级保护要求，须通过信息系统三级（及以上）安全等级测评，并按相关标准定期复测。要求对于核心业务应能实现应用级容灾保护，非关键性业务实现数据级容灾保护。

5、服务支撑要求

为保证政务云稳定可靠运行，供应商须提供且不低于下列服务支撑要求：

（1）要求组建本地专业政务云维护团队，人员组成必须包含网络、数据库、信息安全、IT管理等领域专业人员组成，并需提供人员相关资质证明，相关人员资质及技术能力须由招标人认可。

（2）要求协助招标人组织并推荐应用系统功能、性能、安全测试服务。严格按照云平台管理办法对对新上云及重大升级后的系统进行入口管理。免费协助招标人进行新开发应用系统部署，并协助完成相关使用单位原有应用系统迁移到政务云平台。

（3）要求云服务商在评估验证的基础上，为使用单位推荐系统及数据备份服务、安全服务等。

（三）基础设施服务（IaaS）

1、云平台机房环境及相关物理硬件要求

（1）云平台数据中心机房标准要求

要求机房符合国际标准的数据中心机房，A级以上，能够365天全天候稳定提供优质的电力、空调、消防、监控、机架、空气清风系统等服务,政务云专用机房面积不小于300平方，且为完全独立空间，配套独立门禁,非经授权外人不能进入。保证7*24小时电力供应，供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份、不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。

（2）物理服务器要求

物理服务器数量不少于150台 ，主要用于承载业务系统的云主机服务。服务器不低于如下配置：2路INTEL XeonE5-2650V2 CPU（核数8核，主频2.6GHz），内存≥128G，双电源。要求可根据用户使用情况进行扩展，不会导致业务中断。云平台单集群支持不少于5000台物理服务器。

（3）物理存储设备要求

物理存储容量不少于 1 PB，要求可根据用户使用情况进行扩展，扩展过程中不会导致业务中断。云存储采用分布式文件系统。

（4）物理网络要求

为保证网络高可靠性、高可用性、高扩展性、冗余性，要求采用双核心和接入两层扁平化的组网架构，分别构建独立的业务网、管理网、存储网，核心接入之间万兆捆绑互联；所有服务器分别双归属接入业务网、管理网、存储网。

要求保证产品成熟可靠。适应40GE和100GE以太网标准，并且充分满足数据中心级的应用及发展需求，核心层设备应采用具有新一代交换架构的产品。

要求满足今后5年内苍南县用户（单位）对政务云平台中业务应用网络带宽、业务平稳、持续不间断运行等应用需要。

2、云平台软件要求

供应商的云平台软件需要基于成熟、大规模商用、安全的云平台，有成功应用案例。

（1）基本要求

1）云平台自主知识产权

云平台软件，须提供原厂知识产权证明，并能够不依赖于第三方，具备对全部软件代码的自主研发、升级、及时的bug修复能力。

2）大数据服务能力

云平台需具备分布式大数据服务能力，提供成熟的大规模数据处理平台案例。提供统一的数据开发平台，云平台集成统一的大数据运维管理。

3）云平台安全合规

云平台需通过工信部可信云认证。

4）云平台案例

要求云平台已商业化运行，经过了市场的有效检验。

5）与现有云平台的兼容性

云平台要求与现有温州市政务云（公有云）平台全面兼容，新老平台可整体进行整合。 如与现平台采用不同的技术路线，则要求能在业务不中断的情况下实现所有云资源的整体迁移。

3、云平台架构要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 标准规范 | 采用统一管理集群资源，统一管理集群内的CPU、内存、磁盘和网络资源使得这些关键资源可以被高效地使用。 |
|  | 具备分布式系统底层服务、分布式文件系统、任务调度、集群监控和部署能力。 |
|  | 根据应用对资源进行全局的调度，提高资源的利用率。 |
|  | 采用自动故障切换提高系统整体的可用性。 |
|  | 采用统一的安全措施，保证用户数据的安全性。 |
|  | 采用统一运维的方式，提高系统的安全并降低成本。 |
| 扩展规模 | 支持在线集群扩容和应用服务的在线升级。 |
|  | 单个集群最大规模可达到5000台物理服务器并行作业。 |
| 资源管理 | 提供计算存储设备，网络设备和安全设备等物理设备的管理功能。 |
|  | 提供虚拟化后的“分布式计算资源池”、“网络资源池”和“存储资源池”的管理功能。 |
|  | 提供对网络资源的管理功能，包括：IP地址资源和带宽资源的管理。 |
|  | 提供资源协同能力，包括资源的注册、创建、销毁、回收、状态同步、分布式锁服务，支持分布式共识协议。 |
|  | 提供集群并行作业能力，实现资源的高可用和集群的负载均衡能力。 |
| 远程过程调用 | 提供可靠高效的进程间远程调用服务，支持通讯信道的数据压缩和一致性校验。 |
| 分布协同服务 | 分布协同服务提供分布式系统基本的命名服务、状态同步服务和分布式锁服务，支持基于Paxos的分布式共识协议。 |
| 虚拟化功能 | 支持并配置计算资源虚拟化，形成“分布式计算资源池”。硬件采用标准X86服务器，不使用IP SAN和FC SAN等专用存储作为存储资源。 |
|  | 支持并配置计算设备“一虚多”，同一台物理主机上同时支持多种操作系统，或是相同操作系统的不同版本。分区与分区之间相互独立，互不影响。 |
|  | 支持并配置资源的动态调配与弹性可伸缩，资源池具备各级资源的按需获取功能，提高资源消费者的可用性、容错与扩展能力。 |
| 分布式文件系统 | 云平台操作系统支持分布式文件系统，支持存储资源虚拟化,形成“存储资源池”。 |
|  | 数据存储在不同机架的多个节点上，集群中的节点出现硬件、软件故障,集群系统能够自动进行数据的备份和迁移,保证数据的高可用性在并提供技术白皮书佐证。 |
|  | 支持IO优先级控制和QoS保证。 |
|  | 支持增量扩容和自动数据平衡能力，允许用户定制数据分布策略。 |
|  | 具备高可扩展性，可支持上亿个文件和100PB以上量级的文件存储；支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容。 |
|  | 在不依赖RAID卡和NAS等特殊硬件设备的条件下，提供高可用性和高可靠性。 |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |
|  | 普通分布式存储吞吐大于等80M/s，高性能分布式存储吞吐大于等于280M/s，随机IOPS大于等于20000。 |
|  | 采用多管理节点设计，为避免集群单点故障，分布式文件系统必须支持多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点。 |
|  | 分布式文件系统上创建出的单个存储盘，能够被多个虚机同时挂载，实现共享存储功能。 |
| 任务调度 | 提供一个数据驱动的多级流水线并行计算框架，兼容业界主流的多种编程模型。 |
|  | 提供并行任务调度能力，且具备高可扩展性，最高可支持十万以上级的并行任务调度。 |
|  | 实现自动检测故障和系统热点，重试失败任务，保证作业稳定可靠运行完成。 |

4、技术服务要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | ★云主机CPU核数可选范围1-32核， 1-128G内存、8TB数据盘。（提供截图证明） |
|  | ★互联网出口独享带宽可选范围2-100Mb。（提供截图证明） |
|  | 虚拟主机支持主流的WINDOWS、LINUX等操作系统，兼容常见的操作系统。 |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |
| 扩展功能 | 按需开通。根据用户的需求动态的创建和分配计算、存储、网络带宽等资源；用户可以在线按时长购买云主机，并支持任意时刻的续费管理。 |
|  | 云主机创建。创建后，云主机已包含有操作系统，可立即使用，从创建到启动在5分钟以内。 |
|  | 云主机升级。当云主机现有配置不满足要求时，用户可自主进行云主机配置快速升级，可升级配置包括：CPU，内存，网络带宽等；配置升级生效时间在10分钟以内。 |
|  | 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般在15分钟以内。 |
|  | 云主机迁移。云平台根据物理主机负载情况综合调度，将云主机在不停机状态下从一台物理主机迁移到另外一台物理主机；在线迁移时，云主机应用完全不中断，用户完全无感知。 |
| 管理功能 | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性。 |
|  | 提供虚拟主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能。 |
|  | 提供快照和自定义镜像能力，支持对运行或停止状态的虚拟主机生成快照，应提供分钟级别快照回滚功能。 |
| 可靠性 | 数据备份。云主机数据在云计算平台有三份（含）以上数据拷贝，单份数据损坏对云主机使用没任何影响，且一份数据损坏后，后台系统会自动拷贝，使数据始终保证三重备份。 |
|  | 磁盘快照。需要提供云主机任一时刻的磁盘快照功能，含快照制作，快照回滚，快照恢复等。 |
|  | 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间在30分钟以内。 |
|  | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.9%。 |
| 安全性 | 防ARP欺骗，防DDos攻击，提供流量清洗服务 |
|  | 用户可自助开通安全组，并定义安全组规则。 |
|  | 网络隔离。支持两块网卡，不同网卡连接不同网络安全域。 |

5、存储服务要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 支持海量存储，文件数量无限制，容量按用户需求扩展。 |
|  | 采用分布式存储，一份数据在不同的物理服务器上存三份备份。 |
|  | 采用分布式存储系统，支持大规模强结构化数据存储，如SQL关系性数据库，单库容量可达1TB。 |
|  | 采用分布式存储系统，支持大规模结构、半结构化数据存储，如NOSQL数据库,单表支持的存储空间可达100TB。 |
| 扩展功能 | 提供存储对象的读、写、删除、拷贝、查找等基本功能。 |
|  | 支持大存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传。 |
|  | 提供易用的用户Web控制台文件管理界面，与更多第三方工具、插件，满足各种应用需求。 |
|  | 提供完整的API接口、SDK开发包、文档说明。 |
| 存储管理 | 支持将数据以对象方式进行存储，用户可以通过调用API以对象为单位操纵存储的数据，实现在任何应用、任何时间、任何地点上传和下载数据，也可以通过用户Web控制台对数据进行简单的管理。 |
| 大文件支持 | 支持并配置分段上传大文件，单个分段最大5GB，最大分段数≥5000段。支持断点续传。 |
| 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性。 |
|  | 云服务端提供加密用户身份验证，提供签名权限控制与防盗链功能。 |

6、网络服务要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 安全稳定 | 采用分布式结构，具有高度的冗余和可靠性，可根据系统负载弹性扩容。 |
| 透明接入 | 提供4层和7层的负载均衡；Web和中间件服务器，无需更改配置即可透明接入。 |
| 健康检查 | 可以按照指定规则进行健康检查，自动隔离异常状态云主机，并迅速将服务切换，服务切换时间秒级。 |
| 会话保持 | 可以将用户和后台服务器绑定到同一会话，确保会话不中断。其中4层负载均衡可以设置连接持久时间。 |
| 权重转发 | ★可根据后台云服务器的性能设置不同的转发权重，权重支持轮询，最小连接数转发等方式。（提供截图证明） |
| 易用简单 | 提供API或控制台调用方式，可以随时开启，关闭负载均衡，立即生效，灵活简单。 |
| 按需计费 | 支持按流量、使用时间进行计费。 |

7、云负载均衡要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 安全稳定 | 采用分布式结构，具有高度的冗余和可靠性，可根据系统负载弹性扩容。 |
| 透明接入 | 提供4层和7层的负载均衡；Web和中间件服务器，无需更改配置即可透明接入 |
| 健康检查 | 可以按照指定规则进行健康检查，自动隔离异常状态云主机，并迅速将服务切换，服务切换时间秒级。 |
| 会话保持 | 可以将用户和后台服务器绑定到同一会话，确保会话不中断。其中4层负载均衡可以设置连接持久时间。 |
| 权重转发 | ★可根据后台云服务器的性能设置不同的转发权重，权重支持轮询，最小连接数转发等方式。（提供截图证明） |
| 易用简单 | 提供API或控制台调用方式，可以随时开启，关闭负载均衡，立即生效，灵活简单。 |
| 按需计费 | 支持按流量、使用时间进行计费。 |

### （四）平台服务（PaaS）

1、高性能数据库平台要求

供应商的高性能数据库平台软件需要兼容基于成熟、大规模商用、安全的云平台，有成功应用案例，主要为Oracle、MySQL等数据库提供专用、高性能、高可靠、高扩展的数据库云平台。同时，考虑到后期平台的扩展性和可持续性要求，对国产化软硬件等方面均需具备兼容性。本项目对高性能数据库平台的总体要求如下所示：

| 指标项 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 | 数据库支持 | 支持多种数据库，包括但不限于Oracle、MySQL，PostgreSQL等（提供截图或证明）。 |
|  |  | 支持3种以上国产数据库，如达梦、Gbase。 |
|  | 网络协议 | 支持基于NVMe Over Fabrics的RDMA协议，并能运行在Mellanox Infiniband和Intel OPA上。 |
|  |  | 内部互联网络能够支持Mellanox Infiniband网络和ROCE网络。 |
| 存储软件要求 | 存储资源管理 | ★支持对存储卷的快照、克隆、自动精简配置、Qos等功能。（提供截图证明） |
|  |  | 分布式存储支持一键更换存储磁盘功能；存储日志一键收集功能；存储软件一键扩容功能。 |
|  | 功能要求 | 分布式存储可实现数据副本保护，支持两、三副本冗余保护，任意一个存储节点离线维护，而不影响存储层服务和上层数据库平台的正常运行。 |
|  |  | 云平台可同时为多个异构数据库系统提供存储服务。 |
|  |  | 支持在一套云平台内，同时部署多套、异构数据库系统，可以通过CPU核绑定、内存预分配、IO直通、独立运行操作系统等隔离方式，为不同数据库运行提供基础环境，确保数据库性能及稳定性。 |
|  | 缓存管理 | ★支持SSD/PCIe闪存卡盘作为永久非易失读、写缓存使用，同时缓存管理机制应当智能化，能够根据数据访问特征进行自动的优化调整，并且支持热插拔。 （请提供具体的实现方式、架构说明）。 |
|  |  | 支持缓存部件在线迁移更换，能够在线完成寿命到期的SSD的在线更换。 |
|  |  | 支持自动/手动Flush数据刷新模式，刷新频率及速度可自定义设置。 |
|  |  | 支持缓存中划分LUN用于全闪空间。 |
|  |  | 支持缓存读写缓存空间的在线调整，部件在线迁移，能够在线完成。 |
|  |  | ★支持多种缓存模式，支持Writeback和Writethrough、RAW三种缓存模式，并能支持三种缓存模式的在线转换（提供截图证明）。 |
| 管理平台要求 | 数据库管理 | 支持云平台的告警监控，包含但不限于CPU、内存、硬盘、闪存、容量、网络、存储软件等。 |
|  |  | 支持云平台各节点性能监控，包含但不限于CPU、内存、磁盘使用率、IOPS、MBPS，Cache命中率、链路等。 |
|  |  | 支持数据库告警监控，包含但不限于数据库状态、日志、空间等。 |
|  |  | ★支持数据库集群管理，包括集群启停、相关参数设置、ocr增加和删除、vote迁移、监听启停等（提供截图证明）。 |
|  |  | 支持数据库管理，包括启停、创建、删除，相关参数查看与修改，redo的增加和删除。 |
|  |  | 支持数据库表空间管理，包括增加、删除及数据库文件的增加和扩展（提供截图证明）。 |
|  |  | 支持ASM管理，包括磁盘组的创建和删除、mount和unmount、兼容性参数修改、重平衡等。 |
|  |  | 可追踪监控SQL语句运行效率，并能查看SQL的执行计划。 |
|  |  | 支持Oracle、MySQL等多种数据库数据库按照模板创建，混合部署 |
|  | 节点管理 | 支持逻辑卷挂载权限控制（提供截图或者证明）。 |
|  | 高级管理 | 全局拓扑图管理 展示计算层、网络层、存储层全局拓扑； 展示节点、交换机状态； 展示端口状态、展示lvvote卷状态； 支持单数据中心、多数据中心拓扑图显示。 |
|  |  | 容灾演练 支持在拓扑图上进行节点重启、端口disable、enable等容灾演练操作。 |
|  |  | 仲裁管理 支持展示集群内所有仲裁盘的状态图。 |
|  |  | IO优先访问 支持展示ASM IO优先读取的拓扑展示，包括即ASM实例优先读取哪些节点上的数据。 支持计算节点到存储节点IO链路延时曲线显示。 |
|  | 系统监控 | 支持告警发送、事件处理、规则定义及汇总报表。 |
|  |  | 管理软件必须实现完整的集中化监控管理，即通过统一的管理软件和界面实现对硬件、操作系统、交换网络、数据库、分布式存储软件的状态和性能进行监控和管理。 |
|  | 系统配置 | ★管理界面支持基于角色的用户权限管理（提供截图证明）。 |

2、大数据服务

（1）离线大数据平台

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 总体描述 | 离线大数据平台采用分布式计算框架提供大规模数据存储与计算，提供快速、完全托管的 GB/TB/PB 级数据仓库服务。 |
| 数据存储 | 与云平台采用相同的分布式文件管理系统。 |
|  | 支持结构化及非结构化存储。 |
| 数据装载 | 具备完善的数据装载机制，支持高并发、高吞吐量的大规模数据上传下载，可以与虚拟主机服务、关系型数据库服务和对象存储服务实现数据同步；数据装载具有线性扩展能力。 |
|  | 双数据通道，批量、历史数据通道和实时、增量数据通道，支持全量和增量的源数据抽取方式；实时增量数据通道支持多种数据传输插件。 |
|  | 自带数据装载工具支持与第三方插件对接，包括Fluentd、Logstash、OGG等。 |
| SQL查询 | 提供基于SQL的数据处理模式，支持UDF和存储过程，支持窗口函数等高级数据分析功能。 |
|  | 支持标准的SQL语法，同时兼容Hive SQL语法；支持Java/Python UDF，以及支持窗口函数等高级数据分析功能。 |
| 分布式计算 | 支持MapReduce类型的分布式计算任务；支持DAG模式的作业处理方式。 |
| 作业优先级 | 支持作业优先级设置功能，可支持9级优先级设置，在作业任务资源分配优先级上进行细粒度控制。 |
| 图编程 | 支持的Graph图编程功能，支持面向迭代的图计算处理框架。 |
| 机器学习算法 | 支持分布式的集群学习算法库，包括逻辑回归、随机森林、GBRT、决策树、线性支持向量机、朴素贝叶斯、GBDT等算法。 |
| 多租户 | 支持多租户，支持用户空间保护与跨用户空间访问授权。支持项目空间级别的安全配置，项目拥有者可以定制适合自己的外部账号支持和鉴权模型。 |
| 安全性 | 具备完善的用户和权限认证机制，支持ACL和Policy授权机制。 |
|  | 具备完善的用户空间隔离机制，提供多级安全沙箱防护及监控能力，保障用户数据的私密性。 |
|  | 为提升安全性，对数据的访问必须通过统一访问和授权入口，且底层文件形态对用户不可见。 |
|  | 支持多粒度的数据授权访问，可针对单表或某一字段指定授权。 |
|  | 提供用户操作审计功能。 |
| 高可用性 | 大数据计算平台底层采用分布式文件系统，数据存储可达到三副本可靠性；数据可靠性不低于99.99%。 |
|  | 采用全冗余架构，无单点故障；服务可用性不低于99.9%。 |
| 扩展性 | 支持将数据以结构化的二维表的形式处理，二维表支持分区。 |
| 数据管理 | 支持列存储结构，支持数据压缩存储，最大可压缩5倍。 |

（2）大数据开发套件服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 数据集成基础模块 | 项目新建时，支持开发项目、测试项目、预发项目、生产项目，分别用做开发环境、测试环境、预发环境、生产环境；支持不同的环境采用不同的计算引擎，保障环境之间的独立性和隔离性，并支持指定不同项目之间的发布关系。 |
| 安全性要求 | 具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。 |

### （五）云安全服务

1、安全目标

（1）明确安全工作界面、维护责任界面

明确定义政务云安全工作中的关键角色及其安全工作任务；规划设计政务云信息安全管理组织架构，细化各岗位的工作职责。全面梳理各个关键角色的安全工作内容及责任划分，细化事前、事中、事后各项安全工作的分工和各角色之间的责任边界。

（2）建立全面的安全监测机制

内部对云计算平台、网络设备、安全设备、应用软件等进行多层次的动态事件监控；外部实施全网全方位的网络安全监测，实现安全事件的统一收集和处理，用于预警、分析和追查。实现尽早预测安全威胁、及时发现安全事件；进而快速做好防护应对，全面掌控政务云的安全现状。

（3）综合运用各种安全保障技术解决实际问题

根据应用的实际安全需求制定切实可行的安全防护策略。将传统安全保障措施与先进安全技术相结合，科学解决云计算应用和互联网发展带来的网络安全风险与隐患，保障云平台安全和各种具体应用场景下的安全，有效提高抵御和防范风险能力。

2、云备份

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 备份兼容性 | 支持LAN、LAN-free等多种备份方式。 |
| 备份方式 | 备份系统为专用基于Linux的64位嵌入式系统，减少病毒感染几率，确保系统稳定。 |
| 备份安全性 | 产品可实现对物理机环境以及虚拟机环境的的一体化保护（一个备份模块，无需单独配置其他备份模块），实现对机房重要系统的统一备份与管理。 |
| 同步备份 | 产品能实现对应用服务器的一体化备份，实现对服务器上隐藏分区、操作系统分区、数据分区等所有分区一体化直接实时备份成虚拟化磁盘镜像格式(无需第三方工具转换)；千兆网环境初始化备份，任何类型应用和数据都能保持速度不低于60MB/s；基于磁盘卷变化增量复制，复制系统卷分区大小，属性，权限，加密等要必须完全一致。 |
|  | 采用块级复制技术，支持数据的增量备份，系统能实现将包括系统、应用以及数据在内的整机直接实时备份成虚拟化磁盘镜像格式，可实现数据的秒级同步。 |
|  | 支持对备份数据的快照功能，支持保留不同时间版本的备份数据。 |
|  | 支持对备份数据的安全删除策略设置，支持对备份数据集阀值设置。 |
|  | 支持平台内源生的OVS虚拟网络；支持平台与不同的OVS虚拟网络间互相联通，提升平台与不同网络间的互联互通。 |
|  | 支持对同步时间段设置，可以设定只允许在某个时间段进行同步。 |
|  | 支持对快照时间段进行设置，可设定只允许在某个时间段进行快照。 |
|  | 支持将本地备份数据可远程复制到异地，当本地发生场地灾难时，依旧可以通过异地的备份数据进行恢复。 |
|  | 支持断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传。 |
|  | 支持流量限速及固定时段暂停传输，当远程复制链路资源比较紧张时，可通过流量限速和在固定时段内暂停远程复制以减小对正常业务的影响。 |
|  | 支持整机备份、数据库单独备份等多种备份功能，整机备份支持全盘备份与增量备份，数据库备份支持全备份、增量备份以及差异备份等多种模式。 |
|  | 支持备份数据的远程挂载，备份的格式文件中任何时间点的硬盘分区远程挂载任意设备上，从而实现小文件和单个库文件的恢复。挂载分区属性大小等与原机保持完全一致。直接通过文件拷贝的方式即可实现对单个文件的颗粒级恢复。 |
|  | 支持各种单机环境、主备集群、RAC集群的应急接管，支持本地磁盘、共享磁盘、多路径软件环境。 |
| 业务恢复 | 支持对备份业务系统的分区恢复功能，可直接进行系统分区或者数据分区的单个分区的数据恢复。 |
|  | 提供对备份业务系统的整机恢复功能，可直接实现操作系统、应用环境以及生产数据的一体化整体恢复。 |
|  | 支持1对多温热灾备，单平台可实现不低于20:1的主机在线容灾规模；支持业务主机分钟级的容灾恢复能力。（提供实现业务快速恢复相关证明文件）。 |
|  | 支持主机的平台解耦后，构建成独立的VM系统文件；支持解耦后的VM文件，可耦合到不同的云平台上，便于在不同云平台间的统一灾备。 |
|  | 产品支持对不同品牌不同型号不同配置服务器的本地/远程恢复功能，可直接将故障生产系统整机本地/远程恢复到不同品牌不同型号不同配置的服务器上，恢复包括操作系统、应用环境以及生产数据等所有数据，恢复完成之后，开机即可用。 |
|  | 能模拟采购人任何基于X86架构的应用环境，一键可仿真原应用生产环境（系统+数据）。可同时启动多个时间版本，整个测试过程对平台作业和生产业务无任何影响。可对测试过程进行手动/自动的流程化记录保存，包括截图、日志等形式，对测试进行全流程管理。支持用户同一套业务包含多台主机的整套环境的模拟；不接受手动搭建、配置任何模块。（提供功能实现步骤截图）。 |
|  | GIS分级管理。支持基于地图，多系统集中管控，实时信息采集和展示，提供精准区域故障报警功能及系统资源分布情况信息。（提供功能截图）。 |
| 业务预警 | 要求存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。 |
|  | 能够监测被保护服务器的CPU/内存/网络/IO等性能，对数据库/中间件等其他应用能够监控运行状况；能够模拟用户访问方式对各种应用服务提供运行安全监控，支持用户自定义数据库、应用监控脚本的运行。并提供基于事件的统计报表、生成图表，提供邮件、短信等通知手段。对备份系统各种状况进行统计和报警，并提供各种统计报表。（提供功能截图）。 |

3、异地备份

供应商需为云平台有重要业务且有异地备份诉求的数据提供异地备份节点，具体指标项见如下：

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 备份方式 | 备份系统为专用基于Linux的64位嵌入式系统，减少病毒感染几率，确保系统稳定。 |
| 备份安全性 | 产品可实现对物理机环境以及虚拟机环境的的一体化保护（一个备份模块，无需单独配置其他备份模块），实现对机房重要系统的统一备份与管理。 |
| 同步备份 | 产品能实现对应用服务器的一体化备份，实现对服务器上隐藏分区、操作系统分区、数据分区等所有分区一体化直接实时备份成虚拟化磁盘镜像格式(无需第三方工具转换)。 |
|  | 采用块级复制技术，支持数据的增量备份，系统能实现将包括系统、应用以及数据在内的整机直接实时备份成虚拟化磁盘镜像格式。 |
|  | 支持对备份数据的安全删除策略设置，支持对备份数据集阀值设置； |
|  | 支持平台内源生的OVS虚拟网络；支持平台与不同的OVS虚拟网络间互相联通，提升平台与不同网络间的互联互通。 |
|  | 支持将本地备份数据可远程复制到异地，当本地发生场地灾难时，依旧可以通过异地的备份数据进行恢复。 |
|  | ★支持断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传。（提供截图证明） |
|  | 支持流量限速及固定时段暂停传输，当远程复制链路资源比较紧张时，可通过流量限速和在固定时段内暂停远程复制以减小对正常业务的影响。 |
|  | 支持备份数据的远程挂载，备份的格式文件中任何时间点的硬盘分区远程挂载任意设备上，从而实现小文件和单个库文件的恢复。挂载分区属性大小等与原机保持完全一致。直接通过文件拷贝的方式即可实现对单个文件的颗粒级恢复。 |
| 业务恢复 | 支持对备份业务系统的分区恢复功能，可直接进行系统分区或者数据分区的单个分区的数据恢复。 |
|  | 提供对备份业务系统的整机恢复功能，可直接实现操作系统、应用环境以及生产数据的一体化整体恢复。 |
|  | 支持主机的平台解耦后，构建成独立的VM系统文件；支持解耦后的VM文件，可耦合到不同的云平台上，便于在不同云平台间的统一灾备。 |
|  | 产品支持对不同品牌不同型号不同配置服务器的本地/远程恢复功能，可直接将故障生产系统整机本地/远程恢复到不同品牌不同型号不同配置的服务器上，恢复包括操作系统、应用环境以及生产数据等所有数据，恢复完成之后，开机即可用。 |

4、自主云安全服务

除基础共性服务全覆盖外，通过建设云安全资源池，落实安全服务目录化，云上用户可根据需要，构建自己的安全防护体系。满足云上用户对安全的各种需要，覆盖从远程接入、边界防护、入侵防护、病毒过滤、终端防护、堡垒机、数据库审计等全面的安全能力。

（1）统一基础云安全服务

①漏洞扫描服务要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 漏洞扫描管理 | 1）提供采用SMB、SSH、Telnet、RDP、SNMP等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描；厂商漏洞特征库不少于53000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容；主流的应用服务WWW、FTP、DNS、SMTP等等。 2）支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack、Kvm、VMware、Xen等主流的云计算平台；支持对各种网络主机、操作系统、网络设备(如交换机、路由器、防火墙等)、常用软件以及应用系统的识别和漏洞扫描。 支持识别国内外主流Web应用防火墙品牌。 3）支持常见Web漏洞类型的扫描，包括SQL注入、跨站脚本、命令执行、命令注入、代码注入、弱口令、目录遍历、URL跳转、文件包含、反序列化漏洞、文件上传、CSRF跨站请求伪造、信息泄露等。支持OWASP TOP10等主流安全漏洞。 4）支持Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、informix、PostgreSQL、Sybase、达梦、人大金仓的授权数据库漏洞扫描。 5）支持在线查看报告和离线导出报告，报告导出可将弱口令隐藏不以明文的形式展现至报告。 |
| 扫描策略管理 | 1）数据库扫描的漏洞库数量大于3000条，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 2）用户可自定义扫描端口范围、端口扫描策略等扫描选项。 3）数据库扫描支持的检测类型大于10种，至少包括弱口令、执行权限过大、访问控制漏洞、提权漏洞、缓冲区溢出漏洞、缺省配置、访问权限绕过、PL-SQL注入、危险程序、安全信息查看等。 |
| 漏洞库 | 数据库扫描的漏洞库数量大于3000条，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 |
| 服务要求 | 每月进行一次全面漏洞扫描，并向政务云平台租户提供漏洞分析报告和修复建议。网络安保重点时期可根据采购方要求，适当增加扫描频次和范围。 |

②入侵防御服务要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 入侵防护功能 | 系统定义超过8000+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、web序列化、webshell等主流防护类型。 |
|  | 预置防护模板，可基于常见场景进行一键式的安全加固；支持基于常见协议进行异常检查，包括但不限于：HTTP、DNS、SMTP、POP3、FTP；检查内容支持自定义，包括但不限于：url长度、请求头长度、目录长度、host字段、version字段，支持针对每协议设置处置动作和事件等级。 |
|  | 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能。 |
|  | 支持日志聚合，可按照源IP、目的IP、防护规则和源目IP等维度进行聚合，方便管理员快速进行攻击事件统计和回溯。 |
|  | 支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。 |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，对全流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报入侵防御重要安全风险事件，并协助租户按需完成策略调整与优化。 |

③防DDoS攻击服务要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。 |
|  | 支持云内访问控制，配置云内区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况。 |
|  | 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，对全流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报重要安全风险事件。 |

（1）云安全服务资源池

①云下一代防火墙（传统防火墙、防病毒网关）

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1）★支持标准IPsec VPN和快速IPsec VPN，标准IPsec VPN认证方式包括数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPsec VPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。（提供功能截图） 2）★应用特征不少于5000个，移动应用不少于450个；支持根据标签选择应用，预置标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、降低工作效率等10大类；支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。（提供功能截图） 支持源地址转换、目的地址转换、双向NAT等地址转换。 3）自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。 4）支持PING、TCP、DNS方式进行接口、域名、IP地址连通性和时延探测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示的名单。 |
| 服务要求 | 在政务云边界部署，支持每天/每周/每月自动生成报表，并将报表自动发送到指定邮箱，可以自定义报表内容；能够实时监控并显示全网安全设备最近发生的50次有效安全事件，并可以根据时间、类型、ip、设备名称等条件查询历史有效事件日志；支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 |

②云WAF

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1）能够识别恶意请求含：跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为。 2）支持第三方组件漏洞防护，包括WEB容器漏洞（Nginx、IIS、Tomcat等WEB服务器漏洞）、开源CMS漏洞（Kuwebs、phpcms、TRS WCM、JBR-CMS、DeDeCMS内容管理系统漏洞）、WEB服务器插件漏洞；支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击。 3）支内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传。 4）支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树；通过自学习能生成安全防护策略，发现参数的名称、类型、匹配频率。 5）支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站，可配置攻击者识别策略和算法、锁定时间，展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置，支持配置将攻击者直接加入网络黑名单；支持上传文件类型识别，防止文件后缀名修改绕过。 6）★支持对CC攻击进行检测防护，可基于URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件进行检测；检测对象支持IP或IP+URL算法，IP可支持X_Forwarded-For字段解析，并支持自定义检测字段功能；支持基于地理位置的识别，可设置不同地理区域的检测算法。（提供功能截图） 7）按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域IP的访问。 8）按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域IP的访问。 9）支持对网站黑链进行检测。 10）根据产生的安全日志进行智能分析，提高人工分析效率，减小规则误判概率。 |
| 服务要求 | 部署在政务云平台边界，可根据需要对流量进行清洗分析，含运维管理服务，安排专人定期巡检和分析日志，及时向政务云平台采购方和租户通报重要安全风险事件，并协助租户按需完成策略调整与优化。 |

③云数据库审计

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1）支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB等主流数据库审计；支持PostgreSQL、GuassDB、HANA、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、Redis审计。 2）支持MongoDB、Hbase、Hive、Impala、Elastic Search、HDFS、Canssandra非关系型数据库审计。 3）★支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则和规则白名单（提供功能截图）。 |
| 详细要求 | - ★内置安全特征库不少于900条，如SQL注入、缓冲区溢出（提供功能截图）。 2）支持主流业务协议HTTP、HTTPS、Telnet、FTP的审计。 3）支持用户界面告警、SNMP、邮件、短信、钉钉、SYSLOG方式告警。 4）支持报表页面信息钻取。 5）支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询。 |
| 服务要求 | 含运维管理服务，安排专人定期进行日志分析，并定期向租户提供专项分析报表。 |

④云VPN 安全接入

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1）支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务。 2）支持用户名密码认证、IP+MAC绑定认证、支持自定义广告，实现首次URL重定向。 |
| 详细要求 | 1）支持针对跨运营商访问业务实现链路加速优化，消除丢包和延迟业务体验慢情况 2）具有20多个大类、超过850条应用识别规则，并支持应用协议识别库实时更新。 3）通过平台对VPN策略编辑、部署和维护；支持离线配置；新策略支持即时下发和定时下发两种模式；可在线禁用、中断用户联接；策略数据库支持定时自动备份。 4）不依赖于第三方的基于动态IP寻址的VPN组网技术（非DDNS方式，提供自主知识产权证明） 5）支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，[M7.1版本差异化优势，目前已知厂商中没有能支持的。可控性很强。GOOGLE Chrome最新版本，在不翻墙情况下，国内其他厂商没有支持的。]Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。 6）可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果。 7）支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 。 8）支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现APP应用的双区域隔离。 |
| 服务要求 | 含运维管理服务，包括用户管理和技术支撑服务等。 |

⑤云运维审计（堡垒机）

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 身份认证及访问授权 | 1）支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 2）★支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机（提供功能截图）。 3）混合云管理：可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机。 4）客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力； 支持对堡垒主机的配置行为进行审计记录。 5）★可以使用SSH-agent-forwarding登录到ssh服务器，用于登录堡垒机和登录ssh主机使用相同私钥的场景（提供功能截图）； 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量自动登录多台设备。 |
| 访问控制及异常告警 | 1）管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问。 2）运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。 |
| 服务要求 | 含运维管理服务，含用户VPN接入服务；安排专人定期进行运行监控，支持电话、网上值班等响应方式。 |

⑥云日志审计

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等；支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、深信服、网神]。 |
| 监控功能 | 1）支持通过在目标主机上安装agent程序，监控目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、流量等信息。 2）支持对操作系统（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）进行性能监控。 |
| 服务要求 | 含运维管理服务，安排专人定期进行日志分析，并定期向租户提供专项分析报表。 |

⑦云主机安全（EDR）

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1）支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、win xp 、win 7、win 8、win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +、华为鲲鹏、中标麒麟、银河麒麟、凝思等操作系统。 2）Apache 2.0-2.4、IIS6、IIS7、IIS8、IIS10、Java系列(JBoss、Tomcat、Weblogic、Websphere)等。 3）MSSQL，Oracle、Sybase、Informix、DB2、MySQL等关系型数据库；Mongodb、Cassandra等非关系型数据库。 |
| 核心功能 | 1）支持防端口扫描，防违规外联，锁定恶意的端口扫描及外联行为，并记录告警。 2）★违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断。（提供功能截图）。 3）支持网站防护，包括SQL注入、XSS、Web应用及容器漏洞防护、访问控制、屏蔽扫描器等。 4）支持智能检测防御CC攻击，并可进行高、中、低三档设置。 5）内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制。 6）★支持流量画像，支持全网流量可视化；支持威胁横向扩散路径可视化与一键阻断；支持违规外联路径可视化与一键阻断。（提供功能截图）。 7）管理中心可作为补丁服务器，支持管理中心可上网和不可上网2种情况。提供离线补丁下载器，按需智能获取内网所需补丁。 8）支持扫描的漏洞类型包括但不限于操作系统漏洞（Windows、Linux等）、数据库漏洞（Mysql等）、Web容器漏洞（Tomcat、Apache、Ngnix等）、其他组件漏洞。 9）移动存储介质管理。 10）防病毒模块，支持文件实时监控，在进程启动、文件创建、存储介质连接时自动触发。可保护系统指定文件不被恶意篡改或执行。可防止指定命令被恶意利用，损害主机。（支持对顽固流行病毒进行智能拦截。 11）★提供专门的勒索风险评估功能。提供专门的针对已知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于已知勒索病毒确保进程无法启动。提供专门的针对未知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于未知勒索病毒确保无法加密。支持白名单设置。（提供功能截图）。 12）文件推送、屏幕水印、告警功能、升级系统 。 13）支持多级中心部署，查看所有下级控制中心的资产部署情况以及风险数据。 14）可视化功能 能展示各个服务器或主机节点的信息，运行状态、活动规律、行为变化趋势和详细资料，以及历史行为数据查询、全局安全态势等。 |
| 服务要求 | 1）安全事件：提供重大事件应急响应预案。 2）应急响应：对于新发现的病毒、零日漏洞，厂商能够于24小时内作出响应，及时通知用户，并提供专应急预案、处置工具或专杀工具。 3）技术支持：支持7x24小时威胁溯源服务。 |

### （六）云平台监管及审计

1、云管平台

云供应商须为招标方提供专用的云管平台，云管平台按照政务云云管平台统一标准规范建设，须与政务云其他云管平台整合统一使用。支持通过机关内部最多跑一次网办平台受理、审核用户的需求，相关数据录入云管平台，云供应商进行处理；管理政务用户云资源，实时监控云资源运行状况。运管平台须具备如下功能：

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 审核管理需求 | 单位管理；用户管理；系统管理；申请审批流程；邮件、手机、短消息。 |
| 管理员需求 | 开通管理、登录管理、日志管理、统计报表、用户管理、云主机管理、系统重装、快照管理、系统镜像管理、安全组管理、工单管理、 计费管理、产品管理、云主机迁移、负载均衡管理、云数据库管理、 事件历史管理。 |
| 使用单位用户需求 | 用户管理、 手机绑定、 日志管理、 云主机管理、安全组管理、 工单管理、 快照管理、监控管理、告警管理、事件历史管理、安全漏洞管理；月度账单确认；云资源利用率报告确认。 |
| 运维人员需求 | 监控管理、告警管理、故障管理、云主机管理、云主机迁移、变更管理、事件历史管理、安全漏洞管理。 |
| 资源管理需求 | 云产品物理资源管理、云产品逻辑资源管理、云产品虚拟资源管理、 资源利用统计、月度账单、云资源利用率、安全漏洞整改情况。 |
| 监控需求 | 日志管理、统计报表、监控管理、事件历史管理。 |
| 查询需求 | 按部门查询；按时间段查询；按资源分类查询；按资源利用率查询。 |

2、运行监测系统

运行监测系统包括：日志采集监测、日志采集统计、日志查询统计、监测预警等功能，并产生日常运行日志、系统资源占用情况、用户数、操作日志等。具体要求见下表：

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 运行监测系统 | 提供日志管理、统计报表、监控管理、事件历史管理等运行监测功能。 |
|  | 实现维护事件提醒自动化：通过对云计算平台资源的实时监控,自动在第一时间将异常事件通知相关责任人。 |
|  | 实现系统健康检测自动化,定期自动地对云计算平台资源和应用系统进行健康巡检。 |
|  | 实现维护报告生成自动化,定期自动的对系统做日志的收集分析,记录系统运行状况,并通过阶段性的监控、分析和总结,定时提供云计算平台运维的可用性、性能、系统资源利用状况分析报告。 |

### （七）云网络服务

为苍南县政务网提供相应的链路服务，包含：

1. 100M OTN专线链路；

2. 1000M OTN专线链路；

3. 10000M OTN专线链路；

4. 互联网专线链路（2G+100M）；

5. 裸光纤电路。

### （八）基础设施托管服务

提供网络设备相关设备托管服务.

### （九）云技术支持服务要求

1、应用迁移咨询服务

投标人应制定云平台应用开发及迁移部署规范、关系型数据库使用规范、政务云安全防护体系等规范标准，协助各级部门进行云应用开发，配合做好所有业务应用系统的部署、运行和安全保障。

投标人应承诺在项目服务期内，针对上云的业务应用提供架构设计咨询，对采购人指定的云业务系统进行统筹规划，指导业务系统的原软件开发商进行代码修改和系统部署，在系统迁移部署提供非代码级别的迁移支持服务。

投标人应配合采购人对现业务系统进行调查摸底，根据实际情况配合制定迁移方案，配合各业务部门做好应用迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。

具体服务要求如下：

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 政务整体云架构设计规划 | 提供政务整体IT架构云化解决方案，包括现有业务应用的梳理、云架构的设计以及上云的策略等。 |
| 业务应用上云架构设计 | 提供对单个业务应用的上云架构设计，包括架构设计、改造方案和云资源需求评估等。 |
| 软件设计及开发技术咨询 | 提供基于云计算平台的软件设计与开发咨询与技术指导。 |
| 开发测试环境 | 免费提供仿真的开发与测试环境，供应用系统上线前的开发与测试。测试时间一般为7-30天，测试时间内不得收费。 |
| 测试 | 协助用户完成应用系统的功能、性能、安全等测试，测试未通过则禁止应用系统上线运行。 |
| 安全咨询 | 提供基于云计算平台的业务应用和政务整体IT规划的安全方面咨询服务。 |
| 业务应用上云分析诊断 | 提供业务应用上云的方法指导，并提供相关上云指导手册，对上云过程中的技术问题提供支持。 |

2、其他技术服务

投标人应提供灾难时数据恢复服务和容灾系统规划服务；提供虚拟机(含操作系统)、存储(含数据库)和网络服务的监控、配置、管理和优化服务；提供故障警告、日志采集、计量统计的功能；提供专家级系统安全和网络安全优化；建设一套规范的资源使用与管理制度；需在项目建设实施期间以及日后维护过程中全部提供原厂服务。

投标人保证在云平台出现故障和缺陷时,或接到采购人提出的技术服务要求后 1 小时内作出响应。

投标人应负责云平台整体运维服务,包括IDC 基础运维、云平台运维等,并提供具体的服务方案。

3、培训服务

投标人应根据本项目的特点制定培训方案，应提供培训，使招标方相关人员在培训后能够独立的使用系统，而不必依赖投标人现场指导。培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内，培训的内容至少应涵盖政务云平台日常使用所需功能。培训应分为使用及管理培训（针对技术管理人员）和业务开发培训（针对业务开发人员），中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

## 三、测评要求

投标人所投的软件及硬件部分必须满足基本要求，如果采购人对中标后产品功能存在有疑议，可邀请第三方测评中心对投标方所投软件、硬件进行测试。如果无法满足标书要求的，以虚假应标处理，采购人有权终止合同，并保留追究投标方违约责任的权力。测评所产生的费用由投标人承担，并赔偿因项目延误造成的一切损失。

## 四、服务退出和考核

| 服务内容 | 服务描述 |
| --- | --- |
| 资源可用性 | 云服务商初期建设应具备一定的规模，以适应业务需求。 |
|  | 需根据政务云使用现状，适时启动扩容，确保云资源的实时可用。 |
| 资源可用性业务可用性 | 本指标定义为云服务商应承诺在合同期内每年用户云服务业务可用时间的概率，即每年实际可用时间/(实际可用时间+不可用时间)。 |
|  | 云主机：大于等于99.9%。（每年不可用时间小于8.8小时） |
|  | 云存储：大于等于99.9%。（每年不可用时间小于8.8小时） |
|  | 云数据库：大于等于99.95%。（每年不可用时间小于4.4小时） |
| 数据存储持久性 | 本指标定义为云服务商承诺在合同期内数据保存不丢的概率，即每年完好数据/(完好数据+丢失数据)。 |
|  | 云主机：大于99.999%。 |
|  | 云存储可用性：大于等于99.99999999%。 |
|  | 云数据库可用性：大于等于99.9999%。 |
| 运营能力 | 对用户开通的服务进行计量计费，按月、季度、年向用户提供完整的记账单。 |
| 运维保障能力 | 7*24小时运行值班监控，专门配属具备云平台维护经验的运维人员，提供专门的支持电话、微信等值班方式。 |
|  | 业务和维护响应时间不超过15分钟。 |
|  | 云主机创建时间不超过5分钟。 |
|  | 云主机升级。当云主机现有配置不满足要求时，可进行云主机配置快速升级，可升级配置包括：CPU，内存，网络带宽等；配置升级生效时间不超过10分钟。 |
|  | 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般不超过30分钟。 |
|  | 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间不超过30分钟。 |
| 服务赔偿和退出 | 本指标定义为云服务商承诺用户业务某项指标没有达到服务协议中承诺的要求，则会提供的具体赔偿方式。要求云服务承诺对不可用时间、数据丢失等进行赔偿。 |
|  | 云主机：针对不可用时间给予不超过百倍时间赔偿。 |
|  | 云存储：针对不可用时间给予不超过十倍时间赔偿。 |
|  | 云数据库：针对不可用时间给予不超过百倍时间赔偿。 |
|  | 服务退出，如果一年内单项服务故障总时长超过48小时，或云服务故障，数据丢失，酿成重大事故（正常工作日系统终端24小时以上或社会影响重大）的采购方有权终止合同。 |

## 五、预算报价形式说明

1、本项目采购的是云主机等资源每月租赁费的单价(不足1月按实际产生天数计费，每日租赁费=月租赁费/30)。本次投标报价按照云主机等资源（详见下表）租赁费用每月的单价之和报价计算,招标人按照各部门实际服务总量依据本次中标单价进行结算。

2、投标报价为单价的合计报价，以投标人所投单价的“所有内容合计综合单价”进行价格分计算。

2024年苍南县县级政务云（公有云）服务内容清单和最高限价

单位：(元/月)

| 序号 |  | 服务类型 |  | 计费项 | 规格说明 |  |  |  | 说明 |  | 价格 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施服务（IaaS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 计算服务 |  | 增强型云主机/高性能数据库 | 一核 |  | 2GB |  | CPU主频≥2.3GHz；以上云主机价格包含操作系统正版授权；40G系统盘（SATA），linux系统盘40G，Windows系统盘40G；不含数据盘的价格 |  | 64 |  | CPU主频≥2.3GHz；以上云主机价格包含操作系统正版授权；linux系统盘不低于20G，Windows系统盘不低于40G；不含数据盘的价格 （备注：8核128GB、16核256GB、32核256GB、32核512GB仅能开通高性能数据库） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4GB |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8GB |  |  |  | 294 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两核 |  | 4GB |  |  |  | 238 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8GB |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16GB |  |  |  | 525 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四核 |  | 8GB |  |  |  | 470 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16GB |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32GB |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 八核 |  | 16GB |  |  |  | 880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32GB |  |  |  | 1315 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64GB |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 128GB |  |  |  | 3970 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 十六核 |  | 32GB |  |  |  | 1745 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64GB |  |  |  | 2620 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 128GB |  |  |  | 3840 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 256GB |  |  |  | 7957 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三十二核 |  | 64GB |  |  |  | 3490 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 128GB |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 256GB |  |  |  | 8830 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 512GB |  |  |  | 16030 |  |  |  |  |
| 2 |  | 存储服务 |  | 云主机数据盘/数据库存储 | SSD数据盘/存储 |  | 1GB |  | 需以100G为单位订购 |  | 0.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高效数据盘/SAS存储 |  | 1GB |  | 需以100G为单位订购 |  | 0.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 云存储 | 每TeraByte (TB)字节 |  | 100G |  | 对象存储OSS，需以1T为单位订购 |  | 18.1 |  |  |  |  |
| 二、平台服务（PaaS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数据库服务 |  | 云数据库 | My SQL数据库服务（最大连接数） |  | 60 |  | 约占用内存240MB |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 约占用内存600MB |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 约占用内存1200MB |  | 127 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 约占用内存2400MB |  | 247 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 约占用内存6000MB |  | 620 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 约占用内存12000MB |  | 1102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 约占用内存24000MB |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 约占用内存48000MB |  | 3940 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MS SQL Server数据库服务（最大连接数） |  | 100 |  | 约占用内存1000MB |  | 91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 约占用内存2000MB |  | 183 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 约占用内存4000MB |  | 365 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 约占用内存6000MB |  | 550 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 约占用内存8000MB |  | 732 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 约占用内存12000MB |  | 1097 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 约占用内存24000MB |  | 1736 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 约占用内存48000MB |  | 3292 |  |  |  |  |
| 2 |  | 大数据服务 |  | 大数据服务 | 大数据存储 |  | 大数据存储 |  | 1T起售，以占用存储空间1GB位单价，1GB |  | 1 |  | 大数据存储空间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计算单元（CU） |  | 1CU=1核4G |  | 148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大数据ETL |  | 以导入数据1GB为步长增加1GB |  | 9 |  |  |  |  |
| 三、云安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 云备份 |  | 云备份 | 数据备份与恢复 |  | 1GB |  | 支持多种、不同方式的数据库、应用及虚拟化平台数据保护 |  | 1.95 |  | 按服务器整机备份，快速实现整机数据恢复，提供仿真恢复 |  |  |
| 2 |  | 自主云安全服务 |  | 自主云安全服务 | WAF |  | 25M |  | 1个一级域名和10个二级域名（流量上限为25M） |  | 667 |  | 防护流量25Mbps，HTTP最大新建连接数3000，HTTP最大并发连接数30000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50M |  | 2个一级域名和20个二级域名（流量上限为50M） |  | 1105 |  | 防护流量50Mbps，HTTP最大并发连接数50000，HTTP最大新建数5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100M |  | 4个一级域名和40个二级域名（流量上限为100M） |  | 1794 |  | 防护流量100Mbps、HTTP最大并发数180000、HTTP最大新建数10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200M |  | 8个一级域名和80个二级域名（流量上限为200M） |  | 2942 |  | 防护流量200Mbps、HTTP最大并发数300000、HTTP最大新建数30000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500M |  |  |  | 4452 |  | 防护流量500Mbps、HTTP最大并发数500000、HTTP最大新建数40000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主机防护 （EDR） |  | 1台服务器 |  | 单价*数量计算总价 |  | 84元/台 |  | 包含病毒查杀、网站后门查杀、漏洞管理、性能监控、主机防火墙、WEB应用防护、登录防护、防端口扫描等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10台服务器 |  |  |  | 66元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50台服务器 |  |  |  | 59元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200台服务器 |  |  |  | 52.5元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300台以上 |  |  |  | 45.5元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防火墙 |  | 25M吞吐量 |  |  |  | 668 |  | 应用层性能支持：200M、500M和1000M；支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能；提供基本的安全防御；含预警及报表服务。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50M吞吐量 |  |  |  | 719 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100M吞吐量 |  |  |  | 863.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200M吞吐量 |  |  |  | 2289.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500M吞吐量 |  |  |  | 4406 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000M吞吐量 |  |  |  | 8207 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志审计 |  | 10个日志源 |  |  |  | 734 |  | 系统支持从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段；对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；含运维及报表服务。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20个日志源 |  |  |  | 1143 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50个日志源 |  |  |  | 1824 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100个日志源 |  |  |  | 2907 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200个日志源 |  |  |  | 4147 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据库审计 |  | 1个数据库实例 |  |  |  | 702 |  | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件；支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询；可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2个数据库实例 |  |  |  | 1337 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4个数据库实例 |  |  |  | 2215 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8个数据库实例 |  |  |  | 3107 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全堡垒机 |  | 1个资产授权 |  | 单价*数量计算总价 |  | 31.5 |  | 针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； |  |  |
| 四、云平台服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜服务 |  | 托管机柜 |  |  | 托管机柜 |  | 42U |  |  |  | 3600 |  |  |  |
| 2 | 网络服务 |  | 云网 基础保障 |  |  | 链路 |  | 互联网专线（1G） |  |  |  |  |  | 按年付费，125000/年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公安专线 |  |  |  |  |  | 按年付费，7800/年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | OTN专线100M |  |  |  |  |  | 按年付费，7200/年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | OTN专线1000M |  |  |  |  |  | 按年付费，57600/年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | OTN专线10000M |  |  |  |  |  | 按年付费，172800/年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 共享互联网出口带宽 |  | 500 Mbps |  | 云平台共享互联网出口；提供配套的IP地址 |  | 6856 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Mbps |  |  |  | 13711 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每增加100Mbps |  |  |  | 1644 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 独享互联网出口带宽 |  | 10M |  |  |  | 363 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20M |  |  |  | 727 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50M |  |  |  | 1091 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100M |  |  |  | 2182 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200M |  |  |  | 3819 |  |  |  |
|  |  |  | 云负载均衡 |  |  | 以1个实例为单位 |  | 实例 |  | 提供4层和7层负载均衡。支持包括全局负载均衡和服务器负载均衡的功能；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 |  | 639 |  | 支持包括全局负载均衡和服务器负载均衡的功能；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 |  |
| 3 | 平台安全服务 |  | 态势感知 |  |  | 态势感知 |  | 每个使用单位 |  |  |  | 2494 |  | 态势感知在集中管理所有安全组件日志数据的基础上，综合运用攻击地图炮、安全拓扑等可视化技术手段，对云中资产的安全风险、攻击威胁的分布、趋势、来源进行综合的感知呈现，为总体把握安全态势提供有力支撑。 |  |
|  |  |  | 云安全服务 |  |  | 星云数据安全防护服务专业版 |  | 实例 |  | 每个数据库实例定义如下： SQL处理速度500个/S（IOQPS) 最大并发连接数200 数据吞吐量100Mbps |  | 3350 |  | 40000元/实例/年，属自付产品 |  |

六、保密要求

1、在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关招标人或属于招标人的秘密信息，未经招标人同意，不得泄露给任何第三方。

2、任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

3、上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

4、供应商应遵循招标人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

七、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起1年或结算金额达到预算金额。

2、付款方式

2.1▲支付方式：合同签订后，由采购人在7个工作日内向中标供应商支付确定清单总价的40%作为预付款，采购人可根据实际情况要求中标供应商提供预付款保函或其他非现金担保；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

服务提供方按实际需求提供服务，同时，需提供各使用单位实际使用的服务项目（产品类型）、数量的服务费用清单，并经过使用单位确认后由甲方结算服务费用。

合同期内每季度（3月、6月份、9月份、12月份）计算一次服务费（服务费先扣除预付款金额），经双方核对确认后，采购人自收到发票5个工作日内向供应商支付当次服务费。

# 合同主要条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲    方：

乙    方：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就乙方提供政务云服务事宜，经协商达成一致，签订本协议并共同遵守。

- 第一条 总则

乙方按照本协议的规定向甲方提供                服务（以下简称“ 本服务”）,确保服务安全及时可用，并对相关产品和服务使用情况进行登记管理。

- 第二条 服务内容

以采购文件中采购需求为准。

- 第三条费用及支付

3.1各使用单位所使用的服务，按照实际使用的服务项目（产品类型）、数量和约定的单价计算服务费，乙方提供的详细云服务内容和单价，由乙方按月提供账单，甲方负责对账单确认。

3.2付款方式：

3.3甲方如对应支付费用有异议且经双方确认核对确有错误的，乙方应予以调整。除由甲方授权乙方进行直接管理的内容外，对未经甲方审核确认，由乙方单方面开通的服务内容，甲方不予支付。

乙方账号信息如下：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

- 第四条 数据私密性、数据知情权和数据可审查性

4.1乙方承诺各使用单位的数据互相隔离，不可互访。

4.2乙方不会删除各使用单位数据，也不会将各使用单位数据、个人信息等泄露给任何第三方，除非政府监管部门监管审计需要。各使用单位所有数据不会存在国外数据中心或用于国外业务或数据分析。

4.3乙方数据中心遵守国家法律合法建设，遵守中华人民共和国法律。

4.4乙方承诺各使用单位在必要的条件下，由于合规或是安全取证调查等原因，可以提供相关的信息。乙方承诺遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查。提供的相关信息包括关键组件运行日志、运维人员操作记录等。

- 第五条 甲方的权利和义务

5.1甲方使用本协议项下云业务服务的，必须遵守《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》和其他有关法律、法规或相关规定，不得存在任何违法违规行为，不得侵犯乙方以及任何第三方的合法权益。

5.1.1除遵从本协议其他条款及附件要求外，甲方使用本服务所发布、传输或存储的信息内容不得存在以下任一情形，且不得为他人发布、传输或存储该类信息内容提供任何便利（包括但不限于设置URL、链接等）：

（1）违反国家规定的政治宣传和/或新闻信息；涉及国家秘密和/或安全的信息。

（2）涉及封建迷信、淫秽色情、赌博、暴力、恐怖的信息内容和教唆犯罪的内容。

（3）违反国家民族政策和宗教政策的信息内容。

（4）博彩有奖、赌博游戏、“私服”、“外挂”等非法互联网出版活动。

（5）侮辱或者诽谤他人，侵害他人所有权或知识产权等合法权益。

（6）其它有损于社会秩序、社会治安、社会公共道德，违反法律法规强制性规定，或侵害他人合法权益的信息内容。

5.1.2甲方不得有任何危害或可能危害云业务服务相关平台及网络安全和信息安全的行为，包括但不限于：

（1）对云业务服务相关平台的功能或者存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或者修改。

（2）利用网络及系统从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动。

（3）故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式攻击他人服务。

（4）进行钓鱼、黑客、网络诈骗等非法行为，网站或空间中含有或涉嫌散播病毒、木马、恶意代码等，或通过虚拟主机对其他网站、主机进行涉嫌攻击行为如扫描、嗅探、ARP欺骗、DOS等。

（5）危害电信网络安全和信息安全的其他行为。

5.1.3若甲方存在上述5.1.1～5.1.2条约定的任一情形的，乙方有权按相关规定暂停或终止提供云业务服务，保存有关记录，并向政府主管部门报告，由此引起的一切后果和责任由甲方负责。同时，乙方有权终止本协议，并不承担任何责任。

5.2本服务使用过程中，对于甲方自行提供并使用的软件，甲方应保证该等软件的合法性和不侵权。如任何第三方主张甲方所使用软件侵犯其所有权或者知识产权等合法权益，甲方应负责解决，并赔偿乙方就此而承担的一切费用和损失。

5.3甲方承担自身服务、业务平台所引起的一切后果。如因甲方使用云业务服务中所涉行为或内容不合法或侵权而导致乙方承担责任或对乙方造成损失的，甲方应负责解决，并赔偿乙方由此遭受的全部损失；同时乙方有权终止本协议。

5.4在本协议有效期内，甲方对由乙方分配的IP地址具有使用权，且不可以任何方式转由他人使用。甲方不得私自使用乙方未分配给甲方的IP地址。甲方不再使用本服务时，则相关IP地址使用权由乙方收回。

5.5对于甲方使用云业务服务过程中所涉自身信息和资料、数据（包括但不限于商业机密等）、最终用户及其他相关主体的信息和资料、数据等，甲方负责保密，并自行承担由此产生的一切后果和责任。

- 第六条 乙方的权利和义务

6.1乙方负责按照本协议约定的条件提供云业务服务及相关的支撑服务。

6.2乙方将消除甲方非人为操作所出现的云计算资源、云存储资源、互联网接入故障，但因甲方原因和/或不可抗力以及非乙方控制范围之内的事项除外。

- 第七条 服务的变更、中断或终止

7.1乙方因技术进步或国家法律、政策变动等原因可对云业务服务的服务内容、业务功能、操作方法等做出调整，但调整时应按本协议约定提前公告甲方并提供相应解决方案。

7.2如因系统维护或升级的需要而暂停云业务服务的，乙方将尽可能事先以公告方式通知甲方等用户。

7.3乙方依据本协议约定暂停向甲方提供本协议项下云业务服务的，应当通知甲方并告知暂停期间，暂停期间届满乙方应当及时恢复对甲方的服务。其中，非乙方原因造成的服务暂停，暂停期间甲方仍需正常付费。

7.4除法定或双方另行约定外，自本协议期满或因任何原因导致本协议提前终止之日起的7日内（注：云存储服务为30日内），乙方应继续存储甲方数据。逾期乙方将不再保留甲方数据，甲方需自行承担其数据被销毁后引发的一切后果。

- 第八条 违约责任

8.1双方应共同遵守本协议条款及相应附件规定，如一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。

8.2甲方逾期付费的，除向乙方补缴欠费外，每逾期1日应按照所欠金额的千分之三向乙方支付违约金。

8.3鉴于计算机、互联网的特殊性，下述情况不属于乙方违约：

8.3.1. 乙方在进行服务器配置、维护时，需要短时间中断服务；

8.3.2. 由于Internet上的通路阻塞造成甲方网站访问速度下降。

8.4如果因乙方自身及其控制范围内原因造成甲方不能按约定正常使用本服务的，包括云计算资源、云存储资源、互联网接入故障，乙方以小时为单位向甲方赔偿，即连续达1小时不能正常提供服务的，延长一小时的服务期（以此类推）。如果因乙方原因造成甲方连续72小时不能按约定正常使用服务的，甲方有权终止云业务服务，并要求乙方进行赔偿。

8.5在任何情况下，乙方依据本协议向甲方承担的违约赔偿责任总额不得超过向甲方收取的违约所涉及服务已支付之[壹]月服务费用。

8.6无论本协议其他条款是否有相反约定，乙方对因本协议项下违约行为而导致的甲方可得利益损失、商业信誉损失以及数据丢失或损坏等其他损失不承担责任。

- 第九条 保密

9.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本协议的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本协议另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

9.2保密责任不因本协议的无效、提前终止、解除或不具操作性而失效。

- 第十条 不可抗力及免责

10.1如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、电力故障、通信线路被人为破坏、黑客攻击、计算机病毒侵入或发作，导致协议双方或一方无法继续履行协议时，受影响方不承担违约责任，但应尽快书面通知对方，并协商适当延长协议的期限。在影响消除后，受影响方应及时通知对方，本协议继续执行。

10.2如政府管理部门提出要求的，乙方将暂停或终止提供相应服务，且不承担任何责任。

- 第十一条 法律适用和争议解决

11.1本协议及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本协议未涉仲裁或诉讼的其它部分。

- 第十二条 协议生效及其他

12.1本协议有效期半年，自合同签订之日起至    年   月   日止。

12.2本协议一式[肆]份，协议双方各执[贰]份，具有同等法律效力。

12.3双方同意，附件为本协议不可分割的部分，本协议连同其附件将构成甲方和乙方之间有关本服务的全部约定，并取代任何双方之前就与本协议有关事项达成的约定。若附件与协议正文有任何冲突，以协议正文为准。

12.4如果本协议的任何条款在任何时候被确定为不合法、无效或不可强制执行时，本协议的其它条款的效力和履行应不受影响。

12.5附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

12.6如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约时间：  年   月   日

注：1.上述条款仅供参考，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一  投标函

致：苍南县公共资源交易中心

根据贵方为2024年苍南县政务云服务项目（项目编号：ZC2024021 ）的投标邀请，我方               　　       （投标人名称）作为投标人正式授权                       （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交按招标文件规定要求编制的投标文件包括：资格文件、技术资信文件和报价文件；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加编号为ZC2024021 项目的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标报价（详见开标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内不得撤回投标；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　 址：　　　　　　　　　　　	       邮政编码：

电话/传真：　　　　　　　　　　　	       电子邮箱：

代表姓名：　　　　　　　　　　　	       职    务：

投标人全称：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 附件二 开标一览表  （按标项提供）

采购单位：苍南县人民政府办公室          项目编号：ZC2024021

| 标项 | 项目名称 | 统一折扣率（%） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 标项一：2024年苍南县政务云服务（私有云） 或标项二：2024年苍南县政务云服务（公有云） |  | 一年 |  |

- 注：▲此表不得自行增减内容。

- ▲ 投标报价为最高限价的统一折扣，以百分数表示。招标人将根据公式：支付金额=“最高限价×投标报价（统一折扣率）”核算实际支付金额。如：某产品最高限价为100元，投标报价：统一折扣率为80%，则招标人在支付时实际支付金额为：最高限价100元×投标报价（统一折扣率）80%=80（元）。

- ▲本项目结算内容明细以“第三部分的内容清单和最高限价”为准。

- ▲统一折扣率大于100%或统一折扣率小于等于0%或未填写的，作无效标处理。

- ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标人全称：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 附件三、  技术、商务偏离表

采购单位：苍南县人民政府办公室            项目编号：ZC2024021

| 内容 | 招标文件 条目 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件 条目 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| 商 务 偏 离 （不含报价） |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

### 附件四、随机备品备件、专用工具清单（如有）

采购单位：苍南县人民政府办公室        项目编号：ZC2024021

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

说明：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2. 如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称：

日    期：

附件五

一、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明服务质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

售后服务措施及承诺表

采购单位：苍南县人民政府办公室             项目编号：ZC2024021

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标人全称：

日    期：

### 附件六、资格文件

### 附件六-1

资格承诺函

我方参加2024年苍南县政务云服务项目（项目编号：ZC2024021 ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定郑重承诺：

我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，1、具有独立承担民事责任的能力。2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。6、法律、行政法规规定的其他条件。同时未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任和由此而产生的一切后果。

特此承诺

投标人全称（公章）：__________________________________

日期：________年____月____日

附件六-2

法定代表人授权委托书

致:苍南县公共资源交易中心

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　    　（投标人名称）法定代表人　　　　　　（姓名、职务）代表本公司授权　　      　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就2024年苍南县政务云服务项目（项目编号：ZC2024021 ），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

授 权 日 期：       年    月    日

授权代表：

职务：

详细通讯地址：

电话及传真：

邮政编码:

（授权代表身份证扫描件或影印件）

附件七

项目负责人及团队成员介绍

（一）项目主要负责人简历表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书及证件材料（扫描件并加盖公章）。

如未提供可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

投标人全称：

日    期：

（二） 项目成员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据填写内容提供相应的证书、证明材料（扫描件并加盖公章），如未提供可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

投标人全称：

日    期：

附件八（如有）不符合规定的，无需提供此声明函

附1

中小企业声明函（服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 苍南县人民政府办公室 的 2024年苍南县政务云服务 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 2024年苍南县政务云服务 ，属于   信息传输业行业;承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于       行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于   (中型企业、小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条规定，享受本办法规定的中小企业/小微企业扶持政策的，本声明函将在中标、成交公告予以公示，请各供应商确保相关数据的真实性和完整性。

附件九 （如有）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物（工程/提供服务），还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

附件十（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十一

政府采购活动现场确认声明书

苍南县公共资源交易中心 :

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________（法定代表人姓名）合法授权参加2024年苍南县政务云服务项目 （编号： ZC2024021  ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口

与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商公章或代表签名）:

年   月  日

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信文件合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信文件进行综合评审。并最终根据各技术资信文件合格投标人的技术资信文件和报价文件的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行报价和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法。

（2）本次招标采购预算标项一：人民币1060000元;标项二：人民币440000元 。如果供应商的报价超出预算金额（或最高限价），则该供应商应标项作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

### 标项一：技术、资信分（满分90分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 13分 | 1.具有质量管理体系认证证书的得2分； 2.具有环境管理体系认证证书的得2分； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含云计算服务、信息系统集成、软硬件运维及安全服务所涉及的职业健康安全管理活动）的，认证范围每符合一项得1分，最多得3分； 4.具有信息安全管理体系认证有效证书（认证范围包含云计算服务、信息系统集成、软硬件运维及安全服务所涉及的信息安全管理活动）的认证范围每符合一项得1分，最多得3分； 5.具有业务连续性管理体系认证证书（认证范围包含云计算服务、信息系统集成、软硬件运维及安全服务）的认证范围每符合一项得1分，最多得3分。 备注：若分公司参与投标，总公司具有该证书均认可，相关证书需在有效期内。 |
| 2 | 项目业绩 | 1分 | 根据投标人2021年至今（以合同签订时间为准）签订的同类项目业绩,提供一个有效业绩得0.5分，最多可得1分。（提供合同及客户满意证明材料，缺一不可,否则不得分） |
| 3 | 云平台资质 | 6分 | （1）投标人自有的云平台等级测评报告中安全保护等级为第三级及以上，满足要求得3分； （2）投标人具有云管理服务评估证书（卓越级）的得3分。 备注：若分公司参与投标，总公司具有该证书均认可，相关证书需在有效期内。 |
| 4 | 团队负责人情况 | 10分 | 4.1投标人服务于此次项目的项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书、一级建造师（通信与广电工程）证书、高级网络与信息安全工程师；每具备一项得1分，最高得3分。 4.2投标人服务于此次项目的技术总监具备高级系统规划与管理师证书、通信工程师证书（互联网技术）、数据中心（机房）规划设计工程师（高级）证书；每具备一项得1分，最高得3分。 4.3投标人服务于此次项目的安全负责人具备高级信息系统项目管理师证书、中级信息安全工程师证书、中级网络工程师证书、中级通信专业技术人员（传输与接入方向）证书；每具备一项得1分，最高得4分。 注：以上人员要求(提供相关证书复印件，并同时提供在本单位2024年5月1日至今任意一月缴费情况（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准）的社会险参保证明，两者缺一不可，否则不予给分。） |
| 5 | 技术指标需求响应程度 | 27分 | 根据招标文件中云基础服务、云平台服务、云安全服务、云基础设施服务、云管系统等技术参数的满足程度评分（27分）： 1.标有“▲”且加下划线必须满足，负偏离按无效标处理； 2.投标响应的技术参数“★”的，每负偏离1项扣2分，扣完为止， 由评委综合评定。 |
| 6 | 云平台技术方案 | 12分 | 云平台整体方案设计：考察投标人对于本项目的理解是否全面， 包括政务云平台总体设计思路、技术架构，以及云平台安全保障 体系技术方案的可靠性、全面性、可行性。 6.1对政务云平台总体设计思路方案进行打分（4、3、2、1、0分）； 6.2对政务云平台总体技术架构方案进行打分（4、3、2、1、0分）； 6.3对云平台安全保障体系技术方案进行打分（4、3、2、1、0分）。 |
| 7 | 云平台安全方案 | 5分 | 根据投标人提供完整云平台安全方案，包含组网方案、维保方案， 以及所提供方案的合理性、科学性和服务能力及条件进行打分（5、4、3、2、0分）。 |
| 8 | 机房要求 | 3分 | 机房环境及相关物理硬件是否满足招标文件相关技术指标要求，全面、可行、可靠性进行打分进行打分（3、2.5、2、1、0分）。 注：须提供相关证明材料 |
| 9 | 技术服务方案 | 9分 | 根据详细的运维服务方案、运维服务报告的详细程度、服务响应时间等： 9.1对运维服务方案进行打分（3、2.5、2、1、0分）； 9.2对运维服务报告的详细程度进行打分（3、2.5、2、1、0分）； 9.3对服务响应时间进行打分（3、2.5、2、1、0分）。 |
| 10 | 培训方案 | 4分 | 根据投标人的培训方案设计是否合理、培训内容是否全面、培训方式是否灵活等进行打分（4、3、2、1、0分）。 |

### 标项二：技术、资信分（满分90分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 10分 | 1.具有质量管理体系认证证书的得2.5分； 2.具有环境管理体系认证证书的得2.5分； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书的得2.5分； 4.具有信息安全管理体系认证有效证书2.5分； 备注：若分公司参与投标，总公司具有该证书均认可，相关证书需在有效期内。 |
| 2 | 项目业绩 | 1分 | 根据投标人2021年至今（以合同签订时间为准）签订的同类项目业绩,提供一个有效业绩得0.5分，最多可得1分。（提供合同及客户满意证明材料，缺一不可,否则不得分） |
| 3 | 云平台资质 | 6分 | （1）平台等保三级（含）以上安全等级保护要求。提供证书复印件得3分，不满足不得分。 （2）提供 IT服务管理体系认证证书得3分，不满足不得分。 备注：若分公司参与投标，总公司具有该证书均认可，相关证书需在有效期内。 |
| 4 | 云平台系统架构方案 | 5分 | 根据投标文件中对政务云平台总体设计思路和技术架构的合理性、先进性等进行打分（5、4、3、2、0分）。 |
| 5 | 技术指标需求响应程度 | 30分 | 根据投标文件对所列云平台技术需求和技术指标的符合程度评分。 （1）标有“▲”且加下划线必须满足，负偏离按无效标处理； （2）投标响应的技术参数“★”的，每负偏离1项扣2分，扣完为止，由评委综合评定。 |
| 6 | 平台带宽与链路 | 6分 | （1）提供的政务云平台与市本级以及12个区县政务外网的专用互联光纤带宽不小于1G，以满足网络互访的要求。（满足得4分，不满足不得分）。 （2）提供的政务云平台和互联网独享出口总带宽不少于2G，可扩充到20G。（满足得2分，不满足不得分）。 |
| 7 | 云平台安全方案 | 5分 | 根据投标人提供完整云平台安全方案，包含组网方案、维保方案， 以及所提供方案的合理性、科学性和服务能力及条件进行打分（5、4、3、2、0分）。 |
| 8 | 云服务提供商服务能力 | 5分 | 投标人提供的服务方案：是否应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后有无矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性，服务响应时间及时等进行打分（5、4、3、2、0分）。 |
|  |  | 4分 | 投标人技术服务团队在云服务运营方面的实践经验：是否应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容有无前后矛盾，符合招标文件要求，分析本项目的特点针对性，团队技术等进行打分（4、3、2、1、0分）。 |
|  |  | 18分 | 投标人技术服务团队组成人员在网络、数据库、信息安全领域的专业能力。 3.1项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师、数据库系统工程师，具备一个得2分，最多得4分； 3.2技术总监（一名）具有系统分析师、信息系统监理师，具备一个得2分，最多得4分； 3.3安全总监（一名）具有网络规划设计师、信息安全工程师，具备一个得2分，最多得4分； 3.4服务团队中（除项目负责人、技术总监、安全总监外）有成员持有系统集成项目管理工程师、网络工程师、软件设计师、数据库系统工程师，每提供一个得1.5分，满分6分。 （投标人技术服务团队组成人员(提供相关证书复印件，并同时提供在本单位2024年5月1日至今任意一月缴费情况（个人参保证明以已到账为准、单位参保证明以养老保险参保为准）的社会险参保证明，两者缺一不可，否则不予给分。） |

*备注：

1、投标人编制投标文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．报价评分标准：标项一：10分;标项二：10分.

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的80% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物/工程/提供服务，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务），还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信和报价得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信合格投标人的最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、中标人确定后，在浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为七个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的报价、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。