文成县政府采购 竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项 目 名 称：文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重） 项 目 编 号：ZJCT-20240110270458 采 购 人：文成县民政局 采购代理机构：浙江程投科技咨询有限公司 二〇二四年十一月

磋商采购文件目录

关于文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重）的竞争性磋商采购公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取（下载）采购文件	3

四、响应文件提交（上传） 	4

五、响应文件开启 	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜 	4

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	5

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）	7

第二部分 项目简介	10

第三部分 供应商须知	10

一、说明	11

二、竞争性磋商文件	11

三、磋商响应文件	12

四、磋商响应文件递交	31

五、开标和评审	31

六、授予合同	35

第四部分   政府采购政策功能相关说明	37

第五部分  合同格式（供参考）	41

第六部分  附件—磋商响应文件格式	46

附 确定成交供应商办法	61

一、总则	61

二、评审组织	61

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式	61

四、评分细则	61

五、评分对应表（参考）	64

六、信贷政策	65

（温州市供应商填写）	65

- 关于文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重）的竞争性磋商采购公告

项目概况： 文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重）采购项目的潜在供应商应在政采云获取（下载）采购文件，并于2024年12月09日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJCT-20240110270458

项目名称：文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：500000元

最高限价（元）：500000元

采购需求：

标项一:

标项名称:文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重）

数量:1

预算金额（元）:500000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见磋商文件

备注：

合同履约期限：见磋商文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①专门面向中小企业：②符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年12月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云（www.zcygov.cn）

方式：网上下载

售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年12月09日14:30（北京时间）

地点（网址）：本项目采用在线投标方式，投标供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，投标供应商无须前往磋商现场。

- 五、响应文件开启

开启时间：2024年12月09日14:30（北京时间）

地点（网址）：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）获取磋商文件步骤：1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台； 3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取磋商文件；（本项目磋商文件不收取工本费；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览）；4、提示：采购公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（二）在线投标响应（电子投标）说明 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县民政局

地址：温州市文成县大峃镇城东大道128号行政审批中心8楼

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：15858799318

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：15858799318

2.采购代理机构信息

名称：浙江程投科技咨询有限公司

地址：文成县大峃镇鹤东村委会二楼

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：19518152535

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：19518152535

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：/

联系人 ：吴先生

监督投诉电话：0577-67860159

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重） |
|  | 项目编号 | ZJCT-20240110270458 |
|  | 资金来源 | 财政统筹 |
|  | 采购预算 | 采购预算：500000元人民币； |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 名称：文成县民政局 地址：温州市文成县大峃镇城东大道128号行政审批中心8楼 联 系 人：陈女士 联系电话：15858799318 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江程投科技咨询有限公司 地址：文成县大峃镇鹤东村委会二楼 联 系 人：朱先生 手机：19518152535 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见磋商采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①专门面向中小企业：②符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件； 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
|  | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品 | 不需要 ☑需要 所有样品开标时间截止之前递交至文成县大峃镇鹤东村委会二楼并安装完毕，未及时提交样品或在开标截止时间之后提交视为未提交样品按样品分零分计算。 |
|  | 保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
|  | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
|  | 响应文件递交截止时间 投标地点 | 2024年12月09日下午14:30分截止(北京时间)。 投标地点：政采云平台（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2024年12月09日下午14:30分 (北京时间) 磋商地点：政采云平台 |
|  | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
|  | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业），不再执行价格评审优惠的扶持政策，不享受价格折扣。 本项目所属行业：其他未列明行业； |
|  | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江程投科技咨询有限公司：邮箱：2441880975@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 竞争性磋商文件质疑截止时间 | 公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
|  | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

- 第二部分 项目简介

## 一、总则

- 本部分所描述的采购服务要求为本项目的最低要求，投标人可根据自身的实际情况提供高于本项目最低要求的服务产品。投标人所提供的服务产品除需符合本项目的采购要求外，如有国家标准或行业标准的，还需符合国家标准或行业标准（国家标准高于行业标准的以国家标准为准，行业标准高于国家标准的以国家标准为准）。

- 投标人提供的服务产品与本部分所描述的采购服务要求不一致时，投标人应在招标文件中予以说明，并由评标小组鉴定投标人的服务产品能否达到要求。如投标人没有在招标响应文件中提出异议，则视为投标人提供的服务产品完全按照本招标文件要求。

## 二、项目基本情况

1.采购人：文成县民政局

2.项目名称：文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重）

3.项目背景：适老化改造旨在通过社会组织（企业）专业化服务和操作，为本县老年人家庭提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，从而改善老年人居住条件，降低在家庭发生意外的风险，是推进困难老年人家庭宜居环境建设、提升老年人生活品质的重要手段,是完善文成县居家养老服务体系建设的重要内容。

4.项目预算：50万元（包括评估费用和施工改造费用）。

5.项目改造标准：本次老年人家庭适老化改造施工改造特殊困难老年人（低保、低边）补助经费最高不超过6000元/户，高龄老年人按实际投入的50%，最高不超过3000元给予补助（包括产品设备供应及安装、工程施工、售后服务、档案整理、系统录入等费用，且改造安装类费用大于50%），上门评估费用200元/户（包括评估、方案确定、档案整理、系统录入等）。验收单位由采购人指定。

## 三、项目内容

适老化改造内容聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，包括地面、墙体、居室、厨房间、卫生间等施工改造服务，实现“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅具配备到位”五项功能，以提升老年人生活自理能力和居家生活品质。

1.如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器，安装扶手等，降低意外风险。

2.室内行走便利。出入通道无障碍改造、室内墙体安装扶手（抓杆）等，便于老人行走。

3.居家环境改善。墙面粉刷，对锈蚀水管、老化裸露用电线路改造等，改善居住环境。

4.智能监测跟进。安装物联网门磁监测系统、紧急呼叫系统、燃气监测报警器等，做好老年人安全监护。

5.辅具配备到位。适配康复辅助器具等，补偿缺失的生理功能，适应居家生活。

## 四、工作内容

（一）评估

1.适老化改造需求深化评估主要包括以下四项内容：（采用评估软件归档，在原有的评估内容上进行深化并核实）

（1）身体状况评估

①日常生活能力评估：包括进食、修饰、穿衣、如厕、机体活动能力评估等内容；

②感知觉评估：包括视力、听力等方面评估等内容；

③精神状态评估：包括认知能力、攻击行为、抑郁症状评估等内容；

④已经确证疾病或意外时间评估：包括现病史（含皮肤状况）、既往病史、跌倒、噎食评估等内容；

⑤行为习惯：包括兴趣爱好、锻炼活动、社会交往以原及能力评估等内容；老年人近期内做过的身体状况评估结果，可供参考。

（2）康复辅助器需求评估

包括助餐辅助、助行辅助、如厕辅助、洗浴辅助、感知辅助、康复辅助、照护辅助等辅具需求情况评估内容

（3）居室环境评估

包括玄关、客厅、卧室、厨房、卫生间、书房、阳台区域评估等内容，确定居室环境是否具备改造施工条件。

（4）家庭成员评估

包括了家庭成员状态评估、有无照护者、照护内容、照护时间等内容，确定相关改造项目是否适宜于家庭使用。同时还要征求家庭意愿，包括老年人本人及其家庭成员的主观意愿、客观意愿都能内容，确定是否选择相关改造项目。

（二）改造内容（详见文成县生活困难老人家庭适老化改造采购清单）

（1）安全性改造。包括但不局限于：更换室内老化或裸露的电气线路，并配置安全插座；更换室内严重锈蚀或即将损坏的水管、煤气管和软管；更换损坏的门锁；更换破碎窗玻璃；更换严重老化的热水器、煤气灶等设备。

（2）无障碍改造。包括了但不局限于：平整（整平）易绊脚的地面；安装居室通道扶手；卫浴间改造（包括蹲厕改座厕、配置坐便器、沐浴椅、在座厕、洗手盆周边安装安全扶手等）；门框改造（包括入户门、房门、厨房门、卫浴间门等）适应轮椅出入；铺设防滑地砖或增设防滑设备；厨房灶台、洗漱台和床底位改造；康复辅具养老产品的适配等。

（3）整洁性改造。包括但不限于；更换旧式水龙；更换老旧灯泡，安装节能灯；粉刷居室屋顶及室内墙面；油漆门窗；做简易而又实用的储物柜。

（4）其他改造。如灯光调节、适老家具配置等其他必要性改造内容。以上为适老改造的总体内容，在制造改造方案时，可根据老年人居住的实际需要，选择部分项目进行改造。如老年人身体状态不适应迁出改造的，应当实施局部改造，以安装扶手、更换老化管道、平整（整平）易绊脚的地面为主。在改造过程中，应结合老年人行为习惯、身体状态、心理特变等设计服务及活动。

（5）在县民政部门提供实施对象名单后，中标单位入户对老年人身体状况、康复辅助器具需求、居室环境、家庭成员进行综合评估；中标单位在入户评估后出具改造建议方案，改造建议方案经老年人或其代理人及县民政局核定后方可实施。

（6）按照国家和地方有关工程施工标准和技术规范施工，确保工程质量以及施工过程中的安全生产；负责施工结束后场地的清理卫生工作；负责施工项目的质量维护，与老年人家庭签署设施维护维修和安全使用协议，质保维护期自验收合格起不低于2年。

（7）成果验收；文成县民政局在改造完成后委托第三方对项目成果进行验收，并形成验收表。本项目建设完成后，因本项目而产生的相关的知识产权归文成县民政局所有。

（三）用户隐私保护

（1）中标（成交）供应商对收集、使用用户人个信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集使用信息的目的、方式和范围，并经用户同意。

（2）对用户隐私进行保护，不得泄露、滥用。

（3）对涉及项目的所有信息加以保密。

（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内的行为均属泄密。

## 五、改造户数

改造户数约为85户，以文成县民政局提供为准，如项目实行阶段因户数调整，供应商须遵循采购人要求进行调整。

## 六、承包期

▲工期：50日历天内。验收方式：以采购人填写完成验收表后为准。

验收由采购人另委托社会组织进行验收，采购人抽检改造对象比例不低于15%，并根据抽检的结果支付合同款。若因质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权力。

## 七、报价编制要求说明

（1）▲在中标单位出具改造方案、工程量清单/设备清单、工程造价并经采购人或采购人委托的第三方机构审核后，以审核后的的工程造价及中标单价进行结算。除非另有规定，投标人所报单价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

投标人须选用投标文件中品牌，采购人进行不定期检查，如改造清单中所选用的品牌与投标时的品牌不符，采购人有权要求中标人更换投标品牌。

（2）▲中标单位要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，没收履约保证金，并承担责任。

（3）▲中标供应商合同签订前须配备具有相关资质的评估人员及施工团队，否则其中标资格将被取消，履约保证金将被没收。

（4）本次采购招标活动主要是给予困难老年人家庭获得更多的实惠与福利为目的，中标供应商必需保质保量的改造实施。

（5）供应商改造期间所造成的垃圾由供应商承担清理，垃圾清运及消纳费由供应商综合考虑相关风险，包含在投标报价中，今后不再另行支付。

（6）报价表上的价格为含税报价，包括招标文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、安装调试费、保修期内维保费、操作维护、垃圾清运费及使用人员培训费及投标人认为需要的其他费用等。

（7）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行分项报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。一项内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

（8）上门评估费用按85户计算，评估费按200元/户考虑（包括入户调查、需求评估、改造方案设计、改造档案整理汇总、系统录入等），合计1.7万元，评估费为不可竞争费用，投标报价不得高于预算单价，如供应商高于预算单价，投标文件可视为无效标，最终结算费用按实际评估人数结算。

八、付款方式

（1）签订合同后供应商须向采购人提交1%的履约保证金，履约保证金在所有工作完成并通过验收后15日内退还。

（2）在合同签订后7个工作日内（具体以财政审批为准）甲方向乙方合同金额的30%；在中标供应商完成全部供货及服务，经第三方结算审核后，一次性支付所剩余的结算款，收到有效发票后7个工作日内支付。注：支付时中标人应出具正规发票。

- 文成县老年人家庭适老化改造采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格配置详细说明 | 单位 | 最高限价（元） | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地胶板 | 材料：PVC材质，抗菌防霉易清洗，360度双圆点双重防滑，底部具备耐磨纹路，可采用免胶方式进行安装，防湿滑系数为≥R10地板，厚度≥2.5mm。 | m² | 200 | 基础施工 |  |
| 2 | “小心地滑”警示标识 | 材质：不干胶贴纸，“小心地滑”采用黄底黑字，应标注改造公司名称及服务电话，尺寸160*79mm为宜。 | 张 | 0 | 基础施工 |  |
| 3 | 一字型扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm（长度可根据需要选择300mm、480mm等） 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm，扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 根 | 150 | 基础施工 |  |
| 4 | 防滑一字扶手 | 尺寸：600mm以上，外径35mm以上 材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS材质 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 扶手承重力≥200kg 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 根 | 180 | 基础施工 | 提供样品 |
| 5 | L型扶手 | 尺寸：350mm以上*350mm以上 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm及以上； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 根 | 240 | 基础施工 |  |
| 6 | U型上翻马桶扶手 | 尺寸：600*700mm及以上 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。。 | 个 | 326 | 基础施工 |  |
| 7 | 防滑135度扶手 | 尺寸：380*450MM及以上，外径38MM及以上 材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS材质。 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 扶手承重力≥200kg 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 根 | 300 | 基础施工 | 提供样品 |
| 8 | 可拆卸马桶扶手 | 尺寸：宽（500-550）×纵深（480-540）×高（640-765）mm 材质：PP+碳钢+TPE 适配马桶缸体座高：370~440mm 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。 ★产品通过扶手板静载检测，将固定在坐便器上的助力扶手置于平坦的地面上，按照使用时的状态标放，将一刚性平板置于两扶手板上面，在平板中心位置加载累计质量为200kg的负载，历时60s，产品承受200kg的负载后未见损坏。 ★产品通过夹持装置静载检测，先将固定在坐便器上的助力扶手与坐便器校照使用方式夹紧周定。然后在夹紧装置中部加载200Ｎ±10N的水平方向的向前的拉力，历时60s，产品承受200N的拉力后未见损坏。 （所投货物须经国家授权资质的质检部门出具的国家级检测报告佐证以上标★参数，加盖厂家公章。） | 副 | 800 | 基础设备 | 提供样品 |
| 9 | 洗澡椅 | 座位宽度：460mm以上； 凳面尺寸：340及以上*420mm及以上； 总高度：720-790mm(多档可调)； 总宽：620mm及以上 ,侧面总长：500-550mm及以上； 铝合金材质，EVA防水坐垫及靠背垫，可随意拆洗； 开口式坐板，清洗更方便，扶手可上掀； 座位高度多挡可调. | 张 | 663 | 基础设备 |  |
| 10 | 电热水器 | 产品容量：50L及以上； 能效等级：2级以上； 额定功率：2000W，额定电压：220V/50HZ； 稳定压力：0.75Mpa，供水压力：≥0.05Mpa； 24h能耗系数：0.7，最高温度：75℃； 防水等级：IPX4，热水输出率：80%； 产品特点：一体成型内胆，静电微粉搪瓷层，高强度低碳钢板，机械旋钮。 | 个 | 1165 | 基础施工 |  |
| 11 | 普通花洒 | 表面拉丝处理 1.5m以上304不锈钢花洒软管 304不锈钢单功能圆手洒 | 个 | 350 | 基础施工 |  |
| 12 | 平脚台盆龙头 | 尺寸：高186*宽115mm及以上 表面拉丝处理 平底阀芯 马蹄片紧固套件 304不锈钢进水软管 | 个 | 150 | 基础施工 |  |
| 13 | 抽拉式水龙头 | 尺寸:高179*宽127mm及以上 进口赛道阀芯 不锈钢编织软管 不锈钢抽拉头 304不锈钢材质 表面拉丝处理 | 个 | 300 | 基础施工 |  |
| 14 | 水池适老抽拉水龙头 | 尺寸：高394*宽206MM及以上 可旋转出水管 凯洛士阀芯 不锈钢编织软管 表面拉丝 | 个 | 300 | 基础施工 |  |
| 15 | 坐便器拆除 | 破旧坐便器拆除。 | 项 | 166 | 基础施工 |  |
| 16 | 坐便器 | 尺寸:685*381*780mm及以上 盖板材质：PP 水件：吉博力2寸水件 排水方式：地排。 坑距：300mm 功能：节水型，喷射虹吸，顶按双档，缓降静音盖板。 用水量：4.8升 | 只 | 800 | 基础施工 |  |
| 17 | 蹲改厕 | 拆除蹲坑接上排污管，用C15砼垫坑抺平。 | 项 | 1553 | 基础施工 |  |
| 18 | 防水 | 卫生间防水处理。 | 项 | 1200 | 基础施工 |  |
| 19 | 浴缸拆除 | 老旧浴缸拆除 | 项 | 1221 | 基础施工 |  |
| 20 | 马桶增高垫 | 尺寸：总宽52CM及以上，扶手长18CM及以上，扶手高16CM及以上，垫高10CM左右； 材质：环保PE吹塑，PU防滑扶手； 适合人群：腰腿障碍不便人士； 承重150KG。 | 个 | 288 | 拓展设备 |  |
| 21 | 立柱台盆 | 材质：陶瓷 盆尺寸：L582*W488*H212mm 立柱尺寸：L190*W200*H635mm 实际容量：8.5L 安装方式：立柱式 颜色：洁白，含下水不含龙头 | 个 | 699 | 基础施工 |  |
| 22 | 挖埋排污管道 | 给老人新建卫生间，挖沟、布管线到化粪池或排污管网，回填，恢复原有地面（含管材、不含化粪池） | 米 | 202 | 基础施工 |  |
| 23 | 安装化粪池 | 给没有污水管网到家庭挖埋小型三段式化粪池，管口直径110mm，容量0.3-1立方 | 个 | 4856 | 基础施工 |  |
| 24 | 整体卫浴间 | 具备如厕、沐浴功能，配置手持花洒、洗手盆、照明、大排风、安装扶手、地面防滑等适用于老人使用。底座材质为SMC。 | 套 | 4883 | 基础施工 |  |
| 25 | 切墙体 | 按照切墙刷规范流程实施。刮腻子两遍，墙体平整。 | m² | 120 | 基础施工 |  |
| 26 | 走廊扶手 | 直径：38MM 材质：外层PVC材质，内层为铝合金，圆形。 | m | 180 | 基础施工 |  |
| 27 | 不锈钢立柱扶手 | 尺寸：根据现场需求制定，材质：SUS304不锈钢管，厚度为≥1.2mm，圆形直径35-50mm，含立柱。 | m | 350 | 基础施工 |  |
| 28 | 橡胶斜坡 | 尺寸： 90*（15-20）*3cm 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 块 | 380 | 基础施工 |  |
| 29 | 水泥坡道 | 材料：水泥、石子、沙，混凝土符合国家有关标准，地面需防滑；坡道宽度≧1000。坡高≤350mm，高度与斜坡比例为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例为1：12。 | m | 320 | 基础施工 |  |
| 30 | 水泥地 | 材料：水泥、石子、沙；混凝土地面符合国家有关标准（地面基础+自流平），浇筑厚度≥60mm。 | m² | 153 | 基础施工 |  |
| 31 | 电路改造 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≧10m²，冰箱插座线≧4m²，插座线≧2.5m²，灯具线≧1.5m²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED球泡灯。 | m | 71 | 基础施工 |  |
| 32 | 强电箱 | 适用于无总控开关盒，符合国标，含空气开关。 | 只 | 150 | 基础施工 |  |
| 33 | 空气开关 | 适用于无总控开关，符合国标，功率≥63A。 | 只 | 50 | 基础施工 |  |
| 34 | 空气开关 | 适用于无空气开关，符合国标，功率≥10A。 | 只 | 24 | 基础施工 |  |
| 35 | 开关 | 86型，符合国标，采用大面板且外环带荧光条。 | 只 | 36 | 基础施工 |  |
| 36 | 插座 | 86型，符合国标，≥5孔。 | 只 | 42 | 基础施工 |  |
| 37 | LED灯 | 额定功率：24W 额定电压：AC220-240V 50/60Hz 光 通 量：720lm/1080lm/1440lm LED色温：6500K 颜色材质：PVC+冷轧钢（白色烤漆工艺） | 个 | 100 | 基础施工 |  |
| 38 | 感应夜灯 | 尺寸：96*92*29mm 材质：ABS 带6颗led灯珠、内置600mAH锂电池，暖光 感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭 | 个 | 98 | 拓展设备 |  |
| 39 | 水管 | 符合国标，采用PPR材质水管改造。具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，含弯头、闷盖。 | m | 70 | 基础施工 |  |
| 40 | 单槽洗漱池 | 500*500*800 mm,采用优质不锈钢板制作，主立柱38mm，可调节重力子弹脚，配优质落水器。（含下水软管，不安龙头） | 个 | 680 | 基础施工 |  |
| 41 | 床边扶手 | 扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料， 底座面积尺寸：≥800*600MM，产品净重量≥20KG，提高使用安全性。 高度:750mm-850mm高度6挡可调； 材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管； 底座：3.75mm厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。 固定立柱套管采用直径43mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm,立柱高度30cm,采用整体螺丝固定的方式，安全美观。 扶手内管均采用壁厚1.2mm高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 | 个 | 998 | 基础设备 |  |
| 42 | 腋杖 | 高强度铝合金管材，高度可调节，PU发泡腋夹，E型锁扣，握把8挡调节，高度9挡可调，承重100kg。 | 条 | 88 | 基础设备 |  |
| 43 | 手杖 | 伸展长度：74-98cm， 重量： 0.51kg ， 适用身高140-184cm 材质：环保塑胶、铝合金 | 条 | 122 | 基础设备 |  |
| 44 | 智能拐杖伞 | 尺寸：700*157*38mm 高灵敏度FM调频收音机； LED手电筒照明，闪光警示； 超过100分贝声音报警； 通过标准5V USB线可以给内置充电电池进行充电； 灯头可45°角旋转，提供远光，近光照明； 产品防溅水设计，外形美观； 产品配带挂绳，方便携带及挂放； 高强度可伸缩调节铝合金杆。 | 条 | 238 | 基础设备 |  |
| 45 | 四角拐 | 上支:铝 下支:铝 19双珠弹片:铁 16大头胶脚:橡胶 19三层平头盖:塑料 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 19十字塞:塑料 44*83胶袋:PO 塑料介子(配22管):塑料 M22塑料螺母:塑料 纸箱:纸 厚度:1.2MM 底座尺寸:15*15CM 可调高度:73-91CM | 条 | 124 | 基础设备 |  |
| 46 | 凳拐 | 折叠尺寸： 43-50cm 展开尺寸： 81-91cm 凳面：24*24cm （坐姿需注意，要面向拐杖面） 座板：PVC材质 带 LED 照明灯，铝合金 ABS 塑料，重量 1.04kg，承重 200 斤， | 条 | 168 | 基础设备 |  |
| 47 | 溢水报警器 | 超低功耗：电池超长待机 告警内容：浸水告警、低电压告警 安装方式：无需安装，平置于地面 联网模式：NB-IoT 工作电压： DC3V，2*AAA碱性电池 工作电流：≤10uA监视，≤20mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 电池寿命：≥3年 防水等级：IP54 颜色：白色 尺寸:77×40×22.4mm 插拔式探针线长度可配，线长可根据环境要求任意调整 指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 个 | 277 | 拓展施工 |  |
| 48 | 门磁开关 | 磁力范围: 2.5CM 安装方式：表面安装 告警内容：开门，防拆，低电压 联网模式：NB-IoT 工作电压：DC3V 1*CR123A锂电池 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 外形尺寸：发射器81.5*33*25.8mm 磁条75*13.9*18mm 颜色：白色 电池寿命：≥2年，电池容量：一节CR123A电池1400~1500mAh 指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） 速率：上行速率16.7Kbps，下行速率25.5Kbps | 个 | 278 | 拓展施工 |  |
| 49 | 烟雾报警器 | 支持三大运营商网络 安装测试：独立测试按键 自检功能：24小时自我诊断一次 告警内容：超浓度报警，防拆，电池电压低告警 联网模式：NB-IoT 烟雾浓度：符合国标要求； 报警声音：大于85DB； 工作电压： DC6V，2*CR123A锂电池； 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警； 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH； 外形尺寸：φ108*42.5mm 颜色：白色 电池寿命：≥3年，电池容量：两节CR123A电池并联，2800~3000mAh 温度报警：温度超过60℃自动报警 远程控制：支持后台远程关闭报警声音 指示灯：多彩环形灯，NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 个 | 280 | 拓展施工 |  |
| 50 | 燃气报警器 | 支持三大运营商网络 纳米传感器，警情排除自动复位； 可测气体：天然气、煤气、液化石油气； 告警方式：声光报警 告警内容：泄露预警，浓度超高； 报警记忆：GAS浓度峰值记忆存储 联网模式：NB-IoT 报警浓度：8% LEL 工作电压：AC110V—240V 工作电流：≤120mA监视，≤150mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 电源防水等级：IP65 颜色：白色 外形尺寸：φ65*51mm 外壳材料：ABS防火材料 指示灯：四色状态指示灯，故障黄色指示灯，正常绿色指示灯，报警红色指示灯，NB连接蓝色状态指示灯 | 个 | 280 | 拓展施工 |  |
| 51 | 紧急呼叫器 | 超低功耗：电池超长待机 告警内容：紧急求救、低电压告警 安装方式：表面安装 联网模式：NB-IoT（电信、移动、联通） 工作电压：DC3V，1*CR123A锂电池 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 外形尺寸：φ55*27mm 颜色：白色 电池寿命：≥3年 电池容量：一节CR123A电池1400~1500mAh 指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 个 | 200 | 拓展施工 |  |
| 52 | 多模网关 | 联网模式：NB、4G、有线、WiFI 与设备连接的数据传输： WiFi、蓝牙、zigbee | 只 | 600 | 拓展施工 |  |
| 53 | 自发电一键呼救器 | 产品尺寸 L86*W86*H17mm 信号频率 433MHZ、2.4G 工作温度 -20℃~+55℃ 控制距离 室外:80m 室内:25m 产品特色 IP67级防水、调光 安装方式 螺丝固定或双面胶粘贴 不需要任何电池来驱动，亦无需接入电路中，按压开关即可生电； | 只 | 799 | 拓展施工 |  |
| 54 | 红外线探测器 | 支持三大运营商网络 探测方式：四元红外 探测距离：12M*12M 探测角度：90° 静态功耗：<20uA 告警内容：入侵，防拆，低电压 联网模式：NB-IoT 工作电压：DC3V 1*CR123A锂电池 工作电流：≤20uA监视，≤35mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 外形尺寸：108*58*40.5mm 颜色：白色 电池寿命：≥3年，电池容量：一节CR123A电池1400~1500mAh 温度补偿：根据环境温度调节探测距离，探测距离可稳定达到8米~12米 安装方式：兼容支架安装和3M胶安装 指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 只 | 345 | 拓展施工 |  |
| 55 | 移动马桶 | 尺寸:53*45*(76-87)CM；折叠后尺寸：53*15*(76-87)CM； 座位高度：38-50CM； 高低5档可调;座位宽度：46CM, 安全承重：100KG,净重：6KG,毛重：7KG。 椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 扶手：PE防水扶手。 脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 个 | 159 | 拓展设备 |  |
| 56 | 大便盆 | 尺寸:330*260*65mm 材质：PP，环保安全，卫生抑菌； 便盆光滑，触感好，便于清洗。 | 个 | 32 | 拓展设备 |  |
| 57 | 门洞拓宽 | 拆除人工费用、垃圾处理费用等 | 项 | 800 | 拓展施工 |  |
| 58 | T型把手 | 不锈钢材质，T型把手 | 把 | 150 | 拓展施工 |  |
| 59 | 免漆门 | 材料：免漆板 | 樘 | 860 | 拓展施工 |  |
| 60 | 铝合金门 | 材料：铝合金 | 樘 | 1800 | 拓展施工 |  |
| 61 | 固定式不锈钢操作台 | 总长≥1200mm，宽≥500mm，高≥650mm，优质不锈钢 拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度可调节 ，长边单侧应圆弧形 。 | 个 | 1200 | 拓展设备 |  |
| 62 | 不锈钢煤气灶台架 | 总长≥1200mm，宽≥440mm，左高800mm，右高700mm 采用优质不锈钢板制作，立柱≥38mm，,不锈钢可调节脚。 | 个 | 1200 | 拓展设备 |  |
| 63 | 墙面清理抹平 | 墙面清理、抹平。 | m² | 45 | 拓展施工 |  |
| 64 | 墙面粉刷 | 采用环保材料，涂料刷墙两遍以上。 | m² | 40 | 拓展施工 |  |
| 65 | 吊顶 | PVC材质，使用防火板材，辅料木条，集成吊顶，不含灯具、排风扇。 | m² | 120 | 拓展施工 |  |
| 66 | 集成墙板 | 材料：石塑/PVC/竹木仟维，环保、耐磨、防水防潮、阻燃、易清洗、拼接安装。 | m² | 180 | 拓展施工 |  |
| 67 | 门槛移除 | 拆除门槛，清理原材料，定制并安装新门槛并与地面水平。 | 项 | 735 | 基础设备 |  |
| 68 | 墙面瓷砖 | 国内标准墙面砖，符合耐磨，防水，环保，抗压要求。建议使用300*300mm、300*600mm瓷砖。 | m² | 180 | 拓展施工 |  |
| 69 | 适老化床头柜 | 尺寸：长400*宽400*高650mm； 框架：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳木皮， 油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。★甲醛释放量≤0.2mg/L（需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的国家级检测报告复印件。） | 个 | 500 | 拓展设备 |  |
| 70 | 适老床 | 1、尺寸：长2000*宽1200*1000mm； 2、材质/配置：全橡胶木实木床头床尾，床边附有橡胶木实木扶手； 3、环保油漆：3层底油及2层面漆，； 4、软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和； 5、粘合剂材：采用环保胶水； 6、工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 | 张 | 1580 | 拓展设备 |  |
| 71 | 扶手椅 | 尺寸：550*630*830mm 2、框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。 3、海绵：采用高弹海绵 4、面料：采用优质科技布； 5、油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 张 | 300 | 拓展设备 |  |
| 72 | 适老餐桌 | 尺寸：长800*宽800*高750mm； 框架：采用优质橡胶木实木， 台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 4、油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 张 | 680 | 拓展设备 |  |
| 73 | 换鞋凳 | 尺寸：长600*座面300*高600mm； 框架：采用优质橡胶木实木，； 油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 软包：优质油科技布 | 张 | 200 | 拓展设备 |  |
| 74 | 暖风机 | 尺寸：300*600mm 材质：PC面板+PP箱体 功能：取暖+换气+吹风+照明 取暖功率：2200W 照明：12W 电机：单电机 换气/吹风功率：40W 换气风量：150m³/h 噪音：≤50dB 开关方式：机械琴键 | 个 | 649 | 拓展施工 |  |
| 75 | 助行器 | 43*53*(73-84)cm 材质：航空铝合金 安全承重150kg 采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 腿部高度可调，适合不同身高（因生产批次不同，有些许误差）； 把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 双把手设计，适用不同环境使用 加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 不用时，折叠非常方便，占地面积小 | 副 | 312 | 拓展设备 |  |
| 76 | 铝合金轮椅 | 尺寸：100*62*85cm 1.车架选用高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2.靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3.座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观，座面平整。 4.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者靠近餐台。 5.拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 6.前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。7、后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 7.肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 8.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 张 | 890 | 拓展设备 | 需提供样品 |
| 77 | 高靠背轮椅 | 铝合金轻型车架，座椅靠可背后仰，具备看护手刹，座位宽度≥450mm，座垫靠背为防水牛津布。 | 张 | 1498 | 拓展设备 |  |
| 78 | 居家电动护理床 | 规格尺寸：2000*940mm（长×宽）。 护理床安全运作负荷≥220kg，最大承重不低于180Kg 床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°），整体升降（离地385mm-810mm），小腿部份亦可调节升降，背膝可同步运作 床头床尾板采用规格≥15mm的刨花板，双面贴三聚睛胺（贴面颜色为榉木色），甲醛释放达到E1级环保标准，护栏为铝合金护栏。 床头两侧各配备一个手抓杆插孔（亦可装输液架） 整床折叠式设计、床头、床尾及床架之间可拆分，便于不用时储存 | 张 | 3000 | 拓展设备 |  |
| 79 | 双摇床 | 1、尺寸：长2040*宽960mm，整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg； 2、调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°，腿部调节高度：0-40°/±5； 3、床框采用30*60mm钢管，床面框30*20mm矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大；（厚度1.0mm） 4、床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 5、优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 6、金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 8、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm； 9、床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固； 10、摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠； 11、床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 12、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 13、床垫：与床尺寸配套，材质说明：20mm高密度海棉+40mm天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 | 张 | 1200 | 拓展设备 |  |
| 80 | 洗澡床 | 建议使用可充气，环保PVC材质。 | 张 | 735 | 拓展设备 |  |
| 81 | 棕棉床垫 | 长度：1960mm，宽度：900mm，厚度：90mm。半棕半海绵材质，棕面较硬，海绵面较软，可根据需求选择软硬面，外套面料采用优质600D蓝色防水牛津布，具有透气性，液体不易渗漏表层，易擦拭，四折式设计，以便床垫在床面调节角度时与床面更吻合。 | 张 | 530 | 拓展设备 |  |
| 82 | 防褥疮充气床垫 | 由充气垫和静音气泵两部分组成，静音气泵，交替波动，每条气道采用，单边热合技术，每条气道可单独拆出。 | 张 | 480 | 拓展设备 |  |
| 83 | 褥疮坐垫 | 可充气，防褥疮坐垫，预防压疮 | 张 | 238 | 拓展设备 |  |
| 84 | 床边桌 | 尺寸：800*400*700-950mm 材质：铝、塑、木混合材质 桌架立柱采用铝型材焊接而成，表面静电喷塑，自然时效后氧化处理，光滑平整，色泽均匀，确保使用都在接触面 ，无尖角、刃口、毛刺。 桌架底盘采用冷轧钢板冲压成型，表面除锈，静电喷涂，抗老化不生锈，美观大方。 注塑封边桌面，桌面凹型设计，方便老人或者病人进餐，更加符合人体工程学。 四脚采用全制动双轴承橡胶脚轮，转动灵活，带刹车、控制在确定位置。 升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。 ★产品通过平整度检测，面板、正视面板件≤0.06mm，底脚与水平面的差值≤0.4mm；（需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的国家级检测报告复印件。） | 张 | 708 | 拓展设备 |  |
| 85 | 调节靠背器 | 不锈钢或铝合金材质，轻便透气，角度可调可折叠，承重≥200kg | 张 | 460 | 拓展设备 |  |
| 86 | 移位枕 | 形状：三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。 | 张 | 149 | 拓展设备 |  |

样品要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑一字扶手 | 见磋商文件 | 根 | 1 |  |
| 2 | 防滑135度扶手 | 见磋商文件 | 根 | 1 |  |
| 3 | 可拆卸马桶扶手 | 见磋商文件 | 副 | 1 |  |
| 4 | 铝合金轮椅 | 见磋商文件 | 辆 | 1 |  |
| 所有样品开标时间截止之前递交至文成县大峃镇鹤东村委会二楼并安装完毕，未及时提交样品或在开标截止时间之后提交视为未提交样品按样品分零分计算。 |  |  |  |  |  |

备注：

1、采购清单中的项目最高限价由材料费、安装费（含辅材）、管理费、税金、运费组成。

2、基于扶手类、呼救器等作为适老化改项目普遍采购项目，需求量大，考虑到质量因素须经专家主观判断，所以供应商须提供实物样品进行样品评分。供应商在开标前邮寄到开标地点（文成县大峃镇鹤东村委会二楼）。

第三部分 供应商须知

- 一、说明

1、本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，否则按无效报价处理；

3、无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

4、本次磋商采购文件、磋商响应文件文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应自行到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

7、▲本项目采购预算（最高限价）500000元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。

8、安全生产

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

10、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

- 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1.磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2.竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3.竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1.在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2.为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3.本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

- 三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2.供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成（未提供格式的供应商可自拟格式）。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-9项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 7 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 9 | 中小企业相关的证明材料： （1）中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 10 | 供应商特定资格条件证明 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-4项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件） |
| 3 | 分项报价表（附件七） |
| 4 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-4项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件八）（ 统一格式、不得更改） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件九） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 5 | 投标供应商承担过类似项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的合同扫描件为准）（附件十一，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 6 | 拟投入设备及工具一览表（附件十二）； |
| 7 | 项目总负责人资格情况表（附件十三（一））、供应商项目服务人员汇总表（附件十三（二））； |
| 8 | 商务偏离表（附件十四（一））、技术偏离表（附件十四（二）） |
| 9 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 10 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
| 11 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、采购内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3、本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、磋商响应文件的形式

10.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

- 四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

- 五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商（不超过3名），将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）投入本项目人员不符合磋商文件要求的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7、磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8、评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

5.1、成交供应商在收到成交通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。履约保证金在成交供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （成交后由采购人提供）

开户银行：  （成交后由采购人提供）

银行账号：  （成交后由采购人提供）

6、采购代理服务费

6.1.成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付的招标代理服务费12000元（不含税，含专家费）。

6.2、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，取消其成交资格。

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《进一步加大政府采购支持中小企业力度》的通知（财库〔2022〕19号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣（10%）应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（10%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格5%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格10%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

注：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业），不再执行价格评审优惠的扶持政策，不享受价格折扣。

附件1：

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第五部分  合同格式（供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：

乙方：

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

  - “合同价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

  - “货物”是指根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械和其它材料。

  - “服务”是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

  - “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 包装要求

  - 除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 装运标记

  - 乙方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

  - 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，乙方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 交货方式：

  - 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场并安装完毕且通过验收的日期为交货日期。

  - 在现场交货条件下，乙方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

  - 如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

- 交货时间：

  - 签订合同后50日历天内交付所有产品（完成供货、安装、调试、组织培训并通过采购人验收）。

  - 交货地点：业主指定地点。

- 安装、调试

  - 安装前开箱时，乙方须通知甲方及有关单位共同参与开箱检验。并按采购合同、询标记录、投标文件、招标文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

  - 安装前，招标人将委托地（市）级以上质量监督部门依据采购合同、询标记录、投标文件、招标文件、工艺进行抽检并出具检验报告，检验合格后方可安装，检验费用由乙方承担。

  - 产品最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

- 产品最终验收

  - 设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

- 付款约定

10.1本项目合同价款为元。

▲在合同签订后7个工作日内（具体以财政审批为准）甲方向乙方合同金额的30%；在中标供应商完成全部供货及服务，经第三方结算审核后，一次性支付所剩余的结算款，收到有效发票后7个工作日内支付。注：支付时中标人应出具正规发票。

10.2合同价款介入乙方指定银行账户，银行账户信息为：

账户名称：

开户行：

银行账号：

C) 甲方每次支付前乙方需按照甲方要求提供正式发票。

- 技术文件和资料

11.1提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

11.2如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 质量保证

12.1乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

12.2根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

12.3本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起24个月，货物上标明的质量保证期超过以上规定期限的，以标明的质量保证期为准。免费质保期满后，乙方保证以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

- 乙方履约延误

13.1乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

13.2在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13.3除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将按合同条款15条规定被收取误期赔偿费。

13.4所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从甲方的统一安排。

- 误期赔偿费

14.1除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同总额的千分之一（1‰）计收，直至安装完毕并通过验收为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可单方解除合同，停止支付合同价款，更换供应商。

- 不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 税费

16.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

16.2根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

16.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

- 违约终止合同

17.1甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

17.2如果甲方根据上述第18.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 双方责任

18.1甲方

（1） 按合同规定向乙方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

18.2乙方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

19.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向温州仲裁委员会申请调解或仲裁。

19.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

19.3仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

19.4在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 转让和分包及产品不可替代

20.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

20.2产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖章后开始生效。

  - 本合同正本二份，副本六份，买卖双方各执正本一份副本三份，同等生效。

  - 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款                 （2）合同的特殊条款

（3）售后服务条款                 （4）中标通知书

(5) 投标分项报价表                (6) 技术规格、商务条款偏离表

(7) 招标内容及要求               （8）合同补充条款或说明（如有的话）

(9) 承诺书 （含询标记录和优惠条件）

（本行以下无正文）

甲方：                                                 乙方：

（盖章）                                              （盖章）

授权代表（签字）：                                     授权代表（签字）：

地址：                                                 地址：

电话：                                                 电话：

开户银行：                                             开户银行：

账号：                                                  账号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

- 第六部分  附件—磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县民政局：

浙江程投科技咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县民政局：

浙江程投科技咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县民政局：

浙江程投科技咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四：

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县困难、高龄老年人适老化改造项目（重） |
| --- | --- |
| 招标编号 | ZJCT-20240110270458 |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在磋商响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

文成县民政局：

浙江程投科技咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六：

开标（报价）一览表

项目编号：ZJCT-20240110270458                                        价格单位：元人民币

| 项目名称 | 投标报价（元人民币） | 工期（日历天） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合采购文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七：分项报价表

分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目名称：                 采购编号：           （价格单位：人民币元）

| 序号 | 报价内容 | 价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 | …… |  |  |
| 合计 | 合计 |  |  |

注：总计应与“报价一览表”中总报价相一致。

本表所列费用为本项目的全部费用。

本表根据具体需要完善编制。

供应商的报价中包括涉及本项目所发生的一切费用，供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

▲不按要求提供此页的将视为没有实质性响应磋商文件，做无效投标处理。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件八：

投标函

致：  （采购人名称）

（供应商全称）授权         （授权代表名称）      （职务、职称）为授权代表，参加采购人组织的           （采购项目名称）（括号内填项目编号）磋商的有关活动，并对           项目进行报价。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件：

2、我方承诺在合同生效后采购文件内交货并完工通过采购人组织的验收。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九：

法定代表人授权书

文成县民政局

浙江程投科技咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十：

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商全称（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十一：

投标供应商承担过类似项目的业绩

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 合同金额 | 建设规模 | 概要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附：相关证明材料复印件加盖公章。

供应商盖章：

附件十二：

- 拟投入设备及工具一览表

项目名称：                             招标编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十三（一）：

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十三（二）：

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：

招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十四（一）：

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四（二）：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

- 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

- 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

- 三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

- 四、评分细则

一、商务价格评分（30分）

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

二、技术、服务、资信业绩、资质综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准说明 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购文件的技术响应 | 技术需求响应全部满足招标文件第二部分《采购需求》二、技术要求的得10分，若存在负偏离的，标注“★”的指标每负偏离一条扣1分；指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，此项扣完为止。注：技术参数中如要求提供检测报告的，需在投标文件中提供的检测报告中进行标注。 | 10 | 客观 评审 |
| 2 | 项目实施 方案 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的运输、供货方案进行评审：方案内容全面、有针对性的得6-4.1分；方案内容较全面、较有针对性的得4-2.1分；方案内容简单、笼统，存在较多的不足的得2-0分；未提供的不得分。 | 6 | 主观 评审 |
|  |  | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的安装方案进行评审：方案内容全面、有针对性的得6-4.1分；方案内容较全面、较有针对性的得4-2.1分；方案内容简单、笼统，存在较多的不足的得2-0分；未提供的不得分。 | 6 | 主观 评审 |
|  |  | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的验收方案进行评审：方案内容全面、有针对性的得5-3.1分；方案内容较全面、较有针对性的得3-1.1分；方案内容简单、笼统，存在较多的不足的得1-0分；未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  |  | 工作任务安排、时间计划安排： 投标人对工作任务安排明确、合理，时间计划安排合理、细项工作明确的得5-3.1分；工作任务安排较明确、较合理，时间计划安排较合理、细项工作较明确的得3-1.1分；工作任务安排模糊、笼统，时间计划安排笼统的得1-0分；未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
| 3 | 项目实施团队 | 拟派项目经理具有工程师及以上职称得2分，本项最高2分。 注：提供证书复印件加盖公章；提供近三个月内任意一个月本单位社保证明复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 2 | 客观 评审 |
|  |  | 评委根据投标人提供的投标文件，对拟派本项目实施团队，包括人员数量、岗位安排、职称（资格）、工作经验进行评审：人员数量充足、岗位安排合理、工作经验丰富的得5-3.1分；人员数量较充足、岗位安排较合理、工作经验较丰富的得3-1.1分；人员数量少、岗位安排不合理、工作经验少的得1-0分；未提供的不得分。提供近三个月内任意一个月本单位社保证明复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  |  | 评委根据投标人提供的投标文件，对人员管理方案、人员保障方案、培训方案进行评审：管理方案详细、保障方案、培训方案具体可实施的得5-3.1分；管理方案较详细、保障方案、培训方案具体但是可实施性较差的得3-1.1分；人员管理方案、保障方案及培训方案笼统的得1-0分；未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
| 4 | 实物样品 | 要求提供主要设备样品,根据外观、材料、参数要求、功能等进行打分，设备功能先进得10-7.1分，,设备功能基本能满足得7-3.1分；设备功能不能全部满足得3-0分，不提供不得分。 （主要设备：防滑一字扶手、防滑135度扶手、可拆卸马桶扶手、铝合金轮椅）。 | 10 | 主观 评审 |
| 5 | 售后服务 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其售后服务方案、售后服务机构（便利化程度）进行评审：售后服务方案完善、售后服务机构便捷、响应速度快的得6-4.1分；售后服务方案较完整、售后服务机构较便捷、响应速度较一般的得4-2.1分；售后服务方案笼统、售后服务机构不便、捷响应速度慢的得2-0分；未提供的不得分。 | 6 | 主观 评审 |
| 6 | 业绩 | 根据投标人提供的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类项目业绩进行评议，每提供一个合同得0.5分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件和中标通知书并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 3 | 客观 评审 |
| 7 | 企业综合实力 | 具备有效的质量管理体系、环境管理体系、售后服务五星级评价体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得4。(注：有效性认定：提供体系认证证书原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，未提供或不在有效期不得分）。 | 4 | 客观 评审 |
| 8 | 合理化建议 | 供应商对本项目提出合理化建议。合理化建议合理有效，对采购人有实质性帮助的的3-2.1分，略有帮助的得2-1.1分，无实质性帮助的得1-0分。 | 3 | 主观 评审 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告并编写采购报告）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、最终得分为技术资信分与商务分之和。

5、参见本竞争性磋商采购第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

- 五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 对采购文件的技术响应 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 项目实施方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 项目实施团队 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | - 所投样品评议及样品的功能完整性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 售后服务 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 合理化建议 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 售后服务 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

- （温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |

（开评标阶段填写，并邮件发送至2441880975@qq.com邮箱）

政府采购活动现场确认声明书

文成县民政局：

浙江程投科技咨询有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权文成县生活困难老年人家庭适老化改造项目（编号：ZJCT-20240110270458）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日