招标文件

项目名称：瑞安市人民医院两院区电梯维保项目（重2）

项目编号：ZJJSCG202412008（重2）

采购方式：公开招标

采购人：瑞安市人民医院

采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      实质性响应条款及无效标条款

- 第一部分 招标公告

项目概况

瑞安市人民医院两院区电梯维保项目（重2）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年02月13日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202412008（重2）

项目名称：瑞安市人民医院两院区电梯维保项目（重2）

预算金额（元）：450000

最高限价（元）：450000

采购需求：

- 标项名称：瑞安市人民医院两院区电梯维保项目（重2）

- 数量：不限

- 预算金额（元）： 450000

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括瑞安市人民医院瑞祥院区和万松院区的电梯的维保，详见招标文件第三部分。

- 合同履约期限：1年。

本项目接受联合体投标：☐是，☑否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格条件：具备质量技术监督部门颁发的“特种设备安装改造维修许可证（电梯）”（安装B级及以上）资质或市场监督管理局颁发的“特种设备生产许可证”（许可范围必须包含电梯安装、修理及自动扶梯安装、修理）。

三、获取招标文件

时间：/至2025年02月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年02月13日09:00 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年02月13日09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

（4）游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市人民医院

地    址：瑞安市万松路108号

传     真： /

项目联系人（询问）： 孙先生

项目联系方式（询问）：13967753527

质疑联系人：彭先生

质疑联系方式：13868466058

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传    真：0577-66807765

项目联系人（询问）：蔡小芳

项目联系方式（询问）： 0577-66807765、13511492005

质疑联系人：潘东祥

质疑联系方式：0577-66807765、13868893722

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人 ： 施女士

监督投诉电话： 0577-65827567

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院两院区电梯维保项目（重2） |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202412008（重2） |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：450000 元 最高限价：450000 元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市人民医院两院区电梯维保项目（重2）；属于其他未列明行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： 无 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年02月13日09:00 （北京时间） |
| 18 | 特别说明 | 中标（成交）后，中标人需提供纸质投标文件一式叁份。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “中标人”系指在本次招标中中标的投标人。

2.5“评标委员会”系指依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.6“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.10 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.3本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。（如有，请按项目实际设置）

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.4投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

15.投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.4本政府采购项目不允许转包。

17.备份投标文件

17.1投标人准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份。投标人应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作。“备份投标文件”：提交投标文件截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：815743236@qq.com）。

17.2“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份投标文件”文件格式为（.bfbs）。

17.3如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的“备份投标文件”为准。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

- 18.4响应文件解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附表格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不得评标。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会

21.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 （含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

21.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

26.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十、代理服务费

30.代理服务费

- 30.1经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按壹万元包干收取。

- 第三部分   采购需求

- 本次招标服务的电梯清单:

万松院区

| 梯号 | 品牌 | 型号 | 载重 （kg） | 速度 （m/s） | 层站 （楼层数/停站数） | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31#32#33# | 蒂森 | BO61BOO | 1600 | 2.5 | 25/25/25 | 3 |
| 34#35#36# | 蒂森 | BO61BOO | 1600 | 2.5 | 24/24/24 | 3 |
| 37# | 蒂森 | TE-HP61 | 1350 | 2.5 | 25/25/25 | 1 |
| 38# | 蒂森 | TE-HP61 | 1350 | 2.5 | 24/24/24 | 1 |
| 39# | 蒂森 | TE-HP61 | 1600 | 2.5 | 26/26/31 | 1 |
| 21# | 永大 | POSH-P | 1150 | 2.5 | 21/21/21 | 1 |
| 22# | 永大 | POSH-P | 1350 | 2.5 | 21/21/21 | 1 |
| 23# | 永大 | POSH-B | 1600 | 2.5 | 21/21/21 | 1 |
| 24#25#26# | 永大 | POSH-B | 1600 | 2.5 | 19/19/19 | 3 |
| 27#28# | 永大 | POSH-B | 1600 | 1.75 | 5/5/5 | 2 |
| 29# | 永大 | POSH-B | 1600 | 2.5 | 21/21/21 | 1 |
| 20# | 南奥 | NA11-W-10012 | 200 | 0.4 | 2/2/2 | 1 |
| 13# | 西子奥的斯 | 300VF | 1600 | 1.75 | 9/9/9 | 1 |
| 51# | 永大 | e-NT-B | 1600 | 1.75 | 6/6/6 | 1 |
| 52# | 永大 | e-NT-B | 1150 | 1.75 | 6/6/6 | 1 |
| 82# | 长志电器 |  | 200 | 0.4 | 2/2/4 | 1 |
| 11# | 日立 | MCA-B1600-2S90 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | 1 |
| 12# | 日立 | MCA-B1600-2S90 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | 1 |
| 91# | 日立 | MCA-1050-4C60 | 1050 | 1 | 5/5/6 | 1 |
| 210# | 武汉米高电梯有限公司 | TWJ300 | 200 | 0.4 | 2/2/2 | 1 |
| 医疗垃圾房 | 日立 | LGE-1000-CO60 | 1000 | 1 | 2/2/2 | 1 |

| 梯号 | 品牌 | 型号 | 名义速度 （m/s） | 名义宽度 （mm） | 倾斜角 （°） | 输送能力 （P/H） | 提升高度（m） | 台数（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1/F2 | 西子奥的斯 | STAR | 0.5 | 1000 | 30 | 9000 | 3.6 | 2 |
| F3/F4 | 西子奥的斯 | STAR | 0.5 | 1000 | 30 | 9000 | 3.3 | 2 |

瑞祥院区

| 梯号 | 品牌 | 型号 | 载重 （kg） | 速度 （m/s） | 层站 （楼层数/停站数） | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301# 302# 304# | 迅达 | 300C MMR | 1600 | 1.75 | 6/6/6 | 3 |
| 303# | 迅达 | Schindler 5400AP | 1000 | 1.75 | 5/5/5 | 1 |
| 305#306#307#308#309# 310# | 迅达 | 300C MMR | 1600 | 1.75 | 12/12/12 | 6 |
| 311#313# | 迅达 | Schindler 5400AP | 1350 | 1.75 | 12/12/12 | 2 |
| 312#314# | 迅达 | 300C MMR | 1600 | 1.75 | 12/12/12 | 2 |
| 315# | 迅达 | Schindler 3300AP MMR | 630 | 1.75 | 11/11/11 | 1 |
| 316# | 迅达 | Schindler 5400AP | 1000 | 1.75 | 12/12/12 | 1 |
| 317#318# | 立达中远 | TWJ300/0.4-ASW | 300 | 0.4 | 2/2/2 | 2 |
| 61# | 永大 | e TQ-P | 1350 | 1.5 | 6/6/6 | 1 |
| 62# | 永大 | e TQ-P | 1350 | 1.5 | 7/7/7 | 1 |
| 63#64# | 永大 | TWJ250/0.4-ASW | 250 | 0.4 | 2/2/2 | 2 |
| 65# | 永大 | TWJ250/0.4-ASW | 250 | 0.4 | 2/2/3 | 1 |
| 71#72# | 迅达 | 300C MMR | 1600 | 1.75 | 6/6/6 | 2 |
| 73# | 迅达 | 300C MMR | 1600 | 1.75 | 5/5/5 | 1 |
| 41# | 日立 | LF-200-4C30 | 2000 | 0.5 | 3/3/3 | 1 |
| 51# | 日立 | MCA-1050-CO60 | 1050 | 1 | 2/2/2 | 1 |
| 52# | 日立 | LCA-1600-2S60 | 1600 | 1 | 2/2/2 | 1 |
| 81# | 日立 | HGE-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 14/14/14 | 1 |
| 82# | 日立 | HGE-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 13/13/13 | 1 |
| 83# | 日立 | MCA-1600-C0105 | 1600 | 1.75 | 14/14/14 | 1 |
| 84# | 日立 | MCA-1600-C0105 | 1600 | 1.75 | 13/13/13 | 1 |
| 85#86# | 日立 | HGE-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 5/5/5 | 2 |
| 91#92# | 日立 | HGE-1050-C0105 | 1050 | 1 | 6/6/6 | 2 |
| 101# | 东芝 | NEW STAR-VF | 2000 | 1 | 2/2/2 | 1 |
| 111# | 三菱 | LEHY-MRL-II | 825 | 1 | 3/3/3 | 1 |
| 112#113# | 三菱 | LEHY-Pro | 1600 | 1 | 3/3/3 | 2 |

| 梯号 | 品牌 | 型号 | 名义速度 （m/s） | 名义宽度 （mm） | 倾斜角 （°） | 输送能力 （P/H） | 提升高度（m） | 台数（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1/F2/F3/F4/F5/F6 | 迅达 | 迅达9000 | 0.5 | 1000 | 30 | 6000 | 4.8 | 6 |

- 维保服务期限

电梯维保服务期限为1年，合同签订之日起计算。

- 承包方式

- 本次招标的全部电梯维保费用按照清包形式。即在维保服务期内，电梯维护保养所产生的人员工资、工器具费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费(包括电梯平衡系数、自学习、板子刷程序等)、培训费、各种保险、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等，不包括支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用、零配件费、耗材费。

- 投标人应综合考虑各种风险因素后进行报价，服务期内维保服务价格不变。

- 为促进电梯的安全管理，保障电梯事故受害方的合法权益，须为电梯办理保险，保险费用由中标供应商承担。

- 服务期内，电梯所有的维保费用和维修服务人员工资、电梯保险费都已在合同内(包括但不限于更换轴承、砝码搬运、更换主机钢丝绳、扶梯链拆装等大修人工费、监控等医院安装于电梯内设备的维修配合费)，不得另外收取服务费。

- 维护保养的主要内容

- 电梯维保单位对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案（保养计划需符合《电梯使用管理与维护保养规则》规定，经采购人认可），并督促维保人员执行。安排至少两名具有规定资格的技术人员，根据要求按计划进行维护保养，并且每年按标准进行两次全面的安全检查，每年至少一次大保养。维护保养服务包括但不限于以下内容：

- 1、曳引系统维修保养；

- 2、电力拖动系统维修保养；

- 3、各控制系统维修保养；

- 4、轿厢及轿门系统维修保养；

- 5、厅门及开关门系统维修保养；

- 6、各安全系统维修保养；

- 7、各润滑系统维修保养；

- 8、按要求系统做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件，保证电梯安全正常运行。

- ■机器部分：曳引轮、涡杆、涡轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂。电机、冷却风机和轴承。

- ■电气部分：控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、记时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。

- ■安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。

- ■井道部分：曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。

- ■厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅门连锁装置、厅门吊架、厅门门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台。

- 9、桥厢照明系统的维修维护。

- 10、▲提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。

- 11、▲本项目每个院区需有至少一人（三年及以上电梯维修工作经验，需提交相关证明材料在采购人总务科处备案）7天24小时驻场服务，(采购人不提供食宿）如遇采购人有重大接待活动或大批量维修，须无条件增加驻场服务人员，若驻场人员达不到采购人要求，采购人有权要求中标供应商更换驻场人员。

- 服务标准

- 1、电梯使用管理与维修保养规则TSGT5002-2017

- 2、电梯维修规范GB/T18775-2002

- 3、电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

- 4、电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

- 5、电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

- 6、电梯安装使用维护说明书

- 7、电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

- 8、特种设备的电气装置应符合IEC标准

- 9、维保合同

- 检验标准

- 1、电梯监督检验和定期检验规则TSG7001-2009；

- 2、《电气安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》GB50182；

- 3、由投标人提供的所有产品和服务须符合“第五条”规范条例及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或高于所例规范标准为准执行）。

- 服务质量标准

- 维保合同期内不允许有违章作业发生；

- 维保合同期内不允许有投诉发生；

- 必须满足使用单位对本项目的管理要求；

- 对项目维保作业人员及设施的安全负全责；

- ▲必须保证在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通（提供相关证明），配件质量可靠，确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

- 维保合同期内，确保电梯安全、正常、平稳运行。发生因电梯运行故障导致投诉及赔偿等纠纷，均有中标供应商负全责。

- 服务响应要求

- 电梯定期巡检服务：每周对参保电梯进行一次巡检，每月对参保电梯进行不少于2次的维护、保养，每个季度进行1次中型保养，每年进行不少于1次的年度大保养，并且每年进行两次全面的安全检查。

- 提供7*24小时的紧急救援服务。

- 接到采购人故障电话后5分钟内响应，15分钟内到达现场（电梯故障并且没有发生电梯困人时），并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足采购人的正常使用要求。

- 对电梯困人事故要求供应商10分钟内到达现场，并在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出，并通知采购方管理人员救出被困人员时间。

- 一般故障（非电脑板原因的常见故障）应在60分钟内解决，重大故障应在24小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定（主配电箱双电源下端电力维修部分由维保单位负责）。如遇故障时中标方无法按需提供服务或在24小时内没有明确做出处置意见的，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由中标方承担。

- 电脑板、变频器等控制柜部分原因的故障应在4小时内，提供全新或功能全新的备件为采购人先予以更换做应急处置，在确保设备正常运行的前提下协商修复时间。

- 故障报修或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经采购人管理人员签字后归入电梯维修保养档案。维修记录需当天完成填写，不得拖延。

- 管理及作业要求

- 中标人应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作；

- 项目负责人应具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题，负责与采购人及相关人员的协调工作。

- 现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，且需要在采购人总务科处备案，不得无证上岗，同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求中标人停止作业并更换合格的作业人员，并将对中标人进行经济处罚。中标人应为所有作业人员办理各种相关保险。

- 现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗，遵守执行采购人有关的管理规章制度，文明作业，不得影响他人办公。作业人员必须登记办理出入证，采购人提供方便及协调工作。

- 中标人的电梯维保作业计划应获得采购人认可，原则上应不影响电梯的日常使用。

- 中标人在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。

- 作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

- 维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡，开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故。

- 施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。

- 杂物、垃圾必须当天清运，否则采购人另找他人清运，所涉及费用将在合同款中直接扣除。清运车辆须按有关部门规定进行管理并办理手续。

- 作业过程中必须注意保护采购人的一切设备、设施。如果作业程序可能影响到或损坏时，必须获得采购人的书面允许后，方可作业，若是操作不当或未经允许，而损坏其设备，中标人应承担经济赔偿责任。

- 中标人在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由中标人处理并承担全部法律责任，采购人不因此承担任何连带责任，造成采购人财产损坏，由中标人承担经济赔偿责任。

- 中标人应制定各类应急措施，如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况时，在30分钟内赶到现场全面检测，并确保电梯正常运行。

- 制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚。

- 在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

- 采购人因电梯改造或安装其他附属设备等原因需要中标人配合的，中标人需无条件配合采购人的改造或安装活动。

- 采购人电梯因特殊原因需运送超重货物或设备时，中标人需协助采购人评估电梯的运送能力，协助采购人运送设备或货物，并在运送结束后检查电梯并恢复正常运行。

- 配件清单

- 蒂森BO61BOO\蒂森TE-HP61

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1板 |  | 5 | 块 |
| 2 | MZ1板 |  | 5 | 块 |
| 3 | MF3板 |  | 5 | 块 |
| 4 | MF4板 |  | 5 | 块 |
| 5 | 门电机 |  | 2 | 个 |
| 6 | 门机板 |  | 2 | 块 |
| 7 | 门电机 |  | 2 | 个 |
| 8 | 编码器 |  | 1 | 个 |
| 9 | 主机轴承 | （含大小轴承） | 1 | 套 |
| 10 | 导向轮 |  | 1 | 个 |
| 11 | 变频器 |  | 2 | 个 |
| 12 | 变频器（维修） |  | 2 | 个 |
| 13 | 按钮贴片 |  | 26 | 个 |
| 14 | 轿厢按钮 |  | 10 | 个 |
| 15 | 外呼按钮 |  | 10 | 个 |
| 16 | 外呼显示板 |  | 2 | 个 |
| 17 | 井道通讯板 |  | 5 | 个 |
| 18 | 轿厢显示板 |  | 1 | 个 |
| 19 | 门机变频器 |  | 1 | 个 |
| 20 | 抱闸开关 |  | 5 | 个 |
| 21 | 抱闸控制板 |  | 1 | 个 |
| 22 | 大接触器（进口富士） |  | 3 | 个 |
| 23 | 小接触器（进口富士） |  | 5 | 个 |
| 24 | 门锁勾（西尔康） |  | 2 | 个 |

- 永大POSH-B、e TQ-P、e-NT-B

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼板 |  | 1 | 套 |
| 2 | 轿厢显示板 |  | 1 | 块 |
| 3 | 主板 |  | 1 | 块 |
| 4 | 永大高压晶体模块 |  | 1 | 块 |
| 5 | 轿厢通讯板 |  | 1 | 块 |
| 6 | 门机板 |  | 1 | 块 |
| 7 | 门电机 |  | 1 | 个 |
| 8 | 编码器 |  | 1 | 个 |
| 9 | 光幕 |  | 1 | 套 |
| 10 | 轿厢按钮 |  | 10 | 个 |
| 11 | 外呼按钮 |  | 5 | 个 |
| 12 | 制动电阻 |  | 1 | 套 |
| 13 | 高压水泥电阻 |  | 1 | 个 |
| 14 | 永大继电器副板 |  | 1 | 个 |
| 15 | 称重感应器 |  | 1 | 个 |
| 16 | 导轨轮 |  | 5 | 个 |
| 17 | 接触器 |  | 3 | 个 |

- 西子奥的斯STAR

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带 |  | 1 | 条 |
| 2 | 梯级 |  | 2 | 个 |
| 3 | 扶梯大油杯 |  | 1 | 套 |
| 4 | 扶梯减速开关 |  | 1 | 个 |
| 5 | 扶梯主板 |  | 1 | 块 |
| 6 | 扶梯主轴 |  | 1 | 个 |
| 7 | 变频器 |  | 1 | 个 |
| 8 | 变频器维修 |  | 1 | 个 |

- 西子奥的斯300VF

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢按钮 |  | 5 | 个 |
| 2 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 3 | 主板 |  | 1 | 个 |
| 4 | 外呼显示板 |  | 1 | 个 |
| 5 | 门机 |  | 1 | 个 |
| 6 | 光幕 |  | 1 | 个 |
| 7 | 门刀 |  | 1 | 个 |
| 8 | 轿厢显示板 |  | 1 | 个 |
| 9 | 编码器 |  | 1 | 个 |

- 杂货梯：南奥NA11-W-10012、武汉米高TWJ300、长志电器

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼显示板 |  | 1 | 个 |
| 2 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 3 | 主板 |  | 1 | 个 |
| 4 | 缓冲器 |  | 1 | 个 |
| 5 | 导靴 |  | 1 | 个 |
| 6 | 钢丝绳 |  | 2 | 条 |
| 7 | 门锁 |  | 2 | 个 |

- 日立MCA-B1600-2S90、MCA-1050-4C60、LGE-1000-CO60

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢显示板 |  | 1 | 个 |
| 2 | 主板 |  | 1 | 块 |
| 3 | 外呼板 |  | 1 | 套 |
| 4 | 编码器 |  | 1 | 个 |
| 5 | 感应按钮 |  | 2 | 个 |
| 6 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 7 | 轿厢按钮 |  | 5 | 个 |
| 8 | 涨紧轮开关 |  | 1 | 个 |
| 9 | 缓冲器开关 |  | 1 | 个 |
| 10 | 光幕 |  | 1 | 套 |
| 11 | 门机 |  | 1 | 个 |
| 12 | 门刀 |  | 1 | 个 |

- 迅达300C MMR

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭门器弹簧 |  | 10 | 块 |
| 2 | 叉形开关 |  | 10 | 个 |
| 3 | 门机板 |  | 1 | 个 |
| 4 | 门挂轮 |  | 10 | 个 |
| 5 | 磁鼓（进口） |  | 1 | 套 |
| 6 | 变频器 |  | 1 | 个 |
| 7 | 平层感应器 |  | 1 | 个 |
| 8 | 三角皮带 |  | 1 | 条 |
| 9 | 轿厢靴衬 |  | 2 | 个 |
| 10 | 外呼显示板 |  | 5 | 个 |
| 11 | 光幕 |  | 1 | 条 |

- 迅达Schindler 5400AP

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭门器弹簧 |  | 10 | 块 |
| 2 | 叉形开关 |  | 10 | 个 |
| 3 | 门机板 |  | 1 | 个 |
| 4 | 门挂轮 |  | 10 | 个 |
| 5 | 磁鼓（进口） |  | 1 | 套 |
| 6 | 变频器 |  | 1 | 个 |
| 7 | 平层感应器 |  | 1 | 个 |
| 8 | 三角皮带 |  | 1 | 条 |
| 9 | 轿厢靴衬 |  | 2 | 个 |
| 10 | 外呼显示板 |  | 5 | 个 |
| 11 | 光幕 |  | 1 | 条 |
| 12 | 轿厢通讯板 |  | 1 | 个 |
| 13 | 外呼按钮 |  | 10 | 个 |
| 14 | 轿厢按钮 |  | 10 | 个 |
| 15 | 厅门开门装置 |  | 5 | 个 |
| 16 | 门机马达 |  | 1 | 个 |

- 迅达Schindler 3300AP MMR

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢按钮 |  | 10 | 个 |
| 2 | 内呼单联按钮板 |  | 1 | 个 |
| 3 | 轿门皮带 |  | 1 | 条 |
| 4 | 光幕 |  | 1 | 条 |
| 5 | 外呼按钮板 |  | 5 | 个 |
| 6 | 门刀 |  | 1 | 个 |

- 立达中远 TWJ300/0.4-ASW

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅门钢丝绳 |  | 2 | 条 |
| 2 | 门锁 |  | 2 | 套 |

- 永大  TWJ250/0.4-ASW

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿门锁 |  | 2 | 套 |
| 2 | 平层感应器 |  | 1 | 个 |
| 3 | 厅门钢丝绳 |  | 2 | 条 |
| 4 | 门锁电动推杆 |  | 1 | 个 |

- 迅达9000

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带 |  | 1 | 条 |
| 2 | 梯级 |  | 2 | 个 |
| 3 | 扶梯大油杯 |  | 1 | 套 |
| 4 | 扶梯减速开关 |  | 1 | 个 |
| 5 | 扶梯主板 |  | 1 | 块 |
| 6 | 回转链 |  | 10 | 条 |

- 日立HGE-1050-C0105/MCA-1600-C0105/LCA-1600-2S60

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼按钮 |  | 5 | 个 |
| 2 | 轿厢按钮 |  | 10 | 个 |
| 3 | 光幕 |  | 1 | 个 |
| 4 | 门滑块 |  | 6 | 个 |
| 5 | 外呼显示板 |  | 2 | 个 |

- 日立LF-200-4C30

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 2 | 轿厢按钮 |  | 5 | 个 |
| 3 | 光幕 |  | 1 | 个 |
| 4 | 外呼显示板 |  | 2 | 个 |

- 东芝NEW  STAR-VF

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 2 | 轿厢按钮 |  | 5 | 个 |
| 3 | 光幕 |  | 1 | 个 |
| 4 | 外呼显示板 |  | 2 | 个 |

- 三菱LEHY-MRL-II

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 2 | 轿厢按钮 |  | 5 | 个 |
| 3 | 光幕 |  | 1 | 个 |
| 4 | 外呼显示板 |  | 2 | 个 |

- 三菱 LEHY-Pro

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼按钮 |  | 2 | 个 |
| 2 | 轿厢按钮 |  | 5 | 个 |
| 3 | 光幕 |  | 1 | 个 |
| 4 | 外呼显示板 |  | 2 | 个 |

- 其他常用配件清单

| 序号 | 品名 | 电梯 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅门弹簧 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 2 | 轿门皮带轮 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 3 | 门脚 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 4 | 门锁 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 5 | 码盘 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 6 | 门刀压轮 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 7 | 轿门门槛 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 8 | 刷卡器 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 9 | MZ1板芯片 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 10 | MQ1板芯片 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 11 | MF3板芯片 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 12 | MF4板芯片 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 13 | 检修开关 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 14 | 程序芯片 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 15 | 1楼液晶显示屏 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 16 | 曳引机风机 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 17 | 平层感应器 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 18 | 导靴 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 19 | 涨紧轮开关 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 20 | 缓冲器开关 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 21 | 急停开关 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 22 | 光幕 | 蒂森 | 1 | 套 |
| 23 | 自动复位开关 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 24 | 手动复位开关 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 25 | 滑块 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 26 | 门挂轮 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 27 | 门刀 | 蒂森 | 1 | 套 |
| 28 | 导轨轮 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 29 | 钢丝轮 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 30 | 钢丝绳弹簧 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 31 | 护网 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 32 | 轿门钢丝绳 | 蒂森 | 1 | 条 |
| 33 | 钢丝绳头 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 34 | 门机皮带 | 蒂森 | 1 | 条 |
| 35 | 门球 | 蒂森 | 1 | 个 |
| 36 | 缓冲器 | 永大 | 1 | 个 |
| 37 | 轿厢导靴 | 永大 | 1 | 个 |
| 38 | 对重导靴 | 永大 | 1 | 个 |
| 39 | 曳引机齿轮油 | 永大 | 1 | 个 |
| 40 | 油封 | 永大 | 1 | 个 |
| 41 | 重锤钢丝绳 | 永大 | 1 | 个 |
| 42 | 层门门锁装置 | 永大 | 1 | 个 |
| 43 | 平层感应器 | 永大 |  |  |
| 44 | 涨紧轮开关 | 永大 | 1 | 个 |
| 45 | 缓冲器开关 | 永大 | 1 | 个 |
| 46 | 门角 | 永大 | 1 | 个 |
| 47 | 门挂轮 | 永大 | 1 | 个 |
| 48 | 偏心轮 | 永大 | 1 | 个 |
| 49 | 密封胶 | 永大 | 1 | 个 |
| 50 | 对重导向轮 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 51 | 刷卡器 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 52 | 程序芯片+通讯电源板 | 西子奥的斯 | 1 | 套 |
| 53 | 主接触器 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 54 | 接触器 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 55 | 辅助头 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 56 | 曳引机耦合装置 | 西子奥的斯 | 1 | 套 |
| 57 | 导轨轮 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 58 | 导靴 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 59 | 门挂轮 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 60 | 平层感应器 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 61 | 门球 | 西子奥的斯 | 1 | 个 |
| 62 | 导靴 | 日立 | 1 | 个 |
| 63 | 门挂轮 | 日立 | 1 | 个 |
| 64 | 平层感应器 | 日立 | 1 | 个 |
| 65 | 门锁 | 日立 | 1 | 个 |
| 66 | 接触器 | 日立 | 1 | 个 |
| 67 | 钢丝绳 | 日立 | 1 | 个 |
| 68 | 导轨轮 | 日立 | 1 | 个 |
| 69 | 轿门钢丝绳 | 日立 | 1 | 个 |
| 70 | 皮带轮 | 日立 | 1 | 个 |
| 71 | 钥匙开关盒 | 西奥 | 1 | 个 |
| 72 | 扶手带驱动轴 | 西奥 | 1 | 个 |
| 73 | 齿轮油 | 西奥 | 1 | 个 |
| 74 | 扶手带驱动链（16A） | 西奥 | 1 | 个 |
| 75 | 扶手带驱动齿轮（双排22齿） | 西奥 | 1 | 个 |
| 76 | 扶梯梯级链条 | 西奥 | 1 | 个 |
| 77 | 扶手带出入口盖板 | 西奥 | 1 | 个 |
| 78 | 梳齿板 | 西奥 | 1 | 个 |
| 79 | 扶梯回转链 | 西奥 | 1 | 条 |
| 80 | 梯阶轮 | 西奥 | 1 | 个 |
| 81 | 125%制动试验 | / | 1 | 次 |
| 82 | 砝码租赁（包括搬运） | / | 1 | 次 |
| 83 | 黄油 | 长鸣 | 1 | 桶 |
| 84 | 限速器校验 | / | 1 | 次 |
| 85 | 油杯 | 大方 | 1 | 个 |
| 86 | 导轨油 | 美孚 | 1 | 桶（10升） |
| 87 | 厅门钢丝绳 | / | 1 | 根 |
| 88 | 行程开关 | / | 1 | 个 |
| 89 | 门触点 | / | 1 | 个 |
| 90 | 限位开关 | / | 1 | 个 |
| 91 | 微动开关 | / | 1 | 个 |
| 92 | 消防应急灯 | / | 1 | 个 |
| 93 | 电梯维修牌 | / | 1 | 个 |
| 94 | 应急灯12V | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 95 | 安全开关IP65 | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 96 | 微动开关PMS420 | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 97 | 三角锁（V30厅门） | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 98 | 安全钳开关UKS | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 99 | 限位开关IP65（自动复位） | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 100 | 油杯 | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 101 | ALSIS磁条 | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 102 | 接触器LC1D25SD 72VDC | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 103 | 井道限位开关 | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 104 | 底坑急停开关 | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 105 | 永磁感应器YG-1A | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 106 | 限位开关IP65（手动复位） | 迅达5400 | 1 | 个 |
| 107 | 关门限制器(右) QKS9-1 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 108 | 关门限制器(左) QKS9-1 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 109 | QKS9右门刀TR/Z/ZT | 迅达300C | 1 | 个 |
| 110 | QKS9左门刀TR/Z/ZT | 迅达300C | 1 | 个 |
| 111 | 三角皮带QKS9 L-1400 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 112 | 左锁盒触点 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 113 | 右锁盒触点 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 114 | 绝缘锁盒QKS9-1（左） | 迅达300C | 1 | 个 |
| 115 | 绝缘锁盒QKS9-1（右） | 迅达300C | 1 | 个 |
| 116 | 极限开关 IP65 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 117 | QKS9-1绳轮组件（左） | 迅达300C | 1 | 个 |
| 118 | QKS9-1绳轮组件（右） | 迅达300C | 1 | 个 |
| 119 | 动触头(QKS9/11) | 迅达300C | 1 | 个 |
| 120 | 门滑块 | 迅达300C | 1 | 个 |
| 121 | 门滑轮 QKS9-1C | 迅达300C | 1 | 个 |
| 122 | 随行电缆 | 合同内所有型号电梯 | 1 | 米 |
| 123 | 主钢丝绳 | 合同内所有型号电梯 | 1 | 米 |
| 124 | 限速器钢丝绳 | 合同内所有型号电梯 | 1 | 米 |
| 125 | 限速器 | 合同内所有型号电梯 | 1 | 个 |

注：

1、以上配件为通用名称，具体产品必须是同品牌电梯的原装配件；上述配件费用报价需含税，并作为打分参考项。

2、投标人应备货，对常用维修配件的进行备货，并提供备货清单，配件总价不得低于10万元。该清单作为打分参考项。

- 付款方式：

- 中标人必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书；中标人在领取中标通知书之日起的5个日历天内必须提交相当于合同总价1%的履约保证金；

- 在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付，向中标人支付合同总价40%的预付款；

- 本合同总维保费用为       元，每季度电梯维保费为      元。每季度期满后，下一个月5日前中标供应商需向采购人提供上一季度所有的维保资料由采购人审核并签字确认。确认后，采购人在收到中标供应商开具的全额发票后7个工作日内支付上一个季度的维保费（优先抵扣预付款）（如有扣罚款，可直接在应付款中予以扣除）。

- 电梯零配件费、耗材费的支付：每季度期满后，下一个月5日前中标供应商需向采购人提供上一季度所有经采购人签字同意更换的零配件、耗材置换清单交由采购人确认。确认后，采购人在收到中标供应商开具的全额发票后7个工作日内支付上一个季度的零配件费、耗材费（优先抵扣预付款）。

- 采购人在本合同期满并且中标供应商完成所有服务后30日内退还履约保证金。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 预付款担保

- 6.1 承包人提交预付款担保的期限：中标人应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在本电梯维保服务合同到期之日止，应保证银行保函持续有效 。

- 6.2 预付款担保的形式为：中标人需提交银行出具的预付款保函或其他担保措施（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。

- 6.3 预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因中标人未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，中标人不得以此拖延或不履行合同义务。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标人实力： - 1.1 2024年度电梯维保单位量化评价等级为A级的，得2分。 - 1.2特种设备应急处置中心统计的电梯维保台量2000台得3分。 - 注：需提供有效证明材料，否则不得分。 | - 客观 | - 5 |  |
| - 2 | 技术力量： 拟派人员具有电梯安装维修工证书的得2分，最多20分。 注：需提供有效证书扫描件及近1个月社保缴纳证明文件扫描件，否则不得分。 | - 客观 | - 20 |  |
| - 3 | 根据投标人2021年1月1日以来同类项目业绩，每1个业绩得1分，最高得2分。 （合同有效性认定：1.业绩以合同签订时间为准。2.提供合同扫描件与发票为准，否则不得分。） | - 客观 | - 2 |  |
| - 4 | 项目服务方案 |  |  |  |
| - 4.1 | 针对本项目的管理工作的组织方案，进行综合评价： 1.描述全面、科学，具有可靠性的，得8分； 2.描述较为全面、科学、合理的，得7分； 3.描述基本全面、科学，存在欠缺的，得6分； - 4.描述简单或存在缺漏的，得4分； 5.未提供的不得分。 | - 主观 | - 8 |  |
| - 4.2 | 根据管理机构设立情况，运作流程清晰，有标准化的服务管理体系等，进行综合评价： 1.机构设立全面、科学，运作流程清晰，服务管理体系标准，得8分； 2.机构设立较全面、科学，运作流程较清晰，服务管理体系较标准，得7分； 3.机构设立基本全面、科学，运作流程基本清晰，服务管理体系基本标准，得6分； - 4.简单或存在缺漏的，得4分； 5.未提供的不得分。 | - 主观 | - 8 |  |
| - 4.3 | 能满足医院要求的7天24h不间断的维修服务，提供驻场人员至少2名，每增加1名人员得3分，最多得6分。 | - 客观 | - 6 |  |
| - 5 | 应急救援服务 |  |  |  |
| - 5.1 | 根据应急求援服务的各项内容是否明确，可操作性和监督性，进行综合评价： 1.内容明确，具有可操作性和监督性的，得7分； 2.内容较明确，较具有可操作性和监督性的，得6分； 3.内容基本明确，基本具有可操作性和监督性的，得5分； - 4.内容简单或存在缺漏的，得3分； 5.未提供的不得分。 | - 主观 | - 7 |  |
| - 5.2 | 对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施，进行综合评价： 1.措施全面、合理，具有针对性的，得7分； 2.措施较全面、合理，较具有针对性的，得6分； 3.措施基本全面、合理，基本具有针对性的，得5分； - 4.措施简单或存在缺漏的，得3分； 5.未提供的不得分。 | - 主观 | - 7 |  |
| - 5.3 | 承诺紧急服务响应时间15分钟内得4分，30分钟内得2分，超过30分钟以上不得分。（需提供救援方案所需时间证明） | - 客观 | - 4 |  |
| - 6 | 配件配置合理性 |  |  |  |
| - 6.1 | 本项目拟投入设备的配件价格合理性，进行综合评价： 1.价格合理的，得6分； 2.价格基本合理的，得4分； 3.价格偏高的，得2分； | - 主观 | - 6 |  |
| - 6.2 | 拟投入备品备件方案、储备的备品备件情况，进行综合评价： 1.方案全面、合理，储备的备品备件充足的，得7分； 2.方案较全面、合理，储备的备品备件情况较好的，得6分； 3.方案基本全面、合理，储备的备品备件情况一般的，得5分； 4.方案简单或存在缺漏的，储备的备品备件情况较差的，得3分； 5.未提供的不得分。 | - 主观 | - 7 |  |
| - 7 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - 20 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

商务技术最终得分为评标委员会各成员有效评分的合计分数的算术平均值(计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入)。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人随机抽取确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商（中标候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 4.3.7不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 4.3.8不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 使用单位：（甲方）

- 维保单位：（乙方）

- 依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、浙江省《电梯维修保养安全管理规范》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

- 第一条 维护保养的电梯

- 甲乙双方约定，由乙方为《电梯清单》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

- 第二条 维护保养内容

- 乙方应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）完成每周巡检，并制定半月、月度、季度、半年、年度维护保养项目计划交由甲方总务科存档，按照计划做好维护保养并做好维护保养的记录（附记录表单，记录表单需交由甲方总务科备案），在电梯出现故障时提供抢修服务。具体维护保养的内容、服务标准、检验标准、服务质量标准和管理作业要求见招标文件。

- 第三条 维护保养标准

- 实施日常维护保养后的电梯应当符合《GB/T18775---电梯维修规范》、《GB7588---电梯制造与安装安全规范》、《GB25194---杂物电梯制造与安装安全规范》和《GB16899---自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》的相关规定。

- 第四条 维护保养期限

- 本合同期限一年，从合同签订之日起计算。

- 第五条 维护保养费

- 维护保养费（ 台），总计：￥，大写：（人民币）。

- 注：以上费用包含电梯所有的维保费用和维修服务人员工资、电梯保险费(包括但不限于更换轴承、砝码搬运、更换主机钢丝绳、扶梯链拆装等大修人工费、监控等医院安装于电梯内设备的维修配合费)，乙方不得另外收取服务费。

- 第六条 结算方式

- 乙方必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书；乙方在领取中标通知书之日起的5个日历天内必须提交相当于合同总价1%的履约保证金；

- 在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付，向乙方支付合同总价40%的预付款；

- 本合同总维保费用为       元，每季度电梯维保费为    元。每季度期满后，下一个月5日前乙方向甲方提供上一季度所有的维保资料由甲方审核并签字确认。确认后，甲方在收到乙方开具的全额发票后7个工作日内支付上一个季度的维保费（优先抵扣预付款）（如有扣罚款，可直接在应付款中予以扣除）。

- 电梯零配件费、耗材费的支付：每季度期满后，下一个月5日前乙方需提供上一季度所有经甲方签字同意更换的零配件、耗材置换清单交由甲方确认，确认后，甲方在收到乙方开具的全额发票后7个工作日内支付上一个季度的零配件费、耗材费（优先抵扣预付款）。

- 采购人在本合同期满并且中标供应商完成所有服务后30日内退还履约保证金。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

7.预付款担保

7.1 乙方提交预付款担保的期限：乙方应在甲方支付预付款前向甲方提供预付款担保，在本电梯维保服务合同到期之日止前，应保证银行保函持续有效 。

7.2 预付款担保的形式为：乙方需提交银行出具的预付款保函或其他担保措施（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。

7.3 预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经甲方确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因乙方未及时提供预付款担保，导致甲方无法支付预付款，不影响乙方履行合同义务，乙方不得以此拖延或不履行合同义务。

- 第七条 维护保养方式：

- ■清包  □小包  □大包。不包含零部件，只包人工费。

- 维护保养周期：

- 每周对参保电梯进行一次巡检，每月对参保电梯进行不少于2次的维护、保养，每个季度进行一次中型保养，每年进行不少于1次的年度大保养，每年进行不少于2次的全面安全检查（巡检和维修保养需做记录交由甲方总务科存档）。乙方抢修服务热线电话：     ；投诉电话：      。

- 驻场：

- 乙方提供驻场作业服务，两院区至少各一人（三年及以上电梯维修工作经验，需提交相关证明材料在甲方总务科处备案）驻场服务。（乙方员工的驻场费用已经包含在日常维护保养费中，甲方不再支付其他费用）。如遇甲方有重大接待活动或大批量维修，需按甲方要求增加驻场服务人员。若驻场人员达不到甲方要求，甲方有权要求乙方更换驻场人员。

- 甲方权利、义务

- （一）权利

- 有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，向乙方发出故障通知或提出建议。

- 有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

- 每周对电梯机房、轿厢，进行检查。

- （二）义务

- 1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同后应当向乙方提供如下资料或复印件：

- 1） 产品合格证；

- 2） 使用维护说明书；

- 3） 电气原理图；

- 4） 电气敷设图；

- 5） 安装、调试说明书；

- 6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

- 7） 特种设备注册登记表；

- 8） 电梯施工检验报告；

- 9） 改造、重大维修、一般维修原始记录；

- 10） 事故记录；

- 11） 上年度的定期检验报告；

- 12） 电梯运行记录（维护保养、抢修记录等）；

- 13） 其他：

- 2、应当建立电梯安全运行相关管理制度，如相关人员职责、操作人员守则、安全操作规程、常规检查制度、维修保养制度、定期报检制度、作业人员培训考核制度、意外事件和事故应急救援预案与演习制度、技术档案资料保管制度等。

- 3、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

- 4、应当配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

- 1）负责电梯钥匙的使用管理；

- 2）负责对乙方的维护保养、抢修等记录签字确认；

- 3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

- 4）如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

- 5、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

- 6、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

- 7、除乙方无法按时到场或到场后无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员在甲方从事电梯维护保养工作。

- 乙方权利、义务

- （一）权利

- 1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

- 2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

- （二）义务

      - 应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证。

- 2、提供7*24小时的紧急救援服务。接到甲方故障通知后5分钟内响应，电梯故障无困人情况下应当在 15 分钟内赶赴现场进行处理；如电梯困人时，应当在 10分钟内（如因超时未放人造成的损失由乙方全权负责）抵达现场，并在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出，并通知甲方管理人员救出被困人员时间；如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况时，乙方应做好应急预案，应在30分钟内赶到甲方现场全面检测，确保每台电梯正常运行。一般故障（非电脑板原因的常见故障）应在60分钟内解决，重大故障应在24小时内解决，特殊故障解决期限甲乙双方协商确定。电脑板、变频器等控制柜部分原因的故障应在4小时内，提供全新或功能全新的备件为甲方先予以更换做应急处置。

- 3、故障报修、每周巡检或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好记录，经甲方管理人员签字后归入电梯维修保养档案。维修记录需当天完成填写，不得拖延。

- 4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》且需交由甲方总务科处备案，不得无证上岗，同时须按有关部门规定进行管理并办理手续，乙方不得随意更换现场作业人员。

- 5、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

- 6、应当向甲方提出合理化建议并定期（□月 ☑季 □半年□年 ）向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯零部件更换、修理需求。

- 7、应当对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

- 8、应当建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

- 9、应当配合电梯监督检验机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

- 10、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

- 11、不得以任何形式分包、转包。

- 12、维护保养所需的辅助材料，如清洗油、油布等，由乙方购买并承担费用。

- 13、根据招标要求进行维护保养，包括底坑清理、电梯破旧标识更换。

- 违约责任

- （一）乙方无法继续履行合同的，应当提前1个月通知甲方，除退还甲方已支付的乙方未履约期间的维护保养费用外，还需赔偿甲方总合同金额的20%的违约金，且甲方不予退还履约保证金。

- （二）在合同履行期间，因乙方维保不到位原因而导致甲方电梯在运行当中出现故障从而导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，乙方承担全部赔偿责任之外，另需赔偿甲方违约金50000元/次。

- （三）乙方因维护保养原因导致电梯监督检验不合格的，在改正后，乙方承担电梯复验费用之外，还需支付甲方违约金5000元/次。

- （四）如甲方在日常巡查和监督工作中发现乙方未按合同规定定期巡检定期保养的或者虚假填写巡检、保养资料的，初次发现，每台电梯罚款200元，第二次发现每台电梯罚款500元，第三次发现每台电梯罚款1000元，且医院有权终止合同，造成的损失由乙方负责。

- （五）如发现乙方接到报修通知后，未及时到达现场或者及时放人的，每发现一次罚款10000元，且因此给被困人员造成损害的赔偿责任由乙方承担。

- （六）机房以及驻点人员值班室卫生需要定期清洁整理，如发现机房或值班室脏乱，每发现一次罚款100元；如果机房发现烟头，每发现一次罚款100元。

- （七）乙方承诺每月保养合同内所涵盖的所有电梯故障总次数控制在70次以内（不包括误报，以医院电梯管理员统计为准，若有疑问，需当月提出，过时不改），每超出一次罚款100元，上不封顶。

- （八）乙方承诺保养合同内所涵盖的所有电梯，因非保养原因造成的停梯一年内一共不超过20天/台，每超过一天罚款100元/台，上不封顶。

（九）甲方两院区每月会分别进行督查打分，若分数低于85，每少一分，罚200元。打分表见附件：电梯维保质量督查表。

- 如遇电梯故障，乙方无法按时按需提供服务或在24小时内没有明确做出处置意见的，甲方将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的费用由乙方承担之外，乙方还需支付甲方违约金20000元/次。

- 如经发现乙方作业人员无证上岗，甲方将有权要求乙方停止作业并更换合格的作业人员，乙方需支付甲方违约金10000元/次。

- 如发现乙方提供给甲方的配件为非原厂配件，乙方需无条件更换为原厂配件，且处配件金额的三倍罚款。

（十三）乙方更换的所有配件，需提供一年的质保期，质保期内再次故障免费更换。如配件使用寿命明显低于预期，乙方需向甲方提供书面的调查说明报告。如无法提供合理说明报告，即使该配件已过质保期，乙方仍需免费更换该配件。

### 电梯维保质量督查表

日期：				院区：							评分：

巡查方式：月度

| 项目 | 分值 | 序号 | 项目要求 | 符合 | 部分 符合 | 不符合 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容（30分） | 5 | 1 | 院区内电梯运行正常，无停梯。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | 每周对参保电梯进行一次巡检 |  |  |  |  |
|  | 5 | 3 | 每院区至少一人（三年及以上电梯维修工作经验）驻场服务 |  |  |  |  |
|  | 5 | 4 | 遇重大接待活动或大批量维修，需增加驻场人员 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 有保养计划表，且按计划进行半月、季度、年度保养 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 维保内容有按维保单进行维保，且有照片 |  |  |  |  |
| 响应速度 （16分） | 8 | 7 | 接到故障通知能在15分钟内赶赴现场处理， 1小时无法恢复需上报医院管理员 |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 | 接到困人通知时能在10分钟内抵达现场，并在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出，并通知医院管理员救出被困人员时间。 |  |  |  |  |
| 机房及配件（9分） | 3 | 9 | 机房内无烟头、垃圾、保持机房整洁 |  |  |  |  |
|  | 3 | 10 | 配件摆放整齐，库存数量记录完整，与实际相符 |  |  |  |  |
|  | 3 | 11 | 做好机房消防日巡查 |  |  |  |  |
| 行为习惯（10分） | 4 | 12 | 维修后能及时告知管理人员故障原因，填写故障记录 |  |  |  |  |
|  | 4 | 13 | 维修和保养时放置电梯围护栏 |  |  |  |  |
|  | 2 | 14 | 上班着规定工作服 |  |  |  |  |
| 质量管理 （35分） | 6 | 15 | 每院区电梯月报修次数少于等于40次 |  |  |  |  |
|  | 6 | 16 | 无相同故障多次维修仍未解决 |  |  |  |  |
|  | 5 | 17 | 反馈的问题及时整改、落实到位 |  |  |  |  |
|  | 10 | 18 | 无投诉及不良事件 |  |  |  |  |
|  | 8 | 19 | 无维修不及时现象 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同的解除

- （一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

- 第十四条  争议解决方式

- 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，选择瑞安市人民法院为管辖法院。

- 第十五条  其他约定

- （一）一般维修、重大维修、改造或国家新标准要求或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

- （二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。一般维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

- 第十六条 附则

- （一）合同签订日期：年月日，本合同自双方代表签字及盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同具有同等的法律效力。

- （二）本合同一式 陆 份，甲方执 叁份，乙方执 叁 份。

| - 使用单位(甲方签章) |  | - 维保单位(乙方签章) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 单位全称： |  | - 单位全称： |  |
| - 甲方代表： |  | - 乙方代表： |  |
| - 单位地址： |  | - 单位地址： |  |
| - 电 话： |  | - 开户银行： |  |
| - 税 号： |  |  |  |
| - 传 真： |  | - 帐 号： |  |
| - 联 系 人： |  | - 电 话： |  |
| - 联系电话： |  | - 传 真： |  |

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与招标人所签定正式合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## （4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件《五选一):

(1)如投标人是企业(包括合伙企业)，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或营业执照”;

(2)如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”;

(3)如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件;

(4)如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”;

(5)如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明《居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照)。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司《总机构)授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料《在投标文件中提供相关材料)，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）；

2.1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：1.如法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表参与投标的，则须提供本附件。

2.联合体投标的请各自提供。

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：            ）【项目编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、▲投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

19.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

二、无效标条款

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.3.7不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

4.3.8不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6： 联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7： 分包意向协议（服务类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。