磋商文件

| 项 目 名 称： | 瑞安市人民医院瑞祥院区DSA机房装修工程 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | ZJJSCG202409011 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市人民医院 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |

二〇二四年九月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 磋商供应商须知	4

一、总则	7

二、磋商文件的构成、澄清、修改	11

三、投标	11

四、开标、资格审查与信用信息查询	17

五、评标	18

六、定 标	19

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	46

第五部分 拟签订的合同文本	53

第六部分 应提交的有关格式范例	94

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	105

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

瑞安市人民医院瑞祥院区DSA机房装修工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年10月14日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202409011

项目名称：瑞安市人民医院瑞祥院区DSA机房装修工程

预算金额（元）：1469619

最高限价（元）：1469619

采购需求：

- 数量：1

- 预算金额（元）：1469619

- 单位：项

- 简要规格描述：包括装修、水电、智能、通风、空调（详见磋商文件相关部分、工程量清单及施工图）；质量：应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。

- 备注：

- 合同履约期限：标项 1，与装修工程同步。

- 本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：标项1：①企业资质要求：具备专业承包（2014版）建筑装修装饰工程二级(含)以上资质；②项目负责人资格要求：具备[注册建造师建筑工程专业二级](含)以上资格；③具备有效的安全生产许可证。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年10月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年10月14日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年10月14日 09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质磋商响应文件；②磋商供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：磋商供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。磋商供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在磋商响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市人民医院

地    址：瑞安市万松路108号

传    真： /

项目联系人（询问）：许先生

项目联系方式（询问）：0577-58822034

质疑联系人：彭先生

质疑联系方式：0577-65866918

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传    真： /

项目联系人（询问）：阮建敏

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13868386383

质疑联系人：潘东祥

质疑联系方式：0577-66807765、13868893722

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真： 0577-65822153

联 系 人 ：施女士

监督投诉电话：0577-65827567

- 第二部分 磋商供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院瑞祥院区DSA机房装修工程 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202409011 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额（元）：1469619 最高限价（元）：1469619 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于： 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 （3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 （1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ¨B服务类。 þC工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的： 瑞安市人民医院瑞祥院区DSA机房装修工程 ；属于 建筑业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要，本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 60 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交磋商响应文件截止时间及 开标时间 | 2024年10月14日09点00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式叁份。 |
| 19 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 适用范围

本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “磋商供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “成交候选供应商”指磋商小组按磋商文件规定的评审办法与规则推荐的成交候选供应商。

  - “成交供应商”指在本次竞争性磋商中成交的供应商。

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在磋商供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在磋商供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。磋商供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在磋商供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在磋商供应商按第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

  - 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

- 首轮报价一览表；

- 已标价工程量清单（格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价； |
| 2 | 编制说明； |
| 3 | 报价费用表； |
| 4 | 单位（专业）工程报价费用表； |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表； |
| 6 | 综合单价计算表； |
| 7 | 综合单价工料机分析表(响应文件中暂不提供，中标后按业主要求提供)； |
| 8 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表； |
| 9 | 其他项目清单与计价汇总表； |
| 10 | 暂列金额明细表； |
| 11 | 材料（工程设备）暂估单价调整表； |
| 12 | 专业工程暂估价表； |
| 13 | 专业技术措施暂估表 |
| 14 | 计日工表； |
| 15 | 总承包服务费计价表； |
| 16 | 主要工日一览表； |
| 17 | 主要材料和工程设备一览表； |
| 18 | 主要机械台班一览表； |

- 磋商响应文件的编制

  - 磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

  - 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 参考造价编制依据：

根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)，《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、浙建建发【2022】37号、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | 装饰费率% | 安装费率% | 外立面费率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 其中 | 1、安全文明施工费 | 5.91~7.22 | 7.35~8.98 | 5.91~7.22 |  |
|  | 2、创标化工地增加费 | / | / | / |  |
|  | 3、提前竣工增加费 | / | / | / |  |
|  | 4、二次搬运费 | 0.40~0.60 | 0.08~0.44 | 0.40~0.60 |  |
|  | 5、冬雨季施工增加费 | 0.06~0.16 | 0.06~0.20 | 0.06~0.16 |  |
|  | 6、行车、行人干扰增加费 | / | / | / |  |
| 二 | 企业管理费 | 11.37~18.95 | 16.29~27.15 | 11.37~18.95 |  |
| 三 | 利润 | 5.72~9.52 | 7.80~13.00 | 5.72~9.52 |  |
| 四 | 规费 | 27.92 | 30.63 | 27.92 |  |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |

- 税金作为不可竞争性费用不得变动；

- 安全文明施工费费率不得低于磋商文件规定的费率下限；

- 规费费率不得低于标准费率的30%；

- 本工程适用一般计税办法计税。

  - 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由磋商小组确定，假如磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

  - 报价说明

- 工程量清单报价应根据磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

- 各磋商供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入报价，包干风险应包括下列因素：

- 本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各磋商供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

- 施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

- 除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各磋商供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

- 人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用；

- 报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

- 由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

- 由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

- 其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及磋商供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

- 暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用磋商供应商认为不足的或可能发生的其他费用，磋商供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由磋商供应商自行测算后计入综合单价。

- 磋商供应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按采购人确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。

- 采购人需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本磋商文件规定计取费用。

- 磋商响应文件的签署、盖章

  - 磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起60天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，响应无效。

  - 磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份响应文件

  - 供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份响应文件”：提交磋商响应文件截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：470273984@qq.com）。

  - “备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。

  - 如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

  - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：470273984@qq.com；

- 资格审查

  - 磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 磋商小组

  - 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对磋商响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与磋商供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 磋商小组成员不得私下接触联系磋商供应商，不得接受或参加磋商供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- 磋商小组成员不得征询采购人对磋商供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定磋商供应商的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及磋商供应商商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向磋商供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交通知书与成交结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

  - 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他磋商供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 十、代理服务费

- 代理服务费

  - 招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取，不足壹万按壹万元收取。代理服务费不在报价中单列，该项费用必须在领取中标通知书前一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 第三部分   采购需求

## 1.概述

### 1.1每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

### 1.2▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

### 1.3磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

### 1.4在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

### 1.5磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

## 2.招标技术要求（带【●】的技术要求为关键技术条款，投标人需提供详细资料或实施办法，否则可能导致技术分扣减）

### 2.1项目总体要求

A、项目总体要求

- 装饰平面布置图的粗虚线内为净化施工范围，含中庭外墙涂料及钢结构外包铝板及铝方通。

- 四层改造DSA手术室包括万级DSA手术室1间、十万级控制室，缓冲间、设备间。

- 防火门、消防喷淋、防排烟、电系统均不在净化区域的施工范围，虚线墙属于净化施工，实线墙为大楼土建施工，土建负责墙面的抹灰找平，批灰找平达到规范要求的平整度；其他比如吊顶、门等均为净化施工。

- 专业区域的地面找平层不在招标范围内，要求平整度及硬度达到PVC胶地板规范施工要求；

- 应急电源及疏散指示部不包含在招标范围内；

- 强电的双电源切换柜及总柜由采购人提供，双电源柜的进线、电缆桥架及接线由采购人完成，不在净化施工范围；净化施工区域的弱电管线到弱电井的弱电终端箱，包括与终端箱的接线，终端箱由总包施工。

- 所有给水、空调冷媒管道、医用气体管道以本层的招标范围线为界，总包给净化施工区域甩口加阀门；排水主管道及高水封地漏由总包施工，其余由净化公司施工。

- 不包括屋面空调设备机房搭建，屋面机房搭建或设备层机房装饰装修等土建工程、空调风管预留洞及封堵、消防系统工程（消防排烟、消防喷淋、疏散指示灯、应急灯、防火门等所有与消防有关的工程）、弱电系统等的设计、施工及验收，所有办公家具（护士站、办公桌椅、沙发、更衣橱、鞋柜、手术对接车等）的采购、安装；

- 承包方式：投标人包括深化设计、包造价、质量、工期、安全、文明施工。投标人应依照工程量，结合现场施工条件、工期、文明施工、工程质量、安全及招标文件等要求进行设计和报价。施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在投标报价中。投标人应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。

- 深化设计：各投标人在成交后按照相应的规范要求配置进行深化设计（深化设计所涉及的材料、设备不能低于现有设计标准）。深化设计及工程施工中所涉及到的各种设备、材料、附件、配件等全部包含在本次招标范围内。成交后，成交供应商深化设计的图纸必须经采购人等有关部门的审核确认，并能满足规范要求及临床使用要求。

- 成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责。成交供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 第三方检测费用含在投标报价内。

- 项目概况详见用户需求书，招标图纸由采购人提供。

### 2.2技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、装饰部分 |  |  |
| 1 | 自动门门机及控制装置 | 带红外线感应器,自动防夹人返回装置，门头盖上带"手术中"。控制部分为智能化控制系统，32位元微电脑处理控制器、原装无刷直流电机，运行平稳噪声，摩擦阻力小，使用寿命长。 |
| 2 | 自动门气密封门体 | (1)门体和门套方面：a.门体表面采用1mm厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。 (2)自动门的门框必须固定在型钢龙骨上，保证自动门固定牢固。 (3)观察窗规格:定制观察窗为圆角平面窗。 (4)门套：铝合金前后包套形式。 |
| 3 | 医用气密封手动门 | 1) 门框：钢制门框45度拼角喷塑。 2) 门扇基材钢板厚度：镀锌钢板 1.0㎜喷塑。 3) 气密性能：符合气密标准（EN-12207），级别不低于2级）。 4) 空气声隔声性能不小于31分贝，门耐软重物撞击性能不小于6级。 5) 内部填充：高强度蜂窝纸板。 6) 可选视窗：双层钢化玻璃，玻璃表面与门扇齐平。 |
| 4 | PVC地板 | a、防静电PVC卷材，厚度≥2.0mm，具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防火性能。 |
| 5 | 物品精细化管理柜（多功能组合式） | 外形尺寸W905*H2000*D680mm,柜体采用1.2mm厚304不锈钢磨砂板制作,符合GB/T3280-2015要求，无框工艺，双列双门，顶部二层为倾斜式、层间距可调。 |
| 6 | 工作台（组合柜） | 外形尺寸W1200*H2000*D680mm，1.主体结构:上三门顶柜,下柜单抽(带锁) +单门,不含电脑； 2.产品组成:柜组上部: 顶柜内配内配CR可调层板X1; 柜组中部:非尼克斯操作台面,耗材分类盒X5+不锈钢； 储物篮(240X140X80/100) X1； 3.主体材质:国标S304不锈钢+操作台面材质为CR板材； 4.颜色:顶柜右门+抽展冷静蓝,把手宁静蓝;其余柜门洁净白,把手铝合金本色;不锈钢柜体。 |
| 7 | 物品精细化管理柜（上层板下抽式） | 一、产品结构: 1.无框工艺,双门(带锁)、上二层层板、下四只抽底、层板及抽展均可调节高度;外形尺寸W905*H2000*D680mm； 二、材质: 1.主体国标304不锈钢,符合GB/T3280-2015要求； 2.主材规格:板材厚度≥1.0mm; 三、工艺及表面处理: 1.门板、柜内左右两侧面均为双层复合工艺制作,门板模压一次成型、门板四角为模块安装连接(非焊接拼装式),避免藏污纳垢,符合感控要求; 2.柜体外侧及内部均采用纳米技术抗指纹工艺,工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记,并更加耐腐蚀; 13.抽展双层复合型工艺,符合感控要求; |
| 8 | 物品精细化管理柜（导丝柜） | 一、产品结构: 1.全不锈钢、上部双门(整板或钢化玻璃)带锁、上部两组抽拉式导管挂架;外形尺寸W905*H2000*D680mm； 二、材质: 1.主体国标304不锈钢,符合GB/T3280-2015要求; 2.主材规格:板材厚度≥1.0mm; |
| 9 | 整体装配式模块化墙板结构 | 1、洁净手术室墙体要求按手术室实际尺寸加工成型，墙体饰面材料采用具有防锈、抗震、隔音、环保、耐撞的装配式电解钢板制作。 2、洁净手术室装饰墙板、吊顶材料采用整体装配式钢结构框架，1.2mm厚电解钢板制作，表面喷涂数道进口抗菌涂料；四周采用R150圆弧过度，使整个手术室连接密闭，保证其气密性要求。 3、墙体采用专用型钢龙骨焊接 4、墙面喷涂抗菌涂料 抗菌涂料：环保、抗菌水性涂料 光泽：平光 ●产品符合国家A级燃烧要求：提供不具有有害物质(不含铅、镉、砷、汞、六价铭、多溴联苯和多溴二苯醚)，需提供第三方检测报告。 |
| 二、空调系统 |  |  |
| 1 | 净化空调机组 | 卫生型医用空调机组，主要配置和特点有： 箱体双层壁板结构,中间为保温材料。外壁板为镀锌钢板，镀锌钢板外表面采用符合RAL7032标准的涂料进行防腐处理。 机组采用30-50mm厚双面板框架结构，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。 选用后弯叶片离心风机及风机马达。 表冷盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象。 箱体框架通过桥型绝热片实现内外绝热，完全杜绝冷桥。 过滤器：合成纤维，安装在导轨内便于快速更换。 初效：EU4板式过滤器。 中效：EU7袋式过滤器。 亚高效：EU9密摺式过滤器。 表冷器为铜管铝翅片，翅片为不带波纹的平翅片，外涂防菌涂层。 表冷器面风速最大不超过2.0m/s，不用设挡水板，避免细苗孳生。表冷器须可抽出，得清洗。 表冷器和过滤器框架均为不锈钢。 冷凝水盘为不锈钢水盘，无横向接缝。 采用“憎水型”大容尘量过滤器；过滤器可抽出，前后设压差报警装置，实现过滤器阻塞报警，提醒用户更换或清洗。 表冷器的凝水盘须确保冷凝水排水顺畅，排水积水。 电加热器为PTC光管电加热，不锈钢制成，表面光滑，无缠绕翅片，表面不易积尘。 箱体侧面带检修灯。检修灯方便设备维修和维护。 |
| 2 | 电极加湿器 | 适用不同地区水质的低(125-350us/cm)、标准（350-750us/cm）、高（750-1250us/cm）等不同导电率加湿桶，适用面广。 接受0～10VDC或0～20mA控制信号；独特的“尖角”电极设计及专有的实用新型专利技术，消除电弧放电现象，延长使用寿命。 开启式加湿桶配有“快速锁扣”，操作简单，安装维护方便；耐高温橡胶垫圈，密封性好。 采用304＃不锈钢材质蒸汽喷管，确保卫生清洁。 具有的耐高温保温棉，包裹不锈钢波纹软管，确保软管永不折“死”，蒸汽喷出顺畅，保温效果好。 |
| 3 | 定风量阀 | 风量调节器采用手动操作，无需事先就可以根据外面的刻度和指针将流量调到所需的值。可以加电动执行器，自动调节额定流量。 两端带适合DIN24145或DIN24146标准以及GB50243-97标准的管道，插入管道可以安装密封圈。两端可选用DIN24154及GB50243-97标准的法兰安装。 空气泄漏达到等级二，符合VDI3803或DIN V 24194以及GB50243-97。 设备适用于送风或排风管，工作温度在10~50摄氏度之间；压差范围为50至1000Pa之间。 阻尼板活动灵活，并无需特别维护，气囊同时又是阻尼部件，量精度高，流量范围4：1，外部有指针显示流量刻度，刻度误差约±4%。 外壳和限流板为镀锌钢板，弹簧片为不锈钢，气囊为聚氨酯。 定风量调节器阀体长度不可超过400mm，最小入口压力100Pa。 各种型号的定风量调节阀流量控制误差小于4%。 |
| 4 | 回风、排风带中效过滤静压箱风口 | 室内回风排风均带中效过滤静压箱，静压箱采用电解钢板厚度不小于1.0，表面喷涂，带袋式中效过滤器及其安装压码，采用加厚型铝合金风口，不得产生运行噪音。 |
| 5 | 高效送风口 | 外形尺寸600*600*350mm，带下调式风阀，箱体采用电解板制作,表面喷塑,散流器送风口送风。 |
| 6 | 高效过滤器 | 手术室采用无隔板/铝隔板高效过滤器。 要求： 重量轻，结构小巧紧凑； 低化学气体产生的组成材料； 过滤效率范围广； 有效的检漏和扫描测试； 过滤器效率：99.999%@0.3μm 99.995%(H14) 。 |
| 7 | 手术室层流送风天花 | 手术室净化送风天花：产品构成： 静压箱箱体由1.2mm厚电解钢板喷塑制作，整个箱体具有足够强度及抗静压能力，侧进风有效增加静压箱体积，达到稳定气流目的，金属孔板送风达到均流目的，确保整个送风天花下面送风区域风速均匀，能有效抵制因人员及设备发热产生上升气流而对整个气流组织产生影响，尤其是冬季送暖风尤为明显。净化送风天花为手术室净化系统未端关键设备，设计的合理程度有效地决定了其综合性能。 两侧或单侧配上高效过滤框或平铺高效过滤器，能有效地保证高效过滤网安装不易泄漏，以确保洁净级别的达到。 送风天花分为： 百级（Ⅰ级）送风天花尺寸为：非标满足规范要求； 千级（Ⅱ级）送风天花尺寸为：非标满足规范要求； 万级（Ⅲ级）送风天花尺寸为：非标满足规范要求； |
| 8 | 排风箱 | 功能特点： 机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，最小噪音值20~45dB(风量100m³/h~1900)双向吸入型千叶涡轮扇叶设计，高效节能、大风量，省能源，安装方向随意自如，施工简易，产品优化设计，寿命超长。 |
| 三、电气系统 |  |  |
| 1 | 洁净荧光灯 | 辅房走廊灯具外形1200*300mm(48W)，600*600mm（36W/48W），层流天花配套LED灯盘外形尺寸1200*300mm(48W)气密型照明灯。 |
| 2 | 开关、插座 | 表面选用优质PC材料,采用银合金触点,安全品质全面升级，手感舒适，很是有弹性，开和关的迁移转变比较有力度。开关触点属于银镍合金触点，电器寿命长、抗弧电流大、触点升温低、接中电阻小，按键可达八万次以上。插座采用免铆接整体插套结构技术,极大降低接触电阻,充分保证电流稳定通畅。 |
| 3 | 手术室插座箱 | 1.2mm厚304不锈钢外壳嵌入式安装形式，四个高质量五孔插座。两个等电位接地端子。 |
| 四、弱电智能化系统 |  |  |
| 1 | 空调控制系统 | - 净化空调系统应使洁净手术室处于受控状态，既能保证DSA整体控制，又能使各洁净室灵活使用，洁净室应与辅助用房分开设置净化空调系统。DSA机房洁净空调控制系统并入现有手术室洁净空调控制系统，实现统一管理。 - 控制器专为通风、空调和制冷设备设计。执行Modbus通讯协议，多个模拟量输出，信号电压为DC 0…10 V8 个通用 IOs (可配置为输入信号 / 输出信号) 5个数字量输入6 继电器输出 (互相没有联系) 带有KNX 和 LON通讯协议可用于Modbus RTU的RS-485 界面端服务界面端口用于监控和操作所有控制器都具有以下特PPS2点对点界面端口用于连接室内单元性。 |

### 2.3施工要求

- 成交供应商进场施工前的项目对接，施工方案商讨，现场勘察等费用，采购人不予支付任何费用。

## 3.总体说明

要求设计应洁污分流、功能齐全、选材及配置合理。

设备选择、装饰材料和施工分别要满足各区域的使用要求。噪声低、洁净、新风量充足，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的《中华人民共和国国家标准医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013（以下简称《规范》）中所制定的指标，除应执行本规范外，尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括下列：

- 《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

- 《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）2005年版

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

- 《医院洁净手术部建设标准》（2002年）

- 《采暧通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

- 《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GB50242-2002）

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

各投标单位根据采购人提供的平面布置图纸及资料和上述国家规范及标准对招标范围内的装饰工程、净化空调系统工程、医用气体工程、强电工程基本设备配置等进行深化设计和施工。

每间手术室配相应无影灯及吊塔底座。

## 4.技术要求（DSA手术室装饰材料要求）

### 4.1建筑装饰工程技术要求

1． 建筑系统设计： 建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。 - 本次招标的净化工程项目包括：四层改造DSA手术室包括Ⅰ级DSA手术室1间、Ⅲ级控制室，缓冲间、设备间。 手术室基本装备： 1.1精细化管理柜（多功能组合式）：尺寸W905xH2000xD680mm 1、产品结构: a.无框工艺,双列双门,顶部二层为倾斜式、层间距可调; 2、材质: a.主体国标304不锈钢,符合GB/T3280-2015要求; b.主材规格: 板材厚度≥1.0mm; 3、工艺及表面处理: a.门板、柜内左右两侧面均为双层复合工艺制作,门板模压一次成型、门板四角为模块安装连接(非焊接拼装式),避免藏污纳垢,符合感控要求。 b.柜体外侧及内部均采用纳米技术抗指纹工艺,工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记,并更加耐腐蚀; c.柜门静电喷涂工艺,表面静电喷涂工艺符合GB/T3325-2017要求,≥25种符合色彩学色系供选择; 4、关键配件: ●a.多种组合型存储方案:①透明物品管理篮筐:由透明物品篮管 / 可任意调节型隔片/ 可上下调节导轨组合而成,透明管理篮管在导轨上具有前后抽拉及防止滑落功能,单个篮管承重、抗压需≥80kg,可承受重物耐压及弹性增压等破坏性测试,并经高温121度灭菌后外观无颜色变化、无形状变化、无开裂现象;②不锈钢层板:层板上配置“积木式”物品分类装置,层板具有前后抽拉功能,并可与透明物品管理篮筐进行快速互换功能;③“SPRI"标准灭菌篮管 (尺寸585X395X195):具有前后抽拉功能,并可与透明物品管理篮管及层板进行快速互换功能;提供有效证明（图片或实物小样）。 b.配备的专用可移动牌卡满足≥3种尺寸及≥3种颜色设计； c.拆卸可调式导轨(一体成型、有二种锁定限位功能),材质为防摔承重、防折优质塑材； d.防尘盖:导轨安装调节孔配置ABS防尘盖,符合感控要求； e.柜门安全锁具具备可调式留钥匙功能(开锁状态钥匙不可拔出),提高贵重物品的安全管理意识,配有多种不同管理模式的钥匙,分别为常规使用模式、管理人员专用应急模式、取锁芯式维修更换模式,应对日常工作时钥匙丢失后的紧急开锁、维修更换时通过专用钥匙单独拆除锁芯无需更换整个锁具,降低安全隐惠、减少维修成本、提高工作效率； f.柜门外部配物品标牌卡(标牌卡主体上加上透明盖板既不影响标示双有效防尘,无卫生死角符合感控要求,拿下透明盖板可更换标示卡片,标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屈面或柜体上结构牢固不会脱落)； 5、其他: a.根据空间进行各种组合拼装设计,产品细节可进行二次深化设计。 1.2工作台（组合式）：尺寸W1200xH2000xD680mm 1.主体结构:上三门顶柜, 下柜单抽(带锁) +单门,不含电脑； 2.产品组成:柜组上部:顶柜内配内配CR可调层板X1;柜组中部:菲尼克斯操作台面,耗材分类盒X5+不锈钢储物篮(240X140X80/100) X1； 3.主体材质:国标S304不锈钢+操作台面材质为CR板材； 4.颜色:顶柜右门+抽屉冷静蓝,把手宁静蓝;其余柜门洁净白,把手铝合金本色;不锈钢柜体； 1.3物品精细化管理柜（上层板下抽式）尺寸W905xH2000xD680mm 1、产品结构: a.无框工艺,双门(带锁)、上二层层板、下四只抽屉、层板及抽展均可调节高度； 2、材质: a.主体国标304不锈钢,符合GB/T3280-2015要求； b.主材规格: 板材厚度≥1.0mm； 3、工艺及表面处理: a.门板、柜内左右两侧面均为双层复合工艺制作,门板模压一次成型、门板四角为模块安装连接(非焊接拼装式),避免藏污纳垢,符合感控要求； b.柜体外侧及内部均采用纳米技术抗指纹工艺,工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记,并更加耐腐蚀； c.抽屉双层复合型工艺,符合感控要求； d.柜门静电喷涂工艺,表面静电喷涂工艺符合GB/T3325-2017要求,≥25种符合色彩学色系供选择； 4、关键配件: ●a.抽屉内配:积木式物品分类装置,①材质须为“铝合金”,铝制分隔片材质符合GB/T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》检测要求,保障使用寿命;②为符合卫生学及清洁方便,物品分类装置的所有隔片上下均不能有齿口/切口/孔洞,须为模压一次成形,隔片两面均有模压一次成形的加强筋;③为方便分隔放置大小不同的物品,物品分类装置的所有隔片在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔,尺寸高度需提供三种或以上;④为方便标识管理物品,物品分类装置的所有隔片的正面/两侧面均可任意放置专用可移动式物品标牌卡(标牌卡满足≥3种尺寸及≥3种颜色设计,以方便物品储存的“时效管理”及“色彩视觉管理”);提供有效证明（图片或实物小样）。 b.隐藏式多抽互锁系统,防止同时打开多个抽屉后重心偏移带来柜体倾倒的误操作安全隐惠,该锁具需具备多抽互锁防倾倒功能(当一个抽屉被打开,其他抽屉就无法打开)； c.柜门安全锁具具备可调式留钥匙功能(开锁状态钥匙不可拔出),提高贵重物品的安全管理意识,配有多种不同管理模式的钥匙,分别为常规使用模式、管理人员专用应急模式、取锁芯式维修更换模式,应对目常工作时钥匙丢失后的紧急开锁、维修更换时通过专用钥匙单独拆除锁芯无需更换整个锁具,降低安全隐患、减少维修成本、提高工作效率； d.柜门配置全不锈钢轴心式承重铰链,与门板形成一体式安装工艺,无任何外露部件及安装螺栓,更加符合卫生环境要求； e.柜门外部配专用物品标牌卡,标牌卡主体上加上透明盖板既不影响标示又有效防尘,无卫生死角符合感控要求,拿下透明盖板可更换标示卡片,标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面或柜体上结构牢固不会脱落； 5、其他: a.根据空间进行各种组合拼装设计,产品细节可进行二次深化设计。 1.4物品精细化管理柜（导丝柜）尺寸W905xH2000xD680mm 1、产品结构: a.全不锈钢、上部双门(整板或钢化玻璃) 带锁、上部两组抽拉式导管挂架； 2、材质: a.主体国标304不锈钢,符合GB/T3280-2015要求； b.主材规格: 板材厚度≥1.0mm; 3、工艺及表面处理: a.门板、柜内左右两侧面均为双层复合工艺制作,门板模压一次成型、门板四角为模块安装连接(非焊接拼装式),避免藏污纳垢,符合感控要求; b.柜体外侧及内部均采用纳米技术抗指纹工艺,工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记,并更加耐腐蚀; c.柜门静电喷涂工艺,表面静电喷涂工艺符合GB/T3325-2017要求,≥25种符合色彩学色系供选择; 4、关键配件: a.柜门外部配物品标牌卡(标牌卡主体上加上透明盖板既不影响标示双有效防尘,无卫生死角符合感控要求,拿下透明盖板可更换标示卡片,标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽冠面或柜体上结构牢固不会脱落); b.柜门安全锁具具备可调式留钥匙功能(开锁状态钥匙不可拔出),提高贵重物品的安全管理意识,配有多种不同管理模式的钥匙,分别为常规使用模式、管理人员专用应急模式、取锁芯式维修更换模式,应对目常工作时钥匙丢失后的紧急开锁、维修更换时通过专用钥匙单独拆除锁芯无需更换整个锁具,降低安全隐患、减少维修成本、提高工作效率。 5、其他: a.根据空间进行各种组合拼装设计,产品细节可进行二次深化设计。 1.5观片灯 1套/间 手术室设六联，具有超越玻璃的透光性，持久耐用，不变色、不变形，对人体无害。（手术室配置） 1.6医用气体控制箱 1套/间 规格700*300mm，含氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳输出口，接管尺寸为德制标准，各种终端插头应不具有互换性，采用插拔式自封快速接头，接头耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便。麻醉废气排放终端配置在吊塔上系统采用射流式。 1.7组合电源插座箱 3组/间 规格700x250x150，其中2组为3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子；1组为非治疗用电，1个三相380V 插座，3个220V 10A插座，2个接地端子。（手术室配置） 1.8输液导轨 1套/间 含两根导轨、两个可升降的吊钩。

墙面： a.Ⅰ级DSA手术室采用模块化电解钢板墙面及吊顶，钢板厚度1.2mm，板与板之间缝隙采用密封胶密封，满足洁净室的要求，控制室、设备间区域为采用模块化电解钢板，机房为土建墙体刷乳胶漆。 b.除湿区外所有区域墙体阳角设1.5mm厚不锈钢防撞立柱处理(高度至吊顶)。 c.DSA手术室防护等级为3mmPb，采用50*30*1.2龙骨+3mmPb铅板制作。 d.吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接无死角。 地面： a.Ⅰ级DSA手术室地面在地材铺设前确认土建地面达到优良标准前提下，做水泥自流平，确保地面平整，再铺2mm厚同质透芯PVC，地材上墙120mm，耐磨等级为T级别。 b.地胶表面涂层厚度≥28um；环保增塑剂DOTP含量：＞18%；抗化学性能：可通过18mol/L浓硫酸、14mol/L浓硝酸、0.5%碘酒测试，2小时无影响；提供绿色环保认证。 c.地面防护采用30mm厚4：1硫酸钡水泥防护。 吊顶: - 设计吊顶高度：手术室吊顶高度为2.9m，控制室吊顶高度2.9米，设备间2.8米。 - 手术室吊顶材料同墙面，控制室吊顶同墙面材料，设备间采用600*600mm铝扣板吊顶，上层机房不做吊顶。 - 控制室吊顶预留600*600检修孔。 - 手术室配置吸顶式输液导轨一套。 - 所有房间的吊顶、灯具规格、安装位置及风口、自动喷洒、烟感、报警安装位置应根据吊顶材料的规格和排列情况并结合各专业图纸予以确定。其中自动喷淋、烟感报警为消防专业施工。 - 门窗: - 手术室洁净走廊侧门均为钢板喷塑光控脚感应气密门，门体颜色与洁净走廊相近，感应门引擎、导轨均为进口。门的尺寸为1500*2300mm，防护要求为3mmPb,上述门套采用铝合金。 - 所有辅助用房的门均为手推钢板门，门体设200mm不锈钢防撞带，规格参见图纸，图示门尺寸均为净通过尺寸。 - 电动门在紧急情况下可手动开启。 医用自动门要求： 1)产品符合国家标准GB/T 41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》； 2. 气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），10Pa下，单位缝长每小时空气渗透量低于0.22m³/（m·h）；单位面积每小时空气渗透量为低于0.3m³/（㎡ ·h）。 3.气密门使用寿命不低于300万次。 4.控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。 5.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。 6.紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W。 7.开闭门速度：250-550MM/S（可调）。 8.门体开放时间：2-20S(可调)。 9. 导轨具有气密动作，具有气密动作，关闭时具有向下向内气密动作。 11.自动门具备防夹装置 ，气密门运行噪音低于60分贝。 12.门体和门套方面：a.门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。 手动气密封单开门技术参数要求： 1)门框：钢制门框45度拼角喷塑。 2)门扇基材钢板厚度：镀锌钢板 1.0㎜喷塑。 3)气密性能：符合气密标准（EN-12207），级别不低于2级） 4)空气声隔声性能不小于31分贝，门耐软重物撞击性能不小于6级 4)内部填充：高强度蜂窝纸板。 其它说明： a. 手术室上部吊顶不设喷淋，仅装烟感，且消防水管不宜横穿天花之上,如无法避免应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。b. 消防要求详见《医院洁净手术部建筑技术规范》第9条。 c. 未尽事宜均应严格按国家有关现行建筑施工、验收规范执行。

### 4.2净化空调及自动化控制系统工程技术要求

整体要求： 净化空调系统应使洁净手术室处于受控状态，应既能保证DSA整体控制，又能使各洁净室灵活使用，洁净室应与辅助用房分开设置净化空调系统。设计参数见表1及表2。 表1：洁净手术部的洁净用房等级标准 等 级 沉降（浮游）细菌最大平均度 空气洁净度级别 Ⅰ 洁净手术室 手术区0.2cfu/30min•φ90皿（5cfu/m3） 周边区0.4cfu/30min•φ90皿（10cfu/m3） 手术区100级（5级） 周边区1000级（6级） 洁净辅助用房 局部Ⅰ类区0.2cfu/30min•φ90皿（5cfu/m3） 周边区0.4cfu/30min•φ90皿（10cfu/m3） 1000级（局部5级），其他区域6级 Ⅱ 洁净手术室 手术区0.75cfu/30min•φ90皿（25cfu/m3） 周边区1.5cfu/30min•φ90皿（50cfu/m3） 手术区10000级（6级） 周边区10000级（7级） 洁净辅助用房 1.5cfu/30min•φ90皿 100000级（7级） Ⅲ 洁净手术室 手术区2cfu/30min•φ90皿（75cfu/m3） 100000级（7级） 周边区100000级（8级） 洁净辅助用房4cfu/30min•φ90皿 100000级（8级） Ⅳ级手术室6cfu/30min•φ90皿 300000级（8.5级），洁净辅助用房6cfu/30min•φ90皿 300000级（8.5级） 表2：洁净手术部主要技术指标： 名 称 最小静压（Pa） 换气次数(次/h) 手术区手术台工作面高度截面平均风速（m/s） 温度（℃） 相对湿度（%RH） 最小新风量 噪声dB(A) 对相邻低级别洁净室 (m3/h•㎡)或次/h Ⅲ级洁净手术室 正 18 / 21～25 30～60 15~20 ≤49 洁净走廊 正 8 / 21～27 ≤60 （2） ≤52 清洗室 负 10 / 21～27 ≤60 （2） ≤52 恢复室 正 8 / 22～26 25~60（2） ≤48 男更 正 8 / 21～27 ≤60 （2） ≤60 女更 正 8 / 21～27 ≤60 （2） ≤60

- 净化空调系统配置要求： a. 整个DSA手术室及控制室设置一套直膨式空气净化空调机组，自带冷热源，自取新风，机组放置在上层机房内，室外机放置在屋面。设备间配置一套独立空调机组。 b. 净化空调系统均配置电加热装置及电极式加湿器。 c. 手术室设置排风系统的地方均设置排风系统。 d. 净化空调机组自带冷热源。 e. 每套净化空调系统均采用一套自动控制系统。 - 气流组织要求： 整体要求：选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压， 以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。 a. 控制室采用高效送风口送风，上送下回。手术室采用层流送风天花送风，上送双侧下回。 b. 手术室室必须设上部排风口，排风口进风速度应不大于1.5m/s。 - 冷热源配置、加湿系统要求： - 手术室区域采用直膨式净化空调机组，自带冷热源。 - 手术室需要配置独立可靠的冷热源，能满足整个DSA的需要，安装位置设在上层技术层。 - 加湿统一采用电极式加湿器。 - 净化空调系统节能技术要求： - 所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。 - 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。 - 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。 - 净化空调自动化控制系统设计要求： - 整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。 - 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室内远程控制的功能需求。 - 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：a. 机组启、停；b. 值班运行/全风量运行转换；c. 温度的设定；d. 室内温、湿度的显示；e. 机组启、停指示；f. 机组值班状态指示；g. 机组运行指示；h. 机组故障指示；i. 高效过滤器堵塞报警指示；j. 正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。 - 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：a. 室内控制面板实现的全部功能；b. 风机运行频率显示；c. 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；d. 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；e. 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；f. 试灯和功能切换；g. 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

净化空调系统主要设备材料技术、质量要求： - 洁净循环空气处理机组： - 功能段要求：混合段+（初、中）过滤段+风机段、中效、表冷（加热）、再热段、加湿、出风段。 - 配置“G4初效+F8中效”过滤器。 - 空调机组框架采用铝合金框架结构，要保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。框架连接件应为可拆卸的标准化折边增强型角状连接件，弹性固定连接，该项可拆卸连接件并能满足面板紧密拼装要求。 净化空调机组要求： 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，手术室技术指标不应低于《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013的主要技术指标。 3.2医用净化机组整体要求： - 需保证产品安全性能及质量。 - ●洁净空气处理机组应通过抗菌实验测试，其中空调机组内侧箱板对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求>99%（须提供第三方检测机构出具的抗菌试验报告） - ●铝柱为双腔结构，材料厚度不小于1.6mm，以保证良好的强度。铝柱具有防冷桥设计，稳定运行不小于14小时，表面不得有凝露现象（须提供第三方检测机构出具的凝露实验报告） - ●洁净空气处理机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，符合 FDA认证标准，落菌总数、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母菌均不大于10CFU/g，沙门氏菌为阴性（须提供第三方检测机构出具的检测报告） - ●机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.04%； 在-400pa条件下漏风量≤0.05 L/(s*m²)；在700pa条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)。（须提供相关检测认证文件） - ●要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架一般为铝合金框架，在+1000pa条件下，机组变形量≤0.4mm/m，在-1000pa条件下，机组变形量≤0.3mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。（须提供相关检测认证文件） - ●机组的所有换热器为其自主产品，为保证换热器的性能，要求所有表冷器在组装前逐台进行检漏试验，试验压力不小于2.5MP，保压10分钟无泄露和变形。为保证换热性能及使用寿命。提供换热器生产线主要设备或照片（须提供第三方检测机构出具的翅片式换热器检测报告） - 洁净空调机组在+400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.01%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%。 - ●有相应的软件与之匹配，并原始取得国家版权局登记的软件著作权（提供恒温恒湿自动控制系统软件著作权登记证书） - 新风机组需配深度除湿装置（抽湿再热），以保证稳定性及除湿效果。 - 为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性，制造商应有成熟的净化空调机组的设计选型软件。 - ●箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能，其传热系数不大于0.52w/(㎡*K)（须提供第三方检测机构出具的检测报告） - ●医用洁净空调机组的接水盘采用抗菌型不锈钢材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率达到99.9%以上（须提供第三方检测机构出具的检测报告） - 空气处理机组获得CRAA产品认证。 2）电极加湿器： - 采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。 - 接受0~10控制信号自动调节加湿量。 - 具有运行状态指示和故障状态指示。 - 加湿喷管采用不锈钢材料。 3)高效过滤器（送风口内）： - 采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。 - 采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。 - 要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。 4)排风机： - 采用高效长寿马达。 - 采用离心式风机。 - 用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。 5)保温材料： - 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。 - 采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。 - 湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。 6)消音器： - 消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。 - 要求使用双层微穿孔或阻抗复合型消音器，消音器填充材料必须复合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2012的规定要求，消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作。 7)控制器： - 微处理器采用32位或者16位，工作频率10MHZ及以上。 - 具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。 - 预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。 - 可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。 - 采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。 - 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。 - 每个控制器需配置独立的液晶操作面板。 8)变频器： - 内置PID控制回路，可自行编写控制参数。 - 每台变频器必需独立配置操作显示屏。 - 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。 - 每个变频器需配置独立的操作面板。 9)温湿度传感器、压差传感器： - 具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。 - 测量控制用传感器精度≤3%；计量用传感器≤2%。 - 温湿度传感器时间常数≤20秒。 - 传感器变送器要求采用统一0~10VDC或4~20MA信号。 - 工作电压：AC/DC24V

### 4.3电气系统工程技术要求

1、 强电系统工程技术要求： a、DSA手术室的供电要求安全、可靠、连续，并能保证手术的正常进行，需采用TN-S的方式供电。配置的桥架、线管必须使用金属桥架和线管且满足国家规范要求； b、电线采用:WDZB型，电缆采用WDZR型电力电缆。接地线采用ZRBV型。 c、进入各手术室的电源应从总配电柜独立敷设，配电箱的门设在走廊内便于检修，不允许门开向室内。 d、手术室均需设治疗用电插座箱不少于3组，每组设置不少于3个插座、2个接地端子，设非治疗用电插座箱不少于1组，每组设置不少于3个插座、2个接地端子，其中至少应设1个380V/16A插座，插座均需采用5孔安全多用型，以上所有插座箱、插座均需从配电箱处设置的单独回路引来。 e、灯具采用洁净医疗平板灯。灯具必须有流线型灯罩且室内无强烈反光、眩光，照度均匀，无死角，并可通过多功能控制面板控制及调节，其它辅助用房及走廊等也需采用吸顶式LED净化洁净型灯具。 f、 设等电位接地系统和安全保护接地系统，并且本楼接地系统进行连接。 2、配电系统主要设备技术要求： 1） 配电箱及箱内主要元件： - 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。 b. 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。 c. 配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。 d. 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 e. 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。 f. 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 弱电系统工程技术要求： 本项目设计网络、电话接口，每间手术室设置3条网络线，1条墙面，2条吊塔，线路敷设到本层弱电井。 手术室多功能控制箱： 满足下面相关规格要求： 1、北京时间、麻醉计时、手术计时。 2、空调机组温湿度显示和设定，机组的启停、值班、负压运行，消毒控制，压差的显示和设定，系统运行状态显示、系统故障显示、初中高效报警。 3、照明、无影灯、观片灯、麻醉废气排放的启停等。 4、消防报警，IT电源报警，氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引等七路气体的过高、过低、正常状态显示。 5、一键呼叫、群呼（电话号码自定义设置）背景音乐等功能、具有电话号码存储功能； 6、具有动态和声光提示，将系统ai深度优化，从而达到使用简单智能等效果；（空调、灯光等设备的延时启停、故障报警等） 7、用户权限管理、系统参数设置； 8、智能语音功能，支持语音指令控制照明、无影灯、空调、音乐、手术计时麻醉计时开启及停止功能，支持语音指令拨打电话功能，支持语音指令查询功能； 9、五种皮肤主题可设置，分别为蓝、粉、绿、白、蓝灰； 10、支持手术室自净计时功能； 11、●通过国家权威机构"中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）出具的“安全检验报告”，符合GB4943.1信息技术设备安全及GB17625.1电磁兼容国家标准。 12、●通过中国“工业和信息化产业部”出具的《质量检测报告》。 13、 ●产品拥有国家测试院出具的ROSH有毒有害物质检测合格报告，达到手术室环境要求级别。 、预留有上位机通信接口和自控系统通信接口实现数字化通信功能。 IT隔离电源： 符合GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002标准中规定。 符合国家标准《特殊装置或场所的要求 医疗场所》GB16895.24的规定。 医用隔离变压器满足《建筑物电气装置第7-710部分》：特殊装置或场所的要求——医疗场所GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002 710.512.1.6中规定：医用隔离变压器符合IEC61558-2-15的要求。 绝缘监视报警系统符合IEC61557-8、IEC60364-7-710标准。符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 12.8。符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB5033-2013。 单相医用隔离变压器、绝缘监视仪、互感器、仪器专用电源、外接报警测试和显示仪成交后提供具有相应的合格报告。

5.工程验收标准及方法

1、工程验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

（1）GB50333-2013（施工验收部分）。

（2）GB50242-2002。

（3）GB50243-2002。

（4）JGJ71-90。

2、工程验收的方法按相关施工验收规范的规定执行，分竣工验收和综合性能全面评定两个阶段，详见GB50333-2013第10.2.1—10.3.4条。

3、工程竣工验收的基本文件及记录如下：

（1）开工报告。

（2）图纸会审记录、设计变更通知和竣工图。

（3）主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告。

（4）水管道压力试验记录（水压试验）。

（5）风管系统检验记录（漏风试验记录）。

（6）隐蔽工程验收记录。

（7）中间验收记录。

（8）设备单机试运转记录。

（9）系统无负荷联合试运转记录。

（10）分部（子分部）工程质量验收记录。

（11）观感质量综合检查记录。

（12）安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定。

（13）系统使用说明与维护指引。

## 6.质量保证期及质保服务

- 质量保证期为工程竣工验收合格正常运行后不少于二年。在此期间内发生的质量问题，由成交供应商负责免费更换和维修。超出质保期，成交供应商应以优惠价格供应零配件。质保期结束前，必须对整个工程包括设备进行一次检测，测得的各种技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的主要技术指标。

- 提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单，并说明质保服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障到达现场时间等。

- 7.其他说明

- 安装调试

（1）成交供应商负责到用户指定的地点进行安装调试。

（2）成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（3）安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

（5）货物的拆箱、安装、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）成交供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；成交供应商应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

- 验收

（1）工程验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

GB50333-2013（施工验收部分）

GB50242-2002

GB50243-2002

JGJ71-90

（2）工程验收的方法按相关施工验收规范的规定执行，分竣工验收和综合性能全面评定两个阶段，详见GB50333-2013第13.1条。

（3）工程竣工验收的基本文件及记录如下：

开工报告；

图纸会审记录、设计变更通知和竣工图；

主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告（进口设备需提供报关单）；

水管道压力试验记录（水压试验）；

风管系统检验记录（漏风试验记录）；

隐蔽工程验收记录；

中间验收记录；

设备单机试运转记录；

系统无负荷联合试运转记录；

分部（子分部）工程质量验收记录；

观感质量综合检查记录；

安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定；

系统使用说明与维护指引。

（4）需提供第三方检测合格的报告

- 质量保证及售后服务

（1）投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

（2）投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保修承诺书、相关材料设备的出厂合格证明及质量保修书。

（3）质量保证期为工程竣工验收合格正常运行后二年。在此期间内发生的质量问题，由成交供应商负责免费更换和维修。超出质保期，成交供应商应以优惠价格供应零配件。质保期结束前，必须对整个工程包括设备进行一次检测，测得的各种技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的主要技术指标。

（4）提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单，并说明质保服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障到达现场时间等。

8.履约保证金

- 成交供应商应以合同总价款的1%作为履约担保（其中含质量保证金、安全文明施工保证金、人员到位保证金、防止拖欠民工工资保证金等），可采用银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函、工程保函、保险保函形式交纳至采购人指定帐户。采用银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间:工程竣工验收合格并取得经采购人确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后，予以全部退还。

- 若采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

- 工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

- 为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：保函的期限自合同生效之日起至竣工验收合格并取得经采购人确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后10日止。

- 如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对工程保函进行收兑。

9.预付款

- 预付款的支付

- 预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（含安全文明施工费），在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定预付款。

- 预付款支付期限：合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）（（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件））（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）

- 预付款扣回的方式：该笔预付款将在采购人支付第一期款项时扣回（含安全文明施工费），若不足抵扣的，在下一季度款项中继续扣回直至全部扣回预付款。

- 预付款担保

- 承包人提交预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在本工程竣工验收合格之日止，应保证银行保函持续有效 。

- 预付款担保的形式为：成交供应商需提交银行出具的预付款保函或其他担保措施（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。

- 预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

10.付款方式

- 每月15日成交供应商上报实际完成工程量，经监理人和采购人签认确定并收到发票后（满足合同约定支付条件的），7个工作日内支付至已完成工程量的85%（预付款直接抵作工程款），最高不得超过合同价的85%。

- 竣工验收合格并办理结算后7个工作日内付清剩余合同价款。

- 采购人向成交供应商支付的一切费用，成交供应商不得移作他用。每次付款前，成交供应商应提供足额法定发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按成交供应商违约处理。

- 对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到足额发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户；迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）

第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 根据磋商供应商提供的技术参数与磋商文件中“招标技术要求”的满足程度进行打分，完全满足得30分；磋商文件技术要求中加“●”号的为重要技术指标、规格参数，投标人所投主要产品每有一项不满足扣2分，扣完为止。磋商文件技术参数中不加“●”号的，磋商供应商所投产品每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | - 客观分 | 30 |  |
|  | - 根据磋商供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书认证证书情况评分，全部满足得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。 - （注：提供相关证书信息证明加盖电子签章，否则不得分） | - 客观分 | 3 |  |
|  | - 磋商供应商2021年1月1日以来的同类项目业绩：每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。） | - 客观分 | 1 |  |
|  | - 拟派项目负责人拥有建筑工程相关专业中级及以上职称证书的得2分。 | - 客观分 | 2 |  |
|  | 根据磋商供应商针对本工程重难点分析及提出的解决方案，进行评分： ①有详细的重难点分析和解决方案，得4分； ②有较详细的重难点分析和解决方案，得3分； ③有基本详细的重难点分析和解决方案，得2分； - ④未提供的不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商对本项目主要材料、品牌选用的符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性，进行评分： ①材料、品牌品质优良、性能先进，稳定性、可靠性、耐用性强的得6分； ②材料、品牌品质优良、性能相对先进，稳定性、可靠性、耐用性强的得5分； ③材料、品牌品质优良、性能相对先进，稳定性、可靠性、耐用性基本可行的得4分； ④材料、品牌品质欠佳、性能相对先进，稳定性、可靠性、耐用性基本可行的得5分； - ⑤未提供的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
|  | 根据磋商供应商净化各专业施工工艺、施工平面布置的符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性，进行评分： - ①施工工艺优良、性能先进，稳定性、可靠性、耐用性强的得6分； - ②施工工艺优良、性能先进，稳定性、可靠性、耐用性基本可行的得5分； - ③施工工艺优良、性能先进，稳定性、可靠性、耐用性存在欠缺的得4分； - ④施工工艺欠佳、性能先进，稳定性、可靠性、耐用性基本可行的得2分 - ⑤未提供的不得分。 | 主观分 | 6 |  |
|  | 根据磋商供应商整体装修施工方案的完整性、详细程度、合理性，进行评分： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据施工进度表或工期网络计划（总进度计划编制是否合理，是否符合工程实际）进行评分： ①计划全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②计划较为全面、科学，合理的，得3分； ③计划基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商提供的施工质量保证措施的完整性、详细程度、合理性进行评分： ①描述全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②描述较为全面、科学，合理的，得2分； ③描述基本全面、科学，存在欠缺的，得1分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 3 |  |
|  | 根据磋商供应商提供的安全文明生产施工保证体系措施的完整性、详细程度、合理性进行评分： ①描述全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②描述较为全面、科学，合理的，得2分； ③未提供的不得分。 | 主观分 | 3 |  |
|  | 根据磋商供应商提供售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施）等售后服务情况，进行评分： ①描述全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②描述较为全面、科学，合理的，得3分； ③描述基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | - 有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评标基准价/报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - 30 | - / |

*备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评标方法。

- 评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

- 磋商评审。

- 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 最后一轮报价时，各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。首次报价不公开。

- 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价。

磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的，响应无效。

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

多家磋商供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。

磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 磋商供应商澄清、说明或者补正。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，响应无效；

## 磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 不同磋商供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同磋商供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

## 第一部分合同协议书

（附后）

## 第二部分通用合同条款

（略）

## 第三部分专用合同条款

（附后）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                  。

4.资金来源：                      。

5.工程内容：                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合                 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                           。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                          。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①磋商文件、②磋商文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                       。

联系电话：                                     。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     。

资质类别和等级：                                     。

联系电话：                                       。

电子信箱：                                         。

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平 。

1.1.3.9 永久占地包括：详见总平   。

1.1.3.10 临时占地包括：详见总平  。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：①使用现行已公布的法律和法规  。

### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  。

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商函及其附录；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）除磋商函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（9）技术标准和要求；（10）施工组织设计；（11）图纸；（12）磋商响应文件及其补充文件。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前  。

发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供两套图纸  。

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表  。

承包人提供的文件的期限为：开工后7天内  。

承包人提供的文件的数量为：一式五份  。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件  。

发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用  。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   。

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点：       。

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：       。

监理人指定的接收人为：       。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由发包人现场指定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内  。

1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

一、工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

③工程联系单引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

①发包人提供的工程量清单项目数量有误（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

③工程联系单引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

二、单价的调整。

（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更或工程联系单变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。

（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更或工程联系单变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合中标下浮率计算。

③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，投标人可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合中标下浮率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。

（3）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应以原综合单价为基础，发承包双方应按新的项目特征调整相应工程量清单项目的综合单价。

### 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 

身份证号：

职    务： 

联系电话：   

电子信箱： 

通信地址： 

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核  。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行申报接入经监理人批准的位置并承担相关费用，水电费用由承包人支付  。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程现状已经满足，承包人需对现场进行平整回填，费用自理，施工现场周围道路畅通，承包人应遵守当地交通管理限制通行的有关规定 。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内  。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：15天完成  。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续  。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担  。

（9）双方发包人应做的其他工作： 无  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：无  。

发包人提供支付担保的形式：无  。

### 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无  。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月25日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份  。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任  。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程施工期间，承包人需为现场管理人员提供办公用房2间，并承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修，并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，以上费用均已含在合同价中  。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准  。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担  。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复  。

8）施工场地清洁卫生的要求：不得污染环境和影响周边的居民生活,承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理所需由承包人承担  。

9）双方约定承包人应做的其他工作：①自觉处理好与周边群众和睦相处  。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  

身份证号：

建造师执业资格等级： 

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：  

电子信箱：

通信地址：       

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按补充条款第21.1条相关规定执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  按补充条款第21.1条相关规定执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内 。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经发包人同意及建设主管部门审批。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：承包人若无相关专业承包资质，必须将该专业分包给具备相应承包资质的单位，并于发包前将分包单位的资质文件报发包人及相关部分审核同意后方可发包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应以合同总价款的1%作为履约担保（其中含质量保证金、安全文明施工保证金、人员到位保证金、防止拖欠民工工资保证金等），可采用银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函、工程保函、保险保函形式交纳至发包人指定帐户。采用银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间:工程竣工验收合格并取得经甲方确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后，予以全部退还；

注：

若采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至竣工验收合格并取得经发包人确认的完整的工程竣工验收资料移交清单后10日止。

4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，发包人有权对工程保函进行收兑。

### 4. 监理人

### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）  。

关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

取得发包人批准才能行使的职权：（1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：  

通信地址：  

关于监理人的其他约定：

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无  。

### 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格。

关于工程奖项的约定：无  。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理人，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理人签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  无。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45号）文件。（由建设单位在合同中予以明确）

根据《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发【2015】517号文件规定，合同约定有创国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求而实际未创建的，不计算创标化工地增加费；实际创标化工地等级要求与合同约定不符的，可按实际创标化工地等级相应费率标准的75%~100%计算创标化工地增加费。（具体费率由建设单位在合同中予以明确）

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，合同工期在一年以上（含一年）的，建设单位应当自合同签订之日起五日内预付不低于该费用总额的50% ，剩余部分应当按照施工进度支付。

6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。

### 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续  。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及磋商文件约定的情况外，工期一般不顺延，工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1500元整。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金。此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的3%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无  。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无  。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：工期提前不予奖励。

### 8. 材料与设备

### 8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。

（2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求  。

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人  。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无  。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

### 9. 试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担  。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担  。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担  。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无  。

### 10. 变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报规划建设部门备案  。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本磋商文件专用合同条款第1.13款执行  。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /

### 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否

### 12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：根据磋商文件及招标补充文件、投标须知中约定  。

风险费用的计算方法：  由承包人在报价中自行考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（含安全文明施工费）

预付款支付期限：合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）（（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件））（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）

预付款扣回的方式：该笔预付款将在甲方支付第一期款项时扣回（含安全文明施工费），若不足抵扣的，在下一季度款项中继续扣回直至全部扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款前向发包人提供预付款担保，在本工程竣工验收合格之日止，应保证银行保函持续有效 。

预付款担保的形式为：承包人需提交银行出具的预付款保函或其他担保措施（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。

预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经发包人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，承包人不得以此拖延或不履行合同义务。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件              。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月15日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月15日前将上月23日至本月22日已完成工程量及进度款报表提供给监理人，经监理人现场监理工程师核实和发包人现场代表确认  。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按合同约定支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行

（2）发包人支付进度款的期限：①每月15日承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定并收到发票后（满足合同约定支付条件的），7个工作日内支付至已完成工程量的85%（预付款直接抵作工程款），最高不得超过合同价的85%②竣工验收合格并办理结算后7个工作日内付清剩余合同价款。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。每次付款前，承包人应提供足额法定发票，否则发包人有权拒绝付款。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

### 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无    。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款执行                      。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    30天                                          。

### 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行                             。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程最终审计工作30天内            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份                                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：     30天                                   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    30天       。

（2）发包人完成支付的期限：     30天                                        。

### 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为2年

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      否    。

### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期执行相关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天（24小时内）               。

### 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /                                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行                     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   由发包人承担责任           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按照第20条〔争议解决〕                                         。

（7）其他：           /                                                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合同约定的质量标准，返工后仍未达到合同约定的质量标准的将没收合同价款的3%且拒付不合格部分的工程款。工期延误由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行                          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行                            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行                            。

### 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /         。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行                                 。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行                。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行                     。

### 争议解决

在本合同履行期内，发包人和承包人如发生纠纷，应先友好协商解决，协商不能解决的，任何一方有权向瑞安市人民法院提起诉讼解决。

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /             。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                                      。

选定争议评审员的期限：       /                                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                                     。

其他事项的约定：                 /                                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                                         。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  瑞安市  人民法院起诉

### 21. 补充条款

21.1双方约定的承包人其他违约责任：

A、投标文件中拟派的项目负责人及其他管理人员（施工员、安全员、质检员等）必须到位，实行工地考勤制度（由承包单位自行配备考勤机考勤打卡），若项目负责人擅自离开工地及若每月在工地天数不足24天（特殊情况经甲方同意例外）者，以不到位处理，按每天罚以违约金1000元/人。若其他管理人员（施工员、安全员、质检员等）擅自离开工地及若每月在工地天数不足24天（特殊情况经甲方同意例外）者，以不到位处理，按每天罚以违约金500元/人。违约金可在支付任一期工程款中扣除。

B、项目负责人不得更换（特殊原因除外）。存在下列情形之一的除外：

①因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

②被责令停止执业、羁押或判刑的；

③因特殊原因无法继续履行合同责任和义务的；

④因职责履行不佳，建设单位提出更换的。

符合以上第①、②、③项情形确需更换的，由承包人提出书面申请，征得发包人同意，经行政监督部门审核，报市公共资源交易管委办备案，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，更换的人员的名单在市公共资源交易网上予以公布。

以上第①、②项情形，按合同总价款的5%标准收取违约金；第③、④项情形，不收取违约金，承包人擅自更换项目负责人的，按合同总价款的20%标准收取违约金。

21.3政策处理原因造成施工工期延误的，其工期予以顺延，所引起的有关费和及工程量变化，已含在合同价中，今后不予补偿。

21.4根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度，工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）文件执行。

21.5在签订合同后并收到发包人通知之日起7天内，承包人故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包人可以单方面中止施工合同，并没收其履约担保。如已支付预付款的，全额退回。

21.6无论何种方式合同解除，承包人均应在合同解除次日起7个工作日退场完毕并移交所有工程备案资料；否则每逾期一天按照合同金额的万分之五计算逾期违约金。

21.7 施工前承包人需将施工相关方案报交有关部门的审批，发包人协助办理开工前的审批手续工作。

21.8未尽事宜，双方书面协商解决。

附件目录

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：农民工工资承诺书

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积(m2) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3．装修工程为    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、保修责任

1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项：保修期执行相关规定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地址：                                   地址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:  支付担保格式

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与          （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：      ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件13：

农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起     日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

- 资格文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 首轮报价一览表；

- 报价；

- 已标价工程量清单。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见磋商响应文件 ## 13.第 页 |
| 3 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 4 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商供应商响应磋商文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）首轮报价一览表………………………………………………………（页码）

（2）报价……………………………………………………………………（页码）

（3）已标价工程量清单……………………………………………………（页码）

一、首轮报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下首轮报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

首轮报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 报价（小写） |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |  |

注：

1、▲磋商供应商需按本表格式填写，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；采购内容未包含在《首轮报价一览表》名称栏中，磋商供应商不能作出合理解释的，视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

二、报价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（盖电子签章）

法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- ▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 无效标条款

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

## 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（工程类）

## 1.（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（工程类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（磋商供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（磋商供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（磋商供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## 2.……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

磋商供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 3.政府采购履约验收书

（参考模板）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  |  | 施工质量 |  | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 签 字 | 经办人： 专家： 验收小组负责人： 验收小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  | 申购单位意见 |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （申购单位公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。