招标文件

项目名称：瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目

项目编号:ZJXY2024081

采购方式：公开招标

采购人：瑞安市飞云街道办事处

采购代理机构：浙江莘阳工程项目管理有限公司

二〇二四年八月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      实质性响应条款及无效标条款

- 第一部分 招标公告

项目概况

瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年9月6日9点 0分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXY2024081

项目名称：瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目

预算金额（元）：4200000

最高限价（元）：4200000

采购需求：

标项名称：瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：4200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目（具体详见招标文件第三部分）。

备注：/

- 合同履约期限：按招标文件第三部分要求。

本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；

3.本项目的特定资格条件：

- 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

- 具备有效的安全生产许可证；

- 拟任项目建造师必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）。

三、获取招标文件

时间：/至2024年9月6日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年9月6日9点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年9月6 日9点00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见招标文件第二部分采购项目需落实的政府采购政策。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市飞云街道办事处

地    址：瑞安市飞云镇大桥路大桥东路1号

项目联系人（询问）：戴先生

项目联系方式（询问）：0577-65012161

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-65578318

2.采购代理机构信息

名    称：浙江莘阳工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市瑞丽华庭3幢二单元2301室

项目联系人（询问）：李洛洛

项目联系方式（询问）：15258010748

质疑联系人：陈蓉蓉

质疑联系方式：13967710674

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人 ： 施女士

监督投诉电话： 0577-65827567

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJXY2024081 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：4200000 最高限价：4200000 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 / （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 / （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目;属于建筑行业。 - 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | þ 预付款为本项目采购合同金额的40％； ¨ 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨ 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨ 中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： 无 |
| 17 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2024年9月 6日 9时00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | - 1.联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 - 2.☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第X部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 - ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第X部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第X部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4联合协议（如有，请按项目实际设置）；

11.1.5本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料加盖供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。18.投标费用

14.4投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

15.投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.4本政府采购项目不允许转包。

- 备份投标文件

- 供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作。“备份响应文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：405325904@qq.com）。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

18.4响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：405325904@qq.com。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不得评标。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会

21.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 （含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

21.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。（鼓励有条件的采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率。除不可抗力等特殊情况外，一般在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订政府采购合同.）

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

26.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十、代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标单位支付，采购代理服务费根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准，不足捌仟元按捌仟元收取。

- 第三部分   采购需求

- 一 概述

- 1、此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标单位需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购服务进行报价。

- 2、现场踏勘：各投标单位于招标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标单位若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 3、投标单位必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

- 4、本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 5、在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标单位须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期投标单位不再作答复，有关风险及责任由投标单位自行承担。

二 采购内容

- 采购范围

瑞安市飞云街道2024年度零星项目及应急抢修工程服务，具体每次服务内容与范围以采购人分派为准。

- 本次采购清单及全费用综合单价限价如下：

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 全费用综合单价限价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一) 水泥砼路面破除及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 |  | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式：岩石破碎机拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 36.05 |  |
| 2 | 拆除路面 |  | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:岩石破碎机拆除； 3、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.25 |  |
| 3 | 拆除路面 |  | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 31.61 |  |
| 4 | 拆除路面 |  | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除 3、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.11 |  |
| 5 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级:C30商品砼； 2、厚度:20cm； 3、报价含养护、熟料运输费用； 4、具体做法以原路面为准。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 105.94 |  |
| 6 | 水泥混凝土 |  | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含熟料运输费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 4.75 |  |
| 7 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级:C25砼（现拌）； 2、厚度:20cm； 3、报价含养护、熟料运输费用； 4、具体做法以原路面为准。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 107.41 |  |
| 8 | 水泥混凝土 |  | 1、面层混凝土强度等级：C25砼（现拌）。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含熟料运输费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 4.82 |  |
| 9 | 路床（槽）整形 |  | 1、压实度:达到施工规范规定。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.29 |  |
| 10 | 锯缝 |  | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定。 |  |  | m | 1.00 |  | 4.34 |  |
| 11 | 路面防滑条 |  | 路面刻防滑条 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 6.03 |  |
| 12 | 道路模板 |  | 道路模板 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 74.17 |  |
| 13 | 伸缩缝 |  | 道路伸缩缝 |  |  | m | 1.00 |  | 12.94 |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 |  | 道路传力杆 |  |  | t | 1.000 |  | 4915.68 |  |
| 15 | 拆除路面 |  | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：10cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 16.87 |  |
| 16 | 拆除路面 |  | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 1.70 |  |
| 17 | 拆除路面 |  | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 8.17 |  |
| 18 | 拆除路面 |  | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 0.98 |  |
| 19 | 锯缝 |  | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定 |  |  | m | 1.00 |  | 4.34 |  |
| 20 | 路床（槽）整形 |  | 1、压实度:达到施工规范规定。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.29 |  |
| 21 | 透层、粘层 |  | 1、材料品种：PC-2乳化沥青透层； 2、喷油量：1.0L/㎡。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 4.23 |  |
| 22 | 封层 |  | 1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 5.92 |  |
| 23 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 103.99 |  |
| 24 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 12.99 |  |
| 25 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 104.39 |  |
| 26 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 13.05 |  |
| 27 | 透层、粘层 |  | 1、材料品种：PC-3乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/㎡。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.11 |  |
| 28 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 58.53 |  |
| 29 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 14.67 |  |
| 30 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 70.09 |  |
| 31 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 17.56 |  |
| 32 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 64.51 |  |
| 33 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 16.15 |  |
| 34 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）（机械摊铺）； 2.厚度:3cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 52.56 |  |
| 35 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼（玄武岩）（机械摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 17.56 |  |
| 36 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层红色（玄武岩）（机械摊铺）； 2.厚度:3cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 89.53 |  |
| 37 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼面层红色（玄武岩）（机械摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 29.88 |  |
| 38 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 105.61 |  |
| 39 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 13.03 |  |
| 40 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 106.69 |  |
| 41 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 13.37 |  |
| 42 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 60.31 |  |
| 43 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 15.10 |  |
| 44 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 71.87 |  |
| 45 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 17.99 |  |
| 46 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 66.29 |  |
| 47 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 16.59 |  |
| 48 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）（人工摊铺）； 2.厚度:3cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 53.89 |  |
| 49 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼（玄武岩）（人工摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 17.99 |  |
| 50 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层红色（玄武岩）（人工摊铺）； 2.厚度:3cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 90.87 |  |
| 51 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼面层红色（玄武岩）（人工摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 30.31 |  |
|  | (二）基层拆除及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 拆除基层 |  | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 24.39 |  |
| 53 | 拆除基层 |  | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 1.60 |  |
| 54 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 67.81 |  |
| 55 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 3.24 |  |
| 56 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 63.99 |  |
| 57 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 3.02 |  |
| 58 | 垫层 |  | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 451.53 |  |
|  | (三) 人行道破除及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 拆除人行道 |  | 1、材质:花岗岩； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 14.82 |  |
| 60 | 拆除人行道 |  | 1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 10.78 |  |
| 61 | 拆除基层 |  | 1、材质:水泥混凝土基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 31.61 |  |
| 62 | 拆除基层 |  | 1、材质:原有基层； 2、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.14 |  |
| 63 | 人行道整形碾压 |  | 1、部位：人行道 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 2.38 |  |
| 64 | 垫层 |  | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 451.53 |  |
| 65 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：3cm厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 158.79 |  |
| 66 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：6cm厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 246.64 |  |
| 67 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：6cm厚透水砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 103.15 |  |
| 68 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：5cm厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 224.97 |  |
| 69 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：250*250*50mm砼彩砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 66.75 |  |
| 70 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：6cm厚荷兰砖； 2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 85.41 |  |
|  | (四) 侧石破除及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 1、材质：混凝土及花岗岩，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 11.55 |  |
| 72 | 侧石拆除及安装 |  | 1、原侧石拆除，包括砼后背保护拆除； 2、侧石安装：利用原拆除的侧石； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、报价含外运、消纳、模板等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 31.02 |  |
| 73 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm砼侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 53.16 |  |
| 74 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：99*10*15cm花岗岩压条； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 72.08 |  |
| 75 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：99*12.5*35cm花岗岩侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 160.35 |  |
| 76 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：99*15*45cm花岗岩侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 232.90 |  |
| 77 | 树池砌筑 |  | 1、材料品种、规格：15*10cm花岗岩； 2、树池尺寸：以现场为准； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、报价含模板等所有费用。 |  |  | m | 1.00 |  | 63.65 |  |
|  | (五) 道路土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:自行测定； 2.挖土深度:自行测定； 3.包括生活、建筑等各种垃圾。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 4.02 |  |
| 79 | 挖淤泥、流砂 |  | 1.挖土深度:自行测定。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 8.08 |  |
| 80 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：原土及生活、建筑等各种垃圾； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 60.98 |  |
| 81 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：淤泥； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 76.55 |  |
| 82 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:塘渣（利用原开挖的土方回填） 3.报价包括场内运输 |  |  | m³ | 1.00 |  | 20.09 |  |
| 83 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:塘渣（外购） |  |  | m³ | 1.00 |  | 115.80 |  |
| 84 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:碎石（外购） |  |  | m³ | 1.00 |  | 193.45 |  |
|  | (六）管道土方、基础、闭水、试压、消毒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<1.5m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 15.18 |  |
| 86 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤1.5mH<2m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 36.55 |  |
| 87 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤2mH<3m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 49.16 |  |
| 88 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<1.5m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用； 4.部位：检查井土方 |  |  | m3 | 1.00 |  | 15.18 |  |
| 89 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤1.5mH<2m； 3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4.部位：检查井土方 |  |  | m3 | 1.00 |  | 36.55 |  |
| 90 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤2mH<3m； 3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4.部位：检查井土方 |  |  | m3 | 1.00 |  | 49.16 |  |
| 91 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:原土。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 18.84 |  |
| 92 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标供应商自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 80.40 |  |
| 93 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：中粗砂垫层（沟槽） |  |  | m3 | 1.00 |  | 308.21 |  |
| 94 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：碎石垫层（沟槽） |  |  | m3 | 1.00 |  | 292.57 |  |
| 95 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：片石垫层（沟槽） |  |  | m3 | 1.00 |  | 254.89 |  |
| 96 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：C15砼垫层； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 534.03 |  |
| 97 | 混凝土基础 |  | 1、混凝土强度等级：C25砼管座； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 833.52 |  |
| 98 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:沟槽中粗砂回填。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 284.06 |  |
| 99 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:沟槽塘渣回填。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 156.78 |  |
| 100 | 管道闭水试验 |  | ≤DN300管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 2.83 |  |
| 101 | 管道闭水试验 |  | DN400管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 4.01 |  |
| 102 | 管道闭水试验 |  | DN500管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 5.84 |  |
| 103 | 管道闭水试验 |  | DN600管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 7.45 |  |
| 104 | 管道闭水试验 |  | DN800管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 11.35 |  |
| 105 | 管道闭水试验 |  | DN1000管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 16.60 |  |
| 106 | 管道闭水 |  | DN1200管道闭水试验 |  |  | m | 1.00 |  | 22.9 |  |
| 107 | 管道试压 |  | ≤DN100管道试压 |  |  | m | 1.00 |  | 3.00 |  |
| 108 | 管道试压 |  | ≤DN200管道试压 |  |  | m | 1.00 |  | 4.62 |  |
| 109 | 管道试压 |  | ≤DN300管道试压 |  |  | m | 1.00 |  | 5.61 |  |
| 110 | 管道试压 |  | ≤DN400管道试压 |  |  | m | 1.00 |  | 7.37 |  |
| 111 | 管道试压 |  | ≤DN500管道试压 |  |  | m | 1.00 |  | 9.17 |  |
| 112 | 管道消毒冲洗 |  | ≤DN100管道消毒冲洗 |  |  | m | 1.00 |  | 2.51 |  |
| 113 | 管道消毒冲洗 |  | ≤DN200管道消毒冲洗 |  |  | m | 1.00 |  | 3.95 |  |
| 114 | 管道消毒冲洗 |  | ≤DN300管道消毒冲洗 |  |  | m | 1.00 |  | 5.60 |  |
| 115 | 管道消毒冲洗 |  | ≤DN400管道消毒冲洗 |  |  | m | 1.00 |  | 7.81 |  |
| 116 | 管道消毒冲洗 |  | ≤DN500管道消毒冲洗 |  |  | m | 1.00 |  | 10.54 |  |
|  | (七)新建HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 44.36 |  |
| 118 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 74.02 |  |
| 119 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 117.04 |  |
| 120 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 179 |  |
| 121 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 257.02 |  |
| 122 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 478.93 |  |
| 123 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 924.94 |  |
|  | （八）新建PE实壁管(排水) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN100； 3、接口形式：对接热熔接口； |  |  | m | 1.00 |  | 35.17 |  |
| 125 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN150； 3、接口形式：对接热熔接口； |  |  | m | 1.00 |  | 66.29 |  |
| 126 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN200； 3、接口形式：对接热熔接口； |  |  | m | 1.00 |  | 112.46 |  |
| 127 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：对接热熔接口； |  |  | m | 1.00 |  | 201.19 |  |
| 128 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：对接热熔接口； |  |  | m | 1.00 |  | 314.14 |  |
| 129 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：PE管(PE100，SDR17，PN1.0）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：对接热熔接口。 |  |  | m | 1.00 |  | 334.66 |  |
|  | （九）新建HDPE缠绕结构壁增强B型管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 135.36 |  |
| 131 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 159.42 |  |
| 132 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 246.95 |  |
| 133 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 372.75 |  |
| 134 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 485.63 |  |
| 135 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 608.59 |  |
| 136 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 1152.47 |  |
| 137 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 160.59 |  |
| 138 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 189.28 |  |
| 139 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 293.83 |  |
| 140 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 444.22 |  |
| 141 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 578.33 |  |
| 142 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 1065.96 |  |
| 143 | 塑料管 |  | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度12.5KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 1375.71 |  |
|  | （一）新建钢筋砼Ⅱ级管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN200； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 94.23 |  |
| 145 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN250； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 102.07 |  |
| 146 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN300； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 108.52 |  |
| 147 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN400； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 135.02 |  |
| 148 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN500； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 175.46 |  |
| 149 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN600； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 199.94 |  |
| 150 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN700； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 241.12 |  |
| 151 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN800； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 271.65 |  |
| 152 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN900； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 346.11 |  |
| 153 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1000； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 405.95 |  |
| 154 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1100； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 487.55 |  |
| 155 | 混凝土管 |  | 1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1200； 3、接口方式：橡胶圈接口； 4、工程量按净长考虑。 |  |  | m | 1.00 |  | 536.97 |  |
|  | (十一）排水、冲堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 气囊封堵 |  | 1.管径：≤DN300； 2.报价含降水、封堵点清理等。 |  |  | 处 | 1.00 |  | 360.79 |  |
| 157 | 气囊封堵 |  | 1.管径：DN300＜管径≤DN500； 2.报价含降水、封堵点清理等。 |  |  | 处 | 1.00 |  | 414.03 |  |
| 158 | 气囊封堵 |  | 1.管径：DN500＜管径≤DN1200； 2.报价含降水、封堵点清理等。 |  |  | 处 | 1.00 |  | 694.73 |  |
| 159 | 气囊封堵 |  | 1.管径：＞DN1200； 2.报价含降水、封堵点清理等。 |  |  | 处 | 1.00 |  | 774.59 |  |
| 160 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵100（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 50.05 |  |
| 161 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵100-200（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 65.20 |  |
| 162 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵200-300（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 94.24 |  |
| 163 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵300-400（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 115.34 |  |
| 164 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵400-500（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 147.24 |  |
| 165 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵500-600（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 172.64 |  |
| 166 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵600-700（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 204.53 |  |
| 167 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵700-800（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 234.21 |  |
| 168 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵800-900（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 263.91 |  |
| 169 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵900-1000（含）m3/小时排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 294.24 |  |
| 170 | 普通抽水 |  | 1.抽水泵1000m3/小时以上排水（接电）； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费、电费等； 4.以采购人的指令单为准。 |  |  | 工时 | 1.00 |  | 303.14 |  |
|  | （十二）新增检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ700； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰； |  |  | 座 | 1.00 |  | 1876 |  |
| 172 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰； |  |  | 座 | 1.00 |  | 5155.4 |  |
| 173 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 2443.46 |  |
| 174 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 2397.13 |  |
| 175 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 2875.9 |  |
| 176 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：2.5m； 3、井径：Φ1500（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 4379.5 |  |
| 177 | 砌筑井 |  | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：80cm； 3、井径：500*500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷； 4、井盖、座：钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 5、垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C15混凝土垫层； 6、含脚手架及模板制作； 7、具体做法见02S515。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 772.05 |  |
| 178 | 砌筑井 |  | 1、Φ700圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 34.65 |  |
| 179 | 砌筑井 |  | 1、Φ1000圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 45.7 |  |
| 180 | 砌筑井 |  | 1、Φ1250圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 54.9 |  |
| 181 | 砌筑井 |  | 1、Φ1500圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 64.11 |  |
| 182 | 砌筑井 |  | 1、500*500矩形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 21.61 |  |
| 183 | 雨水口 |  | 1、井深：1m； 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口； 4、雨水口规格：680×380mm； 5、钢纤维混凝土井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平； 8、具体做法见06MS201-8。 9、含脚手架、井圈及模板制作； 10、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 960.99 |  |
| 184 | 防坠网 |  | 聚乙烯防坠网网，承载力≥300kg，八颗不锈钢挂钩 |  |  | 套 | 1.00 |  | 77.66 |  |
| 185 | 混凝土井 |  | 1、定型井名称:检查井 2、井深.尺寸:1.5m，实际深度±25cm的，不再调整，井内径1000mm 3、垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10砼垫层，22cm厚C30钢筋砼底板，配筋做法详见图集（02S515） 4、井身材料:C30钢筋混凝土井壁,井壁厚度20cm,M10水泥砂浆砌筑MU10水泥标准砖井筒,井筒内外均需1:2防水水泥砂浆粉刷 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 6、井圈材质、规格：C30钢筋混凝土井圈 7、井盖、井座材质及规格:采用D400级Φ700钢纤维混凝土井座井盖， 8、报价含钢筋、模板制作安装费用 9、具体做法详见图集（02S515） |  |  | 座 | 1.00 |  | 3114.56 |  |
| 186 | 混凝土井 |  | 1、定型井名称:检查井 2、井深.尺寸:1.5m，实际深度±25cm的，不再调整，井内径1250mm 3、垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10砼垫层，22cm厚C30钢筋砼底板，配筋做法详见图集（02S515） 4、井身材料:C30钢筋混凝土井壁,井壁厚度20cm,M10水泥砂浆砌筑MU10水泥标准砖井筒,井筒内外均需1:2防水水泥砂浆粉刷 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 6、井圈材质、规格：C30钢筋混凝土井圈 7、井盖、井座材质及规格:采用D400级Φ700钢纤维混凝土井座井盖， 8、报价含钢筋、模板制作安装费用 9、具体做法详见图集（02S515） |  |  | 座 | 1.00 |  | 3635.35 |  |
| 187 | 混凝土井 |  | 1、定型井名称:检查井 2、井深.尺寸:2m，实际深度±25cm的，不再调整，井内径1500mm 3、垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10砼垫层，22cm厚C30钢筋砼底板，配筋做法详见图集（02S515） 4、井身材料:C30钢筋混凝土井壁,井壁厚度20cm,M10水泥砂浆砌筑MU10水泥标准砖井筒,井筒内外均需1:2防水水泥砂浆粉刷 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板 6、井圈材质、规格：C30钢筋混凝土井圈 7、井盖、井座材质及规格:采用D400级Φ700钢纤维混凝土井座井盖， 8、报价含钢筋、模板制作安装费用 9、具体做法详见图集（02S515） |  |  | 座 | 1.00 |  | 5394.29 |  |
|  | （十三）检查井井盖更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 圆形检查井井盖、座更换 |  | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：D400级钢纤维井座、井盖； 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 531.4 |  |
| 189 | 圆形检查井井盖、座更换 |  | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：D400级钢纤维砼井盖、铸铁井座； 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 716.8 |  |
| 190 | 圆形检查井井盖更换 |  | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖更换)。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 3、报价含原有井盖拆除、外运及消纳等所有费用 |  |  | 座 | 1.00 |  | 383.9 |  |
| 191 | 雨水篦井盖、座更换 |  | 1、雨水篦规格：680*380mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座。 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 315.71 |  |
| 192 | 雨水篦井盖更换 |  | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢钎维砼井盖。 3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。 4、井盖。 |  |  | 座 | 1.00 |  | 231.9 |  |
| 193 | 方形检查井井盖、座更换 |  | 1、检查井规格：500×500mm(井盖、井座更换）。 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳费。 |  |  | 套 | 1.001 |  | 305.67 |  |
| 194 | 拆除砖石结构 |  | 1、拆除砖砌检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运及消纳费。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 377.94 |  |
| 195 | 拆除混凝土 |  | 1、拆除混凝土检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运及消纳费。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 427.91 |  |
| 196 | 砖砌检查井修建 |  | 1、井壁渗水、漏水修复 2、管道与井壁接口渗水、漏水修复 |  |  | 座 | 1.00 |  | 108.7 |  |
|  | (十四) 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | ≥1m³履带式挖掘机进退场及安拆费 |  |  | 台次 | 1.00 |  | 588.60 |  |
| 198 | 中小型机械设备进出场及安拆 |  | ≤1m³履带式挖掘机进退场及安拆费 |  |  | 台次 | 1.00 |  | 392.40 |  |
| 199 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 非轮胎式压路机进退场及安拆费 |  |  | 台次 | 1.00 |  | 2046.31 |  |
| 200 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 沥青摊铺机进退场及安拆费 |  |  | 台次 | 1.00 |  | 6525.78 |  |
| 201 | 临时围档 |  | 水马（灌水），高度1.8m |  |  | m | 1.00 |  | 73.57 |  |
| 202 | 临时围档 |  | 水马（灌水），高度1.2m |  |  | m | 1.00 |  | 53.95 |  |
| 203 | 临时围档 |  | 1、固定式钢制围挡，包括脚手架、立柱及双面彩钢夹芯板等所有内容； 2、包括安装、拆除、运输等所有内容 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 38.32 |  |
| 204 | 临时围档 |  | 1、固定式钢制围挡，包括脚手架、立柱及单面彩钢板等所有内容 2、包括安装、拆除、运输等所有内容 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 32.65 |  |
| 205 | 墙面脚手架 |  | 1、固定脚手架 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 9.68 |  |
| 206 | 墙面脚手架 |  | 2、移动脚手架 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 4.90 |  |
| 207 | 云梯 |  | 1、云梯 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 981.00 |  |
|  | (十五) 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 临时任务 |  | 1、≥5小时按天（工）结算； 2、不到5小时计算公式：日工资÷8小时×用工时间。 |  |  | 工日 | 1.00 |  | 255.06 |  |
| 209 | 挖掘机 |  | 1、120型履带式挖掘机。 |  |  | 小时 | 1.00 |  | 120.08 |  |
| 210 | 挖掘机 |  | 1、160型履带式挖掘机。 |  |  | 小时 | 1.00 |  | 147.15 |  |
| 211 | 挖掘机 |  | 1、200型履带式挖掘机。 |  |  | 小时 | 1.00 |  | 176.58 |  |
| 212 | 挖掘机 |  | 1、220型履带式挖掘机。 |  |  | 小时 | 1.00 |  | 269.77 |  |
| 213 | 挖掘机 |  | 1、轮式挖掘机。 |  |  | 小时 | 1.00 |  | 156.96 |  |
| 214 | 挖掘机 |  | 1、长壁式挖掘机。 |  |  | 小时 | 1.00 |  | 637.65 |  |
| 215 | 吊车 |  | 1、12t汽车吊 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 859.36 |  |
| 216 | 吊车 |  | 1、16t汽车吊 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 1015.33 |  |
| 217 | 吊车 |  | 1、25t汽车吊 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 1249.79 |  |
| 218 | 吊车 |  | 1、35t汽车吊 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 1484.25 |  |
| 219 | 吊车 |  | 1、50t汽车吊 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 2735.03 |  |
| 220 | 清洗车 |  | 1、国六 5方高压清洗车 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 1200 |  |
| 221 | 清洗车 |  | 1、国六 8方高压清洗车 |  |  | 台班 | 1.00 |  | 1500 |  |
| 222 | 提升泵 |  | - 设备功能不低于以下标注： - 1、流量：11m3/h - 2、扬程：10m - 3、功率：750W - 4、含安装 |  |  | 台 | 1.00 |  | 480 |  |
| 223 | 现浇构件钢筋 |  | 1、现浇混凝土构件； 2、圆钢HPB300。 |  |  | t | 1.00 |  | 5767.20 |  |
| 224 | 现浇构件钢筋 |  | 1、现浇混凝土构件； 2、螺纹钢HRB400。 |  |  | t | 1.00 |  | 4901.88 |  |
| 225 | 隔离护栏 |  | 1、规格、型号：1270mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 |  |  | m | 1.00 |  | 156.96 |  |
| 226 | 隔离护栏 |  | 1、规格、型号：920mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 |  |  | m | 1.00 |  | 144.97 |  |
| 227 | 隔离护栏 |  | 1、规格、型号：500mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 |  |  | m | 1.00 |  | 88.29 |  |
| 228 | 景观灯维修 |  | 1、原有景观灯拆装、除锈、重新烤漆等所有内容； 2、报价包括运费。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 637.65 |  |
| 229 | 草坪灯维修 |  | 1、更换原有破损或缺少的草坪灯玻璃，更换原有节能灯 |  |  | 套 | 1.00 |  | 117.72 |  |
| 230 | 路灯维修 |  | 1、原有路灯更换节能灯头（60W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 432.73 |  |
| 231 | 路灯维修 |  | 1、原有路灯更换节能灯头（80W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 553.61 |  |
| 232 | 路灯维修 |  | 1、原有路灯更换节能灯头（100W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 650.71 |  |
| 233 | 路灯维修 |  | 1、原有路灯更换节能灯头（120W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 729.97 |  |
| 234 | 新增路灯 |  | 1、LED路，1*90W LED灯；灯具安装高度：距地不小于10m；杆高9米； 2、报价含基础、模板、灯头接线、防雷接地； |  |  | 套 | 1.00 |  | 4275 |  |
| 235 | 新增路灯 |  | 1、LED路，4*120W LED灯；灯具安装高度：距地不小于10m；杆高13米； 2、报价含基础、模板、灯头接线、防雷接地； |  |  | 套 | 1.00 |  | 6650 |  |
| 236 | 新增路灯 |  | 1、8M单臂路灯，120W LED灯； 2、报价含预埋件、基础、模板。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 3420 |  |
| 237 | 新增路灯 |  | 1、10M三臂路灯，3*120W LED灯； 2、报价含预埋件、基础、模板； |  |  | 套 | 1.00 |  | 7676 |  |
| 238 | 电缆保护管 |  | 1、PC管埋地铺设DN40； 2、报价含管道开挖、回填； |  |  | m | 1.00 |  | 12 |  |
| 239 | 电力电缆 |  | 1、铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6； 2报价含电缆头制作安装； |  |  | m | 1.00 |  | 35 |  |
| 240 | 标线 |  | 1.路面标线； 2.热熔型（内含玻璃反光珠）； 3、具体要求以建设单位为准 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 41.39 |  |
| 241 | 标志板 |  | 1.材料品种:铝合金底板； 2.规格:以建设单位实际需要为准，板厚1.5mm； 3.反光膜:采用V类及以上反光膜，反光膜的逆反射性能应符合规范要求，反光膜长度不得拼接及宽度小于1.2米的不得拼接； 4.报价含抱箍、紧固件等全部费用。 5.交通标志板严格按照国标《道路交通标志和标线（GB5768-2009)》要求。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 519.93 |  |
| 242 | 标志板 |  | 1.材料品种:铝合金底板； 2.规格:以建设单位实际需要为准，板厚2mm； 3.反光膜:采用V类及以上反光膜，反光膜的逆反射性能应符合规范要求，反光膜长度不得拼接及宽度小于1.2米的不得拼接； 4.报价含抱箍、紧固件等全部费用。 5.交通标志板严格按照国标《道路交通标志和标线（GB5768-2009)》要求。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 549.36 |  |
| 243 | 标志板 |  | 1.材料品种:铝合金底板； 2.规格:以建设单位实际需要为准，板厚3mm； 3.反光膜:采用V类及以上反光膜，反光膜的逆反射性能应符合规范要求，反光膜长度不得拼接及宽度小于1.2米的不得拼接； 4.报价含抱箍、紧固件等全部费用。 5.交通标志板严格按照国标《道路交通标志和标线（GB5768-2009)》要求。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 568.98 |  |
| 244 | 清除标线 |  | 清除原有标线，包括清除、场地清理等所有内容 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 9.81 |  |
| 245 | 原有护栏拆除 |  | - 报价含拆除，包括清楚、场地清理等所有内容 - 需运至建设单位指定位置 |  |  | m | 1.00 |  | 20.71 |  |
| 246 | 标线贴 |  | 地面标示贴，要求耐磨、防滑，具体以建设单位要求为准 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 82.65 |  |
| 247 | 原有标线贴清理 |  | 清楚原有标线贴，包括清楚、场地清理、外运及消纳等所有内容 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 5.18 |  |
| 248 | 标杆 |  | 1.名称：Φ273F单悬臂杆； 2.材料品种:A3无缝钢管，采用热浸镀锌进行防锈处理； 3.规格:Φ273*13*7900mm立柱，2*Φ168*8*5500横梁； 6.报价含加劲肋、法兰盘、地脚螺栓、柱帽、等全部费用。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 10647 |  |
| 249 | 指示牌板面更换（吊顶） |  | 更换原有指示牌板面，采用电解板+2.5mm厚亚克力板，含脚手架费用 |  |  | m2 | 1.00 |  | 517.8 |  |
| 250 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：片石垫层 |  |  | m3 | 1.00 |  | 272.57 |  |
| 251 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：C15砼垫层； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 552.15 |  |
| 252 | 混凝土基础 |  | 1、混凝土强度等级：C30混凝土基础； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 |  |  | m3 | 1.00 |  | 738.59 |  |
| 253 | 标杆 |  | 原有标杆拆除及安装，报价含拆除、场内运输、安装等所有有费用 |  |  | 根 | 1.00 |  | 968.24 |  |
| 254 | 警示桩 |  | 柔性警示柱，高度755mm,采用全新TPU性能材质，简体壁厚不小于3mm，具体要求需符合规范及建设单位要求。 |  |  | 根 | 1.00 |  | 91.12 |  |
| 255 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ114*1700，道口防撞立柱 |  |  | 只 | 1.00 |  | 304 |  |
| 256 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ165*1500，红白防撞立柱 |  |  | 只 | 1.00 |  | 380 |  |
| 257 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ114*1200，红白防撞立柱 |  |  | 只 | 1.00 |  | 247 |  |
| 258 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ165*1000，红白防撞立柱（带底盘） |  |  | 只 | 1.00 |  | 266 |  |
| 259 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ114*800，红白防撞立柱（带底盘） |  |  | 只 | 1.00 |  | 171 |  |
| 260 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ89*1200，红白防撞立柱 |  |  | 只 | 1.00 |  | 152 |  |
| 261 | 防撞立柱 |  | 钢制，Φ114*600，黑白防撞立柱 |  |  | 只 | 1.00 |  | 123.5 |  |
| 262 | 减速带 |  | 1、材质：橡胶 2、规格：500*350*50mm |  |  | m | 1.00 |  | 142.5 |  |
| 263 | 非机动车到橡胶减速带 |  | 1、材质：橡胶 2、规格：1000*100*20mm |  |  | m | 1.00 |  | 26.6 |  |
| 264 | 减速道钉 |  | 铝合金加反光片 100*100 |  |  | 只 | 1.00 |  | 23.75 |  |
| 265 | 突起路标 |  | A1P 16-70 |  |  | 只 | 1.00 |  | 19 |  |
| 266 | 车挡石 |  | 花岗岩，Φ500球体 |  |  | 只 | 1.00 |  | 190 |  |
| 267 | 人行道隔离墩 |  | 花岗岩，Φ200*600球体 |  |  | 只 | 1.00 |  | 190 |  |
| 268 | 铁板租赁费 |  | 1、铁板租赁费，报价含运输费,安装费 |  |  | ㎡/天 | 1.00 |  | 0.88 |  |
| 269 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥标准（240*115*53）砖墙。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 576.32 |  |
| 270 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑多孔（240*115*90）砖墙。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 522.40 |  |
| 271 | 砌块墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑陶粒混凝土空心砖（390*190*190）砖墙。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 377.65 |  |
| 272 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 40.16 |  |
| 273 | 扶手、压顶 |  | C25混凝土压顶 |  |  | m³ | 1.00 |  | 707.59 |  |
| 274 | 其他现浇构件 |  | 压顶模板 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 47.54 |  |
| 275 | 立面抹灰层拆除 |  | 墙面抹灰层拆除 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 11.55 |  |
| 276 | 墙面喷刷涂料 |  | 平涂 1、外墙涂料(平涂)； 2、颜色待建设单位认可后方能施工，施工时不因颜色因素另行调整单价； 3、施工工艺要求：满刮柔性耐水腻子一道、磨平，一道底漆，一道中涂，二道平涂面漆； 4、原有墙体面层清理(包含找平)，空鼓部分敲除及脱落部分修补，清除粉尘修复整平； 5、外墙分格线包含在清单报价中,不再另行调整。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 27.47 |  |
| 277 | 石质栏杆 |  | 1、石料种类、规格：青石栏杆； 2、栏杆、扶手截面：12*16cm,栏杆柱截面：19*19*142cm，栏板厚度9cm； 3、栏杆图案根据当地特色及业主要求调整； 4、包括栏杆抱鼓石、桥名 |  |  | m | 1.00 |  | 882.90 |  |
| 278 | 金属栏杆 |  | 1、钢管栏杆含防锈漆，不含基础。 |  |  | t | 1.00 |  | 7763.21 |  |
| 279 | 金属栏杆 |  | 1、304不锈钢栏杆，不含基础。 |  |  | t | 1.00 |  | 22906.98 |  |
| 280 | 石桌石凳 |  | 1、石材种类：花岗岩条石坐凳。 |  |  | m³ | 1.00 |  | 3922.59 |  |
| 281 | 塑料、铁艺、金属椅 |  | 1、1.8m长带靠背铝合金长条椅，凳面塑木具体详见样式图及建设单位要求为准。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 539.55 |  |
| 282 | 种植土回（换）填 |  | 1、填方材料品种：种植土； |  |  | m³ | 1.00 |  | 81.89 |  |
| 283 | 钢丝网 |  | 1、防飞散网Ф3钢丝网，网眼30*30mm，表面绿色镀塑。 |  |  | ㎡ | 1.00 |  | 44.46 |  |
| 284 | 石球 |  | 1、花岗岩挡车石Ф600，报价含基础及安装等费用。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 435.93 |  |
| 285 | 违停拖车 |  | 1、四轮及以上拖车费用（含保管服务） |  |  | 辆 | 1.00 |  | 147.15 |  |
| 286 | 违停拖车 |  | 1、三轮及以下拖车费用（含保管服务） |  |  | 辆 | 1.00 |  | 93.19 |  |
|  | （十六）垃圾分类房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 垃圾屋 |  | 1、垃圾屋5.6*2； 2、立面骨架：8*8镀锌方管3个厚、5*10镀锌扁管2个厚、2*4镀锌扁管2个厚、4*6镀锌扁管2个厚、1.5厚镀锌板焊接封面、嵌入式防水显示屏造型、出风系统、进风系统固定采光玻璃窗、丝印回收标志、整体打磨、加工、防锈、喷塑、烤漆； 3、雨棚骨架：10*20镀锌板压制主梁2个厚、4*6扁管2个厚、1.5厚镀锌板封面、嵌入式灯光、整体打磨、加工、防锈、喷塑、烤漆； 4、室内：墙、顶金属板饰面、龙头、插座、筒灯，物流通道门（4*8、2个厚镀锌门框、五厘钢化玻璃、密码指纹锁）。 5、报价含制作、安装、运输及相关配件费用。 |  |  | m2 | 1.00 |  | 3376 |  |
| 288 | 洗脸盆 |  | 1、洗手池； 2、规格：610mm*410mm*160mm； 3、材质：陶瓷； 4、含感应水龙头； 5、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 组 | 1.00 |  | 498 |  |
| 289 | 摄像头 |  | 1、摄像头（5G网卡）； 2、规格：110mm*160mm*183mm； 3、材质：ABS； 4、参数：全彩、像素500万； 5、报价含线缆、安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 598 |  |
| 290 | 除臭机 |  | 1、除臭机； 2、规格：550mm*170mm*210mm； 3、材质：不锈钢 4、参数、功能：多组能智能预定时开停机、杀菌消毒除臭装置、净化空气 5、报价含安装、运输及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 1422 |  |
| 291 | 垃圾桶 |  | 1、240L垃圾桶； 2、规格：1050mm*730mm*580mm带轮挂车垃圾桶； 3、报价含安装、运输及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 311 |  |
| 292 | 洗涤盆 |  | 1、清洗池； 2、材质：陶瓷； 3、规格：400mm*300mm*400mm； 4、报价含龙头、安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 组 | 1.00 |  | 312 |  |
| 293 | 灭火器 |  | 1、灭火器（壁挂式）； 2、规格：1.5公斤； 3、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 具 | 1.00 |  | 119.6 |  |
| 294 | 喷香机 |  | 1、喷香机； 2、规格：92mm*96mm*25mm； 3、材质：ABS抗摔材质； 4、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 236.78 |  |
| 295 | 紫外线杀菌设备 |  | 1、紫外线杀菌设备； 2、规格：450mm*120mm*350mm； 3、材质：全铝； 4、参数：20WP； 5、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 239.27 |  |
| 296 | 回风系统 |  | 1、回风系统； 2、材质：自然进风铝制片； 3、规格：450mm*450mm； 4、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 119.6 |  |
| 297 | 出风系统 |  | 1、出风系统； 2、规格：400mm*400mm； 3、材质：ABS嵌入式排放设备； 4、参数：功率35W、排风量1100立方； 5、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 476.13 |  |
| 298 | 银镜 |  | 1、银镜； 2、规格：700mm*1600mm； 3、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 片 | 1.00 |  | 146.57 |  |
| 299 | 电子显示屏 |  | 1、室外电子显示屏； 2、材质：PCB； 3、规格：320mm*160mm； 4、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 1315.95 |  |
| 300 | 光源感应器 |  | 1、光源感应器； 2、材质：全铜； 3、规格：25mm*50mm； 4、参数：电压6—36VDC； 5、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 311 |  |
| 301 | 电按钮控制器 |  | 1、电按钮控制器； 2、材质：不锈钢金属； 3、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 47.85 |  |
| 302 | 推力装置 |  | 1、推力装置； 2、材质：全铝； 3、规格：305mm； 4、参数：35W3、推力200N； 5、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 个 | 1.00 |  | 382.8 |  |
| 303 | 智能控制系统柜 |  | 1、智能控制系统柜； 2、规格：500*600； 3、参数：功率350W，电源电压：交流AC200-240V ，工作电压：直流DC24V，工作电流：0--14.5A额定额定功率：350W，相对湿度：≤80%； 4、内含PLC系统、变压器、继电器、断路器等所有电子元件； 5、需实现以下功能：投放桶光源感应控制、站内灯具定时开关控制、显示屏系统的控制； 6、配套软件； 7、报价含安装、运输、预埋件及相关配件。 |  |  | 套 | 1.00 |  | 957.05 |  |
| - 材料推荐品牌表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料名称 |  | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 |  |  | 推荐品牌3 |  |  |
| 1 |  | HDPE波纹管、UPVC管的品牌 |  | 公元 | 联塑 |  |  | 中财 |  |  |
| 2 |  | HDPE增强缠绕B型管 |  | 公元 | 伟星 |  |  | 爱森德 |  |  |
| 3 |  | PE实壁管（排水用） |  | 伟星 | 联塑 |  |  | 公元 |  |  |
| 4 |  | 路灯品牌 |  | 飞利浦 | 科锐 |  |  | 欧司朗 |  |  |
| 5 |  | 电缆 |  | 浙江万马 | 浙江昌泰 |  |  | 上海嘉泽 |  |  |

备注：①以上品牌为推荐品牌，请投标供应商选择技术指标达到或优于以上品牌的产品。

②若供应商的响应文件对采购工程所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为供应商已响应采购要求；中标后，成交供应商将按采购人要求提供采购文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。

- 清单说明

  - 本工程所有淤泥及土方外运运距、渣土消纳各投标单位自行测定，今后不予调整。

  - 本工程土方及渣土消纳场地各投标供应商自行测定，今后不予调整。

  - 本工程措施费处单列的措施费外，其他措施费均包含在综合单价里面。

  - 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。

  - 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

  - 本工程实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部工程进行调整、变更（施工方案不变），中标单位必须无条件执行；

  - 本工程涉及到沟槽的清单工程量，均按沟槽底直槽考虑，由于投标供应商采用放坡开挖而增加的费用，均在全费用综合单价中考虑。

  - 表例工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用综合单价）办理，其中合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）办理，工程量上报采购人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

  - 结算办法：由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

  - 因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

  - 清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及施工上月《瑞安市工程造价信息》（如《瑞安市工程造价信息》缺陷部分可参照同期《温州市工程造价信息》、如《温州市工程造价信息》缺陷部分可参照同期《浙江省工程造价信息》）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。若信息价没有的，由采购人、成交供应商共同进行市场询价后确定。

  - 为强化安全文明施工，管道疏通时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板等维护，管道疏通产生的淤泥等垃圾须按规定消纳，供应商应充分考虑可能增加的相关费用。因成交供应商原因引起的相关不利后果及法律责任，由成交供应商自行承担。

  - 下井作业前必须做好有毒有害气体检测，并按规范定时做好检测记录，同时做好排风等措施，下井人员必须规范装备防毒设施，系好安全绳、信号绳，井上至少安排2名监护人员。其相关费用包含在投标报价中。

  - 本项目为零星应急工程，投标供应商要充分考虑可能增加的相应费用。

- 施工要求（根据财政部关于印发《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》的通知财库〔2014〕214号第二十条之规定，本项目本条款为可变动内容）

  - 工程完工后，项目实施过程中涉及的资料视采购人需要提供，如竣工图、坐标等。

  - 按采购人要求保质保量的完成任务。（成交供应商须对采购人下达的工作任务单1小时内作出响应，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同。）

  - 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收等情况)。

  - 成交供应商须指定一名接单人，且接单人不得随意更换。

  - 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送采购人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 施工的其他要求

  - 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，投标供应商需考虑施工班组的安排。

  - 服务期限：自合同签订之日起一年，每次维修工期以实际派单要求为准。若服务期限未到，财政预算价已支付完毕，服务期限自合同生效之日起至本次财政预算价支付完毕止；若服务期限已到，财政预算价未使用完，服务期限自合同生效之日起至本项目服务期限完毕止。

  - 单个项目质保期（缺陷责任期）：自竣工验收合格之日起一年。

  - 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

  - 成交供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由成交供应商自行管理和承担。

  - 成交供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因成交供应商原因引起的事故由成交供应商自行承担。

  - 各投标供应商须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

  - 成交供应商达不到采购人要求以及成交供应商的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

  - 成交供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

  - 成交供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

  - 成交供应商须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。

  - 春节期间人工费按《劳动法》相关规定执行。

  - 如成交供应商出现以下情况，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由成交供应商承担：

- 服务质量问题：如因成交供应商服务质量问题被采购人函告的，第一次函告不予以罚款；第二次函告的，扣除该单项工程结算价款的3%；第三次函告的，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金。

- 工程质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；

- 进度情况：经现场管理人员及相关人员2次及2次以上催告后，分项工程进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到采购人要求的；

- 安全措施做不到位经采购人提醒后拒不整改的，或因投标供应商原因发生重大安全事故的。

  - 成交供应商如要提前终止合同，需提前1个月，并征得采购人书面同意，采购人视情况决定是否扣除履约保证金，给采购人造成损失的由成交供应商承担。

  - 成交供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

  - 在合同执行期间，成交供应商有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 在合同执行期间，成交供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

  - 标后管理部门随机抽查，若不符合采购文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由成交供应商承担。

  - 成交供应商必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌成交供应商自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由成交供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

  - 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

  - 专业性较强的特殊项目可由采购人另行委托发包。

  - 施工范围内承包人须经发包人和监理人确定后方可进场施工，施工范围外自行施工部分不予计量。

  - 项目涉及到的相关审批手续，须由成交供应商自行负责办理。

- 商务要求

  - 投标报价：采用固定下浮率报价方式。各投标供应商在采购人设定的全费用综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。全费用综合单价已包含成交供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本采购工程量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

  - 采购人有权要求成交供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，成交供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

  - 投标供应商认为合同全费用综合单价含有不合理的风险，由投标供应商在投标报价中考虑，事后不得以此为理由提出额外的费用。

  - 付款方式：

- 履约担保

- 合同签订后，成交供应商须以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人提交财政预算价1%的履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应当从成交供应商基本户转出。履约担保的退还时间：合同服务期满且提交全部验收资料，予以全部退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：合同服务期满且提交全部验收资料，予以全部退还。

③如果由于工期延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 预付款

合同签订及具备实施条件后支付财政预算价的40%（含安全文明施工费）作为预付款，预付款在支付第一期工程款时扣回，如不足抵扣的，则在下期支付时扣回，以此类推。（根据浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定预付款）

- 预付款担保（如成交供应商表示无需预付款的，本条不适用）：

①提交预付款担保的期限：成交供应商在采购人支付预付款7天前提供预付款担保，于第一次支付合同款止。

②预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的保函形式。保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 进度款

工程款按月进行支付，次月月初支付上月已完成工程量的85%，合同结束且全部工程已办理结算后支付工程审定后结算价款的100%；保修期按相关规定执行。

注：1.根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 2.本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，成交供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评审标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.1、具有“管道养护与CCTV检测作业能力等级证书”或“排水管道检测与评估作业能力甲级证书”的，得2分。注：提供相关证书扫描件加盖公章。 | - 客观分 | 2分 | - 综合实力 |
|  | - 1.2、具有“管道养护维修特种类作业证书”或“排水管道检测评估与非开挖修复作业能力等级证书”的，得2分。注：提供相关证书扫描件加盖公章。 | - 客观分 | 2分 |  |
|  | - 1.3投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,每项证书得1分，最高得3分。(注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 - (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | - 客观分 | 3分 |  |
| 2 | - 投标供应商自2020年1月以来类似项目业绩，须提供中标通知书和合同扫描件须加盖公章，或者提供合同和发票扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 - 注：类似业绩指道路修理或修缮或建设改造提升类项目 | - 客观分 | 2分 | 投标供应商业绩 |
| 3 | - 3.1拟投入人员中具有市政工程潜水员证书的得0.5分； - 3.2拟投入人员中具有有毒有害有限空间作业证书的，得0.5分； - 注：1、同一人员多个证书不重复计分，以最高级别计取得分。 - 2、以上所有持证人员须提供相关证书和所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分。 | - 客观分 | 1分 | - 拟投入人员情况 |
| 4 | - 拟投入设备及工具情况： - 1、投入两台30KW及以上发电机，得1分； - 2、投入一辆清洗吸污车，得1分； - 3、投入一辆厢式货车，得1分； - 4、投入两辆路面养护车，得1分； - 注：以上设备需提供购置发票或租用协议等相关证明材料。 | - 客观分 | 4分 | - 拟投入设备及工具情况 |
| 5 | - 1、针对本项目制定施工组织方案： - ①内容全面、科学、合理、可操作性强的得，满足本次采购需求得6分； - ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； - ③内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得2分； - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 | 项目组织实施计划 |
|  | - 2、针对本项目管理人员、服务人员投入分析及配备、岗位功能描述等： - ①人员投入合理，配置科学，满足施工要求得6分； - ②人员投入基本合理，配置基本科学，基本满足施工要求得4分； - ③人员配置不合理得2分。 - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
|  | - 3、各项内部管理、考核制度及员工培训计划和内容： - ①管理考核制度详尽合理，员工培训计划科学得6分； - ②管理考核制度基本合理，员工培训计划基本科学得4分； - ③管理考核制度欠缺，员工培训计划不科学得2分。 - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
| 6 | - 1、针对本工程特点、难点制定专项施工方案： - ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得9分； - ②方案内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得7分； - ③方案内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得5分； - ④方案内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得3分； - ⑤无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 9分 | 施工方案 |
|  | - 2、工程质量保证措施： - ①内容全面、科学、合理、可操作性强的得，满足本次采购需求得6分； - ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； - ③内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得2分； - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
|  | - 3、安全生产保证措施： - ①内容全面、科学、合理、可操作性强的得，满足本次采购需求得6分； - ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； - ③内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得2分； - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
|  | - 4、文明施工、环境保护保证措施： - ①内容全面、科学、合理、可操作性强的得，满足本次采购需求得6分； - ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； - ③内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得2分； - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
| 7 | - 针对突发情况应急处理方案（包括对于突发事项的处理流程、处理方法、日常预防机制）： - ①合理性、完整性、准确性、规范性强的得9分； - ②方案内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得7分； - ③方案内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得5分； - ④方案内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得3分； - ⑤无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 9分 | 应急预案 |
| 8 | - 7.1、维修保养具体内容、响应时间、说明、质保期配合响应承诺： - ①内容全面、科学、合理、可操作性强的得，满足本次采购需求得6分； - ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； - ③内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得2分； - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 | - 售后服务承诺及相关保障措施 |
|  | - 7.2服务相关保障措施、制度： - ①内容全面、科学、合理、可操作性强的得，满足本次采购需求得6分； - ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； - ③内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得2分；。 - ④无此项内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
| - 9 | - 投标供应商有效最后报价的最低价(评标价=1-下浮率报价)作为招标基准价，其最低报价为满分；计算公式［招标报价得分=（招标基准价/最后报价）*20分］。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | / | 20分 | - 价格评审 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。（资格性检查和符合性检查的评审贯穿全过程。）

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的，投标无效。

3.4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标下浮率大于等于100%或小于0%或未填写的，投标无效。

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

瑞安市飞云街道2024年度零星项目及应急抢修工程合同

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国合同法》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就              工程建设有关事项，于  月  日在瑞安市公共资源交易中心公开开标，确定中标单位，经双方协商一致，订立本合同。

工程下浮率：    % 。

质量：                       合同期限：

发包人项目负责人：

承包人项目负责人：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、成交通知书。

3、招标文件。

4、响应文件。

5、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

- 合同单价：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 合同全费用综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |

合同全费用综合单价已包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本招标工程量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

- 市场价格波动调整 :

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  ；

- 服务要求：

- 服务期限：自合同签订之日起一年，每次维修工期以实际派单要求为准。若服务期限未到，财政预算价已支付完毕，服务期限自合同生效之日起至本次财政预算价支付完毕止；若服务期限已到，财政预算价未使用完，服务期限自合同生效之日起至本项目服务期限完毕止。

- 本工程所有淤泥及土方外运运距、渣土消纳承包人自行测定，今后不予调整。

- 本工程土方及渣土消纳场地承包人自行测定，今后不予调整。

- 本工程措施费处单列的措施费外，其他措施费均包含在综合单价里面。

- 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。

- 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

- 本工程实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部工程进行调整、变更（施工方案不变），承包人必须无条件执行；

- 本工程涉及到沟槽的清单工程量，均按沟槽底直槽考虑，由于承包人采用放坡开挖而增加的费用，均在全费用综合单价中考虑。

- 表例工程量仅供参考，实际付款按（实际工程量*对应的合同全费用综合单价）办理，其中合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1-中标下浮率）办理，工程量上报发包人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。

- 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

- 结算办法：由发包人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。

- 因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，承包人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。

- 清单中缺项内容，由承包人上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及施工上月《瑞安市工程造价信息》（如《瑞安市工程造价信息》缺陷部分可参照同期《温州市工程造价信息》、如《温州市工程造价信息》缺陷部分可参照同期《浙江省工程造价信息》）完成组价后结合中标下浮率予以下浮。若信息价没有的，由发包人、承包人共同进行市场询价后确定。

- 为强化安全文明施工，管道疏通时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板等维护，管道疏通产生的淤泥等垃圾须按规定消纳，承包人应充分考虑可能增加的相关费用。因承包人原因引起的相关不利后果及法律责任，由承包人自行承担。

- 下井作业前必须做好有毒有害气体检测，并按规范定时做好检测记录，同时做好排风等措施，下井人员必须规范装备防毒设施，系好安全绳、信号绳，井上至少安排2名监护人员。其相关费用包含在投标报价中。

- 工程日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送发包人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

- 承包人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由承包人自行管理和承担。

- 承包人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与发包人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因承包人原因引起的事故由中承包人自行承担。

- 承包人要合法经营，并不得转包和分包。

- 如承包人出现以下情况，发包人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由承包人承担：

- 服务质量问题：如因承包人服务质量问题被发包人函告的，第一次函告不予以罚款；第二次函告的，扣除该单项工程结算价款的3%；第三次函告的，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金。

- 工程质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；

- 进度情况：经现场管理人员及相关人员2次及2次以上催告后，分项工程进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到发包人要求的；

- 安全措施做不到位经发包人提醒后拒不整改的，或因施工方原因发生重大安全事故的；

- 承包人如要提前终止合同，需提前1个月，并征得发包人书面同意，发包人视情况决定是否扣除履约保证金，给发包人造成损失的由承包人承担。

- 承包人认为合同全费用综合单价含有不合理的风险，由承包人在投标报价中考虑，事后不得以此为理由提出额外的费用。

- 标后管理部门随机抽查，若不符合采购文件要求，发包人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由承包人承担。

- 承包人必须做好安全文明施工，并满足发包人的要求,施工中用到的路牌承包人自行采购，样式和设置需满足发包人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由承包人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

- 履约担保

- 1、合同签订后，承包人须以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式向发包人提交财政预算价1%的履约担保；

- 2、采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应当从承包人基本户转出。履约担保的退还时间：合同服务期满且提交全部验收资料，予以全部退还。

- 3、采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：合同服务期满且提交全部验收资料，予以全部退还。

- ③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 付款方式：

- 合同签订及具备实施条件后支付财政预算价的40%（含安全文明施工费）作为预付款，预付款在支付第一期工程款时扣回，如不足抵扣的，则在下期支付时扣回，以此类推。（根据浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定预付款）

- 预付款担保（如承包人表示无需预付款的，本条不适用）：

①提交预付款担保的期限：承包人在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，于第一次支付合同款止。

②预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的保函形式。保函为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

2、工程款按月进行支付，次月月初支付上月已完成工程量的85%，合同结束且全部工程已办理结算后支付工程审定后结算价款的100%；保修期按相关规定执行。

- 工程工资款支付应按《关于进一步完善房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作的通知》（温住建发[2021]112号）文件相关文件执行。

- 响应文件中拟派的项目建造师不得更换（特殊原因除外）。存在下列情形之一的除外：

①因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

②被责令停止执业、羁押或判刑的；

③因特殊原因无法继续履行合同责任和义务的；

④因职责履行不佳，建设单位提出更换的。

符合以上第①、②、③项情形确需更换的，由承包人提出书面申请，征得发包人同意，经行政监督部门审核，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，更换的人员的名单在市公共资源交易网上予以公布。

以上第①、②项情形，按履约保证金的5%标准收取违约金；第③、④项情形，不收取违约金，承包人擅自更换项目负责人的，按履约保证金的20%标准收取违约金。

- 本采购文件中提供的合同为框架合同，凡采购文件未具体约定的条款，由发包人和承包人在后续签订的各具体单项施工合同中予以约定。

- 本合同书经双方法定代表人（或授权代表）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。

- 本合同书一式柒份，由双方各执叁份，代理机构执壹份。

发包人：_________________          承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年    月    日

注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

2、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 安 全 生 产 合 同

为在                     合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》《温州市排水设施运行维护管理标准》等国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

4、乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上操作。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

7、做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本四份。有双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或                                或

其授权代表：                      其授权代表：

地址：                            地址:

电话：                            电话：

日期：                            日期：

合同签订日期：

- 第六部分 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）联合协议………………………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体响应的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.3本项目的特定资格要求。

2.1.4联合协议（如果有）

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

瑞安市飞云街道办事处、浙江莘阳工程项目管理有限公司：

| 项目名称 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目 | % |  |

注：

- 各投标供应商在采购人设定的全费用综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入，例：11.11%）。

- 合同全费用综合单价=全费用综合单价限价*（1—中标下浮率）

- ▲不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应招标文件。

- 此表不得自行增减内容。

供应商名称（电子签名/公章）：

日      期：    年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款

- 1.1在原定招标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长招标有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

1.2▲供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其响应无效。

1.3▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

1.4▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6▲本承诺书必须提供---《承诺书》供应商须承诺拟派的总监理工程师及后续配备的监理人员在满足监理人员最低要求的前提下同时满足质量监督备案要求。

1.7▲本承诺函必须提供---《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

1.8▲供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效---第（）轮开标一览表（报价表）。

- 无效标条款

- 2.1关于响应无效：▲有下列情况之一的，响应无效：

2.1.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.1.2响应文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

2.1.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.1.5响应文件中承诺的招标有效期少于招标文件中载明的招标有效期的；

2.1.6最后报价具有选择性的;

2.1.7报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

2.1.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

2.1.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.1.10供应商提供虚假材料投标的；

2.1.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

2.1.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

2.1.13响应文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

2.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2关于串通投标：▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

2.2.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

# 附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：瑞安市飞云街道2024年零星项目及应急抢修工程项目

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（服务类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |