瑞安市公共资源交易中心

磋 商 文 件

| 项 目 编 号： | ZJXY2024080 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年） |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市水利局 |
| 采购代理机构： | 浙江莘阳工程项目管理有限公司 |
| 2024年8月 |  |

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  磋商供应商须知	6

第三部分  采购需求	19

第四部分  评标办法	22

第五部分  拟签订的合同文本	28

第六部分  应提交的有关格式范例	41

第七部分  实质性响应条款及无效标条款	58

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年）的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2024年8月27日9点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXY2024080

项目名称：瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年）

预算金额（元）：590000

最高限价（元）：590000

采购需求：

标项名称：瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：590000

简要规格描述或项目基本概况介绍:瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年）（详见磋商文件第三部分）

合同履行期限：三年

本项目接受联合体投标：þ否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年8月27日 （北京时间），每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点：“政府采购云平台”在线获取；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月27日 9点00分止（北京时间）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年8月27日9点 00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

（4）潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次磋商提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、名称：瑞安市水利局

地址：浙江省瑞安市防汛大楼15楼

项目联系人（询问）：狄先生

项目联系方式（询问）：0577- 66880766

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577-66601186

2、采购代理机构信息

名称：浙江莘阳工程项目管理有限公司

地址：瑞安市瑞丽华庭3幢二单元2301室

传真：0577-66817871

项目联系人（询问）：李洛洛

项目联系方式（询问）：15258010748

质疑联系人: 陈蓉蓉

质疑联系方式：13967710674

3、同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监管科

联系人：施女士

联系电话：0577-65827567

传真：0577-658221563

地址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年） |
| 2 | 项目编号 | ZJXY2024080 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商； 综合评分法。 |
| 4 | 预算及最高限价 | 预算金额：590000元 最高限价：590000元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 þ预留份额专门面向中小企业采购 ¨部分预留份额项目面向中小企业采购 ¨未预留份额专门面向中小企业采购 |
| 6 | 项目属性 | þB服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年）；属于 其他未列明行业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨不需要 þ不需要 需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的40％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 提交响应文件 截止时间及 开标时间 | 2024年8月27日9时00分（北京时间） |
| 17 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 合同管理 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。 |
| 19 | 特别说明 | 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 |

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商。

2.6磋商小组：磋商小组是依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.10 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上业主认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、磋商文件的构成、澄清、修改

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.1.7补充通知及答疑（若有）。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

三、响应

7. 磋商文件的获取

详见采购公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求。

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖CA电子签章或供应商公章。

11.2 商务技术文件：

11.2.1磋商函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明。

11.2.3符合性审查资料。

11.2.4评审标准相应的商务技术资料。

11.2.5商务技术偏离表。

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.2.7供应商认为需要提供的其它文件和资料。

11.3报价文件：

11.3.1第（）轮开标一览表（报价表）。

11.3.2报价明细表

11.3.3中小企业声明函。

11.3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.磋商报价

13.1供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

13.3首次报价不公开。

13.4采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

13.5最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。

13.6供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

14.响应文件的签署、盖章

14.1响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15.4供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

17.2响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，在磋商有效期内有效。

17.3在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

18.备份响应文件：本项目无需提供。

四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

19.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

19.4开启磋商响应文件后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：405325904@qq.com。

20.资格审查

20.1磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格进行审查。

20.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

20.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格供应商不足3家的，不得评审。

20.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

20.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

20.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接收资格审查时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、磋商与评审

22.磋商小组

22.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和磋商小组组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中磋商小组不得少于成员总数的三分之二。

22.2磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）进行资格性审查、符合性审查；

（2）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

22.3评审纪律：

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评审结束后，各磋商小组成员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

22.4磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评审办法。

22.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

六、成 交

23. 确定成交供应商

23.1采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

23.2采购人在收到评审报告后5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24. 成交通知书与成交结果公告

24.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

24.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、成交公告期限以及磋商小组名单等。成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

24.3采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）上发布《成交结果公示》，采购结果公告期限为1个工作日。

25.代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费根据预算金额按国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格（2003）857号文件收取。不足8000元，按8000元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

28.履约保证金和预付款

28.1履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以银行转账、转账支票银行汇票或工程保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  采购需求

（一）概述

1、每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3、磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

4、在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

5、磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理 。

## （二）磋商内容及要求

一、项目概况

瑞安市环城河纵横分布于老城区内，分属于锦湖、玉海、安阳等三个街道境内，全长37.1公里，由西门河、沙河、西横河、西直河、高岗横河、牛伏岭河、周岙河、后垟河、龙池河、北濠河、东濠河、两面河、松涌河、丰湖河、山前河商城段、山前河十八家段等16条河流组成，还有连接的进星河、小横山河，宽度一般在8-30米之间，河网正常蓄水位2.68m（85高程），河道容积约37万立方米。山区型溪流有愚溪、朱坑脚溪、西岙溪、西岙街头溪等4条。环城河的功能主要是城市防洪、排涝、景观、生态。汛期或台风季，环城河主要承受来自上游愚溪、横山和牛伏岭等山区来水，经环城河调蓄后西侧由红旗水闸（孔径4.0m）排入飞云江，南侧由商城排水闸（单孔0.8m）排入飞云江，东侧由益民水闸（2孔3.9m）、十八家控制闸（单孔3.6m）排入温瑞塘河。

为改善环城河水系相对封闭，区域内来水量不足，水体流动性差，水体自净能力有限的情况，瑞安市于2016年10月29日开始试运行环城河引水工程，该工程始于潘岱街道砚下村，生态水源取自赵山渡引水工程砚下退水闸，途经潘岱长河，最终输送至市区环城河益民水闸，改善水动力条件，增强水体流动性，实行“流水不腐”，达到改善水质的效果。

为加强环城河引水工程沿线水闸管理，实现水闸远程监视和远程控制，水闸管理单位实施了环城河引水工程自动化监控系统，该项目于2020年7月完工，至今运行已达4年，系统整体运行情况良好，为环城河水系调度运行管理提供了便利。

二、 项目服务承包期限：本项目服务期3年，自合同签订之日起至3年（合同一年一签）。

三、维护内容：

1.瑞安市环城河引水工程自动化监控系统运维要求如下（包括但不局限于）：

1.1定期检查。

每年汛前、汛中、汛后协同业主对环城河引水工程自动化监控系统进行定期检查，同时日常不定期巡查，巡查期间记录故障问题、隐患问题并限时整改，对现场数据进行校核、校准。

1.2设备维护。

环城河引水工程自动化监控系统硬件设备，包括闸门自动化控制设备、视频监控系统设备、水位监测设备、控制设备、网络设备等运行维护，如有故障、损坏的，返厂维修或更换，保证设备正常运行。

熟悉维护内容清单中的设备的使用原理、技术性能及操作方法，负责维护内容清单中的设备、系统平台的日常巡视检查、定期维护及应急维修，落实设备设施的保护、防盗措施，确保各类设备、设施运行正常。

1.3软件维护

环城河引水工程水闸控制系统、视频监视系统、“一张图”平台、标准化管理平台等运行维护，对软件系统进行数据的更新、入库和维护，以保证数据准确性和时效性。对软件系统根据业主诉求和实际工作需要进一步完善功能。

（1）软件日常维护

及时更新站点数据、站点基础资料、工情信息，检查数据准确性，对站点异常数据、测试数据进行删除和过滤，对于历史水雨情数据进行管理和应用，随时根据用户需求提供任意时段内的水文数据查询和统计服务；汛期内，定期核对工程数据并按照甲方工作安排提供信息发布服务；对有关部门来文填报水利系统信息进行配合，提供所维护系统的相关数据；配合管理单位信息化日常工作，提供需要的各类水雨情统计信息；为业主软件系统提供水雨情数据共享服务，配合第三方供应商进行涉及水利维护内容的联合调试工作，配合业主进行系统相关数据的接入；配合业主对扫描出的和本系统相关的高、中、低危漏洞进行及时修复和处理；配合业主进行系统bug处理以及小微调整。

（2）数据库维护

实时或定期监控数据库系统运行状况；定期对数据库系统进行例行维护；根据需要对数据库系统进行响应式维护；及时修复发生的数据库系统故障；定期进行总结评估，对数据库系统运行状况及运行维护工作情况进行分析，提出改进意见；做好数据库系统技术资料的收集、整理，定期提交数据库资源分配使用清单；做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

（3）中间件维护

实时或定期监控中间件及其他基础软件运行状况；定期对中间件及其他基础软件进行例行维护；根据需要对中间件及其他基础软件进行响应式维护；及时修复发生的中间件及其他基础软件故障；定期进行总结评估，对中间件及其他基础软件运行状况及运行维护工作情况进行分析，提出改进意见；做好中间件及其他基础软件技术资料的收集、整理；做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

（4）数据资源维护

主要内容包含：数据资源的接收、分发；数据资源的处理：包括校核、编辑、整理等；数据资源的发布；数据资源的入库、存档；定期进行数据清理工作；做好运行维护工作过程文档的收集、存档；数据资源维护服务周期应满足业务应用的需求。

1.4完成江北水系视频监控接入瑞安市水旱灾害防御平台事宜。

1.5若潘岱街道下湾水闸因飞云江治理工程实施需外移重建时，供应商负责相关设备拆除和另行安装调试，一切拆除安装、调试费用均计入综合单价中，今后不再调整。

2.通信网络费用

中标单位负责环城河引水工程自动化监控系统通信网络相关费用。

| 1 | 水闸站点网络 | VPN网络50M | 条 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调度中心 | VPN网络100M | 条 | 1 |
| 3 |  | 视频专线链路 | 条 | 1 |

3.网络安全管理

落实网络安全管理，制定并落实网络和数据安全管理制度；及时完成江北水系管理中心标准化管理平台的软件维护工作，熟练掌握平台的运行代码，在平台电脑端、手机端APP出现运行错误后，能在规定时间内及时排查并处理故障，确保平台正常使用；配合网络安全任务要求及网络安全管理需要，及时完成平台及其服务端运行环境的日常网络安全工作；及时做好数据资源的备份工作及日常维护工作；要制定并落实标准化管理平台网络安全应急预案，定期开展应急演练（成交供应商需配合业主做好网络攻防演练相关工作）。

4.应急响应

供应商派驻1名技术人员常驻瑞安市，硬件、软件维护由定期检查维护结合应急故障处理方式进行，并加强日常巡查。硬件设备和软件系统出现故障必须及时修复，保障设备及时恢复正常工作。汛期（4月1日-10月15日）故障，正常情况下1小时内响应，若无法及时修复的，必须落实应急处理措施；若在水旱灾害防御（防台）应急响应期间，要求派驻人员驻江北水系调度中心值班。非汛期故障2小时内相应，若无法及时修复的，必须落实应急处理措施。未按服务保障承诺书承诺响应时间到位的（不可抗力原因除外），1次扣罚2000元/次。发现异常未在第一时间汇报采购人而造成严重影响的，扣除2000元/次。

5.定期维护计划

瑞安市环城河引水工程自动化监控系统在台风登陆前以及每年4月、6月、9月分别安排1次全面定期巡检维护，每次巡检结束提交巡检报告，出现故障应按照有关要求尽快安排维修。

四、其他工作要求

- 建立巡检档案、设备档案、工作流程档案、数据档案、技术档案。

- 严格遵守国家有关安全技术规程及工程施工安全要求，针对本项目特点制定措施。

- 服务期内电话24小时待命，汛期期间（4月1日—10月15日），客户报修1小时内响应，非汛期期间客户报修2小时内响应。水旱灾害防御（防台）应急响应期间至少安排1人值守。

五、人员服务要求

- 成交供应商须至少派驻1名维护人员常驻瑞安市。

- 成交供应商应将派驻人员的相关材料（包括身份证明、资质证书、从事岗位、个人履历）等报采购人进行审查，审核合格后方可进驻上岗试用。

- 在合同服务期内，派驻人员发生的事故由中标方自行全权负责，采购人将不负任何责任。

- 成交供应商任何更换或调整派驻人员的行为应提前书面通知采购人，在征得采购人同意后方可更换、调整。若采购人发现派驻人员不合格，有权要求更换人员，供应商应在收到采购人的书面通知10个日历天内完成人员更换。

- 不论何时，成交供应商必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外透露采购人相关的设备、网络及系统的信息，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据。成交供应商如违反采购人的保密要求，应向采购人支付违约金，同时，采购人有权要求成交供应商更换派驻人员。

六、其他说明

- 本次项目合同服务承包期限为三年，成交供应商与采购人签定合同时须充分考虑合同起始时间，如需延长服务期限的，由成交供应商继续提供服务，服务费用按中标金额折算价（即中标价/365天）结合实际服务天数进行结算，服务费用由采购人另行支付，成交供应商须无条件配合执行。

- 成交供应商应配合采购人完成相关工作交接。

- 成交供应商须为本次项目建立专门的备品备件应急资源。

七、商务要求

1、本项目采用固定总价包干，磋商供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。报价包括人员服务费、网络费、设备（包括材料及备品备件，纸张除外）费、运杂费、保险费、装卸费、技术服务费、培训费、税金及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商的中标价格在合同实施期间不作调整，成交供应商不得以任何理由予以变更。本项目设备清单，已经做到尽量详细但不能保证穷尽，供应商在投标时需充分考虑报价风险。

2、预付款：

（1）本项目自合同生效以及具备实施条件之日起7个工作日内，采购人向成交供应商支付当年度合同价款的40%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；根据浙财采监[2022]3号文件执行）

（2）预付款的扣回：从支付第一期服务价款开始全额扣回，如本期进度款不足抵扣的，则剩余部分累计至下一期扣回，以此类推。

（3）预付款担保（采购人视成交供应商资信情况，可要求成交供应商向采购人开具预付款担保）：

①提交预付款担保的期限：成交供应商自采购人支付预付款7天前提供预付款担保。

②预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的形式。保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

③采购人在合同款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

4、结算方式：合同签订之日起一年结算一次。

注：对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

# 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 | 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务技术（90分） |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 磋商供应商实力 | 1.1具有企业质量体系认证证书，得2分。 1.2具有信息安全管理体系认证证书，得2分。 1.3具有信息技术服务管理体系认证证书，得2分。 注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台 - (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 | 6 | 客观分 | - 磋商供应商实力 |
| - 2 | - 磋商供应商业绩 | 磋商供应商自2021年1月1日以来同类项目业绩情况，每提供1个得0.5分，最高得1分。 - 注：①同类项目指水利工程信息化运维类项目；②业绩有效性认定：提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提供合同和发票扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 | - 1 | - 客观分 | - 磋商供应商业绩 |
| - 3 | - 项目负责人 | - 项目负责人具有水利类高级工程师及以上职称的得2分；项目负责人具有水利类中级职称的得1分。 - 注：1.须提供相关证明材料扫描件加盖公章； - 2.提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 | - 3 | - 客观分 | - 项目负责人 |
| - 4 | - 拟投入本项目服务人员情况 | - 4.1技术负责人具有水利信息化专业高级工程师及以上职称的得3分。 - 注：1.须提供相关证明材料扫描件加盖公章； - 2.提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 - 4.2拟派项目组成员（不含项目负责人及技术负责人）中，项目组成员具有以下证书的每提供一个得1分： - （1）系统集成类：项目组成员有系统集成项目管理工程师（执业资格证书）的，得1分； - （2）软件类：项目组成员中有软件设计师或系统架构设计师证书的，得1分； - （3）信息系统项目管理类：项目组其他成员中具有信息系统管理工程师或信息系统项目管理师证书的，得1分； - （4）水利类：项目组其他成员中具有水利工程技术开发专业中级及以上职称或水文与水资源专业中级及以上职称之一的，得1分。 - （5）自动化类：项目组其他成员中具有自动化专业中级及以上职称证书的，得1分。 - 注：同一人员多个证书不重复计分，以上成员需提供证书扫描件加盖公章及近3个月社保缴纳证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。 | - 8 | - 客观分 | - 拟投入本项目服务人员情况 |
| - 5 | 本项目管理服务需求的理解与难点分析 | 根据磋商供应商对本维护项目需求的理解与难点分析情况： - 理解充分，需求分析科学合理，具有可操作性，充分考虑了总体目标的实现，难点分析到位的，得8分； - 基本理解，需求分析较科学合理，可操作性一般，考虑到了总体目标的实现，难点分析基本到位的，得6分； - 理解一般，可操作性不强，但基本符合项目需求；得4分 - 内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分。 （5）未提供该项内容不得分。 | - 8 | - 主观分 | - 运维管理服务需求的理解与分析 |
| - 6 | 工作实施方案 | 6.1磋商供应商针对本维护项目总体实施方案： - 合理性、完整性、准确性、规范性强的得8分； - 方案内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得6分； - 方案内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得4分； - 方案内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分； - 不提供不得分。 6.2磋商供应商的巡检和日常维护方案： - 合理性、完整性、准确性、规范性强的得8分； - 方案内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得6分； - 方案内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得4分； - 方案内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分； - 不提供不得分。 6.3磋商供应商提供的硬件设备和软件系统的故障处理分析及预防措施： - 合理性、完整性、准确性、规范性强的得8分； - 分析及预防内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得6分； - 分析及预防内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得4分； - 分析及预防内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分； - 不提供不得分。 6.4磋商供应商提供的现场服务、故障响应时间、故障解决措施等： - 承诺响应时间短，处理解决及时，可行性强的得8分； - 响应时间较短，处理解决较及时，总体适应本项目需求的得6分； - 响应时间和问题处理一般，基本符合项目需求的得4分； - 阐述简单或不太合理的得2分。 - 未提供该项内容不得分。 6.5磋商供应商提供设备及零配件更换方案： - 科学合理，符合项目需求的得6分； - 较为科学合理，基本符合项目需求的4分； - 阐述简单或者存在缺陷的得2分。 - 未提供该项内容不得分。 6.6磋商供应商承诺提供的维护台账、总结报告等： - 阐述合理、全面，符合项目需求的得6分； - 基本合理、全面的，较为符合项目需求的得4分； （3）阐述简单或者存在缺陷的得2分。 （4）未提供该项内容不得分。 | - 44 | - 主观分 | - 工作实施方案 |
| 7 | 对本项目服务质量的承诺、保证措施 | 根据提供的服务质量承诺、现场安全操作、硬件设备服务质量要求、软件系统服务质量要求等保证措施情况： - 合理性、完整性、准确性、规范性强的得8分； - 方案内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得6分； - 方案内容展开阐述无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得得4分； - 方案内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分； - 不提供不得分。 | - 8 | - 主观分 | 对服务质量的承诺、保证措施 |
| 8 | 针对本项目服务的应急响应措施 | 针对本项目的应急响应措施情况： ①应急响应措施及时、全面、可操作性强的，得6分； ②应急响应措施较及时、基本可靠、可操作性一般的，得4分； ③应急响应措施不及时、欠可靠、可操作性较差的，得2分； ④未提供该项内容不得分。。 | - 6 | - 主观分 | 应急响应措施 |
| 9 | - 管理制度 | 根据投标人提供的维护服务要求，建立相应管理制度（包括但不限于内部管理制度、档案管理制度、巡检制度、维护制度、应急预案、网络安全管理制度等），进行综合打分： ①全面性、完整性、准确性、规范性强的得，得6分； ②内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得4分； ③ 方案内容粗略、缺陷较多，存在明显不合理的得2分。 - ④未提供该项内容不得分。。 | - 6 | - 主观分 | 管理制度 |
| 报价（10分） |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 进入报价程序的全部有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 - 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 - 如投标报价超过管理费最高综合单价限价的，则该投标人的投标文件作无效标处理，评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - / | - 10 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

3.2.5供应商的磋商记录无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（405325904@qq.com）提交。

3.3最后报价

3.3.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家

3.4 比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.6报价评审。

3.6.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.6.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.6.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.6.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.6.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.6.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.6.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.6.4磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

3.6编写评标报告。磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商（成交候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

甲   方(采购人)：

乙   方(成交供应商)：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就（项目名称）         订立本合同并达成以下协议及条款：

- 合同名称

瑞安市环城河引水工程水闸自动化监控系统维护（2024-2026年）

- 合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

  - 合同主要条款；

  - 中标通知书；

  - 磋商文件 ；

  - 磋商响应文件 ；

  - 承诺书（含询标时承诺和优惠条件）；

  - 合同补充条款或说明（如有的话）。

- 服务内容

1、定期检查：每年汛前（4月15日前）、汛中（6月15日）、汛后（10月15日后）协同甲方对环城河引水工程自动化监控系统进行定期检查，同时日常不定期巡查，巡查期间记录故障问题、隐患问题并限时整改，对现场数据进行校核、校准。

2、设备维护：环城河引水工程自动化监控系统硬件设备，包括闸门自动化控制设备、视频监控系统设备、水位监测设备、控制设备、网络设备等运行维护，如有故障、损坏的，返厂维修或更换，保证设备正常运行。

熟悉维护内容清单中的设备的使用原理、技术性能及操作方法，负责维护内容清单中的设备、系统平台的日常巡视检查、定期维护及应急维修，落实设备设施的保护、防盗措施，确保各类设备、设施运行正常。

3、软件维护：环城河引水工程水闸控制系统、视频监视系统、“一张图”平台、标准化管理平台等运行维护，对软件系统进行数据的更新、入库和维护，以保证数据准确性和时效性。对软件系统根据业主诉求和实际工作需要进一步完善功能。

（1）软件日常维护

及时更新站点数据、站点基础资料、工情信息，检查数据准确性，对站点异常数据、测试数据进行删除和过滤，对于历史水雨情数据进行管理和应用，随时根据用户需求提供任意时段内的水文数据查询和统计服务；汛期内，定期核对工程数据并按照甲方工作安排提供信息发布服务；对有关部门来文填报水利系统信息进行配合，提供所维护系统的相关数据；配合管理单位信息化日常工作，提供需要的各类水雨情统计信息；为业主软件系统提供水雨情数据共享服务，配合第三方供应商进行涉及水利维护内容的联合调试工作，配合业主进行系统相关数据的接入；配合业主对扫描出的和本系统相关的高、中、低危漏洞进行及时修复和处理；配合业主进行系统bug处理以及小微调整。

（2）数据库维护

实时或定期监控数据库系统运行状况；定期对数据库系统进行例行维护；根据需要对数据库系统进行响应式维护；及时修复发生的数据库系统故障；定期进行总结评估，对数据库系统运行状况及运行维护工作情况进行分析，提出改进意见；做好数据库系统技术资料的收集、整理，定期提交数据库资源分配使用清单；做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

（3）中间件维护

实时或定期监控中间件及其他基础软件运行状况；定期对中间件及其他基础软件进行例行维护；根据需要对中间件及其他基础软件进行响应式维护；及时修复发生的中间件及其他基础软件故障；定期进行总结评估，对中间件及其他基础软件运行状况及运行维护工作情况进行分析，提出改进意见；做好中间件及其他基础软件技术资料的收集、整理；做好运行维护工作过程文档的收集、存档。

（4）数据资源维护

主要内容包含：数据资源的接收、分发；数据资源的处理：包括校核、编辑、整理等；数据资源的发布；数据资源的入库、存档；定期进行数据清理工作；做好运行维护工作过程文档的收集、存档；数据资源维护服务周期应满足业务应用的需求。

4、若潘岱街道下湾水闸因飞云江治理工程实施需外移重建时，供应商负责相关设备拆除和另行安装调试，一切拆除安装、调试费用均计入综合单价中，今后不再调整。

5、完成江北水系视频监控接入瑞安市水旱灾害防御平台事宜。

6、通信网络费用

中标单位负责环城河引水工程自动化监控系统通信网络相关费用。

| 1 | 水闸站点网络 | VPN网络50M | 条 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调度中心 | VPN网络100M | 条 | 1 |
| 3 |  | 视频专线链路 | 条 | 1 |

7.网络安全管理

落实网络安全管理，制定并落实网络和数据安全管理制度；及时完成江北水系管理中心标准化管理平台的软件维护工作，熟练掌握平台的运行代码，在平台电脑端、手机端APP出现运行错误后，能在规定时间内及时排查并处理故障，确保平台正常使用；配合网络安全任务要求及网络安全管理需要，及时完成平台及其服务端运行环境的日常网络安全工作；及时做好数据资源的备份工作及日常维护工作；要制定并落实平台运行应急预案，定期开展应急演练（成交供应商需配合业主做好网络攻防演练相关工作）。

9.应急响应

乙方派驻1名技术人员常驻瑞安市，硬件、软件维护由定期检查维护结合应急故障处理方式进行，并加强日常巡查。平台或设备出现故障必须及时修复，保障设备及时恢复日常工作。汛期（4月1日-10月15日）故障，正常情况下1小时内响应，并立即落实措施；若在水旱灾害防御（防台）应急响应期间，要求驻场人员驻调度中心值班。非汛期故障2小时内相应，并立即落实措施。若遇特殊情况无法及时修复的需及时报告管理单位，并提出维修计划或方案，做好维护记录。未按服务保障承诺书承诺响应时间到位的（交通拥堵等特殊原因除外），1次扣罚500元/次。发现异常未在第一时间汇报业主负责人而造成严重影响的，扣除500元/次。

10.定期维护计划

瑞安市环城河引水工程自动化监控系统在台风登陆前以及每年4月、6月、9月分别安排1次全面定期巡检维护，每次巡检结束提交巡检报告，出现故障应按照有关要求尽快安排维修。

- 服务期限及地点

服务期限：202  年  月   日至202  年   月   日（自合同签订起三年）。

服务地点：瑞安市

本合同一年一签，一年合同期满后，乙方的服务（考核）达到甲方的要求，可再续签下一年合同，若乙方在服务期内有违约行为的，甲方有权单方面解除当年合同。服务期满后，乙方无条件退出，并与甲方做好交接工作。

- 工作条件和协作事项

1、工作条件和协作事项是指为了使乙方顺利开展服务工作，甲方应向乙方提供必要的工作条件和技术背景资料等。

2、甲方应协作的事项主要有以下几个方面：

（1）向乙方阐明所要解决的技术问题的要点，提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等；

（2）根据乙方的要求补充说明有关情况，追加有关资料、数据；

（3）提供给乙方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善；

（4）为乙方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。

- 人员服务要求

1、 乙方须至少派驻1名维护人员常驻瑞安市。

2、乙方应将派驻人员的相关材料（包括身份证明、资质证书、从事岗位、个人履历）等报甲方进行审查，审核合格后方可进驻上岗试用。

3、在合同服务期内，派驻人员发生的事故由乙方自行全权负责，甲方将不负任何责任。

4、乙方任何更换或调整派驻人员的行为应提前书面通知甲方，在征得甲方同意后方可更换、调整。若甲方发现派驻人员不合格，有权要求更换人员，乙方应在收到甲方的书面通知10个日历天内完成人员更换。

5、不论何时，乙方必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外透露甲方相关的设备、网络及系统的信息，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据。乙方如违反甲方的保密要求，应向甲方支付违约金。同时，甲方有权要求乙方更换派驻人员。

- 违约责任

如乙方迟于合同规定时间提供服务，除不可抗力因素外，自迟延之日起，每周服务方（乙方）应付给委托方(甲方)逾期提供服务内容部分的合同金额1%的违约金，违约金可由甲方在付款时直接予以扣除，违约金总计不超过合同总金额的5%，不足一周按一周计算。

- 服务费用及付款方式说明

- 本合同总价款即人民币_________元（大写：_______元整_）。合同价款包括包括承包完成全部服务工作所需的一切人员费用、食宿与交通、特殊工具费及随机易损件费、消耗材料、备品备件、安全、技术服务、调试及验收费、网络使用费、云服务器租赁费用、维护费、管理费用、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

- 付款方式

- 本项目自合同生效以及具备实施条件之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定；根据浙财采监[2022]3号文件执行）

- 预付款的扣回：从支付第一期服务价款开始全额扣回，如本期进度款不足抵扣的，则剩余部分累计至下一期扣回，以此类推。

- 预付款担保（甲方视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保）：

- 提交预付款担保的期限：乙方自甲方支付预付款7天前提供预付款担保。

- 预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的形式。保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

- 甲方在合同款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 结算方式：合同签订之日起一年结算一次。

注：对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

- 保密

乙方提交的技术成果和甲方提供的技术基础资料由双方共同享有。未经双方同意，不得擅自提供与本项目无关的第三方。

- 纠纷解决

- 双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

- 在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其它部分继续执行。

- 合同生效及其它

- 本合同一式  份，甲乙双各执  份。每份具有同等法律效力，自双方授权代表人签字/盖章之日起生效。

- 本协议未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原磋商文件和响应文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本协议具有相关的法律效力。

- 如上述文件与本协议有不符之处，以有利于甲方的为准。

- 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方（签章）：                               乙方（签章）：

法人或授权人签字：                          法人或授权人签字：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

单位电话：                                  单位电话

传    真：                                  传    真：

联 系 人：                                  联 系 人：

联系人手机：                                联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

2、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料…………… ……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）       【项目编号：（采购编号）    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商全称(电子签名或公章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

A、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业划型标准

B.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的（项目名称）项目（项目编号：        ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日  期：

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

## 商务技术文件部分

目录

（1）磋商函…………………………………………………………  …………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………    ………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………   ……………（页码）

（5）商务技术偏离表……………………………        ………… ……………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书………       ………………………（页码）

- 一、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（        ）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起     日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.3本项目的特定资格要求；

2.1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料。

2.2 商务技术文件：

2.2.1磋商函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评审标准相应的商务技术资料；

2.2.5磋商标的清单（如有）；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.8磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料（如有）。

2.3报价文件

2.3.1第（）轮开标一览表（报价表）；

2.3.2报价明细表

2.3.3中小企业声明函；

2.3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）。

### 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

### 四、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料），相关参考格式如下：

- 企业简介

附相关认证证书（如有）

（二）商务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

（三）同类项目业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

- 拟派项目负责人情况表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任负责人年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目业绩情况业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  | 服务内容 |  |  |  | 服务截止日期 |  |

注：1、本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书、荣誉证书等（如有，扫描件加盖公章）。

2、项目负责人如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 拟投入本项目服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书及相关证书等（扫描件加盖公章）；

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

（六）拟投入本项目主要设备清单及备品备件一览表

- 拟投入主要设备配备计划清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 设备鉴定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 拟投入备品备件选配备一览表

| 序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为磋商供应商投入的主要设备及备品备件清单。

- 本表所列备品备件价格应计入报价总价。

- 此表仅提供了表格形式，表格可延续。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

（七）供应商认为需要提供的其他资料（格式自拟）

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 报价文件部分

目录

- 第（）轮开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

# 报价明细表……………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）……………………（页码）

### 一、第（）轮开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：  】的实施。

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

注：

- 本表中投标报价为符合磋商文件要求的全部费用。

- 该表中“投标报价”应与“二、报价明细表”中“合计”相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应磋商文件要求。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 二、报价明细表

项目名称：                                        项目编号：     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 元/年 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备维护费用 |  | 3年 |  |  |  |
| 2 | 软件系统维护费用 |  | 3年 |  |  |  |
| 3 | 网络通信费用 |  | 3年 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1. 该表中“合计”应与“一、开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表仅供参考，各磋商供应商可根据投标方案自行编制报价明细表。

3. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

### 二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

# 实质性响应条款及无效标条款

一、实质性响应条款

- 最高限价：590000元

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 《磋商函》；

- 磋商有效期：从提交磋商响应文件的截止之日起90日；

- 《开标一览表》；

- 《报价明细表》；

磋商供应商必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以磋商文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

二、无效标条款

2.1关于响应无效：▲有下列情况之一的，响应无效：

2.1.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

2.1.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

2.1.3若磋商响应文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

2.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.1.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

2.1.6最后报价具有选择性的;

2.1.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

2.1.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

2.1.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.1.10供应商提供虚假材料投标的；

2.1.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

2.1.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

2.1.13响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

2.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2关于串通投标：▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

2.2.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## 如上述无效标条款有所遗漏，以磋商文件中表述为准。

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附表4：

- 政府采购履约验收书（参考模板）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：

- 该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

- 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

其他附表：

## 政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商全称：                  （盖公章）

供应商代表签名：

日期：        年       月      日

履约保函格式

保险单编号：

## 履约担保

（委托人名称）：

(委托人名称) ：

鉴于         （委托人名称，以下简称“委托人”）接受       （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月    日 递交的          （项目名称）        （标段名称）的响应文件，签订《        合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）         元（¥          ） 。

2．本保函的有效期待监理服务期结束之日止。

3．在本保函有效期内，因监理人违反合同约定义务时，无条件地在7天内予以支付。

4．委托人和监理人按《通用合同条款》变更合同时，我方（银行方）承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日