乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次） 项目编号：CG202411A07 采 购 人：乐清市人民法院 联 系 人：陈女士 联系电话：0577-61609108 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二四年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）公开招标公告

项目概况

乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2024年12月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202411A07

项目名称：乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）

预算金额（元）：5418000

最高限价（元）：5418000

采购需求：

标项名称:乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）

数量: 3年

预算金额（元）: 5418000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市人民法院2025-2027年物业服务，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年12月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月19日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2024年12月19日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，涉及对采购文件需求内容的质疑以书面形式向采购人提出，对其他内容的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：乐清市人民法院

地      址：浙江省乐清市良港东路

传     真： /

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：0577-61609108

质疑联系人：潘女士

质疑联系方式：0577-61609102

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真： /

联   系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次） |
| 2 | 项目编号 | CG202411A07 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 5418000元（3年） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市人民法院 联系人：陈女士 联系电话：0577-61609108 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供当年合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2024年12月19日09：30分截止(北京时间）。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年12月19日09：30分 (北京时间） 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购扶持政策 | 见招标文件相关内容。 |
| 31 | 中小企业预留份额情况 | 本项目整体（预留100%份额）专门面向中小企业采购。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在线提起质疑的须上传质疑函扫描件。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

- 一、招标内容及要求

- 1、项目基本情况

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 乐清市人民法院 | 乐清市良港东路 |
| 乐清市人民法院柳市人民法庭 | 乐清市柳市镇柳黄路501号 |
| 乐清市人民法院虹桥人民法庭 | 乐清市飞虹北路26号东 |
| 乐清市人民法院大荆人民法庭 | 乐清市大荆镇育才路6号 |
| 乐清市人民法院雁荡山人民法庭 | 乐清市松垟路148号 |

- 1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

- （1）采购人在乐清市人民法院本部可提供物业办公室，房间27㎡，包含4张办公桌椅以及储物柜，同时可提供各楼层的设备堆放间。采购人在各派出法庭可提供物业管理的办公场地，提供设备堆放间，物管相关用房由采购人根据实际情况提供。

- （2）采购人无可提供的物业管理服务设备。

- （3）中标供应商可在采购人食堂就餐，但餐费由供应商自理。

- 投标供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。在服务期内，所需的扫帚、拖把、簸箕、洗衣粉、垃圾袋、清洁剂等工具、耗材（除卫生纸、洗手液、洗车场所需的工具及耗材）均由中标供应商提供包含在投标总价内。物业服务过程中所需设备（如对讲机等）均由中标供应商自行投入，所需费用包含在投标总价内。

大楼设施、设备的日常维护由采购人承担材料费；运行维护（如更换灯具、设备起停、普通维护等的人工）由中标供应商负责。房屋、水电管路日常维修（包括小维修）材料费由采购人负责，人工由中标供应商负责。设备故障专业维保由设备专业供应商负责，届时采购人将相关资料移交，由中标供应商监管，与设备供应商联系，如发生维修费用，由采购人负责。

2、物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 乐清市人民法院院部（包含15层主楼、辅楼、地下室等） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 18700 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 18700 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 门213个共426㎡ 窗578个共2370㎡ | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质 | 瓷砖、大理石、水磨石、地胶板、地板、地毯,14628平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 墙纸、木饰面、塑料板，4933平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质 | 乳胶漆、铝板、铝扣板、石膏板,14628平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室（含报告厅） | 室内设施说明 | 会议桌60张、会议椅130把 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 会议室15间，总面积1500㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 审判庭 | 室内设施说明 | 会议桌150张，椅940张，投影仪2个，话筒109个，电脑75台 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 审判庭数量（个） | 25个，2100平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积 | 卫生间数量40个，总面积600㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积及数量 | 食堂北侧10㎡，数量1个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 94个，2个充电桩车位 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 96个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车行/人行 口 | 车行口 | 2个 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.4保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 2部客梯，不在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 水泵房1个、集水井3个，不在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 平板灯、日光灯、筒灯、灯带、射灯4739个，应急照明灯40个 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |
|  | 供配电系统 | 2组1600千伏安高压柜，14组低压柜，配电房1个，发电机房1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 乐清市人民法院柳市人民法庭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 3231.9平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 5345.3平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 147个,762.64平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质 | 瓷砖、大理石、水磨石、地胶板、地板、地毯，3231.9平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 墙纸、木饰面、塑料板，672.64平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质 | 乳胶漆、铝板、铝扣板、石膏板，3231.9平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室（含报告厅） | 室内设施说明 | 会议桌1张，椅子21张，灯10个，电视1台，消毒柜1台。音箱1台，小冰箱1台，小柜子2个 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 1个 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 审判庭 | 室内设施说明 | 桌21张、椅201把、显示器15台、打印机5台，监控配电柜1个，空调7个，电视屏幕1个，话筒8个，音箱8个 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 审判庭数量（个） | 6个，346.36平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积 | 10个，130平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积及数量 | 公共，3平方米，6个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 29个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车行/人行 口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 电梯系统 | 无 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 蓄水池2个，雨水井27个，污水井9个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 平板灯、日光灯、筒灯757个，质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |
|  | 供配电系统 | 1台160千伏安高压柜，1个低压柜 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 乐清市人民法院虹桥人民法庭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4733平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 7420.4平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 152个 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质 | 瓷砖、大理石、水磨石、地胶板、地板、地毯，4733平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 墙纸、木饰面、塑料板，1803.96平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质 | 乳胶漆、铝板、铝扣板、石膏板，4733平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室（含报告厅） | 室内设施说明 | 椅子35个，电视1台，会议桌1张 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 1个，72.3平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 审判庭 | 室内设施说明 | 电脑15台，电视屏幕5个，话筒7个，桌26张，椅子164张 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 审判庭数量（个） | 4个，299.2平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积 | 6个，270平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积及数量 | 公共，2.5平方米,6个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 28个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车行/人行 口 | 车行口 | 2个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 电梯系统 | 1台，电梯机房 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井19个，污水井10个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 平板灯、日光灯、筒灯、灯带、射灯540个，质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |
|  | 供配电系统 | 1台500千伏安高压柜，4个低压柜 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 乐清市人民法院大荆人民法庭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2708平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4190.6平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 126个 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质 | 瓷砖、大理石、水磨石、地胶板、地板、地毯,2708平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 墙纸、木饰面、塑料板，814平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质 | 乳胶漆、铝板、铝扣板、石膏板,2708平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室（含报告厅） | 室内设施说明 | 2桌，30椅，1显示屏，1空调，1饮水机 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 2个 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 审判庭 | 室内设施说明 | 桌14张、椅57把、显示器7台、电脑2台，主机2台，机柜1个，屏幕8个，打印机3台 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 审判庭数量（个） | 5个，336.8平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积 | 7个，192.5平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积及数量 | 公共，3平方米，7个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 25个 | 见“3.4保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 1部，电梯机房 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 1个污水处理设备、质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 平板灯、日光灯、筒灯490个，质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |
|  | 供配电系统 | 1台250千伏安高压柜，1个低压柜 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 乐清市人民法院雁荡山人民法庭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 528平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 400 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 17个 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质 | 瓷砖、地胶板、地板，528平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 墙纸、木饰面、塑料板，265平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质 | 乳胶漆，528平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室（含报告厅） | 室内设施说明 | 1个办公桌，数字法庭设备 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 会议室数量（个） | 1个，25平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 审判庭 | 室内设施说明 | 桌4张、椅16把、电视显示器2台、音箱4个，电脑显示器6个，打印机1台，话筒8个 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
|  | 审判庭数量（个） | 1个，53平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.5会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积 | 5个，20平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积及数量 | 公共，4平方米，1个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 无 | 见“3.4保洁服务” |
| 车行/人行 口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 2个 |  |
| 设施设备 | 给排水系统 | 1个污水井，无污水处理设备、质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 平板灯、筒灯128个，质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护 服务” |

（2）物业管理（室外部分）

乐清市人民法院大院

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1332.6平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 150平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.6 绿化服务” |
| 广场 | 1482.6平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 围墙灯68个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 7个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 19组垃圾箱 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 50平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 | 5734平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |

- 乐清市人民法院柳市人民法庭大院

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2113.4平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 638平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.6 绿化服务” |
| 广场 | 1475.4平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 围墙灯27个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 无消防栓 | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 1组 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 露台 | 630平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |

- 乐清市人民法院虹桥人民法庭大院

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2687.4平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 1568平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.6 绿化服务” |
| 广场 | 1119.4平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 52个路灯、6个草坪灯、9个地灯 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 1个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 30平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 | 350平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |

- 乐清市人民法院大荆人民法庭大院

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 10661平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 995平方米㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.6 绿化服务” |
| 广场 | 9180㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 消防栓 | 无 | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 50平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 | 377平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |

- 乐清市人民法院雁荡山人民法庭大院

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 50平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 20平方米 | 见“3.4 保洁服务”“3.6 绿化服务” |
| 广场 | 50平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 路灯 | 围墙灯6个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 2个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 1个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 露台 | 48平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 指示牌 | 2个 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |

- 3、物业管理服务内容及标准

- 物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、会议服务、绿化服务、餐饮服务、洗车服务等。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）使本项目后勤服务水平达到三星级标准，达到“三优三满意一保证”（优美环境、优质服务、优化功能、职工满意、服务对象满意、群众满意、保证安全），建设节约型机关。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）各岗位每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标供应商进行调换。如因投标供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，月更换比例不得超过本项目服务人员总数的5%，年更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
|  |  | （6）项目部人员需按投标承诺到位，人员证书、职称吻合，如相关专业人员不能按投标承诺到位的，采购人将不予支付该人员的相关费用，直至人员到位为止；如累计超过一个月不能到位的，中标供应商需在征得采购人同意的基础上更换具有相关职称人员，否则按违约处理。【注：人员到位以现场考勤为准，无特殊情况，月考勤不足24天的均按未到位计算。】 |
|  |  | （7）所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，所有相关人员的配备如需经相关主管部门认证发证才能上岗的，必须持证上岗，所有服务人员要求政治上可靠、身体素质好，无不良行为记录。重要岗位人员必须经考核、政治审查通过方可录用，人员结构合理，分工明确。特别是设备维运、维保人员配备要合理，即强电、弱电、暖通、给排水等配置得当。会务人员须满足礼仪标准。 |
|  |  | （8）在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足采购的工作要求，包括休息日及公众假期，无论服务方有什么理由，都不可以停止服务工作。采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标供应商调整工作时间直至全天二十四小时工作。 |
|  |  | （9）投标供应商必须聘请（或指定）一位项目负责人，全权代表服务方与采购人保持密切联系并保证承包区域服务工作。 |
|  |  | （10）中标供应商要认真根据考核要求自行对服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的集中培训，培训相关费用由中标供应商负责。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：清洁整改记录、消杀记录、工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、会议服务方案、绿化服务方案、餐饮服务方案等。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

- 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁，外墙、公区楼梯间的面砖、玻璃等地无污迹、无破损，外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象，室外招牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序。 |
|  |  | （5）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （6）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （7）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
|  |  | （8）及时完成业主交办的各项零星维修任务，零修合格率100%，原则上随叫随到（5分钟）。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测（费用由采购人负责），发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，投标供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

- 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）加强巡查，确保设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （7）控制室加强日常检查巡视，保证给排水系统正常使用。 |
|  |  | （8）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准。 |
|  |  | （9）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后20分钟内到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （2）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，通知维保专业人员20分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （3）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （4）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （5）电梯为24小时运行，根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | （6）安全设施齐全有效，电梯内应急电话保持正常工作状态。 |
|  |  | （7）通风、照明及其它附属设施完好，工作正常。 |
|  |  | （8）轿厢、井道保持清洁。 |
| 5 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）建立运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 7 | 应急供电系统 | 定期巡视，出现故障情况及时向采购人报告。 |

- 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）负责本项目建筑物（含室内外公共区域）、公共绿化(含建筑小品、连廊)，每幢建筑物包括下到一层地面上到屋檐（包括建筑外立墙）内外卫生保洁以及大、小会议室，报告厅、接待室、卫生间、会场、办公室等清洁卫生。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道地面保持光洁、明亮及保持各楼层通道地面的整洁，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每月至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展2次清洁作业。 ②门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每季至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）办公室、会议室、审判庭等室内场所，每日至少开展1次清扫（上班前或下班后），特殊情况随叫随到。 |
|  |  | （4）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业，扶手每日至少擦拭1次。 |
|  |  | （5）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （7）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展4次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （8）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展2次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （9）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （11）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （12）消防通道每周至少开展2次清扫作业。 |
|  |  | （13）公共活动场所每天至少开展2次清扫作业。 |
|  |  | （14）室内信报箱、消防栓、过道门等公共设施每周至少开展2次全面擦拭。 |
|  |  | （15）打蜡或抛光（指地面和洗手间台面等），每年至少开展2次。 |
|  |  | （16）及时性清扫积水、积雪。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏、信报箱等保持干净，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查清理。 |
|  |  | （6）雨、污水管道定期清理，每年至少开展2次疏通；雨、污水井通检查每月至少开展1次（并视检查情况随时进行清掏） |
|  |  | （7）水池、沟定期清理，无枯枝落叶、水质清洁，每月至少开展2次清理作业。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）垃圾每日至少收集1次，做到日清，垃圾桶、果壳箱无溢满现象。 |
|  |  | （3）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （4）垃圾箱、垃圾池根据实际需要进行消杀，有效控制蝇、蚊等害虫孳生，保持洁净。 |
|  |  | （5）垃圾箱保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）每个工作日内要对本项目范围所有垃圾包括建筑垃圾（含园林垃圾）、餐厨垃圾、日常生活垃圾、其他垃圾、有害垃圾等均清运到指定地点。 |
|  |  | （7）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （8）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （9）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （10）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）监督外包单位预防与灭治白蚁、消杀老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇等“四害”。 |

- 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 3 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 5 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 6 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 8 | 塑料板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

- 3.4.2室内保洁标准

| 清洁内容 |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗 | 玻璃窗 |  | 无油漆、涂料及污渍、无胶迹、无灰尘、无明显水迹、无手印、无划痕、洁净明亮 |
|  | 窗框 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无泥沙、无灰尘、无污迹、无水迹，呈本色 |
|  | 窗槽 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无泥沙、无灰尘、无污迹、无水迹、呈本色、溢水孔通畅 |
|  | 内外 窗台 |  | 无杂物、无灰尘、无污渍、呈本色 |
| 地面 | 水泥 地面 |  | 无明显灰尘、无杂物、无水泥渣子、无烟头和杂物、呈本色 |
|  | 瓷砖 地面 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无明显的灰尘、无污迹、无水迹、无杂物、呈本色 |
|  | 木 地板 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无蜘蛛网、地台下面无杂物、溢水孔通畅 |
| 墙面 | 水泥 墙面 |  | 无污迹、无明显灰尘、无蜘蛛网 |
|  | 涂料 墙面 |  | 无灰尘、无蜘蛛网、无污迹、呈本色 |
|  | 木 饰墙 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无蜘蛛网、芬兰木饰墙与砖墙之间无杂物 |
| 开关/插座/面板 |  |  | 无水泥渍、无涂料、油漆及污渍、无灰尘 |
| 灯 |  |  | 无涂料、无胶迹、无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 |
| 铁花 |  |  | 无水泥渍、涂料及污渍、无灰尘、无蜘蛛网、无锈迹 |
| 扶手 |  |  | 无水泥渍、无明显灰尘、无水迹、无污迹 |
| 煤气管及附属物 |  |  | 无涂料、无胶、无灰尘、无蜘蛛网、无锈迹 |
| 室内空气 |  |  | 无异味 |
| 配电箱、冷热水管 |  |  | 无涂料、无水泥、无胶、无明显灰尘、无蜘蛛网 |
| 卫生间 | 墙 |  | 无污迹、呈本色 |
|  | 地 |  | 无污物、无积水 |
|  | 顶面 |  | 无污迹、无蜘蛛网 |
| 不锈钢、钛金部件 |  |  | 无油漆、无涂料、无胶迹、无污迹、无灰尘、无水印、无手印、有光泽度 |
| 大堂及电梯厅 | 地面 |  | 无灰尘、烟头、无污迹、无水迹 |
|  | 墙面 |  | 无灰尘、无蜘蛛网、无乱贴乱画 |
|  | 石材地面 |  | 无水泥渍、无油漆、无涂料及污迹、无垃圾、无灰尘、无水迹、地面有光泽；除崁线条外的大理石做晶面，花岗石打理干净整洁 |
|  | 不锈钢装饰 |  | 光亮、无污迹、无手印 |
|  | 装饰画 |  | 无灰尘、无污迹，悬挂端正 |
|  | 绿化 |  | 无明显灰尘、无蜘蛛网 |
|  | 沙发 |  | 无灰尘、无污迹 |
|  | 烟灰缸 |  | 外观无污迹、无灰尘 |
|  | 天棚灯具 |  | 无灰尘、无蜘蛛网、明亮、整洁 |
|  | 扶手栏杆 |  | 无水泥渍、无灰尘、无水迹、无污迹 |
|  | 电梯 | 门 | 无污迹、无胶迹、无手印、无灰尘，不锈钢部分光亮无手印、并上专用不锈钢油 |
|  |  | 轿厢 | 无砂粒、无杂物、无污迹、无异味，门槽：无泥沙、无污迹 |

- 3.4.3楼道清洁标准

| 清洁内容 |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 防火门 |  | 无污迹、无灰尘、无水迹、无涂料、无胶迹 |
| 石材地面 |  | 无水泥渍、无油漆、无涂料及污迹、无垃圾、无灰尘、无水迹、地面有光泽；除崁线条外的大理石做晶面，花岗石打理干净整洁 |
| 扶手 |  | 无水泥渍、无明显灰尘、无涂料、无水迹、无污迹 |
| 铁花 |  | 无水泥渍、涂料及污渍、无明显灰迹、无蜘蛛网 |
| 消火栓、灭火器 |  | 无水泥渍、油漆、涂料及污渍、无灰尘、无水迹、无蜘蛛网 |
| 电源开关、盖板 |  | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无灰尘 |
| 窗户 | 窗户框 | 无油漆、涂料及污渍、无胶迹、无灰尘、呈本色 |
|  | 窗户槽 | 无水泥渍、无油漆、涂料及污渍、无泥沙、无灰尘、无水迹、呈本色 |
|  | 窗户玻璃 | 无油漆、无水泥渍、无水迹、无手印、洁净明亮 |
|  | 户内窗台 | 无灰尘、无污渍、呈本色 |
| 墙面 |  | 无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 |
| 贴脚线 |  | 无污迹、无涂料、无灰尘 |
| 灯罩 |  | 无涂料、无胶迹、无污渍、无灰尘 |
| 配电箱及附属管道 |  | 无涂料、无水泥渍、无胶迹、无污迹、无灰尘 |
| 管道井及附属管道 |  | 无垃圾、无杂物、管道上无涂料、无水泥渍、无污迹、无灰尘、无蜘蛛网 |
| 不锈钢、钛金部件 |  | 无油漆、无涂料、无胶迹、无污迹、无灰尘、无水印、无手印、有光泽度 |

- 3.4.4室外清洁标准

| 清洁内容 | 清洁标准 |
| --- | --- |
| 雨棚、消防楼梯等公共设施 | 保持清洁、畅通，地面无积水、无纸屑烟头、无异味、无积尘、无杂物堆放 |
| 消防门 | 表面无尘、无污物、无明显手印、无水迹、无蜘蛛网、呈本色 |
| 绿化带 | 无烟头、无纸屑，无大石块 |
| 各类地面、道路 | 无垃圾、无污迹、无积水、无积尘、无烟头、无杂物纸屑、无水泥痕迹 |
| 井盖 | 无水泥、无油漆、无涂料、无污迹、无泥沙、无灰尘 |
| 各类墙面 | 无明显污迹、无灰迹、无蜘蛛网、无乱贴乱画 |
| 灯罩 | 无灰尘、无水迹 |
| 标示牌、烟灰盅 | 无污迹、无积尘、无水迹 |
| 铁花 | 无水泥渍、无涂料、无蜘蛛网、无灰尘 |
| 垃圾桶 | 无污迹、无灰尘、无水迹 |
| 其他建筑品 | 无水泥渍、无油漆涂料等污渍、无灰尘、无水渍 |
| 车行道 | 无污迹、无杂物、无积水、无明显灰尘、无异味、无蜘蛛网 |

- 3.5会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）负责会议室、报告厅等会议服务。 |
| 2 | 会议受理 | （1）接受会议预订，记录会议需求。 |
| 3 | 会前准备 | （1）根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
|  |  | （2）配合完成接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的场地布置工作。 |
|  |  | （3）负责摄影场地的布置，椅子搬运安排到点。 |
| 4 | 引导服务 | （1）做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 5 | 会中服务 | （2）会议期间按要求及时加水，满足会议人员的服务需求。 |
| 6 | 会后整理 | （1）对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。包括清理好室内的卫生，各类服务用具归位，保管好会议人员遗忘的物品，调节好室内温度，随时准备接待下次会议。 |
| 7 | 会议设备 | （1）会前、会后进行定期的检查，保证会议期间设备正常运行。 |
|  |  | （2）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后及时到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 |
| 8 | 人员要求 | （1）会议服务人员上班时间需统一着装，长发一律盘起，言行文明。不带无关人员进入会议室、工作间，严格做好保密工作。 （2）会务人员每季度要安排进行会务服务培训。 |

- 3.6绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）负责乐清市人民法院及下属派出法庭的绿化维护，包含草坪及树木的修剪工作。 |

- 3.7餐饮服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）以厨房、餐厅及包厢管理、食品存放加工、食品安全卫生、就餐环境卫生管理为主要服务内容。负责食堂、接待的后勤餐饮管理服务，即中标供应商负责每日用餐所需伙食的采购建议（采购由采购人负责）、配制，包括粮油、食品及原材料、调料的采购由采购人负责，供应商负责清点验收、保管、存储、制作加工、配售、管理等所有食堂后勤服务工作。 |
|  |  | （2）负责承担相关人员的劳务费用。本次招标主要以供应商劳务输出为主，中标供应商须提供优质服务。 |
|  |  | （3）中标供应商必须每半月向采购人上报一次餐饮收支台帐。 |
|  |  | （4）采购人提供食堂设施和餐饮用具，承担食堂水电、燃料的费用。 |
|  |  | （5）餐次：一天提供早、中、晚三餐服务。 |
|  |  | （6）所有岗位建立岗位责任制与运作程序、工作质量标准。重大接待任务必须事先制订周密的接待工作计划，并严格按照计划实施。 |
|  |  | （7）中标供应商建立各类应急预案（如食品安全事件等），并培训相关人员达到相关要求。 |
|  |  | - （8）加强对用电和用水以及油气管理，供应商每月编制书面月度能耗分析报告。 |
|  |  | - （9）餐饮服务日常管理细则必须按采购人要求规定执行，并按食品药品监管局要求做好相关台账工作。 |
|  |  | - （10）厨房工作人员必须持有健康证上岗，定期复查，严禁患病上岗。负责餐饮加工和冷拼人员须戴口罩、手套上岗。出售直接入口食品时，必须使用售餐用具。食堂工作人员讲究个人卫生，统一着装，规范操作。 |
|  |  | - （11）采购人对食堂餐饮连续两个月不满意率达到75分时，中标供应商应无条件撤换相关人员，直到采购人满意为止。 |
| 2 | 服务内容 | - （1）投标供应商提供早、中、晚三餐，刷卡消费。早餐服务时间为7:00-8:25，设稀饭、豆浆、糯米饭、包子、馒头、煮粉干、面条、大饼、油条等服务；午餐服务时间为11:45-12:45；晚餐服务时间为17:15-18:15（具体就餐时间根据作息时间作相应调整，双休日、节假日、抗台等特殊情况另作调整）。 |
|  |  | - （2）投标供应商必须科学安排菜谱，做到一周菜谱不重复，每周的菜肴品种不少于80个，菜单必须经采购人及其委托的管理人员认可方可执行；用餐以自助、打菜形式为主，接待工作餐为辅。 |
|  |  | - （3）接待包厢，由采购人提前向食堂预订，预订内容包括（预定单位、预定人签名、人数和标准）。菜单及价格由投标供应商和采购人共同研究确定，采购人提供场地、用具。 |
|  |  | - （4）食品原料的采购 1）食品的主料、辅料、调料等原材料的采购，由采购人负责进行采购，采购的食品及原料在移交中标供应商时应专人负责做好清点验收工作。派出法庭食堂工作人员不承担本项工作。 - 2）采购的食品及原料每天都要有登记，记录品名、采购点、价格、数量和金额等。中标供应商厨师长、采购人委派管理人员共同负责验收和入库，妥善保管。 - 3）食品采购验收人员对清点验收的加工食品及原料，必须检查其商标、出产地（厂家）、检验合格证等是否齐全，并整理归档，严禁接收加工无证产品。 4）必须严格遵守国家新颁布的《餐饮业食品卫生管理办法》，发现有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽、不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品，无检验合格证明的食品，超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品，应禁止接收或加工制作，并上报采购人处理。 |
|  |  | （5）每天做好食品留样工作，不少于100g，至少存放24小时。 |
| 3 | - 食堂设备、工具等 | - （1）食堂室内外均已装修，投标供应商不应改变。如确需改动的，必须经采购人同意，方可改动。 |
|  |  | - （2）食堂的桌椅、厨房设备，提供给投标供应商免费使用，投标供应商应爱惜财物保持其完好性。日常维护由采购人负责。如发现属人工操作不当或故意损坏由投标人负责维修和赔偿。 |
|  |  | - （3）碗、勺、筷、盘、酒杯等日常餐具由采购人统一调配，按需登记造册领用，每周清点一次，每月统计一次，年损耗率不超过10%，超过部分由投标供应商承担，在承包费里扣除。如由就餐人员引起的损耗应及时报采购人管理人员核销。 |
| 4 | 服务质量要求 | （1）要结合食堂的特点，从食品质量、花色品种、口感味道、服务方式、饮食卫生等方面制定服务规范或质量标准，不断提高食堂的服务水平。 |
|  |  | - （2）对食堂工作的全过程，即对食品及原材料、调料的清点验收、保管、储存、制作加工、配售等工作进行全面质量管理，对食堂职工进行质量管理教育，解全面质量管理的基本知识和方法，树立质量意识。 |
|  |  | （3）加强内部质量自查和自我监督，建立内部质量检查小组，定期实施质量检查工作，记录检查结果，建立质量检查档案，组织职工在日常工作中开展质量自查、互查活动。 |
|  |  | （4）服务区内垃圾用袋装收集，存放在指定地点，清扫、保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准严格验收。 |
| 5 | 食品安全管理要求 | - （1）严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、GB16153《饭馆（餐厅）卫生标准》、GB14934《食（饮）具消毒卫生标准》等卫生安全法律法规及标准。 |
|  |  | - （2）认真执行《食品加工、销售、饮食业卫生“五、四”制》，并结合采购人单位的具体情况，建立健全卫生制度，保证食品卫生，保障就餐人员的身体健康，并按采购人要求对食堂所需有关蔬菜、食品卫生实行最优质的保证。 |
|  |  | （3）食品的卫生质量按《全国救灾防病预案》的规定，不用来源不明的原料；不加工、不发售来源不明的食品，防止疾病传染和食物中毒。 |
|  |  | （4）食堂工作人员必须持有健康合格证上岗，定期复查，严禁患病上岗。负责餐饮加工和冷拼人员须戴口罩、手套上岗。出售直接入口食品时，必须使用售餐用具。食堂工作人员讲究个人卫生，统一着装，规范操作。 |
|  |  | - （5）食品加工： - 1）食品加工人员在工作前、处理食品后或接触直接入口的食品前，都必须洗手消毒；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指，勤理发，勤修面，勤洗澡，勤换衣；不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为；不得在食品加工和出售场所内吸烟；厨师应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内。 - 2）食品加工人员必须认真检查待加工的食品及其他食品原料，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。 - 3）各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗；禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；对怀疑带有农药的蔬菜，不得投入加工制作或使用。 - 4）用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具或容器必须标志明显，并做到分开使用，尤其是生、熟工具要分开，定位存放，用后洗净，保持清洁。 - 5）需要热制加工的食品必须烧熟煮透，其中心温度不得低于70度；加工后的热制品应当与食品原料或半成品分开存放；半成品应当与食品原料分开存放。 - 6）在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60度或低于10度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当放凉后再冷藏。凡隔餐、隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。 - 7）不允许使用食品添加剂和来源不明的调味品，若确需使用食品添加剂的应严格按照国家卫生标准和有关规定使用。 - 8)加工出售食品时要做好防蝇、防虫、防尘、防霉变、保洁及秋冬季节的食品保温工作。出售食品必须坚持使用清洁的专用工具，严禁用手直接接触食物。 |
|  |  | - （6）食品储存 - 1)储存食品场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。 - 2)库房食品应当分类、分架、隔墙、离地(30公分以上)存放，并贴上标签：定期检查处理变质或超过保质期限的食品。 - 3)库房必须安排专人负责保管。凡新购食物必须经专人检查合格后，才允许入库；需冷冻食品应及时放入规定冰柜存放。 - 4)每次、每批食品入库、领用都必须做好登记。 - 5)当餐未出售完的食品，应按卫生规定要求放入冰箱、冰柜。 - 6)保管人离开库房时，应立即将门锁好。 |
|  |  | - （7）餐饮具消毒卫生 - 1)餐饮具使用前必须做到一清、二洗、三消毒、四保洁，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮均不得使用，禁止重复使用—次性餐具。 - 2)洗刷餐饮具必须在专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类及其他水池混用。 - 3)洗涤消毒餐饮具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品卫生标准要求。 - 4)餐饮具，尤其是配餐餐饮具，每餐洗净后必须放入电子消毒柜中消毒或高温消毒；若用消毒剂消毒必须按正确的使用剂量和规定时间程序消毒清洗。 - 5)消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮具专用保洁柜内备用；已经消毒与末消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标志。 - 6)餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。 |
| 6 | 清洁卫生 | - （1）要保持餐厅内餐桌、餐椅、墙面、地面等环境设施的消毒清洁。每次售餐完毕后，应按卫生管理规范收放好食品，清洗餐具、柜台，清扫场地。保持室内空气流通，严防各种污染。 |
|  |  | - （2）洗碗间、冷菜间、烹调制作间保持清洁卫生，厨房用具应及时清洗、消毒，严格做到生熟分开。 |

- 3.8其他服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物资搬运 | （1）协助办公用具、用品及相关物资的搬运。 |
| 2 | 监管服务 | （1）负责对空调系统维保、电梯维保、发电机维保、餐厅厨房的烟罩、厨房隔油池、生活水池、建筑楼宇外墙等清冼、化粪池处理、垃圾外运等第三方服务单位进行监管。 |
| 3 | 洗车服务 | 在乐清市人民法院本部提供车辆清洗服务 |

4、物业管理服务人员需求

4.1人员岗位设置

| 部门 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） | 人员分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目负责人 | 1 | 1 | （1）负责物业管理全面工作,与采购人分管领导保持沟通，实行项目负责制，工作时间具体以采购人实际需求为准，保持7*24小时沟通。 （2）具体负责日常考勤、档案、创建等以及所有会场的对接、安排工作；负责供水、排水、供电、调音、空调、电梯及安全生产工作。 （3）具有大学专科及以上学历，年龄在45周岁以下。 |  |
|  | 文员 | 1 | 1 | （1）负责日常物业、服务工作的监督、联络。 （2）具有全日制专科及以上学历。 （3）工作时间与采购人工作时间同步。 |  |
| 公用设施设备维护服务 | 水电工 | 2 | 2 | 持电工证上岗，不少于1人具备特种作业操作证（高压电工作业）和特种设备管理员证。负责供水、排水、供电、调音等，公共区域各类指示标志、办公桌椅等维修。 |  |
| 保洁服务 | 领班 | 1 | 1 | 主管保洁服务，兼职垃圾分类专员、绿化监管，工作时间：8:00-17:30。 |  |
|  | 保洁员 | 16 | 16 | 工作时间：7:30-17:30。 | 其中虹桥、柳市、大荆三个法庭各配备保洁员2人，雁荡山法庭保洁员1人。 |
|  | 绿化工 | 2 | 2 | 工作时间：7:30-17:30。 |  |
|  | 洗车工 | 2 | 2 | 工作时间：7:30-17:30。 |  |
| 会议服务 | 会务 | 2 | 2 | 负责所有会议服务工作。高中以上学历，女性，35周岁（含）以下，身高160CM以上，素质高、形象佳，工作经验丰富。工作时间：8:00-17:30。 |  |
| 食堂餐饮 | 厨师 | 7 | 7 | 持健康证上岗，年龄55周岁（含）以下。工作时间满足采购人就餐需求。 | 其中本部厨师长1人，炉台厨师1人，面点师1人，改刀1人，虹桥、柳市、大荆三个法庭各配备厨师1人。 |
|  | 普工 | 5 | 5 | 持健康证上岗，年龄50周岁（含）以下。工作时间满足采购人就餐需求。 |  |
| 项目所需总人数 | 39人 |  |  |  |  |
| 说明： (1)投标供应商应为本项目各项服务工作配备足够各类人员，人员不得少于39人（投标供应商可根据自己的管理方案增加人员）。 (2)所有人员必须专门为本项目服务，不得兼职其他项目，如需要调换物业服务人员，须及时通报采购人，经采购人认可后方可调整。如服务人员出现素质低劣，不能胜任物业服务工作，采购人有权提出调换，中标供应商应予以及时调换。 |  |  |  |  |  |

4.2人员要求：

4.2.1所有相关人员的配备如需获得相关主管部门认证的，均需配证并持证上岗，且根据不同岗位统一着装。

4.2.2所有相关人员要求身体素质好，无不良行为记录。

4.2.3岗位及人员年龄等要求

4.2.3.1根据国家相关要求需持证上岗的岗位，投标供应商拟派人员均须持证上岗。

4.2.3.2人员年龄要求：投入本项目的人员，除招标文件另有约定外，要求女性年龄50周岁以下、男性年龄55周岁以下。

5、服务期限：

本次采购，服务期限为3年，具体提供服务时间以采购人书面通知进场时间计算，合同采用一年一签的方式，采购人根据中标供应商当年考评情况，确定是否签订下一年合同。

二、经费结算

1、在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行费用包干（须编制详细预算）。

2、所有人员的服装费用由供应商自行负责配备，分类统一着装，但服装样式需经采购人核准。

3、付款方式

3.1合同签订后中标供应商应提供当年合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

3.2、采购人在合同生效以及具备实施条件（中标供应商接到采购人通知开始提供相应服务）后7个工作日内支付当年合同价的30%作为预付款。采购人根据考核结果按季度支付相应费用，采购人自中标供应商开始投入服务起计，于次季度首月内支付上季度服务费用（扣除考核奖励基金后的平均数），如遇节假日则顺延支付。采购人支付合同款项时，中标供应商同时向采购人提供全额发票。服务费结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付。（根据采购人制定的考评办法，根据采购人制定的考评办法，当季度综合评分80分（含80分）以上全额支付当季费用（扣除年度考核奖励基金后的季平均数），综合评分80分以下70分（含70分）以上扣除当季度服务费（扣除年度考核奖励基金后的季平均数）5%，综合评分70分以下扣除当季度服务费（扣除年度考核奖励基金后的季平均数）10%。）

3.3、采购人在中标价中留取5万元/年作为年度考核奖励基金，年度考核奖励基金由年度服务考核奖励基金3.8万元及员工考核奖励金1.2万元组成。年度服务考核达到90分及以上的，给予年度服务考核奖励基金全额奖励；年度服务考核为85分（含85分）以上90分以下的，给予年度服务考核奖励基金80%奖励；年度服务考核为80分（含80分）以上85分以下的，给予年度服务考核奖励基金60%奖励；年度考核为80分以下的，不予奖励，通报批评，限期整改。服务单位在考核期限内发生重大责任事故或安全事故，没收年度服务考核奖励基金。

员工考核奖励由业主建立考核小组，通过定期检查和不定期考核员工表现情况，针对员工工作考核情况，对员工进行酌情奖励。

3.4、中标供应商在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给中标供应商的费用中扣除：中标供应商在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给中标供应商的费用中扣除：A、抽查时发现中标供应商投入的人员数量少于投标承诺的数量，采购人可以按缺少人数每人1000元/次标准进行扣除，在支付当月合同款时扣除；B、投入本项目骨干人员未经采购人同意擅自变更，采购人可以按1000元/人次标准进行扣除，在支付当月合同款时扣除；C、中标供应商要爱护与保管采购人单位财产，如损坏设施等，按实际损失价值赔偿；D、没有达到考核标准的，按考核标准中规定的扣除；E、其它因中标供应商不作为或管理不严等，造成不良影响或损失。F、部分与招标文件要求不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺。

说明:（1）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣款，直接在服务费中扣除。

（2）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

三、报价要求

1、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价（按年度进行报价），实行总价包干，并按服务的内容按人员待遇、设备折旧等分别独立报价并提供报价组成与成本分析。

▲2、供应商针对本项目投入全职工作人员不得少于招标文件规定的人数，并全员参加社会保险（含基本养老、工伤、失业、医疗（门诊、住院））。企业缴纳部分按乐清现行标准进行缴纳即不得低于1212.62元/人/月，投标供应商必须按此报价。如中标供应商未按法律、法规缴纳社会保险费用而引起的纠纷投诉，采购人概不负责，如对采购人造成不良影响的，采购人有权单方解除合同。

▲3、结合本项目具体情况，要求投标供应商投标时所报员工基本工资符合乐清市现行最低工资标准即不得低于2260元/月/人。合同期内，因相关政策调整导致最低工资标准产生变化的，中标供应商须确保发放的工资符合相关政策要求。最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。

▲4、供应商应合理安排人员进行节假日加班，节假日补贴按国家相关规定发放。

▲5、高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放）按不低于200元/月/人的标准发放，按投入本项目人员全员发放。

▲6、供应商拟派参与本项目的人数多于招标文件要求的人数时，须按拟派人员数量进行报价。

7、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（含加班工资等）及供应商的利润和应交纳的税金等,并对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包，全权负责。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购总预算为¥541.8万元（3年），如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、投标供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

7、投标供应商针对本项目的要求，提供管理制度、工作流程，各岗位人员安排计划表及岗位职责，签订合同时须向采购人提供细化的工作流程，工作人员名单、身份证复印件。如需调换名单中相关人员，须经采购人同意方能调换；实际工作过程中，采购人认为某个区域内有工作人员不能胜任的，中标供应商须无条件调换人员。

物业服务人员有下列情况之一的，采购人有权要求中标供应商撤换物业服务人员，中标供应商必须在收到采购人书面通知3个工作日内予以撤换：

（1）违反单位有关管理规定被有效投诉2次的；

（2）工作失职给单位造成损失的；

（3）工作期间聚众闲谈、睡觉或从事与工作无关的事项，影响恶劣的；

（4）因其他原因违法犯罪被处罚的。

8、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日加班补贴、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各投标供应商在报价时须综合考虑风险。在服务期内，中标供应商未按相关法律、法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相关后果，采购人概不负责。在服务期内，中标供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标供应商自负责任，各投标供应商须在报价中考虑风险。

9、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、工具出现安全事故导致人员伤亡（包括自身或致他人伤亡）、器械损毁或其他财产损失的情况，均由中标供应商自承风险并承担相应的责任。各供应商须在报价中考虑相关风险。

10、确定中标供应商后，采购人给予一周的前期介入准备时间，在此期间所需费用由供应商自行承担。

11、知识产权

11.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

11.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

11.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

11.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担相应侵权责任，如造成采购人损失，不限于律师费用等损失，均由供应商承担赔偿责任。

12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为物业管理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则导致不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标供应商根据企业实际情况提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函格式见招标文件第四部分附件。 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则导致不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则导致不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件七，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十） |
| 13 | 人员岗位配置表（附件八） |
| 14 | 项目负责人简历表（附件九） |
| 15 | 针对本项目的各部门各岗位人员安排计划表及岗位职责 |
| 16 | 供应商针对投入本项目人员保持相对稳定的方案 |
| 17 | 投入本项目的设备、工具、耗材表（附件十一） |
| 18 | 项目组织实施方案（具体要求见评分内容） |
| 19 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。投标报价应包含招标文件要求的一切内容。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件视同自行撤回处理，将被拒收。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行评审并按综合得分从高到低的顺序进行排序，按排序依次推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）针对本项目投入人员不符合招标文件要求的；

10）未按招标文件要求报价的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定）,按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审时应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

5.7不同供应商的电子投标(响应)文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的全部经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后中标供应商应提供当年合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在合同履约完毕后15个工作日内退还。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。中标供应商不能按期保质保量完成本项目，除承担相应责任外，采购人可相应扣除履约保证金。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（乐清市人民法院）的（乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次），属于物业管理；承接企业为(企业名称)，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(招标文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

第五部分    合同格式（参考格式）

甲方：乐清市人民法院（采购人）

乙方：                 （供应商）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）事宜达成以下条款：

第一条：内容和承包期限

乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）。

承包期限：本本次采购，服务期限为3年，具体提供服务时间以采购人书面通知进场时间计算，合同采用一年一签的方式，采购人根据中标供应商当年考评情况，确定是否签订下一年合同。

第二条：承包经费

（一）合同三年总价为           （人民币大写：   元），每年承包经费为    （人民币大写：   元）。

（二）在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用。

第三条：采购人责任条款

1、提供考核办法。

2、组织对供应商提供服务的考核。

3、按合同约定支付合同款项。

4、如遇突发事件，协调供应商在作业过程中与其他部门的关系。

5、采购人为中标供应商提供一定的办公场所及仓库，禁止违规用电。由于中标供应商用电不当或违规用电造成火灾等情形的，中标供应商需承担一切法律责任和后果。

第四条：中标供应商责任条款

1、按招标文件、投标文件、考核办法及有关要求提供物业管理服务。

2、遇到突发事件或自然灾害，必须服从采购人指挥与安排。协助采购人调查、处理有关投诉，并根据采购人要求及时处理。

3、未经采购人同意，中标供应商无权在承包区域内从事任何经营活动或类似宣传，采购人有权依照法律法规和采购人相关的规定责令中标供应商限期改正。

4、未经采购人同意，中标供应商不得以任何形式转租、转让、抵押承包区域及承包合同内容，在承包区域内不得从事未经采购人认可的工作；否则采购人有权单方面终止合同，并保留进一步追究中标供应商责任的权利。在承包期间，中标供应商有任何重大变动或法律事宜均应书面通知采购人。

第五条：中标供应商职责

1、中标供应商必须信守投标承诺，认真落实具有相应的固定服务人员，服务人员必须统一穿着工作服，挂牌上岗并建立健全的管理制度。

2、中标供应商必须按采购人制订的服务标准，严格履行承包义务，为采购人提供专业、优质、高效的服务。并根据采购人要求改变不满意的状况，接受采购人的监督和检查。

3、因工作需要，采购人临时向中标供应商提出服务的要求，中标供应商应全力配合，按照采购人提出标准及要求完成任务，不得无故拖延，产生费用协商解决。

4、在服务期内采购人遇到各类检查（如上级部门检查等），中标供应商应积极配合；如采购人需要对招标区域外的场地进行清扫的，采购人另行支付相应费用。

5、中标供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在工作期间内做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

6、承包期间，中标供应商应保证承包区域内的其他有关设施、设备不受损坏，否则由此引起的责任和损失由中标供应商承担。

7、中标供应商的各类办公设施及费用、人员食宿、安全等均由中标供应商自行负责解决。

8、如果国家或地方政府要求中标供应商必须增加其向相应人员支付的任何社会福利、保险或其它应付的津贴（如国家或地方政府最低工资及社保基数进行调整等），均由中标供应商承担。

9、中标供应商须为中标供应商的每位员工交纳各种社会保险并保证每位员工的必要休息时间，中标供应商每月支付的员工的相应待遇符合国家要求。中标供应商未按法律、法规支付相应员工的待遇而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相应责任，采购人概不负责。

第六条：考核标准

采购人对中标供应商按考核制度进行考核。

第七条：履约保证金

合同签订后中标供应商应提供当年合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在合同履约完毕后15个工作日内退还。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

第八条：付款方式

1、采购人在合同生效以及具备实施条件（中标供应商接到采购人通知开始提供相应服务）后7个工作日内支付当年合同价的30%作为预付款。采购人根据考核结果按季度支付相应费用，采购人自中标供应商开始投入服务起计，于次季度首月内支付上季度服务费用（扣除考核奖励基金后的平均数），如遇节假日则顺延支付。采购人支付合同款项时，中标供应商同时向采购人提供全额发票。服务费结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付。（根据采购人制定的考评办法，根据采购人制定的考评办法，当季度综合评分80分（含80分）以上全额支付当季费用（扣除年度考核奖励基金后的季平均数），综合评分80分以下70分（含70分）以上扣除当季度服务费（扣除年度考核奖励基金后的季平均数）5%，综合评分70分以下扣除当季度服务费（扣除年度考核奖励基金后的季平均数）10%。）

2、采购人在中标价中留取5万元/年作为年度考核奖励基金，年度考核奖励基金由年度服务考核奖励基金3.8万元及员工考核奖励金1.2万元组成。年度服务考核达到90分及以上的，给予年度服务考核奖励基金全额奖励；年度服务考核为85分（含85分）以上90分以下的，给予年度服务考核奖励基金80%奖励；年度服务考核为80分（含80分）以上85分以下的，给予年度服务考核奖励基金60%奖励；年度考核为80分以下的，不予奖励，通报批评，限期整改。服务单位在考核期限内发生重大责任事故或安全事故，没收年度服务考核奖励基金。

员工考核奖励由业主建立考核小组，通过定期检查和不定期考核员工表现情况，针对员工工作考核情况，对员工进行酌情奖励。

3、中标供应商在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给中标供应商的费用中扣除：中标供应商在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给中标供应商的费用中扣除：A、抽查时发现中标供应商投入的人员数量少于投标承诺的数量，采购人可以按缺少人数每人1000元/次标准进行扣除，在支付当月合同款时扣除；B、投入本项目骨干人员未经采购人同意擅自变更，采购人可以按1000元/人次标准进行扣除，在支付当月合同款时扣除；C、中标供应商要爱护与保管采购人单位财产，如损坏设施等，按实际损失价值赔偿；D、没有达到考核标准的，按考核标准中规定的扣除；E、其它因中标供应商不作为或管理不严等，造成不良影响或损失。F、部分与招标文件要求不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺。

说明:（1）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣款，直接在服务费中扣除。

（2）本项目的经费由政府拨款，如因拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

第九条：违约中止合同及赔偿

1、采购人在中标供应商存在如下违约情况时，有权单方面终止全部或部分合同，并保留进一步追究中标供应商责任的权利（包括经济赔偿）。

1.1、中标供应商未能履行合同规定的义务。

1.2、一年累计达2次季考核低于70分。

1.3、有严重影响采购人有关科室的正常工作及采购人单位形象。

1.4、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺。

2、中标供应商如要提前中止合同，需提前3个月，并征得采购人同意，否则按合同执行。

3、除不可抗力外，如发生中标供应商不能履行合同义务，或采购人发生中途终止合同等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金：

3.1、中标供应商不能履行合同义务，应按未履行部分合同价格的10%向采购人偿付违约金。

3.2、如中标供应商未能履行合同规定的任何一项义务，采购人均有权得到补偿。

4、采购人发生中途终止合同，应向中标供应商偿付违约金，违约金按未履行部分合同价格的5%计算。

5、经双方协商可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

第十条：破产终止合同

如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面通知中标供应商终止合同。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

第十一条：法律适用与争议解决方式

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可在甲方所在地通过诉讼的途径解决。

第十二条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十三条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十四条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十五条：合同附件

1、采购人的招标文件与补充文件（如有）；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件-投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次）投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号）、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号）、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号）、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号）、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号），依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市人民法院2025-2027年物业服务（第二次） | 大写： 小写： | 按3年进行报价。 |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的全部费用。

▲此开标一览表中投标价应与“投标分项报价表”中“三年合计报价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

（一）报价组成与成本分析

| 项目 | 报价（元） | 成本分析 |
| --- | --- | --- |
| 人员工资 |  | 包括编制详细预算 |
| 企业承担社保费用（含基本养老、工伤、失业、医疗（门诊、住院）四险种） |  |  |
| 高温补贴 |  |  |
| …… |  |  |
| 小计金额（上述项目之和） |  |  |
| 税金 |  |  |
| 一年合计报价 |  |  |
| 三年合计报价 |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。人员工资一栏仅为人员工资，不包含企业承担社保费用、高温补贴等报价内容。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）             各类员工工资福利待遇表

（投标供应商自行编制提供）

（三）               报价说明及承诺

（投标供应商自行编制提供）

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市人民法院：

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按投标承诺及招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市人民法院：

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后提供相关证明材料扫描件，不允许只提供此表。

2、表格可以延续。

附件八

人员岗位配置表

| 序号 | 岗位 | 配置人数 | 本项目承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 附件九

项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 专业 |  | 毕业院校 |  | 身高 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十一

投入本项目的设备、工具、耗材表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   10分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×10%×100；

二）、商务、技术综合评分 90分

| 评定项目 | 评审依据 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 供应商业绩 | 根据供应商自2021年1月以来（以合同签订时间为准）是否具有类似项目（不含商场、小区类业绩）物业服务业绩，每具有1个业绩得0.2分，最高得1分。 说明：①合同内容需包含工程管理、保洁、会议服务、食堂餐饮服务等四项基本服务内容，合同能体现相应服务内容，不能体现的需出具业主单位证明，否则不得分； ②投标文件中提供对应业绩的证明材料，同一个业绩须提供合同扫描件及中标（成交）通知书扫描件，否则不得分。 | 1分 |
| 拟派项目的管理人员评价 | 1、根据供应商拟派本项目的项目负责人的职称、类似项目管理经验由评委进行打分（3、2、1、0分）； 2、根据供应商拟派本项目的工程人员的职称、具有的资格证书、类似项目管理经验等由评委进行打分（3、2、1、0分）； 3、根据供应商拟派本项目的厨师长等级证书、类似项目管理经验由评委进行打分（3、2、1、0分）。 说明：以上人员管理经验需出具业主单位证明，提供证书扫描件及近3个月任意一个月在投标单位缴纳社保证明材料，否则不得分。 | 9分 |
| 人员配置情况 | 1、根据供应商针对本项目投入人员的满足性、合理性等，由评委打分（3、2、1、0分）； 2、根据供应商针对投入本项目人员的计划、管理（含培训计划），由评委打分（3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 保持人员稳定方案 | 根据供应商针对投入本项目人员保持相对稳定的方案，由评委打分（3、2、1、0分）。 | 3分 |
| 针对本项目投入设备、工具、耗材 | 根据投标供应商拟投入本项目的设备、工具、耗材进行打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
| 项目组织实施方案 | 1、根据投标供应商针对本项目特点提出的物业服务思路、服务定位、目标是否切合实际，由评委打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 2、根据供应商投标文件是否针对本项目物业现状理解熟悉程度、日常服务管理特点和难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 3、根据供应商投标文件是否针对本项目食堂餐饮现状理解熟悉程度、日常服务管理特点和难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 4、根据管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、岗位职责等是否科学、合理、高效，由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 5、投标文件提供的卫生保洁、绿化服务方案是否完善、可行；各项工作程序、标准、频率是否合理；各项措施是否得力；由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 6、投标文件提供的会务服务方案是否完善、可行；各项措施是否得力；具有较好的统筹协调能力，由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 7、投标文件提供的工程管理服务方案是否完善、可行；各项工作程序、标准、频率是否合理；各项措施是否得力；由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 8、投标文件提供的餐饮服务方案是否完善、可行；各项工作程序、标准、频率是否合理；各项措施是否得力；由评委打分，由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 9、质量保证措施，根据供应商在提供服务过程中对质量监管的措施合理性、可行性等由评委打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 10、各项公共制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次；人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理情况等由评委打分（5、4、3、2、1、0分） | 5分 |
|  | 11、应付突发事情的响应及处理方案，根据方案是否科学、合理、高效，由评委打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 12、供应商针对火灾、台风天气、重特大活动等的应急预案，根据具体方案的内容是否完善、可行，由评委打分（5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
|  | 13、节约型机关创建方案，根据供应商投标文件中详细说明针对本项目制定的节约型机关创建方案是否具有可行性，由评委打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 14、文明机关大院创建方案，根据供应商投标文件中详细说明针对本项目制定的文明机关创建方案是否具有可行性，由评委打分（4、3、2、1、0分）。 | 4分 |
|  | 15、在项目服务期满时给予采购人退场保障，确保采购人各项工作在正常运行的状态下完成新旧公司交接，根据具体方案的内容是否完善、可行，由评委打分（3、2、1、0分）。 | 3分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。